昆山市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2024-0155

项目名称：昆山市淀山湖智慧圩区数字孪生系统

项目类别：服务类

采购单位：昆山市水务局

采购代理机构：苏州市公共资源交易中心昆山分中心

（昆山市政府集中采购中心）

采购时间：2024年10月

目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	5

第三章 投标文件格式	13

第四章 采购需求	28

第五章 合同主要条款	36

第六章 评标方法、评标标准	41

第一章 投标邀请

苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）受昆山市水务局的委托，为其拟采购的昆山市淀山湖智慧圩区数字孪生系统进行国内公开招标，欢迎符合条件的投标人前来参与。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2024-0155	；

2.项目名称：昆山市淀山湖智慧圩区数字孪生系统；

3.项目类型：服务类；

4.预算金额：人民币壹佰伍拾玖万玖仟玖佰伍拾伍元整（¥1,599,955.00）；

5.采购需求：详见第四章；

6.合同履行期限：合同签订后12个月内交付使用。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（整体预留），残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、 微型企业；

3.本项目的特定资格条件：无；

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。以评标现场查询结果为准。

三、获取招标文件

1.获取招标文件时间：上网之日起至2024年10月31日00:00（北京时间）；

2.获取招标文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目招标文件；

3.招标文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，投标人须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交投标文件截止时间：2024年11月14日9:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2024年11月14日9:30（北京时间）；

3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

8.投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

9.本项目由苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）代理，不收取投标保证金及代理服务费用。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

1.名称：昆山市水务局；

2.地址：昆山市夏东街669号B栋9楼；

3.联系人：张坚；

4.联系方式：0512-57596133；

（二）采购代理机构信息

1.名称：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）；

2.地址：昆山市前进西路1801号A2栋6楼；

3.联系人：王铭华；

4.联系方式：0512-57335378。

七、投标人中标后注意事项

1.投标人在中标后须在一个工作日内将《中标信息》与《报价分析表》（word档）以及小微企业声明函发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661。

2.中标公告公示期满后，中标人可在苏采云系统内完成合同下载和签订，具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》；

3.采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的要求签订合同。

第二章 投标人须知

一、招投标说明

1.本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）组织的招标活动。

2.本次招标活动及因本次招标活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）。

二、投标文件说明

（一）投标文件计量单位和使用文字

1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）投标文件编制说明

投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应使用加盖公章及签字的电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（三）投标文件的有效期

自开标日起三个月内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（四）投标报价

1.投标人的报价应包含完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2.投标报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非招标文件另有规定或经采购人同意支付的，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的最高限价、项目预算。

3.投标人应按招标文件要求在投标文件中列明所投货物的单价明细和总价，并由法定代表人或代理人签字或盖章。

4.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，投标人可以选择其中部分或者全部标段进行投标，但各标段应分别计算填写单价和总价。

5.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

6.除国家政策性文件规定以外，投标人投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

（五）投标文件的组成说明

- 封面

- 目录

- 开标一览表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

- 资格审查文件

投标人必须提交“4.1-4.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求或资格审查不合格。

4.1投标人情况表（格式见第三章）；

4.2投标承诺函（格式见第三章）；

4.3投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4.3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

4.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.4投标人符合相关扶持政策的证明材料：

如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格。

4.4.1中小企业声明函（格式见第三章）；

4.4.2残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

4.4.3监狱企业证明文件；

4.5特定资格条件的证明材料：无。

4.6其它有关资格证明文件：无。

4.7法定代表人授权委托书、双方身份证（如有授权，必须提供，格式见第三章）

- 符合性审查文件

5.1报价分析表；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

5.2偏离表（商务、技术）；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

5.3人员配置表；

5.4项目相关的符合性审查证明文件。（如有实质性响应项要求提供的材料则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

- 综合评审文件

6.1服务方案；

6.2类似业绩证明材料（格式见第三章）；

6.3与本次招标相关材料；

- 绿色采购

7.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

7.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

7.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 注意事项

8.1资格审查文件中要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

8.2符合性审查文件要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

8.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则将认定相关材料无效。

8.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

9.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、招标文件的澄清和修改

1.投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2.在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以更正公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.投标人应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的更正公告。

四、投标文件的提交、撤回和修改

1.投标文件应当在提交投标文件的截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

五、质疑

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商。

2.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取采购文件的证明（《投标供应商确认函》）；

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明的证明材料等；

2.9供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章；

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、开标和评标

（一）开标

1.采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标由采购代理机构主持。

2.投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

3.开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

4.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

5.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

6.投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

（二）评标委员会、评标内容的保密

1.评标委员会的评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

2.开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标结果的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

（三）对投标文件的初审

1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

4.1查询时间：进入评审环节前。

4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

5.评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“（四）投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）投标的澄清、说明或者补正

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）无效投标条款

1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.投标人存在下列情况之一的，无效投标：

2.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

2.4投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

2.5投标文件不能满足招标文件的实质性要求的；

2.6供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

2.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（六）投标文件的比较和评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

七、废标

1.在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的。

1.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

1.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

1.7投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

1.7.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

八、中标结果

1.中标人的确认

1.1评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。

1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定中标人。

1.3采购代理机构应当在中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标人如有质疑，应于中标结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。

2.中标通知书

2.1采购代理机构按照法定流程发布中标公告，及时向中标人发送中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.中标信息

投标人中标后，请将下表完善信息，word电子件于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

中标信息

| 序号 | 信息 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  |
| 2 | 中标人名称 |  |
| 3 | 中标人地址 |  |
| 4 | 中标金额 | 大写人民币： （小写¥ ） |
| 5 | 代理人姓名及联系方式 |  |
| 6 | 合同履行期限 |  |
| 7 | 免费维保期限 |  |
| 8 | 履约保证金数额（若有） | （取整到百元，无需四舍五入） |
| 9 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |

4.合同的签订

4.1 中标人应按中标通知书中规定的期限，与采购人签订合同。

4.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

4.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标文件格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。相关材料提供要求详见第二章投标人须知。

- 开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 报价分析表

（项目名称）  报价分析表

| 序号 | 内容（模块） | 品牌型号（若有） | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 最终报价 | 人民币： 元整（¥ ） |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

注：投标人中标后，请将已中标的报价分析表word电子件于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

- 投标人情况表

投标人情况表

单位名称（公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1._____________________________________ 2. ____________________________________ 3.____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

- 投标承诺函

投标承诺函

致：（采购人名称）、苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号） 的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

7.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标后三个月；

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

- 投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

- 投标人符合相关扶持政策的证明材料（如有）

6.1中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本次招标项目所属行业为软件和信息技术服务业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

企业名称（盖章）：

日期：    年  月  日

注：投标人中标后，如有申明的，务必将中小企业声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

6.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___       ___单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

日期：        年     月     日

注：投标人如为残疾人福利性单位，中标后，请将残疾人福利性单位声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

6.3监狱企业证明文件

- 特定资格条件的证明材料

如有特定资格条件，则必须提供相应证明材料，否则将被认定为资格审查不合格。

- 法定代表人授权委托书（如有）

法定代表人授权委托书

苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（企业名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名） 代表我公司参加贵中心组织实施的项目编号为           号的采购活动。代理人在开标、澄清、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人：                                 职务：

身份证号码：                         联系电话：

代理人签字：                         法定代表人签字：

投标人：（加盖公章）

日期：    年  月  日

- 偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例如：★三、其他要求 | 详见招标文件相关需求 | 符合招标文件相关需求 | 无偏离 |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

注：投标人可根据招标内容自行调整，所列条目为示例。

- 人员配置表

人员配置表

| 序号 | 拟任职务（岗位） | 年龄 | 性别 | 数量 | 学历情况 | 工作年限 | 专业技术素质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据招标内容自行调整

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年  月  日

- 类似业绩证明材料

类似业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订的服务合同扫描件。

- 与本次招标相关材料

第四章 采购需求

本章打★项为本项目实质性响应项，供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2024-0155	号；

2.项目名称：昆山市淀山湖智慧圩区数字孪生系统；

二、项目采购需求

（一）项目采购需求

★1.需求清单

| 序号 | 系统 |
| --- | --- |
| 1 | 数字孪生平台 |
| 2 | 智慧圩区数字孪生业务应用系统 |
| 3 | 水工程注册登记系统 |
| 4 | 水务工程建设管理系统 |
| 5 | 共建共享 |
| 6 | 信息基础设施 |

★2.各系统建设清单

| 序号 | 系统 | 主要子系统 | 功能项 | 建设内容描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字孪生平台 | 可视化模型 | 新建工程精细化L3级底板 | 新建三永站闸1座闸泵站L3级精细化底板，站区、室内、设备内部、闸门结构，包含闸泵站整体框架构造屋，以及内部闸门启闭机、闸门控制柜、泵组-水泵、泵组-轴承、泵组-电机、泵组控制柜、远程PLC控制柜、其他安全工具柜、消防设施、吊机等。窗户、桌椅、楼梯、灯具等建筑元素；室内摄像头等监测感知设备建模； | 座 | 1 |
|  |  | 三维模型优化修饰 | 重点闸泵站区域优化 | 实现9个重点闸泵站（泖泾港站闸、朝山江排涝站、斜路港泵房、金家庄北站闸、东阳界站闸、小千灯浦闸站、庙前港站闸、以及另外2个新增的闸泵站）周边区域优化：涵盖植被、树木、房屋、道路等各个方面修饰优化。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 沿湖大堤优化 | 淀山湖大堤(金复圩段)南侧4.5km左右长度堤防范围以及西侧大堤(大自然南门-庙前港)堤防段380米左右区域的倾斜摄影模型修饰优化处理。 | 项 | 1 |
|  |  | 数据挂接 | 数据挂接 | L3级精细化底板设备数据挂接、业务数据挂接、监测数据挂接、三维模型SDK接口；场景图例，点位、感知交互，设备模型交互，动画效果等； | 项 | 1 |
|  |  | 模型轻量化与融合发布 | 模型轻量化与融合发布 | 将工程模型数据进行轻量化处理后导入到三维场景，基于性能强大的三维引擎，使海量的三维工程模型可以在三维场景中进行高效的加载和显示，可以在三维场景中对三维工程模型进行流畅平滑的浏览漫游，融合发布平台要求能够实现三维地图服务的加载、三维场景漫游、图层管理、视点功能、标注标绘、空间测量，以及属性查询和空间查询等功能。 | 项 | 1 |
| 2 | 智慧圩区数字孪生业务应用系统 | 智慧水工程业务应用子系统 | 数智水工程应用导航 | 智慧水工程业务应用子系统主要为融合圩区水工程业务场景应用，形成一体化综合系统，实现各水工程相关业务子系统之间的无缝衔接。 | 项 | 1 |
|  |  |  |  | 提供数智水工程应用导航功能，实现闸泵站工情在线监测子系统、闸泵站在线调度管理、闸泵站电气安全监控子系统、水工程注册登记子系统入口导航，提供各子系统图标和子系统名称，点击进入相应子系统页面； | 项 | 1 |
|  |  | 闸泵站工情在线监测子系统 | 列表监控 | 支持以列表模式、矩阵模式展示辖区范围内闸泵站列表信息；列表模式实现闸泵站编号、闸泵站名称、闸启闭状态、泵启闭状态、巡检状态等信息的列表形式展示；矩阵模式实现闸泵站图片、闸泵站名称、编号、闸/泵运行状态等信息的矩阵形式展示；支持通过站点类型、区镇及管理单位、闸泵状态筛选闸泵站信息，支持通过闸泵站编号和名称快速检索功能；提供闸泵站信息详情查询入口。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 地图监控 | 接入昆山水利一张图，实现闸泵站工情监测点位一张图展示，支持各闸泵站实时工情数据展示以及历史数据查询。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 闸泵信息详情 | 实现闸泵站基本信息展示，包括闸泵站工程面貌图、闸泵站名称、编号、所属区镇、类型、所在圩区、上下游河道以及闸门启闭机型式、远程自控改造情况、排涝流量、引水流量等信息。 | 项 | 1 |
|  |  |  |  | 实现闸泵站相关联系人信息展示； |  |  |
|  |  |  |  | 实现实在闸门、泵组当前运行状态以及近期启闭记录展示，支持手动刷新实时数据； |  |  |
|  |  |  |  | 实现闸泵站运维信息展示、调度工单执行记录。 |  |  |
|  |  |  | 统计分析 | 实现单个闸泵站工情数据统计分析； | 项 | 1 |
|  |  |  |  | 实现区镇/管理单位下属闸泵站工情数据统计分析； |  |  |
|  |  |  |  | 支持通过区镇/管理单位、闸泵站筛选查询，支持最近7天、30天、自选起止日期进行统计分析。 |  |  |
|  |  |  | 历史工情信息 | 支持单个闸泵站历史工情信息查询与导出；支持按区镇/管理单位查询所有管辖范围内的闸泵站历史工情信息，支持数据以excel文件形式导出。 支持根据区镇/管理单位、闸泵站筛选查询以及根据闸泵站编号、名称快速检索查询，历史工情信息以列表形式展示，支持闸门、泵组分开展示，闸门历史工情信息主要包括时间、操作类型、闸泵站名称、闸门名称等，泵组历史工情信息主要包括时间、操作类型、闸泵站名称、泵组名称、运行时长等。 | 项 | 1 |
|  |  | 闸泵站调度管理子系统 | 统一工单管理 | 针对上级下达的调度令，下发调度指令至具体闸泵站启闭操作人员或工程抢护人员，根据调度方案形成调度指令，以统一工单形式下发给操作人员根据调度方案中的闸泵启闭目标。建立统一调度指令工单，匹配多部门、上下级调令信息交互共享，针对调度四预结果形成精细化调度指令(方案)，并最终将调令执行结果及时上报回传。支持对历史线上线下工单进行统一管理，可供日后追查。支持调度工单以文档格式导出下载功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 堤防安全监测管理子系统 | 预警规则设置 | 提供单项位移多级预警设置、多项组合预警设置，支持单个监测设备预警阈值设置，也支持预警机制应用到所有同类设备功能。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 数据对比 | 为探索长时间、慢性位移趋势，发现非及时性隐患问题，支持各类监测数据项进行阶段性对比，支持多曲线图方式对比。可按月、季、半年、年时间跨度或根据自定义开始结束时间进行对比。实现按照月度、季度、半年度、年度筛选展示多个设备的数据作为对比数据进行阶段性数据分析。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 预警信息 | 支持月、季度、半年、年以及自定义开始结束时间的历史预警数据统计，入预警总数、预警数据统计、各站点预警统计。支持各类(根据设置的预警规则)预警信息列表展示，支持预警信息详情弹框查看预警详情。支持预警处理，如果预警确认是否真实存在位移问题以及进行任务分派进入现场巡查确认，确认问题后进入维养环节。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 设备列表 | 支持GNSS监测站、基准站设备的增删改查功能。提供预警设置入口、卫星信息查询、重新解算配置、导入导出功能。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 变化曲线图 | 支持选择监测设备，以曲线图的方式实现北位移、东位移、高位移等数据项的曲线方式展示。通过选择开始结束查询时间或最近7天、一个月、三个月、半年、年方式查询曲线数据；支持静态解数据的查询展示。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 传感器列表 | 支持监测设备内置倾角传感器信息以列表形式查看，如果由外接水雨情等感知设备同步接入展示。可查看内置倾角传感器以及外接传感器历史监测数据。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 测站分布 | 支持在GIS地图中展示当前安装的GNSS监测站、基准站分布位置。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 测站偏移坐标图 | 以平面坐标轴的形式展示监测设备的偏移离散数据点，探索偏移规律。支持根据设备选择、查询时间设置(开始结束时间、7天、一个月、三个月、半年、年)；支持静态偏移查询展示。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 监测报告 | 支持自动生成月度、季度、半年、年时间跨度的安全监测报告。支持根据需求修改定制监测报告，支持以短信、邮件等方式给责任人推送监测报告，支持监测报告以word文档导出下载功能。 | 项 | 1 |
| 3 | 水工程注册登记系统 | 水工程注册登记系统 | 系统首页 | 功能菜单包括首页、水工程登记、地图展示、专题统计、系统配置等，相关功能模块通过菜单栏进入。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 闸站登记 | 支持闸站导入、信息录入、闸站登记注册、闸站变更、闸站停用和废弃。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 堤防登记 | 支持堤防导入、信息录入、堤防登记注册、堤防变更、堤防停用和废弃。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 地图展示 | 结合昆山市数字水务一张图数据成果及相关服务，构建综合地图模块，叠加昆山市河湖等基础水系要素，以专题地图的形式，展示系统中处于填报、待审核、发证等状态的闸站、堤防对象，并支持通过点击查询的方式，查询闸站、堤防的详细信息及其附件等。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 专题统计 | 以专题图表的形式，对系统中的数据进行统计。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 电子身份证扫码查看 | 通过二维码扫描的形式，查看水工程注册登记系统中的闸站、堤防等基础信息资料 | 项 | 1 |
|  |  |  | 数据同步 | 为实现充分利用水工程注册登记系统中的数据成果，在水工程完成发证后，通过接口的形式，将最新的闸站、堤防成果更新至已有的系统中，保证水工程数据成果的实时性与权威性。 | 项 | 1 |
|  |  |  | Web服务接口建设 | 为充分利用水工程注册登记系统中的数据成果，通过Web服务接口的形式，实时的展现发证后的闸站、堤防对象列表，并支持查询的方式，查询各区镇的水工程对象集合及其详细的属性、电子身份证、附件等信息。 | 项 | 1 |
| 4 | 水务工程建设管理系统 | 水务工程建设管理系统 | 工程上图 | 提供计划上图、工程验收上图、图层对比、地图对接。为更好快速比较计划申报与施工完成的差别进行地图标记对比。在计划上报时在地图上标记计划的范围，工程申请验收时在地图上标记最终完成的情况，完成两个图层的对比，快速了解施工前后的对比。地图标记内容包括但不局限于：比例、标注标高、管径信息。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 视频融合 | 提供视频接入、视频调阅、视频播放功能。实现接入施工视频监控，可以了解工程施工中的情况，需要完成视频融合功能。对安装视频监控的工程进行视频接入融合。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 施工过程管理 | 提供扬尘监控、噪声监控、施工日志、监理日志功能。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 数据回流 | 为保障水务工程项目的完整性，通过与数据湖对接获取本部门重点实事工程项目信息、重点实事项目进度信息。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 数据分析可视化 | 提供重点实事工程指标分析、农水工程指标分析功能。基于政务服务平台的可视化系统平台，结合水务工程信息库进行了可视化方面的技术研发。数据可视化包括对重点实事工程和农水工程的展示，支持按照不同维度：区镇、数量、年度、进展等情况进行统计展示。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 系统优化升级 | 实现系统主页及监督申报模板更换、见证员登记升级、报表管理功能完善。 | 项 | 1 |
| 5 | 共建共享 | 公共应用支撑与系统集成 | 物联数据采集基础平台 | 新建物联数据采集基础平台，为了实现圩区各类物联感知设备(水雨情监测设备、闸泵工情监测设备、视频监控设备等)的标准化接入和运维管理，实现目前智慧水利行业主流设备协议，如Modbus规约、水文水利规约等，提供包括基础数据采集、告警推送、行业定制化等功能应用的物联数据采集平台。 | 项 | 1 |
|  |  |  |  | 智能感知物联平台在提供基础的数据采集功能之上，针对不同的行业会有不同的侧重点。主要包含在接入的设备类型、设备支持协议以及应用侧行业定制化功能。 | 项 | 1 |
|  |  |  |  | 适用于多种设备数据对接的情况，平台支持定义标准化格式数据进行输出。提供丰富的API以及实时消息的通知，并且支持数据的持久化。对于各种项目情况都可以适配。 | 项 | 1 |
|  |  |  |  | 提供采集侧支持能力匹配说明；提供物联数采平台管理系统的产品分类管理、协议管理、标准物模型、产品管理、设备管理、分组管理、设备日志功能。 | 项 | 1 |
|  |  | 数据与底座共享交换 | 数据中台对接 | 为实现本系统相应业务场景功能模块，满足数据需求，需要与昆山水务局数据中台进行对接，实现本期项目新定范围河道水系、闸泵站等数据以及水雨情、工情、视频监控等感知监测站点数据的共享接入。数据通过数据中台统一接口规范进行共享对接，实现数据中台接口调用说明、中台数据服务API文档等。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 基础数据归集 | 针对更新频率极低、基本无改变的基础类数据，通常包括线下数据(纸质等)、线上数据(Execl表格数据、文档数据等)、系统数据(数据中台获取的基础数据以及昆山市水务综合信息平台获取的数据)等，实施上述基础数据的清洗处理以及数据库导入。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 填报数据归集 | 填报数据规划为，后期通过管理系统进行填报提交或编辑修改等数据运维工作，是与业务场景应用有一定关联性的数据种类，需要不定期更新维护，另外此类数据需要根据业务场景需要逐步完善。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 数据资源目录整理 | 根据相关数据资源目录要求，依据国家《政务信息资源目录编制指南》、《相关公共数据资源目录编制规范》等有关规范和要求，结合本次业务模块建设数据支撑需求以及水务数据中台已有字段情况，梳理明确相关业务应用建设对应的数据目录（覆盖字段、数据源、更新频次、与数据中台关系等）。 | 项 | 1 |
|  |  | 中台数据服务 | 标准化接口服务 | 标准化接口服务：接口需求分析、接口设计、数据接口开发、数据接口测试、接口文档编制、接口维护。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 数据治理 | 数据治理：主要包括数据抽取、汇聚、清洗转换、数据编码入库，对归集的数据进行统一整理入库。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 成果数据共享 | 成果数据共享：对外共享的数据资源梳理，根据标准规范实现对外数据资源共享。 | 项 | 1 |
| 6 | 信息基础设施 | 闸泵工情监测系统（手动类闸门工情采集系统） | 开关电源 |  | 个 | 16 |
|  |  |  | 传输网关 |  | 台 | 16 |
|  |  |  | 转换模块 |  | 个 | 16 |
|  |  |  | 断路器 |  | 个 | 16 |
|  |  |  | 电流电压隔离器 |  | 个 | 16 |
|  |  |  | 接线端子 |  | 个 | 32 |
|  |  |  | 电压转换模块 |  | 个 | 16 |
|  |  |  | 限位开关 |  | 个 | 16 |
|  |  |  | 不锈钢防护箱 |  | 套 | 16 |
|  |  |  | 产品组装 |  | 套 | 16 |
|  |  |  | 设备配套软件 |  | 套 | 16 |
|  |  |  | 太阳能板 |  | 套 | 32 |
|  |  |  | 锂电池 |  | 套 | 16 |
|  |  |  | 太阳能板控制器 |  | 个 | 16 |
|  |  |  | 视频监控（枪机） |  | 套 | 16 |
|  |  |  | 立柱、地笼 |  | 项 | 16 |
|  |  |  | 安装调试及辅材 |  | 项 | 16 |
|  |  |  | 通讯流量卡 |  | 张 | 16 |
|  |  | 闸泵站电气安全监测系统 | 闸泵安全用电能耗工控探测器 |  | 套 | 182 |
|  |  |  | 温度传感器 |  | 套 | 728 |
|  |  |  | 剩余电流传感器 |  | 套 | 182 |
|  |  |  | 电流传感器 |  | 套 | 546 |
|  |  |  | 电压接入 |  | 套 | 182 |
|  |  |  | 通讯信息费 |  | 项 | 182 |
|  |  |  | 现场安装施工 |  | 项 | 182 |
|  |  |  | 辅材 |  | 项 | 1 |

3.硬件设备参数参考

| 系统 | 主要子系统 | 功能项 | 建设内容描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息基础设施 | 闸泵工情监测系统（手动类闸门工情采集系统） | 开关电源 | （1）24V 1.5A |
|  |  | 传输网关 | （1）CPU：ARM9嵌入式低功耗CPU，主频300MHz |
|  |  |  | （2）内存：64M DDR2 +128M Flash |
|  |  |  | （3）网络：4G全网通 |
|  |  |  | （4）网口：1 路 10M/100M 自适应端口 |
|  |  |  | （5）串口：1路RS485 |
|  |  |  | （6）支持视频接入 |
|  |  | 转换模块 | （1）开关量转RS485 |
|  |  | 断路器 | （1）2P(16A) |
|  |  | 电流电压隔离器 | （1）输入0-24V 输出 4-20mA |
|  |  | 接线端子 | （1）10位 15A |
|  |  | 电压转换模块 | （1）输出24V(3A) |
|  |  | 限位开关 | （1）一常开一常闭 |
|  |  | 不锈钢防护箱 | （1）300mm*400mm*250mm |
|  |  | 产品组装 | （1）定制 |
|  |  | 设备配套软件 | （1）定制 |
|  |  | 太阳能板 | （1）12V，200W |
|  |  | 锂电池 | （1）12V，60AH |
|  |  | 太阳能板控制器 | （1）12V，10A |
|  |  | 视频监控（枪机） | （1）12V 400万像素 |
|  |  | 立柱、地笼 | 含钢筋地笼混凝土基础，水泥黄沙砂子等 |
|  |  | 安装调试及辅材 | 现场布线、地面或绿化开挖回填，设备安装调试、安装立杆、设备试运行等人工费用 |
|  |  | 通讯流量卡 | 流量30GB/年、4G通讯卡 |
|  | 闸泵站电气安全监测系统 | 闸泵安全用电能耗工控探测器 | 1）组合式监控探测器可探测1路剩余电流、3路电流、3路电压、4路温度和常开常闭输出； |
|  |  |  | ◆2) 剩余电流报警设定值20mA-1000mA，调节精度≤1mA； |
|  |  |  | ◆3) 温度报警设定值55～140℃，调节精度≤5℃； |
|  |  |  | 4) 远程告警功能：实时上传报警数据，告警内容30秒钟内可以电话、手机短信、手机APP或微信公众号同步送达相关管理人员； |
|  |  |  | 5) 显示类型： LCD全中文显示； |
|  |  |  | 6）具有漏电试验键； |
|  |  |  | 7)预留485接口，可接入智能电表读数 |
|  |  |  | 8)提供现场勘查选型、产品责任险1000万 |
|  |  | 温度传感器 | 1 ) 温度测量范围；0℃-150℃； |
|  |  |  | 2）环氧树脂封装，具备不锈钢外壳保护套：空气中500VDC,大于100MΩ； |
|  |  |  | 3）耐高压；在传感器与外壳间施加1500VAC，2S，无闪络，无击穿。 |
|  |  | 剩余电流传感器 | ◆1) 过线孔尺寸≤80mm； |
|  |  |  | ◆2）标称一次绕组的额定电流：1000mA； |
|  |  |  | ◆3）标称一次绕组的额定电流：0.5mA； |
|  |  |  | ◆4）标称额定连续热电流：2000mA； |
|  |  |  | ◆5）工作环境温度：-25—70°C |
|  |  |  | ◆6）标称准确度等级：1.0。 |
|  |  | 电流传感器 | 1 ) 过线孔尺寸（mm）：φ20≤φ≤ φ28圆形； |
|  |  |  | 2）互感器类型：开口式； |
|  |  |  | 3）互感器满足1.0级精度。 |
|  |  | 电压接入 | 1）内置电压互感器 |
|  |  |  | 2）0-400V宽电压监测 |
|  |  | 通讯信息费 | 4G物联网卡，100M流量/月，1年 |
|  |  | 现场安装施工 | 监控探测器安装、剩余电流传感器安装、电流传感器安装、温度传感器安装、电压接入安装；电源接入、规范布线与现场清理等 |
|  |  | 辅材 | 辅材：2*1.0mm²电线、电工胶布、缠绕管、线槽、扎带等 |

★3.信创承诺

投标人承诺本项目建设符合信创建设要求。（投标文件中提供相关内容承诺函，否则将被视为无效响应。）

（二）项目建设方案（双击打开）

★三、其他要求

1.合同履行期限：合同签订后12个月内交付使用。

2.付款方式：合同签订后支付合同款30%，项目硬件进场、软件框架搭建完成后支付合同款20%，竣工验收合格后支付合同款40%，三年后支付余款。（按财政统一要求，中标单位需提供数字人民币账户）

3.免费维保期

自交付使用并经招标人验收合格之日起三年。

4.质量及安全文明要求

4.1质量要求：合格，通过招标人以及相关部门验收。

4.2安全文明要求：无安全事故，现场安全文明施工需严格参照当地行政主管部门要求的各项安全措施，同时满足招标人的安全管理要求。

5.项目维护期结束后，项目所涉及的监测服务的各项内容的所有权归属招标人所有。

第五章 合同主要条款

甲方：

地址：

乙方：

地址：

本项目依据采购结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和供应商（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》之规定及本项目采购文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.采购文件及相关函件

2.乙方的投标文件

3.乙方在采购活动中的书面承诺及澄清

4.中标通知书

5.合同补充条款

6.相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同标的

1.项目名称：昆山市淀山湖智慧圩区数字孪生系统。

2.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2024-0155	。

3.服务范围：详见采购文件中采购需求。

4.合同履行期限：合同签订后12个月内交付使用。

5.履约地点：昆山市。

6.服务标准：详见采购文件中采购需求。除此以外，乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准和企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

7.项目负责人 姓名：         ；联系电话：          。

8.采购内容：

9.免费维保期

自交付使用并经招标人验收合格之日起三年。

第三条 合同总价款

合同总价款：人民币                元整，¥               。

合同总价款按此次中标价格执行，包括完成本合同的全部内容所需的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第四条 付款方式

合同签订后支付合同款30%，项目硬件进场、软件框架搭建完成后支付合同款20%，竣工验收合格后支付合同款40%，三年后支付余款。（按财政统一要求，中标单位需提供数字人民币账户）

第五条 考核办法

按照采购文件中规定的考核办法（如有）进行考核。

第六条 权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1.向乙方提供履行合同所需的项目资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方勾通，交流情况，互通信息。

2.应尊重乙方的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3.按照合同的约定，及时考核乙方的履约工作，并按照考核结果及时支付合同价款。

（二）乙方的权利和义务：

1.建立各类管理规章制度和工作计划等管理档案资料，按照采购文件及中标的投标文件的内容认真履约，定期向甲方书面报告履约情况。

2.接受并积极配合甲方组织考核、满意度调查等工作，并按甲方提出的意见及时进行整改。

3.不得向履约无关的其他人透露采购项目的信息，应指定专人负责本项目管理、协调工作。

4.乙方保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

5.乙方在履约工作中应当做到文明工作、安全生产，加强对员工进行岗位职责和安全教育，工作中采取必要的安全防范措施。合同期内若发生因乙方管理不当、违规操作导致的安全责任事故，由乙方承担全部责任。如对甲方造成一定经济损失的，乙方需承担相应的经济赔偿责任。

6.认真执行国家有关规定（如苏州市最低工资标准和其他规定），严格遵守各项安全制度和操作规程，加强对员工的安全教育，凡发生设备损坏和人员损伤等事故，以及员工生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿。

第七条 违约责任及合同终止

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。在合同服务期限内一方不得擅自变更或终止合同，合同需终止或续签，应在合同服务期限内提前一个月以书面形式通知对方。

2.乙方提供的履约工作无法达到合同规定的服务质量标准的或者乙方延误履约，甲方可向乙方提出限期整改，整改期内，乙方应按每日合同总价款的万分之四向甲方支付赔偿金，另外甲方有权邀请第三方提供服务，费用由乙方承担或从乙方合同款中扣除。乙方整改后仍无法达到合同相应要求的，甲方有权停止支付合同款并终止合同，并向乙方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

3.甲方无正当理由不配合或者阻挠乙方正常履约的，乙方积极沟通仍无效的，乙方有权终止合同并向甲方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。甲方如给乙方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第五日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠六十日后，乙方有权终止合同，并向甲方索赔。

5.双方提出索赔通知后十五日内或双方允许的更长时间内未能予以答复，该索赔应视为已经被对方接受。甲方有权从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

第八条 分包

除甲方同意，本项目内容不允许分包。

第九条 不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十条 争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向同级政府采购监管部门提请调解。

2.调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼费、律师费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十一条 合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表，签字并加盖公章后生效。

2.本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，各份具有同等法律效力。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充条款，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方：                                   乙方：

法定代表人（授权代表）：                  法定代表人（授权代表）：

签约日期：                               签约日期：

开户行：

帐户：

第六章 评标方法、评标标准

一、评标方法：

本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所投服务货物的质量相关，包括投标价格、服务水平、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策

（一）中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为符合条件的残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供产品有效期内的节能产品认证证书扫描件，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）执行。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评标标准

（一）价格（10分）

1.投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

（二）复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 评审指标 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。 | 10 |
| 技术及商务部分 | 项目理解分析 | 投标人基于对本项目的整体架构及建设情况的认知，详细阐述对本项目需求的理解和分析，包括： 1.项目背景 2.政策背景 3.信息化现状与差距 4.项目意义及必要性 5.编制依据 6.需求分析 每份内容详细完整，符合项目需求的得1.5分，最高得9分。 | 9 |
|  | 总体设计方案 | 投标人根据项目建设需求提供的技术方案应包含： 1.总体设计 2.建设方案 3.项目建设与运行保障方案 4.项目组织实施方案 每份内容详细完整，符合项目需求的得2分，最高得8分。 | 8 |
|  | 信息基础设施 | 投标人针对闸泵工情监测系统及闸泵电气安全监测系统提供包含下列方案内容： 1.概述 2.监测原理 3.布点方案 4.系统架构 5.系统组成 每项内容详细完整，每个系统符合项目需求的得2分，最高得10分。 | 10 |
|  | 水工程注册登记系统 | 投标人针对水工程注册登记系统提供包含下列方案内容： - 方案概述 - 建设目标 - 系统设计 - 系统功能介绍 每项内容详细完整，符合项目需求的得1分，最高得4分。 | 4 |
|  | 昆山市水务工程建设管理系统 | 投标人针对昆山市水务工程建设管理系统提供包含下列方案内容： - 建设背景 - 项目概况 - 建设内容 - 系统功能介绍 每项内容详细完整，符合项目需求的得1分，最高得4分。 | 4 |
|  | 系统重点功能原型设计图 | 投标人针对项目需求，提供以下系统功能原型设计图： 一、数字孪生平台 提供重点闸泵站区域三维模型优化设计效果原型设计图，得2分。 二、智慧圩区数字孪生业务应用系统 提供堤防安全监测管理子系统中预警规则设置模块、数据对比模块、变化曲线图功模块、测站分布模块、测站偏移坐标图模块、监测报告模块的设计效果截图，每提供1项得1分，最高得6分。 三、水工程注册登记系统 提供系统首页、闸站登记、堤防登记、地图展示模块的功能原型设计图，每提供1项得1分，最高得4分。 四、水务工程建设管理系统 提供数据分析可视化模块的功能原型设计图，得2分。 注：以上提供的原型设计图符合项目需求的得相应分值，否则不得分。 | 14 |
|  | 售后服务方案 | 投标人提供针对本项目的售后服务方案，包括： 1.承诺提供满足本项目的售后服务（提供加盖公章的承诺函，否则不得分）； 2.运维服务方案（必须包括售后服务期限、响应时间，否则不得分）； 3.运维应急保障措施（应急保障人员不少于5人，否则不得分）； 4.运维考核方案。 每项内容详细完整，符合项目需求的得2分，最高得8分。 | 8 |
|  | 培训方案 | 投标人提供针对本项目的培训方案，至少包括： 1.培训时间（不少于10天）； 2.培训安排次数（不少于5次）； 每项内容详细完整，符合项目需求的得3分，最高得6分。 | 6 |
|  | ▲技术参数符合性比较 | 投标人根据建设方案中打“◆”项参数提供技术偏离表，并提供包含所投设备打“◆”项参数的检测报告。评标委员会根据“技术偏离表”评分，打“◆”项（共8项）完全满足或高于招标文件要求的得12分，每负偏离一项扣1.5分，扣完为止。 注：须提供技术偏离表，且按要求提供相应证明材料，附在偏离表后，否则视为负偏离。 | 12 |
|  | ▲体系认证 | 投标人具有质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书的，每具备1个得1分，最多得5分。 注：提供有效的证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图。 | 5 |
|  | ▲企业证书 | 1.投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上等级证书，得2分； 2.投标人具有ITSS三级及以上等级证书，得2分。 注：提供有效证书的扫描件，否则不得分。 | 4 |
|  | ▲类似业绩 | 投标人提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今已完成的类似项目业绩，每提供一份得3分，最高得6分。 注：提供有效合同及项目完成证明材料的扫描件。 | 6 |

备注：

1.为确保货物、服务质量，除价格分外的分值低于该部分总分值75%的视为无效投标。

2.涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。

3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

4.本项目不接受分支机构投标，但允许总公司使用其分支机构的人员、证书、业绩、荣誉等参与投标。

5.打“▲”项目为客观分。

全文完