## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 湖西路北段东侧公园新建工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 湖西路北段东侧公园新建工程 | 第 1 页 共 1 页
一、工程名称 工程名称：湖西路北段东侧公园新建工程 二、工程概况 湖西路北段东侧公园新建工程项目主要位于：连云港市经济技术开发区东方大道南、湖西路东、昌圩湖花园北侧。本项目红线范围内宽度16m，长度约650m，面积约10322平方米，属于公园用地范围。拓展红线外面积1845平方米，属于非绿化用地范围。本次设计范围总面积12167平方米。 三、招标范围 本次公园建设包含土方清理、绿化土回填、绿化栽植及配套机动车停车位、非机动车车位，具体详见工程量清单。 四、编制依据： 1、 施工图设计文件； 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 3、《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009) 4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014) 5、《江苏省市政工程计价定额》(2014) 6、《江苏省安装工程计价定额》(2014) 7、《江苏省建设工程费用定额》2014版（营改增后） 8、 国家现行的有关工程造价管理方面的规定 9、 有关技术规范、标准图集 10、 本工程预算依据2025年连云港市工程建设经济第8期材料指导价调整材料价格，人工费按（苏建函价〔2025〕66号）执行。 五、其它需说明的内容 1、所有砼均按照商品砼考虑，砂浆均按预拌砂浆考虑。 2、投标单位需综合考虑二次搬运费，包含在投标报价中，结算不再调整。 3、绿化苗木养护按成活期养护1年计入。 4、总价措施项目计取现场安全文明施工、夜间施工、冬雨季施工、临时设施费、建筑工人实名制费。 5、其他项目计取暂列金额按分部分项工程费的5%取整计取，照明系统及新增道闸专业工程暂估价10000元。 6、其他未尽事宜由建设单位确定。
表-01

## 封-1 招标工程量清单封面【大型土石方工程】
|  | 大型土石方工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【大型土石方工程】
|  | 大型土石方工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【大型土石方工程】
总 说 明
工程名称： 大型土石方工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【大型土石
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:踏勘现场综合考虑 2.挖土深度:符合设计要求 3.含清表、绿化换填部分开挖土方 4.最终工程量以实际测绘为准 | m3 | 9008.05
2 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.挖老路基层（含部分石碴或建筑垃圾） 2.最终工程量以实际测绘为准 3.清单未尽事宜详见图纸 | m3 | 115.8
3 | 040103001002 | 回填方 | 1.部位：围栏基础回填 2.密实度要求:符合设计要求 3.填方材料品种:原土回填 4.最终工程量以实际测绘为准 | m3 | 57.54
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:回填余土 2.运距:投标单位踏勘现场后综合考虑运距 | m3 | 9066.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 050101009001 | 种植土回填 | 1.绿化土 2.回填土质要求:PH值为5.6～7.8间的浅壤土，土壤应采用疏松湿润，排水良好，含有机质的肥沃土壤，土壤全盐含量0.1%-0.3%，土壤有机质含量不应小于1.5%，土壤块径不应大于5cm.土壤容重应为1.0g/cm3～1.35g/cm3。深层土、强酸碱，盐土、淤泥土、重粘土、沙土等不能采用 3.取土运距:投标单位根据现场情况自行考虑 4.自然沉降后实测方量，含造型起坡 5.未尽事宜详见图纸 | m3 | 3350
6 | 010201002001 | 土工布 | 1.部位:绿化排盐 2.铺设土工布 3.未尽事宜详见图纸 | m2 | 7630
7 | 050201001001 | 碎石 | 1.部位:绿化排盐 2.碎石 3.未尽事宜详见图纸 | m3 | 1526
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 040202001001 | 山场碎石 | 1.部位:机动车位及行车道、非机动车停车位及通道、园林汀步及广场铺装等 2.石料的抗压强度≥30Mpa，路床下部石料的粒径≤10cm，路基部分要求石料粒径宜为≤15cm 3.山场碎石填料需要外购，填筑前需对填料进行相关土工实验。上路床CBR6%,下路床CBR4%，压实度≥94 4.沉降由投标人自行考虑 5.未尽事宜详见图纸 | m3 | 3133.85
分部分项合计
措施项目
9 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【大型土石方工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方工程 |  |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0.42
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方工程 |  |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费-税后独立费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【大型土石方工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大型土石方工程 |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 63000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 63000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【大型土石方工程】
暂列金额明细表
工程名称：大型土石方工程 |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 63000
合 计 |  |  |  | 63000
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【大型土石方工程】
计日工表
工程名称：大型土石方工程 |  |  |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【大型土石方工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大型土石方工程 |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  | 1.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  | 0.24
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 封-1 招标工程量清单封面【绿化工程】
|  | 绿化工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【绿化工程】
|  | 绿化工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【绿化工程】
总 说 明
工程名称： 绿化工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【绿化工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 050102001001 | 乌桕 | 1.种类:乌桕 2.胸径:14-15cm 3.株高、冠径:高5-6m，冠幅4-4.5m 4.全冠，无偏冠，主枝三个以上，红花，分枝点1-1.2米，树型姿态优美，精品苗 5.清单描述规格均为栽植修剪后规格 6.养护期:绿化成活期养护一年 7.未尽事宜详见图纸 | 株 | 19
2 | 050102001002 | 黄山栾树 | 1.种类:黄山栾树 2.胸径:10-12cm 3.株高、冠径:高≥4m，冠幅≥3m 4.全冠，造型优美，主干挺拔，冠幅匀称，分枝点≥1.8m 5.清单描述规格均为栽植修剪后规格 6.养护期:绿化成活期养护一年 7.未尽事宜详见图纸 | 株 | 43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 050102002001 | 海棠 | 1.种类:海棠 2.地径:7-8cm 3.株高、冠径:高≥2.5m，冠幅≥1.5m 4.全冠，三级分支以上，树冠平展，端正，分枝点0.8-1.2米 5.清单描述规格均为栽植修剪后规格 6.养护期:绿化成活期养护一年 7.未尽事宜详见图纸 | 株 | 31
4 | 050102002002 | 樱花 | 1.种类:樱花 2.地径:7-8cm 3.株高、冠径:高≥2.5m，冠幅≥1.5m 4.全冠，三级分支以上，树冠平展，端正，分枝点0.8-1.2米 5.清单描述规格均为栽植修剪后规格 6.养护期:绿化成活期养护一年 7.未尽事宜详见图纸 | 株 | 87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 050102002003 | 红叶石楠球 | 1.种类:红叶石楠球 2.株高、冠径:高≥1.5m，冠幅≥1.5m 3.球形饱满，不脱脚，净球，修剪后规格 4.清单描述规格均为栽植修剪后规格 5.养护期:绿化成活期养护一年 6.未尽事宜详见图纸 | 株 | 50
6 | 050102002004 | 红叶石楠 | 1.种类:红叶石楠 2.株高、冠径:高0.3-0.4m，冠幅0.2-0.3m 3.36株/每平方 4.清单描述规格均为栽植修剪后规格 5.养护期:绿化成活期养护一年 6.未尽事宜详见图纸 | m2 | 632
7 | 050102002005 | 金森女贞 | 1.种类:金森女贞 2.株高、冠径:高0.3-0.4m，冠幅0.2-0.3m 3.36株/每平方 4.清单描述规格均为栽植修剪后规格 5.养护期:绿化成活期养护一年 6.未尽事宜详见图纸 | m2 | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:矮生百慕大成品草坪，满铺，9-10月撒播黑麦草/10g每平方 2.养护期:绿化成活期养护一年 3.未尽事宜详见图纸 | m2 | 6795
分部分项合计
措施项目
9 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.胸径（干径）:15cm以内 2.草绳所绕树干高度:符合规范及设计要求 | 株 | 62
10 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 1.胸径（干径）:10cm以内 2.草绳所绕树干高度:符合规范及设计要求 | 株 | 118
11 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.支撑类型、材质:杉木柱四脚井字桩 | 株 | 180
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【绿化工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【绿化工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化工程 |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 15000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 15000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【绿化工程】
暂列金额明细表
工程名称：绿化工程 |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 15000
合 计 |  |  |  | 15000
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【绿化工程】
计日工表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【绿化工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 封-1 招标工程量清单封面【铺装工程】
|  | 铺装工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【铺装工程】
|  | 铺装工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【铺装工程】
总 说 明
工程名称： 铺装工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【铺装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
拆除工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除水泥板 2.运距:垃圾清运运距投标单位综合考虑 3.清单未尽事宜详见图纸 | m3 | 93
2 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.材质:8mmEPDM塑胶面层铣刨 2.运距:垃圾清运运距投标单位综合考虑 3.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 219.3
3 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.拆除原路缘石 2.运距:垃圾清运运距投标单位综合考虑 3.清单未尽事宜详见图纸 | m | 30
铺装工程
4 | 040203008001 | 5cm厚10*10cm花岗岩马蹄石 | 1.块料品种、规格:5cm厚10*10cm花岗岩马蹄石 2.3cmM10干硬性水泥砂浆 3.换填30cm山场碎石，碾压密实，压实度>94%（已在大型土石方工程中单列） 4.地面石材铺装留缝除特殊指明外均应<5mm。用1:2水泥砂浆填缝，纯水泥浆刮平。 5.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 406.82
5 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.10cmC15混凝土，含模板 2.清单未尽事宜详见图纸 | m3 | 40.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 040202011001 | 碎石垫层 | 1.10cm级配碎石 2.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 406.82
7 | 040402017001 | 变形缝 | 1.混凝土基础5mm缩缝间隔5m，水泥混凝土基础施工长度超过30m设置胀缝 2.清单未尽事宜详见图纸 | m | 81.36
8 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:花岗岩立石嵌边（100*10*15） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土，含模板 3.清单未尽事宜详见图纸 | m | 866.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 040203007001 | 水泥板修复 | 1.修补老路水泥板块病害，贴抗裂贴 2.当老水泥砼路面损坏状况和接缝传荷能力评定等级为次等级以上时，可采用沥青砼加铺方案 3.老水泥砼板块病害处治：（1）更换破碎板（2）修补和填封裂缝（3）压浆填封板底脱空：处理后弯沉值≤20（0.01mm），相邻板间弯沉≤6（0.01mm）（4）磨平错台（5）清除老水泥路面的松散碎屑、油剂或轮胎擦痕，剔除接缝中失效的填料缝和杂物，并重新封缝 4.凡砼板块未损坏，但弯层20~40（0.01mm），应采用压浆处理 5.如果板面出现坑洞，而板块完好，则在坑塘四周切割成正方形或长方形包围坑塘，切缝深不小于5cm，将中间凿除，深度6~7cm，用水冲洗，用刷子将四周壁上粉尘洗刷干净，清除坑中水，在坑的四周 | m3 | 35.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
本页小计
壁上和坑底涂水泥浆，随即用砼补齐 6.板角断裂L≤1.5m且B≤1.0m时，采用板角修补法。板角断裂L>1.5m或B>1.0m时，换板法 7.破碎板处理通常采用跟换板块处理，即换板时将坏板块全部挖除，新混凝土浇筑前应先检查基层的完整情况，如果基层松散厚度超过10cm，先清除浮料后，再用C20的素混凝土找平至原板底标高再施工板块；如果基层松散厚度小于10cm，则清除浮料后，与板块一起浇砼，并保湿养生。若刨除老路板块及基层，发现基底有裂缝存在，应先灌缝，然后用等厚的C20素砼更换原基层。 8.损坏的胀缝将两侧板块凿除，重新做胀缝，并埋设补强支架钢筋、传力杆及套帽填缝板按常规要求 9.凡断板或弯沉
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
值>40的板块，通常断板或弯沉太大的板块，往往由基层强度不足所致，故更换的板中央设钢筋网，钢筋采用Φ8，纵向筋间距15cm，横向筋间距30cm。若基层松散或损坏，则基层用等厚的C20素砼更换原基层 10.本工程板块接缝破损的要求进行清缝，用压缩空气吹干净，重新灌缝，灌缝料采用聚氨酯焦油类或氯丁橡胶类 11.一般裂缝处理方案，分别为：（1）裂缝宽度<3mm的轻微裂缝，采取扩缝灌浆处理。（2）3mm≤裂缝宽度≤10mm的中等裂缝，采取条带罩面进行补缝。（3）缝宽度>10mm的严重裂缝，采取集料嵌琐法全深度补块。 12.施工时水泥板修复根据现场情况动态调整 13.清单未尽事宜详见图纸
沥青道路
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.3cmAC-13细粒式沥青砼 | m2 | 1118.17
11 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.4cmAC-13细粒式沥青砼 | m2 | 224.76
12 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.5cmAC-13细粒式沥青砼 | m2 | 3386.77
13 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.5cmAC-16中粒式沥青砼 | m2 | 1118.17
14 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.沥青面层之间必须喷洒黏层油。黏层油采用改性乳化沥青(喷酒型，PCR)，乳化沥青用量 0.3~0.6L/㎡，其质量应符合表的技术要求。 2.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 1118.17
15 | 040203004001 | 封层 | 1.沥青下封层 2.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 3375.01
16 | 040203004002 | 吸收层 | 1.1cm橡胶应力吸收层 2.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 1178.67
17 | 040202015001 | 水泥稳定碎石 | 1.16cm水泥稳定碎石基层（4%水泥） 2.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 3386.77
18 | 040202015002 | 水泥稳定碎石 | 1.20cm水泥稳定碎石基层（4%水泥） 2.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 224.76
19 | 040202015003 | 水泥稳定碎石 | 1.16cm水泥稳定碎石底基层（3.5%水泥） 2.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 3386.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 040202011002 | 碎石垫层 | 1.10cm碎石夹砂找平层 2.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 3611.53
21 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.C25混凝土，含模板 2.清单未尽事宜详见图纸 | m3 | 60.5
22 | 040402017002 | 变形缝 | 1.混凝土基础5mm缩缝间隔5m，水泥混凝土基础施工长度超过30m设置胀缝 2.清单未尽事宜详见图纸 | m | 110.6
23 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:花岗岩立石（12.5*25*100） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15细粒式砼，含模板 3.清单未尽事宜详见图纸 | m | 275.2
24 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.按设计要求进行整理 2.满足施工需要 3.其余详见设计图纸及相关规范的要求 | m2 | 4932.72
标线
25 | 040205006001 | 标线 | 1.白色标线 2.材料品种:热熔型路面划线漆 3.线型:实线，线宽10cm 4.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 197.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 040205006002 | 标线 | 1.消防通道黄色标线及文字标记 2.材料品种:热熔型路面划线漆 3.线型:实线，线宽20cm 4.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 57.74
27 | 040205007001 | 标记 | 1.导线箭头用白色标线漆涂实 2.材料品种:热熔型路面划线漆 3.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 18.06
28 | 040205007002 | 标记 | 1.非机动车停车位白色图案 2.材料品种:热熔型路面划线漆 3.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 4.84
分部分项合计
措施项目
29 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【铺装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 |  |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 |  |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【铺装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：铺装工程 |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 57000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 57000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【铺装工程】
暂列金额明细表
工程名称：铺装工程 |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 57000
合 计 |  |  |  | 57000
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【铺装工程】
计日工表
工程名称：铺装工程 |  |  |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【铺装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：铺装工程 |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 封-1 招标工程量清单封面【小品工程】
|  | 小品工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【小品工程】
|  | 小品工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【小品工程】
总 说 明
工程名称： 小品工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【小品工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小品工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
条形坐凳
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥实心砖M5水泥砂浆砌体 2.清单未尽事宜详见图纸 | m3 | 1.31
2 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.45
3 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:换填30cm山场碎石，压实度>95% 2.清单未尽事宜详见图纸 | m3 | 1.92
4 | 011104002001 | 塑木凳面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:塑木凳面50*28 留缝5 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:塑木龙骨40*30@400 3.20厚1：2水泥砂浆 4.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 3.93
5 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*300*20芝麻灰花岗岩光面 2.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 14.01
6 | 031001006001 | 塑料管 | 1.预留PVC排水管，管径30 2.清单未尽事宜详见图纸 | m | 0.3
溢流式雨水口
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小品工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.圆形铸铁篦子 2.截污框Φ600*150 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑MU7.5非粘土烧结砖 4.砂浆强度等级、配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 5.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 6.投标报价含模板等 7.清单未尽事宜详见图纸 | 座 | 6
8 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 2.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层 3.投标报价含模板等 4.清单未尽事宜详见图纸 | m | 43
其他装饰工程
9 | 011614001001 | 热力排潮口位置迁移 | 1.热力排潮口位置迁移 2.清单未尽事宜详见图纸 | 项 | 1
10 | 011614001002 | 厕所和垃圾收集站位置调动 | 1.厕所和垃圾收集站位置调动 2.清单未尽事宜详见图纸 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小品工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 011602001001 | 停车场道闸位置迁移 | 1.道闸迁移 2.C30混凝土浇筑 3.80cm山场碎石+10cm级配碎石找平层 4.Φ8mm 螺纹钢按 200mm 间距绑扎成 900mm×4900mm 的钢筋网，并用 Φ14mm 钢筋做支撑脚（高度 30mm） 5.清单未尽事宜详见图纸 | 项 | 1
12 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PE管 3.规格:DN50 4.配置形式:埋地敷设 5.含管沟土方开挖及回填 | m | 480
13 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号、规格:BVVB-450/700V-3*4 | m | 240
14 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类网线 2.含接线、水晶头等辅材 | m | 240
蒸汽管道围栏、隔离栏杆
15 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 8.51
16 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 26.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小品工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以及三级钢 | t | 1.317
18 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:镀锌钢板 2.规格:10*300*300 3.清单未尽事宜详见图纸 | t | 0.187
19 | 010606009001 | 钢护栏 | 1.钢材品种、规格:150*100*4、80*80*3热镀锌方通，仿木纹栗色饰面 2.清单未尽事宜详见图纸 | t | 1.45
20 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.50*30*3厚热镀锌方通，50*30*3厚热镀锌方通 2.成品门把手，成品合页@700 3.清单未尽事宜详见图纸 | 樘 | 3
21 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.金属构件均涂防锈漆二道，氟碳漆二道或银粉二道 2.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 57.36
22 | 010601001001 | 包塑钢丝网 | 1.包塑钢丝网浅灰色油漆，具体详厂家，由业主确认 2.丝径1mm，网孔50mm 3.清单未尽事宜详见图纸 | m2 | 88.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：小品工程 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 011503001001 | 隔离栏杆 | 1.100*100*3mm热镀锌方钢立柱深灰色、60*2mm热镀锌上下横杆深灰色、40*2mm热镀锌内挡深灰色 2.180*40钢质双黄反光标一柱两支白色基底 3.C20钢壳水泥墩，400*300*145mm，带公安字样，4道打孔 4.护栏颜色为潘通色卡423C，色泽为15-20 5.金属构件均涂防锈漆二道，氟碳漆二道或银粉二道 6.清单报价以包含连接件等单价 7.清单未尽事宜详见图纸 | m | 64
分部分项合计
措施项目
24 | 011702001002 | 基础 模板 | 1.垫层 复合木模板 | m2 | 15.3
25 | 050402001003 | 现浇混凝土垫层 模板 | 1.道闸基础 复合木模板 | m2 | 3.6
26 | 011702001001 | 基础 模板 | 1.栏杆基础 复合木模板 | m2 | 47.16
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【小品工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：小品工程 |  |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 050405011001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：小品工程 |  |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 050405012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 050405014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【小品工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：小品工程 |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 6200 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 10000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 10000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 16200 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【小品工程】
暂列金额明细表
工程名称：小品工程 |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 6200
合 计 |  |  |  | 6200
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【小品工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：小品工程 |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 照明系统及新增道闸 | 照明系统及新增道闸 |  | 10000
合 计 |  |  |  | 10000 |  |  |  | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【小品工程】
计日工表
工程名称：小品工程 |  |  |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【小品工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：小品工程 |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 封-1 招标工程量清单封面【取水灌溉】
|  | 取水灌溉 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【取水灌溉】
|  | 取水灌溉 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【取水灌溉】
总 说 明
工程名称： 取水灌溉 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【取水灌溉】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：取水灌溉 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE100给水管 DN50 2.连接形式:热熔连接 3.含管件 4.管道压力试验、消毒冲洗及严密性试验 5.其它不详之处详见设计图纸 | m | 45
2 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE100给水管 DN25 2.连接形式:热熔连接 3.含管件 4.管道压力试验、消毒冲洗及严密性试验 5.其它不详之处详见设计图纸 | m | 4.8
3 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.名称:新旧管连接 2.浇灌用水水表及接入费用由施工单位承担 3.其它不详之处详见设计图纸 | 处 | 8
4 | 040502005001 | 取水口 | 1.名称：取水口 2.含砂垫层、混凝土垫层、滤水栅板、锁、锁链、取水阀、圆柱、排水管、垫片、盖板等 3.具体做法详见取水头做法详图 | 个 | 8
5 | 040504001001 | 水表井 | 1.做法详见图集05S502-136 2.含模板、井圈井盖、防坠网等所有内容 | 座 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：取水灌溉 | [5 empty] | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:投标单位自行踏勘现场综合考虑 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 97.44
7 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:按规范验收要求 | m3 | 14.28
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标单位自行踏勘现场综合考虑报价 | m3 | 64.26
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【取水灌溉】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：取水灌溉 |  |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：取水灌溉 |  |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【取水灌溉】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：取水灌溉 |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 2000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 2000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【取水灌溉】
暂列金额明细表
工程名称：取水灌溉 |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 2000
合 计 |  |  |  | 2000
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【取水灌溉】
计日工表
工程名称：取水灌溉 |  |  |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【取水灌溉】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：取水灌溉 |  |  | 标段：湖西路北段东侧公园新建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13