招　标　文　件

项目名称：江苏省教育信息化与数据管理中心物业服务2025暨江苏教育数据中心基础环境保障项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0373

江苏省政府采购中心

2025年8月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………59

- 投标文件格式………………………………64

第一章  投标邀请

受〔江苏省教育信息化与数据管理中心〕的委托，江苏省政府采购中心就〔江苏省教育信息化与数据管理中心物业服务2025暨江苏教育数据中心基础环境保障项目〕(〔JSZC-320000-SCZX-G2025-0373〕)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(江苏省教育信息化与数据管理中心物业服务2025暨江苏教育数据中心基础环境保障项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年9月5日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0373

2.项目名称：江苏省教育信息化与数据管理中心物业服务2025暨江苏教育数据中心基础环境保障项目

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 125 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 125 |

5.采购需求（简介）：江苏省教育信息化与数据管理中心物业服务2025暨江苏教育数据中心基础环境保障项目。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起至2026年8月31 日。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年9月5日14点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省教育信息化与数据管理中心

地址：　南京市虎踞路179号

联系人： 宋老师

联系方式：  025-83752102

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务服务中心二期3楼南区

联系人：   严晓薇  郑荔

联系方式：　025-83668537 83668535

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__0__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，甲方根据合同约定先预付当年服务费的30%，六个月后由中标单位提出付款申请报告再付服务费的30%。服务到期前甲方根据年度考核情况支付服务费的剩余40%。其中：

1.年度考核均分在90分（含）以上，按合同约定支付年度全部物业管理费。

2.年度考核均分在80分（含）至90分以内，按90分合格测算，每低于合格分1分，相应扣除当年1%的物业管理费；

3.年度考核均分在80分以下，扣除当年40%的物业管理费，招标方有权终止合同。

合同到期需进行交接手续时，扣押当年度5%的物业管理费作为风险担保金，顺利交接后由招标方在一月内付清。

物业管理服务费在合同期内如遇政策调整（如职工最低工资及社保缴费基数、节假日加班费标准调整等），当期不调整。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目考核

10.1 甲方依法组织履约考核工作。

10.2 甲方根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行考核。乙方应根据考核方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与考核。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与考核，相关意见将作为考核书的参考资料。

10.5 甲方成立考核小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行考核。考核时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。考核结束后,考核小组出具考核报告书,列明各项标准的考核情况及项目总体评价,由考核双方共同签署。考核结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约考核的各项资料存档备查。

10.6 考核合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。考核不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期考核验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之五 每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省教育信息化与数据管理中心物业服务 | 物业管理服务 |

二、技术要求

为进一步提高单位管理水平，更好地保障江苏省教育信息化与数据管理中心正常运转，实现管理更高效、更专业、更规范，特制定本单位物业服务项目需求。

一、项目基本情况

（一）基本情况

江苏省教育信息化与数据管理中心为江苏省教育厅直属事业单位，地址南京市虎踞路179号，主要承担省级教育信息化基础环境建设和管理工作，并统筹管理全省各级各类教育信息化管理系统及其数据资源的整合共享和开发利用。中心内有四层办公用楼和四层附属用楼各一栋，共有1个出入口（虎踞路179号）。江苏教育技术大厦为其综合办公楼，内设电梯一部、消防监控系统一套、演播室（含200席位大演播厅、60席位中演播厅、小演播厅，面积600平方）专用中央空调一套（含附属设施设备和设备间）、演播室专用消防系统一套（含附属设施设备），其中教育数据中心机房总面积357.4平方米，包括机房A区域、B区域、C区域三个部分，分为制证区、CA机柜区、配电室、中心机房区和UPS配电区，标准42U机柜72个，裙楼平房设800千瓦双线双电源配电房两间（监控室、设备间各一间）。院内土地总面积8060平方米，建筑面积6663平方米。大厦外墙为瓷砖和铝合金板，内部墙面为石材和乳胶漆，天花为乳胶漆顶，地面为花岗岩和抛光砖。四层办公楼和四层附属用楼各房间均内设办公用中央空调。

（二）服务内容

本项目的总体要求是：供应商要严格按照招标方的要求，做好单位范围内全时段的安全保卫、消防监控、电力保障、卫生保洁、会务接待、公车运行等日常运行维护，重要设施设备专业维护保养以及环境卫生增值服务等工作，确保大厦内环境整洁、公共安全、重要设施设备正常运行，努力营造安全舒适、高效节能的工作环境。

1. 综合管理

（1）负责制定项目实施工作计划，落实项目实施工作岗位、明确工作人员岗位职责，实施员工工作绩效考评。

（2）统筹管理项目日常运维工作，科学安排工作任务，合理调度岗位人员，检查各项工作落实情况。

（3）负责落实办公设施设备维保、环境卫生等增值服务工作，确保高质量完成各项物业服务 。

（4）负责与服务单位的沟通协调，参与组织每月的物

业质量检查，认真总结项目实施情况，及时报告并认真整改存在问题。

（5）配合做好招标方安排的其他工作。

2.安全保卫

（1）负责江苏省教育信息化与数据管理中心内人员、设施设备、建筑物及周边的安全保卫工作，实施24小时封闭式管理，合理安排值班，并做好值班记录。

（2）安保人员实行上下班时段各1小时的站立式值守，并做好车辆出入大门的安全引导工作。

（3）负责对院落、消防监控、电力设施、各楼层门窗水电等定时巡查，并做好巡查记录，发现问题，及时处理。

（4）负责车辆停放管理，引导机动车与非机动车按标明车位有序停放，并做好定时巡检工作。

（5）负责外来人员、物资的出入登记管理，有详细的交接班制度和交接班记录。

（6）负责及时处置、报告值班和巡查过程中发现的突发事件，必要时及时报警，并配合相关部门进行处理。

（7）配合做好招标方安排的其他工作。

3．消防监控

（1）严格遵守消防法律法规，建立消防安全管理制度，确保消防管理安全有序。

（2）对消防控制室安排24小时专人值班，每班2人。值班期间每2小时记录一次消防控制室内消防设备的运行情况，及时记录消防设施的火警、故障、每日巡检情况。交接班时必须认真填写《消防控制室值班记录表》。

（3）每日对自动报警系统、自动喷淋系统、火灾报警器、室内灭火栓、排防烟系统、安全应急疏散指示系统、防火门、灭火器等消防设备进行全面巡检，遇重大活动、重要节日时应增加检查次数，发现故障应及时处置并通知维保单位，确保通过消防部门年检，取得年检合格证。

（4）每日对机房、演播厅、配电房等重点消防部位进行防火巡查，配合做好机房报警处置工作。

（5）接到火灾报警信号后，消防控制室的值班人员应以最快方式确认火灾发生情况，确保火灾报警联动控制开关处于自动状态，同时拨打119火警电话，立即启动内部应急疏散和灭火预案，并同时报告负责人。

（6）负责监控电梯消防故障报警装置，当发生电梯故障报警时，立即通知有关人员进行处理。

（7）负责各监控点的画面巡察，发挥联动枢纽功能，遇有情况及时通知相关人员正确处置。夜间要重点关注数据中心机房、配电房等区域。

（8）负责制定火灾应急预案，组织义务消防员每年培训不少于2次，组织消防火灾演练每年不少于1次。

（9）负责消防控制室日常管理，非值班人员不得入内，值班人员不得随意泄漏监控内容。未经招标方主要负责人同意，任何人不得随意调阅、留存监控资料。

（10）负责招标方做好大厅LED屏的宣传工作。

（11）配合做好招标方安排的其他工作。

4．工程保障

（1）负责配电房日常管理工作，落实24小时专人值班制度。

（2）负责电梯、空调、会议室音视频、门禁、水阀、电话等设施设备的日常保养和维护工作，及时排除故障。

（3）负责将水电设施设备的重大隐患或故障及时报告招标方。

（4）负责每周五对运行设施设备进行巡查。负责每日3-4次对电梯机房进行巡视。负责每年对化粪池、防汛下水道等进行检查，并定期清理。

（5）负责水、电、办公家具、通讯设备等日常报修工作，做到报修处置无拖延。

（6）全面负责院内房屋的安全隐患检查、排除及上报工作，做到及时发现，及时排除，及时上报

（7）配合做好招标方安排的其他工作。

5. 卫生保洁

（1）负责大厦院内的地面、墙面、雨棚、围栏、地沟、井道、照明设备、车辆人行出入口设施设备及其他附属设施表面的保洁任务。

（2）负责大厦内会议室日常保洁及演播厅、录音室、化妆间、阅览室、健身房等定期保洁任务。

（3）负责所有楼层的公共过道、楼梯、栏杆扶手、窗台、玻璃内侧等保洁任务。

（4）负责所有楼层的电梯轿厢、消防设施、大厅显示屏、饮水机等保洁任务。

（5）负责所有楼层的灯具开关、指示牌、房间门外侧、门禁门牌、空调风口等保洁任务。

（6）负责所有楼层卫生间、开水间、垃圾桶等保洁任务和一次性消耗用品(洗手液、抽纸、卷纸等)的更换摆放。

（7）负责做好绿化清洁整理工作。

（8）负责每日清理、收集区域内生活垃圾，做到是日产日清。按类别清运所有垃圾到大院指定地点。其中厨余垃圾实行分类袋装，堆放在大院指定地点。清运时密封装置，确保无飘洒和漏水现象。及时清洗垃圾筒筒身，更换垃圾袋，保持干净、无异味、无满溢，确保卫生环境的干净、整洁。

（9）负责每日定时定点对重点区域进行消杀。

（10）负责做好法定节假日及双休日的保洁任务。

（11）配合做好招标方安排的其他工作。

6.会务接待

（1）负责前台访客、来宾的登记、接待、引见、文件、邮件、信函、报刊的收转发及文印工作。

（2）会前做好设备调试准备工作，会议期间每个会场有专人值守，提供各项操作服务，确保会议中空调、音频、视频等设备效果良好。

（3）设有固定联系电话及联系人，积极响应采购人及会议主办方的各项要求，提前布置桌型，做好会标、标语、席卡、会议资料、茶杯、站牌等准备工作，提供制作会标、横幅、席卡、指示牌等服务。

（4）有外来人员参加的会议期间提供：会议中心、会议室、休息室、接待室门口及楼梯口、电梯口迎宾、引导、15分钟1次茶水、颁奖礼仪等服务。

（5）会后做好会场检查、清理、关闭设施设备等工作，并做好茶杯、托盘、毛巾、毛巾托等会议用品清洗、消毒工作。

（6）服务人员遵守会议保密要求，防止闲杂人员进入会场，服务人员不得随意翻阅、拍摄会议资料，不得议论、透露会议（接待）内容。

（7）配合做好招标方安排的其他工作。

7.驾驶服务

（1）严格执行甲方的《车辆管理使用办法》和《驾驶员管理制度》，遵章守纪，文明行车。

（2）严格执行交通安全法规，做到安全行车，无事故。

（3）服从统一调度和工作安排，做到随叫随到。

（4）配合做好会务、邮件、信函的收转发及文印等工作。

（5）配合做好招标方安排的其他工作。

8.室内绿化

按招标方要求与相关单位签订绿化服务合同，提供室内公共部位盆栽植物并摆放，保质保量完成养护管理。

9.幕墙清洗

每年1次清洗幕墙。按招标方要求与相关单位签订幕墙清洗合同，清洗时要保持原建材的色泽，确保无水痕、污迹、水锈、腐蚀等损伤，清洗剂符合环保要求。幕墙清洗、维护人员必须具备相应资质，确保安全操作。

10.垃圾处理

按招标方要求与环卫等部门签订垃圾处理合同，垃圾日产日清，及时将各类垃圾清运出大厦，确保干净、整洁。

11.病虫害防治

按招标方要求与相关单位签订病虫害防治合同，每年做一次白蚁防治，每半月进行一次老鼠、蚊虫、苍蝇、蟑螂等室内外消杀工作，在防治中，注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

12.电梯专业维护保养

（1）电梯日常专业维保、急修服务由中标人负责，中标人应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009)完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好保养记录；

（2）实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775)/<电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造和安装安全规范》（GB16899）的相关规定。

（3）单价200元以下的零配件由乙方承担，单价200以上的由招标人承担（非人为损坏）。

（4）因招标人使用管理不当或人为损坏、或因不可抗力所造成的修理和更换工程费用由招标人承担。

（5）电梯的官方检测费由招标人承担。

（6）中标人要保证提供原厂原型号配件。

13.办公室空调系统专业维护保养

（1）中标人每年必须按规定进行两次大保养及日常维护，保养的具体时间与招标人提前可联系，由招标人安排具体时间，避免造成招标人不便。初步议定保养时间：第一次为四月至五月，第二次为九月至十月。

（2）每次维保时应向招标人提交施工方案和施工时间表，便于招标人安排、监督、维保工作结束后要出具影像资料、记录表、汇总报告报送招标人签字确认。

（3）对于因故障原因要求更换零件的，要求先对故障进行分析，提交分析报告，提出修理意见，修理完成后需要招标人验收确认。

（4）因维修不当或不慎造成损坏，应及时赔偿、修复，并承担由此造成的损失。

（5）中标人必须严格执行国家现行有效的质量标准和提供合格的维护保养工作，所用零配件必须未使用的原厂新零配件，由于所用零配件质量问题所造成的损失有中标人承担。

（6）空调系统发生故障，中标人接报修电话通知后2小时内到达现场，小修10小时被修复完毕，大修24小时内修复完毕，特殊情况可协商解决。中标人必须提供优质服务，不得延误。

（7）日常维护中更换单件500元（含500元）以下的零配件费用包含在全年的维保费中，单件500元以上费用由乙方以书面形式报给招标人，招标人根据具体情况决定。

（8）维保期内所有维修及保养工作中的一切安全责任由中标人承担。

14.演播厅空调系统专业维护保养

（1）建立空调运行管理制度和安全操作规程，做好各项运行记录，保证空调系统安全运行和正常使用。

（2）根据保养计划定期检修和养护中央空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态。

（3）每半年进行1次换季检查、保养（夏季制冷和冬季制热前），清洗、消毒滤网和水过滤器，确保维修保养工作及时有效。

（4）空调系统出现运行故障或接到报修后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录。涉及到第三方负责的服务范围，应及时通报给相应的第三方，并对其维保工作进行监督和管理。

（5）根据相关要求做好压力容器、锅炉、压力表、阀门等设备检测、校验。

（6）积极做好节能降耗的运行管理工作，贯彻落实采购人对空调的使用意见，根据季节转换特点，主动做好空调设备调整工作。严格落实冰蓄冷螺杆机组制冰作业在用电谷段运行。

（7）空调水系统必须每年进行管道内壁清洁养护和水质处理，水处理后水质化验结果必须达到相关行业标准，管道内壁无明显锈蚀，无微生物、藻类生成，腐蚀速度得到有效控制，各个阶段排放的水质符合环保要求。

（8）空调系统、新风系统送风管道每年1次进行清洗、消毒，确保送风管内无杂物、动物，表面尘量、细菌、真菌总数达到卫生部门规定的标准。

15.消防系统专业维护保养（含办公室和演播室）

（1）依照法律法规、技术标准和执业淮则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

（2）根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

（3）按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

（4）每个月一次对承担维护保养的建筑消防设施进行检查测试。

（5）每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。

（6）在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

（7）对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。

（8）对管理人员进行专业技术指导。

16.配电房专业维护保养

（1）中标供应商负责配电房电气设备定期（每半年）清洁、检查、修理，并结合巡视工作做好设备定期及专项检测等工作，包括但不限于：设备接头、线夹测温；接地电阻测；母排、开关螺栓紧固，柜内清洁等。

（2）中标供应商负责设备故障抢修，严格执行经审查批准的应急抢修预案和抢修方案，抢修响应时间不超过45分钟（指抢修指令发出至抢修人员到达故障现场时间），实行24小时不间断备班抢修。

（3）中标供应商负责设备简易维修和调试，对不能简易维修的，应告知招标人并提供处理方案及费用，经招标人同意后组织实施。中标供应商应当做好配合。

（4）对于设备缺陷处理和维修，招标人委托其他单位检修的，中标供应商负责现场设备操作、安全监护、质量验收等配合工作。

（5）中标供应商发现缺陷应及时报告招标人，内容包括缺陷部位、缺陷内容、严重程度、处理方案及预估费用，经招标人同意后组织实施，缺陷处理时限符合规定要求（危急类缺陷应立即处理，时间不超过24小时，严重类缺陷处理时间不超过14天，一般类缺陷处理时间不超过30天）。

（6）中标供应商负责每半年开展一次受托配电房及设备运行状况分析，收集设备运行、检修、试验和故障处理等信息，对设备性能变化进行客观分析评价，并给出设备大修和更新改造建议。

（7）中标供应商根据招标人要求，提供重要活动期间相关办公区域和场所的电力保障服务，安排特殊巡视和值守，保证重要活动期间相关场所正常供电。

（8）负责配电房备品备件和安全器具管理，包括需求计划编制、验收、日常管理、交接和预防性试验等，备品备件和安全器具由招标人负责提供。

（9）负责配电房绝缘鞋、绝缘手套等劳保用品检测（每半年1次）；高压验电笔、高压绝缘棒、配电房绝缘垫等检测（每年1次）。

（10）负责每年1次配电房预防性试验（电气设备绝缘性试验、电气设备特征/特性试验等），检测工作应根据国家有关的技术规范和甲方的使用要求，在规定的时间内进行。

（11）在检测工作完成后一周内出具检测报告，出具的检测报告应能符合当地政府主管部门的要求，如因出具的报告不符合当地政府主管部门要求的，再次检测的费用需自行承担，对政府主管部门提出的相关整改内容，由中标供应商进行整改，直至符合政府主管部门要求。

（12）中标供应商定期组织运维人员开展安全学习和业务培训（每月不得少于3次/180分钟），熟悉设备情况，提高设备运维水平。

17. 其他

（1）按招标方要求配合做好节电、节水等节能降耗等工作。

（2）按照招标方要求配合做好抢险抢修、安全生产以及招标方安排的其他工作。

（3）结合招标方实际需要，制定完备各项管理服务保障制度及各类紧急情况处置预案。

（4）对违反规章制度，产生不良影响、损害招标方形象，或履职不到位、操作不规范引发安全事件事故的，按有关规定严肃处理，承担违约责任，并赔偿招标方相应损失。

以上各项物业服务项目质量控制标准详见附件1。

（三）人员需求

本项目物业人员需求不少于17人。所有人员相对固定，必须遵守国家法律法规和招标方相关规章制度，政治清白，受过专业培训，工作细致踏实，有较强的纪律性、责任心和执行力，统一着装，身体健康，无不良记录和嗜好。

1.各岗位人员具体要求如下：

（1）项目经理1名，年龄50周岁以下，本科以上学历，至少有3年担任类似办公楼物业项目负责人的任职经历，具备建筑或工程类高级职称，持有人社部门颁发的注册安全工程师证书、低压电工作业证、中级（国家职业资格四级）及以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员证，熟悉消防法规、消防设施操作及应急处置流程，能有效组织日常消防巡检、隐患排查和火灾应急预案演练，同时具备电气设备基本维护、安全用电管理的专业能力，可应对公共区域电路故障的初步判断与协调处理，能够全面统筹安全管理工作，提升突发安全事件的响应效率，为招标方提供更加安全可靠的工作环境。

（2）安保人员4名，年龄在55周岁以下，限男性，身高1.70米以上，须具备安保证，身材匀称，相貌端正，高中以上文化程度。须提供无犯罪记录证明。

（3）消防人员4名，男性年龄在60周岁以下，女性年龄在55周岁以下，须通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有建（构）筑物消防员资格证书，并能熟练操作消防设施。

（4）工程保障人员3名，年龄在60周岁以下，限男性，须具备中级电工以上职称，持有效高压电工证，有较高的水电维修专业知识、钳工知识、变、配电设施的管理能力，熟知安全规范和操作规范，有较高的纪律性、责任心和执行力。

（5）保洁人员3名，年龄在55周岁以下，初中以上文化程度，熟悉必要的安全常识，熟练使用各种保洁器材和消毒用品，熟悉石材、不锈钢、电器等物品的保养方法，并能熟练操作。

（6）会务接待人员1名，年龄在35周岁以下，限女性，要求中专及以上学历，身高1.62米以上，形象良好，普通话标准，具有会务服务、公务接待、电话客服等经验。

（7）公车运行人员1名，限男性，年龄60周岁以下，身体健康、具有c1照驾驶员资质和5年以上安全驾龄。

上述项目经理、消防人员、工程保障人员为关键岗位人员，投标人应按照投标响应的人员履约，不得更换。投标人应提供承诺函。

2.工作要求

- 各岗位工作要求详见下表：

| 岗位 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 8:00-18:00 |  |
| 安 保 | 7*24小时轮岗 |  |
| 消 防 | 7*24小时轮岗 | 双人双岗 |
| 工程保障 | 7*24小时轮岗 |  |
| 保 洁 | 7:30-17:30 | 法定节假日、双休日需安排1人上班 |
| 驾驶员 | 8:30-18:00 | 听从工作安排，保障公务用车 |

二、服务要求

1. 中标单位必须根据项目采购需求书提供各项管理标准、岗位职责及工作程序、消防、防疫、防汛、电梯等各项突发事件应急预案、自查表格、奖惩条例和服务承诺，必须遵守招标方的各项制度和管理规定，并服从招标方项目管理人的管理。

2．中标单位必须严格执行南京市用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、加班费用、劳动用工补偿金、福利待遇，按《劳动法》规定每月交纳社会保险、医疗保险、公积金、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。

3.中标单位应根据业务开展需要对服务人员购买相应的保险（如购买人身意外险等），由于中标单位原因导致服务人员或第三方发生事故，责任由中标单位承担，招标方不承担任何责任。

4.中标单位在响应文件中必须提供自身已有及需招标方配置的工具、设备明细表。保洁服务日常所需的材料、用具等由招标方提供。

5.根据工作需要，应安排好双休日及节假日的值班人员，编制各岗位排班表报招标方备案后执行，所涉及的费用，由中标单位计入此次报价中。

6.中标单位每月需将人员工资、社保缴纳情况报招标方备案。

7.合同到期需办理交接手续时，扣押当年度5%的管理费作为风险担保金，顺利交接后由我单位在一月内付清。管理服务费在合同期内如遇政策调整（如职工最低工资及社保缴费基数、节假日加班费标准调整等），当期不调整，双方可在续约时另行协商。

8.对保洁、安保及设施设备巡检工作中发现的设备设施缺陷、隐患和故障等有报修的义务，并在第一时间告知招标方。

9.合同中未列出的临时性工作，中标单位有能力承诺义务完成。

10.中标人对电梯维保、消防维保、空调维保、幕墙清洗等专业项目，应委托具有相应资质的专业维保单位实施；中标人应确保委托项目的实施质量符合招标人的要求，并承担全部责任。

三、商务要求

3.1服务期限及服务费

本项目的服务期限为自合同签订之日起到2026年8月31 日。根据实际需求，招标方如另需增设驾驶员、保洁人员，分别按照在项目所涉驾驶员和保洁人员的用工经费标准，按实际计算相关费用。

3.2服务考核

招标方每月对中标单位服务情况进行考核，满分为100分，月度考核内容及评分标准详见附件2。根据月度考核得分情况，计算得出服务年度考核均分。若出现下列情况，将直接从年度考核均分中扣除。

1.招标方每个服务期限末将对中标单位服务工作质量发放满意度调查表，中标单位各项工作综合满意度不得低于90%，低于90%的，每下降一个百分点扣除当年度考核均分2分。

2.招标方将对服务工作检查考核中发现的问题下达整改通知书，中标单位必须限期改正，如到期仍未整改到位的，扣除当年度考核均分2分。

3.应确保服务队伍的稳定性，未经招标方同意，擅自更换人员的，扣1分/次，其中擅自更换项目负责人的，一次性扣除10分；无故缺员且不及时书面告知招标方的，每少1人扣1分/天；经招标方同意人员缺员每月不得超过3天，超过3天的每缺员1人，扣1分/天。

4.中标单位服务工作中，发生重伤事故的扣10分/次，发生轻伤事故的扣4分/次，发生一般安全事故的扣2分/次；发生监守自盗行为的扣10分/次，发生外来人员盗窃案件的扣3分/次，发生泄密行为的，扣2分/次。造成严重后果的，将追究相应责任。

5.发生火灾事故、重大事故引起群死群伤、重要设施设备损坏影响大厦正常运转的，中标单位除赔偿招标方损失外，每发生一起，招标方将扣除当年度10%的管理费，同时有权解除合同。

3.3付款方式

合同签订后，由中标单位提出付款申请报告，招标方根据合同约定先付当年服务费的30%，六个月后再付当年服务费的30%，招标方根据年度考核情况支付当年服务费的剩余40%。其中：

1.年度考核均分在90分（含）以上，按合同约定支付年度全部管理费。

2.年度考核均分在80分（含）至90分以内，按90分合格测算，每低于合格分1分，相应扣除当年1%的管理费；

3.年度考核均分在80分以下，扣除当年40%的管理费，招标方有权终止合同。

合同到期需进行交接手续时，扣押当年度5%的管理费作为风险担保金，顺利交接后由招标方在一月内付清。

管理服务费在合同期内如遇政策调整（如职工最低工资及社保缴费基数、节假日加班费标准调整等），当期不调整。

四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

五、服务方案要求

1. 物业总体服务方案。投标人应对本项目管理理念、管理工作目标、项目服务定位，服务设想及策划，重点、难点把控情况的分析，提供项目总体服务方案，方案要求细致完整、科学合理、可行性高且措施有力。

2. 人员配备方案。投标人应对本项目提供的项目团队人员配备及时间安排制定切实可行的人员配备方案，方案要求细致完整、科学合理、可行性高且措施有力。

3. 质量控制。投标人应对本项目提供服务质量控制方案，包括但不限于物业保洁服务质量控制标准、物业安保服务质量控制标准、物业消防监控服务管理质量控制标准、物业服务项目经理管理质量控制标准等，方案要求细致完整、科学合理、可行性高且措施有力。

4. 日常管理服务方案。投标人应按照招标文件需求制定物业管理区域内日常管理服务方案。

4.1秩序维护服务方案，包括但不限于出入管理、监控系统、应急处理等；

4.2环境清洁保洁方案，包括但不限于日常清洁、专项清洁、消杀服务等；

4.3会务服务方案，包括但不限于场地布置、设备调试、专属接待、茶水续杯等；

4.4房屋及附属设备设施管理及维护方案，包括但不限于设备设施巡检、预防维护、应急维修等；

4.5节能管理方案，包括但不限于行为节能、能耗监测等。

方案要求细致完整、科学合理、可行性高且措施有力。

5. 突发事件处理。投标人应根据本次的招标范围、内容，结合项目现场的运行情况及要求，充分识别危险源及可能发生的各类突发事件，编制适合本项目的危机预防和应急处理预案，主要考虑特殊时期突发公共事件、断水、断电、漏水、火灾的方案。方案要求细致完整、科学合理、可行性高且措施有力。

七、履约能力

1. 为规范项目管理及保障服务人员职业健康，以确保项目服务质量，投标人具有质量管理体系认证证书，职业健康安全管理认证证书优先。

2. 2023年1月1日以来，投标人具有与本项目类似的非住宅物业管理项目的工作经验，能够提供本次物业所需的服务包括但不限于办公中央空调维护、会务接待、驾驶服务等。

3. 2023年1月1日以来，投标人具有与本项目类似的非住宅物业管理项目的业绩，提供的业绩必须具有被服务单位对物业服务满意或优秀或同等级的评价证明。服务内容至少包含保安、保洁。

4. 为促进项目规范服务，打造示范管理项目，投标人管理的非住宅类物业服务项目自2023年1月1日以来获得过行业主管部门示范物业管理项目的优先。

5. 为促进本项目管理，投标人承诺为本项目投入物业信息化服务软件，并具有客户服务系统、报修系统、投诉系统、品质管理系统功能等的优先。

- 相关附件

1.项目质量控制标准

2.月度考评内容及评分标准

附件1

项目质量控制标准

（项目经理）

| 项目 | 质量控制标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 1、项目经理必须具备本科以上学历、物业服务从业人员岗位资格证书及至少有3年担任机关办公楼物业项目负责人的任职经历； |  |
|  | 2、负责项目整体工作，主持日常管理工作，检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，保证团队团结向上； |  |
|  | 3、负责项目所有工作岗位、职责的合理安排和制定，不断提出合理化建议，完善部门架构及人员岗位职责，并负责对员工工作绩效进行公证合理的考评； |  |
|  | 4、检查保洁工作，确保保洁工作质量，无投诉；合理有效的控制保洁用品、用具的消耗量； |  |
|  | 5、确保人员到位，无无故缺岗缺位情况； |  |
|  | 6、对新招员工进行培训和考核，考核合格后经招标方同意方可上岗工作； |  |
|  | 7、负责参与组织每月的物业质量检查，对存在问题及时整改，定期与招标方沟通，不欺骗，不隐瞒； |  |
|  | 8、配合做好招标方安排的其他工作； |  |

项目质量控制标准

（安全保卫）

| 项 目 |  | 质量控制标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统 一 要 求 | 基本 条件 | 55周岁以下，身高1.70米以上，具备安保证； |  |
|  | 学历 | 高中及以上学历； |  |
|  | 着装 | 着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣、卷起裤脚、衣袖，领带必须结正，武装带扎紧，制服外不得显露个人衣物及个人物品，服装口袋不得装过大过厚物品）； |  |
|  | 仪容 | 仪容端正，精神饱满，不蓄胡须，头发整洁（不留大包头，蓄发不得露于帽沿外，帽沿下发长不得超过1.５厘米）； |  |
|  | 行为 举止 | 姿态良好，抬头挺胸，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机、看报纸杂志，不得哼歌曲、吹口哨；注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物； |  |
|  | 技能 状况 | 熟知并遵守数据中心规章制度；体能训练合格达标；熟知数据中心各类设备，能正确使用消防、监控设施； |  |
|  | 服务 态度 | 说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；不发生争吵、打斗事件；处理违章，文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则； |  |
| 日 常 服 务 | 门 岗 服 务 | 1、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班； |  |
|  |  | 2、交接班时应互相问候并敬礼，按正规交接形式交接班； |  |
|  |  | 3、站岗动作规范、注意力集中，做到立如松、坐如钟、行如风；指挥动作准确、到位 |  |
|  |  | 4、按《车辆管理规定》对进出大门车辆实施管理，及时疏导门口车辆，清理无关人员，维持大门正常秩序，未经许可不允许无通行权限私家车停放；； |  |
|  |  | 5、注意观察进出门的可疑人员，查验其证件，制止未经许可人员、推销员进数据中心；节假日期间和非工作时间对进出车辆和人员进行询问并登记； |  |
|  |  | 6、物品出门，负责查验物品与《物品出门证》所列是否相符，无《物品出门证》或物证不符，应上报相关部门，查明原因后补齐手续再放行； |  |
|  |  | 7、用户入门，行注目礼；遇重要领导或重要外来参访人员，敬礼问候； |  |
|  |  | 8、了解查阅前班工作情况，准确记录当班情况并将未尽事宜转交下一班； |  |
|  |  | 9、对来访人员热情，文明礼貌，耐心解答问题，正确指导来访人员填写访客单，积极协助联系接访人员； |  |
|  |  | 10、熟悉数据中心公务用车及私家车；禁止推销、收报纸等闲杂人员上楼，防止不法人员捣乱、破坏； |  |
|  |  | 11、负责指挥停车场汽车、摩托车、电瓶车、自行车停放和保管，严禁乱停乱放，保持停车场内道路畅通；对停放车辆进行巡视，发现车辆门、窗未锁、未关等情况及时向上级领导汇报，认真做好车况记录，保证车辆安全；严禁单独进入汽车内； |  |
|  |  | 12、劝阻闲杂人员不得在停车场逗留；在停车场内发现修车现象，上前礼貌制止；严禁倒灌、存放汽油等易燃、易爆危险品； |  |
|  |  | 13、按照指定的巡查路线检查各办公区域、设施设备等； |  |
|  | 巡 更 服 务 | 14、遇特殊情况时，当班人员接到监控中心发的紧急呼叫时，服从统一指挥。； |  |
|  |  | 1、巡更打点：按规定时间、线路巡查，不得漏查，巡查过程要多看、多听、多嗅，以确保完成巡视工作任务；巡查过程中发现问题立即处理，并通知值班室； |  |
|  | 治 安 事 件 | 2、按规定处理巡更过程中的其他工作，如关灯、关闭电源、检查办公室门是否锁闭等； | 白天巡查2次 |
|  |  | 3、维护数据中心区域内的正常治安秩序，预防、发现、制止各种违法犯罪行为； | 每晚8、10、12点、次日3、6点对大厦打点巡查。 |
|  |  | 4、检查发现防范方面的漏洞，并及时向上级汇报； |  |
|  |  | 5、及时有效平息巡查中突发事件和意外事故并做好情况记录 ； |  |
|  |  | 1、及时发现可疑情况，抓获现行违法犯罪分子； |  |
|  | 其 他 | 2、注意警戒、保护刑事案件、治安案件和治安灾害事故现场； |  |
|  |  | 3、遇紧急情况，分别按盗窃匪警应急处理程序、可疑人员处理程序、斗殴处理程序、醉酒闹事或精神病人处理程序、强制进入办公楼人员处理程序、可疑物件及恐吓电话处理规程等规定及时处理突发事件，遇无规程的紧急事件及时向上级汇报，并灵活采取措施，控制事态恶化； |  |
|  |  | 4、及时完成需要保卫人员从事的其他工作； |  |
|  |  | 5、配合做好招标方安排的其他工作； |  |

项目服务质量控制标准

（消防监控）

| 项目 | 质量控制标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 消 防 设 备 值 班 与 日 常 运 行 管 理 | 1、工作人员应持有消防部门核发的上岗证书；消防控制室实行24小时专人值班制，每班2人，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警； | 晚上10、12点，次日3、6点大厦打点巡更 |
|  | 2、按时上岗，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等资格职务的人员代替值班； |  |
|  | 3、严格遵守消防控制室的各项安全操作规程各项消防安全管理制度，熟悉大厦系统消防设施工作原理及功能，熟练掌握操作技术，确保系统正常运转； |  |
|  | 4、负责对消防控制室监控设施操作、使用和检查，负责通过闭路监控对辖区内消防、治安等异常情况进行监控，并及时通知有关人员进行处理； |  |
|  | 5、负责对消防控制室的电梯故障报警装置进行监视，发现故障报警时立即通知有关人员进行处理； |  |
|  | 6、定期检查辖区内消防情况，发现隐患及时报告，发现违章及时制止并纠正，做好记录； |  |
|  | 7、严格按照《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》（公安部第61号令）有关要求，做好消防控制室及消防设备的日常管理和维护，按照规定要求做好消防安全管理制度、应急预案和操作规程的制定、一般消防巡查及防火检查、违规行为的及时处置、火灾事故处置、相关责任事故处理、健全消防档案等工作； |  |
|  | 8、严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《江苏省建筑消防设施维护管理规定》（苏公规（2011）2号）有关规定，做好火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室内灭火栓、排放烟系统、安全疏散、应急系统、防火门系统、灭火系统等建筑消防设施的巡查、建档等相关工作，发现问题及时按照规范处置；监督、协助专业维保单位按规范做好单项检查和联动检查、档案保存等工作； | 重大节日增加检查次数 |
|  | 9、对建筑消防设施存在的问题和故障，当场有条件解决的应立即解决；当场没有条件解决的，应立即向上级领导汇报； |  |
|  | 10、爱护消防控制室的设施，保持控制室内的卫生，严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备； |  |
|  | 11、高温、严寒天气下的设备保障及应急管理； |  |
|  | 12、配合做好招标方安排的其他工作； |  |

| 项目服务质量控制标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （工程保障） |  |  |
| 项目 | 质量控制标准 | 备注 |
| 工 程 保 障 | 1、年龄在60周岁以下，限男性，须具备中级电工以上职称，持有效高压电工证，有较高的水电维修专业知识、钳工知识、变、配电设施的管理能力，熟知安全规范和操作规范，有较高的纪律性、责任心和执行力。负责配电房日常管理工作，落实24小时专人值班制度； |  |
|  | 2、负责电梯、空调、会议室音视频、门禁、水阀、电话等设施设备的日常保养和维护工作，及时排除故障； |  |
|  | 3、负责将工程设施设备的重大隐患或故障及时报告招标方； |  |
|  | 4、负责每周五对运行设施设备进行巡查。负责每日3-4次对电梯机房进行巡视。负责每年对化粪池、防汛下水道等进行检查，并定期清理； |  |
|  | 5、负责水、电、办公家具、通讯设备等日常报修工作，做到报修处理无拖延；； |  |
|  | 6、全面负责院内房屋的安全隐患检查、排除及上报工作，做到及时发现，及时排除，及时上报； |  |
|  | 7、配合做好招标方安排的其他工作； |  |

项目服务质量控制标准

（卫生保洁）

| 保洁 位置 |  | 标准楼层质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 标 准 楼 层 | 公 共 区 域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑； | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹、灰尘； | 2次/周 |
|  |  | 3、顶面及空调风口清洁无积灰、蜘蛛网，走道东西两端内玻璃清洁无污迹、灰尘； | 1次/月 |
|  |  | 4、踢脚线清洁无积尘； | 2次/周 |
|  |  | 5、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印； | 巡视保洁 |
|  |  | 6、电梯轿厢内地面无灰尘、污迹，灯饰及轿厢顶部无灰尘；不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，不锈钢饰面定期保养； | 巡视保洁 不锈钢保养1次/月 |
|  |  | 7、垃圾桶外观清洁，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾积存不可超过桶的2/3）； | 巡视保洁 |
|  |  | 8、各类指示牌、开关、插座、配电箱、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜（桌）表面清洁无灰尘，空柜内无积灰，走道堆物无明显积灰； | 1次/日 |
|  |  | 9、灭火器箱、消火栓等消防设施、门（窗）框、门头、窗台清洁无积灰； | 1次/日 |
|  |  | 10、植物盆体清洁，移位后及时复位； | 1次/日 |
|  | 开 水 间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕，茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢，摆放规范； | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹； | 1次/日 |
|  |  | 3、顶面及配电箱清洁无明显积灰； | 1次/月 |
|  |  | 4、开水器表面、龙头清洁无水垢，柜顶无摆放杂物； | 1次/日 |
|  |  | 5、化粪池、下水通畅，管路清洁无积垢； | 巡视保洁 |
|  |  | 6、每周一上班前将开水器存水放清并补水； | 1次/周 |
|  | 洗 手 间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕； | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹、尿迹； | 1次/日 |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机、灯罩清洁无明显积灰；内玻璃、不锈钢扶手、栏杆清洁无灰尘； | 1次/月 |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无杂物、积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢；镜面光亮无水迹、污迹；拖把、抹布干净悬挂整齐，拖把池无污迹，拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢； | 巡视保洁 |
|  |  | 5、座便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃圾桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸等添加及时,卷纸擦手纸收放整齐，统一规范； | 巡视保洁 高峰1小时/次 平时2小时/次 |
|  |  | 6、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时； | 巡视保洁 耗材更换2小时巡查一次 |
|  |  | 7、开关、插座、标识牌等清洁无污迹； | 1次/日 |
|  |  | 8、门及门框清洁无积灰； | 1次/日 |
|  | 消 防 通 道 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑； | 巡视保洁 |
|  |  | 2、顶面清洁无积灰，正压送风口（阀）清洁无积灰； | 1次/月 |
|  |  | 3、地面墙角无积灰，墙面无蜘蛛网； | 1次/日 |
|  |  | 4、垃圾桶内外观清洁无灰尘，垃圾袋套装规范（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧），垃圾日产日清； | 1次/日 |
|  |  | 5、各类指示牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘； | 1次/日 |
|  |  | 6、楼梯、踢脚线清洁无杂物灰尘； | 清拖（擦）2次/周、清扫1次/日 |
|  |  | 7、栏杆清洁无污迹； | 1次/日 |
|  |  | 8、防火门、各类管道清洁无积灰； | 1次/周 |
|  | 消杀 | 1、负责每日定时定点对重点区域进行消杀； | 4次/日（2小时一次） |
|  | 节假日 | 1、负责做好节假日及双休的保洁任务； | 1人/半天 |

| 保洁 位置 |  | 大厅、演播室、会议室质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大 厅 演播 室 会议室 | 走 道 及 公 共 区 域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑； | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰,不锈钢门套上油均匀，无污迹、积灰； | 1次/周 |
|  |  | 3、顶部风口处清洁无积灰，不锈钢饰物等清洁定期保养； | 1次/季 |
|  |  | 4、座椅、茶几清洁无杂物、灰尘；茶杯及时清洗消毒，无茶垢； | 巡视保洁 |
|  |  | 5、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印； | 巡视保洁 |
|  |  | 6、电梯轿厢内地面无灰尘、污迹，不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，不锈钢饰面定期保养； | 巡视保洁 不锈钢保养1次/月 |
|  |  | 7、垃圾桶外观清洁，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不可超过桶的2/3），垃圾日产日清； | 巡视保洁 |
|  |  | 8、周边植物盆体清洁摆放整齐； | 2次/周 |
|  |  | 9、消防箱（栓）门、门框等清洁无积灰； | 1次/日 |
|  |  | 10、各类指示牌、开关、插座、配电箱、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜（桌）表面清洁无灰尘，空柜内无积灰； | 1次/日 |
|  |  | 11、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印； | 门 2次/日，玻璃1次/月 |
|  |  | 12、出入口台阶清洁无明显污迹；保洁工具房整齐清洁无杂物； | 巡视保洁 |
|  |  | 13、会议、活动期间茶水服务； | 不定期 |
|  | 洗手间、开水间 | 同标准楼层； | 同标准楼层 |

| 保洁 位置 |  | 室外质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室 外 |  | 1、广场地面清洁无堆积落叶、杂物、烟蒂，定期冲洗； | 巡视保洁 每月冲洗2次 |
|  |  | 3、各类标牌、消火栓、栏杆、灯柱、照明设备清洁无明显积灰，外墙面（2米以下）清洁无污渍、积灰； | 2次/周 |
|  |  | 4、垃圾桶摆放整齐，外观清洁，垃圾加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃圾桶每周六清洗） | 1次/日 |
|  |  | 5、汽车库和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物；沟渠清洁无积灰，烟头，杂物；； | 1次/周 |
|  |  | 6、大院公共走道无堆积落叶、杂物、烟蒂等，清洁无积灰； | 3次/天 |
|  |  | 7、配合做好招标方安排的其他工作； |  |

| 项目服务质量控制标准 （会务接待） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 质量控制标准 | 备 注 |
| 统 一 要 求 | 基本 条件 | 年龄35周岁以下，身高1.62米以上； |  |
|  | 学历 | 高中及以上学历； |  |
|  | 着装 | 着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐； |  |
|  | 仪容 | 仪容端正，精神饱满，头发整洁（不染明显夸张色系）； |  |
|  | 行为 举止 | 姿态良好，抬头挺胸，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物； |  |
|  | 技能 状况 | 熟知并遵守大厦规章制度；熟练掌握各项会务接待礼仪工作； |  |
|  | 服务 态度 | 说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则； |  |
| 日 常 服 务 | 会 务 接 待 | 1、负责前台访客、来宾的登记、接待、引见及电话、邮件、信函的收转发工作； |  |
|  |  | 2、无会议需求前提下，原则上每周三、五提供阅览室相关客服工作； |  |
|  |  | 3、会前做好设备调试准备工作，会议期间每个会场有专人值守，提供各项操作服务，确保会议中空调、音频、视频等设备效果良好； |  |
|  |  | 4、设有固定联系电话及联系人，积极响应采购人及会议主办方的各项要求，提前布置桌型，做好会标、标语、席卡、会议资料、茶杯、站牌等准备工作，提供制作会标、横幅、席卡、指示牌等服务； |  |
|  |  | 5、会议期间提供：会议中心、会议室、休息室、接待室门口及楼梯口、电梯口迎宾、引导、15分钟1次茶水、颁奖礼仪等服务； |  |
|  |  | 6、会后做好会场检查、清理、关闭设施设备等工作，并做好茶杯、托盘、毛巾、毛巾托等会议用品清洗、消毒工作； |  |
|  |  | 7、服务人员遵守会议保密要求，防止闲杂人员进入会场，服务人员不得随意翻阅、拍摄会议资料，不得议论、透露会议（接待）内容； |  |
|  |  | 8配合做好招标方安排的其他工作； |  |

| 项目服务质量控制标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （驾驶服务） |  |  |
| 项目 | 质量控制标准 | 备注 |
| 驾 驶 服 务 | 1、严格执行交通安全法规和甲方相关规章制度，服从调配，做到安全行车，无事故； |  |
|  | 2、定期做好车辆检修、保养和清洁工作，保持车辆运行状况良好，并如实记录车辆运行情况； |  |
|  | 3、严禁酒后驾驶，严禁公车私用，严禁将车辆交由他人驾驶； |  |
|  | 4、讲政治、守原则、顾大局、自觉维护及自身形象，不应有任何有损于机关形象的言行，严守纪律，不听、不说、不传播小道消息； |  |
|  | 5、严格遵守服务考评、客户满意度测评标准； |  |
|  | 6、配合做好招标方安排的其他相关服务工作； |  |

项目服务质量控制标准

（维保服务）

| 项目 | 质量控制标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电梯专业维护保养 | （1）电梯日常专业维保、急修服务由中标人负责，中标人应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009)完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好保养记录； |  |
|  | （2）实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775)/<电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造和安装安全规范》（GB16899）的相关规定； |  |
|  | （3）单价200元以下的零配件由乙方承担，单价200以上的由招标人承担（非人为损坏）； |  |
|  | （4）因招标人使用管理不当或人为损坏、或因不可抗力所造成的修理和更换工程费用由招标人承担； |  |
|  | （5）电梯的官方检测费由招标人承担； |  |
|  | （6）中标人要保证提供原厂原型号配件； |  |
| 演播室空调系统专业维护保养 | （1）建立空调运行管理制度和安全操作规程，做好各项运行记录，保证空调系统安全运行和正常使用； |  |
|  | （2）根据保养计划定期检修和养护中央空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态； |  |
|  | （3）每半年进行1次换季检查、保养（夏季制冷和冬季制热前），清洗、消毒滤网和水过滤器，确保维修保养工作及时有效； |  |
|  | （4）空调系统出现运行故障或接到报修后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录。涉及到第三方负责的服务范围，应及时通报给相应的第三方，并对其维保工作进行监督和管理； |  |
|  | （5）根据相关要求做好压力容器、锅炉、压力表、阀门等设备检测、校验； |  |
|  | （6）积极做好节能降耗的运行管理工作，贯彻落实采购人对空调的使用意见，根据季节转换特点，主动做好空调设备调整工作。严格落实冰蓄冷螺杆机组制冰作业在用电谷段运行； |  |
|  | （7）空调水系统必须每年进行管道内壁清洁养护和水质处理，水处理后水质化验结果必须达到相关行业标准，管道内壁无明显锈蚀，无微生物、藻类生成，腐蚀速度得到有效控制，各个阶段排放的水质符合环保要求； |  |
|  | （8）空调系统、新风系统送风管道每年1次进行清洗、消毒，确保送风管内无杂物、动物，表面尘量、细菌、真菌总数达到卫生部门规定的标准； |  |
| 办公空调系统专业维护保养 | （1）中标人每年必须按规定进行两次大保养及日常维护，保养的具体时间与招标人提前可联系，由招标人安排具体时间，避免造成招标人不便。初步议定保养时间：第一次为四月至五月，第二次为九月至十月； |  |
|  | （2）每次维保时应向招标人提交施工方案和施工时间表，便于招标人安排、监督、维保工作结束后要出具影像资料、记录表、汇总报告报送招标人签字确认； |  |
|  | （3）对于因故障原因要求更换零件的，要求先对故障进行分析，提交分析报告，提出修理意见，修理完成后需要招标人验收确认； |  |
|  | （4）因维修不当或不慎造成损坏，应及时赔偿、修复，并承担由此造成的损失； |  |
|  | （5）中标人必须严格执行国家现行有效的质量标准和提供合格的维护保养工作，所用零配件必须未使用的原厂新零配件，由于所用零配件质量问题所造成的损失有中标人承担； |  |
|  | （6）空调系统发生故障，中标人接报修电话通知后2小时内到达现场，小修10小时被修复完毕，大修24小时内修复完毕，特殊情况可协商解决。中标人必须提供优质服务，不得延误； |  |
|  | （7）日常维护中更换单件500员（含500元）以下的零配件费用包含在全年的维保费中，单间500元以上费用由乙方以书面形式报给招标人，招标人根据具体情况决定； |  |
|  | （8）维保期内所有维修及保养工作中的一切安全责任由中标人承担； |  |
| 消防系统专业维护保养 | （1）具备消防设备维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业淮则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责； （2）根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录； （3）按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务； （4）每个月一次对承担维护保养的建筑消防设施进行检查测试； （5）每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方； （6）在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障； （7）对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明； （8）对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导； |  |
| 配电房专业维护保养 | （1）中标供应商负责配电房电气设备定期（每半年）清洁、检查、修理，并结合巡视工作做好设备定期及专项检测等工作，包括但不限于：设备接头、线夹测温；接地电阻测；母排、开关螺栓紧固，柜内清洁 |  |
|  | （2）中标供应商负责设备故障抢修，严格执行经审查批准的应急抢修预案和抢修方案，抢修响应时间不超过45分钟（指抢修指令发出至抢修人员到达故障现场时间），实行24小时不间断备班抢修； |  |
|  | （3）中标供应商负责设备简易维修和调试，对不能简易维修的，应告知招标人并提供处理方案及费用，经招标人同意后组织实施。中标供应商应当做好配合； |  |
|  | （4）对于设备缺陷处理和维修，招标人委托其他单位检修的，中标供应商负责现场设备操作、安全监护、质量验收等配合工作； |  |
|  | （5）中标供应商发现缺陷应及时报告招标人，内容包括缺陷部位、缺陷内容、严重程度、处理方案及预估费用，经招标人同意后组织实施，缺陷处理时限符合规定要求（危急类缺陷应立即处理，时间不超过24小时，严重类缺陷处理时间不超过14天，一般类缺陷处理时间不超过30天）； |  |
|  | （6）中标供应商负责每半年开展一次受托配电房及设备运行状况分析，收集设备运行、检修、试验和故障处理等信息，对设备性能变化进行客观分析评价，并给出设备大修和更新改造建议； |  |
|  | （7）中标供应商根据招标人要求，提供重要活动期间相关办公区域和场所的电力保障服务，安排特殊巡视和值守，保证重要活动期间相关场所正常供电； |  |
|  | （8）负责配电房备品备件和安全器具管理，包括需求计划编制、验收、日常管理、交接和预防性试验等，备品备件和安全器具由招标人负责提供； |  |
|  | （9）负责配电房绝缘鞋、绝缘手套等劳保用品检测（每半年1次）；高压验电笔、高压绝缘棒、配电房绝缘垫等检测（每年1次）； |  |
|  | （10）负责每年1次配电房预防性试验（电气设备绝缘性试验、电气设备特征/特性试验等），检测工作应根据国家有关的技术规范和甲方的使用要求，在规定的时间内进行； |  |
|  | （11）在检测工作完成后一周内出具检测报告，出具的检测报告应能符合当地政府主管部门的要求，如因出具的报告不符合当地政府主管部门要求的，再次检测的费用需自行承担，对政府主管部门提出的相关整改内容，由中标供应商进行整改，直至符合政府主管部门要求。 |  |
|  | （12）中标供应商定期组织运维人员开展安全学习和业务培训（每月不得少于3次/180分钟），熟悉设备情况，提高设备运维水平； |  |
| 室内绿化 | 提供室内公共部位盆栽植物摆放，保质保量完成养护管理。大厅门口：幸福树2颗；大厅花坛：多头红星4颗，红掌20颗，巴西美人20颗；花坛2：多头红星3颗，万年青12颗，红掌10颗；电梯口：绿萝1颗，走道：万年青4颗顶端绿宝1颗；电梯2：绿萝1颗，走道顶端：绿宝1颗；楼梯下面：夏威夷竹2颗；合计共81颗；（每年免费提供2次临时性花卉摆放服务每次包括开花的15盆，绿植25盆，每次摆放时间1周）； |  |
| 幕墙清洗 | 每年1次清洗幕墙。清洗时要保持原建材的色泽，确保无水痕、污迹、水锈、腐蚀等损伤，清洗剂符合环保要求。幕墙清洗、维护人员必须具备相应资质，确保安全操作； |  |
| 垃圾处理 | 每日清理、收集区域内生活垃圾，厨余垃圾实行分类袋装，堆放在指定地点。清运时密封装置，确保无飘洒和漏水现象。及时清洗垃圾筒筒身，更换垃圾袋，保持干净、无异味、无满溢。垃圾日产日清，及时清运至垃圾堆放点，确保卫生环境的干净、整洁。中标供应商与环卫部门签订垃圾处理合同，垃圾日产日清，及时清运至垃圾填埋场，确保干净、整洁； |  |
| 病虫害防治 | （1）每半月做好大楼食堂、大楼外围、演播室进行消灭老鼠、蚊虫、苍蝇、蟑螂等工作，做到室内基本无鼠、无蝇，室内外蚊虫孳生得到有效控制； |  |
|  | （2）在化学防治中，注重科学合理用药，不使用国家禁用药品； |  |
|  | （3）每年定期请专业部门人员做白蚁防治工作； |  |

附件2

月度考评内容及评分标准

| 项目 | 服务质量标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪 容 仪 表 5分 | 1、各工种按规定统一着工装上班,着装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工作牌，不得敞开外衣、卷起裤脚、衣袖，有武装带的必须扎紧，服装口袋不得装过大过厚物品） 2、仪容端正，服装整齐，精神饱满，不蓄胡须，不留长指甲，头发梳理整齐、整洁（不留大包头，蓄发不得露于帽檐外） 3、姿态良好，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机、看报纸杂志，不得哼歌曲、吹口哨；注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物； | 共5分。不符合，每人每项扣1分/次，最多扣5分 |  |
| 服 务 态 度 5分 | 1、说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；能够积极接受业主或同事的意见，不与业主或同事发生争吵或有失敬、失礼的行为； 2、处理违章，文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则； | 共5分。不符合，每人每项扣1分/次，最多扣5分 |  |
| 工 作 纪 律 5分 | 1、按规定时间上岗交接班，不迟到、早退，不缺岗； 2、上班时不私自离岗、不睡岗，不吸烟喝酒，不嬉笑打闹，不聚众闲聊、不做与本职工作无关的事情，有事及时请假； 3、诚实公正谦洁、遵守各项规章制度，服从领导，听从指挥，对领导工作指示及安排无不执行或蓄意违抗现象； 4、遵守廉洁制度和有关管理规定，保守内部机密，不收受业主钱财和物品，不利用工作之便敲诈勒索； | 共5分，不符合，每人每项扣1分/次，最多扣5分 |  |
| 项 目 经 理 10分 | 1、负责项目所有工作岗位、职责合理安排，制定各岗位应急预案，负责对员工工作绩效进行公证合理的考评； 2、负责项目全盘工作，支持日常管理工作，检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，保证团队团结向上； 3、监督保洁服务，确保工作有序； 4、对新招员工进行培训和考核，合格后上岗工作； 5、确保人员到位，无无故缺岗缺位情况；经招标方同意人员缺员每月不得超过3天，以后每超过一天，每少1人，扣1分/天； 6、参与组织每月的物业质量检查，对存在问题及时整改并有效预防，定期与招标方沟通，不欺骗，不隐瞒； 7、每月10日前（遇节假日顺延）上交物业耗材的入库和领用台帐、报表，招标方将不定期进行抽查，凡发现违规行为的，扣除2分； 8、及时收集、整理、汇总并妥善保管物业管理档案资料，档案管理符合要求； 9、按照《物业服务的项目内容》要求做好其他工作； | 共10分，最多扣10分 |  |
| 安 全 保 卫 15分 | 1、年龄、身高不符合者，扣0.5分/人；无证上岗，扣2分/人； 2、交接班时应互相问候并敬礼，按正规交接形式交接班；有交接班记录；不符合者，扣0.5分/次； 3、站岗动作规范，注意力集中，做到立如松，坐如钟、行如风；指挥动作准确，到位；不符合者，扣0.5分/人； 4、按大厦车辆进出管理规定，对进入大门车辆实施管理，上下班时提前1小时及时疏导门口车辆，清理无关人员，维持大门秩序，未经许可不允许无通行权限的私家车停放；未按规定发现违规停放车辆，扣1分/辆； 5、熟悉楼内部门（单位）楼层和所有工作人员，能熟练的分流安排来访人员；严格执行来访问询登记制度，查验其证件，制止未经许可人员、推销员进大厦；来访人员如要拜访厅领导，应及时与接待员联系，等接待人员确认后来访人员方可上楼；节假日期间和非工作时间对进出车辆和人员进行询问并记录；不符合，扣0.5分/次； 6、货物进出必须有相关手续，无《物品出门证》或物证不符，应上报相关部门，查明原因后补齐手续再放行；贵重大件物品、设备等必须登记、核准方可放行；不符合，扣1分/次； 7、必须实行24小时值班巡逻；巡更打卡，按规定时间、线路巡查，不得漏查，巡查过程要多看、多听、多嗅，以确保完成巡视工作任务；巡查过程中发现问题立即处理，并通知值班室；按规定处理巡更过程中的其他工作，如关灯、关闭电源、检查办公室门是否锁闭等；对发生异常时，危及业主人员人身安全处应设置明显标志及防范措施；不符合，扣0.5分/次； 8、熟悉大楼公务用车及私家车；负责指挥停车场的汽车、摩托车、电瓶车、自行车停放和保管，严禁乱停乱放，保持停车场内道路畅通；对停放车辆进行巡视，发现车辆门、窗未锁、未关等情况及时向上级领导汇报，认真做好车况记录，保证车辆安全；严禁单独进入汽车内；不符合，扣0.5分/次； 9、当班期间不得在更衣室逗留，不得脱岗、串岗；负责停车场的消防设施以及停车场卫生保洁（包括所有地面卫生、铁栏杆、更衣室、停车设备及垃圾桶卫生）；严禁车主使用消防水源洗车；不符合，扣0.5分/次； 10、维护大厦区域内的正常治安秩序，预防、发现、制止各种违法犯罪行为；及时有效平息巡查中突发事件和意外事故并做好情况记录；不符合，扣1/次； 11、及时发现可疑情况，抓获现行违法犯罪分子；注意警戒、保护刑事案件、治安案件和治安灾害事故现场；不符合，扣2分/次； 12、遇紧急情况，分别按盗窃匪警应急处理程序、可疑人员处理程序、斗殴处理程序、醉酒闹事或精神病人处理程序、强制进入办公楼人员处理程序、可疑物件及恐吓电话处理规程、车辆管理紧急程序等规定及时处理突发事件，遇无规程的紧急事件及时向上级汇报，并灵活采取措施，控制事态恶化；未按预案处置，每事项扣3分； 13、做好重大活动会议的安全保卫工作，圆满完成交办的任务，不符合，扣2分/次； 14、耐心、礼貌接受各类问询、投诉并积极处理，拾遗物品按规定上交，并张贴招领通告；不符合，扣0.5分/次； 15、当值时不得私扣业主或其他人员物品证件，擅自处理或挪用；不得利用执勤之便向他人实施索贿或受贿；不符合，扣2分/次； 16、及时完成业主需要保卫人员从事的其他工作，以及上述未列的保卫人员应承担的其他工作；不符合，扣0.5分/次； 17、按照《物业服务的项目内容》要求做好其他工作；不符合，扣1分/次； | 共15分，最多扣15分 |  |
| 消 防 监 控 10分 | - 按时上岗，并查阅前班记录和询问上班次情况，将未尽事宜承接执行；不符合，扣0.5分/次； - 检查设备运行情况，填写交接班记录等。按规定做好晚间巡更打点；不符合，扣0.5分/次； - 消防监控系统24小时值班，值班期间不得擅自脱岗、离岗；不得睡觉，坐姿端正，面对监控画面显示屏，精神饱满，做好值班记录；不得占用工作电话打私人电话；不符合，扣1分/次； - 观察监控摄像和消防报警设施，协助处理意外和突发事件。爱护消防控制室的设施，保持控制室内的卫生，严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备；不符合，扣1分/次； - 严格遵守消防控制室的各项安全操作规程各项消防安全管理制度、应急预案，熟练掌握消防、监控设施设备的使用方法，做好消防器材、设备检查，并做好检查记录，保证设备处于完好状态，一旦发生火警即可投入使用；检查消防通道是否畅通，并及时处理不畅情况；不符合，扣1分/次； - 检查公共部位消防设施、电器、电线等有无霉坏、锈蚀、氧化、熔化等情况，防止短路或爆炸引起火灾；不符合，扣1分/次； - 制定突发火灾应急方案，完善消防疏散图，及时制止任何违反消防安全的行为；不符合，扣3分/次； - 发生火警时，及时按火警应急方案工作，尽量将损失和影响控制在最小；未按预案处置，扣5分/次； - 发挥监控枢纽、协调、联动作用，遇有情况及时通知相关人员正确处置；未按预案处置，扣5分/次； - 每季度组织一次小型消防疏散练习；不符合，扣0.5分/次； - 按照《物业服务的项目内容》要求做好其他工作；不符合，扣1分/次； | 共10分，最多扣10分 |  |
| 工 程 保 障 15分 | 1、负责配电房日常管理工作，落实24小时专人值班制度，不符合扣1分/次； 2、负责电梯、空调、会议室音视频、门禁、水阀、电话等设施设备的日常保养和维护工作，及时排除故障，不符合扣1分/次； 3、负责将水电设施设备的重大隐患或故障及时报告招标方，不符合扣1分/次； 4、负责每周五对运行设施设备进行巡查。负责每日3-4次对电梯机房进行巡视。负责每年对化粪池、防汛下水道等进行检查，并定期清理；不符合扣1分/次 5、负责水、电、办公家具、通讯设备等日常报修工作，报修处置无拖延，不符合扣1分/次； 6、全年负责院内房屋的安全隐患检查、排除及上报工作，做到及时发现、及时排除、及时上报，不符合扣1分/次； 7、按照《物业服务的项目内容》要求做好其他工作，不符合扣1分/次； | 共15分，最多扣 15分 |  |
| 保 洁 服 务 20分 | - 清洁保洁责任划分到人，责任范围清洁达到标准化；清洁员着装统一，工作细致，形象良好； - 走道及公共区域地面无灰尘、杂物、水迹、黄斑，墙面无污渍，沟缝无积灰，门窗干净明亮、清爽，无明显污渍和手印；电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污渍手印；接待区烟缸清洁倾倒及时，消防箱（栓）、门、门框等清洁无积灰；垃圾筒纸篓内的垃圾不能超过三分之二；消防通道、楼梯扶手台阶、标示牌、室外休息座位无污渍和灰尘，墙面、踢脚线、天花板无蜘蛛网； - 各洗手间地面清洁无水迹，无污渍，无异味；墙面瓷砖清洁无污渍、尿迹；顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机清洁无明显积灰；台盆清洁干燥无污渍，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢；镜面光亮无水迹、污渍；坐便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一；洁厕刷干净无积水，统一摆放；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸添加及时；擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污渍、积灰，添加及时；门及门框清洁无积灰；拖把、抹布干净，悬挂整齐；茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢，摆放规范；拖把池用后及时清理无污垢，下水通常，地漏清洁无积垢； - 开水间地面清洁无水迹，无污渍，无异味；墙面瓷砖清洁无污渍；顶面清洁，无积灰，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢；开水器、配电箱表面清洁无积灰，顶部无摆放杂物 ； - 地面保持干燥，尤其下雨天放置地滑警示牌，防止行人摔伤，确保安全； - 垃圾站的垃圾做到日产日清，每三天至少清洗一次，墙面无垃圾附着； - 电梯轿厢地面整洁，无杂物、无异味、无污渍；电梯门及轿壁无污渍；； - 大楼四周路面无明显泥沙、污垢，无1cm以上的石子，每100平方米烟头纸屑不超过3处 - 大楼四周无烟盒，饮料瓶盒、塑料袋等垃圾； 10、各明沟无垃圾、无青苔，畅通。确保无卫生死角； 11、车库车道清洁，通畅无明显泥沙、垃圾、落叶和烟蒂等杂物；车库和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物；各类管道清洁无明显积灰，长期停放车辆外观清洁无积灰； 12、平台地面清洁，栏杆扶手等清洁无明显积灰； 13、会议、活动期间的茶水服务； 14、每日定时定点对重点区域进行消杀； 15、法定节假日及双休日的保洁任务，做到假期有值班，保证环境卫生整洁干净； 16、按照《物业服务的项目内容》要求做好其他工作； | 共20分。不符合，每事项每一次扣1分，最多扣20分 |  |
| 会 务 接 待 5分 | - 无辜缺岗、脱岗，每次扣1分/天； - 着装不整齐规范，每次扣1分/天； - 及时完成业主需要服务的会议接待工作，不符合，每次扣1分/次； - 服务人员不遵守会议保密要求，闲杂人员进入会场，服务人员随意翻阅、拍摄会议资料，议论、透露会议（接待）内容每次扣3分/次； - 会后未做好会场检查、清理、关闭设施设备等工作，并做好茶杯、托盘、毛巾、毛巾托等会议用品清洗、消毒工作每次扣0.5分/人； | 共5分，最多扣5分 |  |
| 驾 驶 员 10分 | - 不遵守交通法规和甲方相关管理规定，不服从调配，每次扣1分/天； - 不定期做好车辆检修、保养和清洁工作，无如实记录车辆运行情况；每次扣1分/天； - 严禁公车私用，严禁将车辆交由他人驾驶，每次扣3分/天； - 严禁酒后驾驶，发生交通事故，根据事故轻重情况，进行扣分，最多扣10分； | 共10分，最多扣10分 |  |
| 合计得分 |  | 100分 |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （20分） | 1.1采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20（小数点保留两位） | 20 |
| 2 | 物业总体服务方案（4分） | 2.1投标人应对本项目管理理念、管理工作目标、项目服务定位，服务设想及策划，重点、难点把控情况的分析，提供项目总体服务方案，方案应细致完整、针对性强、措施有力。方案优于招标文件要求得4分，满足招标文件要求得2分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。 | 4 |
| 3 | 人员配备方案（4分） | 3.1、根据招标人要求的项目团队人员配备及时间安排制定切实可行的人员配备方案，方案应细致完整、针对性强、措施有力。方案优于招标文件要求得4分，满足招标文件要求2分，没满足招标文件要求或未提供本项不得分。 | 4 |
| 4 | 质量控制 （4分） | 4.1根据投标人提供的服务质量控制标准，包括但不限于物业保洁服务质量控制标准、物业安保服务质量控制标准、物业消防、监控设备运行管理质量控制标准、配电房运行质量控制标准、物业服务项目经理管理质量控制标准等进行综合评分。方案优于招标文件要求得4分，满足招标文件要求得2分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。 | 4 |
| 5 | 日常管理服务方案（20分） | 根据投标人按照招标文件需求制定的日常管理服务方案，包括但不限于物业管理区域内秩序维护服务方案、环境清洁保洁方案、会务服务方案、房屋及附属设备设施管理及维护方案、节能管理方案等进行综合评分： 5.1、秩序维护管理方案：方案优于招标文件要求得4分，满足招标文件要求得2分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。 5.2、环境清洁保洁方案：方案优于招标文件要求得4分，满足招标文件要求得2分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。 5.3、会务服务方案：方案优于招标文件要求得4分，满足招标文件要求得2分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。 5.4、房屋及附属设备设施管理及维护方案：方案优于招标文件要求得4分，满足招标文件要求得2分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。 5.5、节能管理方案：方案优于招标文件要求得4分，满足招标文件要求得2分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。 | 20 |
| 6 | 突发事件处理 （5分） | 6.1投标人应根据本次的招标范围、内容，结合项目现场的运行情况及要求，充分识别危险源及可能发生的各类突发事件，编制适合本项目的危机预防和应急处理预案，主要考虑特殊时期突发公共事件、断水、断电、漏水、火灾的方案。方案优于招标文件要求得5分，满足招标文件要求得3分，不满足招标文件要求或未提供本项不得分。 | 5 |
| 7 | 体系认证（3分） | 7.1投标人具有有效期内的以下证书： （1）ISO9001质量管理体系认证证书； （2）ISO45001职业健康安全管理体系认证证书; 每提供一个证书得 1.5分，没有不得分，最多得3 分。提供证书复印件加盖公章。 | 3 |
| 8 | 信息化方案应用 （4分） | 8.1投标人为本项目使用的物业信息化服务软件具有客户服务系统、报修系统、投诉系统、品质管理系统功能，（系统自主研发、经第三方授权使用或购买第三方）每有一个得1分，本项满分4分。需提供该系统在同类项目上运作的证明材料：①自主研发的软件，要求提供软件著作权证书；第三方授权使用的系统须提供第三方授权使用证明和第三方软件著作权证书；购买第三方系统的须提供采购合同和第三方软件著作权证书。②系统功能截图及功能说明。缺一项材料则该系统不得分。（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） | 4 |
| 9 | 投标方业绩 （6分） | 9.1投标人提供自2023 年1月1日(时间以合同签订时间为准)以来类似非住宅类办公楼宇物业管理合同（服务内容至少包含办公中央空调维护、会务接待等项目），提供的业绩必须具有被服务单位对物业服务满意或优秀或同等级的评价证明。每提供 1个得2分，满分6分; 提供合同关键页复印件(必须涵括合同首页、合同金额页、合同签字盖章页 )及业主相关部门盖章的评价材料，否则无效。 | 6 |
| 10 | 人员资质（30分） | 10.1项目经理证书 拟派驻项目经理年龄50周岁以下、具有本科以上学历及至少有3年担任类似办公楼物业项目负责人任职经历的得2分，具有建筑或工程类高级职称的得2分，持有人社部门颁发的注册安全工程师证书得2分，中级（国家职业资格四级）及以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员证得2分，具有低压电工作业证得2分。本项最高得10分。 须提供证书复印件加盖公章及投标人为其为缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料。 | 10 |
|  |  | 10.2安保人员证书 拟派驻的安保人员男性年龄55周岁以下，身高1.70米以上，持保安员证且为退伍军人的，每有1人得1分，本项最高得4分。 须提供证书复印件加盖公章及投标人为其为缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料。 | 4 |
|  |  | 10.3消防值班人员证书 拟派驻的消防监控人员4名，男性年龄在60周岁以下，女性年龄在55周岁以下，且持有初级（国家职业资格五级）及以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员证书的，每有1人得1分；在此基础上，有人持有一级注册消防工程师证书的得1分。本项最高得6分。 须提供证书复印件加盖公章及投标人为其为缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料。 | 6 |
|  |  | 10.4工程维修人员证书 拟派驻的工程维修人员3名，男性年龄在60周岁以下且具有低压电工作业证，每有1人得1分；还具有另一种工程岗位证书（含高压电工作业、特种设备安全管理、制冷与空调作业、压力容器作业、锅炉作业）的，每有1人得1分。本项最高得6分。 须提供证书复印件加盖公章及投标人为其为缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料。 | 6 |
|  |  | 10.5会务接待人员证书 拟派驻的会务接待人员女性年龄35周岁以下、身高1.62米以上得2分，持有二级甲等及以上普通话等级证书的得2分。本项最高得4分。 须提供证书复印件加盖公章及投标人为其为缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料。 | 4 |
|  |  |  | 100 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期/服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 | 人员费用 | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施的维保费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 办公费、固定资产折旧费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 日常办公耗材 |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理佣金 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。