无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

项目编号：JSZC-320200-WXJH-G2025-0004

项目名称：2025—2028年无锡市市管道路雨水管网养护

采 购 人：无锡市照明和排水管理中心

采购代理机构：无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司

二○二五年二月

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标供应商须知	10

第三章  采购需求	29

第四章  合同协议及条款	34

第五章  投标文件内容与格式	44

- 投标邀请

无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司受无锡市照明和排水管理中心的委托，对其2025—2028年无锡市市管道路雨水管网养护项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：2025—2028年无锡市市管道路雨水管网养护项目 采购编号：JSZC-320200-WXJH-G2025-0004 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市照明和排水管理中心 采购人地址：无锡市后西溪25号 采购代理机构：无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司 采购机构地址：无锡市建设发展大厦17楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、项目内容：2025—2028年无锡市市管道路雨水管网养护项目，详见采购需求。 2、服务期：合同签订之日起三年 3、实施地点：无锡市 4、质量要求：满足采购人要求。 5、本项目共分为八个标段： 一标段：主城区、下穿立交（管径DN150-5000） 二标段：滨湖片区；（管径DN150-3000） 三标段：广益片区；（管径DN150-1800） 四标段：山北片区；（管径DN150-2100） 五标段：经开东片区；（管径DN150-1650） 六标段：雪浪片区；（管径DN150-2000） 七标段：新吴片区；（管径DN150-2000） 八标段：经开西片区；（管径DN150-1350） - 本项目采购最高限价： 5622.5296 万元， 各标段; 最高限价 (万元）; 2025-2026年限价(万元）; 2026-2027年限价(万元）; 2027-2028年限价(万元）. 一标段; 2268.0569; 687.1424; 790.4573; 790.4573. 二标段; 1151.4082; 348.8367; 401.2858; 401.2858. 三标段; 539.1200; 163.3346; 187.8927; 187.8927. 四标段; 505.6385; 153.1909; 176.2238; 176.2238. 五标段; 315.0933; 95.4624; 109.8156; 109.8156. 六标段; 248.2205; 75.2022; 86.5091; 86.5091. 七标段; 301.1422; 91.2356; 104.9533; 104.9533. 八标段; 293.8499; 89.0263; 102.4118; 102.4118. - 注：（1）投标人可以参与本次采购所有标段的投标，但最多只能中一个标段，评分排名均第一的情况下由投标单位在投标文件中承诺优先中何标段。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，依次类推。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 7、本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：是。 8、本项目标的所属行业：其他未列明行业（公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件） （2）具有独立承担民事责任的能力；（提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商有效期内营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖公章） （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的财务审计报告和所附已审财务报告原件扫描件加盖公章] （4）有依法缴纳税收的良好记录；[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章] （5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录；[提供供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件加盖公章] 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.本项目的特定资格要求： （1）投标供应商授权委托人必须为投标供应商在职员工；[提供法定代表人授权委托书、授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近十二个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件； （2）1-7标投标供应商须具备有效的市政公用工程施工总承包二级及以上资质；8标投标供应商须具备有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；（投标时提供带可验证二维码的证书原件扫描件加盖公章） （3）投标供应商具备有效的安全生产许可证；（投标时提供带可验证二维码的证书原件扫描件加盖公章） （4）项目负责人具备二级及以上注册建造师（市政公用工程专业）及有效的安全生产考核合格证书（B证）；（投标时提供带可验证二维码的证书原件扫描件加盖公章） （5）投标供应商拟派项目负责人必须为投标供应商在职员工；[投标时提供与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近十二个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件； （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项的政府采购活动；（投标时提供承诺书，格式见附件） （7）投标供应商必须提供廉洁承诺书；（投标时提供承诺书，格式见附件） （8）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准） （9）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 获取招标文件： - 1、获取招标文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/获取招标文件（后缀名为“.kedt”），供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 - 2、招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，截止时间后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 - 3、招标文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 4、售价：0元。 |
| 6 | 招标文件的澄清修改： 1、投标供应商对招标文件提出澄清修改的方式：2025年2月17日17:00时前，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 2、采购人对招标文件澄清修改的截止时间：2025年2月17日17:30时前，以更正公告形式发布； 3、本项目不组织统一踏勘现场，由各投标供应商自行踏勘，费用自理。 |
| 7 | 本项目无须缴纳保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件的接收信息： 1、网上投标截止时间：2025年3月5日上午10:00止，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2、网上投标解密时间：2025年3月5日上午10:00 3、解密时限：开启解密后30分钟，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 44接收地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情” |
| 10 | 开标有关信息： 开标时间：2025年3月5日上午10:00时 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）开标大厅 |
| 11 | 评审有关信息： 评审时间：2025年3月5日开标结束 评审地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn） |
| 12 | 投标文件制作要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 |
| 13 | 特别提醒： 1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，供应商自行承担后果。 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 1.采购人信息： 名称：无锡市照明和排水管理中心 地址：无锡市梁溪区后西溪25号 联系人及联系电话：解工；电话：0510-66050953 2.采购代理机构信息： 名称：无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司 代理机构统一社会信用代码：91320200135932526Q 地址：无锡市西新街8号建设发展大厦17楼1702 联系人及联系电话：韩工、龚工；电话：0510-82713403,13861468041 |
| 15 | 1.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标供应商未按要求操作，由此所产生的风险由投标供应商自行承担。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 2.其他补充事宜： 2.1潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载招标文件（后缀名为“kedt”）－将后缀名为“kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－制作投标文件－导出加密的投标文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ （5）招标文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注中国政府采购网、江苏政府采购网和无锡政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。 2.3开标当天请供应商联系人保持通讯畅通。 |

- 第二章  投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1、招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2、投标人应在无锡政府采购网 （http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg）或登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4、招标文件仅作为本次招投标使用。

- （三） 招标文件的解释：

1、投标供应商如有需要对招标文件要求澄清或修改的问题，请以书面或电子邮件提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面形式或电子邮件形式至无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司，联系方式详见“投标邀请”。

2、采购人、采购代理机构将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3、本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网）上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（以公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，还需提交获取文件回执函。采购人或者采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

- （五）投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

投标文件分为明标和暗标两部分，明标包括证明文件、响应函和投标文件，暗标为技术文件。

明标部分：

1.证明文件

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件复印件或扫描件并加盖公章；

（3）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方机构出具的2023年度的财务审计报告和所附已审财务报告复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（4）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章；

（5）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章；

（6）投标供应商的《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》；（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）

（7）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（8）投标供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证复印件或扫描件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（9）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近十二个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件。

（10）1-7标投标供应商提供由建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质证书；8标投标供应商提供由建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书（投标时提供带可验证二维码的电子证书原件扫描件并加盖公章）；

（11）投标供应商有效的安全生产许可证（投标时提供带可验证二维码的电子证书原件扫描件并加盖公章）；

（12）项目负责人二级及以上注册建造师（市政公用工程专业）资质证书及有效的安全生产考核合格证书（B证）（投标时提供带可验证二维码的电子证书原件扫描件并加盖公章）；

（13）项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近十二个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件。

（14）承诺书一、二、三、四、五、六、七、八、九（格式见附件）

注：①投标供应商访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足招标文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件：

- 投标供应商企业简介（格式自拟）

- 投标供应商基本情况声明（格式见附件）

- 项目管理机构配备情况表（格式见附件）

- 项目负责人简历表（格式见附件）

- 拟投入的主要机械设备表（格式见附件）

- 中标标段优先顺序承诺函（格式见附件）

- 投标供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）

2.响应函部分：

- （1）响应函（格式见附件）

- （2）报价一览表（格式见附件）

- （3）商务条款偏离表（格式见附件）

- （4）服务要求响应表（格式见附件）

- 3.报价部分（格式见附件）

暗标部分：

- 技术文件

（1）管网及排水口排查方案与保证措施

（2）雨水设施巡视方案与保证措施

（3）雨水设施日常养护维修方案与保证措施

（4）突发状况应急预案和后续服务工作计划

（5）防汛抗台应急预案

（6）现场安全文明作业措施及环境保护措施

（7）管道检测方案

（8）污泥处置方案

（9）养护管理制度和养护台账管理

（六）投标报价要求

1.本项目报价格式详见附件格式，投标供应商须按此格式进行填报。

2.投标供应商根据招标文件提供的主要设施量清单以及有关规定并结合市场因素，自行调查测算各种费用并进行报价。报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。

3.本项目管网养护中，涉及污泥处置费用，投标供应商按下表进行报价。

| 标段 | 片区 | 三年度污泥处置费用（含税） | 每年度污泥处置费用（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主城区 | 380685 | 126895 |
| 二 | 滨湖片区 | 193257 | 64419 |
| 三 | 广益片区 | 90489 | 30163 |
| 四 | 山北片区 | 84870 | 28290 |
| 五 | 经开东片区 | 52887 | 17629 |
| 六 | 雪浪片区 | 41664 | 13888 |
| 七 | 新吴片区 | 50544 | 16848 |
| 八 | 经开西片区 | 49320 | 16440 |

（七）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

6.投标费用自理。

7.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上响应时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作响应文件（电子数据），并在投标文件接收截止时间之前上传响应文件。

8.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

13.暗标编制要求：

13.1暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法；

13.2排版要求：使用Offic或WPS软件编辑，页面采用A4版面，字体为小四号宋体，不得出现彩色文字或图片，不得出现手写，不得有空白页，如有平面布置图、进度表、网络图可采用A3版面编辑，不可编辑的照片、图片、截图中字体及字号不作限制，对应评分标准模块上传。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

2.电子响应文件未按规定期限上传的；

3.电子响应文件未按招标文件要求签章的；

4.投标供应商未按招标文件要求解密响应文件的；

5.投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

9.电子响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

11.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

12.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

13.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

14.不同投标供应商投标文件相互混装的；

15.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

17.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

18.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

19.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

20.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

21.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

22.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

23.未提供技术文件的；

24.投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价、年度最高限价的；

25.投标报价对污泥处置费用进行调整的；

26.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料证明其报价合理性的；

27.未通过响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

28.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

29.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

30.暗标中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的。

31.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（九） 开标、评标：

1、所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

2、投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

3、开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6、评标程序

评标工作由无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（credit.jiangsu.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评审小组对投标供应商的投标文件商务标（明标）、技术标（暗标）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查内容包括但不限于：

- 未出现不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标呈规律性差异；未出现投标文件中同一方案有选择性投标且未声明以哪一个为准的；未出现投标超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

- 未出现经评标委员会认定投标供应商的投标明显低于其他通过符合性审查投标供应商的投标（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料证明其投标合理性的；投标供应商的投标畸高或畸低，但总投标与各分项投标不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和投标依据的；

- 未出现电子投标文件未按招标文件要求签章的；未出现投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的或没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；未出现电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；未出现投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；未出现投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 未出现不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；未出现不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；未出现不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；未出现投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；未出现同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 满足采购需求的其他证明材料：

- 暗标编制符合要求；

- （2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.2评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商价格、业绩、信誉、技术方案、性能、服务质量等内容进行评审；

3.3评审小组各成员独立对每个有效投标的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分。

3.4技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，在评标室当场核对，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

3.5评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上中标候选投标供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后投标由低到高的顺序推荐。评审得分且最后投标相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.6对意见难以统一或出现争议的事项，评标委员会按照少数服从多数的原则，全体成员进行表决。

6、评标方法和主要因素：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人。若总得分相同，按报价得分由高到低顺序排列；总得分且报价得分相同，按技术部分得分由高到低顺序排列。

1.评分项目及总分（总分100分）

（一）各项评分及分值：（总分100分）

1.投标报价                   16分

2.投标人评价                 3分

3.拟投入本项目人员与设备     11分

4.技术分（暗标）             70分

（二）各项目评分标准

（1）投标报价（16分）

各投标人的有效报价，满足招标文件要求且经评审的价格有效的最低报价为评标基准价，其价格为16分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

本项目标的所属行业为其他未列明行业（公共设施管理业），根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业；其中，从业人员100人（含）以上的为中型企业；从业人员10人（含）以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 投标人评价（3分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩要求 | 3 | 投标供应商2022年1月1日以来承担过同类项目的（日期以合同签订日期为准），每有1个得1.5分，本项目最高得3分。 | 投标文件中提供中标通知书、合同复印件加盖投标供应商公章，放入投标文件中，不提供或提供不全均不得分。 |

- 拟投入本项目人员与设备（11分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人 员 配 置 | 6 | 满足采购需求的基础上： 标段一： ①项目组人员中具备给排水专业或者市政养护或者市政专业中级（含）以上职称有1人的得0.25分，最高得1分； ②项目组人员中具备“预防硫化氢中毒安全作业培训证书”的有1人的得0.25分，最多得1分； ③项目组人员中具备“市政排水管道有限空间作业安全培训证书”的有1人的得0.25分，最多得1分； ④项目组人员中具备“市政排水管道检测与评估证”的专业技术人员1人的得0.5分，最多得1分； ⑤项目组人员中配备“潜水员证”的专业技术人员有1人的得0.5分，最多得1分； ⑥项目组人员中配备“市政排水管道更新与非开挖修复证”的专业技术人员有1人的得1分，最多得1分。 标段二： ①项目组人员中具备给排水专业或者市政养护或者市政专业中级（含）以上职称有1人的得0.5分，最高得1分； ②项目组人员中具备“预防硫化氢中毒安全作业培训证书”的有1人的得0.5分，最多得1分； ③项目组人员中具备“市政排水管道有限空间作业安全培训证书”的有1人的得0.5分，最多得1分； ④项目组人员中具备“市政排水管道检测与评估证”的专业技术人员1人的得0.5分，最多得1分； ⑤项目组人员中配备“潜水员证”的专业技术人员有1人的得0.5分，最多得1分； ⑥项目组人员中配备“市政排水管道更新与非开挖修复证”的专业技术人员有1人的得1分，最多得1分。 标段三、四、伍、六、七、八： ①项目组人员中具备给排水专业或者市政养护或者市政专业中级（含）以上职称有1人的得1分，最高得1分； ②项目组人员中具备“预防硫化氢中毒安全作业培训证书”的有1人的得1分，最多得1分； ③项目组人员中具备“市政排水管道有限空间作业安全培训证书”的有1人的得1分，最多得1分； ④项目组人员中具备“市政排水管道检测与评估证”的专业技术人员1人的得1分，最多得1分； ⑤项目组人员中配备“潜水员证”的专业技术人员有1人的得1分，最多得1分； ⑥项目组人员中配备“市政排水管道更新与非开挖修复证”的专业技术人员有1人的得1分，最多得1分。 | ①项目组人员指驻现场项目部管理人员和技术人员，不含勤杂人员； ②职称提供职称证书。 注：1.提供详细人员配备表； 2.八个标段所有人员可以拟派同一项目组人员。上述人员职称证书或其他证书只计一人一证； 3.所有配备人员须提供与投标人企业签订的劳动合同，近一年中任一月份（不含报价当月）的养老保险缴费证明。上述证明资料的复印件加盖投标人公章放入补充证明文件部分。 4.提供相关证书原件扫描件上传至投标文件中，不提供不得分。 |
| 2 | 机械配备 | 5 | 在满足采购需求的基础上投标供应商自有或租赁 标段一： （1）配置CCTV管道检测机器人1套（影像设备画质需≥200万像素高清标准），有1套得0.25分，最高0.5分； （2）配置单台应急移动泵车或救险车排水能力大于等于2000立方米每小时的得0.5分，最高得1分；排水能力大于等于3000立方米每小时的得1分，最高1分；本项最高得2分； （3）配置清洗车或疏通车，有1台得0.5分，最高1分； （4）配置吸污车的，有1台得1分，最高1分； （5）配置防撞缓冲车的，有1台得0.5分，最高0.5分。 标段二： （1）配置CCTV管道检测机器人1套（影像设备画质需≥200万像素高清标准），有1套得0.25分，最高0.5分； （2）配置单台应急移动泵车或救险车排水能力大于等于2000立方米每小时的，有1台得1分，最高2分； （3）配置清洗车或疏通车的，有1台得0.5分，最高1分； （4）配置吸污车的，有1台得1分，最高1分； （5）配置防撞缓冲车的，有1台得0.5分，最高0.5分。 标段三、四、伍、六、七、八： （1）配置CCTV管道检测机器人1套（影像设备画质需≥200万像素高清标准），有1套得0.5分，最高0.5分； （2）配置单台应急移动泵车或救险车排水能力大于等于1000立方米每小时的，有1台得2分，最高2分； （3）配置清洗车或疏通车，有1台得1分，最高1分； （4）配置吸污车的，有1台得1分，最高1分； （5）配置防撞缓冲车的，有1台得0.5分，最高0.5分。 | 注1.车辆自有的需提供车辆购置发票、车辆彩色照片（车牌清晰可见）及行驶证原件扫描件； 租赁的需提供租赁合同（且租赁期涵盖本项目服务期）、车辆彩色照片（车牌清晰可见）及行驶证原件扫描件。 - 设备自有的需提供购置发票、设备照片原件扫描件，设备参数证明文件； - 租赁的需提供租赁合同（且租赁期涵盖本项目服务期）、设备照片原件扫描件，设备参数证明文件。 - 应急移动泵车或救险车需提供相应的流量证明文件，否则该项不得分。 4.八个标段车辆配备可以使用同一车辆配备。 5.八个标段养护设备可以使用同一套设备。 6.投标文件中所需提供本评分项所需资料原件扫描件并加盖投标供应商公章上传至投标文件中，未按要求提供的不得分。 |

（4）技术分（暗标）70分

| 技术方案（70分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网及排水口排查方案与保证措施 | 8 | 排查方案（包含但不限于如排查组织方案、雨污混接排查、排水口透水溯源、雨水管网缺陷排查等）： 1）排查方案思路清晰、条理清楚、内容详细完整，方案针对性、可操作性强，得8分； 2）排查方案思路较清晰、条理较清楚、内容较详细完整，方案针对性、可操作性较强，得6.5分； 3）排查方案思路较清晰、条理较清楚、内容较简单，方案针对性、可操作性不强，得4.5分； 4）排查方案思路不清晰、条理紊乱、内容简单，方案没有针对性、没有可操作性，得2.5分； 5）未提供排查方案，不得分。 |
| 2 | 雨水设施巡视方案与保证措施 | 8 | 雨水设施巡视方案（包含但不限于如设施巡查内容、巡视人员组织、巡查线路组织设计、巡查设备配置、管理制度等）： 1）合理、措施思路清晰、表述详细完整，针对性强、具有实际操作性，得8分； 2）雨水设施巡视方案合理，措施有一定的思路，表述较详细完整，针对性、可操作性较强，得6.5分； 3）雨水设施巡视方案合理，措施有一定的思路，但表述较简单，针对性、可操作性不强，得4.5分； 4）雨水设施巡视方案合理，措施没有思路且表述简单，没有针对性和可操作性，得2.5分； 5）未提供雨水设施巡视方案与保证措施，不得分。 |
| 3 | 雨水设施日常养护维修方案与保证措施 | 8 | 雨水设施日常养护维修方案与保证措施（包含但不限于如管网清通方案和流程、人员设备投入、养护维修方案、备品备件管理、管理制度，计划保障措施等）： 1）方案及措施合理、可行、有效的得8分； 2）措施较合理、有效的得6.5分； 3）措施能满足采购需求的得4.5分； 4）措施不够具体、针对性不强的得2分； 5）未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。 |
| 4 | 突发状况应急预案和后续服务工作计划 | 8 | 突发状况应急预案（包含但不限于如管道外溢、管道堵塞、管路沉降损坏、管道塌方、气体中毒等应急组织机构、应急处置程序、应急保障措施）： 1）考虑详尽完整，应急预案合理、可行、有效的得8分； 2）措施较合理、有效的得6.5分； 3）措施能满足采购需求的得4.5分； 4）措施不够具体、针对性不强的得2分； 5）未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。 |
| 5 | 防汛抗台应急预案 | 8 | 防汛抗台应急预案(包含但不限于如汛前清通检查、汛期加强巡查、防汛抢险队伍组成、应急响应时间、车辆泵车配置、防汛物资准备、防汛值守调度等）： 1）考虑详尽完整，应急预案合理、可行、有效的得8分； 2）措施较合理、有效的得6.5分； 3）措施能满足采购需求的得4.5分； 4）措施不够具体、针对性不强的得2分； 5）未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。 |
| 6 | 现场安全文明作业措施及环境保护措施 | 8 | 现场安全文明作业措施及环境保护措施（包含但不限于如交通疏导、扰民控制、道路保洁等）： 1）措施合理、可行、有效的得8分； 2）措施较合理、有效的得6.5分； 3）措施能满足采购需求的得4.5分； 4）措施不够具体、针对性不强的得2分； 5）未阐述或不可行或前后矛盾的，不得分。 |
| 7 | 管道检测方案 | 8 | 养护区域内管网检测方案（包含但不限于如CCTV管道机器人检测方案、QV 潜望镜检测方案等）， 1）方案阐述完整详细、检测方法、标准科学合理、配套设施齐全、可行性强的得8分； 2）方案较完整、检测方法较合理、配套设施功能较齐全，可行性较强的得6.5分； 3）方案完整、检测方法合理的得4.5分； 4）方案不甚完整、检测方法有欠缺的得2分； 5）不满足招标文件要求或未作说明的不得分。 |
| 8 | 污泥处置方案 | 7 | 养护区域内管网疏通养护过程中产生的淤泥、垃圾，有妥善的处置方案的； 1）方案阐述完整详细、处置方法、标准科学合理，可行性强的得7分； 2）方案较完整、方法较合理，可行性较强的得5分； 3）方案完整、方法合理，可行性强的得3.5分； 4）方案不甚完整，方法有欠缺，可行性一般的得1.5分； 5）不满足招标文件要求或未作说明的不得分。 |
| 9 | 养护管理制度和养护台账管理 | 7 | 养护管理制度和养护台账管理（包含但不限于如养护管理制度、日常养护管理方案、材料及设备管理、养护台账资料；安全管理方案等内容）： 1）合理、可行、有效的得7分； 2）制度较合理、有效的得5分； 3）措施能满足采购需求的得3.5分； 4）措施不够具体、针对性不强的得1.5分； 5）无制度的，不得分。 |

7.3评分说明

7.3.1未列入本评分办法的其他条件不作为评分内容。

7.3.2每项评分的具体内容和方法按上述评分办法由评标委员会独立评分。响应文件无相应评分内容时，该项目为零分。客观部分各评标委员会成员的评分应一致，主观部分评分项应当取各评标委员会成员评分的平均值，各分项得分合计即为投标供应商总得分。最终得分最高的为排名第一的中标候选人，评分办法的解释权属采购人。

（十）确定中标人：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人为中标人。采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体无锡政府采购网站发布公告中标公告。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定提交资料：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《关于印发〈政府采购质疑处理流程〉的通知》（苏财购〔2018〕86号）等有关法规处理。

2．投标、开标及定标的整个过程均由市级政府采购监管部门的监督。

3. 在中标公示的同时，采购人/采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；

3. 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消。

（十二）投标保证金：

本项目无需提交保证金。

（十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商响应文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

（十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商支付，中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.本项目代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算费率：100万元以下为1.316%，100万元-500万元为0.826%，500万元-1000万元为0.553%，1000万元-5000万元为0.385%。

3.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十六）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据成交供应商的成交通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十七）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

（十八）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

- 第三章  采购需求

一、项目概况：

目前无锡市管道路雨水管网总长941公里。为确保雨水设施正常运行，对合同到期的雨水管网进行运行维护。

二、采购标的需实现的功能或者目标：

为确保城市道路雨水设施运行平稳， 保障居民正常生活，规范运行雨水设施，按规定对雨水系统进行日常养护，保障雨水排放顺畅。

本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）。

本项目所属行业：其他未列明行业（公共设施管理业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

依据《中华人民共和国政府采购法》《江苏省工程建设管理条例》《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》《建设工程质量管理条例》《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）。以及其他法律法规、江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行（具体详见招标文件），合同作业期间如有新规范按新规范实施。

四、本项目采购标的数量：

采购标的的数量：2025—2028年无锡市市管道路雨水管网养护项目，共设 8个标段：

一标段：主城区、下穿立交（管径DN150-5000）

二标段：滨湖片区；（管径DN150-3000）

三标段：广益片区；（管径DN150-1800）

四标段：山北片区；（管径DN150-2100）

五标段：经开东片区；（管径DN150-1650）

六标段：雪浪片区；（管径DN150-2000）

七标段：新吴片区；（管径DN150-2000）

八标段：经开西片区；（管径DN150-1350）

五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《无锡市照明和排水管理中心市管雨水设施运行维护管理评价办法》 和其他相关行业规定的内容开展相应的养护工作，并达到所规定的标准。

1、雨水管网巡视

养护单位须配备专职巡视员及交通工具，并对巡视员进行基础知识教育，记录巡视情况，明确责任到人。巡视频率应满足《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）的要求。

养护单位需在2026年完成管网视频检测工作量的一半，2027年完成管网视频检测工作量的一半，至养护期结束前完成管网视频检测工作全覆盖。

2、雨水管网维护

养护单位按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求开展养护工作。雨水管网设施及其部件的维修更新，材料规格应与原设施保持一致，若相关材料已经停产或确须更换，中标人应向采购人提出商请，经同意后方可替换。

3、台账资料

建立健全档案资料管理制度，完善竣工资料，配备专职人员。日常运行、维护维修、巡视巡查、安全管理等记录应完整、清晰、规范，并及时归档。

4、应急工作

（1）养护单位应按照雨水管网养护要求，组建相适应的应急抢修队伍，及时处置各类突发应急抢险工作。

（2）养护单位在接报后，应按《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》、《无锡市照明和排水管理中心市管雨水设施运行维护管理评价办法》有关规定进行处置，并立即向采购人报告处置结果。

（3）养护单位应组织多方案应急排水演练。

5、作业人员要求：

（1）养护单位应配置技术巡视人员负责巡查所有管网相关设施。

（2）养护单位应配置应急保障及维修人员，处理设施故障及汛期突发状况。

（3）配合采购人做好其他相关工作。

6. 污泥运输与处置

（1）运输车辆停放时需设置安全标志，夜间悬挂警示灯，及时撤离作业现场。

（2）运输中应做到污泥不落地、不洒落，车辆需加盖并定期清洗。

（3）长距离运输前，污泥宜脱水处理，可在中转站或污水处理厂完成。

（4）养护单位应在中标后七天内提供与有资质的污泥处置单位签订的污泥处置协议。（需提供承诺书）

7. 安全管理要求

（1）安全应包括正常营运及养护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

（2）养护单位应每月组织安全教育学习。

（3）养护作业的安全防护应包括养护作业机械、人员的安全防护。

（4）在进行养护作业前，应做好以下工作：

1）制定周密的作业组织计划，确定合理的工作区。

2）养护人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿有胸标的工作服及安全帽等，应熟练掌握各项工作流程，熟悉其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急处置预案。

3）检查作业标志等设置是否规范合理。

4）对养护机械应进行全面的安全检查。

5）占道作业期间有必要的导向警示设施。

（5）中标人必须在正式合同签订前为本项目组的人员办理意外伤害保险，并为实施场地内人员及第三方生命财产和机械设备办理公众责任险，支付保险费用。中标人未办理保险或者保险额度不足以弥补意外损失所产生的一切后果，均由中标人自行承担。（需提供承诺书）

8、养护单位应根据业主要求，不定期对指定管网进行排查。

9、在养护期间，若有设施发生迁改、交接等情况，则自迁改、交接当日起，不再对该设施的后期养护费用进行结算，直至验收后并完成交接。若有设施发生废除，应按本次中标单价解除相应养护工作量。标段地理范围内新建的设施应按本次2025-2006年中标单价纳入养护。以上所产生的费用变化由该年度合同最后一次支付，费用总价不超过年度合同价。

10、实施的时间：合同签订之日起三年

六、采购标的的验收标准：

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），《无锡市照明和排水管理中心市管雨水设施运行维护管理评价办法》。本项目养护期间，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁布的规范、规程实施。

七、其他：

1、对中标人保护技术资料的要求：

（1）中标人不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

（2）中标人必须按采购人要求对每个养护项目制作项目基础资料。

（3）中标人在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

2、人员配备要求

- （1）项目负责人1人：具有给排水专业或市政养护专业或市政专业中级（含）以上技术职称。

- （2）技术负责人1人：具有给排水专业或市政养护专业或市政专业中级（含）以上技术职称。

（3）各类维修人员：

- 一标段：维修人员最低配备要求不少于15人，其中专职安全员不少于2人。

- 二标段：维修人员最低配备要求不少于10人，其中专职安全员不少于2人。

- 三、四、五、六、七、八标段：维修人员最低配备要求不少于5人，其中专职安全员

- 不少于1人。

3、机械设备最低配置要求

（1）配置清洗车或疏通车1辆；

（2）配置施工作业车1辆；

（3）配置巡视车1辆；

（4）配置静音发电机组（功率大于等于100千瓦）1组；

（5）配置内窥摄像系统（QV）1套；

（6）配置潜水服1套；

（7）配置管道潜望镜1套；

（8）配置各种规格气囊（或称为管道充气气囊、充气式管道堵塞）10个；

（9）配置应急移动泵车或救险车或抢险设备；

（10）配置有硫化氢检测仪1套。

4、投标单位须在无锡市（不含江阴、宜兴）范围内设有固定的项目组办公场所，面积不小于100平方米，办公场所具有办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域合计面积≥100平方米。且承诺办公场所为本项目专用，不得用于其他项目。相关证明材料须在进场核验时向采购人提交。相关证明材料要求如下：如为自有的，提供房产证扫描件：如为租赁的，提供租赁合同（租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期）及出租方房产证扫描件。在合同履行过程中，如发现项目组办公场所用于其他项目的，或在检查过程中有项目组办公场所不到位现象的，或未经采购人同意更换项目组办公场所的，将被视为违约，采购人有权按 10000 元/次的标准对中标单位收取违约金。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

- 第四章  合同协议及条款

采购人：无锡市照明和排水管理中心（以下简称甲方）

供应商：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目维护事项协商一致，订立本合同。

一、合同内容：

1、项目名称：2025—2028年无锡市市管道路雨水管网养护 项目        标段

2、服务期限：同养护期

3、服务工作内容：具体内容见招标文件。

4、在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，不得转包、分包，如未经双方同意，擅自变更或终止此项的一方要负违约责任。

5、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方中标的投标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

以上与本合同具有同等法律效力。

二、合同价款及付款办法：

1、本合同金额为（大写）：___________________元（______元）。

①2025-2026年养护费（大写）：         （     元），其中污泥处置费___________________元；

②2026-2027年养护费 （大写）：           （      元），其中污泥处置费___________________元；

③2027-2028年养护费（大写）：          （     元），其中污泥处置费___________________元。

2、以上价格包括养护内容中所有工作内容之费用。

3、本项目中，产生的污泥处置费用依据实际发生的费用进行结算，乙方需提供与之对应的处置证明材料，最终结算价不超过污泥处置费合同价。

4、合同价款的支付及付款方式：甲方根据月度评价结果，每季度支付养护费费用；每一年度养护期结束后，甲方根据年度评价和履约验收结果，在一个月内结清当年度养护费。

5、在养护期间，若有设施发生迁改、交接等情况，则自迁改、交接当日起，不再对该设施的后期养护费用进行结算，直至验收后并完成交接。若有设施发生废除，应按本次中标单价解除相应养护工作量。标段地理范围内新建的设施应按本次2025-2006年中标单价纳入养护。以上所产生的费用变化由该年度合同最后一次支付，费用总价不超过年度合同价。

三、服务要求

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《无锡市照明和排水管理中心市管雨水设施运行维护管理评价办法》 和其他相关行业规定的内容开展相应的养护工作，并达到所规定的标准。本项目养护期间，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁的规范、规程实施。

1、雨水管网巡视

养护单位须配备专职巡视员及交通工具，并对巡视员进行基础知识教育，持证上岗，记录巡视情况，明确责任到人。巡视频率应满足《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）的要求。

养护单位需在2026年完成管网视频检测工作量的一半，2027年完成管网视频检测工作量的一半，至养护期结束前完成管网视频检测工作全覆盖。

2、雨水管网维护

养护单位按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、要求开展养护工作。在日常养护中，需要更换井盖、井圈的，更换后的材质不低于原材质，尺寸、外观需保持一致，并取得甲方同意。

3、台账资料

建立健全档案资料管理制度，完善竣工资料，配备专职人员。日常运行、维护维修、巡视巡查、安全管理等记录应完整、清晰、规范，并及时归档。

4、应急工作

（1）养护单位应按照雨水管网养护要求，组建相适应的应急抢修队伍，及时处置各类突发应急抢险工作。

（2）养护单位在接报后，应按《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》《无锡市照明和排水管理中心市管雨水设施运行维护管理评价办法》有关规定进行处置，并立即向采购人报告处置结果。

（3）养护单位应组织多方案应急排水演练。

5、作业人员要求：

（1）养护单位应配置技术巡视人员负责巡查所有管网相关设施。

（2）养护单位应配置应急保障及维修人员，处理设施故障及汛期突发状况。

（3）配合采购人做好其他相关工作。

6. 污泥运输与处置

（1）运输车辆停放时需设置安全标志，夜间悬挂警示灯，及时撤离作业现场。

（2）运输中应做到污泥不落地、不洒落，车辆需加盖并定期清洗。

（3）长距离运输前，污泥宜脱水处理，可在中转站或污水处理厂完成。

（4）养护单位需至有资质的污泥处置单位处置污泥。

7. 安全管理要求

（1）安全应包括正常营运及养护作业时发生事故的交通组织和安全防护。

（2）养护单位应每月组织安全教育学习。

（3）养护作业的安全防护应包括养护作业机械、人员的安全防护。

（4）在进行养护作业前，应做好以下工作：

1）制定周密的作业组织计划，确定合理的工作区。

2）养护人员必须是接受过专门的安全教育和作业规程训练的，并统一穿有胸标的工作服及安全帽等，应熟练掌握各项工作流程，熟悉其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急处置预案。

3）检查作业标志等设置是否规范合理。

4）对养护机械应进行全面的安全检查。

5）占道作业期间有必要的导向警示设施。

（5）乙方须购买企业安全生产责任险，对其工作人员进行技术和安全的定期培训，并为工作人员购买人身意外保险，在工作中引发的任何安全责任和事故，均由中标人自行承担。

8、乙方应根据甲方要求，不定期对指定管网进行排查。

四、服务评价

1、评价标准：《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），《无锡市照明和排水管理中心市管雨水设施运行维护管理评价办法》。本项目养护期间，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁布的规范、规程实施。

2、甲方在每一年度养护期结束后召开年度评价和履约验收。

3、乙方须遵守无锡市市政和园林局、无锡市照明和排水管理中心关于养护管理的要求、养护评价办法等的最新要求。

4、本项目所有外运外弃余方、垃圾、拆除物、废旧料等外运及弃置物处理已经包含在合同价内，均由乙方自行承担（不得随意乱弃，不得破坏环境，否则承担城管、环保、投诉等造成的一切法律后果与经济损失）。

五、甲乙双方责任

（一）甲方责任：

1、指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育其所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材器械不当而造成的损失与乙方无关。

（二）乙方责任：

1、乙方在从事养护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方养护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的养护服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

4、乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

六、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）甲方和乙方协商一致，可以解除合同；并报政府采购监管部门审查备案。

（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1） 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2） 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（3）乙方出现严重失误，经整改后无法达到甲方要求的，甲方可单方面提出终止合同，乙方承担相关经济损失。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

八、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

九、附则

1、合同份数

本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份。

2、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

3、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律法规之规定解释。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人（签章）：	                法定代表人（签章）：

或其授权代理人（签章）：		         或其授权代理人（签章）：

日期：   年  月  日                      日期：   年  月  日

廉政协议书

项目名称：

项目地址：

委托单位名称： 无锡市照明和排水管理中心（简称发包方）

承包单位名称：                      （简称承包方）

为加强本项目实施中的廉政建设，规范项目实施有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政协议。

同时面向社会接受监督，发包方监督部门将认真履行监督执纪问责职责，对违法违纪问题发现一起、查处一起，并追究相关责任。（举报电话0510-81823671，电子邮箱地址：szyljzf@163.com）

第一条  发包方工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向承包方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包方报销任何应由发包方或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加承包方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受承包方提供的通信工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受承包方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与承包方承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向承包方推荐分包单位或要求承包方购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）发包方全体干部职工尤其是党员领导干部，不准以任何借口、任何理由接受或要求承包方安排宴请、接待、旅游、娱乐、礼金礼品等，不得要求承包方承担一切不合理费用；不准以任何方式暗示、授意可能干扰影响政府采购、招投标等环节的行为；不准公车私用或私车公养，不得违规借用管理服务对象的车辆；不准违规向承包方借款，不得以营利、投资为目的借款给承包方；不准在参加局内部评审、论证、验收等活动中，以任何名义收取“专家费”“评审费”。

（七）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条  承包方应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为发包方及其工作人员报销应由发包方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排发包方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为发包方及其工作人员购置或提供通信工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）严格执行“亮灯警告”制度，严格遵守各项廉政规定，不得安排无锡市市政和园林局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉政行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉政行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

（六）其他有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条  发包方、承包方双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条  发包方、承包方双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条  发包方监督部门对发包方、承包方双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对发包方、承包方双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导发包方、承包方双方抓好廉政建设，对发包方、承包方双方工作人员有针对性地进行廉政教育。

第六条  违约责任

（一）发包方工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，发包方监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包方工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，由发包方监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对承包方予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入发包方单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）承包方将部分辅助项目依法分包的，承包方与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条  本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

发包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

承包方（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

日期：   年   月   日

- 第五章  投标文件内容与格式

- 一、资格声明函（给定格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日    期：

无锡市照明和排水管理中心：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）参加本次项目的投标，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务。

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标报价，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

- 二、法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

日    期：

无锡市照明和排水管理中心：

（投标供应商名称）          系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目                （采购项目编号：        ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 |  | 授权代表身份证复印件或扫描件 |
| --- | --- | --- |

- 三、承诺书（格式）：

- 承诺书一

（投标供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（编号为：       ）提供符合招标要求的产品和服务；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

5.根据采购人（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

- 承诺书二（不拖欠农民工工资承诺书格式）

致：无锡市照明和排水管理中心

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承建工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时支付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包方对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

- 承诺书三   廉洁承诺书

致：无锡市照明和排水管理中心

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉政要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉政行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

- 承诺书四  中标人养护服务承诺书

致：无锡市照明和排水管理中心

我公司郑重承诺，在整个养护工作期内，我公司将严格按照招标文件、城市雨水相关法律法规及技术规范、合同条款等重要文件要求，承担雨水管网养护工作。在养护期间，我公司将完全服从采购人及上级管理部门统一调度，认真完成各项保障任务，以最高的责任意识、最好的服务态度、最优的服务水平投入城市雨水养护工作中去。

养护期间，我公司将：

1.建立养护项目部，明确项目部负责人。项目部所有人员报采购人备案，不得随意变更。如确需变更的，报采购人同意。为参与本项目的员工购买意外伤害险，并在中标后一个月内向采购方提供证明文件，不提供者采购方有权终止与其的合同。

2.根据养护范围内设施情况备有一定数量的常用维修材料备品备件，不得因材料库存原因延误养护任务。

3.建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并及时反馈修复结果。

4.雨水管网均标识齐全、清晰。

5.定期进行检测和评价，及时雨水管网的运行现状。

6.高质量完成养护范围内养护工作，并配合完成城市雨水管理方面的其他工作。

我公司将承诺遵守采购人提出的，其他合理、公正、有利于雨水管网安全运行、有利于提高设施管理等的其他条件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

- 承诺书五

致：   （采购人名称）

我公司参加你方的                          项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我公司向你方郑重承诺，若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供：

①清洗吸污车，②应急移动泵车或救险车，③液压动力站，静音发电机组相关证明材料【①自有设备需提供购置发票、实景照片，自有车辆需提供购置发票、行驶证以及含车牌的车辆实景图片（车辆正前方、侧后方各一张）等相关证明材料等的复印件或扫描件加盖公章，原件备查；②租赁设备、租赁车辆除按“自有设备”“自有车辆”要求提供证明材料外（购置发票仅需提供复印件或扫描件），还另需提供租赁协议（租赁期必须包含本项目实施期）及租赁费发票原件，复印件或扫描件加盖公章，原件备查】

并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

注：本承诺书涉及评分标准中机械设备的多个评分点，投标供应商可按企业自身情况选择其中的一个机械设备或多个机械设备内容进行承诺，按评分标准要求得分。

- 承诺书六

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供无锡市（不含江阴、宜兴）项目组办公场所，项目组办公场所分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域面积≥     平方米，并提供相应资料同时接受采购人的现场考察，七日内未提供相应资料或现场考察不符合要求的，视为我公司放弃中标资格。

我公司承诺提供的相应资料符合以下要求：

①项目组办公场所平面图；

②房屋所有权证（若房屋为投标人自有，则提供房屋所有权证；若房屋为投标人租赁，则提供租赁协议及经相关住建部门备案的房屋租赁备案证明）；

③提供以上资料的复印件并加盖公章，不提供不得分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

- 承诺书七  污泥处理承诺书

我单位郑重承诺，若我单位中标，承诺在中标后七天内提供与有关资质的污泥处置单位签订污泥处置协议。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

- 承诺书八  意外伤害保险

我单位郑重承诺，若我单位中标，在正式合同签订前为本项目组的人员办理意外伤害保险，并为实施场地内人员及第三方生命财产和机械设备办理公众责任险，支付保险费用。中标人未办理保险或者保险额度不足以弥补意外损失所产生的一切后果，均由中标人自行承担。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

- 承诺书九 中标标段优先顺序承诺函

- 中标标段优先顺序承诺函

致：      （采购人名称）          ：

（1）我公司充分理解本次招标的2025—2028年无锡市市管道路雨水管网养护共分八个标段，投标供应商对八个标段均可报价，但最多只能中一个标段的要求，将按照投标供应商承诺的中标标段优先顺序确定成交标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

（2）如所有开标标段投标供应商经评审多标段均为第一名时，按投标供应商承诺的优先顺序，选择排列于前的标段成交，其余标段无条件放弃中标权。放弃中标权的标段按得分排序名次顺延中标候选人。

| 中标优先顺序 | 标段 | 名称及地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

注：响应文件中各个标段的中标标段优先顺序须相同，否则视为无效。

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权代表：   （签字或盖章）

年    月    日

- 四、响应函（格式）

- 响应函

致无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司：

我们收到你们   ****项目     招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价详见《开标一览表》。

二、我们愿意提供无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件分为明标和暗标两部分，明标包括证明文件、响应函和报价文件，暗标为技术文件。

明标部分：

- 1.证明文件

- 1.1资格、资信证明文件

- （1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商企业营业执照或事业单位法人证书或经相关部门登记的证明文件复印件或扫描件并加盖公章；

（3）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的有效财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方机构出具的2023年度的财务审计报告和所附已审财务报告复印件或扫描件并加盖供应商公章；

（4）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章；

（5）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件或扫描件加盖供应商公章；

（6）投标供应商的《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》；（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）

- （7）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（8）投标供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证复印件或扫描件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（9）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近十二个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件。

（10）1-7标投标供应商提供由建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质证书；8标投标供应商提供由建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书（投标时提供带可验证二维码的电子证书原件扫描件并加盖公章）；

（11）投标供应商有效的安全生产许可证（投标时提供带可验证二维码的电子证书原件扫描件并加盖公章）；

（12）项目负责人二级及以上注册建造师（市政公用工程专业）资质证书及有效的安全生产考核合格证书（B证）（投标时提供带可验证二维码的电子证书原件扫描件并加盖公章）；

（13）项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近十二个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件。

- （14）承诺书一、二、三、四、五、六（格式见附件）

注：①投标供应商访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足招标文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

- 1.2补充证明文件：

- 投标供应商企业简介（格式自拟）

- 投标供应商基本情况声明（格式见附件）

- 项目管理机构配备情况表（格式见附件）

- 项目负责人简历表（格式见附件）

- 拟投入的主要机械设备表（格式见附件）

- 成交标段优先顺序承诺函（格式见附件）

- 投标供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）

- 2.响应函部分：

- （1）响应函（格式见附件）

- （2）报价一览表（格式见附件）

- （3）商务条款偏离表（格式见附件）

- （4）服务要求响应表（格式见附件）

- 3.报价部分（格式见附件）

暗标部分：

- 技术文件

（1）管网及排水口排查方案与保证措施

（2）雨水设施巡视方案与保证措施

（3）雨水设施日常养护维修方案与保证措施

（4）突发状况应急预案和后续服务工作计划

（5）防汛抗台应急预案

（6）现场安全文明作业措施及环境保护措施

（7）管道检测方案

（8）污泥处置方案

（9）养护管理制度和养护台账管理

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标有效期限为投标截止时间起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可依法向采购人所在地人民法院起诉。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件及合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：           传真：            地址：             邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- 五、报价一览表（给定格式）：

报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标段 | 投标总报价（元） （小写） | 投标总报价（元） （大写） | 是否参与本标段（是打“√”） |
| 2025—2028年无锡市市管道路雨水管网养护项目 | 一标段 |  |  |  |
|  | 二标段 |  |  |  |
|  | 三标段 |  |  |  |
|  | 四标段 |  |  |  |
|  | 五标段 |  |  |  |
|  | 六标段 |  |  |  |
|  | 七标段 |  |  |  |
|  | 八标段 |  |  |  |
| 总报价中均含不可竞争费 |  |  |  |  |

分项报价表（    标段）

| 序号 | 分项名称 | 2025-2026年金额（元） | 2026-2027年金额（元） | 2027-2028年金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管网养护费 |  |  |  |  |
| 2 | 污泥处置费（不可竞争费） |  |  |  |  |
| 3 | 养护报价年度小统计（元） |  |  |  |  |
| 4 | 养护报价合计（元） |  |  |  |  |

注：污泥处置费为不可竞争费，投标人不得改变。分项报价表按每个参与标段自行添加。

投标人名称（盖章）：

- 六、中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人数，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人数，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不能进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，可依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 七、残疾人福利性单位声明函（格式）：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 八、投标供应商基本情况声明（格式）：

- 投标供应商基本情况声明

| 投标供应商名称 |  | （盖章） |  |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商地址 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系人 |  | 单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 万元 |  | 固定资产 | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 其中设备： 万元 |  |
| 现有职工总数 |  | 人 | 现有管理人员 | 人 | 现有工人 | 人 |
| 经 营 业 绩 | 年份 | 总产值（万元） |  |  | 其中工程产值（万元） |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 2022年以来的雨水管网养护： |  |  |  |  |  |  |
| 若中标，将指定___________________项目负责人（需提供在投标供应商缴纳社会保险的记录证明） |  |  |  |  |  |  |
| 该项目负责人从事雨水管网养护管理经历（需提供有关单位证明）： |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

- 九、人员配备情况：

- 项目管理机构配备情况表

项目名称：2025—2028年无锡市市管道路雨水管网养护项目

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书号/身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| - …… |  |  |  |

法定代表人或授权代表人签字_____________

投标供应商盖公章_____________________

时间：_____________年______月______日

注：1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员身份证、社保、证书扫描件等作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

- 项目负责人简历表

项目名称：2025—2028年无锡市市管道路雨水管网养护项目

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 合同金额 |  | 完成时间 |  |  | 服务质量 |

法定代表人或授权代表人签字_____________

投标供应商盖公章_____________________

时间：_____________年______月______日

注：1.上表如需要自行延长。

### 十、拟投入的主要机械设备表（格式）：

拟投入的主要机械设备表

| 序 号 | 机械或 设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率 kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

- 十一、商务条款偏离表格式

### 商务条款偏离表

项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

- 十二、服务要求响应表（格式）：

- 服务要求响应表

项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

| 序号 | 采购需求内容 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

注：（1）投标供应商应当根据本招标文件第三部分。采购需求的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

（2）表格不够可自行延长。

- 十三、技术偏离表（格式）：

### 技术偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标技术要求 | 投标 技术指标 | 选择项（正偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

- 十四、中标标段优先顺序承诺函（格式）：

- 中标标段优先顺序承诺函

致：      （采购人名称）          ：

（1）我公司充分理解本次招标的2025—2028年无锡市市管道路雨水管网养护共分八个标段，投标供应商对八个标段均可报价，但最多只能中一个标段的要求，将按照投标供应商承诺的中标标段优先顺序确定成交标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

（2）如所有开标标段投标供应商经评审多标段均为第一名时，按投标供应商承诺的优先顺序，选择排列于前的标段成交，其余标段无条件放弃中标权。放弃中标权的标段按得分排序名次顺延中标候选人。

| 中标优先顺序 | 标段 | 名称及地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

注：响应文件中各个标段的中标标段优先顺序须相同，否则视为无效。

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权代表：   （签字或盖章）

年    月    日

- 十五、投标文件封面格式：

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日    期 ：