无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子化）

采 购 编 号：JSZC-320200-ZXTC-G2025-0021

采   购   人：无锡市生态环境局

采购项目名称：“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程硬件运行维护服务（2025年—2026年）

采购代理机构：无锡市中信天成建设工程管理有限公司

2025年8月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书

第五部分    附件

- 分. 投标邀请

我公司受无锡市生态环境局的委托，对“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程硬件运行维护服务（2025年—2026年）进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程硬件运行维护服务（2025年—2026年） 采购编号：JSZC-320200-ZXTC-G2025-0021 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市生态环境局 采购代理机构：无锡市中信天成建设工程管理有限公司 |
| 3 | 采购项目概况、要求： - 1、采购内容：通过采购第三方硬件运行维护服务，保障硬件资源持续稳定运行，为“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程各软件平台提供硬件支撑 。 - 2、服务期：自合同签订之日起至2026年4月30日。 3、服务质量要求：满足采购人需求。 4、本项目采购预算：102.6万元。 5、本项目最高限价：102.6万元。 6、本项目是否专门面向中小企业：是。 7、本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： - （1）关于资格的声明函； - （2）具有独立承担民事责任的能力； - （3）投标供应商法定代表人授权委托书； - （4）投标供应商法定代表人身份证； - （5）投标供应商法定代表人授权代表身份证； - （6）授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明； - （7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告； - （8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关证明材料； - （9）投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料； - （10）具有履行本项目所必需的能力； （11）承诺书； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件： （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 4.本项目 不接受 联合体投标。 |
| 5 | 采购文件获取信息： 1.获取采购文件期限：自招标文件公告发布之日起5个工作日。 2.获取采购文件地点：网上获取（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） 3.获取采购文件方式：供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 |
| 6 | 供应商提疑截止时间：2025年8月12日10：00前，以书面形式提出，通过传真或电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2025年8月12日16:00，采购代理机构以线上不见面、电子邮件形式告知各供应商。 |
| 7 | 投标供应商无须缴纳投标保证金及履约保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标文件接收截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收信息： 1.投标截止时间（苏采云投标客户端网上）：2025年8月29日9：30止，截止期后的投标文件恕不接受。 2.开标时间：2025年8月29日9：30 3.网上投标解密时间：开启解密后30分钟。 4.投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标客户端投标，线上不见面开标。 注：本项目为线上不见面采购，供应商无需到开标现场，无需递交纸质文件。中标供应商需在收到中标通知书后与采购人签订合同前，递交一份纸质文件正本，两份纸质文件副本。纸质投标文件应当与电子投标文件内容保持一致。 特别提醒： （1）本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）供应商在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问等，直至系统公告中提示评审流程结束，告知供应商可离开电脑。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。 （3）若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 解密、投标时间：2025年8月29日9：30 解密、投标地点：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203 |
| 11 | 确定中标供应商时间：评标结束 确定中标供应商地点：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203 |
| 12 | 1.采购方法：本次采购采用《江苏省政府采购交易系统》（简称“苏采云”系统）进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 2.如有问题请及时联系软件公司或采购代理机构。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市生态环境局 联系人：张小坷 联系电话：0510-81823480 地址：无锡市观山路199号市民中心11号楼3楼 采购代理机构：无锡市中信天成建设工程管理有限公司 统一社会信用代码：91320211748733191J 联系地址：无锡市滨湖区鸿桥路801号（现代国际工业设计大厦701室） 联系人：朱新宇、杜文渺 联系电话：0510-81027990，15190303001 电子邮箱：504529158@qq.com |
| 14 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险供应商自行承担。 3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。 |

第二部分. 投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取采购文件（具体操作流程详见“苏采云”系统供应商操作手册http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml）。按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

4.采购文件仅作为本次招投标使用。

（三）采购文件的解释：

1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至无锡市中信天成建设工程管理有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2.采购人、无锡市中信天成建设工程管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件组成部分，与采购文件具有同等约束力。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商并发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3.供应商应在投标截止时间前以书面回函代理机构，确认已收到修改文件或通知，逾期不回视同收到此公告；并关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：

投标文件相应内容上传至投标客户端。

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

- （1）资格、资信证明文件

- ①关于资格的声明函（格式见附件）；

- ②具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件原件扫描件）；

- ③投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- ④投标供应商法定代表人身份证明（提供原件扫描件，身份证应为正、反面）；

- ⑤投标供应商法定代表人授权代表身份证（提供原件扫描件，身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- ⑥授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（提供由相关主管部门出具的社保缴费证明，社保缴费证明应有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件；如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外）；

- ⑦投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告（提供扫描件）；

- ⑧投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法免税的主管部门出具的相关证明材料扫描件）；

- ⑨投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的相关证明材料扫描件）；

- ⑩具有履行本项目所必需的能力（根据项目需求提供履行合同所必需能力的声明原件扫描件加盖公章）；

- ⑪承诺书（格式见附件）；

⑫供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）补充性文件

①投标供应商情况表（格式见附件）

- ②企业同类业绩一览表（格式见附件）

- ③投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

④投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如有自拟并自行添加）

上述证明文件中资格、资信证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件第⑦⑧⑨三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

- 3.开标一览表（格式见附件）

注：投标时须按项目采购需求列明的需求作为统一报价基础报出投标总价，此报价是指完成采购需求全部内容的综合总价。投标供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

总价中已包括满足本项目要求的所有提供服务相关的全部设备、人工（含餐饮费）、机械、差旅、保险、各种税费、配合、劳保、专利技术、利润、税金等一切为实现本项目及后续服务而产生的所有费用。报价范围包含完成采购项目内容的发生和涉及的全部费用，各供应商应自行勘查现场，根据项目实际情况，在充分考虑相关工作成本动态因素和自身管理水平的基础上，进行自主报价。报价在合同实施期间不因人工和材料、设备的市场因素变化而变动。

4.明细报价表（格式见附件）

- 5.偏离表（格式见附件；由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

- 6.评分标准中对应的其他所需证明材料（由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

7.技术标（格式自拟）

（六）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

7.投标费用自理。

- （七）网上投标：

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录《江苏省政府采购交易系统》（简称“苏采云”系统）获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证明）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册；

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按采购文件要求签章和签字的；

- 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件商务标未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签章的；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 改变采购文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 改变采购文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量、项目特征；

- 投标文件未按要求提供技术文件的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准，或开标一览表中的报价与系统报价确认环节的投标报价不一致的；

- 超过采购文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 技术文件编制粗糙，缺漏项较多；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录《江苏省政府采购交易系统》（简称“苏采云”系统），并根据不见面开标大厅流程及采购文件要求，在【供应商解密】环节进行 CA 解密、【唱标】环节进行唱标确认、【评审】环节等待询标澄清或最终报价的准备，其余环节均由代理机构语音播报，供应商观看开标即可。投标供应商在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问等，直至系统公告中提示评审流程结束，告知供应商可离开电脑。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

（4）采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

4．评标程序

评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

符合性检查

1、评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2、实质性响应的投标应该是与采购文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

3、采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

4、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

（3）评委会成员应当履行下列义务：

1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2、按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3、对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

4、参与评标报告的起草；

5、配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

6、配合有关部门的投诉处理工作。

（4）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

（5）比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。评分办法及评分细则的解释权属采购人。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为中标供应商。

评分标准

- 综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

评分细则

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                           20分

（2）供应商评价                         20分

（3）服务方案                           60分

（二）各项目评分标准

1、投标报价（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值。

2、投标供应商综合评价（20分）

1）体系认证证书（8分）

投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书得2分，信息安全管理体系认证证书的得2分、环境管理体系认证证书的得2分，ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得2分，本项最高得8分（投标文件中提供证书复印件加盖投标供应商公章上传至投标系统内，未按要求提供不得分）。

2）业绩（4分）

投标供应商近三年以来承担过同类项目业绩，有一个得2分，本项最高得4分。（时间自招标公告发出之日起往前推算，以合同签订日期为准；同类项目指硬件运维类项目；投标文件中提供业绩合同或协议书复印件加盖投标供应商公章上传至投标系统内，未按要求提供不得分）。

3）拟派项目组成员（7分）

①为本项目配置的项目负责人具备电子信息工程专业高级工程师职称证书，得1分；具备有效期内ITSS认证的 IT服务项目经理证书得1分，本项最高得2分。

- ②拟派项目组成员（除项目负责人外）具备有效期内ITSS认证的 IT服务工程师证书得1分；有效的中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员证书，每有一人得1分，最高2分；有效期内注册信息安全工程师证书得1分，每有一人得1分，最高2分；本项最高得5分；

- 注：同一人具有上述多种证书的，只计算一次得分，同一种证书也只计分一次，均不重复得分。供应商需要组建项目团队专职服务于本项目，投标文件中须提供《投标供应商拟投入本项目人员一览表》及相应人员证书扫描件并签章、由法定的社保收缴部门出具的近三个月（不含投标当月）的投标供应商为其依法缴纳社保缴费证明，社保缴费证明应有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件；不提供或提供不全均不得分。如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至招标文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明。

4）服务承诺（1分）

供应商提供服务承诺（格式自拟），承诺运维团队在日常工作8小时驻场服务时间之外接到服务指令后半小时内到达物联网机房现场的得1分。本项最高得1分。（投标文件中提供服务承诺书扫描件并签章，不提供不得分。）

- 3、服务方案（60分）

投标供应商提供的方案内容存在无针对性、不合理、不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，存在违反现行相关规范，以及未提供方案的该条不得分。

1）对需求的把握和理解（12分）：投标人对整体项目的理解，包括①项目背景、②项目需求、③项目目标、④目标达成，供应商须针对上述4项内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求，本项最高得12分。

每项内容描述清晰、合理、详细、全面、针对性强，符合项目采购需求的得3分；

每项内容描述有待完善，基本符合项目采购需求但略有欠缺的得2分；

每项内容粗略、无针对性、但基本满足采购需求的得1分。

每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求,或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

- 运维服务总体内容（8分）：投标人依据项目要求结合业务特性，进行运维服务交付整体内容，详细描述内容包括：服务器、存储、网络、网络安全、数据库、虚拟化平台、视频会议、机房、LED大屏、办公终端等运行维护服务内容以及相应技术手段、管理措施具体可执行操作进行评审。

内容描述清晰、合理、详细、全面、针对性强，符合项目采购需求的得8分；

内容描述有待完善，基本符合项目采购需求但略有欠缺的得5分；

内容粗略、无针对性、但基本满足采购需求的得3分。

3）运维服务方案（10分）：根据运维方案的合理性、科学性、可操作性等情况，保障项目的可持续稳定运行。服务方案内容包括：①驻场服务、②日常巡检、③故障响应、④优化咨询、⑤重保支撑。供应商须针对上述5项内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求，本项最高得10分。

每项方案内容描述清晰、合理、详细全面、针对性及可行性强，符合采购需求的得2分；

每项方案内容描述有待完善，有针对性但可行性一般，基本符合采购需求但略有欠缺的得1分；

每项方案内容粗略、无针对性、可行性差但基本满足采购需求的得0.5分。

每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求,或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

- 4）项目管理方案（8分）：投标人提供完善项目管理方案，内容包括：①项目组织管理方案、②项目进度管理方案、③项目质量管理方案、④项目风险管理方案。供应商须针对上述4项内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求，本项最高得8分。

每项方案内容描述清晰、合理、详细全面、针对性及可行性强，符合采购需求的得2分；

每项方案内容描述有待完善，有针对性但可行性一般，基本符合采购需求但略有欠缺的得1分；

每项方案内容粗略、无针对性、可行性差但基本满足采购需求的得0.5分。

每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求,或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

5）运维服务规范（10分）：投标人提供运维服务规范，内容包括：①驻场服务规范、②巡检服务规范、③运维安全规范、④系统稳定运行规范、⑤资源性能优化规范、⑥监控与告警规范、⑦资产变更管理规范、⑧运维日志管理规范、⑨根据资产要求对应的服务水平协议（SLA）规范、⑩数据安全规范。供应商须针对上述10项内容分别进行阐述，阐述内容须满足采购需求，本项最高得10分。

每项内容描述清晰、合理、详细、全面完善、针对性及可行性强，得1分；

每项方案内容粗略、无针对性、可行性差但基本满足采购需求的得0.5分。

每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求,或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

- 建立运行维护档案（7分）：投标人提供维护建档，内容包括：信息表、架构图、布局图等，服务交期间确保建档内容的及时性、完整性、可用性、保密性，并列举服务交付过程中的过程文档。

内容描述清晰、合理、详细、全面、针对性强，符合项目采购需求的得7分；

内容描述有待完善，基本符合项目采购需求但略有欠缺的得5分；

内容粗略、无针对性、但基本满足采购需求的得3分。

- 应急方案（5分）：内容包括但不仅限于应急处置流程、预案以及应急演练方案。

方案内容清晰、合理、详细、全面、针对性强的，得5分；

方案内容较为简单、可行，细节待完善，得3分；

方案内容粗略、无针对性、但基本满足采购需求的得1分。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。代理机构将在江苏政府采购网上发布中标公告。代理机构和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在采购活动中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.所有供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3．与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2. 本项目不收取履约保证金。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）政府采购信用担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33 号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函：

1.江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

2.“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

3.对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

4.电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。

5.供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函 （ 保 险 ） 操 作 手 册 ”， 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。
（十五）政府采购合同融资政策告知：

【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购交易系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。无锡市政府采购合同融资政策告知函见附件2。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
（十六）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4。条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- （十七）其他：

- 1.采购文件的条款必须认真审阅。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

2.本项目代理费由中标供应商支付。以中标（成交）金额为基数，按差额定率累进法计算后打8折计取；收费标准为：中标（成交）金额100万以下费率为1.5%；中标（成交）金额100万－500万费率为0.8%。

附件一：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为          的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件二：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

- 第三部分．采购需求

一、项目背景

“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程包含一期建设和二期建设，“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（一期）从2015年1月开始建设，2016年3月开始试运行，2017年1月正式上线；“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（二期）从2019年12月开始建设，2021年9月份验收完成。2017年2月—2020年1月为“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（一期）三年免费质保运维期，运维期间，较好完成了软、硬件运行环境保障。2020-2025年，市生态环境局通过采购第三方服务，继续做好软、硬件运维各项工作。本次拟采购后续一年的硬件运行维护服务，保障物联网机房、政务云硬件资源持续稳定运行，继续为市生态环境局各软件平台提供硬件支撑。

二、服务内容

| 序号 | 运维服务类别 | 运维服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物联网机房硬件运维 | 计算资源、存储资源、网络资源、网络安全资源、虚拟化平台、机房环境等运维服务 |
| 2 | 政务云资源服务 | 配置业务部门上线进一步完成上云迁移以及云上资源的运维管理 |
| 3 | 办公终端运维 | 办公设备的管理运维 |
| 4 | 安全软件授权延期 | 杀毒软件、安全运维软件授权延期及部署 |
| 5 | 物联网机房备品备件 | 提供相应备品备件 |
| 6 | 链路租用 | 链路租用费用，依据链路故障快速响应处理 |

1 、物联网机房硬件运维

| 序号 | 品牌型号 | 配置概述 | 数量 | 运维服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 计算资源 |  |  |  |  |
| 1 | Dell R910 | E7-4820*4/DDR3 16GB*16/SAS 300GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 2 | Dell R910 | E7-4830*4/DDR3 16GB*16/SAS 300GB*2 | 1 | A类服务要求 |
| 3 | Dell R910 | E7-4820*2/DDR3 16GB*8/SAS 300GB*2 | 1 | A类服务要求 |
| 4 | Dell R910 | E7-4850*2/DDR3 16GB*16/SAS 300GB*2 | 1 | A类服务要求 |
| 5 | Dell R920 | E7-4820V2*2/DDR3 16GB*16/SAS 300GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 6 | Dell R820 | E5-4610V2*2/DDR4 16GB*16/SAS 300GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 7 | Dell R740 | Silver 4114*2/DDR4 16GB*8/SAS 300GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 8 | Dell R730 | E5-2620V4*2/DDR4 16GB*16/SAS 300GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 9 | Dell R730 | E5-2620V4*2/DDR4 16GB*8/SAS 300GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 10 | Dell R720 | E5-2620V2*2/DDR3 8GB*8/SATA 4TB*8 | 1 | A类服务要求 |
| 11 | Dell R330 | X5650*2/DDR4 8GB | 2 | A类服务要求 |
| 12 | 曙光 I620-G30 | Silver 4110*2/DDR4 16GB*12/SAS 300GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 13 | 曙光 I620-G20 | E5-2620V3*2/DDR4 16GB*16/SAS 300GB*2 | 4 | A类服务要求 |
| 14 | 曙光 I620-G20 | E5-2620V3/DDR4 16GB/SAS 300GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 15 | 华为RH5885H | E7-4870V2*4/DDR4 16GB*16/SAS 600GB*3 | 2 | A类服务要求 |
| 16 | 华为RH5885 | E7-4820V2*4/DDR4 16GB*16/SAS 600GB*2 | 2 | A类服务要求 |
| 17 | 华为E9000（8把刀片） | 刀片服务器:E5-2620V2*2/DDR4 16GB*2/SAS 600GB*2 刀箱：2个万兆以太网交换模块，2个FC光纤交换模块，冗余电源，冗余风扇 | 1 | A类服务要求 |
| 18 | 曙光I620-G30 | XEON 4214 *2 /DDR4 2933 32G*8/480G 2.5 SATA 6Gb SSD*2 | 5 | A类服务要求 |
| 19 | 曙光I620-G30 | XEON 4215*2/DDR4 2933 32G*8 /480G 2.5 SATA 6Gb SSD*4 | 1 | A类服务要求 |
| 20 | 曙光I620-G30 | XEON 4214*2 /DDR4 2933 32G*8 /480G 2.5 SATA 6Gb SSD*4 | 1 | A类服务要求 |
| 21 | 曙光I620-G30 | XEON 4215*2 /DDR4 2933 32G*8 /480G 2.5 6Gb SSD*4 | 2 | A类服务要求 |
| 22 | 曙光I620-G30 | XEON 6234*2 / DDR4 2933 32G*8 /480G 2.5 6Gb SSD*6 | 2 | A类服务要求 |
| 23 | 曙光I620-G30 | XEON 4215*2 /DDR4 2933 32G*8 /480G 2.5 6Gb SSD*4 | 1 | A类服务要求 |
| 24 | 曙光I620-G30 | XEON 4214*2/DDR4 2933 32G*8 /480G 2.5 6Gb SSD*2 | 3 | A类服务要求 |
| 25 | DELL R330 | XEON E-2146*1 /DDR4 2666 16G*4 /600G 10K转 SAS*2 | 6 | A类服务要求 |
| 26 | DELL R740 | XEON 4210*2/DDR4 2666 32G*2/2.4TB10K转 SAS *16 | 1 | A类服务要求 |
| 1.2 存储资源 |  |  |  |  |
| 27 | EMC VNX5500 | 双控制器，一级缓存24GB,二级缓存1TB，8个FC主机接口，4块600GB 15K转SAS热插拔硬盘+11块300GB 15K转SAS热插拔硬盘，扩展柜两个（15块600GB 15K转SAS热插拔硬盘、15块300GB 15K转SAS硬盘），冗余电源 | 1 | A类服务要求 |
| 28 | EMC DD160 | 8GB缓存，2个FC主机接口， 12块500GB 7.2K 转SATA热插拔硬盘，冗余电源 | 1 | A类服务要求 |
| 29 | 众志合达VTL2000 | 8GB缓存，2个FC主机接口，16块2TB 7.2K转NL-SAS热拔插硬盘，冗余电源 | 1 | A类服务要求 |
| 30 | 众志合达UA-4300D | 双控制器，48GB缓存, 4个FC主机接口， 16块3TB 7200转NL-SAS热插拔硬盘，冗余电源 | 1 | A类服务要求 |
| 31 | HDS HUS130 | 双控制器，32GB缓存，7GB控制缓存，8个FC主机端口，24块600GB 10K转SAS热插拔硬盘，扩展柜三个（21块600GB 10K转SAS热插拔硬盘+3块200GB SSD硬盘、14块600GB 10K转SAS热插拔硬盘、12块3TB 7.2K转SATA热插拔硬盘），冗余电源 | 1 | A类服务要求 |
| 32 | Dell MD3820F | 双控制器，32GB高速缓存，8个FC主机端口，24块2TB 7.2K转NL-SAS热插拔硬盘，冗余电源 | 2 | A类服务要求 |
| 33 | 核心存储 HDS VSP G400 | 双控制器，128GB高速缓存，8个FC主机接口，24块1.2TB 10K转SAS热插拔硬盘，扩展柜一个（24块1.2TB 10K转SAS热插拔硬盘），冗余电源 | 1 | A类服务要求 |
| 34 | 核心存储 HDS VSP G400 | 双控制器，128GB高速缓存，8个FC主机接口，16块600GB 10K转SAS热插拔硬盘+8块1.2TB，扩展柜（24块1.2TB 10K转SAS热插拔硬盘）*2个，冗余电源 | 1 | A类服务要求 |
| 35 | HDS VSP G200 | 双控制器，64GB高速缓存，4个16Gbps FC主机接口，24块1.2TB 10K转SAS热插拔硬盘，扩展柜一个（24块1.2TB 10K转SAS热插拔硬盘），冗余电源 | 1 | A类服务要求 |
| 36 | HDS VSP G200 | 双控制器，64GB高速缓存，4个16Gbps FC主机接口，24块1.2TB 10K转SAS热插拔硬盘冗余电源 | 1 | A类服务要求 |
| 1.3 网络资源 |  |  |  |  |
| 37 | Brocade BR-310-0008 | 24口8GB光纤交换机，当前24端口激活，含24个8Gbps多模SFP模块 | 4 | A类服务要求 |
| 38 | Brocade BR-6505 | 24口8GB光纤交换机，当前24端口激活，含24个8Gbps多模SFP模块 | 1 | A类服务要求 |
| 39 | 华为 S7706 | 双主控处理单元；1块24端口千兆电口业务板，1块24端口千兆光口业务板，1块40端口万兆光口业务板；冗余电源，冗余风扇 | 2 | A类服务要求 |
| 40 | 华为 S6720-30C-EI-24S | 24个万兆光口+2个QSFP+口 | 1 | A类服务要求 |
| 41 | 华为 S5700-28C-SI | 24个千兆电口+4个千兆combo口 | 2 | A类服务要求 |
| 42 | 华为AR1220F-S | 1个千兆电口+8个百兆电口+1个千兆combo口 | 1 | A类服务要求 |
| 43 | 华为AR2240-S | 1个千兆电口+2个千兆combo口 | 1 | A类服务要求 |
| 44 | 华为S5700S-52P-LI-AC | 48个千兆电口+4个千兆光口 | 4 | A类服务要求 |
| 45 | 华为S5700-28X-LI-24S | 24个千兆光口+4个千兆光口+4个万兆光口 | 1 | A类服务要求 |
| 46 | 华为S5720-32X-EI-24S | 24个千兆光口+4个千兆光口+4个万兆光口+2个QSFP+口 | 3 | A类服务要求 |
| 47 | 华为 S6720-30C-EI-24S | 24×10GE SFP+端口+2×40GE QSFP+端口 | 1 | A类服务要求 |
| 48 | 华为S6720 | 32×10GE SFP+端口（配置14个10GE SFP+模块） | 1 | A类服务要求 |
| 49 | 华为S6730-H24X6C | 24个万兆SFP+，6个100GE QSFP28 | 2 | A类服务要求 |
| 50 | 华为 S6720-30C-EI-24S | 交换容量2.56 Tbps，包转发率720Mpps，24×10GE SFP+端口+2×40GE QSFP+端口。 | 1 | A类服务要求 |
| 51 | 博科 BR-6505 | 1U，机架式并提供机架安装套件，单台配置端口数量24个，16Gbps，激活端口数量24个，配置24个16Gbps SFP短波光模块,并提供相应数量5米长OM4光纤跳线，功能全面的Fabric架构，支持远程级联。 | 1 | A类服务要求 |
| 1.4网络安全设备 |  |  |  |  |
| 52 | 防火墙 天融信TG-51230 | 8个千兆电口，冗余电源 整机吞吐量：26Gbps 最大并发连接数：550W 功能模块：系统管理、身份认证、攻击防护、高可用、病毒防护、流量管理、行为管理及审计、PKI、IPSEC VPN、SSL VPN等 | 2 | A类服务要求 |
| 53 | 漏洞扫描 网神S1500-KG10P | 6个千兆电口+2个千兆光口，4GB内存 支持多任务扫描模式，能对扫描目标的安全脆弱性进行全面检查，检查内容包括缺少的安全补丁、暴露的危害信息、不安全的服务配置等，提供Web应用、Web 服务及支撑系统等多层次的各种类型安全漏洞扫描 | 1 | A类服务要求 |
| 54 | 网站防护 网神W1500-LW08P | 6个千兆电口+2个千兆光口 MTBF：48000小时，最大吞吐量：800Mbps，并发连接数：50W 安全特性：安全模式、协议解析、HTTPS支持、WEB安全防护、主动防御、DDOS攻击防护、访问控制、WEB漏洞扫描、虚拟主机支持、异常事件告警 | 1 | A类服务要求 |
| 55 | 防病毒网关 天融信TF-31814-Virus | 4个千兆电口，冗余电源 整机吞吐：4Gbps，并发连接：220万 快速扫描吞吐率：1.8bps，深度扫描吞吐率：550Mbps 内嵌双引擎杀毒技术，可单独采用流杀毒（快速扫描）引擎或文件型杀毒（深度扫描）引擎，也可同时支持两种杀毒引擎，能够根据不同的被检测协议采用不同杀毒引擎；能够防御病毒、木马、蠕虫，且支持对压缩数据、加壳病毒的查杀 | 1 | B类服务要求 （含特征库升级） |
| 56 | 网闸 天融信TR-71288 | 内端机：6个千兆电口（5个数据口和1个MAN口），外端机：6个千兆电口接口（5个数据口和1个 HA口） 整机吞吐量4.5G，实际数据转换量1.5G,并发连接数：85000 内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通。内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接。以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换。 | 2 | A类服务要求 |
| 57 | 入侵防御 天融信TI-51528 | 4个千兆电口+4个千兆光口，冗余电源 最大并发连接：350W，吞吐率：6Gbps 全面防御溢出攻击（BufferOverflow）、 RPC攻击（RPC）、WEBCGI攻击（WebAccess）、拒绝服务（DDOS）、木马（TrojanHorse）、蠕虫（VirusWorm）、扫描（Scan）、HTTP攻击类（HTTP）、系统漏洞类（system） | 1 | B类服务要求 （含特征库升级） |
| 58 | VPN设备 山石网科 SG6000-E2300 | 5个千兆电口，4个千兆combo口 最大吞吐量2.5Gbps，最大并发数100W 包含SSL VPN功能，最大用户数1000 | 1 | A类服务要求 |
| 59 | 防火墙 山石网科SG6000-E3960 | 8个千兆电口，4个SFP端口，2个SFP+端口 最大吞吐量8Gbps，最大并发数200W | 1 | A类服务要求 |
| 60 | 天融信TopADS TX-62529, 异常流量管理与抗拒绝服务系统 | 2U机型，最大配置为26个接口，默认包括2个扩展槽位，2个作为HA口和管理口；本次配置4个10/100/1000BASE-T接口（支持Bypass）和4个SFP插槽，标配冗余电源，配置1TB硬盘； | 1 | A类服务要求 |
| 61 | 网御星云LA-DAP-1100-U 数据库审计系统 | 1U标准机架设备，单电源；设备配置6个千兆电口和4个SFP千兆光口插槽，1个RJ45串口，此次配置1T硬盘，13个DB服务数授权； | 1 | A类服务要求 |
| 62 | 天融信TopSAG, 运维安全审计系统 | 1U机架式结构型；1个console口，2个USB口，2个可扩展插槽；配置6个10/100/1000BASE自适应电口和2个SFP插槽； 单电源； 配置 16G内存、1TB存储空间；配置100个主机/设备许可。 | 1 | A类服务要求 |
| 63 | 思福迪LogBase-A1000，日志管理综合审计系统 | 采用标准机架式专用定制硬件平台；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件及用户手动升级系统补丁；物理磁盘空间>=2*1000GB，提供千兆RJ45*4（三路数据传输口；一路系统管理口）。 | 1 | A类服务要求 |
| 64 | 深信服EMM-1000-B400，VPN设备 | 移动安全接入性能(M) ≥220，最大安全接入数(个) ≥880，本次配置100个同时在线用户数授权（可支持移动终端用户、拨号用户使用），移动终端接入速率(个/秒) ≥90；电口4个，串口1个。 | 1 | A类服务要求 |
| 1.5 视频会议系统 |  |  |  |  |
| 65 | 高清MCU 宝利通RMX1800 | 采用嵌入式操作系统，MCU配置15路对称720P接入 | 1 | A类服务要求 |
| 66 | 高清流媒体服务器 创世通VRS3800 | 采用嵌入式操作系统，遵循H.323协议标准，支持H.261、H.263、H.264、WMV视频标准，支持G.711、G.722、G.728、AAC、WMA音频标准 | 1 | A类服务要求 |
| 67 | 高清视频终端 宝利通Group550 | 4路高清输入，3路音频输入和2路音频输出接口 | 2 | A类服务要求 |
| 68 | 高清视频终端 宝利通Group310 | 3路高清输入(HDMI*1,VGA*1)，具备2路音频输入和2路音频输出接口 | 2 | A类服务要求 |
| 69 | 高清摄像机 宝利通EagleEye | 200万有效像素，具备1080P50/60帧，720P50/60帧的图像格式，具备12倍光学变焦，具备数字高清视频输出接口 | 4 | A类服务要求 |
| 70 | 高清麦克风 宝利通Group | 全向拾音，拾音半径不低于6米，麦克风自带一键静音功能，具备回声抵消、噪声抑制、消除啸叫功能 | 4 | A类服务要求 |
| 1.6音视频系统设备 |  |  |  |  |
| 71 | LED小间距屏幕，宇视MW7216-E-U | 小间距LED全彩屏，采用表贴三合一SMD1010灯珠，物理点间距1.667mm，灯珠为金线灯，灯珠品牌国星，显示面积：20.28㎡， 其中，长7.04m，高2.88m | 20.28平方 | A类服务要求 |
| 72 | 发送卡，宇视UNV-S4 | 支持1路HDMI及1路DVI输入，支持千兆网口输出4路或光纤输出4路，支持采用双USB接口实现多卡级联，支持最大带载分辨率：1920×1200，支持分辨率任意设置，支持 HDMI 和 DVI 视频信号输入及 HDMI 信号LOOP 输出，支持音频输入、通过网线同步传输，双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步，支持亮度和色温调节。 | 6 | A类服务要求 |
| 73 | 配电箱，宇视HB-P020 | LED20KW配电箱，拥有LED显示屏全智能远程控制系统，可实现对LED智能配电箱的远程设定、控制，内部模块化设计，合理布局，用电安全，具有A/B/C三相独立供电指示灯，方便外部判断设备工作状态，拥有启动、紧急制停按钮，方便异常状态紧急维护使用。 | 1 | A类服务要求 |
| 74 | 拼接控制器，宇视DMC5000-4U | 4U机箱，最大支持6张输入卡，2张输出卡，本次配置2块4路DVI输出卡、1块4路DVI输入卡，采用自主研发的巨量数据交换芯片技术，高速宽带总线，采用CrossPoint全交叉调度架构高速数据传输技术，底层数据传输由数据调度芯片控制，每路信号独享专用通道进行传输，保证了所有信号图像的完全实时显示，信号显示速度达到60帧/秒，冗余风扇设计，自动温度控制，支持过热保护及过热报警。 | 1 | A类服务要求 |
| 75 | 屏体结构 | 屏体结构面积为20.28平方米，前维护式，框架主结构100×50铸铝方管焊接而成，保证结构的安全性和防腐防锈，分节点 40×40铸铝方管焊接； | 1 | A类服务要求 |
| 76 | 控制软件，宇视univision | 支持显示红、绿、蓝、白、黑、粉、黄、青、网格等图像测试画面，支持检测板卡的在线状态，支持底图设置功能，最大分辨率为65535*65535，可保存不同的预览，最多支持保存128个预案，可通过多个视频输出组合显示任意指定的视频输入图像，单个输出板卡最大支持4个屏幕拼接显示，支持任意一路画面的任意比如缩放、漫游、跨屏、叠加和多窗口拼接。 | 1 | A类服务要求 |
| 77 | LCD拼接屏，博睿BR-SLCD46 | 尺寸：46寸，分辨率：WUXGA 1920x1080，面板技术：S-PVA，背光源：LED背光（直下式），面积(mm) ：1021.98(W) x 576.7(H)，点距:(mm)≤0.55，工作分辨率：1920 x 1080p (向下兼容)，色彩数:≥ 16.5 M，色彩饱和度: ≥ 70%，对比度: ≥ 3500:1，亮度: (cd/m2) ≥ 500 ，响应时间:(ms) ≤8，视角：≥160°(水平)/ 160°(垂直)，显示单元内置HDMI拼接处理器，独特的嵌入式结构设计，支持365天24小时不间断工作，具有信号加强功能，色彩无偏差，温控风扇低音降噪。 | 9 | A类服务要求 |
| 78 | 图像处理器，毛硕MS-0412H | 增 益0 dB，带 宽350MHz (-3dB),满载，信号强度1V p-p ：Y成分视频、S-video，复合视频，接 口HD母接口，视频制式 NTSC3.58，NTSC4.43，PAL，SECAM，输入/输出信号类型HDMI，最大传输延时水平：90ns 垂直：160ns。 | 1 | A类服务要求 |
| 79 | 拼接屏控制软件，博睿BR-WallControl | 信号源的定义、调度和管理：在主界面的显示框，具有所有可以在显示墙上显示的信号源，可以在该界面内选取信号并画在虚拟屏界面内，联动控制矩阵切换器：支持硬件设备控制模块插件，可不断扩充系统功能，通过在设置菜单中的矩阵设置选项或在工具条上的矩阵设置按钮进入矩阵设置界面等。 | 1 | A类服务要求 |
| 80 | 大屏落地支架 | 46寸超窄边液晶单元专用机柜式支架 | 9 | A类服务要求 |
| 81 | 天花喇叭，光歌GS-182T | 天花扬声器，同轴喇叭，带金属后罩，定压和定阻两种使用方式，额定功率（定压）：60W/30W/15W/7.5W，100V/70V，额定功率（定阻）：80W，8Ω，喇叭单元：8"同轴，输入灵敏度（1m,1W）：92dB，频率响应：55-20kHz。 | 4 | A类服务要求 |
| 82 | 双通道功放，舞皇H-250 | 频率响应 20Hz－20kHz，阻尼系数 ≧440@1KHZ ，输入阻抗 20KΩ（平衡）10KΩ（非平衡），输入灵敏度 0.775V/1.0V/ 1.55V ，总谐波失真(THD) <0.01% 20Hz－20kHz ，信噪比≥110dB，转换速度 >40/us。 | 1 | A类服务要求 |
| 83 | 反馈抑制器，光歌GA-3015B | 输入接口，TRS：2个TRS标准座，XLR：2个XLR平衡音频输入；输出接口：TRS：2个TRS标准座，XLR：2个XLR平衡音频输入；频率范围：20Hz~20kHz（≤±0.5dB），动态范围： ≥110dB（A），反馈抑制时间：≤0.4s@1KHz，陷波器增益：最大-48dB。 | 1 | A类服务要求 |

A类服务要求：运维服务要求为A类的设备，由运维单位提供运维期内的设备维护管理、故障维修、耗材更换，维修、耗材等相关费用均由运维单位承担。如出现设备故障无法修复的情况，运维单位在24小时内提供同等参数的设备进行更换，设备更换费用由运维单位承担。

B类服务要求：运维服务要求为B类的设备，由运维单位提供运维期内的设备维护管理、故障维修、耗材更换，维修、耗材等相关费用均由运维单位承担，运维单位需购买原厂硬件维保、软件升级及特征库升级等服务。如出现设备故障无法修复的情况，运维单位在24小时内提供同等参数的设备进行更换，设备更换费用由运维单位承担。

- 运维要求

- 2.1计算资源运维要求

驻场工程师每天对PC服务器运行状态进行检查，确保设备处于稳定运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定运行。

检查的主要内容包括：

（1）主机系统硬件各部分检查，实时监控主机电源、风扇的使用情况及主机机箱内部温度，监控主机网卡、阵列卡等硬件状态。定期进行RAID一致性校验，防止潜在的硬盘故障；

（2）操作系统的检查；

（3）系统性能检查及优化：CPU 性能、内存使用情况、硬盘运行状态、硬盘利用情况、系统进程、主机性能、文件系统、主机HA运行状况；

（4）对服务器网络端口进行检查，确保服务器处于在线运行状态；

（5）定期对服务器密码进行更改，至少每半年一次；

（6）对设备运行整体性能检查和评估，提出优化建议；

（7）完成采购单位布置的关于国产替代的相关工作。

2.2存储资源运维要求

驻场工程师每天对存储运行状态进行检查，确保设备处于稳定运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定运行。

检查的主要内容包括：

（1）主机系统硬件各部分检查，实时监控主机电源、风扇的使用情况及主机机箱内部温度，监控控制器、硬盘、主机接口等硬件状态。定期进行RAID一致性校验，防止潜在的硬盘故障；

（2）存储操作系统的检查；

（3）系统性能检查及优化：CPU 性能、缓存使用情况、硬盘运行状态、硬盘利用情况、系统进程、主机性能、文件系统、主机HA运行状况；

（4）监控记录存储设备及相关联的光纤交换机的设备状态、端口状态、传输速度，以及存储的性能（如高速缓存、光纤通道等）；

（5）对设备运行整体性能检查和评估，提出优化建议，并完成存储性能优化工作；

（6）定期对系统环境、数据库进行备份，备份工作与“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程（一期）软件运行维护单位共同完成，按要求进行备份数据校验。

（7）按照采购人要求对存储空间进行划分，根据实际情况进行调整，按照采购人要求完成相关的数据迁移工作；

（8）完成采购单位布置的关于国产替代的相关配合工作。

2.3网络资源运维要求

驻场工程师每天对网络设备运行状态进行检查，确保设备处于稳定运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定运行；对现有运营商接入的因特网、政务外网、环保专网、VPN专网、APN专网、机动车尾气专网等网络及新增网络的接入进行维护，保证网络及接入设备正常稳定运行，出现问题及时报运营商维修。

（1）对设备进行全面检测，包括硬件运行状态（如电源、风扇、模块等）、系统运行状态（如交换机的端口是否可以正常使用，网络的转发和路由是否正常进行、交换机的性能检测等）、日志检查等；

（2）提供机房和办公环境的网络布局、网络接入和故障排除服务。包括：网络环境布局的设计，网络接入服务及相关设备的安装调试服务，提供IP地址的分配、配置服务等；确保内外网按要求隔离，杜绝相关设备内外网混接；

（3）对网络进行整体性能评估，针对网络的利用率进行优化并提出网络扩容和优化的建议；

（4）按要求对网络设置配置策略进行调整，进行相关工作网络的整合调整，保障各工作专网集约化利用；

（5）定期对网络设备密码进行更改，至少每半年一次；

（6）完成采购单位布置的关于国产替代的相关工作。

2.4网络安全运维要求

驻场工程师每天对网络安全设备运行状态进行检查，确保设备处于稳定运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保业务系统能正常稳定运行。

（1）对设备进行全面排查，包括安全设备的日常运行状态的监控，对各种安全设备的日志检查，对重点事件进行记录等；

（2）根据采购人要求对网络安全设备策略进行调整，确保网络安全策略下发到位并生效，定期对网络安全设备端口设置情况进行查看，确保端口访问处于安全可控状态；

（3）对防病毒网关、入侵防御系统、网站防护特征库定期进行升级，至少每周一次；

（4）对计算机系统中的各类防病毒软件特征库定期进行升级，至少每周一次；

（5）定期对网络安全设备密码进行更改，至少每半年一次；

（6）根据各类安全护网行动结果，配合甲方督促安全漏洞的整改工作。

2.5视频会议系统运维要求

驻场工程师定期对视频会议系统设备运行状态进行检查，确保设备处于完好状态，排除潜在隐患，以确保视频会议系统在使用时能够稳定运行

（1）购买相应的MCU系统升级服务，确保MCU系统为最新版本，保证视频会议系统稳定运行。

（2）对视频会议系统进行定期检查和日常维护，确保相关设备稳定运行，负责视频会议的保障工作，排除在会议中发生的系统故障。

（3）完成各级视频会议的联调联试，部署调试应急指挥中心、市级视频会议会场等地的视频、音频等环境。

（4）配合并指导市局各派出机构做好视频会议运维工作。

2.6音视频系统设备运维要求

驻场工程师定期对音视频系统设备运行状态进行检查，确保设备处于完好状态，排除潜在隐患，以确保音视频系统设备在使用时能够稳定运行

（1）对音视频系统设备进行检查和日常维护，确保相关设备稳定运行，负责音视频系统的保障工作，排除在会议中发生的系统故障。

（2）对当前使用的小间距LED大屏进行日常检查维护，及时发现屏幕坏点、毛刺、模组故障，及时将模组进行返厂维修，保证大屏的正常使用。

2.7虚拟化平台运维要求

驻场工程师每天对虚拟化系统运行状态进行检查，检查系统错误记录，排除潜在隐患，确保系统运行处于稳定运行状态。

（1）对系统进行全面检查，包括系统运行状态的监控，对各种系统日志进行检查，及时发现系统报错等情况；

（2）根据采购人要求完成虚拟化平台的资源调配，按业务要求划分虚拟化及数据库资源池，并根据实际运行情况实时调整；

（3）根据微软及安全厂商发布的系统漏洞说明，对虚拟化平台运行的操作系统进行补丁升级，确保系统处于较高的安全状态。

（4）采用技术手段对虚拟化平台进行扫描，确保系统中无未知威胁、病毒、木马存在，提供一个高效可靠的平台。

2.8相关系统软件运维要求

对各操作系统及相关HA软件（如HACMP）健康检查，对系统软硬件运行日志进行分析，以保证其稳定运行；对数据库系统、备份系统、中间件系统进行健康检查，定期或不定期地收集运行日志并进行分析，提出故障排除方案并解决，根据系统的运行状况适时进行。

2.9机房环境运维要求

每天对机房环境进行检查，对机房温度、湿度进行检查，确保机房温湿度处于合理的范围内，机房无漏水发生，对精密空调、每天对精密空调、UPS等关键机房设备进行检查，及时处理各类问题，设备故障及时报相关运维单位修复，协调精密空调、UPS等设备的故障维修；运维单位应确保UPS系统满载供电时间不低于2小时，在运维期内如UPS供电时间低于2小时，运维单位应免费更换UPS电池。

3、政务云资源服务

（1）根据无锡市政府集约化建设要求，生态环境局从2021年开始就逐步将业务系统迁移至政务云上，需要对资源台账进行变更，同时根据资源变更完成相应的配置变更（如：地址映射变更、堡垒机配置变更等）

（2）根据《无锡市政务云平台管理办法》，配合完成上云计划的制定和云资源的申请，建立政务云资源台账，负责云资源的维护、管理和应急保障，确保云资源安全高效使用。

（3）与相关软件运维单位共同梳理已建、在建信息系统的建设、运维和使用情况，配合制定集约迁移上云工作计划，做好迁移过程中的各项协调保障及应急响应工作。

（4）完成采购单位布置的关于国产替代的相关配合工作。

4、办公终端运维

（1）对市生态环境局局机关计算机、便携式计算机、打印机、一体机进行定期点检和日常维护，保障终端设备稳定运行，负责软件故障修复，负责硬件故障的及时报修；

（2）完成各业务系统对终端所需的操作系统、办公系统和浏览器等环境的部署，完成相应插件、设备驱动的安装，完成终端各业务网络的连通，使之达到可用状态；

（3）对计算机、便携式计算机进行定期杀毒及补丁安装，按要求安装使用各类安全软件；

（4）完成采购单位布置的关于国产替代的相关配合工作。

5、安全软件授权延期

| 序号 | 类别 | 明细 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杀毒软件 | 现有卡巴斯基服务器端防病毒软件XES标准版，150个服务器端授权延期1年 | 授权延期 |
| 2 | 安全运维软件 | 现有Desktop Central安全运维软件，满足系统补丁分发、软件分发、升级需要，150个服务器端授权延期1年 | 授权延期 |

（1）完成物联网机房计算资源的杀毒软件、安全运维软件部署，定期升级。

（2）完成政务云计算资源的杀毒软件、安全运维软件部署，定期升级。

6、备品备件

中标供应商须提供以下备品备件，备品备件产权归中标单位所有，但须放置于无锡市环境监控中心物联网机房，以便及时更换故障设备配件，服务期满后由中标单位收回相关设备。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储控制器 | HDS VSP G400控制器 | 1 |
| 2 | 服务器硬盘 | 300GB 15K转 SAS热插拔硬盘 | 1 |
| 3 | 服务器硬盘 | 600GB 10K转 SAS热插拔硬盘 | 1 |
| 4 | 存储硬盘 | EMC存储专用，600GB 15K SAS热插拔硬盘 | 1 |
| 5 | 存储硬盘 | EMC存储专用，300GB 15K SAS热插拔硬盘 | 1 |
| 6 | 存储硬盘 | HDS存储专用，600GB 10K SAS热插拔硬盘 | 1 |
| 7 | 存储硬盘 | HDS存储专用，1.2TB 10K SAS热插拔硬盘 | 1 |
| 8 | 存储硬盘 | DELL存储专用，2TB 7.2K NL-SAS热插拔硬盘 | 1 |
| 9 | 网络交换机 | 24个千兆电口、4个千SFP | 1 |
| 10 | 防火墙 | 4个千兆电口，2个万兆光口 | 1 |
| 11 | 光模块 | 万兆多模SFP+模块 | 1 |
| 12 | 光模块 | 千兆多模SFP模块 | 1 |

7、专线链路

中标单位提供一年的链路租用费用，并确保专线链路运营正常，运维过程期间，如出现因企业、市政施工、绿化改造施工等原因导致物理线路被挖断，导致视频信号中断不能正常预览视频，中标单位应立即敦促并配合链路供应商依据应急响应机制进行故障分析、处理、恢复，可恢复故障处理时限为12小时。非短期可恢复故障，向采购人报备原因后，跟踪现场情况待具备恢复条件时立即处理。

- 三、台账建立要求

3.1提供的机房内设备资源信息台账表格须具备设备序列号、设备机架号、设备登录账号、设备配置信息、质保期限等基本属性；

3.2提供的机房内设备跳线资源台账表格须具备每根跳线源端设备、终端设备、机柜配线架端口等基本属性；

3.3提供的机房内网络设备资源台账表格须具备网络设备名称、设备端口、网络IP地址、网络VLAN号、所属系统等基本属性；

3.4按照机房设备、跳线、网络资源信息台账表格对现有机房内资源建立全面的机房资源信息台账库，由采购方对台账进行抽样审核，采购方要求台账信息抽样准确率99.8%，在合同签订生效后的四周内需向采购方提供全面的现有机房资源信息台账，抽样准确率低于99.8%采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

3.5按照梳理完整机房资源台账对机房内所有设备、跳线进行标签贴制作；

3.6提供机房人员进出、机房巡检日志、卫生清洁日志等人员管理信息台账表格；

3.7提供机房内部施工单、设备及材料变更单、链路配置变更单等事件管理信息台账表格；

3.8提供机房内各子系统故障处理日志、故障分析报告、系统运行评估报告等维护管理信息台账日志；

3.9需按照机房人员、事件、维护信息台账表格对机房内各项运维工作进行登记、审批、检查，采购方将对机房运维信息台账进行抽样检查，抽样检查发现运维管理工作中存在未登记、未经审批、未检查确认等问题，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。

四、项目考核要求

采购单位每半年对中标单位开展一次运行维护工作考核，按下表分值进行评分，满分为100分，大于等于85分为合格，大于等于70分小于85分为基本合格，小于70分为不合格，因运维工作不到位出现重大网络安全问题、重大数据损失、重点设备故障修复不及时的直接判定为不合格。采购单位对考核细则和考核结果保留最终解释权。

|  | 日常点检及保障 | 故障修复 | 问题处置 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算资源运维 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 存储资源运维 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 网络资源运维 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 网络安全运维 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 虚拟化平台运维 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 机房环境运维 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 政务云资源管理 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 视频会议系统运维 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 办公终端运维 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 安全软件授权延期 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 备品备件 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 合计 | 41 | 20 | 39 | 100 |

考核结果为合格的，全额支付当期合同款，限期整改存在问题；考核结果为基本合格的，支付当期合同款的70%（剩余30%合同款予以扣除），限期整改存在问题；考核结果为不合格的，当期合同款全部予以扣除，限期整改存在问题；连续两次考核结果为不合格的，解除合同。

五、整体服务要求

1本项目物联网机房服务地址为无锡经济开发区太湖街道周新东路123号无锡市环境监控中心物联网机房，政务云资源位于无锡联通华东云数据中心或其他市大数据局安排部署的政务云机房，终端运维服务地址为无锡市观山路199号市民中心11号楼3层。

2中标单位负责对我单位网络系统、服务器系统、存储系统、虚拟化平台、网络安全系统、数据备份系统、视频会议系统、办公设备、音视频系统设备等相关软硬件系统设备进行日常维护服务，确保各项系统安全稳定地运行；中标单位需建立专门的系统维护档案，要做出保修设备的详细配置清单、所使用的操作系统、版本号、系统的使用情况及系统的配置参数，每次巡检为每台保修设备填写巡检表，记录设备的运行情况、出现过的问题和解决办法、设备的配置变动等情况等。

3中标单位须有3名具有综合硬件集成或运维背景的专职运维工程师驻场，驻场工程师具有5年（含）以上相关工作经验，熟悉现有硬件系统部署，精通服务器、存储、网络、网络安全、虚拟化、数据备份、视频会议系统、音视频系统、操作系统、机房精密空调、UPS、电脑终端、打印机等设备及系统的维护，熟练掌握各型号设备的配置方法，能够独立完成操作及系统保障工作。驻场工程师接受采购单位的考勤管理，承担系统运行维护工作及采购单位分派的其他相关业务工作。以投标人填列的《投标供应商拟投入本项目人员一览表》（格式见附件）为准。

4中标单位派驻人员不得在内网机上使用上网卡等无线设备非法连接互联网；中标人派驻人员未经信息处许可，不得擅自将自己携带的存有我局数据、敏感信息的计算机（含笔记本电脑）非法接入互联网；中标人派驻人员发生变动后，中标人必须将有关网络安全管理规定明确告知新进人员，并要求其严格执行相关规定。

5中标单位须与“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程一期、二期软件运行维护项目服务单位协同开展防病毒、防木马、防攻击、系统补丁升级等网络安全工作及应用环境备份、系统数据备份等数据安全工作，确保运行维护安全方面万无一失。如出现重大安全问题，软、硬件运行维护服务单位须共同承担责任，赔偿采购单位各项损失。

6本项目的运行维护目标为：7*24小时运维服务，法定节假日或重大活动期间，中标单位应主动提前提供值班工程师名单及联系电话，采购人呼叫即时响应并及时到达现场；硬件局部故障24小时内修复，硬件平台级重大故障72小时修复，全年无重大损失性硬件故障（网络瘫痪、数据丢失等）；中标单位须每季度提交系统巡检报告、运维工作总结、下阶段工作计划、系统升级改造建议报告等书面材料，采购单位根据日常运维工作开展情况及书面报告总结材料，对中标单位的工作质效整体评估，评估结果较差的将扣减相应合同款。

7中标单位在提供服务的过程中，对获悉的一切资讯均须严格保密，不得私自拷贝采购人数据，不得将数据给自己或他人使用，如因泄漏数据、擅自使用、允许他人使用数据信息造成损失或社会危害的，中标单位需承担相应的法律责任。

六、有关说明：

1.	投标总报价包括满足本项目要求的所有服务等从项目中标起到项目正式交付以及服务内所发生的一切费用。

2.	通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

3.	本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

4.	依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

5.	服务期：服务期：自合同签订之日起至2026年4月30日。

6.	付款方式：合同签订生效后支付合同总价的66%；服务期满后，运维服务满足合同要求，中标单位提交年度运行维护总结报告，经采购单位审核通过后支付合同总价的34%。

7.	投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于技术偏离表中说明。

8.	质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

9.	根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

10.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

11.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

13.采购标的物所属行业：软件和信息技术服务业。

14.本项目是否专门面向中小企业：是。

第四部分   合同协议书（格式）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________元（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_/_元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订生效后支付合同总价的66%；服务期满后，运维服务满足合同要求，中标单位提交年度运行维护总结报告，经采购单位审核通过后支付合同总价的34%。

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值  10%  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  3‰ 每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日6‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章并经招标代理见证后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3合同一式五份，供需双方各执两份、招标代理执一份。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：                            （盖章）供方户名：

供方开户银行：

年      月       日     供方账号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

- 第五部分．附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：

项目名称：

供应商：             	             （签章）

法定代表人或

其委托代理人：           	       （签章）

日  期：         年         月      日

- 投标函（格式）：

- 投标函

致：无锡市生态环境局

我方收到贵方项目编号JSZC-320200-ZXTC-G2025-0021 采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次 “感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程硬件运行维护服务（2025年—2026年） 的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标文件，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市生态环境局在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件相应内容上传至投标客户端。

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

- （1）资格、资信证明文件

- ①关于资格的声明函（格式见附件）；

- ②具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件原件扫描件）；

- ③投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- ④投标供应商法定代表人身份证明（提供原件扫描件，身份证应为正、反面）；

- ⑤投标供应商法定代表人授权代表身份证（提供原件扫描件，身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- ⑥授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（提供由相关主管部门出具的社保缴费证明，社保缴费证明应有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件；如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外）；

- ⑦投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告（提供扫描件）；

- ⑧投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法免税的主管部门出具的相关证明材料扫描件）；

- ⑨投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的相关证明材料扫描件）；

- ⑩具有履行本项目所必需的能力（根据项目需求提供履行合同所必需能力的声明原件扫描件加盖公章）；

- ⑪承诺书（格式见附件）；

⑫供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）补充性文件

①投标供应商情况表（格式见附件）

- ②企业同类业绩一览表（格式见附件）

- ③投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

④投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如有自拟并自行添加）

上述证明文件中资格、资信证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件第⑦⑧⑨三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

- 3.开标一览表（格式见附件）

注：投标时须按项目采购需求列明的需求作为统一报价基础报出投标总价，此报价是指完成采购需求全部内容的综合总价。投标供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

总价中已包括满足本项目要求的所有提供服务相关的全部设备、人工（含餐饮费）、机械、差旅、保险、各种税费、配合、劳保、专利技术、利润、税金等一切为实现本项目及后续服务而产生的所有费用。报价范围包含完成采购项目内容的发生和涉及的全部费用，各供应商应自行勘查现场，根据项目实际情况，在充分考虑相关工作成本动态因素和自身管理水平的基础上，进行自主报价。报价在合同实施期间不因人工和材料、设备的市场因素变化而变动。

4.明细报价表（格式见附件）

- 5.偏离表（格式见附件；由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

- 6.评分标准中对应的其他所需证明材料（由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

7.技术标（格式自拟）

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

五、我方认为贵方有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由无锡市中信天成建设工程管理有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出疑问的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

电话：              传真：        通讯地址：               邮编：

开户行：                          开户行账号：       开户行地址：

（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：JSZC-320200-ZXTC-G2025-0021

无锡市生态环境局：

我公司（单位）参加本次项目 “感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程硬件运行维护服务（2025年—2026年）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目 “感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程硬件运行维护服务（2025年—2026年）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

日期：

- （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320200-ZXTC-G2025-0021

无锡市生态环境局：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目 “感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程硬件运行维护服务（2025年—2026年）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

投标供应商（签章）：

法定代表人（签章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |  |  |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系          的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （签章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程软件运行维护服务（2025年—2026年）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

13.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

14.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

15.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

16.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：__________________

代表姓名：_______________，职 务：__________________

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

日  期：

- （五）开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：JSZC-320200-ZXTC-G2025-0021

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| “感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程软件运行维护服务（2025年—2026年） | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

填写说明：

1.评审时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须签章。

2.投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

3.投标报价包含完成本项目的全部费用，即报价中已包括满足本项目要求的所有提供服务相关的全部设备、人工（含食宿费）、机械、差旅、保险、各种税费、配合、劳保、专利技术、利润等一切为实现本项目及后续服务而需要和产生的所有费用。报价范围包含完成采购项目内容的发生和涉及的全部费用，各供应商应自行勘查现场，根据项目实际情况，在充分考虑相关工作成本动态因素和自身管理水平的基础上，进行自主报价。报价在合同实施期间不因人工和材料、设备的市场因素变化而变动。

（六）明细报价表（格式）：

- 明细报价表

项目编号：JSZC-320200-ZXTC-G2025-0021

货币单位：人民币元

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分项总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写 小写 |  |  |  |  |  |

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

注：（1）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （2）表格不够可自行延长。

- （七）投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式）

投标供应商拟投入本项目人员一览表

采购项目编号：JSZC-320200-ZXTC-G2025-0021

| 序号 | 姓名 | 证书 | 证书号/身份证号 | 在本项目中担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  | **人员 |
| 3 |  |  |  | **人员 |
| … |  |  |  | …… |

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

注：1.上表如需要自行延长。

- 2.本表对应评分标准中项目人员配置情况，投标供应商根据自身所投采购包结合评分标准和自身情况进行填报，表格不够可自行延长。附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

项目负责人简历表

项目名称：“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程硬件运行维护服务（2025年—2026年）

采购项目编号：JSZC-320200-ZXTC-G2025-0021

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 合同金额 |  | 完成时间 |  |  | 备注 |

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

注：1.上表如需要自行延长。

- 2.本表对应评分标准中项目人员配置情况，投标供应商根据自身所投采购包结合评分标准和自身情况进行填报，表格不够可自行延长。附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

- （八）偏离表（格式）

偏离表

项目名称：“感知环境、智慧环保”无锡环境监控物联网应用示范工程硬件运行维护服务（2025年—2026年）

采购项目编号：JSZC-320200-ZXTC-G2025-0021

| 序号 | 采购要求 | 实报内容 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

日期：    年  月   日

- （九）企业同类业绩一览表（格式）

企业同类业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

日期：    年  月   日

（十）具有履行本项目所必需的能力的书面声明（格式）

具有履行本项目所必需的能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                           。

主要专业技术能力有：                   。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

日期：    年  月   日

（十一）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（投标供应商名称）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日　　　　期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 监狱、戒毒企业证明文件：

残疾人福利性单位声明函：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日  期：

- （十二）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- （十三）技术标（格式自拟）