无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320214-PXGJ-G2025-0099

采购项目名称：梅村街道市场监督领域公共安全服务

采   购   人：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处

采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司

二〇二五年八月

目   录

一．投标邀请函

二．投标供应商须知

三．采购需求

四. 合同书（格式文本）

五. 附件（投标文件格式）

一．投标邀请函

普信国际工程咨询有限公司受无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处的委托，就梅村街道市场监督领域公共安全服务进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：梅村街道市场监督领域公共安全服务 采购项目编号：JSZC-320214-PXGJ-G2025-0099 采 购 人：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司 地 址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号 |
| 3 | 项目概况、要求：（具体内容、要求详见采购文件“三．采购需求”） - 根据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第73号）、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号）等文件要求，为了继续加强街道辖区特种设备安全管理工作，督促特种设备使用单位进一步落实特种设备安全主体责任，提升特种设备安全治理能力，有效解决安全监管力量不足等突出问题，依托外部机构在特种设备安全技术、人才以及服务等方面的资源优势，构建“数据排查、隐患上报、指导调整、问题移交、报告反馈”的工作机制，确定1家服务机构，协助梅村街道市场监督管理局对特种设备使用单位进行安全风险排查，以及做好新吴区其他特种设备安全排查各项工作。协助梅村街道对指定范围内的食品经营服务提供者开展日常管理，提升辖区食品安全水平，加快建设和部署食品安全社会共治机制。 - 服务期限：两年（以合同签订日期为准）； （3）质量要求：符合国家相关标准要求，满足招标人要求； （4）本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是； （5）本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 （6）最高限价：170万元，投标报价高于各项最高限价及总限价的作无效投标处理。 |
| 4 | 投标供应商条件：投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 1、投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好； 2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重失信行为记录名单； 3、法定代表人授权代表应具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具的本企业为其缴纳的近一年内任意一个月（不含投标当月）的缴费证明； 4、本项目不接受联合体投标。 注： 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均作为无效投标处理。 按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 条款中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准按照苏财购〔2022〕2号文“转发《财政部关于中华人民共和国政府采购法实施条例第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知”） |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 采购文件获取信息： 1、采购文件获取期限：2025年8月7日至2025年8月14日（有效获取期内的）每天00:00至12:00，12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外），之后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后在系统内免费下载。 3、潜在投标供应商如确定投标，可在“无锡政府采购网-江苏省政府采购（苏采云）平台”或“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/JSZC-320214-PXGJ-G2025-0099/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 4、投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 5、本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 提疑截止时间：2025年8月15日11时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构； 答疑时间：2025年8月15日16时前，以书面形式或电子邮件形式发送给各获取采购文件的投标供应商。 |
| 8 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起90天。 |
| 9 | 1、网上投标截止时间：2025年9月1日14:00，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2、网上投标解密时间：开启解密后30分钟 3、开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 4、开标方式：供应商通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台线上不见面开标。 特别提醒： 1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 评审时间：2025年9月1日唱标结束后 评审地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室（交大联云科技园停车场） |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年9月1日评审结束后 |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 13 | 采购人：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处 联系人：吴工 联系电话：0510-88153351 联系地址：无锡市新吴区梅村街道便民服务中心308 采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司 联系人：顾昱昂、胡杰（经办人）、吕红菲 联系电话：0510-82830057/13921105085 电子邮件地址：gc97662@126.com 联系地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号8号楼6楼8603 邮政编码：214000 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 供应商“账号注册”及CA办理： 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载：在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】－－【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网－－资料下载－－苏采云－－“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 - 完成项目参与，获取招标文件 1.供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内可在“无锡政府采购网－－江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”－－“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”－－“参与投标”－－“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 2.招标文件（后缀名为“kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。 |

二．投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“营业执照” 是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件，“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.供应商应在网上下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4.供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5.招标文件仅作为本次采购使用。

（三）采购文件的解释：

1.投标供应商如需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”规定的时间将电子邮件及书面文件传真（两种形式均须发送）至普信国际工程咨询有限公司。

E-mail：gc97662@126.com 	传真：0510-82830057

2.采购人、普信国际工程咨询有限公司将按“投标邀请函”规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- 采购文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，普信国际工程咨询有限公司在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等约束力。

2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前在江苏政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3．投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告，并通过苏采云平台重新下载更正后的招标文件（后缀名为“kedt”），离线编制投标文件，因供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

4．提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）向代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，代理机构对无效质疑不予受理。

（五） 投标文件的组成：相应内容上传至投标客户端

1.商务文件部分包括：

1）投标函（格式见附件）；

2）证明文件：

（1）资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传，身份证应为正、反面）

1.关于资格的声明函原件扫描件；（格式见附件）

2.法人或者其他组织提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件、税务登记证；自然人提供自然人的身份证明；（原件扫描件）

3.投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件。供应商如允许以分支机构身份参加采购活动的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构申请时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

4.投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；

5.投标供应商近一年内任意一个月份（不含投标当月） 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度审计报告和所附已审财务报告原件扫描件；

6.投标供应商近一年内任意一个月份（不含投标当月） 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

7.投标供应商近一年内任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

8.法定代表人授权代表与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年内任意一个月（不含投标当月）的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可做原件使用）

9.承诺书原件扫描件；（格式见附件）

10.投标供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）。（原件扫描件）

注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2）若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。

（2）补充性文件

①供应商简介和经营情况说明；

②对应评分标准所需的其他证明材料。

（3）开标一览表（格式见附件）

（4）报价明细表

（5）拟投入本项目的人员一览表（格式见附件）

（6）偏离表

2、技术文件部分（格式自拟，内容参照评标办法）

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。

6.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

7.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

8.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

9.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

11.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

12.投标费用自理。

（七）投标报价说明：

1.投标报价按采购文件要求的内容和服务范围报价，各项单价之和为总报价。

2.投标报价中包含管理服务成本、人员工资、各类社保基金、人员的节假日各类加班、人员管理成本以及人员意外成本和所应承担的税收等投标供应商所涉及的一切相关费用。

3.投标供应商应当充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，除采购人要求变更岗位配置数量外，总价不予调整（国家政策性调整除外）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。

4.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一个小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1．电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2．电子投标文件未按采购文件要求签章的；

3．投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

4．不具备采购文件中规定的资格要求的；

5．报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

6．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

7．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8．投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

9．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

10．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

11．不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

12．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

13．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

14．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

15．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

17．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

18．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

19．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

20．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

21．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

22．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

23．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

24．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

26．投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

27．不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

28.不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

29.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- （九） 开标、评标：

1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

4.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.评标程序

评标工作由普信国际工程咨询有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

- B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- ①实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中招标人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

- ②招标文件提供的工艺、材料、设备或服务要求等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些标准要优于或相当于要求中的标准，以满足采购人的需求。

- ③实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

- 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（2）澄清有关问题。评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

（3）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

①投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价＜采购项目预算×50%；

②投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商必须在一小时内在江苏省政府采购（苏采云）平台上提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料并加盖供应商电子签章，对投标价格作出解释，以证明其报价合理性，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

（4）比较与评价。

①投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

②投标人通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

③经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

④评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

⑤采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

⑥提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

⑦非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目的技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

⑧代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

6.评审方法

6.1评审方法。由评标委员会采用综合评分法对各有效投标供应商的投标文件进行综合评分。

6.2本招标文件所述综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。评审时，评标委员会各成员独立对每个有效投标的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

6.3评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐一名中标候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.4提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为中标候选人。

6.5比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

7.评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                                  30分

（2）商务部分                                  18分

（3）技术文件                                  52分

1、报价部分（30分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100

2、商务部分（18分）

2.1企业实力（3分）：投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有1个得1分，本项最高得3分。（提供有效证书原件彩色扫描件加盖投标供应商电子公章上传至投标文件中，不提供不得分）

2.2企业业绩（2分）：投标人自2022年1月1日以来，具有同类项目业绩（包括特种设备排查或食品安全排查）的，有一项得1分，本项最多得2分。（业绩时间以合同签订时间为准，合同原件彩色扫描件加盖投标供应商电子公章上传至投标文件中，不提供不得分）

2.3项目组人员配备（10分）：

1）拟派项目负责人（4分）：具有行政主管部门颁发的注册安全工程师证书的得2分，具有行政主管部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证得2分，本项最高得4分。

2）拟派除项目负责人以外的其他人员（6分）：具有行政主管部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证，有一名得1分，最多6分。

（投标时提供上述人员有效证书，上述资料原件彩色扫描件加盖投标供应商电子公章上传至投标文件中，无扫描件不得分）

2.4服务保障承诺（3分）

投标人须提供本项目的服务保障承诺：

在接到采购方电话通知后0.5小时内到达现场，一般问题1小时内解决，最长不超过12小时解决问题的得3分；

在接到采购方电话通知后3小时内到达现场，一般问题2小时内解决，最长不超过12小时解决问题的得2分；

在接到采购方电话通知后6小时内到达现场，一般问题4小时内解决，最长不超过12小时解决问题的得1分；

本项最高得3分。【提供承诺书（格式自拟）扫描件加盖投标供应商电子公章上传至投标文件中，未按要求提供不得分】

- 3、技术文件

- 1）根据本项目的需求，提供详细的服务开展计划书（10分）

内容包括：①项目实施状况分析；②服务开展的目标和整体设想③项目实施过程中重点难点分析；④日常巡查制度措施；⑤其他相关制度措施。

方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得10分；

方案相对完整，科学合理性相对强，设计相对清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述4-5项方案的，得8分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述3-5项方案的，得6分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-5项方案的，得4分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

2）针对日常监管、特种设备风险隐患、“一户一档”的动态管理（9分）

内容包括：①日常监管；②特种设备风险隐患及相关方案；③“一户一档”的动态管理。

方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得9分；

方案相对完整，科学合理性相对强，设计相对清晰，能够符合本项目需求，能够提供上述3项方案的，得7分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得5分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-3项方案的，得3分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

3）特种设备监管分级管控、线上线下联动管控、服务环境等制定切实可行的实施方案（9分）

内容包括：①特种设备监管分级管控实施方案；②线上线下联动管控实施方案；③服务环境实施方案。

方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得9分；

方案相对完整，科学合理性相对强，设计相对清晰，能够符合本项目需求，能够提供上述3项方案的，得7分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得5分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-3项方案的，得3分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

- 宣传方案（6分）

- 内容包括：①结合本区实际情况提出的宣传推广；②结合本区实际情况提出的方案运行；③结合本区实际情况提出的投入培训表述。

方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得6分；

方案相对完整，科学合理性相对强，设计相对清晰，能够符合本项目需求，能够提供上述3项方案的，得4分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得2分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-3项方案的，得1分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

- 食品安全及特种设备监管（6分）

- 内容包括：①分级管控实施方案；②线上线下联动管控实施方案；服务环境实施方案。

方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得6分；

方案相对完整，科学合理性相对强，设计相对清晰，能够符合本项目需求，能够提供上述3项方案的，得4分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得2分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-3项方案的，得1分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

6）服务质量承诺及保证措施（6分）：

内容包括：①服务质量承诺；②服务质量保证措施；③其他保证措施。

方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得6分；

方案相对完整，科学合理性相对强，设计相对清晰，能够符合本项目需求，能够提供上述3项方案的，得4分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得2分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-3项方案的，得1分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

- 合理化建议（6分）：

- 内容包括：①从项目的实际情况出发提出相关建议；②自然灾害、事故灾害、公共卫生安全事件等突发事件的相关建议；③可能存在的与其他单位、部门的协调难点调研及分析。

方案完整、科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得6分；

方案相对完整，科学合理性相对强，设计相对清晰，能够符合本项目需求，能够提供上述3项方案的，得4分；

方案完整性一般，科学合理性一般，设计清晰详细程度一般，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得2分；

方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述2-3项方案的，得1分；

提供方案不足2项或无方案的，不得分。

- 评委一般按照上述评分要求及投标技术文件实际内容酌情评分。（取所有评委打分分值的平均值）评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十）定标：

1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定中标投标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.中标公示结束后，普信国际工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，招标任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经普信国际工程咨询有限公司见证后生效。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

- 2.普信国际工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十四）政府采购信用担保

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》（锡财购〔2024〕15 号）文件内容，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函，具体流程中标供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”， 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

- （十五）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

政府采购合同融资政策告知：

中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标、成交供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏

（十六）采购代理服务费：

本项目采购代理服务费由采购人支付，以中标价为计费基础，按照差额定率累进法分别计算，按下列费率打7折计取：100万元以下1.5%,100万-500万0.8%。

（十七）其他：

1.采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的中标价格失误，由供应商负责。

2.有不法分子利用短信等方式与中标供应商建立联系后，诱导中标供应商缴纳“平台使用及技术服务费、代理费”等。监管部门提醒各政府采购当事人，无锡政府采购项目的各项采购活动均在苏采云平台内操作，苏采云平台不会向政府采购当事人收取任何费用。各政府采购当事人要切实提高防范意识警惕各类诈骗短信，谨慎访问不安全的网站链接或者使用不安全的第三方APP，避免财物受损。

三．采购需求

一、项目概况

根据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第73号）、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号）等文件要求，为了继续加强街道辖区特种设备安全管理工作，督促特种设备使用单位进一步落实特种设备安全主体责任，提升特种设备安全治理能力，有效解决安全监管力量不足等突出问题，依托外部机构在特种设备安全技术、人才以及服务等方面的资源优势，构建“数据排查、隐患上报、指导调整、问题移交、报告反馈”的工作机制，确定1家服务机构，协助梅村街道市场监督管理局对特种设备使用单位进行安全风险排查，以及做好新吴区其他特种设备安全排查各项工作。协助梅村街道对指定范围内的食品经营服务提供者开展日常管理，提升辖区食品安全水平，加快建设和部署食品安全社会共治机制。

服务期：两年（以合同签订日期为准）。

质量标准：符合国家相关标准要求，满足招标人要求。

二、服务范围、内容及标准

（一）服务区域

梅村街道管辖区域内的食品经营单位共计约2900家，特种设备使用单位1371家，具体数量和区域根据梅村街道实际情况确定。

（二）服务内容

1.特种设备安全服务内容

（1）提供梅村街道范围内特种设备使用单位的安全技术服务工作，在相关部门的指导下制定底数摸排计划，明确区域、单位、时间、地点、人员等信息。根据特种设备底数表单信息，第三方专业技术人员在现场进行基础信息核对，过程中对表单涉及单位进行信息采集，对表单涉及单位的现场情况、资料文件按照法律法规，安全技术规范的要求进行有效性、一致性确认，摸排台账经梳理汇总后，报送相关部门。

（2）特种设备的安全服务技术标准“清单”化，为监管部门提供技术支持和风险排查服务。对安全技术服务过程中发现的隐患，及时记录汇总，结合监管部门提供的智慧监管平台数据，对前述隐患进行自动归类、综合分析、出具整改建议，形成书面报告报送监管部门。

（3）协助掌握辖区内的特种设备使用单位及设备的数量、使用状况；现场指导特种设备使用单位落实企业主体责任；

（4）排摸辖区内特种设备使用单位存在的安全隐患，指导企业完成安全隐患闭环；发现隐患及时上报，并协助安全监察人员及时处置；

（5）宣传特种设备安全，普及安全使用特种设备知识；

（6）协助做好新吴区特种设备安全监管其他各项工作。

（7）协助完成街道赋予的其他临时性任务。

2.食品安全服务内容

（1）实地开展对梅村街道的商圈广场及周边餐饮服务单位和食品经营单位约2900家现场排查。对照《餐饮服务日常监督检查要点表》对餐饮服务单位开展日常排查，排查食品安全风险隐患。指导餐饮单位落实主体责任、创新管理方式、规范操作过程和提升服务质量。对照排查中发现的不符合项目，指导餐饮单位现场调整，问题调整率达到80%以上。排查中发现的违法案件线索信息，及时报送辖区市场监督管理局分局，报送率100%。

（2）建立“一户一档”动态管理档案。充分发挥互联网+大数据等信息化技术作用，本次专业服务机构应建立和完善餐饮服务单位信息管理数据平台，结合排查工作及时将餐饮服务单位登记许可、日常排查、风险隐患、问题整改和动态排查等基本信息进行录入，建立“一户一档”动态管理档案，通过数据分析，产生食品安全动态管理等级，对每户餐饮服务单位的食品安全风险隐患数据进行分析，为精准监管、靶向执法提供技术支持。

（3）实行食品安全分级管控。通过排查结果将餐饮服务单位进行食品安全风险等级划分，不同等级反映排查隐患的数量和风险严重程度，根据食品安全风险等级确定相应的排查频次。根据餐饮服务单位食品安全问题隐患的调整情况，对食品安全风险等级进行动态调整。

（4）实行动态信息“双公示”。建立信息平台线下“一户码”和设立食品安全动态信息公示牌等方式，将每户餐饮服务单位和流通单位的基本信息、食品安全动态问题隐患和风险等级等信息向社会公众开放，让社会公众能够实时了解每户餐饮服务单位的食品安全状况，切实维护消费者利益，促使餐饮服务单位主体自觉落实食品安全主体责任。

（5）食品安全工作以梅村街道市场监管局各个阶段食品工作为主，积极配合协助完成相应食品安全专项工作和其他专项工作。

（三）服务人员

1.投入本项目总人数不得少于9人（含项目经理1人）。项目负责人要求年龄在60周岁（含）以下，在特种设备领域，对相关法律法规、安全技术规范有一定了解，身体健康，精力充沛，仪表端庄，工作认真负责并定期接受专业培训，中标后依法为所有人员缴纳社保。应急情况下，经双方沟通，可由服务单位临时抽调人员配合，临时抽调人员均符合其他人员相关要求。

2.所有工作人员作业时需着统一工作服，工作服整洁有所属单位明显标志。工作人员要求相对固定，合同签订之日起15天内中标人需将全部工作人员名册（包括姓名、身份证号码、劳动合同、学历证明等信息）报送招标人备案。备案人员必须与实际排查人员一致，否则招标人可单方面解除合同。如工作人员需变更的，需经招标人同意后更换同等资质人员。

3.人员配置清单

（1）配置人员不少于9人，应急情况下，经双方沟通，可由服务单位临时抽调人员配合，临时抽调人员均符合其他人员相关要求；

（2）人员配置清单

| 项目 |  | 性别 | 年龄要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 部 | 项目经理 | 男 | 60周岁以下 | 1 |
|  | 组长 | 男 | 50周岁以下 | 2 |
|  | 协管人员 | 不限 | 50周岁以下 | 5 |
|  | 内勤 | 女 | 45周岁以下 | 1 |

（四）服务辅助设备

中标供应商应当具有满足特种设备安全风险排查需要的专业人员、设备、交通工具等。拟配备的设备清单如下，包括且不限于以下清单内容，由投标人自行配备，包含在投标报价中。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作服 | 2套/人 |
| 2 | 安全帽 | 1个/人 |
| 3 | 劳保鞋 | 2双/人 |
| 4 | 执法仪 | 1个/人 |
| 5 | 巡查车辆 | 1辆 |
| 6 | 电脑 | 1台/人 |
| 7 | 打印机 | 1台 |
| 8 | 办公用品 | 按照需求配置 |
| 9 | 其他 |  |

（五）服务要求和标准

1.特种设备安全服务要求

（1）坚持公平公正、依据充分、绩效量化、过程严谨的原则，交通食宿自理，并严格遵守中央八项规定。投标人工作人员除开展正常工作以外，不得与有关单位发生不正当的利益关系；如发生类似情况，招标人有权单方终止合同并依照合同追究相关法律责任。

（2）中标供应商对特种设备使用单位进行特种设备安全技术服务后，须建立工作台账，上传至特种设备安全信息化系统，供被排查单位及监管部门查阅下载。投标人对特种设备安全隐患问题向监管部门报告100%，并有相关记录，定期向招标人报送分析报告。

（3）对使用特种设备的单位的技术服务要求详见标准《DB33/T 2126-2018特种设备使用安全管理分类评价规范》。

2.食品安全服务要求

（1）中标供应商对服务区餐饮服务提供者季度排查覆盖率达到80%以上，发现隐患数及整改率指导调整率80%以上、关键不符合项督促调整率80%以上，关键不符合项线索向辖区市场监督管理局分局报告率100%，并有相关记录，定期向招标人报送排查结果分析报告；

（2）服务期内，服务区域餐饮服务提供者不发生重大群体性食品安全事故，不发生区域性、系统性食品安全风险。调查发现中标供应商未排查到位的，招标人有权立刻终止合同并依照合同追究服务单位相关法律责任；

（3）中标供应商应针对实际情况对排查人员巡查区域进行定期调换；中标供应商监督排查人员除开展正常工作以外，不得与餐饮服务单位发生不正当的利益关系；如发生类似情况，招标人有权单方终止合同并依照合同追究相关法律责任。

3.其他

（1）为服务项目完成做好基础保障，包括但不限于组建专业团队，建立完善第三方协作管理团队的工作制度（流程管理、内部培训等）及考核标准。

（2）中标供应商须无条件服从采购人交办的各项临时应急性任务。

（3）项目完成后，中标供应商应收集汇总交接所有工作过程中产生的相关资料供采购人验收，包含但不限于现场工作记录、图片、汇总台账、排查报告等，并注意履行保密义务 。

（4）中标供应商不得将项目分包、转包给其他单位或者人员，一经发现，招标人立即终止合同，任何款项不予支付。

（5）中标供应商要加强对风险排查质量的管理，保证风险排查结果公正、真实，不得弄虚作假，隐瞒真实情况或帮助特种设备使用单位隐瞒事故隐患。被查使用单位安全隐患经闭环确认后如再发现存在重大安全风险隐患的，招标人将中标供应商列入招标人排查单位黑名单（现场排查后新增特种设备隐患除外）。

（6）中标供应商要加强对风险排查人员的管理，中标供应商安排的风险排查人员现场风险排查时应主动出示授权委托书、工作证，说明来意，不得以风险排查为名，向被风险排查单位收取财物或者其他好处；不得在风险排查过程中向相关单位推销产品和服务或强迫企业接受相关产品和服务；不得泄露相关单位的技术和商业秘密。

（7）中标供应商要加强对所属风险排查人员的安全教育和管理，确保风险排查过程中风险排查人员的人身安全，建议为风险排查人员购买人身意外保险。

（8）中标供应商应在规定时间内完成风险排查任务，并向采购方提供现场风险排查记录、整改见证资料、风险排查总结以及《风险排查情况汇总表》。

（9）中标供应商须拥有信息分析汇总人员，能够完成特种设备使用单位安全状况分析工作。风险排查工作结束后，中标供应商应向采购方提交总结分析报告（书面两份，电子版本一份）。

（10）中标供应商必须自觉接受招标人的监督、检查和指导。

（11）中标供应商有保密义务，不得向除招标人外的任何单位与个人透露与排查相关的信息，否则取消其排查资格；如造成经济损失及不良影响的，追究其经济赔偿责任和法律责任。

（六）考核标准

1.考核标准一：

| 类别 | 项目 | 目标 | KPI指标 | 考核细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务工作 | 特种设备安全服务 | 辖区全覆盖20分） | 掌握辖区内的特种设备使用单位及设备的数量、使用状况；现场指导特种设备使用单位落实企业主体责任。 | 涉及单位每少一家扣除0.2分 |  |
|  |  | 常规风险排查30分） | 对表单涉及单位的现场情况、资料文件按照法律法规，安全技术规范的要求进行有效性、一致性确认，摸排台账经梳理汇总后，报送监管部门。 | 每一项闭环，有不完整项扣除0.2分 |  |
|  |  | 专项整治工作35分） | 根据专项整治任务完成各项工作 | 未完成扣除0.5分 |  |
|  |  | 排查隐患协助整改（15分） | 辖区内特种设备使用单位存在的安全隐患，指导企业完成安全隐患闭环；发现隐患及时上报，并协助监察人员及时处置。 | 针对安全隐患企业指导整改闭环，未完成一家企业扣0.1分 |  |
|  |  | 专项活动 | 宣传特种设备安全，普及安全使用特种设备知识 | 未完成扣除0.5分 |  |

2.考核标准二：

| 类别 | 项目 | 目标 | KPI指标 | 考核细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政规范 | 意识形态 | 特种设备安全服务意识 | 加强理论知识学习，及时了解掌握最新政策要求及相关规定。 | 排查不及格予以处罚 |
|  | 行为规范 | 加强工作作风建设，不发生履职不力、作风不实、效能不高、纪律不严等行风事项投诉；根据实际情况，按照要求做好行风事项投诉反馈。 | 加强作风建设、纪律要求、提高效能。 | 行政监督抽查发现按相关规定处罚或开除。 |

3.管理考核办法

（1）排查人员管理要求：

①人员不得迟到早退，准时上下班，如有特殊情况需向招标人提前说明

②着装整洁，言谈举止规范，待人接物文明有礼

③按时完成用人方布置的工作任务

（2）业务考核要求，见考核表一，每次付款前考核，按百分制，90分为合格，低于90分，每低0.1分扣除100元，在当期付款中扣除。

（3）日常质量考核，见考核表二，由招标人随机抽查，发现一次不合格罚款500元。

（4）其他扣分项：

①违反上款（1）项的，发现一次扣除100元。

②对排查过的企业单位，针对省、市、区县各级督查发现重大隐患通报的问题，按照1000元/项进行扣除。

③每季度提交季度工作报告，未能及时提交的，按照每组500元扣除（报告每月25日之前提交）。

④对季度报告中，发现排查不仔细，有遗漏问题未查出的，每发现一项扣100元，5000封顶。

⑤不能按时完成区局布置的排查任务，每发现一次扣除1000元。

⑥人员未按照用人方要求到位的，按人次扣除服务费3000元。若一年内人员流动性超过总人数的20%，则扣除服务费5000元。

三、采购金额及付款

1.本项目服务期两年

2.投标报价相关要求：

（1）投标报价中应考虑本项目实施过程中所产生的一切费用。报价范围包括完成本项目所有服务产生的所有费用、所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）等各项费用、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。

（2）投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价。

（3）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

（4）投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整），如出现投标人故意低价竞争，以谋取中标，作废标处理。

4.本项目合同价各部分结算方式如下：

服务费每三个月凭考核结果结算一次，于次季度首月5日前将上季度发票送交甲方，甲方在次季度首月15日前将上季度服务费扣除考核罚款费用汇入乙方指定银行账户。

注：

（1）供应商必须在应付价款的使用时，保证支付人员工资，招标人有监督的权利。如实际供应商未及时支付人员工资，招标人有权直接从应付价款中扣除该费用，用于直接支付人员工资。

（2）服务区域范围发生变动，需经招标人同意，应付价款由双方协商后确定。

四．合同书（格式）

合   同   书

项目名称：梅村街道市场监督领域公共安全服务

委托方（甲方）：  无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处

受托方（乙方）：

签订日期：      年   月   日

- 合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 采购内容：

- 中标总金额：人民币（大写）           元 ；人民币（小写）          元

- 质量和服务要求及验收标准：

- 服务期限：

- 服务地点和方式：

- 款项支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及成交通知书，乙方在报价、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，代理机构壹份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。

甲方（采购人）：            （盖章）   乙方（中标方）：           （盖章）

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

年     月      日                    年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

见证方：普信国际工程咨询有限公司（盖章）

见证人：

年      月       日

- 合同条款（格式）

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》等法律法规及政策文件，甲方通过公开招标确定由乙方承担              服务工作，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件（及补充说明）全部内容的基础上，签订本合同。

一、定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2、甲方：委托本次招标活动的           。

3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4、服务：根据合同规定乙方承担的安全排查服务项目有关的工作内容。

5、服务收费：根据合同规定乙方在履行完成合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包括完成该项服务所需的一切费用，包括但不限于所有服务人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）等各项费用、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。

二、组成本合同的文件

下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

（1）招标文件；

（2）乙方提交的投标文件；

（3）乙方所做的相关书面澄清；

（4）中标或成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

三、项目名称

梅村街道市场监督领域公共安全服务

四、服务时间

暂定时间从2025年   月   日 至2027年   月   日止， 具体开始时间由甲方通知时间为准，乙方在服务期限内应对受查企业进行安全排查，并分别出具书面排查报告。

五、服务内容及要求

（一）服务区域

梅村街道管辖区域内的食品经营单位共计约2900家，特种设备使用单位1371家，具体数量和区域根据实际情况确定。

（二）服务内容：

1.特种设备安全服务内容

（1）提供梅村街道范围内特种设备使用单位的安全技术服务工作，在监管部门的指导下制定底数摸排计划，明确区域、单位、时间、地点、人员等信息。根据特种设备底数表单信息，第三方专业技术人员在现场进行基础信息核对，过程中对表单涉及单位进行信息采集，对表单涉及单位的现场情况、资料文件按照法律法规，安全技术规范的要求进行有效性、一致性确认，摸排台账经梳理汇总后，报送监管部门。

（2）特种设备的安全服务技术标准“清单”化，为监管部门提供技术支持和风险排查服务。对安全技术服务过程中发现的隐患，及时记录汇总，结合监管部门提供的智慧监管平台数据，对前述隐患进行自动归类、综合分析、出具整改建议，形成书面报告报送监管部门。

（3）协助掌握辖区内的特种设备使用单位及设备的数量、使用状况；现场指导特种设备使用单位落实企业主体责任；

（4）排摸辖区内特种设备使用单位存在的安全隐患，指导企业完成安全隐患闭环；发现隐患及时上报，并协助安全监察人员及时处置；

（5）宣传特种设备安全，普及安全使用特种设备知识；

（6）协助做好新吴区特种设备安全监管其他各项工作。

（7）协助完成市场监管部门赋予的其他临时性任务。

2、食品安全服务内容

（1）实地开展对梅村街道的商圈广场及周边餐饮服务单位和流通单位约2900家现场排查。对照《餐饮服务日常监督检查要点表》对餐饮服务单位开展日常排查，排查食品安全风险隐患。指导餐饮单位落实主体责任、创新管理方式、规范操作过程和提升服务质量。对照排查中发现的不符合项目，指导餐饮单位现场调整，问题调整率达到80%以上。排查中发现的违法案件线索信息，及时报送辖区市场监督管理局分局，报送率100%。

（2）建立“一户一档”动态管理档案。充分发挥互联网+大数据等信息化技术作用，本次专业服务机构应建立和完善餐饮服务单位信息管理数据平台，结合排查工作及时将餐饮服务单位登记许可、日常排查、风险隐患、问题整改和动态排查等基本信息进行录入，建立“一户一档”动态管理档案，通过数据分析，产生食品安全动态管理等级，对每户餐饮服务单位的食品安全风险隐患数据进行分析，为精准监管、靶向执法提供技术支持。

（3）实行食品安全分级管控。通过排查结果将餐饮服务单位进行食品安全风险等级划分，不同等级反映排查隐患的数量和风险严重程度，根据食品安全风险等级确定相应的排查频次。根据餐饮服务单位食品安全问题隐患的调整情况，对食品安全风险等级进行动态调整。

（4）实行动态信息“双公示”。建立信息平台线下“一户码”和设立食品安全动态信息公示牌等方式，将每户餐饮服务单位和流通单位的基本信息、食品安全动态问题隐患和风险等级等信息向社会公众开放，让社会公众能够实时了解每户餐饮服务单位的食品安全状况，切实维护消费者利益，促使餐饮服务单位主体自觉落实食品安全主体责任。

（5）食品安全工作以梅村街道市场监管局各个阶段食品工作为主，积极配合协助完成相应食品安全专项工作和其他专项工作。

（三）服务要求：

1.特种设备安全服务要求

（1）坚持公平公正、依据充分、绩效量化、过程严谨的原则，交通食宿自理，并严格遵守中央八项规定。投标人工作人员除开展正常工作以外，不得与有关单位发生不正当的利益关系；如发生类似情况，招标人有权单方终止合同并依照合同追究相关法律责任。

（2）中标供应商对特种设备使用单位进行特种设备安全技术服务后，须建立工作台账，上传至特种设备安全信息化系统，供被排查单位及监管部门查阅下载。投标人对特种设备安全隐患问题向监管部门报告100%，并有相关记录，定期向招标人报送分析报告。

（3）对使用特种设备的单位的技术服务要求详见标准《DB33/T 2126-2018特种设备使用安全管理分类评价规范》。

2.食品安全服务要求

（1）中标供应商对服务区餐饮服务提供者季度排查覆盖率达到80%以上，发现隐患数及整改率指导调整率80%以上、关键不符合项督促调整率80%以上，关键不符合项线索向辖区市场监督管理局分局报告率100%，并有相关记录，定期向招标人报送排查结果分析报告；

（2）服务期内，服务区域餐饮服务提供者不发生重大群体性食品安全事故，不发生区域性、系统性食品安全风险。调查发现中标供应商未排查到位的，招标人有权立刻终止合同并依照合同追究服务单位相关法律责任；

（3）中标供应商应针对实际情况对排查人员巡查区域进行定期调换；中标供应商监督排查人员除开展正常工作以外，不得与餐饮服务单位发生不正当的利益关系；如发生类似情况，招标人有权单方终止合同并依照合同追究相关法律责任。

3.其他

（1）为服务项目完成做好基础保障，包括但不限于组建专业团队，建立完善第三方协作管理团队的工作制度（流程管理、内部培训等）及考核标准。

（2）中标供应商须无条件服从采购人交办的各项临时应急性任务。

（3）项目完成后，中标供应商应收集汇总交接所有工作过程中产生的相关资料供采购人验收，包含但不限于现场工作记录、图片、汇总台账、排查报告等，并注意履行保密义务 。

（4）中标供应商不得将项目分包、转包给其他单位或者人员，一经发现，招标人立即终止合同，任何款项不予支付。

（5）中标供应商要加强对风险排查质量的管理，保证风险排查结果公正、真实，不得弄虚作假，隐瞒真实情况或帮助特种设备使用单位隐瞒事故隐患。被查使用单位安全隐患经闭环确认后如再发现存在重大安全风险隐患的，招标人将中标供应商列入招标人排查单位黑名单（现场排查后新增特种设备隐患除外）。

（6）中标供应商要加强对风险排查人员的管理，中标供应商安排的风险排查人员现场风险排查时应主动出示授权委托书、工作证，说明来意，不得以风险排查为名，向被风险排查单位收取财物或者其他好处；不得在风险排查过程中向相关单位推销产品和服务或强迫企业接受相关产品和服务；不得泄露相关单位的技术和商业秘密。

（7）中标供应商要加强对所属风险排查人员的安全教育和管理，确保风险排查过程中风险排查人员的人身安全，建议为风险排查人员购买人身意外保险。

（8）中标供应商应在规定时间内完成风险排查任务，并向采购方提供现场风险排查记录、整改见证资料、风险排查总结以及《风险排查情况汇总表》。

（9）中标供应商须拥有信息分析汇总人员，能够完成特种设备使用单位安全状况分析工作。风险排查工作结束后，中标供应商应向采购方提交总结分析报告（书面两份，电子版本一份）。

（10）中标供应商必须自觉接受招标人的监督、检查和指导。

（11）中标供应商有保密义务，不得向除招标人外的任何单位与个人透露与排查相关的信息，否则取消其排查资格；如造成经济损失及不良影响的，追究其经济赔偿责任和法律责任。

六、甲乙双方职责和义务

1、甲方的职责和义务

（1）要求受查企业如实向乙方提供安全管理基础资料信息。

（2）为乙方委派人员提供对接工作的人员（姓名：     ，联系电话：     ），为乙方顺利开展技术服务工作提供相关的协助和支持。

（3）按双方约定及时向乙方支付服务费。

（4）与本协议咨询服务范围有关的甲方其他职责和义务。

2、乙方的职责和义务

（1）为服务项目完成做好基础保障，包括但不限于组建专业团队，建立完善第三方协作管理团队的工作制度（流程管理、内部培训等）及考核标准。

（2）乙方须无条件服从甲方交办的各项临时应急性任务。

（3）项目完成后，乙方应收集汇总交接所有工作过程中产生的相关资料供甲方验收，包含但不限于现场工作记录、图片、汇总台账、排查报告等，并注意履行保密义务 。

（4）乙方不得将项目分包、转包给其他单位或者人员，一经发现，甲方立即终止合同，任何款项不予支付。

（5）乙方要加强对排查质量的管理，保证排查结果公正、真实，不得弄虚作假，隐瞒真实情况或帮助特种设备使用单位隐瞒事故隐患。被查使用单位安全隐患经闭环确认后如再发现存在重大安全风险隐患的，甲方将乙方列入甲方排查单位黑名单（现场排查后新增特种设备隐患除外）。

（6）乙方要加强对排查人员的管理，乙方安排的排查人员现场排查时应主动出示授权委托书、工作证，说明来意，不得以排查为名，向被排查单位收取财物或者其他好处；不得在排查过程中向相关单位推销产品和服务或强迫企业接受相关产品和服务；不得泄露相关单位的技术和商业秘密。

（7）乙方要加强对所属排查人员的安全教育和管理，确保排查过程中排查人员的人身安全，建议为排查人员购买人身意外保险。

（8）乙方应在规定时间内完成排查任务，并向甲方提供现场排查记录、整改见证资料、排查总结以及《排查情况汇总表》。

（9）乙方须拥有信息分析汇总人员，能够完成特种设备使用单位安全状况分析工作。排查工作结束后，乙方应向甲方提交总结分析报告（纸质两份，电子版本一份）。

（11）乙方必须自觉接受甲方的监督、检查和指导。

（12）乙方有保密义务，不得向除甲方外的任何单位与个人透露与排查相关的信息，否则取消其排查资格；如造成经济损失及不良影响的，追究其经济赔偿责任和法律责任。

七、合同价款和支付

1、合同价格按此次中标价格执行：            。

2、付款步骤：服务费每三个月凭考核结果结算一次，于次季度首月5日前将上季度发票送交甲方，甲方在次季度首月15日前将上季度服务费扣除考核罚款费用汇入乙方指定银行账户。

3、乙方必须在应付价款的使用时，保证支付人员工资，甲方有监督的权利。如实际乙方未及时支付人员工资，甲方有权直接从应付价款中扣除该费用，用于直接支付人员工资。

4、服务区域范围发生变动，需经甲方同意，应付价款由双方协商后确定。

八、违约责任

1、当事人一方如不履行本合同义务或履行本合同义务不符合约定而给对方造成损失的，应对损失进行赔偿（包括各种因之产生的费用、开支、额外责任，以及合同履行后所可以获得的直接利益）；但遭受损失方必须提供相关损失的证明，且不得超过违约方订立合同时预见到或应当预见到的因违约行为所可能造成的损失。

2、甲方对乙方承诺的服务质量执行情况进行监督检查，累计一次违反规定的，甲方向乙方发出书面警告并责令限期整改。累计二次违反规定的，甲方有权解除合同并取消乙方的服务单位资格。

3、乙方如有下列违约行为之一的，甲方有权立即解除合同，取消乙方的服务单位资格：

（1）乙方办公场所不符合招标相关要求或未实际开展办公活动；

（2）项目组成员同时受聘于两家技术服务机构或以其他单位名义编制和出具评价报告等技术文件；

（3）合同期内项目组成员变动未提前书面告知甲方并取得甲方同意；

（4）遭服务企业对其提供的服务提出投诉5次以上，经甲方核查属有效投诉；

（5）乙方在合同执行期间被安监系统通报有不良行为记录的；

（6）其他违约情形。

4、乙方有下列情况之一时，甲方有权调整乙方的工作内容或者解除本合同：

（1）乙方在招投标过程中所提供的材料不客观真实；

（2）乙方在中标前有被安监系统通报有不良行为记录的；

（3）乙方在排查中走过场，弄虚作假，隐瞒真实情况；或帮助企业隐瞒重大事故隐患并造成严重后果；

（4）不严格执行各级关于对技术服务机构的管理规定，不主动接受甲方的监督、检查和指导，不配合区镇两级监督部门及其工作人员依法实施的监督检查；

（5）以服务为名，向服务企业收取财物或者其他好处的；

（6）在服务企业过程中向相关企业推销产品和服务或以政府及乙方名义强迫企业接受相关产品和服务；

（7）由非项目组成员代替项目组成员进行现场排查，后由项目组成员在相关文书上签字确认；

（8）乙方连续两月未能向甲方提供排查工作活动视频、照片资料。

5、因乙方原因导致合同解除或终止，或者乙方经考核不合格且整改后再行考核仍不合格，乙方应全部退还甲方已支付的合同款项，并承担由此造成的一切损失。详细评分标准见“考核标准”。

九、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同的变更

1、本合同一经签订，合同双方均不得擅自变更或终止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

2、如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商，签署书面修改或补充协议并报相关主管部门备案同意。该协议为本合同不可分割的一部分。

十一、合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

十二、争议解决方式

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第    1     种方式解决争议：

1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2、向   /     仲裁委员会申请仲裁。

十三、合同生效及其他

1、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十四、其他

1、甲、乙双方按协议条款履行完各自的义务后， 此协议自动终止。

2、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效，合同一式五份，甲方两份，乙方两份，采购代理机构一份。

3、合同附件：考核标准、开标一览表、明细报价表、廉政合同。

甲方（采购人）：            （盖章）    乙方（成交方）：        （盖章）

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

年     月      日                    年     月     日

附件一：考核标准

1.考核标准一：

| 类别 | 项目 | 目标 | KPI指标 | 考核细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务工作 | 特种设备安全服务 | 辖区全覆盖（20分） | 掌握辖区内的特种设备使用单位及设备的数量、使用状况；现场指导特种设备使用单位落实企业主体责任。 | 涉及单位每少一家扣除0.2分 |  |
|  |  | 常规风险排查（30分） | 对表单涉及单位的现场情况、资料文件按照法律法规，安全技术规范的要求进行有效性、一致性确认，摸排台账经梳理汇总后，报送监管部门。 | 每一项闭环，有不完整项扣除0.2分 |  |
|  |  | 专项整治工作（35分） | 根据专项整治任务完成各项工作 | 未完成扣除0.5分 |  |
|  |  | 排查隐患协助整改（15分） | 辖区内特种设备使用单位存在的安全隐患，指导企业完成安全隐患闭环；发现隐患及时上报，并协助监察人员及时处置。 | 针对安全隐患企业指导整改闭环，未完成一家企业扣0.1分 |  |
|  |  | 专项活动 | 宣传特种设备安全，普及安全使用特种设备知识 | 未完成扣除0.5分 |  |

2.考核标准二：

| 类别 | 项目 | 目标 | KPI指标 | 考核细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政规范 | 意识形态 | 特种设备安全服务意识 | 加强理论知识学习，及时了解掌握最新政策要求及相关规定。 | 排查不及格予以处罚 |
|  | 行为规范 | 加强工作作风建设，不发生履职不力、作风不实、效能不高、纪律不严等行风事项投诉；根据实际情况，按照要求做好行风事项投诉反馈。 | 加强作风建设、纪律要求、提高效能。 | 行政监督抽查发现按相关规定处罚或开除。 |

3.管理考核办法

（1）排查人员管理要求：

①人员不得迟到早退，准时上下班，如有特殊情况需向招标人提前说明

②着装整洁，言谈举止规范，待人接物文明有礼

③按时完成用人方布置的工作任务

（2）业务考核要求，见考核表一，每次付款前考核，按百分制，90分为合格，低于90分，每低0.1分扣除100元，在当期付款中扣除。

（3）日常质量考核，见考核表二，由招标人随机抽查，发现一次不合格罚款500元。

（4）其他扣分项：

①违反上款（1）项的，发现一次扣除100元。

②对排查过的企业单位，针对省、市、区县各级督查发现重大隐患通报的问题，按照1000元/项进行扣除。

③每季度提交季度工作报告，未能及时提交的，按照每组500元扣除（报告每月25日之前提交）。

④对季度报告中，发现排查不仔细，有遗漏问题未查出的，每发现一项扣100元，5000封顶。

⑤不能按时完成区局布置的排查任务，每发现一次扣除1000元。

⑥人员未按照用人方要求到位的，按人次扣除服务费3000元。若一年内人员流动性超过总人数的20%，则扣除服务费5000元。

附件二：开标一览表

附件三：分项报价表

廉政合同

廉  政  合  同

根据党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和中央纪委全会精神，为搞好工程建设中的党风廉政建设，保证工程项目优质、高效、如期建成并交付使用，保证建设资金的安全、合理和有效使用，达到投资效益最大化，确保工程顺利推进和圆满完成，特订立如下廉政合同。

项目名称：

建设单位（甲方）：无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处

中标单位（乙方）：

第一条   甲乙双方约定

1、甲乙双方应共同遵守国家和省、市有关法律法规以及行业主管部门关于加强工程建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

2、甲乙双方应认真执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、诚信、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规定制度的不正当交易。

4、甲乙双方应加强对本方人员的党风廉政教育，建立和健全廉政制度，设立廉政告示牌、公布举报电话，监督并认真查处本方人员的违法违纪行为。

5、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

6、发现对方有严重违反本合同的行为，可向中共滨湖区纪检监察机关举报，并有建议给予处理和要求告知处理结果的权利。

第二条   甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方索要和收受回扣。

2、甲方及其工作人员不得索要和接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

3、甲方工作人员不得参加乙方为其安排的宴请、娱乐和旅游活动。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

6、甲方及其工作人员不得以任何理由肢解、分包乙方总承包工程项目；不得违背工程合同约定，强行要求乙方购买指定的材料和设备。

7、甲方人员不得在家里接待乙方有关工程事项的询访。

8、甲方及其工作人员不得接受乙方提供的交通、通信工具和高档办公用品等。

第三条   乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼品、有价证券。

2、乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员报支需有甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信、交通工具、家电和高档办公用品等。

5、乙方不得到甲方人员家里询问有关工程建设事项。

6、乙方不得随意转包总包范围内的工程。

第四条   违约责任

1、甲方有违反本“合同”第一条、第二条的，除依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理及工程建设有关行业规定处罚外，另处罚款2万元；给乙方单位造成损失的，应予赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、乙方有违反本“合同”第一条、第三条的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成损失的应予工程款的20%的违约罚款；视情节轻重，建议市建设主管部门给予乙方一年至三年不得进入市建设市场的处罚。

第五条  本“合同”有效期为甲乙双方签订之日起至工程竣工验收止。

第六条  本“合同”作为工程合同的附件，与工程具有同等的法律效力，经协议双方签订后即生效。

第七条  本“合同”一式二份，甲方乙方各执一份。

甲方单位：（盖章）              乙方单位：（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

或                             或

其授权的代理人：               其授权的代理人：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

签约日期：   20  年   月   日

五、附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二〇    年  月  日

- （一）投标函（格式）

- 投标函

致：普信国际工程咨询有限公司

我们收到贵方采购编号JSZC-320214-PXGJ-G2025-0099  招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供普信国际工程咨询有限在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

- 我方认为采购人有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

- （二）开标一览表（格式）

- 开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）：                          采购编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：                       日期：   年   月   日

- 填写说明：开标一览表中必须盖章或签字。

1.开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（三）报价明细表

- 报价明细表

投标供应商（盖章）                                    采购编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）投标供应商如为小型和微型企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）；投标供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。如未按要求提供有效声明函或证明资料，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，普信国际工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

（2）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，包含但不限于以上内容，请各投标供应商自行补充完善；

（3）表格格式可自行改变、延长；

（4）投标供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦投标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负；

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日    期：

（四）承诺书（格式）

- 承诺书一

- （投标供应商名称）在此承诺：

- 我公司（单位）愿针对此次              （项目名称）进行投标。

- 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

- 若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

- 投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 承诺书二

- 致：                       （采购人名称）

- 我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，自愿放弃中标（成交）资格接受其他任何形式的处理，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

- （五）法定代表人授权委托书（格式）

- 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

普信国际工程咨询有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人亲自参加投标的需提供：

- 法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓    名：      性别：      年龄：       职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（六）关于资格的声明函（格式）

- 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

普信国际工程咨询有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

- 投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 年     月     日

- （七）拟投入本项目的人员一览表（格式）

- 拟投入本项目的人员一览表

| 序 号 | 姓 名 | 年 龄 | 性 别 | 学 历 | 在本项目拟任 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 日期：

- （八）投标供应商简介和经营情况说明表（格式）

- 投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

（九）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：1、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （十）残疾人福利性单位声明函（格式）

- 残疾人福利性单位声明函

- 本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日　　　　　　期：

（十一）偏离表（格式）：

- 投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（签章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十二）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。