编制说明

一、工程概况

本工程名称为宝应县安宜高级中学楼顶防水改造项目，施工地址在宝应县安宜镇高级中学内。

二、编制依据

1、建设单位提供的设计施工图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2019年）营改增后调整内容、《江苏省修缮费用定额》（2009版）

3、正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案；

4、人工按苏函建价（2025）66号文调整；

5、材料价格按《扬州工程造价管理》2025第3期，指导价缺项的执行市场价；

6、其他相关的工程造价法规；

三、编制口径：

（一）修缮土建：

1、工程取费按修缮土建执行；

2、建设单位做法要求：（1）实验楼、行政楼在原防滑缸砖上刷2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料、铺贴4mm防水卷材、50mmC25刚防层配φ4@150双向钢筋；（2）食堂将原卷材防水层拆除，重新铺贴4mm防水卷材；（3）食堂构架，粉刷层铲除，重新粉刷；

3、本控制价工程量及做法与实际施工若不相符，结算时按实调整。

江苏志诚工程咨询管理有限公司

2025年4月23日