招标文件

项目名称：响水经济开发区智慧园区平台“厂中厂”模块接入项目（二期）

项目编号：JSZC-320921-YCJY-G2025-0005

江苏响水经济开发区管理委员会

2025年4月27日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章   招标公告

项目概况

响水经济开发区智慧园区平台“厂中厂”模块接入项目（二期）的潜在投标人可在 “苏采云”系统内免费下载获取招标文件，并于2025年5月 27日 15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-YCJY-G2025-0005

2.项目名称：响水经济开发区智慧园区平台“厂中厂”模块接入项目（二期）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：499.1883万元

5.最高限价：499.1883万元

6.采购需求：（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：合同签订后二个月内完成安装、调试交付甲方使用。

8.质保期：项目验收合格起硬件质保一年，软件免费服务二年。

9.付款方式：合同签订后预付合同款的30%，项目实施结束并通过验收后付合同款的40% ，项目验收后运行满半年后付合同款的25%，余款项目质保期满后付清。

10.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

(一)时间:自本项目采购公告发布之日起5个工作日

(二)地点:“苏采云”系统下载(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)

(三)方式:“苏采云”系统内免费下载(投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目)

1、CA 证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件(北京)有限公司电子签章。CA 证书及电子签章的办理方法详见在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】或“苏采云”系统登录界面中的“新 CA 办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务 CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务 CA证书全省通用。领取CA和办理电子签章(请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话:15051556883，办理箱:yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》( 以下简称《操作手册》)、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》 在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 参与采购活动供应商插入 CA 证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》 提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》 质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交;未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利,但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 电子投标准备供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件(后缀名为“.kedt”)并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交(具体详见《苏采云系统供应商操作手册》 ，网址http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art24074057499.html.

- 在系统操作过程中如有疑问，请联系: 0519-86722805、0519-86722807 或登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

- 5、售价:免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年 5月27日15时00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.核心产品：消防报警工控机

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

- 3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

- 4.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

5.电子投标文件一份（通过系统提交）；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至（代理公司），未中标单位不需要提供）。

6.本项目支持节能环保产品（财库[2019]9号）、（财库[2019]18号）、（财库[2019]19号）；支持中小微企业（财库[2020]46号）、（苏财购[2020]52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库[2014]68号）；促进残疾人就业（财库[2017]141号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库（2020）123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库（2023）7号）、（《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购2023）150号））等政策。

7.根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购（2021）19号），第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商，可免费获取采购文件，需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实。

8、各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

9、因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

10、本项目对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 11、本次招标收取履约保证金：中标金额的5%，收取履约保证金形式:供应商可以以银行转账或电汇等现金 形式，也可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏响水经济开发区管理委员会

地址：响水县灌江路与建安路交叉口

联系人：何海霞

联系方式：13615158129

2.采购代理机构信息

名称：盐城锦运项目管理服务有限公司

地址：响水县开发区灌江一组312号(和通门业院内)三楼

联系人：姚红霞

联系电话：13179334773

3.项目联系方式

项目联系人：王林

电话：13905119101

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标中标人按关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协【2022】002号文收费标准计算，向代理机构支付招标服务费。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为江苏响水经济开发区管理委员会，联系地址：响水县灌江路与建安路交叉口，联系电话：13615158129。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

- （1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

- 询价单一来源框架协议其他：

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

- （7）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

- （8）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

- 国别：品牌：规格型号：

否

- （9）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购优先采购

否

- （10）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是否不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

- （2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节

- 第12.2款）：

全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3.合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：是否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

（5）分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

（1）验收组织方式：自行组织委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自年月日生效。

7.合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节  政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节  政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： ①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的____款项作为预付款； ②所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的____款项； ③初步验收合格且项目运行满____个月后，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。 （具体验收流程双方可视实际情况调整） 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：日前完成供货（安装）并交付使用。 交货地点：。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章  采购需求

## 一、项目背景分析

响水经济开发区智慧园区平台“厂中厂”模块接入项目一期已完成响水县米兰纺织有限公司、江苏佳讯电子有限公司、江苏岛瀛服饰有限公司、江苏茂腾针织有限公司消防硬件基础设施建设工作，三维平台搭建，开发区GIS底图建设，四家重点监管厂区建模及消防管控措施，消防管理平台基础功能建设，人员巡检APP建设。需进一步完成厂区盘查及消防安全建设工作，扩展服务架构体系，形成稳定、可靠、统一的开发区智慧园区平台。

## 二、项目建设目标

完成园区现有厂中厂35家近300家企业接入工作。具体工作如下：

厂区走访，硬件设备排查补盲，重点风险区域全方面覆盖。针对消防设备监测区域不全的问题，对各企业进行硬件设备排查补盲，以确保重点风险区域全方面覆盖，提高消防设备的监测能力和水平。消防专用网络建设，满足接入建设。建设消防专用网络，确保设备上网，可监可控，保障网络条件问题，数据上报稳定。完善中心数据存储，事件可溯可查完善中心数据分布式存储、灾备方案，建设可靠、稳定的中心服务环境，定时数据备份。指挥中心智慧大屏厂区接入，数据分析完善。智慧大屏增加企业覆盖，接入开发区35家厂中厂近300家企业，区分企业行业类型，完善数据挖掘、分析机制。

## 三、技术指标

### 1、硬件设备相关参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型烟感探测器 | （1）地址编码可由电子编码器事先写入，也可由控制器直接更改，工程调试简便可靠； （2）单片机实时采样处理数据、并能保存14及以上个历史数据，曲线显示跟踪现场情况； （3）具有温度、湿度漂移补偿，灰尘积累程度及故障探测功能； （4）无极性二总线信号； （5）采用集成芯片，抗电磁干扰能力强； （6）应用轨到轨运放，抗灰尘累积能力强。 （7）指示灯指示明显，360度范围可见。 主要技术指标 （1）工作电压：信号总线电压：总线24V 允许范围：16V～28V （2工作电流：监视电流≤0.3mA报警电流≤1.0mA （3）指示灯：报警确认灯，红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （4）编码方式：电子编码（编码范围为1～242） （5）线制：信号二总线无极性 （6）使用环境：温 度：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不凝露 | 2439 | 个 |
| 2 | 压力监测传感器 | 量程0-1.6MPA，4-20mA/485输出，DC24V供电 | 5 | 个 |
| 3 | TS阀门开关传感器 | 支持反馈阀门开关量信号、无线LORA信号、传输阀门开关状态给消防一体化工控机 | 16 | 套 |
| 4 | 水箱液位传感器 | 激光液位传感器，量程0-5M，4-20mA/485输出，无线LORA信号、支持传输水箱液位值给消防一体化工控机，并配备挂壁式供电箱 | 3 | 套 |
| 5 | 通信卡 | 适配消防主机和用户传输装置数据通讯 | 69 | 块 |
| 6 | 消防报警工控机 | （1）图形化彩色显示界面。本控制器采用图形化彩色显示界面，不同信息采用不同窗口显示，界面清晰易懂、方便直观，通过简单的操作（通过键盘的数字键或方向键操作）就可实现系统提供的多种功能。另外新的便捷操作途径，使用户可以大幅度提高效率。 ① 检查锁方便用户或检查人员迅速查看系统内设备情况。 ② 手自动转换锁和联动启动按钮方便在紧急情况下快速切换控制状态，快速进入联动状态。 （2） 多种功能配置选择。接入联网接口卡或其他接口卡，丰富的接口使系统还可以连接其他消防设备。 （3） 配备智能手动消防启动盘。本控制器配接智能手动消防启动盘，智能手动消防启动盘上的每一个启/停键均可通过定义与系统所连接的任意一个总线设备关联，完成对该总线制联动设备的启/停控制。 （4） 配备直接控制盘。本控制器配备直接控制盘，可对消防泵、排烟机、送风机等重要设备进行直接控制。本控制盘具有输出线断线、短路故障检测功能，可最大限度的保障控制盘本身与终端设备之间连接的可靠性。直接控制盘实现两线对启停双控设备的控制。 （5） 调试方便快捷。为方便用户及工作人员使用，控制中增加了一些便捷的调试方式，可以快速明确控制设备状态和发现问题。 ①设备状态查询界面，一个界面显示整个回路的设备状态，报警、故障、屏蔽等状态一目了然。 ②快速打印整个回路的探测器污染度，方便设备维护保养。 ③支持联网上传下载定义，也可以通过手机APP蓝牙通讯上传下载数据，远程调试（支持云端数据的上传下载）和故障诊断。 ④重码检测后重码设备指示灯闪烁，容易识别。 主要技术指标 （1）液晶屏规格：4.3英寸彩色液晶屏。 （2）回路带载能力：最大输出能力为700mA。实际带载情况应根据负载最大工作电流、线路长度和线路截面积计算。为保证设备可靠工作，应确保线路末端电压≥16V。 | 69 | 台 |
| 7 | 用户信息传输装置 | 1.主电源：AC220V(+10%,-15%) 50HZ副电源： DC12V，4AH 功耗：≤10W备电连续运行时间8小时通讯方式 报警接收RS232/RS485 2.报警上传 有线以太网 3.通讯距离 RS232 ≤15m 4.RS485 ≤1000m 5.历史记录 ≤5000 条 6.环境温度 0~50℃ 7.相对湿度 ≤95％ 8.防护等级 IP30 9.安装方式 壁挂 | 71 | 台 |
| 8 | 无线传输网关 | 1.LORA 模组特性 纯射频模组，支持发送、接收数据信号2.工作频段 410-525Mhz， 3.支持 ISM 频段， 4.传输模式 半双工， 5.透明传输调制方式最大发射功率30dbm， RS232、RS485两种串口串口参数，工作电压 DC9-28V， 6.推荐 12V 或 24V，端子接线供电，电源防反接电流参数守候 DC12V 时，48ma；DC24V 时，24ma发射（瞬间） 发射功率 30dbm 时，480ma（DC12V）或 230ma(DC24V)接收（瞬间） 60ma(DC12V)或 30ma(DC24V)数据长度单包容量7.超出模块内部环形 FIFO 缓存 240Byte 时， 8.自动打包发出； 9.最大缓存容量 4096Byte工作环境 10.工作温度：-40~+85℃； 11.存储温度：-40~+125℃天线接口 RF-SMA 吸盘天线， 12.特性阻抗 50Ω尺寸 | 7 | 台 |
| 9 | 消防一体化工控机 | 1.可外置LORA无线传输装置集成数据采集触摸屏一体机 私有化部署定制平台数据采集传输软件 2.电源电压：AC220V 3.CPU：ARM Cortex-A7 双核1.2GHz硬件看门狗，2路10M/100M自适应以太网端口 4.Cat1 全网通4G模块 5.配置RS232及RS485串口 6.支持5min断电超级电容续传 7.7吋彩色触摸屏，本地记录显示历史数据曲线及报警记录 配置声光报警器，可对除烟感报警以外的超限报警进行本地报警，设置报警确认按钮手动消除报警 8.具有将除消防主机以外的消防数据转换成HTTP协议对接到软件平台功能 | 3 | 台 |
| 10 | AI智能摄像机 | 【功能特性】 1.支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常 2.支持区域入侵检测、越界检测、进入区域检测、离开区域检测、音频异常检测等功能 3.支持测温功能：支持普通测温，专家测温检测； 支持AI开放平台 4.支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR 5.热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 6.热成像响应波段：8~14μm 7.热成像像元尺寸：12μm 8.热成像分辨率：256 × 192 9.热成像焦距&视场角：7mm，24.9° × 18.7° 10.测温范围：-20℃~150℃ 11.测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值） 12.温度异常功能：全屏测温 13.目标物最远测温距离（以0.1×0.1米为准）：10.5m 14.人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：70m 15.车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：210m 16.火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：42m 17.吸烟检测最远报警距离：10.5m 18.可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 19.可见光分辨率：2688 × 1520，400万 20.可见光焦距&视场角：6mm，53.0° x 28.0° 21.可见光补光功能：红外补光最远15米 22.双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节 23.智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息（仅支持测温规则，测温值） 周24.界防范应用：热成像通道（默认）：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 25.可见光通道：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 26.防火监测应用：热成像通道：吸烟检测、火点检测、温度异常 27.可见光通道：烟雾检测 28.可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2% 29.可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤，样机外接温湿度传感器后，可在预览画面中显示温湿度信息 30.噪声等效温差(NETD)≤10mk 31.功率：12 VDC ± 25%: 0.5 A, Max 6 W | 63 | 台 |
| 11 | 变焦筒型网络摄像机 | 1.最高分辨率在2560 × 1440～2688 × 1520 ，帧率为 25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 2.支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 4.最低照度：彩色：0.005 Lux 5.焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：102.4°~31.2°，垂直视场角：54.7°~17.6°，对角视场角：122.1°~35.8° 6.补光灯类型：支持白光，红外补光 7.补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 8.供电方式：DC：12 V ± 25% | 699 | 台 |
| 12 | 高温防爆摄像机 | 【专业智能功能】 1.采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像，极大的提升了目标的检出率 2.支持AI模型的下发和运行。支持对特定目标的检测，并对检测结果分类，检测和分类结果均可上传业务平台 支持配置事件规则，检测分类结果按照设置的规则过滤，产生报警 3.支持抓图轮巡任务，按照设定的时间间隔进行抓图分析，并按照设定的报警间隔上传结果 支持多种智能资源模式切换：例如：混合目标检测（人脸+人体），人脸抓拍，Smart事件（声光警戒），AI开放平台 4.混合目标检测：支持人脸和人体目标检测，可对目标进行评分，输出最优抓拍及属性提取 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍及属性提取，最多同时检测10张人脸 5.支持开放应用平台（HEOP），可配套线上应用商城和管理平台，对智能应用进行安装、卸载、升级，并可导入第三方智能应用，共享算力不低于1.5 T 【Smart功能】 6.Smart侦测：支持6-10项Smart事件侦测，2-4项异常侦测 7.Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 【图像相关】 8.最高分辨率可达400万像素（2688 × 1520），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 9.支持区域裁剪 10.支持旋转模式，增加纵向狭长环境下监控区域 11.支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 12.支持120 dB宽动态 13.支持背光补偿，强光抑制，透雾 【系统功能】 1.支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181，ISUP协议接入 2.支持三码流技术 3.支持IP68防护等级 4.支持DC12 V和PoE at 【接口功能】 1.1个10 M/100 M自适应网口；支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入和1路音频输出，1路RS-485 2.支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储（选配） 【安全服务】 1.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 2.支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 初始设备开机修改密码，保障密码安全 3.支持用户登录锁定机制 4.宽动态：120 dB 5.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 6.子码流：H.265/H.264/MJPEG 7.第三码流：H.265/H.264 8.音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out） 9.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 10.报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC110 V，500 mA） 11.支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux 可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号，通过IE浏览器添加、修改、删除算法库，可支持多个算法库。 12.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复 13.启动及工作温湿度：空气冷却（使用20 °C空气）： •环境温度150 °C， 压力0.1 Mpa，风量20 m³/h，套管内部温度54 °C；环境温度125 °C， 压力0.1 Mpa，风量18 m³/h，套管内部温度49 °C；环境温度100 °C， 压力0.1 Mpa，风量14 m³/h，套管内部温度43 °C；环境温度85 °C， 压力0.1 Mpa，风量10 m³/h，套管内部温度41 °C；套管内部工作温度-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）温度 250土3℃、持续时间 2h，样机处于工作状态。试验后样机应能正常工作 14.供电方式：DC：12 V 15.PoE：IEEE 802.3at，Class 4 16.电流及功耗：DC：12 V，0.94 A，最大功耗：11.24 W 17.PoE：IEEE 802.3at，Class 4，最大功耗：13.37 W 18.电源接口类型：3芯接口 | 9 | 个 |
| 13 | 高空瞭望 | 热成像双光谱轻载云台 1.设备内置姿态感知模块，可对云台倾斜角度进行矫正， 设备内置空间感知模块，可实时回传云台海拔高度及经纬度信息 2.支持自清洁，升级喷水智能雨刷，内置冷凝水，可智能喷水清洁镜头 3.热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 4.热成像分辨率：384 × 288 5.热成像像元尺寸：12 μm 6.热成像响应波段：8~14 μm 7.可见光传感器类型：采用1/1.8英寸CMOS 8.可见光分辨率：2688 x 1520，400万 9.可见光焦距：6 to 360 mm 60x 10.样机内置空间感知模块，可实时获取经纬度、海拔高度、方位角信息，样机具有方位角一键标定功能，可同步零方位角； 11.样机内置冷凝水收集装置，可联动雨刷对样机镜头进行手动或自动喷水清洁，可对镜头前盖玻璃加热，去除镜头玻璃上的冰状和雾状附着物 12.样机内置7片MCU控制芯片开启激光补光灯，可识别距离样机2000m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓；焦距6mm±5%～360mm±5%；光学变倍≥60倍； 13样机支持太阳能供电，当太阳能供电时，可实时检测电池电量； 14样机支持热成像通道、可见光通道、云台组件的单独休眠和整机休眠功能，实现不同的休眠模式； | 1 | 个 |
| 14 | 高空瞭望系统 | 【功能特性】 1.支持智能烟火检测功能，并能实时回传云台角度及俯仰角信息 2.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能 3.可通过内置算法自动识别房屋区域、道路区域、工业区域，并根据识别目标可自动生成屏蔽区域，样机支持目标重复报警过滤功能，且过滤时间间隔可配置； 4.样机支持火情报警时输出火情属性标签，标签内容包含：火情大小、火情区域、风险等级； 5.样机支持自适应或手动调整补光画面占比；可将光镜头变倍时，激光补光角度会联动变化； | 1 | 套 |
| 15 | 客户机/工控机/桌面型工作站 | 6.接口：(晶振+ARM+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+1GbE×2)/1U推荐EBG行业及边缘场景使用，推荐前端接入规模500路以内使用 7.产品特点：精密的校时精度超高守时能力 8.支持GPS、北斗、上级NTP校时（默认北斗） 9.支持多网域校时 10.产品小型化、安装方式多样 11.支持双机热备方案 12.处理器：ARM处理器 13.同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级； 内存：大于等于128M 14.授时容量：不低于500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用） 15.授时精度：≤1ms 16.授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 17.接口：2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定； 18.1个GPS/BD天线接口：位于机箱后部； 19.1个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部； 20.1个NTP输入口（RJ45）：上级NTP设备输入使用，位于机箱前部； 21.1个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面; 22.1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出 23.指示灯：电源指示灯，标识PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入； 24.卫星指示灯，标识GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常； 25.NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步； 授时状态指示灯，标识SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。 26.电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 10w 27.软件功能：设备上电或重启后，系统自启校时服务 支持BD/GPS模式对待授时设备进行授时支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时支持双机心跳监测互备功能支持上级NTP设备输入级联，可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理，持NTP告警记录和日志信息查询导出 | 1 | 台 |
| 17 | 视频管理平台软件 | 1.支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。 2.支持在视频传感一体化监测，在视频预览画面上实时动态展示关联传感器的数值信息 3.支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像。 4.支持通过报警定位功能在资源发生报警时定位至地图视野中心 5.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息，要求支持报警事件分流管理。 6.支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个。 7.提供模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置。通过将AI模型下发至设备，为设备通道配置智能分析任务，使设备拥有针对特定对象和场景的智能分析能力。 8.视频授权路数>=1100路。 | 1 | 套 |
| 18 | 24口千兆POE交换机 | 1、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.8Mpps 2、端口类型≥24个10/100/1000 Base-T 端口，≥2个1G SFP端口 3、POE供电240W；支持POE+，单端口最大功率输出功率35W 4、支持端口防雷：6KV 5、风扇散热 6、支持黑洞MAC地址的配置，过滤掉非法用户，保障网络安全 7、支持广播风暴抑制，未知单播抑制，多播风暴抑制 8、支持基于端口的VLAN 9、支持去命令行WEB管理，支持端口镜像，支持端口自环检测，支持端口隔离 10、环境温度：-5℃～45℃ | 14 | 台 |
| 19 | 16口千兆POE交换机 | 1、交换容量≥36Gbps，包转发率≥26.8Mpps 2、端口类型≥16个10/100/1000 Base-T 端口，≥2个1G SFP 端口 3、POE供电240W；支持POE+，单端口最大功率输出功率35W 4、支持端口防雷：6KV 5、风扇散热 6、支持黑洞MAC地址的配置，过滤掉非法用户，保障网络安全 7、支持广播风暴抑制，未知单播抑制，多播风暴抑制 8、支持基于端口的VLAN 9、支持去命令行WEB管理，支持端口镜像，支持端口自环检测，支持端口隔离 10、环境温度：-5℃～45℃ | 39 | 台 |
| 20 | 8口千兆POE交换机 | 1、交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps 2、端口类型≥8个10/100/1000 Base-T POE+端口，≥1个10/100/1000BASE-T 端口，≥1个1G SFP端口 3、POE供电125W；支持POE+，单端口最大功率输出功率30W 4、支持端口防雷：6KV 5、无风扇设计，自然散热，更静音 6、支持黑洞MAC地址的配置，过滤掉非法用户，保障网络安全 7、环境温度：-5℃～45℃ | 54 | 台 |
| 21 | 光纤收发器 | 千兆单模光纤收发器 | 74 | 对 |
| 22 | 12芯单模光纤 | 铠装 | 13820 | 米 |
| 23 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 57707 | 米 |
| 24 | 信号线 | RVS 2*1.5消防信号线 | 27175 | 米 |
| 25 | 电源线 | RVV3*2.5电源线 | 4129 | 米 |
| 26 | 辅材 | 水晶头，电工胶带，扎带，膨胀管、固定螺丝等 尾纤、熔纤、设备箱、PVC管槽 | 1 | 项 |
| 27 | 设备调试 | 消防类设备及监控设备数据的接入及调试 | 1 | 项 |
| - 备注：本项目中涉及强制节能认证的产品为：24口千兆POE交换机 、16口千兆POE交换机、8口千兆POE交换机 |  |  |  |  |

#### 2、消防安全可视化平台功能需求清单

可视化平台应用功能清单

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★响水经济开发区全域倾斜摄影 | 利用无人机对响水经济开发区36平方公里的区域开展扫描作业，并制作倾斜摄影模型。要求制作出的模型精度达到1cm，从而生成高精度的地形地貌模型以及建筑物模型，且针对重点区域实施精细化修复与还原操作. （为保障供货方具备倾斜摄影的制作能力，供货方需要基于甲方提供的3张响水工厂照片或供货方自行拍摄的响水工厂照片，制作对应的倾斜摄影工厂模型图片3张。） |
| 2 | 响水经济开发区DEM、DOM更新 | 依据倾斜摄影所获取的数据，生成最新的数字高程模型（DEM）和数字正射影像（DOM）数据，对GIS底图进行更新。 |
| 3 | 室内设备点位深化标注 | 响水开发区家厂区现场调研，消防设施情况排查，厂房cad图绘制，设备点位标注记录，新增设备数量规划及点位分布规划。 |
| 4 | 室内建模 | 对35个厂区以及300多家企业的内部建筑结构进行建模还原。 |
| 5 | 内部楼层空间映射 | 内部楼层根据图纸进行空间划分，并绑定硬件设备数据点表信息，完成虚拟与现实映射。 |
| 6 | 硬件设备点位三维融合 | 在三维模型中融合10,000个新增设备点位（涵盖老设备和新增设备），包括烟感、监控、ts阀门、液位等设备。 |
| 7 | 模型与硬件物理数据融合 | 模型与硬件物理数据融合，通过将物理模型和数据模型进行融合，提高模型数据联动的准确性和可靠性。展示消防安全设备情况、点位分布，及实时展示设备状态信息。以区域-园区-企业-楼层等空间层级关系展示设备点位，实时掌握设备空间位置及在线情况。 |
| 8 | 设备点位聚合展示 | 针对楼层空间内设备密集的情况，进行区域信息聚合展示，聚合设备状态、异常事件，优化交互显示效果。 |
| 9 | 厂区分类及数据挖掘 | 展示管理区域内的安监，设备，预警，巡检等各项事务的综合概况，并基于数字孪生底座，全方面掌握安监形势 对企业按行业类型进行多级分类. |
| 10 | 多设备联动 | 在烟感发生告警、异常时，联动监控设备同步播放对应位置摄像头画面。 |
| 11 | 事件联动 | 在烟感、阀门预警等事件触发响应之后，能够及时调出该位置附近的监控，以便及时掌握现场的实时状况。点位信息联动查看，点击某具体设备点位，三维画面同步定位至该设备，并调出相关位置实时监控视频。 |
| 12 | 人员联动 | 在系统发生预警后，及时通知各厂区单位，相关人员，做到精细化人员管理，预警通知到位。及时预警，并落实到相关责任人员。生成巡检任务，支持巡检任务查看，查看巡检人员任务信息，及相关巡检信息。 |
| 13 | ▲源代码 | 为保障软件平台的开放性和可迭代性，消防安全可视化平台需基于自主引擎或开源商业引擎进行定制开发，源码可提供给业主方，拥有充分的源码自主权，需提供完整源码交付承诺函并加盖公司印章。 注：该项为实质性响应条款。 |

- 需兼备先进引擎开发的三维场景编辑、可视化数据应用搭建能力。核心三维渲染引擎底座需投标人自研，掌握核心技术，确保可视化系统从配置、部署到升级、维护全程可控，能针对用户特定业务需求，具备高度定制化的底层核心解决能力。

- 要求平台能够支持地形图及卫星图，支持集成倾斜摄影数据、无人机航拍数据、精细建筑结构数据、BIM/CIM数据、传感器数据等，支持经/纬/高程坐标厘米级精度定位。

- 要求具备丰富的图元技术与可视化组件辅助整体场景的空间表达，包括但不限于立体弹窗、散点、飞线流光、区域热力、基本数据显示组件等；组件需高可用、负载均衡、具备横竖扩容能力，模块支持分布式、集中运行。

- 要求孪生平台可以将各类空间数据进行本地化实时渲染, 实现对真实世界中自然空间尤其是业务中设备位置定位孪生效果；支持多级精度三维场景显示，可依据视野动态加载不同精度的模型数据，优化显示效率，实现从开发区、再到厂站、楼层细节的无级放缩，流畅展现。

- 要求具备多终端场景联动、游戏级实时渲染效果、流畅三维场景交互、内部自集空间要素模型库、脚本设计、镜头与场景编辑等工具或能力。从而实现厂中厂管理视角的充分展现。

- 针对数据应用搭建工具，需具备业务分析、数据接入、算法接入、编辑能力，实现业务可视化孪生应用，涵盖自集模板、多源接入、图像搭建等功能及本地化部署等能力。

20、具备适配设计一体化解决能力。要求针对不同物理尺寸大屏，匹配制定最佳展示方案，给出整体内容排版、展示形式设计。

21、在建议配置的系统环境中渲染多栋建筑或5000个以上管理对象场景，3D帧率需＞60帧；平台初次加载时间＜1s；实时数据传送时间≤1s；控制命令传送时间≤1s。

##### 3、消防物联平台功能要求

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预警处置 | 对所有本期接入的硬件设备实施集中化监控与分析，当监测到异常情况时，系统将在管理后台自动生成对应的警情记录，相关责任人需及时对预警事件进行确认，并跟进后续处置流程。针对预设工单及突发紧急状况，系统需自动触发告警通知机制，通过短信等多种通信渠道将预警信息实时推送至指定责任人移动终端。并需要与一期项目功能进行应用集成。 |
| 2 | 消防评分 | 对本期接入的各厂区消防设备告警事件、定期巡检记录及厂区安全隐患整改进度等关键指标，系统将进行安全等级综合评定计算。并需要与一期项目功能进行应用集成。 |
| 3 | 信息存储 | 对设备上报数据、告警信息关键信息进行48小时的存储。 |
| 4 | 主备 | 构建集群式服务架构，采用多台服务器做主备，以确保系统稳定，进行数据资源的主备存储，避免出现数据丢失等情况。 |
| 5 | 数据映射 | 维护新建30+厂区4000+新增设备及若干老设备：空间位置信息、物联网数据信息、厂区信息、企业信息等基础数据内容。对本期接入厂区的空间坐标信息管理模块（支持多级建筑节点架构），同步实现企业组织架构与物理空间位置的动态关联维护。需要与一期项目功能进行应用集成。 |
| 6 | 硬件数据集成调试 | 新增厂区4000+新增设备及老设备（包含烟感、监控、ts阀门、液位等）设备接入调试。针对本期的液位、阀门、压力设备，通过预设液位传感器、阀门装置及压力设备的阈值参数，同步整合实时监测数据动态呈现设备运行状态的可视化界面；需要与一期阈值设置进行应用集成。 |

###### 7.渲染引擎

基于c++语言，它提供了高性能、‌底层硬件访问，‌如CPU、‌GPU、‌内存等、‌跨平台兼容性、‌成熟的库和框架支持以及强大的社区支持；

###### 8.服务端及前端研发

使用Java、Python、Node.js、C++等，这些语言因其成熟的生态系统和广泛的应用场景而被广泛使用；前端开发：基于HTML、CSS、JavaScript等前端技术也是基础要求

###### 9.后端框架

使用Spring Boot（Java）、Django（Python）、Express.js（Node.js）等，用于构建高效、可靠的后端服务；

###### 10.前端框架

- 使用React、Angular、Vue.js等，加速前端开发并提供更好的用户体验。

###### 11.数据库

支持关系型数据库：如MySQL、PostgreSQL、Oracle等，用于存储结构化数据，并支持ACID事务；支持NoSQL数据库：如MongoDB、Cassandra、Redis等，适用于处理大量非结构化数据或缓存场景

###### 12.数据存储

- 支持数据持久化，确保数据的安全性和一致性，包括数据备份、恢复策略等。

###### 13.网络协议

- 支持熟悉常见的网络通信协议（如TCP/IP、HTTP/HTTPS），确保数据的稳定传输；

###### 14.运维与监控

系统监控：实施全面的系统监控策略，包括性能监控、日志分析等，确保系统稳定运行；故障恢复：制定故障恢复计划，确保在系统发生故障时能够迅速恢复服务。

- ▲功能兼容性 注：该项为实质性响应条款

- 基于一期已构建的厂中厂平台，为满足二期业务需要在一期基础上进行数字底座升级完善。二期系统对接现有平台时，需与现有平台无缝集成，不带来系统切换感知及使用上的卡顿或差异；同时确保与原系统在三维建模数据、消防设备数据等数据格式方面具有兼容性，以避免出现数据格式不兼容，导致数据无法展示的问题；支持与其他第三方服务（如推送通知等）的集成，需提供在一期基础上进行数字底座升级完善二期的承诺函并加盖公司印章。

16.▲高性能 注：该项为实质性响应条款

物联平台应具备高效的数据处理能力，能够同时承载10000多来自不同设备和传感器的数据流；扩展性：平台应具备良好的可扩展性，能够随着业务需求的增长而轻松扩展，确保性能不会因数据量增大而下降；并发处理：优化软件架构，可支持500+的用户同时访问业务系统及app。需提供承载过万数据流及500+并发的承诺函并加盖公司印章。

###### 17.低时延

平台应保证数据传输的低时延，以满足实时性和快速响应的需求；计算处理时延：数据处理和计算应在短时间内完成，确保实时数据分析和决策的准确性；网络优化：采用优化的网络传输协议和策略，减少数据传输的延迟。

###### 18.高可用性

平台应具备快速故障恢复能力，当部分设备或系统发生故障时，能够迅速恢复服务并保证数据不丢失；采用负载均衡技术，确保系统在高负载下仍能保持稳定的性能；关键设备和系统应具备冗余设计，确保在单点故障发生时仍能保持服务。

###### 19.分布式设计

平台应采用分布式架构，确保数据分散存储和处理，提高系统的可扩展性和容错能力；数据一致性：在分布式系统中，应确保数据的一致性和完整性，避免因数据不一致导致的问题；节点之间的通信应高效可靠，确保数据的实时同步和传输。

###### 20.系统安全性

采用数据加密技术，确保在传输和存储过程中数据的安全性；实施严格的访问控制策略，确保只有授权用户才能访问和操作数据；对系统操作进行安全审计和日志记录，以便及时发现和处理潜在的安全威胁。

###### 21.系统测试

对物联平台进行全面的性能测试，包括处理能力、响应时间、并发处理等指标；对系统进行安全性测试，检测潜在的安全漏洞和威胁；在高负载和长时间运行下对系统进行稳定性测试，确保系统能够稳定运行并处理大量数据。

###### 22.性能兼容性

平台应支持多种设备和传感器的接入，确保与不同厂商和型号的设备兼容；支持多种通信协议和数据格式，以便与不同的系统和应用进行集成和交互；支持多种操作系统和浏览器，以满足不同用户的使用需求。

- 4、商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

- 5、投标人需提供项目方案及售后服务包括：

- （1）提供DEM、DOM数据底图更新方案。包含但不限于： 1、卫星影像结合无人机倾斜摄影的数据获取方案；2、DEM、DOM数据处理方案；3、模拟物理光照方案等；

- （2）提供数字孪生可视化平台建筑空间中展示设备点位分布及其设备信息的解决方案。方案中包括但不限于：1、厂房内部空间模型构建和设备埋点方案2、设备数据与真实设备数据关联的实施方案；3、数字孪生平台中实时告警联动、设备查看的交互与控制方案等；

- （3）提供系统可承载一万余个硬件设备的接入方案。方案中包括但不限于：1、通信协议与数据优化方案；2、负载均衡方案；3、设备生命周期管理方案等；

- （4）结合系统现有一台服务器基础上，提供服务器主备集群的解决方案。方案中包括但不限于：1、集群架构设计方案；2、数据同步与高可用实现方案；3、容灾与扩展性设计方案等；

（5）基于标书提供的现有系统文件（详细设计、数据库设计、接口文档材料），提供本系统与现有系统的集成及兼容方案，方案中包括但不限于：1、系统前后端技术集成与兼容方案；2、数据层面集成与兼容方案；3、接口层面集成与兼容方案等；

- （6）根据供应商提供的针对本项目的提供售后服务方案，包含但不限于：1.售后服务体系，2售后人员水平,3.售后服务报修细则，4.售后优惠措施等 ，设备出现故障后，投标人提供在承诺时间内障碍修复承诺函 ，投标人承诺提供本地化服务承诺函。

6、演示方式上传视频演示

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟

2.演示内容如下：

（1）演示内容包括响水开发区卫星地图交互功能展示：1.系统主界面展示基于响水经济开发区的全域高精度卫星地图，地图周界轮廓线需清晰完整，地图中展示重点厂中厂点位，位置需与规划坐标匹配。2.支持鼠标无级缩放及360度自由旋转，缩放渲染延迟≤1秒，操作过程中帧率稳定≥60fps；

（2）演示内容包括三维场景多视角层级下钻切换功能展示： 1.从开发区卫星地图宏观视角无缝切换至厂中厂全景视角，并展示厂区楼栋、道路、景观等模型，视角切换加载延迟≤2秒，操作过程中帧率稳定≥60fps，2.从厂中厂全景视角点击切换至建筑楼层微观视角，视角切换加载延迟≤2秒，操作过程中中实时帧率稳定≥60fps；

（3）演示内容包括重点厂中厂建筑呈现效果的 3D效果展示：1.所构建的建筑模型需达到高精度标准（不低于LOD3级别），呈现出边缘平滑、曲面细分效果良好的特性，2.在重点厂中厂三维场景中进行视角的平移/缩放/360°旋转操作，操作过程中帧率稳定≥60fps；

（4）演示内容包括在三维场景中厂中厂内模拟消防设备点位分布情况的展示：1.在室外及内部楼层展示渲染不少于三种设备类型（如烟感探测器、压力监测器、液位计等）的点位，2.三维场景中点击设备点位可查看设备详情信息，该详情信息需包含设备基本信息、位置、设备状态、模拟实时数据 ；

（5）演示内容包括设备列表的数据展示及查看设备位置操作的便捷性展示：1.在系统界面中以列表形式展示模拟消防设备数据，通过直观样式可区分设备状态（正常、告警、离线），2.分别点击列表中正常、告警、离线设备条目时，系统应自动跳转至三维场景中对应设备模型所在空间位置，触发视角聚焦效果并选中该设备展示设备信息，跳转响应时间≤1秒且无模型加载卡顿；

（6）演示内容包括三维场景全局动态光照技术展示：1.在重点厂中厂三维场景中建筑物展示阴影效果 ，2.在重点厂中厂三维场景中进行操作视角平移/旋转，太阳光源需实时同步调整入射角度（延迟≤0.5秒），建筑物阴影边缘需随光线角度动态变化，镜面反射效果需依据光线入射方向动态更新；

（7）演示内容包括多架构访问操作展示，系统需采用服务端动态渲染技术确保三维场景高质量渲染，支持C/S架构与B/S架构双模式运行：1.在网页浏览器中（如chrome浏览器）输入系统访问路径地址，实现浏览器访问运行系统，三维场景服务端渲染延迟≤2秒且帧率稳定≥60fps，2.在电脑中打开客户端文件（后置格式为.exe），实现客户端访问运行系统，三维场景服务端渲染延迟≤2秒且帧率稳定≥60fps。

本项目不接受进口产品投标

7、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经济开发区智慧园区平台“厂中厂”模块接入项目 | 软件和信息技术服务业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。 |
| 2 | …… |  |
| 3 | …… |  |

第五章   评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序号 | 类别 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。投标人投标报价得分按“四舍五入”精确到小数点后两位。 |
|  |  |  | 本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 产品技术参数 | 30分 | 产品技术参数（30分）：评委依据招标文件要求对投标人投标设备系统具体功能、主要技术性能、配置、技术参数、及投标设备规格、技术配置参数、设备配置等内容进行评审。▲技术指标作为重要指标，不允许负偏离，负偏离作为废标处理，★技术指标（共1个），负偏离扣2分，非★技术指标（共 256 项，存在负偏离的，每偏离1-5项即扣0.5分，偏离6-10项即扣1分...(以此类推）扣完为止。 （相同设备的相同评分条款不重复扣分） |
| 3 | 业绩 | 3分 | 投标人2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)具有类似项目业绩的，每提供1份合同的得1分，最多得3分。(提供合同原件扫描件，否则本项不得分)。 |
| 4 | 总体实施方案 | 15分 | 投标人需提供项目总体实施方案： |
|  |  |  | （1）提供DEM、DOM数据底图更新方案。包含但不限于： 1、卫星影像结合无人机倾斜摄影的数据获取方案；2、DEM、DOM数据处理方案；3、模拟物理光照方案等制定完整、准确，优于招标文件要求的得3分;符合招标文件要求的得2分;不满足项目需求或未提供的不得分。 |
|  |  |  | （2）提供数字孪生可视化平台建筑空间中展示设备点位分布及其设备信息的解决方案。方案中包括但不限于：1、厂房内部空间模型构建和设备埋点方案2、设备数据与真实设备数据关联的实施方案；3、数字孪生平台中实时告警联动、设备查看的交互与控制方案等制定完整、准确，优于招标文件要求的得3分;符合招标文件要求的得2分;不满足项目需求或未提供的不得分。 |
|  |  |  | （3）提供系统可承载一万余个硬件设备的接入方案。方案中包括但不限于：1、通信协议与数据优化方案；2、负载均衡方案；3、设备生命周期管理方案等制定完整、准确，优于招标文件要求的得3分;符合招标文件要求的得2分;不满足项目需求或未提供的不得分。 |
|  |  |  | （4）结合系统现有一台服务器基础上，提供服务器主备集群的解决方案。方案中包括但不限于：1、集群架构设计方案；2、数据同步与高可用实现方案；3、容灾与扩展性设计方案等制定完整、准确，优于招标文件要求的得3分;符合招标文件要求的得2分;不满足项目需求或未提供的不得分。 |
|  |  |  | （5）基于标书提供的现有系统文件（详细设计、数据库设计、接口文档材料），提供本系统与现有系统的集成及兼容方案，方案中包括但不限于： 1、系统前后端技术集成与兼容方案；2、数据层面集成与兼容方案；3、接口层面集成与兼容方案等制定完整、准确，优于招标文件要求的得3分;符合招标文件要求的得2分;不满足项目需求或未提供的不得分。 |
| 5 | 软件演示 | 15分 | 软件演示： |
|  |  |  | 软件产品功能演示的评分细则均要求录屏并同步语音讲解带字幕，时长不超过10分钟，演示软件产品需保证流畅性并显示实时帧率。根据平台功能、操作便捷性、展示效果、界面清晰程度、构件属性信息等方面进行打分，具体评价内容包括： |
|  |  |  | （1）演示内容包括响水开发区卫星地图交互功能展示，其中： 1.系统主界面展示基于响水经济开发区的全域高精度卫星地图，地图周界轮廓线需清晰完整，地图中展示重点厂中厂点位，位置需与规划坐标匹配，满足得1分，不满足不得分。 2.支持鼠标无级缩放及360度自由旋转，缩放渲染延迟≤1秒，操作过程中帧率稳定≥60fps，满足得1分，不满足不得分。 |
|  |  |  | （2）演示内容包括三维场景多视角层级下钻切换功能展示，其中： 1.从开发区卫星地图宏观视角无缝切换至厂中厂全景视角，并展示厂区楼栋、道路、景观等模型，视角切换加载延迟≤2秒，操作过程中帧率稳定≥60fps，满足得1分，不满足不得分。 2.从厂中厂全景视角点击切换至建筑楼层微观视角，视角切换加载延迟≤2秒，操作过程中中实时帧率稳定≥60fps，满足得1分，不满足不得分。 |
|  |  |  | （3）演示内容包括重点厂中厂建筑呈现效果的 3D效果展示。其中： 1.所构建的建筑模型需达到高精度标准（不低于LOD3级别），呈现出边缘平滑、曲面细分效果良好的特性，满足得1分，不满足不得分。 2.在重点厂中厂三维场景中进行视角的平移/缩放/360°旋转操作，操作过程中帧率稳定≥60fps，满足得1分，不满足不得分。 |
|  |  |  | （4）演示内容包括在三维场景中厂中厂内模拟消防设备点位分布情况的展示，其中： 1.在室外及内部楼层展示渲染不少于三种设备类型（如烟感探测器、压力监测器、液位计等）的点位，满足得1分，不满足不得分。 2.三维场景中点击设备点位可查看设备详情信息，该详情信息需包含设备基本信息、位置、设备状态、模拟实时数据，全部满足得 1 分，不满足不得分。 |
|  |  |  | （5）演示内容包括设备列表的数据展示及查看设备位置操作的便捷性展示，具体： 1.在系统界面中以列表形式展示模拟消防设备数据，通过直观样式可区分设备状态（正常、告警、离线），满足得1分，不满足不得分。 2.分别点击列表中正常、告警、离线设备条目时，系统应自动跳转至三维场景中对应设备模型所在空间位置，触发视角聚焦效果并选中该设备展示设备信息，跳转响应时间≤1秒且无模型加载卡顿，满足得 2 分，不满足不得分。 |
|  |  |  | （6）演示内容包括三维场景全局动态光照技术展示，其中： 1.在重点厂中厂三维场景中建筑物展示阴影效果，满足得1分，不满足不得分。 2.在重点厂中厂三维场景中进行操作视角平移/旋转，太阳光源需实时同步调整入射角度（延迟≤0.5秒），建筑物阴影边缘需随光线角度动态变化，镜面反射效果需依据光线入射方向动态更新，满足得1分，不满足不得分。 |
|  |  |  | （7）演示内容包括多架构访问操作展示，系统需采用服务端动态渲染技术确保三维场景高质量渲染，支持C/S架构与B/S架构双模式运行，其中： 1.在网页浏览器中（如chrome浏览器）输入系统访问路径地址，实现浏览器访问运行系统，三维场景服务端渲染延迟≤2秒且帧率稳定≥60fps，满足得1分，不满足不得分。 2.在电脑中打开客户端文件（后置格式为.exe），实现客户端访问运行系统，三维场景服务端渲染延迟≤2秒且帧率稳定≥60fps，满足得1分，不满足不得分。 |
| 6 | 售后服务 | 5 | 根据供应商提供的针对本项目的提供售后服务方案，包含但不限于：1.售后服务体系，2售后人员水平,3.售后服务报修细则，4.售后优惠措施等等需求理解完整、准确，优于招标文件要求的得2分;符合招标文件要求的得1分;不满足项目需求或未提供的不得分。 |
|  |  |  | 设备出现故障后，投标人承诺：承诺2小时内障碍修复得2分，承诺2-4小时内障碍修复得1分，承诺4-6小时内障碍修复得0.5分，承诺6-8小时内障碍修复得0.2分，其余不得分。投标人提供书面加盖投标人公章的承诺函（承诺函格式自拟）本项最高得2分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 投标人承诺：有本地化服务，投标人提供书面加盖投标人公章的承诺函（承诺函格式自拟），本项最高得分1分，未提供不得分。 |
| 7 | 节能环保 | 2 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  |  |  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

注：1.投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.本项目核心产品：消防报警工控机。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌 投标人不作为中标候选人。

第六章  投标文件格式

投 标 文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日   期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、强制采购节能产品信息

十五、开标一览表

十六、实施方案、服务承诺、承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：江苏响水经济开发区管理委员会

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏响水经济开发区管理委员会组织的采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 带▲项 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |
|  | 带★项 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 非★项 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：1.行数不够，可自行添加。

2.投标人须对招标文件提出的技术参数要求逐条作出响应，未填写的、完全逐条复制的作无效标处理。

- 十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、强制采购节能产品信息

| 序号 | 招标文件产品名称 | 投标产品名称 | 投标产品 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | (投标人应确保所填品牌型号与认证证书上内容一致，如有不一致，请在本处说明具体原因) |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

依照“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”(财库(2019)9号)的规定，结合“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”(财库(2019)19号)发布的“节能产品政府采购品目清单”，如投标产品(开标一览表)涉及清单中政府强制采购产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或认证结果信息发布平台的认证截图证明。2.清单中政府强制采购产品清单如下:台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷(空调)设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备。

- 十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价: |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 免费质保期 |  |

日期：       年   月   日

十六、实施方案、服务承诺、承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。