招标文件

项目编号：JSZC-320303-JXGC-G2026-0003

项目名称：潘塘街道污水处理运维采购

采 购 人：徐州市云龙区人民政府潘塘街道办事处

采购代理机构：江苏佳协工程项目管理有限公司

二〇二六年一月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市云龙区人民政府潘塘街道办事处

《潘塘街道污水处理运维采购》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

江苏佳协工程项目管理有限公司对潘塘街道污水处理运维采购项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：潘塘街道污水处理运维采购

（二）项目编号：JSZC-320303-JXGC-G2026-0003

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年 2 月 25 日北京时间09：30。

（二）开标时间：2026年 2 月 25 日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市云龙区人民政府潘塘街道办事处

（二）地址：徐州市云龙区迎宾大道

（三）采购项目联系人：赵楠楠

联系电话：0516-83280604

六、采购代理机构

（一）名称：江苏佳协工程项目管理有限公司

（二）地址：徐州市绿地商务城（B6-1地块）3#幢1单元1111号

（三）采购项目联系人：任坚

联系电话：13092361262

# 第二章投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市云龙区人民政府潘塘街道办事处 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏佳协工程项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目是属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： - 1、本项目接受联合体参与采购活动。 - （1）投标人为联合体的，每个联合体投标人最多由3家单位组成，各成员均应为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）注册的具有独立法人资格的企业； - （2）联合体各方必须指定联合体牵头人，授权其代表联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，不同专业的成员组成联合体，其成员应当具备各自所承担的工作内容的相应能力和资质条件）。 - （3）联合体参加本项目的采购活动应满足以下条件： - 1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的采购活动，联合体在响应文件中提供联合协议书并明确分工； - 2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作，按资质等级较低的投标人确定资质等级； - 3）联合体各方不得再单独参加或与其他投标人另外组成联合体参加本项目的采购活动。 - 4）联合体资格审查合格后和中标后，其成员均不得变更。 - 5）联合体各方应当共同与采购人签订成交合同，就本项目承担连带责任。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 二、资格条件（1-8必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的营业执照原件扫描件，或事业单位法人证书原件扫描件，或民办非企业单位登记证书原件扫描件。（如投标人是联合体，则为各方）。投标人为联合体的，每个联合体投标人最多由3家单位组成，各成员均应为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）注册的具有独立法人资格的企业。 (二)财务状况报告即提供投标人（如投标人是联合体，则为各方）的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表原件扫描件各一份；或提供投标人2024年度（或2025年度）经审计的财务报告原件扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明原件扫描件一份； (三)投标人（如投标人是联合体，则为各方）的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件原件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（如投标人是联合体，则为各方）加盖签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》； (五)投标人（如投标人是联合体，则为各方）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （六）提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整，视为无效）。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 - （七）投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“三、”内容）。 - （八）如投标人为联合体的，则须提供联合协议（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》)。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》（加盖签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 2、《分项价格表》（加盖签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （二）商务资信 1、《投标函》（加盖签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 2、《授权委托书》（加盖签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 2、《人员配备一览表》（加盖签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） - 综合评审评分项 （一）技术部分 1、实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、保证措施（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、技术难点、重点分析（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、档案资料管理（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、应急预案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 6、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件。 （二）商务部分： 1、投标人综合实力（要求见第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人业绩（要求见第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、人员配置（要求见第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、投标人其它证明文件及材料原件扫描件。 五、其他部分 1、价格折扣文件格式：投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依法订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 1、具体以中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件复印件。（非必须提供） 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供)。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖公章，格式见《招标文件》附件，非必须提供）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过人民币100万元（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包含完成合同服务的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)1 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2026年 2 月 25 日09：30前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年 2 月 25 日09：30（北京时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按方案优劣得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标（成交）人应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：无。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：任坚 联系电话：13092361262 地址：徐州市绿地商务城（B6-1地块）3#幢1单元1111号 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 中标人须在签订合同前提供纸质投标文件正本1份，副本2份。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

第四章评标标准

| 项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分(15分) | 价格部分(15分) | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×15 |
| 商务部分 （18分） | 投标人综合实力（4分） | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每有一个得1分，最高3分。 注：响应文件中应提供证书原件复印件及国家认证认可监督管理委员会（CNCA）官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图。 投标人具有有效的CMA环境监测资质的得1分。 注：响应文件中应提供证书原件的复印件 |
|  | 投标人业绩（4分） | 投标人自2022年1月1日以来（含）有类似业绩的，每有1个得2分，最多得4分。（类似业绩指污水处理站或分布式污水处理设施运维、运营、维护） 注：业绩证明材料以合同为准，日期以合同签订日期为准（合同上必须体现合同签订时间），响应文件中应提供合同原件的复印件，否则不得分。 |
|  | 人员配置（10分） | - 1、项目负责人要求：具有注册环保工程师证书的得3分，没有不得分。 - 2、项目组人员要求（项目负责人除外）:投标人为本项目配备的人员具有环境类或机电类中级及以上职称的，每有一个得1分，最多得3分。 - 3、项目组人员具有工业废水处理工证书（原污水（废水）处理工职业资格证书）的，每提供一个得2分，最多得4分。 注：以上人员须提供证书原件扫描件、劳动合同原件扫描件及开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳证明，否则不得分。 |
| 技术部分（67分） | 实施方案（15分） | 投标人针对项目具体实施拟定的运行维护实施方案详实（包括项目概况介绍，服务的范围，内容，目标，思路，运行维护设备，人员配置及岗位职责，运行维护工作内容细分及考核前期投资设备明细等内容），由评委根据方案内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得4分；基本具备的得3分；不全面得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般的得3分；针对性不强得1分。 可行性（5分)：符合实际切实可行得5分，较切实可行得4分，基本可行得3分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 保证措施(15分) | 运行维护技术质量保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施可靠性及技术保障的科学合理性等进行评价。 可靠性强、科学合理得5分；较可靠性、比较科学合理得4分；可靠性一般、科学合理一般得3分；可靠性较差、针对性不强得1分； 未提供的得0分。本项最高得5分，最低得0分。 |
|  |  | 运行维护管理安全保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对安全监管的措施可靠性及管理安全的科学合理性等进行评价。 可靠性强、科学合理得5分；较可靠性、比较科学合理得4分；可靠性一般、科学合理一般得3分；可靠性较差、针对性不强得1分； 未提供的得0分。本项最高得5分，最低得0分。 |
|  |  | 运行维护服务质量保证措施：评委根据投标人所做的故障响应，修复时限，项目服务站点的力量配备、售后服务承诺和技术服务情况有利于招标人的程度评级等方面评价： 故障响应及时，力量配备、售后服务承诺好，技术服务情况有利于招标人得5分； 故障响应较及时，力量配备、售后服务承诺较好，技术服务情况较有利于招标人得4分； 故障响应较及时，力量配备、售后服务承诺一般，技术服务情况一般得3分； 故障响应不及时，力量配备、售后服务承诺差，技术服务情况不利于招标人得1分。 未提供的得0分。本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 技术难点、重点分析(15） | 针对本项目特点、技术难点的分析及相应的监控措施，由评委根据方案由评委根据方案内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得4分；基本具备的得3分；不全面得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般的得3分；针对性不强得1分。 可行性（5分)：符合实际切实可行得5分，较切实可行得4分，基本可行得3分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 档案资料管理 (7分) | 对本项目实施过程中涉及的资料、档案、记录管理措施的全面性进行简要阐述： 全面性(7分)：全面具体详实得7分；较全面得5分；基本具备的得3分；不全面得1分。 未提供的得0分。本项最高得7分，最低得0分。 |
|  | 应急预案(15分) | 投标人针对本项目的突发应急事件（突发停水，停电情况处理，设备故障应急处理，水质超标紧急处理等）的处理预案内容的全面性、针对性、可行性进行评价： 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得4分；基本具备的得3分；不全面得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般的得3分；针对性不强得1分。 可行性（5分)：符合实际切实可行得5分，较切实可行得4分，基本可行得3分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。本项最高得15分，最低得0分 |

本章说明：

注：1、在本项评分标准中材料提供复印件的，供应商须保证复印件与原件一致，并加盖公章。成交后，采购单位有权对原件进行进一步核实。

项目采用百分制，评审保留至小数点后两位。

第五章拟签订的合同文本

# 合同编号：

# 政

# 府

# 采

# 购

# 合

# 同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：  年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的《技术咨询合同》示范文本经修改而定。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）为另一方（委托方）就技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

六、合同需用打印机打印或用黑色签字笔（或钢笔）填写，要求字迹清楚，无涂改或缺损。

七、合同不得涂改，如合同确需修改，修改部分必须加盖修改双方的单位公章并标注日期。

发包人：徐州市云龙区人民政府潘塘街道办事处 (以下简称“甲方”)

承包人：                (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容(含招标补充文件)和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

1、项目概况

项目名称：潘塘街道污水处理运维采购

项目内容： 详见招标文件中采购需求

2、合同价款

2.1合同总价：       元 整 （大写：     ）

本项目服务期限自     年     月    日起     年     月      日。服务期内承包人须提供有效服务，招标人将对其进行考核，根据考核结果支付服务费。

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(30%)即￥          ，大写：人民币       元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

剩余阶段支付的合同价款：

本项目费用按季度支付。结算费用根据实际服务的内容及实际服务的月数支付。

每个季度完成且考核得分90分以上，支付当季实际服务费用的100%。

考核得分在80分（含）至90分（不含）的，支付当季实际服务费用的95%；考核得分在70分（含）至80分（不含）的，支付当季实际服务费用的90%。（具体考核见污水处理站运维评分表）。且乙方提供经甲方财务部门认可的发票。

若乙方考核分数未达到90分的，按照前述约定标准在付费时进行相应扣减。

付款方式二：不提交预付款保函的

在双方签订合同进场后15个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的10%即￥         元大写：人民币            元整，乙方向甲方提供对应金额的增值税发票后办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

剩余阶段支付的合同价款：

本项目费用按季度支付。结算费用根据实际服务的内容及实际服务的月数支付。

每个季度完成且考核得分90分以上，支付当季实际服务费用的100%。

考核得分在80分（含）至90分（不含）的，支付当季实际服务费用的95%；考核得分在70分（含）至80分（不含）的，支付当季实际服务费用的90%。（具体考核见污水处理站运维评分表）。且乙方提供经甲方财务部门认可的发票。

若乙方考核分数未达到90分的，按照前述约定标准在付费时进行相应扣减。

3、承包方式

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包维护的方式实施总承包，乙方应对全部维护项目负责，中标以后不得分包、转包。如一经发现上述行为，甲方单方有权立即终止维护项目承包合同，并要求乙方承担合同额10%的违约金，由此产生一切法律责任和经济损失均由乙方承担。运维单位负责对污水处理站的安全管理维护及用电安全管理，运维期间设备设施的安全和用电安全由运维单位全权负责。

4、甲方工作

4.1 负责向乙方提供需维护设备的有关资料。

4.2 组织召开维护作业技术交底会。

4.3 负责乙方的日常维护作业的管理和检查(定期检查和抽查相结合)。每3个月对乙方作出下一阶段维护工作计划布置和对现阶段维护工作进行考核，考核按有关维护工作考核标准结合甲方维护工作计划要求综合进行。

4.4 甲方每3个月对乙方的维护质量进行检查考核，并按本合同有关条款向乙方支付相应维护经费。

4.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

4.6 若乙方具有下列情形的，将被解除承包合同：

（1）在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项。

4.7 甲方对乙方因维护管理不当，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光的，视情况扣除一定的维护经费。其中群众举报经查实的，每次扣1000-3000 元；上级领导点名批评每次扣3000-5000 元，情节严重的扣5000-10000 元；媒体曝光后经查实的，每次扣10000-20000 元。

4.7.1月度出水质检不合格的，扣除当月运维费；

4.7.2阶段考核低于70分的扣除所考核阶段全部费用。

4.8 甲方应作的其他工作，双方可在补充条款内约定。

5 乙方工作

5.1乙方无条件接受潘塘街道污水处理站及配套管网设备运维管理工作，根据维护工作计划，乙方按照招标文件要求开展运维工作，具体内容详见招标要求。

5.2乙方及其雇用的工人应严格遵守国家的法律、法规和甲方的有关规定，如果乙方及其所雇用的工人违反法律、法规和相关规定，所造成的后果由乙方自行负责，与甲方无关。

5.3乙方应加强对工人作业的管理，严格遵守操作规程。遵守法律法规，文明作业，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，如果发生安全事故，责任由乙方负责。

6 质量标准

6.1 本项目运行维护质量标准：设备运行正常，阶段考核在70分及以上。

6.2 本项目出水指标达到一级B，相关标准详见《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB32/3462-2020；

6.3 因乙方原因维护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

7 检查和考核

7.1 乙方应认真按照投标文件中约定的质量标准进行维护，随时接受甲方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2对于维护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方维护费中扣除。

8 安全文明维护与检查

8.1 乙方应做好维护作业管理区内的所有安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

9 安全防护

维护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，维护期间按规定做好安全标识。

10 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

11 违约

11.1 甲方应当履行合同约定的义务,如有违反,须承担相应的违约责任。

11.2 乙方不能达到所承诺的维护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金并赔偿因违约给甲方造成的损失。

11.3 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10 天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

12 争议

12.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、协商不成的，可向项目所在地人民法院起诉解决。

12.2 发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持维护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止维护作业；

(3) 法院要求停止维护作业。

13 合同终止

承包范围内的维护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止或解除维护承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；

14、组成合同的文件

14.1 组成本合同的文件包括

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及附件

（4）本合同协议条款

（5）本项目招标文件

（5）标准、规范及有关技术文件

14.2 双方有关维护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

14.3 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

14.4 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

14.5 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。协商不成，任何一方可向项目所在地人民法院起诉解决。

15、合同生效与终止

本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至维护期满、价款结清自行终止。

16、合同份数与解释

16.1本合同一式六份，并具同等法律效力。

16.2本合同（一式六份）由甲乙双方签字、盖章后生效。

发包人(盖章)：                    承包人(盖章含联合体各方)：

法定代表人：                     法定代表人（含联合体各方）：

联系人：                                联系人：

电话：                                  电话：

地址：                                  地址：

年    月     日                         年      月   日

污水处理站运维评分表（第  季度    月—    月）

| 评价 指标 | 章条 编号 | 评价内容 |  | 评价方法 | 得分 | 赋分 | 评分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 评 分 人 1 | 评分人 2 |  |
| 安全管理（25分） | 1 | 1.1发生重大责任事故每次扣25分；扣完为止；考核依据为事故发生情况。 1.2发生群体性信访事件每次扣25分；发生单一性有效信访的每次扣5分；扣完为止；考核依据为事件发生情况。 1.3加强安全隐患排查治理工作。检查中每发现一处隐患扣2分；在规定时间内隐患未及时整改的，每发现一处扣2分；扣完为止；考核依据为现场检查情况。 1.4特种作业未审批的每次扣2分；现场无安全管理人员的每次扣2分；现场安全保障措施不到位的每次扣2分；扣完为止；考核依据为现场检查情况、特种作业审批手续。 1.5加强作业现场安全管理。不遵守操作规程的每次扣2分；安全措施不到位的每次扣2分；无明显安全标志每次扣2分；扣完为止；考核依据为现场检查情况。 1.6深化安全检查。未按要求开展安全检查的每次扣2分；检查无记录的每次扣1分；扣完为止；考核依据为检查记录台帐。 1.7每周进行一次安全教育，月底开展一次安全例会，每少一次扣1分；扣完为止；考核依据为会议纪要和相关资料台帐。 |  | 1.事故发生情况 2.事件发生情况 3.现场检查 4.现场检查 5.查阅资料 |  | 25 |  |  |  |
| 处理设施 （30分） 处理终端 （30分） | 2.1 | 预处理设施和主体处理设施（除生态处理设施外）运维操作规范，且有效实施，评价总分值为30分 | 1）各池体无垃圾、无堵塞，水位正常，填料完好，挂膜良好，得5分，发现池体有垃圾扣0.5分、堵塞扣1分、填料掉落扣0.2分、挂膜效果不佳扣0.2分；扣完为止； | 现场查勘 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2）流量计运行和数据显示正常，得5分；数据传送或显示不正常的扣0.5分；扣完为止； | 现场查勘 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 3）水泵、液位计运行正常，接口无脱落，管道无破损，得5分，发现一处水泵接口脱落扣1分，破损扣0.5分；扣完为止； | 现场查勘 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 4）风机、气泵鼓风系统运行正常，曝气均匀，运行参数符合要求，得5分；无曝气扣1分，不均匀扣0.5分；扣完为止； | 现场查勘 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 5）污泥、污水回流系统运行正常，运行参数符合要求，得5分；每发现一处异常扣0.5分；扣完为止； | 现场查勘 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 6）系统运行正常，污水能正常处理，得5分；没发现一次系统运行不正常，污水不能得到有效处置的扣1分；扣完为止； | 现场查勘 |  | 5 |  |  |  |
|  | 2.2 | 附属设施运维操作规范，且有效实施，评价总分值为10分 | 1）护栏、围挡和爬梯完整、牢固，无破损，得4分；发现一处异常扣0.2分；扣完为止； | 现场查勘 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2）设备房结构稳定，上锁，无破损，房内设施布置规范、整洁，得1分；设备房结构存在安全隐患的扣1分、破损（直径大于10cm）扣0.5分、未上锁扣0.5分、房内物品凌乱扣0.5分；扣完为止； | 现场查勘 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 3）标准化运维管理公示牌内容完整、表述正确，安装牢固，得2分；公示牌内容包括：设施名称、设计日处理量、服务农户、处理工艺、运行要求、运维单位、每缺少一项扣0.2分，扣完为止； | 现场查勘 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 4）现场整洁、美观，与村庄环境协调，得2分；发现现场杂乱、堆放杂物的扣1分；扣完为止； | 现场查勘 |  | 2 |  |  |  |
|  | 2.3 | 水质采样、样品保管、检测符合规范，记录全面，评价总分值为10分 | 1）水质检测符合规定，得3分，不符合一项扣1分；扣完为止； | 现场查勘 人员征询 查阅资料 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2）对检测异常数据进行原因分析、处理反馈，得4分；有一处对异常数据缺乏原因分析或处理反馈的，扣1分；扣完为止； |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 3）检测数据、结果评价、整改反馈资料整理归档，得1分；相关资料有一次没有及时归档的，扣0.5分；扣完为止； |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 2.4 | 运维废弃物处置合理，评价总分值为10分 | 1）现场无运维废弃物堆积，得5分；现场有明显运维废弃物堆积的扣2.5分；扣完为止； | 现场查勘 查阅资料 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2）对运维废弃物进行统一收集、合理处置，得5分；没有按县级运维管理部门规定方式、规定地点处置的，扣2.5分；扣完为止； |  |  | 5 |  |  |  |
| 内部管理（10分） | 3.1 | 内部制度齐全、有效，得4分 内容包括运维中心管理制度、运维人员管理制度、档案资料管理制度、现场管理制度、岗位操作规程、应急预案、车辆管理制度、化验室管理制度、仓库管理制度、内部考核管理制度、异常情况信息上报制度；每缺一项扣0.2分，扣完为止； |  | 查阅资料 |  | 4 |  |  |  |
|  | 3.2 | 站点各类制度、规程、台帐、有效的3分 内容包括安全制度、巡视制度、日常巡检记录表等；每缺一项扣0.5扣完为止； |  | 现场检查 |  | 3 |  |  |  |
|  | 3.3 | 站所内环境整洁大方、物品摆放有序，无脏乱差现象的3分，未达要求每次扣1分；扣完为止；扣完为止； |  | 现场检查 |  | 3 |  |  |  |
| 服务素质（5分） | 4.1 | 人员业务素质良好，熟悉管辖范围内的设施基本情况，得1分；机电维修、运行维护人员技能扎实，如未达要求每次扣0.5分；扣完为止； |  | 实际工作 |  | 1 |  |  |  |
|  | 4.2 | 人员着装统一，得1分，如未达要求每次扣0.5分；扣完为止； |  | 现场检查 |  | 1 |  |  |  |
|  | 4.3 | 车辆行驶遵守交通法规，作业时不乱停乱放，得1分，如有违规每次扣0.5分；扣完为止； |  | 现场检查 |  | 1 |  |  |  |
|  | 4.4 | 工作中文明用语、礼貌待人，最大限度方便行人、车辆，与周边居民关系合谐，得1分；如未达要求每次扣0.5分；扣完为止； |  | 实际工作 |  | 1 |  |  |  |
|  | 4.5 | 按应急联动要求完成各类应急事件处置，服务热线、主要人员电话24小时开机，并保持随时接通或立即回电状态，同时达到“半小时服务圈”的工作要求，得1分；如未达要求每次扣1分；扣完为止； |  | 实际工作 |  | 1 |  |  |  |

得    分：

运维单位（签章）：

考核单位评分人：

考核单位（盖章）：

第六章 采购需求

- 一、项目说明

（一）本项目不接受超过100万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。此预算包含下表中体现的污水处理站、污水提升站及配套管网等（预计）一年的运维管理费用，此运维费用包含人工费、药剂费、维修保养费、水质检测费、污泥处置费、管理费、电费等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

（二）项目实施时间（合同履行期限）：自合同签订之日起截止至2027年1月31日止。

二、项目内容

本项目运行维护服务范围包括：污水处理站和污水提升站所有设备、设施及配套管网的日常维护、质量控制、安全管理、故障维修、日常检修与预防性维护、检定，药剂投放、进出水质检测、易损配件更换等，同时承担站点用电、设备设施安全管理等。运维工作应接受徐州市云龙区人民政府潘塘街道办事处组织的检查和考核，确保污水处理系统正常稳定运行并出水达标。

| 序号 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 和庄一体化污水站设计处理水量为40m³/d污水处理站及配套管网 |
| 2 | 冯园一体化污水站设计处理水量为90m³/d污水处理站及配套管网 |
| 3 | 孙店村1座200m³/d污水处理站、3座污水提升站及配套管网 |
| 4 | 前姜楼村、后姜楼村1座240m³/d污水处理站、5座污水提升站及配套管网 |
| 5 | 刘楼村1座90m³/d污水处理站、3座污水提升站及配套管网 |
| 6 | 赵店村、贾楼村1座300m³/d污水处理站、5座污水提升站及配套管网 |

三、运维的相关要求

（一）运行维护要求

（1）投标人应提供完整的运维实施方案。明确维护方法、周期、内容及技术保障。

确保污水处理站出水长期稳定达标排放。出水水质标准：一级B，详见《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB32/3462-2020

（2）设立项目部，办公面积不少于20平方米，仓库面积不少于20平方米，配备办公台、办公椅、电脑等设备，并委派项目负责人驻点，通迅设备 24 小时开通；

（3）维护人员要求：组建运维小组中要求项目负责人1人，运维小组人员不得少于3人，运维人员24小时值守，维护人员必须熟悉本项目站点基本情况，掌握项目站点的地型分布路线，合理安排维护人员对设施点进行日常维护；

（4）维护设备要求：配备有毒有害气体检测仪、防毒面具、便携式检测仪、采样、养护、维修等专业运维工具；

（5）水质检测设备要求：配备COD、氨氮、总磷等常规指标检测试剂试纸，每月定期委托第三方检测机构进行进出水检测并出具正规检测报告。

（6）负责对污水处理站及配套基础设施（如：站房、地面硬化、围栏、设备地基等）破损的进行维修。

（7）建立健全管理制度，制定完善的规章制度并组织落实：设施设备操作规程、运行维护作业手册、安全文明施工制度、日常维护管理制度、档案管理制度、应急预案等。

（8）项目负责人每月必须召开一次工作例会，并将每月完成日常维护工程量以书面形式报送采购人；

（9）接受管理部门考核，确保运维工作落到实处。

（10）投标人无条件接受潘塘街道污水处理站及配套管网设备运维管理工作，制定系统的污水处理站的日常维护与保养方案并实施，保证设备正常运行，并建立完善的设备档案。

（二）责任及规章制度要求

（1）运行人员的责任和操作管理任务是充分发挥各种处理方法的优点，根据设计要求进行科学的管理，在水质条件和环境条件发生变化时，充分利用各种工艺的弹性进行适当的调整，及时发现并解决异常问题，使处理系统高效低耗地完成净化处理作用，以达到理想的环境效益、经济效益和社会效益。

（2）遵守规章制度，为了保证处理站点的稳定运行，除了操作管理人员应具备业务知识和能力外，还应有一系列规章制度要共同遵守。除了岗位责任制以外，还包括：设施巡视制、设备保养制、交接班制、安全操作制等。

四、运维的规范化管理

（一） 内部的运行管理

1）运行管理规范

① 运行管理人员必须熟悉处理工艺原理、工艺流程、设施设备运行要求、技术指标。

② 操作运行人员必须熟悉本岗位的设施、设备的运行参数及技术要求。

③ 必须每班次定时巡检各构筑物、工艺设备、电气、仪表运行是否正常，并对应做好巡检情况的记录。

④ 发现运行异常现象，及时上报上级主管，严重影响构筑物、机电设备使用安全时，采取紧急停运处理，并及时上报。

⑤ 保持岗位设备、操作环境整洁卫生，操作工具、卫生洁具及药品等不乱堆乱放。

⑥ 巡检中各沟渠、水池中若有杂物，及时捞取，防止堵塞管道、阀门、设备；长时间运行产生的青苔、藻类必须定期清理。

2）安全操作规范

① 各岗位运行操作人员，必须经过严格的技术、安全培训，考核合格 后方可上岗。

② 非本处理站的操作人员，未经允许，严禁操作启闭各种机电设备、电气设施。

③ 启动机电设备前，确认设备具备安全启动条件，并严格执行设备厂家提供的 启动操作说明书。

④ 各种机电设备检修时必须断电，严禁带电作业；检修期间启闭电器开关，一人操作，一人监控，并在控制柜、控制箱悬挂维修状态安全警示牌。

⑤ 雨天、冬季雪天正常巡检时，注意构筑物走道板、操作平台、楼梯的防滑，雷雨季节注意防雷击，高处及空旷处减少停留时间。

⑥ 保持建筑构筑物走廊、平台畅通无阻，紧急情况安全撤离时无障碍物堵路现象。

⑦ 清洁环境卫生时，严禁擦拭机电设备转动部位，冲洗水不得溅到电缆接头、低压控制柜、机电设备带电部位。

⑧ 在构筑物明显位置配备安全防护用具。

⑨ 上岗值班操作人员配备、佩戴劳保用品，随时注意安全防护。

3）维护保养规范

① 运行操作人员必须熟悉本岗位设备运行特点及维护常识，维修规定，详细阅读设备生产厂家的出厂说明书。

② 根据不同机电设备要求，定期检查设备运行情况，添加或者更换润滑油、润滑脂。

③ 定期对阀门操作柄，连接螺栓、地脚螺栓、联轴器及其它紧固连接件进行检查，保持无生锈，及时更换损坏连接件。

④ 常开、常闭管道阀门，定期进行启闭操作检查。

⑤ 定期检查低压配电柜，控制箱，保持各电气元件性能正常。

⑥ 定期检查电动阀门的限位开关，手动及自动的连锁装置调整正常。

⑦ 室内外管道及管道支架、阀门、楼梯、栏杆定期维护，防腐处理。

⑧ 及时更换损坏的电灯、线路、开关，保持照明设施完好无损。

（2）操作工岗位职责

1）严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位。

2）认真做好运行记录，数据要准确。及时填报各种表格，不缺漏项，不虚报。

3）定期清理场地及设备箱体的卫生，并保持厂区环境整洁。

4）定期对设备进行维修、保养，使设备始终处于完好状态。

5）发现紧急情况应及时处理并立即向有关领导汇报。

（3）卫生制度

1）室外

① 不能随地吐痰，不得乱扔杂物、烟蒂；

② 厂区道路、草坪、露天工作台及各建筑物附近不得长期堆放杂物、垃圾；

③ 使用水冲、洗、浇时要节约用水，不得乱冲、乱洒，不得常流水、常明灯。

2）室内

① 办公机具、办公用品、门窗、地面要勤擦、勤洗、勤扫、勤拖，室内墙面瓷砖明亮洁净，厕所无异味。

② 个人衣着整洁，待人接物文明得体，言谈举止大方，保持室内安静有序。

3）设备

① 设备、仪器、仪表外观清洁，无油污与灰尘。

② 设备四周地面干净、无积水、积油。

4）值班记录填写制度：

① 值班人员在填写记录时，应按照规定，使用水笔填写，填写内容如实反映实际情况。

② 运行记录应由值班人员填写，字迹工整、清晰，不得涂改、撕毁，保持记录表(本)干净整洁。

③ 认真填写值班日期、天气、交接时间和实际到岗人员。

五、污水处理设施及相关构筑物运行维护管理要求

（1）整体结构：护栏、围挡和爬梯等完整、牢固，无破损；设备房结构稳定，上锁，无破损，房内设施布置规范、整洁；整体构筑物无渗漏、沉降、开裂；大标识牌内容完整、表述正确，安装牢固；护栏、围挡和爬梯等完整、牢固，无破损；工艺流程小标牌数量齐全、内容明晰、安装牢固；场地绿地内环境整洁，无明显砖瓦石块，无堆土等；植被种类适宜，分布均匀，密度符合设计要求；植被生长良好，收割及时，无大面积倒伏、堆积或枯萎。

（2）污水处理池：至少每三个月对处理池进行一次清理，清除沉积在池内污泥杂物，定期加入药剂。进行清理保证无明显淤积以影响正常运行。

（3）水泵：每天维护检查，对水泵的运行、维护应严格按照水泵厂家提供的操作规程执行。

（4）曝气机：每天维护检查，至少每隔三个月要更换鼓风机润滑油，至少每隔二个月要对鼓风机和电机轴承进行润滑。对机械设备运行维护应严格按照厂家提供的操作规程执行，保持清洁无漏水、漏油、漏气等现象。

（5）污泥处置：现场无污泥和废弃物堆积；及时对污泥集中处置或外运委托有资质的相关单位处置；对污泥和废弃物的处置做好相关台帐记录。

（6）出水水质达标：进水和出水口均设置采样点，每月定期进行水质检测；对检测数据进行记录、分析和评价，对异常数据进行原因分析、处理反馈、并形成水质检测记录；指定有资质的检测单位对处理站排水水质定期进行检测，跟踪处理设施处理状况，确保处理设施达标稳定运行，保证出水水质达到设计排放标准。

（7）安全管理措施：有限空间作业时，须对井内有毒气体进行连续检测并进行强制性通风，安全后方可作业，并按照国家标准要求配备下井作业安全保护措施，作业人员有相关操作证，作业时，应有两人监护，监护人员不得擅离职守。各种设备维修前必须断电，并应在开关处悬挂维修和禁止合闸的标志牌，经检查确认无安全隐患后方可操作；应安装相关的安全维护设施以及分隔维护措施，污水处理设施的所有地下构筑物应设置盖板，必须敞露的设施应设置安装维护格网或者栏杆及警示牌。对可含有有毒有害气体或可燃性气体的建（构）筑物及附属设施进行维护前，参照上述要求操作。

六、维护队伍及设备配置要求

（1）人员要求：投标人必须派出不少于4人组成本项目的专职维护队伍。投标文件中提供人员名单、上述人员必须为投标人公司自有职工，投标文件中须提供上述人员劳动合同扫描件及近6个月任意一个月社保材料证明。

（2）中标人维护队伍人员需报采购人备案，如无正当原因（如离职、生病不能长期工作）不进行变动。采购人也将建立考勤制度，对项目实施团队进行考核。中标人必须为项目实施人员按时足额缴纳各种税费和所有职工的社会保险金。用工工资不得低于国家规定的当年最低工资标准。

（3）中标人应配备完成本项目所必须的车辆或设备。具体设备根据投标人自身情况自定，投标人在投标文件中提供相关证明材料复印件。

七、其他要求：详见本项目招标文件《拟签订的合同文本》。

第七章投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州市云龙区人民政府潘塘街道办事处

根据          项目[项目编号：      ]招标文件，      (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏佳协工程项目管理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：JSZC-320303-JXGC-G2026-0003

项目名称：潘塘街道污水处理运维采购

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 潘塘街道污水处理运维采购 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

三、分项价格表

项目编号：JSZC-320303-JXGC-G2026-0003

项目名称：潘塘街道污水处理运维采购                     　 货币单位：人民币元

| 序号 | 服务内容 | 单价（元）/月 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和庄一体化污水站设计处理水量为40m³/d污水处理站及配套管网 |  | 12 |  |
| 2 | 冯园一体化污水站设计处理水量为90m³/d污水处理站及配套管网 |  | 12 |  |
| 3 | 孙店村1座200m³/d污水处理站、3座污水提升站及配套管网 |  | 12 |  |
| 4 | 前姜楼村、后姜楼村1座240m³/d污水处理站、5座污水提升站及配套管网 |  | 12 |  |
| 5 | 刘楼村1座90m³/d污水处理站、3座污水提升站及配套管网 |  | 12 |  |
| 6 | 赵店村、贾楼村1座300m³/d污水处理站、5座污水提升站及配套管网 |  | 12 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

注：1、上述价格均为含税价格，且总价须与开标一览表中的投标报价一致。

- 本项目报价时服务月数按12个月计算，支付结算时按分项价格表所报费用的实际服务月数结算。项目具体实施时间以甲方通知为准，结算费用按实际服务月数为准，请各投标人综合项目情况自行报价。

4、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

5、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

四、偏离表格式

项目编号：JSZC-320303-JXGC-G2026-0003

项目名称：潘塘街道污水处理运维采购

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：               （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：      性别：男（女）

年龄：  岁    民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（   ）全权代表我企业（公司）参与（   ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（   ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。

委托期限自  年 月 日起至 年 月  日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：        邮箱：

年 月 日

(受托人身份证原件扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：JSZC-320303-JXGC-G2026-0003

项目名称：潘塘街道污水处理运维采购

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州市云龙区人民政府潘塘街道办事处）的（潘塘街道污水处理运维采购）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：

1.（潘塘街道污水处理运维采购），属于（其他专业技术服务）行业；承建（承接）企业为    （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商企业名称（签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

（注：投标人为联合体时，则牵头方和成员均要提供。如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：JSZC-320303-JXGC-G2026-0003

项目名称：潘塘街道污水处理运维采购

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：               （签章）

日期：  年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

（投标人为联合体时，则牵头方和成员均要提供）

我单位在参加潘塘街道污水处理运维采购项目（项目编号：          ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                （签章）

日期：  年 月 日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件扫描件）格式（投标人可自行拟定）

- （投标人为联合体时，则牵头方和成员均要提供）

项目编号：JSZC-320303-JXGC-G2026-0003

项目名称：潘塘街道污水处理运维采购

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：          所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、（证明材料原件扫描件附后）

2、（证明材料原件扫描件附后）

3、（证明材料原件扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料原件扫描件附后）

2、（证明材料原件扫描件附后）

3、（证明材料原件扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日期：  年  月  日

十、人员配备一览表（后附人员证书原件扫描件加盖公章）

（投标人为联合体时，则牵头方和成员均要提供）

项目编号：JSZC-320303-JXGC-G2026-0003

项目名称：潘塘街道污水处理运维采购

格式自拟

供应商签章：

日期：   年  月  日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

## 十二、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。 现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

- 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

- 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

- 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                      。

- 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式              份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

……

年      月     日

## 十三、联合体牵头人授权委托书（如有）

本授权书声明：           （联合体成员单位的法人代表姓名）系  （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权        （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员参加        （项目名称）项目       （项目编号为：  ）的投标活动。

(联合体牵头人单位名称)被授权代表           （代表联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

联合体牵头人名称：（公章）

联合体牵头人法人代表签字：（签字）

联合体成员名称：（公章）

联合体成员法人代表签字：（签字）

年       月       日