招标文件

项目编号：JSZC-320303-JSYE-G2025-0002

项目名称：徐州市云龙区空气质量精细化监测体系建设项目

采 购 人：徐州市云龙区人民政府汉风街道办事处

采购代理机构：江苏誉尔威建筑咨询有限公司

二〇二五年八月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市云龙区人民政府汉风街道办事处

《徐州市云龙区空气质量精细化监测体系建设项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏誉尔威建筑咨询有限公司对徐州市云龙区空气质量精细化监测体系建设项目项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市云龙区空气质量精细化监测体系建设项目

(二)项目编号：JSZC-320303-JSYE-G2025-0002

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年09月 9 日北京时间09：30。

（二）开标时间：2025年09月 9 日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市云龙区人民政府汉风街道办事处

（二）地址：徐州市云龙区原香漫谷商业2号正西方向40米

（三）采购项目联系人：夏冬生

（四）联系电话：18151813327

六、采购代理机构

（一）名称：江苏誉尔威建筑咨询有限公司

（二）地址：徐州市云龙区黄山街道办事处西侧3楼

（三）采购项目联系人：马梦楠

（四）联系方式：18068456205

- 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的投标人（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国投标人，但法律、行政法规规定的外国投标人可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向采购人提出修改合同或者附加条件，采购人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、中标价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市云龙区人民政府汉风街道办事处 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏誉尔威建筑咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用投标人信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (八)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (十)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2.投标人认为有必要提供的其他资料或承诺等。 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效） (1)投标人合法有效的营业执照，或事业单位法人证书，或民办非企业单位登记证书、法定代表人或负责人的身份证明、代理人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件； (2)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何一个月的资产负债表、利润表各一份或提供合法有效的经第三方机构审计的2024年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件。 (3)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件），格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）； (5)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 (6)投标人信用信息（要求见本章条款项号“（六）”中“三”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《法定代表人授权书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、设备技术参数（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、运维服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、售后保障（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、体系证书（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、企业实力（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、人员投入（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、服务能力（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、业绩（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； （三）投标人其他证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 1、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。投标人如为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章）填写完整。格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为不满足，非必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 说明： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十四)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| (十五)3 | 本项目预算金额人民币 300 万元，不接受超过采购预算的投标报价。 报价包括全部货物及伴随服务的相应价格和相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2025年 09 月 9 日09：30前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年 09月 9 日09：30（标准时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十六)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 （4） | 一、推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列。得分相同投标报价和所投产品的技术规格得分均相同的，按技术方案得分由高到低顺序排列。 采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 二十九 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十二) | 投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。投标人对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：马梦楠 联系电话：18068456205； 办公地址：徐州市云龙区黄山街道办事处西侧3楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交：1.《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）发送邮箱：xzrlgy@foxmail.com；2.投标文件纸质版三份（一正三副）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6、有分包（分标段）项目按总项目中标（成交）金额收费。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

第四章 评标标准

| 序号 | 评分项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分 （30分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值，小数点保留2位 若投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） | 30 |
| 2 | 技术部分 （55分） | 对招标文件技术要求的响应程度 | 根据投标人提供的投标产品、主要配件、材料等的技术参数和性能指标全部响应或满足招标文件要求的得满分30分， 标“▲”的为重要性指标，不满足或负偏离的一项扣3分，其他技术指标不满足或负偏离的一项扣1分，扣完为止。 注：招标文件中要求提供证明材料的按招标文件要求的证明材料提供情况进行评分，未要求提供证明材料的按技术偏离表响应情况进行评分。 | 30 |
|  |  | 项目实施方案 | 项目总体实施方案，针对拟投入的设备与系统平台功能描述，项目配置提供的软件方案、车辆改装方案、开展进度方案与实施细则等进行综合评分。 1.全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得 3分；不全面得 1分。 2.针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。 3.可行性(5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分； 4.未提供的得 0 分。本项最高得15分。 | 15 |
|  |  | 运维服务方案 | 投标人应根据本项目配置提供详细的运维服务实施方案：包含服务措施、服务过程中可能出现的问题、及时的解决方案等。根据投标人提供方案的合理性、可行性等情况进行综合评分。 1.全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得 2分；不全面得 1分。 2.针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 3.可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 4.未提供的得 0 分。本项最高得10分。 | 10 |
| 3 | 商务部分 （15分） | 企业实力评价 | 1.投标人具有 ISO9001质量管理体系认证证书（体系覆盖范围需包括资质范围内的电子与智能化工程专业承包）；ISO14001环境管理体系认证证书（体系覆盖范围需包括资质范围内的电子与智能化工程专业承包），原件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址:http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，每提供一个得1分，否则不得分，最高得2分。 2.投标人或核心产品供应商提供大气环境监测产品或技术，获得科学技术进步奖的，每提供1项得1分，本项最多得3分。（提供证书原件扫描件上传） | 5 |
|  |  | 人员投入 | 1、投标人或核心产品投标人拟派运维项目负责人，具有环境相关专业高级或以上技术职称的得3分，具有环境相关专业中级或以上技术职称得1分，其他不得分； 2、投标人或核心产品投标人拟派运维人员，具有环境相关专业中级或以上技术职称的，得2分，其他不得分； 注：投标文件中提供拟派人员名单（格式自拟）、人员证书的原件扫描件上传，同时提供投标人或核心产品投标人开标前6个月内任意3个月为以上人员缴纳的社保证明材料，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 服务能力 | 投标人或核心产品投标人设立有环境空气检测能力的CMA资质实验室（实验室为投标人或核心产品投标人下设机构，投标人或核心产品投标人的子公司或控股子公司下设机构，均视为“投标人或核心产品投标人自有实验室”）得3分。 注：实验室须取得市场监督管理局（或原技术监督局）颁发的CMA证书，截止投标日CMA证书需在有效期内，投标文件中须提供检验检测机构资质认定证书原件扫描件上传，否则不得分）。 | 3 |
|  |  | 业绩 | 投标人或核心产品投标人自2022年7月1日以来，具有同类项目业绩，每提供一项得1分，最高2分。 注：投标文件必须同时提供合同和中标通知书原件扫描件上传，否则不得分。合同须包含合同首页、合同金额页、货物清单所在页、合同签字盖章页等。 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

注：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320303-JSYE-G2025-0002

项目名称：徐州市云龙区空气质量精细化监测体系建设项目

采购单位（甲方）：徐州市云龙区人民政府汉风街道办事处

中标投标人（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：徐州市云龙区人民政府汉风街道办事处

乙方（全称）：                       （投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：徐州市云龙区空气质量精细化监测体系建设项目

采购项目编号：项目编号：JSZC-320303-JSYE-G2025-0002

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：            （具体见附件）

- 品牌：               （具体见附件）

- 规格型号：          （具体见附件）

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- þ否

- （4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

- 中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标投标人是否为外商投资企业：¨是       þ否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- þ是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- þ是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

- 付款方式（不提交预付款保函的）

合同签订首年支付合同总价的30%即￥大写：人民币，经甲方验收合格后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。次年支付合同总价的30%即￥大写：人民币；尾款于合同结束之日起10个工作日内，将资金（合同总价的40%）支付到合同约定的乙方账户。

②付款方式（提交预付款保函的）

合同签订首年支付合同总价的30%即￥大写：人民币，经甲方验收合格后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。次年支付合同总价的30%即￥大写：人民币；尾款于合同结束之日起10个工作日内，将资金（合同总价的40%）支付到合同约定的乙方账户。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

3.合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。（或：合同生效日后，日内将合同标的全部交付并安装完毕。）

（2）履约地点：徐州生物工程职业技术学院校区内

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 ，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

收取履约保证金金额：合同总价的百分之五(5%)

履约担保期限：

- 分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

（1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：¨是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  否

是否进行抽查检测：是， 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

履约验收涉及检测（检验）费、专业技术人员费用等费用由乙方承担。

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后7日内进行验收。合同乙方需向甲方提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收：

（4）履约验收程序：合同标的全部交付完毕后，卖方（中标人）可向买方（采购人）书面提出验收要求，买方（采购人）在接到书面要求后3日进行验收。合同卖方（中标人）需向买方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。中标人产品交付期间，采购人有权要求中标人提供交付产品的检测报告，如检测报告中的检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

（5）履约验收的内容：合同标的全部交付完毕后，卖方（中标人）可向买方（采购人）书面提出验收要求，买方（采购人）在接到书面要求后3日进行验收。合同卖方（中标人）需向买方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。中标人产品交付期间，采购人有权要求中标人提供交付产品的检测报告，如检测报告中的检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

（6）履约验收标准：详见招标文件。

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：£是  þ否

（8）履约验收其他事项：无

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

(9)《安全文明环保管理协议》，详见附件。

6.合同生效

本合同自下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准，法律另有规定的除外：

- 双方加盖公章或合同专用章；

- 甲方收到乙方按本合同约定金额提交的履约保证金（如有）。

7.合同份数

本合同一式柒份，甲方执贰份，乙方执叁份，徐州市政府采购中心存档一份，政府采购监督管理部门备案一份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：  年  月  日

合同订立地点：徐州市

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（投标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标投标人按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.5国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出试运行、验收要求，甲方在接到书面要求后7日内进行试运行、验收。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式”双方合同义务履行顺序 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 无 |
|  | 指定现场 | 甲方指定收货地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物在通过甲方验收前的保险责任及费用由乙方承担。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 从甲方验收合格之日起 年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式” |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，因乙方的过错导致合同无效或被撤销的，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 退还时间:乙方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格后10个工作日内一次性无息退还。 逾期退还的违约金：甲方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付履约保证金的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（1）%。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同采购标的的使用寿命期限 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。 如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方逾期支付资金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下 列第2种方式解决： （1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为甲方所在地； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | （1）乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。 （2）履约验收要求按照江苏省财政厅《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）的规定执行。合同与上述文件规定有矛盾的，以上述文件规定为准。 （3）合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320303-JSYE-G2025-0002 ]为准。 |

第六章 采购需求

一、本项目预算金额人民币  300   万元，不接受超过采购预算的投标报价。

报价包括全部货物及伴随服务的相应价格和相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目需求清单

为加强云龙区空气质量精细化监测能力，提高颗粒物污染防治移动监测能力、加密空气质量监测网络及提升应急监测能力，拟开展本项目，建设内容包括一套大气环境走航监测系统、便携式监测设备和三年运维服务，具体需求详见下表。

| 序号 | 产品配置 |  | 数量 | 应用效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境走航监测系统 | 空气六参数监测系统 | 1套 | 对环境空气中的PM10/PM2.5/SO2/NOX/O3/CO进行监测，综合评估区域污染情况，为污染管控及执法提供数据支撑 |
|  |  | 车载七参数微型空气站 | 1套 | 微型空气质量连续监测设备可用于对环境空气中臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、二氧化硫（SO2）、颗粒物（PM10、PM2.5）、挥发性有机物（TVOC）进行实时监测。 |
|  |  | 气象仪（五参数） | 1套 | 温度、湿度、风速、风向、湿度气象五参数监测 |
|  |  | 数据采集及分析平台 | 1套 | 监测数据的计算、数据查询及报表统计分析、和数据上传等 |
|  |  | 监测车及车辆改装 | 1套 | 同时配套完成设备集成、供电、网络等工作 |
| 2 | 应急监测能力建设 | 便携式油烟监测仪 | 1套 | 主要用于检测烟道、烟囱中的油烟排放浓度。性能稳定、操作方便、小型便携、流量稳定，可在现场直接测试油烟相关数据。 |
|  |  | 便携式恶臭监测仪 | 1套 | 主要用于测量GB14554标准中的“8+1”种恶臭物质浓度，同时可监测其它恶臭气体；配置GPS定位模块，实现对恶臭排放的便携溯源监测及区域走航监测的功能。 |
| 3 | 系统运维服务 | 大气环境走航车运维 | 3年 | 全托管服务（含耗材、汽油费、标气、1名服务工程师人员费，1名专职司机人员费，分析报告服务费） |

注：本项目核心产品为空气六参数监测系统

三、合同履行期限：3年

# 技术需求

## 大气环境走航监测系统

### 空气六参数分析仪

#### 二氧化硫分析仪

- 设备用途：用于环境空气中二氧化硫浓度的监测；

- 配置要求：含过滤滤膜、钢瓶气及减压阀、转接头（1/8-1/4）等；

- 分析方法：紫外荧光法

- 量程：0-10,20,50,100,500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能；

- ▲零点噪声：＜0.1ppb

- 量程噪声：≤1ppb

- ▲最低检出限：＜0.2ppb

- 示值误差：≤±2%F.S.

- 20%量程精密度：≤1ppb

- 24h零点漂移：＜±1ppb

- 24h20%量程漂移：≤±1ppb

- 响应时间：≤180秒（从0上升到90％满量程）

- 电压稳定性：＜±0.2%F.S.

- 流量稳定性：≤±5%

- 环境温度变化影响：≤1ppb/℃

- 干扰成分影响：≤±0.1%F.S.（H2O）、≤±0.1%F.S.（甲苯）

- 采样口和校准口浓度偏差：≤1%

- 7d零点漂移：≤±1ppb。

- 7d量程漂移：≤±5ppb

- 电源要求：220±10%VAC，50Hz

- 数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过400天的小时均值数据自动备份功能。

- 校准：具有自动校零、校跨功能，能够远程仪器的运行状态和进行诊断。

投标产品需具有有效期内中国环境监测总站或生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器设备质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告扫描件，以上参数在测试报告中若有检测结果，须以检测报告结果作为响应评审依据。

#### 氮氧化物分析仪

- 设备用途：用于环境空气中氮氧化物浓度的监测；

- 配置要求：含过滤滤膜、钢瓶气及减压阀、转接头（1/8-1/4）等；

- 分析方法：化学发光法

- 量程：0-10,20,50,100,200ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能；

- 零点噪声：≤0.5ppb

- ▲量程噪声：≤0.2ppb

- ▲最低检出限：＜0.2ppb

- 示值误差：≤±1%F.S.

- ▲20%量程精密度：＜0.5ppb

- 80%量程精密度：≤1.0ppb

- 24h零点漂移：≤±2ppb

- ▲24h20%量程漂移：≤±0.3ppb

- 24h80%量程漂移：≤±5ppb

- 响应时间：≤180秒（从0上升到90％满量程）

- 电压稳定性：≤±0.2%F.S.

- 流量稳定性：≤±2%

- 环境温度变化影响：≤1ppb/℃

- 转换效率：＞99%

- 干扰成分影响：≤±0.1%F.S.（H2O）、≤±0.1%F.S.（NH3）、≤±0.1%F.S.（O3）、≤±0.1%F.S.（SO2）

- 7d零点漂移：≤±10ppb

- 7d量程漂移：≤±20ppb

- 电源要求：220±10%VAC，50Hz

- 数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过400天的小时均值数据自动备份功能。

- 校准：具有自动校零、校跨功能，能够远程仪器的运行状态和进行诊断。

投标产品需具有有效期内中国环境监测总站或生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器设备质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告扫描件，以上参数在测试报告中若有检测结果，须以检测报告结果作为响应评审依据。

#### 一氧化碳分析仪

- 设备用途：用于环境空气中一氧化碳浓度的监测；

- 配置要求：含过滤滤膜、钢瓶气及减压阀、转接头（1/8-1/4）等；

- 分析方法：非分散红外吸收法或气体滤波相关红外吸收法

- 量程：0～20ppm或更多可选量程，具有量程自动切换功能；

- 零点噪声：≤0.1ppm

- 量程噪声：≤0.1ppm

- 最低检出限：≤0.1ppm

- ▲示值误差：≤±0.2%F.S.

- ▲20%量程精密度：＜0.1ppm

- 80%量程精密度：≤0.1ppm

- 24h零点漂移：＜±0.1ppm

- 24h20%量程漂移：≤±1ppm

- 24h80%量程漂移：≤±1ppm

- 响应时间：≤180秒（从0 上升到90％满量程）

- 电压稳定性：≤±1%F.S.

- 流量稳定性：≤±2%

- 干扰成分影响：≤±0.1%F.S.（H2O）、≤±0.1%F.S.（CO2）

- 7d零点漂移：≤±0.1ppm

- ▲7d量程漂移：＜±0.1ppm

- 电源要求：220±10%VAC，50Hz

- 数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过400天的小时均值数据自动备份功能。

- 校准：具有自动校零、校跨功能，能够远程仪器的运行状态和进行诊断。

投标产品需具有有效期内中国环境监测总站或生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器设备质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告扫描件，以上参数在测试报告中若有检测结果，须以检测报告结果作为响应评审依据。

#### 臭氧分析仪

- 设备用途：用于环境空气中臭氧浓度的监测

- 配置要求：含过滤滤膜、钢瓶气及减压阀、转接头（1/8-1/4）等

- 分析方法：紫外吸收法

- 量程设置：0～500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能

- 零点噪声：≤0.2ppb

- ▲量程噪声：≤0.2ppb

- 最低检出限：≤0.5ppb

- 示值误差：≤±1%F.S.

- ▲20%量程精密度：≤0.3ppb

- ▲80%量程精密度：≤0.5ppb

- 24h零点漂移：≤±1ppb

- 24h20%量程漂移：≤±1ppb

- 24h80%量程漂移：≤±5ppb

- ▲响应时间：≤60秒（从0 上升到90％满量程）

- 电压稳定性：≤±1%F.S.

- 环境温度变化影响：≤1ppb/℃

- ▲干扰成分影响：≤±0.1%F.S.（H2O）、≤±0.1%F.S.（甲苯）、≤±0.2%F.S.（SO2）、≤±0.1%F.S.（NO/NO2）

- 7d零点漂移：≤±3ppb

- 7d量程漂移：≤±5ppb

- 电源要求：220±10%VAC，50Hz

- 数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过400天的小时均值数据自动备份功能。

- 校准：具有自动校零、校跨功能，能够远程仪器的运行状态和进行诊断。

投标产品需具有有效期内中国环境监测总站或生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器设备质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告扫描件，以上参数在测试报告中若有检测结果，须以检测报告结果作为响应评审依据。

#### PM10颗粒物监测仪

- 设备用途：用于环境空气中PM10浓度的监测；

- 配置要求：含主机、切割头、采样滤膜等；

- 测量范围：0~1000 ug/m3；

- 最小显示单位：0.1ug/m3；

- 检出限：≤1ug/m3；

- ▲校准膜示值误差：±1.0%；

- 温度测量示值误差：±2.0℃；

- 湿度测量示值误差：±5.0%RH；

- 流量测试：平均流量偏差±5%，流量相对偏差≤2%，平均流量示值误差≤2%；

- ▲平行性：≤±5％；

- 参比方法比对测试：

- 北方：斜率（k）[1±0.1]，截距（b）[±0.5 ug/m3]，相关系数≥0.97；

南方：斜率（k）[1±0.1]，截距（b）[±1.5 ug/m3]，相关系数≥0.97；

- 断电影响测试：断电恢复后时钟误差≤±2s，断电影响条件下进行流量测试，应符合以下指标要求，即平均流量偏差±5%，流量相对偏差≤2%，平均流量示值误差≤2%；

- 电压测试影响：在（198V）供电电压条件下，平均流量偏差±5%，流量相对偏差≤2%，平均流量示值误差≤2%；在（242V）供电电压条件，平均流量偏差±5%，流量相对偏差≤2%，平均流量示值误差≤2%；

- 数据有效率：≥90%；

- 安全性：需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。

投标产品需具有有效期内中国环境监测总站或生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器设备质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告扫描件，以上参数在测试报告中若有检测结果，须以检测报告结果作为响应评审依据。

#### PM2.5颗粒物监测仪

- 设备用途：用于环境空气中PM2.5浓度的监测；

- 配置要求：含主机、切割头、采样滤膜等；

- 测量范围：0~1000 ug/m3；

- 最小显示单位：0.1ug/m3；

- ▲检出限：≤1ug/m3；

- ▲校准膜示值误差：±1%；

- 温度测量示值误差：±1.0℃；

- 湿度测量示值误差：±2.0%RH；

- 平均流量偏差：±0.5％；

- ▲平行性：≤±8％；

- 参比方法比对测试：

斜率（k）[1±0.1]，截距（b）[当k≥1时，-5ug/m3≤b≤（55-50×k）ug/m3]，相关系数≥0.95；

斜率（k）[1±0.1]，截距（b）[当k≤1时，（45-50×k）ug/m3≤b≤5 ug/m3]，相关系数≥0.95；

- ▲断电影响测试

时钟误差≤±5s；

平均流量偏差±0.3%；

流量相对偏差≤0.3%；

平均流量示值误差≤0.3%；

- 电压测试影响：

平均流量偏差±0.5%；

流量相对标准偏差≤0.5%；

平均流量示值误差≤0.5%；

- 数据有效率：≥90%。

- 安全性：需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。

投标产品需具有有效期内中国环境监测总站或生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器设备质量监督检验中心出具的整机适用性测试报告扫描件，以上参数在测试报告中若有检测结果，须以检测报告结果作为响应评审依据。

#### 动态校准仪

- 设备用途：动态气体校准仪可以提供浓度精确的用户需要的标准气体，各种浓度的气体可以用于气体分析仪器的零点校准、跨点校准、精度检查、多点检查和线性审核等。

- 配置：主机、电源线、气路管线、说明书等。

- 稀释气入口：1个。

- 标气输入口：3个。

- 稀释零气的MFC标准量程：0-10 SLPM。

- 稀释标气的MFC标准量程：0-100sccm。

- 流量线性误差：≤±0.5%

- 质量流量测量重现性：±2%读数或±1%满量程（取较小值）

- 臭氧最大输出：6ppm@LPM

- 臭氧最小输出：100ppb@LPM

- 臭氧发生浓度误差：≤±0.3%

#### 零气发生器

- 设备用途：作为稀释校准仪器的零气源；

- 配置要求：能够与分析仪协调形成的工作良好的系统；

- 压力：10～30psi；

- 零气的纯度：SO2≤0.1ppb、NO≤0.1ppb、NO2≤0.1ppb、H2S≤0.1ppb、NH3≤0.1ppb、CO≤0.02ppm、O3≤0.4ppb；

- 输出流量：输出压力30PSI@10L/min；

- 结露点：＜-15℃；

- 进气口位于室外，零气通过空气压力调节器控制，保证输出压力稳定；

- CPU进行自动控制，具有来电自动启动功能，具备压力箱释放；

- 零气发生器应配置冷凝水排放装置。

### 车载七参数微型空气站

- 监测指标：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TVOC

- 监测原理：电化学法（SO2、NO2、CO、O3、TVOC）、光散射法（PM10、PM2.5）

- ▲污染物监测技术指标：（以下参数须提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告进行佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

颗粒物（PM10、PM2.5）:①测量范围：0~1000ug/m3②平行性：≤7%③重复性：≤3%

SO2：①测量范围：0~500ppb②示值误差：≤±1%F.S. ③响应时间：≤3s

NO2：①测量范围：0~500ppb②示值误差：≤±1%F.S. ③响应时间：≤3s

CO：①测量范围： 0~20ppm②示值误差：≤±2%F.S. ③响应时间：≤3s

O3：①测量范围：0~500ppb②示值误差：≤±1%F.S. ③响应时间：≤3s

TVOC：①测量范围：0~10ppm②示值误差：≤±2%F.S. ③响应时间：≤3s

- ▲支持多模式作业系统：单兵巡源、多人协同巡源、中心式调度巡源。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告进行佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

- 安装方便，无需打孔，能够快速移动到其他移动监测平台。

### 气象仪（五参数）

- 设备用途：用于气象五参数的测定，其中温湿度和气压能进行日常校准。

- 配置要求：具备模拟、数字信号，能够支持接入子站相关数据采集系统及数据传输平台；

- 温度：测量范围（-40～+60℃），测量精度±0.2℃；

- 湿度：测量范围0-100%RH，测量精度±3%RH；

- 气压：测量范围600-1100hPa（或适用于当地气压条件），测量精度±1hPa；

- 风向：测量范围0-360°，测量精度±3°；

- 风速：测量范围0-50m/s，测量精度±0.3m/s。

### 数据采集及分析平台

#### 车载数据采集软件

- 数据采集通过多个RS232/485能与监测车所有监测仪器，获取实时监测数据及每台仪器的各项状态参数；

- 支持污染因子（SO2/NOx/O3/CO/PM10/PM2.5/气象参数）等数据采集、视图展示、报表功能、实时数据曲线显示、设备状态、数据多点上报等功能；

- 由用户根据需要设定采集速率：如5秒，10秒，30秒或60秒等；

- 可自定义设定每个参数的报警阀值；

- 现场可动态显示系统的实时状态，可加载实时数据，历史报表和历史事件等信息；

- 数据采集应对每个非正常监测数据（如校准数据、异常数据等）作数据标识，并作为监测数据的补充信息与监测数据同时存储和上传；

- 数据采集应可储存一年以上的小时平均值及分钟值，同时支持相应时间发生的有关校准、事件记录的保存和查询；

- 测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；

- 数据查询功能，不仅能够查询一定时间段的历史数据，而且能够查询小时均值、日均值、月均值，并且配有图形曲线显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；

- 开机自动运行功能，当停电或仪器重新启动后，无需要人工操作，数据采集仪软件能够自动运行；

- 数据采集具有断点续传功能，当通讯出现故障后，下次恢复通讯时能够判断数据断点，并从该处继续上传；

- 通讯系统采用光纤通讯方式，同时具备支持ADSL通讯功能，作为备用数据传输方式；

- 具有监测仪器参数状态采集功能、并提供历史状态查询；

- 通讯协议支持HJ660-2013等国家相关技术规范要求。

#### 数据分析平台

- 总体要求

- 系统架构采用可迭代升级的架构；

- 系统要求基于成熟的企业级应用开发平台进行设计和开发，并采用国际、国内的技术标准；要求采用主流数据库管理系统。

- 系统架构应具有安全性、稳定性、可扩展性和兼容性；

- 系统性能要求：

- 系统应满足同时在线用户不少于100人，最大并发用户不少于50人。

- 要求日常交互内容的前台终端的响应时间在3秒以内，个别复杂计算的响应时间不超过10秒，单个统计指标计算时间小于5秒，复杂报表计算时间小于10秒。

- 要求7天*24小时不间断工作，每年累计中断时间不超过48小时。

- 总体功能

- 数据解析及传输：实现现场监测数据与其他数据源的交互，如污染源数据、风险源数据、环境质量监控数据、气象数据等信息，为决策分析与业务应用提供大数据支持。

- 数据可视化展示:充分利用各类数据信息与图形和环境地理信息系统的结合，实时监测区域内各类环境空气污染物的分布状态、数据变化趋势、污染特征变化等情况。

- 平台可灵活配置：适用于不同种类及数目的监测因子。

- 扩增监测设备数据及特征分析：不限于本项目初期设备配置因子，充分考虑各类监测设备的特征分析功能。

- 系统平台功能

- 系统首页：以信息集成，综合展现的理念进行设计，方便用户快速了解区域空气质量及天气状况，并能实时展示走航位置，可快速调阅走航数据详情。GIS上需叠加展示城市国控点位数据信息及动态粒子风场图。

- 走航数据分析

可调阅各类历史走航数据，并在GIS地图上加载走航详情；

因子图例阈值可动态调整；

走航图谱可在矢量图/柱状图之间进行切换展示；

GIS地图可在矢量图/卫星图之间进行切换展示；

支持区域绘制功能，可统计绘制区域内的浓度均值；

可叠加展示走航时间，国控点数据详情。

- 定点数据分析

可对各类定点监测数据进行统计查询，并可进行报表数据导出；

支持通过图表形式展示定点监测数据的变化趋势；

- 联防联控管理

支持异常事件提交，进行流程管理；

提供手机APP，方便用户进行异常事件排查及反馈；

支持异常事件统计分析。

### 监测车及车辆改装

#### 监测车技术要求

外廓尺寸等限值符合我国机动车的相关法规；运行安全技术条件要符合我国机动车的相关法规；尾气排放为国六标准。

- 尺寸要求（长×宽×高）（mm）：长：≤6000，宽：≥2000，高：≥2800；

- 成员数	≥3人；

- 排量（L）	≥2.0；

- 排放标准：国六；

- 燃油种类：柴油或汽油；

- 发动机最大功率(kw)≥100；

- 轮胎数	≥4；

- 变速箱：自动；

- 制动系统：带ABS。

#### 全车供电系统要求

全车供电、配电控制管理系统由外接市电、UPS、中央配电集成控制单元、插座等组成，全车配置有蓄电池供电组和车载发电机，额定输出功率不低于5000W，保证走航供电需求，投标时提供详细的供电控制方案。

#### 空调系统要求

改装后车辆配备有空调系统，具备前、后空调蒸发器，空调通过原车发动机运行时直接驱动。车身两侧制作风道，风道一直连接到后部区域，风道上均匀布置出风口，在行车时，通过行车空调对车内空间进行制冷。制冷效果满足当地夏季连续长时间运行要求。

车辆在冬季行驶状态下，加装后暖风机，利用原车发动机冷却循环水来对车辆内部环境进行加热。

驻车状态工作时配备有顶置式驻车空调，空调通过市电或发电机驱动。满足仪器对温度要求。

#### 车辆改装要求

- 辅助系统要求

- 车顶四周安装泛光灯，用于夜间野外工作照明。

- 车内照明采用LED照明，除了满足足够的亮度要求外，还使其车内光线柔和不刺眼，以满足车内工作的需要。

- 整车喷漆、反光贴，按照客户要求制作；车体外部标识根据用户要求处理；

- 车内配备烟雾传感器、数字温湿度计设备；

- 改装技术要求

- 外接电源接口

①电源接口板采用2mm厚度的钢板，保证固定安装后无弯曲、变形；

②电源接口采用防误插设计，拥有良好的电气绝缘性能、优良的抗冲击性能和防尘、防潮及防腐蚀的性能全车采用两路市电供电，空调一路设备一路，保证设备供电不受空调。

- 电缆盘

①定制4×100米电缆线轴，可连接达到200米；

②线缆盘配漏电保护开关，保护用电安全，带电源指示灯，配户外专用电缆线，绝缘皮采用优质塑胶材料，轻度好，耐折弯，耐磨损，耐高低温；

- 车内、外照明

①车内照明采用LED照明灯，除了满足足够的亮度要求外，还使其车内光线柔和不刺眼，以满足检测工作的需要。

②车顶四周安装用于车辆周边场地照明的LED泛光灯。

- 车顶平台及后爬梯

车顶安装1个车顶平台，主要用于集成车顶各类安装设备并且便于车顶操作及维护；车顶平台采用不锈钢进行制作骨架，表面铺设防滑铝板，四周自作护栏；车尾部制作1个不锈钢等车爬梯，爬梯踏步做滚花防滑处理。

- 内饰改造

①车辆内饰整体采用PU皮革面料进行软包处理，整体选用高档、环保材料，颜色搭配柔和，通过木装饰件提升整体档次。侧壁和顶部采用环保型板材进行软包制作，侧壁安装房车下拉式窗帘。

②地面铺设多层板打底后表面铺设防静电地板革。表面铺设一层可拆卸清洗的塑胶拉丝地毯。

- 车体隔热保温

为提高车辆整体保温性能，车辆内部制作整体发泡处理。在车身内侧喷聚氨酯发泡组合料，要求具有保温作用，有效地对车体进行保温隔热，提高车内空调运行效率。

- 防雷及消防改装方案

- 防雷与防触电接地系统

①车体接地：在驻车时采用接地钎，电阻要求不大于11Ω，将车体与大地处于良好接地状态。系统接地装置的设计要保证乘员人身安全及电子设备正常运行。系统设置接地点，电源接地与安全接地、信号接地、防雷接地分开。

②电源防雷：为防止感应雷电波从电源线缆引入口进入车内，在电源引入口安装电源防雷避雷器，当出现雷电或浪涌时，其内部压敏电阻呈短路状态，使雷电或浪涌电流短路到地。当雷电或浪涌过后，压敏电阻呈高阻状态，不影响电路正常工作。同时能抑制窜入电源中的高频干扰信号。

③防静电：车辆安装一条接地导电胶板，保证车内不蓄积静电。

- 车辆消防要求

①排气管阻燃器：安装在机动车排气管后，允许排气流通过，且阻止排气流内的火焰和火星喷出的安全防火、阻火装置。

②防静电拖带：通过其内部的金属导线将车内静电传导到放电器上，再通过空气或者地面传到大自然，达到消除车内静电的目的，防止静电引起的火灾。

③消防防火毯:要求由玻璃纤维等材料经过特殊处理编织而成的织物，能起到隔离热源及火焰的作用。

④灭火器：车辆配置灭火器，预防火灾的发生，以便及时应对。

⑤发动机舱带自动灭火装置：发动机舱要求配置自动灭火装置，要求启动可靠，安全性好，维护方便，固定安装在车辆发动机舱内，针对性强，舱内一旦起火，自动或人工启动灭火装置，能扑救发动机舱内部火灾。

- 车辆改装布局要求

- 车辆顶部加装车顶平台，两侧开空调格栅、外接口，尾部加装后爬梯、倒车摄像。

- 车辆顶部加装车顶平台，平台使用钢骨架焊接电泳，吊装上车，并配作防锈花纹合金铝板，周圈加装低护栏；平台上从前到后依次安装有摄像、行车空调，车载顶置式市电空调、采样管、气象参数仪、雷达仪开孔；两侧安装泛光照明灯，后部安装蜗牛灯。

- 车尾安装不锈钢防滑爬梯、倒车后视摄像头。

- 左侧安装外接电源接口，供接入市电。

- 车辆底部安装支腿，保持车辆平稳，同时在车辆长期停放时，可以保护车辆。

- 车内从前到后分为三个区，驾驶区、操作区、设备区。

- 发动机舱内安装取力发电机，驾驶室内基本保持原车状态，驾驶员背后制作隔断。

- 操作区位于前隔断后，隔断下方为操作台柜。

- 机柜后部为设备区，右侧壁挂式空调，并在右侧围上开有散热百叶窗。靠左侧制作工具架，其上方安装检测设备气泵，下方安装气瓶，设备区中部有总采样管，线缆盘，接地钎等。雷达仪安装在靠左侧。

- ▲投标人必须在投标文件内提供大型监测设备的布局方案，保证仪器在车厢内的质量分布平衡。

#### 视频监控

- 设备用途

针对车载环境设计，安全防振；采用高强度外壳，重量轻，防水性能好，同时采用的光学镀膜镜片，具有增加透光率，防尘、防水等作用，满足走航过程中的污染事件监控取证功能。

- 配置要求

要求配有车载高清云台摄像机、监控显示屏、车载控制键盘、车载网络硬盘录像机等配套产品。

- 主要技术指标：

- 采用高性能1/2.8英寸CMOS图像传感器，分辨率≥1920×1080；

- 图像水平解析度大于1000TVL；最低照度彩色：0.05Lux@F1.6 黑白：0.005Lux@F1.6；

- 信噪比≥45dB；电子快门：1/1～1/30000s；≥20倍光学变倍（4.5mm～135mm）；

- 日间可认清距离云台250米处所摄目标的轮廓和状态；当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明，可基本分辨距离150米处所摄目标的轮廓和状态；

- 支持自动增益、3D降噪、电子防抖、透雾、宽动态、强光抑制，完美的白天/夜晚图像展现；

- 支持手动开启镜头除霜功能、支持下电归位功能、支持断线自动重连功能；

- 支持水平范围0°～360°连续旋转；支持垂直范围-90°～90°；定位准确度：≤0.1°；

- 日夜模式：支持自动ICR滤光片彩转黑；聚焦模式：支持自动/半自动/手动聚焦；

- 抗冲击、防腐蚀,防护等级达到IP66；

- 配置硬盘录像机，要求持4路数字信号输入，分辨率最高支持3840×2160；配置有1个2.5寸硬盘（SATA接口），存储容量≥1TB。

#### 网络传输及GPS

（1）无线传输网卡

1）网络：4G/5G，三网通；

2）兼容性良好，支持所有不同系统和品牌的Wi-Fi设备连接；

3）3年内免费使用。

（2）GPS

1）类型：滑鼠型卫星接收器；

2）接口：PS2；

3）定位时间：0.1s；

4）启动时间：冷启动＜36s，温启动＜33s，热启动＜1s。

#### 工控机

（1）CPU：INTEL P4主频 3.0GHz以上或双核2.4GHz以上；

（2）内存：2G以上；最大支持4G；

（3）硬盘：500G/7200R以上；

（4）I/O接口标准配置：16个或16个以上RS232/ RS485通信口，其中独立串口不少于8个；4个USB接口；

（5）机箱：19寸4U工业机箱(工业电源至少支持300W负载)；

（6）操作系统：预装window操作系统；

（7）网络接口：RJ45口两个或以上；

（8）接口扩展模块：视站点仪器设备配置与集成情况选择如下接口模块（RS232/ RS485接口模块、AD转换模块4017+、ADAM 4520）；

（9）工作环境：－10℃～＋55℃。

#### 车内大屏

（1）屏幕尺寸：≥40英寸；

（2）分辨率：≥2560×1080；

（3）刷新率：≥60Hz；

（4）接口类型：至少包括DVI/HDMI/DP；

（5）工作温度：20℃～＋65℃；工作环境湿度：0～90%。

## 应急监测能力建设

### 便携式油烟监测仪

- 设备用途：

主要应用于现场油烟浓度的快速检测、数据处理、记录传输等功能，现场打印，灵敏度高，重复稳定性好。

- 配置要求：仪器主机、附件箱、电源线、蓝牙打印机、打印纸带、计量校准证书。

- 功能要求

- 满足或优于国家环保部《环境保护产品技术要求  便携式饮食油烟检测仪》（HJ2526-2012）；

- 油烟浓度及油烟中挥发性有机物浓度实时显示，无需实验室分析；

- 一体化设计，重量不大于5kg，便于携带；

- ▲仪器取得中华人民共和国计量器具型式批准证书。

- 可测量和计算动压、静压、全压、烟气流速、烟气温度、含湿量、折算浓度、油烟 排放量等参数；

- 可设置采样时间，自动计算设置采样时间段内的最大，最小，平均浓度值；

- 数据存储灵活，随意设定数据自动保存间隔时间，测量数据可现场打印；

- 内置可拆卸式锂电池，方便现场使用。

- 7寸触摸彩屏，各污染物浓度曲线显示。

- 技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油烟浓度 | (0-20.0) mg/m3 | 0.01 mg/m3 | <2mg/m3 | 优于 0.2mg/m3 |
|  |  |  | >2mg/m3 | 优于土 5.0%FS |
| 烟气流速 | (0-30.0) m/s | 0.1 m/s | 优于±5.0% |  |
| 烟气动压 | (0-2000) Pa | 1 Pa | 优于±2.0% |  |
| 烟气静压 | (-30 - +20)kPo | 0.01 kPa | 优于±4.0% |  |
| 烟气温度 | (-40-125) °C | 0.1 °C | 优于±3.0°C |  |
| 流量计前压力 | (-30.00-0.00)kPo | 0.01 kPa | 优于±2.0% |  |
| 流量计前温度 | (-30.0-99.0) °C | 1.0°C | 优于±2.0°C |  |
| 数据存储 | >70000组 |  |  |  |
| 整机重量 | <5kg |  |  |  |

### 便携式恶臭监测仪

- 设备用途：

主要用于分析恶臭污染物，实现恶臭排放检测和远程数据监控。

- 配置要求：主机、采样管、主机充电器、说明书等配套设施

- 功能要求：

- ▲具备车载、走航及应急监测等多场景应用；

- 模块化设计，彩色触摸屏，操控简便；

- 实时监测臭气、TVOC、硫化氢、氨气、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、苯乙烯、二硫化碳等异味气体浓度；

- 多重气路过滤，恒温除尘除湿，稳定流量抽取样气，负压式吸入，无二次污染；

- 内置定位系统，可实现监测数据与地理信息有效关联；

- 多报警设置输出；

- 满足国家标准及行业相关要求，适用于环保监测部门及污染排放企业；

- 支持U盘升级，方便快捷。

- 技术指标：

| 名称 | 化学式 | 量程 | 分辨率 | 使用湿度 | 使用温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨气 | NH3 | （0～10）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| 三甲胺 | C3H9N | （0～10）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| 硫化氢 | H2S | （0～10）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| 甲硫醇 | CH3SH | （0～10）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| 甲硫醚 | (CH3)2S | （0～10）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| 二甲二硫醚 | C2H6S2 | （0～10）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| 二硫化碳 | CS2 | （0～10）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| 苯乙烯 | C8H8 | （0～10）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| TVOC |  | （0～20）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| 臭气 | 无量纲（0～500） |  |  |  |  |

## 系统运维服务

投标人须提供3年的运维服务，服务期为自设备验收合格、并能提供有效运维成果之日起计算。

3年运维期间涉及到运维团队人员的待遇、安全、保障、法律纠纷等事宜由中标人自行负责；运维期满后，涉及到运维团队人员的人事劳动关系、解聘赔偿等事宜由中标人全权负责，投标人投标时提供承诺书并加盖鲜章。

### 仪器维护

- 仪器维护服务内容包括：仪器设备的安装、调试、校准、溯源、维护维修、通讯费、数据传输、电费、车辆加油、车辆维修维护、车辆过路过桥、车辆驾驶人员、车辆安全等工作和累计3年的合格运维成果，并承担服务内容项目所产生的一切费用。

- 为保证运维服务的可靠性，投标人投标时必须提供详细的运维实施方案，为本项目成立专门服务团队，并承诺至少为本项目配备固定驻扎现场的专业运维技术服务人员1名。

- 投标人投标时必须提供完备的突发事件应急处置预案，至少满足如下要求：发生仪器故障，应在2小时内到达现场进行设备维修，以保证数据采集和传输的完整性。系统平台故障诊断、恢复响应时间不得超过8小时，24小时内无法解决的，提供更换备机服务（备机由中标方提供），确保数据的连续性。

- 中标人每月需完成不少于4次的走航监测任务，具体走航时段根据市生态环境局及省生态环境厅等相关文件规定，结合我市实际空气质量和气象情况，按照招标人要求进行，每次走航监测均需出具走航监测分析报告；在AQI≥150（臭氧为首要污染物除外）等特殊时期，提供应急监测服务，2小时内输出走航监测分析报告；走航监测之外的其余时段需按招标人要求将走航车辆停放在指定位置进行哨位监测，并提供监测数据分析报告。

- 监测报告需对本区域的污染状况、污染演变过程、污染来源进行及时的跟踪分析。

- 本项目施行交钥匙工程，涉及设备耗材更换、仪器维修、软件维护、设备更换、走航车辆加油、车辆维修维护、车辆过路过桥、车辆驾驶人员、车辆安全等一切事宜均由中标人解决，投标人投标时提供承诺书并加盖鲜章。

- 中标人须定期开展预防性维护，在每次检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对设备进行校准溯源，并记录检修及校准情况，保证仪器设备运行正常，并提供系统1年运维所需的备品备件清单。

- 投标人须提供完整的运行维护计划、运行维护台账，招标人将进行每半年不少于一次的检查和考核，检查和考核结果将作为运维质量及付款依据。

- 中标人须保证在3年运维期满后，交付给招标人的全套设备、走航车辆保持完好、数量齐全、运行正常，投标人投标时提供承诺书并加盖鲜章。

### 数据分析

- 投标人每月须制定走航工作安排计划报采购人进行审核，确认后根据工作安排开展走航监测及数据分析服务工作。

- 针对城市内走航监测提供数据分析报告，提出针对性的建议及意见；同时现场运维人员协助排查污染源。

- 基于走航监测展开数据分析服务，对雷达扫描结果的高值区域进行详细统计，并对污染成因进行分析，提供专业治理意见。

- 运维成果包括：投标人须对每次走航监测出具数据分析报告，报告内容至少须包含：走航图谱、污染物浓度变化对比图、污染源头确定和有效性治理建议等。

- 运维期间的所有数据分析报告版权归采购人所有。未经采购人同意，不得向任何人提供监测数据信息，否则视为违约，招标人将有权终止运维合同。

六、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：徐州市云龙区人民政府汉风街道办事处

根据   项目[项目编号：JSZC-320303-JSYE-G2025-0002    ]招标文件，    (姓名)代表我方   （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏誉尔威建筑咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：        （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：JSZC-320303-JSYE-G2025-0002

项目名称：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市云龙区空气质量精细化监测体系建设项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：      （电子签章）

日期：  年  月  日

三、分项价格表格式

项目编号：JSZC-320303-JSYE-G2025-0002

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：JSZC-320303-JSYE-G2025-0002

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：       职务：

统一社会信用代码：

受托人：                     性别：男（女）

年龄：          岁           民族：   族

职务：

身份证号：                   受托人联系电话：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（              项目）（项目编号：JSZC-320303-JSYE-G2025-0002        ）的招、投标活动及签订合同。（   ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。委托期限自  年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（加盖电子签章）：

受托人（签字或加盖电子签章）：

法定代表人（签字或加盖电子签章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后）

六、中小企业声明函格式

项目编号：JSZC-320303-JSYE-G2025-0002

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市云龙区人民政府汉风街道办事处）的（ 徐州市云龙区空气质量精细化监测体系建设项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：

1.（ 徐州市云龙区空气质量精细化监测体系建设项目），属于（  制造业  ）行业；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报投标人上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标人为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：JSZC-320303-JSYE-G2025-0002

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市云龙区空气质量精细化监测体系建设项目项目（项目编号：JSZC-320303-JSYE-G2025-0002      ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （电子签章）

日期： 年 月 日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：JSZC-320303-JSYE-G2025-0002

项目名称：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：，项目编号：JSZC-320303-JSYE-G2025-0002 所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。