启东市区域农业技术服务中心建设项目

政府采购招标文件

###### 项目编号：JSZC-320681-JSXD-G2025-0014

启东市农业农村局

2025年9月1日

________________________________________________________________

地址：启东市紫薇中路578号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

受[启东市农业农村局]的委托，江苏希地丰华项目管理集团有限公司就[启东市区域农业技术服务中心建设项目](项目编号：JSZC-320681-JSXD-G2025-0014)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[启东市区域农业技术服务中心建设项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年9月22日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JSXD-G2025-0014

项目名称：启东市区域农业技术服务中心建设项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：330万元

最高限价：330万元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：是。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3．本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.本项目接收联合体投标，联合体成员数量最多为2家。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2025年9月22日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．2025年9月22日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2．线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3．响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标保证金：免收

2．项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

3．项目演示、样品、答辩等：无。

4．对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.本项目规定接受联合体投标的，除符合联合体成员数量最多为2家外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按提供签订联合体协议书（格式见附件），明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）采购人要求投标供应商提交履约担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交履约担保。以联合体中牵头人名义提交的履约担保，对联合体各成员具有约束力。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名  称：启东市农业农村局

地  址：启东市紫薇中路578号

联系人：王主任

联系方式：0513-83212523

2．采购代理机构

名 称：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

地  址：启东市经济开发区林洋路377号皇冠假日酒店5楼501室

联系方式：顾工  0513-83109381

3．项目联系方式

招标文件制作人：0513-83109381

项目开标人：0513-83109381

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏希地丰华项目管理集团有限公司（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

3.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.投标文件的拒收

3.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 4.投标文件的撤回和修改

4.1投标文件的撤回

4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### （五）开标与评标

#### 1开标

1.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由交易中心组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

#### 2评标委员会

2.1开标后，交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

3.4交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满35分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或采购代理机构以书面形式提交质疑函。

交易中心政府采购项目质疑受理部门为江苏希地丰华项目管理集团有限公司，联系地址：启东市经济开发区林洋路377号皇冠假日酒店5楼501室，联系电话：0513-83109381。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3中标通知书

3.l中标结果确定后，采购单位将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

项目需求内容：

项目需求一览表

| 序号 | 模块 | 设备名称 |  | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、农田信息智能监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 病虫害智能防控 | 智能虫情监测站 | 智能虫情测报灯 | 1、符合国家标准，能自动拍照、上传害虫图片，可自动清理死虫体，支持电脑客户端、网页版、移动端版数据共享，同时能够实现自动分析相关数据，历史数据可实时在线免费存储、查阅、下载表格及图片，可进行数据的横向比较和纵向分析； 2、设备整体结构坚固耐腐蚀，防撞击，捕捉口外围设有滤网，防止非目标体大虫子进入机器内部，影响小虫子自动识别，设备具备防雨功能，保证在雨天也能正常工作； 3、虫体处理：远红外虫体处理，仓温度85±5℃，同时设备具有散虫平铺结构，能准确的将虫体运输到拍照区域内，保证虫体不堆叠，可以引诱并识别常规大田害虫不限于草地贪夜蛾、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、玉米螟、蝼蛄、金龟子、大螟、二化螟、白背飞虱、褐飞虱等,识别率≥85%； 4、可实现自动雨控及排水，能将雨水、虫分离；具防雷击功能； 5、虫情图像拍照要求：内置高清工业摄像机，可通过照片自动识别虫子数量来自动调节拍照时间间隔，系统感应到虫子数量较多后，设备会自动调节拍照间隔时间； 6、控制功能：可通过触摸屏现场控制及软件端远程手动监测控制设备，诱虫灯开启、手动拍照、光控时控切换、拍照间隔时间、有线、无线网络切换功能、流量限流、GPS/北斗定位等功能； 7、设备工作环境：可在-40-70℃，湿度0-98％的环境中正常工作； 8、供电方式：太阳能供电，电池容量：≥48AH/12V，太阳能板≥80W； 9、病虫害知识库功能：可查询、新增、修改病虫害知识库图谱信息。 | 6 | 套 |
| 2 |  | 赤霉病（稻瘟病）自动监测站 | 赤霉病（稻瘟病）智能监测设备 | 通过对农田现场进行全天候监测，并通过4G无线传输至平台，系统通过赤霉病数据模型、稻瘟病数据模型进行自动分析计算。抽穗期开始预测蜡熟期小麦赤霉病病穗率，扬花期前15天发布预测结果；分蘖期至蜡熟期动态预测稻瘟病的发病概率、发病程度；PC端与微信小程序实时查看设备预测结果；达到防治指标微信小程序自动报警。 1、可实现数据自动采集、远程传输、存储、分析与预警； 2、可接入“苏农云”农业物联网版块，支持手机端监测预警； 3、设备坚固耐酸碱，耐腐蚀； 4、温度及降雨量采集传感器采用光电感应技术，排除环境噪声和扬尘的干扰；风速风向传感器采用超声波采集技术，避免传统机械式粉尘和时间长不灵敏导致误差大的弊病；设备抗逆能力强； 5、供电方式：整机采用太阳能供电，电池容量：≥48AH/12V，太阳能板≥80W； 6、仪器具有远程调试功能； 7、功耗低、性能稳定； 8、数据采集响应时间≤1.5s； 9、太阳总辐射0-1950W/㎡，精度≤±3%150W/㎡。 | 3 | 套 |
| 3 |  | 智能孢子捕捉仪 | 智能孢子捕捉仪 | 1、通讯方式：支持WIFI/4G/以太网等多种联网方式； 2、无人化控制：系统全天候采集，能够实现从载玻带加载，病原菌孢子捕捉，恒温培养、显微成像，图片上传、载玻带回收全流程的自动化运行； 3、载玻带装置：配置超长载玻带自动更换； 4、载玻片装置：内置载玻片，实现载玻片和载玻带同时采集； 5、拍照装置：采用≥800w工业高清摄像机和40倍光学显微成像系统，对所捕获病菌孢子进行高清显微图片摄取，所摄取图像清晰度能够达到人工识别病菌孢子种类的要求，并上传至对应系统； 6、恒温培养装置：待孢子采集完成，自动送入培养仓进行恒温培养，培养温度可根据孢子的适应自行调节，培养时间可设置； 7、工作环境：工作温度：-20℃—70℃，工作湿度＜95%； 8、供电方式：支持市电供电AC220V或太阳能供电（≥240w，150ah太阳能供电系统）； 9、设备功率：运行功率≤40w；待机功率≤10w； 10、集气口风量：≥36m³/h； 11、采样：采集时间1~255min（可自由设置范围）； 12、定时开启：可根据需求设置开始工作时间； 13、GPS定位：内置GPS定位功能，可在GIS地图中查看设备站点等数据； 14、自定义拍照：工作流程内，可自定义一次流程拍设照片数量； 15、拍照自动校准：在出现断电或者震动导致相机定位出现偏差后，可实现远程自动校准，保证所拍照片的精准度。 16、远程控制：支持通过手机App和Web端下发参数，调整工作时间，图像拍摄频率、上传图像频率等，实现了远程控制的功能； 17、状态监控：可输出设备运行状态信息，支持对设备运行状态进行远程监控； 18、电量预警：设备实时上传电量信息，当电量低于系统阈值时，将会自动预警。 | 3 | 套 |
| 4 |  | 智能性诱测报设备 | 害虫性诱智能测报设备 | 1、诱虫高效且专一：针对靶虫选择不同的性诱剂，有效的吸引到靶虫，针对性收集数据； 2、拍照方式：远程自动拍照和手动拍照。可设置每天定点拍照时间，亦可在在线时段内手动拍照； 3、内设高清图像采集装置，可通过摄像头采集粘虫板上的虫子照片，（粘虫板自动更换）通过平台中的识别功能进行识别计数； 4、采用光、电、数控技术，自动控制； 5、诱捕装置：针对不同目标害虫采用不同的诱捕装置； 6、联网方式(4G/5G）可随时随地联网管理； 7、远程设置工作模式：连续在线/休眠2种工作模式，连续在线时段内可触发手动拍照，休眠时段节省功耗； 8、续航时间长：低功耗设计加太阳能互补方式，内置大容量锂电池，放置在野外无太阳能充电的情况下，可以坚持工作1周以上； 9、排水结构：机器上部分为封闭设计，雨水无法进入，底部留有漏水孔，从导虫板进入的雨水可流出，粘虫板在沾水的情况下也可以正常工作； 10、设备整体结构坚固耐腐蚀； 11、内置GPS定位功能，导航防盗； 12、自动识别计数：设备拍摄的照片自动上传到服务器，AI 自动精准识别目标害虫的数量，并将数据推送给 App 端和 Web 端，自动生成诱虫趋势折线图，为测报人员虫害预警提供数据依据； 13、相机像素：≥500万像素，照片无畸变，颜色正常； | 6 | 套 |
| 5 |  | 小虫体智能虫情测报灯 | 小虫体智能测报灯 | 1、专用于诱杀和测报稻飞虱，百叶过滤非靶标大虫子，避免出现由于体积较大的虫子掩盖小虫体，导致测报不准。采用光、电、数控技术，远程自动控制。有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫； 2、可远程设置工作模式，通过PC云端及手机APP端能远程自动拍照和手动拍照，工业彩色手触摸屏显示与操作，屏幕尺寸≥7寸，安卓系统智能控制。全中文液晶显示，可分时段设置和控制，自动拍照和手动拍照均可； 3、图像处理：可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求； 4、内置GPS定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在PC云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪； 5、光控控制：晚上自动开灯运行，白天自动关灯（待机），在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。时段控制：根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时间段。雨控装置：可按外界天气变化自动控制设备工作； 6、虫子收集储存技术：对拍完照的虫子，需要保留标本的留在储存袋内，人工定期去收集；对于不需要标本的，虫子直接排出机器外部； 7、电源：太阳能供电，直流12v；灯管启动时间：开机后小于5秒；绝缘电阻：大于2.5MΩ； 8、工作环境温度：0-70℃，工作环境湿度：≤95%； | 6 | 套 |
| 6 | 土壤墒情气象自动监测站 | 土壤墒情气象自动监测站 | 土壤温湿度传感器 | 1、土壤湿度测量范围：0 - 100 %；土壤温度测量范围：-40 - 80 ºC； 2、测量范围：（-60-250）℃； 不确定度/准确度等级/最大允许误差：MPE：±0.05℃；溯源方式：标准； 3、温度示值校准（℃）：校准点为10，允许误差MPE±2.0；校准点为20，允许误差MPE±2.0;校准点为30，允许误差MPE±2.0； | 6 | 套 |
|  |  |  | 管式多层土壤墒情监测仪 | 1、工作温度：-20℃至80℃；工作湿度：0至95%（相对湿度）、无凝结；水分量程：0至100%； 2、温度量程：-20℃至80℃； 3、至少四层土壤墒情监测仪（0-20CM、20-40CM、40-60CM、60-100CM）； | 6 | 套 |
|  |  |  | 土壤PH值传感器 | 1、工作温度0 - 65℃，量程：0~14PH，探针材料防腐特制电极，密封材料黑色阻燃环氧树脂。 2、测量范围：pH=4.003(25℃)；不确定度/准确度等级/最大允许误差：U=0.010pH(k=3)； 3、仪器示值（pH）≥4,误差±0.1； 4、仪器重复性（pH）≤0.05； | 6 | 套 |
|  |  |  | 氮磷钾传感器 | 量程：0-1999mg/kg；工作温度5-45℃，密封材料为高密度环氧树脂； | 6 | 套 |
|  |  |  | 气象七合一传感器 | 1、风速：量程：0-60m/s； 2、风向：量程：0-359.9 度； 3、二氧化碳：量程：0-5000ppm； 4、气压：量程：0-120Kpa； 5、空气温湿度：相对湿度量程：0%-100%RH； 6、相对温度量程：0~50℃，-20-60℃； 7、光照传感器：量程：0-20万Lux； 8、雨量：量程：雨强0-4mm/min； | 6 | 套 |
|  |  |  | 监测立杆 | 土壤墒情气象自动监测站专用立杆，防腐处理； | 6 | 套 |
|  |  |  | 混凝土地基 | 立杆水泥地基，含地笼，设备安装稳固，无安全隐患，抗强风。 | 6 | 套 |
|  |  |  | 太阳能供电系统 | 太阳能板：DC12V±10%宽电压输入； | 6 | 套 |
|  |  |  |  | 蓄电池：≥100AH； | 6 | 套 |
|  |  |  |  | 蓄电池盒； | 6 | 套 |
|  |  |  | 支架等辅材 | 配套安装需要的电线、套管、支架等辅材材料； | 6 | 套 |
| 7 | 苗情、灾情监测 | 苗情、灾情监测巡田无人机 | 多光谱巡田无人机 | 1 、飞行器 最大水平飞行速度：21米/秒、最大抗风速度：12米/秒；飞行时间（无风环境）：不低于40分钟；续航里程：不低于30 公里； 2 、可见光相机 4/3 CMOS，有效像素 2000 万、镜头视角：84°、镜头等效焦距：24 毫米、照片格式：JPEG/DNG（RAW）； 3 、多光谱相机 1/2.8 英寸 CMOS，有效像素500万、镜头视角：73.91° (61.2° x 48.10°)、镜头等效焦距：25 mm、相机波段：绿(G)：560nm± 16nm;红(R)：650nm± 16nm;红边(RE)：730nm± 16nm;近红外(NIR)：860nm± 26nm;照片格式：TIFF、Gain范围：1x-32x； 4 、图形传输 （1）工作频段：2.400 GHz至 2.4835 GHz ，5.725 GHz至 5.850 GHz；（2）最大信号有效距离（无干扰、无遮挡），15公里； 5、无人机巡田搭载多光谱相机，可自动快速高效地获取作物生长参数，并通过后台嵌入在地面端；作物生产管理终端中的作物生长诊断调控模型，实施监测，诊断。同时可航线规划、利用移动APP巡田； 6、无人机遥感数据管理 提供无人机遥感生长监测数据服务，无人机实时生长监测数据处理系统，无人机遥感影像监测农作物的长势、品质、产量预测，成熟期预测； 7、处方模型：穗肥决策分析处方 根据监测稻麦作物的生长数据，根据算法生成穗肥推荐处方图。实时监测土壤环境情况、病虫状况、作物生长情况、灾害等情况及时处理和预防； | 3 | 套 |
| 8 | 固定高清鹰眼摄像头 | 农田生境远程实时监测设备5G智能无人巡田眼 | 高清摄像设备 | 1、1600万像素180°鹰眼_400万40倍；采用4个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。最大单路可输出1600万(5520×2700)@25/30fps； 2、视场角：水平：1 × 180°， 竖直：103°； 3、最低照度：0.001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）； 4、旋转范围：水平:0°-360°连续旋转，垂直:-11°～+90° 自动翻转180°后连续监视； 5、球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离400米； 6、支持三码流功能，两路高清视频显示； 7、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 8、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境； 9、支持DC36V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA； 10、工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90%； 11、除雾：支持； 12、支持IP66防护等级； 13、支持报警7进3出，音频2进2出，1路BNC，1路RS485功能（可设置波特率），最大支持512G Micro SD卡。 14、支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警。 15、全景通道内置4个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。 16、设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。 17、结合高空鹰眼摄像头监测作物长势，可自动分析出苗率，壮苗率，受灾比例等，为后续的救灾决策和生产安排提供有力支持。 | 6 | 套 |
|  |  |  | 视频流量卡、存储卡 | 视频流量卡≥10G/月，视频存储卡≥256G或设置有线专线供鹰眼摄像机画面传输(选配)； | 6 | 套 |
|  |  |  | 监控柜 | 定制：耐腐蚀防水设计（含内部插座、空开等电器件）； | 6 | 套 |
|  |  |  | 支架等辅材 | 定制支架以及电线、线管等辅材，供电方式：光电/市电(选配)； | 6 | 套 |
|  |  |  | 立杆 | 定制立杆，高度≥9米，主杆壁厚≥8mm； | 6 | 根 |
|  |  |  | 混凝土基础 | 立杆水泥地基，含地笼等预埋件，设备安装稳固，无安全隐患，抗风能力达10级以上； | 6 | 套 |
|  |  |  | 吊机 | 吊机 | 6 | 次 |
|  |  |  | 挖机 | 挖机 | 6 | 次 |
| 9 | 设备基础平台 | 基础平台 |  | 新建设备操作平台15m²，尺寸：3m*5m，平台为塑木地基，塑木板材2.3厚； 新建围栏16m，围栏采用公园塑木架式，高出平台1.2m； 围栏上开设1套1米宽人行门，材质及样式同围栏，满足建设点位设备部署要求； | 6 | 套 |
|  |  | 人行栈道 |  | 新建≥1.5米长塑木栈道，方便人员进出，塑木板材厚度≥2.3mm，尺寸(长*宽)：1.5m*1m； | 6 | 套 |
| 二、农情监测可视化展示 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 农情监测可视化展示 | 农情检测可视化展示 |  | 1、像素点间距：≤1.2mm，前维护压铸铝箱箱； 2、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 3、像素构成：1R、1G、1B； 4、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光； 5、驱动方式：恒流驱动； 6、控制方式：同步控制系统； 7、维护方式：前后双向维护； 8、整屏平整度≤0.04mm ； | 12 | ㎡ |
|  |  | 箱体 |  | 采用行业最新铝合金箱体和全前维护设计技术，外观简约、一体化； | 41 | 个 |
|  |  | 结构+包边 |  | 结构+包边； | 12 | ㎡ |
|  |  | 电源 |  | 显示屏开关电源 工作温度 -40℃-70℃ 低温启动特性 -40℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 50A，可以启动 储存温度 -40℃-85℃ 工作湿度 20%RH-90%RH 储存湿度 10%RH-95%RH 散热方式 自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 大气压 70-106KPa 可用最高海拔高度 3000m 物理尺寸 长192.5±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm 输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG | 41 | 台 |
|  |  | 屏内布线 |  | 三芯线，网线，排线等； | 1 | 项 |
|  |  | 接收卡 |  | 1、集成8个HUB320，无需再配转接板； 2、单卡最大带载256×1024像素，最多支持32组并行数据； 3、支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩； 4、支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影； 5、8bit 精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； | 41 | 张 |
|  |  | 工作站 |  | 1、最大4096X2160@60Hz 输入分辨率； 2、最大带载2621万像素，40路千兆网口输出或4路万兆光口输出； 3、最宽16384像素点或最高8192像素点； 4、支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI； 5、支持视频同步锁相技术； 6、支持1路独立音频输入，1路独立音频输出； 7、支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容； | 1 | 台 |
|  |  | 安装辅材及人工 |  | 安装调试 | 1 | 项 |
| 三、农情监测应用服务 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 农田信息感知与智慧物联应用 |  | 通过PC端对农场地块区域范围、地块分布、设备分布等情况进行展示； 对农田生产现场的土壤墒情、病虫情、苗情、灾情等进行实时监测并进行数据分析； |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 支持多种传感器、智能终端的灵活接入，根据要求接入当地、省级、国家级相关农作物有害生物监控信息系统和江苏省农业物联网管理平台。对设备的基本信息、配置信息、历史运行数据等进行收集、整理与存储； |  |  |  |
|  |  |  | 实现精准农业分布式数据采集，精确监测农田生产现场的环境状况； |  |  |  |
|  |  |  | 设置预警阈值，当数据超出阈值时自动发出预警信息，并通过消息提醒方式通知相关人员； |  |  |  |
|  |  |  | 需预留并提供数据接口，为其他农业平台及后续服务提供数据共享服务。 |  |  |  |
|  |  |  | 具有服务信息发布、农业专家库、农户信息、农业专家巡视记录数据（支持通过excel表导出）、业务数据统计、地图应用（专家巡查轨迹、农户和区域服务中心点位展示应用等）、部门动态等应用设计。 |  |  |  |
| 12 | 智慧农场手机移动端小程序 |  | 对地块安装的设备的数据实时显示和数据异常情况预警提醒（病虫情数据、视频监控画面、气象数据、墒情数据）对实时数据与历史记录进行查阅；可实时查看相关参数； |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 工作日记、日常巡查、信息服务、经验分享、服务对象、农户问题反馈、专家工作报告统计、四情数据查看等应用设计 |  |  |  |
|  |  |  | 实时查看作物生长情况、田间农事操作情况等，实现远程可视化监控； |  |  |  |
| 13 | 质保期 |  | 项目整体质保期5年（含设备物联网流量费用及配件耗材费用），软件升级终生免费；质保期内硬件设备（非人为因素损坏）免费上门保修、更换零配件，供应商每年须对设备进行不少于一次巡检，免费提供 7*24 小时技术服务；如在使用过程中发生质量问题，在接到通知或设备预警后72小时内维修工程师到达现场维修，保修期自验收合格之日起计算。 |  | 1 | 项 |

注：本项目核心产品：智慧农场手机移动端小程序。

一、质量标准

1.成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。

2.成交供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

5.成交供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

6.成交供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

7.响应供应商须提供质量保证，成交产品的技术标准按国家标准执行，在质量保证期内该产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

8.“四情”设备需对接江苏省农业物联网管理和“苏农云”平台，质保期内每年4-10月每月日常巡检不低于1次等。

9.结合展示基地作物提供作物长势监测服务，水稻3次/年（6-8月）、小麦3次/年（2-4月），包括苗情、叶面积指数（LAI）、叶片氮含量、地上部生物量及各自的诊断评估结果。

10.结合展示基地作物实现对作物苗情期进行监测，并进行等级划分（一类苗、二类苗、三类苗），可提供出苗率及分级数据。水稻3次/年（ 6月30号、7月20号、8月10号），小麦3次/年（12月20号、2月20号、3月10号）。

11.针对以往已建成且正常使用的设备数据接入智慧农作云平台统一数据管理，重点将城北基地已建农业物联网设备的数据对接至城北基地的数据库中。

12.所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

13.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。

二、供货与安装周期：成交供应商须在2025年12月底前将产品全部按名单送至各镇实施主体并安装调试完成，成交供应商不得以路途远、批量小为由拒绝送货安装服务，具体供货安装调试时间以采购人通知为准。

三、质量保证期限

项目整体质保期5年（含设备物联网流量费用及配件耗材费用），软件升级终生免费；保修期自验收合格之日起计算。

四、售后服务

（一）货物交付并经采购人验收合格之日起计，在规定的质量保证期内，成交供应商应对其产品由于设计、制造工艺、设备的缺陷或安装工艺，而造成的任何工程缺陷或故障负责。出现上述情况，成交供应商应免费负责更换有缺陷的产品。对由于直接责任造成的损失采购人保留索赔的权利。

（二）质保期内硬件设备（非人为因素损坏）免费上门保修、更换零配件，供应商每年须对设备进行不少于一次巡检，免费提供 7*24 小时技术服务；如在使用过程中发生质量问题，在接到通知或设备预警后72小时内维修工程师到达现场维修。

五、验收方案

以采购人现场验收为准。

1.验收标准：成交供应商应保证货物必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。

2.全部安装到位后，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

六、其他要求

1.本项目报价方式：本项目采用总价报价。报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金、代理服务费等与本项目相关的一切费用。

2.响应供应商应对采购文件内的全部内容进行报价，采购文件未列明，而响应供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商任何其他增项费用。

3.响应供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，承诺函之内容应全面符合采购人要求，如若成交后在核查过程中出现负偏离，则视为无效响应，相应后果及损失由成交供应商承担。

4.本项目产品类别较多，响应供应商应对其所投产品的型号等信息认真核实，确保满足采购需求，履约验收时将核对实际供货产品铭牌标识。响应产品与实际供货产品不一致的，将无法通过验收，由此导致的包括终止合同等一切后果将由响应供应商承担。

七、付款方式：成交供应商将设备送至指定安装地点，在卸货前要拍一张车辆载货的照片（附经纬度信息），卸货后拍照（附经纬度信息），安装过程进行视频拍摄，安装结束后需基地实施主体、区域分中心主任同时在收货单上签字。照片、视频、一份签字的收货单作为数量验收的凭据，缺一不可。设备安装结束平台正常运作后，由乙方提出履约验收申请，待履约验收通过后，成交供应商凭发票和履约验收意见到市农业技术推广中心办理全部补助款支付手续，待项目通过市农业农村局组织专家验收后通过财政专用帐户支付补贴款。

（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

八、履约保证金：

1．本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2．中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4．若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

九、本项目不接受进口产品投标。

十、合同条款

采购方:                         （下称需方）

供货方:                              （下称供方）

签订地点:

签订时间: 年  月  日

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对      进行 公开招标 采购，经过评委的严格审核评定，确定为本次供方。现就本次供货事宜订立如下合同：

第一条本合同由合同文本和下列文件组成

1.招标文件及更正公告

2.投标文件

3.中标（成交）通知书

4.供方在评标过程中做出的书面澄清或承诺

第二条 货物供应明细如下

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计 |  | 人民币大写： （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |

第三条 合同金额

人民币（大写）：                ；（小写）：                元。

第四条 供货与安装周期：成交供应商须在2025年12月底前将产品全部按名单送至各镇实施主体并安装调试完成，成交供应商不得以路途远、批量小为由拒绝送货安装服务，具体供货安装调试时间以采购人通知为准。

第五条 质量要求：

1.成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。

2.成交供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

5.成交供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

6.成交供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

7.响应供应商须提供质量保证，成交产品的技术标准按国家标准执行，在质量保证期内该产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。

8.“四情”设备需对接江苏省农业物联网管理和“苏农云”平台，质保期内每年4-10月每月日常巡检不低于1次等。

9.结合展示基地作物提供作物长势监测服务，水稻3次/年（6-8月）、小麦3次/年（2-4月），包括苗情、叶面积指数（LAI）、叶片氮含量、地上部生物量及各自的诊断评估结果。

10.结合展示基地作物实现对作物苗情期进行监测，并进行等级划分（一类苗、二类苗、三类苗），可提供出苗率及分级数据。水稻3次/年（ 6月30号、7月20号、8月10号），小麦3次/年（12月20号、2月20号、3月10号）。

11.针对以往已建成且正常使用的设备数据接入智慧农作云平台统一数据管理，重点将城北基地已建农业物联网设备的数据对接至城北基地的数据库中。

12.所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

13.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。

第六条 质保要求及售后要求：

1.质保要求：项目整体质保期5年（含设备物联网流量费用及配件耗材费用），软件升级终生免费；保修期自验收合格之日起计算。

2.售后要求：

（1）货物交付并经采购人验收合格之日起计，在规定的质量保证期内，成交供应商应对其产品由于设计、制造工艺、设备的缺陷或安装工艺，而造成的任何工程缺陷或故障负责。出现上述情况，成交供应商应免费负责更换有缺陷的产品。对由于直接责任造成的损失采购人保留索赔的权利。

（2）质保期内硬件设备（非人为因素损坏）免费上门保修、更换零配件，供应商每年须对设备进行不少于一次巡检，免费提供 7*24 小时技术服务；如在使用过程中发生质量问题，在接到通知或设备预警后72小时内维修工程师到达现场维修。

第七条 交货、安装地点：供方应按照需方的要求将货物运至需方指定地点，确保正常使用。

第八条 验收及提出质量异议的期限

以采购人现场验收为准。

1.验收标准：成交供应商应保证货物必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。

2.全部安装到位后，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

- 结算方式和期限

成交供应商将设备送至指定安装地点，在卸货前要拍一张车辆载货的照片（附经纬度信息），卸货后拍照（附经纬度信息），安装过程进行视频拍摄，安装结束后需基地实施主体、区域分中心主任同时在收货单上签字。照片、视频、一份签字的收货单作为数量验收的凭据，缺一不可。设备安装结束平台正常运作后，由乙方提出履约验收申请，待履约验收通过后，成交供应商凭发票和履约验收意见到市农业技术推广中心办理全部补助款支付手续，待项目通过市农业农村局组织专家验收后通过财政专用帐户支付补贴款。

（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

第十条 履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，供方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入需方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），供方凭成交通知书与需方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.供方全部履约合同义务，经需方验收合格无质量、进度等问题的，需方在验收合格后一次性退还履约保证金，需方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，供方不履行合同义务的，需方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时需方亦有权终止合同，供方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.供方在履约过程中发生违约行为，给需方造成损失的，需方有权在供方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补需方经济损失，不足的部分供方另外补齐。

第十一条 违约责任

1.因供方原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚10000元。

2.供方交付的货物时质量不符合规定的，应在需方规定的时间内再次供货，逾期供货或再次提交的货物质量仍不符合规定的，需方有权没收全部履约保证金，终止本合同，并要求供方赔偿需方由此造成的损失。

第十二条 其它约定事项

1.供、需双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以质量技术监督部门或有权鉴定部门的质量鉴定结果为准，由此所产生的一切费用由供方承担。

2.如供方不履行本合同第六条所规定的保修或后续（售后）服务，则需方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在供方的履约保证金中扣付或需方直接向供方索取，如供方的履约保证金不足以支付该维修及后续服务的费用，则需方有权继续向供方追偿。

3.除不可抗力的原因外，供方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，则视为不能交货，需方有权选择决定是否继续履行本合同，如需方决定终止本合同的履行，则供方必须承担不能交货的违约责任，履约保证金不予退还，同时双方出具书面材料。

4.供方对需方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

第十三条 解决合同争议的方式

本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向  启东市  人民法院提起诉讼。

第十四条 本合同由供、需双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章）后生效，合同一式柒份（供需双方各执三份，财政局备案一份）。

供方（盖章）：                    需方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

联系电话：                        联系电话：

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                        银行账号：

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品参数要求 | 1、全部标的产品满足招标文件技术要求，并按要求提供全部相关技术证明材料（设备产品提供产品说明书、软件功能提供相关截图、相关安装材料提供承诺书等），得20分。技术指标须提供技术响应证明材料，未提供证明材料或存在负偏离，每有1项负偏离的，扣1分，扣完为止。 注：投标人需详尽真实的提供投标产品的技术响应表并列明偏离情况，未详细列出偏离情况的此项不得分。 | 20 |
| 2 | 综合实力 | 1.投标人具有增值电信业务经营许可证的得5分。 2.投标人具有信息安全管理体系认证证书、信息化工程与技术服务能力评价证书、售后服务体系完善程度认证证书，每提供1个得2分，本项最高得6分。 | 11 |
| 3 | 拟投入本项目人员 | 1.投标人拟派项目经理(1人)供应商拟派项目负责人具有CISP证书、ITSS工程师证书、信息系统项目管理师证书每满足一项得2分，本项最多得6分。 2.投标人拟派项目组人员具有软件设计师证书、网络信息安全工程师、系统架构设计师证书、数据库类工程师,有一项得1分，本项最高得4分。 注:投标时提供的项目人员均须为投标供应商单位正式人员，提供投标人为以上人员缴纳的近三个月内任意一个月养老保险缴费证明。 | 10 |
| 4 | 业绩 | 投标人五年以来（以本招标公告发布的时间往前推5年，以合同签订时间为准）具有智慧农业类似建设案例，提供一个得1分，本项最多得4分。（须同时提供中标（成交）通知书、合同，不提供或提供不全不得分。） | 4 |
| 5 | 设计方案 | 根据投标人针对本项目设计方案科学性、针对性、前瞻性，保障措施得力，对作物生长模型的理解、农技指导服务、农技服务流程、处方设计等，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案、考虑交货、安装、调试、安全等情况。 1.设计方案科学合理，针对性强，前瞻性，保障措施表述完整、清晰、详细的得15分； 2.设计方案较科学合理，针对性较强，表述较完整、清晰、准确的得10分； 3.设计方案科学性，针对性一般，表述不够完整、准确、详细的得5分； 4.设计方案提供内容不完整的不得分 。 | 15 |
| 6 | 实施方案 | 投标人根据项目采购需求，提出有针对性的项目实施方案，包括但不限于进度计划、人员配置、项目管理、质量保证、项目验收等内容。 1.项目实施方案科学合理、计划日程紧凑、组织有序，能高效推进项目实施的得5分； 2.项目实施方案较为科学合理、组织较为有序，基本能保证项目正常实施的得3分； 3.项目实施方案科学性合理性和组织性等一般的得1分； 4.未提供相应内容的不得分。 | 5 |
| 7 | 培训及售后服务方案 | 根据投标人提供的培训及售后服务方案（包括内容包括但不限于培训计划、培训内容、售后服务团队、服务流程、服务方式、服务承诺、响应及解决时间等）进行打分，满分5分： 1.方案完整，服务承诺详细、具体，故障响应及时能满足用户要求的，得5分； 2.方案基本完整，服务承诺、故障响应基本满足用户要求的，得3分； 3.方案完整，服务承诺、故障响应一般的，得1分； 4.方案不能满足要求或未提供售后服务方案的，本项不得分。 | 5 |

备注：商务技术分不满35分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1．小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2．残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4．残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5．大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6．联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7．专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8．根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商须提供一正两副纸质版投标文件至采购人处，否则不予签订合同。

- 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；（如为联合体投标，联合体成员须分别提供）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.投标供应商有效的营业执照；（如为联合体投标，联合体成员须分别提供）；
4.联合体协议书（格式见附件12）；

5.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网页查询截图。（如为联合体投标，联合体成员须分别提供）；

7.供应商信用承诺书（格式见附件4）；（如为联合体投标，联合体成员须分别提供）；

8.投标函（格式见附件5）；

9.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

10.开标一览表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

11.分项报价明细表（格式见附件8）；

12.中小企业声明函（格式见附件9）；

13.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

14.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件5

- 投标函

致：________________（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（货物类）

投标供应商（盖章）：

| 序号 | 模块 | 设备名称 |  | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、农田信息智能监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 病虫害智能防控 | 智能虫情监测站 | 智能虫情测报灯 | 1、符合国家标准，能自动拍照、上传害虫图片，可自动清理死虫体，支持电脑客户端、网页版、移动端版数据共享，同时能够实现自动分析相关数据，历史数据可实时在线免费存储、查阅、下载表格及图片，可进行数据的横向比较和纵向分析； 2、设备整体结构坚固耐腐蚀，防撞击，捕捉口外围设有滤网，防止非目标体大虫子进入机器内部，影响小虫子自动识别，设备具备防雨功能，保证在雨天也能正常工作； 3、虫体处理：远红外虫体处理，仓温度85±5℃，同时设备具有散虫平铺结构，能准确的将虫体运输到拍照区域内，保证虫体不堆叠，可以引诱并识别常规大田害虫不限于草地贪夜蛾、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、玉米螟、蝼蛄、金龟子、大螟、二化螟、白背飞虱、褐飞虱等,识别率≥85%； 4、可实现自动雨控及排水，能将雨水、虫分离；具防雷击功能； 5、虫情图像拍照要求：内置高清工业摄像机，可通过照片自动识别虫子数量来自动调节拍照时间间隔，系统感应到虫子数量较多后，设备会自动调节拍照间隔时间； 6、控制功能：可通过触摸屏现场控制及软件端远程手动监测控制设备，诱虫灯开启、手动拍照、光控时控切换、拍照间隔时间、有线、无线网络切换功能、流量限流、GPS/北斗定位等功能； 7、设备工作环境：可在-40-70℃，湿度0-98％的环境中正常工作； 8、供电方式：太阳能供电，电池容量：≥48AH/12V，太阳能板≥80W； 9、病虫害知识库功能：可查询、新增、修改病虫害知识库图谱信息。 | 6 | 套 |  |  |
| 2 |  | 赤霉病（稻瘟病）自动监测站 | 赤霉病（稻瘟病）智能监测设备 | 通过对农田现场进行全天候监测，并通过4G无线传输至平台，系统通过赤霉病数据模型、稻瘟病数据模型进行自动分析计算。抽穗期开始预测蜡熟期小麦赤霉病病穗率，扬花期前15天发布预测结果；分蘖期至蜡熟期动态预测稻瘟病的发病概率、发病程度；PC端与微信小程序实时查看设备预测结果；达到防治指标微信小程序自动报警。 1、可实现数据自动采集、远程传输、存储、分析与预警； 2、可接入“苏农云”农业物联网版块，支持手机端监测预警； 3、设备坚固耐酸碱，耐腐蚀； 4、温度及降雨量采集传感器采用光电感应技术，排除环境噪声和扬尘的干扰；风速风向传感器采用超声波采集技术，避免传统机械式粉尘和时间长不灵敏导致误差大的弊病；设备抗逆能力强； 5、供电方式：整机采用太阳能供电，电池容量：≥48AH/12V，太阳能板≥80W； 6、仪器具有远程调试功能； 7、功耗低、性能稳定； 8、数据采集响应时间≤1.5s； 9、太阳总辐射0-1950W/㎡，精度≤±3%150W/㎡。 | 3 | 套 |  |  |
| 3 |  | 智能孢子捕捉仪 | 智能孢子捕捉仪 | 1、通讯方式：支持WIFI/4G/以太网等多种联网方式； 2、无人化控制：系统全天候采集，能够实现从载玻带加载，病原菌孢子捕捉，恒温培养、显微成像，图片上传、载玻带回收全流程的自动化运行； 3、载玻带装置：配置超长载玻带自动更换； 4、载玻片装置：内置载玻片，实现载玻片和载玻带同时采集； 5、拍照装置：采用≥800w工业高清摄像机和40倍光学显微成像系统，对所捕获病菌孢子进行高清显微图片摄取，所摄取图像清晰度能够达到人工识别病菌孢子种类的要求，并上传至对应系统； 6、恒温培养装置：待孢子采集完成，自动送入培养仓进行恒温培养，培养温度可根据孢子的适应自行调节，培养时间可设置； 7、工作环境：工作温度：-20℃—70℃，工作湿度＜95%； 8、供电方式：支持市电供电AC220V或太阳能供电（≥240w，150ah太阳能供电系统）； 9、设备功率：运行功率≤40w；待机功率≤10w； 10、集气口风量：≥36m³/h； 11、采样：采集时间1~255min（可自由设置范围）； 12、定时开启：可根据需求设置开始工作时间； 13、GPS定位：内置GPS定位功能，可在GIS地图中查看设备站点等数据； 14、自定义拍照：工作流程内，可自定义一次流程拍设照片数量； 15、拍照自动校准：在出现断电或者震动导致相机定位出现偏差后，可实现远程自动校准，保证所拍照片的精准度。 16、远程控制：支持通过手机App和Web端下发参数，调整工作时间，图像拍摄频率、上传图像频率等，实现了远程控制的功能； 17、状态监控：可输出设备运行状态信息，支持对设备运行状态进行远程监控； 18、电量预警：设备实时上传电量信息，当电量低于系统阈值时，将会自动预警。 | 3 | 套 |  |  |
| 4 |  | 智能性诱测报设备 | 害虫性诱智能测报设备 | 1、诱虫高效且专一：针对靶虫选择不同的性诱剂，有效的吸引到靶虫，针对性收集数据； 2、拍照方式：远程自动拍照和手动拍照。可设置每天定点拍照时间，亦可在在线时段内手动拍照； 3、内设高清图像采集装置，可通过摄像头采集粘虫板上的虫子照片，（粘虫板自动更换）通过平台中的识别功能进行识别计数； 4、采用光、电、数控技术，自动控制； 5、诱捕装置：针对不同目标害虫采用不同的诱捕装置； 6、联网方式(4G/5G）可随时随地联网管理； 7、远程设置工作模式：连续在线/休眠2种工作模式，连续在线时段内可触发手动拍照，休眠时段节省功耗； 8、续航时间长：低功耗设计加太阳能互补方式，内置大容量锂电池，放置在野外无太阳能充电的情况下，可以坚持工作1周以上； 9、排水结构：机器上部分为封闭设计，雨水无法进入，底部留有漏水孔，从导虫板进入的雨水可流出，粘虫板在沾水的情况下也可以正常工作； 10、设备整体结构坚固耐腐蚀； 11、内置GPS定位功能，导航防盗； 12、自动识别计数：设备拍摄的照片自动上传到服务器，AI 自动精准识别目标害虫的数量，并将数据推送给 App 端和 Web 端，自动生成诱虫趋势折线图，为测报人员虫害预警提供数据依据； 13、相机像素：≥500万像素，照片无畸变，颜色正常； | 6 | 套 |  |  |
| 5 |  | 小虫体智能虫情测报灯 | 小虫体智能测报灯 | 1、专用于诱杀和测报稻飞虱，百叶过滤非靶标大虫子，避免出现由于体积较大的虫子掩盖小虫体，导致测报不准。采用光、电、数控技术，远程自动控制。有防雨百叶，下雨天可以正常工作，正常捕虫； 2、可远程设置工作模式，通过PC云端及手机APP端能远程自动拍照和手动拍照，工业彩色手触摸屏显示与操作，屏幕尺寸≥7寸，安卓系统智能控制。全中文液晶显示，可分时段设置和控制，自动拍照和手动拍照均可； 3、图像处理：可实现对拍摄画面的图像处理，包括但不限于画面分割、切换处理及保存等功能。图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求； 4、内置GPS定位功能，可在地图中查看设备站点等数据。在PC云端地图中查看设备站点等数据，设备被盗可追踪； 5、光控控制：晚上自动开灯运行，白天自动关灯（待机），在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。时段控制：根据靶标害虫生活习性规律，设定工作时间段。雨控装置：可按外界天气变化自动控制设备工作； 6、虫子收集储存技术：对拍完照的虫子，需要保留标本的留在储存袋内，人工定期去收集；对于不需要标本的，虫子直接排出机器外部； 7、电源：太阳能供电，直流12v；灯管启动时间：开机后小于5秒；绝缘电阻：大于2.5MΩ； 8、工作环境温度：0-70℃，工作环境湿度：≤95%； | 6 | 套 |  |  |
| 6 | 土壤墒情气象自动监测站 | 土壤墒情气象自动监测站 | 土壤温湿度传感器 | 1、土壤湿度测量范围：0 - 100 %；土壤温度测量范围：-40 - 80 ºC； 2、测量范围：（-60-250）℃； 不确定度/准确度等级/最大允许误差：MPE：±0.05℃；溯源方式：标准； 3、温度示值校准（℃）：校准点为10，允许误差MPE±2.0；校准点为20，允许误差MPE±2.0;校准点为30，允许误差MPE±2.0； | 6 | 套 |  |  |
|  |  |  | 管式多层土壤墒情监测仪 | 1、工作温度：-20℃至80℃；工作湿度：0至95%（相对湿度）、无凝结；水分量程：0至100%； 2、温度量程：-20℃至80℃； 3、至少四层土壤墒情监测仪（0-20CM、20-40CM、40-60CM、60-100CM）； | 6 | 套 |  |  |
|  |  |  | 土壤PH值传感器 | 1、工作温度0 - 65℃，量程：0~14PH，探针材料防腐特制电极，密封材料黑色阻燃环氧树脂。 2、测量范围：pH=4.003(25℃)；不确定度/准确度等级/最大允许误差：U=0.010pH(k=3)； 3、仪器示值（pH）≥4,误差±0.1； 4、仪器重复性（pH）≤0.05； | 6 | 套 |  |  |
|  |  |  | 氮磷钾传感器 | 量程：0-1999mg/kg；工作温度5-45℃，密封材料为高密度环氧树脂； | 6 | 套 |  |  |
|  |  |  | 气象七合一传感器 | 1、风速：量程：0-60m/s； 2、风向：量程：0-359.9 度； 3、二氧化碳：量程：0-5000ppm； 4、气压：量程：0-120Kpa； 5、空气温湿度：相对湿度量程：0%-100%RH； 6、相对温度量程：0~50℃，-20-60℃； 7、光照传感器：量程：0-20万Lux； 8、雨量：量程：雨强0-4mm/min； | 6 | 套 |  |  |
|  |  |  | 监测立杆 | 土壤墒情气象自动监测站专用立杆，防腐处理； | 6 | 套 |  |  |
|  |  |  | 混凝土地基 | 立杆水泥地基，含地笼，设备安装稳固，无安全隐患，抗强风。 | 6 | 套 |  |  |
|  |  |  | 太阳能供电系统 | 太阳能板：DC12V±10%宽电压输入； | 6 | 套 |  |  |
|  |  |  |  | 蓄电池：≥100AH； | 6 | 套 |  |  |
|  |  |  |  | 蓄电池盒； | 6 | 套 |  |  |
|  |  |  | 支架等辅材 | 配套安装需要的电线、套管、支架等辅材材料； | 6 | 套 |  |  |
| 7 | 苗情、灾情监测 | 苗情、灾情监测巡田无人机 | 多光谱巡田无人机 | 1 、飞行器 最大水平飞行速度：21米/秒、最大抗风速度：12米/秒；飞行时间（无风环境）：不低于40分钟；续航里程：不低于30 公里； 2 、可见光相机 4/3 CMOS，有效像素 2000 万、镜头视角：84°、镜头等效焦距：24 毫米、照片格式：JPEG/DNG（RAW）； 3 、多光谱相机 1/2.8 英寸 CMOS，有效像素500万、镜头视角：73.91° (61.2° x 48.10°)、镜头等效焦距：25 mm、相机波段：绿(G)：560nm± 16nm;红(R)：650nm± 16nm;红边(RE)：730nm± 16nm;近红外(NIR)：860nm± 26nm;照片格式：TIFF、Gain范围：1x-32x； 4 、图形传输 （1）工作频段：2.400 GHz至 2.4835 GHz ，5.725 GHz至 5.850 GHz；（2）最大信号有效距离（无干扰、无遮挡），15公里； 5、无人机巡田搭载多光谱相机，可自动快速高效地获取作物生长参数，并通过后台嵌入在地面端；作物生产管理终端中的作物生长诊断调控模型，实施监测，诊断。同时可航线规划、利用移动APP巡田； 6、无人机遥感数据管理 提供无人机遥感生长监测数据服务，无人机实时生长监测数据处理系统，无人机遥感影像监测农作物的长势、品质、产量预测，成熟期预测； 7、处方模型：穗肥决策分析处方 根据监测稻麦作物的生长数据，根据算法生成穗肥推荐处方图。实时监测土壤环境情况、病虫状况、作物生长情况、灾害等情况及时处理和预防； | 3 | 套 |  |  |
| 8 | 固定高清鹰眼摄像头 | 农田生境远程实时监测设备5G智能无人巡田眼 | 高清摄像设备 | 1、1600万像素180°鹰眼_400万40倍；采用4个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。最大单路可输出1600万(5520×2700)@25/30fps； 2、视场角：水平：1 × 180°， 竖直：103°； 3、最低照度：0.001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）； 4、旋转范围：水平:0°-360°连续旋转，垂直:-11°～+90° 自动翻转180°后连续监视； 5、球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离400米； 6、支持三码流功能，两路高清视频显示； 7、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 8、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境； 9、支持DC36V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA； 10、工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90%； 11、除雾：支持； 12、支持IP66防护等级； 13、支持报警7进3出，音频2进2出，1路BNC，1路RS485功能（可设置波特率），最大支持512G Micro SD卡。 14、支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警。 15、全景通道内置4个镜头、靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器，细节通道内置1个镜头，靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS传感器。 16、设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览。 17、结合高空鹰眼摄像头监测作物长势，可自动分析出苗率，壮苗率，受灾比例等，为后续的救灾决策和生产安排提供有力支持。 | 6 | 套 |  |  |
|  |  |  | 视频流量卡、存储卡 | 视频流量卡≥10G/月，视频存储卡≥256G或设置有线专线供鹰眼摄像机画面传输(选配)； | 6 | 套 |  |  |
|  |  |  | 监控柜 | 定制：耐腐蚀防水设计（含内部插座、空开等电器件）； | 6 | 套 |  |  |
|  |  |  | 支架等辅材 | 定制支架以及电线、线管等辅材，供电方式：光电/市电(选配)； | 6 | 套 |  |  |
|  |  |  | 立杆 | 定制立杆，高度≥9米，主杆壁厚≥8mm； | 6 | 根 |  |  |
|  |  |  | 混凝土基础 | 立杆水泥地基，含地笼等预埋件，设备安装稳固，无安全隐患，抗风能力达10级以上； | 6 | 套 |  |  |
|  |  |  | 吊机 | 吊机 | 6 | 次 |  |  |
|  |  |  | 挖机 | 挖机 | 6 | 次 |  |  |
| 9 | 设备基础平台 | 基础平台 |  | 新建设备操作平台15m²，尺寸：3m*5m，平台为塑木地基，塑木板材2.3厚； 新建围栏16m，围栏采用公园塑木架式，高出平台1.2m； 围栏上开设1套1米宽人行门，材质及样式同围栏，满足建设点位设备部署要求； | 6 | 套 |  |  |
|  |  | 人行栈道 |  | 新建≥1.5米长塑木栈道，方便人员进出，塑木板材厚度≥2.3mm，尺寸(长*宽)：1.5m*1m； | 6 | 套 |  |  |
| 二、农情监测可视化展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 农情监测可视化展示 | 农情检测可视化展示 |  | 1、像素点间距：≤1.2mm，前维护压铸铝箱箱； 2、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 3、像素构成：1R、1G、1B； 4、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光； 5、驱动方式：恒流驱动； 6、控制方式：同步控制系统； 7、维护方式：前后双向维护； 8、整屏平整度≤0.04mm ； | 12 | ㎡ |  |  |
|  |  | 箱体 |  | 采用行业最新铝合金箱体和全前维护设计技术，外观简约、一体化； | 41 | 个 |  |  |
|  |  | 结构+包边 |  | 结构+包边； | 12 | ㎡ |  |  |
|  |  | 电源 |  | 显示屏开关电源 工作温度 -40℃-70℃ 低温启动特性 -40℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 50A，可以启动 储存温度 -40℃-85℃ 工作湿度 20%RH-90%RH 储存湿度 10%RH-95%RH 散热方式 自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 大气压 70-106KPa 可用最高海拔高度 3000m 物理尺寸 长192.5±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm 输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG | 41 | 台 |  |  |
|  |  | 屏内布线 |  | 三芯线，网线，排线等； | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 接收卡 |  | 1、集成8个HUB320，无需再配转接板； 2、单卡最大带载256×1024像素，最多支持32组并行数据； 3、支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩； 4、支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影； 5、8bit 精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； | 41 | 张 |  |  |
|  |  | 工作站 |  | 1、最大4096X2160@60Hz 输入分辨率； 2、最大带载2621万像素，40路千兆网口输出或4路万兆光口输出； 3、最宽16384像素点或最高8192像素点； 4、支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI； 5、支持视频同步锁相技术； 6、支持1路独立音频输入，1路独立音频输出； 7、支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容； | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 安装辅材及人工 |  | 安装调试 | 1 | 项 |  |  |
| 三、农情监测应用服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 农田信息感知与智慧物联应用 |  | 通过PC端对农场地块区域范围、地块分布、设备分布等情况进行展示； 对农田生产现场的土壤墒情、病虫情、苗情、灾情等进行实时监测并进行数据分析； |  | 1 | 套 |  |  |
|  |  |  | 支持多种传感器、智能终端的灵活接入，根据要求接入当地、省级、国家级相关农作物有害生物监控信息系统和江苏省农业物联网管理平台。对设备的基本信息、配置信息、历史运行数据等进行收集、整理与存储； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实现精准农业分布式数据采集，精确监测农田生产现场的环境状况； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设置预警阈值，当数据超出阈值时自动发出预警信息，并通过消息提醒方式通知相关人员； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 需预留并提供数据接口，为其他农业平台及后续服务提供数据共享服务。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 具有服务信息发布、农业专家库、农户信息、农业专家巡视记录数据（支持通过excel表导出）、业务数据统计、地图应用（专家巡查轨迹、农户和区域服务中心点位展示应用等）、部门动态等应用设计。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 智慧农场手机移动端小程序 |  | 对地块安装的设备的数据实时显示和数据异常情况预警提醒（病虫情数据、视频监控画面、气象数据、墒情数据）对实时数据与历史记录进行查阅；可实时查看相关参数； |  | 1 | 套 |  |  |
|  |  |  | 工作日记、日常巡查、信息服务、经验分享、服务对象、农户问题反馈、专家工作报告统计、四情数据查看等应用设计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实时查看作物生长情况、田间农事操作情况等，实现远程可视化监控； |  |  |  |  |  |
| 13 | 质保期 |  | 项目整体质保期5年（含设备物联网流量费用及配件耗材费用），软件升级终生免费；质保期内硬件设备（非人为因素损坏）免费上门保修、更换零配件，供应商每年须对设备进行不少于一次巡检，免费提供 7*24 小时技术服务；如在使用过程中发生质量问题，在接到通知或设备预警后72小时内维修工程师到达现场维修，保修期自验收合格之日起计算。 |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

- 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                      。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员名称：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  	月  日

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。