总说明

一、编制依据：

1、依据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013)

2、根据 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）

3、《江苏省建设工程费用定额（2014年）》及其配套文件

4、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014年）

5、《江苏省安装工程计价表》（2014年）

6、《江苏省市政工程计价表》（2014年》

7、依据甲方提供的图纸及甲方要求

8、苏建价2015（154）号“关于建筑业实施营改增后 江苏省建设工程计价依据调整”

9、省建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规定

10、本工程涉及的国家规范、图集等其它相关造价资料

11、材料价格参照2025年宿迁《工程造价管理》第07期，无信息价参照市场价

12、人工费依据江苏省发布的2025年273号文

二、编制内容：

1、施工现场应按宿建发【2018】125号文的有关扬尘污染防治标准化文件的规定规范到位，投标单位充分考虑在报价中，结算不予增加费用；
2、投标单位应充分考虑施工现场原有工程及设备的成品保护，如有损坏，应修复到位，不予增加费用；

3、所有木基层、木制品需要刷防火漆并做防腐处理，所刷遍数由投标人自行确定，应满足防火要求，所有基层板采用欧松板，各施工单位自行考虑此部分费用在相关综合单价内，结算时不予调整；

4、瓷砖面开各种洞（包含开开关面板等洞口）、磨边、倒角等费用各施工单位自行考虑在相关综合单价内，结算时不调整；

5、石材的镜面打磨、酸洗打蜡、六面防护（防碱、防腐等）、磨边、倒角等费用各施工单位自行考虑在相关综合单价内，结算时不调整；

6、天棚面开各种孔洞各施工单位自行考虑在相关综合单价内，结算时不调整；

7、各个部位收边口，各施工单位结合图纸综合报价，结算时不予调整；

8、地面均包含找平、找补、清理；

9、所有不锈钢均需采用304不锈钢，颜色甲定 ；

10、各投标单位应充分考虑现场复杂性，自行勘察并综合考虑拆除、弃置等过程中的各种保护、恢复、垃圾及现场清理等所有一切施工相关费用，竣工结算时不予增加调整；

11、本工程工程量由发包方提供施工图纸及要求确定，最终以工程实际结算审计为准。

三、具体说明：

本造价范围为骆运管理处职工食堂门厅文化活动室改造项目。根据施工图及甲方要求，具体清单编制及做法等要求如下（图纸与清单描述不一致的，以本编制说明及清单描述为准）：

1、石膏板吊顶工程量采用水平投影面积计入，投标人应考虑层级处立面部分的工程量，自行报价，结算时单价不予调整；

2、所有铝方通顶等处天棚刷涂料清单工程量按其水平投影面积计入，投标人投标时综合考虑吊顶以上墙侧、梁侧及周边目侧范围内的喷涂工程量，进行报价，后期投影面积以外的工程量不作调整；

3、所有天棚面均需基层处理，达到施工要求；

4、所有材料进场前，中标人均需按照招标文件及招标人要求，提供样品，经甲方确认后方可使用；

5、装修所用材料必须无毒、无辐射、无异味、防火且所有装修材料要符合或高于国家绿色环保和质量要求；

6、瓷砖应吸水率低、无腥味、硬度高、防滑性强、瓷砖的尺寸齐一、平整性佳、颜色和纹理、尺寸和厚度应满足规范及甲方要求；

7、涂料应满足安全及环保性能、涂层厚度，密度，粘度，细度，含水率，固含量，酸值、颜色，色差，光泽度，遮盖力、耐水性，耐酒精性，耐溶剂性，耐酸碱性，耐油性，耐清洁剂，耐污染性，以上性能应满足验收规范；

8、给排水管物理性能、机械性能、电气性能、传热性能、拉伸屈服强度、扁平试验无破裂，落锤冲击试验、外观内外壁光滑、平整，不允许有气泡，以上性能应满足验收规范。

9、本项目预留金2万元。