武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

（更正）

项目名称：2026-2029年度武进区楼宇景观照明维护服务

项目编号：JSZC-320412-HYYZ-G2025-0016

采 购 人：常州市武进区市政公用事业管理处

采购代理机构：常州环宇工程项目管理有限公司

2025年11月

# 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

# 第一章   投标邀请

受常州市武进区市政公用事业管理处的委托，常州环宇工程项目管理有限公司就2026-2029年度武进区楼宇景观照明维护服务进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2025年11月28日9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-HYYZ-G2025-0016

2.项目名称：2026-2029年度武进区楼宇景观照明维护服务

3.项目最高限价：256.78万元/年，三年总770.34万元。供应商报价总价不得超过最高限价，否则作无效响应处理。

4.采购需求：

本项目具体服务内容为清单所列楼宇景观照明设施的日常维护保养，现状情况由供应商自行察看了解。清单中序号第37项楼宇亮化设施整体出新必须在第一维护年度内完成。（详见清单）

5.合同履行期限：三年，合同一年一签，每年考核合格后续签下一年合同。

6.本项目是否接受联合体投标：否。

7.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

■本项目专门面向■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：

（1）供应商具有有效期内的城市及道路照明工程专业承包三级（含）以上资质；

（2）供应商须具有有效期内的安全生产许可证；

（3）配备专职安全生产管理人员一名（具备安全员C证），及企业为其缴纳的2025年8月至2025年10月连续3个月的社保证明。

（2）拟派项目负责人具有有效期内的机电安装工程二级（含）以上建造师资质以及行政主管部门核发的有效安全B证；以及企业为其缴纳的2025年8月至2025年10月连续3个月的社保证明。

（注：一级建造师电子注册证书，执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40 号）文件。使用电子证书的，需按江苏省住房和城乡建设厅〔2023〕第5号公告规定使用新版电子证照。）

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。

3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载招标文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子招标文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。

4. 售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年11月28日9点00分（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

5、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：常州市武进区市政公用事业管理处

地址：常州市武进区广电路

联系方式：0519-86596813

2、代理机构信息

名    称：常州环宇工程项目管理有限公司

地　址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼

联系方式：0519-86310937

3.项目联系方式

采购单位联系人：沈科

代理机构联系人：周工

# 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | R本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2025年11月10日17:00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（493823775@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州环宇工程项目管理有限公司 联系电话：0519-86310937； 通讯地址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，常州环宇工程项目管理有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 14 | 成交服务费 | （1）本项目成交服务费由采购人支付。 （2）收费标准：按差额定率累进法计算，以中标金额为基数，按100万(含)以下*1.5%*0.495，100万元-500万元(含)*0.8%*0.495计算。若按上述计算方式不足人民币3000元的，则按人民币3000元收取。 （3）账户信息： 收款单位：常州环宇工程项目管理有限公司 银行账号：10600601040004052 开户银行：农行常州武进支行 注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。 |
| 15 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：本项目履约保证金额为中标合同价的5%。 履约保证金的形式：现金或保函。 保函开具单位要求：由支行及以上级别银行开具。 履约保证金递交时间：中标人应在签订合同前向采购人递交。 履约保证金的退还：现金形式递交的履约保证金，在项目验收合格后，由中标人提供缴纳收据，采购人以转账形式退还至缴纳账户，不计利息；保函形式递交的履约保证金，在项目验收合格后，向中标人退还保函原件，不计利息。 不予退还履约保证金的情形：中标人不履行与采购人订立合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 |

第二节 说明

一、 总则

#### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州环宇工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料(即《投标供应商确认函》)与质疑函一起递交，否则不予受理。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为：常州环宇工程项目管理有限公司招标代理部

联系地址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼；

联系电话：0519-86310937；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色数据中心政策：具体要求详见财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知【财库〔2023〕7号】

# 第三章  资格审查

## 第一节 资格审查程序

## 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 详见《第一章 投标邀请》 | 必须在有效期内 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 第一节 符合性审查程序

## 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购【2025】62号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1、投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%； 2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的， 评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

## 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

## 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

## 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

## 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

## 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

## 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

## 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×10。 | 10 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 主观分（50分） |  |  | 注：主观分总页数≤100页，每超过一页的，其主观分总得分扣0.1分，以此类推。 |
| 2.1 | 项目分析： 供应商自行现场勘察，对采购项目所有需求进行全面了解，为编制维护实施方案提供依据，内容包含但不限于： ①本项目的景观照明概要说明； ②对城区重点区域（延政路、长虹高架两侧）维护楼宇前期调查情况说明（含现场图片、灯光分布情况及主要楼宇设备使用情况说明等）。 注：实施方案内容完整、考虑周全且针对性强，逻辑清晰得10分；实施方案内容较完整、有一定针对性， 逻辑性尚可得6分；实施方案内容基本完整，但针对性与逻辑性不强得 3分；无实施方案的不得分。 | 10 |  |
| 2.2 | 重点难点分析： 结合项目需求和实际情况，对本项目服务工作的重点难点进行分析，包括但不限于以下内容： ①楼宇景观照明的特点及规律； ②景观照明维护的难点、重点说明； ③针对重点难点分析提供相应的应对或解决措施等。 注：方案详细、切实可行、完整合理的得10分；方案比较详细、比较可行、比较完整合理的得6分；方案不太详细、勉强可行、不太完整合理的得3分。未提供的不得分。 | 10 |  |
| 2.3 | 应急保障方案： 结合项目需求和实际情况，对本项目保障应急方案进行阐述，包括但不限于： ①景观照明障碍抢修应急处置方案（含紧急抢修方案；应急响应、处理措施；针对恶劣天气的应对措施等）； ②重大活动、节日的保障方案。 注：方案详细、切实可行、完整合理的得10分；方案比较详细、比较可行、比较完整合理的得6分；方案不太详细、勉强可行、不太完整合理的得3分。未提供的不得分。 | 10 |  |
| 2.4 | 维护方案： 结合项目需求和实际情况，对项目维护方案进行阐述，包括但不限于： ①维护工作的操作规范、制度； ②维护人员的管理守则； ③日常巡查及维护的方法及措施； ④景观照明维护措施方案。 注：方案详细、切实可行、完整合理的得10分；方案比较详细、比较可行、比较完整合理的得6分；方案不太详细、勉强可行、不太完整合理的得3分。未提供的不得分。 | 10 |  |
| 2.5 | 安全保障措施方案： 结合项目需求和实际情况，对项目安全保障措施进行阐述，包括但不限于： ①安全文明组织机构； ②高处作业安全保障措施； ③电工作业安全保障措施。 注：方案详细、切实可行、完整合理的得5分；方案比较详细、比较可行、比较完整合理的得3分；方案不太详细、勉强可行、不太完整合理的得1分。未提供的不得分。 | 5 |  |
| 2.6 | 出新项目方案： 结合项目需求和实际情况，对项目涉及亮化设施整体出新的楼宇进行阐述，包括但不限于： ①出新楼宇的分布； ②出新楼宇的现状； ③出新的重难点说明； ④出新方案。 注：方案详细、切实可行、完整合理的得5分；方案比较详细、比较可行、比较完整合理的得3分；方案不太详细、勉强可行、不太完整合理的得1分。未提供的不得分。 | 5 |  |
| 客观分（40分） |  |  |  |
| 3.1 | 类似业绩：供应商近三年（2022年11月1日以后）承接过楼宇景观照明维护服务或城市照明设施维护服务业绩，有1份得3分，本项最高得9分。 | 9 | 1、提供中标通知书、项目合同及业绩部分付款发票。以上材料缺一不可。 2、时间以合同签订时间为准。 3、同一中标通知书的项目分不同年份签订的合同不累计得分。 |
| 3.2 | 企业荣誉：供应商近三年（2022年11月1日以后）承接的楼宇景观照明维护项目或城市照明设施维护服务项目，且在考核表评分合格的或获得采购方优秀表彰的，评价合格的得2分，优秀表彰的得4分，本项最多得4分。 | 4 | 提供：①业绩合同，②考核评分表或采购方优秀表彰证明材料，③业绩采购人书面盖章证明材料（含采购人联系人及固定联系方式）。 注：以上材料缺一不可。时间以综合考核评分表或采购方优秀表彰证明材料所载时间为准。 |
| 3.3 | 本地服务：供应商在本项目所在城区内具有放置维护工具及材料的维护场地的，得5分。 | 5 | 提供：经营场地证明（供应商自有房屋产权证明或场所租赁合同,提供租赁合同的另需提供相关租赁发票） |
| 3.4 | 维护车辆：除本项目基本配备车辆数量和要求外，每提供1辆工程抢修车（使用小型汽车号牌的货车），自有车辆的得5分，租赁车辆的得3分。本项最高得10分。限评2辆。 | 10 | 自有车辆：提供车辆购置发票及车辆行驶证，车辆所有人必须与供应商一致； 租赁车辆：提供有效期内的租赁合同及车辆行驶证。 |
| 3.5 | 派出的维护组人员： 现场维护作业人员，同时持有电工作业证（建筑电工或低压电工）和特种作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）的，有一名得2分，本项最多得6分。 | 6 | 提供电工作业证和特种作业操作证以及社保证明【提供由社保机构出具的投标单位为其缴纳的社会保险必须带二维码验证的凭证且加盖社保机构专用章（缴纳时间为：2025年8月—2025年10月连续3个月）】。 |
| 3.6 | 供应商为本项目维护人员（包括：项目经理、电工和高空作业人员等）投保人身意外保险，每提供上述一名人员保险保单保额≥200万元的得1分；每提供上述一名人员保险保单保额100-200（不含）万元的得0.5分；保额低于100万元不得分。本项最多得6分。限评6人。 | 6 | 提供有效期内的保单，并承诺在维护期内保单续保至本项目三年服务期结束，承诺函格式自拟。 |

## 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理

# 第五章   采购需求

# 一、项目要求

1、项目名称：2026-2028年度武进区楼宇景观照明维护服务。

2、维护期限：三年，合同一年一签,每年考核合格后续签下一年合同。

3、维护内容：清单所列楼宇景观照明工程日常维护保养；投标人在投标前对楼宇景观照明清单所列项目进行详细勘查，投标报价综合考虑故障修复费用，中标人进入合同期后直接进入日常维护，并在前15天做好标段内所有项目的考核准备工作。管理单位按相关考核办法进行日常考核。

| 武进区楼宇景观照明维护服务灯具汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 建筑名称 | 灯具数量 | LED灯具数量 | 传统电气灯具数量 | LED灯具占比 | 功率/KW | 单位 |
| 1 | 南甸苑楼宇景观照明灯具统计 | 2632 | 2632 | 0 | 100.00% | 16.79 | 套 |
| 2 | 芳草园楼宇景观照明灯具统计 | 76 | 50 | 26 | 65.79% | 7.33 | 套 |
| 3 | 广成东方大厦楼宇景观照明灯具统计 | 100 | 100 | 0 | 100.00% | 0.89 | 套 |
| 4 | 花园街沿线楼宇景观照明灯具统计 | 1576 | 1498 | 78 | 95.05% | 34.56 | 套 |
| 5 | 广电中路沿线楼宇景观照明灯具统计 | 1799 | 1735 | 64 | 96.44% | 29.14 | 套 |
| 6 | 新城金典楼宇景观照明灯具统计 | 916 | 900 | 16 | 98.25% | 13.48 | 套 |
| 7 | 阳湖名城楼宇景观照明灯具统计 | 2578 | 2498 | 80 | 96.90% | 43.10 | 套 |
| 8 | 老市政处大楼楼宇景观照明灯具统计 | 852 | 443 | 409 | 52.00% | 19.81 | 套 |
| 9 | 长安家园楼宇景观照明灯具统计 | 1123 | 924 | 199 | 82.28% | 39.02 | 套 |
| 10 | 司法局大楼楼宇景观照明灯具统计 | 34 | 31 | 3 | 91.18% | 1.17 | 套 |
| 11 | 新城上街楼宇景观照明灯具统计 | 540 | 540 | 0 | 100.00% | 19.44 | 套 |
| 12 | 香江一品楼宇景观照明灯具统计 | 1157 | 1157 | 0 | 100.00% | 11.32 | 套 |
| 13 | 天隽峰楼宇景观照明灯具统计 | 494 | 379 | 115 | 76.72% | 22.76 | 套 |
| 14 | 龙城大桥桥身楼宇景观照明灯具统计 | 2766 | 2766 | 0 | 100.00% | 42.16 | 套 |
| 15 | 龙城大桥景观灯柱楼宇景观照明灯具统计 | 7728 | 7728 | 0 | 100.00% | 21.31 | 套 |
| 16 | 紫金城楼宇景观照明灯具统计 | 2676 | 2394 | 282 | 89.46% | 67.22 | 套 |
| 17 | 聚湖雅苑楼宇景观照明灯具统计 | 5334 | 4701 | 633 | 88.13% | 140.56 | 套 |
| 18 | 长河花园楼宇照明灯具统计 | 1081 | 1081 | 0 | 100.00% | 14.86 | 套 |
| 19 | 紫金城北区楼宇景观照明灯具统计 | 2825 | 2735 | 90 | 96.81% | 47.75 | 套 |
| 20 | 财税大厦楼宇景观照明灯具统计 | 1406 | 1318 | 88 | 93.74% | 57.18 | 套 |
| 21 | 金融大厦楼宇景观照明灯具统计 | 702 | 687 | 15 | 97.86% | 15.10 | 套 |
| 22 | 水务大厦楼宇景观照明灯具统计 | 1573 | 1573 | 0 | 100.00% | 25.93 | 套 |
| 23 | 教师进修学校楼宇景观照明灯具统计 | 28 | 24 | 4 | 85.71% | 1.80 | 套 |
| 24 | 党校楼宇景观照明灯具统计 | 30 | 30 | 0 | 100.00% | 1.50 | 套 |
| 25 | 金源大厦楼宇景观照明灯具统计 | 156 | 64 | 92 | 41.03% | 43.04 | 套 |
| 26 | 永安花苑楼宇景观照明灯具统计 | 208 | 192 | 16 | 92.31% | 6.09 | 套 |
| 27 | 香江康桥楼宇景观照明灯具统计 | 677 | 673 | 4 | 99.41% | 9.82 | 套 |
| 28 | 城管局大楼楼宇照明灯具数量统计 | 422 | 402 | 20 | 95.26% | 13.66 | 套 |
| 29 | 人保公司大楼楼宇景观照明灯具统计 | 336 | 328 | 8 | 97.62% | 5.28 | 套 |
| 30 | 工商局大楼楼宇景观照明灯具统计 | 115 | 90 | 25 | 78.26% | 12.06 | 套 |
| 31 | 人行大楼楼宇景观照明灯具统计 | 107 | 64 | 43 | 59.81% | 7.22 | 套 |
| 32 | 职教中心楼宇景观照明灯具统计 | 776 | 751 | 25 | 96.78% | 14.66 | 套 |
| 33 | 交警大队楼宇景观照明灯具统计 | 124 | 112 | 12 | 90.32% | 4.57 | 套 |
| 34 | 景城明轩楼宇景观照明灯具统计 | 416 | 416 | 0 | 100.00% | 4.16 | 套 |
| 35 | 新城公馆楼宇景观照明灯具统计 | 308 | 308 | 0 | 100.00% | 11.80 | 套 |
| 36 | 新城风尚楼宇景观照明灯具统计 | 1082 | 1082 | 0 | 100.00% | 11.91 | 套 |
| 37 | 新城国际公寓楼宇景观照明灯具统计 | 332 | 332 | 0 | 100.00% | 3.16 | 套 |
| 38 | 御城楼宇景观照明灯具统计 | 1638 | 1518 | 120 | 92.67% | 41.50 | 套 |
| 39 | 金都名苑楼宇景观照明灯具统计 | 1102 | 998 | 104 | 90.56% | 18.13 | 套 |
| 40 | 天豪大厦楼宇景观照明灯具统计 | 799 | 476 | 323 | 59.57% | 21.02 | 套 |
| 41 | 府北安置区楼宇景观照明灯具统计 | 412 | 412 | 0 | 100.00% | 5.55 | 套 |
| 42 | 房管处大楼楼宇景观照明灯具统计 | 244 | 244 | 0 | 100.00% | 2.53 | 套 |
| 43 | 丰乐公寓二期楼宇景观照明灯具统计 | 2063 | 2033 | 30 | 98.55% | 24.83 | 套 |
| 44 | 武进区职业技能培训中心（原老年大学） 楼宇景观照明灯具统计 | 1079 | 1073 | 6 | 99.44% | 7.59 | 套 |
| 45 | 府北路小亭子楼宇景观照明灯具统计 | 20 | 20 | 0 | 100.00% | 0.12 | 套 |
| 46 | 延政中路灯杆包柱楼宇景观照明灯具统计 | 94 | 94 | 0 | 100.00% | 12.22 | 套 |
| 47 | 凤凰谷楼宇景观照明灯具统计 | 5010 | 5010 | 0 | 100.00% | 78.84 | 套 |
| 48 | 莱蒙城楼宇景观照明灯具统计 | 2893 | 2893 | 0 | 100.00% | 28.93 | 套 |
| 49 | 弘建一品楼宇景观照明灯具统计 | 768 | 768 | 0 | 100.00% | 9.22 | 套 |
| 50 | 星河国际一期一区楼宇景观照明灯具统计 | 4482 | 3840 | 642 | 85.68% | 167.84 | 套 |
| 51 | 御城三至六期楼宇景观照明灯具统计 | 3499 | 3279 | 220 | 93.71% | 68.90 | 套 |
| 52 | 丰乐公寓一楼宇景观照明灯具统计 | 759 | 759 | 0 | 100.00% | 4.86 | 套 |
| 53 | 何留灯塔楼宇景观照明灯具统计 | 1282 | 1282 | 0 | 100.00% | 20.70 | 套 |
| 累计 |  | 71229 | 67437 | 3792 | 94.68% | 1354.35 | 套 |

备注：武进城区楼宇景观照明清单中建设资金合计金额10665.11165万元。

4、本项目维护服务清单中序号第37项楼宇亮化设施整体出新必须在第一维护年度内完成，费用含在投标报价中，不另行计取费用。

5、如遇不可抗力因素或工作需要甲方有权增减各楼宇的维护灯具数量，维护费用按建设资金同比例进行调整。

6、维护单位在维护期内由于维护不力造成管理部门受到区级或以上部门批评的，管理单位有权扣除当月维护维护款的50%。

7、中标人在维护过程中如出现以下情形之一的，管理单位可终止合同、没收履约保证金。

（1）考核部门按考核内容编制扣款明细表，考核扣款连续两月超过当月维护款50%。或全年累计4次扣款超当月维护款50%的。（考核分为日常考核与月度考核，日常考核由城市照明科负责，每周公布；月度考核为市政处考核，每月一次。）

（2）在采购单位组织的月度综合考核中，连续两月不能达标（85分）或全年累计4次不能达标（85分）的。

（3）维护工程使用的材料均由中标方采购，质量及检验资料须达到国家现行验收规范及设计要求，更换损坏灯具或配件应与原件相同。部分灯具、配件等因停产，市场上无法购买，必须使用替代品，须经发包单位认可后才能采用。如在施工中使用假冒劣质品或擅自使用替代产品，发现一次，中标单位除立即改正外，扣除维护款1万元/次；一年维护期内发现三次的。

（4）维护期内须做好安全防护措施，保证本人及他人安全。维护期内发生人身伤亡等严重安全事故且需承担主要责任的。

（5）被采购单位考核组人员查到中标单位的维护人员资料与投标资料不符累计四次的。

（6）中标人在维护过程中因其它原因而无法继续履行合同的。

二、武进区城市楼宇景观照明设施维护管理办法

为加强武进区城市楼宇景观照明设施维护管理工作，确保夜景亮化效果，特制订本维护管理办法：

（一)城市景观照明设施的维护应严格遵循国家住房和城乡建设部、江苏省住房和城乡建设厅及本市有关维护指标、工作规范、规程和质量要求，确保我区城市景观照明设施高标准、高质量的安全运行。

（二)武进区市政公用事业管理处为武进区城市景观照明运行维护的管理责任部门。

（三)城市景观照明设施维护范围：武进城区所有纳入武进区市政公用事业管理处维护范围的楼宇照明设施。

（四）维护主要内容：

- 负责招标清单中景观照明设施更换维修，确保亮灯效果，亮灯率达到98%；

- 负责招标清单中景观照明灯具、光源、电缆、电源线、控制网线、保护管、线槽、桥架、开关电源、控制器、信号放大器、信号差分器、控制箱等相关设备安装牢固情况、运行情况的检查及维修更换；

- 负责从景观控制柜的线路检测、维修、更换；

- 做好防盗工作，承担维护范围内发生的失窃、人为破坏等管护、修复责任；

- 配合采购单位做好转供电等交办事项工作；

- 养护单位除正常维护外，还必须做好重大活动及节日保障活动；

- 突发事件、天气灾害等各种紧急情况下，服从主管部门指挥做好应急抢修工作。

（五)维护要求：

一、维护质量要求

- 本维护工程使用的材料均由维护单位采购，质量及检验资料须达到国家现行验收规范及设计要求，更换损坏灯具或配件应与原件相同(部分灯具、配件等因停产市场上无法购买，必须使用替代品，须经发包单位认可后才能使用)，并提供出厂证明、购货凭证等便于核查。

- 维护施工要求应符合现行的国家相关规范(建筑、电气、消防)，因不规范操作所导致的后果由维护单位负责。

二、维护管理要求

- 维护人员、设备要求：为本次投标项目配备本单位固定人员5名及以上（项目经理1名,持证电工2名、高空作业人员1名、安全员1名）。维护期内，维护人员不得随意更换；如需更换，需由中标单位书面申请，经考核部门同意后方可更换。

- 维护专用车及夜间巡查车各一辆，并配备GPS系统，城区内固定场所一处。

- 维护台账建档要求：维护单位按子项建档，具体包括（1）、周维护作业计划。（2）、维护管理台账。（3）、巡查维修台账。（4）、安全工作台账。（5）、交办事项办理台账。各类台账完整、清晰、正确，装订成册并实行电子化，移交城市照明科。

- 考核部门对城市景观照明的亮灯率，设施整洁，交办事项办理及时率，日常巡查巡修计划、台账，安全文明施工、维修人员证照，固定办公地点，维修设备（工具）齐全、备用材料是否充足等指标进行日常考核。

4.1 景观照明亮灯率：≥ 98％

4.2 设施整洁：柜内元器件整齐整洁，线路清晰明了，标识明确无误，三遥摆放合理，无私拉乱接现象。

4.3 交办事项办理及时率：100%

对交办事项的办理质量、办理结果、办理时间进行考核。

4.4 日常考核

单灯、单区域巡查、巡修完成率

乙方需要有固定的巡查、巡修机制、计划。全区域按巡查巡修计划每周完成一次，并将巡查过程用影像记录下来，影像资料必须加盖水印，水印内容包含日期、时间、地点，并于每日16:00前向管理部门报前日巡查巡修台账（包含巡查巡修的影像资料及汇总、GPS巡查轨迹），每周五下午16:00前向管理部门报下周巡查计划，并在每天早上9点前报告当日维修计划。甲方主要对巡查巡修质量、资料及日常维修真实性、安全性进行考核。

4.5 台账资料

维护单位按子项建档，具体包括①周维护作业计划，②维护管理台账，③巡查维修台账，④安全工作台，⑤交办事项办理台账。各类台账完整、清晰、正确，装订成册并实行电子化，移交城市照明科。

4.6 安全

主要对维护期作业安全措施进行考核。要求每半年安全培训一次，并提供安全培训台账资料。

4.7 月度考核

管理单位按月进行月度考核。

4.8 特别条款

主要对维护不力，导致媒体曝光或上级领导批评的现象进行考核。

- 考核说明

5.1 亮灯率：以某单体建筑的亮灯率为例，单个体是以一个亮灯点数作为单位按比例计算，该建筑的亮灯率即为该建筑上正常亮灯数与该建筑总亮灯点数的比率；条状灯以长度为单位按比例计算，该建筑亮灯率为该建筑上正常亮灯长度数与该建筑条状灯总长度的比率。

当月抽查片区累计灭灯总数

月亮灯率=（1-                              ）*100%

当月抽查片区累计灯盏总数

(当月抽查片区累计灯盏总数应大于2000盏)

当年各月亮灯率之和

年亮灯率=

12

5.2 整洁性：柜内元器件整齐整洁，柜门无乱张贴，线路清晰明了，标识明确无误，三遥摆放合理，无私拉乱接现象。

5.3 交办事项完成率

5.3.1 交办事项处理及时率考核的时限为：一般故障12小时内修复，复杂故障如线路等48小时内修复(如遇恶劣天气、工程量较大等特殊原因需向照明科申请并经同意后方可延长修复时间)。

5.3.2  12345、110、城市管理监督指挥平台、12319热线及城市照明服务86596160热线、政风热线等平台的故障报修，需在规定时间内处理完成，无返工、重复投诉情况发生。

5.3.3 交办的任务应按施工质量要求施工并及时完成。

5.3.4 交办事项完成后应及时在照明施工QQ群内回复。

5.4 日常考核

5.4.1 城市照明科按照养护单位上报的巡查计划随机抽查，核对养护单位的巡查真实性。

5.4.2 城市照明科随机抽查正在维护的施工现场，对维护人员的持证上岗进行考核，并对维护单位的安全施工进行考核。

5.4.3 城市照明科对维护单位每日上报的台账资料进行收集考核。

5.4.4城市照明科将根据招标文件制定相应日常考核表对中标单位进行日常考核(包括人员、机械、工具、证照、安全、资料、办公场地等一切与亮化维护有关的内容)。

- 维护单位必须每周按计划对楼宇照明设施进行巡查巡修一遍，并接受管理单位的各项指令。

- 维护单位必须按计划编制亮灯巡查情况表、维修情况表，并在次日16点前以电子档形式报城市照明科，并在月底前汇总当月情况以书面形式上报城市照明科，对事后解释报告不予认可。

- 维护单位必须保证在维护期内按规范进行维护，有义务保护业主方设施设备的完好，做好文明施工管理工作，维持现场整洁并承担相应责任和发生的费用。

- 维护单位必须准备充足的备品备件，确保在规定期限内修复故障。

- 维护单位必须定期检查所有景观照明设施的灯具、支架、管线、开关箱等设备的安全状况，对存在安全隐患的地方立即处理，并上报一份《景观照明设施安全状况表》。

- 维护单位禁止白天开灯维修，特殊情况需要在白天开灯检修的，必须报武进区市政公用事业管理处照明科，且经批准后方可实施。

- 维护单位在维护期内由于维护不力造成管理部门受到区级或以上部门批评的，管理单位有权扣除当月维护维护款的50%。

（五）结算条款

- 投标报价包括设备费、辅助材料、配件等的费用以及安装、调试、维修、维护等费用以及非正常损坏的风险、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、安全费等一切费用。

- 在养护区域内及合同期内如发生零星工程、应急维修等，中标养护单位必须配合甲方并负责施工，养护单位不得拒绝施工。材料按采购单位要求由中标单位自行采购。工程套用现行市政定额，材料套用施工期间信息指导价。

附表：

武进区楼宇景观照明设施维护日常考核细则

| 序号 | 类别 | 考核标准 | 扣款标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护单位内部管理要求 | 1、按招标文件要求有固定的办公和工作场所，具备办公室、值班室、仓库、停车场等场所。维修区域内应设立中心区抢修点，以确保抢修车在半小时到达现场。 | 1、缺任何一项或多项扣2000元； |
|  |  | 2、按招标文件要求景观照明维修养护工程的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。 | 1、缺任何一项或多项扣2000元； |
|  |  | 3、维护单位景观照明设施维护项目部工作人员实行岗位责任制，特种作业人员持证上岗且保持稳定，熟悉所管辖区域内景观照明设施供电、控制、线路等相关情况，作业时统一佩带工作牌并配备必要的安全防护用品，能按操作规程进行维护作业。 | 1、未实行岗位责任制扣500元； 2、特种作业人员未持证上岗或人员不稳定扣500元； 3、未统一穿工作服并配备必要的安全防护用品扣500元； 4、未按操作规程进行维护作业扣500元； |
|  |  | 4、维护单位必须准备充足的维修材料（如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱等）。 | 1、维修材料不充足，每缺一项扣500元；（维修材料与各维护区域内设施相对应，如灯杆、灯具、控制箱等） |
|  |  | 5、维护单位值班电话对外公布并24小时开通，接待投诉时必须热情、诚恳、语气谦和，并做好详细记录。 | 1、维护单位值班电话未24小时开通，每次扣500元； 2、接听电话不文明引起投诉，每次扣500元； |
| 2 | 亮灯率 | 亮灯率标准为≥98％。 注：景观照明灯具部分不亮或杂色作不亮考核。 | 1、低于98%扣款10000元/次 |
| 3 | 设施 整洁 | 考核标准参照《武进区城市照明设施维护质量标准》。 | 1、配电设施、架空线路、电缆线路、照明器具、专用灯杆不符合要求，每处扣50元； 2、三遥、时控器不符合要求，每处扣200元； 3、因维护不当造成设施存在安全隐患的每处扣1000元。 4、乱张贴、乱涂写、乱牵挂未及时清除的，每处扣200元； 5、设置户外广告等悬挂物未及时发现或发现后未上报的，每处扣200元； 6、灯具、灯杆未及时清洁的，每处扣200元； |
| 4 | 运行 故障 | 1、维护单位需要在白天开灯检修时，应事先经区市政处批准，检修结束应及时关灯。 2、无因维护单位原因造成的成片或成线的灭灯、杂色、程序变化异常等情况。 | 1、未经批准白天开灯或者检修结束未及时关灯每次扣500元； 2、因维护单位原因造成成片或成线灭灯、杂色、程序变化异常等情况每次扣500元； 3、擅自拆除变更现有设施，扣款5000元/次 4、乱接乱拉其他用电设施，扣款10000元/次 |
| 5 | 及时性 | 1、如遇抢修要求30分钟内到达现场，一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复。（遇恶劣天气、工程量较大等特殊原因需向区市政处申请并经同意后可延长修复时间） 2、12345、12319、110、政风热线等案件需在规定时间内处理完成，无返工、重复投诉情况发生。 3、投诉及故障处理结束后，应在24小时内将处理情况报区市政处，同时回复反映人。 4、区市政处交办的任务应按施工质量要求施工并能及时完成（如零星工程、移交验收等）。 | 1、抢修未能在30分钟内赶到现场，投诉未能及时修复或故障未能彻底修复引起重复投诉的每次扣200元； 2、12345、12319、110等案件未能在规定时间内处理完成，每延期一天扣100元，有返工、重复投诉情况发生每发现一次扣200元； 3、投诉及故障处理结束后未及时回复的每次扣50元； 4、区市政处交办任务未按施工质量要求施工或未能及时完成每次扣500元； 5、造成长效管理扣分的每扣0.1份扣1000元 |
| 6 | 安全 生产 | 制度齐全、措施落实、无生产安全责任事故。 | 1.未经管理部门批准，随意更换项目经理、安全员或维护电工，每发现一人次扣3000元。 2.无安全生产方案，无应急预案，安全制度未上墙，安全措施未落实，或未按安全规程要求组织维护工作，每项扣500元。 3.对安全检查中存在的问题未按时落实整改，每次扣1000元。 4.发生安全事故应立即告知管理部门，并在事故发生后24小时内书面上报事故说明，未告知或上报每次扣5分；15天内应形成事故分析报告，未上报每次扣3000元。5.发生一般安全事故未造成人身伤害，经认定为全责或主责的，扣2000元；同责的扣1000元；次责的扣500元。 6.发生安全事故涉及人身伤害，或造成5万元以上财产损失，或造成恶劣影响，经认定为全责或主责的本项不得分；同责的扣5000元；次责的扣3000元。 7.发生责任死亡事故，扣当月养护费。 8.维护人员未投人身意外保险的或保险过期的，扣3000元/人。 |
| 7 | 单片、单区域巡修完成率、台账 | 1、巡查、巡修机制，每周一次。 2、按照规定格式要求填写，真实、完整、及时。 | 1.灯具、电柜问题24小时修复（如果确实存在实际困难不能及时修复的情况，需提前向管理单位报备并经同意），每次每处拖延一天扣款100元。 2.线路问题12小时修复（如果确实存在实际困难不能及时修复的情况，需提前向管理单位报备并经同意），每次每处拖延12小时扣款100元。 3.各类维护台帐不完整，每发现一处扣200元。 4.各类维护台帐记录不真实的，每发现一处扣1000元。 5.各类维护台帐未按时上交或未按时填写的，每延期一天扣100元 |
| 8 | 其 他 | 1、因偷盗或车损等非正常损坏的，需及时与区市政处联系，并立即组织修补。（3000元） 2、维护单位不得擅自改变景观照明设施的现状，因特殊原因需要拆除现有景观照明设施、变更现有供电线路、变更设计电器、光源及规格品牌等均应事先报告城市区市政处批准。（3000元） 3、维护单位不得在景观照明设施上私拉乱接其他供用电设施。（3000元） 4、维护单位应注意发现下列情况并及时上报、配合处理：（1）擅自拆除、迁移景观照明设施，（2）在景观照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建（构）筑物，（3）在景观照明设施上架设通信电缆和安置其他设施等违章行为，（4）巡查发现私自接用景观照明电源。（3000元） 5、维护单位需遵守文明施工相关规定，不得擅自开挖绿地及道路，确需开挖的应办理相关审批手续。（3000元） | 1、发生非正常损坏未及时组织修复，每处扣500元； 2、擅自改变景观照明设施现状的，每处扣1000元； 3、擅自转供其他用电设施的，每处扣1000元； 4、未能及时发现擅自拆除、迁移景观照明设施、在景观照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建（构）筑物、在景观照明设施上架设通信电缆和安置其他设施等违章行为、私自接用景观照明电源等危害景观照明设施行为的，每次扣500元； 5、未遵守文明施工相关规定，每次扣500元。 |

注：上述考核内容，若在第一次考核中发现的问题，第二次考核仍未整改到位，则加倍扣分，以此类推。

采购单位有权根据长效管理精细化管理要求等实际情况对考核相关内容进行相应调整，中标单位应无条件服从。

| 一周养护资料汇总（日常考核） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 项目名称 | 资料类别 | 时间节点 | 上报情况 | 考核结果 |
| 飞 |  |  |  |  |  |
|  | 注：考核结果中填写符合要求或未按时间上报，按考核要求扣款XXX元； |  |  |  |  |
|  | 维护单位对考核结果有异议，请于第二日16点前递交书面申诉材料 |  |  |  |  |

| 日常考核抽查情况汇总（日常考核） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 抽查项目及具体位置 | 是否达标 | 是否与自查表一致 | 其他情况 | 扣款情况 | 备注 |

| 现场考核情况表（日常考核） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 具体位置 | 现场考核项目 |  |  |  |  | 扣款情况 | 备注 |
|  |  | 持证上岗 | 佩戴工作牌、安全帽 | 作业区域围护 | 私自白天开头维护 | 高空作业保护措施 |  |  |

武进区市政公用事业管理处综合考核

楼宇景观照明设施维护考核表

养护单位：                                   考核时间：     年   月   日

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 得分 | 申述后得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域亮灯率（20分） | 每个楼宇项目亮灯率都必须达到98%，低于标准扣20分 |  |  |  |
| 2 | 控制柜 （20分） | 柜内元器件整齐整洁，线路清晰明了，标识明确无误，、无私拉乱接现象，未达到四项标准，每项扣5分 |  |  |  |
| 3 | 台帐资料 （60分） | 无周巡查计划扣16分，每月4次，缺1次扣4分 |  |  |  |
|  |  | 无周巡查台账扣24分，每周3次，缺1次扣2分 |  |  |  |
|  |  | 无交办事项办理台账扣10分 |  |  |  |
|  |  | 无月维修记录台帐扣10分 |  |  |  |
| 4 | 重大情况 | 维护期间，由于维修不力造成重大事故，当月考核一票否决 |  |  |  |
|  |  | 维护期间，由于维修不力造成管理部门受到上级批评扣20分 |  |  |  |
|  |  | 维护期间，由于维修不力受媒体曝光，发生一次扣5分 |  |  |  |
| 5 | 得 分 |  |  |  |  |
| 6 | 考核小组成员签名 |  |  |  |  |
| 7 | 被考核 单位签名 |  |  |  |  |

注：计算亮灯率的公式：亮灯率＝(1 - )*100%

武进区楼宇景观照明日常考核明细表

| 序号 | 考核项目 | 考评标准 | 扣款标准 | 考核情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率 | 每个楼宇项目亮灯率都必须达到98% | 低于98%扣款10000元/次 |  |  |
| 2 | 设施完好率 | 保证设施完好率，严禁擅自拆移变更现有设施，严禁乱接乱拉其他用电设施等 | 无因造成设施缺失，扣款500元/次 |  |  |
|  |  |  | 擅自拆移变更现有设施，扣款5000元/次 |  |  |
|  |  |  | 乱接乱拉其他用电设施，扣款10000元/次 |  |  |
| 3 | 交办事项办理及时率 | 1、拖延修复时间 | 办理拖延，每天每处扣款500元 |  |  |
|  |  | 3、无因维修不力导致的市民投诉 | 无因维修不力导致的市民投诉举报，扣款1000元/次 |  |  |
| 4 | 单灯、单区域巡修完成率 | 巡查、巡修机制，每周巡修一次。 | 维护方必须每周五上报下周巡查巡修计划，拖延或未报计划逾期扣款500元/次 |  |  |
|  |  |  | 维护方必须每天16点前上报前一天的巡查表和维修表，拖延或未报巡查报表逾期扣款500元/次 |  |  |
|  |  |  | 维护方每天对规定区域内设施进行巡查，并以影像形式上报，若与实际亮灯不符，每次每处扣款500元 |  |  |
|  |  |  | 灯具，电柜问题24小时修复（如果确实存在实际困难不能及时修复的情况，需提前向管理单位报备并经同意），每次每处拖延一天扣款100元 |  |  |
|  |  |  | 线路问题12小时修复（如果确实有事必须经过管理单位同意），每次每处拖延12小是扣款100元 |  |  |
| 5 | 月度台账 | 楼宇照明巡查记录、维修台账、交办事项办理报告台账、楼宇景观照明维修总结 | 巡查报表内容与实际情况不符，每项扣款300元/次 |  |  |
|  |  |  | 资料缺失、缺项，扣款300元/次 |  |  |
| 6 | 安全 | 无安全事故 | 维护人员必须佩戴工作牌，安全帽上岗。高空作业保护措施、作业区域围护必须到位，违者扣款500元/次 |  |  |
|  |  |  | 发生重大人身伤害事故和重大财产损失，取消养护单位的养护资格 |  |  |
|  |  |  | 维护单位禁止白天开灯维修，私自开灯维修，每次每处扣款1000元。 |  |  |
| 7 |  | 特殊条款 | 项目会议，项目经理必须到场（如果确实有事必须经过管理单位同意）缺席扣款500元/次 |  |  |
|  |  |  | 维护期间，由于维修不力，造成管理部门收到上级批评的，扣当月维护维护款50%。 |  |  |
|  |  |  | 维护期间，由于维修不力，受媒体曝光，造成恶劣影响的，扣除当月维护维护款。 |  |  |
|  |  |  | 擅自更换维护人员,扣款5000元/次 |  |  |

武进城区楼宇景观照明维护巡查情况表

巡查日期：    年    月    日

| 序号 | 楼宇名称 | 亮灯率 | 巡查情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

注：现场照片附后。

# 第六章   拟签订的合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照政府采购的采购结果签订本合同。

一、维护工期：2026年  月   日至    年  月  日。

二、2026-2029年度武进区楼宇景观照明维护工程，中标价为人民币     元/年。

- 养护期：3年,合同一年一签，考核合格后续签下一年合同。

- 如遇不可抗力因素或安全原因甲方有权增减维护工程子项，维护费用则按建设资金同比例进行调整。

三、维护主要内容

- 负责招标清单中景观照明设施更换维修，确保亮灯效果，亮灯率达到98%；

- 负责招标清单中景观照明灯具、光源、电缆、电源线、控制网线、保护管、线槽、桥架、开关电源、控制器、信号放大器、信号差分器、控制箱等相关设备安装牢固情况、运行情况的检查及维修更换；

- 负责从景观控制柜的线路检测、维修、更换；

- 做好防盗工作，承担维护范围内发生的失窃、人为破坏等管护、修复责任；

- 配合采购单位做好转供电等交办事项工作；

- 养护单位除正常维护外，还必须做好重大活动及节日保障活动；

- 突发事件、天气灾害等各种紧急情况下，服从主管部门指挥做好应急抢修工作。

四、维护质量要求：

- 本维护工程使用的材料均由中标方采购，质量及检验资料须达到国家现行验收规范及设计要求，更换损坏灯具或配件应与原件相同。部分灯具、配件等因停产，市场上无法购买，必须使用替代品，须经发包单位认可后才能采用。如在施工中使用假冒劣质品或擅自使用替代产品，发现一次，中标单位除立即改正，扣款1万元/次，发现第三次，立即取消中标资格，履约保证金不予退还。

- 维护施工要求应符合现行的国家相关规范（建筑、电气、消防），因不规范操作所导致的后果由中标方负责。

- 维护单位在维护期内由于维护不力造成管理部门受到区级或以上部门批评的，管理单位有权扣除当月维护工程款的50%。

五、维护管理要求：

- 维护场所、人员、设备要求：为本次投标项目配备本单位固定人员5名或以上（项目经理1名,持证电工2名、高空作业人员1名、安全员1名），维护专用车及夜间巡查车各一辆，并配备GPS系统。城区内固定场所一处。具体人员名单详见附表。

- 维护记录建档要求：按子项建档，合同终止后移交甲方。

- 考核要求：亮灯率、修复率、整洁性。

A、考核时间段：每天。

B、景观照明亮灯率：≥98％

整洁性：柜内元器件整齐整洁，柜门无乱张贴，线路清晰明了，标识明确无误，三遥摆放合理，无私拉乱接现象。

交办事项办理及时率：100%

考核说明：

1）亮灯率、修复率的计算方式：以某单体建筑的亮灯率为例，单个体是以一个亮灯点数作为单位按比例计算，该建筑的亮灯率即为该建筑上正常亮灯数与该建筑总亮灯点数的比率；条状灯以长度为单位按比例计算，该建筑亮灯率为该建筑上正常亮灯长度数与该建筑条状灯总长度的比率。

亮灯率=所有单体建筑的亮灯率的总和/建筑数量

修复率的计算方式参照亮灯率。

2）修复率考核的时间为：线路问题需在48小时内修复，灯具、电柜损坏的需在24小时内更换。每次每处拖延一天扣款500元，所用灯具材料由乙方备足，乙方不得以任何理由拖延修复时间。

3）乙方需每周编制亮灯日巡查计划表，每周按计划巡查并将巡查过程用影像记录下来，影像资料必须显示日期，甲方对其进行复查和考核，如发现乙方上报的日巡查表与实际亮灯情况不符，每次每处扣款500元。

4）乙方需按计划向甲方上报巡查、周维修及每日维修计划等报表和影像资料，甲方对其进行复查和考核。合同期间，乙方必须按计划于次日下午16点前报前一天的巡查表和维修表，每月的25日前报材料备用清单及月度维修巡查台账，以上两项必须按时上报，如拖延或未报，扣款500元/次，并立即补报，如以上两项中任意一项连续10次未上报，甲方有权终止本合同。

- 建立抢修应急预案制度。

- 中标人在维护过程中如出现以下情形之一的，管理单位可终止合同、没收履约保证金。

（1）考核部门按考核内容编制扣款明细表，考核扣款连续两月超过当月养护款50%或全年累计4次扣款超当月养护款50%的。（考核分为日常考核与月度考核，日常考核由城市照明科负责，每周公布；月度考核为市政处考核，每月一次。）

（2）在采购单位组织的月度综合考核中，连续两月不能达标（85分）或全年累计4次不能达标（85分）的。

（3）维护工程使用的材料均由中标方采购，质量及检验资料须达到国家现行验收规范及设计要求，更换损坏灯具或配件应与原件相同。如在施工中使用假冒劣质品或擅自使用替代产品，发现一次，中标单位除立即改正外，扣款1万元/次，一年维护期内发现三次的。

（4）维护期内须做好安全防护措施，保证本人及他人安全。维护期内发生人身伤亡等严重安全事故且需承担主要责任的。

（5）中标人在维护过程中因其它原因而无法继续履行合同的。

（6）被采购单位考核组人员查到中标单位的维护人员资料与投标资料不符累计四次的。

- 在合同期内，与楼宇景观照明工程所在地业主或物业管理公司等相关单位的衔接、协调工作及所产生的相关费用由乙方负责。

- 投标报价包括应包括设备费、辅助材料、配件等的费用以及安装、调试、维修、维护等费用，非正常损坏的风险、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、安全费等一切费用。

- 在养护区域内及合同期内如发生零星工程、应急维修等，中标养护单位必须配合甲方并负责施工，养护单位不得拒绝施工。材料按采购单位要求由中标单位自行采购。工程套用现行市政定额，材料套用施工期间信息指导价，按照中标确定的下浮费率结算。

- 乙方工作节点是从景观控制柜的线路检测、维修、更换。

六、维护费付款进度

按季度支付（每年第四季度对当年度完成工程量进行审计确认，按实际支付）。

- 结算

1.结算价计算方法：维护工程结算价=标段内建设资金×维护费率-考核款。

2.结算时楼宇景观照明工程维护工程总量的计算基数、楼宇景观照明工程维护工期可按实调整；投标维护费率（投标价/维护标段的建设资金）不变。

3.中标折合维护费率为：   %（投标报价/武进城区楼宇景观照明清单中建设资金合计金额），为增减维护工程子项，维护费用则按建设资金同比例进行调整作准备。

4.因突发事件、天气灾害等原因的应急维修工程套用市政定额，并按下浮　  %作为结算价。

八、分包与转包

本工程不得转包，如承包人擅自转包，一经发现，招标方将立即取消中标方的承包资格，并追究其由此造成的一切后果。

九、违约责任

按照国家现行法律规定执行，并在正式合同中明确。

十、安全施工及维护

- 乙方应做到安全、文明施工，按有关规定，采用严格、科学的现场安全防护措施，确保施工者、第三者及财物的安全，如有因维护和保养引发的安全事故发生乙方承担一切责任与赔偿（自然灾害及不可抗力除外）。

- 在合同期内，维护范围内设施引发的所有安全事故均由乙方承担一切责任与赔偿，与甲方无关，乙方按规定自行处理解决（自然灾害及不可抗力除外）。

十一、其它

- 乙方必须在维护过程中严格按规范及有关标准进行维护，如有违反，三次整改仍不符合，甲方有权终止合同，并追究由此引起的一切损失。

- 维护人员须挂牌上岗，如有违反，扣款500元/次。如发现维护人员与本合同第五条第1点中人员不符，发现一次，乙方除立即改正，扣款1万元/次，发现第三次，立即终止合同，履约保证金不予退还。

| 采购人（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | # 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 # 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 # 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 # 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

# 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

注：本项目投标报价报三年度总价！

# 三、报价明细表（实质性格式）

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 元/年 大写： 元/年 三年总价： 大写： 元； 小写： 元 折合维护费率为： %（投标报价/武进城区楼宇景观照明清单中建设资金合计金额） 我单位承诺因突发事件、天气灾害等原因的应急维修工程套用市政定额，并按下浮 %作为结算价。 |
| 其他需要说明的事项 | 项目负责人： …… |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函

注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （招标文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （招标文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

## 六、项目实施方案

招标文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要采购人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及代理单位：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                  ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

# 十一、响应函（实质性格式）

致：常州环宇工程项目管理有限公司：

根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，我公司兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

十二、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有，则须在本表中对正偏离或负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
|  | …… |  |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

1、如招标文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；招标文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

2、如供应商提供的货物或服务或工程与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”。

# 十三、商务偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有，则须在本表中对正偏离或负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及内容 | 招标文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：如供应商提供的货物或服务或工程与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”。

### 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日