无 锡 市 政 府 采 购

公开招标文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320211-JSSZ-G2025-0020

采购项目名称：核磁共振成像系统设备维保服务项目

采   购   人：无锡市第二中医医院

采购代理机构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

二○二五年四月

目   录

一．投标邀请函

二．投标供应商须知

三．项目技术要求和有关说明

四. 合同书（格式文本）

五. 附件（投标文件格式）

一．投标邀请函

江苏苏咨工程咨询有限责任公司受无锡市第二中医医院的委托，就核磁共振成像系统设备维保服务项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：核磁共振成像系统设备维保服务项目 采购项目编号：JSZC-320211-JSSZ-G2025-0020 采 购 人：无锡市第二中医医院 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司 地 址：国家工业设计园（建筑路599号）4栋706室 |
| 3 | 项目概况、要求： （1）采购需求：佳能核磁共振成像系统设备整机保修（设备包含随机线圈、冷头、吸附器，冷水机，液氦（设备正常消耗，每年不超过250L)，常用备件等，不包含磁体、消耗品和外周设备；故障维修不限次数，服务器内所更换零配件费用及人工费全部由中标人承担，具体内容详见采购文件。 预算金额：160万元。 最高限价：140万元。 （2）合同履行期：三年。 （3）本项目专门面向中小企业采购。 （4）本项目所属行业：根据中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）中的：工业。 （5）服务范围：佳能核磁共振成像系统设备整机保修（设备包含随机线圈、冷头、吸附器，冷水机，液氦（设备正常消耗，每年不超过250L)，常用备件等。不包含磁体、消耗品和外周设备；故障维修不限次数，服务器内所更换零配件费用及人工费全部由中标人承担。 （6）服务质量要求：满足采购需求。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购； （3）本项目的特定资格要求： 1）投标供应商应在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的单位或其他组织； 2）投标供应商必须为中小企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位； 3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 4）法定代表人授权代表必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）； 5）本项目不接受联合体投标。 注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 招标文件获取信息： 1、招标文件获取期限：2025年4月30日至2025年5月12日23:59时止（法定假日除外）。 2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。 3、潜在投标供应商如确定投标，可在无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载招标文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目招标文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 4、投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 5、本项目无须缴纳投标保证金。 |
| 7 | 提疑截止时间：2025年5月12日17:00时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构； 答疑时间：投标截止时间15天前，以书面形式或电子邮件形式发送。 |
| 8 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起90天。 |
| 9 | 1、网上投标截止时间：2025年5月27日下午13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2、网上投标解密时间2025年5月27日下午13:30；解密时限：开启解密后30分钟。 3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅等待后续提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 评审时间：2025年5月27日下午开标结束后 评审地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年5月27日评审结束后 |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本一份。 |
| 13 | 采购人：无锡市第二中医医院 联系人：李爽 联系电话： 0510-85061407-7539 联系地址：无锡市滨湖区太湖街道信成道390号 采购代理机构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司 联系人：吴虹、张芳 联系电话：13665189291、0510-85136316 电子邮件地址：460894753@qq.com 联系地址：国家工业设计园（建筑路599号）4栋706室 邮政编码：214000 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上获取--下载招标文件--将招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册 （5）招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。 |

二．投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次采购招标使用。

（三）招标文件的解释：

1.投标供应商如需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”项规定的时间将电子邮件及书面文件发送至江苏苏咨工程咨询有限责任公司。

E-mail：460894753@qq.com 	联系方式：13665189291、0510-85136316

2.采购人、江苏苏咨工程咨询有限责任公司将按“投标邀请函”第7项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- 招标文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对招标文件进行澄清或修正，江苏苏咨工程咨询有限责任公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已获取招标文件的单位，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请招标文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）江苏苏咨工程咨询有限责任公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（五） 投标文件的组成：（投标文件分为商务文件和技术文件两部分；相应内容上传至投标客户端）

一）、商务文件部分包括：

1.投标函（格式见附件）；

2.证明文件：

2.1资格、资信证明文件

2.1.1关于资格的声明函（格式见附件）；

2.1.2具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件并签章上传至投标系统；

2.1.3投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

2.1.4投标供应商法定代表人身份证原件扫描件并签章上传至投标系统（身份证应为正、反面）；

2.1.5投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件并签章上传至投标系统（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

2.1.6投标供应商近一年中任意一个月的财务状况报告（资产负债表和利润表），或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度审计报告和所附已审财务报告原件扫描件并签章上传至投标系统；

2.1.7投标供应商近一年中任意一个月的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并签章上传至投标系统；

2.1.8投标供应商近一年中任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并签章上传至投标系统；

2.1.9法定代表人授权代表由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件）；

- 2.1.10承诺书原件扫描件（格式见附件）；

- 2.1.11供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）。

*注1：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格证明文件第2.1.6、2.1.7、2.1.8三项遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

注2：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2.2补充性文件

2.2.1投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如无其他证明材料，可注明“无”）。

2.2.2对应评分标准所需的其他证明材料；

2.3开标一览表（格式见附件）；

2.4报价明细表（格式见附件）；

2.5投标偏离表（格式见附件）；

2.6人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）。

二）、技术文件部分（内容参照评标办法）

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

6.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

7.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

8.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

10.投标费用自理。

11.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

（七）投标报价说明：

- 供应商的投标报价将作为与中标供应商签订合同的依据。投标报价涵盖完成本项目所有费用。包括服务工作中发生的人员、车辆、零配件、管理费、利润、税金、风险及政策性文件规定等各项费用。

- 投标报价按招标文件要求的内容和范围报价。

- 投标文件中的报价为一次性报价，在项目实施中如有疏漏，后果由中标供应商负责，采购人在项目实施上，不再支付任何费用。

4.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的；

3．电子投标文件未按招标文件要求签章的；

4．投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

5．不具备招标文件中规定的资格要求的；

6．报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的或提供的资格、资信证明文件图片字迹模糊不清、无法辨认的；

13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19.同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的；

20．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

21．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

22．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

23．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

24．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

25．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

26．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

27．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

28．投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

29．不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

30.不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

31.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

32.其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- （九） 开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

4.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

5.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(2)电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

(3)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6.评标程序

评标工作由江苏苏咨工程咨询有限责任公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、 查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

C.未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

D.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

E.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术标指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

8.评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）价格                           23分

（2）供应商评价                     22分

（3）技术方案                       55分

一、商务标部分

（1）报价部分（23分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评审基准价／投标报价）×价格权值×100（计算结果保留两位小数）。

（2）投标供应商评价（22分）

1)投标供应商应具备医疗器械质量管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书,环境管理体系认证证书,提供任意1个得1分，最高得3分。提供证书原件扫描件上传，不提供不得分。（3分）

2）投标供应商自2021年1月1日以来具备同类项目设备整机维保业绩的，每个业绩得2分,最高得6分。时间以合同所注时间为准，投标时提供合同复印件加盖公章的扫描件，不提供或提供不符合要求均不得分。（6分）

3）维修零部件及零备件仓库（3分）

投标供应商在国内设有专门的零备件仓库，提供仓库信息（包括但不限于仓库地址、租赁合同或自有证明、照片、仓库联系人、联系电话备查），提供一个得1分，最多得3分。须提供仓库有效证明文件复印件并加盖公章放入投标文件内，不提供或提供不符合要求均不得分。（3分）

- 4）投标供应商配备于本项目的专业维修工程师，在满足采购需求基础上，每增加一名经过培训且具有同款机型维修经验的维修工程师，有1名得2分，最多得6分。（投标文件中提供维修工程师名单、同款机型的维修经验的相关证明材料、相关培训证书、以及相关人员由社保机构出具的近一年内任意一个月的缴费证明扫描件，不提供或提供的资料不全不得分）（6分）

5）投标供应商具备客户服务专线电话，365天开通，24小时有专人接听。（提供有效专线电话号码及承诺书原件扫描件）提供得2分。（2分）

- 6）为确保设备的系统软件及硬件始终保持最佳性能和安全性，供应商承诺能提供设备的系统软件补丁升级及技术支持，并保证所有系统软件（不包含新增功能软件）始终为最新版本。确保设备在升级过程中及升级后的稳定运行，并及时解决可能出现的任何技术问题。提供承诺书原件（格式自拟），不提供不得分。（2分）

- 技术文件（55分）

1）针对本项目的日常维护方案（8分）

根据维护方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施等方面。

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得8分；

方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；

方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得4分；

未提供方案，不得分。

2）投标供应商管理机制（8分）

根据管理方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：组织机构、各岗位职责分工等方面。

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得8分；

方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；

方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得4分；

未提供方案，不得分。

3）人员培训方案  (8分)

根据培训方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：临床应用培训、维修技术人员能力培训等方面。

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得8分；

方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；

方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得4分；

未提供方案，不得分。

4）应急维护方案（8分）

根据方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：重大故障处理、应急抢修、应急响应及重点活动保障等方面。

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得8分；

方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；

方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得4分；

未提供方案，不得分。

5）安全管理方案（8分）

根据方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：安全保障措施、设备安全防护设施等方面。

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得8分；

方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；

方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得4分；

未提供方案，不得分。

6）技术实施方案（8分）

根据方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：维保计划、服务流程、保障措施、质量控制等方面。

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得8分；

方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；

方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得4分；

未提供方案，不得分。

7）项目协调方案（7分）

根据方案的完整性、可行性等情况酌情评分。包括但不限于：与业主方以及其他单位、部门的综合协调等方面。

方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得7分；

方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得5分；

方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得3分；

未提供方案，不得分。

8、评标说明

8.1未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

8.2评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高的为排名第一的中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属采购人。

- （十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定中标投标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.中标公示结束后，江苏苏咨工程咨询有限责任公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，招标任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏苏咨工程咨询有限责任公司见证后生效。

- 2.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

3.江苏苏咨工程咨询有限责任公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）采购代理服务费：

本项目采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理费计算方法如下：【1000000*1.5%+（中标金额-1000000）*0.8%】*0.8。

（十五）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

（十六）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在 “江苏省政府采购（苏采云）平台”凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

成交、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。无锡市政府采购合同融资政策告知函（详见附件）。

采购代理机构应在“中标通知书”中增加“政采贷”合同融资政策宣传条款，并将《无锡市政府采购合同融资政策告知函》作为“中标（成交）通知书”附件一同发给中标供应商。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

- 合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十七）电子履约保函

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：

一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

二、“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。

五、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。

（十八）其他政策要求：

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

附件：

(一)政府采购履约担保函（格式）

编号：

政府采购履约担保函

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

（二）无锡市政府采购合同融资政策告知函（格式）

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

三．采购需求

供应商报价内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

一、维保设备清单：

| 设备类型 | 设备品牌型号 | 序列号 | 保修类型 | 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核磁共振成像系统设备 | VantageElan MRT-2020 | Z1A1682040 | 全保 | 3年 | 佳能核磁共振成像系统设备整机保修（设备包含随机线圈、冷头、吸附器，冷水机，液氦（设备正常消耗，每年不超过250L)，常用备件等。不包含磁体、消耗品和外周设备 |

二、服务要求：

    - 服务周期：三年；

    - 服务范围：佳能核磁共振成像系统设备整机保修（设备包含随机线圈、冷头、吸附器，冷水机，液氦（设备正常消耗，每年不超过250L)，常用备件等。不包含磁体、消耗品和外周设备；采购范围内提供不限次数的现场人工技术服务及备件维修和更换，所更换的零部件必须为原厂同型号匹配备件。

    - 投标人至少配备一名经过正规培训的维修工程师。

    - 工程师维修响应时间：实时响应，接到维修通知后24小时内工程师必须到达现场；承诺90%以上的配件国内有货，并且48小时之内须送达医院；全年365天日历日开机率大于95%；按照一年365日计算，每年累计因设备故障原因停机不超过18个日历日，每超过一天，保修期顺延一天。

    - 预防性保养：合同期内，对维保设备每年定期做2次的专业预防性保养，并出具完整的保养报告，定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等；能提供设备使用管理报告，根据机器的实际使用情况，定期提供相应的设备小结报告以供备案。

    - 投标人必须具备客户服务专线电话。

    - 投标人应确保配件的合法保障，以保证零配件必须是符合国家相关规范要求的合格产品。

    - 中标单位不得将本需求约定的权利和义务全部或部分转让给第三方或委托第三方代理；

    - 本次招标最高限价金额为人民币140万元，超过最高限价的投标将视为无效投标；

    - 合同签订后三个月内支付第一年合同总价的50%；服务期满12个月后，供应商提交第一年的维护保养报告并经采购人验收通过后付清第一年合同价款，同时预付第二年合同总价的50%；服务期满24个月后，供应商提交第二年的维护保养报告并经采购人验收通过后付清第二年合同价款，同时预付第三年合同总价的50%；服务期满36个月后，供应商提交第三年的维护保养报告并经采购人验收通过后付清第三年合同价款。

四．合同书

医疗设备保修合同

签约日期:   年  月  日

签约地点：

甲方（买方）：                                  乙方（卖方）：

地址：                                         地址：

电话：                                         电话：

传真：           				                   传真：

为保证甲方 _____________医疗设备正常运行，经友好协商，甲乙双方签定本协议，共同信守。

第一  保修设备名称、型号 。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振成像系统设备 | VantageElan MRT-2020 | Z1A1682040 |  |

第二  保修期限

服务期限：三年。

维修时间：

第三  保修类型： 佳能核磁共振成像系统设备整机保修（设备包含随机线圈、冷头、吸附器，冷水机，液氦（设备正常消耗，每年不超过250L)，常用备件等。不包含磁体、消耗品和外周设备；采购范围内提供不限次数的现场人工技术服务及备件维修和更换，所更换的零部件必须为原厂同型号匹配备件。

第四  保修期内双方责任

（一）保修期内甲方责任

1.甲方应保证设备电源质量稳定、可靠，并对设备进行日常清洁保养和基本维护工作，做好故障记录。

2.未经乙方许可，原则上甲方不得自行拆卸，更换机上的线路板，元件或用本机测试其他单位线路板。

3.保修期间，甲方提供乙方在甲方的基本工作条件。

4.保修期间，甲方有义务保存乙方人员所需的设备资料及故障记录以备使用。

5.保修期间，甲方应该按照设备使用手册的要求正确操作设备，并保证设备使用的电、气和水的正常供应，同时保证设备开启关闭时的环境处于正常状态。

（二）保修期内乙方责任

1.乙方承担上述保修设备责任，在接到甲方故障通知后，须给予明确的答复，并在_____小时内赶到现场，由原厂认证合格的专业工程师提供快速优质的现场服务。

2.乙方人员在维修期间的往返费用由乙方自理。

3.为保证甲方设备的正常运行，乙方应根据设备运行状况提供每年（2次）定期预防性维护，确保设备达到制造商标准运行；

A)维护内容包括：

a.设备清洁；

b.性能测试；

c.校准；

d.必要的机械，电气检查；

B)乙方工程师向甲方提供一份计划性的定期维修报告。乙方在预期保养时间之前二周内通知甲方保养时间，如因甲方原因导致不能执行保养，乙方将不对此承担责任。计划性定期的维修服务检测内容需列出检测清单。

4.乙方在系统故障维修过程中，必须免费更换配件、人工费、搬运费、安装调试费及系统软件升级等一切费用。若系统升级则承担升级中所牵涉到的任何费用。

5.全保型开机率承诺：实时响应，接到维修通知后24小时内工程师必须到达现场；承诺90%以上的配件国内有货，并且48小时之内须送达医院；在正确使用设备的前提下，保证保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期顺延5天。

6.如在维修中有任何设备零配件的更换，乙方保证其质量合格，符合该设备运转需要，并对该零配件在本合同保修期限内进行本合同约定之保修。

8.本设备配置的其他的外周设备，经双方协商，乙方可提供有偿维修服务。

9.保修期内，每次故障维修及保养事件，必须提供保养记录并到设备部门备案登记。

10.乙方维修人员在维修期间必须遵守院方在安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物的有关规定，否则一切后果自负。

11.若有其他优惠条件请另附页。

第五  保修费及支付方式

1.保修款总额（人民币）：

(大写)：

2.支付方式由双方协商签订：

合同签订后三个月内支付第一年合同总价的50%；服务期满12个月后，供应商提交第一年的维护保养报告并经采购人验收通过后付清第一年合同价款，同时预付第二年合同总价的50%；服务期满24个月后，供应商提交第二年的维护保养报告并经采购人验收通过后付清第二年合同价款，同时预付第三年合同总价的50%；服务期满36个月后，供应商提交第三年的维护保养报告并经采购人验收通过后付清第三年合同价款。

第六    违约责任

- 由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及撞蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工等），乙方根据实际情况部分或全部免除责任，但应及时通知甲方。

- 维修维保过程中，由于更换零配件等乙方原因导致机器损坏产生的一切费用及其他纠纷由乙方承担。

3.因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接损失， 该损失赔偿额以合同价款为限。

4.在维修合同有效期内，如需更换第三方零备件，需双方协商解决。

5.在执行维修合同期间，如双方终止合同，需经双方协商解决。

第七   争议解决

双方应本着友好协商的原则解决争议。若争议发生后的三十天内双方仍未达成解决方案，则任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉。本合同适用中华人民共和国法律。

第九  合同不可分割部分

供方在报价、谈判过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清、补充协议等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第十   本协议一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，见证方壹份。双方代表签字并盖公章生效到本合同约定的维修期限届满时止。合同生效后，在合同有效期内，除非双方的授权代表以书面的方式确认，任何一方不得擅自变更本合同内容。未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商解决。

签约方：                                  签约方：

甲方单位：                               乙方单位：

开户银行：

账    号：

（盖章）                                 （盖章）

甲方法定代表人                            乙方法定代表人

或授权委托人：（签章）                    或授权委托人：（签章）

____________________                      _________________

见证方： （盖章）

五、附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二○    年  月  日

- （一）投标函（格式）

- 投标函

致江苏苏咨工程咨询有限责任公司：

我方收到贵方编号：              招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏苏咨工程咨询有限责任公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

- 投标人名称（盖章）：

- （二）开标一览表（格式）

- 开标一览表

供应商名称（盖章）                    采购编号：

| 报价（三年） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期 | 三年 |
| 服务质量要求 | 满足采购需求 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：   年   月   日

注:

投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容。

（三）报价明细表

- 报价明细表（格式）

供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 分项内容 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（万元）： 含税价 （三年） |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

- （四）承诺书（格式）

- 承诺书一

- （投标供应商名称）在此承诺：

- 我公司(单位)愿针对此次              （项目名称）进行投标。

- 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

- (一)具有独立承担民事责任的能力；

- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- (五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- (六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

- 若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

- 注：条款（五）中所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- 投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 承诺书二

- 致：                       （采购人名称）

我公司（单位）具有履行合同的能力，没有被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状况，而且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

我方愿承担因以上承诺情况不真实而产生的一切经济、法律责任。

投标供应商：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

- （五）法定代表人授权委托书（格式）

- 法定代表人授权委托书

江苏苏咨工程咨询有限责任公司：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） |  | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- | --- |

（六）关于资格的声明函（格式）

- 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

江苏苏咨工程咨询有限责任公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

- 投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 年     月     日

- （七）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表(商务部分)

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 投标偏离表(技术部分)

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （八）维修保养人员清单（格式）

| 序号 | 姓名 | 人员资格 | 职称 | 工作年限 | 所任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

- 注：表格不够可自行延长。

（九）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：1、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （十）残疾人福利性单位声明函（格式）

- 残疾人福利性单位声明函

- 本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日　　　　　　期：

（十一）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。