昆山市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2026-0002

项目名称：昆山市城市生命线安全工程二期项目

项目类别：服务类

采购单位：昆山市住房和城乡建设局

采购代理机构：苏州市公共资源交易中心昆山分中心

（昆山市政府集中采购中心）

采购时间：2026年1月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

第三章 投标文件格式	14

第四章 采购需求	34

第五章 合同主要条款	57

第六章 评标方法、评标标准	61

第一章 投标邀请

苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）受昆山市住房和城乡建设局的委托，为其拟采购的昆山市城市生命线安全工程二期项目进行国内公开招标，欢迎符合条件的投标人前来参与。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2026-0002；

2.项目名称：昆山市城市生命线安全工程二期项目；

3.项目类型：服务类；

4.预算金额：人民币壹仟伍佰肆拾伍万元整（¥15,450,000.00）；

5.采购需求：详见第四章；

6.合同履行期限：2026年9月底前本项目具备投入正式运行条件，2026年11月底完成本项目验收；

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于面向中小企业采购项目，中小企业预留份额通过合同分包形式进行，获得采购合同的供应商应当将采购项目中不低于总金额40%的比例分包给一家或者多家中小企业，并在分包意向协议中明确。接受分包的中小企业和分包企业不得存在直接控股、管理关系。

若供应商为大型企业的，须按上述要求进行分包并提供相应材料；若供应商本身为中小企业的，视同符合本条资格要求，则可以不再进行分包。

享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

3.本项目的特定资格条件：无；

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。以评标现场查询结果为准。

三、获取招标文件

1.获取招标文件时间：上网之日起5个工作日；

2.获取招标文件方式：登录“苏采云”系统自行下载本项目招标文件；

3.招标文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，投标人须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交投标文件截止时间：2026年1月30日09:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2026年1月30日09:30（北京时间）；

3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；

4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：13914088964。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。

5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。

7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。

8.投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。

9.本项目由苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）代理，不收取投标保证金及代理服务费用。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

1.名称：昆山市住房和城乡建设局；

2.地址：昆山市同丰西路598号；

3.联系人：李工；

4.联系方式：0512-57363550；

（二）采购代理机构信息

1.名称：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）；

2.地址：昆山市前进西路1801号A2栋6楼；

3.联系人：梁工；

4.联系方式：0512-57335378。

七、投标人中标后注意事项

1.投标人在中标后须在一个工作日内将《中标信息》与《报价分析表》（word档）以及小微企业声明函发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661。

2.中标公告公示期满后，中标人可在苏采云系统内完成合同下载和签订，具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》；

3.采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的要求签订合同。

第二章 投标人须知

一、招投标说明

1.本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）组织的招标活动。

2.本次招标活动及因本次招标活动产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）。

二、投标文件说明

（一）投标文件计量单位和使用文字

1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）投标文件编制说明

投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应使用加盖公章及签字的电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（三）投标文件的有效期

自开标日起三个月内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（四）投标报价

1.投标人的报价应包含完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

2.投标报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非招标文件另有规定或经采购人同意支付的，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的最高限价、项目预算。

3.投标人应按招标文件要求在投标文件中列明所投货物的单价明细和总价，并由法定代表人或代理人签字或盖章。

4.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性响应招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，投标人可以选择其中部分或者全部标段进行投标，但各标段应分别计算填写单价和总价。

5.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

6.除国家政策性文件规定以外，投标人投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

（五）投标文件的组成说明

- 封面

- 目录

- 开标一览表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

- 资格审查文件

投标人必须提交“4.1-4.3”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求或资格审查不合格。

4.1投标人情况表（格式见第三章）；

4.2投标承诺函（格式见第三章）；

4.3投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4.3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

4.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.4投标人符合相关扶持政策的证明材料：

如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格。

4.4.1中小企业声明函（格式见第三章）；

4.4.2残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；

4.4.3监狱企业证明文件；

4.4.4分包相关材料：投标人如为大型企业的，除提供投标人的中小企业声明函外，还须按要求提供以下材料，否则，否则将被认定为资格审查不合格

4.4.4.1分包意向协议（格式见第三章）；

4.4.4.2分包意向单位的营业执照等证明文件；

4.4.4.3分包意向单位投标承诺函（格式见第三章）；

4.4.4.4分包意向单位的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（格式见第三章）；

4.5特定资格条件的证明材料：无。

4.6其它有关资格证明文件：无。

4.7法定代表人授权委托书、双方身份证；（如有授权，必须提供，格式见第三章）

- 符合性审查文件

5.1报价分析表；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

5.2偏离表（商务、技术）；（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

5.3人员配置表；（格式见第三章）

5.4项目相关的符合性审查证明材料。（如有实质性响应项要求提供的材料则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）

- 综合评审文件

6.1服务方案及相关材料；

6.2类似业绩证明材料（格式见第三章）；

6.3与本次招标相关材料；

- 绿色采购

7.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

7.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

7.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 注意事项

8.1资格审查文件中要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

8.2符合性审查文件要求必须提供的材料，投标人必须提供并加盖电子公章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

8.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则将认定相关材料无效。

8.4开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

9.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、招标文件的澄清和修改

1.投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定予以答复。

2.在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以更正公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.投标人应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的更正公告。

四、投标文件的提交、撤回和修改

1.投标文件应当在提交投标文件的截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

五、质疑

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn:8086/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商。

2.质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目名称、编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4具体的事实依据及相关证据材料；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7依法获取采购文件的证明（《投标供应商确认函》）；

2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明的证明材料等；

2.9供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章；

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

六、开标和评标

（一）开标

1.采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标由采购代理机构主持。

2.投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

3.开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

4.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

5.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

6.投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

（二）评标委员会、评标内容的保密

1.评标委员会的评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

2.开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标结果的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

（三）对投标文件的初审

1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。

2.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

4.1查询时间：进入评审环节前。

4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

5.评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“（四）投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）投标的澄清、说明或者补正

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）异常低价投标审查

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（六）无效投标条款

1.启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2.投标人存在下列情况之一的，无效投标：

2.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

2.4投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

2.5投标文件不能满足招标文件的实质性要求的；

2.6供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

2.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（七）投标文件的比较和评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

七、废标

1.在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的。

1.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

1.6因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

1.7投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

1.7.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

八、中标结果

1.中标人的确认

1.1评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。

1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定中标人。

1.3采购代理机构应当在中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标人如有质疑，应于中标结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。

2.中标通知书

2.1采购代理机构按照法定流程发布中标公告，及时向中标人发送中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.中标信息

投标人中标后，请将下表完善信息，word电子件于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

中标信息

| 序号 | 信息 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  |
| 2 | 中标人名称 |  |
| 3 | 中标人地址 |  |
| 4 | 中标金额 | 大写人民币： （小写¥ ） |
| 5 | 代理人姓名及联系方式 |  |
| 6 | 合同履行期限 |  |
| 7 | 免费维保期限 |  |
| 8 | 履约保证金数额（若有） | （取整到百元，无需四舍五入） |
| 9 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |

4.合同的签订

4.1 中标人应按中标通知书中规定的期限，与采购人签订合同。

4.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

4.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标文件格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。相关材料提供要求详见第二章投标人须知。

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖公章）

日      期 ：

- 开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 报价分析表

（项目名称）  报价分析表

| 一、硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 人民币： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 二、软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容（模块） |  |  | 报价 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 人民币： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 三、数据服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容（模块） |  |  | 报价 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 人民币： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 人民币： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

注：1.投标人中标后，请将已中标的报价分析表word电子件于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

- 投标人情况表

投标人情况表

单位名称（公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2025年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 企业规模 | □大型 □中型 □小型 □微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主营范围 1._____________________________________ 2. ____________________________________ 3.____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业规模的企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

- 投标承诺函

投标承诺函

致：（采购人名称）、苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号） 的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

7.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标后三个月；

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

- 投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标承诺函或提供相应证明材料）；

- 投标人符合相关扶持政策的证明材料（如有）

6.1中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本次招标项目所属行业为软件和信息技术服务业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

企业名称（盖章）：

日期：    年  月  日

注：投标人中标后，如有申明的，务必将中小企业声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

6.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___       ___单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）

日期：        年     月     日

注：投标人如为残疾人福利性单位，中标后，请将残疾人福利性单位声明函（加盖公章的电子件）于1个工作日内发至kszcggzy@163.com邮箱，联系电话：0512-57337661，以免影响中标公告发布。

6.3监狱企业证明文件

若有监狱企业证明文件，请放置于此页。

6.4分包意向协议

（分包单位全称）

（分包意向单位1全称）

（………………全称）

（分包单位全称）、（分包意向单位1全称）、（……全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目编号） （采购项目名称）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（分包单位全称）为投标单位，（分包意向单位1全称）、（……全称）为分包意向单位，（分包单位全称）以投标单位的身份参加本项目的投标。若中标，（分包单位全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各单位与（分包单位全称）签订分包合同。（分包单位全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包意向单位分别与（分包单位全称）签订合同，并就中标项目分包部分向采购人负责，有连带的和各自的法律责任。

2.分包意向单位1：     （公司全称）为    （中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的   %。

3.分包意向单位2：    （公司全称）为    （中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的   %。

4.分包意向单位3：     （公司全称）为    （中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的   %。

……

三、如中标，分包意向单位不得以任何理由提出终止本意向协议。

四、本意向协议书在自签订之日起生效，投标有效期结束之日失效。如中标，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

五、其他补充内容

六、本意向协议书正本一式    份，随投标文件装订壹份，（分包单位全称）及各分包意向单位各一份。

注：

1.各方成员在本意向协议书上共同盖章确认

2.本意向协议书内容不得擅自修改，并将作为签订合同的附件之一。

3.小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.接受分包的中小企业和分包企业不得存在直接控股、管理关系。

分包单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

分包意向单位1（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

……（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

- 特定资格条件的证明材料

如有特定资格条件，则必须提供相应证明材料，否则将被认定为资格审查不合格。

- 法定代表人授权委托书（如有）

法定代表人授权委托书

苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市政府集中采购中心）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（企业名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名） 代表我公司参加贵中心组织实施的项目编号为           号的采购活动。代理人在开标、澄清、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人：                                 职务：

身份证号码：                             联系电话：

代理人签字：                             法定代表人签字：

投标人：（加盖公章）

日期：    年  月  日

- 偏离表（技术要求）

偏离表（技术要求）

| 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例：采购清单 | 详见招标文件相关需求 | 符合招标文件相关需求 | 无偏离 |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

注：供应商须在偏离表中如实填写偏离情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标注。投标人可根据招标内容自行调整，所列条目为示例。

- 偏离表（商务要求）

偏离表（商务要求）

| 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例：商务要求 | 详见招标文件相关需求 | 符合招标文件相关需求 | 无偏离 |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年  月  日

注：供应商须在偏离表中如实填写偏离情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标注。投标人可根据招标内容自行调整，所列条目为示例。

- 服务方案及相关材料

项目实施方案、售后服务方案等

- 人员配置表

人员配置表

| 序号 | 拟任职务（岗位） | 年龄 | 性别 | 学历情况 | 工作年限 | 专业素质（证书） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据招标内容自行调整

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年  月  日

- 类似业绩证明材料

类似业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订的服务合同扫描件。

- 与本次招标相关材料

第四章 采购需求

本章打★项为本项目实质性响应项，供应商须在偏离表中如实填写响应情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效响应。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2026-0002；

2.项目名称：昆山市城市生命线安全工程二期项目；

3.项目背景：城市生命线涉及燃气、供水、排水、桥梁等众多基础设施，与人民群众生产生活密切相关，为保障城市安全运行发挥了重要作用。党中央国务院高度重视城市生命线行业治理及风险防控工作，习近平总书记多次强调，要统筹发展和安全，把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程，全面提高城市治理水平和公共安全保障能力，在湖北十堰市 6.13 燃气爆炸事故发生后，习总书记第一时间批示，要求全面排查各类安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全，维护社会大局稳定，国务院安委办要求深刻汲取近期事故教训，举一反三全面排查安全风险隐患。

2023年8月，昆山市城市生命线安全工程试点建设工作领导小组会议召开。市委副书记、市长陈丽艳参加会议并讲话，她强调以城市生命线安全工程试点为抓手，坚持系统思维，打破行政壁垒，创新体制机制，重塑城市大安全格局，积极探索城市生命线安全工程试点建设的昆山样板、县域示范。会议指出：城市生命线安全工程事关城市安全运行，是打造高品质生活、满足人民美好生活需要的根本保证，也是打造中国式现代化的县域示范的应有之义。

2024年1月，各个专项场景依次开展试运行；到24年3月底，1个综合+7个基础场景+2个特色场景，包括综合、燃气、供水、雨水、污水、道路、桥梁、施工、管线交互、电力均上线运行。2024年7月，昆山市城市生命线安全工程示范区建设项目（即一期项目）通过验收；正式投入生产运营。

昆山市生命线安全一期工程已取得了显著成效，为城市安全筑起了坚实的第一道防线。在此基础上，推进二期工程建设，不仅是巩固和深化一期成果的必然要求，更是昆山市在高质量发展道路上迈向更高水平、更广范围、更深层次安全治理的战略抉择。

★二、采购清单：带◆参数不作为实质性响应项，作为评审项且提供相关证明材料作为评审项进行佐证，否则不得分。

| 一、硬件部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场景名称 | 设备名称 | 性能指标及参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 燃气专项 | 工商业燃气报警器 | 1.技术参数 (1) 传感器类型：激光传感器或催化燃烧传感器 (2) 检测对象：甲烷 (3) 工作温度：-40°～70° (4) 工作湿度：≤100%RH (5) 检测精度：0.00%~5.00%: ±3%LEL;>5.00%: ±5% (7) 响应时间：≤15S（甲烷） (8) 数据采集频率：实时 (9) 防护等级：IP66 (10) 安装方式：壁挂安装 2.功能要求 (1) 支持甲烷浓度报警 (2) 采集周期：5min~1440min可配，默认30min;上传周期：1h~48h可配，默认24h (3) 符合《GB 15322.1—2019 工业及商业用途点型可燃气体探 测器》的要求。 3.供电方式 锂亚防爆型电池供电或AC220V/DC24v供电。 ◆4.提供具有CMA认证标识的第三方检测机构出具的产品防爆检验报告。 5.提供三年免费质保。 | 套 | 158 |
| 2 | 燃气专项 | 激光可燃气体/沼气监测设备 | 1.技术参数 (1)传感器类型：激光传感器 (2)检测对象：天然气、沼气、温度、水浸 (3)告警体系：三级告警（沼气聚集、沼气高浓度、燃气高浓度） (4)工作温度：-30°～70° (5)工作湿度：≤100%RH (6)检测精度：≤±5%FS，±3%LEL;>5.00%: ±5% (7)电池寿命：≥3年 (8)采集频率：30分钟/次（可修改） (9)上传频率：6小时/次(可修改) ◆(10)防爆证书：提供Ex db ia [ia Ga] ⅡC T6 Gb防爆合格证书 (11)防护等级：IP68 ◆(12)盐雾要求：通过中性盐雾720小时检测（提供具有CMA认证标识的第三方检测机构出具的检验报告） (13)安装方式：井壁支架安装 2.功能要求 (1)终端可燃气体浓度报警阈值可远程设置; (2)周期性监测周边环境中可燃气体浓度（区分甲烷泄露、沼气聚集），遇警及时上报; ◆(3)支持水浸检测; （提供具有CMA认证标识的第三方检测机构出具的检验报告） ◆(4)北斗/GPS定位防盗; （提供具有CMA认证标识的第三方检测机构出具的检验报告） (5)符合《GB 15322.1—2019 工业及商业用途点型可燃气体探测器》的要求。 3.供电方式 采用锂电池供电的方式 4.提供三年免费质保 | 套 | 22 |
| 3 | 排水专项 | 内涝监测仪 | 1. 整机技术参数 供电方式：可充电电池 工作温度： -30℃~+80℃ 通讯方式：4G全网通或LoRa 2. 测量参数 测量方式：超声波、静压 超声波液位测量范围：0~2m 超声波液位测量精度：±5mm 静压液位测量范围：0~5m 静压液位测量精度：±1%FS 工作温度 -30℃~+80℃ 功耗 休眠电流<10uA，工作电流<180mA 安装方式：便携式安装组件随装随卸 唤醒方式：智能唤醒、外部非接触唤醒 上传周期：300~65535s（可配置） 防护等级：IP68 3.提供三年免费质保 | 套 | 13 |
| 4 | 排水专项 | 河道水位计 | 1、技术参数 NB-IoT 协议 LwM2M/MQTTP/HTTP/TCP/UDP/COAP 等 NB-IoT 发射功率 23±2dBm 发包频次 可配置 测量量程 0~30m ◆测量精度 ±1cm（提供具有CMA认证标识的第三方检测机构出具的检验报告） 工作温度 -25~+70℃ 安装方式 支架固定 IP 等级 IP68 电池包 一次性锂电池,3.6VDC，38AH 告警状态 平台告警 心跳周期 可配置 3.提供三年免费质保 | 套 | 10 |
| 5 | 前置机、线路 | 前置机 | 运行内存：32GB,磁盘：1024GB,操作系统：海光C86 | 套 | 2 |
| 6 |  | 线路 | 拉通4根100M、VPN数据专线，时间一年 | 条 | 4 |
| 二、软件部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专项 | 模块 | 功能或服务内容 |  |  |
| 1 | 综合应用 | 生命线一张图 | 结合各专项场景实际业务，按照系统监测运行需要，分专项建设大屏一张图，直观分析展示各专项、综合监管、报警预警处置业务数据情况，借助现有视频平台、AI算法等共性能力，为各专项场景提供研判分析，辅助行业主管部门进行业务处置。 |  |  |
| 2 |  |  | 汇聚各专项报警预警信息，分专项、分区域、分等级进行报警预警统计展示，结合报警生成、核实、处置、消警流程，统计分析各专项报警预警及时处置率、响应率和消警率，关联督办信息和再监管信息，展示报警预警闭环处置和过程监管情况。 |  |  |
| 3 |  |  | 建设再监管一张图，为监测运行中心提供再监管工作落实成效分析，按照设施设备、报警预警、重大隐患、日常管养、数据上报、高质量考核、应急演练等不同类型的再监管项进行分析展示，试运营管理人员直观掌握再监管工作整体情况。对已发发送的提示函、督办单跟踪流程闭环，辅助运营人员及时提醒向行业主管部门落实业务闭环。 |  |  |
| 4 |  |  | 建立大屏数据管理模块，按照大屏数据指标对已接入各专项的基础、监管、监测数据进行关联融合，形成大屏可展示的多维度指标数据，并监控数据接入更新情况，支持对指标数据进行编辑维护和详情查询。 |  |  |
| 5 |  | 系统登录日志 | 按照专项场景、行政区划、所属部门新增用户登录日志，记录用户登录IP、时长，支持日志查询、导出等操作。 |  |  |
| 6 |  |  | 按照专项系统细化操作日志记录，新增单一数据修改和回溯查询，支持按钮级操作和单一数据更新修改记录查询，按用户关联专项、行政区划、所属部门展示操作记录。 |  |  |
| 7 |  | 用户权限 | 新增按行政区划赋予用户权限，支持与部门权限自定义切换，满足不同场景和专项数据管理，实现不同层级管理部门和用户的业务操作需求。 |  |  |
| 8 |  | 监测点管理 | 支持对生命线监测点数据进行统一管理，包括汇聚基础数据、监测点新增、查询、修改、删除、设备关联等。 |  |  |
| 9 |  | 设备管理 | 对生命线监测设备相关的所有数据及应用服务进行整合管理，支持设备数据管理、设备统计分析、视频管理、报警管理、阈值管理、一键上报、设备注册等。 |  |  |
| 10 |  | 综合统计分析 | 开展城市生命线安全工程运行运营情况数据分析，根据系统监测运行管理要求，开发运营指标数据统计分析功能，自动输出城市生命线运营专报、周报、月报等相关数据标准。 |  |  |
| 11 |  | 移动端-设备异常工单 | 聚焦于生命线监测设备的异常情况管理，通过移动端实现设备离线工单的处置闭环，提升设备维护效率。支持按关键字筛选设备异常工单；支持离线提醒、工单处置等操作，确保设备异常问题的闭环管理。 |  |  |
| 12 | 燃气(加气站)专项 | 基础数据管理 | 通过预设模板批量上传数据，支持场站、用户、企业、企业证书、重大危险源及双重预防机制等数据批量上传 |  |  |
| 13 |  | 日常监管 | 通过预设模板批量上传数据，支持巡查、安检、隐患、突发事件抢修、考核、配送车辆运单记录、设备定检、瓶装车车辆、气源情况、送气工、气源扫码、随瓶安检、涉燃气重要紧急情况等数据批量上传 |  |  |
| 14 |  | 智慧监测 | 通过预设模板批量支持监测点数据批量上传 |  |  |
| 15 |  | 基础数据管理 | 在基础数据详情页增加可编辑、列表页新增缓存功能 |  |  |
| 16 |  | 日常监管 | 在日常监管各模块的详情页增加可编辑、列表页新增缓存功能 |  |  |
| 17 |  | 智慧监测 | 在监测点管理、报警管理各模块的详情页增加可编辑、列表页新增缓存功能 |  |  |
| 18 |  | 数据回流接口 | 提供场站、用户、企业、企业证书、重大危险源、双重预防机制等模块的数据回流接口，完成系统内全量数据的回流，保持专项系统，局办，企业的前置机数据一致。 |  |  |
| 19 |  |  | 提供巡查、安检、隐患、突发事件抢修、考核、配送车辆运单记录、设备定检、瓶装车车辆、气源情况、送气工、气源扫码、随瓶安检、涉燃气重要紧急情况等模块的数据回流接口，完成系统内全量数据的回流，保持专项系统，局办，企业的前置机数据一致。 |  |  |
| 20 |  |  | 提供监测点管理、报警管理等模块的数据回流接口，完成系统内全量数据的回流，保持专项系统，局办，企业的前置机数据一致。 |  |  |
| 21 |  | 图片、文件上传功能 | 业务系统页面(场站、用户、企业、巡查、入户安检、监测点管理、报警管理等)的文件上传、图片上传功能，修改为oss接口，用于图片的存储，展示图片时使用链接形式展示。实现将图片、文件等类型的内容单独储存。 |  |  |
| 22 |  | 巡检管理 | 巡查巡线增加管线框选功能，可以选择单独的管线，并可对管线隐患进行上报。 |  |  |
| 23 |  | 入户安检 | 升级入户安检模块功能，新增通过入户安检人员的定位，自动带出安检地址，从而确定燃气用户位置。支持将安检记录以表单形式作为照片方式上传，并展示在列表页。 |  |  |
| 24 |  | 燃气用户图层管理 | 在GIS地图的燃气用户的分布图层上，新增根据管道用户、瓶装用户、已停用用户类别及筛选功能，已停用的用户默认不勾选。 |  |  |
| 25 |  | 燃气场站图层管理 | 对场站进行3D建模展示，可以通过场站模型观察监测点在场站中的具体位置。对场站进行3D建模展示是一种高效且直观的方式来理解和监控场站内的各种设施，包括监测点的具体位置。这种技术不仅有助于提升运维效率，还能在紧急情况下迅速定位问题区域，保障场站的安全运行。 |  |  |
| 26 |  | 系统管理 | 实现企业权限优化升级，实现不同岗位配置不同权限。权限管理模块增加用户类型字段，通过用户类型决定账号的菜单权限 |  |  |
| 27 |  | 燃气企业管理 | 新增企业信息管理功能，支持新增、编辑、删除燃气企业数据的操作 |  |  |
| 28 |  | 企业证书管理 | 新增企业证书管理功能，支持新增、编辑、删除企业证书数据的操作 |  |  |
| 29 |  | 重大危险源管理 | 新增重大危险源管理功能，支持新增、编辑、删除重大危险源数据的操作 |  |  |
| 30 |  | 双重预防机制管理 | 新增场站的双重预防机制管理功能，支持新增、编辑、删除双重预防机制数据的操作 |  |  |
| 31 |  | 违规行为管理 | 新增违规行为管理功能，支持新增、编辑、删除车辆及送气工数据的操作 |  |  |
| 32 |  | 设备定检管理 | 新增设备定检管理功能，支持新增、编辑、删除设备定检数据的操作 |  |  |
| 33 |  | 瓶装气车辆管理 | 新增瓶装车辆管理功能，支持新增、编辑、删除车辆信息的操作 |  |  |
| 34 |  | 送气工管理 | 新增送气工管理功能，支持新增、编辑、删除送气工数据的操作 |  |  |
| 35 |  | 气源情况管理 | 新增气源情况管理功能，支持新增、编辑、删除气源数据的操作，气源情况 |  |  |
| 36 |  | 随瓶安检管理 | 新增随瓶安检管理功能，支持新增、编辑、删除随瓶安检数据的操作 |  |  |
| 37 |  | 气源扫码管理 | 新增气源扫码管理功能，支持新增、编辑、删除气源扫码数据的操作 |  |  |
| 38 |  | 瓶装气车辆运单记录 | 新增瓶装气车辆运单记录功能，进行数据对接，通过运单数据分析车辆的运动轨迹 |  |  |
| 39 |  | 涉燃气重要紧急情况管理 | 新增涉燃气重要紧急情况管理功能，支持新增、编辑、删除涉燃气重要紧急数据的操作 |  |  |
| 40 |  | 统计分析 | 新增企业类型、用户类型、从业人员、送气工等统计分析功能 |  |  |
| 41 |  | 燃气智慧监测 | 场站综合新增根据场站类型、场站名称进行统计及分析场站下各类监测指标的总数及在线数、离线数的实时情况。 |  |  |
| 42 | 供水专项 | 供水专项系统升级 | 参照供水行业关于供水设施主数据标准，并基于统一坐标系管网数据，对水厂、中途增加泵站、二次供水等档案信息完善，同时新增空间位置、供水管线关联标识功能。促进供水设施与空间信息融合，提升供水数据质量。提升对供水量数据的系统性监管。加强日供水量数据的填报提醒，通过日供水量数据的累计和分析，自动生成年、月数据，避免重复填报；增加供水量数据的统计分析和可视化展示。 |  |  |
| 43 |  |  | 各类监测设备的在线监测，包括对中途增压泵站和二次供水泵房的实时监控与管理，包括运行状态、压力、流量等关键参数的监测，以及应急响应的集成，确保供水网络的稳定与高效。 |  |  |
| 44 |  |  | 建立一套全面的监督评价体系，基于统一的标准，用于评估供水安全保障工作的执行情况。收集和分析各类监测、业务数据，包括巡检、设备运行、事件处置的情况等。通过定期检查和评价，识别潜在的安全隐患，提出改进措施。 |  |  |
| 45 |  |  | 按照省厅城市生命数据要求，行业综合监管用于定期收集水司如供水用户数量、重点抢修区域、保障对象、老旧管网改造等信息，以填报任务的模式下发到各区进行在线数据填报。 |  |  |
| 46 |  |  | 针对一期建设内容如基础信息管理、供水智慧监测等相关模块，通过优化权限控制，实现各区不同角色仅可访问各区自有数据，同时构建各区查看、编辑人员角色。 |  |  |
| 47 |  | 供水专项新建内容 | 根据业务需求，开发自动化报表生成系统，支持定期或实时生成各类业务报表。报表类型包括但不限于供水量统计、夜间流量监测分析等，反映供水系统的运行状况。 |  |  |
| 48 |  |  | 通过构建精细化的供水分区管理，实现对供水网络的全面可视化监控。利用大数据分析深入挖掘这些设施的运行数据，能够发现隐藏的运行规律与效率瓶颈，为优化调度提供科学依据。提升供水一张图功能。按照规划建设、设施管理、报警处置等方面内容，优化一张图的布局展示；加强基础数据分类和统计，提升基础数据可视化功能，具体包括：包括水厂、泵站、二次供水等基础设施数据的统计及分类图标展示，以便快速查询供水现状及运行情况。 |  |  |
| 49 | 排水专项 | 升级内容—排水防涝一张图 | 新建内涝专项一张图，整合雨水、污水数据，分规划建设、设施运行、巡查养护、安全处置展示相关业务数据。增加管网巡查养护范围展示。增加积水点及积水事件图层，对积水点位置进行展示，并根据不同颜色展示积水事件所在位置及状态。加强基础数据分类和统计，进一步提升数据可视化。 |  |  |
| 50 |  | 升级内容—易涝点管理 | 对当前易涝点信息进行升级管理，增加区域情况描述、填报单位、填报日期、整治状态、整治时间等信息管理。优化监管流程，增加整治状态及整治时间管理。关联易涝点监测报警信息。 |  |  |
| 51 |  | 升级内容—巡查养护管理 | 增加巡查养护的分类分级管理。建议录入需要巡查养护的基础设施分级结果，根据分级结果制定巡查养护计划。 根据巡查养护计划和巡查养护记录形成排水巡检养护月度统计表，按行政区划、年份、月份、类型，统计排水巡检养年度计划数量、当月已完成数量、巡检养护单位、完成率。 新增内涝第三方施工问题上报管理，支持内涝业务巡检人员对周边第三方施工问题进行上报，数据可推送至第三方施工破坏专项进行处置闭环。 |  |  |
| 52 |  | 升级内容—重点保障对象管理 | 增加对象情况描述、保障措施、防水排涝负责人、防水排涝负责人电话、防水排涝负责人单位、上级监管单位等信息管理。 |  |  |
| 53 |  | 新建内容-基础数据管理 | 新增下穿隧道管理、调蓄设施、重点排水户、尾水湿地等基数数据管理模块 |  |  |
| 54 |  | 新建内容—养护经费管理 | 对全市各行政区，每年度，河道、雨污水管网、雨水泵站、污水泵站、雨水其他附属设施、污水其他附属设施及河道的计划投入金额（元）、实际投入金额（万元）、养护对象、更新时间等信息进行统一管理。 |  |  |
| 55 |  | 新建内容—积水事件管理 | 支持录入排水突发事件的事件名称、关联基础设施、响应级别、现场照片、抢修内容等信息。 |  |  |
| 56 |  | 新建内容—规划建设管理 | 对老旧管网改造、全市河道整治项目、雨污分类提升改造项目等进行统一管理 |  |  |
| 57 |  | 移动端应用—巡查养护管理 | 新增支持通过移动端上传养护记录，支持录入行政区域、养护对象、养护日期、养护内容、作业人员等信息。新增内涝第三方施工问题上报管理，支持内涝业务巡检人员对周边第三方施工问题进行上报，数据可推送至第三方施工破坏专项进行处置闭环。 |  |  |
| 58 |  | 移动端应用—积水事件管理 | 移动端增加积水事件管理功能，包含积水事件的上报、签收、反馈及工程改造。 上报信息包含：行政区域、积水位置、发现时间、面积、积水深度、城内/城外、现场情况描述、附件（处置前照片）；反馈信息包含：雨后退水时间（小时）、应急处置措施、是否排除、是否需要工程整改、附件（处置后照片）。工程改造：整改措施、整改时限、整改分类、应急度汛措施、责任主体、指导部门、填报单位、填报日期。 |  |  |
| 59 | 道路专项 | 道路升级内容—道路巡查工作管理 | 按照省生命线最新数据对接规范，升级道路检查检测管理、道路检查病害管理功能 |  |  |
| 60 |  | 道路升级内容—道路定期检测管理 | 升级道路定期检测记录管理、定期检测结果管理等功能 |  |  |
| 61 |  | 道路升级内容—道路年度养护工程计划管理 | 按照省厅新的对接规范要求，升级现有道路养护管理功能，支持对道路年度养护工程计划信息进行管理。 |  |  |
| 62 |  | 道路升级内容—道路大中修管理 | 对城市道路大中修计划信息、大修维修信息等进行统一管理 |  |  |
| 63 |  | 道路升级内容—辅助决策分析 | 升级辅助决策分析功能，包括全市、各区道路基础数据、道路等级、道路养护情况、道路病害、等统计分析功能。 |  |  |
| 64 |  | 道路升级内容—道路基础信息管理 | 道路基础信息管理新增分类编码、人行道数量、人行道里程、自行车道数量、自行车道里程等字段。对字段信息项进行增删，对字段值域、约束条件进行更改，对系统后台道路基础信息数据库表结构进行调整，对系统后台道路基础信息数据接口服务进行升级，对系统前端道路基础信息展示界面进行调整。 |  |  |
| 65 |  | 道路升级内容—道路规划建设项目管理 | 规划建设项目管理新增标识码、行政区划代码、项目名称、项目类型、主管部门、项目内容、计划年度、项目建设周期、项目投资额、备注、空间信息等字段。对字段信息项进行增删，对字段值域、约束条件进行更改，对系统后台道路规划建设项目数据库表结构进行调整，对系统后台道路规划建设项目数据接口服务进行升级，对系统前端道路规划建设项目展示界面进行调整。 |  |  |
| 66 |  | 道路升级内容—项目移交验收管理 | 道路规划项目管理增加项目移交验收功能 |  |  |
| 67 |  | 道路升级内容—道路塌陷事故管理 | 道路塌陷事故管理新增处置状态字段。对字段信息项进行增删，对字段值域、约束条件进行更改，对系统后台道路塌陷事故数据库表结构进行调整，对系统后台道路塌陷事故数据接口服务进行升级，对系统前端道路塌陷事故展示界面进行调整。 |  |  |
| 68 |  | 道路新建内容—道路工作台 | 新建道路工作台，提供信息审核、提醒服务、文件管理等功能 |  |  |
| 69 |  | 道路新建内容-井盖基础信息管理 | 新建道路井盖基础信息管理功能 |  |  |
| 70 |  | 道路新建内容—综合监管 | 新建道路空洞探测信息管理功能 |  |  |
| 71 |  |  | 新建城市轨道交通建设情况管理功能 |  |  |
| 72 |  |  | 支持对城市有轨电车建设信息的管理 |  |  |
| 73 |  | 道路新建内容—轨道交通监测点信息管理 | 新建轨道交通监测点信息管理功能 |  |  |
| 74 |  | 道路新建内容—道路监测信息管理 | 对具备监测信息的道路进行统计和管理，帮助用户查看和分析与道路相关的监测点和监测设备，并通过点击详情查看道路的基础信息及日常管理数据。 |  |  |
| 75 |  |  | 具备新增、删除、查看功能。 新建监测点功能可通过列表查看监测点部分信息，执行新增、编辑和删除操作，同时能够在地图上查看监测点的位置信息。 |  |  |
| 76 |  |  | 新建监测设备功能可以查看所有监测设备的信息，执行新增、编辑和删除操作。 |  |  |
| 77 |  |  | 对接综合应用系统的监测设备阈值，对数据进行展示应用，以便用户进行实时监测数据监控和分析。 |  |  |
| 78 |  | 道路新建内容—道路报警信息管理 | 按照省厅对接规范要求，新增监测数据从不同维度、不同视角，实时展示功能，为辅助决策提供支撑；新建道路设备报警信息管理功能；新增道路运行监测报表、统计分析功能 |  |  |
| 79 |  | 道路新建内容-井盖告警信息管理 | 新建井盖告警信息管理功能，实现井盖告警信息数据的汇聚接入，支持对井盖告警信息的查看、汇总统计等。 |  |  |
| 80 |  | 道路新建内容—道路周边第三方施工项目巡检 | 道路业务巡检人员在日常巡查中，可对发现的第三方施工项目进行上报，提交项目相关信息，系统支持对项目名称、施工单位、现场情况描述等概要内容进行上报。 |  |  |
| 81 |  |  | 支持pc端显示移动端上报的施工项目巡检记录，支持对项目名称、施工单位等进行搜索查询。 |  |  |
| 82 |  | 道路新建内容—智慧照明信息管理—照明工作台 | 新增照明信息数据审核管理模块，支持对照明增、删、更新信息进行审核，确保数据在被正式使用前符合标准，可在详情中查看审核记录。 |  |  |
| 83 |  |  | 复用桥梁专项工作台中的检查问题处置管理、通知文件管理模块，开发实施时做部分调整进行集成复用。 |  |  |
| 84 |  |  | 为照明专项用户提供即时的提醒服务，通过系统弹窗和工作台列表记录，确保用户能够及时收到提醒，并迅速采取相应的行动。对部分紧急重要信息，支持短信发送提醒。 |  |  |
| 85 |  | 道路新建内容—智慧照明信息管理—智慧照明可视化 | 新增统计分析模块：支持按光源类型、区域等多维度进行数据统计，并提供柱图、饼图等图表进行可视化展示。 |  |  |
| 86 |  |  | 新增设施数据可视化模块：以道路路段为管理单元，对照明设施（如检查井、配电箱、基座等）的统计信息、详情、位置及照片进行综合可视化渲染与展示。 |  |  |
| 87 |  | 道路新建内容—智慧照明信息管理—基础信息管理 | 基础数据建库与管理模块”：负责对城市照明系统中各类设施（包括路灯、检查井、配电箱、基座等）的现有电子化资料进行梳理，并按照相应标准建立专业数据库，同时为所有数据提供录入、维护、更新等全生命周期管理功能。 |  |  |
| 88 |  | 道路新建内容—智慧照明信息管理—样本信息管理 | 新增智慧灯杆样本信息管理模块，对智慧灯杆样本的基础信息、功能资料、部件资料及附加设备信息进行全面的新增、删除、更新、查询等管理。 |  |  |
| 89 |  | 道路新建内容—智慧照明信息管理—巡检巡查管理 | 新增巡查任务与记录管理模块，支持按道路等要素设置巡查期限，并在移动端与电脑端对巡查记录进行全流程管理（增、删、改、查及资料导入）。 |  |  |
| 90 |  |  | 新增巡查监督与统计分析模块：用于跟踪巡查进度、异常及问题处理情况，并可按日、月、年等多维度进行统计分析，以辅助决策并提升巡查效率。 |  |  |
| 91 |  | 道路新建内容—智慧照明信息管理—养护维修管理 | 根据《DB32/T3699-2019城市道路照明设施养护规程》，进一步规范养护管理工作流程，实现养护计划的制定与派发。对日常发起的维修计划，养护人员可接收并上传结果信息。 |  |  |
| 92 |  | 道路新建内容—智慧照明信息管理—城市照明设施和维护情况管理 | 新增填报任务管理模块，用于设置、派发和启停填报任务（包括派发对象、频次等）。 |  |  |
| 93 |  |  | 新增多级填报与审核模块，支持“市级发布→街道填报→区级审核→市级汇总”的全流程数据填报与统计。 |  |  |
| 94 |  | 道路新建内容—智慧照明信息管理—城市绿色照明评价 | 新增电子台账调阅、在线评价打分、评价统计展示模块。 |  |  |
| 95 |  | 再监管平台集成 | 实现与再监管平台的集成，按照再监管平台的相关集成规范，开发相应接口，将道路专项应用融合接入再监管平台 |  |  |
| 96 |  | 移动端应用升级 | 通过待办任务与消息通知模块处理审批事项与接收提醒；借助道路与照明巡查管理模块支持现场轨迹记录与问题上报；利用道路与照明养护管理及道路隐患处置模块实现养护进度、维修结果及隐患处置结果的现场填报与记录同步；并通过道路关键指标分析模块为管理决策提供数据支持。 |  |  |
| 97 | 桥梁专项 | 桥梁升级内容—桥梁一张图 | 支持用户通过鼠标框选地图区域来筛选其中的桥梁设施，并可对此批设施执行批量操作（如批量导出信息）。 |  |  |
| 98 |  | 桥梁升级内容—桥梁基础数据管理 | 提供对日常管养、专项整治及智慧监测等信息的便捷跳转访问，以增强信息可视化；实现移动端与PC端同步的桥梁位置纠偏记录与查询功能，确保数据变更可追溯；并提供对桥下空间信息的全面增、删、改、查管理，以实现规范化管理。 |  |  |
| 99 |  | 桥梁升级内容—桥梁巡查工作管理 | 遵循省生命线最新数据对接规范及省桥梁平台要求，升级桥梁检查检测管理功能，具体包括：支持市级单位发起日常巡查填报任务（实现街道上报、区级审核、市级统计的多级流程）及特殊天气巡查提醒；同时升级桥梁检查病害信息的管理功能。 |  |  |
| 100 |  | 桥梁升级内容—桥梁养护维修管理 | 支持将桥梁风险评估、病害数据纳入养护计划，上传养护结果数据，实现闭环处置。 |  |  |
| 101 |  | 桥梁升级内容—桥梁定期检测管理 | 升级桥梁检查检测功能，主要包括：新增可配置的任务书要求设置功能、完善桥梁定期检测基础信息与各专项检测信息的管理功能 |  |  |
| 102 |  | 桥梁升级内容—专项整治管理 | 提供独柱墩整治信息查看及安全防护设施整治计划的闭环管理；并基于系统数据，提供全面的统计分析功能 |  |  |
| 103 |  | 桥梁升级内容—桥梁基础信息管理 | 新增分类编码、三特桥梁标识、高风险常规桥梁标识及健康监测类型等关键字段，对后台数据库表结构、数据接口服务及前端展示界面进行相应调整与优化。 |  |  |
| 104 |  | 桥梁升级内容—桥梁规划建设项目管理 | 调整主管部门、实际开工及竣工日期等关键字段，并同步完成对后台数据库表结构、数据接口服务及前端展示界面的配套升级。 |  |  |
| 105 |  | 桥梁升级内容—项目移交验收管理 | 增加项目移交验收功能，支持建设部门在完成验收后向管理部门移交项目。系统需提供移交验收信息填报功能，涵盖移交单位、接收单位、移交时间及相关文件（如图纸、验收单）等关键信息。 |  |  |
| 106 |  | 桥梁新建内容—工作台—桥梁数据审核管理 | 新建的桥梁专项工作台，包括数据审核管理、检查问题处置管理、提醒事项管理、通知文件管理等模块。 |  |  |
| 107 |  | 桥梁新建内容—养护管理评价 | 支持调阅电子台账作为评分参考，依据省级评价标准对各项指标进行在线打分、计算与查看；同时，需将评价结果按多对象统计并以图表形式展示。 |  |  |
| 108 |  | 桥梁新建内容—桥梁监测信息管理 | 对已覆盖监测的桥梁进行统一管理，支持监测点与监测设备的新增、查看及地图定位；需对接并展示实时监测数据与报警信息；并生成运行监测报表，支持从单个设施到不同区域的报警统计与对比分析。 |  |  |
| 109 |  | 桥梁新建内容—城市桥梁安全保护区域管理 | 桥梁安全保护区的规范化管理，支持依据标准自动/手动生成与审核保护区；对保护区内禁止行为进行自定义管理；支持移动端巡查上报与Web端问题派发、处置闭环流程；并需对接数字城管系统实现工单数据共享。 |  |  |
| 110 |  | 桥梁新建内容—桥梁周边第三方施工项目巡检 | 桥梁业务巡检人员在日常巡查中，可对发现的第三方施工项目进行上报，提交项目相关信息，系统支持对项目名称、施工单位、现场情况描述等概要内容进行上报。 |  |  |
| 111 |  |  | 支持pc端显示移动端上报的施工项目巡检记录，支持对项目名称、施工单位等进行搜索查询。 |  |  |
| 112 |  | 再监管平台集成 | 实现与再监管平台的集成，按照再监管平台的相关集成规范，开发相应接口，将桥梁专项应用融合接入再监管平台 |  |  |
| 113 |  | 移动端应用 | 提供统一的待办任务处理与消息通知中心，支持任务审核、结果上报及多类预警提醒接收；实现桥梁养护、病害处置及定期检测的现场进度填报、结果上报与流程闭环管理；增强现场服务能力，支持通过扫描桥梁二维码查看安全保护区信息；并提供桥梁关键指标统计分析看板，辅助移动决策。 |  |  |
| 114 | 第三方施工破坏专项 | 第三方升级内容—一张图 | 建设“一张图”综合展示与分析功能,在优化现有破坏事件分析的基础上，新增巡查巡检、旁站监护、未备案项目及智能监测等专题图，实现各类项目在地图上的聚合展示、多维度查询、详情定位，并提供执行情况、问题处置、报警趋势等关键数据的空间化分析与可视化呈现。 |  |  |
| 115 |  | 第三方升级内容—第三方施工项目 | 对第三方施工项目管理功能进行升级，需扩展项目信息字段并支持数据填报；提供监测数据查看与条件查询功能；实现项目信息的批量导入导出；并基于地图集成展示施工范围内的管线分布及详情，以实现更全面的项目风险可视化管理。 |  |  |
| 116 |  | 第三方升级内容—综合监管其他模块 | 为满足省厅最新对接规范，需对综合监管系统内多个核心模块进行统一升级。本次升级涵盖四方交底、二次复核、现场交底保护方案、旁站监护、管线破坏事件、联合惩戒及施工典型档案案例等模块，主要包括相关业务字段的增删与值域调整，并需同步完成各模块对应的后台数据库表结构、数据接口服务及前端展示界面的配套改造。此外，系统管理模块需支持用户对个人信息进行管理与查看。 |  |  |
| 117 |  | 第三方新建内容—第三方施工工作台 | 新建第三方施工专项工作台，需实现以下核心功能：支持监管信息变动留痕与全流程审核（涵盖项目基础信息至联合惩戒等关键环节）；提供弹窗、列表及短信等多渠道即时消息提醒服务；并集成复用现有通用的通知文件管理模块。 |  |  |
| 118 |  | 第三方新建内容—巡查巡检 | 新建巡查巡检功能，实现从现场问题上报、任务派发到处置反馈的闭环管理：支持巡检记录上报；提供自动与手动方式派发巡检问题；并通过移动端接收任务与上报处置结果（含处置人、时间及照片等信息）。 |  |  |
| 119 |  | 第三方新建内容—项目计划管理 | 系统支持对城市地下管线工程开挖计划信息进行管理，可对工程名称、计划时间等信息进行新增、修改、删除、查询统计、导入导出等操作。 |  |  |
| 120 |  | 第三方新建内容—第三方施工管辖区域管理 | 新建第三方施工管辖区域管理功能，系统需支持审批监管部门、权属单位等根据业务实际，对管辖区域进行灵活划分与动态调整。同时，需建立人员信息库，支持将具体人员与管辖区域进行关联，并基于其职责范围自动分配相应的操作与数据权限。 |  |  |
| 121 |  | 第三方新建内容—未备案项目事件管理 | 新建未备案项目事件管理功能，需实现与数字城管系统的双向对接与处置闭环。系统需支持事件上报并快速推送至责任人，供监管部门进行甄别与判定；提供多条件筛选以跟踪事件进度与结果；并最终完成从发现、核实到处置的管理闭环，同时可将预警数据推送至快处置平台进行报警管理。 |  |  |
| 122 |  | 第三方新建内容—综合统计分析 | 完善第三方施工项目监管，新建综合统计分析功能,需支持：基于区县维度权限，对破坏事件及未备案项目信息进行分权分域统计；依据省生命线最新规范，对业务数据进行自检并统计上报情况；同时，支持对用户注册与登录行为等多维度分析，并借助图表进行可视化展示。 |  |  |
| 123 |  | 再监管平台集成 | 实现与再监管平台的集成，按照再监管平台的相关集成规范，开发相应接口，将第三方施工破坏专项应用融合接入再监管平台 |  |  |
| 124 |  | 移动端应用 | 为满足第三方施工项目现场作业与移动监管需求，需新建专项移动端应用。该应用核心包括：提供账户登录、通过扫码绑定项目与角色的统一门户；集成“我的项目”地图导航与关键指标分析总览看板；并实现四方交底、二次复核、保护方案、旁站监护、巡查巡检及未备案上报等全流程核心业务的在线办理与闭环管理。 |  |  |
| 125 | 地下管线专项 | 规划批后管理 | 基于地下管线更新监管模块，新建规划批后管理，对行政区划、项目名称、规划许可信息、是否放线、放线单位、是否跟踪测量、跟踪测量单位、是否验线、验线单位、是否竣工测量、竣工测量单位、是否规划核实、空间信息、规划许可证发证日期、放线日期、跟踪测量日期、验线日期、竣工测量日期、规划核实日期等信息进行统一管理。系统提供新增、编辑、删除、查询等功能。 |  |  |
| 126 |  | 地下管线长度信息管理 | 基于地下管线更新监管模块，新建地下管线长度信息管理，对行政区划代码、管线长度、管线类型、统计日期等信息进行统一管理。系统提供新增、编辑、删除、查询等功能。 |  |  |
| 127 |  | 地下管线动态更新管理 | 基于地下管线更新监管模块，新建地下管线动态更新管理，对项目名称、项目类型、主管单位、项目内容、更新日期、更新长度、探测单位、更新范围等信息进行统一管理。系统提供新增、编辑、删除、查询等功能。 |  |  |
| 128 |  | 耦合分析任务结果管理 | 基于地下管线更新监管模块，新建耦合分析任务结果管理，对行政区划代码、事件名称、事件类型、发生时间、处置开始日期、处置完成日期、受影响管线类型、受影响管线材质、受影响管线长度、受影响区域面积、受影响深度、空间信息等信息进行统一管理。系统提供新增、编辑、删除、查询等功能。 |  |  |
| 129 |  | 综合管沟（廊）基础信息管理 | 基于地下管线更新监管模块，新建综合管廊权属数据、综合管廊结构数据、综合管廊管理移交、管养责任划分等信息，支持综合管廊基础信息的编辑管理。综合管廊基础信息包括标识码、行政区划代码、管廊名称、管廊长度、管廊类型、断面形式、断面尺寸、舱位数量、施工方法、竣工验收日期、可入廊管线数量、建设状态、建设日期、备注等字段，系统提供新增、编辑、删除、查询等功能。 |  |  |
| 130 |  | 综合管沟（廊）设备设施管理 | 提供综合管沟（廊）设备设施编辑管理。基于地下管线更新监管模块，新建所属管廊、设备设施名称、出地面高度、备注、空间信息、监测设备编码、监测设备类型、安装日期等字段，系统提供新增、编辑、删除、查询等功能。 |  |  |
| 131 |  | 入廊管线信息管理 | 提供入廊管线信息的编辑管理。入廊管线信息包括标识码、行政区划代码、所属管廊编码、入廊管线类型、入廊管线数量、入廊管线权属单位、入廊日期、投入运营日期、入廊使用期限、材质、压力、管径、长度、空间信息等字段，系统提供新增、编辑、删除、查询等功能。 |  |  |
| 132 |  | 带水管道渗漏管道缺陷检测管理 | 基于地下管线更新监管模块，新建检测单位、封堵情况、是否存在功能性缺陷、功能性缺陷位置、功能性缺陷等级、是否存在结构性缺陷、结构性缺陷位置、结构性缺陷等级、影像文件、填报单位等字段，系统提供新增、编辑、删除、查询等功能。 |  |  |
| 133 |  | 杂散电流影响区域管理 | 基于地下管线更新监管模块，新建区域编号、区域名称、行政区划代码、空间信息、问题发现点、产生原因、前期检测时间、前期检测结果、解决措施、监测措施、当前状态、测试桩清单、受影响管道清单等字段，系统提供新增、编辑、删除、查询等功能。 |  |  |
| 134 |  | 杂散电流测试桩检测管理 | 基于地下管线更新监管模块，新建测试桩编号、电阻率、腐蚀性、电位正向偏移值、电位梯度、是否存在干扰、干扰程度、是否已采取措施、保护措施、保护电位、自然电位、检测时间、空间信息等字段，系统提供新增、编辑、删除、查询等功能。 |  |  |
| 135 |  | 杂散电流受影响管道检测管理 | 基于地下管线更新监管模块，新建受影响管道编号、管道腐蚀评价、防腐层等级、杂散电流程度、检测时间等字段，系统提供新增、编辑、删除、查询等功能。 |  |  |
| 136 | 电力专项系统 | 电力专项系统 | 对接、集成电力专项系统 |  |  |
| 137 | 快处置中台 | 工作台 | 本模块旨在集中展示当前账号所有待处理的事项，包括报警、预警及联动处置工单，便于用户快速定位并处理紧急任务。本模块用于汇总当前账号所有已处理的事项，便于用户回顾历史处理记录 |  |  |
| 138 |  | 新建报警预警信息管理 | 根据省市生命线数据对接要求，将报警、预警数据按省数据标准推送到省厅，支持市级和区级对不同等级的报警预警进行审核并标记上报，回传数据上报状态到生命线系统 |  |  |
| 139 |  | 新建应急资源管理 | 本模块需覆盖医疗卫生机构、应急专家、重大危险源、避难场所四类资源的标准化管理：一是按省市数据对接规范调整/新增对应资源页面，满足省厅数据上报要求；二是设计灵活的权限分配机制，支持同一类资源设置多个管理部门，保障部门协同与资源快速调度；三是提供标准化Excel模板及自动解析导入功能，配套数据校验机制确保数据准确性与完整性，全面提升应急资源管理的规范化、协同化与数据质量水平。 |  |  |
| 140 |  | 值班值守 | 优化现有值班排班功能，根据省市数据对接规范要求，通过值班角色查询值班人员，调整值班班次内容；本模块提供多维度展示值班期间各专项报警、预警事件的处理情况，帮助用户全面了解值班效率。 |  |  |
| 141 |  | 升级报警预警信息管理 | 本模块需依据省监测报警预警指南升级功能与流程：一是优化报警处置流程，支持报警升级预警、影响范围分析、预案匹配及处置联动，提升报警处理智能化水平；二是升级预警处置流程，支持处置催办、联动部门选择与响应处置，提高预警处理效率与准确性；三是展示各专项耦合报警/预警信息，支持用户查看信息并填写处置内容；四是优化报警预警总览页面，多维度呈现各专项报警/预警数量及处置状态，全面强化城市生命线报警预警管理的规范性与协同性。 |  |  |
| 142 |  | 数字预案 | 汇聚整理各种应急预案，实现应急预案的动态的管理，形成应急预案数据库，支持预案的在线编制功能，应急预案的查询浏览，应急预案的统计分析及上传下载，优化预案与报警、预警数据的匹配规则 |  |  |
| 143 |  | 升级应急资源管理 | 本系统需覆盖应急演练、耦合风险分析、移动端报警及首页优化四大核心模块：一是应急演练模块实现全流程数字化管理，含统计看板、年度演练计划制定、演练总结；二是耦合风险分析模块实现多源数据融合展示、自定义风险分析及闭环管理；三是移动端报警模块支持按报警/预警状态筛选办理信息，功能与PC端一致；四是优化首页界面，增加各专项个性化功能模块及统计看板，全面提升城市生命线安全管理的智能化、协同化与可视化水平。 |  |  |
| 144 |  | 应急演练 | 本模块需实现应急演练全流程数字化管理：一是提供统计看板功能，支持展示专项、主管部门、年度演练计划次数及完成次数等核心指标；二是支持制定年度演练计划，可录入演练地点、应急预案、演练方案、演练脚本等信息，并将演练时间调整至月份维度；三是完善演练总结功能，新增演练视频、图片的上传与下载能力，支持查看演练过程详情，提升应急演练的规范化与可视化管理水平。 |  |  |
| 145 |  | 耦合风险分析 | 本模块需实现城市生命线多源数据融合展示与耦合风险全流程管理：一是接入并在地图上展示脱密脱敏后的地下管线、生命线基础设施、关键防护目标、风险评估、应急资源等数据，支持多类型数据可视化渲染；二是提供耦合风险分析功能，包括自定义分析规则配置、风险圈范围灵活定义（支持半径调整或不规则形状）、构建涵盖17大类风险项的耦合风险模型（含拓扑关系网络），并对风险点、隐患点等进行标注落图与可视化渲染；三是实现闭环管理，支持通过短信或系统消息推送耦合风险信息至相关部门及单位，保障风险处置及时响应。系统需满足各专项自定义分析需求，提升城市生命线风险防控的智能化与协同性。 |  |  |
| 146 |  | 移动端 | 本项目需实现四大功能优化：一是移动端报警预警模块支持按报警/预警状态筛选可办理信息，功能与PC端保持一致；二是优化首页界面，新增各专项系统个性化功能模块及统计看板；三是增加个人信息模块，展示账号名称、手机号、归属部门等基本信息并支持部分信息更新，全面提升系统的移动端适配性、界面个性化与用户信息管理便捷性。 |  |  |
| 147 | 再监管 | 再监管业务数据统计 | 接入需再监管的所有业务数据，分专项，分行业主管部门进行统计。可查看业务详情，支持通过时间进行筛选，支持统计结果的导出。同时，支持通过移动端查看设施设备、报警预警、重大隐患、日常管养等再监管业务数据。 |  |  |
| 148 |  | 综合监管系统报表 | 接入已发送的提示函、督办单的数据，包含按监管点、专项统计提示函、督办单的未办理数量、已办理数量、办结率等。可查看提示函、督办单详情，支持通过时间进行筛选，支持统计结果的导出。 |  |  |
| 149 |  | 提示函、督办单模板自定义 | 支持用户根据需求，自定义再监管提示函、督办单的模板。预先设置各个业务中，模板设置需要的字段，方便用户调取使用。设置为默认的模板会在发送提示函、督办单时优先显示。 |  |  |
| 150 |  | 报警预警再监管 | 需对物联感知设备的报警预警数据进行全流程监管，重点监测设备阈值设定、超期未处理报警及未响应预警等情况，支持多维度筛选，并对不合规项自动生成并推送提示函或督办单。 |  |  |
| 151 |  | 设施设备再监管 | 需对各专项场景的物联感知设备报警预警数据实施全流程监管，通过接入设备阈值设置、超期未处置报警及未响应预警等数据，支持多维度筛选分析，并对未设阈值、超期未处理或未响应等不合规情况，自动生成并推送提示函或督办单至相关主管部门。 |  |  |
| 152 |  | 日常管养再监管 | 本模块需与道路塌陷、桥梁倒塌专项系统集成，接入各专项场景的巡查计划与执行情况、养护计划与实施情况、检测计划与完成情况等数据，自动计算巡查、养护、检测计划的完成率；系统支持对未完成的计划触发督办，通过自动生成提示函或督办单推送至相关行业主管部门，实现日常管养任务的全流程监管。 |  |  |
| 153 |  | 重大隐患再监管 | 与道路塌陷、桥梁倒塌专项系统的集成，接入汇聚各专项场景日常巡查中发现的重大隐患，可查看隐患详情，对于未整改的重大隐患，可通过系统向相关行业主管部门发送提示函或督办单。 |  |  |
| 154 |  | 数据上报再监管 | 需对各专项场景中，报警、预警及设备三类信息的上报省厅情况进行全流程监管。重点监测未上报信息及标注“其他”或不合理原因的信息，支持详情查看，并对需督办的情况自动触发流程，生成提示函或督办单推送至相关主管部门，以确保上报合规。 |  |  |
| 155 |  | 高质量考核再监管 | 实现对各专项场景高质量考核指标的全流程自动化监管，通过接入省厅要求的业务数据，自动计算重要数据供给率、物联设备覆盖率、报警预警及时处置率等核心指标并生成考核分数。对分数不达标的专项，系统应支持自动生成并推送提示函或督办单至相关主管部门，以督促整改，确保考核达标。 |  |  |
| 156 |  | 提醒督办 | 实现对提示函与督办单的全生命周期管理，包括其分类展示（待审核、已发布、待接收、待处理、已结办等）、详情查看、多维度查询及相应的流程操作（如审核、接收、反馈、结办）。同时，模块需与道路塌陷、桥梁倒塌、第三方施工等专项系统集成，确保数据互通与业务流程协同。 |  |  |
| 157 | 智能视频系统融合 | 视频平台协议对接 | 与现有道路、桥梁等视频监控平台进行GB/T 28181标准协议适配，实现视频流的统一接入与信令交互。开发或配置协议网关。 |  |  |
| 158 |  | 视频管理功能整合 | 将视频浏览、轮巡、云台控制等功能模块嵌入目标系统界面；实现单点登录与权限映射。 |  |  |
| 159 |  | 视频能力开放接口 | 封装并开放视频能力API/SDK，与上级智能视频云平台对接，满足级联要求。 |  |  |
| 160 |  | 视频分析服务集成 | 将施工机械识别等智能分析算法作为微服务集成，开发数据接口，将识别事件推送至目标系统告警中心。 |  |  |
| 161 | 物联感知 | 物联感知平台对接 | 与物联感知系统建立数据连接，适配其数据格式（如MQTT, HTTP API），实现传感器数据的实时接收与解析。 |  |  |
| 162 | 知识库 | 知识数据迁移与接口化 | 对接各业务数据库，为指标录入模块提供数据来源；设计并开发数据交换接口。汇聚现有城市生命线相关行业国内法规、政策、规范等信息，包括燃气、供水、雨水、污水、道路、桥梁、电力、管线交互、施工等相关行业国内法规、政策、规范等信息，可查看具体文件内容。 |  |  |
| 163 | 模型开发及应用 | 指标数据源对接 | 对接各业务数据库，为指标录入模块提供数据来源；设计并开发数据交换接口。 |  |  |
| 164 |  | 模型计算服务集成 | 将指标处理、层次构建、权重计算、风险评估等模型引擎集成，将其作为后台服务，供目标系统调用。 |  |  |
| 165 |  | 模拟结果可视化对接 | 开发数据接口，将燃气模拟结果，数据推送至目标系统的前端可视化模块进行展示。 |  |  |
| 166 |  |  | 开发数据接口，将供水模拟结果，数据推送至目标系统的前端可视化模块进行展示。 |  |  |
| 167 |  |  | 开发数据接口，将雨水模拟结果，数据推送至目标系统的前端可视化模块进行展示。 |  |  |
| 168 |  |  | 开发数据接口，将污水模拟结果，数据推送至目标系统的前端可视化模块进行展示。 |  |  |
| 169 |  |  | 开发数据接口，将道路模拟结果，数据推送至目标系统的前端可视化模块进行展示。 |  |  |
| 170 |  |  | 开发数据接口，将电力模拟结果，数据推送至目标系统的前端可视化模块进行展示。 |  |  |
| 171 |  |  | 开发数据接口，将施工模拟结果，数据推送至目标系统的前端可视化模块进行展示。 |  |  |
| 172 | 三维可视化云系统 | 时空服务发布与集成 | 将三维平台的GIS、模型、场景等服务发布为标准OGC服务，并在目标系统中进行调用和集成展示。 |  |  |
| 173 |  | 功能组件嵌入与定制 | 将测量、标注、查询等基础功能封装为前端组件，嵌入目标系统；根据业务需求定制专题地图、巡检路线等场景。 |  |  |
| 174 |  | 云渲染服务对接 | 对接云端渲染引擎，在目标系统中实现云渲染流的接收与播放，处理用户交互指令的回传。 |  |  |
| 175 | 统一支撑体系构建 | 统一身份认证集成 | 对接目标系统或新建统一认证中心，实现所有融合模块的单点登录和统一的用户、权限管理。 |  |  |
| 176 |  | 系统联调与性能优化 | 对所有融合接口进行端到端联合调试，解决跨系统问题，并对系统整体性能进行测试与优化。 |  |  |
| 三、数据服务部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 专项 | 服务内容 |  |  |
| 1 | 数据治理上报 | 燃气专项 | 完成各单位数据调研工作，盘点数据分布；接入非居民用户等巡检数据和监测数据，包含数据接口开发、网络打通等工作。 （1）燃气爆炸专项基础数据、监管数据的常态化服务： 数据对接:从市级场景牵头部门对接燃气企业、企业证书、厂站、燃气用户、巡检管理、隐患管理、监测点、从业人员、运输车辆、气源情况、气瓶扫码、违规行为、涉燃气重要紧急情况、重大危险源、双重预防机制等模块的数据。 数据治理：通过对数据进行汇聚治理，满足省厅、市级系统对专项的数据要求。 专项数据上报：将治理后满足省市对接规范的数据，按照省市对接要求，完成燃气专项库表数据上报要求。 （2）燃气爆炸专项监测数据的常态化服 数据对接:通过市物联感知平台-设备中台的汇交流程，以接口方式实现燃气报警、监测设备、视频数据等模块的数据对接。 数据治理：通过对数据进行汇聚、质检，满足省厅、市级系统对专项的数据要求。 |  |  |
| 2 |  | 供水专项 | 基础数据、监管数据、监测数据的常态化服务。 （1）数据对接:通过文件传输、数据库同步、接口对接、消息队列等方式，实现基础和监管数据对接，提供新增、更新、维护数据归集服务，支撑供水专项场景建设。 （2）数据治理：按照省市最新城市生命线平台数据对接规范和省市城市生命线平台上屏指标文件要求，参考省厅数据质检规则，对供水专项业务基础数据、监管数据、监测数据进行治理，提升数据质量，满足省厅考核要求。 （3）专项数据上报：通过库表对接方式完成专项数据上报，支撑全市高质量考核工作的开展。 |  |  |
| 3 |  | 排水专项（含污水） | 基础数据、监管数据、监测数据的常态化服务： （1）数据对接:通过文件传输、数据库同步、接口对接、消息队列等方式，实现排水业务基础和监管数据对接，提供新增、更新、维护数据归集服务，支撑城市内涝专项场景建设。 （2）数据治理：按照省市最新城市生命线平台数据对接规范和省厅城市生命线平台上屏指标文件要求，参考省市数据质检规则，对城市内涝专项业务基础数据、监管数据、监测数据进行治理，提升数据质量，满足省市考核要求。 （3）专项数据上报：通过库表对接方式完成专项数据上报，支撑全市高质量考核工作的开展。 |  |  |
| 4 |  | 道路专项 | 基础数据、监管数据、监测数据的常态化服务： （1）数据对接:通过文件传输、数据库同步、接口对接、消息队列等方式，实现排水业务基础和监管数据对接，提供新增、更新、维护数据归集服务，支撑城市内涝专项场景建设。 （2）数据治理：按照省市最新城市生命线平台数据对接规范和省厅城市生命线平台上屏指标文件要求，参考省市数据质检规则，对城市内涝专项业务基础数据、监管数据、监测数据进行治理，提升数据质量，满足省市考核要求。 （3）专项数据上报：通过库表对接方式完成专项数据上报，支撑全市高质量考核工作的开展。 |  |  |
| 5 |  | 桥梁专项 | 基础数据、监管数据、监测数据的常态化服务： （1）数据对接:通过文件传输、数据库同步、接口对接等方式，实现基础和监管数据对接，提供新增、更新、维护数据归集服务，支撑桥梁专项场景建设。 （2）数据治理：按照省厅最新城市生命线平台数据对接规范和省厅城市生命线平台上屏指标文件要求，参考省厅数据质检规则，对桥梁专项业务基础数据、监管数据、监测数据进行治理，提升数据质量，满足省厅考核要求。 （3）专项数据上报：通过库表对接方式完成专项数据上报，支撑全市高质量考核工作的开展。 |  |  |
| 6 |  | 第三方施工破坏专项 | 监管数据、监测数据的常态化服务： （1）数据对接:通过文件传输、数据库同步、接口对接等方式，实现数据对接，提供新增、更新、维护数据归集服务，支撑第三方专项场景建设。 （2）数据治理：按照省市最新城市生命线平台数据对接规范和省市城市生命线平台上屏指标文件要求，参考省厅数据质检规则，对第三方专项业务监管数据、监测数据进行治理，提升数据质量，满足省厅考核要求。 （3）专项数据上报：通过库表对接方式完成专项数据上报，支撑全市高质量考核工作的开展。 |  |  |
| 7 |  | 地下管线交互专项 | 按照省市最新城市生命线平台数据对接规范要求，参考省厅数据质检规则，对地下管线交互场景基础数据及监管数据进行治理。 |  |  |
| 8 |  | 综合应用 | 主要包括基础数据、监测数据的常态化服务。具体如下： （1）数据对接:对生命线各场景全量感知监测设备数据和视频监控数据进行采集，为各专项场景智慧监测应用搭建及设备数据高质量上报提供基础支撑。 （2）数据治理：将采集过来的设备数据按照监测设备属性结构表、实时监测属性结构表等标准数据结构进行治理。 （3）数据上报：完成设备数据上报工作，充分利用现有的数据治理成果，定期上报成果数据至省级系统，支撑全市高质量考核工作的开展。 |  |  |
| 9 | 管线数据脱敏脱密 | 管线数据脱敏脱密 | 根据省级要求，完成地下管线数据脱敏脱密。包括管线位置、关键要素去除、地下管线矢量数据加密、属性加密、管线数据更新整合等内容。 |  |  |
| 10 | 道路地下缺陷探测 | 道路地下缺陷探测 | 通过地质雷达开展缺陷探测，完成200公里的道路缺陷探测。 |  |  |
| 11 | 城市风险识别 | 城市风险识别 | 完成排水、道路和桥梁3专项风险识别。 |  |  |

三、建设方案

★四、国产化要求

投标单位承诺本项目建设符合国产化建设要求。（投标文件中须提供相关内容承诺函，否则将被视为无效响应，可附在响应偏离表之后）

★五、商务要求

（一）合同履行期限

2026年9月底前本项目具备投入正式运行条件，2026年11月底完成本项目验收。

（二）付款方式

合同签订后，甲方预付合同价的40%；系统上线试运行支付合同总价的30%；项目完成验收通过后支付合同总价的25%；余款三年内结清。

（三）售后服务

1.本项目保修期自最终验收之日起计算，软件免运维期为一年，硬件质保期三年，质保期内保证系统正常运行工作。

2.在免费质量维护期内，对系统的自身故障、外部原因（操作系统故障或系统配置故障或对应用软件某些错误操作等）导致软件系统出现故障的解决等维护费用由中标人承担。

3.中标人应根据不同情况设置不同的故障级别，就不同的故障级别提出对应的故障响应方案。在服务期内提供7×24小时不间断技术支持响应。

（四）驻场要求

在项目建设期提供驻地技术维护人员不少于5名，驻地技术人员能力不得低于开发团队能力，并熟悉已建成系统，能胜任服务器、系统框架、系统业务各项相关维护工作，项目运维期提供远程维护服务。

（五）保密要求

在系统开发、调试、运行使用过程中，供应商必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露。

（六）培训要求

中标人应负责对采购人相关工作人员进行不少于5个工作日的培训，保障本项目各系统的安全、稳定运行；协助采购人做好相关系统内容日常维护工作；系统发生故障时，及时调配人员解决故障，最大限度解决社会影响、减少损失。

（七）其它要求

本项目应充分满足江苏省、苏州市级生命线平台建设标准，在实施过程中因上级标准调整、系统对接等导致的需求变更，不额外增加合同费用。

第五章 合同主要条款

甲方：

地址：

乙方：

地址：

本项目依据采购结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和供应商（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》之规定及本项目采购文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.采购文件及相关函件

2.乙方的投标文件

3.乙方在采购活动中的书面承诺及澄清

4.中标通知书

5.合同补充条款

6.相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同标的

1.项目名称：昆山市城市生命线安全工程二期项目。

2.项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2026-0002。

3.合同履行期限：2026年9月底前本项目具备投入正式运行条件，2026年11月底完成本项目验收。

4.质保期：本项目保修期自最终验收之日起计算，软件免运维期为一年，硬件质保期三年，质保期内保证系统正常运行工作。

5.服务标准：详见采购文件中采购需求。除此以外，乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准和企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

6.人员配置

详见采购文件需求及中标文件。

7.采购内容：

第三条 合同总价款

合同总价款：人民币                元整，¥               。

合同总价款按此次中标价格执行，包括完成本合同的全部内容所需的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第四条 付款方式

合同签订后，甲方预付合同价的40%；系统上线试运行支付合同总价的30%；项目完成验收通过后支付合同总价的25%；余款三年内结清。

第五条 考核办法（如有）

甲方按照本项目采购文件中的考核办法对乙方进行考核。

第六条 权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1.向乙方提供履行合同所需的项目资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2.应尊重乙方的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3.按照合同的约定，及时考核乙方的履约工作，并按照考核结果及时支付合同价款。

（二）乙方的权利和义务：

1.建立各类管理规章制度和工作计划等管理档案资料，按照采购文件及中标的投标文件的内容认真履约，定期向甲方书面报告履约情况。

2.接受并积极配合甲方组织考核、满意度调查等工作，并按甲方提出的意见及时进行整改。

3.不得向履约无关的其他人透露采购项目的信息，应指定专人负责本项目管理、协调工作。

4.乙方保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

5.乙方在履约工作中应当做到文明工作、安全生产，加强对员工进行岗位职责和安全教育，工作中采取必要的安全防范措施。合同期内若发生因乙方管理不当、违规操作导致的安全责任事故，由乙方承担全部责任。如对甲方造成一定经济损失的，乙方需承担相应的经济赔偿责任。

6.认真执行国家有关规定（如苏州市最低工资标准和其他规定），严格遵守各项安全制度和操作规程，加强对员工的安全教育，凡发生设备损坏和人员损伤等事故，以及员工生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿。

7.如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）执行。

第七条 违约责任及合同终止

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。在合同服务期限内一方不得擅自变更或终止合同，合同需终止或续签，应在合同服务期限内提前一个月以书面形式通知对方。

2.乙方提供的履约工作无法达到合同规定的服务质量标准的或者乙方延误履约，甲方可向乙方提出限期整改，整改期内，乙方应按每日合同总价款的万分之四向甲方支付赔偿金，另外甲方有权邀请第三方提供服务，费用由乙方承担或从乙方合同款中扣除。乙方整改后仍无法达到合同相应要求的，甲方有权停止支付合同款并终止合同，并向乙方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

3.甲方无正当理由不配合或者阻挠乙方正常履约的，乙方积极沟通仍无效的，乙方有权终止合同并向甲方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。甲方如给乙方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分甲方应予以赔偿。

4.甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第五日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠六十日后，乙方有权终止合同，并向甲方索赔。

5.双方提出索赔通知后十五日内或双方允许的更长时间内未能予以答复，该索赔应视为已经被对方接受。甲方有权从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

第八条 分包

除甲方同意，本项目内容不允许分包。

第九条 不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十条 争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向同级政府采购监管部门提请调解。

2.调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼费、律师费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十一条 合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表，签字并加盖公章后生效。

2.本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，各份具有同等法律效力。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充条款，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方：                                   乙方：

法定代表人（授权代表）：                  法定代表人（授权代表）：

签约日期：                               签约日期：

开户行：

帐户：

第六章 评标方法、评标标准

一、评标方法：

本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所投服务货物的质量相关，包括投标价格、服务水平、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策

（一）中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为符合条件的残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，投标人须在投标文件中提供产品有效期内的节能产品认证证书扫描件，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）执行。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评标标准

（一）价格（10分）

1.投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。

2.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

（二）复审评审指标

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 评审指标 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。 | 10 |
| 技术及商务部分 | 项目理解分析 | 投标人结合本项目需求提供针对本项目的理解与分析，包括：1.项目背景解读；2.现状及需求分析；3.项目建设效果。每项内容理解分析切合实际、阐述清晰且符合采购需求的，每一项得1分，最高3分；每项内容叙述与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。 | 3 |
|  | 项目总体设计方案 | 投标人针对本项目采购需求提供对应的总体设计方案，至少包括总体架构、技术架构、逻辑架构、应用架构、数据架构、网络架构、部署架构、安全架构等内容。总体设计全面清晰、合理、具有扩展性且满足本项目需求的得5分，方案与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。 | 5 |
|  | 监管平台详细设计方案 | 投标人能够充分结合本项目实际情况，阐述1.综合应用、2.燃气专项、3.供水专项、4.排水专项、5.道路专项、6.桥梁专项、7.第三方施工破坏专项、8.地下管线交互专项、9.快处置中台、10.再监管系统、11.系统能力融合11项内容升级改造的详细设计方案，每项方案全面清晰、详实合理且满足本项目建设需求的得2分，方案与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分，本项最高得22分。 | 22 |
|  | 数据治理上报方案 | 投标人能够充分结合本项目实际情况，提供1.综合应用、2.燃气专项、3.供水专项、4.排水专项、5.道路专项、6.桥梁专项、7.第三方施工破坏专项、8.地下管线交互专项等数据接入、治理、入库、上报8项详细数据治理上报方案，每项方案全面清晰、详实合理且满足本项目建设需求的得1分，方案与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分，本项最高得8分。 | 8 |
|  | 管线数据脱敏脱密服务方案 | 投标人能够充分结合本项目实际情况，提供管线数据脱敏脱密服务，方案内容全面清晰、详实合理且满足本项目建设需求的得2分，方案与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。 | 2 |
|  | 专项风险识别服务方案 | 投标人能够充分结合本项目实际情况，提供排水、道路、桥梁专项风险识别服务，方案内容全面清晰、详实合理且满足本项目建设需求的得3分，方案与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。 | 3 |
|  | 硬件建设方案 | 投标人能够充分结合本项目实际情况，提供燃气、排水专项硬件建设方案，方案内容全面清晰、详实合理且满足本项目建设需求的得2分，方案与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。 | 2 |
|  | 项目实施方案 | 投标人能够充分结合本项目实际情况，贴合用户需求，阐述项目实施方案，包括项目进度、项目质量、项目安全、项目风险内容，方案内容全面清晰、详实合理且满足本项目建设需求的得3分，方案与采购需求偏差较大或未作完整叙述的不得分。 | 3 |
|  | 售后培训方案 | 投标人针对本项目提供符合采购需求的售后服务及培训方案： 1.具有完整的售后服务处理流程及保障措施，得1分 2.对应用安全、隐私保护提出切实可行的措施方案，得1分； 3.具有完整规范的培训流程的得1分。本项最高得3分。 | 3 |
|  | ▲原型图设计 | 投标人针对综合应用、燃气专项、供水专项、排水专项、道路专项、桥梁专项、第三方施工破坏专项、地下管线交互专项、快处置中台、再监管系统等10个专项，每个专项提供至少3张原型设计图，原型图风格基本统一，能体现功能需求内容，切实可行且符合采购需求，每个专项得0.5分。本项最高5分。 | 5 |
|  | ▲人员承诺 | 投标人拟派的项目团队人员不少于10人的得1分；在此基础上每增加1人得0.1分，本项最高得2分。 注：投标文件须提供投标人近期为其缴纳的社保证明，否则不得分。 | 2 |
|  | ▲技术参数 | 投标人针对招标文件项目采购清单中带“◆”项（共6项）参数，提供相关证明材料，每项参数符合要求的得0.5分，最高得3分。 注：须按要求提供相应证明材料，否则不得分。 | 3 |
|  | ▲项目负责人 | 投标人拟派项目负责人（专人专岗）具有： 1.信息系统项目管理师证书的得1分； 2.信息安全保障人员认证证书（CISAW）的得1分； 3.高级工程师职称证书（电子信息类相关专业）的得1分； 4.ITSS信息技术服务标准应用经理证书的得1分。 注：投标文件内提供有效的人员身份证、人员证书及社保证明电子件，否则不得分。 | 4 |
|  | ▲项目技术负责人 | 拟选派项目技术负责人（专人专岗）具有： 1.信息系统项目管理师证书的得1分； 2.系统规划与管理师证书的得1分； 3.高级工程师职称证书（电子信息类相关专业）的得1分； 4.信息安全保障人员认证证书（CISAW）的得1分。 注：投标文件内提供有效的人员身份证、人员证书及社保证明电子件，否则不得分。 | 4 |
|  | ▲项目运维负责人 | 投标人拟选派的项目运维负责人（专人专岗）具有： 1.ITSS项目经理证书的得1分； 2.系统集成项目管理工程师证书的得1分； 3.高级工程师职称证书的得1分。 注：投标文件内提供有效的人员身份证、人员证书及社保证明电子件，否则不得分。 | 3 |
|  | ▲项目组成员 | 投标人拟选派的项目组成员（与项目负责人、技术负责人和运维负责人不重复）具有： 1.信息系统项目管理师证书的得1分； 2.高级软件工程师证书的得1分； 3.高级数据库管理工程师证书的得1分； 4.高级网络工程师证书的得1分； 5.高级信息安全管理工程师证书的得1分。 每有一项证书的得1分，同类证书不重复计分，一人多证不重复计分，共5分。 注：投标文件内提供有效的人员身份证、人员证书及社保证明电子件，否则不得分。 | 5 |
|  | ▲履约能力 | 投标人具有： 1.信息系统服务交付能力等级（CCID）一级证书的得2分，其他等级的得1分，未提供的不得分； 2.信息系统安全集成服务资质证书，二级及以上的得2分，其他等级的得1分，未提供的不得分； 3.软件安全开发服务资质证书，二级及以上的得2分，其他等级的得1分，未提供的不得分。 注：投标文件内提供有效证书电子件，否则不得分。 | 6 |
|  | ▲体系认证 | 投标人具有有效期内的： 1.质量管理体系认证证书，得1分； 2.环境管理体系认证证书，得1分； 3.职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 4.信息安全管理体系认证证书，得1分； 5.信息技术服务管理体系认证证书，得1分。 注：投标文件内须提供有效证书电子件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图，否则不得分。 | 5 |
|  | ▲类似业绩 | 投标人2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）已完成的类似项目业绩，每提供一份得0.5分，最高得2分。 注：投标文件内须提供有效合同、不低于合同金额50%发票的电子件并加盖公章，否则不得分。 | 2 |

备注：

1.为确保货物、服务质量，除价格分外的分值低于该部分总分值75%的视为无效投标。

2.涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。电子件形式为有效原件的扫描件、复印件、电子证照等数字化版本件。

3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

4.本项目不接受分支机构投标，但允许总公司使用其分支机构的人员、证书、业绩、荣誉等参与投标。

5.打“▲”项目为客观分。

全文完