竞争性磋商文件

| 项目名称： | 徐圩新区环境空气自动监测站运维服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320700-SINO-C2024-0001 |

| 采 购 人： | 国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 中化商务有限公司 |

2024年4月

- 目 录

目 录	1

第一章 磋商邀请	1

第二章 供应商须知	4

第三章 合同文本	17

第四章 采购需求	21

第五章 评审方法与评审标准	31

第六章  响应文件格式	38

# 第一章 磋商邀请

项目概况

徐圩新区环境空气自动监测站运维服务项目 JSZC-320700-SINO-C2024-0001 采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网 获取采购文件，并于2024-04-22 09:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-SINO-C2024-0001

项目名称：徐圩新区环境空气自动监测站运维服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：130.000000万元

最高限价（如有）：人民币130万元，其中报价超出最高限价的按无效响应处理。

采购需求：对徐圩新区8座大气环境监测站仪器设备进行运行维护，包括气象五参数、SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3及VOCs分析仪等仪器设备的日常运行维护。具体详见磋商文件第四章采购需求。

合同履行期限：自合同签订起一年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）。根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1、时间：2024年04月10日 至2024年04月17日  ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

2、地点： 江苏政府采购网

3、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件

4.售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2024-04-22 09:00 （北京时间）

地点：苏采云系统

五、开启

时间：2024-04-22 09:00 （北京时间）

地点：连云港市海州区凌洲东路9号3号楼2楼市区二楼开标五厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次磋商不收取磋商保证金。

2.本采购文件中★为实质性要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注发布平台。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局

地    址：江苏省连云港市徐圩新区徐圩大道66号产业服务中心

联系人：李明

联系方式：19850677185

2.采购代理机构信息

名    称：中化商务有限公司

地　　址：连云港市海州区朝阳西路51号。

联系方式：涂宝强

电    话：13912175827

3.项目联系方式

联系方式：涂宝强

电    话：13912175827

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

# 第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，中化商务有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.3供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法与评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法与评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章“评审方法与评审标准”规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、履约保证金

32.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.2 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

32.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

32.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。

32.5 本项目履约保证金要求详见第三章 合同文本。

33、标的物的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政策功能

35、支持中小企业发展

35.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

35.2根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

35.3政府采购政策功能落实：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36、绿色发展

36.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

36.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

36.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

37、其它事项

37.1代理服务费：按江苏省招标投标协会苏招协【2022】002号文下浮30%，关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知”规定服务类标准计取，上述费用由供应商综合考虑在投标报价中，由成交人领取成交通知书时一次性支付。

37.2解释权

本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归代理机构。

# 第三章 合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）经济发展局         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：

1.2 履行时间（期限）：

1.3 履行地点：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________圆（__________元）人民币。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本

合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯

其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：本项目不收取履约保证金

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后30个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束达到采购人认可并通过专家验收合格,采购人收到发票后30日内，尾款支付比例：合同金额的70%。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.2 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1甲、乙双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                         乙方：

地址：                      地址：

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

联系电话：                          联系电话：

签订日期： 年  月 日                        签订日期：  年   月  日

见 证 方：中化商务有限公司

见证时间：  年  月  日

# 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

说明：采购方式为竞争性磋商，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业 。

本项目需求中加★为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），供应商必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

一、项目概况

根据国家生态环境部、江苏省政府及相关部门发布的《环境空气质量监测点位布设技术规范HJ664-2013》、《关于加强挥发性有机物监测工作的通知》（环办监测函〔2020〕335号）、《省生态环境厅关于印发全省挥发性有机物强化监测方案的通知》（苏环办〔2020〕230号）、《全省省级及以上工业园区（集中区）监测监控能力》（苏环办〔2021〕144号）、江苏省工业园区限值限量环境质量自动监测站运行管理技术规范（苏环办〔2021〕142号）等标准规范文件精神和要求，本项目计划完成对徐圩新区8座大气环境监测站仪器设备进行运行维护，包括气象五参数、SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3及VOCs分析仪等仪器设备的日常运行维护。

二、服务技术要求

1、设备清单

| 站点名称 | 监测因子 | 设备型号 |
| --- | --- | --- |
| 石化基地东边界 | 气象五参数、 SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3 | 氮氧化物 赛默飞 42i 二氧化硫 赛默飞 43i 一氧化碳 赛默飞 48i 臭氧 赛默飞 49i 颗粒物 赛默飞 5014i 颗粒物 赛默飞 5030i |
| 石化基地西边界 | 气象五参数、 SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3 | 氮氧化物 赛默飞 42i 二氧化硫 赛默飞 43i 一氧化碳 赛默飞 48i 臭氧 赛默飞 49i 颗粒物 赛默飞 5014i 颗粒物 赛默飞 5030i |
| 香河湖站 | 气象五参数、 SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3 、VOCs科玛特，PAMs57组分 | 氮氧化物 赛默飞 42i 二氧化硫 赛默飞 43i 一氧化碳 赛默飞 48i 臭氧 赛默飞 49i 颗粒物 赛默飞 5014i 颗粒物 赛默飞 5030i 科玛特 GC866 airmoVOC |
| 云湖站 | 气象五参数、 SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3 | 氮氧化物 赛默飞 42i 二氧化硫 赛默飞 43i 一氧化碳 赛默飞 48i 臭氧 赛默飞 49i 颗粒物 赛默飞 5014i 颗粒物 赛默飞 5030i |
| 张圩社区站 | 气象五参数、 SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3 | 氮氧化物 赛默飞 42i 二氧化硫 赛默飞 43i 一氧化碳 赛默飞 48i 臭氧 赛默飞 49i 颗粒物 赛默飞 5014i 颗粒物 赛默飞 5030i |
| 珠江钢管站 | 气象五参数、 PM2.5 、PM10 | 氮氧化物 赛默飞 42i 二氧化硫 赛默飞 43i 一氧化碳 赛默飞 48i 臭氧 赛默飞 49i 颗粒物 赛默飞 5014i 颗粒物 赛默飞 5030i |
| 精细化工园区站 | 气象五参数、SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3 | 氮氧化物 赛默飞 42i 二氧化硫 赛默飞 43i 一氧化碳 赛默飞 48i 臭氧 赛默飞 49i 颗粒物 赛默飞 5014i 颗粒物 赛默飞 5030i |
| 徐圩港区站 | 气象五参数、SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 、CO 、O3 | 氮氧化物 赛默飞 42i 二氧化硫 赛默飞 43i 一氧化碳 赛默飞 48i 臭氧 赛默飞 49i 颗粒物 赛默飞 5014i 颗粒物 赛默飞 5030i |

2、运维服务需求

2.1.常规六参数

环境空气质量自动监测系统运营维护服务工作要求

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统运行管理 | 1）必须保障监测子站及仪器设备的安全； 2）每周对自动站至少巡检一次，检查系统气路，监测仪器、 数据采集存储和传输系统、校准系统和其他辅助设备等运行是 否正常，做好记录，若发现问题，及时查明原因并按应急管理中的实现要求处理。确认。 3）检查采样总管系统、支路管线结合部和排气管路，查看是否漏气或堵塞现象。 4）定期清洗气体采样总管，每半年至少清洗一次，采样总管与支管内不能有明显积尘。 5）颗粒物采样头至少每月清洗 1 次，滤网无明显积尘，滤水瓶无积水。 6）校准系统所需的氧化剂和净化剂每半年更换一次。 7）检查标准气体钢瓶是否安全固定、阀门是否漏气、标准气体的有效期限和消耗情况等。 8）根据实际情况及时排空空气压缩机储气瓶中的积水。 9）定期清洗气象五参数设备，每季度至少清洗一次。 10）认真、及时做好各类记录，以周计划、月总结的形式报园区管委会，书面报告作为运行维护考核依据之一，包括： (1)每日远程监控记录标 (2)每周工作计划表 (3)仪器设备维护记录表 (4)备件耗材更换记录标 (5)故障处理申报表 (6)质控检查结果记录表 11）月度自动监测数据统计表 |
| 2 | 质量控制 | 1）气体分析仪 (1)每周一次零点、标点检查或校准，并做好记录。 (2)每季度一次精密度检查并做好记录。 (3)每半年一次流量检查、使用可追溯标准流量计。 (4)氮氧化物分析仪的钼炉转化率每年至少检查一次。 (5)每半年一次子站 O3 溯源与标准传递，并做好记录。 (6)每半年一次多点线性校准并做好记录。 (7)仪器维修更换重要部件（如光电部件和光学部件等）后要进行多点线性校准。 - 2）颗粒物分析仪 (1)光浊度计/β射线法每半年一次流量校准，每季度一次浊度 计零点校准，每年一次标准膜质量校准，每年一次环境温度/压力校准并做好记录。 2）校准设备 每年进行一次标气和零气的质量流量计校准并做好记录。 |
| 3 | 应急管理 | 出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应 在 3 小时内、节假日应在 6 小时内到达子站处理故障并将信 息反馈给园区管委会。如不能在 24 小时内排除故障，应更换 备机，故障设备运回维修点并负责维修仪器。故障设备应及时 修复，并做好相应的仪器质控工作和维修记录。如因自身技术 能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维单位须负责相关费用。 |
| 4 | 维修管理 | 在运维期间，仪器故障由运维单位负责修复，如因自身技 术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维 单位须负责相关维修费用（配件费用除外）。在维修过程中， 未经业主同意，不能随意从其他设备拆卸零件。维修过程中发 现问题应及时汇报。 |
| 5 | 数据要求 | (1)有效监测天数：常规六参数（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO)的单元子参数有效监测天数必须≥28天（2月份≥26 天）。 (2)有效数据捕获率：常规六参数（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO)单台有效数据捕获率应达到 96%以上。 |

2.2 VOCs

挥发性有机物自动监测系统运营维护服务工作要求

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统运行管理 | 1、每日远程检查 8:00-22:00内至少每两小时远程查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括： 1.1查看站点数据传输情况； 1.2根据仪器运行状态参数判断仪器运行是否正常； 1.3发现运行数据有持续异常值时，应立即通知委托方管理人员，并做好相应记录，经共同讨论研判后决定是否派运维人员奔赴现场查看。 1.4 在线挥发性有机物（VOCs）分析系统应每天远程检查仪器峰窗漂移情况。 2、每周巡检 运维人员每周至少巡检空气自动监测站1次，并做好巡查记录，主要工作包括在线挥发性有机物（VOCs）分析系统运行参数检查和维护等、安全检查和卫生打扫。 2.1站房基本功能及安全检查 运维人员进入站房后，应对站点内外环境及站房基本功能是否正常做出检查，并填写相关记录： (1)站房照明系统是否正常； (2)室内温湿度是否正常； (3)站房有无漏水、破损现象； (4)检查供电情况，保证系统的正常运行； (5)检查排气扇是否正常运转、废气排放口管线等是否正常； (6)检查文件（包括维护报表及操作手册）是否归定位； (7)避雷及设备接地系统缆线固定是否牢固； (8)站房外爬梯是否牢固，爬梯护栏有无生锈情况； (9)站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等）； (10)灭火器等安全设施是否在有效期内，压力是否正常。 2.2仪器设备功能参数检查及维护 运维人员应对各仪器设备参数进行检查每周工作内容如下： (1)查看设备是否齐备，是否有丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅； (2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象； (3)检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常； (4)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜； (5)在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象； (6) 对于VOCs开展仪器状态和运行状况巡检，并完成巡检记录，应包括：主要性能指标检查、氢气发生器、载气和零气供应情况检查，基线空白漂移/响应值，更换采样滤膜、内标和外标。 2.3每月工作内容如下： (1) 使用标准混合气体对VOCs仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，完成氢气发生器、载气、零气发生器性能检查与流量等各项指标检查； (2) 检查仪器显示的数据和采集仪的数据之间的一致性； (3)对数据进行备份； 2.4每季度工作内容如下： (1) 至少清洗一次采样总管及采样风机； (2) VOCs仪器开展一次采样管路清洗，并使用标准混合气更新多点校准曲线和峰窗；运行时间2年以下或有渗透管做内标的在线气相色谱，应开展混合气单点标准，计算气体浓度偏差校准和峰窗漂移校准，当标准气单点标准气体浓度偏差大于20%，需重新标定校准曲线；利用外部流量计对仪器采样流量进行检查；辅助设备的耗材应根据实际情况进行更换，如氢气发生器和零气发生器的过滤器和干燥剂更换等。 2.5每半年工作内容如下： (1) 每半年开展一次VOCs仪器是多点线性检查，并做一次系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和FID检测器进行清洗等；根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，包括多点校准、仪器重复性、稳定性、方法检出限，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。 (2) 要求Voc每半年给一个数据分析报告。 2.6其他要求 (1)每周所更换下来的耗材，必须记录更换时间，留存备查。 (2)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。 |
| 2 | 质量控制 | 运维单位需认真落实质量管理制度，做好相应记录。 1、量值溯源要求 运维单位要根据要求定期对VOCs仪器进行单点和多点线性校准，VOC标准气体必须在有效期内。 2、日常校准要求 每周进行系统气密性检查，每周进行不低于一次的单点质控检查；进行不低于一次的零气空白和系统空白检查； 3、仪器设备检查 每月进行流量检查，每季度进行系统的验漏测试和标准曲线绘制。 4、质控审核 每年进行1次质控审核，审核对象包括所有子站在用和辅助设备。 5、记录上报 各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档，上报采购方。 |
| 3 | 应急管理 | 出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在3小时内、节假日应在6小时内到达子站处理故障并将信息反馈给园区管委会。如不能在24小时内排除故障，应更换备机，故障设备运回维修点并负责维修仪器。故障设备应及时修复，并做好相应的仪器质控工作和维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维单位须负责相关费用。 |
| 4 | 维修管理 | 在运维期间，仪器故障由运维单位负责修复，如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维单位须负责相关维修费用（配件费用除外）。在维修过程中，未经业主同意，不能随意从其他设备拆卸零件。维修过程中发现问题应及时汇报。 |
| 5 | 数据要求 | 每月对监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。 |

监督考核要求

1、监督管理

1.1数据必须真实有效，供应商近五年内，在同类服务项目中必须没有数据弄虚作假行为（请供应商根据本单位实际情况咨询并承诺，若有不实，按提供虚假资料上报监管单位处理，并承担相关法律责任）

1.2供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

1.3运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购方有权终止运维合同。

1.4采购方定期组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

2、考核办法

每半年由采购方对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、运行维护管理检查综合评议，其中两率考核占50%，运行维护管理检查综合评议占50%。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。 计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

2.1两率及运行维护管理检查综合评议得分

（1）在线挥发性有机物质谱仪（VOCs）的两率部分(50分)

当单站设备运行率高于80%(含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则此站点两率部分直接0分。

①监测数据有效率高于90%(含)的，两率得分=50；

②有效率在80%(含)-99%的，两率得分=实际有效率×50；

③有效率在70%(含)-80%的，两率得分=实际有效率×90%×50。

（2）运行维护管理检查综合评议部分(50分)

运行维护部分每半年由采购方或其上级主管单位核查，具体检查内容见如下表二，最终得分=(多个站点核查实际得分的简单算术平均值÷100)×50。

表二  环境自动监测系统运行管理检查综合评议表

考核站位：                     日期：                  总分：

| 检查内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行环境 | 室内整洁、干燥（湿度低于80%），照明、空调运行正常（25-30℃），保障仪器适合工作环境。 | 10 |  | 室内整洁，干燥和温度分别打分。 |
| 日常质控 | 巡检记录：监测仪器必须按要求定期进行内外标的检查，及时更换仪器滤膜、干燥剂；仪器标识清楚。采样口有无异物，采样管路干净通畅；采样总管有无加热（30-50℃）；观察站点周围污染源、道路变化情况，如有异常及时上报。 | 12 |  | 内标/外部检查/每日； 定期维护/每月； 季度维护/每季度； 年度维护/每半年。 |
| 持证上岗 | 站点管理人员每三年参加一次全省空气自动站技术培训，合格持有上岗证。酌情打分。 | 10 |  | 没有扣5分，扣光为止。 |
| 档案记录 和管理 | 校准设备每年计量认证、仪器校准、标气使用、管路清洁维护、突发情况等信息记录在档。 要求及时上报维护核查报告、仪器维修记录。 | 10 |  | 缺少任一记录扣2分，直到扣完为止。 |
| 巡检和考核 | 要求接到通知后一个小时内达到检测点位配合巡检工作和考核情况。 | 15 |  | 根据国家标准现场考核，VOCs内标线性检查20%因子超过标准直接扣15分。 |
| 数采仪 状况 | 数采仪工作正常，显示数据与仪器数据一致. | 5 |  | 仪器显示与数据平台不一致，一个指标扣5份，扣完为止。 |
| 系统保障 | 运维车辆和人员的配置管理是否合理；应急响应速度及应急事件及故障处理方案是否符合规范要求；数据传输网络是否正常。 | 18 |  | 运维车辆和人员的配置管理不符合规范扣5分；应急事件及故障处理方案未达到要求扣6分；应急响应速度未达到要求扣5分；数据传输故障处理措施未达到要求扣2分。 |
| 仪器运行 有效率 | 仪器运行有效率和上报率。 | 20 |  | 在线率不低于90%，数据有效率不低于80%，未达到要求扣10分，扣光为止。 |

考核人：                      审核人：                    日 期：

3、运维费核算方法

绩效考核总分90（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分在80（含）-90分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费；绩效考核总分低于80的，不予拨付运维费。

三、人员配备要求

1、运维单位需安排至少1名项目负责人，至少 3 名运维人员在运维期内常驻运营维护地点内，同时配备专车用于日常巡检，应保证配备的专用巡检车辆数量不少于 2 辆。

2、运维单位需要配备必要的质量控制设备、标准气体；需配备流量计、标准气压计、标准温湿度计、便携式颗粒物自动监测仪各 1 套。

3、运维单位须配置 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3 等指标自动监测仪器各1套用作备机。

4、运维单位须承诺成交后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备的耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材，严禁使用劣质备品备件和耗材。

5、运维单位应至少配备 1 套专用仪器维护维修工具。

6、在项目运维及管理期间，运维单位应严格按照招标方制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到招标方提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交运维商必须接受采购方和第三方质控质保核查单位的定期、不定期检查和考核。

四、★服务期限

自合同签订后一年。

五、服务标准：

参考服务标准及规范应当符合以下要求

《环境空气质量监测规范》、《环境空气质量自动监测 技术规范》 (HJ/T193-2005)

《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技 术要求及检测方法》 (HJ1010-2018)

《国家环境空气监测网环境空气挥发性 有机物连续自动监测质量控制技术规定( 试行)》、环境空气气态污染物(SO2、 NO2、O3、CO)  连续自动监测系统运行和质控技术规范》 (HJ818-2018)、《 环 境空气颗粒物 (PM10  和 PM2.5)   连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ817-2018) 等。

六、培训要求

供应商应针对本次服务项目制定详细的人员教育培训方案，建立业务培训制度，明确培训的方式、内容、时间、频次和记录等要求。

七、履约验收

1、验收主体：采购人；

2、验收程序：由采购人组织成交人开展验收工作，验收完成共同签署项目验收单；

3、验收内容：采购文件中的全部内容；

4、验收标准：规划设计需符合国家、省、市相关规范与要求。设计方案科学、合理，满足可持续性发展的要求，并充分考虑甲方意见，达到合格。

八、付款方式与履约保证金

★1、付款方式

1.1 预付款支付时间：合同签订后30个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

1.2 尾款支付时间：服务结束达到采购人认可并通过专家验收合格,采购人收到发票后30日内，尾款支付比例：合同金额的70%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、报价要求

- 投标报价包含本项目有关的所有费用，包括维修费、税费、人工费、零配件费、交通费、维保费等与本合同标的相关的所有费用，除本合同另有约定外采购人无需再向成交人支付任何其他费用。

十、其他

特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章 评审方法与评审标准

一、政府采购政策功能落实

（一）本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标办法。

三、评标原则：磋商小组会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

1、评标时，磋商小组以磋商文件为评标依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

2、本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 = 价格分 + 商务技术分

综合评分法

（一）价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）× 10分

（二）商务技术分：90分

|  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业体系认证（6） |  | 供应商具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、合规管理体系认证证书（以上所有证书认证范围需适用于：环境保护监测相关技术服务），每提供一项的得1分，本项最高得6分。 注：须提供证书电子扫描件，未提供或提供不完整不得分。 |
| 企业业绩 （10分） |  | 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似环境空气类运维项目的，每有1个项目得2分，最高得10分。 注：以上业绩证明材料须提供中标通知书（或成交通知书）及合同扫描件，证明材料需能清晰反映供应商名称、项目内容等主要信息，未提供、提供不全或提供不清晰的均不得分。 |
| 拟派项目团队 人员配置 （30分） |  | 1、本项目的拟派项目负责人（7分） （1）拟投入本项目的项目负责人同时具有自动监控（环境空气）运行工和自动监控（挥发性有机物）运行工证书的得3分。 （2）具有环保相关专业高级及以上技术职称的得4分；具有环保相关专业中级职称的得2分。 注：①须提供以上证书电子件加盖公章，未提供不得分；②项目负责人须为本单位正式员工。 2、本项目的拟派运维人员（项目负责人除外）（23分） （1）本项目拟派的项目组人员（不包含项目负责人）同时具有自动监控（环境空气）运行工和自动监控（挥发性有机物）运行工证书（下称持证技术人员）每有1人得1分，最高得7分。 （2）持证技术人员中具备环境类高级及以上工程师职称的，每有1人得2分；具备环境类中级工程师职称的，每有1人得1分；本项最高得7分（本项人员不重复计）。 （3）持证技术人员中具备实验室分析相关工作经验者的，每有1人得2分，最高得4分。 （4）持证技术人员中每有1人取得高处作业特种作业操作证得0.5分，最高得3分。 （5）持证技术人员中每有1人取得低压电工作业特种作业操作证的得0.5，最高得2分。 注：1.运维技能证书以省级及以上生态环境部门相关机构或环保行业机构提供的培训合格证明为准；2.具有实验室分析经验的人员需提供省级及以上生态环境部门相关机构或环境监测行业相关组织的培训合格证明；3.持证技术人员须提供相关证书电子件；4、以上人员须为本单位正式员工。 |
| 运维车辆保障 （4分） |  | 为本项目至少配备2辆运维车辆，每增加1辆得1分，最高得4分。 注：车辆为供应商自有或租赁，提供车辆购买发票和行驶证（租赁的车辆提供租赁合同）电子件。 |
| 项目了解情况 （5分） |  | 供应商自主现场踏勘，提供针对拟运维点位内主要设备型号和备品备件清单，并明确拟运维点位具体地理位置及站点周边环境。 依据本招标文件要求的各种运维工作，提供针对拟运维点位内各类设备型号和备品备件清单准确全面，并明确拟运维点位具体地理位置和站点周边环境的，得5分； 提供针对拟运维点位内各类设备型号和备品备件清单较全面，对拟运维点位具体地理位置和站点周边环境较清楚，得3分； 提供针对拟运维点位内各类设备型号和备品备件清单不全面，对拟运维点位具体地理位置和站点周边环境模糊，得1分； 未提供针对拟运维点位内各类设备型号和备品备件清单，对拟运维点位具体地理位置和站点周边环境不清楚的，得0分。 注：主要设备指监测仪器、质控设备、气象仪器。 |
| 运维措施 （8分） |  | 运维措施应系统全面反映本项目运维工作，包括制定规章制度、具体日常维护、定期巡检和故障维修等措施的情况。考核供应商投标文件所提供运维措施。 针对项目制定了详细且严谨的规章制度，提供了具体的日常维护方案、定期巡检方案，方案清晰有条理，切合实际，可操性强，优于采购需求的，得8分； 制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检方案，方案完整，具有可操作性，内容针对性较好，较好地满足采购需求，得5分； 制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检方案，方案完整，具有一定的可操作性，内容有一定针对性，基本满足采购需求，得2分； 制定并提供了规章制度、日常维护、定期巡检方案，总体架构完整，但方案不具体，内容通用化，严谨性不高，可操作性不强，但承诺后期优化能够满足的，得1分。 未提供不得分。 |
| 数据审核方案 （5分） |  | 考核供应商投标文件所提供的数据审核方案与项目的适用性。 对采购需求理解准确，提供了全面、详细、具体可行的数据审核方案，系统地阐述数据审核技术方法和依据，针对点位数据传输要求提出了切实可行的审核措施，并制定完善的工作流程图，优于采购需求的，得5分； 对采购需求理解准确，提供了全面、具体可行的数据审核方案，阐述数据审核技术方法和依据，针对点位数据传输要求提出了切实可行的审核措施，并制定完善的工作流程图，满足采购需求的，得3分； 提供了部分数据审核的方法，阐述了审核依据，但是方法和依据略有欠缺；或针对点位数据传输要求提出了审核措施，制定了工作流程图，但措施或流程图略有缺陷，但承诺后期优化能够满足的，得1分； 提供了几种数据审核方法，阐述了审核依据，针对点位数据传输要求提出了审核措施，但审核方法片面，可能导致错判或漏判，或审核措施有明显错误，或未提供数据审核方案的，得0分。 |
| 异常数据识别与处理方案（5分） |  | 考核供应商投标文件所提供异常数据识别与处理方案与项目的适用性。 对采购需求理解准确，提供了全面、详细、具体可行的异常数据识别方案，系统地阐述异常数据识别方法和依据，提出切实可行的处理措施，并制定完善的工作流程图，优于采购需求，得5分； 对采购需求理解准确，提供了全面、具体可行的异常数据识别与处理方案，阐述异常数据识别与处理方案方法和依据，提出了切实可行的审核措施，并制定完善的工作流程图，满足采购需求的，得3分； 提供了部分异常数据识别的方法，阐述了识别依据，但是方法和依据略有欠缺；或提出了处理措施，制定了工作流程图，但措施或流程图略有缺陷，但承诺后期优化能够满足的，得1分； 提供了几种异常数据识别方法，阐述了识别依据及处理措施，但识别方法片面，可能导致错判或漏判，或处理措施有明显错误，或未提供异常数据识别与处理方案的，得0分。 |
| 预防措施 （5分） |  | 对运维工作理解准确，针对项目。 根据招标文件技术要求，针对可能出现的突发情况，各要素考虑充分，系统全面地阐述应急情况的判断依据，并有针对性地提出预防措施，措施可行性高，优于采购需求，得5分； 根据招标文件技术要求，针对可能出现的突发情况，各要素考虑充分，全面地阐述应急情况的判断依据，并有针对性地提出预防措施，措施可行性高，满足采购需求，得3分； 根据招标文件技术要求，针对可能出现的突发情况，提供了部分应急情况的判断依据；或者提出的预防措施具有一定可行性，略有欠缺，但承诺后期优化能够满足的，得1分； 提供了部分应急事件的判断依据，判断依据阐述粗略、缺乏针对性；或者提出的预防措施可行性和操作性较差，与本项目偏差较大，无法满足运维要求， 或未提供预防措施的，得0分。 |
| 应急方案 （5分） |  | 对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，应急方案针对性强，各要素考虑充分，同时根据招标文件技术要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程，优于采购需求，能很好应对可能的突发情况，得5分； 对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，应急方案针对性较强，各要素考虑充分，同时根据招标文件技术要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程，满足采购需求，能较好应对可能的突发情况，得3分； 较为系统地列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，但略有缺陷；或者列出部分应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，但承诺后期优化能够满足的，得1分； 对常见的应急情景有遗漏，或应急措施及解决方案粗略、缺乏针对性，难以及时应对常见的突发情况，与本项目偏差较大，无法满足运维要求，或未提供应急方案的，得0分。 |
| 质量保证和质量控制体系（4分） |  | 供应商应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施。考核投标文件相应内容与项目的适用性。质量保证与质量控制体系完善，并对应制定了详实可行的质控措施，优于采购需求，高效保证运维质量，得4分； 质量保证与质量控制体系完善，并对应制定了详实可行的质控措施，满足采购需求，能够保证运维质量，得2分； 建立了质量保证与质量控制体系，有具体的质控措施，但质控措施略有缺陷，但承诺后期优化能够满足的，得1分； 质量保证与质量控制体系不完善，质控措施不具备针对性和可操作性，无法满足运维需求，或未提供质量保证和质量控制体系的，得0分。 |
| 标准物质或样品的管理方案 （3分） |  | 标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案详实，科学合理、针对性强，能完全满足本项目采购需求，得3分； 标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案比较合理，具有一定针对性，但略有缺陷，基本符合本项目采购需求，得1分； 标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案不合理，存在严重管理或流程缺陷，针对性差，无法满足本项目采购需求，或未提供方案的，得0分。 |

五、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务技术总分由高到低顺序推荐。

# 第六章  响应文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（磋商供应商成立不满一年无需提供）或承诺函

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）或承诺函

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、授权委托书与法定代表人身份证明

七、磋商响应函

八、中小微企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、分项报价表

十一、商务条款偏离表

十二、项目团队人员一览表

十三、类似业绩一览表

十四、采购需求响应

十五、其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

- 供应商成立不满一年无需提供

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（盖章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：    。

供应商（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：（加盖CA电子公章）

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

六、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就   项目编号     号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 七、磋商响应函

致：（采购人）

根据贵方的（项目编号） 号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

- 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

供应商开户行：

账 号：

日 期：________年____月____日

- 八、中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小微企业声明函》随成交结果公开。

- 九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

- 十一、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

十三、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

十四、采购需求响应

（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写）

供应商：（加盖CA电子公章）

日期：_____年    月    日

十五、其他材料

供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。