招 标 文 件

项目名称：康复设备

项目编号：JSZC-320921-HWZX-G2025-0081

采购代理编号：0675-246JOC016399A

响水县小尖中心卫生院

2025年2月28日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	26

第五章  评标方法与评标标准	41

第六章  投标文件格式	44

第一章 招标公告

项目概况

康复设备招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年3月25日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320921-HWZX-G2025-0081

2.项目名称：康复设备

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：80.730000万元

5.最高限价：80.730000万元

6.采购需求：

| 包号 | 货物名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复设备 | 包含冲击波治疗仪、上下肢主被动、恒温蜡疗仪等 | 1批 |

7.合同履行期限：详见采购文件

8.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.2024年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为工业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

（三）本项目的特定资格要求

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.法定代表人授权书（原件）。（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）

3.投标人须根据所投核心产品类别，提供所投核心产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证、有效的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》。

4.本项目不接受进口产品投标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年3月25日9:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】或“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政府CA证书，江苏省内各地办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html）。

4.在系统操作过程中如有疑问，请联系：0519-86722805、0519-86722807或登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

6.本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2022]45号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)、《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）等政策。

7.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。（本项目不收取投标保证金、履约保证金）。

8.采购代理编号：0675-246JOC016399A

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：响水县小尖中心卫生院

地 址：盐城市响水县小尖镇

联系人：项老师

联系方式：15862015806

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14、15层

联系人：熊改杰

联系方式：025-84795466

3.项目联系方式

项目联系人：熊改杰、李杰

电　话：025-84795466、15105170154、18751842797

邮  箱：xionggaijie@jocite.com、lijie@jocite.com

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在 “江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与 “江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以 “江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3 报价包括但不限于对本次采购、安装、调试及其伴随服务各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成上述采购、安装、调试、产品价格、包装费、上下货力资费、运杂费、保险费、安装布置就位费、随货提供的备品备件费及专用工具费、组装费、维修保养费、售后服务费、培训费、管理费、税金（结算时需提供甲方要求的增值税专用发票）、利润及其验收合格前相关的所有费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素、不可预见费及其他一切相关费用等全部费用。安装支付使用前的一切费用由供货方承担。

12.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

12.5 每种货物和服务只能有一个投标报价。

12.6 如出现不合理的报价，经评标委员会评审报价低于实际运营成本或高于本项目最高限价的，作无效标处理。。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在 “江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购代理机构质疑接收部门为“业务一部”，联系地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部，联系电话：025-84795466/15105170154。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

33、中标服务费

领取中标通知书前，中标人按苏招协〔2022〕002号文件标准向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据响水县小尖中心卫生院康复设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3 乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同.

6.4乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、合同款项支付

7.1合同款项的支付方式及进度安排

7.1.1 预付款支付时间：合同签订后10日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

7.1.2 货款的支付时间：验收合格后支付，货款的支付比例：合同金额的60%。

7.1.3 尾款支付时间：验收合格期满一年后，无质量问题支付，尾款支付比例：合同金额的10%。

7.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保修范围和保修期及售后服务

9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：                 联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动起立床 | 1张 |
| 2 | 上下肢主被动（核心产品） | 1台 |
| 3 | CPM(膝关节) | 1台 |
| 4 | CPM(肘、肩关节) | 1台 |
| 5 | 神经肌肉电刺激仪 | 1台 |
| 6 | 超声波治疗仪（核心产品） | 1台 |
| 7 | 脑电仿生电刺激仪 | 1台 |
| 8 | 多体位手法治疗床 | 1张 |
| 9 | 痉挛肌低频治疗仪 | 1台 |
| 10 | 磁振热治疗仪 | 1台 |
| 11 | 中频干扰电治疗仪 | 1台 |
| 12 | 中频电疗仪 | 4台 |
| 13 | 空气波压力治疗仪 | 2台 |
| 14 | 冲击波治疗仪（核心产品） | 1台 |
| 15 | 颈腰椎牵引床 | 1张 |
| 16 | 恒温蜡疗仪 | 1台 |
| 17 | 超短波治疗仪 | 1台 |
| 18 | 微波治疗机 | 1台 |
| 19 | 四人站立架 | 1个 |
| 20 | 特定电磁波治疗器 | 4台 |
| 21 | PT凳 | 6个 |
| 22 | PT床 | 4张 |
| 23 | 踝关节矫正器(坐式) | 1台 |
| 24 | 肌肉训练弹力带 | 2个 |
| 25 | 平衡杠 | 1个 |
| 26 | 姿势矫正镜 | 1个 |
| 27 | 系列沙袋(绑式) | 1个 |
| 28 | 角度尺 | 1个 |
| 29 | 系列哑铃 | 1个 |
| 30 | 高级防潮软垫 | 1个 |
| 31 | 训练用扶梯 | 1个 |
| 32 | 辅助步行训练器(带刹车) | 1个 |
| 33 | 平衡板 | 1个 |

二、技术需求：

品目一：电动起立床

1.手持控制器调节床体角度；

2.具有电机和支撑气弹簧双重保护，安全稳定；

3.高品质万向轮，运动工作噪音：≤65dB；

4.电机最大翻转推力8000N，起立倾角：0°～85°。

5.直立位扶手板高度调节范围：850～1500mm，允差±50mm；

6.脚踏板背屈：0°～25°、跖屈0°～30°，允差±5°；

7.脚踏板内翻：0°～40°、外翻0°～30°，允差±5°；

品目二：上下肢主被动（核心产品）

1.设备功能

1.1. 采用10.1英寸的彩色触摸屏操作显示，用于对上肢运动功能障碍和下肢运动功能障碍的患者肢体进行主被动康复训练；

1.2.▲设备应具有主动，被动，助力（助动），等速训练等模式；

2.转速康复器被动模式的转速可调节范围：5～60 r/min，调节步长为1 r/min；

3.康复器的转速变化率为不大于0.5 r/s2；

4.▲康复器上肢最大扭矩为9 N·m，下肢最大扭矩为16 N·m，具有三档助力调节；

5.康复器的阻力扭矩可调节范围：0～20档，分别对应0-20N.m的阻力扭矩值；

6.康复器训练时间可调节范围1～99min,步长1min；

7.康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据；

8.紧急保护措施：具有手动急停和痉挛保护功能；

9.监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作，在5s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。该功能默认为开启状态，可在参数设置时关闭功能；

10.痉挛等级四挡可调，关闭，低，中，高；

11.康复器在正常工作时的噪声不大于60 dB；

12.高度可调节最大行程为130mm；

13.中英文界面可切换；具有语音互动功能，在治疗过程中提示及督促患者训练；

14.肌张力显示：具有最低肌张力，最高肌张力，平均肌张力三种显示；

15.▲具有自动换向，手动换向两种方式，自动换向时间可调；

16.训练结束会显示主动训练时间和被动训练时间，及主动训练里程，被动训练里程，能量消耗，痉挛次数，对称性，肌张力等信息；

品目三：CPM(膝关节)

1.角度范围：膝关节屈曲动作角度0～130°；髋关节屈曲动作角度0～70°；踝关节屈曲动作角度0～60°、内外翻动作角度为-27.5°-27.5°；

2.角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，最大角速度：1.4°/s；

3.痉挛保护：大、中、小3个等级，分别为180N、150N、120N，误差范围为±20%；

4.调节杆1的长度可调范围0～100mm，误差±10%。调节杆2可调范围为0～100mm，误差±10%；

品目四：CPM(肘、肩关节)

1.角度范围：肩关节、肘关节屈曲动作角度为0～135°；

2.角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，最大角速度：7°/s；

3.痉挛保护：大、中、小3个等级，分别为120N、90N、60N，误差范围为±20%；

4.调节杆1的长度可调范围 0-150mm；调节杆2的长度可调范围 0-120mm；支架可调范围为0-495mm，误差±10%；

品目五：神经肌肉电刺激仪

1.柜式一体机，彩色触摸屏≥7英寸，一键飞梭操作；

2.仪器具有两组针插式电极输出、一组负压电极输出和三组电针输出，独立可控，互不干扰；

3.时间设定功能：时间范围为1～99min可调，单步长为1min；

4.电极治疗输出：波形为双向不对称方波；脉冲频率为0.5Hz～10Hz可调；

5.负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调；

6.电针治疗输出参数：

6.1.脉冲频率为0.5Hz～10Hz 可调，频率为0.5 Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz, 频率为1 Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%；

6.2.脉冲宽度为0.1ms～1ms可调，单步长0.05ms，允差±10%；

6.3.输出强度：治疗仪电针各通道独立输出，在250Ω负载阻抗时；每路电针输出电流峰峰值Ip从0mA～99mA可调，允差±15%。最大输出电流有效值不超过10mA；

7.具有过流保护；

品目六：超声波治疗仪（核心产品）

1、▲柜式一体机，8寸彩色液晶显示；

2、▲仪器配有4个治疗探头；

3、	1MHz和3MHz治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰；

4、	输入功率：100VA。

5、	额定输出功率：5W±20%；

6、	额定输出有效声强： ≤3W/cm²

7、	波束类型：准直型。

8、	波束不均匀系数：≤8。

9、	十种占空比：0～90%可调，步进为10%。

10、治疗时间：≤30分钟。

11、输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式。

12、电源参数: 电源电压：交流电压 220V；电源频率：50Hz±2%；

13、治疗头有效辐射面积：3MHz治疗头为2.0cm²，1MHz治疗头为2.5cm²；

14、治疗头对有害进液的防护程度分属于IPX7，可以水下操作

15、调制波形：方波

品目七：脑电仿生电刺激仪

1.柜式机型，液晶显示屏显示；

2.仪器单个通道具有两路电疗输出，一路磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作；

3.主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用肢体调制中频电输出，主、辅极独立控制；

4. ▲主极基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz，辅极基本频率：4000Hz±10%；

5. 主极在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 80mAp-p 为参照，实测值可在 70～90mAp-p 范围内变化；

辅极在模式 01～10 下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 72mAp-p 为参照，实测 值可在 62～82mAp-p 范围内变化；

6.输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式；

7.至少包含10种躯体电输出处方，无需对频率、脉宽、电压进行调节；

8.治疗强度显示及设定范围为0～80，辅级0～90可调，调节步长为1；

9.定时精度：连续模式是0-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间大于8H；

10.磁场强度：治疗强度分为2档,强度范围3mT～9mT,10mT～17mT；

11.磁场频率为50Hz±2%；

12.振动按摩强度四档可调:0V,10V,16V,27V；

13.振动按摩频率四档可调:0Hz,2Hz,5Hz,10Hz；

14.磁疗帽有成人款和儿童款供选择；

15.磁疗发生器数：成人款磁疗帽有7个磁疗器，儿童款磁疗帽有5个磁疗器。

品目八：多体位手法治疗床

1.产品结构：4折6段；（4折：头板、背板、臀板、腿板；6段：头板分段、左头板扶手分段、右头板扶手分段、背板分段、臀板分段、腿板分段）;

2.治疗床升降范围：450-800mm，允差±50mm；

3.床体安全工作载荷：1700N，升降架安全工作载荷：2200N；

4.床板水平上升速度为15mm/s,水平下降速度为17.5mm/s，允差±2mm/s；

品目九：痉挛肌低频治疗仪

1.台式机型，彩色触摸屏≥7英寸，可选择编码器显示操作；

2.具有四组针插式电极输出；

3.时间设定:时间范围为0～99min可调，单步长1min；

4.定时提醒:定时时间到后有声音提示功能；

5.输出波形:每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波；

6.处方选择:治疗仪具有10个默认处方和10个自定义处方。

品目十：磁振热治疗仪

1.双通道台面机型，配二种适用不同部位的治疗导子；

2.彩色液晶显示屏≥7英寸；

3.磁场强度：0～38mT；

4.振动频率：50Hz±1Hz；

5.具有六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）；

6.加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃；

7.超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度应不超过 60℃；

8.时间选择：1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10% ；

9. 磁体数量：热磁振子数量：8 个。

品目十一：中频干扰电治疗仪

1.台式机型，彩色触摸屏幕≥7英寸；

2.具有三组负压电极输出，三组针插式电极输出；

3.工作频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz；

4.输出电流：≤50mA；

5.调制频率：0～150Hz；

6.调制方式：连续调制、间歇调制；

7.差频频率：1～199Hz；

8.五种差频治疗模式：低差频模式（1-10Hz）、中差频模式（20-30Hz）、高差频模式（40-60Hz）、广差频模式（1-60Hz）、超广差频模式（1-100Hz）；

9.差频变化周期：具有自然节律、周期性变化两类变化形式；

10.七种动态节律可选：4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒；

11.十种干扰输出模式：

11.1.双路（两维）输出时具有：普通模式、动态模式、调制模式、对极模式、程序模式；

11.2.立体（三维）干扰输出时具有：三维立体模式、立体动态模式、立体调制模式、立体对极模式、程序模式。

12.顶盘加热功能：可单独开启及关闭，最高温度为40℃±3℃；

13.负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调；

14.系统自置17种常见疾病的处方；

品目十二：中频电疗仪

1.产品结构形式：台面款式，小巧便捷；

2.输出通道：双通道配置；两路可独立控制，同时治疗两位患者/或者两个部位；亦可组合使用，形成1组平面干扰治疗；

3.内置多达102种治疗处方，满足临床使用需求；

4.输出电流强度：不超过50mA(r.m.s)；

5.输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%；

6.载波频率：载波频率2kHz～10kHz，允差±10%；

7.载波波形：脉冲波；

8.载波脉宽：50μs-250μs，允差±10μs；

9.调制波频率：0～150Hz，允差±10%；

10.具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波；

11.差频频率：0～200Hz，允差在±10%或±1Hz；

12.具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃；

13.具有四大保护功能：超温保护；开路保护；短路保护；过流保护；

14.具有参数锁定功能，满足临床个性化需求。

品目十三：空气波压力治疗仪

1.便携式机型，单通道四路气压输出，结构轻巧，触摸屏+一键飞梭操作，操作便捷；

2.具有阶梯压力设置功能；

3.治疗仪时间设定连续运行或设定功能时间范围0～99min；步长1 min；

4.充气间隔时间调节范围0-90s；步长5s；

5.压力保持时间0-12s可调，单腔压力调节；

6.治疗模式：8种充气模式；

7.压强指示：治疗仪具有压强指示，以指示当前治疗程序下治疗仪在气囊内产生的治疗压强；

8.压强调节：气囊压强调节范围0～200mmHg，设定调整步长为5mmHg；

9.极限压强≤300mmHg，且超过15mmHg的持续时间不大于3 min；

10.过压保护：治疗仪应具有过压保护措施；

11.急停开关 ：治疗仪提供电源及功能开关之外的急停开关，可随时中止治疗程序；

12.手动释压：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施；

13.治疗仪具有治疗参数设置功能，可选择治疗模式、气囊类型、设置各腔室治疗压力、治疗时间；

14.治疗仪具有治疗参数显示功能，可显示当前设置的治疗参数，以及当前充气压力、剩余治疗时间、WIFI状态；

15.工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于45dB（A）。

品目十四：冲击波治疗仪（核心产品）

1.冲击波治疗枪符合人体工学设计，操作简单；

2.电源使用标准：交流电压220V±10%,电源频率：50Hz±2％；额定输入功率：≤300VA；

3.真彩触摸显示屏≥10英寸，操作便捷；

4.工作压力：1～4Bar可调，最大工作压力误差不超过±10%，步长0.1Bar；

5.工作频率调节范围1～21Hz，误差不超过±5%，步长1Hz；

6.治疗仪工作压力显示装置显示值与实际值误差不超过±10%；

7.具有准直型和发散式两类治疗探头，满足不同的临床需求；

8.6种治疗探头，对应不同的治疗程序，满足不同的临床需求；

准直式治疗探头规格：6mm、9mm、15mm；

发散式治疗探头规格：15mm、20mm、25mm；

9.最大能流密度高达1.83mJ/mm2，以达到治疗效果；

10.内置45种全身各部位的治疗处方，满足不同的临床需求；

11.自定义处方可自由新增患者治疗处方并储存，满足不同的临床需求；

12.计数功能:具有计数、显示和重置功能，便于记录治疗过程；

13.▲阶梯压力模式：50%-90%可调，步长10%，阶梯频率模式：50%-90%可调，步长10%；

14.▲内置4种疼痛评估评价系统：动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量；

15.患者数据库管理，可存储10000个以上的患者信息，方便医师定期进行分析患者功能恢复情况和科研调查工作；

16.治疗计数范围：0～9999次,0～10时，步长为1；10～100时，步长为10；100～9900时，步长为100；9000～9999时，步长为99，人性化设计，调控精准，满足不同的临床需求；

17.默认冲击次数2000，默认冲击强度2.0Bar，默认冲击频率8Hz，默认治疗参数适配性高，能快捷便利的调整至具体需求的治疗参数；

18.输出压力波的脉宽为300us，误差不超过±10%；

19.▲有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大；

20.进口核心部件：原装进口空气压缩机，动力强，静音设计；进口SMC电磁阀，输出稳定性高；进口部件需提供报关证明资料。

品目十五：颈腰椎牵引床

1.颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认；

2.腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为1N；

3.颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s；

4.腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s；

5.设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N；

6.治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min；

7.牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min；

8.间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min；

9.设备具有紧急保护措施。在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态；

10.设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭，最高温度不超过42℃。

品目十六：恒温蜡疗仪

1.容积：蜡箱65升、饼箱80升；

2.饼箱：饼箱可一次性储存8盘蜡，分成两个饼箱共2个区，每区均可独立工作，单独控温。

3.显示方式：彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，可实时显示仪器工作状态；

4.温控范围：融蜡箱58℃～85℃,制饼箱45℃～65℃，温控精度：±3℃；

5.智能模式：7×24H按照设定程序控制，可以提前一周预约，可自动启动、融蜡、消毒、保温；

6.常规模式：可对蜡箱进行一键急融，可对蜡饼箱进行一键恒温；

7.两种工作模式：预约制饼模式、快速制饼模式；

7.1.预约制饼模式：分为“蜡箱制饼”和“饼箱制饼”，其中“蜡箱制饼”先从蜡箱融蜡，然后将融化的蜡液注入饼箱制饼；“饼箱制饼”，是在饼箱有未用完的冷却蜡饼的情况下，直接在饼箱加热至使用温度；

7.2.快速制饼模式：设定好参数后设备即刻启动制作蜡饼；

8.风道设计：采用循环风道系统设计，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存；

9.石蜡清洁：通过加热介质将蜡加热至液态，并进行过滤和消毒。；

10.设备选材：蜡箱表面经过喷塑处理，易清洗，防生锈，坚固耐用；内胆采用全高标SUS304不锈钢制作，模块化设计清理及维护更方便；

11.双重安全保护：超温保护、低液位报警；

11.1.超温保护：融蜡箱温度超过95℃或饼箱温度超过90℃时，均能自动切断加热装置；

11.2.低液位报警：自动检测融蜡箱水位，低水位自动报警；

12.外形尺寸：1250mm*600mm*1000mm ,误差不大于±5%；左右结构，无需额外操作平台；蜡盘尺寸：475mm*300mm*30mm，误差不大于±5%；

13.蜡饼厚度选择：3种厚度可供选择，默认薄蜡饼（10mm）、标准蜡饼(15mm)、厚蜡饼(19mm)；

14.高温消毒功能。

品目十七：超短波治疗仪

1.立式机型，液晶触摸屏+一键飞梭；

2.工作频率：40.68MHz；

3.额定输出功率：150W；

4.治疗时间：1～99min；

5.治疗模式：连续模式、断续模式、脉冲模式；

6.断续模式：占空比为50%，脉冲频率10～200Hz；

7.四种脉冲模式：

7.1.脉冲1：频率10～200Hz，脉宽200～1000μs；

7.2.脉冲2：频率70Hz，脉宽7143μs；

7.3.脉冲3：频率350Hz，脉宽476μs；

7.4.脉冲4：频率15～240Hz，脉宽500μs；

8.输出功率档位选择功能：P1-P6六档可调；

9.标配3种不同规格电极板，选配1种圆形电极板：

9.1.小号电极板尺寸不小于165mm×110mm；

9.2.中号电极板尺寸不小于185mm×120mm；

9.3.大号电极板尺寸不小于270mm×180mm；

9.4.可选配圆形电极板，允差±5mm；

10.工作状态显示；

11.治疗结束后，设备发出声音提示，同时停止输出；

12.输出调谐功能；当功率指示值与当前设定的功率档位不一致时，则点击屏幕上的“自动调谐”，等待进行重新适配；

13. 采用高频（晶体管一体化设计）模块。

品目十八：微波治疗机

1.立式结构，单微波源；

2.液晶触摸屏，微电脑控制，输出功率稳定；

3.工作频率：2450MHz±30MHz；

4.输入功率：1050VA；

5.驻波比≤3；

6.非期望辐射≤10mW/cm2；

7.治疗模式：理疗模式；

8.输出功率：理疗模式0～80W连续可调，步长可调：1W或5W或10W；

9.工作时间：理疗模式0～30min；

10.三种输出方式：连续式、间歇脉冲式、间歇集束式；

11.病例信息管理：记录患者姓名、性别、治疗次数等信息，并可删除病例；

12.支持自定义方案：可新增、修改、载入和删除方案，病例详情显示方案名、输出方式、治疗时间等；

13.设备界面上可以查看所有通道的运行状态；

14.可以选择配置Wi-Fi无线网络接口，用于数据传输；

15.治疗结束后，机器有蜂鸣器提醒；

16.标配1个理疗应用器：大圆杯尺寸：φ155mm。

品目十九：四人站立架

1.规格：130×130×105cm（±5cm），绑带最大负载重量130kg；

2.结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架；

3.肘部垫宽度cm：≥40，肘部垫额定承载质量kg：≥80。

品目二十：特定电磁波治疗器

1.适用治疗板直径≥165mm；

2.电源输入：AC220V 50Hz，功率：250VA；

3.支臂伸缩范围：0-75cm；电源盒升降范围：0-55cm；

4.头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°；

5.波普范围：5μm-20μm；定时范围：0-60分钟；

6.工作寿命：＞2000小时。

品目二十一：PT凳

1.规格：58×58.5×40～50cm；

2.用途：治疗师座椅，高度可调。

品目二十二：PT床

1.材质：静电喷塑架、凹凸革；

2.额定载荷：≥1700N。

品目二十三：踝关节矫正器(坐式)

1.座位高度(cm)：≥ 45；座位宽度(cm)：≥ 45；

2.额定载荷(kg)：靠背垫：≥ 65；座位垫：≥130。

品目二十四：肌肉训练弹力带

1.规格：≥70cm；

2.用途：改善上肢肌力抗阻。

品目二十五：平衡杠

1.规格：335×85×78～120cm（±5cm），载荷不小于130kg；

2.高度调节范围70～100cm,宽度调节范围45～95cm，杠杆直径￠32～￠38mm，杠杆长度≥330cm。

品目二十六：姿势矫正镜

1.85×65×185cm（±5cm），镜面玻璃厚度0.5cm；

2.架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮。

品目二十七：系列沙袋(绑式)

1.规格：65.5×36×73cm（±5cm）；

2.沙袋重量及个数：1kg、1.5kg、2kg、2.5kg、3kg，各2个，共10个。

品目二十八：角度尺

1.35×17×5cm，测量器具5个。

品目二十九：系列哑铃

1.参考规格(cm)：120×80×60；

2.哑铃规格：5LB4个，4LB4个，3LB4个，2LB4个，1LB2个。

品目三十：高级防潮软垫

1.规格：200×100×5cm。

品目三十一：训练用扶梯

1.规格：337×83×135～160cm（±5cm），相邻台阶距离10cm，28cm；

2.扶手杠调节范围0～20cm。扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg。

品目三十二：辅助步行训练器(带刹车)

1.参考规格(cm)：102×78×110～140（±5cm）；

2.结构型式：刹车手柄、台面垫、靠背、坐垫、坐垫前后调节螺栓、坐垫上下调节杆、高低伸缩杆、手柄调节螺栓。

品目三十三：平衡板

1.参考规格(cm)：90×70×15（±3cm）；

2.面板摆动角度：-13°～+13°，最大承载质量为：≥130kg。

二、商务需求：

1、交货时间：自采购人通知之日起30天内；

2、交货地点：根据采购人要求送达指定地点；

3、付款方式：合同签订后，采购人支付合同金额的30%作为预付款，货物验收合格后，临床使用3个月内，采购人支付至合同金额的90％，其余的10％尾款，货物验收合格满12个月后付清；

（本项目落实预付款制度，预付款比例为合同金额的30%。在签订合同时，中标供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）

4、质保期：提供免费保修期3年；

5、需提供的设备到货、安装、调试方案；

6、需提供售后服务方案，包括但不限于售后服务体系、固定的售后服务机构及人员、售后服务应答及处理时间、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围等；

7、需提供人员培训方案，包括但不限于人员操作培训、维修保养培训、以及相关科研教育等进阶培训、学习会议等。

注：上述商务需求中的实质性要求（1-4项，斜体且有下划线部分）需在商务要求及相应偏离表中逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

2.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 1.采用低价优先法，经商务性评审（修正等）后的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 技术响应 | 37分 | 1.投标人所投设备完全响应招标文件第四章“采购需求”中技术需求的，得基准分37分； 2.标▲号的技术需求为重要条款：每负偏离一项扣2分； 3.非▲号的技术需求：负偏离1-15项扣6分；负偏离16-30项扣12分；负偏离31项以上，扣19分。 注： 1.以上“技术需求”响应情况均须在投标文件《技术需求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。 2.投标文件中需提供▲技术指标的技术证明材料，且明确标明证明材料所在精确页码，证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页、技术白皮书、产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告、厂家盖章的参数说明等，未按要求提供的，视为负偏离。 3.投标人如虚假相应或提供虚假证明材料，一经发现将取消中标资格，并上报财政主管部门。 |
| 3 | 设备到货、安装、调试方案 | 7分 | 根据投标人提供的设备到货、安装、调试方案进行综合打分。 方案优于项目需求的，得7分；满足项目需求的，得4分；不满足项目需求的，得1分。未提供方案的不得分。未提供方案的不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 7分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合打分。售后服务方案包括但不限于售后服务体系、固定的售后服务机构及人员、售后服务应答及处理时间、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围等。 售后服务方案优于项目需求的，得7分；满足项目需求的，得4分；不满足项目需求的，得1分。未提供方案的不得分。 |
| 5 | 人员培训方案 | 7分 | 根据投标人提供的人员培训方案进行综合打分。人员培训方案包括但不限于人员操作培训、维修保养培训、以及相关科研教育等进阶培训、学习会议等。 人员培训方案优于项目需求的，得7分；满足项目需求的，得4分；不满足项目需求的，得1分。未提供方案的不得分。 |
| 6 | 所投产品的质量评价及产品配置与功能先进性 | 8分 | 由评委根据所投产品的产品配置与功能先进性等方面进行评审，具体如下： 6.1.产品配置综合评价（4分）； 评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品配置优于项目需求的，得4分；投标产品配置符合项目需求的，得2分；投标产品配置不符合项目需求的，得1分。 6.2.产品功能评价（4分）； 评委综合评审投标产品功能优于项目需求的，得4分；投标产品功能符合项目需求的，得2分；投标产品功能不符合项目需求的，得1分。 |
| 7 | 所投产品业绩 | 2分 | 供应商或所投任一核心产品制造商或其他代理商，自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来与所投产品类似的合同复印件，加盖投标人公章，满足前述要求的业绩证明材料，有一份得1分，否则不得分，本项最多得2分。 |
| 8 | 节能环保 | 2分 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、投标人须根据所投核心产品类别，提供所投核心产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证、有效的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》

七、法定代表人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标产品配置及分项报价表

十二、技术需求响应及偏离表

十三、商务需求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、响水县政府采购事前信用承诺书

十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2024年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。  主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、投标人须根据所投核心产品类别，提供所投核心产品有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证、有效的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》

七、法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近三个月内至少一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为离休或退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等。

八、投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司/响水县小尖中心卫生院

根据贵方的JSZC-320921-HWZX-G2025-0081		号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力（投标有效期：开标之日后九十（90）天）。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：____年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型 企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标产品配置及分项报价表

按照采购清单内容，自行填报，金额单位：人民币元。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、技术需求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务需求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

商务需求中的实质性要求（1-4项，斜体且有下划线部分）需逐条响应具体内容，且不允许偏离，否则视为无效投标。。

十四、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：康复设备

项目编号：JSZC-320921-HWZX-G2025-0081

分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 康复设备 | _______________元 |
| 核心产品品牌： |  |

日期：       年      月      日

十五、响水县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：         日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。