锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

项目名称：2025-2026年度鹅湖镇三级污水管网养护项目

项目编号：JSZC-320205-JXXL-G2025-0006

# 采购单位：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府

采购代理机构：江苏欣希联项目管理有限公司

二○二五年二月

目    录

一、投标邀请函

二、投标人须知

三、项目要求和有关说明

四、合同书（格式）

五、合同条款

六、附件

- 投标邀请函

江苏欣希联项目管理有限公司受无锡市锡山区鹅湖镇人民政府委托，对2025-2026年度鹅湖镇三级污水管网养护项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：2025-2026年度鹅湖镇三级污水管网养护项目

2.项目编号：JSZC-320205-JXXL-G2025-0006

3.项目预算：177.7790万元，投标最高限价为177.7790万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4.合同履约期限：自合同签订之日起两年。

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8.本项目是否专门面向中小企业：是

9.本项目不接受联合体投标。

（二）投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小微企业或残疾人福利性企业或监狱企业；

4.本项目的特定资格要求：无

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（四）获取采购文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg,jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏欣希联项目管理有限公司将以电话咨询、邮箱（785514711@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年2月14日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“ 2025-2026年度鹅湖镇三级污水管网养护项目 需澄清问题”，并于答疑截止时间前邮箱（785514711@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年3月5日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年3月5日9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

采购代理机构：江苏欣希联项目管理有限公司

地址：江苏欣希联项目管理有限公司（无锡市锡山区赛维拉商业广场（先锋路北50米）2-308）

联系人：黄锴、周澄娇

电  话：13921546063、18068281042

邮  编：214101

二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏欣希联项目管理有限公司。

（四）招标文件的补充或修正：

1.江苏欣希联项目管理有限公司可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏欣希联项目管理有限公司将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏欣希联项目管理有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交投标供应商确认函。江苏欣希联项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏欣希联项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成：

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖投标供应商电子公章；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》；

4．开标一览表（格式见附件）

5．报价明细表（格式见附件）

6. 服务保障承诺（格式见附件）

7．投标偏离表（格式见附件）

8．人员配置表（格式见附件）

9. 项目车辆或设备配置表（格式见附件）

10.提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料（如有格式自拟并自行添加）

11．服务方案（如有格式自拟并自行添加）

12.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

13.要求采购人提供的配合（如有格式自拟并自行添加）

14. 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-10项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中的单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可以要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由江苏欣希联项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

# 资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件； |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 投标人法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖投标供应商电子公章；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件） |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 （由网上直接查阅，投标人无须提供证明材料） | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

# 符合性审查表

| # 序号 | # 评审点要求概况 | # 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 投标函 | # 按招标文件填写，格式见附件 |
| # 2 | # 开标一览表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 3 | # 报价明细表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 4 | # 服务保障承诺 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 5 | # 投标偏离表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 6 | # 人员配置表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 7 | # 项目车辆或设备配置表 | # 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| # 8 | # 满足采购需求 | # 满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料 |
| # 9 | # 投标文件内容 | # 不存在投标人须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏欣希联项目管理有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏欣希联项目管理有限公司将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。江苏欣希联项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏欣希联项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标人法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。江苏欣希联项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏欣希联项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，江苏欣希联项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏欣希联项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）中标服务费：

本次招标中标服务费按累进制计算：100万以下乘以1.2%，100万-500万乘以0.64%，由中标供应商支付。

（十六） 政府采购政策：

1.合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

2.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、中标供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。

3. 政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标、中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资或履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

4．中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5．依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

三、项目要求和有关说明

一、项目说明

1、项目概况：对鹅湖镇三级污水管网进行养护，包括污水管网养护及无人提升泵站养护。

2、服务期：2年（实际开工日期以采购人通知为准）

3、项目地点：锡山区鹅湖镇

4、项目质量要求：服务质量达到国家及行业合格标准及采购人要求

5、项目其他要求：

（1）供应商需建立养护队伍，其中最低配备项目负责人1名，技术负责人1名，养护作业人员4名。

（2）设备最低配置：自有或租赁1台管道检测机器人和1台管道潜望镜。

（以上要求供应商需提供承诺，中标后7天内配备齐全上述人员、设备，承诺书格式自拟）

- 其他说明：本项目专门面向中小微企业

- 支付方式：养护费用按季支付，经检查考核合格的于该季度支付前一季度的养护费。甲方付款前，乙方应当提供真实有效的发票，否则甲方有权延期付款且不承担任何责任。

8、本项目不需要缴纳履约保证金。

二、具体要求

1、本项目总报价：包括承包人承担本项目所需的包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费、税金等所有费用以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务等的一切费用。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，包括达到工完清场、移交竣工验收、保修（养护）期满。

2、投标人需自行踏勘现场，根据项目现场的实际情况，确定合理的维护组织方案，自主合理报价。在编制投标价时需充分考虑投标期间、签订合同期间和服务期间各类价格风险和国家政策性调整风险等一切因素，并将其考虑在投标报价中。

3、所有的养护方案的费用以及按国家标准或养护验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应包含在投标报价中。

4、投标人应根据养护现场的实际情况、本招标文件中载明的养护组织要求、现场的交通管制条件、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时用地（招标人无偿提供定点线内土地可供临时使用）、临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民和村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通使工效受到影响等因素，并对养护车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路须发生修复费用的，均可列入，凡未列出的一旦发生，将视为由投标的中标人自理。

5、水、电费用请投标人自行考虑，费用纳入投标报价中。养护用水、电由投标人自行解决。如有需要，发包人可协助承包人办理相关手续。

6、项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元/米（座）*年） | 养护期 （年） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管网 养护 | 1、三级污水管网 2、日常巡查及梅雨季、汛期的值班值守，管道及检查井疏通及积泥、垃圾、结垢等的清理，损坏井盖井圈的更换，隔油池、化粪池的清理及处置等 3、施工方式自定，含污泥等外运处置、井下或管内作业安全防护措施、管道封堵、临时局部检测、临时排水等全部费用，污水管网管径综合考虑 4、养护期2年 | m | 176567 |  | 2 |  |
| 2 | 无人提升泵站养护 | 1、泵站日常巡查、一般维护 2、泵站内设施维护或维修 3、泵站前池垃圾、污泥、流沙等清理 4、施工方式自定，含垃圾、污泥、流沙等外运处置等全部费用 5、养护期2年 | 座 | 20 |  | 2 |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：综合单价含一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、合同书（格式）

需方（采购人）：

供方（中标方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）               元；（小写）           元

- 服务质量要求：

- 服务期：

- 服务地点和方式：   需方指定地点

- 合同款支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在开标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：

本合同一式五份，双方各执贰份，无锡市公共资源交易中心锡山分中心壹份，具有同等法律效力。

十四、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章后生效。

- 合同签订地点：

本合同在                                     签订。

需方（采购人）：（盖章）                       供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

年   月    日                                  年   月     日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

备注：供需双方以本格式文本拟订合同；

五、合同条款

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件（及补充说明）全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：2025-2026年度鹅湖镇三级污水管网养护项目

养护内容：污水管网养护、无人提升泵站养护

二、承包范围：污水管网养护、无人提升泵站养护

三、承包期

本项目养护期二年；本合同从   年  月  日起至    年  月  日，为 2 年。

四、承包方式

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明养护的方式实施总承包，乙方应对全部养护项目负责，中标以后不得分包、转包。如—经发现上述行为，甲方单方有权立即终止综合养护项目承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

五、养护质量标准

本项目养护质量标准：

六、合同价款

合同总价：

金  额：（大写）                                 （人民币）/二年

￥                   元/二年

合同单价：

金  额：（大写）                                 （人民币）/年

￥                   元/年

七、付款方式

1、养护工作一律不付预付款。

2、养护费用按季支付，经检查考核合格的于该季度支付前一季度的养护费。

3、本合同为固定总价合同，本条款约定的合同价款已包括但不限于乙方履行本合同项下义务所需的人工费、材料费、电费、水费、设备折旧、维修费、利润、税金等在内的全部费用。非经甲方书面同意，乙方不得向甲方额外收取其他任何费用。

八、组成合同的文件

（一）组成本合同的文件包括

- 本合同协议书

- 中标通知书

- 投标书及附件

- 本合同协议条款

- 标准、规范及有关技术文件

（二）双方有关养护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、 其他要求：

1、按投标承诺委派项目负责人及技术负责人，应保证及时到位并常驻现场，如果需更换，应事先取得发包人书面同意。如果监理工程师或发包人认为委派的项目负责人或技术负责人的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后，应撤回上述人员，同时委派发包人同意的新的项目负责人或技术负责人，否则将视为违约，发包人有权扣除中标价的2%的违约金直至终止合同并没收履约保证金。承包人在投标书所列的各类专业技术人员、质检人员、管理人员，未经发包人批准，不准无故不到位或被替换，否则视为违约，发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止施工合同并没收履约保证金。若确实无法到位或需替换，应安排同等资历的人员且经发包人批准。尽管承包人已按投标承诺派遣了各类人员，如果发包人认为这些人员仍不适应现场施工需要且无法保证工程质量时，发包人有权要求承包人增派人员，承包人在接到通知后应立即执行，不得无故拖延。本工程承包人的现场项目管理机构的人员不得同时兼任其他工程项目的工作。证书在合同签订的同时暂交发包人保管，至工程竣工验收通过，移交接管之日退还承包人。

2、质量验收标准：依据《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016），运行维护质量考核按《锡山区污水主管网养护总则（试行）》及《锡山区污水主管网养护考核表（试行）》中相关内容进行考核。运行维护质量考核要求：（1）考核方式以明查和暗查相结合，每月组织明查一次，平时以暗查为主。（2）考核值为F。90≤F≤100，不扣除月度养护经费；85≤F＜90，扣除本月度养护经费的5％；F＜85，扣除本月度养护经费的10％；一年累计三次85≤F＜90，扣除全年养护经费的10%；一年累计三次F＜85，采购人有权终止合同。

3、安全责任：运行维护权合同期内，因运行维护不及时、不合格或不规范等原因所造成人身伤亡及安全等事故，其处理费用和责任由中标单位负责承担。

4、未经发包人书面同意，承包人不得将本合同项下的权利义务转让予第三人，亦不得在本合同项下的权利上设置任何权利负担（包括但不限于质押、担保等）。

十、违约责任：

1、乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因招、报价产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

2、由于乙方提供服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

3、乙方无正当理由，违反有关规定，未能达到规定的管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，甲方有权扣留乙方全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理。

5、招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

6、如果乙方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

7、合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

十一、合同生效及其他：

- 合同经供需双方代表签字并盖章后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下（1）方式处理：

- 向无锡仲裁委员会申请仲裁。

- 向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

十二、承包人向发包人承诺按照合同约定开展养护。

十三、发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十四、本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至养护期满、验收合格、价款结清自行终止。

发包人（盖章）：                          承包人（盖章）：

法定代表人：                            法定代表人：

派驻现场代表：                          派驻现场代表：

电   话：                               电   话：

地   址：                               地   址：

年  月   日                             年   月   日

附件1

污水主管网养护总则

1.1在污水管网已具备直接检测条件下，养护单位应为甲方所养护的管网提供免费的CCTV检测服务，并提供相应的影像资料和检测报告。

1.2养护必须执行国家现行标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68－2016的规定。

1.3泵站的运行、维护应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554和《城市区域环境噪声标准》GB3096的规定。

1.4养护应采用机械作业。

1.5养护单位应在事故发生或接到报障、报修、投诉后两小时内到达现场，组织调查、抢修，重大事故应在12小时内向区排水主管部门报告。

2管道及其附属设施的检查与养护

2.1养护单位应定时对污水管道及其附属设施进行检查和维护，使污水管道保持良好的水力功能和结构状况。巡查内容应包括污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工等情况。

2.2应严格按照下表的规定，对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 | 3个月 |
| 管道 | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 | 3个月 |
|  | 高压水枪冲洗 | 积泥、垃圾、结垢等 | 一年 |
| 倒虹管 | 目测 | 标志牌、两端水位差、查井、闸门等 | 6个月 |
|  | 管道反光镜 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 | 一年 |
| 排放口 | 目测 | 违章占压、标志牌、挡土墙、淤积情况、底坡冲刷 | 6个月 |
|  | 潜水检查 | 淤塞、腐蚀、接口、河床冲刷、软体动物生长情况 | 一年 |

2.3检查井日常巡视检查的内容应符合下表的规定。

检查井巡视检查内容

| 部位 | 外部巡视 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 井盖埋没 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 |
|  | 井盖丢失 | 井壁泥垢 |
|  | 井盖破损 | 井壁裂缝 |
|  | 井框破损 | 井壁渗漏 |
|  | 盖、框间隙 | 抹面脱落 |
|  | 盖、框高差 | 管口孔洞 |
|  | 盖框突出或凹陷 | 流槽破损 |
|  | 跳动和声响 | 井底积泥 |
|  | 周边路面破损 | 水流不畅 |
|  | 井盖标识错误 | 浮渣 |

2.4井盖的选用应符合下表的规定。

井盖技术标准

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 《铸铁检查井盖》 | CJ/T 3012 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土井盖》 | JC 889 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121 |
| 塑料树脂类水箅 | 《再生树脂复合材料水箅》 | CJ/T 130 |

注：在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间的允许误差应符合下表的规定。

井盖与井框间的允许误差  (mm)

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高低差 | 井框与路面高低差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | <8 | +5,-10 | +15,-15 |

①发现井盖缺失或损坏后必须及时安放护栏和警示标志，并应在6小时内恢复。

②检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

2.5管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目应包括下表中的内容。

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

注：管道养护应符合下列规定：

a.定期巡视，及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

b.压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次。

c.定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

- 管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度应符合下表的规定。

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |

①倒虹管的养护应符合下列规定：

a. 倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2m/s。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条，集中水量冲洗另一条的方法。

b. 过河倒虹管的河床覆土不应小于0.5m。在河床受冲刷的地方，应每年检查一次倒虹管的覆土状况。

c. 在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

d. 对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

②排放口的维护应符合下列规定：

a. 定期巡视，及时维护，发现和制止在排放口附近堆物、搭建、倾倒垃圾等情况。

b. 排放口挡墙、护坡及跌水消能设备应保持结构完好，发现裂缝、倾斜等损坏现象应及时修理。

c. 埋深低于河滩的排放口应在每年枯水期进行疏浚。

d. 当排放口管底高于河滩1m以上时，应根据冲刷情况采取阶梯跌水等消能措施。

3污泥运输与处置

3.1污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

3.2污泥运输应符合下列规定：

a. 通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输，也可采用水陆联运。

b. 在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

c. 污泥运输车辆应加盖，并定期清洗保持整洁。

d.污泥在长距离运输前宜进行脱水处理，脱水过程可以在中转站进行，或送污水处理厂处理。

3.3污泥处置应符合下列规定：

a. 污泥在送处置场前，宜进行脱水处理。

b. 污泥处置不得对环境造成污染。

4泵站的运行与维护

7.4.1检查维护水泵、闸阀门、管道、集水池、压力井等泵站设备设施时，必须采取防硫化氢等有毒有害气体的安全措施。

7.4.2水泵维修后，其流量不应低于原设计流量的90%；机组效率不应低于原机组效率的90%。

7.4.3泵站设施、机电设备和管配件外表除锈、防腐蚀处理宜2年一次。

7.4.4泵站内设置的起重设备、压力容器、安全阀及易燃、易爆、有毒气体监测装置必须每年检验一次，合格后方可使用。

7.4.5围墙、道路、泵房等泵站附属设施应保持完好。

7.4.6泵站应做好环境卫生和绿化养护工作。

7.4.7泵站应做好运行与维护记录。

5安全文明作业

5.1养护作业人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，经考核合格后持证上岗。

5.2检查井井盖开启之后，必须立即采取相应安全措施。如立即加盖安全网盖或设置安全护栏，白天应加挂三角红旗，夜间应加点红灯或设置反光锥。

5.3作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8m的管道严禁进人作业）还须在井内增加监护人员作中间联络；监护人员不得擅离职守。

5.4在征得交管部门同意中断交通后，应在路段两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

5.5下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格按照现行相关行业标准的规定操作、执行。

5.6防毒面具应定期校验，下井作业前必须再次校验，合格后方可使用。

5.7养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

5.8疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场，如必要时，经主管部门同意后，在街道上停放的时间不宜超过一昼夜，污泥盛器和车辆在街道上停放过夜时应悬挂安全红灯或设置反光锥。

5.9巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

5.10养护单位应建立健全污水管道及其附属设施的档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。

附件2：

| 锡山区污水主管网养护考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 年月 |  |
| 检查内容 |  | 检查要求 | 评分标准 | 基准分 | 评分 | 备注 |
| 现场检查 | 污水窨井 | 积泥深度小于1/5管径，无硬块杂物井壁清洁，井室完好框盖齐全平稳，不摇动，无响声，无破损，开启灵活 | 每发现积泥超标一处扣2分 | 20 |  |  |
|  | 污水管网 | 任意管径积泥深度小于1/5管径（过河管2/5），水流畅通 | 每发现一处根据影响大小扣1～2分 | 15 |  |  |
|  | 无人提升泵站 | 定期做好泵站设施、机电设备和管配件清理维护，保证泵正常运行 | 每发现一处根据影响大小扣1～2分，泵不能正常运行扣5分 | 10 |  |  |
|  | 污泥垃圾 | 污泥不得就地堆放，不得抛洒滴漏，清捞作业后，必须保持路面清洁 | 垃圾没有及时处理的扣2分/次，工作后对居民生活造成严重影响的扣1～2分 | 5 |  |  |
| 公司检查 | 台账资料 | 各类台账资料齐全（养护计划、制度、养护日常巡查记录、疏通记录、养护重点难点、各类相关报告） | 缺一项扣2分，不符合要求扣1分 | 20 |  |  |
|  | 实施计划 | 严格按照养护工作计划实施养护，保证养护范围内全覆盖养护 | 无正当理由未按照养护计划实施养护的扣3分/次，计划调整未及时通知甲方的扣2分/次 | 10 |  |  |
| 行风建设 | 居民投诉与处理 | 24小时值班，接投诉电话后，2小时内到现场并答复，井盖丢失、损坏，接到投放报修后5小时内补缺、更换；污水外溢24小时内处理 | 接投诉后未按规定时间内赶到现场的扣5分/次，处理不及时的扣5分 | 10 |  |  |
|  | 新闻曝光 | 无新闻曝光现象 | 因维护管理责任被新闻单位曝光，扣5分/次，事后没有及时处理或处理不到位扣5分/次 | 5 |  |  |
|  | 文明养护 | 要求文明工作，衣着统一整齐；不得同居民发生争吵；按要求设置安全防护，不得有人员伤亡 | 检查发现未按规定穿养护服装的扣1分/次；同居民发生争执的扣3分/次；未按要求设置安全防护措施的扣2分/次；造成行人或养护工作人员摔伤的扣5分/次 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |
| 考核人： |  |  | 审核人： |  | 日期： |  |

六、 附件

附件一：评分标准：

1. 投标报价                                    20分

2. 投标人综合实力                              20分

3. 技术服务方案                                60分

一、价格分（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策

二、投标人综合实力（20分）

1、拟派项目组人员配备（8分）

在满足采购基本需求的前提下，另外满足下列条件时：

A.项目负责人具备市政公用工程二级及以上建造师注册证书的得1分，同时具备市政类高级工程师及以上职称的得2分，本项最高得2分；

B.技术负责人具备市政公用工程二级及以上建造师注册证书的得1分，同时具备市政类高级工程师及以上职称的得2分，本项最高得2分；

C.养护作业人员具备以下证书：

具备《排水管道检测与评估工程师》得1分；

具备《预防硫化氢中毒安全作业》得1分；

具备《有限空间作业》得1分；

具备《下水道养护工》得1分；

（证明材料：以上岗位不得兼任，投标时提供以上人员证书原件扫描件，以及由县（区）级及以上社保机构出具的供应商连续三个月为其缴纳社保的缴费证明（至少包含近三个月中任意一个月份不含投标当月缴纳社保的证明原件扫描件上传至电子标书中，不齐全不得分）

- 机械设备配备（自有或租赁）（4分）

- 1）供应商自有或租赁1台气体检测仪，得1分；

# 2）供应商自有或租赁1台GPS定位仪，得1分；

# 3）供应商自有或租赁1辆清洗吸污车，得2分；

注：上述机械设备为自有的，投标时须提供机械设备照片、购置发票（发票抬头必须与供应商名称一致）原件的扫描件、车辆行驶证原件的扫描件；上述机械设备为租赁的，投标时须提供机械设备照片、租赁发票、有效期内的车辆租赁协议（租赁期不得少于本项目的服务期限）原件的扫描件、出租人购置发票、车辆行驶证的原件扫描件；自有或租赁气体检测仪、GPS定位仪无需提供行驶证。相关证明材料扫描件上传至投标文件并电子签章，不提供或提供不全者不得分。

- 供应商综合能力（8分）

# A.供应商具备有效期内的环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书、售后服务认证证书、社会责任管理体系认证证书有1个得1分，最高得4分。【注：1.以上证书的全国认证认可信息公共服务平台官网站https://www.cnca.gov.cn/证书信息查询截图须扫描上传至电子标书中，2.提供证书扫描件。不提供不得分】

# B.供应商拟派的项目经理自2022年1月1日起（以中标通知书签发日期为准）承担过类似业绩，有1个得2分，最多得4分。

【需提供中标通知书、合同（协议）及收付款凭证的原件扫描件上传至电子标书，不提供或提供不全不得分】

三、服务方案（60分）

- 总体服务方案（15分），需包括：

①日常维修方案；

②操作实施管理制度；

③台账管理制度保障措施；

④人员人身安全保障措施；

⑤质量保证措施；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得15分。

- 应急处置方案（9分），需包括：

①污水外溢；

②管道沉降损坏；

③硫化氢中毒；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得9分。

- 检查井周围加固处理措施（6分），需包括：

①检查井井盖周围病害分析及防范措施；

②检查井加固施工方案；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得6分。

- 特定专项养护内容及技术措施（6分），需包括：

①特定技术措施，如窨井下沉；

②特定技术措施，如非开挖修复；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得6分。

- 养护团队管理方案（9分），需包括：

- ①养护人员组织结构；

- ②养护人员分工情况；

- ③养护人员责任制落实情况；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得9分。

- 不可抗力等突发事件的应急措施（6分），需包括：

- ①防汛抗灾应急措施；

- ②抢修应急处置方案；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得6分。

- 投诉处理方案（9分），需包括：

- ①“12345”社会服务投诉处理及信访处理应对方案；

- ②数字城管应对方案；

- ③配合信访处理应对方案；

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分。本项最高得9分。

- 注：以上所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

# 采购项目编号：JSZC-320205-JXXL-G2025-0006

# 采购项目名称：2025-2026年度鹅湖镇三级污水管网养护项目

# 投标人：

二○二五年  月  日

# （一）投标函（格式）：

投  标  函

致江苏欣希联项目管理有限公司：

我方收到贵方编号JSZC-320205-JXXL-G2025-0006招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

- 一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 二、我方愿意提供江苏欣希联项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

- 八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作出的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

# （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-JXXL-G2025-0006

日期：

江苏欣希联项目管理有限公司：

我公司（单位）愿针对本次2025-2026年度鹅湖镇三级污水管网养护项目进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320205-JXXL-G2025-0006

日期：

江苏欣希联项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（ 2025-2026年度鹅湖镇三级污水管网养护项目 ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

# 投标人法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

# （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号 JSZC-320205-JXXL-G2025-0006）所提供的货物符合招标文件要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）开标一览表（格式）：

# 开标一览表

投标人名称（盖章）                  采购项目编号：JSZC-320205-JXXL-G2025-0006

| 项目名称 | 2025-2026年度鹅湖镇三级污水管网养护项目 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币（小写）： 元 人民币（大写）： |
| 服务期 |  |
| 项目质量要求 |  |
| 项目负责人 |  |

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

# （六）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标人名称（盖章）                        政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元/米（座）*年） | 养护期 （年） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管网 养护 | 1、三级污水管网 2、日常巡查及梅雨季、汛期的值班值守，管道及检查井疏通及积泥、垃圾、结垢等的清理，损坏井盖井圈的更换，隔油池、化粪池的清理及处置等 3、施工方式自定，含污泥等外运处置、井下或管内作业安全防护措施、管道封堵、临时局部检测、临时排水等全部费用，污水管网管径综合考虑 4、养护期2年 | m | 176567 |  | 2 |  |
| 2 | 无人提升泵站养护 | 1、泵站日常巡查、一般维护 2、泵站内设施维护或维修 3、泵站前池垃圾、污泥、流沙等清理 4、施工方式自定，含垃圾、污泥、流沙等外运处置等全部费用 5、养护期2年 | 座 | 20 |  | 2 |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：综合单价含一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

# （七） 服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺

（投标人名称）针对本次2025-2026年度鹅湖镇三级污水管网养护项目在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

（八）投标偏离表（格式）：

# 投标偏离表

投标人名称（盖章）                    采购项目编号：JSZC-320205-JXXL-G2025-0006

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（九）人员配置表（格式）：

人员配置表

投标人名称（盖章）：                       采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 名称 | 职称 | 证书 名称 | 证号 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.上表人员为评分点中人员。

（九）项目车辆或设备配置表（格式）：

项目车辆或设备配置

投标人名称（盖章）：                       采购编号：

| # 序号 | # 名称 | # 自有或租赁 | # 购入年份或租赁期限 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料原件扫描件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

表格不够可自行扩展。

（十）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日　        期：

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

- 此声明函必须提供，未提供视为无效投标文件。

4.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（十一）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）服务方案（格式）

投标人应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

（十三）（投标人）其他材料：

投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加