采购编号：JSZC-320507-SZHX-C2026-0001

苏 州 政 府 采 购
竞争性磋商文件
采购编号：JSZC-320507-SZHX-C2026-0001
采购单位：苏州市相城区第二人民医院
采购内容：苏州市相城区第二人民医院检验病理委托检测业务
采购类别：服务类
苏州鸿鑫工程咨询有限公司
二○二六年一月
前附表
	序号
	内容规定

	1
	采购内容：苏州市相城区第二人民医院检验病理委托检测业务

	2
	响应文件有效期为响应文件提交截止之日起六十天（日历日）

	3
	本项目不收取磋商保证金

	4
	磋商响应文件份数：本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，不接受纸质响应文件。成交后，成交单位提供三份纸质响应文件。

	5
	响应文件网上提交截止时间：2026年01月30日09点30分（北京时间）
响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。

	6
	开启时间：2026年01月30日09点30分（北京时间）
开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
评审时间：2026年01月30日09点30分（北京时间）
评审地点：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼

	7
	代理服务费收费标准：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；

预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；

预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；

预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币4000元整的，则本项目代理服务费按人民币4000元整计收。

本项目代理服务费按人民币23800元整计收。
收款单位：苏州鸿鑫工程咨询有限公司黄埭分公司
开户银行：苏州银行股份有限公司相城支行
银行账号：51529300001104
供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料，具体要求详见第三章。

	8
	苏州市相城区政府采购管理监督电话：0512-67591005/67591006。


总目录
3第一章 磋商邀请函

第二章 磋商响应文件格式
7
第三章 采购内容
21
第四章 合同主要条款
33
第五章 评审办法
38


第一章 磋商邀请函
项目概况
苏州市相城区第二人民医院检验病理委托检测业务采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取采购文件，并于2026年01月30日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320507-SZHX-C2026-0001
2.项目名称：苏州市相城区第二人民医院检验病理委托检测业务
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：人民币壹佰捌拾万元整（￥：1800000.00元）

5.最高限价：人民币壹佰捌拾万元整（￥：1800000.00元）
6.采购需求：苏州市相城区第二人民医院检验病理委托检测业务，详见采购文件第三章。
7.合同履行期限：自合同签订之日起两年（若项目实际支出费用达采购预算则合同自动终止）。
8.本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
（1）具备有效的《医疗机构执业许可证》。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件
1、时间：自公告发布之日起5个工作日
2、地点：“苏采云”系统自行下载采购文件
3、方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4、售价：免费
四、响应文件提交
1、递交响应文件截止时间：2026年01月30日09点30分（北京时间）；
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。
3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
五、开启
1、时间：2026年01月30日09点30分（北京时间）；
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.本次采购的有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意。

3.苏州市相城区政府采购管理监督电话：0512-67591005/67591006。
4.本项目支持政府采购合同信用融资。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：苏州市相城区第二人民医院
地    址：苏州市相城区黄埭镇春申路308号
联 系 人：葛婷婷
联系方式：0512-83577866
2.代理机构信息
名    称：苏州鸿鑫工程咨询有限公司
地    址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层
联系方式：0512-65981596

3.项目联系方式
项目联系人：张尧、于民峰
电    话：0512-65981596-8123
第二章 磋商响应文件格式
说明：
对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
1、（供应方）法定代表人授权委托书
授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）       系（供应单位名称）            的法定代表人，现授权委托（单位名称）          的（姓名）            为我单位代理人，以本单位的名义参加苏州鸿鑫工程咨询有限单位组织实施的编号为JSZC-320507-SZHX-C2026-0001号的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
供应商：（单位盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：　　　　　年　　  月　　  日
2、磋商响应函
磋商响应函
苏州鸿鑫工程咨询有限公司：
我们收到贵单位JSZC-320507-SZHX-C2026-0001号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。
1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括完成本项目所需的人工、检测、运输、试剂耗材、保险、管理、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起  60天。
5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我单位符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。
9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、如果我们成交，我们愿意在领取成交通知书时按采购文件的规定支付代理服务费；
11、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；
（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。
所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年   月   日
3、磋商报价表
磋商报价表（以系统格式为准）
项目名称：苏州市相城区第二人民医院检验病理委托检测业务
项目编号：JSZC-320507-SZHX-C2026-0001
	投标人名称
	优惠率（%）
	备注

	
	%
	


供应商：（单位盖章）
日期：   年   月   日
注：
1、本项目采用统一优惠率报价，报价包括完成本项目所需的人工、检测、运输、试剂耗材、保险、管理、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、响应单位在《苏州市公立医院医疗服务项目价格手册（2025年版）》收费标准的基础上进行报价，应对所投项目的全部内容进行统一优惠率报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。
3、本项目采用响应优惠率作为价格评审指标，响应优惠率报价处于【68%（含）-100%（含）】的，为有效响应优惠率报价。超出此范围的报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得成交。
4、举例：地高辛，收费标准价格为100元/次，响应单位若优惠75%，优惠后收费应该为100*（1-75%）=100*25%=25元/次，则磋商报价表中响应优惠率报价填写为75%。
4、磋商报价分析表
磋商报价分析表
	序号
	项目名称
	优惠率（%）
	优惠后收费（元/次）

	1
	
	%
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	...
	...
	...
	...


注：本表“优惠率”报价应与磋商报价表的“优惠率”报价一致，否则以磋商报价表为准。
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日

5、商务条款偏离表
商务条款偏离表
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日
6、服务要求偏离表
服务要求偏离表
	序号
	采购内容
	采购要求
	响应要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、响应人应对照采购文件服务要求等要求，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与设计要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日
7、配备人员一览表
配备人员一览表

	序号
	项目组所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业/资格
	从事本工作时间
	典型业务与技术专长

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日
8、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	合同名称
	业主单位
	项目时间
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月   日
9、资格证明文件
(1)关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函
苏州鸿鑫工程咨询有限公司：
本单位愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320507-SZHX-C2026-0001号的磋商采购活动进行响应。本单位所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：   年   月    日
(2)磋商响应单位情况表
磋商响应单位情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	单位地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2024年         万元

	实现利润
	2024年   万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积        平方米
承租面积        平方米

	单位简历及内设机构情况

	

	单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


(3)中小企业声明函
中小企业声明函
苏州鸿鑫工程咨询有限公司 ：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（项目名称），属于 其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（项目名称），属于 其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

(4)残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

10、关于响应报价合理性的澄清说明
关于响应报价合理性的澄清说明

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320507-SZHX-C2026-0001号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：
	供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


备注:根据采购文件第三章要求，在评审过程中当出现响应报价低于采购项目预算50%或者响应报价低于采购项目最高限价45%或者磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时, 磋商小组应当启动异常低价响应审查程序。磋商小组应当要求供应商出具书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以磋商小组具体要求为准）。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

第三章 采购内容
采购内容
苏州鸿鑫工程咨询有限公司受苏州市相城区第二人民医院的委托，就其所需的苏州市相城区第二人民医院检验病理委托检测业务项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购活动。
一、采购编号：JSZC-320507-SZHX-C2026-0001
二、项目名称：苏州市相城区第二人民医院检验病理委托检测业务
三、采购需求：
（一）服务要求：

1、响应单位应具有开展本项目的实验室，且实验室为一级及以上实验室，能开展省卫计委制定的《医疗机构临床检验项目目录》所设置检验项目。应拥有符合采购单位检验项目开展的仪器设备。

2、响应单位具有病理实验室，能开展常规病理、快速病理、免疫组化、特殊染色、透射电镜等技术，并具备开展远程病理的条件，并协助医院免费安装远程病理会诊系统。

3、实验室开展的检测项目有完善的《室内质量控制管理程序》等质控管理体系，室内质控覆盖率100%，失控情况必须有分析和纠正措施；有完善的《室间质量控制管理程序》等质控管理体系，室间质控符合卫生部临检中心和省临检中心相关要求。所有原始数据及过程记录均以电子版和普通文档统一归档保存。

4、实验室人员资质及人数符合行业标准。

（1）项目负责人及实验室主管应具有医学检验工作经验和相应的资质要求和管理经验。

（2）实验室工作人员具备相应的经验，能独立开展实验。
（3）病理实验室负责人应具备病理诊断资质。

5、实验室应具有设备、环境、人员、试剂等过程质量溯源能力。

6、服务单位派人免费上门收取检测标本，负责就检测项目的取样、样品保存等知识进行培训。提供检测样本所需相应样品管（瓶）、玻片等耗材。收取标本地点：相城区第二人民医院检验科。书面交接检测标本，双方签字确认。

7、收取标本次数：每周（周一至周日）至少7次来我院收取，医院有特殊需求可增加收取次数（紧急标本、双休、节假日均可收取标本）。

8、运送人员经过专业系统培训，符合上岗要求。

9、运送标本过程中有保温、抗震抗压的标本接收箱，并记录每个环节，全程符合生物安全要求（需要冷链运输的符合江苏省和苏州市市场监督管理局冷链要求规定）。响应单位具有的标本冷链运输物流车（或者带有冷链箱的物流车辆）不少于2辆。
10、紧急标本送检保证3小时内送达实验室。

11、结果报告：按承诺的报告时间及时发出报告。每周（周一至周日）由专人将纸质报告（病理）送达相城区第二人民医院检验科。免费安装网络打印信息平台，可网上查询检测报告（PC端、APP均可查询）。每张报告均经过二级审核；对报告的格式、补发、保密均有严格要求；检测结果报告内容及格式符合相关实验室管理规范要求。

12、实验室负责对检测结果提供适当的解释；并与医院就服务、质量和咨询进行定期交流。

13、严格执行医院危急值报告制度，特殊标本免费加急检测。

14、送检标本按保存时限进行保存，以备医院复查，所有送检标本最终由服务商进行安全处置（特殊情况除外）。需提供每个检查项目标本保存时限的清单。

15、实验室保证将所有送检标本及检测结果相关资料保密，如有泄露，责任由泄露方负责。

16、检测项目内涵或检测项目价格因政策因素发生变化时，本文件涉及的相关项目价格按比例同步调整。医院根据临床需求选择检测清单中的外包项目种类。

17、响应单位负责LIS和HIS系统的对接及费用（接口费用），保证标本唯一性标识及有效标本库管理。

18、因服务商原因造成的标本损坏、遗失、报告延迟或延误发放、结果不符等，造成不良影响的，由服务商负责解释并整改，涉及患者要求赔偿事宜的，由服务商负责赔偿。

19、定期核账，核账金额以医院提供金额为准。

20、年度合同期内协助科室进行科研项目的申报及实施（如有）。

21、结算方式：服务费按月结算，采购人根据当月考核结果及实际发生费用(实际发生费用数量*优惠后单价)进行结算。

22、配合医保物价处做好相关检查的解释工作。
（二）检测项目清单及标准收费
	序号
	收费代码
	项目名称
	检测方法
	标准收费（元/次）

	1
	250403066-b*20
270800007-a
	两癌筛查(TCT+HPV)
	反向点杂交/染色
	455

	2
	250309001
250309001-c
	25-羟基维生素D(25-OHD)
	高效液相色谱-串联质谱法
	130

	3
	250403065-a
	B族链球菌(GBS-DNA)定性
	实时PCR
	150

	4
	250310041-a
	C-肽(C-Peptide)
	化学发光法
	60

	5
	250310041-a
	C-肽(餐后1小时)
	化学发光法
	60

	6
	250310041-a
	C-肽(餐后2小时)
	化学发光法
	60

	7
	250310041-a
	C-肽(餐后30分钟)
	化学发光法
	60

	8
	250310041-a
	C-肽(餐后3小时)
	化学发光法
	60

	9
	250403066-b*20
	HPV23分型
	反向点杂交
	300

	10
	250402060
	γ-干扰素释放试验（结核感染T细胞,CD4+CD8）
	ELISA法
	400

	11
	250403013
	丙型肝炎病毒(HCV-RNA)定量
	实时荧光定量PCR
	55

	12
	250401020*2
	补体二项(C3.C4 ) 
	免疫比浊法
	40

	13
	250310036-a
	雌二醇(E2)
	化学发光法
	60

	14
	250310029-a
	促红细胞生成素
	化学发光法
	70

	15
	250310005-a
	促黄体生成素(LH)
	化学发光法
	40

	16
	250310017-a
	促甲状腺激素受体抗体(TRAb)
	化学发光法
	60

	17
	250310004-a
	促卵泡激素(FSH)
	化学发光法
	40

	18
	250310006-a
	促肾上腺皮质激素(ACTH)
	化学发光法
	60

	19
	250403024*2
	单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体两项（IgM+IgG）
	ELISA法
	50

	20
	250403024*2
	单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体两项
	ELISA法
	50

	21
	250309005-a
	地高辛
	化学发光法
	100

	22
	250402041-b
250402002-a
250402010-a
250402003*6
250402038
	风湿四项
	化学发光法、免疫印迹法、间接免疫荧光法
	285

	23
	250403001-a
250403017
250403018
250403015
250403014
	肝炎五项
	ELISA法
	125

	24
	250403003-a
	高灵敏HBV DNA定量检测,实时PCR法(内标法)
	实时荧光定量PCR
	450

	25
	250310030-a
	睾酮(T)
	化学发光法
	60

	26
	250311009
250311005-a
250308008-a
	骨标记物三项
	化学发光法
	305

	27
	250311009
250311005-a
250308008-a
250309001
250309001-c
250310009-a
	骨标记物五项
	化学发光法
高效液相色谱-串联质谱法
	475

	28
	250308008-a
	骨钙素(OST)
	化学发光法
	90

	29
	250405003*10
250405002*10
	过敏原全套定量（吸入、食入）
	ELISA法
	600

	30
	250405003*10
	过敏原食入性组合10项定量
	免疫印迹法
	300

	31
	250405002*10
250405003*9
	过敏原吸入-食物组19项
	免疫印迹法
	570

	32
	250403001-b*2
	甲肝抗体二项(HAV-IgM，HAV-IgG) 
	化学发光法
	60

	33
	250403001-a
250403017
	甲戊肝抗体（体检）
	ELISA法
	40

	34
	250310009-a
	甲状旁腺激素(PTH)
	化学发光法
	40

	35
	250403065
	解脲支原体(UU-DNA)定性
	荧光PCR
	50

	36
	250402035-a
250403043
	抗O+类风湿因子
	免疫比浊法
	45

	37
	250402002-a
	抗核抗体(ANA)
	间接免疫荧光法
	30

	38
	250310071
	抗缪勒管激素,化学发光法（AMH）
	化学发光法
	160

	39
	250402027
	抗胰岛细胞抗体(ICA-IgG)
	化学发光法
	20

	40
	250403065
	淋球菌(NG-DNA)定性 
	实时PCR
	50

	41
	250310022-a
	硫酸去氢表雄酮(DHEA-S)
	化学发光法
	40

	42
	250401023-a*3
250401020*2
	免疫五项(IgA,IgG,IgM,C3,C4)
	免疫比浊法
	100

	43
	270300002
	内镜组织活检检查与诊断（1个蜡块）
	染色
	167


	44
	270300002
	内镜组织活检检查与诊断（2个蜡块）
	染色
	182

	45
	270300002
	内镜组织活检检查与诊断（3个蜡块）
	染色
	207

	46
	250310018-a
	皮质醇(COR)
	化学发光法
	60

	47
	250404015-a
250309004
250309003-a
	贫血三项(铁蛋白、叶酸、维生素B12)
	化学发光法
	114

	48
	250310023-a
	醛固酮(ALD)   血浆
	化学发光法
	40

	49
	250203068
	人类白细胞分化抗原B27(HLA-B27)筛查
	流式细胞术
	100

	50
	250403065
	沙眼衣原体(CT-DNA)定性 
	实时PCR
	50

	51
	270300005
	手术标本检查与诊断（1个蜡块）
	染色
	205

	52
	270300005
	手术标本检查与诊断（1个蜡块）
	染色
	205

	53
	270300005
	手术标本检查与诊断（2个蜡块）
	染色
	220

	54
	270300005
	手术标本检查与诊断（3个蜡块）
	染色
	235

	55
	270300005
	手术标本检查与诊断（4-5个蜡块）
	染色
	270

	56
	270300005
	手术标本检查与诊断（4-5个蜡块）
	染色
	270

	57
	270300005
	手术标本检查与诊断（6-9个蜡块）
	染色
	320

	58
	270400001
	术中病理快速冰冻切片(本中心检测)
	染色
	330

	59
	250404011-a
	糖类抗原242(CA242)
	化学发光法
	50

	60
	250404011-a
	糖链抗原199(CA199)
	化学发光法
	50

	61
	250310039-a
250310041-a
	糖尿病两项
	化学发光法
	100

	62
	250310043-a
250310067
250402027
	糖尿病自身抗体三项(GAD，IAA，ICA)，化学发光法，定量
	化学发光法
	155

	63
	250404015-a
	铁蛋白(FER)  
	化学发光法
	34

	64
	250304007
250304008
	铁三项
	亚铁嗪法
	15

	65
	250306011-b
	同型半胱氨酸(HCY)
	化学发光法
	60

	66
	250310022-a
	脱氢表雄酮（DHEA）
	ELISA法
	40

	67
	250403086
250404028-b*2
	胃功能三项（PGⅠ、PGⅡ、PGR、G- 17）
	化学发光法
	220

	68
	250501009-b
	细菌培养
	细菌培养
	100

	69
	250501009-b
250502001-a
	细菌培养+药敏
	细菌培养
	160

	70
	250403065*3
	性病三项(NG/CT/UU-DNA) 定性
	荧光PCR
	150

	71
	250310016-b
	性激素结合球蛋白(SHBG)
	化学发光法
	60

	72
	250310005-a
250310005-a
250310036-a
250310037-a
250310030-a
250310002-a
	性激素六项(FSH、 LH、 E2、 PROG 、T 、PRL) 
	化学发光法
	305

	73
	250402005*2
	血管炎（ANCA）二项定性（非典型ANCA、pANCA，cANCA）
	免疫荧光法
	60

	74
	250402005-b*2
	血管炎（ANCA）两项定量
	化学发光法
	178

	75
	250310002-a
	血清泌乳素测定
	化学发光法
	45

	76
	2503009003-a
	叶酸(FOL)
	化学发光法
	40

	77
	270800007-a
	液基细胞学检测-金圻睿
	染色
	155

	78
	250310039-a
	胰岛素(Insulin)
	化学发光法
	40

	79
	250310039-a
	胰岛素(餐后1小时)
	化学发光法
	40

	80
	250310039-a
	胰岛素(餐后2小时)
	化学发光法
	40

	81
	250310039-a
	胰岛素(餐后30分钟)
	化学发光法
	40

	82
	250403003-a
	乙型肝炎病毒(HBV-DNA)定量
	荧光PCR
	150

	83
	250403022*2
250403021*2
250403024*2
250403020*2
	优生八项（HSV为Ⅱ型）
	ELISA法
	190

	84
	111103005
	远程病理诊断1（代计费）
	
	370

	85
	250403065*2
	孕检性病2项
	荧光PCR
	100

	86
	250501034
	支原体(解脲、人型)培养+药敏
	培养法
	70

	87
	250501001
	直接涂片革兰染色(淋球菌)
	染色
	10

	88
	250501009-b
	中段尿培养,细菌培养法
	细菌培养
	100

	89
	250311009
	总Ⅰ型胶原氨基端延长肽(PINP
	化学发光法
	130

	90
	250405001-a
	总IgE
	化学发光法
	60


    注：1、在服务期内按照国家、地方相关政策规定实施，如遇到政策性收费价格调整，结算价格等比例调整。2、收费代码标准可查询苏州市公立医院医疗服务价格手册（2025年版）。

四、响应文件的组成及要求
1、封面
2、磋商报价表
3、资格审查响应文件
3.1关于资格文件的声明函（格式见第二章）；
3.2磋商响应单位情况表（格式见第二章）；
3.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；
3.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第二章）；
3.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；
3.6合格供应商的基本条件
3.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
3.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
3.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
3.7有效的《医疗机构执业许可证》复印件；
3.8其它有关资格证明的文件；
4、符合性审查响应文件
4.1磋商响应函（格式见第二章）；
4.2磋商报价分析表（格式见第二章）；
4.3商务条款偏离表（格式见第二章）；
4.4服务要求偏离表（格式见第二章）；
4.5其他有关符合性证明的文件；
5、综合评审响应文件
5.1服务方案；
5.2响应单位履约能力；
5.3综合实力；
6、与本次采购相关的其他证明材料；
注：（1）以上3.1-3.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上4.1-4.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
五、磋商程序
1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
11、异常低价响应审查

11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；
（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
11.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
六、质疑处理
1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。
2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）
质疑联系人：张尧
联系电话：0512-65981596-8123
现场递交地址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层
邮寄收取地址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层
七、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：符合市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目情形的，在提交最后报价的供应商可以为2家。
八、综合说明及其它要求：
1、磋商供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。
2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、服务费
（1）成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。
（2）成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将不予退还其磋商保证金，并保留诉讼的权利。
（3）缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]
开票信息
	报名单位名称
	

	地址
	

	电话
	

	税号
	

	开户行
	

	银行账号
	


请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：56169532@qq.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。
4、磋商说明：
（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；
（2）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；
（3）不实质性响应采购文件的不能成交。
（4）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。
5、磋商供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。
6、磋商供应商必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由磋商响应单位自行解决。
7、投报总价应包括完成本项目所需的人工、检测、运输、试剂耗材、保险、管理、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
8、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网最后发布的内容为准。

九、政府采购政策

1、小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
2、残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3、监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
4、绿色采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
5、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

十、信用记录

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。
2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。
4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
十一、成交通知书
1、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。

2、成交通知书将成为合同的组成部分。

3、采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

4、请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。
第四章 合同主要条款
合同主要条款
根据苏州鸿鑫工程咨询有限公司采购编号JSZC-320507-SZHX-C2026-0001号采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，委托方（简称“甲方”）和受托供应商（简称“乙方”）双方就此次成交的苏州市相城区第二人民医院检验病理委托检测业务的成交事宜，签订本合同书，以资共同遵守。
一、下列文件为本合同不可分割部分：
①成交通知书；
②采购文件； 

③乙方成交的响应文件；
④乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
二、合同内容：
乙方负责提供甲方所需的苏州市相城区第二人民医院检验病理委托检测业务。
服务要求：详见第三章
三、价格与支付：
1、合同价格按此次成交价格执行，成交优惠率为    %。包含完成本项目所需的人工、检测、运输、试剂耗材、保险、管理、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、付款步骤：
（1）政府采购合同签订后15日内，甲方向乙方支付合同金额的10%作为预付款。
注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。
（2）服务费按月结算，甲方根据当月考核结果及实际发生费用(实际发生费用数量*优惠后单价)进行结算。考核表详见附件。
（3）每次付款前，乙方需提出支付申请并按甲方要求开具发票。
（4）付款方式：银行转账。
四、服务期限：
1、服务期限：自合同签订之日起两年（若项目实际支出费用达采购预算则合同自动终止）
2、服务地点：甲方指定地点。
五、甲方权利和义务：
（一）根据甲方服务管理要求及乙方的相关承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。
（二）发生以下情形之一的，视为乙方违约，甲方有权解除合同：
1、未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的全部或部分事务转包、分包给任何第三方；
2、乙方发生违约事件经甲方通知后3日内未能改正。
六、乙方权利和义务：
1、乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成服务工作。
2、乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。
七、违约责任：
1、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、甲方违约责任
2.1在合同生效后，甲方无故要求停止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
2.3甲方违反合同约定，拒绝接受乙方交付的合格服务，应当承担乙方由此造成的损失。
3、乙方违约责任
3.1乙方不能服务（逾期超过24小时视为不能服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方赔偿合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
3.2乙方逾期提供服务的，应在服务前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务并应按照逾期服务部分金额的每天万分之四支付逾期服务违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
3.3其他特殊情况甲乙双方协商解决。
4、不可抗力：
4.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
八、合同的解除和转让：
1、合同的解除
1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
1.1.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
2、合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
九、合同的生效：
本合同经双方代表签字（或盖章）并经单位盖章（公章或合同章）后生效。

十、争议解决：
甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十一、其他附则：
1、合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构一份。
2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构一份备存。
附件：
月度考核表
	项目基础管理（40分）
	考核内容
	考核分
	评定内容
	考核分

	
	工作计划管理
	15分
	工作计划详细、合理，管理措施到位的得15分；工作计划比较详细、合理，管理措施基本到位的得10分；一般得5分；考核评定差不得分。
	

	
	规章制度执行管理
	10分
	规章制度完善、执行到位的得10分；规章制度完善、执行基本到位的得6分；一般得3分；考核评定差不得分。
	

	
	月、季、年的检验报表
	15分
	月、季、年的检验报表快速得15分；月、季、年的检验报表较快得10分；一般得5分；考核评定差不得分。
	

	质量管理（50分）
	响应速度
	10分
	10分钟内响应得10分；15分钟内得6分；20分钟内得3分；超过20分钟不得分。
	

	
	取样品速度
	10分
	每天准点得10分；每天基本准点得6分；每天不太准点得3分；不能做到每天取不得分。
	

	
	检验速度
	10分
	所有检验品目都能满足采购文件规定的最高检验日期得10分；大部分检验品目能满足采购文件规定的最高检验日期得6分；其它不得分。
	

	
	出报告速度
	10分
	所有检验品目都能满足采购文件规定的最高检验日期得10分；大部分检验品目能满足采购文件规定的最高检验日期得6分；其它不得分。
	

	
	现场保障
	10分
	现场保障措施到位得10分；现场保障措施基本到位6分；一般得3分；不到位不得分。
	

	人员管理（10分）
	服务质量
	10分
	优秀得10分；良好得6分；一般得3分；评定差不得分。
	　

	总分
	
	
	

	考核人：

	考核日期：          年      月      日


注：项目考核总分100分，每月考核一次，考核分数≥90分的，足额支付当月服务费；90分＞考核分数≥80分的，扣除当月服务费的3%；80分＞考核分数≥60分的，扣除当月服务费的5%；考核分数＜60分的，甲方有权终止合同。
第五章 评审办法
一、评审方法
1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。
3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。
4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。
二、评分标准（保留两位小数）

（一）价格分（10分）
第一步：本项目采用响应优惠率作为价格评审指标，响应优惠率处于【68%（含）-100%（含）】的，为有效响应报价。超出此范围的报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得成交。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应优惠率最高的为评审基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（1-评审基准价）/（1-响应优惠率）×10%×100。
说明：响应文件中的报价为优惠率报价，按照检测项目苏州市公立医院医疗服务价格手册（2025年版）收费标准，报优惠率。例如，优惠率报价为68%，即视为清单中所列检测项目所产生的收费标准价格*（1-68%）为实际结算价。
（二）服务方案（44分）

1、总体服务方案（8分）：根据供应商提供的针对本项目的总体服务方案，能根据医院实际情况与需求提出服务方案，包含对项目的了解情况，服务思路及策略、服务目标及工作思路、本项目营运的管理制度，组织机构及人员安排等，进行综合评分。

总体服务方案详细、具体、可行性强，完全满足本项目需求的，得8分；

总体服务方案较为详细、具体、可行性较强，基本满足本项目需求的，得5分；

总体服务方案简单、粗略，可行性差，不能满足项目需求的，得2分；
未提供不得分。
2、标本接收物流方案（8分）：根据供应商提供的针对本项目的标本接收物流方案，进行综合评分。

方案内容符合项目特点，针对性强，具体完整，详细全面，措施科学合理。满足采购人需求的得8分；

方案内容针对性较强，较为具体完整，较为详细全面，措施较为科学合理，较能满足采购人需求的得5分；

方案内容简单粗略，全面性及措施合理性一般的得2分；

未提供不得分。
3、实验室质量管理方案（8分）：供应商针对本项目提供服务质量保障方案进行综合打分，内容包含但不限于质量管理措施、质量保证措施等。

方案内容符合项目特点，针对性强，具体完整，详细全面，措施科学合理。满足采购人需求的得8分；

方案内容针对性较强，较为具体完整，较为详细全面，措施较为科学合理，较能满足采购人需求的得5分；

方案内容简单粗略，全面性及措施合理性一般的得2分；

未提供不得分。
4、应急方案（5分）：针对加急样本及突发事件处理方案进行综合评审。

方案内容符合项目特点，针对性强，具体完整，详细全面，措施科学合理，充分满足采购人采购需求的，得5分；

方案内容针对性较强，较为完整详细，措施相对合理，较能满足采购人采购需求的得3分；

方案内容简单一般的，得1分；

未提供不得分。
5、实验室信息化服务能力（5分）：供应商针对本项目提供实验室信息化服务方案进行综合打分，内容包含但不限于信息化系统建设、移动报告单推送、信息化服务能力、信息网络对接服务方案等。

方案内容符合项目特点，针对性强，具体完整，详细全面，措施科学合理。满足采购人需求的得5分；

方案内容针对性较强，较为具体完整，较为详细全面，措施较为科学合理，较能满足采购人需求的得3分；

方案内容简单粗略，全面性及措施合理性一般的得1分；

未提供不得分。
6、针对本项目提供有效的增值服务（5分）：供应商需结合项目采购需求，提供有效的增值服务方案进行综合评审。

从医院实际需求出发，本项目切合度高，满足采购人实际需求，助力提升医院运营能效的得5分；

与本项目切合度较高，较能满足采购人实际需求的得3分；

与本项目切合度一般的得1分；

未提供不得分。
7、针对本项目疑点、难点的解决方案或合理化建议（5分）：

与本项目切合度高，实际使用价值高，切实满足采购人实际需求的得5分；

与本项目切合度较高，实际使用价值较高，较高满足采购人需求的得3分；

与本项目切合度一般、实际使用价值一般的得1分；

未提供不得分。
（三）响应单位履约能力（38分）

1、拟投入本项目负责人职称（2分）：

（1）项目负责人具有副高级及以上职称的得2分，具有中级职称的得1分，最高得2分。

2、拟投入本项目组成员（不包含项目负责人）职称（12分）：

（1）拟投入本项目成员中具备副高级及以上病理专业技术职称人员的得1分；

（2）拟投入本项目成员中具备副高级及以上检验专业技术职称人员的，每有一人得1分，最高得3分；

（3）拟投入本项目成员中具备中级及以上病理或检验专业技术职称人员的，每有一人得0.5分，最高得3分；
（4）拟投入本项目成员中具备初级及以上病理或检验专业技术职称人员的，每有一人得0.5分，最高得5分。

注：上述1-2项响应文件中提供职称证书复印件以及响应单位为上述人员缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明复印件并加盖公章；如所聘人员为退休返聘人员，须提供退休返聘员工与响应单位劳动关系证明和退休证；同一人员只计分一次，不重复累计。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应项不得分。

3、运输能力（2分）：

响应单位在2辆标本冷链运输物流车（或者带有冷链箱的物流车辆）的基础上，每增加1辆自有或1辆租赁冷链物流车（或者带有冷链箱的物流车辆）的得1分，本项最高得2分。

注：响应文件中提供车辆的权属证明、对应行驶证复印件及车辆照片；如车辆为租赁的，提供租赁合同复印件、对应行驶证复印件及车辆照片。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定或不在有效期内的，对应项不得分。

4、检测仪器设备配备情况（5分）：

根据响应单位的仪器配备情况进行打分，检测设备需为与本项目检测内容相关的自有设备（如生化分析仪、化学发光分析仪、酶免疫分析仪、核酸提取仪、基因扩增仪等），响应文件中须提供设备的权属证明；若为租赁（厂家投放）的，响应文件中须提供有设备清单的租赁协议（合作协议）。每提供一种检测设备得1分，本项最高得5分。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应项不得分。

5、响应单位实验室通过ISO15189认可的得1分；实验室通过临床血液学（AA)、临床体液学（AB)、临床化学（AC)、临床免疫学（AD)、病原体分子检测（XA)、组织病理学检查与诊断（CB)认可领域，有一项得2分，最高得12分；本项最高13分。响应文件中提供认证证书及具有CNAS公章的中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可项目清单扫描件，上述材料不提供或提供不全的，此项不得分。

6、对于特殊、紧急检验项目的响应能力：响应单位在3小时内（含3小时）能从取样到开始检验的基础上（从采购人所在地至响应单位实验室或响应单位应急备用实验室），每提前1小时加2分，最多加4分，本项最高得4分。

响应文件中提供百度地图或高德地图工作时间段导航地图页面截图相关证明材料（驾车模式），截图中需明确显示起止地址和所需时间。如提供应急备用实验室，需提供所属同一集团公司证明文件，提供应急备用实验室营业执照、医疗机构执业许可证、应急备用医学检验实验室所在地证明（房产证复印件或租赁合同复印件）、应急实验室15189证书及中国合格评定国家认可委员会官网查询截图证明材料。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应项不得分。

（四）综合实力（8分）

1、类似项目业绩：响应单位自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担的类似项目业绩，每提供一份得0.5分，最高得3分。提供合同复印件，不提供不得分。
2、响应单位（需与本次磋商响应提供检测服务的实验室主体一致）通过“企业三级安全生产标准化”得2分，提供相关证明（证书复印件或官网公示文件等），以上资料须在有效期内，不提供不得分。

3、响应单位具有有效期内ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份得1分，最高得3分。提供证书复印件，不提供不得分。
注： 针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
（全文完）
苏州鸿鑫工程咨询有限公司                                                                          第2页

