## 1.1扉-2 招标控制价扉页
| 蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）: |  |  | 2610564.05
（大写）: |  |  | 贰佰陆拾壹万零伍佰陆拾肆元零伍分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年09月02日 |  | 复核时间： | 2025年09月02日
扉-2

## 2.1表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 | 2610564.05 | 92000.00 | 14880.55 |  | 27831.18
合 计 |  | 2610564.05 | 92000.00 | 14880.55 |  | 27831.18
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年9月26日
表-03

## 3.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 2243380.64 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 204674.92
1.2 | 材料费 |  | 1885708.94
1.3 | 施工机具使用费 |  | 41857.73
1.4 | 企业管理费 |  | 82482.80
1.5 | 利润 |  | 28656.26
2 | 措施项目 |  | 31801.07 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 7087.18 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 24713.89
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 14880.55
3 | 其他项目 |  | 92000.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 92000.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 27831.18 |  | —
5 | 税金 |  | 215551.16 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 2610564.05 |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月26日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 屋面光伏部分 |  |  |  | 1 | 1283957.76 |  | 1283957.76 | 0.00
1 | 030405002001 | 太阳能电池 | 650Wp单晶硅组件【2465X1134X35mm】 |  | 组 | 1512 | 545.37 |  | 824599.44 | 0.00
2 | 030405002002 | 太阳能电池方阵铁架 | 方阵铁架安装基础底座上安装 |  | 组 | 1512 | 115.22 |  | 174212.64 | 0.00
3 | 030404036001 | 其他电器 | 1.逆变器 2.逆变器支架及防雨棚【100KW】 |  | 个 | 8 | 17732.73 |  | 141861.84 | 0.00
4 | 030411003001 | 桥架 | 钢制槽式桥架(宽+高)400*200mm*2.0mm |  | m | 78.53 | 200.15 |  | 15717.78 | 0.00
5 | 030411003003 | 桥架 | 钢制槽式桥架(宽+高)300*200mm*1.5mm |  | m | 154.47 | 161.41 |  | 24933.00 | 0.00
6 | 030411003004 | 桥架 | 钢制槽式桥架安装(宽+高)100*50mm*1.2mm |  | m | 398.69 | 75.94 |  | 30276.52 | 0.00
7 | 030413001001 | 铁构件 | 钢桥架支撑架 |  | kg | 70 | 18.60 |  | 1302.00 | 0.00
8 | 030411004001 | 配线 | 直流电线 PV1-F 4MM2[含MC接头】 |  | m | 1820.6 | 6.64 |  | 12088.78 | 0.00
9 | 030411004002 | 配线 | 线槽配线 PV1-F 4MM2[含MC接头】 |  | m | 6918.78 | 6.48 |  | 44833.69 | 0.00
10 | 030411001001 | 配管 | 金属软管(DN20每根管长500mm)(灯具用) |  | m | 341.4 | 28.65 |  | 9781.11 | 0.00
11 | 030414007001 | 太阳能电池与控制屏联调单方阵系统 | 太阳能电池与控制屏联调单方阵系统 |  | 系统 | 8 | 543.87 |  | 4350.96 | 0.00
|  | A.1 并网部分 |  |  |  | 1 | 469160.87 |  | 469160.87 | 0.00
12 | 030404017001 | 配电箱 | 1.落地式变网柜安装 2.10#基础槽钢安装 3.一般铁构件制作 |  | 台 | 2 | 22549.58 |  | 45099.16 | 0.00
13 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆YJV-3*95+2*50mm2 |  | m | 1103.5 | 273.96 |  | 302314.86 | 0.00
14 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆YJV-3*240+2*120mm2 |  | m | 120 | 666.64 |  | 79996.80 | 0.00
15 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1kV以下户内热缩电缆终端头制安120mm2 |  | 个 | 16 | 317.30 |  | 5076.80 | 0.00
16 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1kV以下户内热缩电缆终端头制安240mm2(铜芯) |  | 个 | 8 | 510.49 |  | 4083.92 | 0.00
17 | 030411001002 | 配管 | 镀锌钢管埋地敷设管径200mm以内 |  | m | 24 | 182.43 |  | 4378.32 | 0.00
18 | 030411001003 | 配管 | 镀锌钢管埋地敷设管径100mm以内 |  | m | 392.31 | 71.91 |  | 28211.01 | 0.00
|  | A.1 室外配套土建部分 |  |  |  | 1 | 12982.70 |  | 12982.70 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 1753118.63 | 0.00
合 计 | [8 empty] | 1753118.63 | 0.00
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年9月26日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 030413005001 | 人（手）孔砌筑 | 1.混凝土盖，座安装【800*800*700】 2.砖砌矩形电缆井(M7.5水泥砂浆) 3.非定型井混凝土垫层(C15砼40mm32.5坍落度35-50) 4.砖墙井内侧抹灰 |  | 个 | 4 | 1445.79 |  | 5783.16 | 0.00
20 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.机械拆除无筋混凝土路面层厚＜18cm 2.锯缝机锯缝 3.人工拆除碎(砾)石基层或面层厚＜20cm |  | m2 | 29.64 | 88.83 |  | 2632.92 | 0.00
21 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 水泥(C30砼40mm32.5坍落度35-50)路面厚20cm |  | m2 | 27.72 | 103.80 |  | 2877.34 | 0.00
22 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽底宽≤3m二类干土深≤1.5m |  | m3 | 17.78 | 40.84 |  | 726.14 | 0.00
23 | 010103001001 | 回填方 | 基(槽)坑夯填回填土 |  | m3 | 17.78 | 45.04 |  | 800.81 | 0.00
24 | 010103002001 | 余方弃置 | 单(双)轮车运土运距≤50m |  | m3 | 5.44 | 29.84 |  | 162.33 | 0.00
|  | A.1 室内配电房部分 |  |  |  | 1 | 477279.31 |  | 477279.31 | 0.00
25 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.干式变压器安装1000kVA 2.基础10#槽钢安装 3.一般铁构件制作 |  | 台 | 1 | 111322.89 |  | 111322.89 | 0.00
26 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.高压进线柜【KYN28A-12】 2.基础10#槽钢安装 3.一般铁构件制作 |  | 台 | 1 | 49884.20 |  | 49884.20 | 0.00
27 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.高压计量柜【KYN28A-12】 2.基础10#槽钢安装 3.一般铁构件制作 |  | 台 | 1 | 43074.13 |  | 43074.13 | 0.00
28 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.高压PT柜【KYN28A-12】 2.基础10#槽钢安装 3.一般铁构件制作 |  | 台 | 1 | 34761.13 |  | 34761.13 | 0.00
29 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.高压出线柜【KYN28A-12】 2.基础10#槽钢安装 3.一般铁构件制作 |  | 台 | 1 | 42534.20 |  | 42534.20 | 0.00
30 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1.低压进线柜【GGD】 2.基础10#槽钢安装 3.一般铁构件制作 |  | 台 | 1 | 45997.46 |  | 45997.46 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 340556.71 | 0.00
合 计 | [8 empty] | 2093675.34 | 0.00
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年9月26日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1.低压补偿柜【GGD】 2.基础10#槽钢安装 3.一般铁构件制作 |  | 台 | 1 | 35862.14 |  | 35862.14 | 0.00
32 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1.低压动力分柜 【GGD】 2.基础10#槽钢安装 3.一般铁构件制作 |  | 台 | 2 | 40802.95 |  | 81605.90 | 0.00
33 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆【YJV-22/10-3*70】 |  | m | 80 | 226.85 |  | 18148.00 | 0.00
34 | 030408006005 | 电力电缆头 | 10kV以下户内热缩电缆终端头制安120mm2 |  | 个 | 2 | 794.69 |  | 1589.38 | 0.00
35 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 10kV以下电力变压器系统调试2000kVA |  | 系统 | 1 | 8394.82 |  | 8394.82 | 0.00
36 | 030414009001 | 避雷器 | 避雷器装置调试10kV |  | 组 | 3 | 1196.73 |  | 3590.19 | 0.00
37 | 030414010001 | 电容器 | 电容器装置调试1kV |  | 组 | 1 | 514.87 |  | 514.87 | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 2243380.64 | 0.00
38 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 7087.18 |  | 7087.18 | 0.00
单价措施合计 | [8 empty] | 7087.18 | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 156792.48 | 0.00
合 计 | [8 empty] | 2250467.82 | 0.00
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年9月26日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 100 | 14880.55
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 | 13053.11 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21 | 1827.44
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月26日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.1 | 9572.28 |  |  |  | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.03 | 261.06 |  |  |  | 0.03%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月26日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计 | [5 empty] | 24713.89
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月26日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 92000.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 92000.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 92000.00 |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月26日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月26日
表-12-1

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 27831.18 | 100 |  | 27831.18
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 986921.18 | 2.4 |  | 23686.11
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 986921.18 | 0.42 |  | 4145.07
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 986921.18 | 0 |  | 0.00
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 2395012.89 | 9 |  | 215551.16
合 计 | [7 empty] | 243382.34
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年9月26日
表-13

## 3.7承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 30 | 材料费 |  |  |  | 元 | 4683.165782 | 1 |  | 4683.17
2 | 44 | 其他材料费 |  |  |  | 元 | 55.146896 | 1 |  | 55.15
3 | 50 | 高压PT柜 |  |  |  | 台 | 1 | 33539.55 |  | 33539.55
4 | 50 | 高压计量柜 | 【KYN28A-12】 |  |  | 台 | 1 | 41525.16 |  | 41525.16
5 | 50 | 落地式变网柜 |  |  |  | 台 | 2 | 21600 |  | 43200.00
6 | 50 | 高压出线柜【KYN28A-12】 |  |  |  | 台 | 1 | 40750 |  | 40750.00
7 | 50 | 干式变压器安装1000kVA |  |  |  | 台 | 1 | 108249.35 |  | 108249.35
8 | 50 | 10#基础槽钢 |  |  |  | m | 2.94 | 31.06 |  | 91.32
9 | 50 | 高压进线柜 | 【KYN28A-12】 |  |  | 台 | 1 | 48100 |  | 48100.00
10 | 50 | 基础10#槽钢 |  |  |  | m | 35.28 | 31.06 |  | 1095.80
11 | 50 | 低压动力分柜 【GGD】 |  |  |  | 台 | 2 | 39484.13 |  | 78968.26
12 | 50 | 低压补偿柜 |  |  |  | 台 | 1 | 34724.21 |  | 34724.21
13 | 50 | 低压进线柜 |  |  |  | 台 | 1 | 44678.64 |  | 44678.64
14 | 99 | 逆变器支架及防雨棚【100KW】 |  |  |  | 套 | 8 | 750 |  | 6000.00
15 | 01030106 | 钢丝 | Φ1.6 |  |  | kg | 1.63854 | 6 |  | 9.83
16 | 01090166 | 圆钢 | Φ5.5～9 |  |  | kg | 14.9604 | 3.15 |  | 47.13
17 | 01130206 | 镀锌扁钢 | -25×4 |  |  | kg | 3 | 4.35 |  | 13.05
18 | 01130207 | 镀锌扁钢 | -40×4 |  |  | kg | 20.8268 | 3.55 |  | 73.94
19 | 01150211 | 六角空心钢 |  |  |  | kg | 0.183768 | 4.35 |  | 0.80
20 | 01290120 | 钢板 | δ2.0～2.5 Q235 |  |  | kg | 3.64 | 3.15 |  | 11.47
21 | 01293501 | 钢垫板 |  |  |  | kg | 9.5 | 3.19 |  | 30.31
22 | 01550304 | 封铅 | 含铅65%含锡35% |  |  | kg | 26.6867 | 8.58 |  | 228.97
23 | 02070226 | 橡胶垫 | δ2 |  |  | m2 | 1.15715 | 14.58 |  | 16.87
24 | 02090301 | 塑料布 |  |  |  | m2 | 2.5 | 0.67 |  | 1.68
25 | 02130113 | 塑料带 | 20mm×40m |  |  | 卷 | 0.5 | 5.32 |  | 2.66
26 | 02130114 | 塑料带 | 20mm×40m |  |  | kg | 0.9 | 2.14 |  | 1.93
27 | 02190107 | 聚四氟乙烯带 | 1×30 |  |  | kg | 0.56 | 75.89 |  | 42.50
28 | 02270106 | 白布 |  |  |  | m | 1.2 | 3.43 |  | 4.12
29 | 02270131 | 破布 |  |  |  | kg | 27.97978 | 6 |  | 167.88
30 | 03030217 | 镀锌半圆头螺钉 | M6～12×12～50 |  |  | 十个 | 278.5824 | 0.13 |  | 36.22
31 | 03030908 | 沉头螺钉 | M6×55～65 |  |  | 十个 | 3.264 | 0.56 |  | 1.83
32 | 03050510 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×30 |  |  | 套 | 663.2745 | 0.58 |  | 384.70
33 | 03050520 | 精制带母镀锌螺栓 | M12×50 |  |  | 套 | 49.341312 | 1 |  | 49.34
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月26日
承包人供应材料一览表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
34 | 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×100内2平1弹垫 |  |  | 套 | 463.4523 | 0.86 |  | 398.57
35 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×100内2平1弹垫 |  |  | 套 | 395.6792 | 1.1 |  | 435.25
36 | 03050655 | 精制带母镀锌螺栓 | M12×100内2平1弹垫 |  |  | 套 | 189.4 | 1.17 |  | 221.60
37 | 03050664 | 精制带母镀锌螺栓 | M20×100内2平1弹垫 |  |  | 套 | 4.1 | 3.06 |  | 12.55
38 | 03070117 | 膨胀螺栓 | M10 |  |  | 套 | 212.037 | 0.69 |  | 146.31
39 | 03070124 | 膨胀螺栓 | M10～16 |  |  | 套 | 14.7 | 0.86 |  | 12.64
40 | 03210206 | 砂轮片 | Φ100 |  |  | 片 | 0.87869 | 1.29 |  | 1.13
41 | 03210211 | 砂轮片 | Φ400 |  |  | 片 | 0.86469 | 11.58 |  | 10.01
42 | 03270104 | 铁砂布 | 2# |  |  | 张 | 20.312 | 0.86 |  | 17.47
43 | 03410206 | 电焊条 | J422 Φ3.2 |  |  | kg | 15.117035 | 3.77 |  | 56.99
44 | 03430900 | 焊锡丝 |  |  |  | kg | 12.32 | 42.88 |  | 528.28
45 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g |  |  | kg | 2.404 | 51.45 |  | 123.69
46 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#～17# |  |  | kg | 13.765918 | 5.15 |  | 70.89
47 | 03570228 | 镀锌铁丝 | 16# |  |  | kg | 2.034593 | 5.15 |  | 10.48
48 | 03633107 | 冲击钻头 | Φ8～16 |  |  | 根 | 0.056 | 3.43 |  | 0.19
49 | 03633308 | 合金钢钻头 | Φ8mm～10mm |  |  | 根 | 2.12037 | 6.86 |  | 14.55
50 | 03633315 | 合金钢钻头 | 一字型 |  |  | 根 | 0.115596 | 6.86 |  | 0.79
51 | 03652401 | 钢锯片 |  |  |  | 片 | 0.6422 | 360.17 |  | 231.30
52 | 03652422 | 钢锯条 |  |  |  | 根 | 37.582044 | 0.21 |  | 7.89
53 | 04010603 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 |  |  | t | 0.266438 | 265.84 |  | 70.83
54 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 |  |  | kg | 3142.193655 | 0.34 |  | 1068.35
55 | 04030102 | 黄砂 |  |  |  | m3 | 0.0049 | 257.43 |  | 1.26
56 | 04030107 | 中砂 |  |  |  | t | 7.084618 | 67.39 |  | 477.43
57 | 04050207 | 碎石 | 5～40mm |  |  | t | 8.08594 | 60.23 |  | 487.02
58 | 04130101 | 机砖 |  |  |  | 百块 | 17.57952 | 59.16 |  | 1040.00
59 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 |  |  | kg | 20.381287 | 12.86 |  | 262.10
60 | 11030306 | 酚醛防锈漆 |  |  |  | kg | 8.27928 | 12.86 |  | 106.47
61 | 11030904 | 沥青绝缘漆 |  |  |  | kg | 2.639 | 15.44 |  | 40.75
62 | 11111703 | 酚醛磁漆 |  |  |  | kg | 0.04 | 12.86 |  | 0.51
63 | 11112504 | 无光调和漆 |  |  |  | kg | 8.01536 | 12.86 |  | 103.08
64 | 11452114 | 松香水 |  |  |  | kg | 1.4112 | 4.72 |  | 6.66
65 | 12010103 | 汽油 |  |  |  | kg | 50.8203 | 9.12 |  | 463.48
66 | 12030106 | 溶剂汽油 |  |  |  | kg | 4.729083 | 7.89 |  | 37.31
67 | 12050322 | 变压器油 |  |  |  | kg | 1.26 | 12.86 |  | 16.20
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月26日
承包人供应材料一览表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
68 | 12060317 | 清油 |  |  |  | kg | 1.69344 | 13.72 |  | 23.23
69 | 12070109 | 电力复合脂 |  |  |  | kg | 2.368 | 17.15 |  | 40.61
70 | 12300367 | 硬酯酸 | 一级 |  |  | kg | 1.3235 | 10.29 |  | 13.62
71 | 12310308 | 丙酮 |  |  |  | kg | 24 | 5.15 |  | 123.60
72 | 12370305 | 氧气 |  |  |  | m3 | 0.1 | 2.83 |  | 0.28
73 | 12370335 | 乙炔气 |  |  |  | kg | 0.43 | 15.44 |  | 6.64
74 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m |  |  | 卷 | 41.65 | 12.43 |  | 517.71
75 | 12430365 | 塑料胶布带 | 25mm×10m |  |  | 卷 | 3.6412 | 3.14 |  | 11.43
76 | 14030303 | 热镀锌钢管 | DN200 |  |  | m | 24.72 | 137.88 |  | 3408.39
77 | 14030340 | 热镀锌钢管 | DN100 |  |  | m | 404.0793 | 43.65 |  | 17638.06
78 | 14210103 | 金属软管 | DN20(灯具用) |  |  | m | 351.642 | 1.1 |  | 386.81
79 | 14312502 | 塑料软管 |  |  |  | kg | 2.1 | 15.78 |  | 33.14
80 | 14350105 | 异型塑料管 | dn2.5～5 |  |  | m | 18 | 1.17 |  | 21.06
81 | 15023134 | 镀锌锁紧螺母 | 3×100 |  |  | 个 | 48.142044 | 2 |  | 96.28
82 | 15170105 | PVC塑料管接头 | dn15 |  |  | 套 | 1406.568 | 1.4 |  | 1969.20
83 | 15370308 | 镀锌管卡 | DN20 |  |  | 个 | 1406.568 | 1.16 |  | 1631.62
84 | 19450306 | 高压风管 | Φ25-6P-20m |  |  | m | 0.01482 | 16.29 |  | 0.24
85 | 24170303 | 相色带 | 20mm×20m |  |  | 卷 | 4.8 | 2.4 |  | 11.52
86 | 25010306 | 裸铜线 | 2～4mm2 |  |  | m | 4.08 | 0.86 |  | 3.51
87 | 25010311 | 裸铜线 | 16mm2 |  |  | m | 24.670656 | 12.73 |  | 314.06
88 | 25010735 | 镀锡裸铜绞线 | 16mm2 |  |  | kg | 8.76 | 58.91 |  | 516.05
89 | 25030511 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 | 450V/750V10mm2 |  |  | m | 142.13025 | 7.62 |  | 1083.03
90 | 25110000 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*95+2*50mm2 |  |  | m | 1114.535 | 246.8 |  | 275067.24
91 | 25110000 | 铜芯电力电缆 | YJV-22/10-3*70 |  |  | m | 80.8 | 205.4 |  | 16596.32
92 | 25110000 | 铜芯电力电缆 | YJV-3*240+2*120mm2 |  |  | m | 121.2 | 623.14 |  | 75524.57
93 | 25430311 | 直流电线 PV1-F 4MM2 | PV1-F 4MM2 |  |  | m | 2002.66 | 5.2 |  | 10413.83
94 | 25430311 | 绝缘导线截面 | PV1-F 4MM2 |  |  | m | 7057.1556 | 4.82 |  | 34015.49
95 | 26012501 | 钢制槽式桥架 | 400*200*2.0mm |  |  | m | 78.92265 | 127.76 |  | 10083.16
96 | 26012501 | 钢制槽式桥架 | 300*200mm*1.5mm |  |  | m | 155.24235 | 89.21 |  | 13849.17
97 | 26012501 | 钢制槽式桥架 | 100*50mm*1.2mm |  |  | m | 400.68345 | 28.84 |  | 11555.71
98 | 26062306 | 铝压接管 | 6mm2 |  |  | 个 | 129.44466 | 0.19 |  | 24.59
99 | 26064117 | 塑料护口(钢管用) | dn100 |  |  | 个 | 47.645204 | 0.98 |  | 46.69
100 | 26065138 | 镀锌电线管接头 | Φ100×10 |  |  | 个 | 47.645204 | 9.12 |  | 434.52
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月26日
承包人供应材料一览表
工程名称：蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
101 | 26070502 | 户内热缩式电缆终端头截面1kV | ＜240mm2 |  |  | 套 | 8.16 | 48.8 |  | 398.21
102 | 26070502 | 户内热缩式电缆终端头截面1kV | ＜120mm2 |  |  | 套 | 16.32 | 31.06 |  | 506.90
103 | 26070502 | 户内热缩式电缆终端头截面10KVA | ＜120mm2 |  |  | 套 | 2.04 | 450 |  | 918.00
104 | 26090309 | 铝接线端子 | 95mm2 |  |  | 个 | 66.28 | 2.57 |  | 170.34
105 | 26090312 | 铝接线端子 | 185mm2 |  |  | 个 | 36.096 | 4.72 |  | 170.37
106 | 26090508 | 铜接线端子 | DT-16mm2 |  |  | 个 | 691.4265 | 3.33 |  | 2302.45
107 | 26173504 | 胶木线夹 |  |  |  | 个 | 18 | 0.54 |  | 9.72
108 | 26230111 | 钢桥架支撑架 |  |  |  | kg | 70.35 | 10.65 |  | 749.23
109 | 26250312 | 镀锌电缆卡子 | 3×35 |  |  | 个 | 337.74465 | 5.77 |  | 1948.79
110 | 26250314 | 镀锌电缆卡子 | 3×100 |  |  | 个 | 33.384 | 9.3 |  | 310.47
111 | 26250343 | 固定卡子 | 3×80 |  |  | 个 | 56.856 | 2.49 |  | 141.57
112 | 26250703 | 电缆吊挂 | 3×50 |  |  | 套 | 101.47485 | 8.45 |  | 857.46
113 | 26250704 | 电缆吊挂 | 3×100 |  |  | 套 | 9.684 | 9.86 |  | 95.48
114 | 31110301 | 棉纱头 |  |  |  | kg | 26.8666 | 5.57 |  | 149.65
115 | 31130106 | 其它材料费 |  |  |  | 元 | 5366.526297 | 0.86 |  | 4615.21
116 | 31130108 | 校验材料费 |  |  |  | 元 | 58.97 | 0.86 |  | 50.71
117 | 31150101 | 水 |  |  |  | m3 | 11.363828 | 4.57 |  | 51.93
118 | 31150301 | 电 |  |  |  | kW·h | 99.032408 | 0.76 |  | 75.26
119 | 31170103 | 标志牌 |  |  |  | 个 | 100.233 | 0.16 |  | 16.04
120 | 31170104 | 标志牌 | 塑料扁形 |  |  | 个 | 415.1268 | 0.16 |  | 66.42
121 | 32090101 | 模板木材 |  |  |  | m3 | 0.016128 | 2473.76 |  | 39.90
122 | 33011101 | 预制混凝土盖、座 | 800*800*80 |  |  | 套 | 4 | 160 |  | 640.00
123 | 55410131 | 650Wp单晶硅组件 | 【2465X1134X35mm】 |  |  | 组 | 1512.084 | 510 |  | 771162.84
124 | 55410135 | 方阵铁架 |  |  |  | m2 | 4211.6004 | 0.21 |  | 884.44
125 | 55430127 | 逆变器 | 【100KW】 |  |  | 台 | 8 | 16920 |  | 135360.00
合 计 | [9 empty] | 1890420.62
未来软件编制 |  |  |  | 2025年9月26日