总  说  明

工程名称：江苏省睢宁高级中学校园消防设施改造工程

一、工程概况：睢宁高级中学消防工程项目位于睢宁高级中学内。 二、工程预算范围：详见图纸及工程量清单全部内容。 三、工程清单编制依据：建设单位提供的建筑图纸与具体做法说明、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）（营改增）。 四、工程类别：二类。 五、工程质量要求：合格。 六、工程造价的组成： 1、分部分项工程：执行建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增）。 2、措施项目费： - 现场安全文明施工措施费：基本费：安装按1.5%、； 扬尘污染防治增加费：安装按0.21%； - 临时设施费：安装按1.1%； - 建筑工人实名制费用：暂未计取； - 非夜间施工照明费：暂未计取； - 施工排水、降水：暂未计取； - 以下措施项目费用暂不计取：夜间施工费；二次搬运费；冬雨季施工；地上、地下设施、建筑物的临时保护费；已完工程及设备保护费；赶工措施费；按质论价费；特殊条件下施工增加费； - 单价措施费： - 脚手架：预算按《江苏省安装工程计价定额》（2014）计算，投标人自主报价； 3、其他项目费： - 暂列金额及暂估价：详见工程量清单； - 计日工：不计取； - 总承包服务费：不计取。 4、规费、税金： 1）环境保护税：本工程暂不计取； 2）社会保障费：按江苏省相应专业工程费用定额计取； 3）住房公积金：按江苏省相应专业工程费用定额计取； 4）税金：税率按9%计取。 七、其他须说明的问题： 1、人工费按苏建函价【2025】066号文件中最低装饰工程标准执行执行； 2、材料价格：执行《睢宁建筑材料市场指导价格信息》（2025年02月），及《徐州建筑材料市场指导价格信息》（2025年02月）,其它未有材料价格参考市场价格； 4、该预算包含室外2座地上成品消防泵房及消防水池，2台消防水箱采用箱泵一体化水箱WXB-18-3.6-30-II型 5、本工程无泵站基础设备以外的电气接入图纸，按照专项工程暂估价考虑； 6、本工程工程量清单所包含的内容（含工作内容）不限于施工图内容及工艺。 7、清单工程量按图纸工程量暂定，结算以实际完成工程量进行结算。