竞争性磋商文件

项目名称：行政中心、政务中心、文化中心、卫健委智能化视频系统维保项目

项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2025-0005

采 购 人：沛县机关事务管理处

采购代理机构：徐州勤佳项目管理咨询有限公司

日        期：       二〇二五年五月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2025-0005

（供应商）：

受沛县机关事务管理处委托，徐州勤佳项目管理咨询有限公司对行政中心、政务中心、文化中心、卫健委智能化视频系统维保项目采取竞争性磋商方式进行采购。竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

- 第一章 项目说明

一、采购人：沛县机关事务管理处

二、项目名称：行政中心、政务中心、文化中心、卫健委智能化视频系统维保项目

三、项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2025-0005

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

- 3、本项目的特定资格要求：

见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2025-0005）

说明：

1.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4.查询及使用供应商信用记录：

⑴由采购人查询信用信息。

⑵查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用中国（江苏）”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

④“信用中国（徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

⑶截止时点（查询环节）：评审结束前。

⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

⑸信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，徐州勤佳项目管理咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州勤佳项目管理咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

- 第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

- 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

- 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年06月05日上午09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年06月05日09:30）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年06月05日上午09:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

4.所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

5.所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

6、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～7项必须提供，否则响应无效）

1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件的扫描件。

2.财务状况报告，至少提供：

①供应商的本项目“提交首次响应文件时间”前6个月内任何月份的资产负债表复印件1份；

②供应商的本项目“提交首次响应文件时间”前6个月内任何月份（不含本项目“提交首次响应文件时间”当月）的利润表月报表复印件1份；

3.供应商的本项目“提交首次响应文件时间”前6个月内任何月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件各1份(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件复印件)；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件；

5.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》原件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

- 6.供应商信用信息（要求见“十四、磋商相关说明”中“(三) 查询及使用供应商信用记录”内容）。

7.供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。

注：中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同为小微企业。提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，视同为小微企业。提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1、技术部分（如有要求，见《磋商文件》中《评分细则》、《采购需求》）

①质量保证措施及目标；

②售后服务方案；

③培训方案；

④项目实施方案；

2、商务部分（如有要求，见《磋商文件》中《评分细则》）

企业业绩；

（五）价格优惠文件格式

无

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M！ （具体文件大小以苏彩云系统要求为准）

注：

1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由代理公司提供给采购人。

- 第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金：本项目无需缴纳。

- 第四章 磋商相关说明

十四、磋商开标程序

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

4.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请。（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

5.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

6.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

7.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且施工组织设计优劣（得分）都相同的，按照以下顺序推荐成交候选供应商：

1.提供所报产品的节能产品认证证书扫描件（不包括强制采购要求（如有），要求见《磋商文件》附件：2.项目要求（采购需求），下同）的；或所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被推荐为成交候选供应商。

2.都符合第1种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被推荐为成交候选供应商。

3.都符合第2种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件份数最多的，被推荐为成交候选供应商。

说明：节能产品认证证书、环境标志产品认证证书要求：见《磋商文件》中“十三、响应文件编制要求”。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

- 第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起30日内签订书面合同，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如果中标人无正当理由逾期不签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定其他中标或者成交候选人签订政府采购合同，或者重新开展政府采购活动。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

- 第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

- 第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

质疑接收人：李工   联系电话：0516-81202080

地址：沛县沛公路2-1号金融中心C1座二楼。

- 第八章 联系方式

1、采购人：沛县机关事务管理处

地址：沛县沛公路2号

联系人：卫森

联系电话：0516-68867779

2、采购代理公司：徐州勤佳项目管理咨询有限公司

地址：沛县沛公路2-1号金融中心C1座二楼。

联系人：李工

电  话：0516-81202080

- 第九章 附件

二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。

二十四、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二十五、采购人确定的采购项目属性：服务。

二十六、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求》（采购需求）

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《合同草案条款》

7、《承诺书》

8、《法人授权委托书》

9、《中小企业声明函》

10、《残疾人福利性单位声明函》

11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

12、《预付款保函支付条款模板》

13、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

14、《代理服务收费标准》

- 1、评分细则

| 项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） |  | 采用综合评分法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的响应单位的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 |
| 商务部分 （4分） | 企业业绩 （4分） | 投标人近三年内（2022年1月1日起）具有与本项目类所采购内容相关的项目业绩案例，每提供一个得2分，总共4分： （投标文件中须提供合同扫描件并加盖电子签章，否则不得分） |
| 技术部分（86分） | 质量保证措施及目标（20 分） | 根据投标人投标文件中质量保证措施及目标内容的详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整进行评分 - 内容详细具体、科学合理、针对性强的得20分； - 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强的得15分； - 内容一般、基本可行的得10分； - 内容较差、不完整、针对性较差的得5分； - 未提供的得0分，本项最高得20分，最低得0分。 |
|  | 售后服务 （20分） | 根据投标人投标文件中售后服务的完整性、合理性、可行性进行比较评分 - 投标人对本项目售后服务要求有整体性的深入认识，售后服务体系设计完整，对人员角色定义清晰、职责清楚，工作标准明确，工作流程清晰规范，方案可行性高的得 20分； - 投标人对本项目售后服务要求较有认知，售后服务体系设计较完整，对人员角色定义较清晰、职责相对清楚，工作标准较明确，工作流程较清晰规范，方案可行性较高的得15分； C.投标人对本项目售后服务要求有一定认知，售后服务体系设计基本完整，对主要人员角色定义清晰、工作流程清晰，方案可行的得 10分； D.投标人对本项目售后服务要求有一定认知，售后服务体系设计完整度较差，对人员角色定义不清、工作流程设计混乱，可操作性差的得5 分。 未提供的得0分，本项最高得20分，最低得0分。 |
|  | 培训方案 （20分） | 根据投标人投标文件中培训方案的完整性、合理性、可行性进行比较评分 - 投标人对本项目培训要求有整体性的深入认识，培训体系设计完整，对人员角色定义清晰、职责清楚，工作标准明确，工作流程清晰规范，方案可行性高的得20分； B.投标人对本项目培训要求较有认知，培训体系设计较完整，对人员角色定义较清晰、职责相对清楚，工作标准较明确，工作流程较清晰规范，方案可行性较高的得15分； - C.投标人对本项目培训要求有一定认知，培训体系设计基本完整，对主要人员角色定义清晰、工作流程清晰，方案可行的得10分； D.投标人对本项目售后服务及培训要求有一定认知，培训体系设计完整度较差，对人员角色定义不清、工作流程设计混乱，可操作性差的得5分； 未提供的得0分，本项最高得20分，最低得0分。 |
|  | 项目实施方案 （26分） | 1、根据投标文件中实施方案的合理性、效率性、科学性、针对性、可行性进行打分 A.投标人对招标需求理解深入，所提供的实施方案完整、管理策略科学可行、进度控制计划合理紧凑、布局规划清晰、合理科学，整体方案实施可行性强的得26分； B.投标人对招标需求理解深入，所提供的实施方案较完整、管理策略较科学可行、进度控制计划较合理紧凑、布局规划较清晰、较合理科学，整体方案实施可行性较强的得22分； C.投标人对招标需求基本清楚,所提供的实施方案基本满足招标要求，有一定的针对性，较可行的得18分； D.投标人对招标需求基本清楚,所提供的实施方案部分满足招标要求，部分有一定的针对性，部分较可行的得14分； E.投标人对招标需求理解有缺陷，所提供的实施方案无法完全满足招标要求、有部分可行的得10分； F.投标人对招标需求理解较差，所提供的实施方案无法满足招标要求、基本不可行的得5分； 未提供的得0分，本项最高得26分，最低得0分。 |

注：评分结果精确到小数点后二位。

本项目采用综合评分法。

- 2、项目要求（采购需求）

一、项目名称：行政中心、政务中心、文化中心、卫健委智能化视频系统维保项目

二、采购预算：58.5万元人民币；

三、服务期限：一年；

- 项目要求：

(一)维护保养内容

行政中心、政务中心、文化中心、卫健委、金融中心智能化视频系统2025年年度维护维保，服务保障以上区域内智能化视频设施设备(数字高清摄像头、枪机、监控硬盘、光纤设备、数字高清专用电源、监控主机、千兆交换机、核心交换机、综合布线、液晶监视器、监控电脑、KVM切换器、摄像机供电电源)正常运行、日常维护、应急抢修、24小时值班等服务。

维保服务内容如下：

1.视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。

2.所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。

3.监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换故障排除等。

4.监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

5.矩阵、监视器图像画面的切换、轮巡功能巡检。

6.监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

7．UPS设备巡检周期 定期对 UPS 设备巡视检查。每个月对 UPS 电源巡视 检查一次，春秋季各进行一次荷载型蓄电池放电，做好 维护保养、预见性更换易损备件、故障抢修、应急停电 等保障

8.门禁系统正常运行，车辆、人脸识别、一卡通、访客系统等数据备份，故障排除，软件维护升级等服务。

(二)维护保养标准

1.摄像机:图像质量,视野范围,自动光圈镜头的自动调节符合规范要求。

2.云台控制:云台水平、垂直转动灵活有效;镜头调焦、聚焦、光圈调节功能有效,解码器工作状态正常。

3.中心控制室：

(1)硬盘录像机:视频录像、前端控制、图像显示、参数调节,回放、查询、拷贝等功能是正常。

(2)监视器:图像显示是清晰,画面调节功能是正常。

(3)控制及信号传输设备:电源适配器工作正常,防雷和抗干扰及信号放大器工作状态是正常;光端机和终端盒及路由器工作正常:光纤及网络传输线路无断裂或短路。

4.门禁系统：

（1）系统维护：车辆、人行、访客、门禁系统需要进行日常的维护和保养，以确保其正常运行。

（2）门禁数据备份：每月定期备份停车场、人行、访客数据，包括车辆进出记录、人行通道刷卡刷脸记录、访客人员记录使用情况等，以防数据丢失或损坏。

（3）系统设备：检查系统设备的工作状态，包括摄像头、车牌识别仪、闸机、人脸识别、一卡通门禁、人行通道闸、访客系统等设备，是否存在故障或异常情况。

（4）电力系统：检查电力设备包括变压器、断路器、电池组等，是否正常工作，以保证系统正常供电。

（5）清洁系统设备：定期对系统设备进行清洁和保养，以去除尘土和杂物等。

（6）更新软件版本：定期更新系统软件，以确保系统功能的稳定和完善。（7）系统巡检定期对系统进行巡检，包括系统硬件设施和各项服务，以捕捉问题并及时处理。

(三)维护保养周期

针对单位视频监控、门禁设施设备现状结合目前该单位运行现状, 除全年驻场服务外拟按照月度、季度、半年、年度为周期组织进行维护保养。

- 1、每月巡检一次系统内设施设备运行情况,发现问题及时处理,更换设备。

2、每季度对系统内设备进行一次全面除尘、清理,扫净系统设备显露的尘土,对摄像机、防护罩、车牌识别设备、人脸识别设备、一卡通设备等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净,调整清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监系统设备机体内,确保机器正常运行。同时检查系统机房通风、散热、净尘、供电等设施。对容易老化的系统部件每个季度一次进行全面检査,一旦发现老化现象应及时更换、维修。

根据安防监控系统、门禁系统各部分设备的使用说明,每半年检测其各项技术参数及监控系统、门禁系统传输线路质量,处理故障隐患,检测系统使用级别等各种数据是否正常,确保各部份设备各项功能良好,能够正常运行。对长时间工作的安防监控设备、门禁控制设备每半年定期维护一次,如监控主机、硬盘录像机、车牌识别设备、人脸识别设备、一卡通设备。每年对单位视频监控系统、门禁系统整体运行情况结合设备的使用寿命周期进行综合分析,及时发现并排除故障。对系统经常出现问题的情况或者有可能出现的地方及时提出合理化建议,出具书面报告并协助单位解决。

(四)维护保养方式

针对单位设施设备运行现状,拟采用包年方式(除增加、移动监控点等外和非维修人为原因损坏的设备费由单位承担)为单位提供该项工程的维护保养服务。

(五)维保质量保障措施

1. 除全年驻场服务外，还需定期进行巡检服务按周、月、季度、半年、年度就单位的视频监控系统、门禁系统进行分级维护保养。

2.电话支持服务对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系我方服务工程师,寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

3.现场技术服务

在维保期限内,视频监控系统、门禁系统所有设备(如监控主机、摄像机、解码器、光纤设备、UPS设备、门禁设备、服务器、管理平台等) 在现场设备使用过程中存在的使用操作上的问题,将指派专业技术人员对单位操作人员进行培训,并提出合理化建议。

4.维护保养工具及常用备品

(1)备件齐

为单位的视频监控系统、门禁系统备足易损设备,保证系统正常运行。

(2)配件齐

日常使用耗材,将按月备足各种监控系统、门禁系统维修所需设备，及时进行更换不维修服务。

(3)工具和检测仪器齐

配置有具备维护保养该项工程的常用维修工具及检修仪器,如各种钳子、测电笔、光功率计一体机、光时域反射仪、光纤故障定位仪、视频监控测试仪、多用途电子测量仪、机械式光纤接续仪、网络检测仪、升降梯等。

5.响应时间及承诺

承诺为单位提供的服务是24小时全年驻场服务，每个监控控制室不少于2人（共计5个监控控制室），食宿自理。

技术参数：

（一） 文化中心智能化视频监控系统视频监控设备维保清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控综合布线系统维修维保 | 年/套 | 1 |
| 2 | 海康威视数字高清摄像头(半球及枪机)维修维保 | 年/台 更换不维修 | 123 |
| 3 | 光纤设备维修维保 | 年/套 更换不维修 | 1 |
| 4 | 监控硬盘6TB维修维保 | 年/台 更换不维修 | 32 |
| 5 | 海康威视监控主机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 4 |
| 9 | 液晶监视器维修维保 | 年/台 更换不维修 | 4 |
| 10 | 摄像机供电电源维修维保 | 年/台 更换不维修 | 123 |
| 11 | 千兆交换机维修维保 | 年/块 更换不维修 | 22 |
| 12 | 核心交换机维修维保 | 年/块 更换不维修 | 1 |
| 13 | 监控管理终端维修维保 | 年/台 | 2 |
| 14 | 摄像机移位 | 50米以内 |  |
| 15 | UPS设备维修维保 | 套/年 更换不维修 | 1 |
| 15 | 税费 |  | 1 |

（二）行政中心智能化视频监控系统视频监控设备维保清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康威视数字高清摄像头(半球及枪机)维修维保 | 年/台 更换不维修 | 290 |
| 2 | WD监控硬盘紫盘6TB维修维保 | 年/台 更换不维修 | 80 |
| 3 | 数字高清专用电源维修维保 | 年/台 更换不维修 | 96 |
| 4 | 光纤设备维修维保 | 年/套 更换不维修 | 1 |
| 5 | 海康威视监控主机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 11 |
| 9 | 千兆交换机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 21 |
| 10 | 核心交换机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 1 |
| 11 | 监控综合布线系统维保 | 年/套 | 1 |
| 12 | 监控液晶监视器维修维保 | 年/台 更换不维修 | 9 |
| 13 | 监控管理终端维修维保 | 年/台 | 4 |
| 14 | 视频解码器 | 年/台 更换不维修 | 1 |
| 15 | 摄像机移位 | 50米以内 |  |
| 16 | UPS设备维修维保 | 套/年 更换不维修 | 1 |
| 17 | 税费 |  | 1 |

（三）政务中心智能化视频监控系统视频监控设备维保清单

| 序号 | 项目 | 品牌规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控综合布线系统维保 | 年/套 更换不维修 | 1 |
| 2 | 定焦变焦摄像机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 278 |
| 3 | 硬盘录像机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 12 |
| 4 | 液晶监视器维修维保 | 年/台 更换不维修 | 12 |
| 5 | 监控6TB硬盘 | 年/块 更换不维修 | 48 |
| 6 | 监控管理终端维修维保 | 年/台 | 3 |
| 7 | 接入交换机维修维保 | 年/台更换不维修 | 21 |
| 8 | 核心交换机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 2 |
| 9 | 光纤系统设备维修维保 | 年/套 更换不维修 | 1 |
| 10 | UPS设备维修维保 | 年/套 更换不维修 | 1 |
| 11 | 税费 |  | 1 |

（四）金融中心智能化视频监控系统视频监控设备维保清单

| 序号 | 项目 | 品牌规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康威视数字高清摄像头(半球及枪机)维修维保 | 年/台 更换不维修 | 454 |
| 2 | 海康威视监控硬盘4TB维修维保 | 年/台 更换不维修 | 144 |
| 3 | 数字高清专用电源维修维保 | 年/台 更换不维修 | 60 |
| 4 | 光纤系统设备维修维保 | 年/套 | 1 |
| 5 | 海康威视监控服务器（运维管理平台、流媒体管理平台等）维修维保 | 年/台 | 4 |
| 6 | 海康威视云存储服务器维修维保 | 年/台 | 3 |
| 7 | 千兆交换机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 35 |
| 8 | 核心交换机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 2 |
| 9 | 监控综合布线系统维保 | 年/套 | 1 |
| 10 | 海康威视3.5MM拼接屏维修维保 | 年/台 | 12 |
| 11 | 监控管理终端维修维保 | 年/台 | 1 |
| 12 | 视频解码器 | 年/台 更换不维修 | 1 |
| 13 | 视频拼接服务器 | 年/台 | 1 |
| 14 | 摄像机移位 | 50米以内 |  |
| 15 | UPS设备维修维保 | 套/年 更换不维修 | 1 |
| 16 | 税费 |  | 1 |

（五）卫健委智能化视频监控系统视频监控设备维保清单

| 序号 | 项目 | 品牌规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大华数字高清摄像头(半球及枪机)维修维保 | 年/台 | 116 |
| 2 | WD监控硬盘紫盘6TB维修维保 | 年/台 | 8 |
| 3 | 数字高清专用电源维修维保 | 年/台 | 116 |
| 4 | 光纤系统设备维修维保 | 年/套 | 1 |
| 5 | 大监控主机维修维保 | 年/台 | 4 |
| 6 | 千兆交换机维修维保 | 年/台 | 3 |
| 7 | 核心交换机维修维保 | 年/台 | 1 |
| 8 | 监控综合布线系统维保 | 年/套 | 1 |
| 9 | 监控液晶监视器维修维保 | 年/台 | 4 |
| 10 | 维修元器件 | 年/台 |  |
| 11 | 摄像机移位 | 10米以内 |  |
| 12 | 税费 |  | 1 |

（六）门禁系统设备维保清单（包含文化中心、行政中心、金融中心、卫健委）

| 序号 | 项目 | 品牌规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆门禁识别系统（高清车牌识别一体机、道闸）维修维保7*24小时服务 | 年/台 不包含横杆及其它人为造成的损坏 | 15 |
| 2 | 门禁综合管理平台（服务器、数据库）维修维保 | 年/台 | 5 |
| 3 | 综合布线系统维修维保 | 年/套 | 4 |
| 4 | 人行通道门禁识别系统（人脸识别、一卡通）维修维保7*24小时服务 | 年/台 不包含横臂及其它人为造成的损坏 | 4 |
| 5 | 光纤系统设备维修维保 | 年/套 | 4 |
| 6 | 千兆接入交换机维修维保 | 年/台 | 9 |
| 7 | 千兆汇聚交换机维修维保 | 年/台 | 4 |
| 8 | 千兆核心交换机维修维保 | 年/套 | 2 |
| 9 | 访客登记系统（身份证阅读器、访客打印机、服务器管理平台、登记录入平台）维修维保 | 年/套 | 1 |
| 10 | 门禁设备更换安装服务 | 年/台 |  |
| 12 | 税费 |  | 1 |

- 3、磋商报价表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2025-0005              货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 行政中心、政务中心、文化中心、卫健委智能化视频系统维保项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初

总价）* 各项最初报价的单价。

供应商（盖电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

日期：

- 4、分项价格表

本次为首次报价

项目名称：行政中心、政务中心、文化中心、卫健委智能化视频系统维保项目

项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2025-0005

货币单位：人民币元

格式自拟

投标人：           （盖电子签章）

法定代表人或授权代表：      （签字或电子签章盖章）

日期：   年   月  日

本款说明：

1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3．投标人为“微型”或“小型”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

徐州勤佳项目管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

- 5、偏离表

（首次报价）

项目名称：行政中心、政务中心、文化中心、卫健委智能化视频系统维保项目

项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2025-0005

| 序号 | 偏离内容 | 磋商文件（含澄清或者修改）的要求 | 供应商首次响应文件内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商递交的首次响应文件中的内容与《磋商文件》含《磋商文件修改（澄清）》（如有，下同）的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的要求。

供应商（盖电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

日期：   年  月  日

- 6、合同主要条款

本合同模板仅供参考，最终以采购人与中标供应商结合本项目的具体情况协商后签订的版本为准。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.4“合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

一、项目名称：行政中心、政务中心、文化中心、卫健委智能化视频系统维保项目

二、采购预算：58.5万元人民币

- 项目要求：

(一)维护保养内容

行政中心、政务中心、文化中心、卫健委、金融中心智能化视频系统2025年年度维护维保，服务保障以上区域内智能化视频设施设备(数字高清摄像头、枪机、监控硬盘、光纤设备、数字高清专用电源、监控主机、千兆交换机、核心交换机、综合布线、液晶监视器、监控电脑、KVM切换器、摄像机供电电源)正常运行、日常维护、应急抢修、24小时值班等服务。

维保服务内容如下：

1.视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。

2.所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。

3.监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换故障排除等。

4.监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

5.矩阵、监视器图像画面的切换、轮巡功能巡检。

6.监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

7．UPS设备巡检周期 定期对 UPS 设备巡视检查。每个月对 UPS 电源巡视 检查一次，春秋季各进行一次荷载型蓄电池放电，做好 维护保养、预见性更换易损备件、故障抢修、应急停电 等保障。

8.门禁系统正常运行，车辆、人脸识别、一卡通、访客系统等数据备份，故障排除，软件维护升级等服务

(二)维护保养标准

1.摄像机:图像质量,视野范围,自动光圈镜头的自动调节符合规范要求。

2.云台控制:云台水平、垂直转动灵活有效;镜头调焦、聚焦、光圈调节功能有效,解码器工作状态正常。

3.中心控制室：

(1)硬盘录像机:视频录像、前端控制、图像显示、参数调节,回放、查询、拷贝等功能是正常。

(2)监视器:图像显示是清晰,画面调节功能是正常。

(3)控制及信号传输设备:电源适配器工作正常,防雷和抗干扰及信号放大器工作状态是正常;光端机和终端盒及路由器工作正常:光纤及网络传输线路无断裂或短路。

4.门禁系统：

（1）系统维护：车辆、人行、访客、门禁系统需要进行日常的维护和保养，以确保其正常运行。

（2）门禁数据备份：每月定期备份停车场、人行、访客数据，包括车辆进出记录、人行通道刷卡刷脸记录、访客人员记录使用情况等，以防数据丢失或损坏。

（3）系统设备：检查系统设备的工作状态，包括摄像头、车牌识别仪、闸机、人脸识别、一卡通门禁、人行通道闸、访客系统等设备，是否存在故障或异常情况。

（4）电力系统：检查电力设备包括变压器、断路器、电池组等，是否正常工作，以保证系统正常供电。

（5）清洁系统设备：定期对系统设备进行清洁和保养，以去除尘土和杂物等。

（6）更新软件版本：定期更新系统软件，以确保系统功能的稳定和完善。（7）系统巡检定期对系统进行巡检，包括系统硬件设施和各项服务，以捕捉问题并及时处理。

(三)维护保养周期

针对单位视频监控、门禁设施设备现状结合目前该单位运行现状, 除全年驻场服务外拟按照月度、季度、半年、年度为周期组织进行维护保养。

- 1、每月巡检一次系统内设施设备运行情况,发现问题及时处理,更换设备。

2、每季度对系统内设备进行一次全面除尘、清理,扫净系统设备显露的尘土,对摄像机、防护罩、车牌识别设备、人脸识别设备、一卡通设备等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净,调整清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监系统设备机体内,确保机器正常运行。同时检查系统机房通风、散热、净尘、供电等设施。对容易老化的系统部件每个季度一次进行全面检査,一旦发现老化现象应及时更换、维修。

根据安防监控系统、门禁系统各部分设备的使用说明,每半年检测其各项技术参数及监控系统、门禁系统传输线路质量,处理故障隐患,检测系统使用级别等各种数据是否正常,确保各部份设备各项功能良好,能够正常运行。对长时间工作的安防监控设备、门禁控制设备每半年定期维护一次,如监控主机、硬盘录像机、车牌识别设备、人脸识别设备、一卡通设备。每年对单位视频监控系统、门禁系统整体运行情况结合设备的使用寿命周期进行综合分析,及时发现并排除故障。对系统经常出现问题的情况或者有可能出现的地方及时提出合理化建议,出具书面报告并协助单位解决。

(四)维护保养方式

针对单位设施设备运行现状,拟采用包年方式(除增加、移动监控点等外和非维修人为原因损坏的设备费由单位承担)为单位提供该项工程的维护保养服务。

(五)维保质量保障措施

1. 除全年驻场服务外，还需定期进行巡检服务按周、月、季度、半年、年度就单位的视频监控系统、门禁系统进行分级维护保养。

2.电话支持服务对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系我方服务工程师,寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

3.现场技术服务

在维保期限内,视频监控系统、门禁系统所有设备(如监控主机、摄像机、解码器、光纤设备、UPS设备、门禁设备、服务器、管理平台等) 在现场设备使用过程中存在的使用操作上的问题,将指派专业技术人员对单位操作人员进行培训,并提出合理化建议。

4.维护保养工具及常用备品

(1)备件齐

为单位的视频监控系统、门禁系统备足易损设备,保证系统正常运行。

(2)配件齐

日常使用耗材,将按月备足各种监控系统、门禁系统维修所需设备，及时进行更换不维修服务。

(3)工具和检测仪器齐

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控综合布线系统维修维保 | 年/套 | 1 |
| 2 | 海康威视数字高清摄像头(半球及枪机)维修维保 | 年/台 更换不维修 | 123 |
| 3 | 光纤设备维修维保 | 年/套 更换不维修 | 1 |
| 4 | 监控硬盘6TB维修维保 | 年/台 更换不维修 | 32 |
| 5 | 海康威视监控主机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 4 |
| 9 | 液晶监视器维修维保 | 年/台 更换不维修 | 4 |
| 10 | 摄像机供电电源维修维保 | 年/台 更换不维修 | 123 |
| 11 | 千兆交换机维修维保 | 年/块 更换不维修 | 22 |
| 12 | 核心交换机维修维保 | 年/块 更换不维修 | 1 |
| 13 | 监控管理终端维修维保 | 年/台 | 2 |
| 14 | 摄像机移位 | 50米以内 |  |
| 15 | UPS设备维修维保 | 套/年 更换不维修 | 1 |
| 16 | 税费 |  | 1 |

配置有具备维护保养该项工程的常用维修工具及检修仪器,如各种钳子、测电笔、光功率计一体机、光时域反射仪、光纤故障定位仪、视频监控测试仪、多用途电子测量仪、机械式光纤接续仪、网络检测仪、升降梯等。

- 响应时间及承诺

- 承诺为单位提供的服务是24小时全年驻场服务，每个监控控制室不少于2人（共计5个监控控制室），食宿自理。

技术参数：

（一） 文化中心智能化视频监控系统视频监控设备维保清单

（二）行政中心智能化视频监控系统视频监控设备维保清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康威视数字高清摄像头(半球及枪机)维修维保 | 年/台 更换不维修 | 290 |
| 2 | WD监控硬盘紫盘6TB维修维保 | 年/台 更换不维修 | 80 |
| 3 | 数字高清专用电源维修维保 | 年/台 更换不维修 | 96 |
| 4 | 光纤设备维修维保 | 年/套 更换不维修 | 1 |
| 5 | 海康威视监控主机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 11 |
| 9 | 千兆交换机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 21 |
| 10 | 核心交换机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 1 |
| 11 | 监控综合布线系统维保 | 年/套 | 1 |
| 12 | 监控液晶监视器维修维保 | 年/台 更换不维修 | 9 |
| 13 | 监控管理终端维修维保 | 年/台 | 4 |
| 14 | 视频解码器 | 年/台 更换不维修 | 1 |
| 15 | 摄像机移位 | 50米以内 |  |
| 16 | UPS设备维修维保 | 套/年 更换不维修 | 1 |
| 17 | 税费 |  | 1 |

（三）政务中心智能化视频监控系统视频监控设备维保清单

| 序号 | 项目 | 品牌规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控综合布线系统维保 | 年/套 更换不维修 | 1 |
| 2 | 定焦变焦摄像机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 278 |
| 3 | 硬盘录像机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 12 |
| 4 | 液晶监视器维修维保 | 年/台 更换不维修 | 12 |
| 5 | 监控6TB硬盘 | 年/块 更换不维修 | 48 |
| 6 | 监控管理终端维修维保 | 年/台 | 3 |
| 7 | 接入交换机维修维保 | 年/台更换不维修 | 21 |
| 8 | 核心交换机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 2 |
| 9 | 光纤系统设备维修维保 | 年/套 更换不维修 | 1 |
| 10 | UPS设备维修维保 | 年/套 更换不维修 | 1 |
| 11 | 税费 |  | 1 |

（四）金融中心智能化视频监控系统视频监控设备维保清单

| 序号 | 项目 | 品牌规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康威视数字高清摄像头(半球及枪机)维修维保 | 年/台 更换不维修 | 454 |
| 2 | 海康威视监控硬盘4TB维修维保 | 年/台 更换不维修 | 144 |
| 3 | 数字高清专用电源维修维保 | 年/台 更换不维修 | 60 |
| 4 | 光纤系统设备维修维保 | 年/套 | 1 |
| 5 | 海康威视监控服务器（运维管理平台、流媒体管理平台等）维修维保 | 年/台 | 4 |
| 6 | 海康威视云存储服务器维修维保 | 年/台 | 3 |
| 7 | 千兆交换机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 35 |
| 8 | 核心交换机维修维保 | 年/台 更换不维修 | 2 |
| 9 | 监控综合布线系统维保 | 年/套 | 1 |
| 10 | 海康威视3.5MM拼接屏维修维保 | 年/台 | 12 |
| 11 | 监控管理终端维修维保 | 年/台 | 1 |
| 12 | 视频解码器 | 年/台 更换不维修 | 1 |
| 13 | 视频拼接服务器 | 年/台 | 1 |
| 14 | 摄像机移位 | 50米以内 |  |
| 15 | UPS设备维修维保 | 套/年 更换不维修 | 1 |
| 16 | 税费 |  | 1 |

（五）卫健委智能化视频监控系统视频监控设备维保清单

| 序号 | 项目 | 品牌规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大华数字高清摄像头(半球及枪机)维修维保 | 年/台 | 116 |
| 2 | WD监控硬盘紫盘6TB维修维保 | 年/台 | 8 |
| 3 | 数字高清专用电源维修维保 | 年/台 | 116 |
| 4 | 光纤系统设备维修维保 | 年/套 | 1 |
| 5 | 大监控主机维修维保 | 年/台 | 4 |
| 6 | 千兆交换机维修维保 | 年/台 | 3 |
| 7 | 核心交换机维修维保 | 年/台 | 1 |
| 8 | 监控综合布线系统维保 | 年/套 | 1 |
| 9 | 监控液晶监视器维修维保 | 年/台 | 4 |
| 10 | 维修元器件 | 年/台 |  |
| 11 | 摄像机移位 | 10米以内 |  |
| 12 | 税费 |  | 1 |

（六）门禁系统设备维保清单（包含文化中心、行政中心、金融中心、卫健委）

| 序号 | 项目 | 品牌规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆门禁识别系统（高清车牌识别一体机、道闸）维修维保7*24小时服务 | 年/台 不包含横杆及其它人为造成的损坏 | 15 |
| 2 | 门禁综合管理平台（服务器、数据库）维修维保 | 年/台 | 5 |
| 3 | 综合布线系统维修维保 | 年/套 | 4 |
| 4 | 人行通道门禁识别系统（人脸识别、一卡通）维修维保7*24小时服务 | 年/台 不包含横臂及其它人为造成的损坏 | 4 |
| 5 | 光纤系统设备维修维保 | 年/套 | 4 |
| 6 | 千兆接入交换机维修维保 | 年/台 | 9 |
| 7 | 千兆汇聚交换机维修维保 | 年/台 | 4 |
| 8 | 千兆核心交换机维修维保 | 年/套 | 2 |
| 9 | 访客登记系统（身份证阅读器、访客打印机、服务器管理平台、登记录入平台）维修维保 | 年/套 | 1 |
| 10 | 门禁设备更换安装服务 | 年/台 |  |
| 11 | 税费 |  | 1 |

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

付款条件一：提交预付款保函的

- 合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后     工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    (      %)小 写¥ 	   大写：人民币    	。

- 验收合格后          个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        (        %)小写¥     大写：人民币   。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

- 合同签订后             工作日内，甲方应支付合同价款的百分之         (         %)小写¥ 	    大写：人民币    	。

- 验收合格后            工作日内，甲方应支付合同价款的百分之          (        %)小写¥ 	    大写：人民币 	      。

......

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府釆购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020) 52号)要求。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，合同服务期限内维修安装调试完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前  5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，合同服务期限内维修安装调试完毕。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后  日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 附则

1.  合同份数。

本采购合同一式四份，分别由采购人、成交供应商、沛县财政局采购管理科、徐州勤佳项目管理咨询有限公司留存。

2.  未尽事宜

（1）本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

（2）本合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2025-0005]规定为准。

采购人名称：                          中标单位名称：

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                   授权代表或被授权人：（签字）

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

账户：                                  账户：

账号：                                  账号：

签订日期：2025年　　月　　日　　　　　　　　　2025年　　月　　日

- 7、承诺书

致                     （采购人）：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：              ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件（包括资格预审申请文件）的真实性、合法性承担法律责任。

我单位宣布同意如下：

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件（包括资格预审申请文件）及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核《磋商文件》，包括《磋商文件修改（澄清）》（如果有的话），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所提供服务与相关货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、我单位同意在授予合同后，按照磋商文件的有关规定支付采购代理服务费。

九、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》、《分项价格表》和其他不涉及商业秘密的内容予以公示。

供应商（盖电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

联系电话：

移动电话：

日期：    年   月   日

- 8、法人授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

法人营业执照统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与          项目[项目编号：       ]的磋商活动及签订合同。（       ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。

委托期限自    年  月  日起至    年  月  日止。

委托人（盖电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

受托人（签字或电子签章）：

年   月   日

(法定代表人及受托人身份证复印件附后)

- 9、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加  （单位名称）  的   (项目名称)  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

(标的名称)，属于  (采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(□中型企业、□小型企业、□微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

日期：   年  月  日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958。

- 10、残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2025-0005

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

日期：   年  月  日

- 11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加行政中心、政务中心、文化中心、卫健委智能化视频系统维保项目[项目编号：              ]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

日期：   年  月  日

- 12、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的

合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)，小写￥       大写：人民币        。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

(2)验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

- 合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

(2)验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

注: 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购（2020）52号)要求。

- 13、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）格式

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：                 ，项目编号：               所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、 	（证明材料复印件附后）

2、 	（证明材料复印件附后）

3、 	（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、 	（证明材料复印件附后）

2、 	（证明材料复印件附后）

3、 	（证明材料复印件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

日期：   年  月  日

- 14、代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。