
金坛区指前镇东浦村养殖池塘提升改造项目编制说明
一、工程概况

本工程为金坛区指前镇东浦村养殖池塘提升改造项目。建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位自行现场踏勘。

二、编制依据

中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价定额》（2009年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。
关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知 常建〔2014〕279号文。
材料价格按2025年11月份常州工程造价信息除税指导价及市场询价计入。
本工程人工费按苏建函价〔2025〕273号文执行。
本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建价【2016】154号、苏建函价【2018】298号、苏建函价【2019】178号文及常州市城乡建设局文件：常建【2016】94号文。
三、编制说明
本工程施工所需水、电、接水电或自行发电等费用由承包人自行解决，该费用在投标报价中考虑。
投标人应自行认真勘察现场知晓并认可现状，根据工程实际与施工组织设计考虑相应措施项目，结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。
本工程所用砼均为预拌商品砼、预拌商品砂浆（无论清单项目特征描述是否注明砼拌和方式），投标人均应按此要求在相应的投标综合单价内综合考虑后报价。

投标人自行在报价中考虑混凝土泵送非泵送施工方式；混凝土中包含模板费用、不再单列

所有垃圾清理外运及垃圾处置费，由投标人自行考虑在投标报价中，垃圾处理要求按照省、市相关文件精神及《常州市金坛区建筑垃圾收集运输和处置管理规定》坛政规〔2024〕3号文、常城管[2019]31 号执行。
施工围挡搭设要求，按照坛建发〔2020〕81 号文件要求执行，具体布置按甲方要求，价格包含在投标总价内。
所有机械进退场费用总价包干；涉及排水降水及围堰拦水设施部分按项计量，总价包干 。
所有设备需经建设单位认可后方可实施。

四、其他：

所有施工做法需符合甲方要求及相关施工、验收规范要求。

招标文件、技术要求、施工图纸、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据。投标报价以工程量清单的特征描述结合现场情况进行报价，每条清单项目的投标报价应包含完成本项清单所有内容及实际发生的隐性工作。
材料品牌：
	序号
	材料名称
	品 牌
	备注

	 1
	风机
	上虞专风或亿利达或帝姆斯或经甲方认可的上述同档次品牌
	

	2
	    潜污泵
	熊猫或东方或凯泉或经甲方认可的上述同档次品牌
	

	3
	电缆
	上上或江南或远东或经甲方认可的上述同档次品牌
	

	4
	配电箱内主要元器件
	德力西或正泰或上海人民或经甲方认可的上述同档次品牌
	



6

