招　标　文　件

项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2024-0002

项目名称：常熟经开区化工园区特勤站器材、装备采购

项目属性：货物类项目

常熟市永拓工程咨询有限公司

2024年3月27日

目 录

第一章  投标邀请	３

一、项目基本情况	３

二、申请人的资格要求	３

三、获取招标文件	４

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	４

五、公告期限	４

六、其他补充事宜	５

七、本次招标联系事项	５

第二章  投标人须知	６

一、总则	６

二、招标文件	７

三、投标文件的编制	７

四、投标文件的递交	９

五、开标与评标	１０

六、定标	１４

七、授予合同	１６

第三章  合同文本	１７

第四章  采购需求	２５

分 包 号：第一包	２５

分包名称：个人防护类救援器材	２５

一、项目说明：	２５

二、项目配置要求：	２６

三、投标报价要求：	３６

四、质量保证和售后服务要求	３７

五、项目实施要求：	３７

六、验收要求：	３８

七、其他说明：	３９

分 包 号：第二包	４０

分包名称：侦检灭火类救援器材	４０

一、项目说明：	４０

二、项目配置要求：	４１

三、投标报价要求：	５５

四、质量保证和售后服务要求	５６

五、项目实施要求：	５６

六、验收要求：	５７

七、其他说明：	５７

第五章  评标方法与评标标准	５９

分 包 号：第一包	５９

分 包 号：第二包	６１

第六章  投标文件格式	６５

附件1 开标一览表	６８

附件2 报价明细表	６９

附件3 技术要求响应及偏离表	７０

附件4 商务要求响应及偏离表	７１

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	７２

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	７３

附件7 法人授权书	７４

附件8 投标函	７５

附件9 中小企业声明函	７６

附件10 残疾人福利性单位声明函	７７

附件11 实质性要求响应及偏离表	７８

附件12 投标货物品牌及选型一览表	７９

附件13 相关产品检验报告列表	８０

附件14 项目实施方案和售后服务承诺	８１

附件15 业绩一览表	８２

# 第一章  投标邀请

受常熟经济技术开发区管理委员会的委托，常熟市永拓工程咨询有限公司就常熟经开区化工园区特勤站器材、装备采购（JSZC-320581-CSYT-G2024-0002）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：

常熟经开区化工园区特勤站器材、装备采购招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2024年5月13日13：00（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2024-0002

2、项目名称：常熟经开区化工园区特勤站器材、装备采购

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：

第一包：人民币1124350.00元整

第二包：人民币1615650.00元整

5、采购需求：本项目采购内容为常熟经济技术开发区管理委员会所需的常熟经开区化工园区特勤站器材、装备一批，共分为两个分包，投标人可投其中一个或全部分包，具体分包如下：

第一包：个人防护类器材

第二包：侦检灭火类器材

6、合同履行期限：合同签订后的1个月内完成（全部供货安装调试完毕）。

7、本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年5月13日13：00

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

### 五、公告期限

1、公告媒体：苏州市政府采购网

2、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964 ，18261002950，0512-69820854，0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常熟市永拓工程咨询有限公司在“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

### 七、本次招标联系事项

1、采购人信息：

名    称：常熟经济技术开发区管理委员会

地    址：常熟市通港路88号

联系方式：0512-51917119

2、采购代理机构信息：

名    称：常熟市永拓工程咨询有限公司

地    址：常熟市联丰路56号顺益虞山商业街1幢301

联系方式：0512-52843376、0512-52849970

3、项目联系方式：

项目联系人：倪噔峰（采购人）、蔡慧（采购代理）

电    话：0512-51917119、0512-52843376  0512-52849970

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为常熟市永拓工程咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

#### 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费，但收取采购代理服务费用。

本次招标项目中标服务费由中标人支付，第一包为人民币柒仟叁佰元整，第二包为人民币玖仟柒佰元整，在发中标通知书时各分包的中标人分别向采购代理机构支付，一次性付清。

常熟市永拓工程咨询有限公司指定账户：

账 户 名：常熟市永拓工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行常熟方塔支行

帐    号：10520101040008432

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

#### 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、技术（或商务）要求响应及偏离表、投标货物品牌及选型一览表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 12、报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术（或商务）要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 14、详细配置情况及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求对拟提供货物的品牌及选型情况进行说明。

14.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供相关货物检测报告证明材料。

#### 15、项目实施方案、服务承诺、业绩情况及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目实施方案，如供货计划、安装调试方案、配合措施等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供有关质量保证和售后服务承诺，如免费质量保证期、售后服务机构及人员情况，及售后服务的响应能力等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后3分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5本项目先开第一包后开第二包。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人分别确定每个分包的中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　 29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

常熟市政府采购货物合同

编号：JSZC-320581-CSYT-G2024-0002

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：                        （如有）

开户银行：                                （如有）

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 常熟经开区化工园区特勤站器材、装备采购 项目（项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2024-0002）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

1.4货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

1.5服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

1.6合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额／乙方的利润／增值税及其他乙方应缴的税金／安装费／调试费／人工费／技术支持与培训／运输费用／保险费用／样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付合同总价以外的任何费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列政府采购过程文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同货物

合同货物清单详见采购文件；乙方负责按照合同要求向甲方提供前述清单中的货物。

第四条 合同总价

4.1合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币	    元（大写		  ）。本合同为固定总价合同。

第五条 款项支付

5.1合同签订后，所有货物运至甲方指定地点，调试完毕并经甲方验收合格后的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的70%。

5.2验收合格之日起一周年后，甲方向乙方支付合同总价的20%。

5.3验收合格之日起两周年后，甲方向乙方支付合同总价的10%。

5.4本合同项下所有款项允许通过数字人民币支付。

第六条 权利保证

6.1乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

6.2乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条 质量保证

7.1乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

7.2本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

7.3乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标或响应文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

7.4货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

第八条 包装要求

8.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

8.2乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条 交货

9.1乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

9.2交付时间：合同签订后，按甲方通知确定的期限或者在采购文件约定的期限内，乙方应当完成供货、安装及调试工作并通过甲方或甲方委托的第三方的验收。

9.3本项目交货方式为现场交货。交付地点为：             。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条 到货验收

10.1货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

10.2乙方交付的货物应当完全符合本合同所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

10.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

10.4开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

10.5有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条 伴随服务

11.1乙方应提供下列伴随服务：

11.1.1货物的现场安装、施工、调试和／或启动监督；

11.1.2就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

11.2安装施工调试期间甲方责任：

11.2.1负责提供场地和有关货物的安装位置；

11.2.2提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

11.2.3负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

11.2.4配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

11.2.5对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

11.3安装施工调试期间乙方责任：

11.3.1负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

11.3.2在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

11.3.3按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

11.3.4遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；

11.3.5配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

11.3.6负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

11.3.7负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

11.3.8按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

11.3.9负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十二条 最终验收

12.1货物安装调试结束后，乙方应以书面方式及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

12.2货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件或响应文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

12.3甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

12.4如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

12.5验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

12.6甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条 售后服务

13.1乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件或响应文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

13.1.1从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

13.1.2货物免费保修   年，自甲方最终验收合格之日（如无需安装调试的，则自到货验收合格之日起）起计算。

13.1.3乙方应在接到甲方通知后   小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过＿小时的，甲方有权扣减        金额的合同总价，乙方拒绝维修或迟延维修超过   小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：

联系人：

13.1.4免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

13.1.5若在免费保修期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

13.1.6免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条 违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款 5 ％的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的 0.5  ％向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的 5 ％。

14.2乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款0.5％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的 5 ％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的 5 ％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

14.3若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过 15 日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起  10 日内向甲方支付本合同价款总额的 5 ％，作为违约金。

14.4出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的 10日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

14.4.1乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

14.4.2交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损／灭失／变质／泄漏／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

14.4.3交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

14.4.4交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

14.4.5交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

14.4.6乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

14.4.7出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

14.5乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

14.5.1乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

14.5.2乙方出现转包情形的；

14.5.3乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条 不可抗力

15.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

15.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

15.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

15.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条 合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条 合同的终止

17.1本合同因下列原因而终止：

17.1.1本合同正常履行完毕；

17.1.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

17.1.3任何一方行使解除权解除本合同；

17.1.4合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

17.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条 履约保证金

19.1本项目不收取履约保证金。

第二十条 争议解决方式

20.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

20.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十一条 通知与送达

21.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

21.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

21.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

21.2双方同意前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

21.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十二条 合同生效及其他

22.1合同在双方加盖公章或法定代表人或授权代表签字后生效。

22.2本合同一式     份，以简体中文书写，甲方、乙方、     各执一份。

22.3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：             法定（授权）代表人（签字）：

年     月     日                        年     月     日

# 第四章  采购需求

项目名称：常熟经开区化工园区特勤站器材、装备采购

项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2024-0002

采 购 人：常熟经济技术开发区管理委员会

## 分 包 号：第一包

## 分包名称：个人防护类救援器材

## 一、项目说明：

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品”）。

2、本分包采购内容为常熟经济技术开发区管理委员会所需的常熟经开区化工园区特勤站器材、装备一批，主要包括灭火防护服、正压式空气呼吸器背托、消防员抢险救援头盔等供货、运输及售后服务。

3、投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：倪噔峰，联系电话：0512-51917119。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、交货地点：采购人指定地点（常熟经济技术开发区范围内）。

5、交付日期：合同签订后的1个月内完成（全部供货安装调试完毕）。

★6、付款方式：

①合同签订后，所有货物运至采购人指定地点，调试完毕并经采购人验收合格后的一个月内，采购人向乙方支付合同总价的70%。

②验收合格之日起一周年后，采购人向中标人支付合同总价的20%。

③验收合格之日起两周年后，采购人向中标人支付合同总价的10%。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效增值税普通发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

（2）不满足上述付款方式将作无效投标处理。

（3）本合同项下所有款项允许通过数字人民币支付。

7、本分包采购预算为￥1124350.00元（人民币壹佰壹拾贰万肆仟叁佰伍拾元整），投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

8、本项目不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。

## 二、项目配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火防护服 | 50 | 套 | ▲总体符合GA10-2014《消防员灭火防护服》标准，满足公安部消防局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求（暂行）》（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告和消防产品认证证书扫描件）。 一、颜色 藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级。 二、款式 消防员灭火防护服分为作战款和指挥款两种，作战款背部设有风琴褶。 （一）主体结构。 1、上下分体式结构。作战款上衣和裤子间重叠部分应不小于200 mm。 2、衣领。衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。 3、反光标识带。上衣在胸部、下摆、袖口各设 1 条 360 度环形反光标识带，裤子在小腿部各设 1 条 360 度环形反光标志带。反光标志带宽度为 50.8mm（2 英寸），颜色为黄银黄。 4、裤子裆部。裤子裆部采用一体式设计。 5、裤子背带。配H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸。 6、上衣前门襟拉链号型不小于 8 号。 （二）附属结构 1、口袋。上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋1个。所有外口袋均设置漏水孔。 2、左臂魔术贴。左上臂外侧设90mm×110mm盾牌型魔术贴。 3、袖口。袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕；罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。 4、上衣门襟。上衣门襟魔术贴为贯通式。 5、上衣下摆。上衣舒适层下摆设置止水布。 6、裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 7、补强处理。肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。 三、主要技术性能 1、材料：外层为芳纶面料，防水透气层为PTFE防水透气层，舒适层为芳粘混纺面料。 ▲2、整体热防护性能TPP值>31.5cal/cm2（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）。 3、整套服装重量<3Kg。 ▲4、阻燃性能：1）外层面料：续燃时间0秒，损毁长度≤25mm； 2）防水透气隔热层：续燃时间0秒，损毁长度≤40mm； 3）舒适层：续燃时间0秒，损毁长度≤40mm （投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）。 ▲5、力学性能：1）外层面料断裂强力：经向≥2300N，纬向≥2400N； 撕破强力：经向≥950N，纬向≥880N； 2）舒适层断裂强力：经向≥557N，纬向≥472N； 3）外层接缝断裂强力：经纬向均≥790N （投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）。 6、透湿性能：防水透气层透湿率＞8000g/(m2 24h）。 7、整套服装热稳定性：各层材料经过热实验后，尺寸变化率≤5%。 8、水洗后各层面料缩水率：外层、防水透气层、舒适层经纬向均≤3%。 |
| 2 | 正压式空气呼吸器背托 | 15 | 具 | 1、空呼背板人体工程学设计，贴合人体，高强度复合材料中空背板，重量轻，6.8L，9L通用。 肩垫和腰垫采用防水耐磨的EVA材质，防水性好且易于维护，气瓶固定带采用增强氯丁橡胶材质, 无尼龙搭扣设计，耐用且缩放气瓶带便利。 2、空呼气路管中高压管路以及减压阀采用内嵌设计，隐藏在背板凹槽内，减少钩挂和撞击伤害，保护气路。 |
| 3 | 正压式空气呼吸器面罩 | 15 | 具 | 1、全面罩性能：头网式面罩。 2、总视野保留率≥75%，双目视野保留率≥65%，下方视野≥35°；镜片的透光率≥90%； 3、吸入气体中的二氧化碳含量（按体积比）≤0.9%。 4、气瓶压力在2MPa-1MPa时，全面罩仍能保持正压，吸气阻力≤176Pa，呼气阻力≤550Pa。 |
| 4 | 防静电内衣 | 140 | 套 | 1、符合GB12014-2019《防静电工作服》标准要求； 2、可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时身体内层防护； 3、由纯棉织物并经过防静电处理而成，具有柔软、透气、吸汗、防静电、阻燃等性能； 4、防静电性能：导电材料得间距不应大于10mm，带电电荷量不应大于0.60μC/套； 5、缝制性能 1）锋线针距：12-16针/3cm ▲2）腋下接缝强力：≥200N（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件） 3）裤后裆接缝强力：≥200N 6、具有永久性标志及产品数据标识，有型号区分； 7、提供权威检测机出具的检验报告。 |
| 5 | 消防员抢险救援头盔 | 20 | 顶 | 1、技术性能符合XF 633《消防员抢险救援防护服装》的要求； 2、抢险救援时头部防护。 3、半盔型，头盔由帽壳、可调节帽箍、泡沫缓冲层、下颏带、护目镜等部件组成。 4、帽壳为耐高温热塑材料，具有透气、耐冲击、耐穿刺，可提供头部和侧翼冲击保护，配备醒目反光条； 5、护目镜为隔热镜片，带超硬防刮防雾涂层。 6、下颌带：三点式下颌带，并带有下颌托和快速脱卸扣； 7、缓冲层：采用PU软泡沫。 8、帽箍：用软皮或织物包裹，中间衬舒适衬垫；在帽箍后部设头围调节旋钮，帽箍可调节范围不少于50-64cm。 ▲9、重量（不含护目镜及附件）≤850克（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）； 10、头盔有以下永久性标识：执行标准、规格型号、生产厂家名称或商标、识别编号或生产年月。同时附有中文说明书、合格证等。 |
| 6 | 消防员抢险救援手套 | 50 | 副 | 用于抢险救援作业时的手部防护，手套为五指分离式，对指部、手掌、手背、腕部等提供防护。且考虑人体工程学设计，和手掌贴合性好，佩戴舒服，易于穿脱。具有阻燃、防穿刺、防切割、摩擦系数大、透气性良好、防撞、耐用等特性。材质采用KEVLAR防弹防火纤维制成，手掌及指部贴合耐磨防滑的皮质材料。手背采用防撞设计。 符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 产品参数： 1、阻燃性能：续燃时间(s):经向:≤0纬向:≤0；损毁长度(mm):经向:≤10纬向:≤10；熔融、滴落:无。 2、热稳定性能：手套尺寸变化率(%)：长方向:≤1.5、宽方向:≤2.0；手套在180℃温度下保持5min,试样表面无明显变化,且无熔融、熔滴和剥离现象。舒适层尺寸变化率(%):≤1；舒适层在180℃温度下保持5min,试样表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。 3、耐磨性能：试样在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后，试样未被磨穿。 4、抗切割性能：≥14N； 5、耐撕破性能：背面外层：经向：≥200N、纬向：≥130N； 6、抗机械刺穿性能：≥220N; 7、灵巧性能：徒手控制百分比：≤104%； 8、抓握性能：≥106%； 9、穿戴性能：救援手套的穿戴时间：≤8.5s。 |
| 7 | 消防员抢险救援靴 | 30 | 双 | 17式消防员抢险救援防护靴为高腰系带结构，内怀设有快速穿脱功能拉链，主体颜色为黑色，楦型为三型半，靴面主体材料为黑色防水阻燃头层黄牛鞋面革和防水阻燃帆布，靴底为橡胶聚氨酯双密度底，总体性能符合XF633-2006《消防员抢险救援服装》的全项标准。提供经认证的第三方检测机构出具的检验（检测）报告。 一）、颜色 主体为黑色；反光标志为荧光黄色；鞋带和“消防救援”标志为橘红色。 二）、款式 17式消防员抢险救援防护靴由外底、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成的系带式中筒靴。 （一）主体结构 1、抢险救援防护靴从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度不应低于200 mm。 2、靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底，不应位于保护包头卷边上方，不应与之接触，在不损坏整靴的情况下应不能被移动。 3、靴头保护包头深度从靴尖量起不应小于50 mm（260mm靴子）。 4、靴鼻处应能限制杂物进入靴内。 5、靴内怀设有拉链。 6、靴帮内脚踝处设有护踝片。 7、后靴筒荧光黄色反光标志。 （二）附属结构 1、靴身内、外侧有高频和激光装饰图案。 2、靴身上口第一个鞋眼处配有草席纹黄牛皮。 3、靴身配有的橘红色鞋带，鞋带长 1800 mm（260）。 4、靴身鞋扣由4个六角型金属鞋扣、4个D型金属鞋扣及20个阻燃滑轮鞋扣组成（一双鞋）。 5、靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。 6、靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋。 7、靴筒后部设带反光标志带的提手。 三）、基本技术参数 1、在满足技术性能4小时后，靴内无水渗透现象，同时透气性好； 2、满足小腿部及足部的防护需求，隔热性能靴内表面温升≤8℃； 3、具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着舒适，不磨脚； 4、鞋底材质：双密度氯丁合成橡胶，一次成型； 5、靴帮材料的物理机械性能符合 XF633-2006 要求，靴帮材料最大抗刺穿了≥270N； ▲6、救援靴的防砸性能和抗刺性能，具有防砸包头和抗刺穿垫，靴底抗刺穿≥2000N（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）； 7、救援靴的靴帮和外底结合度，防滑性能：始滑角≥25°； 8、电绝缘性能：击穿电压不应小于10000V，且泄露电流应不大于0.1mA； 9、阻燃性能：试验后其损毁长度不应大于100mm；离火熄灭时间不应大于0s； 10、热稳定性能：满足 XF633-2006 的标准要求，靴帮拉链具有自动锁止功能，品质同等于 YKK 或同类产品，周边为皮质材料，靴帮两侧印制“消防救援”标识；反光标志带：安装在后跟处，按鞋带颜色跟服装颜色一致。 ▲11、质量≤2Kg（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）。 |
| 8 | 消防员方位灯 | 80 | 个 | 1、本质安全型防爆等级，符合GB3836.1-2010、GB3836.4-2010标准，可在各种易燃易爆场所内安全工作。 2、由壳体、盖、垫圈、电池、灯珠、电子元件等组成。 3、具有常亮、爆闪、白色光照明模式。 4、工作时间：≥50小时； 5、发光颜色：红色 6、额定电压： ≥3V； 7、功率：≥1W 8、静态电流<3uA； 9、闪光频率： 2.5士0.5Hz； . 10、体积小，重量轻，操作简单，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式。 11、防护等级：≥IP65； 12、表面温度：≤48℃ 13、防爆标志：Ex ia IIC T4 Gb； |
| 9 | 速降自锁装置 | 5 | 个 | 体工程学手柄，可以控制下降；移动侧板上有安全开关，可保持下降器始终与安全带相连，防止掉落；内标注有绳索导向和标记，内置防装错齿轮，可减少绳索错误安装，用力过大时防恐慌功能启动自动停止下降；具有AUTO-LOCK系统可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结；当绳索移除时，手柄自动切换到存储位置，降低在下降器在安全带上意外钩住的风险；允许沿倾斜或水平地形平稳移动。不锈钢耐磨板抗磨损提高耐用性。重量≤600g，兼容绳索直径10~11.5mm，最大下降≤250kg物体；下降速度0.5-2m/s，材质：铝合金，钢，尼龙。 |
| 10 | 避火防护服 | 4 | 套 | 1、符合《消防避火服技术参数》标准要求 2、采用碳纤维防火布，具备阻燃、耐高温、防热辐射、整体抗热性能。可进入1000℃火场，背部设有内置呼吸器袋，头罩内置安全盔，头盔面屏为涂金复合防刮玻璃。由头罩，上衣，背带裤，防火紧身带，防火靴，防火手套，手提袋组成。 3、大视野防紫外线头罩，空呼器背囊。 4、技术参数性能： ▲阻燃性能（高温保护层）： 续燃时间：≤0s，阴燃时间：经向为≤1.0s，纬向为≤0.9s，损毁长度：经向为≤1.1cm，纬向为≤1.4cm；撕破强力（面料）N：经向：≥86N，纬向：≥69N（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）； 5、整套服装重量：≤10kg。 |
| 11 | 化学防护手套 | 30 | 双 | 氯丁橡胶棉内胎手套，表面有钻石形纹路，抓物性能好，佩戴舒适、活动方便。尺寸：宽度≥10厘米，厚度：≤8毫米，长度：≥40厘米。化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护。具备阻燃、耐热、绝缘的性能，有极强的防水和防酸、碱及各种溶剂性能。可以有效的抗御芳烃、卤代烃、酸、植物油、动物油的危害。添加抗菌成分，可防止机械、化学和微生物风险。颜色为米白色。 |
| 12 | 消防阻燃毛衣 | 15 | 件 | 1、依据GB/T5454《纺织 燃烧性能试验 氧指数法》相关标准的要求。 2、主体原料属环保难燃纤维，遇明火后产生炭化，不熔滴，不传播火焰，离开火源自熄，具有永久阻燃功能，经反复水洗或空气中氧化，阻燃效能不减退。符合国家相关标准。 3、技术性能：氧指数≥31%；平均续燃时间（s）：经向≤2s；纬向≤2s，顶破强度：≥800KPA；甲醛含量：0mg/kg。 |
| 13 | 正压式消防氧气呼吸器 | 2 | 具 | 1、符合GA632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准。 2、闭路式呼吸供气系统，由封闭式面罩、呼吸软管、高压氧气瓶、减压装置、CO2吸收器、专用药剂、呼吸气囊、降温盒及电子监控装置组成，且核心部件（面罩、减压阀、报警器、清净罐、冷却罐和气囊）为同一生产企业生产制造。 3、整套性能：重量轻、耐高温、阻燃、防腐、防水、气密性好、内部冷却、使用时间长不小于4小时等性能。 4、电子监控装置必须具有查看气瓶压力、显示实时温度、跌倒报警和主动呼救的功能，其中气瓶压力功能除了能够提供氧气瓶内气体压力的持续监测以外，还必须具备数字及模拟双重显示，显示距离报警剩余使用时间；电子监控装置具备防爆功能，防爆不低于T4的标准，提供相应的检测证书， 5、面屏采用大视野全景面屏，视野良好。面屏由不锈钢边框固定，坚固耐用；具有抗冲击、耐磨、不易老化及耐高低温等特性，面罩采用五点式头带，便于快速佩戴及取下； ▲6、定量供氧量：定量供氧量1.6-1.9升/分钟，自动补给阀供气量≥100L/min，手动补给阀供气量≥120 L/min，气囊容积≥5.2L（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）。 7、气瓶容积≥2.0L，可确保作业时间可靠工作。工作压力20Mpa。 ▲8、额定防护时间内的防护性能：吸气中氧气浓度＞21%，吸气中二氧化碳浓度≤1%；呼气阻力≤550Pa，吸气阻力≤290Pa（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）； 9、压力表漏气量≤15L/min（检测报告体现）； 10、低压气密性：在1min内压力下降值≤5Mpa； ▲11、额定防护时间：4h（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）； 12、整体重量≤16kg。 |
| 14 | 强制送风呼吸器 | 4 | 套 | 1、使用时间＞8h 2、总视野：≥95% 3、吸入CO2含量＜1% 4、送风流量＞170L/min 5、波纹软管长度：≥0.5m 6、锂电池：充放式电池 7、波纹软通径：≥30mm 8、整机通径：≥20mm 9、面罩插头弯曲角度：≤150° 10、过滤罐接口数量：3个。 |
| 15 | 消防坐式半身安全吊带 | 20 | 套 | 1、符合《消防用防坠落装备》XF494-2004的要求； 2、半身式绳索技术安全带，半刚性，宽腰带和腿带提供出色的支撑；透气EVA衬垫，更好地提高了舒适性。所有挂点均使用铝合金材质，配有6个硬挺装备环，承重15kg，腹部连接环两侧具有额外的坐板连接挂点，腿部使用铝合金快插扣。设计负荷≥22kN。 |
| 16 | 消防全身式安全吊带 | 20 | 套 | 1、符合《消防用防坠落装备》XF494-2004的要求； 2、绳索技术安全带，工作定位装置和悬吊安全带旨在各种情况下提供更高的舒适度和安全性。整体为高强涤纶材质，可加装胸式上升器，所有挂点均使用铝合金材质，轻量高强，配备有双魔术贴式锚点钩挂置环和6个可称重15kg的硬挺装备环。腹部连接环两侧具有额外的坐板连接挂点，腿部使用铝合金快插扣，后背处使用耐磨超纤皮。设计负荷≥22kN。 |
| 17 | 应急逃生自救安全绳 | 30 | 套 | 结构组成：应急逃生自救安全绳 1 根，轻型下降器 1 个、轻型安全钩 2 个、绳包 1 个、扁带 1 个。 2、主要应用场景：用于消防员火场逃生自救。 3、符合 xf494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 套装包括应急逃生自救安全绳 1 根，轻型下降器 1 个、轻型安全钩 2 个、绳包 1 个、扁带 1 个。 4、套装总质量：≤1.8kg。 5、应急逃生自救安全绳。 5.1、直径：8mm。 5.2、最小破断强度：≥20kN。 5.3、延展率：≤5% 5.4、耐高温性能：绳索经 204℃ ±5℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现场。 5.5、外观、结构和标志： 1）绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。 2）绳索为包芯绳结构 3）绳索表面无机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致、一端为绳环结构收尾并扣入安全钩，另一端为绳环结构收尾，绳环端部有 1 个 8 字结。 4）绳包内有产品铭牌，其内容为产品型号、用途、生产厂名、批号以及生产日期等。 5）绳芯内编有一根印有生产单位名称、宽度为 2mm、贯穿全绳的信息条。 5.7、绳索长度及反光标识：绳包内绳索的长度≥16.0m，绳索 4m、8m、12m 处均设有标识；绳体设有贯穿全绳的连续反光标识线。 6、安全钩与下降器： 6.1、安全钩，符合 XF494-2004标准中，轻型安全钩标准。 6.2、下降器，符合 XF494-2004标准中，轻型下降器标准。 7、扁带 7.1、材料要求：扁带采用耐高温、阻燃材料。 7.2、长度：扁带为缝合的扁平中空管状织带结构，工作长度≥1.0m。周长为 2.0m。 7.3、破断强度：≥20kN。 8、绳包 8.1、材料要求：绳包外层采用耐高温、阻燃材料。经阻燃性能试验（垂直法）后，损毁长度≤46mm，续燃时间为 0s。 8.2、功能：绳包具备防止绳索缠绕、垂降墙角保护、防水和泄水功能，能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上。 |
| 18 | 消防用荧光棒 | 50 | 根 | 1、符合XF/T 1428-2017《消防用荧光棒》标准； 2、用于黑暗或烟雾环境中一次性照明或标识； 3、荧光棒是装有不同液体的塑料管和玻璃管两个部分组成，使用时将荧光棒弯曲，折断塑料管中的玻璃管，使两种液体充分混合，达到发光效果； 4、可在紧急状态下为消防员的抢险救援或应急逃生提供照明帮助； 5、低温性能：在-25℃中放置2h，荧光棒无影响使用损坏且能正常发光； 6、高温性能：在65℃中放置2h，荧光棒无影响使用的损坏且能正常发光； ▲7、湿热性能：在40℃，相对湿度93%中放置24h，荧光棒无影响使用的损坏且能正常发光（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）。 |
| 19 | 防化靴 | 25 | 双 | 高等级安全防护鞋 PVC 材质，可与气密服配套使用；内含钢底板；具有防砸、防刺、耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油防化学品功能等；适用 于工矿、化工、油田、建筑等行业。 技术参数： ▲1、鞋底抗刺穿性能:左：≥1900N；右：≥1950N（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）； 2、电绝缘性能：左：≤0.36mA；右：≤0.35mA； 3、外底撕裂强度：≥9kN/m； 4、防水渗透性能：浸水2h后，没有水渗透现象； 5、抗化学品性能：外底撕裂强度：氢氧化钠处理：≥7kN/m；硫酸处理：≥6.9kN/m；外底耐磨性：氢氧化钠处理：≤224mm³；硫酸处理：≤214mm³。 |
| 20 | 防火防冻服 | 2 | 套 | 1、采用多层防低温复合材质，经过精密的密封制作工艺加工而成，卓越的保温性防水透气舒适、轻便、防静电、非常灵活。 2、（1）轻便穿着后行动自如；（2）容易清洗，可以方便的清洗外套和内胆；（3）可有效防御-170°C至-250C低温环境的作业防护；（4）具有卓越的保温性能和柔软的舒适度；（5）防水透气Q防护冷冻液飞溅，在冷冻空气中长时间工作非常舒适，无变硬、变质影响。可内置空气呼吸器。 |
| 21 | 防蜂服 | 4 | 套 | 1、用途：消防员防蜂服由多层高压耐刺穿面料组成，主要防止蜂蜇及蜂类毒液侵袭，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤，同时还有挂钩及口袋等设计，可方便消防员随身携带小型作业工具，符合XF 3008-2020《消防员防蜂服》标准。 2、主要结构特征 2.1主要部件：头罩 、服装 、手套 、运动式防蜂靴。 2.2头罩面网由成型不锈钢网制成，头罩面纱视野大，纱眼细小，具有耐折、耐压、回弹性好、通透舒适等特点，能很好地保护穿着者的面部。 2.3手套灵巧，防蛰刺效果好。 2.4运动式防蜂靴，轻便合脚舒适。 2.5风扇款式 3、主要技术指标 ▲3.1整体抗穿刺性能：≥40N。（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件） 3.2撕裂强力：≥60N。 3.3拉伸强度：≥9kN。 3.4外层面料耐磨性能：试样在9kPa的压力下，经2000次循环摩擦后无破洞。 3.5手套耐切割性能：≥6N。 3.6靴子防滑性能：始滑角≥15°。 3.7靴底电绝缘性能：≥5000V。 4、规格尺寸、重量 4.1规格尺寸：S:165-170CM,M:170-175CM,L:175-180CM,XL:180-185CM。 4.2重量：整套防蜂服重量≤4kg。 |
| 22 | 特级防化服 | 6 | 套 | 1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》要求。 ▲2、面料应为复合橡胶材质，面料接缝胶条应为橡胶材质，颜色应为橘红色。整体气密性≤150pa；贴条的粘附强度/kN/m≥0.8；超压排气阀气密性/s≥30；超压排气阀通气阻力/Pa：78～118；通风系统分配阀手供最大供气量 /L/min≥35；防静电性能(μC/套）≥0.7（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）。 ▲3、面料经向有焰燃烧时间/s≤2，损毁长度(cm）≤2，纬向有焰燃烧时间/s≤3，损毁长度(cm）≤8；拉伸强度 /kN/m经向≥50，纬向≥40；撕裂强力/N经向≥180，纬向≥150；抗穿刺性能/N≥50；耐静水压/kpa>55；（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）。 4、面料及接缝部位抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐，氨气，氯气，氰氯化物，羰基氯化物，氢氰化物，光气，苯酚，氢氧化钠，氢氰酸，硫酸，甲苯，甲醇，正乙烷，乙二胺，二乙胺，乙酸，乙酸乙酯，丙酮，乙腈，氯化氢，异丙醇，四氢呋喃，氢氟酸，芥子气（HD），沙林毒气（GB），神经毒气（VX），梭曼（GD），塔崩（GA）均应≥480min。 5、大视窗的连体头罩要求 （1）防（除）雾措施：应有防（除）雾措施。 （2）视窗应为双层结构，外层应为简易可更换设计，与内层通过双面胶粘附。视窗及周边接缝部位的抗化学品渗透。 6、防化手套必须为双层结构，外层应为丁基橡胶，内层应为复合膜。耐刺穿力/N≥40，灵巧性能/级≥3。手套抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐，氨气，氯气，氰氯化物，羰基氯化物，氢氰化物，光气，苯酚，氢氧化钠，氢氰酸，硫酸，甲苯，甲醇，正乙烷，乙二胺，二乙胺，乙酸，乙酸乙酯，丙酮，乙腈，氯化氢，异丙醇，四氢呋喃，氢氟酸，芥子气（HD），沙林毒气（GB），神经毒气（VX），梭曼（GD），塔崩（GA）均应≥480min。 ▲7、化学防护靴应为橡胶材质，靴底抗刺穿力/N≥2000，电绝缘性能击穿电压/V≥5000，泄漏电流/mA<2，防砸性能 /mm静压力试验后间隙 高度≥16，冲击试验后间隙高 度≥17，抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐，氨气，氯气，氰氯化物，羰基氯化物，氢氰化物，光气，苯酚，氢氧化钠，氢氰酸，硫酸，甲苯，甲醇，正乙烷，乙二胺，二乙胺，乙酸，乙酸乙酯，丙酮，乙腈，氯化氢，异丙醇，四氢呋喃，氢氟酸，芥子气（HD），沙林毒气（GB），神经毒气（VX），梭曼（GD），塔崩（GA）均应≥480min（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）。 8、防化服结构组成：全密封连体式结构，由大视窗的连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防护靴、防护手套、排气阀、分配阀、外接气源接口等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用，一体背囊式设计。 |
| 23 | 警戒标志杆 | 10 | 根 | 1、红白立柱式 2、长度≥75CM；3、直径：≥7.5CM，4、底直径：≥15CM。 |
| 24 | 隔离警示带 | 15 | 盘 | 1、主要用于自然灾害、交通事故、危险地段、突发事件现场的隔离的辅助设施；可供重复使用，并且不会污染现场环境，因此广泛用于突发性事件的现场警戒、隔离，圈定出事故现场或警示特殊区域。另外，也可将警示带设在需要临时分隔车流的地点，起到引导交通，指引车辆绕过危险路段从而保护施工现场设施和人员的作用。 2、采用先进印刷技术，结合优良的切割工艺制作而成，印有“消防119”字样，具有双面反光、防水、色泽鲜艳、结实耐用等优良性能。 3、采用PV卷带盘，附带摇动把手，易于收卷和携带。 4、材质：卷带盘：PV， 5、警示带：100%涤纶；警示带尺寸：≥5cm；警示带长度：≥50m； ▲6、物理试验前反光性能cd/(lx·m²）≥200（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）； |
| 25 | 反光背心 | 50 | 套 | 荧光色反光背心，透气网格布面料，前后均有高亮反光条，明显位置处印有安全员字样。 |
| 26 | 逃生面罩 | 45 | 个 | 1、配套：中小型滤毒罐 2、面屏材质：聚碳酸酯 3、贴脸面罩胶体材质；医用级硅胶 4、口鼻罩胶体材质；食品级硅胶 5、头带;五点式 6、呼气阻力≤98Pa（30L/min） 7、总视野≥80％ 8、双目视野≥60% 9、下方视野≥35° 10、密合型面罩泄漏率≤0.02% |
| 27 | 本安型防爆电台 | 4 | 部 | 产品标准配置：含一台主机、一块锂电池、充电器、天线。 1､ 手持台电池需采用专用保护电路，全机电子储能元器件均采用降能设计，做到整机的防爆、安全。 ▲2、手持台整机防爆等级需达到II B等级。能拥有双面加硬的防护镜片，能承受40cm高1kg的重锤冲击。整机品质需严格符合IP68工业防护标准（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件）。 3､设备内置倾斜角度感应装置，当设备倾斜某角度（可预设）后自发完成对指挥台的报警功能，保障警员的安全。 4､手持台需支持4种工作模式：模拟常规、模拟集群、数字常规和数字集群，可以保证模拟产品向数字产品平滑过渡。 5､手持台与PDT联盟厂家的系统通过IOP测试认证，可以兼容使用。 6､手持台内置GPS定位模块，可以让调度中心更方便获取每台终端的定位信息。 7､手持台除支持公安部标准的硬件加密外，还支持用于数字语音和数据的高级加密标准（AES）和ARCFOUR（ARC4）加密算法。提供嵌入式SD卡物理隔离加密方式，可集中管理和控制加密密钥，并通过空中接口遥毁。 8､手持台需可提供开放的二次开发接口，允许用户或第三方厂商开发更丰富的应用功能（GPS、呼叫控制和遥测）。 9、须具有工信部颁发的无线电设备型号核准证。 10､满足PDT警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范（GA/T 1056-2013）。 ▲11、环境指标 工作温度范围 -20℃ ~ +60℃ （投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件） ESD（静电防护等级） IEC 61000-4-2（level4） ±8kV（接触放电） ±15kV（空气放电） 13、防水防尘 IP67 14、防湿 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 15、冲击和振动 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 16、GPS 精确性规范适用于长期跟踪（95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见） 17、TTFF（首次定位时间）冷启动 <1分 18、TTFF（首次定位时间）热启动 <10秒 19、水平位置精度 <10米 ▲20、提供写频与现有电台实现模拟常规、模拟集群、数字常规和数字集群互通，须具有工信部颁发的无线电设备型号核准证扫描件。（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件） 21、提供入网写频加密卡服务，能与现有电台互通。 |
| 28 | 手持电台电池 | 20 | 块 | 电池输出电压：≥7.2V，电池容量：≥2200mAh/15.8Wh |
| 29 | 摄像机 | 1 | 部 | 操控方式：APP操控，按键式，触控式，WIFI操控，蓝牙连接。使用环境温度：10-35度。防水等级：可潜水10M。最大存储空间：256G。 |
| 30 | 消防过滤式综合防毒面具 | 10 | 个 | 1、符合GB 21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准。 2、主要用途：主要用于火灾事故现场的呼吸防护。 3、防护范围：粉尘、一氧化碳、硫氧化物、硫化氢、氮氧化物等有毒有害气体。 4、佩戴质量≤450g； 5、吸气阻力≤435pa，呼气阻力≤215pa； 6、滤烟效率≥95%，一氧化碳防护性能≤80mL/m³； 7、头罩透光率≥85%； 8、额定防护时间≥30min。 |
| 31 | 下水道阻流袋 | 1 | 套 | 1、下水道阻流袋用于阻止有害液体流入城市排水系统，可与泡沫塑料封堵板配合使用。 2、由聚乙烯薄膜制成，撕裂强度≥400N，厚≥0.5毫米，耐矿物油，化学物质。内填充水或沙，也可用作蓄液容器。规格：≤800*800mm |
| 32 | 内封式堵漏袋 | 1 | 套 | 1、用于圆形容器和管道的堵漏作业。 2、直径分别为：10/20、20/40、30/60、50/100。防腐橡胶制成，工作压力1.5巴。配置：RDK10/20、20/40、30/60、50/100内封式堵漏袋各1个、5米1.5巴软管2根、放气阀1个、单式操控阀一个、脚泵2个。 |
| 33 | 集污袋 | 2 | 个 | 1、符合国家现行有关标准、规范。 2、整套装备由 PVC 材质缝合制作，用于暂存酸、碱及油类液体。 3、闭合式，耐酸碱，软质水袋。 4、重量轻，可折叠，使用寿命长，维护简单，污水袋上配有一个进水阀，一个出水阀。 5、PVC 复合布厚度≥2mm，抗拉强度≥2000N。 6、参考容量：250L、500L、1000L、2000L、3000L。 7、可吊升，吊装钩≥4 个。 8、配备纸质版和电子版中文使用维护保养说明书，配备专用器材储运袋，防水、防尘、防撞击。 9、永久性标签要求：标签包括如下内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号和RFID芯片(内容根据采购方需要填写）。 |
| 35 | 截流器 | 12 | 个 | 1、材质：接口：铝镁合金A6061锻造工艺；本体：铝合金ADC12压铸工艺。 2、表面防腐处理工艺：接口：金色阳极氧化；本体：喷塑。 3、制造工艺：接口：锻造工艺；本体：压铸工艺。 4、使用公称压力(MPa）：≥2.5 5、强度测试压力(MPa）：≥4.0 6、外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕。 |

注：本项目核心产品为序号1“ 灭火防护服 ”、序号13“正压式消防氧气呼吸器”。

## 三、投标报价要求：

1、投标人应对所有货物进行报价，不得漏报，否则作无效投标处理。

2、投标总价包括：全部产品、辅助材料、安装、调试、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费、劳保、专利技术、质量保证费、中标服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付用户使用前所产生的所有费用。

3、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

## 四、质量保证和售后服务要求

1、所有产品免费质量保证期自验收合格之日起2年，终身维护。

2、售后服务响应时间：中标人应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在2小时内响应，12小时内解决采购人提出的维修要求；若在12小时未能解决，则必须更换同品牌、规格产品或优于中标时品牌、规格的产品，保证采购人的正常使用。

3、中标人对所有货物进行定期巡检服务，及时发现货物的损坏或功能异常。

4、中标人对所有货物进行必要的定期保养服务。

5、中标人需在投标文件中对售后服务机构的设置、详细的售后计划和流程、日常维保维护、常见故障的排除及紧急情况的处理、售后服务响应时间及方式、备品、配件供应保障措施等进行详细阐述，确保提供完善的售后服务保障。

6、中标人需在投标文件中对免费维保期满后维保的收费情况及内容介绍、备品备件价格进行详细说明，以供采购人参考和选择。

7、中标人需在投标文件中提供培训服务方案，包括培训内容、培训课程安排和培训人数等内容，以便使用方人员能熟练使用和操作相关器材。

## 五、项目实施要求：

1、所有投标产品均需符合国家最新标准及行业要求，“项目配置要求”的技术参数中涉及到的标准如有最新或替换，则以最新或替换标准为准。

2、投标人应在投标文件中明确所投产品的品牌、型号、规格和外形（提供图片等）、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料，同时明确生产厂家等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

3、投标人根据按照招标文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、在本次采购的货物清单中，有属于国家强制认证产品的，须具备CCC强制认证证书，否则视为未实质性响应采购要求。

5、投标人需制定项目的详细实施方案，包括但不限于项目组织架构、实施步骤、项目实施计划及时间进度安排、供货保障措施、安全保障措施、应急保障措施等，确保项目能够按时稳步完成。

6、投标人需制定详细的配合措施方案。明确与采购人的协作配合措施，确保项目实施过程顺畅。项目实施过程中，中标人应在接到采购人通知后2小时内响应，24小时内配合安装、调试或者验收等。

7、凡是在投标文件中提交国家认可的权威检测机构出具的检验（检测）报告的产品，中标单位在中标公告发出后5个工作日内须将原件（或彩色扫描件加盖制造商公章）送于采购单位核实，予以核对参数的真实性；如中标人不能提供的，视为虚假响应，采购人有权取消其中标资格，并上报监管部门，相关风险及责任由中标人自行承担。

8、凡是国家强制3C认证目录中的产品，中标单位在中标公告发出后5个工作日内须将3C证书原件（或彩色复印件加盖制造商红章）送于采购单位核实，否则采购人取消其中标资格并由中标人承担相关法律责任、赔偿各方相关经济损失。

9、交货时，如中标人承诺响应的技术参数如与实际产品不符，则取消其中标资格，并追究其违约责任。

10、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

## 六、验收要求：

1、全部货物到达项目现场后，采购人将邀请相关专家根据验收标准进行验收及对相关功能进行测试，相关费用由中标人承担。如验收不合格或相关功能达不到投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2、验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

3、验收标准：符合产品本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标人承诺的其它指标。

4、验收期限在安装调试结束15日历天内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

## 七、其他说明：

1、本分包招标文件中标“★”项为实质性要求；“第四章 项目需求”的“二、项目配置要求”中，标“▲”项为重要参数，标“▲”项之外的为常规参数。

1.1、标“★”项要求：必须满足，任何一项标“★”项未满足的，将按无效投标处理。

1.2、标“▲”项要求：需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。

注：（1）投标人应确保投标文件中提供的相关性能参数的证明材料扫描件清晰可见，以便评委评判，如投标人提供的相关性能参数的证明材料扫描件模糊不清无法辨识，相关风险由投标人承担。

（2）中标单位在中标公告发出后5个工作日内须提供带“▲”项检测报告/证书原件（或彩色扫描件加盖制造商公章）送于采购单位核实，予以核对参数的真实性；如中标人不能提供的，视为虚假响应，采购人有权取消其中标资格，并上报监管部门，相关风险及责任由中标人自行承担。

2、投标文件中提供的检测报告检测标准代号GA或XF均为有效报告。

3、本项目需求中的技术参数或功能要求并非是详尽无遗的，无论是否提及，投标人均应提供所有采购文件没有要求但投标人认为完成本项目必须的附件或服务，并应在投标明细表中一一列明。投标文件中响应的技术参数（功能）指标必须确保真实。

4、本次采购的所有产品为经开区化工园区消防专职队训练、救援及比赛所用，同时也为保障消防救援人员安全，故对于产品质量和标准要求较高；部分参数虽然高于国家标准，但经过前期市场调研，至少有三个以上不同品牌能够满足相关技术性能参数要求。

## 分 包 号：第二包

## 分包名称：侦检灭火类救援器材

## 一、项目说明：

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品”）。

2、本分包采购内容为常熟经济技术开发区管理委员会所需的常熟经开区化工园区特勤站器材、装备一批，主要包括无线复合气体浓度检测仪、气体检测管或检测卡、VOC挥发性有机气体探测仪等供货、运输及售后服务。

3、投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：倪噔峰，联系电话：0512-51917119。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、交货地点：采购人指定地点（常熟经济技术开发区范围内）。

5、交付日期：合同签订后的1个月内完成（全部供货安装调试完毕）。

★6、付款方式：

①合同签订后，所有货物运至采购人指定地点，调试完毕并经采购人验收合格后的一个月内，采购人向乙方支付合同总价的70%。

②验收合格之日起一周年后，采购人向中标人支付合同总价的20%。

③验收合格之日起两周年后，采购人向中标人支付合同总价的10%。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效增值税普通发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

（2）不满足上述付款方式将作无效投标处理。

（3）本合同项下所有款项允许通过数字人民币支付。

7、本分包采购预算为￥1615650.00元（人民币壹佰陆拾壹万伍仟陆佰伍拾元整），投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

8、本项目不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。

## 二、项目配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线复合气体浓度检测仪 | 1 | 台 | 1、配置、1台无线控制终端和1台无线复合气体探测仪 2、无线控制终端：屏幕≥10寸，带触摸功能，具有拍照、录像和存储功能，能实时监测到前端气体探测仪的气体数据和下载 3、无线复合气体检测仪：可检测4种有毒有害和可燃气体 气体种类：可燃气 LEL；氧气 02；一氧化碳 CO；硫化氢 H2S 气体量程：LEL：0-100%LEL；O2：0-30%VOL；CO：0-100PPM；H2S：0-100PPM 4、气体精度：≤3%FS；响应时间：≤20秒（T90） 5、传输距离：4G无线传输方式，无线传输距离传输几千公里，不受距离限制 ▲6、无线传输功能：具有手机端、移动控制终端（PAD）和电脑端接收方式，手机端可登录微信小程序查看，气体探测仪报警可通过微信接收报警信息，使用更方便快捷（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件） 7、显示屏：高清彩色屏≥2.5寸，能显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储等信息 8、采样方式：泵吸检测方式，内置采集泵，流量500毫升/分钟(标配≥50CM软管，可用于特殊环境使用） 9、警报方式：听觉、视觉和振动三种方式同步报警 10、声音警报：距检测仪0.3米处≥95分贝 11、其他报警：浓度报警、欠压报警、故障报警 12、报警模式设置：低限报警、高限报警、区间报警、加权平均值报警等设置 13、背景灯：光线不足或报警发生时自动开启3秒钟，按任何按钮开启6秒钟 14、存储功能：具有10万组数据存储，自动覆盖旧数据 15、数据恢复功能：如遇误操作可以选择部分或全部恢复 16、防护等级：≥IP65 17、防爆等级：≥Exia II CT4 18、工作时间：单电池使用时间≥10小时(配两块） 19、配置防水、防尘和防摔防护箱 |
| 2 | 气体检测管或检测卡 | 2 | 套 | 1、泵冲程：1（100ML） 2、试料时间：20秒 3、多种检测、模拟、侦毒试剂，能迅速测定空气中多种有毒有害气体浓度的，简单、迅速，有效检测多种气体。 |
| 3 | VOC挥发性有机气体探测仪 | 1 | 套 | 1、气体传感器：光离子传感器 2、气体种类：有机挥发物VOC；气体量程：0-2000PPM 3、采样方式：泵吸式采样 4、探测精度： ≤±3%FS 5、显 示 屏：高清彩色屏；≥2.3寸；可查看历史数据、实时曲线图 6、操作方式：瞬时反应，操作简单，带一键数据恢复功能 7、警报方式：听觉、视觉和振动三种方式指示警报级别；振动、听觉和视觉警报同步振动 8、听觉警报：距检测仪0.3米处≥95分贝 9、存储功能：标配2万组数据存储，自动覆盖旧数据；容量可扩充到10万组 10、防护等级：≥IP65 11、响应时间：≤20s（T90） 12、背景灯：光线不足或报警发生时自动开启3秒钟，按任何按钮开启6秒钟 13、电池使用时间：≥10小时 |
| 4 | 拉曼激光检测仪 | 1 | 套 | 1、检测对象：设备应能检测液体和固体状态的样品，明确给出被测物质的具体名称和谱图。 2、采用技术：拉曼光谱分析技术。 3、激发光源：785nm+/-0.5nm， 4、设备的启动时间应≦60s； 5、设备应具有USB接口或其他类型通用接口； 6、设备具有自检、校准功能； ▲7、激光安全锁装置：设备具有激光安全锁装置，转动旋钮调节激光开关；（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件） ▲8、内置样品池：设备内置样品池，将样品放入样品池中，转动激光安全锁装置旋钮，样品池封闭，可实现样品避光检测；（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件） ▲9、系统由设备（拉曼物质检测终端）、装有专用APP安卓手机和专用远程云平台管理软件组成；（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件） 10、激光功率分为高中低三挡可调； ▲11、装有专用APP安卓手机通过蓝牙与设备（拉曼物质检测终端）进行连接。（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件） 12、对透明材质包装内的杨样品，设备应无需接触样品即可完成检测。 13、完成一次样品检测时间应小于等于10s； 14、扫描结果显示物质名称、 CAS 编码及物质危险等级等信息，并给出危险品报警信号； 15、用户可以自建数据库，一台设备添加新样品数据后，通过云平台管理软件可同步到所有设备； ▲16、具有地理位置、报警信息、检测备注等上传功能；（检测报告中体现）（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件） 17、具有报告实时查看和发送功能，同时报告生成唯一二维码； 18、具有云端管理功能，可进行用户管理、设备管理、检测数据管理，日志管理功能； 19、具有云端统计功能，可根据检测人、检测时间等条件进行检测数据的统计汇总； 20、JAVA 编程-跨平台：可根据业务需要进行功能扩展。 21、多种采样附件：具有直头采样附件、小瓶液体采样附件和聚苯乙烯校验帽等多种采样附件，满足不同形态样品检测需求。 22、远程操控：支持 10 米以上的远程操控方式，充分保证使用人安全。 |
| 5 | 水质分析仪 | 1 | 套 | 1、三机一体机且同时显示 PH/电导或盐度/溶氧度/温度 2、PH值范围：2.0~12.0 ；PH值准确度：﹢/-0.1 PH值 3、范围：0-199.9，0-1999uS/cm，0-69.99mS/cm 4、盐度范围：0-10.00ppt；0-42.0ppt（海水） 盐度准确度+/1%全量程+/-1digit 5、温度范围：0-60.0℃ 6、适用探头：PH 值探头/电导度探头/荣氧度探头 |
| 6 | PH 试纸 | 1 | 套 | 1、PH广泛试纸、测试范围1-14 2、一套5本 |
| 7 | 手持式热成像仪 | 1 | 套 | 1、成像性能： 1.1探测器类型：非晶硅；光谱响应（波长）：7～14μm 1.2超高分辨率：384×288（探测器）、成像清晰； 镜头：材料锗；视场角：51°（水平）×40°（垂直）；间距：35cm至无限远 1.3热灵敏度：50mK（0.05℃+ 0.01℃）；测温范围：-40℃~1150℃ 帧频：60Hz；启动时间：≤5秒； 图像显示：火场模式 ；图像定格技术、方便消防员分析现场情况 温度显示：移动杠杆式数字显示、且根据现场温度变化显示不同颜色 2、物理特性： 2.1显示屏：3.5英寸LCD显示屏、76800像素 3、电池系统： 3.1种类：可放两块LiFePO4磷酸锂铁充电电池；该电池在温度超过140℃时、不会像普通锂电池一样产生易燃气体，充分保证消防员安全。 工作方式：每块电池均可独立给设备供电、无需关机即可更换电池 运行时间：≥4小时；电池寿命：充电＞5000次 4、环境性能： 4.1高温测试：260℃ 5分钟/150℃ 15分钟； 4.2防护等级：不低于IP67；抗跌落：2米（水泥地面） 5、配置： 5.1主机1台，充电电池1块，交流充电器1个，专用防水防震运输箱1个 |
| 8 | 便携危险化学品检测片 | 4 | 套 | 1、使用时间：≥20小时 2、使用温度：-30～50℃；相对湿度：20%～100% 3、佩戴于手腕、脚腕、上臂等，通过测试片的颜色变化探测周围环境中的有毒化学气体或蒸汽。使用时打开包装，把检测片插入腕带槽中，文字一侧朝上。经常查看测试片的一半是否变色。 4、无需液体样品，减少了烟雾和颗粒的干扰 5、测试片一半发生变色，说明危险物质存在。可在极端高温和低温环境下使用。建议同时使用酸碱测试片，以得到更完整的pH值测试 6、无需电源，无需校正 7、如不慎落入水中，只需甩掉水分，即能正常使用 8、测试片种类：强酸，强碱，光气、氯气/氟气、硫化氢 9、整套配置：臂带1个(标准14''），1个测试片夹子、一个小袋，检测片50个。 |
| 9 | 六合一气体检测仪 | 1 | 台 | 1、物理特性 泵吸能力：所配内置泵不可拆分，吸气能力为 0.3 升/分钟流量时最远达 30 米 外壳材质：高强度抗腐蚀性塑料，可以防止产生火花 环境保护：防尘和防水≧IP65 显示屏位置：显示屏应可从前方可见 2、用户界面 显示屏类型：显示大号易读字符的液晶显示屏 (LCD），强光下清晰可见 背光：仪表具有背光功能，以便在低亮度情况下查看。 按键/开关：仪表用于操作的开关或按钮不超过三个 3、传感器配置，最多可同时检测六种气体。 4、电池运作时间最长≥20 小时； |
| 10 | 四合一气体检测仪 | 3 | 台 | 1、特性 1.1单手操作 1.2外壳：聚碳酸醋与橡胶二次成型 1.3显示屏：大字体单色 LCD 1.4色彩：炭灰色 2、用户界面 2.1按键：按键数量 3 个，按键便于戴手套操作 2.2快速测试状态指示灯：快速测试合格：每 15秒闪烁绿色 LED 指示灯，屏幕上显示大号勾选标记快速测试不合格或过期： 每 15秒闪烁红色 LED 指示灯，无选标记 2.3传感器使用期限指示灯：在传感器接近或达到使用期限时应提示用户 2.4背光：应提供通过按钮控制的 LCD 背光功能，背光持续时间应可调整 3、电池 3.1充电式鲤电池，应通过开机时出现的图标来显示预计的电池剩余使用时间，仪器连续运行时间≧20小时 4、检测LEL /O₂/ CO / H₂S |
| 11 | 单一气体检测仪 | 1 | 台 | 1、特性 1.1单手操作 1.2外壳：聚碳酸醋与橡胶二次成型 1.3显示屏：大字体单色 LCD 1.4色彩：炭灰色 2、用户界面 2.1按键：按键数量 3 个，按键便于戴手套操作 2.2快速测试状态指示灯：快速测试合格：每 15秒闪烁绿色 LED 指示灯，屏幕上显示大号勾选标记快速测试不合格或过期： 每 15秒闪烁红色 LED 指示灯，无选标记 2.3传感器使用期限指示灯：在传感器接近或达到使用期限时应提示用户 2.4背光：应提供通过按钮控制的 LCD 背光功能，背光持续时间应可调整 3、电池 3.1充电式鲤电池，应通过开机时出现的图标来显示预计的电池剩余使用时间，仪器连续运行时间≧20小时 4、检测可燃气LEL |
| 12 | 气体标定仪器 | 1 | 台 | 1、主要用于对有毒气体探测仪、可燃气体探测仪进行标定校准 2、主要包含：标定气体2瓶（可根据需方要求提供标定气体）、恒流控制阀1个 |
| 13 | 玻璃破碎器 | 1 | 套 | 一、玻璃破碎器广泛实用于公路、铁路、大型客轮、地铁、矿山机车的抢险救援。该玻璃破碎工具组可对各种材质的玻璃进行破碎。 二、技术参数： 2.1输入功率：≥1680W 2.2切割片直径：≥100mm 2.3最大切割深度：≤40mm 2.4钻孔能力：砖瓦、石材、木料15mm，玻璃15~20，金属10mm 2.5电池12v，充电时间＜3h 三、配置包含： 3.1玻璃切割机：1台 3.2玻璃切割片：3片 3.3 充电式电钻：1台 3.4大理石玻璃钻头：Ф100mm1个、Ф50mm3个、Ф25mm3个 3.5玻璃强力钳：1把 3.5单爪玻璃吸盘：1个 3.7自控注油玻璃刀：1个 3.8金刚石玻璃圆锉：1把（8×200mm） 3.9金刚石玻璃平锉：1把（8×200mm） 3.10玻璃破碎锤：1把 3.11充电电池：2块 3.12充电器：1个 ▲4、产品提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件 |
| 14 | 哈利根 | 3 | 根 | 1、绝缘多功能消防铁挺，一种集羊角撬棍、尖镐和扁镐割绳器于一体的多功能消防铁铤，该工具包括绝缘玻纤PVC杆体，杆体一端设置有羊角撬头和割绳器，另一端设有尖镐头和扁镐头，尖镐头和扁镐头固接为一体，羊角头和割绳器固接为一体，杆体表面设置有防滑纹，杆体装有吊带方便携带。铁铤头部全部为高碳钢锻打而成，头部热处理淬火工艺。 2、铁铤头部表面经处理涂有塑层抗腐蚀防静电手柄绝缘。集合了砍，凿，撬，割，剥皮，绝缘等功能的一体式铁铤。 |
| 15 | 电动圆锯 | 1 | 个 | 1、可切割玻璃、钢材、混凝土、石头等。 2、额定电压：18V 3、锯片直径：≥120mm 4、转数：≥8000rpm |
| 16 | 公众洗消站 | 1 | 套 | 一、应用场合： 对受到有毒物质污染的人体进行喷淋洗消，也可做临时会议室、指挥部、紧急救护场所等。全套面积≧30㎡。包括：洗消帐篷、电动充排气泵、洗消供水泵、洗消排污泵、洗消水加热器、洗消液均混罐、暖风发生器、喷淋系统、洗消废水回收袋等，各部件之间采用模块化装配与设计，可以快速的组建整套系统，组建时间不超过10分钟 二、技术参数： 1、材质：PVC 2、规格≧30㎡ 3、帐篷：包装于一个携带包内。充气时间小于3分钟，在进行充气展开后帐篷内部可分为更衣区、洗消喷淋区、烘干区。面积≧30㎡。帐篷内部安装了洗消喷淋系统、进排水系统、照明系统。充气量≧5400升，框架材料：PVC气柱，帐篷内供人员进行洗消喷淋，双通道设计 。喷淋区设有药剂喷淋头6个及清水淋浴头2个，两路喷淋系统配合洗消水加热器独立运行。 4、电动充排气泵：用于帐篷的快速充气，方便帐篷的打开和收起。电压≧200V，功率≧1800W压力：2.8-10psi； 5、洗消供水泵：用于在野外无人工水源的情况下采集自然水源。可为洗消帐篷内的喷淋设备提供持续不断的水源，电机机功率≧0.75千瓦，电压≧220V，流量2500-3500L/H小时，供水压力2-6巴，扬程≧46米。 6、洗消排污泵：将洗消后的废水通过排污泵集中收集，然后转运处理。外壳材质：耐腐蚀PVC，电压≧220V，扬程≧7m，最大流量≧13.5M³/H， 自带5米排液管及2卡式快接 7、洗消液均混罐：通过水流的虹吸功能直接跟水配比形成配比液。比例范围：0.4%-4%，流量范围：20-2500升/小时 ，水流温度：4度-55度，工作水压：0.2-3公斤，进出水口径：32mm/25mm ，水力驱动，无需电力。流动水流推动活塞。精确的按比例增加药液。与洗消水加热器成为一体。可与帐篷的药剂喷淋系相连 8、洗消水加热器：采用燃油加热方式，实现了洗消水快速升温的功能。可调节温度范围最高至55℃，用于给洗消水加温，提供帐篷内冲淋用热水。最大工作压力：60bar，流量：15~35L/MIN，燃油标号：0#或以下柴油，油耗：3L/H，发热功率：89KW，电压：230V。 暖风发生器：可有效对帐篷内供暖。自带调温按钮，可自由设定温度。提供帐篷内适当的温度，有效供暖面积20-30㎡，功率20KW。 9、洗消废水回收袋：用于收集消防用水，洗消废水，化学物质，油料等危险液体，配备进出水口，进水口能与排污泵快速连接使用。安全阀门方便废水的回收与排放，容量≧250L。 ▲10、产品提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件 |
| 17 | 单兵快速洗消套装 | 2 | 具 | 一、整套包含单人洗消帐篷一个、简易洗消喷淋器一个 二、单人洗消帐篷： 应用场合：单人洗消帐篷用于消防人员洗消。操作简单、耐久性强、需气量小，自行竖立。外面充气框架，内挂防水布帘，下面气囊自然形成储水池，淋浴间全封闭化，防止污染液体扩散溢流，顶部喷淋装置由不少于3高压喷嘴和1个手持喷头组成，供水管路与供水系统连接，包括：洗消帐篷、电动充排气泵、洗消供水泵、洗消排污泵、洗消水加热器、洗消液均混罐、暖风发生器、喷淋系统、洗消废水回收袋、自升式水袋等，各部件之间采用模块化装配与设计，可以快速的组建整套系统，所有管路配备统一快接接头，可临时相互转换，组建时间不超过10分钟 1、帐篷： 1.1材质：气柱为PVC涂层气密布，厚度≥0.8mm，披面为防水牛津布，厚度≥0.3mm 1.2抗拉强度：≥2200N 1.3规格：4㎡ 1.4洗消面积：1.6m*1.6m 1.5内高：2.5m 1.6外型面积：2m*2m 1.7充气压力：15-20kpa 1.8充气时间：约3分钟 1.9帐篷内部安装洗消喷淋系统、进排水系统、照明系统。 2、电动充排气泵：用于帐篷的快速充气，方便帐篷的打开和收起。电压：230V，功率：≥1200W ，压力：2.8-10psi。 3、洗消供水泵：用于在野外无人工水源的情况下采集自然水源。可为洗消帐篷内的喷淋设备提供持续不断的水源，电机机功率≥0.75千瓦，电压230V，流量≥3500L/h，供水压力2-6巴。自带≥24L稳压罐，可保证整个管路的水压稳定及平衡，达到均衡洗消目的。泵自带5米和3米软管分别和洗消水加热器及稳压罐相连，软管接口为专用快接，实现快速拨接。供水泵与增压罐分别固定于PVC便携储物盒内，方便运输与储存 4、洗消排污泵：将洗消后的废水通过排污泵集中收集，然后转运处理。外壳材质：耐腐蚀PVC，电压：220V 扬程：7m 流量≥12m³，/小时，自带5米排液管快卡式接头。可与集污袋快速拨接，做到污水不外流，保护环境不受二次污染。所有主机与配件包装在便携储物盒内 5、洗消水加热器： 洗消水加热器与均混罐为一体，洗消水加热器整机配有1路进水2路出水，最大工作压力≥60bar，流量：10～50L/min，发热功率：≥89KW，电压：230V，电机功率：≥2.2KW，油箱容量：≥15L，洗消液均混罐：比例范围：0.4%-4%，流量范围：20-2500升/小时，工作水压：0.2-3公斤，进出水口径：32mm/25mm ，水力驱动，无需电力。流动水流推动活塞。精确的按比例增加药液。只要有水流通过就能一直按比例添加，整机固定在洗消水加热器上，方便使用。 进出口：2卡式快接，自带进出软管各5米与洗消供水泵相连。2个出水口，分别为清水和洗消配比液口，方便根据实际情况自由对接。 6、暖风发生器（配温控仪）： 可有效对帐篷内供暖。自带温控仪，可自由设定温度。提供帐篷内适当的温度，有效供暖面积20-30㎡，功率≥25KW. 空气流量：1550m³/h 电源：230V 输出≥55kW 7、洗消废水回收袋：用于收集消防用水，洗消废水，化学物质，油料等危险液体，配备进出水口，进水口能与排污泵快速连接使用。安全阀门方便废水的回收与排放，容量≥250L。 8、自升式水袋：用于储备洗消用水，可与洗消供水泵快速连接使用，接头2卡式快速接头可直接对接供水泵，容量≥1000L 管路连接：所有管路均为2卡式接头，无需多余的工具辅助连接。全部管路都可以自由对接。 三、简易洗消喷淋器： 用于消防及救援人员战后快速洗消。装箱作为喷淋支架底座，采用纯铝合金花纹板加工而成，具有防滑、抗压、不生锈等特点。喷淋系统配备不少于16个高压喷嘴和不易破损软管支架，遇压呈钢性。简易拆装，收纳在整理箱内，方便携带。 1、接口形式：65mm水带接口 2、操作压力：2-7bar 3、收纳箱材质：铝合金 5、展开高度：2.2m 6、水 流 量：≥20L/min |
| 18 | 去氟灵、敌腐灵 | 2 | 瓶 | 1、适用范围：可用于危险化学品《强酸、强碱、氧化剂、还原剂、整合剂、溶剂等 ） 喷溅于手部及小面积皮肤的清洗。 2、技术参数：可直接用于应急清洗手部及小面积皮肤表面因受强酸、碱以及氧化剂、还原剂等有害化学品腐蚀导致的伤害。有效期两年。容量：100m1/瓶。 3、使用方法：局部皮肤沾染酸、碱化学物质时，立即打开瓶盖，按压喷头进行冲洗，并一次性将液体全部用完。维护保养：保持容器密封完好，置于阴凉干燥处。常温储存。 4、注意事项：保持喷嘴的通畅。 |
| 19 | 背负式洗消设备及广谱药剂 | 6 | 套 | 整套包含背负式洗消设备和广谱药剂 背负式洗消设备： 1、器械材质耐腐蚀，背负、手提、车载均可。专用的洗眼喷头，冲肤冲眼两用。 2、容量>10 升 3、广谱药剂： 1）用于对受污染的皮肤、眼部、服装、环境或设备表面进行洗消。容量：共 20L |
| 20 | 水幕喷射器 | 4 | 套 | 1、符合《消防水球水幕螺旋枪组合发生器试验大纲》。 2、在火势蔓延的路径制造隔离水幕；形成保护水幕以保护救援人员免受热辐射； 3、额定流量≥720 L/min； 4、工作压力范围0.4-0.8 Mpa； 5、射流形式：半圆扇形； 6、水幕宽度20-25m； |
| 21 | 手持式中倍数泡沫发生器 | 6 | 把 | 1、扑救中型油类火灾的比较轻便，由喷嘴、手轮，枪筒、枪头、快速接口等组成。发泡网用来产生泡沫，手轮用来控制泡沫枪喷射方向，炮筒用以调节空气泡沫膨化的动态平衡，管牙接口与消防水带接口直接连接，可方便地移动至火灾发生现场。 2、进水口端与消防水带连接，混合液以0.8MPa压力通过水带进入发泡桶内，当混合液由喷嘴射出时，吸入大量空气与混合液混合，经过枪筒使空气泡沫混合膨化，空气泡沫达到平衡后由炮筒喷出。 3、技术参数 3.1混合液流量：8±8% L/s 3.2射程：≥25m 3.3工作压力：0.8MPa 3.4泡沫倍数：20≤N≤200 3.5混合比：3%~4% |
| 22 | 水幕水带 | 20 | 盘 | ▲1、产品开孔前符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25：2019的标准要求。（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件） 2、水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，工作压力1.6MPa，每卷长度为20米。 3、水带两头均配有65口径的内扣式接口（快速接口）。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4、外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长，水带每隔20cm（25cm）有铆钉，铆钉装订牢靠，当高压水流通过水带可以形成水幕墙起到阻挡或稀释有毒和易燃、易爆气体或液体蒸汽。 5、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料、印刷的相关信息永不掉落。 6、包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 23 | 高倍数泡沫发生器 | 1 | 台 | 1、采用压力泡沫混合液驱动的微型冲击式水轮机为动力，其所用压力水可由消防车、艇或消防水泵供给。 2、发泡倍数≥200； 3、发泡量≥50m3/min； 4、50％析液时间≤10min。 |
| 24 | 高倍数泡沫发生器 | 1 | 台 | 1、产品符合并通过GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》 2、无风轮机发泡设计，不受风流影响，结构更简单，操作更便捷。 3、额定流量：≥240 L/min 4、额定压力：0.6 Mpa； 5、发泡倍数：≥600； 6、发泡量：≥144 m³/min 7、50%析液时间：≥20 min |
| 25 | 水力自摆移动炮 | 2 | 门 | 一、主要技术要求： 1、以消防压力水源作为自摆动力，安全可靠，适用于各类大中型火场的远程灭火；其显著特 点在于仅需消防压力水源即可达到大范围自摆灭火的效果，可在无人看管情况正常工作。当炮头处于喷雾状态时，可有效稀释火场的有毒有害气体，并对消防员提供水幕隔热保护； 2、水平自摆角度：10 ° ~40 °范围内无级可调，手动/自摆模式可手动切换。 3、体积小重量轻，结构紧凑，操作简单，便于快速布置，节省灭火前的宝贵时间； 4、支腿可折叠，便于搬运和储存； 5、阻尼定位手把：可提便于搬运、可定位喷射角度； 6、流量二档按钮式可调，可直流和开花喷雾，可根据作战需要调节； 7、炮头可加装发泡管喷射泡沫，适用于扑灭流淌火。 二、材质：防腐铝合金材质硬质阳极氧化处理和表面喷塑防护处理，具有良好防腐和耐磨性能； 三、流量：30/40 L/S 流量可调 @ 0.8MPa ▲四、射程：30/40 L/S射程≥（61/66）米；炮头可直流和开花喷雾，开花角度（0 °~120 ° ） ；（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件） 五、旋转角度：水平回转角度：40 ° (±20 ° ） ； 俯仰角度：+30 °~+75 ° ； 带阻尼定位手把. ▲六、自摆频率：≥28 次/min（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件） 七、开关：配置不锈钢拉手的开关球阀，可缓慢开启或关闭阀门，避免操作过快，导致冲击力过大，引起水锤现象； 八、支腿：四个支腿可折叠带有锁紧定位机构，水炮前端带不锈钢安全绳扣环，更加安全可靠。支腿安装高强度耐磨地钉，经久耐用。 九、附件：水炮前端应配置一条固定带，使用水炮时可起到固定作用， 移动时， 此安全带应可以连接到手柄处， 作为背带使用， 便于携带. 四个支腿高强度耐磨地钉，便于及时更换； 十、进口尺寸：DN80mm 内扣或卡式， 或其他各类接口； 可无限旋转， 避免水带扭结，引起水炮侧移 ▲十一、产品执行标准及认证：产品符合国家 GB19156-2019《消防炮》标准（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件） |
| 26 | 远程遥控移动炮 | 2 | 门 | 一、主要技术要求： 1、炮座、炮体可快速拆卸和安装，支退可折叠拉开、折叠带有防脱弹性锁销定位 ，操作简便、灵活可靠、方便搬运、储存及快速布置。支腿安装高强度耐磨地钉，经久耐用。 2、具有防冻结冰自泄水装置， 水压低于 0.2MPa 时， 自动将炮身内积水泄放掉。 3、安装有手动装置，炮体没电时可通过手轮操作仰俯、水平、开花和直流，炮头开花直流手 动旋钮具有电机脱扣装置，单手可轻松操作。手动转换直流和喷雾转换操作时，操作力矩≤15 N.m； 4、消防炮的水平、俯仰和炮头喷雾/直流电动控制，遥控器采用人体工程学设计，具备上、下、 左、右、喷雾、直流、摇摆功能。消防炮自摆角度可使用无线遥控器任意设置，操作简单快捷。 5、消防炮可使用无线遥控器预设攻击位置和存放位置，上电时消防炮自动运动到设置的攻击位置，并可一键运动到存放位置。 6、消防炮上、下、左、右动作具有双速功能，便于消防作战中快速移动和精准定位喷射方向； ▲7、无线遥控距离≥150 米，遥控器启动至消防炮动作的响应时间： ≦1s；（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件） 8、12V DC 工作电压，采用不小于 7AH 的铅酸电池，电池可快速拆卸便于更换，使用时间≥6h， 采用 220V 变 12V 专业电压充电器，充电器和电池均安装了过充和过放保护板，并且充电器配有电池修复功能可以修复老化电池，配备电量显示板，可有效保护设备及电池的使用安全； 9、流量三档按钮式可调，可直流和开花喷雾，可根据作战需要调节，炮头可加装发泡管喷射泡沫，适用于扑灭流淌火。 10、驱动控制器和减速电机全包裹和密封（IP67），能承受恶劣环境。 ▲11、防爆等级：Ex db eb mb IIC T4 Gb（提供防爆合格证扫描件）； 二、材质： 1、炮座、炮头：采用防腐铝合金材质硬质阳极氧化处理和表面喷塑防护处理，具有良好防腐和 耐磨性能； 2、炮体：采用 304 不锈钢具有良好防腐和耐磨性能； 三、防爆等级：Ex db eb mb IIC T4 Gb； 四、工作压力范围：（0.3~1.2）MPa 五、流量：不低于三档，按钮式可调节 40/50/60 L/S @0.8MPa 六、射程：≥69/74/80 m（40/50/60 L/S）@0.8MPa 七、旋转角度：水平回转角度：90 ° ； 俯仰角度：+30 ° ~ +85 ° ， 自摆角度 ：0 ° ~40 ° 八、喷雾角度：0 ° ~120 ° 九、电池：不低于 7AH， 低内阻，使用时间≥6h 十、工作电源 12V DC 十一：控制： 433MHz 无线遥控，遥控距离≥150 米和手动控制水平、俯仰、开花直流； 十二、入口尺寸： DN65mm x2 内扣或卡式， 或其他各类接口；可无限旋转， 避免水带扭结，引起水炮侧移； 十三、重量 ≤51kg 十四、附件： 水炮前端配置一条固定带. 使用水炮时可起到固定作用. 四个支腿高强度耐磨地钉，便于及时更换； ▲十五、产品提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件 |
| 27 | 水-泡沫两用炮 | 2 | 门 | 1、符合GB19156-2019《消防炮》标准。 2、额定工作压力：≥0.8Mpa 3、工作压力范围：0.8 — 1.2Mpa 4、流量：≥100L/s 5、水射程：≥90m、泡沫射程：≥85m，发泡倍数≥9 6、自摆角：≥40（电控可调） 7、俯仰角范围：30°-70°，水平回转角：95° 8、遥控功能及驱动形式：带遥控，手动及电控驱动；遥控器启动至消防炮动作的响应时间：＜5s； 9、工作时间：≥4h ▲10、产品提供国家认可的权威检测机构出具的合格检测报告扫描件）。 |
| 28 | 泡沫管枪 | 4 | 把 | 1、泡沫枪是一种由单人或多人操作的以泡沫混合液作为灭火剂的喷射管枪，用以扑救小型油罐、地面石油及石油产品等油类火灾以及木材等一般物质火灾的有效工具。 2、空气泡沫枪由塑料喷嘴、启闭柄、密封圈控制开关、手轮 、枪筒、吸管、吸管接头、枪体、管牙接口等组成。喷嘴是控制流量和产生负压，启闭柄是控制空气泡沫枪液沫枪流向，枪筒用以调节空气泡沫膨胀的动态平衡，吸管用以吸取泡沫液，密封圈可使吸管真空密封，吸管接头用以和吸液管连接，枪体是空气泡沫枪的支座，管牙接口用以与其他接口的连接。 3、额定工作压力MPa：≧0.7 ； 4、混合液额定流量L/s：≧16； 5、低倍发泡倍数≧6.3； 6、低倍数25%析水时间（min）≧4； 7、混合比6.1%； 8、射程（m）：≥27； 9、进水口径mm：65 |
| 29 | 泡沫钩管 | 5 | 根 | 1、泡沫钩管用于生产和喷射空气泡沫，扑救没有固定泡沫灭火装置的地下，半地下和小型油罐的油类和汽油火灾。由钩管和空气泡沫产生器两部分构成，钩管上部有弯形喷管，装有65mm接口。 2、材质：不锈钢； 3、变径：≥5级； 4、额定工作压力：≥0.5MPa； 5、混合液流量≥16L/s； 6、空气泡沫量≥100L/s。 |
| 30 | 屏障水枪 | 2 | 支 | 1、消防水幕器喷出的水幕墙能迅速与有毒气体混和稀释，降低有害气体浓度，降低火场温度，对烟雾、毒气等起到中和、稀释、吸收、防止蔓延、防止伤害灾害现场周围群众及官兵的生命安全。 2、在灾害现场操作简单、使用方便。 3、使用状态时用65mm水带接口相接，在供水压力为0.7兆帕时，每分钟喷水量≧1150升，喷出水雾半径≧22米，喷出水幕形成保护伞半径高度≧12米，保护面积≧300平方米，可保护灾害现场≧30-40人不直接受毒气侵害。 |
| 31 | 80口径水带（50米） | 2 | 盘 | ▲1、产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25：2019的标准要求。（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的合格检测报告扫描件） 2、水带口径为80mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.16MPa，单位长度质量≤428g/m，延伸率≤4.2%，膨胀率≤3.2%，织物层与衬里附着强度≥50.4N/25mm，扯断伸长率≥387.7%，扯断强度≥53.3MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥113.1%，爆破压力≥98.8%，每卷长度为50米。 3、水带两头均配有80口径的内扣式接口（快速接口）。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4、外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 5、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 6、包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 32 | 中压水带 | 15 | 盘 | ▲1、产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25：2019的标准要求。（投标文件中提供国家认可的权威检测机出具的合格检测报告扫描件） 2、水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.08MPa，单位长度质量≤311g/m，延伸率≤2.7%，膨胀率≤6.6%，织物层与衬里附着强度≥62.7N/25mm，扯断伸长率≥388.4%，扯断强度≥50.2MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥99.3%，爆破压力≥99.5%，每卷长度为20米。 3、水带两头均配有65口径的内扣式接口（快速接口）。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 4、外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 5、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料、印刷的相关信息永不掉落。 6、包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。 |
| 33 | 集水器 | 5 | 个 | 1、集水器是将消防水带输送的两股或两股以上的正压水流合成一股所必须的连接器具。它由集水器体、单向阀和水带接口组成，有多个进水口和一个出水口，材料主要采用铝硅合金，制造工艺主要采用金属膜浇铸。 2、组成及功能特点： 集水器主要由本体、进水口的控制阀门（单向阀或球阀）、进/出水口连接用的消防接口和密封圈等组成。 3、技术参数： 3.1本体材质：铸造铝合金 3.2接口型式、材质：进水口80×2材质：压铸铝合金 3.3出水口150 材质：铸造铝合金 3.4进水口公称通径：80 3.5出水口公称通径：100、150 3.6公称压力：2.5 3.7开启力：≤200N |
| 34 | 心肺复苏人体模型 | 1 | 具 | 1、基本功能：心肺复苏训练/考核/实战，胸外按压，气道开放，人工呼吸，语音提示，条形码显示，模拟心电图显示，电子检测，数码计数，生命体征模式； 2、配件：电源适配器、数据连接线、可换脸皮、可换肺袋4、屏障面膜(1盒）、复苏操作垫、使用说明书、普及版技术手册、保修卡、合格证； 3、配置成绩打印，无线连接，瞳孔对光反射，热敏打印纸，可充电移动电源。 |
| 35 | 备用气瓶6.8L | 10 | 个 | 1、气瓶水容积（工作容积）：6.8L 2、工作压力：30Mpa 3、水压试验压力：50Mpa 4、气瓶阀出口螺纹尺寸：G5/8 |
| 36 | 15米拉梯 | 1 | 把 | 1、整体要求 ▲1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。（投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告扫描件） 2、技术要求 2.1工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。 2.2最小梯宽350±4mm。 2.3梯蹬间距340±2mm。 2.4水平弯曲残余变形比值≤0.2%。 2.5梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 2.6梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 2.7翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 2.8梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°。 2.9滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。 2.10单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 2.11侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm。 2.12侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。 2.13三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。 2.14抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 |
| 37 | 撤离喇叭 | 3 | 个 | 1、材质：ABS 2、峰值功率≧50W 3、峰值分贝≧120db 4、传输距离≧800米 |
| 38 | 灭火救援指挥箱 | 1 | 套 | 一、性能 1、可与系统后台服务器链接，并可在线更新； 2、配备4防防爆便携式平板电脑，可应用于救援时面临的危险爆炸性环境； 3、配备防爆型红外测温仪和防爆型多功能风速仪； 4、指挥箱内配备的便携式仪器设备能实现测风速、风温、风量、测温度、扩音等功能； 5、指挥员能通过4防防爆便携式平板电脑（PDA）一键快速进入三项基本功能，即：火灾扑救、抢险救援、信息查询； 三、主要参数 1、 4防防爆PDA 1）防爆认证 ▲防爆标志：Exib IIB T4 GB（投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的合格防爆证扫描件） 2）防护等级：IP67，四防设计：防摔、防尘、防水、防压 3）内存：16GB NAND ROM + 1GB DDR2 4）照相机：CMOS，前摄像头800万，后摄像头1000万 5）触摸屏：电容式触控面板 6）GPS：内置 7）AGPS：支持 2、本质安全型红外测温仪 1）测量范围：―-30℃～800℃； 2）精度：1℃； 3）重复性：0.5%； 4）响应时间：500ms。 ▲5）防爆型式：Exib（投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的合格防爆证扫描件） 3、本质安全型多功能风速仪 1）风速传感器 叶轮式传感器 2）风速测量范围 0.3-30m/s 3）分辨率 0.1m/s 4）风温测量 0~45℃ 4、移动电源 1）电芯类型：聚合物 2）USB接口数：双口 3）输入电压：5V 5、GPS 1）类型：GPS定位，手持、车载两用 2）距离测量范围：0~999999米；面积测量范围：0~999999亩 3）时间精度：实时更新 4）面积相对精度：1~3亩（小于0.03亩）， 3亩以上（小于2%） 5）距离相对精度：测量100米，小于1米 6、▲投标产品提供有检测资质的检测机构出具的合格检测报告扫描件 |
| 39 | 除颤仪 | 1 | 台 | 1、除颤规格 1）除颤模式 ：半自动、全自动 2）除颤波形 ：双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 3）能量选择范围 ：成人：100 J、150 J、170 J、200J、300 J、360 J 小儿：10 J、15 J、20 J、30 J、50 J、70 J、100 J 4）电击序列 ：成人：100 ~ 360 J可配置 小儿：10 ~ 100 J可配置 5）默认配置符合AHA/ERC 2015急救指南 6）能量精度：±2 J 或±10 % ，取大者 7）开机时间 ：< 2 秒 8）ECG 分析时间 ：< 5 秒 9）充电时间 ：0 秒（ECG 分析时同步预充电） 10）开机到充电完成时间 ：< 8 秒（200 J，新电池，20±5 ℃） 2、显示屏 1）屏幕类型：彩色液晶显示器 2）工作模式：自动、室内、室外 3）分辨率：800 × 480 像素 4）防尘防水等级≧IP54 5）温度：工作环境：-5 ~ 50 °C 6）存储环境：-30 ~ 70 °C 3、电池 1）电池类型 ：一次性锂锰电池 2）电池容量 ：标准电池≧4000 mAh 4、数据存储 1）事件数据≧500 条 2）录音数据≧1 小时 3）CPR 数据≧5 小时 4）自检报告≧1000 份 |

注：本项目核心产品为序号26“远程遥控移动炮”、序号27“水-泡沫两用炮”。

## 三、投标报价要求：

1、投标人应对所有货物进行报价，不得漏报，否则作无效投标处理。

2、投标总价包括：全部产品、辅助材料、安装、调试、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费、劳保、专利技术、质量保证费、中标服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付用户使用前所产生的所有费用。

3、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

## 四、质量保证和售后服务要求

1、所有产品免费质量保证期自验收合格之日起2年，终身维护。

2、售后服务响应时间：中标人应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在2小时内响应，12小时内解决采购人提出的维修要求；若在12小时未能解决，则必须更换同品牌、规格产品或优于中标时品牌、规格的产品，保证采购人的正常使用。

3、中标人对所有货物进行定期巡检服务，及时发现货物的损坏或功能异常。

4、中标人对所有货物进行必要的定期保养服务。

5、中标人需在投标文件中对售后服务机构的设置、详细的售后计划和流程、日常维保维护、常见故障的排除及紧急情况的处理、售后服务响应时间及方式、备品、配件供应保障措施等进行详细阐述，确保提供完善的售后服务保障。

6、中标人需在投标文件中对免费维保期满后维保的收费情况及内容介绍、备品备件价格进行详细说明，以供采购人参考和选择。

7、中标人需在投标文件中提供培训服务方案，包括培训内容、培训课程安排和培训人数等内容，以便使用方人员能熟练使用和操作相关器材。

## 五、项目实施要求：

1、所有投标产品均需符合国家最新标准及行业要求，“项目配置要求”的技术参数中涉及到的标准如有最新或替换，则以最新或替换标准为准。

2、投标人应在投标文件中明确所投产品的品牌、型号、规格和外形（提供图片等）、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料，同时明确生产厂家等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

3、投标人根据按照招标文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、在本次采购的货物清单中，有属于国家强制认证产品的，须具备CCC强制认证证书，否则视为未实质性响应采购要求。

5、投标人需制定项目的详细实施方案，包括但不限于项目组织架构、实施步骤、项目实施计划及时间进度安排、供货保障措施、安全保障措施、应急保障措施等，确保项目能够按时稳步完成。

6、投标人需制定详细的配合措施方案。明确与采购人的协作配合措施，确保项目实施过程顺畅。项目实施过程中，中标人应在接到采购人通知后2小时内响应，24小时内配合安装、调试或者验收等。

7、凡是在投标文件中提交第三方权威检测机构出具的检验（检测）报告的产品，中标单位在中标公告发出后5个工作日内须将原件（或彩色扫描件加盖制造商公章）送于采购单位核实，予以核对参数的真实性；如中标人不能提供的，视为虚假响应，采购人有权取消其中标资格，并上报监管部门，相关风险及责任由中标人自行承担。

8、凡是国家强制3C认证目录中的产品，中标单位在中标公告发出后5个工作日内须将3C证书原件（或彩色复印件加盖制造商红章）送于采购单位核实，否则采购人取消其中标资格并由中标人承担相关法律责任、赔偿各方相关经济损失。

9、交货时，如中标人承诺响应的技术参数如与实际产品不符，则取消其中标资格，并追究其违约责任。

10、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

## 六、验收要求：

1、全部货物到达项目现场后，采购人将邀请相关专家根据验收标准进行验收及对相关功能进行测试，相关费用由中标人承担。如验收不合格或相关功能达不到投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2、验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

3、验收标准：符合产品本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标人承诺的其它指标。

4、验收期限在安装调试结束15日历天内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

## 七、其他说明：

1、本分包招标文件中标“★”项为实质性要求；“第四章 项目需求”的“二、项目配置要求”中，标“▲”项为重要参数，标“▲”项之外的为常规参数。

1.1、标“★”项要求：必须满足，任何一项标“★”项未满足的，将按无效投标处理。

1.2、标“▲”项要求：需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。

注：（1）投标人应确保投标文件中提供的相关性能参数的证明材料扫描件清晰可见，以便评委评判，如投标人提供的相关性能参数的证明材料扫描件模糊不清无法辨识，相关风险由投标人承担。

（2）中标单位在中标公告发出后5个工作日内须提供带“▲”项检测报告/证书原件（或彩色扫描件加盖制造商公章）送于采购单位核实，予以核对参数的真实性；如中标人不能提供的，视为虚假响应，采购人有权取消其中标资格，并上报监管部门，相关风险及责任由中标人自行承担。

2、投标文件中提供的检测报告检测标准代号GA或XF均为有效报告。

3、本项目需求中的技术参数或功能要求并非是详尽无遗的，无论是否提及，投标人均应提供所有采购文件没有要求但投标人认为完成本项目必须的附件或服务，并应在投标明细表中一一列明。投标文件中响应的技术参数（功能）指标必须确保真实。

4、本次采购的所有产品为经开区化工园区消防专职队训练、救援及比赛所用，同时也为保障消防救援人员安全，故对于产品质量和标准要求较高；部分参数虽然高于国家标准，但经过前期市场调研，至少有三个以上不同品牌能够满足相关技术性能参数要求。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标办法：

1、每个分包独立评标，分别推荐中标候选人。

2、每个分包的评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评分标准：

## 分 包 号：第一包

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价35分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、技术部分37分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品的技术参数、功能等符合情况 | 37分 | 投标人所投产品的技术参数、功能、质量完全符合招标文件的技术要求的得基本分37分，“二、项目配置要求”中标“▲”项（共22项）为重要参数，数据要求须在相关证明材料中体现，每负偏离一项扣1分；其他未标 “▲”项为常规参数，每负偏离一项扣0.06分，扣完为止。 注：（1）投标人在偏离表中按序清晰列出投标产品的技术参数、指标、功能等，以便与招标的技术要求相对比（如因技术参数顺序混乱等原因而导致误评，投标人自行担责）。 （2）标“▲”项重要参数需根据招标文件要求在投标文件中提供佐证材料，未按要求提供或提供的证明材料无法佐证的，视为负偏离。 |

3、商务部分28分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体实施方案 | 6分 | 根据投标人针对本项目提供的具体实施方案进行评定，主要包括：①项目组织架构；②实施步骤；③项目实施计划及时间进度安排；④供货保障措施；⑤安全保障措施；⑥应急保障措施；上述内容全部阐述完整且满足项目实际需求的得6分，每有一项未阐述或与项目实际需求不符合的扣1分，扣完为止；未作说明的不得分。 |
| 2 | 配合措施 | 3分 | 根据投标人提供的与采购人配合措施进行评定，包括：①配合采购人进行供货及安装调度；②配合采购人测试及验收；上述内容全部阐述完整且满足项目实际需求的得3分，每有一项未阐述或与项目实际需求不符合的扣1.5分，扣完为止；未作说明的不得分。 |
| 3 | 免费质保 | 2分 | 所有货物免费质量保证期满足招标要求的得基本分2分；低于招标要求或未作说明的，本项不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 6分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评定，主要包括：①售后服务机构设置；②详细的售后计划和流程；③日常维保维护；④常见故障的排除及紧急情况的处理；⑤售后服务响应时间及方式；⑥备品、配件供应保障措施；上述内容全部阐述完整且贴合项目实际需求的得6分，每有一项未阐述或与项目实际需求不符合的扣1分，扣完为止；未作说明的不得分。 |
| 5 | 免费维保期满后维保范围及收费情况 | 2分 | 根据投标人对项目提供的免费维保期满后的维保情况进行评定，主要包括：①维保的范围；②维保收费标准；上述内容全部阐述完整且符合项目实际需求的得2分，每有一项未阐述或与项目实际需求不符合的扣1分，扣完为止；未作说明的不得分。 |
| 6 | 对采购单位人员的培训服务方案 | 2分 | 根据投标人所提供的培训服务方案进行综合评定，主要内容包括：①培训内容；②培训课程安排和培训人数；上述内容全部阐述完整且贴合项目实际需求的得2分，每有一项未阐述或与项目实际需求不符合的扣1分，扣完为止；未作说明的不得分。 |
| 7 | 业绩情况 | 3分 | 投标人2020年1月1日（以合同签订日期为准）至今承接过消防器材类项目业绩的，每提供一份得1分，最高得3分。注：投标文件中提供业绩相关合同扫描件，未提供的不得分。 |
| 8 | 商务条件响应性 | 1分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得1分；有负偏离条款的，每条扣0.05分，最低扣至0分。（付款方式不响应的，按无效投标处理） |
| 9 | 相关认证 | 3分 | 投标人具有处于有效期内的环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一项得1分，最高得3分。注：投标文件中需提供相关证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站http：//www.cnca.gov.cn查询截图，未按要求提供或资料提供不全的不得分。 |

## 分 包 号：第二包

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价35分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、技术部分36分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品的技术参数、功能等符合情况 | 36分 | 投标人所投产品的技术参数、功能、质量完全符合招标文件的技术要求的得基本分36分，“二、项目配置要求”中标“▲”项（共22项）为重要参数，数据要求须在相关证明材料中体现，每负偏离一项扣1分；其他未标 “▲”项为常规参数，每负偏离一项扣0.04分，扣完为止。 注：（1）投标人在偏离表中按序清晰列出投标产品的技术参数、指标、功能等，以便与招标的技术要求相对比（如因技术参数顺序混乱等原因而导致误评，投标人自行担责）。 （2）标“▲”项重要参数需根据招标文件要求在投标文件中提供佐证材料，未按要求提供或提供的证明材料无法佐证的，视为负偏离。 |

3、商务部分29分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体实施方案 | 6分 | 根据投标人针对本项目提供的具体实施方案进行评定，主要包括：①项目组织架构；②实施步骤；③项目实施计划及时间进度安排；④供货保障措施；⑤安全保障措施；⑥应急保障措施；上述内容全部阐述完整且满足项目实际需求的得6分，每有一项未阐述或与项目实际需求不符合的扣1分，扣完为止；未作说明的不得分。 |
| 2 | 配合措施 | 2分 | 根据投标人提供的与采购人配合措施进行评定，包括：①配合采购人进行供货及安装调度；②配合采购人测试及验收；上述内容全部阐述完整且满足项目实际需求的得2分，每有一项未阐述或与项目实际需求不符合的扣1分，扣完为止；未作说明的不得分。 |
| 3 | 免费质保 | 2分 | 所有货物免费质量保证期满足招标要求的得基本分2分；低于招标要求或未作说明的，本项不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 6分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评定，主要包括：①售后服务机构设置；②详细的售后计划和流程；③日常维保维护；④常见故障的排除及紧急情况的处理；⑤售后服务响应时间及方式；⑥备品、配件供应保障措施；上述内容全部阐述完整且贴合项目实际需求的得6分，每有一项未阐述或与项目实际需求不符合的扣1分，扣完为止；未作说明的不得分。 |
| 5 | 免费维保期满后维保范围及收费情况 | 2分 | 根据投标人对项目提供的免费维保期满后的维保情况进行评定，主要包括：①维保的范围；②维保收费标准；上述内容全部阐述完整且符合项目实际需求的得2分，每有一项未阐述或与项目实际需求不符合的扣1分，扣完为止；未作说明的不得分。 |
| 6 | 对采购单位人员的培训服务方案 | 2分 | 根据投标人所提供的培训服务方案进行综合评定，主要内容包括：①培训内容；②培训课程安排和培训人数；上述内容全部阐述完整且贴合项目实际需求的得2分，每有一项未阐述或与项目实际需求不符合的扣1分，扣完为止；未作说明的不得分。 |
| 7 | 业绩情况 | 3分 | 投标人2020年1月1日（以合同签订日期为准）至今承接过消防器材类项目业绩的，每提供一份得1分，最高得3分。注：投标文件中提供业绩相关合同扫描件，未提供的不得分。 |
| 8 | 商务条件响应性 | 3分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得3分；有负偏离条款的，每条扣0.15分，最低扣至0分。（付款方式不响应的，按无效投标处理） |
| 9 | 相关认证 | 3分 | 投标人具有处于有效期内的环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一项得1分，最高得3分。 注：投标文件中需提供相关证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站http：//www.cnca.gov.cn查询截图，未按要求提供或资料提供不全的不得分。 |

三、政府采购政策：

（一）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）在响应文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序http：//202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html进行自测）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）针对节能产品和环境标志产品的评审

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品实施政府优先采购或强制采购，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（2）投标人在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子扫描件。若属于政府强制采购产品范围但相关认证证书电子件未提供或提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：常熟经开区化工园区特勤站器材、装备采购

项 目 编 号：JSZC-320581-CSYT-G2024-0002

分   包  号：

分 包 名 称：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2024年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2022年至今任意一期的财务状况报告，或者银行出具的资信证明；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

2、法人授权书（格式见附件7）

3、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、符合性审查内容

1、投标函（格式见附件8）

2、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

3、投标货物品牌及选型一览表（格式见附件12）

4、相关产品检验报告列表（格式见附件13）

5、项目实施方案和售后服务承诺（格式见附件14）

7、业绩一览表（格式见附件15）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

### 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |
| --- |
| 小写： （人民币：元） |
| 核心产品品牌 |  |

### 附件2 报价明细表

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） | 小微企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 | ¥ |

注：1、投标人应根据本项目对应分包货物的分项价格情况填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”表中“投标总价”相一致。

4、合计总价请保留小数点后两位。

5、小微企业一列中，请按实填写。

### 附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标货物 配置及技术性能参数要求 | 投标货物 配置及技术性能参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目“第四章 项目需求”对应分包中的“二、货物配置要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无” ；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

### 附件4 商务要求响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同货物 |  |  |
| ★第五条 款项支付 | 无 |  |
| 第六条 权利保证 |  |  |
| 第七条 质量保证 |  |  |
| 第八条 包装要求 |  |  |
| 第九条 交货 |  |  |
| 第十条 到货验收 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十七条 合同的终止 |  |  |
| 第十八条 合同的转让 |  |  |
| 第十九条 履约保证金 |  |  |
| 第二十条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十一条 通知与送达 |  |  |
| 第二十二条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

### 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

### 附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### 附件7 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSYT-G2024-0002号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于 2024 年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

### 附件8 投标函

致：常熟市永拓工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-320581-CSYT-G2024-0002号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7、与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

### 附件9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 常熟经济技术开发区管理委员会的 常熟经开区化工园区特勤站器材、装备采购 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（     ），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（       ），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、（标的名称），属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目所属行业为：工业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。如投标人提供其它小微企业制造的货物时，不需要相关制造商另外提供声明函。

（4）货物类采购项目应当对“主要采购标的”（详见 “二、项目配置要求”内容）的制造商进行声明。涉及多个主要采购标的且由不同制造商制造的，应当逐一填报每个不同制造商的相关信息；若为同一制造商制造的无需重复填报。

（5）如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

### 附件10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

### 附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ①合同签订后，所有货物运至采购人指定地点，调试完毕并经采购人验收合格后的一个月内，采购人向乙方支付合同总价的70%。 ②验收合格之日起一周年后，采购人向中标人支付合同总价的20%。 ③验收合格之日起两周年后，采购人向中标人支付合同总价的10%。 |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……（如需）

备注：

1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2、如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该项目作无效投标处理。

### 附件12 投标货物品牌及选型一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 技术参数、功能说明 | 产地/制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据拟提供对应分包货物的品牌、规格型号及技术参数、功能情况据实、详细填写上述表格。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、表格不够可另接。

### 附件13 相关产品检验报告列表

| 名称 | 品牌 | 委托送检单位 | 检测机构 | 检测日期 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、请投标人根据对应分包投标产品情况，提供产品检验报告，据实填写上述表格。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

3、请附与上述表格中所列产品对应的检验报告扫描件。

### 附件14 项目实施方案和售后服务承诺

（一）投标人应根据招标要求及自身实际情况编写项目实施方案，主要内容应包括但不限于以下方面：

1、具体实施方案（主要包括：①项目组织架构；②实施步骤；③项目实施计划及时间进度安排；④供货保障措施；⑤安全保障措施；⑥应急保障措施；）。

2、配合措施（①配合采购人进行供货及安装调度；②配合采购人测试及验收）。

3、其他说明。

（二）投标人应根据招标文件相关要求编写质量保证和售后服务承诺，主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标货物免费质量保证时间及质保内容的说明。

2、售后服务机构情况说明（包括地点、联系方式、人员数量等）。

3、投标货物出现问题时的处理情况说明（包括响应时间、方式、零配件供应及费用收取情况等）。

4、培训服务方案说明。

5、其他说明。

### 附件15 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施日期 | 联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩为投标人自2020年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过消防器材类项目业绩。

2、投标人应提供上述一览表中相关合同的证明材料（包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页）扫描件，未提供的本项不得分。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。