竞争性谈判文件

项目名称：苏州城市学院低空经济实验室建设项目

项目编号：JSZC-320500-JITC-T2025-0387

采购人：苏州城市学院

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二零二五年十二月

# 目 录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 合同条款及格式	21

第四章 项目需求	24

第五章 评审方法和评审标准	28

第六章 响应文件的组成和格式	29

- 竞争性谈判公告

项目概况

苏州城市学院低空经济实验室建设项目的潜在供应商应在 规定时间内通过“苏采云”系统获取谈判文件，并于 2025 年 12 月 11 日 13 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320500-JITC-T2025-0387

1.2项目名称：苏州城市学院低空经济实验室建设项目

1.3预算金额：110万元人民币。

1.4最高限价：本项目最高限价为110万元人民币，供应商响应报价不得高于最高限价，否则作无效响应处理。

1.5采购需求：本项目拟采购苏州城市学院低空经济实验室建设，具体详见第四章《采购需求》。

1.6标段划分：本项目共划分一个标段。

1.7合同履行期限：成交后30天内。

1.8本项目是否接受进口产品：不接受

1.9本项目是否接受联合体投标：不接受

- 申请人的资格要求：

1.满足以下基础要求规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前半年内（2025年05月（含）以来）至少一个月的会计报表，或者提供2024年度的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（2025年05月（含）以来）至少一个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

（1）本项目按照采用以下方式落实政府采购促进中小发展的要求：本项目整体专门面向中小微企业采购服务。

- 属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

- 本项目的特定资格要求：

供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动；

（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录。

三、获取谈判文件方式

自本公告发布之日起至2025年12月10日，每天上午9：00至11：30，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云政府采购一体化平台自行下载

方式：线上获取

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年12月11日 13 点 30 分（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（三）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（四）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（五）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

2.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

4.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：苏州城市学院

地 址：苏州市吴中区吴中大道1188号

联系人：钱老师、戴老师

电 话：0512-66556322；0512-66550568

2．采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地 址：南京市郑和中路118号（南京长江国际航运中心）D座

联系人：张璐、史平华

联系方式：15605215397、15951799162

3．项目联系方式

项目联系人：张璐

电 话：15605215397

- 供应商须知

供应商须知前附表

本表是对《供应商须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称 ：苏州城市学院 地 址：苏州市吴中区吴中大道1188号 联系人：戴老师 电 话：0512-66550568 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏省招标中心有限公司 地 址 ：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号 联系人：张璐、史平华 电话：15605215397、15951799162 |
| 3 | 本项目执行的采购政策 | 详见谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织集中考察。 |
| 5 | 谈判前答疑会 | ■不召开 |
| 6 | 联合体 | ■不接受 |
| 7 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 8 | 样品 | 样品提交：■不要求提供 |
| 9 | 采购进口产品 | ■本次采购不接受进口产品 |
| 10 | 采购预算 | 详见谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 11 | 本项目设定的最高限价 | 详见谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 12 | 供应商资格条件 | 详见谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 13 | 报价 | ■报价要求：无。 |
| 14 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 谈判保证金 | ■不需要 |
| 16 | 响应文件份数 | ■不适用 |
| 17 | 响应文件的密封和标记 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 18 | 提交响应文件的截止时间、地点 | 详见谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 19 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 20 | 谈判小组 | 3 人及以上单数。 |
| 21 | 公告媒体 | 《苏州市政府采购网》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/main/index.shtml） |
| 22 | 履约保证金 | ■ 不要求提供 |
| 23 | 供应商对谈判文件的 询问 | 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至 1471877175@qq.com 邮箱）通知采购人或采购代理机构。 |
| 24 | 供应商对谈判文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至1471877175@qq.com_邮箱）通知，采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 25 | 采购代理服务费 | 本项目招标代理服务费由中标（成交）供应商支付，支付金额的计算方式以预算金额为基数参照超额定率累进法计算，100万以下费率为1.5%，100-500万费率为1.1%,在此基础上，按56%计算计取收费。该项目代理服务费为人民币9016元，该费用须在领取中标（成交）通知书时付清。采购代理机构在收到中标服务费后向中标（成交）供应商开具等额的中标服务费发票。 |
| 29 | 其他规定 | 采购项目类型：货物，核心产品详见第四章采购需求 |
|  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见中小企业声明函 |

供应商须知

# 一．总则

# 1.采购方式

1.1 本次采购采取竞争性谈判采购方式，本谈判文件仅适用于竞争性谈判公告中所述项目。

# 2.定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人单位或者自然人。

2.5“成交供应商”是指在响应过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。成交供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。

2.6“评审专家”是依据采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门对采购节能产品、环境标志产品实施品目清单和认证证书。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

# 3.适用法律

3.1本次采购适用相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

# 4.采购政策

4.1本项目执行相关采购政策。

# 5.相关费用

5.1参加谈判活动的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

# 6.保密

6.1本谈判文件所包含的国家秘密或者商业秘密属于保密信息，采购方应当按照采购法的规定组织开展竞争性谈判，并采取必要措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响谈判过程和结果。获取谈判文件的供应商被视为无条件对本谈判文件的内容负有保密义务。

# 7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

7.2所有文件中的计量单位，除谈判文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

# 8.现场考察

8.1供应商须知前附表规定现场考察的，供应商须按照供应商须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期响应文件相关的谈判、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，谈判文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

# 9.谈判前答疑会

9.1供应商须知前附表规定召开谈判前答疑会的，采购方按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

# 10.联合体响应

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见供应商须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合供应商资格条件规定的基本条件；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

# 11.分包

11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见供应商须知前附表。

11.2采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则谈判无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

# 12.样品

12.1本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见供应商须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评审方法与评审标准》。

# 13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见供应商须知前附表。

# 14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入采购预算，预算金额见供应商须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见供应商须知前附表。

# 15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见供应商须知前附表。

# 二．谈判文件

# 16.谈判文件的构成

16.1谈判文件各章节的内容如下：

第一章：竞争性谈判公告

第二章：供应商须知

第三章：采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评审方法与评审标准

第六章：响应文件格式

对谈判文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

★采购文件成交注“★”符号的条款为实质性要求。

16.2供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现采购文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照采购文件要求编制响应文件。任何对采购文件的忽略或误解，不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目采购文件如包括多个分包，则除非特别说明，采购文件所列各项要求均为各分包通用要求。

# 17.采购文件的澄清或者修改

17.1提交首次响应文件截止之日前，采购方可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分并具有法律效力，采购文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购方应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商；不足5日的，采购方应当顺延提交首次响应文件截止时间。

# 三．响应文件

# 18.响应文件的组成

18.1响应文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见谈判文件第六章《响应文件格式》。

18.2响应文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）响应函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）报价一览表，格式见附件。

（5）商务条款偏离表，格式见附件。

（6）供应商具备谈判资格的证明文件：

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加采购活动，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其总公司的相应证明文件或者授权文件（如需）。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（6-2）财务状况报告。

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料，格式见附件。

（6-4）依法缴纳税收的相关材料。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。

（6-6）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（6-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用），格式见附件。

（6-8）谈判文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

18.3响应文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

18.4响应文件的其他部分

18.4.1响应文件的其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。

# 19.响应文件编制的原则

19.1供应商应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的响应文件。采购文件中对响应文件格式有要求的，供应商应按格式逐项填写内容。

19.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3响应文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应。

# 20.报价

20.1除非谈判文件另有规定，所有响应均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2响应文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，采购文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效响应文件处理。

20.3供应商的报价应包括为完成本项目所发生的所有费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的所有费用和税费，除谈判文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生错报、漏报等情形，都被视为供应商的让利行为。供应商估算错误的相关风险，由供应商自行承担。

20.4供应商要按初始报价一览表的内容填写谈判报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。

20.5报价的其他要求见供应商须知前附表。

# 21.响应有效期

21.1响应有效期见供应商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评审、定标以及签订合同，在响应有效期内供应商不得撤销响应文件。响应有效期从供应商须知前附表规定的响应截止之日起计算。响应有效期不足的，在评审时将其视为无效响应。

# 22.谈判保证金

22.1本项目是否交纳谈判保证金见供应商须知前附表。

22.2供应商按照供应商须知前附表要求的形式，在供应商须知前附表规定的响应文件截止时间前，向采购方提交供应商须知前附表规定的谈判保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。谈判保证金有效期应与供应商须知前附表规定的响应有效期一致。供应商未按规定缴纳谈判保证金的或由于到账时间晚于响应文件截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

22.3联合体响应的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金。以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未成交的供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5成交的供应商的谈判保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商。

22.6供应商有以下情形之一的，谈判保证金可以不予退还：

（1）供应商在谈判文件规定的响应有效期内撤销其响应文件；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）供应商在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）成交供应商未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）成交供应商在收到成交通知书后，除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）谈判文件规定的其他可以不予退还谈判保证金的情形。

# 23.响应文件的制作和签署

23.1供应商应严格按照供应商须知前附表要求的份数准备响应文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

23.2响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，电子文档应为正本的扫描件。正本应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目响应。

23.3响应文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，如供应商为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4如响应过程中供应商使用其他形式的印章（如电子印章、带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，该供应商电子印章或专用章作为直接参与响应时相关文件的签章，其效力等同于公章”，特别说明函须同时加盖供应商公章及电子印章或专用章。

23.5除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

23.6响应文件建议采用A4软面胶装，建议不要使用硬壳封面。响应文件须逐页编制页码并插入目录，便于采购人查阅文件。为节约纸张，建议尽量双面打印并装订成册。

# 四．响应文件的提交

# 24.响应文件的密封和标记

24.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判指定地点，密封包装上按照供应商须知前附表的要求标记信息。若正本、副本以及电子文档等分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”等字样。

24.2未密封的响应文件，将被拒绝。

24.3未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

24.4谈判开始后，不论供应商成交与否，响应文件均不予退回。

# 25.响应文件截止时间

25.1响应文件应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间之前密封送到供应商须知前附表指定的地点。

★25.2采购方将拒绝并退回在其规定的响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

# 26.响应文件的修改和撤回

26.1供应商应当在谈判文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购方或者谈判小组应当拒收。

26.2供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购方。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

26.3供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

26.4 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

# 27.诚实信用

27.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

27.2在评审过程中发现供应商有上述情形的，谈判小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

27.3本项目信用记录查询截止时点见供应商须知前附表。

# 五．开启和评审

# 28.开启

28.1谈判开始时，采购代理机构将组织查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封响应文件。

28.2供应商代表认为采购方相关工作人员有需要回避的情形的，可以向采购方书面提出回避申请。采购方对供应商代表提出的回避申请及时处理。

28.3本项目不进行公开唱标。

# 29.谈判小组

29.1谈判小组成员组成见供应商须知前附表，负责具体评审事务，并独立履行职责。

# 30.资格性审查

30.1响应文件的资格性检查。项目开启仪式结束后，采购人或采购代理机构应组依法对供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

★30.2供应商不具备谈判文件规定的供应商资格条件的，应在资格审查时按照无效响应处理。

# 31.符合性审查

31.1响应文件的符合性审查。谈判小组对通过资格性检查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。实质性响应的响应应该是与谈判文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

★31.2如果响应文件没有响应谈判文件实质性要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

★31.3响应文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：

（1）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（2）最后报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）响应文件中承诺的响应有效期不满足谈判文件中载明的响应有效期的；

（4）未按照谈判文件规定提交谈判保证金的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）响应文件不符合谈判文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和谈判文件规定的其他无效情形。

# 32.响应文件澄清

32.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

32.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

# 33.谈判

33.1谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

33.2谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判。

33.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

33.4对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

33.5供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

33.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

# 34.最后报价

34.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

34.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

34.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

34.4★供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应应按无效响应处理。最后报价须由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购方应当退还退出谈判的供应商的保证金。

# 35.最后报价修正

35.1最后报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

# 36.评审报告

36.1谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选人的名单及理由。

36.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。

36.3谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

# 37.评审过程的保密

37.1谈判小组成员名单在评审结果公示前应当保密。

37.2采购方应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

37.3有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

# 六．确定成交

# 38.推荐成交候选人

38.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

# 39.确定成交供应商

39.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

39.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

39.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，公告媒体见供应商须知前附表，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性谈判文件随成交结果同时公告。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见。

# 40.终止竞争性谈判采购活动

40.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

40.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

# 41.签订合同

41.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

41.2采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

41.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

41.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

41.5联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

41.6采购合同不能转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或擅自分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

# 42.履约保证金

42.1本项目是否缴纳履约保证金见供应商须知前附表。

42.2供应商须知前附表规定交纳履约保证金的，成交供应商在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★42.3成交供应商没有按照供应商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃成交，其谈判保证金不予退还。

# 七．询问与质疑

# 43.询问

43.1供应商对采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按供应商须知前附表载明的形式通知采购方。

43.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

# 44.质疑

44.1供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以供应商须知前附表的要求向采购方提出质疑。采购方以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

44.2以联合体形式参加响应的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

44.3质疑函应加盖供应商公章。

# 八．其他

# 45.采购代理服务费

45.1成交供应商是否交纳采购代理服务费及相关要求见供应商须知前附表。

# 46.其他规定

46.1响应文件的其他规定见供应商须知前附表。

# 47.文件解释权

47.1本谈判文件的由采购人（或采购代理机构）负责解释。

第三章政府采购合同条款及格式

（模板仅供参考以最终签订的合同为准）

合同编号：

一、项目信息

项目名称： 苏州城市学院低空经济实验室建设项目

项目签订日期：     年   月   日

项目编号：

签订地点：苏州城市学院

二、货物内容及质量要求和技术标准

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 编目码 | 计量 单位 | 数量 | 技术参数 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 技术参数应与投标文件一致，如内容较多，可以附页形式呈现。 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计（人民币大写）： 元 （小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乙方所供的货物必须是全新的，符合国×标的工艺材料制造，符合投标文件的承诺，符合合同规定的规格、技术指标及外观质量要求。

三、交货时间、地点

1.交货期：成交后30日内。

2.交货方式：本合同项下的产品由乙方送至甲方指定的交货地点.

3.交货地点：由采购人指定地点

四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

六、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。如采购事项未通过招投标的，应当在合同或者合同附件中明确相关验收、质量、技术标准等。

2、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

3、如在使用过程中发生质量问题，4小时内提供远程诊断方案, 2 个工作日内完成现场维修。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物合同签订后。

七、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。如采购事项未通过招投标的，应当在合同或者合同附件中明确相关验收、质量、技术标准等。

2、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

八、货款支付

1.设备完成交付并验收合格后支付至合同价的90%，余款待正常使用满壹年后无质量问题无息付清。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、合同生效

（一）本合同按照××采购有关规定编号后，经甲方、乙方共同签署，并加盖单位印章后生效。未经甲方允许，乙方不得部分或全部转让其应当履行的合同义务，不得在合同未生效前履行合同相关义务。

（二）本合同一式肆份， 由甲乙双方各执贰份， 甲方  部门 份，经双方签字盖章后生效，未经事宜双方协商解决。。

十、其他事项

注释：本项目采购文件、中标（成交）供应商投标（报价）文件、补充文件、澄清承诺，均为签订合同的依据。合同内容不得与采购文件、投 标（报价）文件、补充文件、澄清承诺的实质性内容相背离。

甲      方：（公章）苏州城市学院   乙      方：（公章）

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电      话：                       电      话：

传      真：                       传      真：

账户名称：                         账户名称：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

第四章 采购需求

- 项目名称：苏州城市学院低空经济实验室建设项目

- 项目概况

苏州城市学院低空经济实验室建设及人才培养项目紧密结合苏州市低空经济产业发展需求，通过“微专业集群+产业学院+实验室建设+竞赛培训”构建复合型人才培养体系，依托仪器设备投入打造产学研一体化平台，包括无人机飞行控制仿真系统实训平台、无人机校园巡检系统、无人机通信与导航实验平台、学生竞赛无人机、科研实验无人机系统、无人机组装与试飞耗材、无人机足球比赛套装及无人机组装套件。

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机飞行控制仿真系统实训平台（核心产品） | 1套 | 40/套 |
| 2 | 无人机校园巡检平台 | 1套 | 20/套 |
| 3 | 无人机通信与导航实验平台 | 1套 | 5/套 |
| 4 | 科研实验无人机平台 | 1套 | 10/套 |
| 5 | 无人机组装套件 | 20套 | 20/20套 |
| 6 | 无人机足球比赛套装 | 12套 | 2/12套 |
| 7 | “翼定行”陆空两栖智能机器人 | 1套 | 13/套 |

- 技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机飞行控制仿真系统实训平台 | 1套 | 无人机飞行控制仿真实验平台是集教学与科研目的为一体的多功能实验台，可提供无人机飞行仿真实验、视觉感知与控制硬件在环仿真、台架测试等。 一、无人机飞行控制仿真实验平台（1套） 无人机飞行控制软件包： 基于Matlab Simulink模型开发，应与Simulink模型无缝集成，可将Simulink模型转化成可直接下载到真实控制器硬件的目标代码，主要包括代码生成工具Links-AutoCoder-Gen、设备飞控硬件及模型库Links-AutoCoder-DevLib、Simulink实验示例包以及视景仿真软件等，可实现飞控代码生成、模型下载和仿真管理等功能。 1.代码生成工具Links-AutoCoder-Gen需完成Simulink模型到目标代码的转换，并生成一个控制算法运行引擎（即控制算法的运行框架程序）。 2.设备飞控硬件及模型库Links-AutoCoder-DevLib应具备飞控板硬件接口库，包括传感器、执行机构、图像处理、图像采集、定位等模块，支持 MATLAB 模型直接访问。 3.Simulink实验示例包应含有基于Simulink软件开发的无人机飞行仿真控制实验示例，能够覆盖基础的自控实验以及姿态控制和视觉伺服两个飞行控制方向，包括自控原理实验模型、单机飞行仿真模型、单机飞行控制模型以及视觉伺服控制模型等，并配套实验指导书。 4.视景仿真软件模块可以提供针对无人机控制的视景仿真，能够和 Simulink以及无人机实验台进行联合仿真，展示无人机飞行的三维飞行仿真动作。 5.具体参数值要求如下： （1）FPV无人机飞控平台 对角轴距：435mm； 桨叶尺寸：1050； 最大飞行速度：35m/s； 最大载重：4kg； 空载飞行时间：约30分钟； 飞控：F405飞控； MCU：F405； OSD：支持； 数传：900M； 电调：55A 4合1； （2）地面站仿真软件 支持飞控传感器参数和飞行状态参数采集与展示； 支持飞控动作设置和仪表盘； 支持飞控代码生成、模型下载和仿真管理； 支持定点、地图设置； 支持ADS-B应答机； 支持无人机飞控飞行控制、姿态控制仿真。 二、开源无人机飞控实验台架套件（5套） 无人机实验台架通过万向节与无人机连接，能够完成无人机在实验内的姿态控制和图像跟踪调试实验，具体部件包含有无人机机架、无刷电机、飞控、GPS或者北斗、遥控器、云台、1080P相机、数传模块等。 采用开源飞控板作为核心处理器，可同时处理图像信息和飞行控制任务，集成内部传感器，扩展摄像头；模块化硬件设计和底层软件驱动代码，方便进行二次开发研究。 具体参数值要求如下： 1.飞机尺寸：237.5 x 237.5 x 62mm； 2.最大飞行时间：11min左右； 3.重量：290g； 4.电池容量：1500mAh； 5.传感器组合：光流传感器实现水平方向定位、二维码识别、ToF配合气压计实现辅助定高功能； 6.飞行定位功能：支持二维码识别定位； 7.语音识别功能：支持语音识别； 8.路牌识别功能：支持路牌识别； 9.外扩模块：可以扩展LED、红外射击、测距等外置模块扩展； 10.拍照功能：前置1080p摄像头，支持拍照和录像；支持双摄拍照； 11.通讯模式：2.4GHz； 12.机身材质：机身材质为安全环保材质； 13.飞机组装：飞机可通过工具实现拆解和组装，可满足多次的组装和拆解； 14.安全保护：通过护翼实现桨叶防护； 15.控制和学习软件：配备调参软件实现多模式飞行控制，无人机固件可升级，遥控编程APP平台可升级。 一、设备中应配备有地面站和机载端 1.无人机地面站应具备的功能： （1）可设定测绘航拍区域模式，即在指定区域内自动生成航线任务，让无人机按照指定路线完成飞行、航拍、测绘等任务； （2）可灵活设定飞行区域，如：以无人机实际位置划定飞行区域范围； （3）飞行动作及参数可调，如：相机朝向、飞行速度、高度、悬停拍摄高度等飞行动作及参数； （4）支持区内和扫描两种主航线模式，如：具备在指定区域内按规划航行或指定区域边界航行； （5）可设定测绘航拍环绕模式，如：具备围绕某特定目标设定航线和拍摄距离等； （6）可设定智能航线飞行和任务结束动作等。 2.无人机载端应具备的功能： （1）无人机应具备以太口、串口、射频等双工无线传输收发功能； （2）可实现两节点或多节点无人机自组网，实现实验室内静态通信及室外动态通信功能； （3）具备观测、分析附近区域无线信道环境及无人机选择的挂飞集成和通信功能； （4）无人机应具备导航定位或组合定位功能模块，如：北斗/GPS定位、GNSS普通定位、RKT定位、超宽带测距定位等； （5）应具备摄像且配备常见环境参数采集传感器模块。 二、具体技术指标要求 系统性提供无人机通信基本模块，支撑开展无人机上下行数据链路的实际功能展示和关键指标参数的测量。 1.系统功能描述及要求 （1）以试验箱的形式将无人机通信数据链集成，区分机载端和地面端两部分； （2）支持10套（1套包括机载端和地面端）设备在同一间教室内同时使用； （3）支持开展上行通信和下行通信测试； （4）支持遥控遥测数据（模拟产生）和视频实时传输； （5）支持不同的通信速率设置； （6）支持不同发射功率的设置； （7）地面端支持不少于两类不同增益的天线更换； （8）支持通信速率的测量与显示； （9）支持通信时延的测量与显示； （10）支持对无线信道噪声电平的测量； （11）试验箱机载端应包括摄像头（用于视频采集）和平板式计算机（用于模拟遥测数据）；试验箱地面端应包括平板式计算机（用于数据发送和视频显示）； （12）支持在上下行链路中接入衰减器； 2.技术指标及要求 （1）工作波段：在波段1350MHz～1450MHz以内； （2）是否支持组网：支持； （3）是否支持网络拓扑结构展示：支持； （4）是否支持通信节点白名单管理功能：支持； （5）发射增益调整范围：-10dbm～25dbm； （6）通信距离：不小于150m； （7）地面端支持天线类型：2型； （8）衰减器范围：：不小于40dB； （9）10套同时工作模式下双向最大通信速率：不小于1Mbps； （10）试验箱供电方式：220V供电（留有电池直接供电接口）； （11）实时视频格式：不低于1080P； （12）工作环境温度：-10°～+40℃； （13）10套同时工作模式下视频时延：不超过1秒； 1.（14）单个通信节点接收机灵敏度：优于-100dBm。 |
| 2 | 无人机校园巡检平台 | 1套 | 本系统包含无人机机场、无人机与数据采集系统、飞行调度与管理平台、以及低空数据分析处理算法等，具有航线规划、飞行调度、数据采集与传输、智能数据分析、自动化报告生成等功能。 1.账号管理：支持客户端账号分级管理，支持用户角色管理，如管理员、成员等。 2.站点与设备管理：支撑基于web端针对站点、无人机、载荷等设备信息的登记和维护、远程调试升级、功能配置等功能。 3.数据管理展示：通过图文或列表形式来展现系统的设备状态信息，包括站点名称信息、无人机、机载计算机状态信息。 4.无人机监控：包括无人机遥测状态信息、GIS系统任务航线、飞行航迹信息、无人机综合控制界面等。 5.无人机任务执行功能 1）航点预加载与存储功能，航点暂停，续飞； 2）执行打点航点，相对与海拔高度飞行； 3）断点续飞：在任务执行时系统支持断点续飞功能； 4）指点飞行功能：在无人机执行任务的时候，地面控制系统支持在GIS地图上进行指点飞行操作； 6.实时预警：在执行巡检任务中，系统识别事件后支持实时弹出的预警信息并进行声光告警，并列表展示预警事件的等级、类型、时间等信息。 7.航线规划： 1）支持通过可视化GIS系统进行人工规划任务； 2）支持导入第三方航线规划工具输出的任务文件； 3）支持导入通过前期手动飞行生成的精准打点数据，以便后期精准复飞。 4）支持在航线规划界面中查看、编辑、新增、删除任务航线信息。 8.基于图像检测自动识别检测事件 系统需采用基于机器视觉的人工智能技术，具备自动识别人员、工程车辆、烟雾、火焰等事件的能力，无需人工干预。 具备机器学习能力，同时支持无人机巡检图像自动诊断功能，通过机器学习去除噪声背景数据干扰，提高故障识别和定位精度，能够自动分析图像特征，对事件识别进行自动诊断，提高诊断检测效率。 9.检测报告自动输出:用户导入无人机拍摄的原始图片和视频，并自动上传至平台。平台会将上传后的数据进行检测处理，并生成报告。用户可以在检测主界面查看检测结果和检测报告情况。检测报告格式不限于pdf等多种报告格式。 10.历史数据管理: 1）历史报告：巡检任务完成后将自动生成巡检报告，用户可自行筛选报告类型后下载或在线查看AI检测报告 2）历史预警：在执行巡检任务中实时弹出的预警信息将由历史预警收集，并进行告警等级分类，用户可对巡检任务的预警信息进行 AI类别筛选后的人工复查、批量删除、图片合并等操作； 3）历史数据回放：可对AI巡检任务进行回溯，查看无人机编号及站点名称等信息。对于巡检路线以视频流进行回放，巡检数据一键复查。 11.支持本地私有化部署： 支持本地化/私有化部署，保障数据安全；操作终端不受操作系统限制，提供Web/Pad多种形式可视化调度及管理。 12.成果管理 1）支持调用多个存储的全景照片、正射影像、三维模型等成果，在卫星地图上根据其地理位置叠加地图上综合展示，建立可以进行数据分析和兴趣点标注的GIS工程； 2）支持在综合展示成果的GIS工程图上，在线测量模型或影像中任意区域的长度、高度、面积、体积等属性信息，被测量的区域形成记录被保存成图层可视化展示； 3）支持拾取二维影像和三维模型中当前视角作为预览缩略图，支持由此模型建立工程、发起对比，对比模式不限于分屏、卷帘模式； 4）支持遥感与GIS一体化数据融合，基于成果与GIS数据融合感知，通过自动识别已上传成果的地理位置信息，以图标的形式把成果统一展示在卫星地图上，并可查看成果详情。 5）支持成果数据入库功能，可上传存储三维模型、点云模型、二维正射影像、全景照片并备注成果信息 |
| 3 | 无人机通信与导航实验平台 | 1套 | 无人机通信与导航实验平台结合无人机自组网通信设备原理及应用，可开出实验室静态通信、室外低动态通信、无人机实际挂飞通信等典型实验。 设备中应配置有地面端和机载端，是无人机通信实验的教学辅助工具。具体功能要求： - 可以实现多台设备组网，模拟无人机蜂群通信； - 支持串口数据包的收发，模拟飞控数据传输； - 能够实现功率的动态调整，可进行0-90dB 的信号衰减测试，模拟飞机飞行距离和通信强度关系； - 支持多种天线的更换，模拟不同飞机不同环境下的装机要素； - 机载端配置摄像头，能够将捕捉到的视频通过无线传输回地面站，实现远程监控，模拟监控飞机画面。 |
| 4 | 科研无人机平台 | 1套 | 科研无人机平台包含1套单独使用的智能无人机和1套无人机集群系统（不少于3台无人机），无人机/集群不仅需要具有基本的飞行控制能力，还需要具备能够运行多模态融合的智能感知与运动规划算法的高性能计算平台、前沿的飞行导航与控制开源算法以及运行这些开源算法的软件平台。 （一）智能无人机（1套） 一、基础参数 1.整机重量：不大于4.1kg 2.负载：不少于4.5kg（含本机重量） 3.尺寸：轴距 450-500mm，底盘轮距不小于120mm，机身尺寸（不含桨叶和桨保护架）：不小于360mm×360mm×320mm 4.材质：碳纤、铝合金 5.运动性能：空中最大飞行速度：室外不小于 15m/s，室内不小于1.5m/s 6.驱动方式：四旋翼独立驱动 7.核心部件：四个工业级无刷电机，单电机最大功率不小于250W；四对桨叶（两套） 二、控制器 1.主控制器：不低于 6 核 1.5Ghz，不低于32个TensorCore，GPU不低于 1024 核，人工智能算力不低于40TOPS，存储不小于8G+128G 2.运动控制器：支持 Spektrum DSM/DSM2/DSM-X 与 DX8 输入、外部 microUSB 端口、蜂鸣器接口、TF 卡（记录飞行数据、轨迹、传感器、位置、高度、电源等数据）； 3.协处理器：32 位 RISC 内核，工作频率高达 168MHz，含浮点单元（FPU）单精度，支持所有 Arm 单精度数据处理指令和数据类型，实现全套 DSP 指令及存储器保护单元（MPU），闪存容量高达 1MB，SRAM 容量高达 192KB 三、传感器 1.激光雷达：尺寸不大于65×65×60mm，重量不低于 260g，防护等级不低于IP67，量程不低于40m，角度误差小于0.15°，点云输出不低于200000 点 /s，工作电压 9-27V DC，激光波长不低于 905nm，通讯方式为以太网 2.深度视觉传感器 ：深度范围 0.25-2.5m，精度 ±5mm，分辨率不低于 1920×1080@30fps，功耗不大于 2.2W 3.视觉传感器（对地识别等）：1080P 高清摄像机，帧率可达 120 帧 / 秒，视角 120° 四、动力系统 1.电池：2 块 4S 5200mah 航模锂电池，配备电压检测及低压报警模块 2.通讯方式：支持 RS-232、USB、蓝牙、WIFI 3.电机控制方式：矢量控制、PWM 4.电机驱动：具备四路直流无刷驱动、四路直流伺服驱动，单个驱动电流最大可达 50A，实时反馈电机编码器、电流、力矩等数据 五、扩展能力及配件 1.接口配置：4 路 USB、1 路 HDMI、1 路 DP 接口、1 路 802.11a/g 网口、3 路 RS232、2 路 12 位精度 AD 采集接口、2 路 I/O 接口、1 路 PWM 控制接口、1 路 microUSB 口 2.其他配件：航模遥控器、4 通道 USB hub、航模电池充电器 3.软件与数据 配套资料：提供所有软件源码及配套实验课程，软件全开源，支持终身免费升级 4.数据记录：TF 卡可记录飞行数据、轨迹、传感器、位置、高度、电源等数据 （二）科研实验无人机集群（不少于3台无人机）（1套） 一、基本配置 基础功能无人机、碳纤维载荷支架、碳纤维保护框、机载计算平台（算力>70TOPS） 核心板以及底板、激光雷达、RGB-D深度相机、高精度GNSS模组、固态硬盘、散热风扇等构成。 1.整机重量：不大于4.0kg 2.尺寸：轴距 200-450mm，机身尺寸（不含桨叶和桨保护架）：不大于360mm×360mm×320mm 3.材质：碳纤、铝合金 4. 固态硬盘容量不小于512G 5.运动性能：空中最大飞行速度：室外不小于 15m/s，室内不小于1.5m/s 6.驱动方式：四旋翼独立驱动 7.核心部件：四个工业级无刷电机，单电机最大功率不小于250W；四对桨叶（两套） 8. 搭载的机载算力平台、激光雷达、深度相机等参照单机情况配置要求 二、功能要求 高精度的三维环境感知与建模、实时的障碍物检测与避障、精确的导航与定位、目标跟踪与识别（搭载相机模块）、复杂环境下的路径规划、自主飞行等基础功能。能够支持复杂场景下的搜索与救援、自动化巡检（搭载相机模块）、智能跟随（搭载相机模块）、环境监测等多种上层任务。具体说明如下： 1.支持二次开发与硬件拓展：全程技术支持，可外接舵机、相机等设备 2.基础飞行功能：一键起飞/降落、定高(姿态控制)模式、定点(位置控制)模式、光流悬停、激光测距、高精度 UWB 定位(选配 UWB 基站)、GNSS 定位航点飞行、激光雷达/视觉 SLAM 定位 3.控制方式：遥控器、手机 App、电脑控制，Python 编程控制，电脑ROS控制,支持飞控与树莓派串口通信 4.图传功能：手机实时查看视频流(选配 Mlink-video)电脑实时查看视频流(选配单目相机或深度相机) 5.智能识别与视觉导航：支持 OpenCV 图像处理(选配单目相机或深度相机)、YOLO 目标识别与跟踪(选配单目相机或深度相机)、Aruco 码视觉引导降落(选配单目相机)、Aruco 码视觉识别与跟踪(选配单目相机或深度相机)、Ego-Planner路径规划、自主避障、自主飞行、视觉定位、视觉避障(配置RGB-D深度相机) 6.智能飞行与边缘计算：搭载机载电脑，支持边缘计算GNSS 拒止环境自主导航，高精度的三维环境建图、实时构建高精度三维地图VINS-Fusion VSLAM 定位(配置RGB-D深度相机) 7.集群功能：集群编队飞行(支持室内室外，基于激光雷达、视觉SLAM 定位)(选配激光雷达和/或RGB-D深度相机)，集群编队飞行(室外，基于 GNSS 定位)(配置高精度 GNSS)，集群编队飞行(室内，基于 UWB 定位)(支持 UWB 基站） |
| 5 | 无人机组装套件 | 20套 | 1.飞机轴距：450MM（电机对角尺寸）。 2.飞机自重：不小于1050g。 3.最大载重：不小于800g（额外载重）。 4.飞行时间：不少于10分钟，海平面无风（受环境影响）。 5.电池电压：3S（11.1V 3600MAH容量）。 6.最大抗风：4级风。 7.飞行距离：不小于2000米（飞行区域无干扰，无障碍，无遮挡）。 8.飞行高度：不小于100米。 9.搭建电机：电调。 10.数传距离：不小于300米。 11.飞行模式：自稳、定点悬停、一键返航、失控返航、航线规划自动飞行等。 12.控制系统：飞控（满足PIX4固件烧录环境）。 13.飞行环境：室外（最低-40摄氏度）。 14.数传系统：2.4G Wireless Wifi Telemetry Module。 15.充电器：1600毫安大电流、双面电路板、快速充电。 16.遥控系统：左手油门（美国手）。 17.GPS模块：内置电子罗盘、8代模块带罗盘带北斗、高精度厘米级。 18.自锁螺旋桨：9.4英寸（240mm）桨叶长度，28g（正桨+反桨1对）产品重量。 19.飞控减震板：双层玻璃纤维板+4个减震球。 20.拆装收纳箱 1）颜色：黑色； 2）外径（mm）不小于：长550×宽400×高145； 3）内径（mm）不小于：长530×宽380×高130； 4）锁扣：金属锁扣； 5）材质：铝合金框架+高密度板+五金件； 6）工艺：金属工艺/手工箱包/耐久性高； 7）内饰：上盖波浪海绵+下盖分隔棉； 8）适用：无人机机架+遥控器+电池+无人机维修工具包。 21.维修工具包 至少包含：24合1螺丝刀、5寸工具钳、剪刀、拆桨工具、美工刀、圆嘴尖嘴镊子、松香芯焊丝、高温烙铁。 22.配套资料 教学课件、无人机教程文档、无人机视频教学、飞控固件、无人机电脑端地面站安装软件、无人机手机端地面站安装软件。 23.仿真软件 1）软件系统：基于Matlab\Simulink的仿真； 2）真环路要求：提供基于Matlab\Simulink本平台所涉及的所有程序、模型实例、教程、说明书等，可在软件包内搭建无人机的传感器模块、滤波器模块、控制器模块与飞行的物理模型进行纯软件仿真。 |
| 6 | 无人机足球比赛套装 | 12套 | 外框材质：彩用聚碳酸酯PC（蓝色）； 外径：直径200±20mm； 球筐：F9A-B球筐； 机身重量：≥188g（含电池）； 飞行时间：≥5分钟（悬停）； 电机：电机规格≤1608； 电池：3S850mAh，标称电压11.1V（空载电压≤12.6V）； 飞塔：≥RATE F405+35Amini； 螺旋桨：≥T2.5X2.5X3，3叶桨叶； LED：可调色LED； 遥控器：支持2.4GHz频段。 |
| 7 | “翼定行”陆空两栖智能机器人 | 1套 | 一、基础参数 1.整机重量：4.1kg； 2.负载：4.5kg（含本机重量）； 3.尺寸：轴距 450mm，底盘轮距 120mm，机身尺寸（不含桨叶和桨保护架）：360mm×360mm×320mm； 4.材质：碳纤、铝合金； 5.运动性能：空中最大飞行速度：室外 15m/s，室内 1.5m/s； 6.驱动方式：四旋翼独立驱动； 7.核心部件：四个工业级无刷电机，单电机最大功率不低于250W；四对桨叶（两套）。 二、控制器 1.主控制器：不低于 6 核 1.5Ghz，不低于 32 个 TensorCore，GPU 不低于 1024 核，人工智能算力不低于 40TOPS，存储 8G+128G 2.运动控制器：支持 Spektrum DSM/DSM2/DSM-X 与 DX8 输入、外部 microUSB 端口、蜂鸣器接口、TF 卡（记录飞行数据、轨迹、传感器、位置、高度、电源等数据）； 3.协处理器：32 位 RISC 内核，工作频率不低于168MHz，含浮点单元（FPU）单精度，支持所有 Arm 单精度数据处理指令和数据类型，实现全套 DSP 指令及存储器保护单元（MPU），闪存容量不低于1MB，SRAM 容量不低于192KB。 三、传感器 1.激光雷达：尺寸 65×65×60mm，重量不低于 260g，防护等级 IP67，量程不低于 40m，角度误差小于 0.15°，点云输出不低于 200000 点 /s，工作电压 9-27V DC，激光波长不低于 905nm，通讯方式为以太网； 2.深度视觉传感器 ：深度范围 0.25-2.5m，精度 ±5mm，分辨率不低于 1920×1080@30fps，功耗不大于 2.2W； 3.视觉传感器（对地识别等）：1080P 高清摄像机，帧率可达 120 帧 / 秒，视角 120°。 四、动力系统 1.电池：2 块 4S 5200mah 航模锂电池，配备电压检测及低压报警模块 2.通讯方式：支持 RS-232、USB、蓝牙、WIFI 3.电机控制方式：矢量控制、PWM 4.电机驱动：具备四路直流无刷驱动、四路直流伺服驱动，单个驱动电流最大可达 50A，实时反馈电机编码器、电流、力矩等数据 五、扩展能力及配件 1.接口配置：4 路 USB、1 路 HDMI、1 路 DP 接口、1 路 802.11a/g 网口、3 路 RS232、2 路 12 位精度 AD 采集接口、2 路 I/O 接口、1 路 PWM 控制接口、1 路 microUSB 口 2.其他配件：航模遥控器、4 通道 USB hub、航模电池充电器 3.软件与数据 配套资料：提供所有软件源码及配套实验课程，软件全开源，支持终身免费升级 4.数据记录：TF 卡可记录飞行数据、轨迹、传感器、位置、高度、电源等数据 六、☆须可参加国际青年人工智能大赛“地空机器人任务赛”和“空中机器人任务挑战赛”、全球校园人工智能算法大赛“地空机器人任务赛”和“空中机器人任务挑战赛”并提供至少一个证明文件。 |

- 服务要求

1.提供以上设备及软件的使用技术指导，以及提供免费师资培训工作。

2.提供或配合开发配套教材、实验指导书、教学视频等教学资源。

3.质保期不少于3年。质保期内软件免费更新到最新版本。

4.交付软件功能在使用中存在缺陷或者需修改功能，投标人应提供免费的定制开发服务。

5、费用支付方式：软件完成交付并验收合格后支付至合同价的90%，余款待正常使用满壹年后无质量问题无息付清。

第五章 评审方法和评审标准

一、评审方法

本项目将进行两轮竞价。供应商的第一轮报价表应随响应文件递交。评审委员会将按采购文件要求对响应文件和报价表进行评审，并组织供应商进行第二轮报价（第一轮、第二轮报价的报价表均将由评审委员会封闭评审，不进行公开唱标）。

供应商第二轮报价不得高于第一轮，否则视为无效报价。

评审委员会将根据第二轮有效报价由低到高的顺序推荐成交候选人（即确定第二轮报价最低的有效报价单位为第一成交候选人），如此时排名并列第一的单位不止一家，则由代理机构组织所有竞价单位随机抽签确定排序，以上述并列第一单位中抽签排序第一的竞价单位为第一成交候选人。

第六章 响应文件的组成和格式

竞争性谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

日       期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

评审索引

（注：此表按照谈判文件中评分办法逐项填写）

| 评审项目 | 评审要求 | 在响应文件中的页码置 |
| --- | --- | --- |

附件一、谈判申请及声明格式

谈判申请及声明

致：

根据贵方            （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人              (姓名和职务)代表供应商           （供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次谈判要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、本项目服务期限为：  满足谈判文件要求  。

3、我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们放弃对谈判文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对谈判文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据谈判文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本次谈判有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：            （盖章）

日  期：     年    月    日

附件二、法定代表人（非法人单位负责人）身份证明

法定代表人（非法人单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件三、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于                        （供应商住址）的                        （供应商名称）法定代表人                        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的               （项目名称），         （项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

日          期：    年  月  日

附法定代表人身份证复印件：

身份证反面

身份证正面

身份证反面

身份证正面

授权委托人身份证复印件：

附件三、报价一览表格式

初始报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总价 | 人民币（元） 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 交付时间 | 响应采购文件要求 |
| 付款方式 | 响应采购文件要求 |
| 质保期 | 年，质保期内软件免费更新到最新版本 |

注：采购内容详见采购文件第四章“采购需求”。

供应商全称（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年 	 月   日

附件四、分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项内容 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 是否小、微企业产品（货物或服务） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机飞行控制仿真系统实训平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 无人机校园巡检平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 无人机通信与导航实验平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 科研实验无人机平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 无人机组装套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 无人机足球比赛套装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | “翼定行”陆空两栖智能机器人 |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | 总价：大写：人民币 小写：人民币 元(小数点保留两位) |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（公章）：

法定代表人

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

附件五、投标人具备投标资格的证明文件

（1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：供应商提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示供应商名称。

（2）工商变更登记文件（如需）

注：如供应商在采购文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

注：根据招标公告的要求提供

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

主要设备有：                          ( 如有 )

主要专业技术能力有：                   ( 如有 )

供应商名称（公章）：______________________

日期：______年    月    日

（5）依法缴纳税收的相关材料

注：根据招标公告的要求提供

（6）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：根据招标公告的要求提供

（7）没有重大违法记录的书面声明

注：参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（8）承诺函

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体名单；

3.被采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合招标公告规定的供应商资格条件。

我单位已就上述不良信用行为按照采购文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（9）采购文件要求的其它实质性资格资信证明文件

注：根据招标公告的要求提供

附件六、提供符合政府采购政策的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.无人机飞行控制仿真系统实训平台，属于 软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.无人机校园巡检平台，属于 软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.无人机通信与导航实验平台，属于 软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.科研实验无人机平台，属于 软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.无人机组装套件，属于 制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.无人机足球比赛套装，属于 制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. “翼定行”陆空两栖智能机器人，属于 制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期： 	年	月 	日

附件七、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

项目名称：                           				  项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的技术条款 | 响应文件的技术 条款 | 是否偏离 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(公章)：____________

日期：        年      月     日

注：

- 供应商在响应技术文件中必须对所有采购产品的技术要求逐一做出技术应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。所有偏离必须在本表中列出。

2..偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于谈判文件要求。

3.如果行数不够，请自行增加。

附件八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

日期：        年      月     日

注：

1.所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受谈判文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于谈判文件要求。

3.如果行数不够，请自行增加。

附件九、技术参数要求承诺

格式自拟

附件十、服务方案

服务方案（如需）

格式自拟

附件十一、供应商认为需要提供的其他材料

附件十二、要求供应商提供的其他材料