南通职业大学钟秀校区图文大楼密集架采购项目

政府采购招标文件

招标文件编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0077

南通职业大学

2025年9月

目 录

第一部分  投标邀请.......................................................01

第二部分  投标须知.......................................................05

第三部分  项目需求.......................................................19

第四部分  开标和评标...................................................45

第五部分  质疑与投诉...................................................50

第六部分  投标文件组成...............................................54

- 第一部分  投标邀请

受[南通职业大学]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[南通职业大学钟秀校区图文大楼密集架采购项目](项目编号:JSZC-320600-ZRJS-G2025-0077  )进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(南通职业大学模块化数据中心建设）招标项目的潜在投标人应在（苏采云系统内免费）获取招标文件，并于2025年10月31日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-ZRJS-G2025-0077

2.项目名称：南通职业大学钟秀校区图文大楼密集架采购项目

3.预算金额：159.3965万元。

4.最高限价：159.3965万元，投标报价高于最高限价的作无效响应处理。

5.采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

6.交货期：自合同签订之日起40日历天内供货安装调试完毕并交付使用。

7.本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（投标人按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 注：在开标现场，将由招标人或招标代理通过“天眼查或企查查”查询投标单位之间是否存在法定关联性关系。若存在法定关联性关系将按无效投标处理。查询结果留存归档。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

响应投标人需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标人或采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标人提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止及开标时间：2025年10月31日14点30分（北京时间），逾时“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件接收截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.样品：无。

4.对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向代理机构经办人提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：南通职业大学

地址：江苏省南通市青年中路89号

联系人：丁老师

联系方式：13515201826

2.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼1004室

项目负责人：肖俊菁  0513-55887688    18106299008

附件:

1.公开招标文件

2.招标人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

- 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，由中标人支付，投标人综合考虑在报价内（不单列）。

招标代理收费费率标准：

| 中标金额 | 招标代理收费费率（超额累进） |
| --- | --- |
| 20万元（不含）以下 | 固定3000元 |
| 20万元（含）-50万元（不含） | 1.5% |
| 50万元（含）-100万元（不含） | 1.4% |
| 100万元（含）以上 | 1.1% |

4.3代理费定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其他部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人视情组织答疑会。

3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子投标文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、投标文件的递交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

2.2投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.3招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1投标文件的撤回

5.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

1.开标

1.1开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

5.1.2招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

5.1.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.4符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2异常低价审查

5.2.1.根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2.2.启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

5.3在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.5评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

5.5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

5.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

5.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.6评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

5.9使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.10非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.11 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。

6.投标文件线上格式要求

6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

7.无效投标条款和废标条款

7.1无效投标条款

7.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.4未通过符合性检查的。

7.1.5投标人技术标得分低于招标文件技术总分的50%。

7.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

7.1.7投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的 。

- 7.1.9 启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

7.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

- 7.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.1.13投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.1.15本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。

7.1.16不同的投标人响应文件MAC地址、标书制作工具客户端识别码一致的。

7.1.17其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.2废标条款：

7.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

7.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

7.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标人

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

2.中标通知书

2.l中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供2套加盖公章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

七、授予合同

- 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2招标文件、中标人的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

八、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，培训，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是地响应。如投标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目属性：货物类项目。

二、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 产品规格（列） | 单位 | 数量 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 是否主要标的 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动密集架 | 规格： 一楼A区： W6500*D530*H2700mm，7组/列，20列 一楼B区： W6500*D530*H2700mm，7组/列，18列 W4700*D530*H2700mm，5组/列，4列 二楼A区： W6500*D530*H2700mm，7组/列，26列 W6500*D1000*H2700mm，7组/列，1列 二楼B区： W5600*D530*H2700mm，6组/列，24列 W5600*D1000*H2700mm，6组/列，1列 | 立方米 | 847.17 | 工业 | 是 | 是 |
| 2 | 智能密集架架体 | 六楼： W6500*D600*H2750mm，7组/列，26列 | 立方米 | 278.85 | 工业 | 是 | 是 |
| 3 | 智能密集架控制系统 | 详见技术参数要求 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 |
| 4 | 档案推车 | W800×D360×H900mm | 辆 | 4 | 工业 | 否 | 否 |
| 5 | 三步梯 | W400×D650×H1040mm | 辆 | 4 | 工业 | 否 | 否 |
| 6 | 除湿净化一体机 |  | 台 | 6 | 工业 | 否 | 否 |
| 7 | 档案库房铺设瓷砖 | 房间尺寸12.8m*9.29m+14.4m*8.75m | 平方米 | 244.912 | 工业 | 否 | 否 |
|  |  | 房间尺寸17.8m*15.1m | 平方米 | 268.78 | 工业 | 否 | 否 |
|  |  | 房间尺寸8.37m*17.8m | 平方米 | 148.986 | 工业 | 否 | 否 |

三、产品技术参数要求

- （一）手动密集架、智能密集架架体技术参数要求

1.具体要求

密集架主要由底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板等）及轨道等部分组成。架顶设有防尘装置，具有良好的防尘功能；列与列之间装有抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，设有防鼠、防倾倒装置，整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗功能。

▲1.1 轨道

由轨道垫板和导轨组成。轨道垫板采用≥3.5mm厚冷轧钢板，垫板成型截面≥宽110mm*高25mm。导轨采用≥20mm*20mm实心方钢，轨道表面镀锌处理。

1.2 架体

架体双柱框架式结构，主要由立柱、搁板、挂板、侧面板、门板等零部件组合而成。每层搁板承重不应少于100kg，每标准节在满负载的情况下，架体、立柱不应变形。

▲1）立柱：采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板，经数控流水线设备一体成型，成型截面≥50*35mm；正面为凹型，两侧面各压1根加强筋，增强立柱的承载力，立柱均匀冲孔，层数和间距均可按需调整。立柱承载力大、调节层距灵活、与挂板配合牢固且无缝隙。

▲2）隔板：采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板，经数控流水线设备一体成型，侧面高度≥25mm，平面凹型加强筋不少于6条，侧面加强筋不少于1条。配置防止窜位的搁棒，采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经数控流水线设备一体成型。

▲3）挂板：采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板，经数控流水线设备一体成型，双压筋增加挂板刚度，组装后平整、牢固，搁板不可前后窜动，通用性互换性好。

▲4）门板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经数控流水线设备一体成型，四面翻边结构，门面平整。

5）锁具：采用密集架专用锁具，简单美观耐用，钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。

▲6）侧板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，侧板采用凹凸式样、强度高，正面按压不变形。

▲7）顶板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板；表面平整，具有良好的防尘、防鼠、防光、防潮、防火等功能。

▲1.3底盘：采用≥3.0mm厚优质冷轧钢板，底盘为分段组合式，加工精度高，具有对接互换性。底盘及架体长期荷重存满资料不变形。底盘与立柱连接采用M10×20螺栓，底架装配后的直线平行偏差不大于0.5mm/m，全长不大于1mm。

以上带有“▲”标识的部件需提供在有效期内的、带有 CMA或CNAS 标识的检验检测报告（检验结论为合格或符合或达标）电子件，且检测报告真实性须可在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台官网验证查询（投标时无需提供网站截图）。

2.制动锁闭密封装置

边列和中间移动列分别装有总锁和制动装置，可锁闭形成一个封闭的整体；各列移开后可单独制动，确保人员安全。

3.传动机构

底盘传动：底盘架构成移动基础和承载体，其他部件均安装在其上，均采用机械原理装配确保底盘不变形，传动机构采用中间驱动两边主动轮/被动轮。传动轴通过轴承座与轴承支架支撑在底盘框架上，成为动力的核心传输轴，其轴线与轨道平行，主动轮/被动轮用键槽加顶丝安装固定于传动轴上，实现轴与轮之间动力向轨道的传递。主动链轮用弹性销固定在中部传动轴上，被动链轮用弹性销固定在两边传动轴上，链条绕装在主动链轮、被动链轮上，形成闭合环路。确保强度和平顺过渡，阻力微小、动作流畅，没有滞涩或卡顿。防止密集架外列摇出轨道，需要安装限位装置。

传动部件：

①摇手：摇手采用钢、锌合金或其它材料。手柄可折叠、轻便灵活耐用，避免通道障碍，摇动任何一列，其它列的手柄保持静止不动，自动挂档设计，可单列或多列一起移动。

②传动轴：采用≥φ20, 45#实心圆钢；连接管采用优质无缝钢管。

③轴承：表面粗糙度≤0.6μm；洛氏硬度≥23 HRC。

④链条：采用φ8.5，节距 12.7摩托车滚子链条。

⑤传动板：双向超越离合器结构，链条传动，摇把可自由挂档脱落，摇动轻便。

5.表面处理要求

1）所有钢制部件应经酸洗去锈、脱脂、去油、漂洗、磷化、表面钝化后采用环氧树酯静电粉沫喷涂，高温流平、固化。

2）喷涂用塑粉符合国家标准。

3）涂层表面平整光滑， 色泽均匀一致， 无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。

6.载重性能要求

1）双面搁板上均布载重≥100Kg，最大挠度为≤1.5mm，残余变形量≤0.15mm。

2）标准节（搁板）在全负载的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。

3）全负载的情况下，各列档案密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。

7.制造和安装要求

1）每标准节组装后，外廓尺寸（长、宽、高）的极限偏差为±2mm。

2）相关轨道之间的平行度偏差小于≤1.5mm，在任何1m长度内水平偏差小于≤1mm，全长不大于4mm。

3）所有间隙应均匀一致，间隙小于≤2mm。

4）架体安装调试后，要求达到横平竖直，架体摇动轻便无阻力和响声，架体干净整洁。

5）立柱与底梁的垂直度应≤2mm。

6）同一型号规格的零部件之间应能互换。

7）包含所有安装所需的辅材。

- （二）智能密集架控制系统功能要求

| 类别 | 序号 | 项目 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统控制功能 | 1 | 固定列电动控制功能 | 固定列采用≥12英寸、前置立体喇叭、集成摄像头、指纹识别、人脸识别于一体的一体化触摸显示主机。系统采用嵌入式安卓系统，通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置等各种操作。具有开架列表功能，方便多项档案操作任务的处理。具有一体化触摸显示主机抗静电、抗干扰符合国家标准。 |
|  | 2 | 移动列电动控制功能 | 采用≥8英寸真彩触摸控制液晶屏，触摸屏上可显示区列号，温湿度数值、架体状态、所有报警信息展示，移动列触摸液晶屏有锁定（解锁 ）、左移、右移、停止、通风、合架、查询等功能按钮，及参数设置。电机的运行速度等相关参数可以直接在参数设置里设定。活动列屏支持划屏，可以向左或向右滑动触摸，具有向左或向右移动功能。 |
|  | 3 | 电脑控制功能 | 可通过电脑远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种操作。 |
|  | 4 | 手电动互换功能 | 架体停电或断电后自动切换成手动状态；架体移动运行过程中手动或电动操作可随时任意切换，互不干扰。 |
|  | 5 | 列号显示屏 | 支持数码管或彩屏2位，1.8英寸；可显示列号，架体移动方向，闪烁提示档案架体位置；显示亮度可调，可从架体前侧板正面安装维护 |
|  | 6 | 活动列具有硬件验收界面 | 活动列具有专门的检测界面，可以对灯光、电机、传感器等主要设备进行验收检测。 |
|  | 7 | 固定列3D虚拟功能 | 固定列屏上可以3D虚拟展示本区域的架体，支持360度旋转，支持点击最小单元格列表，支持实物档案盒排列与3D虚拟上一致。 |
|  | 8 | 用电安全管理功能 | 智能密集架每个团体配置有智能用电模块，具有远程上电、远程断电功能。 |
|  | 9 | 架体缓启、缓停功能 | 无论在手动还是电动智能密集架移动时活动列面板实时显示移动位移精确到厘米，通过精确的位移使得架体具有低速起动、高速运行，轻柔合拢的曲线运行功能且运行过程中架体无碰撞、无抖动。边列打开距离超出设定安全距离后架体进行锁定，禁止手摇，强制手摇时非常费劲，提醒用户停止不安全操作。 |
|  | 10 | 固定列主机安全监控功能 | 固定列每次权限登录可以记录视频截屏。 |
|  | 11 | 自动可调节亮度通道灯 | 智能密集架的通道灯采用PWM（脉冲宽度调制）灯光亮度调节，工作通道打开可以设置微亮或者半亮灯光，人员进入通道时，通道灯全亮。灯光亮度可在页面上进行设置。 |
|  | 12 | 长距离非接触式到位检测功能 | 采用非接触式的磁感应位置检测传感器配合定制的铝支架磁铁，传感器感应距离25毫米以上，减少因架体运行精度不够造成不能到位的故障。 |
|  | 13 | 温湿度检测及定时通风功能 | 架内设有温湿度探头，屏幕可实时显示温湿度值；具备温湿度检测及超限报警功能。逐列依次打开等距通道通风。 |
|  | 14 | 语音播报功能 | 固定列集成一体式喇叭，当管理人员操作打开档案时语音会自动播报该档案位置信息，开架、闭架、锁定等语音播报提示管理人员该密集架的状态。 |
|  | 15 | 参数下发 | 固定列可以设置公共参数并下发到每一列移动列上，并且移动列无需单独配置公共参数。 |
|  | 16 | 多任务处理功能 | 有多份资料要出入库时，可以通过添加多个任务发送到仓库内的固定列电脑一体机，固定列电脑一体机收到任务后形成队列表。工作人员到库房后可以点击开始执行任务队列，当一个通道内任务执行完毕后可以在通道后的移动列进行确认，如果还有其它通道则会自动继续直到全部完成。 |
|  | 17 | 控制主板完备的接口功能 | 密集架控制主板具有完备的输入输出接口，并粘贴有清晰的接口功能图。接口至少包含有：合调、开调、后入、通道、手刹、边门、自开、前入、合限、压力、开限、左右层灯光定位、左右节灯光定位、左右按键、人员计数、照明灯光以及可控继电器一路、可控232接口1路、可控485接口1路、可扩左右按键功能组1路。充分的接口设计展示电路的强大功能以及通用功能。 |
| 架体安全保护功能 | 1 | 边列限位记忆功能 | 智能密集架架体在向边列移动时碰到边列到位电子开关会自动停止，这时无论手摇还是电动向外侧超过5厘米架体锁定不能移动，并进行蜂鸣器报警。在报警情况下安全保护作用时，可以控制合架操作、不能控制开架操作，有效的防止边列的脱轨情况。 |
|  | 2 | 电机堵转保护功能 | 当电机在运转过程中发生机械故障或过载时，电机堵转保护装置会自动切断电机供电，故障排除后，能自动恢复运行。 |
|  | 3 | 运行超时保护功能 | 当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。系统具备超时紧急停止架体运行的保护功能：移动列触摸屏上具有超时保护设置及运行时间调节功能。 |
|  | 4 | 全通道红外保护功能 | 设置有过道纵向对射红外线以及过道横向门禁红外线多重保护功能。人员进入过道时，红外线人体安全保护启动，架体立即停止运行。过道红外除了无人操作断电保护以及通道闭合情况外必须实时进行监控。全通道人员监控，不可使用人员通道计数方式不稳定的安全保护模式。 |
|  | 5 | 自动合架断电保护功能 | 固定列触摸屏可以设置无人操作自动合架时间，智能密集架在无人操作情况下，根据预设时间自动合架后移动列断电，固定列智能休眠，充分保护活动列各电子配件的使用寿命，减少库房使用能耗。在移动列断电状态下不影响远程电脑进行控制，接收到远程命令后，移动列快速上电并执行开架命令。 |
|  | 6 | 防挤压保护功能 | 智能密集架具有防挤压保护功能，可以检测架体在不同载重下运行方向相反的阻力，满足20-50KG以下可靠有效停止，且可通过参数可调阻力大小，遇阻移动停止，本功能可以有效的解决了过道红外、压力杆传感器、急停按钮失效的情况下，对人员的保护作用。 |
|  | 7 | 漏电保护及规范布线 | 电力回路、操作回路各有专用的断路器，如漏电或过电流发生时电力回路立即切断。 |
|  | 8 | 绝缘电阻 | 电控装置电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在常温状态下应大于等于100MΩ。 |
|  | 9 | 泄漏电流 | 电控装置的泄漏电流应小于或等于5mA （AC、峰值）。 |
|  | 10 | 抗电强度 | 对于交流220V供电的电控装置，电源插头或电源引入端子与外壳或外壳裸露金属部件之间应能承受有效值为1.5kV试验电压，持续1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 |
|  | 11 | 设备安装规范 | 智能密集架控制主板必须整体安装在绝缘的PVC盒内，只允许露出外置接口，并且所有接插件插拔后外露接口不允许有超过36V的不安全电压。外露接插件的接线必须要有线槽再次固定，保证接线安全。 |
| 系统软件管理平台功能 | 1 | 档案门类管理 | 用于用户自定义档案存储表结构，提供档案分类存储功能，包括添加档案分类、添加档案门类、档案表设计、修改、删除、刷新等 |
|  | 2 | 档案著录 | 用于文件档案信息管理,包括新增文件，修改文件，刪除文件，查看文件，借阅文件 |
|  | 3 | 档案查询 | 用于条件组合查询字查询档案，查询支持模糊与精确查找两种方式 |
|  | 4 | 档案信息导出 | 把系统中已有的档案信息导出到Excel文件中 |
|  | 5 | 档案信息导入 | 用于把外部Excel表格里的档案数据按约定的格式导入到系统中 |
|  | 6 | 档案借阅 | 可以接收和配置出入库任务申请单进行下发，自动排序到每一个区域，配合手持机进行上下架 |
|  | 7 | 手动修改档案存位 | 用于手动给每一份档案指定在密集架等装具上的存放位置 |
|  | 8 | 开架队列 | 用于手动把选中的档案放入系统开架队列中去，查看开架队列中的所有任务，提供开架队列任务删除操作 |
|  | 9 | 密集架架体管理 | 用于远程对库房里的密集架进行锁定、解锁、停止、向左移动、向右移动、通风、闭架、获取温度湿度、获取密集架实时运行状态、获取密集架列到位状态等、打开档案所在架体 |
|  | 10 | 系统管理 | 用于查看、删除系统自动记录的日志，日志主要包括、用户登录、退出、档案录入、档案借阅、档案归还、档案操作、系统异常 |
|  | 11 | 权限管理 | 数据备份与还原功能，数据库数据备份地址可选择，备份时间可修改，每天定时备份保证数据的安全。 |
|  | 12 | 接口管理 | 提供以固定列主机为控制单元的密集架与计算机进行通信的标准接口，包括实现架体移动等控制功能的接口，查询架体状态的接口，导引档案存放位置的接口，以及其他密集架管理所需要的接口 |

- （三）档案推车技术参数要求

规格:W800×D360×H900，3层（可±5mm偏差），材料及加工要求：铁皮厚度≥1.0mm，书车扶手采用方管≥25×≥25MM，壁厚≥1.0MM制造成形，轮子采用高强度万向轮，可使用1万次，铁皮全部采用优质冷轧钢板，经模具化钣金流水线精工而成；高级静电环保型粉末喷塑。

- （四）三步梯技术参数要求

规格:W400×D650×H1040（可±5mm偏差），书梯扶手管采用方管≥25×≥25MM，壁厚≥1.0MM制造成形，书梯踏板为1.2mm防滑钢板，下面带加强筋。底部安装4个带弹性装置的静音车轮，方便移动，人踩上时，车轮收缩着力点为防滑的钢脚，保证书梯的稳定。

- （五）瓷砖技术参数要求

1.规格：1200mm*600mm；数量根据项目实际铺贴需求足量供应，同时预留10片同品质、完整的瓷砖给采购人作备用件。

2.产品质量及各种技术指标均应符合国家或行业现行标准的优等品标准，尺寸和表面质量的检验、吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重、断裂模数和破坏强度的测定、有釉砖表面耐磨性、抗冻性、耐化学腐蚀性符合 GB/T4100-2015国家标准中的试验方法标准。

3.产品釉面应均匀光滑，色泽均匀，表面光洁度高，尺寸无偏差、对缝贴平直，周边规则，耐冻防滑，无色差、变形、缺棱少角等缺陷。

4.瓷砖背面应有产品品牌标识。

5.供货前须提供样品经甲方确认。

6.所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保瓷砖不受损坏，包装物由甲方或施工单位负责回收处理，但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由中标人负责。

7.中标人提供的瓷砖不允许贴牌，若发现有贴牌产品，招标人可拒收不符合中标品牌的产品，并有权利单方面终止合同，因此造成招标人的损失和中标人的损失全部由中标人负责。

8.中标人需完成项目涉及的房间瓷砖的铺贴，瓷砖铺贴施工工艺与验收要求：同一房间内瓷砖铺贴方向保持一致；瓷砖缝隙≤3mm，使用十字架辅助留缝，确保缝隙均匀，配合同色美缝剂实现视觉连贯性；使用2米靠尺检测，平整度误差≤2mm，相邻砖高差≤0.5mm；严禁空鼓；对缝误差≤0.5mm、接缝直线度偏差≤2mm，对角平整度误差≤0.3mm；铺贴完成后瓷砖表面清洁完整，无崩瓷、裂纹、缺角，切割边缘整齐光滑。

（六）除湿净化一体机参数要求

1、触控式智能控制系统，带温湿度传感器，显示环境湿度、温度等信息，日除湿量≥150L，工业级电机，额定电压220V，适用面积150平方米及以上，水箱容量≥40L，工作噪音≤70dB(A)，附带排水管。

2、活性炭滤网净化，万向脚轮，3C强制认证，倾斜停机、水满停机和过欠压保护。

四、项目实施要求

（一）实施方案

1、投标人应在投标文件中提供完备的项目实施方案，包括质量保证方案、进度安排、配送方案、现场管理、安装方案和突发事件处置方案等。

（1）质量要求。投标文件及投标人所响应货物的质量、技术和其他要求货物制造标准、安装标准及技术规范等，须符合最新国家标准，无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求。所投的货物是经检验合格的全新、未使用过的原装合格正品，提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向成交人索赔。

（2）现场管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场安装人员管理要求，进入现场人员必须严格遵守甲方规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入现场，在规定的区域作业，未经批准不得进入其他区域。

（3）突发事件处置要求：投标人应充分考虑履约过程可能遇到的各种突发情况，有针对性的制订预防措施，需在投标文件中进行注意阐述，并建立一个明确的沟通框架，包括定期回访、问题解决机制及变更管理流程。

（4）安全及环境保护要求：加强安全管理，对现场安全负完全责任；负责送货、安装、调试现场安全管理、环境保护管理，项目实施过程中产生的包装等废弃垃圾搬运至招标人指定地点并清扫现场。

（5）进度安排要求

为了保证项目顺利推进，投标人需提供详细的进度计划，包括各阶段划分、各阶段计划安排和内容、重要检查检验的次序和时间、保证计划实施的说明文件。

（6）安装调试方案

包含：安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制；安装调试保障措施等。货物的安装符合有关标准和规范，在安装过程中，如由于中标供应商原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标供应商应负责修理并赔偿全部损失。若因中标供应商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。中标供应商在货物到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，中标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

（二）售后服务要求

1、培训要求

（1）培训内容：中标人应在软件、硬件及信息安全方面为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

（2）培训时间及人数：提供至少2次培训服务，每次培训人次按采购人要求，每次不少于2小时。

（3）培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

（4）培训方法及目标：中标人要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（设备管理员、技术人员等）全面熟练撑握与自己工作相关的软件应用，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等，确保日常工作的顺利完成。

（5）中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

（6）中标人负责培训的一切费用。

2、在质保期内乙方对产品质量实行三包。因设备配置、制造质量等原因产生的故障，在甲方通知(书面通知、电子文件或电话、传真等方式)后，一般故障2小时内排除,重大故障6小时排除。重大故障未及时排除扣除3000元/次的违约金。

3、投标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，供方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在质量保证期内，更换后的部件或零件质量保证期为更换之日起顺延12个月。

4、验收通过之日起对设施、设备免费保修，质量保证期不少于3年（按投标人实际承诺期限）。

- 五、设计方案

- 1.库房手动密集书架平面布置图

- 2.库房智能密集架平面布置图

六、商务条款

1.签定合同日期：自招投标办公室中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。

2.交货期（服务时间）： 自合同签订之日起40个日历天内供货安装调试完毕并交付使用。

3.交货（服务）地点：南通职业大学

4.质保期限（自交货并验收合格之日起计）：本项目整体质保期不少于三年（按投标人实际承诺期限）,自验收合格之日起算。

5.付款方式：

全部货物安装调试完成并经招标人验收合格后，招标人自收到中标人增值税专用发票10个工作日内一次性付清全部合同价款。

注：因中标人发票错误、迟延等问题而导致招标人无法付款的，招标人不承担责任。

6.验收的具体方案：

6.1中标人货物送达后，招标方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

6.2中标人须确保所供产品材料的规格及对应品牌与投标文件保持一致，在合同履约过程中不得擅自更换。

6.3全部货物安装调试完毕后，中标人向招标人提交项目验收技术资料以及终验申请单，招标人收到申请后5个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

7．本次采购需切实履行绿色采购。

7.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

七、采购需求中必须满足的实质性要求

投标报价不超过最高限价，应包括响应报价为包含项目达到使用要求的所有费用，投标时出具承诺函（格式自拟）。

八、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入招标人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.中标人全部履约合同义务，经招标人验收合格无质量、进度等问题的，招标人在本项目质保期满并正常运行后30日内一次性退还履约保证金，招标人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

- 3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，招标人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给招标人造成损失的，招标人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补招标人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

九、招标项目涉及到的现场勘察

根据项目建设需求及复杂性，投标人可自行勘察现场，掌握有关现场的数据和资料。

1.供应商可以在在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使供应商可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.在现场勘察时，熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.现场实地勘察时需携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人的委托书、被委托人身份证原件及复印件至南通职业大学勘察（联系人：丁一红，联系电话：13515201826），时间为公告发布之日起至投标文件上传截止时间前，工作日的上午8：30--11：00、下午2：00--5：00。

十、合同文本

合同主要条款

南通职业大学钟秀校区图文大楼密集架采购项目合同

项目名称及编号：                       合同编号：

甲方：南通职业大学

乙方：

项目组织单位：南通职业大学

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照南通职业大学      （项目名称、编号）     招标（采购）文件、乙方投标（响应）文件条款和中标（成交）人承诺，甲方向乙方购置相关货物，双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

一、合同内容

1.1 乙方负责向甲方提供以下货物：

| 序号 | 产品名称 | 产品规格、型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

1.2.1 中标（成交）通知书；

1.2.2 甲方的招标（采购）文件及其它补充文件；

1.2.3 乙方的投标（响应）文件及其它补充文件；

1.2.4 乙方在采购过程中所作的其它书面承诺、声明、澄清等。

二、合同金额与支付

2.1 本合同总金额为（大写）：

（小写                元）（注明币种）。

2.2 合同金额包含项目实施所有费用，包含但不限于货物价格、税费、招标范围内所有产品、安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）、辅助设施及配件费、包装、运输、装卸、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测（含且不限于甲醛检测等）、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、免费保修期退运返修等其他所有费用）、验收合格交付使用之前的一切费用，甲方不再另行支付其他费用。

2.4支付方式：

全部货物安装调试完成并经甲方验收合格后，甲方自收到乙方增值税专用发票10个工作日内一次性付清全部合同价款。

注：因中标人发票错误、迟延等问题而导致招标人无法付款的，招标人不承担责任。

三、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在本项目质保期满后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

四、转包或分包

4.1本合同范围的货物应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、技术资料

5.1乙方应按招标（采购）文件规定的时间向甲方提供有关使用货物的技术资料。

5.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担 由此引发的全部责任。

七、产权担保

7.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、质量保修范围和保修期及售后服务

8.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

8.2 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8.3上述的货物免费保修期为________年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

九、项目验收

9.1乙方货物送达后，甲方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

9.2乙方须确保所供产品材料的规格及对应品牌与投标文件保持一致，在合同履约过程中不得擅自更换。

9.3乙方提供的货物必须达到或优于招标文件“采购清单”技术需求中各项指标参数

9.4全部货物安装调试完毕后，乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后5个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

9.5质量和环保要求：按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按甲方标准执行。

十、安全责任

10.1乙方须为进场人员购买意外伤害保险。

10.2乙方在本项目的交付过程中，凡出现安全事故，乙方承担全部法律责任和赔偿全部经济损失。

十一、货物的包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十二、违约责任

12.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

12.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份、乙方执壹份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四部分  开标和评标

- 一、开标

不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

- 二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

- （一）招标人（代表）对投标人资格进行审查

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

- （二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

- （三）商务技术分：60分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分 项目 | 评分标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 （32分） | 投标人所投产品的功能和技术参数完全满足招标文件中功能及技术要求的得满分32分。 1.带“▲”的技术参数为重要参数，需提供《技术部分正负偏离表（第一部分）》和项目需求中要求的佐证材料，有负偏离或未提佐证材料的每项扣1分，8分扣完为止； 2.未进行任何标注的技术参数需提供《技术部分正负偏离表（第一部分）》，有负偏离的每项扣0.6分，12分扣完为止。 3.需提供《技术部分正负偏离表（第二部分）》，有负偏离的每项扣0.3分，12分扣完为止。 | 32 | 0 | 客观分 |
| 2 | 信誉及综合实力 （3分） | 1.投标人或制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的每个得0.5分，本项最高得分1分。 2.投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的，得 1 分。 3.投标人或制造商具有智能密集架控制系统功能项相关的软著或与智能密集架相关的专利，得1分。 评审依据：提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 3 | 业绩 （8分） | 投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）的类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得6分；至少1个案例中有电动智能密集架，否则最多得4分。未提供或不符合要求的不得分。 注：提供中标通知书、投标人与最终用户签订的业务合同及项目验收材料复印件，否则不得分。 | 8 | 0 | 客观分 |
| 4 | 质保期承诺（2分） | 投标人承诺免费质保期在3年的基础上每延长1年得1分，本项最高得2分，提供承诺书加盖投标人公章（格式自拟）。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 5 | 主要材料品质（7分） | 投标人结合本项目需求中主要材料的技术要求，对所投产品选用主要材料品质进行详细说明，主要材料包括但不限于①架体（立柱、隔板、挂板、侧板、摇手、门板（带锁具）、②轨道、③底盘、④档案推车、⑤三步梯、⑥瓷砖、⑦除湿净化一体机等，评委根据主要材料的品质进行综合评定：选用的产品主要材料规格品质描述详细，技术佐证材料充分且全部属于市场主流高品质产品得7分；选用的产品主要材料规格品质描述较详细，有一定的技术佐证材料且部分属于市场品质较好产品得4分；选用的产品主要材料规格品质较为差得1分；未提供不得分。 注：①提供《主要材料规格参数清单明细表》（格式详见附件）及相关技术佐证材料。②同时提供以上序号①-③所用钢材的品牌和制造厂商名称，并出具承诺函（格式自拟），承诺实际交付产品所用钢材与投标文件《主要材料规格参数清单明细表》中的钢材完全一致，不提供的本项按0分处理。 | 7 | 0 | 主观分 |
| 6 | 项目实施方案 （5分） | 根据招标文件“第三部分 项目需求”中“四、项目实施要求”提供项目实施方案”。对项目实施方案的条理性、合理性、可行性等方面进行综合评分： 1.项目实施方案结构完整、逻辑清晰，质量保障方案、现场管理方案、突发事件处置方案、安装调试方案等合理、可行；进度安排合适，能保证按期交付的得5分； 2.项目实施方案结构基本完整、逻辑比较清晰，质量保障方案、现场管理方案、突发事件处置方案、安装调试方案等比较合理、可行；进度安排基本合适，缺少关键节点控制措施的得3分； 3.项目实施方案简单，质量保障方案、现场管理方案、突发事件处置方案、安装调试方案等不全；进度安排不合理的得1分； 4.没有提供方案的的不得分。 | 5 | 0 | 主观分 |
| 7 | 售后服务 （3分） | 1、售后服务方案：根据招标文件“第三部分 项目需求”中“四、项目实施要求”提供售后服务方案。对项目售后方案的条理性、合理性、可行性等方面进行综合评分： ①售后服务方案结构完整、逻辑清晰，培训方案合理、可行；售后服务响应明确，售后服务体系完整，能保证售后服务质量满足要求得3分； ②售后服务方案基本完整、逻辑比较清晰，培训方案合理、基本可行；售后服务响应比较明确，售后服务体系不完整的得2分； ③售后服务方案内容简单，培训方案不具体明确，售后服务响应不明确，售后服务体系不完整的，得1分；； ④没有提供方案的或方案没内容的，不得分。 | 3 | 0 | 主观分 |

- （四）价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）政府采购政策功能落实（略）

- （六）中标人的确定

- 评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

- 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

- 招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

- （七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

- （八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（九）其他

当中标人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

第五部分  质疑与投诉

一、质疑事项

1.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

#### 2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；采购项目开标后，不再接受投标人对招标文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及的密封检查、身份核对、澄清等程序性事项，投标人如有异议的，必须当场提出。否则，均视为投标人无异议。无论是否中标，投标人事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

4.对采购方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向招标代理机构提出，由招标人或招标代理机构负责答复。

投标人提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

招标人及招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

5.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：

投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.以下情形的质疑不予受理

6.1内容不符合上述规定的质疑。

6.2 超出采购法定期限的质疑。

6.3未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

7.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

二、质疑的提出

1.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

2.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

三、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

①质疑成立的处理。招标人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

②质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在招标人官网媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

六、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在招标人官网等相关媒体予以披露。

七、质疑人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

第六部分  投标文件组成

一、基本目录

1.开标一览表（苏彩云系统固定格式）；

2.投标人情况一览表（格式见附件1）；

3.投标分项报价表（格式见附件2）；

4.商务部分正负偏离表（格式见附件3）；

5.技术部分正负偏离表（格式见附件4）；

- 7.主要材料规格参数清单明细表（格式见附件5）；

6.投标人信用承诺书（格式见附件6）。

- 二、资格审查证明材料

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件7）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件8）；

3.非法定代表人需提供：①法定代表人身份证明书（格式见附件8）②法定代表人授权委托书原件③投标代表本人身份证复印件（格式见附件9）；

4.提供有效的营业执照复印件加盖公章；

5.其它需要提交的资格审查证明材料（以下满足其一即可）：

5.1中小企业声明函（格式见附件10）；

5.2残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）；

5.3监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件12）。

注：上述“资格审查内容”中1-5条投标人必须逐条响应，否则作无效响应处理。

三、符合性审查内容

1.按招标文件第三部分 项目需求“七、采购需求中必须满足的实质性要求”要求提供。

- 2.异常低价审查（投标（响应）人在投标（响应）时无需提供佐证材料，上传空白页即可。

- 四、商务技术标

1.投标方案、业绩等；

2.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

3.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

- 附件1

- 投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

- 附件2

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 产品规格、型号 | 品牌（如有） | 单位 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动密集架 |  |  | 立方米 | 847.17 |  |  |  |  |
| 2 | 智能密集架架体 |  |  | 立方米 | 278.85 |  |  |  |  |
| 3 | 智能密集架控制系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 档案推车 |  |  | 辆 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 三步梯 |  |  | 辆 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 除湿机 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 档案库房铺设瓷砖 |  |  | 平方米 | 244.912 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平方米 | 268.78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平方米 | 148.986 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖ca签章）

法定代表人或授权委托人（签字或加盖ca签章）：

日期：

附件3

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应，完全响应的可以空白表格加盖公章。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

技术部分正负偏离表（第一部分）

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手动密集架、智能密集架架体 |  |  |  |  |
| 1 | 整体要求 | 架顶设有防尘装置，具有良好的防尘功能；列与列之间装有抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，设有防鼠、防倾倒装置，整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗功能。 |  |  |
| 2 | 轨道 | ▲由轨道垫板和导轨组成。轨道垫板采用≥3.5mm厚冷轧钢板，垫板成型截面≥宽110mm*高25mm。导轨采用≥20mm*20mm实心方钢，轨道表面镀锌处理。 |  |  |
| 3 | 架体 | ▲立柱：采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板，经数控流水线设备一体成型，成型截面≥50*35mm；正面为凹型，两侧面各压1根加强筋，增强立柱的承载力，立柱均匀冲孔，层数和间距均可按需调整。立柱承载力大、调节层距灵活、与挂板配合牢固且无缝隙。 |  |  |
|  |  | ▲隔板：采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板，经数控流水线设备一体成型，侧面高度≥25mm，平面凹型加强筋不少于6条，侧面加强筋不少于1条。配置防止窜位的搁棒，采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经数控流水线设备一体成型。 |  |  |
|  |  | ▲挂板：采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板，经数控流水线设备一体成型，双压筋增加挂板刚度，组装后平整、牢固，搁板不可前后窜动，通用性互换性好。 |  |  |
|  |  | ▲门板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经数控流水线设备一体成型，四面翻边结构，门面平整。 |  |  |
|  |  | 锁具：采用密集架专用锁具，简单美观耐用，钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。 |  |  |
|  |  | ▲侧板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，侧板采用凹凸式样、强度高，正面按压不变形。 |  |  |
|  |  | ▲顶板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板；表面平整，具有良好的防尘、防鼠、防光、防潮、防火等功能。 |  |  |
| 4 | 底盘 | ▲底盘：采用≥3.0mm厚优质冷轧钢板，底盘为分段组合式，加工精度高，具有对接互换性。底盘及架体长期荷重存满资料不变形。底盘与立柱连接采用M10×20螺栓，底架装配后的直线平行偏差不大于0.5mm/m，全长不大于1mm。 |  |  |
| 5 | 制动锁闭密封装置 | 边列和中间移动列分别装有总锁和制动装置，可锁闭形成一个封闭的整体；各列移开后可单独制动，确保人员安全。 |  |  |
| 6 | 传动机构 | 底盘传动：底盘架构成移动基础和承载体，其他部件均安装在其上，均采用机械原理装配确保底盘不变形，传动机构采用中间驱动两边主动轮/被动轮。传动轴通过轴承座与轴承支架支撑在底盘框架上，成为动力的核心传输轴，其轴线与轨道平行，主动轮/被动轮用键槽加顶丝安装固定于传动轴上，实现轴与轮之间动力向轨道的传递。主动链轮用弹性销固定在中部传动轴上，被动链轮用弹性销固定在两边传动轴上，链条绕装在主动链轮、被动链轮上，形成闭合环路。确保强度和平顺过渡，阻力微小、动作流畅，没有滞涩或卡顿。防止密集架外列摇出轨道，需要安装限位装置。 |  |  |
|  |  | 传动部件：①摇手：摇手采用钢、锌合金或其它材料。手柄可折叠、轻便灵活耐用，避免通道障碍，摇动任何一列，其它列的手柄保持静止不动，自动挂档设计，可单列或多列一起移动。②传动轴：采用≥φ20, 45#实心圆钢；连接管采用优质无缝钢管。③轴承：表面粗糙度≤0.6μm；洛氏硬度≥23 HRC。④链条：采用φ8.5，节距 12.7摩托车滚子链条。⑤传动板：双向超越离合器结构，链条传动，摇把可自由挂档脱落，摇动轻便。 |  |  |
| 7 | 表面处理 | 1）所有钢制部件应经酸洗去锈、脱脂、去油、漂洗、磷化、表面钝化后采用环氧树酯静电粉沫喷涂，高温流平、固化。 2）喷涂用塑粉符合国家标准。 3）涂层表面平整光滑， 色泽均匀一致， 无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。 |  |  |
| 8 | 载重性能 | 1）双面搁板上均布载重≥100Kg，最大挠度为≤1.5mm，残余变形量≤0.15mm。 2）标准节（搁板）在全负载的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。 3）全负载的情况下，各列档案密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。 |  |  |
| 9 | 制造和安装要求 | 1）每标准节组装后，外廓尺寸（长、宽、高）的极限偏差为±2mm。 2）相关轨道之间的平行度偏差小于≤1.5mm，在任何1m长度内水平偏差小于≤1mm，全长不大于4mm。 3）所有间隙应均匀一致，间隙小于≤2mm。 4）架体安装调试后，要求达到横平竖直，架体摇动轻便无阻力和响声，架体干净整洁。 5）立柱与底梁的垂直度应≤2mm。 6）同一型号规格的零部件之间应能互换。 7）包含所有安装所需的辅材。 |  |  |
| 档案推车 |  |  |  |  |
| 1 | 档案推车 | 规格:W800×D360×H900，3层（可±5mm偏差），材料及加工要求：铁皮厚度≥1.0mm，书车扶手采用方管≥25×≥25MM，壁厚≥1.0MM制造成形，轮子采用高强度万向轮，可使用1万次，铁皮全部采用优质冷轧钢板，经模具化钣金流水线精工而成；高级静电环保型粉末喷塑。 |  |  |
| 三步梯 |  |  |  |  |
| 1 | 三步梯 | 规格:W400×D650×H1040（可±5mm偏差），书梯扶手管采用方管≥25×≥25MM，壁厚≥1.0MM制造成形，书梯踏板为1.2mm防滑钢板，下面带加强筋。底部安装4个带弹性装置的静音车轮，方便移动，人踩上时，车轮收缩着力点为防滑的钢脚，保证书梯的稳定。 |  |  |
| 瓷砖 |  |  |  |  |
| 1 | 瓷砖 | 1.规格：1200mm*600mm；数量根据项目实际铺贴需求足量供应，同时预留10片同品质、完整的瓷砖给采购人作备用件。 |  |  |
|  |  | 2.产品质量及各种技术指标均应符合国家或行业现行标准的优等品标准，尺寸和表面质量的检验、吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重、断裂模数和破坏强度的测定、有釉砖表面耐磨性、抗冻性、耐化学腐蚀性符合 GB/T4100-2015国家标准中的试验方法标准。 |  |  |
|  |  | 3.产品釉面应均匀光滑，色泽均匀，表面光洁度高，尺寸无偏差、对缝贴平直，周边规则，耐冻防滑，无色差、变形、缺棱少角等缺陷。 |  |  |
|  |  | 4.瓷砖背面应有产品品牌标识。 |  |  |
|  |  | 5.供货前须提供样品经招标人确认。 |  |  |
|  |  | 6.所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保瓷砖不受损坏，包装物由招标人或施工单位负责回收处理，但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由中标人负责。 |  |  |
|  |  | 7.中标人提供的瓷砖不允许贴牌，若发现有贴牌产品，招标人可拒收不符合中标 品牌的产品，并有权利单方面终止合同，因此造成招标人的损失和中标人的损失全部由中标人负责。 |  |  |
|  |  | 8.中标人需完成项目涉及的房间瓷砖的铺贴，瓷砖铺贴施工工艺与验收要求：同一房间内瓷砖铺贴方向保持一致；瓷砖缝隙≤3mm，使用十字架辅助留缝，确保缝隙均匀，配合同色美缝剂实现视觉连贯性；使用2米靠尺检测，平整度误差≤2mm，相邻砖高差≤0.5mm；严禁空鼓；对缝误差≤0.5mm、接缝直线度偏差≤2mm，对角平整度误差≤0.3mm；铺贴完成后瓷砖表面清洁完整，无崩瓷、裂纹、缺角，切割边缘整齐光滑。 |  |  |
| 除湿净化一体机 |  |  |  |  |
| 1 | 除湿净化一体机 | 触控式智能控制系统，带温湿度传感器，显示环境湿度、温度等信息，日除湿量≥150L，工业级电机，额定电压220V，适用面积150平方米及以上，水箱容量≥40L，工作噪音≤70dB(A)，附带排水管。 |  |  |
|  |  | 活性炭滤网净化，万向脚轮，3C强制认证，倾斜停机、水满停机和过欠压保护。 |  |  |

技术部分正负偏离表（第二部分）

| 序号 | 项目 | 备注说明 | 投标响 应情况 | 超出、符 合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能密集架控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 固定列电动控制功能 | 固定列采用≥12英寸、前置立体喇叭、集成摄像头、指纹识别、人脸识别于一体的一体化触摸显示主机。系统采用嵌入式安卓系统，通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置等各种操作。具有开架列表功能，方便多项档案操作任务的处理。具有一体化触摸显示主机抗静电、抗干扰，符合国家标准。 |  |  |
| 2 | 移动列电动控制功能 | 采用≥8英寸真彩触摸控制液晶屏，触摸屏上可显示区列号，温湿度数值、架体状态、所有报警信息展示，移动列触摸液晶屏有锁定（解锁 ）、左移、右移、停止、通风、合架、查询等功能按钮，及参数设置。电机的运行速度等相关参数可以直接在参数设置里设定。活动列屏支持划屏，可以向左或向右滑动触摸，具有向左或向右移动功能。 |  |  |
| 3 | 电脑控制功能 | 可通过电脑远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种操作。 |  |  |
| 4 | 手电动互换功能 | 架体停电或断电后自动切换成手动状态；架体移动运行过程中手动或电动操作可随时任意切换，互不干扰。 |  |  |
| 5 | 列号显示屏 | 支持数码管或彩屏2位，1.8英寸；可显示列号，架体移动方向，闪烁提示档案架体位置；显示亮度可调，可从架体前侧板正面安装维护 |  |  |
| 6 | 活动列具有硬件验收界面 | 活动列具有专门的检测界面，可以对灯光、电机、传感器等主要设备进行验收检测。 |  |  |
| 7 | 固定列3D虚拟功能 | 固定列屏上可以3D虚拟展示本区域的架体，支持360度旋转，支持点击最小单元格列表，支持实物档案盒排列与3D虚拟上一致。 |  |  |
| 8 | 用电安全管理功能 | 智能密集架每个团体配置有智能用电模块，具有远程上电、远程断电功能。 |  |  |
| 9 | 架体缓启、缓停功能 | 无论在手动还是电动智能密集架移动时活动列面板实时显示移动位移精确到厘米，通过精确的位移使得架体具有低速起动、高速运行，轻柔合拢的曲线运行功能且运行过程中架体无碰撞、无抖动。边列打开距离超出设定安全距离后架体进行锁定，禁止手摇，强制手摇时非常费劲，提醒用户停止不安全操作。 |  |  |
| 10 | 固定列主机安全监控功能 | 固定列每次权限登录可以记录视频截屏。 |  |  |
| 11 | 自动可调节亮度通道灯 | 智能密集架的通道灯采用PWM（脉冲宽度调制）灯光亮度调节，工作通道打开可以设置微亮或者半亮灯光，人员进入通道时，通道灯全亮。灯光亮度可在页面上进行设置。 |  |  |
| 12 | 长距离非接触式到位检测功能 | 采用非接触式的磁感应位置检测传感器配合定制的铝支架磁铁，传感器感应距离25毫米以上，减少因架体运行精度不够造成不能到位的故障。 |  |  |
| 13 | 温湿度检测及定时通风功能 | 架内设有温湿度探头，屏幕可实时显示温湿度值；具备温湿度检测及超限报警功能。逐列依次打开等距通道通风。 |  |  |
| 14 | 语音播报功能 | 固定列集成一体式喇叭，当管理人员操作打开档案时语音会自动播报该档案位置信息，开架、闭架、锁定等语音播报提示管理人员该密集架的状态。 |  |  |
| 15 | 参数下发 | 固定列可以设置公共参数并下发到每一列移动列上，并且移动列无需单独配置公共参数。 |  |  |
| 16 | 多任务处理功能 | 有多份资料要出入库时，可以通过添加多个任务发送到仓库内的固定列电脑一体机，固定列电脑一体机收到任务后形成队列表。工作人员到库房后可以点击开始执行任务队列，当一个通道内任务执行完毕后可以在通道后的移动列进行确认，如果还有其它通道则会自动继续直到全部完成。 |  |  |
| 17 | 控制主板完备的接口功能 | 密集架控制主板具有完备的输入输出接口，并粘贴有清晰的接口功能图。接口至少包含有：合调、开调、后入、通道、手刹、边门、自开、前入、合限、压力、开限、左右层灯光定位、左右节灯光定位、左右按键、人员计数、照明灯光以及可控继电器一路、可控232接口1路、可控485接口1路、可扩左右按键功能组1路。充分的接口设计展示电路的强大功能以及通用功能。 |  |  |
| 18 | 边列限位记忆功能 | 智能密集架架体在向边列移动时碰到边列到位电子开关会自动停止，这时无论手摇还是电动向外侧超过5厘米架体锁定不能移动，并进行蜂鸣器报警。在报警情况下安全保护作用时，可以控制合架操作、不能控制开架操作，有效的防止边列的脱轨情况。 |  |  |
| 19 | 电机堵转保护功能 | 当电机在运转过程中发生机械故障或过载时，电机堵转保护装置会自动切断电机供电，故障排除后，能自动恢复运行。 |  |  |
| 20 | 运行超时保护功能 | 当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。系统具备超时紧急停止架体运行的保护功能：移动列触摸屏上具有超时保护设置及运行时间调节功能。 |  |  |
| 21 | 全通道红外保护功能 | 设置有过道纵向对射红外线以及过道横向门禁红外线多重保护功能。人员进入过道时，红外线人体安全保护启动，架体立即停止运行。过道红外除了无人操作断电保护以及通道闭合情况外必须实时进行监控。全通道人员监控，不可使用人员通道计数方式不稳定的安全保护模式。 |  |  |
| 22 | 自动合架断电保护功能 | 固定列触摸屏可以设置无人操作自动合架时间，智能密集架在无人操作情况下，根据预设时间自动合架后移动列断电，固定列智能休眠，充分保护活动列各电子配件的使用寿命，减少库房使用能耗。在移动列断电状态下不影响远程电脑进行控制，接收到远程命令后，移动列快速上电并执行开架命令。 |  |  |
| 23 | 防挤压保护功能 | 智能密集架具有防挤压保护功能，可以检测架体在不同载重下运行方向相反的阻力，满足20-50KG以下可靠有效停止，且可通过参数可调阻力大小，遇阻移动停止，本功能可以有效的解决了过道红外、压力杆传感器、急停按钮失效的情况下，对人员的保护作用。 |  |  |
| 24 | 漏电保护及规范布线 | 电力回路、操作回路各有专用的断路器，如漏电或过电流发生时电力回路立即切断。 |  |  |
| 25 | 绝缘电阻 | 电控装置电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在常温状态下应大于等于100MΩ。 |  |  |
| 26 | 泄漏电流 | 电控装置的泄漏电流应小于或等于5mA （AC、峰值）。 |  |  |
| 27 | 抗电强度 | 对于交流220V供电的电控装置，电源插头或电源引入端子与外壳或外壳裸露金属部件之间应能承受有效值为1.5kV试验电压，持续1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 |  |  |
| 28 | 设备安装规范 | 智能密集架控制主板必须整体安装在绝缘的PVC盒内，只允许露出外置接口，并且所有接插件插拔后外露接口不允许有超过36V的不安全电压。外露接插件的接线必须要有线槽再次固定，保证接线安全。 |  |  |
| 29 | 档案门类管理 | 用于用户自定义档案存储表结构，提供档案分类存储功能，包括添加档案分类、添加档案门类、档案表设计、修改、删除、刷新等 |  |  |
| 30 | 档案著录 | 用于文件档案信息管理,包括新增文件，修改文件，刪除文件，查看文件，借阅文件 |  |  |
| 31 | 档案查询 | 用于条件组合查询字查询档案，查询支持模糊与精确查找两种方式 |  |  |
| 32 | 档案信息导出 | 把系统中已有的档案信息导出到Excel文件中 |  |  |
| 33 | 档案信息导入 | 用于把外部Excel表格里的档案数据按约定的格式导入到系统中 |  |  |
| 34 | 档案借阅 | 可以接收和配置出入库任务申请单进行下发，自动排序到每一个区域，配合手持机进行上下架 |  |  |
| 35 | 手动修改档案存位 | 用于手动给每一份档案指定在密集架等装具上的存放位置 |  |  |
| 36 | 开架队列 | 用于手动把选中的档案放入系统开架队列中去，查看开架队列中的所有任务，提供开架队列任务删除操作 |  |  |
| 37 | 密集架架体管理 | 用于远程对库房里的密集架进行锁定、解锁、停止、向左移动、向右移动、通风、闭架、获取温度湿度、获取密集架实时运行状态、获取密集架列到位状态等、打开档案所在架体 |  |  |
| 38 | 系统管理 | 用于查看、删除系统自动记录的日志，日志主要包括、用户登录、退出、档案录入、档案借阅、档案归还、档案操作、系统异常 |  |  |
| 39 | 权限管理 | 数据备份与还原功能，数据库数据备份地址可选择，备份时间可修改，每天定时备份保证数据的安全。 |  |  |
| 40 | 接口管理 | 提供以固定列主机为控制单元的密集架与计算机进行通信的标准接口，包括实现架体移动等控制功能的接口，查询架体状态的接口，导引档案存放位置的接口，以及其他密集架管理所需要的接口. |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

主要材料规格参数清单明细表

投标人加盖ca电子公章：

| 序号 | 材料/设备名称 | 型号 | 规格 | 响应品牌 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架体 |  |  |  |  |
| 1.1 | 立柱 |  |  |  |  |
| 1.1 | 隔板 |  |  |  |  |
| 1.1 | 挂板 |  |  |  |  |
| 1.1 | 侧板 |  |  |  |  |
| 1.1 | 摇手 |  |  |  |  |
| 1.1 | 门板（带锁具） |  |  |  |  |
| 2 | 轨道 |  |  |  |  |
| 3 | 底盘 |  |  |  |  |
| 4 | 档案推车 |  |  |  |  |
| 5 | 三步梯 |  |  |  |  |
| 6 | 瓷砖 |  |  |  |  |
| 7 | 除湿净化一体机 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可列出包括但不限于以上材料；

2.序号1-3须列出所用钢材的品牌和制造厂商名称，并出具承诺函（格式自拟），承诺实际交付产品所用钢材与本表中钢材完全一致。

附件6

- 投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人全称（加盖ca签章）：

法定代表人（签字或加盖ca签章）：

时间：  年  月   日

附件7

- 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖ca签章）：

日期：  年  月 日

附件8

- 法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件

附件9

- 法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人姓名):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章或电子签章）：-----

××××年××月××日

注：提供投标代表本人身份证复印件

附件10

- 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 手动密集架  ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 智能密集架架体 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 智能密集架控制系统 ，属于 软件和信息技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 档案推车 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 三步梯 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 除湿净化一体机 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 瓷砖 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（加盖ca签章）：

- 日期：

附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖ca签章）：

日  期：

- 附件12

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

附件13

- 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

江苏中润工程建设咨询有限公司

政府采购供应商友情提醒

供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

一、如何参与政府采购项目？

答：（1）潜在供应商如有意向参与本公司政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。

（2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

二、如何正确填写《中小企业声明函》？

答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

四、报价时有哪些注意事项？

答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。

六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？

答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。

供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。