“苏采云全流程不见面交易 ” 公开招标文件

# 淮安市淮阴区政府采购

# “全流程不见面交易”

# 公开招标文件

项目名称: 淮安市公安局淮阴分局图像控制中心、第二套三级网高清视频会议系统及会议室建设项目

项目编号：JSZC-320804-SZJW-G2024-0002

采购人：淮安市公安局淮阴分局

代理机构：建维咨询（苏州）有限公司

二〇二四年三月

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  评标标准	19

第四章  合同格式及条款	20

第五章  项目采购需求	34

第六章  投标文件	37

# 第一章   投标邀请

受淮安市公安局淮阴分局的委托，建维咨询（苏州）有限公司就淮安市公安局淮阴分局图像控制中心、第二套三级网高清视频会议系统及会议室建设项目进行“苏采云全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的投标人参加参加投标。

项目概况: 淮安市公安局淮阴分局图像控制中心、第二套三级网高清视频会议系统及会议室建设项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于 2024 年 4 月 17 日 14点30 分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况

- （一）项目编号：JSZC-320804-SZJW-G2024-0002

（二）项目名称：淮安市公安局淮阴分局图像控制中心、第二套三级网高清视频会议系统及会议室建设项目

（三）预算金额：149万元。

（四）最高限价：149万元。

（五）采购需求：淮安市公安局淮阴分局图像控制中心、第二套三级网高清视频会议系统及会议室建设项目，具体要求详见招标文件第五章“项目采购需求”。

（六）合同履行期限：30日历天内安装调试到位且验收合格。

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务。

二、 申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函原件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第  3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（） 种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加， 中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为     %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包， 中小企业合同金额应当达到的比例 为    %，其中小微企业所占比例应为     %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第 30.1 项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起五个工作日。

2、获取方式：供应商登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、电子投标文件提交截止时间及开标时间：2024 年4月17日14点 30 分（北京时间）

2、电子投标文件上传地址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

3、开标地点：淮安市公共资源交易中心淮阴分中心二楼“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低投标人投标成本，取消政府采购投标保证金。

2.履约保证金：为保证合同的顺利执行，中标人必须在中标通知书发出之前，向招标人提交金额为中标总价1%的履约保证金。项目验收合格后一个月内退还。

3.评标办法：综合评分法。

4.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

5、投标人须自行对本项目建设现场和周围环境进行勘察，以获取本项目所需的所有资料。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人联系方式

名称：淮安市公安局淮阴分局

地址：淮安市淮阴区淮河东路101号

联系方式：杨先生         电话：0517-84977773

2.招标代理机构信息

名称：建维咨询（苏州）有限公司

地址：江苏省淮安市经济开发区深圳路尚东国际一号楼 C区11楼

联系方式：吴昕芮         电话：15861788773

八、“全流程不见面交易采购 ”说明

1.本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”第18条。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

3.领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条

例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，建维咨询（苏州）有限公司（以下简称招标代理机构）和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目由建维咨询（苏州）有限公司协助招标人作了前期咨询工作。因此各投标人在报价时必须将咨询费用包含在报价中，不需单独列项计取。咨询费参照国家发改委计价格【2002】1980 号文规定的收费标准70%计取，专家评审费按实收取。中标人在领取中标通知书之前向建维咨询（苏州）有限公司一次性付清。

4.3 本次招标项目不收取标书工本费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1 投标邀请

5.2 投标人须知

5.3 评标标准

5.4 合同格式及条款

5.5 项目采购需求

5.6 投标文件

6.招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前 以书面形式通知送达招标人或代理机构，招标人或代理机构对招标时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担。（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，招标人和代理机构将不予收理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间前，招标代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、进行公告。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的编制

8.1 投标人编制的投标文件应按招标文件第六章“投标文件”中的要求编制。

8.2 电子投标文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。

9.开标一览表

9.1 投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2 开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1 本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、运杂费（运抵买方指定位置）、保险费、所有辅材费、机械费、装卸、安装、调试、检测费、验收费、税费、售后服务费及验收合格之前保管及质保期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用，招标人不另行支付其他费用。

10.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.3 招标人不接受备选的方案或有选择的报价。

10.4 投标报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离

11.1 投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

12.服务承诺

12.1 投标人的服务承诺不能低于招标文件中对于服务的要求。

13.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15.投标文件的签署

15.1 投标文件仅需要在投标人进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、投标文件上传

16.投标文件的上传

16.1 投标人应当按照《操作手册》的规定，在投标文件接收截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

16.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

16.4 招标人可以按第 7 条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件 接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16.5 中标人在领取中标通知书之前，必须提供三份与电子投标文件一致的纸质投标文件（胶装打印完整）。

17.投标文件被拒绝接收的情形

17.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

18.投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前。

18.2 对于电子投标文件的修改，投标人可在开标时间前登录电子交易平台 撤回电子投标文件，并上传新的电子投标文件。电子投标文件以最终完成上传的为准。

18.3 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

18.4 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

19.开标

19.1 本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。供应商仅需在任意地点通过登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。

19.2 不见面开标程序：主持人按下列程序进行开标。

19.2.1 公布开标会议纪律；

19.2.2 公布投标人名单；

19.2.3 投标人在线承诺；

19.2.4 投标人、招标人对电子投标文件解密；

19.2.5 导入电子投标文件；

19.2.6 网上公布投标报价；

19.2.7 投标人对其投标报价电子签章确认（投标人在规定时间内未电子签章确认的，视同其默认投标报价）；

19.2.8 开标结束。

19.3 开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

19.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第 87 号第四十三条条款进行处理。

20.评标

20.1 评标组织

20.1.1 评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据招标人委托协议直接确定中标人；

（5）向招标人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2 评标程序

20.2.1 投标人资格审查

20.2.1.1 开标结束后，招标人或招标代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

20.2.1.2 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

20.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“ 信用中国 ”网站、“ 中国政府采购网 ”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

20.2.2 投标文件符合性审查

20.2.2.1 评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

20.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

20.2.3.投标文件的澄清

20.2.3.1 在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

20.2.3.2 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错 误的内容，评委会将通过开标大厅进行视频交流并要求投标人作出必要的澄 清、说明或者补正（在视频交流时，评委会首先会核实授权委托人或法人代表 的身份信息，如身份信息不符则视同投标人放弃澄清、说明或者补正的权利）。投标人的澄清、说明、补正要通过开标大厅向评标委员会进行澄清回复，同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.3.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第 20.2.3.2 条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

20.2.4 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加 评标；报价相同的，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按评审后得分由 高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,方案分高者优先。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品为交换控制平台。多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理。

20.2.5 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求进行电子签字、电子签章的；

（2）已上传电子投标文件但因投标人原因未在规定时间前进行系统签到的；

（3）投标人在开标时未在规定时间内进行承诺并电子签章的；

（4）因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密投标文件的；

（5）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评标委员会认为投标人的报价明显 低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（12）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（13）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

21.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照 19.4 款执行。

21.2.7有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

22.评审及中标

22.1 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

22.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

23.评标过程的保密

23.1 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

23.2 招标代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及签订合同

24.确定中标人

24.1 评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出 3 名中标候选人。

24.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

24.3 招标代理将在淮安市政府采购网发布中标公告，公告期限为 1 个工作日。

24.4 中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加 的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

25.中标通知书

25.1 中标结果公示结束，招标代理机构将通知中标人。

25.2 中标人在接到中标通知后五个工作日内必须到代理机构领取中标通知书并办理相关手续，逾期未办理作自动放弃处理。

25.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1 招标人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2 中标人自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与招标人签订合同的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

26.3 如果中标人没有按照25条或26条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

27.货物和服务的减少

27.1 采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，采购人可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金

28.1 为保证合同的顺利执行，中标人必须在与招标人签订合同前，向招标人提交金额为中标总价1%的履约保证金，项目验收合格后一个月内退还。

28.2 履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。提交形式由供应商自主选择，招标人应按淮财发【2022】207号通知规定接受投标人提交的保证保险。

28.3 如中标人未能履行合同规定的义务，招标人有权从履约保证金中取得补偿。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害 的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

29.2 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

29.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

29.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.5 质疑函必须以参加投标的投标人法定代表人（签署本人姓名或印章） 或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人或淮阴分中心有权不予受理。

29.6 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，招标人或招标代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

# （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

# （4）事实依据；

# （5）必要的法律依据；

# （6）提起质疑的日期；

# （7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

29.7 招标人或招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审 查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人或招标代理机构将告知质疑人进 行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正 或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人或招标代理机构有权不予受理。

29.8 对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人或招标代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29.9 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请

财政部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

30.政策功能落实

30.1 小微型企业价格扣除

30.1.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

30.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

30.2 联合体及分包

30.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

30.2.2 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

30.2.3 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

30.2.4 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企 业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

30.3 小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）文件规定自行填写。

30.4 残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

30.5 监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒 管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

# 第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

特别说明：各投标人在投标报价时根据自身情况进行合理报价，评标委员 会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响 不能诚信履约为本项目提供服务的，将要求在评标现场合理的时间内提供书面 说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员

会将作为无效投标处理。

- 具体标准：

| 序号 | 评分 项目 | 分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格 部分 | 38分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×38分 |
| 二 | 政策 导向 | 2分 | （1）投标产品（交换控制平台）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分，本项最高得1分，没有不得分。 （2）投标产品（交换控制平台）在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得 1 分，本项最高得1分，没有不得分。 |
| 三 | 技术 部分 | 35分 | （1）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章第一项“采购清单及主要技术参数要求”中标注“★”技术参数要求的得35分，未完全满足作无效投标处理。 （2）投标人所投产品技术参数与招标文件第五章第一项“采购清单”中未标注“★”技术参数要求相比较，以35分为基数，“▲”符号项目每有一项负偏离扣2分；未标注“★”和“▲”符号项目，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。 |
| 四 | 方案 部分 | 6分 | 评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。 （1）项目整体规划方案：2分 评审会根据投标文件整体规划方案进行评分，投标人能够充分了解采购单位建设现状，制定细致完善的整体规划方案及系统割接方案（确保现行会议系统正常运行），方案对采购需求理解透彻、分析清晰、设计架构合理、完整度高的得 2分，对采购需求理解较透彻、分析较清晰、设计架构合理、完整度高的得1.5分，内容基本完整，表述基本准确清晰的得1分，本项最高得2分，没有不得分。 （2）实施方案：2分 评委会根据投标人提供的实施方案评分：符合平台建设要求，能够充分考虑项目需求，理解项目相关的业务要求、技术现状、功能需求、性能和实施要求。方案详细完整，表述准确、清晰的得2分；内容较详细，表述较完整、准确、清晰的得1.5分；内容基本完整，表述基本准确清晰的得1分，本项最高得2分，没有不得分。 （3）培训方案：2分 评委会根据投标人提供的验收及培训方案中的功能测试、培训目的、培训时间安排、人数、次数等综合评分，方案详细完整，表述准确、清晰的得2分；内容较详细，表述较完整、准确、清晰的得1.5分；内容基本完整，表述基本准确清晰的得1分，本项最高得2分，没有不得分。 |
| 五 | 商务 部分 | 11分 | （1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证证书、职业健康安全管理体系（OHSAS18001或ISO45001）证书的每提供一个得0.5分，本项最高得2.5分，没有不得分。（提供有效期内的证书扫描件及网页截图和查询地址，加盖投标人电子签章） （2）投标人针对本项目拟派项目组成员（项目负责人除外）中具有CCSRP网络与信息安全应急人员、通信工程师、ITSS IT服务工程师、系统集成项目管理工程师证书的，每提供一个得1分，本项最高得4分；（须提供投标人为其缴纳的由社保部门出具加章的 2024年1月1月以来任意一个月的社保证明。） （3）项目负责人具有电子通信类高级工程师职称的得1.5分，本项最高得1.5分，没有不得分。（须提供投标人为其缴纳的由社保部门出具加章的 2024年1月1月以来任意一个月的社保证明。） （4）提供投标人自2020年1月1日以来承建类似成功案例的，每提供一个得1分，本项最高得3分，没有不得分。（需提供合同、发票（至少提供一份项目付款发票)扫描件加盖投标人电子签章） |
| 六 | 售后 服务 | 8分 | （1）投标人承诺在系统发生故障时及时响应，维修人员在2小时内赶到现场，4小时内解决故障，若不能解决故障用同等或同等以上备件替代的得2分，不承诺不得分。 （2）投标人承诺免费提供至少2人次的主要设备原厂技术培训的得1分，不承诺不得分。 （3）投标人承诺免费提供2个模组备品备件、模组电源备品备件、模组接收卡与HUB板备品备件的得3分，不提供不得分。 （4）在三年免费质保的基础上，每增加一年质保期，得1分，最多得2分。 |

注：①投标人必须按上述要求如实提供相关证明材料，方案、承诺、证书及业绩等原件扫描件上传至电子投标文件中并加盖投标人电子签章，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。投标人提供的证明材料必须清晰有效，如因材料模糊不清评审小组无法辨认导致不得分的，其责任由投标人自行承担。

# 第四章  合同格式及条款

注：以下为招标人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据项目编号        的             采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同：

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求 ”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为            元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

1、合同签订后30日内供货安装调试完成且验收合格。本项目整体原厂质保三年（根据乙方承诺的质保期为准），免费质保期自产品安装、调试到位并通过验收合格之日起开始计算。

2、合同履行地点：经淮安市公安局淮阴分局指定地点。

四、付款

付款方式：本项目设立预付款，预付款在签订合同生效后付至合同价的40%。项目完工经验收合格后付至审计价的95%，剩余5%质保期满后一次性付清（不计利息）。

注：以上付款均不计利息；乙方须执行淮阴区财政支付流程及管理办法，并在甲方付款时须提供足额有效的专用发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。付款方式为转账、电汇或保函等，具体方式由甲方根据实际情况而定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：        验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1.乙方应在与甲方签订合同前，向甲方提交金额为中标总价1%的履约保证金，逾期未提交履约保证金作自动放弃中标处理；

2.履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。提交的形式由乙方自主选择，甲方应按淮财发【2022】207号通知规定接受乙方提交的保证保险。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

5.履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。

七、保密条款

1.甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作出相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意不得向任何第三方泄露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

八、质量保证

1.乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等，否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

2.乙方提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律法规规定的要求。

3.本项目的主要产品一经确定后，不允许擅自更改；项目验收时，提供的产品品牌、型号、参数等必须与技术响应文件产品相符；如因特殊情况需要更改的，须报甲方书面同意，并且更改后的品牌、型号、质量等不得低于原来的要求。否则，所有损失由乙方承担。

4.本项目系统中涉及的视频图像数据所有权归属甲方，未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让、抵押给第三方使用。

5.本项目软硬件等管理权归属甲方；乙方在甲方的授权范围内从事相关管理活动。

6.乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，符合招标文件技术参数相关要求。在施工工期内以及维保期内乙方应对由于设计、工艺、材料或安装施工的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

7.在维保期内出现故障抵达现场不能现场修复的，必须用同类、同型号产品或功能性能效果高于原产品进行替换，保证信息畅通。在维保期内，若发生重大质量故障，则维保期重新开始计算，同时甲方有权解除合同并追究相关责任。

8.乙方应建立工程项目维保工作机制。一要明确1名工程项目运维负责人，提供24小时服务电话热线，实行7*24小时响应服务，落实设备故障巡查、应急抢修和日常运维等制度。配备人员、维修设备等，如果人员力量不足，应根据工作量需求增加，确保完成运维服务要求；二要提供专业技术人员驻场（淮安市公安局淮阴分局）服务，每周向甲方出具详细检查报告，自主发现各类故障，同时将维修情况向甲方报备。

9.如因特殊原因造成故障无法如期修复的，由乙方提供相关证明材料，得到甲方认可后，质保期限可以顺延。

10.自合同签订之日起，至服务期及质保期结束并移交甲方前，乙方需负责本合同涉及的所有设备（含配套管线）的保管维护保养等工作，甲方不提供任何配件，一切设备均要由乙方自行负责保管维护。因乙方保管维护不当造成的损失由乙方自行负责。

九、项目所有权

1.该项目服务期及质保服务期内，未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让、抵押给第三方使用；

2.乙方承担服务的运行维护责任，需自行完成系统故障排除、系统设备维护，确保系统长期稳定运行，满足正常运行需求；

3.该项目服务期及质保期满，乙方须对整个系统进行一次全面维修、保养，确保所有设备完好、整个系统正常运行后，按甲方要求将所有设备及平台系统等无偿移交给甲方。

十、售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。乙方提供的货物及服务在质保期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 4  小时内到达甲方现场进行维保。

3.在服务期及质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物及服务免费质保期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 2 处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由招标人所在地法院管辖。

十二、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

3、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

十三、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲   方：

单位盖章：

代表签字：

签定日期：

乙   方：

单位盖章：

代表签字：

签定日期：

二、合同条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中列明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的采购单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规格

2.1 提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及招标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权（如有）

3.1 乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）等需求标准保护措施进行包装。使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运条件

5.1 根据甲方指定地点，乙方负责安排运输，运输费由乙方承担。

5.2因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款

6.1 本合同以人民币付款。

6.2 乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款：

（1）企业正规发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3 合同签订后，根据乙方提供的企业正规发票结算。

7.伴随服务

7.1 乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2 除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3 乙方因实施项目，发生破坏、污染或损坏道路、道板、场地、墙体及其他设施的，必须及时修复，标准不得降低，乙方不能及时修复，甲方有权安排其他人施工，所发生的费用由乙方承担，该费用将从当期合同款中扣除。

7.4 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.售后及质量保证

8.1 乙方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

8.2 乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

8.3 根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

8.4 乙方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5 如果乙方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.6 在安装施工过程中，乙方必须保护好现场成品，如发生损坏，由乙方承担一切责任和经济损失。在移交之前中标产品系统的成品保护由乙方负责并承担一切责任。

8.7 乙方应对其所供应的设备质量负责，对所投设备在验收合格交付使用后按照乙方响应文件中提供的质保及售后服务承诺执行，但不得低于本合同前附表质保及售后要求。

8.8 乙方应提供包括（但不限于）满足设备安装、使用和维护的技术文件，如设备和附件箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用中文说明和中文维护手册等。

9.检验、质量要求及验收标准：

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能数量和重量等进行详细而全面地检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。

10.2 如果在甲方发出索赔通知后贰拾天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后贰拾天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.乙方迟交货、安装

11.1 乙方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付甲方验收使用。

11.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长提供服务时间。

12.误期赔偿

12.1 除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。

除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

15.履约保证金

15.1 乙方应在与甲方签订合同前，向甲方提交金额为中标总价1%的履约保证金，逾期未提交履约保证金作自动放弃中标处理。

15.2 履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。提交形式由供应商自主选择，采购人应按淮财发【2022】207号通知规定接受供应商提交的保证保险。

15.3 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.4 履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

15.5 履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。

16.争议解决办法

16.1 在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。协商不成的，按照以下方式解决。

☑向甲方所在地人民法院提起诉讼。

17.违约终止合同

17.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后贰拾天内，或经甲方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

17.2 在甲方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力 。

19.转让

19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其他

20.1 本项目的招标文件、乙方提交的投标文件、本次招标的成交通知书和招标过程中乙方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2 本合同应在甲方和乙方双方签字盖章，并在乙方向甲方交纳履约保证金后生效。

20.3 合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.4 如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

# 第五章  项目采购需求

建设背景

公安图像控制中心是公安机关音视频通信联络的枢纽节点，纵向联通上下级公安机关，横向本级公安机关指挥中心、视频会议室等各有关通信节点，本次淮阴区公安局会议系统升级改造，旨在有效整合公安各个会议室及图控中心的各类音视频资源，包括视频信号、音频信号、IP流资源等，然后根据各种通信指挥场景需求调度所需音视频信号，实现公安音视频资源一键调度、快速响应、实时呈现的目的。

根据GA/T1793《公安图像控制中心技术规范》、《公安视频会议室技术规范》指导要求及本局的实际需要，整个系统覆盖分局图控中心、各楼层会议室，近距离通信节点之间传输音视频信号采用广播级音视频光端机传输，远距离通信节点之间传输音视频信号采用视频会议系统进行传输。其中视频系统和音频系统相对独立，并且可集中控制。系统改造设计采用标准的H.323、SIP、GB/T 28181、ONVIF等协议，支持各种音视频媒体编解码协议，支持各类音视频接口，不仅能与其他采用标准H.323、SIP、GB/T 28181、ONVIF体系系统互联互通，还能与传统音视频系统互联互通，充分保护和合理最大化利用既有资产。

现有会议系统、图像控制系统经过长期不间断运行，目前各种软硬件故障频发，频率越来越高且没有任何规律，保障难度极大，严重影响到日常工作的正常开展。另外目前本单位到基层的视频会议系统存在各单位建设时间不一致、设备老化严重、技术标准不统一等问题，导致实际会议效果欠佳。

本次淮安市公安局淮阴分局图控中心升级改造需要解决最突出的问题是信号种类繁多、传输不够可靠、组网方式落后，同时还有会议系统新旧系统版本复杂、兼容困难、硬件设备老化严重的问题。

建设需求

淮安市公安局淮阴分局图控中心建设需求如下：

1）综合性

可管理各类信号的融合接入、融合调度。可接入并管理本地音频、视频、视音频等。

2）可靠性

系统需要具备各类必要的冗余功能，确保端到端的稳定。同时，要求信号切换的实时性，以完成日常及应急业务的支撑。

3）便捷性

系统需要提供统一管理界面，对音频视频信号进行预案调度，一键切换。根据用户权限分配不同功能，既便于统一管理，又满足灵活控制的需要。

4）开放性

需要采用标准接口，与主流品牌进行互通。并且可提供完整的API接口，供集成性应用业务进行调度。。

建设内容

淮安市公安局淮阴分局图控中心显示控制系统集成建设，主要分布于1个图控中心和5个会议室，显示控制系统应具备会议召开过程中的图像、图形、文字、声音等多种信息的显示、控制、扩声、交互等功能。如下图所示，系统采用一体化设计，整个由控制系统、音（视）频系统和传输系统组成：

控制系统除在图控中心实现可视化大屏调度、音视频矩阵预案管理等功能外，还可以在任一会议室进行控制，也可切换信号源上屏，有效的提高用户工作效率。

音频系统：具备音频交换、监听、录制等功能，具备平衡、非平衡方式连接，具备热备份功能。

视频系统：具备视频交换、采集、显示、录制等功能，具备全交叉切换能力，具备电源和控制冗余热备功能

传输系统是对于视频、音频、控制信号接入，近距离节点之间传输信号，采用广播级音视频光端机；远距离节点之间传输信号，采用视频会议系统。

- 4  采购清单

- 核心产品：交换控制平台

| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分、图控系统 |
| 1、图控中心（机房） |
| 1 | 交换控制平台 | 1、★采用纯硬件设计，稳定可靠 2、▲模块化、无线缆、无源背板设计；（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告或提供CNAS（或CMA）机构认可的第三方检测报告） 3、★支持电源模块冗余备份，热插拔； 4、▲支持独立机箱、交换板、主控板相互独立，交换板支持热插拔；（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告或提供CNAS（或CMA）机构认可的第三方检测报告） 5、机箱≥14个板卡插槽，输入输出板卡可任意槽位插拔； 6、▲ ≥80×80视频矩阵交换；支持不低于160路音频交换；（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告或提供CNAS（或CMA）机构认可的第三方检测报告） 7、★支持对通道EDID信息进行编辑； 8、▲ 同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差<1ms；（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告或提供CNAS（或CMA）机构认可的第三方检测报告） 9、主控板故障时，不影响已经设定好的输入、输出状态； 10、支持自动读取输入信号属性并自适应输出； 11、支持截取输入信号的局部图像进行显示； 12、支持对输入信号源进行缩放、拉伸、平铺后输出 13、可无缝扩容，增加功能时，不需要更换原机箱、交换板等； 14、单机箱支持混插不同功能的输入、输出、画面分割、扩展等功能板，支持任意组合不同的功能模块； 15、单机箱增加、减少不同类型的功能板卡后，控制界面可自动调整； 系统管理： 16、▲支持视频矩阵、音频矩阵、拼控、解码器、编码器、流媒体、画面分割等功能，在一台设备上实现，在一个界面上调度管理；（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告或提供CNAS（或CMA）机构认可的第三方检测报告）。 17、★支持B/S架构及C/S架构，支持windows操作系统；国产化系统等多种系统； 18、默认支持管理员和调度员2种角色，可自定义更多角色； 19、支持资源权限划分，即不同的用户可配置不同的信号源和大屏控制权限； 20、多用户同时登录，并发8个以上； 21、▲支持H.323、RTSP协议（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告或提供CNAS（或CMA）机构认可的第三方检测报告） 22、★本次输入输出板卡配置要求：≥40路输入，≥40路输出 | 套 | 1 |
| 2 | 预监板 | 1、支持视音频信号同时编码预监、预监画面帧率可调节； 2、支持音频信号预监（监听），可同时预监视频及其匹配的音频，也可单独预监视频、预监（监听）音频； | 块 | 1 |
| 3 | HDBaseT光纤HDMI发送器 | 1、支持HDMI信号输入（分辨率支持4096×2160及以下）； 2、支持≥2路LINE/MIC输入、≥2路LINE输出； 3、支持独立音频传输； 4、发送器支持视频本地环回输出； | 个 | 30 |
| 4 | HDBaseT光纤HDMI接收器 | 1、支持HDMI信号输出（分辨率支持4096×2160及以下）； 2、★支持独立音频传输； | 个 | 32 |
| 5 | 电源适配器 | 100-240V AC输入，12V DC输出，输出电流3A，输出功率36W。含国标线。 | 个 | 62 |
| 6 | 1.4Km单模双纤SFP+光模块 | ≥1.4Km单模双纤SFP+光模块，≥10G传输速率，LC接口，工温。 | 个 | 124 |
| 2 、图控中心装修 |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 600*600*30mm防静电地板 | 平方米 | 20 |
| 3、图控中心配套设备 |  |  |
| 1 | 拼接屏 | 1、采用工业级显示面板，LED背光源，单块数字显示屏幕对角线尺寸为≥55英寸，屏幕之间的拼接缝隙≤3.5mm； 2、产品尺寸不低于：1213.4mm×682.2mm×71.1mm； 3、分辨率不低于1920*1080； 4、图像显示清晰度：水平分辨力≥1000TVL； 5、图像重显率≥95%，几何失真≤3%，色彩还原能力≥16.7M 6、无残影，亮点、暗点数各应≤1，亮点、暗点或其他坏点的累计数应≤3 7、设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障； 8、亮度≥500 cd/m2，亮度均匀性≥80%； 9、亮度鉴别等级≥11级； 10、对比度≥4000∶1 11、平均功耗≤170W； | 台 | 4 |
| 2 | 55寸液压前维护支架 | ≥55寸单元定制液压前维护壁装支架，金属材质 | 台 | 4 |
| 3 | 专业音箱 | 阻抗：≥8Ω；额定功率：≥120W；峰值功率：≥480W；灵敏度：≥95dB/W/M；最大声压级（额定/峰值）：≥117dB/122dB；覆盖角度：≥(H)120°(V)60°；频响：70Hz~20KHz；尺寸(HxWxD)：≤215x310x208 mm；高音：≥3"锥形高音单元×2；低音：6.5"低音×1 | 台 | 2 |
| 4 | 专业功放 | 1、输出功率：8Ω/300W*2，4Ω/450W*2、8Ω/桥接700W 2、信噪比S/N：＞103dB 3、失真度THD：＜0.01% 4、灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v 5、输入阻抗(Ω)：20KΩ 平衡 Balance 6、阻尼系数：＞200/8Ω 7、频率响应：20Hz-20KHz(+0dB~-0.5dB,1kHz) 8、通道分离度：＞95dB 9、冷却方式：智能无极调速风扇 10、功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温 | 台 | 1 |
| 5 | 调音台1 | ≥8路单声道与 2 组立体声输入， 单声道及主输出配有的信号插入点， 方便外接信号处理器； 2、每路麦克风输入都配备优质+48V 幻像电源； 3、中频扫频的三段均衡； 4、两组 AUX 辅助输出，可以外接处理器； 5、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 6、≥60MM 行程高分析度推子； 7、内置式静噪电源器,使用方便灵活。 | 台 | 1 |
| 6 | 调音台2 | 1、≥16输入通道，8单声道 4立体声； 2、≥10个高性能话筒放大器带幻象电源开关； 3、前8个话筒通道内置压缩器，所有通道均有高通滤波器； 4、所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF； 5、7母线(3辅助、4遍组); 6、2个辅助发送，2个立体声回送； 7、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 8、优质+48V幻象供电。 | 台 | 1 |
| 7 | 操作台 | ≥3联操作台 | 套 | 1 |
| 8 | 鹅颈话筒 | 1、类型：Φ9.7电容式； 2、指向性：超心形； 3、灵敏度：≤－43dB； 4、频率响应：55~16000Hz； 5、阻抗：≤200Ω； 6、工作电压：支持DC3V； | 个 | 2 |
| 9 | 无线话筒 | 无线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线 杂散抑制 ：-60dB 供电 ：两节AA电池 使用时间 ：连续使用≥13个小时 使用距离： 理想工况下有效使用距离为80米. 复杂环境下有效使用距离不小于45米. 频率范围 ： 610~670 MHz 可调范围 ： 50MHz 信道数目 ： 400 接收机方式：二次变频超外差 工作电压电流： 12V 1000mA | 套 | 1 |
| 10 | 控制主机 | 国产CPU及操作系统，内存≥32G、固态硬盘≥512G、显存≥2G 屏幕尺寸≥27寸 | 台 | 3 |
| 11 | 摄像机 | ≥4寸迷你SDI球型网络摄像机，≥200W像素，≥12倍光变，超宽动态； 支持H.264/H.265，1080P/720P/D1，30fps； 支持人脸抓拍； 支持网络、HD-SDI高清视频同时输出； 红外≥50米； ≥IP66防护等级； DC12V供电。 | 台 | 1 |
| 第二部分、二套高清视频会议及LED大屏系统 |
| 1、视频会议系统 |  |  |
| 1 | 电视墙系统主机 | 1、采用19英寸标准机架式结构，嵌入式、模块化设计可根据业务所需配置相应的解码模块，实现高密度视频解码输出； 2、支持双电源、双网口冗余备份，支持设备长时间稳定运行； 3、支持远程网络连接MCU方式实现电视墙解码输出，即MCU和电视墙服务器之间距离不受限制； 4、支持ITU-T H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4、H.265等视频编解码协议； 5、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议； 6、支持4K30fps、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式； 7、★电视墙解码卡支持HDBaseT/3G-SDI/DVI-I(兼容HDMI/YPbPr）/CVBS等多种视频接口可选； 8、支持在MCU中进行电视墙集群化管理、 支持解码板卡向资源池进行注册并统一管理；（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告） 9、▲支持通过会议管理平台对电视墙输出进行控制，包括设置单通道的输出，发言人跟随、双流跟随、会议轮询跟随、单通道的轮询、多通道的批量轮询、电视墙预案保存；（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告） 10、▲支持电视墙通道画面合成，可以在无需占用MCU画面合成资源情况下支持4路高清图像合成输出；（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告） 11、▲支持虚拟电视墙， 按照用户拼接大屏实际拼接模式进行设置， 保存多个电视墙预案， 同时可以针对电视墙通道设置自主多画面，可设置≥25种多画面风格，扩展电视墙画面显示的路数；（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告） 12、▲支持电视墙通道叠加台标，输出图像的同时，在图像上叠加台标， 用于标识输出图像的内容。（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告） | 台 | 1 |
| 2 | 电视墙解码板卡 | 超清解码单元,≥2路高清视频解码输出,2路音频输出，2个HDMI接口 | 块 | 2 |
| 3 | 视频会议终端 | 1、★本次所投终端必须能够与淮安市公安局、淮安市公安局淮阴分局现有视频会议系统设备无缝数字对接，实现互联、互控、互通, 唇音同步，双流发送与接收、终端选看、摄像机PTZ控制等功能；（投标时须提供对接承诺函，中标后合同签订前提供设备进行测试，测试不通过视为未实质响应招标文件要求做废标处理，甲方有权向相关方提出赔偿）； 2、终端采用国产嵌入式操作系统，终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片等均采用国产化器件； 3、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果； 4、支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率； 5、支持H.239、BFCP双流协议标准； 6、支持≥4路高清视频输入接口、4路高清输出接口;（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明） 7、支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米; 8、支持≥5进5出独立的音频输入输出接口（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）; 9、终端具备OLED显示屏，可实时显示设备及运行状态，如启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码等信息； 10、支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告）; 11、支持智能语音控制，支持通过语音助手加入会议支持通过语音助手进行会议控制（调节音量、邀请终端、发送内容共享、延长会议、点名选看； 12、支持多视功能，终端可将不低于2路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置； 13、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告）; 14、终端配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡；（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告） 15、终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 16、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 | 台 | 2 |
| 4 | 高清摄像机1 | 1、支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装； 2、镜头图像传感器采用不小于1/1.9" 图像传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出； 3、★支持≥30倍光学变焦； 4、水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°； 5、视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告） 6、支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米；（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告） 7、支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个； 8、支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置； 9、支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率； 10、支持根据安装方向自动翻转图像； 11、支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制；（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告） | 台 | 2 |
| 5 | 高清摄像机2 | 1、支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装； 2、镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出； 3、★支持不小于12倍光学变焦； 4、支持广角镜头，水平视角不小于72°； 5、视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告） 6、支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米；（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告） 7、支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个； 8、支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置 9、支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率； 10、支持根据安装方向自动翻转图像； 11、支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制；（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告） | 台 | 2 |
| 2、LED屏显示系统（407会议室） |  |  |
| 1 | 小间距LED屏幕 | 1、★像素间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡，屏体尺寸总体尺寸≥长4.8*高1.35m,整屏分辨率≥3840*1350； 2、LED显示屏需采用COB全倒装，光源采用全倒装芯片（RGB全倒装），无焊线工艺，共阴原理设计，满足分压供电，红光驱动电压：2.8V，绿（蓝）光驱动电压：3.8V；（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告）； 3、单元尺寸≥600*337.5*28mm； 4、为保证产品的平整度和显示效果，要求一体封装的灯板PCB模块尺寸不能低于148mm*168mm；（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告） 5、箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全自然散热结构，无风扇无散热孔，防尘和静音设计； 6、单元箱体重量≤6Kg，电源、模组、接收卡、HUB卡全前维护操作，支持热拔插；（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告）； 7、箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计，保证箱体拼接的平整度和密封防尘性；箱体后部一体化设计，无任何线材、接口裸露位置，接线隐藏式设计； 8、模组、接收卡与主板采用硬连接设计，板对板设计，无排线，直接插拔；采用50μ镀金接插件硬连接浮动式接插件设计，可上下左右位置微调，缝隙精准可调；（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告）； 9、设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障； 10、支持屏体拼缝亮线、暗线校正； 11、色温可调范围：1000K～10000K；色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告） 12、视角：水平视角≥175°，垂直视角≥175°； 13、模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb； 14、峰值功耗≤350W/㎡、平均功耗≤150W/㎡；（提供报告封面具有CNAS标识的第三方检测报告） 15、VICO指数（人眼视觉舒适度），测试值在 0≤VICO＜1 间，属于 I 级舒适度，人眼观看基本无疲劳感； 16、采用独特的面板处理技术（可选哑光、镜面），有效降低炫光及刺目感，显示柔和，观看时无像素颗粒感；LED表面硬度可达等级≥HRC 8级，防止刮蹭伤害屏幕；（提供报告封面具有CNAS机构标识的第三方检测报告）； 17、显示屏整屏亮度均匀性≥99%，发光点中心距偏差＜0.5%，整屏色度均匀性±0.002Cx，Cy之内 18、箱体防护等级达到IP65； 19、着火危险实验：显示屏PCB板、线材、电源、连接件、面罩，达到V-0级；（提供报告封面具有CNAS机构标识的第三方检测报告） | 平方米 | ≥6.48 |
| 2 | 发送器 | 1、单卡最大带载面积230万像素，最宽支持4096点，或最高支持2560点； 2、6个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型拼接； 3、输入分辨率：最大 1920×1200 像素； 4、支持HDMI 和 DVI 视频信号输入及 DVI信号 LOOP 输出； 5、支持USB接口控制及级联； 6、支持亮度和色温调节； 7、支持低亮高灰； 8、支持 HDCP； | 台 | 2 |
| 3 | 模组备品备件 | 全倒装COB模组;像素间距≤1.25mm;共阴设计;模组分辨率120×135，与屏体为同一批次 | 个 | 1 |
| 4 | 模组电源备品 | 模组电源备件 | 个 | 1 |
| 5 | 模组接收卡与HUB板备件 | 接收卡+HUB卡备件 | 个 | 1 |
| 6 | 配电箱 | ≥15KW，支持PLC远程控制，三相五线制输入，AC220V输出 | 套 | 1 |
| 7 | 不锈钢包边 | 304不锈钢包边及压条 | 米 | 13 |
| 8 | 大屏配电箱进线 | ZR-YJV5*6mm2电缆 | 米 | 60 |
| 9 | 屏体电源线 | ZR-BV3*2.5mm2电缆 | 米 | 400 |
| 3、扩声系统（407会议室） |
| 1 | 调音台 | 1、16输入通道，8单声道 4立体声； 2、10个高性能话筒放大器带幻象电源开关； 3、前8个话筒通道内置压缩器，所有通道均有高通滤波器； 4、所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF； 5、7母线(3辅助、4遍组);2个辅助发送，2个立体声回送； 6、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 7、优质+48V幻象供电； | 台 | 1 |
| 2 | 数字音频处理器 | 1、4进8出，每通道内置参量均衡器、增益控制器、延时器、相位反转器、压限器所有参数可调； 2、多种分频模式多种分频模式可调，6DB,12DB,24DB或48DB,宁克-锐，贝塞尔，巴特沃斯； 3、12×7段输入/输出精确数字电平表，每通道有独立的静音和编辑按键； 4、具有30个用户自定义设置状态、10个用户程序； 5、主机自带标准RS232控制口，兼容PL-NET协议， 6、可连接中控,由中控系统控制本机的功能模式调用； 7、2×20LCD背光显示，快速引导设定本机各功能设置，并全面显示当前状态。 | 台 | 1 |
| 3 | 电源时序器 | 1、设计容量6KVA； 2、8路供电输出，每路输出AC220V(10A)采用万能插座，适用各种类型插头； 3、MCU控制，真正智能化设计，具有多种控制方式和控制接口：钥匙锁、手动按键、5V-12V电平控制接口、RS232串口、RS485串口； 4、本机自带标准RS232串口，可连接中控，由中控系统控制本机的功能模式调用。 | 台 | 1 |
| 4 | 八单元音柱音箱 | 1、两分频无指向扬声器箱体：木質，白黑可选，细麻点漆单元配置：低频：4x4″单元 高频：4x1"球頂高音功率：120W~240W 频率范围：88Hz-20kHz(±3dB) 最大声压级：111dB 灵敏度：90dB 标准阻抗：8Ω | 只 | 4 |
| 5 | 功率放大器 | 1、频响：20Hz～20KHz(+0/-0.1dB)； 输出功率：2×500W/8Ω立体声输出； 2、信噪比：>105dB,转换速率：60v/us,谐波失真：< 0.01%Rated Power@8Ω 1KHZ； 3、阻尼系数：450：1,总谐波失真度{THD}：≤0.01%Rated Power@8Ω 1KHZ； 4、输入阻抗： 20KΩ(平衡）/10KΩ（不平衡）； 5、输入灵敏度：0.775V/1V/1.5V； 6、输入抑制比：≤-75dB,分离度：≤-70dB； 7、连接输入：Neutrik输入,连接输出：Neutrik Spekon输出； 8、面板指示灯：Actect ,Protect,Signal,Clip。 | 台 | 2 |
| 6 | 全数字会议主机 | 产品特性： （1）具有40*240 LCD背光显示屏，中英文显示； （2）可进行集中控制； （3）四路输入输出端口，每路可接40个发言单元，单台主机最多可接160个发言单元，整个系统可海纳65535台单元； （4）具备音频辅助输入、音频输出和线路输出接口，可以外接辅助音频设备； （5）具备电话接口，可以接入电话耦合器进行电话会议。 （6）智能化全自动自检，并自动分配发言单元ID地址，方便安装及避免ID地址重复； （7）内置输入，输出数字音量调节，对系统输入，输出的信号进行人性化调节； （8）系统具备摄像机跟踪功能，摄像机协议共享，兼容所有目前流行的摄像机类型； （9）兼容PL-NET协议，开放数据接口，可与中央控制系统及矩阵系统实现数据共享，融入会场编排，对会议进程实现全面的管理，实现高度智能化； 技术参数： 电源电压：AC220V/50Hz 电流最大损耗：1A 频率响应：100Hz-14.5kHz 信噪比：81dB 灵敏度：-15dB 中央连接控制器：9针 连拉头（×1） 主席/代表单元接口：DIN-8插座接口（×4） 视频切换器接口：9芯串行口（×1） 音频输出：RCA插座（×2）；6.3mm插座（×1）；XLR卡侬插座（×1） 音频输出输入（TEL）：RCA插座（×2） 云台通讯口：485,232×1 录音输出电平：LINE输出11dB 平衡输出电平：LINE输出11dB 音频输入电平：LILNE输出-15dB | 台 | 1 |
| 7 | 全数字发言话筒 | 产品特性： （1）驻极体电容式心形单指向性话筒，带发言指示红色光环指示灯，超强抗手机干扰能力； （2）话筒底座与话筒管采用可分离式设计，软管支持热插拔； （3）手拉手电缆串接模式，主席单元的连接位置不受限制； （4）支持多个主席单元同时使用，实现主席单元冗余备份； （5）主席单元具有发言优先权，不受发言人数限制，可以切换正在发言的代表，全权控制会议秩序； （6）立体声耳机输出，单元音量可自由调节。 （7）可以3种咪杆可选配250mm/400mm/420mm 技术参数： 安装圆头：8P-DIN×2.1米 电源：DC24V 电流损耗：45mA 信噪比：70dB 灵敏度：-50dB/Pa 麦克风电流感应：-45dB±5dB 频率响应：100Hz-10KHz 咪管长度：400mm 颜色：黑色/褐色 | 套 | 6 |
| 8 | 会议系统延长电缆 | 20米安装电缆，8PIN，连接中央处理器与专用地插 | 套 | 1 |
| 第三部分、综合布线、辅材及施工费 |
| 1 | 单模光纤 | ≥24芯优质光纤，外径小，弯曲性能好，达到阻燃性能要求，依据YD/T 1258.1-6-2009及IEC标准生产 | 米 | 1200 |
| 2 | 光纤配线架 | 1.1U配线架内≥48芯LC尾纤的熔接； 2.配线架抽屉式设计，保证安装、检查、测试均非常方便； 3.设计时充分考虑到光纤应用的多样性，光纤配线架能够安装不同类型的光纤模板和耦合器，以满足不同功能和性能的要求； | 条 | 12 |
| 3 | LC单工单模尾纤 | 1.符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准 2.平均连接损耗：≤ 0.2 dB 3.重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 4.材料：陶瓷 5.长度：≥1.5米 | 条 | 576 |
| 4 | LC-LC双芯单模跳线 | 1.符合TIA/EIA-568B.3、ISO/IEC 11801标准 2.平均连接损耗：≤ 0.2 dB 3.重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔 4.材料：陶瓷 5.长度：≥3米 | 条 | 288 |
| 5 | 光纤熔接 | 定制 | 点 | 384 |
| 6 | 6类4对非屏蔽线缆 | 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用低烟无卤材料； 2.双绞线符合国际规范(ISO/IEC)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 3.电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 阻抗：100欧姆+/-15 最大直流电阻：9.38欧姆/100米 不平衡电阻：≤5% 最大电容：≤5.6nF/100m 不平衡电容：73.2pF/100米 导体直径：23AWG，0.57±0.005mm实芯裸铜导线 绝缘层：高密度聚乙烯 | 箱 | 3 |
| 7 | HDMI线 | HDMI线，长度根据现场实际需要确定 | 根 | 70 |
| 8 | 多媒体地插 | 铜地插内含双网络接口、1*HDMI接口、1*话筒接口、1*五孔强电接口 | 套 | 7 |
| 9 | KBG管 | φ≥20管，壁厚≥1.0mm | 米 | 200 |
| 10 | 音频线 | ≥RVVP3*0.5,200米/卷 | 卷 | 3 |
| 11 | 音箱线 | 音箱金银线,200米/卷 | 卷 | 1 |
| 12 | 机柜 | 服务器机柜42U 19英寸标准≥2000*600*1000mm | 台 | 1 |
| 13 | 辅材 | 光纤收发器、SDI转接器、电源线、PDU，理线架，配线架、机槽等辅材 | 项 | 1 |
| 12 | 安装及调试服务 | 包含系统布线、设备安装、调试，407会议室墙面及吊顶、灯光、背景墙等改造、图控中心亚克力字等 | 项 | 1 |

注： 1、上述标注“★”的参数必须完全满足，未完全满足作无效投标处理。

- 5  质量保证及售后服务

- ★1、本项目整体原厂质保三年（根据投标人承诺的质保期为准），免费质保期自产品安装、调试到位并通过验收合格之日起开始计算。

- 6  商务部分

（一）★供货时间：合同签订后30日内供货安装调试完成且验收合格。

（二）供货地点：采购人指定。

（三）付款方式：

付款方式：本项目设立预付款，预付款在签订合同生效后付至合同价的40%。项目完工经验收合格后付至审计价的95%，剩余5%质保期满后一次性付清（不计利息）。

注：以上付款均不计利息；乙方须执行淮阴区财政支付流程及管理办法，并在甲方付款时须提供足额有效的专用发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。付款方式为转账、电汇或保函等，具体方式由甲方根据实际情况而定。

7  勘察现场

1、建议供应商对本项目建设现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。

2、投标人被视为充分熟悉本次项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等。

3、招标人向投标人提供的有关建设现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因造成，招标人均不负责。

第六章   投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人：

二〇二四年    月    日

一、投标函

致      （招标人）         ：

关于          采购项目（项目编号：       ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国 ”网站、“ 中国政府采购 网 ”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动 ”的情况。

4、按照招标文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）

元 （RMB                   元） 的投标总报价并按招标文件的规定要求提供货物和服务。

5、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

6、我们同意按照招标文件第二章第 10 条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9、如果我们中标，为执行合同，我们将按照投标人须知第 28 条要求提交履约保证金。

10、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内提供服务，并完成项目的施工、调

试、交付买方验收、使用，否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（电子签章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人（电子签章或电子签字）：

职务：

日期：        年     月     日

注：各投标人必须在“投标文件格式 ”模块中对应的接口上传材料，未在指定

模块中上传材料的视同未提供材料处理。

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 服务时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人：        （电子签章）

法定代表人： （电子签章或电子签字）

注：

价格应按照招标文件要求报价。

三、报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单 价 （元） | 数量 | 总价 （元） | 生产厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 元 |

投标人：         （电子签章）

法定代表人或授权委托人： （电子签章或电子签字）

日期：       年     月     日

注：

（1）所有价格系有人民币表示。

（2）上述单价应包括招标文件第二章第 10.1 条投标报价所包含的所有内容。

（3）上述表格可根据项目需求添加调整。

四、项目采购需求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要服务内容 条款描述 | 所投产品及相应服务 内容描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：          （电子签章）

法定代表人或委托代理人： （电子签章或电子签字）

日期：        年     月     日

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、- ”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

（4）各投标人必须在“投标文件格式 ”模块中对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料处理。

五、类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订合同时间 | 中标金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人：  （电子签章）

法定代表人或授权委托人：（电子签章或电子签字）

日期：     年   月    日

投标人可针对本项目实际情况自行调整表格式。

六、拟投入项目组成员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 数量 | 身份证号 | 年龄 | 性别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：  （电子签章）

法定代表人或授权委托人：（电子签章或电子签字）

日期：     年   月    日

注：

1、人员数量及基本要求必须满足招标文件规定。

七、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。各投标人必须在“投标文件格 式 ”模块中对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料

处理。）

八、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

一、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（扫描件并加盖投标人电子签章，格 式详见示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（扫描件并加盖投标人电子签章，格式详见示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子签章）。

二、投标人应具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，可以为“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书原件扫描件上传至电子投标文件中并加盖电子签章。）

三、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供声明函原件。（原件扫描件并加盖投标人电子签章）（见示范格式三）

四、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非

专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3） 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

五、拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上（1）（2）（3）项须提供承诺书，第（3）项须提供网页查询截图；均加盖供应商单位电子签章上传至电子响应文件中）

注：

（1）上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

（2）上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

（3）投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购人 保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

（4）各投标人必须在“资质审查提供的资格证明文件”模块中对应的接口上传相关资格证明材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供资格证明材料处理。

九、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

（各投标人必须在“涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件 ”模块中

对应的接口上传材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供材料处理。）

十、综合评分时投标人需提供的证明文件

（各投标人必须在“综合评分提供的证明材料 ”模块中对应的接口上传相关证

明材料，未在指定模块中上传材料的视同未提供证明材料处理）

十一、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（投标人如需上传其它资料，可在“招标文件的其他材料 ”模块中上传相关材

料，格式由投标人自定，加盖投标人电子签章）

十二、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系  （投标人单位名称）的法定代表人。为参与             项目，签署上

述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：    （电子签章）

日期：        年       月     日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投

标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书 ”。

示范格式二

授权委托书

致      （招标人）         ：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人         代表我公司参加建维咨询（苏州）有限公司组织的（项目编号：      ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人或招标代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均

予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人：     （电子签章）

日期：       年       月      日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人

电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明 ”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致      （招标人）       ：

我公司参加建维咨询（苏州）有限公司（项目编号： ） 采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人：     （电子签章）

日期：       年       月      日

# 示范格式四

企业声明函（货物类）

致      （招标人）         ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的

具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制 造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制 造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

# 法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期：        年       月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 示范格式五

# 残疾人福利性单位声明函

致      （招标人）         ：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾 人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条

件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利

性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企 业制造的货物， 由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单

位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （电子签章）

# 法定代表人：（电子签章或电子签字）

# 日期：         年       月       日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。