无锡市政府采购项目

公开招标文件

（全流程电子化）

采 购 编 号：JSZC-320200-JSHP-G2025-0042

采   购   人：无锡市生态环境综合行政执法局

采购项目名称：VOCs无组织在线监控技术服务项目

采购代理机构：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司

2025年12月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书

第五部分    附件

- 分. 投标邀请

我公司受无锡市生态环境综合行政执法局的委托，对VOCs无组织在线监控技术服务项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：VOCs无组织在线监控技术服务项目 采购编号：JSZC-320200-JSHP-G2025-0042 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市生态环境综合行政执法局 采购代理机构：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司 |
| 3 | 采购项目概况、要求： - （一）采购项目概况、要求：提供12个月的VOCs数据服务，对无锡市内涉及VOCs排放企业、区域进行在线监控，通过安装多套VOCs在线监测设备在重点监管企业、涉气投诉热点或其他有监测需求的企业开展工业企业VOCs在线监控及数据分析工作，提升该类企业科技监管水平，实现区域污染指标责任智能锁定。通过数据监测，客观反映区域内的污染来源，提高工业VOCs精细化监管水平，推进靶向精准执法，助力VOCs减排。主要服务内容包括：无锡市重点企业、区域36个站点VOCs在线监测（总VOCs（TVOC）浓度检测）、现场技术支持（安装、调试）、数据分析并提交项目成果报告。 （二）服务期：自签订合同之日起，1年； （三）服务要求：服务项目需要总共安装不少于36台监测仪，安装台数根据现场情况和实际管理需求进行安排，监测仪器按照采购人需求随时进行调整；安全要求符合国家相关标准或行业标准。 （四）服务地点：无锡市域范围内（含江阴、宜兴）； （五）采购预算：97.2万元； （六）最高限价：97.2万元。 （七）本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：是。 （八）本项目标的所属行业：其他未列明行业（其他未列明行业：根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业） |
| 4 | 投标供应商资格要求： （一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： - ①关于资格的声明函； - ②具有独立承担民事责任的能力； - ③投标供应商法定代表人授权委托书； - ④投标供应商法定代表人身份证； - ⑤投标供应商法定代表人授权代表身份证； - ⑥授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明； - ⑦投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告； - ⑧投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关证明材料； - ⑨投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料； - ⑩承诺书； （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 （三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件： （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 （四）本项目 不接受 联合体投标。 |
| 5 | 采购文件获取信息： 1.获取采购文件期限：自招标文件公告发布之日起5个工作日。 2.获取采购文件地点：网上获取（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） 3.获取采购文件方式：供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 |
| 6 | 供应商提疑截止时间：2025年12月10日10:00前，以书面形式提出，通过传真或电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：2025年12月10日16:00，采购代理机构以线上不见面、电子邮件形式告知各供应商。 |
| 7 | 投标供应商无须缴纳投标保证金及履约保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标文件接收截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收信息： 1.投标截止时间（苏采云投标客户端网上）：2025年12月25日9：30止，截止期后的投标文件恕不接受。 2.开标时间：2025年12月25日9：30 3.网上投标解密时间：开启解密后30分钟。 4.投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标客户端投标，线上不见面开标。 注：本项目为线上不见面采购，供应商无需到开标现场，无需递交纸质文件。中标供应商需在收到中标通知书后与采购人签订合同前，递交一份纸质文件正本，两份纸质文件副本。纸质投标文件应当与电子投标文件内容保持一致。 特别提醒： （1）本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）供应商在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问等，直至系统公告中提示评审流程结束，告知供应商可离开电脑。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。 （3）若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 解密、投标时间：2025年12月25日9：30 解密、投标地点：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203 |
| 11 | 确定中标供应商时间：评标结束 确定中标供应商地点：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203 |
| 12 | 1.采购方法：本次采购采用《江苏省政府采购交易系统》（简称“苏采云”系统）进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 2.如有问题请及时联系软件公司或采购代理机构。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市生态环境综合行政执法局 联系人：胡科 联系电话：0510-81835177 地址：无锡市周新东路123号 采购代理机构：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司 联系地址：无锡市南湖大道501号创智园D栋203 联系人：华国俊、华继文 联系电话：0510-85750700 电子邮箱：3562956220@qq.com |
| 14 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼一楼。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。 3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。 |

第二部分. 投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取采购文件（具体操作流程详见“苏采云”系统供应商操作手册http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml）。按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

4.采购文件仅作为本次招投标使用。

（三）采购文件的解释：

1.供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司，联系方式详见投标邀请第13项。

2.采购人、江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件组成部分，与采购文件具有同等约束力。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商并发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3.供应商应在投标截止时间前以书面回函代理机构，确认已收到修改文件或通知，逾期不回视同收到此公告；并关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：

投标文件相应内容上传至投标客户端。

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

  - （1）资格、资信证明文件

    - ①关于资格的声明函（格式见附件）；

    - ②具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件原件扫描件）；

    - ③投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - ④投标供应商法定代表人身份证明（提供原件扫描件，身份证应为正、反面）；

    - ⑤投标供应商法定代表人授权代表身份证（提供原件扫描件，身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - ⑥授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（提供由相关主管部门出具的社保缴费证明，社保缴费证明应有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件；如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - ⑦投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告（提供扫描件）；

    - ⑧投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法免税的主管部门出具的相关证明材料扫描件）；

    - ⑨投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的相关证明材料扫描件）；

    - ⑩承诺书（格式见附件）；

⑪供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）；

（2）补充性文件

①投标供应商情况表（格式见附件）

②投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如有自拟并自行添加）

上述证明文件中资格、资信证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件第⑦⑧⑨三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

3.开标一览表（格式见附件）

注：投标时须按项目采购需求列明的需求作为统一报价基础报出投标总价，此报价是指完成采购需求全部内容的综合总价。投标供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

总价中已包括满足本项目要求的所有提供服务相关的全部设备、人工（含餐饮费）、机械、差旅、保险、各种税费、配合、劳保、专利技术、利润、税金等一切为实现本项目及后续服务而产生的所有费用。报价范围包含完成采购项目内容的发生和涉及的全部费用，各供应商应自行勘查现场，根据项目实际情况，在充分考虑相关工作成本动态因素和自身管理水平的基础上，进行自主报价。报价在合同实施期间不因人工和材料、设备的市场因素变化而变动。

4.明细报价表（格式见附件）

5.偏离表（格式见附件；由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

6.评分标准中对应的其他所需证明材料（格式见附件；由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

7.技术标

技术文件应根据本项目的特定环境和要求，编制服务和各项服务保证措施，服务方案应对本项目的特点，重点环节进行编写，避免空洞地论述。

（六）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6.投标文件应按“投标文件的组成”的顺序制作。供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

7.投标费用自理。

# （七）网上投标：

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录《江苏省政府采购交易系统》（简称“苏采云”系统）获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证明）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册；

- 电子投标文件未按规定期限投标的；

- 电子投标文件未按采购文件要求签章和签字的；

- 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件商务标未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签章的；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 改变采购文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 改变采购文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量、项目特征；

- 投标文件未按要求提供技术文件的；

- 投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准，或开标一览表中的报价与系统报价确认环节的投标报价不一致的；

- 超过采购文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 技术文件编制粗糙，缺漏项较多；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

- 电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录《江苏省政府采购交易系统》（简称“苏采云”系统），并根据不见面开标大厅流程及采购文件要求，在【供应商解密】环节进行 CA 解密、【唱标】环节进行唱标确认、【评审】环节等待询标澄清或最终报价的准备，其余环节均由代理机构语音播报，供应商观看开标即可。投标供应商在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问等，直至系统公告中提示评审流程结束，告知供应商可离开电脑。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

（4）采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

4．评标程序

评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

符合性检查

1、评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2、实质性响应的投标应该是与采购文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

3、采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

4、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

（3）评委会成员应当履行下列义务：

1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2、按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3、对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

4、参与评标报告的起草；

5、配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

6、配合有关部门的投诉处理工作。

（4）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

（5）比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为中标供应商。

评分标准

# 综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

评分细则

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                           20分

（2）供应商评价                         20分

（3）项目方案                           60分

（二）各项目评分标准

1、投标报价（20分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值。

- 2、供应商评价（20分）

（1）认证体系（6分）：供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个证书得2分，本项最高得6分。（投标文件中提供证书扫描件并签章，不提供不得分。）

（2）业绩（4分）：供应商自2022年1月1日以来承担过同类项目（以合同签订日期为准），有1个得2分，本项最高得4分。（以合同签订日期为准，投标文件中提供合同扫描件并签章，不提供不得分。）

（3）人员配备（4分）

拟派项目组成员中具备高级（含）以上职称的，每人得2分；具有中级职称的，每人得1分，本项最高得4分；

注：供应商需要组建项目团队专职服务于本项目，投标文件中须提供《供应商拟投入本项目人员一览表》及相应人员证书扫描件并签章、由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商为其依法缴纳社保缴费证明，社保缴费证明应有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件；不提供或提供不全均不得分。

（4）服务响应能力（6分）

服务响应要求已在招标文件“三.采购需求”中明确，投标供应商需填列“服务要求响应表（格式见附件）”，同时按要求提供相关证明资料扫描件。

打“★”号内容为实质性要求，未按采购需求完全响应或有负偏离的，作为无效投标处理；

打“▲”号内容为非实质性要求，每响应一项并按采购需求要求提供相关证明资料，加1.5分，本项最高得6分。未完全响应或有负偏离或未提供证明资料，均不得分。

打“▲”号具体内容如下：

1、项目技术参数与性能指标要求（提供使用设备能够满足要求的说明，加盖投标供应商公章）

1.1 VOCs无组织在线检测仪功能及参数要求

▲（1）VOCs无组织在线监测仪使用内置电池供电，在采样频率不低于1次/分钟的状态下，连续供电时间不少于365天。（需提供产品外观照片。）

▲（2）VOCs无组织在线监测仪部署时无需土建施工，支持快速部署于厂界围墙、路灯杆等现有设施上。（需提供实际部署于厂界围墙、路灯杆的案例照片。）

▲（5）TVOC测量范围：0～100ppm。

▲（6）TVOC示值误差≤±5%。

注：提供使用设备能够满足要求的说明文件包括但不限于产品说明书、产品说明手册、产品功能界面截图、官方网站公布的产品资料、检测报告、校准证书或生产厂家出具的参数证明等。

3、项目方案（60分）

| （三）技术分（服务方案）（60分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本项目的理解 8分 | 根据各供应商对本项目的理解（包括项目的需求理解、总体目标、关键技术等方面理解）进行评审： A、理解透彻，逻辑非常清晰，描述深刻、内容涵盖全面的，得8分； B、基本理解、逻辑基本清晰，描述涵盖大部分内容的，得5分； C、理解模糊、逻辑不清晰，描述未涵盖相关内容的，得3分； D、上述内容如有缺失、不符或不提供者，则本项不得分。 |  |
| 2 | 整体服务方案概述 8分 | A、服务方案内容完整详实、准确、针对性强，能够全部实现预期的服务效果，各项功能完备，与本项目需求的吻合程度较高的，得8分； B、服务方案内容基本完整、针对性略有欠缺，能够基本实现预期服务效果，各项功能基本完备，与本项目需求有一定的吻合度的，得5分； C、服务方案简陋，服务流程不具体或不明确，功能不完备，与本项目需求吻合度较差的，得3分； D、上述内容如有缺失、不符或不提供者，则本项不得分。 |  |
| 3 | 本项目涉及服务内容分析 12分 | 空气质量形势分析 6分 | 根据各供应商对本项目采购需求范围内空气质量形势、污染特征现状、污染成因等内容进行评审： A、内容详实、需求条款贴合度高且分析准确的，得6分； B、内容较为简单、可行、细节待完善的，得4分； C、内容粗略、无针对性、基本满足需求的，得2分； D、未作说明或提供内容不能满足需求、存在逻辑错误等不得分。 |
|  |  | 污染源特征问题分析情况 6分 | 根据各供应商对本项目采购需求范围内污染源分布特征、涉VOCs企业数量及类别情况进行评审： A、内容详实、需求条款贴合度高且分析准确的，得6分； B、内容较为简单、可行、细节待完善的，得4分； C、内容粗略、无针对性、基本满足需求的，得2分； D、未作说明或提供内容不能满足需求、存在逻辑错误等不得分。 |
| 4 | 服务进度计划 8分 | A、服务进度计划内容完整全面，人员安排合理、可执行性强，得8分； B、服务进度计划内容及人员安排满足要求但不够全面，可执行性稍有欠缺的，得5分； C、服务进度计划内容及人员不够合理，有瑕疵，有步骤缺少且内容无实质性意义，可执行性较差，得3分； D、上述内容如有缺失、不符或不提供者，则本项不得分。 |  |
| 5 | 服务质量保证措施 6分 | 根据投标供应商提供的服务质量保障措施（包括数据分析报告、质量保障措施、保密措施、验收方案等）进行评审： A、数据分析报告完整性及质量保障措施合理全面，数据准确性保障及保密措施合理可行，提供科学完整的验收方案，得6分； B、提供数据分析报告完整性及质量保障措施合理但不够全面，数据准确性保障及保密措施稍有瑕疵，提供可执行的验收方案，得4分； C、提供数据分析报告完整性及质量保障措施不够合理全面，数据准确性保障及保密措施有较多瑕疵，提供验收方案可执行性较差，得2分； D、上述内容如有缺失、不符或不提供者，则本项不得分。 |  |
| 6 | 空气质量问题保障措施方案 6分 | 根据各供应商对本项目采购需求范围内空气质量问题针对性的保障措施方案进行评审： A、方案合理，满足需求、针对性强，可执行性强，6分； B、方案基本满足需求，具备针对性及可执行性，符合项目实际情况但略有欠缺的，得4分； C、方案内容有瑕疵，针对性和可执行性较差，描述粗陋且内容无相关性，得2分； D、上述内容如有缺失、不符或不提供者，则本项不得分。 |  |
| 7 | 应急响应的配套工作方案 6分 | 根据各供应商提供的应急响应工作与配套方案进行评审： A、应急响应配套工作方案科学合理、灵活机动；应急反应设备及人员配备到位、处置能力强；迅速处理突发事件的效率高，得6分； B、应急响应配套工作方案可执行性稍有欠缺的；应急反应设备及人员配备考虑不够全面；突发事件处理方案针对性及可操作性不高，得4分； C、应急响应工作与配套方案描述粗陋，应急反应设备及人员配备方案可执行性较差；突发事件处理方案针对性及可操作性较差，得2分； D、上述内容如有缺失、不符或不提供者，则本项不得分。 |  |
| 8 | 运维服务分析方案 6分 | 根据各供应商投标人具有项目所需的运维服务能力，提供完善的运维方案分析方案进行评审： A、内容详实、需求条款贴合度高且条理清晰的得6分； B、内容较为简单、可行、细节待完善的得4分； C、内容粗略、无针对性、基本满足需求的得2分； D、上述内容如有缺失、不符或不提供者，则本项不得分。 |  |

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。代理机构将在江苏政府采购网上发布中标公告。代理机构和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在采购活动中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.所有供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3．与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2. 本项目不收取履约保证金。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）政府采购信用担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33 号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函：

1.江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

2.“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

3.对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

4.电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。

5.供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函 （ 保 险 ） 操 作 手 册 ”， 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。
（十五）政府采购合同融资政策告知：

【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购交易系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。无锡市政府采购合同融资政策告知函见附件2。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
（十六）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4。条款的规定向采购人或代理机构提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人、代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

# （十七）其他：

# 1.采购文件的条款必须认真审阅。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

2.本项目代理费由中标供应商支付。以中标（成交）金额为基数，按差额定率累进法计算后打8折计取；收费标准为：中标（成交）金额100万以下费率为1.5%；中标（成交）金额100万－500万费率为0.8%。

附件一：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为          的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件二：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

# 第三部分．采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标：

利用可移动、易安装的小型VOCs无组织监控设备，对重点污染源相关区域的VOCs排放情况进行监控和溯源，服务于环境执法，开展设备使用技术服务。

提供12个月的VOCs数据服务，对无锡市内涉及VOCs排放企业、区域进行在线监控，通过安装多套VOCs在线监测设备在重点监管企业、涉气投诉热点或其他有监测需求的企业开展工业企业VOCs在线监控及数据分析工作，提升该类企业科技监管水平，实现区域污染指标责任智能锁定。通过数据监测，客观反映区域内的污染来源，提高工业VOCs精细化监管水平，推进靶向精准执法，助力VOCs减排。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求：

《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）中明确“加强监测能力建设。按照《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》要求，持续加强VOCs组分监测和光化学监测能力建设。加强污染源VOCs监测监控，加快VOCs重点排污单位主要排放口非甲烷总烃自动监测设备安装联网工作。”《江苏省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚行动实施方案》（苏环办〔2023〕35号）中明确“加强涉VOCs重点工业园区、产业集群和企业环境VOCs监测”。《江苏省2025年大气污染防治工作计划》（苏污防攻坚指办〔2025〕29号）中明确推进重点园区建立“嗅辨+监测”异味溯源机制。《无锡市臭氧污染治理三年专项行动方案（2023—2025年）》将扎实推进VOCs污染治理攻坚行动列为重点任务，要求强化工业企业VOCs无组织排放整治。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《中华人民共和国环境保护法》；

《中华人民共和国大气污染防治法》；

《江苏省大气污染防治条例》；

《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）

《江苏省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚行动实施方案》（苏环办〔2023〕35号）

《江苏省2025年大气污染防治工作计划》（苏污防攻坚指办〔2025〕29号）

《无锡市臭氧污染治理三年专项行动方案（2023—2025年）》；

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）；

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）服务响应总体要求：

1、打“★”号部分为关键技术参数、功能、要求，任何对这些项目的负偏离将被视为未实际响应招标文件要求而作无效投标处理。投标文件中须按照“★”条款的要求逐条响应（若要求提供其他证明材料,还须提供要求的证明材料），“★”条款技术指标负偏离或未响应，作无效投标处理。

2、打“▲”号条款为重要技术参数，投标文件中须按照“▲”条款的要求逐条响应并标注证明文件所在页码（若要求提供其他证明材料,还须提供要求的证明材料），“▲”条款技术指标负偏离或未响应或未标注证明文件所在页码，对应项将不予以计分。但不作为无效投标条款。

3、报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在报价中，中标后不做任何调整。

（二）服务要求：

服务项目需要总共安装不少于36台监测仪，安装台数根据现场情况和实际管理需求进行安排，监测仪器按照采购人需求随时进行调整。

（三）安全要求：

符合国家相关标准或行业标准。

（四）项目采购内容：

微型挥发性有机物检测仪（TVOC浓度、温度、湿度）的搭建、VOCs在线监测管理系统（含手机微信小程序）。中标单位负责设备安装，并提供运行维护及数据分析服务。设备产权归供应商所有。具体如下：

★1、实施对象：对无锡市内涉及VOCs排放企业、区域进行在线监控，通过安装多套VOCs在线监测设备在重点监管企业、涉气投诉热点或其他有监测需求的企业开展工业企业VOCs在线监控及数据分析工作。

2、建设工业企业挥发性有机物监测监控、搭建网格化管控基础。针对现场实地考察后确定建设方案，监控点位设置原则：根据现场实际情况，单个车间在确保窗户密闭的前提下，常用出入口对应厂界布置1个监测点；不可密闭车间或露天场地，在生产设施对应厂界，结合主导风向的下风口，以扇形范围布置2-5个监测点。

3、搭建智慧分析平台。将工业源数据、TVOC监测数据结合应用，搭建综合预警、保障应急、网格监管体系。通过手机微信小程序和PC机管理平台，提供数据查询、预警、浓度分布曲线等，对排污数据进行监控、监测、分析和报警，并结合园区气象和企业布局影响因素进行分析，判别高峰时段峰值污染程度，判断峰值聚集区域，为环境管理部门快速锁定引发网格监测数据波动的污染因素，制定并实施污染源管控提供依据和保障。

4、中标供应商负责提供平台运维及数据分析服务。保证云服务的安全性，定期备份监测数据，统计各企业站点的厂界挥发性有机物平均浓度、最大浓度、最小浓度、应有数、有效数、有效率、浓度限值、超标数、超标率等指标；分别按月和按天统计在同一时间段内污染因子的浓度变化，进行趋势分析。

5、采购内容详情：

★表1:无锡市重点企业、区域VOCs在线监控服务项目

| 序号 | 内容 | 监测指标 | 服务年限 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市重点企业、区域VOCs在线监控服务 | 总VOCs（TVOC）浓度检测 | 1年 | 97.2万元 |

备注：数据采集要求是每天每站点24小时连续在线监控数据。

★表2：项目基本配置与功能要求明细

| 序号 | 内容 | 数量/服务时间 |
| --- | --- | --- |
| 无锡市重点企业、区域VOCs在线监控服务项目 |  |  |
| 1 | VOCs在线监测 | 36个站点/1年 |
| 2 | 现场技术支持（安装、调试） | 36个站点/1年 |
| 3 | 数据分析 | 36个站点/1年 |

（五）技术服务说明

1、项目技术参数与性能指标要求（提供使用设备能够满足要求的说明，加盖投标供应商公章）

1.1 VOCs无组织在线检测仪功能及参数要求

▲（1）VOCs无组织在线监测仪使用内置电池供电，在采样频率不低于1次/分钟的状态下，连续供电时间不少于365天。（提供产品外观照片。）

▲（2）VOCs无组织在线监测仪部署时无需土建施工，支持快速部署于厂界围墙、路灯杆等现有设施上。（提供实际部署于厂界围墙、路灯杆的案例照片。）

（3）设备监测参数包括：TVOC浓度、温度、湿度、风向、风速。

（4）测量频率：30秒一次采样，24小时连续监测

▲（5）TVOC测量范围：0～100ppm。

▲（6）TVOC示值误差≤±5%。

（7）TVOC检出：1ppb。

（8）温度测量范围：-20℃～50℃。

（9）湿度测量范围：0%～100%RH。

（10）防护等级：IP54。

（11）气象监测仪技术指标要求

风速：

①风速测量范围：0～70m/s ；

②风速准确度:±（0.3+0.03V）m/s ；

③风速分辨率：0.1m/s ；

④启动风速：≤0.5m/s 。

风向：

①风向准确度:±3°；

②风向分辨率：1°。

1.2 VOCs无组织在线监控预警系统软件参数功能要求

（1）首页展示

系统总体概览，包括监控点位的联网情况、在线监控点位数、异常监控点位数、离线监控点位数；展示当前管辖区域内的空气综合质量情况，AQI指数及各类监控因子；

近期超标情况及实时发生超标的点位名称，汇总展示最近几天的超标情况；

综合排名展示，对点位的空气质量情况进行排名分析。

（2）实时数据

实时展示各点位各监控因子数据，包含企业名称、设备类型、点位状态、点位名称、监控数据、最新采集时间等；

实时展示各点位的状态，包括正常状态、故障状态（包括掉线、恒值、异常数值等情况）、超标状态，并可以根据状态进行过滤查阅，将需要重点关注的内容进行筛选查阅；

（3）排放实况

①实况概览：显示所有监测点位的数量、60分钟均值排名。

②VOCs趋势图：显示监测点位当天的排放趋势。

③高值告警：监测点位有排放数据超过阈值时，触发高值告警信息。

④显示监测点位当天峰值排名

（4）历史数据溯源

展示每个点位下的污染因子的历史监测数据，可以按照时间可选择正序或倒序排列。同时具备不同的数据筛查方式，满足用户不同的数据查询要求。

可根据所查询的开始截止时间以及所查询的数据类型（所有数据、零点数据、整点数据）将数据通过表格文件形式导出下载。

支持各站点、各因子历史数据趋势查看，及多站点多因子同时查阅，并根据这些数据形成统计图表。

根据选择的时间段，快速提取该时段内关注范围内的监控因子数据，配套显示各因子空气污染的动态扩散情况。

（5）账号管理

为便于实际现场业务，为采购人配置数据管理账号，划分不同管理账号权限，对应不同的功能模块。

（6）移动端程序技术要求（提供能满足以下功能的截图证明）

①提供微信小程序展示VOCs监测仪的监测数据，可以支持Andriod、IOS手机；

②按照排放浓度进行项目排名；

③通过地图展示监测点位及实时监测数据，展示数据变化趋势；

④地图可以显示风速风向等。

2、服务方案技术要求

（1）人员支持

本项目技术服务小组应安排至少6人技术团队服务本项目，分别负责该项目的管理与监测点位的选址及日常报告的出具,在有任何监测设备、配套平台出现问题时可立即反馈解决。其中，至少1名人员专职负责本项目的资料收集整理、成果文件编制、项目总结性报告编写等工作。供应商需自备满足工作需要的手机、电脑、车辆等相关设备。专职人员应具备一定的图文处理和数据分析能力，能够熟练操作电脑，熟悉基本办公软件，具备档案管理及资料整理能力。

（2）信息化支持

服务单位利用现有的大气污染物智慧管控平台实现VOCs的在线监控，完成分析工作以及数据采集与传输系统服务。

（3）项目成果

1）项目企业VOCs实时监控服务实施报告：包括现场勘查、监测设备安装、监测平台运行等监控服务建设的实施报告；

2）项目报告：成交供应商根据采购人需要提交日、月、季度数据及分析报告，年度结束后10天内提交上年度数据及分析报告。

3）预警报送机制：当监测数据出现异常时，第一时间把异常信息和处理建议推送给采购方。

4）项目企业现场勘察报告：及时对 VOCs排放数据异常企业进行现场勘察，提出合理化建议、建设性意见。

（4）保密要求

由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给供应商时，均被视为保密的，不得泄露给除采购人或指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束供应商；供应商在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露；供应商实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标号招标文件、供应商投标文件、国家和行业有关规范、规程和标准。

（5）质控要求

1）监测设备需要有专人负责设备的运维，通过监测出的数据必须准确、真实、可靠、完整；

2）设备数据有效率需达到90%以上；

3）建立相应的质量保证体系；

4）将所有设备的数据留档备查。

（6）响应速度要求

设备异常情况处理率需达到100%，异常设备需要在48小时内提供备机更换，备机需要具备出厂检测合格证书。

安装台数根据企业实际情况安排，在已安装监控仪器的企业长期稳定达标的情况下，或在遇到居民恶臭/异味投诉时，部分监控仪器可以更换到其他需要监控的企业。投标人需要在收到采购人移装要求后24小时内完成设备移装并提供数据。（投标供应商需提供设备移装承诺函，格式自拟）

（7）项目运维要求

1）对于监测设备，项目技术服务方应具备完整的数据质控体系，并提供质控实验室及质控设备的相关证明材料。

2）为保证服务质量，项目技术服务方应具有良好的管理体系。

3）质量控制设备物资保障：为保障监测数据的连续性，中标方需有备用VOCs在线监测仪，当设备出现异常时及时响应和更换。

（8）项目验收要求

服务期满后，技术服务方按采购方的招标要求完成项目技术服务与数据应用工作并提交相关成果后，采购方将组织进行项目技术考核验收。

（9）其他要求

完成采购人交办的与本项目采购范围内相关的其他事项。

（六）其他有关说明

1、服务期限：自签订合同之日起，1年。

2、服务地点：无锡市域范围内（含江阴、宜兴）。

3、投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

4、投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于技术偏离表中说明。

5、根据国家扶持中小企业的有关政策，中标供应商如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购〔2013〕5号文件执行。

6、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7、本项目标的所属行业：其他未列明行业。

8、本项目是否专门面向中小企业：是。

9、付款方式：合同签订后，付合同总金额的39%；项目稳定运行6个月后，付合同总金额的41%；项目约定的全部事务完成均通过审核、全部文件完成归档且中标方在合同履行过程中无违约行为的，采购人支付合同总金额的20%。

第四部分   合同协议书（格式）

需方（采购人）：  无锡市生态环境综合行政执法局

供方（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                         ；（小写）

- 服务要求：

- 服务期：

- 交货地点和方式：  无锡

- 货款支付步骤和办法：合同签订后，付合同总金额的39%；项目稳定运行6个月后，付合同总金额的41%；项目约定的全部事务完成均通过审核、全部文件完成归档且中标方在合同履行过程中无违约行为的，采购人支付合同总金额的20%。

八、 售后服务：

全面完成本项目内容及采购需求约定事项。

九、违约责任：

1、在合同实行期内，需方不得无故对合同单方进行实质性变更或解除。如遇特殊情况，可与供方协商解决。

2、供方未按本合同（含不可分割部分）的约定完成全部或部分项目事务；供方开展的部分或全部项目事务未达到本合同（含不可分割部分）约定或要求的，需方均有权要求供方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到需方要求的，需方均有权单方解除本合同并要求供方承担需方因此产生的费用增项（含另行委托第三方的费用）、损失及责任等。同时供方应向需方支付合同总价5%的违约金。

3、供方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（需方解除合同的除外）。需方未能及时追究供方的任何一项违约责任并不表明需方放弃追究供方该项或其他违约责任。

供方及其人员出现下列任一情形时，需方均有权单方解除本合同并要求赔偿损失及追究责任:

（1）就全部或部分约定事务存在未在约定时间内完成或未按约开展之任一情形，单独或合计达3次的；

（2）提供的数据、记录、报表、报告、分析等存在错误或不实累计达3次的；

（3）中止或终止全部或部分服务的；

（4）供方及其人员存在利用因履行本合同获得的数据、报告、成果等从事非项目事务或从事谋取经济、名誉等可获得利益行为的；

（5）将项目的部分或全部事务转让、委托给任意第三方的；

（6）供方安排参与项目的人员不是供方员工或供方及其人员邀请任意第三方（含单位和个人）以有偿/无偿的方式参与项目事务的；

（7）供方及其人员存在损害需方权益或对项目造成不利影响行为的；

（8）导致需方参与争议或纠纷的；

（9）出现本合同（含不可分割部分）约定的其他应解除合同的情形。

十、解决争议的方式：

未尽事宜由双方协商解决。如有争议协商不成，可通过需方所在地的人民法院诉讼解决。各方因解决争议所产生的各项费用（包括但不限于：诉讼费、律师费、保函费、公证费、鉴定费等）均由责任方承担。

十一、其他事项：

本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十二、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：

合同一式五份，供需双方各执二份，见证方执一份。

十四、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）     供方（中标方）：           （盖章）

法定（授权）代表人：                         法定（授权）代表人：

地址:                                        地址:

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

年      月       日                         年      月      日

见证方：（盖章）                                 年      月       日

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

# 第五部分．附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：

项目名称：

供应商：             	             （签章）

法定代表人或

其委托代理人：           	       （签章）

日  期：         年         月      日

- 投标函（格式）：

# 投标函

致：无锡市生态环境综合行政执法局

我方收到贵方项目编号JSZC-320200-JSHP-G2025-0042 采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次 VOCs无组织在线监控技术服务项目 的投标。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标文件，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市生态环境综合行政执法局在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件相应内容上传至投标客户端。

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件：

  - （1）资格、资信证明文件

    - ①关于资格的声明函（格式见附件）；

    - ②具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件原件扫描件）；

    - ③投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - ④投标供应商法定代表人身份证明（提供原件扫描件，身份证应为正、反面）；

    - ⑤投标供应商法定代表人授权代表身份证（提供原件扫描件，身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - ⑥授权代理人提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（提供由相关主管部门出具的社保缴费证明，社保缴费证明应有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件；如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外）；

    - ⑦投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的财务审计报告（提供扫描件）；

    - ⑧投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法免税的主管部门出具的相关证明材料扫描件）；

    - ⑨投标供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的相关证明材料扫描件）；

    - ⑩承诺书（格式见附件）；

⑪供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）；

（2）补充性文件

①投标供应商情况表（格式见附件）

②投标供应商认为必须提供的其他证明材料（如有自拟并自行添加）

上述证明文件中资格、资信证明文件必须全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件第⑦⑧⑨三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整、清晰与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

3.开标一览表（格式见附件）

注：投标时须按项目采购需求列明的需求作为统一报价基础报出投标总价，此报价是指完成采购需求全部内容的综合总价。投标供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

总价中已包括满足本项目要求的所有提供服务相关的全部设备、人工（含餐饮费）、机械、差旅、保险、各种税费、配合、劳保、专利技术、利润、税金等一切为实现本项目及后续服务而产生的所有费用。报价范围包含完成采购项目内容的发生和涉及的全部费用，各供应商应自行勘查现场，根据项目实际情况，在充分考虑相关工作成本动态因素和自身管理水平的基础上，进行自主报价。报价在合同实施期间不因人工和材料、设备的市场因素变化而变动。

4.明细报价表（格式见附件）

5.偏离表（格式见附件；由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

6.评分标准中对应的其他所需证明材料（格式见附件；由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

7.技术标

技术文件应根据本项目的特定环境和要求，编制服务和各项服务保证措施，服务方案应对本项目的特点，重点环节进行编写，避免空洞地论述。

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

五、我方认为贵方有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出疑问的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

电话：              传真：        通讯地址：               邮编：

开户行：                          开户行账号：       开户行地址：

（二）开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：JSZC-320200-JSHP-G2025-0042

货币单位：人民币元

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 服务要求 |  |
| 项目负责人 |  |

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

填写说明：

1.评审时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须签章。

2.投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件所列采购需求的全部费用。

（三）明细报价表（格式）：

# 明细报价表

项目编号：JSZC-320200-JSHP-G2025-0042

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

注：（1）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长。

（四）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：JSZC-320200-JSHP-G2025-0042

无锡市生态环境综合行政执法局：

我公司（单位）参加本次项目 VOCs无组织在线监控技术服务项目 政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目 VOCs无组织在线监控技术服务项目 进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

日期：

# （五）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320200-JSHP-G2025-0042

无锡市生态环境综合行政执法局：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目 VOCs无组织在线监控技术服务项目 的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

投标供应商（签章）：

法定代表人（签章）：

日  期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- | --- |
| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |  |  |

（六）法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系          的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （签章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

# （七）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

- 本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格、资信审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大安全事故和质量事故、不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已成交，可取消我公司成交资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

日期：

（八）（投标供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（投标供应商名称）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日　　　　期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 监狱、戒毒企业证明文件：

残疾人福利性单位声明函：

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日  期：

# （九）投标供应商拟投入本项目人员一览表（格式）

投标供应商拟投入本项目人员一览表

采购项目编号：JSZC-320200-JSHP-G2025-0042

| 序号 | 姓名 | 职称 | 证书号/身份证号 | 在本项目中担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  | …… |

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

注：1.上表如需要自行延长。

# 2.上表内容须提供人员证书扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

# （十）同类业绩一览表（格式）

同类业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

日期：    年  月   日

# （十一）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

# （十二）偏离表（格式）

商务/技术偏离表

项目名称：VOCs无组织在线监控技术服务项目

采购项目编号：JSZC-320200-JSHP-G2025-0042

| 序号 | 招标文件规定 | 投标文件的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件或投标内容所在的位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商的投标文件与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

日期：    年  月   日

# （十三）技术标（格式自拟）