无锡市梁溪区政府采购项目

（全流程电子化）

公开招标文件

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320213-JHCG-G2025-0010

采购项目名称：2025-2026年梁溪区区管亮化设施管养服务项目

采   购   人：无锡市梁溪区城市管理局

采购代理机构：江苏钧华项目管理有限公司

二〇二五年六月

总  目  录

- 投标邀请函

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

第一章  投标邀请函

江苏钧华项目管理有限公司受无锡市梁溪区城市管理局的委托，对2025-2026年梁溪区区管亮化设施管养服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

项目概况

2025-2026年梁溪区区管亮化设施管养服务项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年7月24日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

（一）招标项目信息

1.项目名称：2025-2026年梁溪区区管亮化设施管养服务项目

2.项目编号：JSZC-320213-JHCG-G2025-0010

3.项目预算金额：373.156606万元；

4.项目最高限价：373.156606万元，报价超过最高限价的按无效投标文件处理。

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》；

6.养护期:项目整体养护期一年，其中火树银花养护期11个月。

#### 7.养护质量目标：在规定的亮灯时间内，确保亮灯率≥97%；设施完好率≥90%；运行故障率≤1%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保30分钟内赶赴现场组织处理；零安全、漏电事故。

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业；

9.本项目是否专门面向中小企业：是。

10.本项目不接受 联合投标。

11.本项目无履约保证金。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目的特定资格要求：

- （1）具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质及有效的企业安全生产许可证；

- （2）项目负责人具备二级及以上注册建造师（市政公用工程或机电安装工程专业），项目负责人还需具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》。

（三）获取采购文件的时间期限

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月24日13点30分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

（五）公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

（六）其他补充事宜

无

（七）本次招标联系方式

1.采购代理机构：

名称：江苏钧华项目管理有限公司

项目联系人：杨倩丽

电话：0510-88331989/15252470489

地址：无锡市梁溪区南湖大道503号无锡传感设备产业园1号楼210室

邮箱：904282900@qq.com

2.采购人：

名称：无锡市梁溪区城市管理局

联系人：朱博文

联系电话：0510-82366602

联系地址：无锡市梁溪区惠勤路180号

（八）其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏钧华项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

（五）其他事项

1）本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

2）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、两副）。

3）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

4）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏钧华项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费由招标人支付。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请函

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

10.5暗标排版要求：字体为黑色、小四号宋体，不得出现手写，不得设置页眉，页脚；如有表格，表格中字体用宋体字，字号不作限制。如有图片要为彩色，图片不得出现能显示企业特征或其他提示性的标记或标识。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》的规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》的规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可以要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

26.4技术标（暗标）中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

26.5商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效响应文件的；

26.6暗标未按要求编制，编制粗糙、格式混乱、条理不清的；

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定排名第一投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑等请向采购代理机构或采购人提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 中标服务费

本次招标的采购代理服务费由招标人支付，按差额定率累进法计算。代理服务费参照计价格〔2002〕1980号文收费标准服务类的70%计取；编标费按照苏价服〔2014〕383号文的70%计取。

- 合同文本

发包人（全称）：           （以下简称“甲方”）

承包人（全称）：           （以下简称“乙方”）

受甲方委托，乙方承包2025-2026年梁溪区区管亮化设施管养服务项目，根据《中华人民共和国民法典》，为明确双方权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 项目概况

1、项目名称：2025-2026年梁溪区区管亮化设施管养服务项目

2、服务地点：采购人指定地点

3、质量要求：合格

第二条 服务内容

一、维护范围

- （一）区管楼宇亮化拆除。涉及点位：西直街小区、天宝歌舞厅布丁酒店、星程酒店、李巷小区、西新饭店、李同豐参药店、邮电新村、金马国际、莫泰168、产业集团、棉花巷126号、锦仑大酒店、香榭大楼、香榭商铺、五河新村、供电大厦春申路、民丰北苑、民丰西苑、凤翔软件园、民丰里、民丰家园二区、民丰苑、民丰东苑、康桥丽景、梨花家园、莲蓉公寓、莲蓉苑、江阴巷、柯兰公寓、九间头、延寿堂、惠钱一村、怡惠苑、锡澄大厦、新桥花园、锡澄二村、惠盛人家、神州国际、绿洲花园、盛岸一村、盛岸二村、盛岸新村、惠麓东苑、君和佳园、金凤凰公寓、凤宾家园南块、凤加小区等47处。

- （二）区管楼宇亮化养护。涉及点位：

- 1、原“靓丽北塘”北塘大街沿线21幢建筑，包括禾嘉苑、无锡防汛工程管理处、沿河人家、无锡市康复医院、北大街街道、奢季酒店等。

- 2、老城区（核心区）惠巷等10条街，包括：

- （1）楼宇部分：崇宁路总工会、崇宁路检查服务中心、小娄巷横街东区18号楼、惠巷苏家弄牌楼、王选陈列馆、东林书院、考试院、健康路阿福楼、健康路中国银行、四季鞋帽城、残疾评定委员会、易建联网大楼、前西溪汉庭酒店、迎溪桥小区24号楼、铸冶巷小区、文渊坊1-4#楼、新街巷围墙、小你虹桥、钱钟书的猫、新鼎球大厦、国税局、佳福大厦、实验幼儿园创意围墙、华通大厦、银仁大厦、西河苑、明珠广场等27处建筑；

- （2）道路部分：学前路景观、新生路景观、健康路景观（去除改造部分）、文渊坊街、惠巷、前西溪牌坊等6条道路；

- （3）街角公园部分：1#健康路与复兴路、2#健康路与人民路交叉口、4#健康路与解放环路交叉口、5#解放路与学前路交叉口、6#学前路与勤学路交叉口、7#学前路顾毓琇纪念馆、8#9#解放南路与通扬北路交叉口等8处街角公园。

- （三）火树银花养护。涉及点位：南长街（永乐路-朝阳广场）、永乐路（通阳路-向阳路）、崇宁路（中山路-解放东路）、县前街（解放东路-解放南路）、书院弄（中山路-解放北路）、解放北路（中山路-书院弄）、中山路（解放北路-凤吟路）、道长巷、健康路（解放南路-学前路）（人民路-复兴路）、解放西路（天成巷-中山路）、解放北路（茂业门口）、惠勤路（锡沪西路-兴昌路）等12条主要道路。

- 二、维护内容

1、配电设施：测量电压、电流和接地电阻，更换破损、老化、存在安全隐患的配电箱（柜）、负荷开关、空气开关、控制器、断路器等配电设施，检修门锁、更换锈蚀坏损的配电箱；

2、电缆线路：日常线路巡查，更换破损、老化、存在安全隐患的电线、电缆、井框、井盖，处理线路缺陷；

3、灯具：日常巡视检修，更换损坏、老化、存在安全隐患的LED轮廓灯、LED点光源、LED洗墙灯、投光灯等各类灯具；

4、每年组织不低于1次的对所有亮化设施接地电阻等数据测试工作，并建立书面、电子版台账，对测试数据进行分析；

5、每年组织不少于1次的对所有配电箱（柜）、各转接箱以及各灯灯具的清洁工作，并做到清洁效果良好。

6、养护作业应确保原节能模式正常运行，线路的功率因数不低于0.85；

7、要建立系统资料、管理档案（含电子文档）；

8、做好亮化设施防盗管理和因各类事故引起的抢修、报修的处理工作；

9、配合做好各类保障、投诉、联系单（函）、媒体曝光、领导交办事宜的处理工作；

10、其他采购方要求实施的工作。

三、维护要求

1、中标供应商必须按照维护区域建立维护项目点，明确项目部负责人。项目部负责人及其他人员应报采购人备案，不得随意变更。如确需变更的，须报采购人同意。

2、中标供应商应按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。中标人应于每月25日前上报次月维护计划。

3、中标供应商应建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。巡查必须按计划执行一天一巡，并做好巡查记录，巡查结果应及时上报。

4、中标供应商应按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报区城管局。

5、中标供应商应加强日常检查考核和维护资料的管理，按时上报月度工作台账（原则上每月3日前上报上月维护资料台账）。台账具体内容包括：

（1）月度维护作业计划：指经区城管局批准实施的计划。

（2）月度维护技术文件：指中标供应商实施的拆移、恢复、商请、各类数据检测等指令性工作的技术文件。

（3）月度巡查巡修台账：指中标供应商巡查以及维修结果的台账。

（4）月度安全工作台账：中标供应商自行开展的安全检查、教育、考核等台账。

6、中标供应商对城市亮化设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

（1）亮灯率情况每天晚上巡查一次，每月实施一次灯具安全全面检查，涉及安全隐患的及时维护到位；

（2）每季度实施一次配电箱（柜）及设施设备的巡检，每年组织进行一次全面检修，并对配电箱（柜）进行一次防腐处理；

（3）每年实施一次配电及亮化设施接地网的接地电阻测试，并实施一次电线、电缆等线路的全面检修。

7、中标供应商不得擅自改变亮化设施现状，确需变更的应事先书面报告区城管局批准。

8、禁止中标供应商白天开灯巡修。确因运行故障等特殊情况需在白天送电抢修的，必须事先书面报告区城管局批准，原则上每次连续开灯不超过10分钟。

9、中标供应商应严格执行社会承诺制度，一般故障确保12小时内修复，复杂故障确保24小时内修复，确因无法完成修复的，应提前提出申请并经采购人同意。

10、涉及重大安全运行故障或突发事件，中标供应商应在接报30分钟内赶至现场组织处理。

11、中标供应商应做好安全管理工作。每月至少组织一次安全教育学习、安全检查、隐患排查，并做好安全管理工作台账。

12、中标供应商应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，中标供应商应启动应急机制，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到故障抢修通知，应在半小时内赶至现场组织处理，并及时回复处理结果。

13、中标供应商应建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。中标供应商应建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并及时反馈修复结果。

四、其他要求

1、中标供应商应为参与本项目的企业员工购买意外伤害险，并在中标后一个月内向采购方提供证明文件，不提供者采购方有权终止与其的合同。

2、维护人员在维护期间因正常维护或采购方派遣的委托维修任务内造成的任何安全事故，均由中标供应商承担责任。

3、配合采购人做好接用电源以及设施拆除（迁移）工作。拆除后的设施按采购人的要求运至指定地点存放。

4、采购人所提供清单中的数量、型号和规格来源于竣工资料、现场实际，如有差异不作调整。维修维护工作中涉及更换灯具、材料、光源、元器件等必须使用原有资料型号，不得擅自更换型号，如确需使用替代材料，须经采购人认可。

5、养护期限内发生偷盗视为养护单位看护不当，由养护单位承担修复的所有费用。偷盗必须在第一时间内向采购单位管理人员反映，同时向辖区内派出所报案，同时进行设施修复。

6、必须文明施工。照明维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志、警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

7、为确保服务质量，供应商应根据本项目作业要求及作业量综合考虑设置日常维护计划、重大节日、活动保障措施，应急处置方案、安全文明管理及质量保障措施、维护技术资料管理方案等。

五、保护技术资料的要求

1、不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

2、必须按采购方要求对每个维护项目制作项目基础资料。

3、在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

六、考核要求

1、考核方式

采取随机抽查和定期检查相结合的考核方式进行。

（1）随机抽查考核：由采购人组织，每周至少一次。

（2）定期检查考核：由采购人组织，每月进行一次。

2、考核内容

（1）随机抽查考核：主要是检查亮化设施亮灯率情况。

（2）定期检查考核：主要是检查设施完好率、运行故障率、修复及时率、交办事项办理及时率、安全生产及文明施工、维护台账资料等。

3、考核评分

具体详见附件1：《区管城市亮化设施维护管理考核细则》

4、奖惩办法

（1）月度定期检查考核得分在95分及以上的不扣当月维护经费；月度定期检查考核得分在90-94.9分的，每下降0.1分扣除当月维护经费的0.1%；90分以下的，按照90-94.9分每下降0.1分扣除当月维护经费的0.1%，90分以下每下降0.1分扣除当月维护经费的0.2%；

（2）在市级及以上部门对区局城市亮化考核中，市级每发现一处问题，在当月考核得分中扣0.5分；处理精细化管理“第三方”发现问题不及时或维修不到位的，每一个扣0.2分；

（3）在市级及以上部门对区局城市亮化考核中，名次排名第一当月考核得分中加3分，第二名加2分；排名倒数第二扣2分，排名倒数第一扣3分，其余排名不加不减分。受到区级表彰当月考核得分中加3分，受到市级及以上表彰加5分；受到区级通报批评当月考核中扣3分，受到市级及以上通报批评扣5分。

（4）由于养护维修或处置不到位发生财产损失100000元以下或人员受伤事故，在考评中额外按20000元/次扣除养护经费；发生100000元以上财产损失或人员轻伤及以上事故，按50000元/次扣除养护经费；发生人员死亡事故的，按100000元扣除养护经费并解除其养护合同。

第三条 项目履行期限

项目期限：项目整体养护期一年（年 月 日至 年 月  日），其中火树银花养护期11个月（年 月 日至 年 月  日）。

第四条 项目费用与付款方式

合同总金额：

小写：         元，大写：          。

合同金额组成

- 区管楼宇亮化养护金额：

小写：         元，大写：          。

2.火树银花养护金额：

小写：         元，大写：          。

3.区管楼宇亮化拆除金额：

小写：         元，大写：          。

1.本项目总报价应包括完成该项目所需的一切费用,包括但不限于人员费用(工资、福利、培训、社会保险、人身意外伤害险、服装费、高温费、劳保用品费等)、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、车辆的费用(保养、维修、油料费、车辆保险费)、突击费用(临时加班加点产生的费用)、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整、统计误差等)、责任等各项应有费用并同时包括采购人常规及临时的年度重大活动保障的服务经费。

2.本项目采用固定单价按实结算，细目报价表中各子项的单价，由投标供应商自行进行市场调查后决定报价，但各投标供应商应合理考虑在养护期内市场价格的波动风险，一经报价确认，结算时将不作调整。清单中未列明但在实际养护中产生的清单单价由审计部门按照市场价审定，按实结算。

3.供应商应在整个养护期间对其为本项目工作的人员投保意外伤害险，办理保险的一切费用均由供应商承担，并已包括在报价中。

4、支付方式：合同签订后，甲方按月考核，考核情况作为审计资料一并送审；服务期满并经审计后，按审定价一次性付清（提供发票结算费用，提供发票后15日内付清）。

5、审计结算方式：

如果经审计后的审计核减率低于5%（含5%），则审计费用由建设单位承担；如果经审计后的审计核减率在5%-8%（含8%）之间，则由施工单位承担全部审计费用的50%；如果经审计后的审计核减率超过8%，则由施工单位承担全部审计费用。如果经审计后的审计核减率在 15%（含15%）—20%之间，施工单位将工程审定金额的1%作为让利；如果经审计后的审计核减率大于20%（含20%）的，施工单位将工程审定金额的2%作为让利。

第五条 甲方工作

1、甲方对乙方作业实施监督管理，并有权督促乙方人员严格执行合同规定的各项条款。

2、甲方按照本合同规定的服务范围对乙方的工作进行定期或不定期的检查或抽查。

3、甲方遇到大型活动和事故等需乙方配合的，至少提前12小时告知乙方。

4、甲方有权对乙方派遣人员进行监督、检查、考核和具体指导，有权要求调换不适合的工作人员，甲方要求退回或调换的工作人员，乙方应在接到书面通知之日起 10 天内予以调换合格人员。

5、有权监督乙方安全服务质量，发现问题及时告知乙方并限期处理，逾期仍未处理的甲方有权处罚50-100元/次。

6、有权制定相应的管理措施、考核细则等，以保证乙方按照合同及其他双方议定要求进行养护。

7、有权按合同约定及相关处罚条款定期对乙方及乙方的工作人员进行奖罚。

8、如甲方抽查到乙方人员有缺岗现象或车辆设备配备不到位情况的，甲方有权扣除乙方服务费用，每发现一次扣款2000元。

8.按照本合同相关条款内容向乙方如期支付服务费。

9.法规、政策规定的甲方其他权利义务。

第六条 乙方工作

1．乙方应在本合同签订后10天内提供有关保险手续证明文件。

2．乙方应严格按照本合同相关条款的规定和甲方要求提供服务，并接受甲方的监督、检查。

3．乙方必须按合同规定，提供施工作业所需之设备、工具及器材。

4．乙方应加强对其作业人员的安全生产教育培训，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工。由乙方负责作业范围内的一切安全防护措施，并承担作业范围内的一切安全责任，甲方不承担任何责任。

5．乙方应按照本合同规定的服务范围配备作业人员，如因乙方安排等原因而导致人员缺额的，乙方必须自行调整补足。

6．乙方须为作业人员购买保险，如果乙方人员在维修过程中发生意外，或因维护不到位、产品质量不过关等造成安全事故，产生人员伤亡或财产损失的，一律由乙方负责赔偿和善后工作，甲方不承担任何责任，并且安全事故如果对甲方造成财产损失或人员伤亡的，乙方必须赔偿甲方并承担法律责任。

7.乙方在作业过程中，必须确保按规定、按时支付员工工资。如因乙方拖欠员工工资而发生上诉、上访等情况，一律与甲方无关。

8.乙方不得将合同的全部或部分项目转包、分包给其他公司或个人，否则甲方有权单方面解除合同。

9.自甲乙双方合同签订之日起，如果乙方未及时响应甲方，或者以各种理由推脱，对甲方工作造成了较大影响的，甲方有权单方面解除合同，同时有权在今后的招标活动中将乙方排除在外。

10、如在合同期内，由于乙方原因，导致发生安全事故，导致不良影响的，甲方有权单方面解除合同。

11、乙方在确保安全的前提下应尽量提高工作效率，能使用机械的应尽量使用机械，能多人同时作业的应加强配合，加快进度。如发生明显的人为工作效率低下的情况，计算一次违约。

13、所有车辆及人员离开服务现场必须清洗干净，因未清洗造成服务范围内场地、外围道路污染的清洁费及因污染环境被罚款的所有费用由乙方自行支付。

第七条 违约责任

1. 自甲乙双方合同签订之日起，如果乙方未及时响应甲方，甲方有权根据乙方违约对甲方造成的影响对乙方罚款，第一次扣除1000至3000元；第二次扣除4000元至6000元并对乙方进行书面警告；第三次扣除8000元至10000元，同时甲方有权单方面解除合同。

2.因乙方发生状况使合同不能履行，应至少提前30天通知甲方，且甲方有权追究乙方的违约责任。

3.乙方不能达到合同要求的作业服务标准和有关技术规范标准，乙方需赔偿因违约给甲方造成的损失。

4. 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

5. 乙方在作业期间应设立明显警示标志，如有必要，须在该处范围设置安全围栏，如因乙方原因造成任何人员伤亡或财物损失的，责任由乙方承担。乙方应文明施工，由乙方负责施工范围内的一切安全防护措施，承担施工范围内的一切安全责任，并接受甲方及有关部门的监督。

第八条 合同争议解决途径

甲乙双方在履行合同的过程中如发生争议，应协商解决，协商不成的，可按下列第 2种方式解决。

1．提交无锡市仲裁委员会仲裁。

2．依法向梁溪区人民法院提起诉讼。

第九条 乙方派驻的项目经理及甲方代表

姓名：          职务：           联系电话：

甲方代表：      联系电话：

第十条 附则

1、本合同执行期间，如遇不可抗力的自然灾害（台风、洪水、地震等）造成的经济损失双方应相互体谅，共同协商解决。

2、拆除物品归产权所有人，不归乙方所有。

3、合同备案：

合同一式五份，供需双方各执二份，江苏钧华项目管理有限公司一份。

4、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章并经见证后生效。

第十一条 补充条款

1、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

甲        方：（公章）	                 乙        方：（公章）

地址：                                   地址：

法定代表人或委托代理人：（签字）         法定代表人或委托代理人：（签字）

电话：	                                   电话：

传真：	                                   传真：

开户银行：	                            开户银行：

账号：                                  	账号：

年   月   日                             年   月   日

见证方（盖章）：

见证方代表：

日期：      年    月    日

- 采购需求

- 一、项目组成

- 2025-2026年梁溪区区管亮化设施管养服务项目分为3个部分组成：区管楼宇亮化拆除、区管楼宇亮化养护、火树银花养护。

- 项目概况

- （一）区管楼宇亮化拆除。涉及点位：西直街小区、天宝歌舞厅布丁酒店、星程酒店、李巷小区、西新饭店、李同豐参药店、邮电新村、金马国际、莫泰168、产业集团、棉花巷126号、锦仑大酒店、香榭大楼、香榭商铺、五河新村、供电大厦春申路、民丰北苑、民丰西苑、凤翔软件园、民丰里、民丰家园二区、民丰苑、民丰东苑、康桥丽景、梨花家园、莲蓉公寓、莲蓉苑、江阴巷、柯兰公寓、九间头、延寿堂、惠钱一村、怡惠苑、锡澄大厦、新桥花园、锡澄二村、惠盛人家、神州国际、绿洲花园、盛岸一村、盛岸二村、盛岸新村、惠麓东苑、君和佳园、金凤凰公寓、凤宾家园南块、凤加小区等47处。

- （二）区管楼宇亮化养护。涉及点位：

- 1、原“靓丽北塘”北塘大街沿线21幢建筑，包括禾嘉苑、无锡防汛工程管理处、沿河人家、无锡市康复医院、北大街街道、奢季酒店等。

- 2、老城区（核心区）惠巷等10条街，包括：

- （1）楼宇部分：崇宁路总工会、崇宁路检查服务中心、小娄巷横街东区18号楼、惠巷苏家弄牌楼、王选陈列馆、东林书院、考试院、健康路阿福楼、健康路中国银行、四季鞋帽城、残疾评定委员会、易建联网大楼、前西溪汉庭酒店、迎溪桥小区24号楼、铸冶巷小区、文渊坊1-4#楼、新街巷围墙、小你虹桥、钱钟书的猫、新鼎球大厦、国税局、佳福大厦、实验幼儿园创意围墙、华通大厦、银仁大厦、西河苑、明珠广场等27处建筑；

- （2）道路部分：学前路景观、新生路景观、健康路景观（去除改造部分）、文渊坊街、惠巷、前西溪牌坊等6条道路；

- （3）街角公园部分：1#健康路与复兴路、2#健康路与人民路交叉口、4#健康路与解放环路交叉口、5#解放路与学前路交叉口、6#学前路与勤学路交叉口、7#学前路顾毓琇纪念馆、8#9#解放南路与通扬北路交叉口等8处街角公园。

- （三）火树银花养护。涉及点位：南长街（永乐路-朝阳广场）、永乐路（通阳路-向阳路）、崇宁路（中山路-解放东路）、县前街（解放东路-解放南路）、书院弄（中山路-解放北路）、解放北路（中山路-书院弄）、中山路（解放北路-凤吟路）、道长巷、健康路（解放南路-学前路）（人民路-复兴路）、解放西路（天成巷-中山路）、解放北路（茂业门口）、惠勤路（锡沪西路-兴昌路）等12条主要道路。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

根据城市照明行业国家、省、市相关法律、法规、规范或其他规范性文件组织进行养护工作。主要法律、规范等文件如下:

1）《无锡市城市照明条例》

2）《城市道路照明设计标准》 (CJJ45-2015)

3）《城市道路照明工程施工及验收规程》 (CJJ89-2012)

4）《LED 城市道路照明应用技术要求》 (GB/T 31832-2015)

5）《城市道路照明设施养护规程》 (DB32/T 3699-2019)

6）《灯具 第1部分：一般要求与试验》（GB7000.1-2015）

7）《灯具 第2-3部分 道路与街道照明灯具》（GB7000.203-2013）

8）《普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求》（GB24906-2010）

以上标准的采用并非是全面以及最新的，如有不一致的，以效力较高或技术标准较高的文件规定为准。供应商应提供符合本次采购需求和最新国家及行业标准的优质服务，任何由于供应商或提供违反国家强制规范的服务而造成的损失，均由供应商承担。

四、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（1）养护质量目标：在规定的亮灯时间内，确保亮灯率≥97%；设施完好率≥90%；运行故障率≤1%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；应急抢修确保30分钟内赶赴现场组织处理；零安全、漏电事故。

（2）质量要求：合格

（3）安全要求：应满足国家相关法律法规的要求，无安全责任事故且不留安全隐患。

五、数量、项目交付或者实施的时间和地点：

1、服务清单：详见附件。

2、养护期：项目整体养护期一年，其中火树银花养护期11个月。

3、服务地点：采购人指定地点。

4、支付方式：合同签订后，甲方按月考核，考核情况作为审计资料一并送审；服务期满并经审计后，按审定价一次性付清（提供发票结算费用，提供发票后15日内付清）。

六、需满足的服务标准、期限、效率等要求：

（一）维护范围：详见项目概况。

（二）维护内容

1、配电设施：测量电压、电流和接地电阻，更换破损、老化、存在安全隐患的配电箱（柜）、负荷开关、空气开关、控制器、断路器等配电设施，检修门锁、更换锈蚀坏损的配电箱；

2、电缆线路：日常线路巡查，更换破损、老化、存在安全隐患的电线、电缆、井框、井盖，处理线路缺陷；

3、灯具：日常巡视检修，更换损坏、老化、存在安全隐患的LED轮廓灯、LED点光源、LED洗墙灯、投光灯等各类灯具；

4、每年组织不低于1次的对所有亮化设施接地电阻等数据测试工作，并建立书面、电子版台账，对测试数据进行分析；

5、每年组织不少于1次的对所有配电箱（柜）、各转接箱以及各灯灯具的清洁工作，并做到清洁效果良好。

6、养护作业应确保原节能模式正常运行，线路的功率因数不低于0.85；

7、要建立系统资料、管理档案（含电子文档）；

8、做好亮化设施防盗管理和因各类事故引起的抢修、报修的处理工作；

9、配合做好各类保障、投诉、联系单（函）、媒体曝光、领导交办事宜的处理工作；

10、其他采购方要求实施的工作。

（三）维护要求

1、中标供应商必须按照维护区域建立维护项目点，明确项目部负责人。项目部负责人及其他人员应报采购人备案，不得随意变更。如确需变更的，须报采购人同意。

2、中标供应商应按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯具清洗、安全专项检查、各类数据检测等专项计划。中标人应于每月25日前上报次月维护计划。

3、中标供应商应建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率。巡查必须按计划执行一天一巡，并做好巡查记录，巡查结果应及时上报。

4、中标供应商应按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报区城管局。

5、中标供应商应加强日常检查考核和维护资料的管理，按时上报月度工作台账（原则上每月3日前上报上月维护资料台账）。台账具体内容包括：

（1）月度维护作业计划：指经区城管局批准实施的计划。

（2）月度维护技术文件：指中标供应商实施的拆移、恢复、商请、各类数据检测等指令性工作的技术文件。

（3）月度巡查巡修台账：指中标供应商巡查以及维修结果的台账。

（4）月度安全工作台账：中标供应商自行开展的安全检查、教育、考核等台账。

6、中标供应商对城市亮化设施的巡查、维修作业应不低于下列频次：

（1）亮灯率情况每天晚上巡查一次，每月实施一次灯具安全全面检查，涉及安全隐患的及时维护到位；

（2）每季度实施一次配电箱（柜）及设施设备的巡检，每年组织进行一次全面检修，并对配电箱（柜）进行一次防腐处理；

（3）每年实施一次配电及亮化设施接地网的接地电阻测试，并实施一次电线、电缆等线路的全面检修。

7、中标供应商不得擅自改变亮化设施现状，确需变更的应事先书面报告区城管局批准。

8、禁止中标供应商白天开灯巡修。确因运行故障等特殊情况需在白天送电抢修的，必须事先书面报告区城管局批准，原则上每次连续开灯不超过10分钟。

9、中标供应商应严格执行社会承诺制度，一般故障确保12小时内修复，复杂故障确保24小时内修复，确因无法完成修复的，应提前提出申请并经采购人同意。

10、涉及重大安全运行故障或突发事件，中标供应商应在接报30分钟内赶至现场组织处理。

11、中标供应商应做好安全管理工作。每月至少组织一次安全教育学习、安全检查、隐患排查，并做好安全管理工作台账。

12、中标供应商应建立应急机制，编制应急预案，组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，中标供应商应启动应急机制，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到故障抢修通知，应在半小时内赶至现场组织处理，并及时回复处理结果。

13、中标供应商应建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。中标供应商应建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并及时反馈修复结果。

七、采购标的的验收标准：

本项目严格按国家、省、市各类城市照明法律法规、技术规范、文件等要求进行。如遇国家、地方及行业标准发生变化需执行最新标准。

八、采购标的的其他技术、服务等要求：

（一）其他要求

1、中标供应商应为参与本项目的企业员工购买意外伤害险，并在中标后一个月内向采购方提供证明文件，不提供者采购方有权终止与其的合同。

2、维护人员在维护期间因正常维护或采购方派遣的委托维修任务内造成的任何安全事故，均由中标供应商承担责任。

3、配合采购人做好接用电源以及设施拆除（迁移）工作。拆除后的设施按采购人的要求运至指定地点存放。

4、采购人所提供清单中的数量、型号和规格来源于竣工资料、现场实际，如有差异不作调整。维修维护工作中涉及更换灯具、材料、光源、元器件等必须使用原有资料型号，不得擅自更换型号，如确需使用替代材料，须经采购人认可。

5、养护期限内发生偷盗视为养护单位看护不当，由养护单位承担修复的所有费用。偷盗必须在第一时间内向采购单位管理人员反映，同时向辖区内派出所报案，同时进行设施修复。

6、必须文明施工。照明维护作业应在保证安全的条件下，尽量减少对交通、业主和住户的影响，作业区间必须设置明显的安全标志、警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通等的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

7、为确保服务质量，供应商应根据本项目作业要求及作业量综合考虑设置日常维护计划、重大节日、活动保障措施，应急处置方案、安全文明管理及质量保障措施、维护技术资料管理方案等。

（二）保护技术资料的要求

1、不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

2、必须按采购方要求对每个维护项目制作项目基础资料。

3、在合同期满后须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

九、考核

1、考核方式

采取随机抽查和定期检查相结合的考核方式进行。

（1）随机抽查考核：由采购人组织，每周至少一次。

（2）定期检查考核：由采购人组织，每月进行一次。

2、考核内容

（1）随机抽查考核：主要是检查亮化设施亮灯率情况。

（2）定期检查考核：主要是检查设施完好率、运行故障率、修复及时率、交办事项办理及时率、安全生产及文明施工、维护台账资料等。

3、考核评分

具体详见附件1：《区管城市亮化设施维护管理考核细则》

4、奖惩办法

（1）月度定期检查考核得分在95分及以上的不扣当月维护经费；月度定期检查考核得分在90-94.9分的，每下降0.1分扣除当月维护经费的0.1%；90分以下的，按照90-94.9分每下降0.1分扣除当月维护经费的0.1%，90分以下每下降0.1分扣除当月维护经费的0.2%；

（2）在市级及以上部门对区局城市亮化考核中，市级每发现一处问题，在当月考核得分中扣0.5分；处理精细化管理“第三方”发现问题不及时或维修不到位的，每一个扣0.2分；

（3）在市级及以上部门对区局城市亮化考核中，名次排名第一当月考核得分中加3分，第二名加2分；排名倒数第二扣2分，排名倒数第一扣3分，其余排名不加不减分。受到区级表彰当月考核得分中加3分，受到市级及以上表彰加5分；受到区级通报批评当月考核中扣3分，受到市级及以上通报批评扣5分。

（4）由于养护维修或处置不到位发生财产损失100000元以下或人员受伤事故，在考评中额外按20000元/次扣除养护经费；发生100000元以上财产损失或人员轻伤及以上事故，按50000元/次扣除养护经费；发生人员死亡事故的，按100000元扣除养护经费并解除其养护合同。

附件1：

区管城市亮化设施维护管理考核细则

| 序号 | 考核项目 | 考核 指标 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率 （亮灯率=（1-熄灯数/该处片区灯具总数）*100%） | ≥97% | 20 | 亮灯率每低1个百分点，扣1分；单次检查不合格每发现一项扣1分；运行故障除外 |
| 2 | 设施完好率 （设施完好率=（1-设施坏损数/该处片区设施总数）*100%） | ≥90% | 25 | 设施完好率每低1个百分点，扣1分；单个维护项目不合格，每发现一项扣1分；未经批准擅自拆移、变更现有设施，每处扣2分；因维护不当造成设施存在严重安全隐患一经发现每处扣2分，一般安全隐患每处扣1分；配电设施单处设施评分低于95分，每下降1分扣0.1分 |
| 3 | 运行故障率 （指接触器或单路开关故障导致的成片、成线缺相灭灯或白天亮灯） | ≤1% | 10 | 每超0.1%扣0.1分；未经批准白天开灯，每次扣1分；白天开灯超时扣1分，每超时10分钟加扣1分 |
| 4 | 故障修复及时率 （指当月报修故障及时修复数） | 100% | 10 | 每发现一次未按要求及时修复扣1分；当月同一故障持续未修复，且未有书面合理解释，发现一次扣3分 |
| 5 | 交办事项办理及时率 | 100% | 10 | 认真及时完成管理部门交办事项，交办事项未及时按要求完成的每延迟一天扣1分；违反应急保障工作要求的，发现一次扣2分 |
| 6 | 安全及文明施工 | 制度齐全、措施落实无事故、 无各类投诉 | 15 | 职工未接受安全教育或上岗培训，每发现一人次扣2分；安全措施未落实，或未按安全规程要求组织维护工作，每项扣0.5分；对安全检查中存在的问题未按时落实整改，每次扣1分；发生安全事故应1小时之内立即告知管理部门，并在事故发生后2小时内书面上报事故说明，未告知或上报每次扣3分；15天内应形成事故分析报告，未上报每次扣3分；发生一般安全事故未造成人身伤害，经认定为全责或主责的扣2分，同责的扣1分，次责的扣0.5分；涉及人身伤害或造成2万元以上财产损失，后果产生恶劣影响，经认定为全责或主责的本项不得分，同责的扣2分，次责的扣1分；发生责任死亡事故，本项不得分；违反文明施工要求的，每发现一处扣1分；因不文明施工或维护不当产生各类投诉，经查实一次扣2分 |
| 7 | 基础资料、维护台账 | 真实 完整 及时 | 10 | 各项基础设施资料完整齐全、分类归档、整理成册，每少一项扣2分；各类维护资料报表准确、及时，不准确有一处扣0.5分，未按时上报的扣2分 |

附件2：

2025-2026年梁溪区区管亮化设施管养服务项目清单

| 一、区管楼宇亮化养护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 |  |
| （一） 区管(原靓丽北塘)保留亮化维护部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4W轮廓灯 | 1.3000K、DC24V、4W 2.拆除更换 | 套 | 56 |  |
| 2 | 6W轮廓灯 | 1.3000K、DC24V、6W 2.拆除更换 | 套 | 87 |  |
| 3 | 12W轮廓灯 | 1.3000K、DC24V、12W 2.拆除更换 | 套 | 615 |  |
| 4 | 3W洗墙灯 | 1.3000K/4000K、DC24V、3W、17*20° 2.拆除更换 | 套 | 4 |  |
| 5 | 6W洗墙灯 | 1.3000K、DC24V、6W、22*35° 2.拆除更换 | 套 | 15 |  |
| 6 | 12W洗墙灯 | 1.3000K、DC24V、12W、15° 2.拆除更换 | 套 | 7 |  |
| 7 | 24W洗墙灯 | 1.3000K、4000K、DC24V、24W、15° 2.拆除更换 | 套 | 24 |  |
| 8 | 5W点光源 | 1.4000K、DC24V、5W 2.拆除更换 | 套 | 125 |  |
| 9 | 9W射灯 | 1.4000K、DC24V、9W 2.拆除更换 | 套 | 6 |  |
| 10 | 十字星壁灯 | 1.4000K、DC24V、4W 2.拆除更换 | 套 | 24 |  |
| 11 | 鱼壁灯 | 1.定制鱼壁灯 2.规格：0.4W/组 100组/平方米 2.拆除更换 | m2 | 3.5 |  |
| 12 | 水草灯A | 1.定制水草灯A 2.规格：RGB、2.5M、DC24V、60W 2.拆除更换 | 套 | 23 |  |
| 13 | 水草灯B | 1.定制水草灯B 2.规格：RGB、1.5M、DC24V、20W 3.拆除更换 | 套 | 15 |  |
| 14 | 水草灯C | 1.定制水草灯C 2.规格：RGB、0.5M、DC24V、8W 3.拆除更换 | 套 | 31 |  |
| 15 | 150W投光灯 | 1.3000K、AC220V、70W 2.拆除更换 | 套 | 5 |  |
| 16 | 开关电源 | 1.DC24V、350W 2.304不锈钢，145*290*45mm，IP55 3.拆除更换 | 个 | 22 |  |
| 17 | 分控箱 | 1.悬挂分控箱、750*500*280MM 2.定期清洁、防腐、检测，更换老化电器元件 2.304不锈钢，145*290*45mm，IP55 3.内部开关电源元器件拆除更换，箱体拆除更换 自行查看现场 | 个 | 2 |  |
| 18 | 配电箱 | 1.悬挂配电箱、750*500*280MM 2.定期调时、清洁、防腐、检测，更换老化电器元件 3.内部开关电源元器件拆除更换，箱体拆除更换 自行查看现场 | 个 | 12 |  |
| 19 | 落地式配电箱 | 1.落地配电箱、1200*600*300MM 2.定期调时、清洁、防腐、检测，更换老化电器元件 3.防腐、接地测量 4.内部开关电源元器件拆除更换，箱体拆除更换 自行查看现场 | 台 | 6 |  |
| 20 | 配管 | 1.管线维护，含土方挖回填 2.老化管线拆除，更换直径25mm以内 | m | 630 |  |
| 21 | 配线 | 1、名称：更换5*6铜芯电缆 | m | 252 |  |
| 22 | 配线 | 1、名称：更换3*2.5铜芯多股绝缘导线 | m | 756 |  |
| （二）老城区(核心区)惠巷等10条街维护 |  |  |  |  |  |
| 23 | 洗墙灯 | 1.LED,3W，5W,6W,120°，2200K，3000K,DC24V 2.拆除更换 | 套 | 139 |  |
| 24 | RGB洗墙灯 | 1.LED,3W、5W，17*20°，3000K，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 60 |  |
| 25 | 洗墙灯 | 1.3000K、DC24V、8W、15° 2.拆除更换 | 套 | 32 |  |
| 26 | RGB洗墙灯 | 1.8W，12*45°，2700K，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 2 |  |
| 27 | 洗墙灯 | 1.LED,9W，10W,22*35°，3000K，DC24V 2.拆除更换 | 套 | 279 |  |
| 28 | RGB洗墙灯 | 1.LED,10W，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 135 |  |
| 29 | 洗墙灯 | 1.LED,12W,22*35°，3000K，DC24V 2.拆除更换 | 套 | 48 |  |
| 30 | RGB洗墙灯 | 1.LED,12W，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 60 |  |
| 31 | 洗墙灯 | 1.LED,18W,22*35°，3000K，DC24V 2.拆除更换 | 套 | 41 |  |
| 32 | RGB洗墙灯 | 1.LED,18W，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 17 |  |
| 33 | 洗墙灯 | 1.24W，12*45°，2700K，DC24V 2.拆除更换 | 套 | 113 |  |
| 34 | RGB洗墙灯 | 1.LED,24W，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 155 |  |
| 35 | RGB洗墙灯 | 1.LED,36W，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 97 |  |
| 36 | RGB点光源 | 1.LED,2W，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 72 |  |
| 37 | RGB点光源 | 1.LED,5W，120°，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 179 |  |
| 38 | 壁灯 | 1.5W，120°，2500K，AC220V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 33 |  |
| 39 | 瓦楞灯 | 1.LED,4W，6W,45°，2200K，DC24V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 29 |  |
| 40 | 瓦楞灯 | 1.LED,11W，25°，2200K，DC24V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 43 |  |
| 41 | 定制灯笼 | 1.LED,30W，120°，4000K，AC220V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 10 |  |
| 42 | 光影球灯 | 1.LED,10W，360°,AC220，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 2 |  |
| 43 | LED显示屏 | 1.LED,0.72W，120°，3000K，DC12V，开关控制 2.拆除更换 | m2 | 23.6 |  |
| 44 | 仿生球灯 | 1.LED,5W，360°，2700K，DC24V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 7 |  |
| 45 | 大型蒲公英小品 | 1.LED,80W/65W/45W，360°，RGBW(W=4000k)，AC220V，DMX512控制 2.拆除更换灯具 | 组 | 4 |  |
| 46 | 软灯带 | 1.LED,8W，120°，3000K，DC24V，开关控制 2.拆除更换 | m | 78 |  |
| 47 | RGB软灯带 | 1.LED,12W，120°，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 57 |  |
| 48 | 萤火虫灯 | 1.LED,10W，360°，AC220V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 2 |  |
| 49 | 蝴蝶橱窗装置 | 1.灯光装置小品（城市橱窗-透明屏） 2.维护更换损坏部分，自行查看现场，结算不调整 | 项 | 1 |  |
| 50 | LED投光灯 | 1.LED,3W，30°，3000K，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 620 |  |
| 51 | LED投光灯 | 1.LED,8W，30°，3000K，DC24V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 227 |  |
| 52 | LED投光灯 | 1.LED,18W，30°，3000K，DC24V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 6 |  |
| 53 | LED投光灯 | 1.LED,24W，24W,30°，3000K，DC24V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 8 |  |
| 54 | LED投光灯 | 1.LED,72W，30°，3000K，DC24V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 10 |  |
| 55 | LED投光灯 | 1.LED,180W，30°，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 7 |  |
| 56 | 图案投影灯 | 1.LED,100W，20°-70°，8000k，AC220，开关控制，含灯杆 2.拆除更换 | 套 | 2 |  |
| 57 | LED照树灯 | 1.LED,95W，30°，RGBW(W=3000k)，AC220V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 90 |  |
| 58 | LED照树灯 | 1.LED,55W，30°，RGBW(W=3000k)，AC220V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 96 |  |
| 59 | 草坪灯 | 1.LED,12W，360°，RGBW(3000K)，AC220V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 1 |  |
| 60 | 草坪灯 | 1.LED,10W，360°，3000K，AC220V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 2 |  |
| 61 | 庭院灯 | 1.LED,40W，80*60°，3000K，AC220V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 2 |  |
| 62 | 防雨音柱 | 1.防雨音柱1个:功率30W，音柱尺寸270MM*100mm*150MM 2.拆除更换 | 台 | 1 |  |
| 63 | 开关电源 | 1.RSP-400-24，RSP-320-24 2.拆除更换，综合考虑 | 个 | 80 |  |
| 64 | 开关电源 | 1.HLG-320-24 2.拆除更换 | 个 | 4 |  |
| 65 | 开关电源 | 1.HLG-240-24 2.拆除更换 | 个 | 1 |  |
| 66 | 开关电源 | 1.LPV-60-24 2.拆除更换 | 个 | 5 |  |
| 67 | 不锈钢防雨箱 | 1.304不锈钢，145*290*45mm，IP55 2.拆除更换 | 个 | 12 |  |
| 68 | 设备防护箱 | 1.304不锈钢，350*750*200*0.8mm，IP55,304不锈钢，600*750*200*0.8mm，IP55 2.拆除更换 | 个 | 1 |  |
| 69 | 分控箱 | 1.分控箱、650*900*250mm（H*W*D），室外型，304不锈钢材质，配排插，可放置4套分控器 3.内部开关电源元器件拆除更换，损坏箱体更换 自行查看现场 | 个 | 39 |  |
| 70 | 机柜 | 1.1200*600*800mm（H*W*D）*1.2mm,室外型，304不锈钢材质，配空调、排插 2.含DMX512信号输出，8端口，每端口可带512个通道；19寸液晶显示器，VGA/DVI 双接口，分辨率不小于1920*1080 3.内部开关电源元器件拆除更换，损坏箱体更换 自行查看现场 | 台 | 4 |  |
| 71 | 落地配电箱 | 1.镀锌喷塑，详见配电系统图，IP55 2.内部开关电源元器件拆除更换，损坏箱体更换 自行查看现场 | 台 | 54 |  |
| 72 | 配线 | 1.ZC-YJV-3*2.5 至ZC-BVR-6 2.更换老化、损坏、配线 | m | 3517.8 |  |
| 73 | 电力电缆 | 1.ZC-YJV-3*4至ZC-YJV-4*35+1*16 2.更换老化、损坏、配线 | m | 1203.3 |  |
| 74 | 桥架 | 1.50*50*1.2至200*100*2.0，PVC20，25阻燃型 2.更换损坏、变形、垂荡桥架 | m | 611 |  |
| 75 | 灯具挡板 | 1.铝合金材质，80*80*1.2 2.更换损坏、变形、垂荡挡板 | m | 107.92 |  |
|  | （三）维护巡查 |  |  |  |  |
| 76 | 维护范围内巡查 | 1.室外亮化照明巡查、原有正常灯具、更换灯具、配套设施日常维护 2.配备巡查专用车辆及人员 3日内巡查人员配置：不低于电工2名 4.车辆配置：巡修车不低于1辆 5.设备巡查频率：不低于2天巡查1次，白天 6.巡查亮化设施，晚上亮灯巡查。 | 天 | 365 |  |
| 77 | 施工超高增加费 |  | 项 | 1 |  |
| 二、火树银花养护 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |  |
| （一）南长街（永乐路-朝阳广场） |  |  |  |  |  |
| 1 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠200mm 3、功率：5W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 2 |  |
| 2 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠300mm 3、功率：6W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 290 |  |
| 3 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠400mm 3、功率：8W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 24 |  |
| 4 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠500mm 3、功率：15W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 83 |  |
| 5 | 满天星灯串 | 1、名称：LED满天星灯串 2、尺寸：10米100灯 3、功率：10W 4、色温：3000K 5、产品电压：DC24V 6、拆除更换 | m | 6915 |  |
| 6 | 开关电源 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 8 |  |
| 7 | 配电箱管线 | 1、配电箱及内存损坏元器件更换 自行查看现场 | 台 | 1 |  |
| （二）永乐路（通阳路-向阳路） |  |  |  |  |  |
| 8 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠400mm 3、功率：8W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 160 |  |
| 9 | 小电器 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 2 |  |
| 10 | 配管 | 1.管线维护 2.老化管线拆除，更换直径25mm以内 自行查看现场 | 项 | 1 |  |
| 11 | 配线 | 1、名称：更换5*6铜芯电缆 自行查看现场 | 项 | 1 |  |
| 12 | 配电箱 | 1、配电箱及内存损坏元器件更换 自行查看现场 | 台 | 1 |  |
| （三）崇宁路（中山路-解放东路） |  |  |  |  |  |
| 13 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠200mm 3、功率：5W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 220 |  |
| 14 | 小电器 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 5 |  |
| 15 | 配管 | 1.管线维护 2.老化管线拆除，更换直径25mm以内 自行查看现场 | 项 | 1 |  |
| 16 | 配线 | 1、名称：更换5*6铜芯电缆 自行查看现场 | 项 | 1 |  |
| 17 | 配电箱 | 1、配电箱及内存损坏元器件更换 自行查看现场 | 台 | 1 |  |
| （四）县前街（解放东路-解放南路） |  |  |  |  |  |
| 18 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠200mm 3、功率：5W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 6 |  |
| 19 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠300mm 3、功率：6W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 33 |  |
| 20 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠400mm 3、功率：8W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 236 |  |
| 21 | 小电器 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 15 |  |
| 22 | 配管 | 1.管线维护 2.老化管线拆除，更换直径25mm以内 自行查看现场 | 项 | 1 |  |
| 23 | 配线 | 1、名称：更换5*6铜芯电缆 自行查看现场 | 项 | 1 |  |
| 24 | 配电箱 | 1、配电箱及内存损坏元器件更换 自行查看现场 | 台 | 2 |  |
| （五）书院弄（中山路-解放北路） |  |  |  |  |  |
| 25 | 工厂灯 | 1、名称：120cm许愿环 2、功率：40W Φ1200 3、拆除更换 | 套 | 10 |  |
| 26 | 小电器 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 1 |  |
| 27 | 配电箱 | 1、配电箱及内存损坏元器件更换 自行查看现场 | 台 | 1 |  |
| 28 | 配管 | 1.管线维护 2.老化管线拆除，更换直径25mm以内 自行查看现场 | 项 | 1 |  |
| 29 | 配线 | 1、名称：更换5*6铜芯电缆 自行查看现场 | 项 | 1 |  |
| （六）解放北路（中山路-书院弄） |  |  |  |  |  |
| 30 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠200mm 3、功率：5W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 25 |  |
| 31 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠300mm 3、功率：6W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 37 |  |
| 32 | 满天星灯串 | 1、名称：LED满天星灯串 2、尺寸：10米100灯 3、功率：10W 4、色温：3000K 5、产品电压：DC24V 6、拆除更换 | m | 500 |  |
| 33 | 小电器 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 17 |  |
| 34 | 配管 | 1.管线维护 2.老化管线拆除，更换直径25mm以内 自行查看现场 | 项 | 1 |  |
| 35 | 配线 | 1、名称：更换5*6铜芯电缆 自行查看现场 | 项 | 1 |  |
| （七）中山路（解放北路-凤吟路） |  |  |  |  |  |
| 36 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠200mm 3、功率：5W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 159 |  |
| 37 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠300mm 3、功率：6W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 416 |  |
| 38 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠400mm 3、功率：8W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 34 |  |
| 39 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠500mm 3、功率：15W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 98 |  |
| 40 | 满天星灯串 | 1、名称：LED满天星灯串 2、尺寸：10米100灯 3、功率：10W 4、色温：3000K 5、产品电压：DC24V 6、拆除更换 | m | 9212.5 |  |
| 41 | 开关电源 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换 | 个(套、台) | 16 |  |
| 42 | 配电箱 | 1、配电箱及内存损坏元器件更换 自行查看现场 | 台 | 2 |  |
| 43 | 配管 | 1.管线维护 2.老化管线拆除，更换直径25mm以内 自行查看现场 | 项 | 1 |  |
| 44 | 配线 | 1、名称：更换5*6铜芯电缆 自行查看现场 | 项 | 1 |  |
| （八）道长巷 |  |  |  |  |  |
| 45 | LED五角星灯 | 1、名称：LED五角星灯 2、尺寸：20 3、功率：0.5W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 16 |  |
| 46 | LED雪花灯 | 1、名称：LED雪花灯 2、尺寸：20 3、功率：0.5W 4、色温：5000K 5、拆除更换 | 套 | 14 |  |
| 47 | 开关电源 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 1 |  |
| 48 | 配电箱管线 | 1、配电箱及内存损坏元器件更换 自行查看现场 | 台 | 1 |  |
| （九）健康路（解放南路-学前路） |  |  |  |  |  |
| 49 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠200mm 3、功率：5W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 6 |  |
| 50 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠300mm 3、功率：6W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 46 |  |
| 51 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠400mm 3、功率：8W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 13 |  |
| 52 | 开关电源 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 1 |  |
| （十）健康路（人民路-复兴路） |  |  |  |  |  |
| 53 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠200mm 3、功率：5W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 8 |  |
| 54 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠300mm 3、功率：6W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 61 |  |
| 55 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠400mm 3、功率：8W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 17 |  |
| 56 | 开关电源 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 8 |  |
| （十一）解放西路（天成巷-中山路）、解放北路（茂业门口）、惠勤路（锡沪西路-兴昌路） |  |  |  |  |  |
| 57 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠300mm 3、功率：6W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 47 |  |
| 58 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠400mm 3、功率：8W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 70 |  |
| 59 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠500mm 3、功率：15W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 11 |  |
| 60 | 满天星灯串 | 1、名称：LED满天星灯串 2、尺寸：10米100灯 3、功率：10W 4、色温：3000K 5、产品电压：DC24V 6、拆除更换 | m | 3182.5 |  |
| 61 | LED投光灯 | 1、名称：LED投光灯 2、功率：24W 3、色温：3000K 4、产品电压：AC220V 5、拆除更换 | 套 | 3 |  |
| 62 | LED投光灯 | 1、名称：LED投光灯 2、功率：48W 3、色温：3000K 4、产品电压：AC220V 5、拆除更换 | 套 | 1 |  |
| 63 | 埋地LED洗墙灯 | 1、名称：LED埋地洗墙灯 2、功率：18W 3、色温：3000K 4、产品电压：AC220V 5、拆除更换 | 套 | 1 |  |
| 64 | 装饰灯 | 1、名称：LED插地蒲公英 2、尺寸：20CM 3、功率：3W 4、色温：暖白光 5、产品电压：DC24V 6、拆除更换 | 个 | 45 |  |
| 65 | 开关电源 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换 | 个(套、台) | 4 |  |
| 66 | 控制箱管线 | 1、配电箱及内存损坏元器件更换 自行查看现场 | 台 | 4 |  |
| 67 | 道路巡视检查车行道单程范围内 | 1.室外亮化照明巡查、原有正常灯具、更换灯具、配套设施日常维护 2.配备巡查专用车辆及人员 3.巡查人员配置：不低于电工2名 4.车辆配置：巡修车不低于1辆 5.设备巡查频率：不低于2天巡查1次，白天 6.巡查亮化设施，晚上亮灯巡查。 | 天 | 334 |  |
| 68 | 脚手架搭拆 | 1、自行查看现场综合考虑 | 项 | 1 |  |
| 三、区管楼宇亮化拆除 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |  |
| （一）区管(原靓丽北塘亮化)报废拆除部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯具拆除 | 1.名称:楼宇亮化灯具拆除 2.拆除后运至指定地点堆放 3.需移交甲方，并办理相关移交资料。 | 套 | 40118 |  |
| 2 | 柜体拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.拆除后运至指定地点堆放 3.需移交甲方，并办理相关移交资料。 | 个 | 18 |  |
| 3 | 柜体拆除 | 1.名称:分控箱、电表箱、三遥箱拆除 2.拆除后运至指定地点堆放 3.需移交甲方，并办理相关移交资料。 | 个 | 237 |  |
| 4 | 电力电缆拆除 | 1.名称：电力电缆拆除 2.拆除后运至指定地点堆放 3.需移交甲方，并办理相关移交资料。 | m | 5215.5 |  |
| 5 | 配线拆除 | 1.名称:配线拆除 2.拆除后运至指定地点堆放 3.需移交甲方，并办理相关移交资料。 | m | 69466 |  |
| 6 | 配管拆除 | 1.名称:配管拆除 2.拆除后运至指定地点堆放 3.需移交甲方，并办理相关移交资料。 | m | 72991 |  |
| 7 | 高层施工增加 | 1、自行查看现场综合考虑 | 项 | 1 |  |

第五章  评标方法与评标标准

第一部分评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

第二部分评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

- 二、评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

- 报价部分（25分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效报价处理。

2、商务部分（24分）

（1）体系认证（3分）：投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，有1个得1分，本项最高得3分。（证书原件扫描件签章并上传至系统，不提供不得分）

（2）业绩（6分）：投标供应商2022年1月1日以来承接过同类项目业绩的，有1个得2分，本项最高得6分。（业绩有效期以中标通知书时间为准，提供中标通知书、合同原件扫描件签章并上传至系统，不提供不得分）

（3）养护车辆、机械配备（8分）：

①投标供应商为本项目配备20米及以上（含20米）高空作业车的有一辆得2分，最高得4分；

车辆证明材料：若为企业自有的车辆则需提供：①车辆登记证（车辆登记证上的所有人名称必须与供应商名称一致）及车牌清晰可见的彩色图片，②购置发票（发票的购买人名称必须与供应商名称一致），③车辆技术参数证明材料。若为企业租赁的车辆则需承诺中标后至合同签订之前提供租赁协议，租赁期涵盖整个服务期，承诺书格式自拟。投标时提供证明材料原件扫描件签章并上传至系统，不提供不得分

②投标人具备自有或租赁雷击浪涌发生器的得1分；

③投标人具备（自有或租赁）2个接地电阻测试仪、2个绝缘电阻测试仪的，每满足一项得0.5分，最高得1分；

④投标人具备自有或租赁电缆检测仪的得1分；

⑤投标人具备自有或租赁GIS测试仪（手持式）的得1分。

以上设备需提供发票原件（若为租赁，需承诺中标后至合同签订之前提供租赁协议，租赁期涵盖整个服务期，承诺书格式自拟）及实景图片扫描件签章并上传至系统，不提供不得分。

（4）养护人员配备（除项目负责人外）（7分）：

①技术负责人具备高级（含）以上职称（照明类或电气类或机电类）的得1分，本项最高得1分；

②养护人员配备中，具备注册安全工程师证书的有1个得1分，最高得2分；

③养护人员配备中，具备注册电气工程师证书的有1个得1分，最高得1分；

④养护人员配备中，具有低压电工证或者高压电工证的，每有1个得0.5分 最高得1.5分；

⑤养护人员配备中，具有高处作业证的，每有1个得0.5分，最高得1.5分。

以上人员提供证书原件扫描件及由社保部门出具的近一年任意一个月（不含投标当月）社保原件扫描件签章并上传至系统，不提供不得分。（注：上述人员不可重复得分，电工、高处作业等特种作业人员提供由国家安全生产监督管理总局或中华人民共和国应急管理部或各省（直辖）市）行政管理部门颁发的证书）

暗标部分：

3、技术标部分（服务方案）（51分）

- （1）照明设施维护总体方案（5分）：①维护保养方案（2.5分）；②整修方案（2.5分）。

主要包括日常维护、灯具清洗及日常配合响应、设施定期检测等基本工作。满足招标文件要求的基本维护方案，根据投标人对本项目的熟悉情况，了解程度进行综合评定。

投标人针对每一项内容进行阐述。内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效的得2.5分；内容较为完整、可行、细节待完善的得1.5分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求得0分；本项最高得5分。

- （2）日常维护计划（6分）：①按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划，以及灯杆油漆、灯具清洗、门盖板检查、安全专项检查、各类数据检测等专项计划（2分）；②建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现、处理效率，具体巡查措施（2分）；③按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报照明设施管理机构（2分）。

投标人针对每一项内容进行阐述。内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效的得2分；内容较为完整、可行、细节待完善的得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求得0分；本项最高得6分。

- （3）综合协调方案（6分）：①实施维修作业期间与物业、居民及其他相关单位、部门综合协调处理方案（3分）；②发生损坏事件的处理方案（3分）。

投标人针对每一项内容进行阐述。内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效的得3分；内容较为完整、可行、细节待完善的得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的得0分；本项最高得6分。

- （4）重大节日、重大活动保障措施（6分）：①人员及车辆保障措施（2分）；②安全措施（2分）；③重点保障期间巡查、巡修措施（2分）。

投标人针对每一项内容进行阐述。内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效的得2分；内容较为完整、可行、细节待完善的得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的0.5分；未进行阐述或不满足采购需求的得0分；本项最高得6分。

- （5）应急抢修方案（8分）：①启动城市照明应急预案后，所有相关人员到岗情况，实行24小时值班制，上报信息情况，根据Ⅲ、Ⅱ、I级突发事故提供相应实施方案（2分）；②当灾害性天气影响城市照明设施正常运行时的措施方案（2分）；③发生灯杆倒塌、照明器具坠落、设施漏电等各类突发事件的处置措施，接报后确保30分钟内赶赴现场，处置方案（2分）；④应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案（2分）；

投标人针对每一项内容进行阐述。内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效的得2分；内容较为完整、可行、细节待完善的得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的0.5分；未进行阐述或不满足采购需求的得0分；本项最高得8分。

- （6）安全文明生产保障措施（6分）：①现场作业或维护时，应做出预测，采用必要的预防性安全措施（2分）；②重大隐患部位巡查计划措施（2分）；③安全规章制度（2分）；

投标人针对每一项内容进行阐述。内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效的得2分；内容较为完整、可行、细节待完善的得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的0.5分；未进行阐述或不满足采购需求的得0分；本项最高得6分。

- （7）质量保障措施（8分）：①巡修制度（日常巡俢、专项巡修、防汛期间巡俢、大型活动期间巡俢等）保障措施（2分）；②各种作业车辆保障（作业车辆维护、保养）（2分）；③维修工具（安全带、发电机、检测设备等）保障措施（2分）；④作业人员（高温、高空、夜间检修）保障措施（2分）；

投标人针对每一项内容进行阐述。内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效的得2分；内容较为完整、可行、细节待完善的得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的0.5分；未进行阐述或不满足采购需求的得0分；本项最高得8分。

- （8）人员配置方案（6分）：①维护人员配置计划（2分）；②维护人员管理方案（2分）；③维护人员培训计划（包括正规的安全教育、培训等）（2分）；

投标人针对每一项内容进行阐述。内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效的得2分；内容较为完整、可行、细节待完善的得1分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得0.5；未进行阐述或不满足采购需求的得0分；本项最高得6分。

评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。评委独立评分，所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《资格声明函》（给定格式） | 资格声明函加盖公章 |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件） | 提供证明文件扫描件加盖公章 |
| 3 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供） | 授权委托书加盖公章 |
| 4 | 投标人法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证（正、反双面扫描，法定代表人亲自参加投标的除外） | 身份证（正、反双面扫描加盖公章） |
| 5 | 投标人具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质及有效的企业安全生产许可证 | 提供证明文件扫描件加盖公章 |
| 6 | - 项目负责人具备二级及以上注册建造师（市政公用工程或机电安装工程专业），项目负责人还需具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》 | 提供证明文件扫描件加盖公章 |
| 7 | 被授权人、项目负责人具有与本企业签订的劳动合同和供应商为其缴纳的由相关部门出具的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明 | 提供证明文件扫描件加盖公章 |
| 8 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或2024年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明） | 提供证明文件扫描件加盖公章 |
| 9 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明） | 提供证明文件扫描件加盖公章 |
| 10 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明） | 提供证明文件扫描件加盖公章 |
| 11 | 供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（给定格式） | 提供证明文件扫描件加盖公章 |

说明：

- 上述资格证明文件必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第8、9、10项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：

- 20   年   月

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对                      项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

江苏钧华项目管理有限公司：

我公司（单位、联合体）针对本次项目               进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

日期：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏钧华项目管理有限公司：

我方收到贵方编号           招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏钧华项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：             ；传真：         ；邮编：            ；

通讯地址：                                   ；

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）    针对本项目编号                 在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（项目名称：            ）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

- 分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

项目名称：                                                 政府采购编号：

| 一、区管楼宇亮化养护 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| （一） 区管(原靓丽北塘)保留亮化维护部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4W轮廓灯 | 1.3000K、DC24V、4W 2.拆除更换 | 套 | 56 |  |  |
| 2 | 6W轮廓灯 | 1.3000K、DC24V、6W 2.拆除更换 | 套 | 87 |  |  |
| 3 | 12W轮廓灯 | 1.3000K、DC24V、12W 2.拆除更换 | 套 | 615 |  |  |
| 4 | 3W洗墙灯 | 1.3000K/4000K、DC24V、3W、17*20° 2.拆除更换 | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 6W洗墙灯 | 1.3000K、DC24V、6W、22*35° 2.拆除更换 | 套 | 15 |  |  |
| 6 | 12W洗墙灯 | 1.3000K、DC24V、12W、15° 2.拆除更换 | 套 | 7 |  |  |
| 7 | 24W洗墙灯 | 1.3000K、4000K、DC24V、24W、15° 2.拆除更换 | 套 | 24 |  |  |
| 8 | 5W点光源 | 1.4000K、DC24V、5W 2.拆除更换 | 套 | 125 |  |  |
| 9 | 9W射灯 | 1.4000K、DC24V、9W 2.拆除更换 | 套 | 6 |  |  |
| 10 | 十字星壁灯 | 1.4000K、DC24V、4W 2.拆除更换 | 套 | 24 |  |  |
| 11 | 鱼壁灯 | 1.定制鱼壁灯 2.规格：0.4W/组 100组/平方米 2.拆除更换 | m2 | 3.5 |  |  |
| 12 | 水草灯A | 1.定制水草灯A 2.规格：RGB、2.5M、DC24V、60W 2.拆除更换 | 套 | 23 |  |  |
| 13 | 水草灯B | 1.定制水草灯B 2.规格：RGB、1.5M、DC24V、20W 3.拆除更换 | 套 | 15 |  |  |
| 14 | 水草灯C | 1.定制水草灯C 2.规格：RGB、0.5M、DC24V、8W 3.拆除更换 | 套 | 31 |  |  |
| 15 | 150W投光灯 | 1.3000K、AC220V、70W 2.拆除更换 | 套 | 5 |  |  |
| 16 | 开关电源 | 1.DC24V、350W 2.304不锈钢，145*290*45mm，IP55 3.拆除更换 | 个 | 22 |  |  |
| 17 | 分控箱 | 1.悬挂分控箱、750*500*280MM 2.定期清洁、防腐、检测，更换老化电器元件 2.304不锈钢，145*290*45mm，IP55 3.内部开关电源元器件拆除更换，箱体拆除更换 自行查看现场 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 配电箱 | 1.悬挂配电箱、750*500*280MM 2.定期调时、清洁、防腐、检测，更换老化电器元件 3.内部开关电源元器件拆除更换，箱体拆除更换 自行查看现场 | 个 | 12 |  |  |
| 19 | 落地式配电箱 | 1.落地配电箱、1200*600*300MM 2.定期调时、清洁、防腐、检测，更换老化电器元件 3.防腐、接地测量 4.内部开关电源元器件拆除更换，箱体拆除更换 自行查看现场 | 台 | 6 |  |  |
| 20 | 配管 | 1.管线维护，含土方挖回填 2.老化管线拆除，更换直径25mm以内 | m | 630 |  |  |
| 21 | 配线 | 1、名称：更换5*6铜芯电缆 | m | 252 |  |  |
| 22 | 配线 | 1、名称：更换3*2.5铜芯多股绝缘导线 | m | 756 |  |  |
| 小计（一） |  |  |  |  |  |  |
| （二）老城区(核心区)惠巷等10条街维护 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 洗墙灯 | 1.LED,3W，5W,6W,120°，2200K，3000K,DC24V 2.拆除更换 | 套 | 139 |  |  |
| 24 | RGB洗墙灯 | 1.LED,3W、5W，17*20°，3000K，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 60 |  |  |
| 25 | 洗墙灯 | 1.3000K、DC24V、8W、15° 2.拆除更换 | 套 | 32 |  |  |
| 26 | RGB洗墙灯 | 1.8W，12*45°，2700K，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 2 |  |  |
| 27 | 洗墙灯 | 1.LED,9W，10W,22*35°，3000K，DC24V 2.拆除更换 | 套 | 279 |  |  |
| 28 | RGB洗墙灯 | 1.LED,10W，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 135 |  |  |
| 29 | 洗墙灯 | 1.LED,12W,22*35°，3000K，DC24V 2.拆除更换 | 套 | 48 |  |  |
| 30 | RGB洗墙灯 | 1.LED,12W，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 60 |  |  |
| 31 | 洗墙灯 | 1.LED,18W,22*35°，3000K，DC24V 2.拆除更换 | 套 | 41 |  |  |
| 32 | RGB洗墙灯 | 1.LED,18W，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 17 |  |  |
| 33 | 洗墙灯 | 1.24W，12*45°，2700K，DC24V 2.拆除更换 | 套 | 113 |  |  |
| 34 | RGB洗墙灯 | 1.LED,24W，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 155 |  |  |
| 35 | RGB洗墙灯 | 1.LED,36W，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 97 |  |  |
| 36 | RGB点光源 | 1.LED,2W，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 72 |  |  |
| 37 | RGB点光源 | 1.LED,5W，120°，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 179 |  |  |
| 38 | 壁灯 | 1.5W，120°，2500K，AC220V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 33 |  |  |
| 39 | 瓦楞灯 | 1.LED,4W，6W,45°，2200K，DC24V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 29 |  |  |
| 40 | 瓦楞灯 | 1.LED,11W，25°，2200K，DC24V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 43 |  |  |
| 41 | 定制灯笼 | 1.LED,30W，120°，4000K，AC220V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 10 |  |  |
| 42 | 光影球灯 | 1.LED,10W，360°,AC220，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 2 |  |  |
| 43 | LED显示屏 | 1.LED,0.72W，120°，3000K，DC12V，开关控制 2.拆除更换 | m2 | 23.6 |  |  |
| 44 | 仿生球灯 | 1.LED,5W，360°，2700K，DC24V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 7 |  |  |
| 45 | 大型蒲公英小品 | 1.LED,80W/65W/45W，360°，RGBW(W=4000k)，AC220V，DMX512控制 2.拆除更换灯具 | 组 | 4 |  |  |
| 46 | 软灯带 | 1.LED,8W，120°，3000K，DC24V，开关控制 2.拆除更换 | m | 78 |  |  |
| 47 | RGB软灯带 | 1.LED,12W，120°，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 57 |  |  |
| 48 | 萤火虫灯 | 1.LED,10W，360°，AC220V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 2 |  |  |
| 49 | 蝴蝶橱窗装置 | 1.灯光装置小品（城市橱窗-透明屏） 2.维护更换损坏部分，自行查看现场，结算不调整 | 项 | 1 |  |  |
| 50 | LED投光灯 | 1.LED,3W，30°，3000K，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 620 |  |  |
| 51 | LED投光灯 | 1.LED,8W，30°，3000K，DC24V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 227 |  |  |
| 52 | LED投光灯 | 1.LED,18W，30°，3000K，DC24V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 6 |  |  |
| 53 | LED投光灯 | 1.LED,24W，24W,30°，3000K，DC24V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 8 |  |  |
| 54 | LED投光灯 | 1.LED,72W，30°，3000K，DC24V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 10 |  |  |
| 55 | LED投光灯 | 1.LED,180W，30°，DC24V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 7 |  |  |
| 56 | 图案投影灯 | 1.LED,100W，20°-70°，8000k，AC220，开关控制，含灯杆 2.拆除更换 | 套 | 2 |  |  |
| 57 | LED照树灯 | 1.LED,95W，30°，RGBW(W=3000k)，AC220V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 90 |  |  |
| 58 | LED照树灯 | 1.LED,55W，30°，RGBW(W=3000k)，AC220V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 96 |  |  |
| 59 | 草坪灯 | 1.LED,12W，360°，RGBW(3000K)，AC220V，DMX512控制 2.拆除更换 | 套 | 1 |  |  |
| 60 | 草坪灯 | 1.LED,10W，360°，3000K，AC220V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 2 |  |  |
| 61 | 庭院灯 | 1.LED,40W，80*60°，3000K，AC220V，开关控制 2.拆除更换 | 套 | 2 |  |  |
| 62 | 防雨音柱 | 1.防雨音柱1个:功率30W，音柱尺寸270MM*100mm*150MM 2.拆除更换 | 台 | 1 |  |  |
| 63 | 开关电源 | 1.RSP-400-24，RSP-320-24 2.拆除更换，综合考虑 | 个 | 80 |  |  |
| 64 | 开关电源 | 1.HLG-320-24 2.拆除更换 | 个 | 4 |  |  |
| 65 | 开关电源 | 1.HLG-240-24 2.拆除更换 | 个 | 1 |  |  |
| 66 | 开关电源 | 1.LPV-60-24 2.拆除更换 | 个 | 5 |  |  |
| 67 | 不锈钢防雨箱 | 1.304不锈钢，145*290*45mm，IP55 2.拆除更换 | 个 | 12 |  |  |
| 68 | 设备防护箱 | 1.304不锈钢，350*750*200*0.8mm，IP55,304不锈钢，600*750*200*0.8mm，IP55 2.拆除更换 | 个 | 1 |  |  |
| 69 | 分控箱 | 1.分控箱、650*900*250mm（H*W*D），室外型，304不锈钢材质，配排插，可放置4套分控器 3.内部开关电源元器件拆除更换，损坏箱体更换 自行查看现场 | 个 | 39 |  |  |
| 70 | 机柜 | 1.1200*600*800mm（H*W*D）*1.2mm,室外型，304不锈钢材质，配空调、排插 2.含DMX512信号输出，8端口，每端口可带512个通道；19寸液晶显示器，VGA/DVI 双接口，分辨率不小于1920*1080 3.内部开关电源元器件拆除更换，损坏箱体更换 自行查看现场 | 台 | 4 |  |  |
| 71 | 落地配电箱 | 1.镀锌喷塑，详见配电系统图，IP55 2.内部开关电源元器件拆除更换，损坏箱体更换 自行查看现场 | 台 | 54 |  |  |
| 72 | 配线 | 1.ZC-YJV-3*2.5 至ZC-BVR-6 2.更换老化、损坏、配线 | m | 3517.8 |  |  |
| 73 | 电力电缆 | 1.ZC-YJV-3*4至ZC-YJV-4*35+1*16 2.更换老化、损坏、配线 | m | 1203.3 |  |  |
| 74 | 桥架 | 1.50*50*1.2至200*100*2.0，PVC20，25阻燃型 2.更换损坏、变形、垂荡桥架 | m | 611 |  |  |
| 75 | 灯具挡板 | 1.铝合金材质，80*80*1.2 2.更换损坏、变形、垂荡挡板 | m | 107.92 |  |  |
| 小计（二） |  |  |  |  |  |  |
| （三）维护巡查 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 维护范围内巡查 | 1.室外亮化照明巡查、原有正常灯具、更换灯具、配套设施日常维护 2.配备巡查专用车辆及人员 3日内巡查人员配置：不低于电工2名 4.车辆配置：巡修车不低于1辆 5.设备巡查频率：不低于2天巡查1次，白天 6.巡查亮化设施，晚上亮灯巡查。 | 天 | 365 |  |  |
| 77 | 施工超高增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 小计（三） |  |  |  |  |  |  |
| 区管楼宇亮化养护合计：小计｛（一）+（二）+（三）｝ |  |  |  |  |  |  |
| 二、火树银花养护 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| （一）南长街（永乐路-朝阳广场） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠200mm 3、功率：5W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠300mm 3、功率：6W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 290 |  |  |
| 3 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠400mm 3、功率：8W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 24 |  |  |
| 4 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠500mm 3、功率：15W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 83 |  |  |
| 5 | 满天星灯串 | 1、名称：LED满天星灯串 2、尺寸：10米100灯 3、功率：10W 4、色温：3000K 5、产品电压：DC24V 6、拆除更换 | m | 6915 |  |  |
| 6 | 开关电源 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 8 |  |  |
| 7 | 配电箱管线 | 1、配电箱及内存损坏元器件更换 自行查看现场 | 台 | 1 |  |  |
| 小计（一） |  |  |  |  |  |  |
| （二）永乐路（通阳路-向阳路） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠400mm 3、功率：8W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 160 |  |  |
| 9 | 小电器 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 2 |  |  |
| 10 | 配管 | 1.管线维护 2.老化管线拆除，更换直径25mm以内 自行查看现场 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 配线 | 1、名称：更换5*6铜芯电缆 自行查看现场 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 配电箱 | 1、配电箱及内存损坏元器件更换 自行查看现场 | 台 | 1 |  |  |
| 小计（二） |  |  |  |  |  |  |
| （三）崇宁路（中山路-解放东路） |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠200mm 3、功率：5W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 220 |  |  |
| 14 | 小电器 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 5 |  |  |
| 15 | 配管 | 1.管线维护 2.老化管线拆除，更换直径25mm以内 自行查看现场 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 配线 | 1、名称：更换5*6铜芯电缆 自行查看现场 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 配电箱 | 1、配电箱及内存损坏元器件更换 自行查看现场 | 台 | 1 |  |  |
| 小计（三） |  |  |  |  |  |  |
| （四）县前街（解放东路-解放南路） |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠200mm 3、功率：5W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 6 |  |  |
| 19 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠300mm 3、功率：6W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 33 |  |  |
| 20 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠400mm 3、功率：8W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 236 |  |  |
| 21 | 小电器 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 15 |  |  |
| 22 | 配管 | 1.管线维护 2.老化管线拆除，更换直径25mm以内 自行查看现场 | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 配线 | 1、名称：更换5*6铜芯电缆 自行查看现场 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 配电箱 | 1、配电箱及内存损坏元器件更换 自行查看现场 | 台 | 2 |  |  |
| 小计（四） |  |  |  |  |  |  |
| （五）书院弄（中山路-解放北路） |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 工厂灯 | 1、名称：120cm许愿环 2、功率：40W Φ1200 3、拆除更换 | 套 | 10 |  |  |
| 26 | 小电器 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 1 |  |  |
| 27 | 配电箱 | 1、配电箱及内存损坏元器件更换 自行查看现场 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 配管 | 1.管线维护 2.老化管线拆除，更换直径25mm以内 自行查看现场 | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 配线 | 1、名称：更换5*6铜芯电缆 自行查看现场 | 项 | 1 |  |  |
| 小计（五） |  |  |  |  |  |  |
| （六）解放北路（中山路-书院弄） |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠200mm 3、功率：5W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 25 |  |  |
| 31 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠300mm 3、功率：6W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 37 |  |  |
| 32 | 满天星灯串 | 1、名称：LED满天星灯串 2、尺寸：10米100灯 3、功率：10W 4、色温：3000K 5、产品电压：DC24V 6、拆除更换 | m | 500 |  |  |
| 33 | 小电器 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 17 |  |  |
| 34 | 配管 | 1.管线维护 2.老化管线拆除，更换直径25mm以内 自行查看现场 | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 配线 | 1、名称：更换5*6铜芯电缆 自行查看现场 | 项 | 1 |  |  |
| 小计（六） |  |  |  |  |  |  |
| （七）中山路（解放北路-凤吟路） |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠200mm 3、功率：5W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 159 |  |  |
| 37 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠300mm 3、功率：6W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 416 |  |  |
| 38 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠400mm 3、功率：8W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 34 |  |  |
| 39 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠500mm 3、功率：15W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 98 |  |  |
| 40 | 满天星灯串 | 1、名称：LED满天星灯串 2、尺寸：10米100灯 3、功率：10W 4、色温：3000K 5、产品电压：DC24V 6、拆除更换 | m | 9212.5 |  |  |
| 41 | 开关电源 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换 | 个(套、台) | 16 |  |  |
| 42 | 配电箱 | 1、配电箱及内存损坏元器件更换 自行查看现场 | 台 | 2 |  |  |
| 43 | 配管 | 1.管线维护 2.老化管线拆除，更换直径25mm以内 自行查看现场 | 项 | 1 |  |  |
| 44 | 配线 | 1、名称：更换5*6铜芯电缆 自行查看现场 | 项 | 1 |  |  |
| 小计（七） |  |  |  |  |  |  |
| （八）道长巷 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | LED五角星灯 | 1、名称：LED五角星灯 2、尺寸：20 3、功率：0.5W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 16 |  |  |
| 46 | LED雪花灯 | 1、名称：LED雪花灯 2、尺寸：20 3、功率：0.5W 4、色温：5000K 5、拆除更换 | 套 | 14 |  |  |
| 47 | 开关电源 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 1 |  |  |
| 48 | 配电箱管线 | 1、配电箱及内存损坏元器件更换 自行查看现场 | 台 | 1 |  |  |
| 小计（八） |  |  |  |  |  |  |
| （九）健康路（解放南路-学前路） |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠200mm 3、功率：5W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 6 |  |  |
| 50 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠300mm 3、功率：6W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 46 |  |  |
| 51 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠400mm 3、功率：8W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 13 |  |  |
| 52 | 开关电源 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 1 |  |  |
| 小计（九） |  |  |  |  |  |  |
| （十）健康路（人民路-复兴路） |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠200mm 3、功率：5W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 8 |  |  |
| 54 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠300mm 3、功率：6W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 61 |  |  |
| 55 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠400mm 3、功率：8W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 17 |  |  |
| 56 | 开关电源 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换，故障处理 | 个(套、台) | 8 |  |  |
| 小计（十） |  |  |  |  |  |  |
| （十一）解放西路（天成巷-中山路）、解放北路（茂业门口）、惠勤路（锡沪西路-兴昌路） |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠300mm 3、功率：6W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 47 |  |  |
| 58 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠400mm 3、功率：8W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 70 |  |  |
| 59 | 藤球灯 | 1、名称：藤球灯 2、尺寸：￠500mm 3、功率：15W 4、色温：3000K 5、拆除更换 | 套 | 11 |  |  |
| 60 | 满天星灯串 | 1、名称：LED满天星灯串 2、尺寸：10米100灯 3、功率：10W 4、色温：3000K 5、产品电压：DC24V 6、拆除更换 | m | 3182.5 |  |  |
| 61 | LED投光灯 | 1、名称：LED投光灯 2、功率：24W 3、色温：3000K 4、产品电压：AC220V 5、拆除更换 | 套 | 3 |  |  |
| 62 | LED投光灯 | 1、名称：LED投光灯 2、功率：48W 3、色温：3000K 4、产品电压：AC220V 5、拆除更换 | 套 | 1 |  |  |
| 63 | 埋地LED洗墙灯 | 1、名称：LED埋地洗墙灯 2、功率：18W 3、色温：3000K 4、产品电压：AC220V 5、拆除更换 | 套 | 1 |  |  |
| 64 | 装饰灯 | 1、名称：LED插地蒲公英 2、尺寸：20CM 3、功率：3W 4、色温：暖白光 5、产品电压：DC24V 6、拆除更换 | 个 | 45 |  |  |
| 65 | 开关电源 | 1、名称:开关电源 2、型号：AC220/DC24V 400W 3、挂树安装 4、拆除更换 | 个(套、台) | 4 |  |  |
| 66 | 控制箱管线 | 1、配电箱及内存损坏元器件更换 自行查看现场 | 台 | 4 |  |  |
| 67 | 道路巡视检查车行道单程范围内 | 1.室外亮化照明巡查、原有正常灯具、更换灯具、配套设施日常维护 2.配备巡查专用车辆及人员 3.巡查人员配置：不低于电工2名 4.车辆配置：巡修车不低于1辆 5.设备巡查频率：不低于2天巡查1次，白天 6.巡查亮化设施，晚上亮灯巡查。 | 天 | 334 |  |  |
| 68 | 脚手架搭拆 | 1、自行查看现场综合考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 小计（十一） |  |  |  |  |  |  |
| 火树银花养护合计：小计｛（一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六）+（七）+（八）+（九）+（十）+（十一）｝ |  |  |  |  |  |  |
| 三、区管楼宇亮化拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| （一）区管(原靓丽北塘亮化)报废拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯具拆除 | 1.名称:楼宇亮化灯具拆除 2.拆除后运至指定地点堆放 3.需移交甲方，并办理相关移交资料。 | 套 | 40118 |  |  |
| 2 | 柜体拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.拆除后运至指定地点堆放 3.需移交甲方，并办理相关移交资料。 | 个 | 18 |  |  |
| 3 | 柜体拆除 | 1.名称:分控箱、电表箱、三遥箱拆除 2.拆除后运至指定地点堆放 3.需移交甲方，并办理相关移交资料。 | 个 | 237 |  |  |
| 4 | 电力电缆拆除 | 1.名称：电力电缆拆除 2.拆除后运至指定地点堆放 3.需移交甲方，并办理相关移交资料。 | m | 5215.5 |  |  |
| 5 | 配线拆除 | 1.名称:配线拆除 2.拆除后运至指定地点堆放 3.需移交甲方，并办理相关移交资料。 | m | 69466 |  |  |
| 6 | 配管拆除 | 1.名称:配管拆除 2.拆除后运至指定地点堆放 3.需移交甲方，并办理相关移交资料。 | m | 72991 |  |  |
| 7 | 高层施工增加 | 1、自行查看现场综合考虑 | 项 | 1 |  |  |
| 小计（一） |  |  |  |  |  |  |
| 区管楼宇亮化拆除合计：小计（一） |  |  |  |  |  |  |
| 共计：区管楼宇亮化养护合计+火树银花养护合计+区管楼宇亮化拆除合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本项目总报价应包括完成该项目所需的一切费用,包括但不限于人员费用(工资、福利、培训、社会保险、人身意外伤害险、服装费、高温费、劳保用品费等)、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、车辆的费用(保养、维修、油料费、车辆保险费)、突击费用(临时加班加点产生的费用)、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整、统计误差等)、责任等各项应有费用并同时包括采购人常规及临时的年度重大活动保障的服务经费。

2.本项目采用固定单价按实结算，细目报价表中各子项的单价，由投标供应商自行进行市场调查后决定报价，但各投标供应商应合理考虑在养护期内市场价格的波动风险，一经报价确认，结算时将不作调整。清单中未列明但在实际养护中产生的清单单价由审计部门按照市场价审定，按实结算。

3.供应商应在整个养护期间对其为本项目工作的人员投保意外伤害险，办理保险的一切费用均由供应商承担，并已包括在报价中。

4、本投标报价明细表的合计报价应与“开标一览表”中的投标合计报价一致。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有任何偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 十一、项目人员配置表（格式）

- 项目人员配置表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：本表对应项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

- （十二） 服务方案，暗标

（按照评分办法进行编制）