招  标  文  件

| 项目名称 | ： | 宿迁市果园高中（项里高中）教学设备采购及安装项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | ： | JSZC-321300-SCYH-G2025-0045 |

（货物类项目， 否 专门面向中小企业）

| 招标人 | ： | 宿迁市教育局 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 宿迁恒新工程项目咨询有限公司 |
| 日期 | ： | 2025年 11 月 28 日 |

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	31

第五章  评标方法与评标标准	199

第六章  投标文件格式	204

第一章  投标邀请

受[宿迁市教育局]的委托，[宿迁恒新工程项目咨询有限公司]就[宿迁市果园高中（项里高中）教学设备采购及安装项目]（[项目编号：JSZC-321300-SCYH-G2025-0045]）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

（宿迁市果园高中（项里高中）教学设备采购及安装项目）招标项目的潜在投标人应通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”自行免费下载招标文件，并于2025年12月22日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-SCYH-G2025-0045

2.项目名称：宿迁市果园高中（项里高中）教学设备采购及安装项目

3.预算金额：1120万元

4.本项目 设定 （设定/不设定）最高限价，最高限价为1120万元，超过最高限价的作无效标处理。

5.采购需求（简介）：宿迁市教育局拟对宿迁市果园高中（项里高中）教学设备采购及安装项目进行采购，详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：2026年6月30日前履行合同约定的全部事项。

7.本项目不接受联合体投标（接受/不接受）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.获取招标文件时间：2025年12月1日09:00至2025年12月5日17:30（北京时间）

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年12月22日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.招标人信息

名称：宿迁市教育局

地址：江苏省宿迁市宿城区太湖路261号

联系人：周老师

联系方式：0527-84389536

2.采购代理机构信息

名称：宿迁恒新工程项目咨询有限公司

地址：宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室

联系人：赵春花

联系方式：0527-88880320/18936408589

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，宿迁恒新工程项目咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2招标人支付，具体方式及标准为：参照计价格[2002]1980号文规定的收费标准的79.2%向代理公司支付代理费，可通过转账、支票或数字人民币等方式支付。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、清单明细及报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身、硬件附带相关软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

#### 23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

26.6异常低价投标审查

26.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低（含明显低于其他通过符合性审查投标人的报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.6.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在“苏采云”系统评标委员会设定的合理时间内，提交项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料电子件及相关证明材料电子件并加盖CA电子公章，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提交书面说明电子件、证明材料电子件，或者提供的书面说明电子件、证明材料电子件不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）招标人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交招标人，招标人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市教育局/宿迁恒新工程项目咨询有限公司

联系电话：0527-84389536/0527-88880320

通讯地址：江苏省宿迁市宿城区太湖路261号/宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 / 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： /  ；

分包要求：本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：大中型企业向小微企业分包的，如果分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

注：①投标人须在投标文件中提供分包意向协议；分包意向协议要明确分包人的名称，分包内容，所占合同总金额比例等。分包要求：投标人须上传真实、有效的中小企业预留份额合同原件电子件。

②投标人须在《中小企业声明函》中填写签订分包意向协议的中小企业相关信息。须按《中小企业声明函》中的要求正确填写。

2.不允许分包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第2方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前向采购人提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的2%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，成交供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳，支持和鼓励成交供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的1.2%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏省政府采购网“保险保函”模块。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或成交供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》（苏财购﹝2023﹞150号）。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1招标人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。

#### 35、付款

按照以下确定的付款方式，招标人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 30 %，合同签订后按规定支付（在支付预付款前中标人须向招标人提供等额的保函或保险，期限不低于60日历天）；

进度款：项目完成后经验收合格、审计完成后付至审计价款的100%。

注：1.付款前，中标人应向招标人提供符合要求的发票，否则，招标人有权拒绝付款，同时不免除中标人合同履行义务。招标人可从应付款中直接扣除中标人应承担的违约金或其他费用（数字人民币为合同价款支付的一种方式）。2.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。

#### 36、补充救济条款

采购供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，乙方不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由招标人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：宿迁市果园高中（项里高中）教学设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-321300-SCYH-G2025-0045

甲方：（招标人）宿迁市教育局

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据宿迁市果园高中（项里高中）教学设备采购及安装项目（项目编号：JSZC-321300-SCYH-G2025-0045）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：宿迁市果园高中（项里高中）教学设备采购及安装项目

1.2 标的质量：

1.2.1合格，符合国家、行业质量要求。

1.2.2货物必须全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量，规格和性能的要求达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证，属于国家强制认证的货物必须通过认证。

1.2.3投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等辅料、配件及在整体设备安装和调试时不能缺少或必需的一切附属配件必须为专业生产企业的定型品牌），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，供货时必须提供设备的供货配置清单。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给招标人带来的损失。

1.3 标的数量（规模）：详见采购清单。

1.4 履行时间（期限）：2026年6月30日前履行合同约定的全部事项。

1.5 履行地点：宿迁市果园高中（项里高中）。

1.6 履行方式：乙方负责将货物运输至甲方指定地点，运输过程中的各种风险由乙方承担，运输方式由乙方视情况自定，费用自负。

1.7 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____元（¥    ）人民币。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

本合同价款包含乙方提供合同约定的货物及乙方提供合同中服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 未征得甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、供货要求

4.1投标人需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。

4.2供货前，投标人应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供招标人确认，否则造成的损失由中标人自行承担。产品必须是正规厂家新品，中高端优质产品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经招标人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求，不得以次充好。

4.3投标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。

4.4经招标人确认供货完成后，投标人应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，投标人应及时更换新的产品，确保货物质量。

4.5环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由成交投标人负责。一切安全问题由成交投标人负责。

五、知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

6.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

7.1履约保证金应在采购合同签订前向采购人提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的2%（使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代缴纳履约保证金，按采购合同价的1.2%）计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向招标人缴纳，支持和鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金；

7.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

7.3履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

7.4逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

7.5本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号），具体操作流程见相关网页http://czt.jiangsu.gov.cn/art/2023/12/15/art_84851_11100104.html

八、合同转包或分包

8.1按招标文件要求落实政府采购政策。大型企业参与投标的，向中小企业分包，分包具体内容、金额或比例达到合同金额的40%及以上（提供分包意向协议）。

8.2中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

九、合同款项支付

9.1合同款项的支付方式及进度安排：

预付款：合同金额的 30 %，合同签订后按规定支付（在支付预付款前中标人须向招标人提供等额的保函或保险，期限不低于60日历天）；

进度款：项目完成后经验收合格、审计完成后付至审计价款的100%。

注：1.付款前，中标人应向招标人提供符合要求的发票，否则，招标人有权拒绝付款，同时不免除中标人合同履行义务。招标人可从应付款中直接扣除中标人应承担的违约金或其他费用（数字人民币为合同价款支付的一种方式）。2.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、售后服务

11.1中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

11.2售后服务期：3年（自验收合格之日起计算）；

中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户。重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。

11.3中标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。

a.培训内容：中标人应在软件及硬件方面为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

b.培训时间及人数：每年度提供2培训服务，每次培训不低于 10 人次，每次不少于 4 小时。

c.培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

d.培训方法及目标：中标人要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（设备管理员、技术人员等）全面熟练掌握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

e.中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

f.中标人负责培训的一切费用。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作，乙方须配合甲方及相关部门组织的验收。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（第三编合同）》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品牌、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

18.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：   年    月   日

# 第四章  采购需求

项目属性：货物类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业）

本项目 不接受 （接受/不接受）进口产品。

### 一、项目概况

（一）项目名称：宿迁市果园高中（项里高中）教学设备采购及安装项目

（二）项目最高限价：1120万元，超过最高限价的作无效标处理。

（三）付款方式

预付款：合同金额的 30 %，合同签订后按规定支付（在支付预付款前中标人须向招标人提供等额的保函或保险，期限不低于60日历天）；

进度款：项目完成后经验收合格、审计完成后付至审计价款的100%。

注：1.付款前，中标人应向招标人提供符合要求的发票，否则，招标人有权拒绝付款，同时不免除中标人合同履行义务。招标人可从应付款中直接扣除中标人应承担的违约金或其他费用（数字人民币为合同价款支付的一种方式）。2.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。

- 合同履行期限：2026年6月30日前履行合同约定的全部事项。

（五）质量标准

（1）合格，符合国家、行业质量要求。

（2）货物必须全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量，规格和性能的要求达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证，属于国家强制认证的货物必须通过认证。

（3）投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等辅料、配件及在整体设备安装和调试时不能缺少或必需的一切附属配件必须为专业生产企业的定型品牌），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，供货时必须提供设备的供货配置清单。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给招标人带来的损失。

（六）交付地点：宿迁市果园高中（项里高中）

- 采购清单及技术要求

| 采购清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 相关配置 | 数量 | 单位 |
| 1 | 化学实验室 | 通风吊装化学实验室 | 3 | 间 |
| 2 |  | 普通化学实验室 | 3 | 间 |
| 3 |  | 高中化学仪器 | 1 | 项 |
| 4 | 化学实验品药品库 | / | 1 | 间 |
| 5 | 物理实验室 | 物理电学实验室 | 2 | 间 |
| 6 |  | 物理力学实验室 | 2 | 间 |
| 7 |  | 物理光热学实验室 | 2 | 间 |
| 8 |  | 高中物理仪器 | 1 | 项 |
| 9 | 生物实验室 | 高中生物仪器 | 1 | 项 |
| 10 |  | 普通生物实验室 | 5 | 间 |
| 11 | 书法教室 | 普通书法教室 | 2 | 间 |
| 12 | 美术教室 | 美术国画教室 | 1 | 间 |
| 13 |  | 色彩教室 | 2 | 间 |
| 14 |  | 素描教室 | 1 | 间 |
| 15 | 历史教室 | 普通历史教室 | 1 | 间 |
| 16 | 地理教室 | 普通地理教室 | 1 | 间 |
| 17 | 舞蹈教室 | / | 1 | 间 |
| 18 | 心理咨询室 | / | 1 | 项 |
| 19 | 卫生保健室.诊疗室 | / | 1 | 间 |
| 20 | 音乐教室 | 音乐合唱教室 | 2 | 间 |
| 21 |  | 声乐器乐教室 |  |  |
| 22 | 准备室 | / | 1 | 项 |
| 23 | 体育器材 | / | 1 | 项 |
| 24 | 风雨操场 | / | 1 | 项 |
| 25 | 饮水间 | / | 1 | 项 |
| 26 | 教学楼普通教室 | / | 75 | 间 |
| 27 | 教学楼1-3层（实验室）水电风预埋 | / | 1 | 项 |
| 28 | 教学楼1-3层（实验室）地面装修 | / | 1 | 项 |
| 29 | 教学楼一层（通风吊装实验室）吊顶装修 | / | 1 | 项 |

| 第一项：通风吊装化学实验室（3间） 注：本次采购共计3间通风吊装化学实验室，以下为1间实验室的清单，投标先按1间清单汇总合价后须再按3间清单量汇总合价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 具体参数：1.全钢结构≥2800*700*850mm； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板制作，边缘加厚至25mm，四角倒R15圆角； 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，不锈钢材质； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：不少于4扇门，采用双层钢板，钢板下采用加强筋，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用不锈钢模具一体成型； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； ▲11.耐有机溶液检测，参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准：耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：硝酸（65%）、盐酸（37%）、硫酸（98%）、氢氧化钠（40%）、硫酸铜溶液、尿素等试剂，检测结果达到5级标准；（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件） ▲12.燃烧性能检测：台面依据GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级；（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件） | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师演示电源 | 1.主控面板规格≥550mm*260mm采用阻燃绝缘板制作，选用PC贴膜；设置32A漏电保护总开关方便使用，220V交流输出插座（二、三插座）取用新国标产品； 2.交流0-24V（30v）可调分辨率1V，数字键盘直接选取，数字表显示；输出电流1-3A可设置；短路过载自动保护，数显表闪烁提示； 3.直流稳压电源：0-24V（30V）连续可调，输出电流1-3A可设置，额定电流2A，调压分辨率为0.1V；短路、过载自动保护，数显表闪烁提示；轻触按键操作，数字键直接选取电压、数字表显示； 4.学生高压输出：学生用220V受教师主控台控制，分4组输出每组有一只轻触开关独立控制，每组额定电流10A； 5.教师可对学生电源输出锁定，锁定后学生电源不可调节，由教师统一管理； | 1 | 张 |  |
| 3 | 三联高低位水嘴 | 主体材质为加厚H63铜管，主体管径22mm，整体高度≥550mm，总重量≥1340g，鹅颈管径≥16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚大于≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固； 1.固定底座：固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固； 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，达到国内相关标准的技术要求； 3.开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强； 4.水龙头开关：高精度陶瓷阀芯，可90°旋转，启闭寿命经过60万次寿命试验后，阀芯上游及阀芯下游在水压1.6MPa，保压时间60s，无永久性变形，通道过水无渗漏，密封性能符合GB18145-2014国家标准，静态最大耐压10Pa； 5.水咀四通与上控水阀，用200T四拉液压机模具一体热冲成型； 6.水龙头进水口配过滤网；▲实验室水龙头：经外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试，实验室水龙头表面经53项试剂检测，耐污染性能达到5级（参照GB/T17657-2013），需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件； | 1 | 套 |  |
| 4 | 水槽 | 1.PP水槽规格：整体≥555mm*455mm*310m（±5mm）； 2.重量≥4.4KG； 3.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型；耐强酸碱及有机溶剂，具有防溢出功能，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 4.壁厚厚度：5mm-8mm； 5.水槽依据BG/T9341-2008标准，检测弯曲模量、弯曲强度； 6.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具有耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点； | 1 | 只 |  |
| 5 | 洗眼器 | 1.主体：铜质； 2.涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3.喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 4.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 5.开关：水流在1秒钟内快速启动，方便使用； 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 7.水压：最大耐水压7Pa； | 1 | 付 |  |
| 6 | 吊装实验桌-学生端 | 1.新型塑铝结构：整体≥1200mm*600mm*780mm（±5mm）； 2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板制作，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能;实芯理化板； 3.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计；专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸425*270*115mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡； 4.中间内置电源盒：尺寸≥235*150*130mm；采用厚度≥1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作；可拆装，方便安装电源和检修； 5.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格560*755mm，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜撑加固造型，外形美观，产品稳固，左右侧脚下连接梁采用尺寸≥90*40*3mm钢制椭圆管，两端与3.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角；所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀； 6.背部配置档水板尺寸≥1200*60mm，前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀； 7.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖； ▲8.化学性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、37%盐酸、98%硫酸、40%氢氧化钠、硫酸铜溶液、尿素等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级；（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）； ▲9.燃烧性能检测：检测依据GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级；（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）； ▲10.环保性能检测：检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005mg/M3；依据GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素：铅（Pb）≤10mg/Kg、镉（Cd）≤15mg/Kg、铬（Cr）≤20mg/Kg、汞（Hg）≤20mg/Kg；（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）； | 26 | 张 |  |
| 7 | 学生电源 | 1.具备≥2个220V交流直流电源输出插座； 2.学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准； 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PVC面板高清印刷； 4.双路220V交流输出为带安全门的多功能5孔新国标插座； | 26 | 个 |  |
| 8 | 多功能柱 | 1规格：≥340mm*200mm*720mm（±5mm）；整体采用厚度大于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）四脚圆弧处理，地脚线缩进3mm，前后两块黑白相间喷涂镀锌钢板，用内六角螺丝拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； | 26 | 套 |  |
| 9 | 水槽柜 | 具体参数：1.水槽柜：规格：450*580*790（±10mm）；材质：金属柜体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，安全牢固，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，方便使用；四周圆弧角设计，安全，美观；柜体采用1mm厚冷轧钢板外壳，后开门，方便安装维修，表面静电粉末喷涂，防水、防锈、防撞；底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将柜体抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接，牢固，防滑；水柜内设计方管支撑架，后方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修； 2.水槽：尺寸450×580×250采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 3.水龙头：三联（一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转； | 13 | 套 |  |
| 10 | 吊装实验凳 | 1.凳脚材质：4个脚采用不小于17mm*34mm*1.7mm钢管模具弯制一次成型全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm；Ф凳面直径315mm*高450-500mm； 2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑；表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆形托盘固定； 3.脚垫材质：采用抗菌型塑料，具有净化空气作用同时释放一定浓度负氧离子产品可以去除空气中的甲醛、甲苯等有毒有害物质，改善室内空气质量，确保房间内空气质量达到国家环保检测标准； 4.▲检测依据QB/T2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测：甲醛去除率>70%;甲苯去除率≥25%；（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）； 5.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫； | 53 | 张 |  |
| 11 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节方向； 2.关节密封圈：高密度橡胶；在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果； 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆； 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便； 5.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内置微型平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 6.拱形集气罩：直径约250mm，高密度铝合金制成； 7.伸缩导管：4节直径约60mm，镁硅铝合金材质，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕； 8.旋转关节：镁硅铝合金材质，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构； 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理； 10.可三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停； | 27 | 个 |  |
| 12 | 系统安装 | 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装、系统结构、系统控制、供电系统、照明系统、通风系统、给排水等安装均包括在内； 2.系统安装辅件采用型材吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下左右的平衡调节； 3.主要辅件包含型材、龙骨架连接件、高度调节结构及未列入本清单的安装时需使用的相关辅材，设备进场安装前对实验室场地施工方管线预埋，以及把生产好的设备配件安装成正常使用的设备并培训学校老师使用； | 1 | 项 |  |
| 吊装系统 |  |  |  |  |  |
| 13 | 通风系统 | 1.风机结构：PP蜗牛式离心风机；功率：≥5.5KW； 2.每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响； 3.气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准； 4.通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用； 5.各类风机配件辅材，包含风机基座、消音器等； 6.风机外部噪音不要超过80分贝； 7.风机风量在6652-14685m³/h； 8.风机全压为1123-733Pa； | 1 | 套 |  |
| 14 | 室内通风管道 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点；同时具有耐酸碱性能； 主体包含主风管、支风管；管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；（注：配套万向吸风罩使用，所有室内通风管道连接至室外通风管道） | 27 | 项 |  |
| 15 | 室外通风管道 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高，同时具有耐酸碱性能； 主体包含主风管、支风管；管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； | 1 | 项 |  |
| 16 | 水电辅材 | 一、供电线路 1.规格：定制；电气布线（地面以上部分）：DN25mm阻燃线管;2.5平方国标线材，符合国家标准； 二、给、排水系统 1.规格：定制； 2.地面以上部分：Ф32、Ф25、Ф20;DN75、DN50；给水：采用PPR复合管敷设；排水：使用国标优质UPVC专用排水管； 3.上水装置 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制； 4.下水装置 规格：直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 1 | 项 |  |
| 合计 |  | 1间通风吊装化学实验室 | 1 | 间 |  |
| 共合计 |  | 3间通风吊装化学实验室 | 3 | 间 |  |

| 第二项：普通化学实验室（3间） 注：本次采购共计3间普通化学实验室， 以下为1间实验室的清单，投标先按1间清单汇总合价后须再按3间清单量汇总合价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台 | 具体参数：1.全钢结构≥2800mm*700mm*850mm； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板制作，边缘加厚至25mm，四角倒R15圆角；耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力，耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；整体结构设计合理； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，不锈钢材质； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：不少于4扇门，采用双层钢板，钢板下采用加强筋，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用不锈钢模具一体成型； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； ▲11.依据GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T9789-2008《金属和其他无机覆盖层通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛含量检测结果等于或低于0.02，防强腐蚀等级：室内1级，防阻燃性能等级A1级（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）； | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师演示电源 | 1.主控面板规格≥550mm*260mm采用阻燃绝缘板制作，选用PC贴膜；设置32A漏电保护总开关方便使用，220V交流输出插座（二、三插座）取用新国标产品； 2.交流0-24V（30v）可调分辨率1V，数字键盘直接选取，数字表显示；输出电流1-3A可设置；短路过载自动保护，数显表闪烁提示； 3.直流稳压电源：0-24V（30V）连续可调，输出电流1-3A可设置，额定电流2A，调压分辨率为0.1V；短路，过载自动保护，数显表闪烁提示；轻触按键操作，数字键直接选取电压，数字表显示； 4.学生高压输出：学生用220V受教师主控台控制，分4组输出每组有一只轻触开关独立控制，每组额定电流10A； 5.教师可对学生电源输出锁定，锁定后学生电源不可调节，由教师统一管理； | 1 | 张 |  |
| 3 | 三联高低位水嘴 | 1.主体材质为加厚H63铜管，主体管径22mm，整体高度≥550mm，总重量≥1340g，鹅颈管径≥16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚大于≥2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固； 2.固定底座：一种化验三联水嘴安装于平台上的固定结构，台上拆装，顶丝和锁母双重固定，当需要对过滤网进行清洗时，可直接从平台上操作，松开上锁母和锁紧螺丝，抽出立管，并旋下进水管，操作方便；固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固； 3.涂层：高亮度环氧树脂涂层； 4.开关旋钮：，材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强； 5.水龙头开关寿命：高精度陶瓷阀芯，可90°旋转，无永久性变形，通道过水无渗漏，密封性能符合GB18145-2014国家标准； 6.水咀四通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成型； 7.水龙头进水口配过滤网； | 1 | 套 |  |
| 4 | 讲台水槽 | 1.尺寸≥550mm*450mm*300mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具有耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点； ▲3.依据GB/T9341-2008标准，检测水槽弯曲模量、弯曲强度（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）； | 1 | 只 |  |
| 5 | 洗眼器 | 1.主体：铜质； 2.涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3.喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 4.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； | 1 | 付 |  |
| 6 | 化学实验桌-学生端 | 1.新型塑铝结构：整体≥1200mm*600mm*780mm； 2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板制作； 3.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计；专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸425*270*115mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡； 4.中间内置电源盒：尺寸不小于235*150*130mm；采用厚度大于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作；可拆装，方便安装电源和检修； 5.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格560*755mm，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜撑加固造型，左右侧脚下连接梁采用尺寸不小于90*40*3mm钢制椭圆管，两端与3.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角；所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀； 6.背部配置档水板尺寸不小于1200*60mm，前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀； 7.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖； | 26 | 张 |  |
| 7 | 学生电源 | 1.具备≥2个220V交流直流电源输出插座； 2.学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准； 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PVC面板高清印刷； 4.双路220V交流输出为带安全门的多功能5孔新国标插座； | 26 | 个 |  |
| 8 | 多功能柱 | 规格：≥340mm*200mm*720mm（±5mm）； 整体采用厚度大于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）四脚圆弧处理，地脚线缩进3mm，前后两块黑白相间喷涂镀锌钢板，用内六角螺丝拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； | 26 | 套 |  |
| 9 | 水槽柜 | 具体参数：1.水槽柜：规格：450*580*790（±10mm）；材质：金属柜体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，安全牢固，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，方便使用；四周圆弧角设计，安全，美观；柜体采用1mm厚冷轧钢板外壳，后开门，方便安装维修，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞；底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将柜体抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接，牢固，防滑；水柜内设计方管支撑架，后方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修； 2.水槽：尺寸450mm×580mm×250mm采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 3.水龙头：三联（一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转； | 13 | 套 |  |
| 10 | 化学实验凳 | 具体参数：1.凳脚材质：4个凳脚采用不小于17mm*34mm*1.7mm，钢管模具弯制一次成型；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm；Ф凳面直径315mm×高450-500mm； 2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑；表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆形托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型； 4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫； | 53 | 张 |  |
| 11 | 水电辅材 | - 供电线路 1.规格：定制；电气布线（地面以上部分）：DN25mm阻燃线管;2.5平方国标线材，符合国家标准； 二、给、排水系统 1.规格：定制； - 2.地面以上部分：Ф32、Ф25、Ф20;DN75、DN50；给水：采用PPR复合管敷设；排水：使用国标优质UPVC专用排水管； 3.上水装置 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制； 4.下水装置 规格：直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏； 三、安装调试 1.整体实验室设备安装； 2.电气安装； 3.给排水安装； 4.系统结构调试； 5.系统控制调试； 6.系统供电调试； 7.给排水系统调试。 | 1 | 室 |  |
| 合计 |  | 1间普通化学实验室采购清单 | 1 | 间 |  |
| 共合计 |  | 3间普通化学实验室采购清单 | 3 | 间 |  |

| 第三项：高中化学仪器（1项） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高级有机/无机化学 | 8个碳原子，黑色，4孔，角度109°，球茎23mm； 18个氢原子，白色，1孔，球茎17mm； 6个氧原子，红色，2孔，角度105°，球茎23mm； 1个氧原子，红色，4孔，角度109°，球茎23mm； 2个氮原子，蓝色，3孔，角度107°，球茎23mm； 2个氮原子，蓝色，4孔，角度109°，球茎23mm； 6个氯原子，绿色，1孔，球茎17mm； 6个氟原子，亮绿色，1孔，球茎17mm； 1个硫原子，黄色，2孔，角度105°，球茎23mm； 1个硫原子，黄色，4孔，角度109°，球茎23mm； 1个硫原子，黄色，6孔，角度90或120°，球茎23mm； 1个硼原子，淡黄色，3孔，角度120°，球茎23mm； 1个硼原子，淡黄色，4孔，角度109°，球茎23mm； 1个磷原子，紫色，3孔，角度120°，球茎23mm； 1个磷原子，紫色，4孔，角度109°，球茎23mm； 1个磷原子，紫色，5孔，角度90或120°，球茎23mm； 1个磷原子，紫色，6孔，角度90°，球茎23mm； 2个金属元素，灰色，2孔，球茎23mm； 1个金属元素，灰色，3孔，球茎23mm； 2个金属元素，灰色，4孔，角度109°，球茎23mm； 1个金属元素，灰色，6孔，角度90°，球茎23mm； 3个米色电子云，扁梨形； 5个紫色中键，19mm； 12个灰色弹性长键，30mm； | 4 | 套 |
| 2 | 有机教师套装 | 24个碳原子，黑色，4个孔，角度109°，球径23mm； 6个碳原子，黑色，3个孔，角度120°，球径23mm； 2个碳原子，黑色，2个孔，角度180°，球径23mm； 6个碳原子，黑色，5个孔，角度90或120°，球径23mm； 40个氢原子，白色，1个孔，球径17mm； 12个氧原子，红色，2个孔，角度105°，球径23mm； 4个氮原子，蓝色，4个孔，角度109°，球径23mm； 1个硫原子，黄色，4个孔，角度109°，球径23mm； 1个硫原子，黄色，2个孔，105°，球径23mm； 8个卤素原子，绿色，1个孔，球径17mm； 4个磷原子，紫色，4个孔，角度109°，球径23mm； 2个金属原子，灰色，1个孔，球径17mm； 1个金属原子，灰色，2个孔，角度105°，球径23mm； 55个化学键，灰色，中键，19mm； 25个化学键，灰色，弹性长键，30mm； 60个化学键，白色，短键，2mm； 1个比例扳手； | 4 | 套 |
| 3 | 有机学生套装 | 12个碳原子，黑色，4个孔，角度109°，球径23mm； 20个氢原子，白色，1个孔，球径17mm； 6个氧原子，红色，2个孔，角度105°，球径23mm； 2个氮原子，蓝色，4个孔，角度109°，球径23mm； 2个氮原子，蓝色，3个孔，角度107°，球径23mm； 1个硫原子，黄色，4个孔，角度109°，球径23mm； 1个硫原子，黄色，6个孔，角度90°，球径23mm； 1个磷原子，紫色，4个孔，角度109°，球径23mm； 4个卤素原子，绿色，1个孔，球径17mm； 1个金属原子，灰色，1个孔，球径17mm； 26个化学键，灰色，中键，19mm； 12个化学键，灰色，弹性长键，30mm； 26个化学键，白色，短键，2mm； 1个比例扳手； | 4 | 套 |
| 4 | 半空间填充模型套装 | 25个碳，黑色，4个孔，角度109°，球径23mm； 18个碳，黑色，3个孔，角度120°，球径23mm； 2个碳，黑色，2个孔，角度180°，球径23mm； 3个氢，白色，2个孔，角度180°，球径17mm； 18个氧，红色，2个孔，角度105°，球径23mm； 5个氧，红色，1个孔，球径23mm； 2个氮，蓝色，3个孔，角度107°，球径23mm； 5个氮，蓝色，3个孔，角度120°，球径23mm； 1个氮，蓝色，1个孔，球径23mm； 2个氮，蓝色，2个孔，角度105°，球径23mm； 1个硫，黄色，2个孔，角度105°，球径23mm； 1个硫，黄色，4个孔，角度109°，球径23mm； 1个磷，紫色，4个孔，角度109°，球径23mm； 1个磷，紫色，5个孔，角度90或120°，球径23mm； 6个氯，绿色，1个孔，球径23mm； 4个氟，亮绿色，1个孔，球径17mm； 4个溴，橙色，1个孔，球径23mm； 4个碘，紫罗兰，1个孔，球径23mm； 1个金属元素，灰色，1个孔，球径23mm； 1个金属元素，灰色，6个孔，角度90°，球径25mm； 70个氢，白色，链接式，球茎17mm； 6个化学键，灰色，中键，20mm； 8个化学键，灰色，弹性长键，31mm； 6个化学键，紫色，中键，20mm； 90个透明短键，2mm； 10个V型键； 1个比例扳手； | 4 | 套 |
| 5 | 氯化铯模型 | 12个铯原子，灰色，球茎23mm； 18个氯原子，绿色，球茎23mm； 32个灰色中键，19mm； | 4 | 套 |
| 6 | 金刚石 | 30个碳原子，黑色，4孔，角度109°，球茎23mm； 40个灰色中键，19mm； | 4 | 套 |
| 7 | 石墨 | 45个碳原子，黑色，5孔，角度90或120°，球茎23mm； 51个灰色中键，19mm； 16个紫色长键，30mm； | 4 | 套 |
| 8 | 巴克富勒烯 | 60个碳原子，黑色，5孔，角度90或120°，球茎23mm； 100个灰色中键，19mm； | 4 | 套 |
| 9 | 冰-26个水分子 | 26个氧原子，红色，4孔，角度109°； 52个氢原子，白色，2孔，角度180°； 40个紫色中键，19mm； 52个透明短键，2mm； 1个比例扳手； | 4 | 套 |
| 10 | 分子轨道模型 | 乙烷、乙烯、乙炔和苯，4个分子的轨道模型； 2个碳原子，黑色，4孔； 8个碳原子，黑色，5孔； 2个碳原子，黑色，6孔； 18个氢原子，白色，1孔； 12个5孔粉色球，π键的一部分，碳碳双键； 12个5孔紫色球，π键的一部分，碳碳双键； 9个π键的一部分，粉色，椭圆形，碳碳双键； 9个π键的一部分，紫色，椭圆形，碳碳双键； 18个σ键，灰色，梨形，碳氢键； 9个σ键，灰色，椭圆形，碳碳单键； 24个白色中键，19mm； 24个透明短键，2mm； 30个粉色小孔帽； 30个紫色小孔帽； 1个比例扳手； | 4 | 套 |
| 11 | 原子轨道模型 | 1s，2s，2p，3d，2s+3*2p，sp，sp2，sp3，共14个原子轨道模型； | 4 | 套 |
| 12 | 分子形状 | 甲烷、水、氨气、HCl、SF6、PCl5、BeCl2、BH3这8种分子的轨道模型； 13个氢原子，白色，1孔； 7个氯原子，绿色，1孔； 9个氟原子，亮绿色，1孔； 1个Be原子，灰色，2孔，角度180°； 1个B原子，米黄色，3孔，角度120°； 1个氯原子，绿色，4孔，角度109°； 1个氧原子，红色，4孔，角度109°； 1个氮原子，蓝色，4孔，角度109°； 1个碳原子，黑色，4孔，角度109°； 1个磷原子，紫色，5孔，角度120或90°； 1个硫原子，黄色，6孔，角度90°； 26个原子轨道，灰色，梨形； 6个电子对轨道，米黄色，梨形； 6个孤对电子轨道，米黄色，球体； 6个白色短键，2mm； | 4 | 套 |
| 13 | 苯C6H6-杂化轨道模型 | 6个碳原子，黑色，5孔； 6个氢原子，白色，1孔； 6个5孔粉色球，π键的一部分，碳碳双键； 6个5孔紫色球，π键的一部分，碳碳双键； 6个π键的一部分，粉色，椭圆形，碳碳双键； 6个π键的一部分，紫色，椭圆形，碳碳双键； 6个σ键，灰色，梨形，碳氢键； 6个σ键，灰色，椭圆形，碳碳单键； 12个白色中键，19mm； 12个透明短键，2mm； 12个粉色小孔帽； 12个紫色小孔帽； 1个比例扳手； | 4 | 套 |
| 14 | 苯C6H6-非杂化轨道模型 | 6个碳原子，黑色，5孔； 6个氢原子，白色，1孔； 6个σ键，灰色，梨形，碳氢键； 6个σ键，灰色，椭圆形，碳碳单键； 6个非杂化原子轨道瓣（+ve），粉色，梨形； 6个非杂化原子轨道瓣（-ve），紫色，梨形； 苯环结构的非杂化轨道模型； | 4 | 套 |
| 15 | 手持电动打孔器 | 教学用手持电动打孔器； | 1 | 个 |
| 16 | 磁力加热搅拌器 | 要符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY0002－2004《教学仪器设备产品的检验规则》的要求； | 13 | 个 |
| 17 | 80L烘干箱 | 1.外壳采用钢板，外表喷塑，内胆为不锈钢板，隔热为超细玻璃棉充填，箱门具有大面积双层钢化玻璃观察窗；自然对流通风式结构，发热源安装在箱体底端，控温仪表安装于箱体上部； 2.控温装置：为单片机及双排LED三位显示的微电脑智能控制器，用Pt100铂电阻为感温元件，采用PID调节方式控制加热系统，并应有控温、自整定功能； 3.电源电压：220±22V，50Hz； 控温范围：RT+10℃～200℃； 温度分辨率：1℃； 恒温波动度：±1℃； 输入功率（W）：500； 内胆尺寸：≥450*400*450mm； | 1 | 个 |
| 18 | Y形管 | φ7mm～8mm; | 5 | 个 |
| 19 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸； | 2 | 个 |
| 20 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面； | 1 | 块 |
| 21 | 打孔器 | 四件； | 2 | 套 |
| 22 | 打孔夹板 | 木质； | 1 | 个 |
| 23 | 打孔器刮刀 | 打孔器刮刀由刮刀盖、壳体和油石组成； | 1 | 个 |
| 24 | 手摇钻孔器 | 本产品由主体、轮子、丝杆、钻管、固定器、固定丝杆等组成； | 1 | 台 |
| 25 | 电动钻孔器 | 220V，50赫兹，480W； | 1 | 台 |
| 26 | 仪器车 | 不锈钢600*400*800； | 2 | 辆 |
| 27 | 电动离心机 | 1.由电动机、转盘、调速器、套管、底座等组成； 2.0r/min～4000r/min,20mL×6；电源220V50Hz，定时范围0~60min； | 1 | 台 |
| 28 | 离心沉淀器 | 手摇式； | 1 | 台 |
| 29 | 金属酒精灯 | 规格尺寸：125ml不锈钢制，容积不小于125ml； | 8 | 个 |
| 30 | 酒精喷灯 | 座式、结构合理，制作精细、使用方便；2.仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成；3.空气调节器应能自如地调节空气进量从而调节火焰大小；4.仪器应密闭而无渗漏；5.灯壶加工精细，壶底无焊接； | 4 | 个 |
| 31 | 电加热器 | 1.规格尺寸：260mm×230mm×80mm（±2mm）； 2.密封式，功率1000W； 3.适用电源：220V，50Hz； | 1 | 个 |
| 32 | 蒸馏水器 | 1.规格尺寸：5L； 2.材质：不锈钢，不小于5L、由水源龙头、进水阀门、冷凝器外壳、冷凝器出水管、漏斗、蒸发锅、玻璃水位窗、冷凝器铜管、蒸馏水出水管、排水管、放水龙头、电加热管、电源线、顶盖等组成； | 1 | 台 |
| 33 | 列管式烘干器 | 化学实验设备，供试管瓶子干燥用；电热式；额定电压：220V；发热功率：300W；电机功率：20W； | 1 | 台 |
| 34 | 烘干箱 | 1.规格尺寸：470mm×460mm×750mm（±2mm）； 2.本仪器由电源开关、数显温度窗、指示灯、设定按钮、门锁、风顶盖、网络板、锁钩、落板脚、竹节温度计（选配）、后面电流插孔、落板脚安装孔等组成； 3.工作室尺寸：400mm×380mm×530mm（±2mm）；控温范围：室温≈200℃，温度漂移：不大于2℃；额定功率：800W，工作电源：220V/50Hz80L； | 1 | 台 |
| 35 | 水浴锅 | 产品采用紫铜加工而成，外形尺寸：φ150mm×75mm（±2mm），产品由锅身，锅盖、锅耳组成；锅盖共分5件，以适应所放入器皿的大小；锅耳手柄及锅盖手柄均采用胶木加工而成； | 1 | 个 |
| 36 | 保温漏斗 | 产品各部件均采用铜材制作；产品由漏斗、注水管、加热管、手把等组成，所有部件焊接为一体；整件产品表面光洁，焊接牢靠； | 2 | 个 |
| 37 | 注射器 | 1.5mL，塑料； 2.注射器由外套、芯杆、胶塞、按手及锥头等组成，滑动性能良好； | 52 | 只 |
| 38 | 注射器 | 1.规格尺寸：50ml； 2.一次性使用无菌塑料；注射器由外套、芯杆、胶塞、按手及锥头等组成，滑动性能良好； | 26 | 只 |
| 39 | 注射器 | 1.100ml； 2.注射器由外套、芯杆、胶塞、按手及锥头等组成，滑动性能良好； | 5 | 只 |
| 40 | 塑料洗瓶 | 1.规格尺寸：直径60mm（±2mm），高150mm（±2mm），250ml； 2.产品为乳白色塑料制品； 3.产品造型为有一喷出水咀的瓶体，容量为250ml； 4.出喷水咀口径为1mm，水位应与盛水口等高； 5.盛水口应有螺旋瓶盖，盖紧后不应漏水； 6.喷水靠挤压瓶体使水从喷水咀喷出； | 52 | 个 |
| 41 | 试剂瓶托盘 | 规格尺寸：390mm×290mm×105mm（±2mm）塑料一次成型； | 80 | 个 |
| 42 | 实验用品提篮 | 410*280*80mm，木质、带抽屉； | 2 | 个 |
| 43 | 实验用品提篮 | 410*280*80mm，塑料； | 2 | 个 |
| 44 | 实验用品提篮 | 410*280*80mm，有机玻璃、带抽屉； | 2 | 个 |
| 45 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm; | 52 | 个 |
| 46 | 碘升华凝华管 | 规格尺寸：150mm×80mm×30mm（±2mm），密封式、玻璃管为硬质玻管内盛有固态碘，两端密封不漏气； | 52 | 个 |
| 47 | 聚光小手电筒 | 手持式，长140mm（±2mm），采用盒装式； | 52 | 支 |
| 48 | 方座支架 | 1.由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、平行夹等组成； 2.方座支架的底座尺寸为210mm×135mm（±2mm），立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应做防锈处理； 3.底座放置平稳，无明显晃动现象，支撑夹持可靠； 4.立杆与方座组装后应垂直； | 52 | 套 |
| 49 | 万能夹 | 1.规格尺寸：260mm×60mm（±2mm）； 2.上下夹口应转动自如、灵活，最大开口不小于40mm，夹杆直径Ф8mm，下面夹口应分别配套有4个胶管； 3.成型美观，表面无锈蚀，无损伤，应有可靠的强度和夹持能力； | 5 | 个 |
| 50 | 三脚架 | 1.由圆环和3只脚组成； 2.圆环内径：74mm（±2mm），外径：80mm（±2mm）3．三只脚与圆环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支撑的容器不得有滑动；不锈钢材质； | 52 | 个 |
| 51 | 泥三角 | 1.规格尺寸：泥边长80mm（±2mm）； 2.产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成； 3.金属丝用Φ2㎜左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于80㎜，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20㎜； 4.石棉筒内径为Φ4㎜，外径为Φ12㎜； 5.石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑； 6.金属丝应作防锈处理； 7.整体应平整、美观； | 26 | 个 |
| 52 | 试管架 | 塑料6孔； | 52 | 个 |
| 53 | 漏斗架 | 采用木质料制成； | 1 | 个 |
| 54 | 滴定台 | 1.产品由滴定夹、底板、立杆等组成； 2.底座为天然大理石制造，尺寸为：200mm×100mm×16mm（±2mm），表面无划伤、裂纹，底面嵌接橡胶垫脚； 3.立杆用圆钢制造；其尺寸：φ10mm×590mm（±2mm），表面镀铬； 4.产品组装后，应放置平稳不晃动，立杆垂直度3mm，滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠； | 52 | 个 |
| 55 | 滴定台 | 1产品由底板.立杆等组成； 2．底座为天然大理石制造，尺寸为：200mm×100mm×16mm（±2mm），表面无划伤、裂纹，底面嵌接橡胶垫脚； 3．立杆用圆钢制造；其尺寸：φ10mm×590mm（±2mm），表面镀铬； 4．产品组装后，应放置平稳不晃动，立杆垂直度3mm； | 52 | 个 |
| 56 | 滴定夹 | 1.规格尺寸：230mm×120mm×40mm（±2mm）； 2.滴定夹由塑料制成蝴蝶夹； | 52 | 个 |
| 57 | 多用滴管架 | 1.规格尺寸：230mm×60mm×50mm（±2mm）； 2.塑料制品，20孔，放滴管用； | 52 | 个 |
| 58 | 移液管架 | 产品采用厚度不小于4.5mm的PP塑料板材成型，可同时搁置5支移液器； | 13 | 个 |
| 59 | 比色管架 | 6孔，塑料，170mm×40mm×110mm（±2mm），由上下两管架组成； | 26 | 个 |
| 60 | 组合式支架 | 产品由、支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、调整支套2个、万向夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、托盘1个、托盘支杆1根、吊钩4个、绝缘环1个、定滑轮1个； | 2 | 个 |
| 61 | 高中学生电源 | 1.规格尺寸：200mm×210mm×100mm（±2mm）； 2.交流：2V～16V/3A，每2V一档直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档； | 26 | 台 |
| 62 | 高中教学电源 | 1.规格尺寸：290mm×290mm×140mm（±2mm）； 2.交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A.8s自动关断； | 1 | 台 |
| 63 | 托盘天平 | 1.规格尺寸：205mm×95mm×155mm（±2mm），100g，0.1g； 2．最大称量100g，分度值0.1g； 3．秤量允许误差为±0.5d（分度值）； 4．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量； 5．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼； 6．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷； 7.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷； | 26 | 台 |
| 64 | 托盘天平 | 1.500g，0.5g； 2.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量； 3.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼； 4．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷； | 1 | 台 |
| 65 | 电子天平 | 最大秤量200g，分度值0.001g | 26 | 台 |
| 66 | 电子天平 | 最大秤量100g，分度值0.1g | 1 | 台 |
| 67 | 电子天平 | 最大秤量200g，分度值0.0001g | 1 | 台 |
| 68 | 电子天平 | 最大秤量400g，分度值0.1g | 1 | 台 |
| 69 | 电子停表 | 0.01S; | 1 | 只 |
| 70 | 温度计 | 1.规格尺寸：长300mm（±2mm）（±2mm），红液，0℃～100℃； 2．红液； 3．测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 4．玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线； | 52 | 支 |
| 71 | 温度计 | 水银，0℃～360℃，玻璃制品； | 2 | 支 |
| 72 | 数字测温计 | 集成温度传感器，-30℃～+200℃，集成温度传感器探棒；分辨率：0.1℃；摄氏/华氏单位转换； | 1 | 台 |
| 73 | 直流电流表 | 规格尺寸：132mm×97mm×98mm（±2mm）2.5级，0.6A，3A、机械指针式，准确度为2.5级，0.6A，3A，三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器； | 26 | 只 |
| 74 | 灵敏电流计 | 由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构、标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上；准确度等级：2.5级；灵敏度：±300μA内阻：80-125Ω；2.4-3KΩ，规格：138mm×100mm×97mm（±2mm）； | 26 | 只 |
| 75 | 多用电表 | 1.本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表； 2．准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0－2500V为5.0级； 3．阻尼时间：不超过4S；绝缘电阻不小于20MΩ； 4．转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好； 5．电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动； 6．产品所附测量表笔及电池应完好有效； | 1 | 个 |
| 76 | 数字多用电表 | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试； | 1 | 个 |
| 77 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流；高中演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成；它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点；它共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用； | 1 | 台 |
| 78 | 密度计 | 1.规格尺寸：255mm（±2mm）密度＞1； 2．标准温度20℃，温度范围0～70℃，分度值为1度； 3．密度范围：1.000～2.000；3．在液体中倾斜度不大于0.2分度值； | 1 | 支 |
| 79 | 密度计 | 1.规格尺寸：255mm（±2mm），密度＜1；2．标准温度20℃，温度范围10～70℃，分度值为1度； 3．密度范围：0.700～1.000； 4．在液体中倾斜度不大于0.2分度值； | 1 | 支 |
| 80 | 酸度计（pH计） | 规格尺寸：180mm×60mm×30mm（±2mm）笔式，测量范围ph0.0～14.0； | 26 | 台 |
| 81 | 原电池实验器 | 1.原电池装置容积为60mm×30mm×80mm（±2mm）； 2.装置耐酸，能盛放硫酸溶液； 3.电极分别采用铜和锌组成； | 52 | 个 |
| 82 | 贮气装置 | 用透明材料制作，进气及出气装置操作方便，整个系统密封良好，不漏气；外径165mm，高度200mm，容量3000ml； | 2 | 台 |
| 83 | 高中微型化学实验箱 | 规格尺寸：380mm×280mm×100mm（±2mm）含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90%； | 26 | 个 |
| 84 | 溶液导电演示器 | 由带座演示板1块；灯座5个；电珠5个；电解槽5个组成； | 1 | 台 |
| 85 | 微型溶液导电实验器 | 主要由溶液盒、电极、灯座、灯泡、导线等组成； | 52 | 套 |
| 86 | 中和热测定仪 | 由外筒、隔热套、内筒、垫盖、上盖、搅拌棒等组成； | 52 | 套 |
| 87 | 化学实验废水处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵实验教学和废水处理兼用、满足中学化学教学需求； | 2 | 台 |
| 88 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主，能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验，反应容器一般不超过30mL； | 26 | 套 |
| 89 | 氢燃料电池演示器 | 1.两个质子交换膜电极，膜电极33mm×33mm（±2mm）仪器由下四部分组成； 2.电器部分：带风扇电机、电流表、电压表； 3.氢燃料电池； 4.PEM（质子交换膜）水电解器； 5.有机底座352mm×150mm×16mm（±2mm）所有部件都用螺丝固定在底座上；牢固无松动现象； | 1 | 套 |
| 90 | 氢燃料电池实验器 | 用于高中化学实验中，配合水电解实验器使用，验证将氢气和氧气的化学能转化为电能；实验器采用质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm（±2mm），带电流、电压表； | 13 | 套 |
| 91 | 电解槽演示器 | 可以迅速电解饱和食盐水，提高纯度氢氧化钠；主要由阳极（钛钌铂等贵金属），阴极（铂金）离子交换膜，槽体等组成； | 1 | 台 |
| 92 | 离子交换柱 | 一定比例的阴、阳离子交换树脂装填于同一交换装置中，对流体中的离子进行交换、脱除； | 52 | 支 |
| 93 | 电泳演示器 | 由底座、U型管、正负电极、插座、开关、电源等组成； | 1 | 台 |
| 94 | 丁达尔现象实验器 | 黑色塑料壳体、加盖透明塑料容器、移动光源组成； | 52 | 台 |
| 95 | 二氧化氮球 | 双球，内封NO2和N2O4； | 52 | 套 |
| 96 | 渗析实验器 | 用途：利用本仪器可以达到分离、提纯某些物质；结构：本仪器主要由提把和一个由五个面构成的容器，容器的侧面上覆有一个圆形半透膜，以达到与容器内外的溶液最大的接触，使实验效果更明显； | 52 | 套 |
| 97 | 放电反应实验仪 | 通常两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W； | 13 | 套 |
| 98 | 光化学实验演示器 | 由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、附件盒等组成； | 1 | 台 |
| 99 | 化学实验演示平台 | 由底座、摄像头、试管、试管支架、软件等组成； | 1 | 台 |
| 100 | 炼铁高炉模型 | 由炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各五个部分结构；两个：进料口和进风口；三个出口：出铁口，出渣口和高炉煤气出口； | 1 | 个 |
| 101 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm； | 3 | 套 |
| 102 | 分子结构模型 | 分组使用，利用模型可以帮助学生记忆和理解物质分子的空间结构和展示物质分子中各元素的原子在空间的排列状况；对于学习化学知识有很大帮助，来推理论证与计算技术，模拟出化学分子的外观或性质； | 52 | 套 |
| 103 | 金刚石结构模型 | 球直径不小于30㎜； | 1 | 套 |
| 104 | 石墨结构模型 | 球直径不小于30㎜； | 1 | 套 |
| 105 | 碳-60结构模型 | 球直径不小于30㎜； | 1 | 套 |
| 106 | 氯化钠晶体结构模型 | 球直径不小于30㎜； | 1 | 套 |
| 107 | 碳的同素异形体结构模型 | 供学生实验用，包括金钢石、石墨、C60三种结构模型，可拆卸； | 13 | 套 |
| 108 | 氯化铯晶体结构模型 | 氯原子8孔8个；铯原子8孔27个；单键54根；金属杆64根； | 1 | 套 |
| 109 | 二氧化碳晶体结构模型 | 产品由底板、氧原子（一孔，天蓝色球体28个）、碳原子（六孔，黑色球体14个）及单键（金属，130mm，8根；90mm，24根；20mm，28根）组成； | 1 | 套 |
| 110 | 二氧化硅晶体结构模型 | 模型主要由硅原子（4孔，白色球体，30个）、氧原子（5孔，天蓝色球体，40个）、单键80根、组成； | 1 | 套 |
| 111 | 金属晶体结构模型 | 1.产品供搭建金属晶体结构模型；产品组件均由工程塑料制作； 2.主要由六角立方堆积模型及面心立方晶胞模型组成； 3.六角立方堆积由红色球（φ30mm，20个）、键（φ4mm×13mm，16根；φ4mm×44mm，1根）组成； 4.面心立方晶胞由红色球（φ25mm，14个）、键（φ4mm×92mm，12根）组成； 5.球、键组装松紧适度，不易松脱； | 1 | 套 |
| 112 | 电子云杂化轨道模型 | 其中包括：S.px.py.pz.sp直线型.sp2.sp3模型各一套； | 1 | 套 |
| 113 | 气体摩尔体积模型 | 模型由1气体摩尔体积的正方体组成；规格为282×282×282mm；采用透明有机玻璃板制作； | 1 | 个 |
| 114 | 沸腾焙烧炉模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解沸腾焙烧过程用，结构：由外筒，炉膛，进气口组成； | 1 | 个 |
| 115 | 硫酸接触室模型 | 1.化学教学模型，供中学化学讲解硫酸接触过程用；由气体进气口，热交接器，架板，花板组成； 2.规格：不小于170mm×450mm（±2mm）； | 1 | 个 |
| 116 | 氨合成塔模型 | 化学教学模型，用于化学讲解氨的合成工序流程； | 1 | 个 |
| 117 | 炼钢转炉模型 | 1.化学教学模型，供中学化学讲解氨合成过程用；外筒、内筒和电热器组成； 2.规格;不小于170mm×670mm（±2mm）； | 1 | 个 |
| 118 | 金属矿物.金属及合金标本 | 木盒装，黄铜矿、磁铁矿、铝土矿、锡石、铜、铁、铝、锡、黄铜、生铁、铝合金、焊锡组成； | 1 | 盒 |
| 119 | 原油常见馏分标本 | 木盒装；不小于8种、本标本由原油、常压分馏塔、减压分馏塔组成； | 1 | 盒 |
| 120 | 合成有机高分子材料标本 | 木盒装；不少于10种本标本由塑料、橡胶、合成纤维组成；塑料由：聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS、天然橡胶、丁苯、棉纶、腈纶、丙纶、氯纶组成； | 1 | 盒 |
| 121 | 新型无机非金属材料标本 | 木盒装；氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等组成； | 1 | 盒 |
| 122 | 复合材料标本 | 木盒装，由防水布、绝缘纸、光纤、砂纸、玻璃纤维、密度板、钢化玻璃、铝合金等8种材料组成； | 1 | 盒 |
| 123 | 高中化学1教学挂图 | 1.22幅，教学使用； | 1 | 套 |
| 124 | 高中化学2教学挂图 | 1.23幅，教学使用； 2.主要用途，是直观地印证、解释课文的某些内容；挂起来看的大幅展示课堂知识的图片，轻巧方便，经久耐用，老师可以轻松地移动； | 1 | 套 |
| 125 | 高中化学与生活教学挂图 | 1.3幅，教学使用； 2.主要用途，是直观地印证、解释课文的某些内容；挂起来看的大幅展示课堂知识的图片，轻巧方便，经久耐用，老师可以轻松地移动； | 1 | 套 |
| 126 | 高中化学与技术教学挂图 | 1.3幅，教学使用； 2.主要用途，是直观地印证、解释课文的某些内容；挂起来看的大幅展示课堂知识的图片，轻巧方便，经久耐用，老师可以轻松地移动； | 1 | 套 |
| 127 | 高中物质结构与性质教学挂图 | 1.4幅，教学使用； 2.主要用途，是直观地印证、解释课文的某些内容；挂起来看的大幅展示课堂知识的图片，轻巧方便，经久耐用，老师可以轻松地移动； | 1 | 套 |
| 128 | 高中化学反应原理教学挂图 | 1.4幅，教学使用； 2.主要用途，是直观地印证、解释课文的某些内容；挂起来看的大幅展示课堂知识的图片，轻巧方便，经久耐用，老师可以轻松地移动； | 1 | 套 |
| 129 | 高中有机化学基础教学挂图 | 1.4幅，教学使用； 2.主要用途，是直观地印证、解释课文的某些内容；挂起来看的大幅展示课堂知识的图片，轻巧方便，经久耐用，老师可以轻松地移动； | 1 | 套 |
| 130 | 高中实验化学教学挂图 | 1.4幅，教学使用； 2.主要用途，是直观地印证、解释课文的某些内容；挂起来看的大幅展示课堂知识的图片，轻巧方便，经久耐用，老师可以轻松地移动； | 1 | 套 |
| 131 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴，教学使用；元素周期表是根据原子序数从小至大排序的化学元素列表；列表大体呈长方形，某些元素周期中留有空格，使特性相近的元素归在同一族中，如碱金属元素、碱土金属、卤族元素、稀有气体等；周期表中形成元素分区且分有七主族、七副族、Ⅷ族、0族； | 1 | 件 |
| 132 | 化学实验室安全守则 | 带镜框； | 3 | 张 |
| 133 | 化学实验操作规范和安全要求 | 不带镜框，1幅，教学使用； | 1 | 套 |
| 134 | 简明化学发展史挂图 | 2幅，教学使用； | 1 | 套 |
| 135 | 高中化学教学光盘 | 教学软件，CD-ROM，1碟； | 5 | 套 |
| 136 | 高中化学多媒体教学软件 | 教学软件，CD-ROM，2碟； | 5 | 套 |
| 137 | 分子立体结构模型绘制软件 | 教学软件，符合新课标要求； | 1 | 套 |
| 138 | 化学药品管理软件 | 实验室管理用，网络版； | 1 | 套 |
| 139 | 量筒 | 10mL; | 52 | 个 |
| 140 | 量筒 | 25mL; | 52 | 个 |
| 141 | 量筒 | 50mL; | 52 | 个 |
| 142 | 量筒 | 100mL; | 2 | 个 |
| 143 | 量筒 | 500mL; | 2 | 个 |
| 144 | 量筒 | 1000mL; | 2 | 个 |
| 145 | 量杯 | 250mL; | 2 | 个 |
| 146 | 容量瓶 | 50mL; | 2 | 个 |
| 147 | 容量瓶 | 100mL; | 52 | 个 |
| 148 | 容量瓶 | 250mL; | 4 | 个 |
| 149 | 容量瓶 | 500mL; | 30 | 个 |
| 150 | 容量瓶 | 1000mL; | 2 | 个 |
| 151 | 滴定管 | 酸式，25mL； | 52 | 支 |
| 152 | 滴定管 | 酸式，50mL； | 26 | 支 |
| 153 | 滴定管 | 碱式，25mL； | 52 | 支 |
| 154 | 滴定管 | 碱式，50mL； | 26 | 支 |
| 155 | 移液管 | 1mL; | 26 | 支 |
| 156 | 移液管 | 2mL; | 26 | 支 |
| 157 | 移液管 | 5mL; | 26 | 支 |
| 158 | 移液管 | 25mL; | 26 | 支 |
| 159 | 试管 | φ12mm×70mm; | 500 | 支 |
| 160 | 试管 | φ15mm×150mm; | 500 | 支 |
| 161 | 试管 | φ18mm×180mm; | 150 | 支 |
| 162 | 试管 | φ20mm×200mm; | 150 | 支 |
| 163 | 试管 | ￠32mm×300mm，硬质； | 30 | 支 |
| 164 | 试管 | φ40mm×200mm; | 30 | 支 |
| 165 | 具支试管 | φ18mm×180mm; | 20 | 支 |
| 166 | 具支试管 | φ20mm×200mm; | 20 | 支 |
| 167 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm; | 30 | 支 |
| 168 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm; | 10 | 支 |
| 169 | 燃烧管 | ￠20mm×200mm; | 2 | 支 |
| 170 | Y形试管 | φ20mm; | 3 | 支 |
| 171 | 烧杯 | 5mL; | 52 | 个 |
| 172 | 烧杯 | 10mL; | 52 | 个 |
| 173 | 烧杯 | 25mL; | 100 | 个 |
| 174 | 烧杯 | 50mL; | 52 | 个 |
| 175 | 烧杯 | 100mL; | 100 | 个 |
| 176 | 烧杯 | 250mL; | 100 | 个 |
| 177 | 烧杯 | 500mL; | 20 | 个 |
| 178 | 烧杯 | 1000mL，防漏滴液挂壁鹰嘴设计，无漏液到桌面； | 10 | 个 |
| 179 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL； | 52 | 个 |
| 180 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口250mL； | 30 | 个 |
| 181 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL； | 52 | 个 |
| 182 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL； | 10 | 个 |
| 183 | 锥形瓶 | 100mL; | 52 | 个 |
| 184 | 锥形瓶 | 250mL; | 15 | 个 |
| 185 | 蒸馏烧瓶 | 250mL; | 52 | 个 |
| 186 | 三口烧瓶 | 250mL; | 5 | 个 |
| 187 | 酒精灯 | 150mL，单头带灯芯； | 52 | 个 |
| 188 | 酒精灯 | 250mL，单头，螺口灯帽设计，防漏液； | 2 | 个 |
| 189 | 酒精灯 | 250mL，双头； | 2 | 个 |
| 190 | 干燥塔 | 250mL; | 2 | 个 |
| 191 | 气体洗瓶 | 250mL; | 2 | 个 |
| 192 | 抽滤瓶 | 500mL; | 2 | 个 |
| 193 | 抽气管 | 内管喷口磨平，不允许有斜口和缺口，直管内磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动； | 2 | 个 |
| 194 | 干燥器 | 160mm，内附一次性烧制瓷隔板； | 4 | 个 |
| 195 | 气体发生器 | 250mL; | 4 | 个 |
| 196 | 牛角管 | 弯形φ18mm×150mm； | 26 | 支 |
| 197 | 漏斗 | 60mm; | 52 | 个 |
| 198 | 漏斗 | 90mm; | 6 | 个 |
| 199 | 安全漏斗 | 直形； | 5 | 个 |
| 200 | 安全漏斗 | 双球； | 2 | 个 |
| 201 | 分液漏斗 | 锥（梨）形，100mL； | 26 | 个 |
| 202 | 分液漏斗 | 球形，50mL； | 26 | 个 |
| 203 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm； | 2 | 个 |
| 204 | T形管 | φ7mm~8mm; | 26 | 个 |
| 205 | T形管 | φ7mm～8mm; | 26 | 个 |
| 206 | 离心管 | 10mL; | 10 | 支 |
| 207 | 干燥管 | 单球，150mm； | 52 | 支 |
| 208 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm； | 52 | 支 |
| 209 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm； | 3 | 支 |
| 210 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm； | 3 | 支 |
| 211 | 比色管 | 25mL; | 125 | 支 |
| 212 | 活塞 | 直形； | 5 | 支 |
| 213 | 活塞 | T形； | 2 | 支 |
| 214 | 圆水槽 | 玻璃￠240mm×100mm； | 5 | 个 |
| 215 | 圆水槽 | 玻璃￠270mm×140mm； | 4 | 个 |
| 216 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm; | 2 | 个 |
| 217 | 钴玻璃片 | 玻璃制品蓝色钴玻璃是一种特殊的观火玻璃，主要用于化学实验室钾的焰色反应观火； | 52 | 个 |
| 218 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片； | 150 | 个 |
| 219 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片； | 20 | 个 |
| 220 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片； | 5 | 个 |
| 221 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL; | 5 | 个 |
| 222 | 广口瓶 | 60mL; | 600 | 个 |
| 223 | 广口瓶 | 125mL; | 80 | 个 |
| 224 | 广口瓶 | 250mL; | 52 | 个 |
| 225 | 广口瓶 | 500mL; | 10 | 个 |
| 226 | 广口瓶 | 棕色，60mL； | 100 | 个 |
| 227 | 广口瓶 | 棕色，125mL； | 20 | 个 |
| 228 | 广口瓶 | 棕色，250mL； | 20 | 个 |
| 229 | 细口瓶 | 60mL; | 70 | 个 |
| 230 | 细口瓶 | 125mL; | 600 | 个 |
| 231 | 细口瓶 | 250mL; | 80 | 个 |
| 232 | 细口瓶 | 500mL; | 30 | 个 |
| 233 | 细口瓶 | 1000mL; | 30 | 个 |
| 234 | 细口瓶 | 2500mL; | 3 | 个 |
| 235 | 细口瓶 | 棕色，60mL； | 100 | 个 |
| 236 | 细口瓶 | 棕色，125mL； | 100 | 个 |
| 237 | 细口瓶 | 棕色，250mL； | 26 | 个 |
| 238 | 细口瓶 | 棕色，500mL； | 2 | 个 |
| 239 | 细口瓶 | 棕色，1000mL； | 2 | 个 |
| 240 | 细口瓶 | 棕色，3000mL； | 1 | 个 |
| 241 | 下口瓶 | 5000mL，高硼硅玻璃制，标称容量5000ml； | 2 | 个 |
| 242 | 滴瓶 | 30mL; | 100 | 个 |
| 243 | 滴瓶 | 60mL; | 500 | 个 |
| 244 | 滴瓶 | 棕色，30mL，安全滴瓶；带安全球； | 52 | 个 |
| 245 | 滴瓶 | 棕色，60mL，安全滴瓶；带安全球；依据JY/T0423-2011《教学用玻璃仪器一般质量要求和试验方法》标准； | 80 | 个 |
| 246 | 称量瓶 | φ25mm×40mm; | 2 | 个 |
| 247 | 坩埚 | 30ml，瓷质； | 52 | 个 |
| 248 | 坩埚钳 | 不锈钢制造，总长度为200mm（±2mm）； | 52 | 个 |
| 249 | 烧杯夹 | 不锈钢板制造；总长度为230mm，宽度为40mm； | 4 | 个 |
| 250 | 镊子 | 不锈钢板材制成，镊子的宽度不小于9mm，镊子的长度为140mm±5mm（±2mm）； | 52 | 个 |
| 251 | 试管夹 | 木质； | 52 | 个 |
| 252 | 水止皮管夹 |  | 52 | 个 |
| 253 | 螺旋皮管夹 |  | 5 | 个 |
| 254 | 石棉网 | 125mm×125mm; | 52 | 个 |
| 255 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成； | 2 | 个 |
| 256 | 燃烧匙 | 紫铜制成，手柄杆长度不小于200mm； | 52 | 个 |
| 257 | 药匙 | 塑料3×1； | 100 | 个 |
| 258 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm; | 6 | 千克 |
| 259 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm; | 5 | 千克 |
| 260 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm; | 4 | 千克 |
| 261 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm; | 4 | 千克 |
| 262 | 软胶塞 | 0号～12号； | 10 | 千克 |
| 263 | 橡胶管 | 内6mm外10mm产品用天然橡胶制造； | 4 | 千克 |
| 264 | 乳胶管 | 乳胶制造； | 60 | 米 |
| 265 | 洗耳球 | 60mL; | 26 | 个 |
| 266 | 试管刷 | 金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成； | 52 | 个 |
| 267 | 烧瓶刷 | 金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成； | 26 | 个 |
| 268 | 滴定管刷 | 金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成； | 26 | 个 |
| 269 | 结晶皿 | 80mm; | 2 | 个 |
| 270 | 表面皿 | 60mm; | 52 | 个 |
| 271 | 表面皿 | 100mm; | 4 | 个 |
| 272 | 研钵 | 瓷，60mm； | 50 | 个 |
| 273 | 研钵 | 瓷，90mm； | 2 | 个 |
| 274 | 蒸发皿 | 瓷，60mm； | 52 | 个 |
| 275 | 蒸发皿 | 瓷，100mm； | 5 | 个 |
| 276 | 反应板 | 至少6穴； | 52 | 个 |
| 277 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9； | 52 | 个 |
| 278 | 井穴板 | 6孔，5mL×6； | 52 | 个 |
| 279 | 塑料多用滴管 | 3mL; | 1000 | 支 |
| 280 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等； | 150 | 份 |
| 281 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极； | 25 | 套 |
| 282 | 一字螺丝刀 | 旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；旋杆应经镀鉻防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固； | 4 | 支 |
| 283 | 十字螺丝刀 | 旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；旋杆应经镀铬防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无锈迹，与旋杆接合牢固； | 4 | 支 |
| 284 | 尖嘴钳 | 规格尺寸：170mm×60mm（±2mm）×170mm、载荷F≥550N； | 4 | 把 |
| 285 | 手锤 | 0.25kg; | 4 | 把 |
| 286 | 三角锉刀 | 1.规格尺寸：长度：250mm（±2mm），碳钢锻造，塑胶手柄； 2、用于锉弧面、边和棱角等； | 4 | 个 |
| 287 | 剪刀 | 铁制，中号，长度150mm（±2mm）； | 4 | 把 |
| 288 | 玻璃瓶盖开启器 | 用于开启玻璃瓶盖； | 4 | 套 |
| 289 | 玻璃管切割器 | 金属制品，用于切割玻璃管；可用三角锉刀代替； | 20 | 个 |
| 290 | 工作服 | 1.规格尺寸：xxl防酸碱产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色； 2.产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 3.产品应做工精细，穿着方便、舒适； 4.产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性； | 100 | 件 |
| 291 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害（机加工）； | 100 | 个 |
| 292 | 防护面罩 | 1.产品由透明有机玻璃和帽架组成，可提供颈部和头部保护； 2．面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹； 3．帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形； 4．面罩与帽架的连接应牢固可靠；帽架系带应宜于调整松紧； | 100 | 个 |
| 293 | 防毒口罩 | 具有效防护有机气体及蒸汽：苯、苯胺类、四氯化碳、硝基苯、氯化苦，油漆等，无毒无臭，气密性佳； | 100 | 个 |
| 294 | 手套 | 1.产品为橡胶制品，长袖口带五指套；袖长不短于30cm； 2.应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用； 3.冬季不得发硬，夏季不得粘连； 4.各部位应完整严密，无开裂和小孔； | 100 | 双 |
| 295 | 简易急救箱 | 急救箱内应配备以下药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；碘酒50ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；有效期1年； | 6 | 件 |
| 296 | 实验防护屏 | 1.产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造；2.尺寸300mm×290mm一块，尺寸300mm×145mm二块，厚度不小于2mm；3．防护屏支撑牢靠，平稳；4.合页与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 8 | 件 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 第四项：化学药品室（1项） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 废液暂存柜 | 规格：整体≥1660mm*750mm*460mm（±5mm）； 1.柜体喷涂有环氧树脂漆；外壳应采用1.0mm及以上的镀锌钢板，柜体内壁、层板采用耐腐蚀材料，层板应有3层，层板应固定，有100KG以上的承重性，每层层板加配加强筋；柜体每一格应有盛漏液装置；柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件； 2.柜体应有进出风口，配备阻火阀，通风管路及其他所需零配件，连接通风系统，并负责安装； 3.锁具为三点联动式门锁； 4.柜体有静电接地装置； | 1 | 个 |
| 2 | 通风药品柜 | 规格：1000mm*500mm*2500mm（±5mm）； 1.PP材质； 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强； 3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃； 4.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作； 5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁加强筋，承重力强；整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间； 6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便； 7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成； 8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质； 9.备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等； | 6 | 个 |
| 3 | 防爆垃圾桶 | 规格：直径381mm*471mm（±5mm）； 1.提手式，便于移动搬运； 2.自闭式桶盖，无外力作用下处于关闭状态； 3.桶身整体采用镀锌钢板结构，板材≥0.8mm，桶盖采用一次性冲压成型； 4.内外壁均喷涂环氧树脂涂层； 5.扁圆型柱体结构及抬高的桶底使空气沿桶体流动，散热快、防潮效果好、避免生锈； 6.脚踏式开关控制，避免二次污染双手，施力状态下桶盖开启； | 1 | 个 |
| 4 | 移动小车 | 750mm*500mm*900mm（±5mm），304#不锈钢材质、双层； | 6 | 套 |
| 吊装系统 |  |  |  |  |
| 5 | 通风系统 | 6#离心风机5.5KW，转速1450r/min，流量10602-21204M3/h，全压1150-748Pa，噪声符合国家标准，风机外壳和叶轮均采用模具一次成型；配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护； | 1 | 套 |
| 6 | 室内通风管道 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点；同时具有耐酸碱性能； 主体包含主风管、支风管；管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； | 11 | 项 |
| 7 | 室外通风管道 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点；同时具有耐酸碱性能； 主体包含主风管、支风管；管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； | 1 | 项 |
| 危化品室 |  |  |  |  |
| 8 | 易燃品柜 | 1.尺寸：约1850mm×900mm×510mm（±5mm）；门类型：双开门； 2.柜子外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 3.柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜内右下方直径100mm内设圆形进风口，并配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304×不锈钢网；柜体底部设有黄沙（防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于100mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等易燃物品； 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于柜子移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位； 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于4.5mm，最大可能防止液体外溢；每块层板共有两排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）； 6.柜顶部中间开有φ150mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V50Hz0.1A轴流风机，最大风量100m3/h，转速1550转/min，环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置于柜体上方温湿度控制器右上角，当风机开机前要把柜内右下侧进风口旋转至打开状态； 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，以保证储存药品的安全性； 8.铰链：铰链应为钢制圆柱铰链，确保门能开180度； 9.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理；天地锁锁舌选用钢制材料，耐磨且抗腐蚀性能极强； 10.电源：安全稳定； 11.通风控制装置：柜体右下部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小；柜体顶部通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀； 12.温湿度及气体传感器控制报警装置： ①高精度气体传感器，对烟雾的灵敏度高，可以检测多种可燃气体，在较宽的浓度范围都有良好的灵敏度； ②高精度探头，精确度高、响应快、稳定性强，测量精度不超过±5%，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行；温度启控-11—80℃，湿度启控0—95％RH； ③对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级； 13.装箱时柜内外的说明标识：《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《温湿度控制器使用说明书》，《电子密码锁使用说明书》，《安全储存说明书》，《合格证》柜门上贴有反光警示标签； | 2 | 个 |
| 9 | 毒害品柜 | 1.尺寸：1840mm*900mm*510mm（±5mm）；门类型：双开门； 2.毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 3.毒害品储存柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙（防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等易燃物品； 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位； 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，每层阶梯板外延边有积液槽（PP层板（非柜体所用板材）需符合UL94-2017要求，垂直燃烧等级达到V-0级； 6.柜顶部出风口配一次成型PP法兰（管道直径160mm），内置一个交流风机，无静电火花； 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件； 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉；9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度；10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成； 11.温湿度及VOC传感器控制报警装置； 12.配备接地装置实现完全接地； 13.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 | 2 | 个 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 第五项：物理电学实验室（2间） 注：本次采购共计2间物理电学实验室，以下为1间实验室的清单，投标先按1间清单汇总合价后须再按2间清单量汇总合价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示桌 | 规格：整体≥2400*700*850mm（±5mm）； 台面：采用新型环保基材整体25mm厚（不得加边）的金属树脂高能理化板； （1）教师演示台零部件应无断裂或豁裂，无永久性松动，无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便； （2）教师演示台不应倾翻，零部件应无严重影响使用功能的磨损或变形； 桌身：整体采用1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 铰链：采用铰链，开合十万次不变形； | 1 | 张 |  |
| 2 | 物理电学实验桌-学生端 | 规格：整体≥1200*600*780mm（±5mm）； 新型钢制结构 1.台面：采用板厚≥12.7mm理化板，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌、抗污； 2.新型钢塑结构，学生位镂空式，美观大方；专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410mm*330mm*120mm；镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡； 3.脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸760*510*60，定制85*55*1.5mm椭圆管采用模具一体成型为工字型，下开口采用模具成型改性工程塑料材料装饰，规格为510*460*60mm，上端连接件采用铸铝一体成型，整体套住椭圆钢管，规格为250*80*60mm；上框采用20*30矩形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀； 4.后档水板采用100mm*20mm一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀； | 26 | 张 |  |
| 3 | 物理电学实验凳 | A：凳面φ300mm×450mm； 1.材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2.尺寸：30cm×3cm；3.表面细纹咬花，防滑不发光；B：椭圆型钢架弯弧成型，四脚； 1.材质及形状：椭圆形无缝钢管； 2.尺寸：17mm*34mm*1.7mm； 3.全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理；C：脚垫1.材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度5cm； | 53 | 张 |  |
| 4 | 教师电源 | 教师电源总控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制采用触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制； 1.采用密码开机管理； 2.具有年月日，时分秒，定时自动关机功能； 3.定时关机时间可以依据教师任务要求按需设定； 4.采用数字化键盘轻触操作控制、显示教师和学生交直流电压； 5.分4组向学生端输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能； 7.教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压；控制交流0V-30V，分辨率为1V；直流0V-30.0V，分辨率为0.1V；分4组控制； 8.教师自用低压交流电源电压为0V-30V/3A，分辨率为1V；具备自动过载保护功能；闪“E”提示，按钮手动复位，防止反复冲击负载； 9.教师自用低压直流电源电压为0V-30.0V/3A，分辨率为0.1V；具备自动过载保护功能；闪“E”提示，按钮手动复位，防止反复冲击负载； 10.大电流短时输出电流值为40A；8秒自动关断； 11.直流高压240V.300V二挡输出电流100mA； | 1 | 台 |  |
| 5 | 学生电源 | 学生电源的控制都采用触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制；高亮度的数码显示，使用时间长，设定电压值，操作简单； 1.学生电源应采用独立变压器的嵌入式受控电源； 2.数码显示交直流电压；学生电源既能独立操作，也能被教师控制； 3.学生低压交流电源电压为0V-30V/2.5A分辨率为1V；具备自动过载保护功能；（过载后，手动“确定”复位，防止对负载反复冲击，更好地保护设备，防止有些采用廉价的自恢复电路）； 4.学生低压直流电源电压为0V-30V/2.5A，分辨率为0.1V；具备自动过载保护功能；（过载后，手动“确定”复位，防止对负载反复冲击，更好地保护设备，防止有些采用廉价的自恢复电路）； 学生具有截流保护，限流保护由教师控制； 5.学生电源被教师控制及锁定后，不能被操作； 6.学生电压设定必须是数字键盘设置方式；数显交流，直流电流； 7.配一组2.5级指针式的测试表；禁止采用表与桌面的角度小于70度的外壳，因指针表需垂直桌面，才不影响表的精度； 8.220V交流输出为带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示；电源的性能应符合《JY/T0374-2004教学实验室设备电源系统》中的相关要求； | 26 | 套 |  |
| 6 | 多功能柱 | 规格：≥340mm*200mm*720mm（±5mm）； 整体采用厚度大于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）四脚圆弧处理，地脚线缩进3mm，前后两块黑白相间喷涂镀锌钢板，用内六角螺丝拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； | 26 | 套 |  |
| 7 | 辅材 | 一、供电线路 规格：定制； 电气布线（地面以上部分）：DN25mm阻燃线管;2.5平方国标线材，符合国家标准； 二、安装调试 1.整体实验室设备安装； 2.电气安装； 3.系统结构调试；4.系统控制调试； 5.系统供电调试。 | 1 | 室 |  |
| 合计 |  | 1间物理电学实验室 | 1 | 间 |  |
| 共合计 |  | 2间物理电学实验室 | 2 | 间 |  |

| 第六项：物理力学实验室（2间） 注：本次采购共计2间物理力学实验室， 以下为1间实验室的清单，投标先按1间清单汇总合价后须再按2间清单量汇总合价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台 | 规格： 1.全钢结构≥2400mm*700mm*850mm（±5mm）； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板制作，边缘加厚至25mm，四角倒R15圆角； 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：不少于4扇门，采用双层钢板，钢板下采用加强筋，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用不锈钢模具一体成型； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师演示电源 | 1.主控面板规格≥550mm*260mm采用阻燃绝缘板制作，选用PC贴膜；设置32A漏电保护总开关方便使用，220V交流输出插座（二三插座）取用新国标产品； 2.交流0-24V（30v）可调分辨率1V，数字键盘直接选取，数字表显示；输出电流1-3A可设置；短路过载自动保护，数显表闪烁提示； 3.直流稳压电源：0-24V（30V）连续可调，输出电流1-3A可设置，额定电流2A，调压分辨率为0.1V；短路、过载自动保护，数显表闪烁提示；轻触按键操作，数字键直接选取电压、数字表显示； 4.学生高压输出：学生用220V受教师主控台控制，分4组输出每组有一只轻触开关独立控制，每组额定电流10A； 5.教师可对学生电源输出锁定，锁定后学生电源不可调节，由教师统一管理； | 1 | 张 |  |
| 3 | 三联高低位水嘴 | 主体材质为加厚H63铜管，主体管径22mm，整体高度≥550mm，总重量≥1340g，鹅颈管径≥16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚大于2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固； 1.固定底座：一种化验三联水嘴安装于平台上的固定结构，台上拆装，顶丝和锁母双重固定，当需要对过滤网进行清洗时，可直接从平台上操作，松开上锁母和锁紧螺丝，抽出立管，并旋下进水管，操作方便；固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固； 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，达到国际及国内相关标准的技术要求； 3.开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强； 4.水龙头开关寿命：高精度陶瓷阀芯，可90°旋转，启闭寿命经过60万次寿命试验后，阀芯上游及阀芯下游在水压1.6MPa，保压时间60s，无永久性变形，通道过水无渗漏，密封性能符合GB18145-2014国家标准，静态最大耐压10Pa； 5.水咀四通与上控水阀，用200T四拉液压机.模具一体热冲成型； 6.水龙头进水口配过滤网； | 1 | 套 |  |
| 4 | 水槽 | 1.尺寸：整体≥550*450*300mm（±5mm），采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点； | 1 | 套 |  |
| 5 | 洗眼器 | 1.主体：铜质； 2.涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3.喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 4.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 5.开关：水流在1秒钟内快速启动，方便使用； 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 7.水压：最大耐水压7Pa； | 1 | 付 |  |
| 6 | 物理力学实验桌-学生端 | 1.新型塑铝结构：整体≥1200mm*600mm*780mm（±5mm）； 2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板制作，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能;实芯理化板； 3.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计；专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸425mm*270mm*115mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡； 4.中间内置电源盒：尺寸不小于235mm*150mm*130mm；采用厚度大于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作；可拆装，方便安装电源和检修； 5.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格560mm*755mm，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜撑加固造型，外形美观，产品稳固，左右侧脚下连接梁采用尺寸不小于90*40*3mm钢制椭圆管，两端与3.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角；所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀； 6.背部配置档水板尺寸不小于1200mm*60mm，前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀； 7.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖； | 26 | 张 |  |
| 7 | 学生电源 | 1.具备≥2个220V交流直流电源输出插座； 2、学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准； 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PVC面板高清印刷； 4.双路220V交流输出为带安全门的多功能5孔新国标插座； | 26 | 个 |  |
| 8 | 多功能柱 | 规格：≥340mm*200mm*720mm（±5mm）； 整体采用厚度大于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）四脚圆弧处理，地脚线缩进3mm，前后二块黑白相间喷涂镀锌钢板，用内六角螺丝拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； | 26 | 套 |  |
| 9 | 水槽柜 | 1.水槽柜：规格：≥450mm*580mm*790mm；材质：金属柜体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，安全牢固，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，方便使用；四周圆弧角设计；柜体采用1mm厚冷轧钢板外壳，后开门，方便安装维修，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞；底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将柜体抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接，牢固，防滑；水柜内设计方管支撑架，后方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修； 2.水槽：尺寸450mm×580mm×250mm采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 3.水龙头：三联（一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转； | 14 | 套 |  |
| 10 | 物理力学实验凳 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用不小于17mm*34mm*1.7mm，钢管模具弯制一次成型；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm；Ф凳面直径315mm×高450-500mm； 2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑；表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆形托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型； 4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上；方便教室的打扫； | 53 | 张 |  |
| 11 | 辅材 | 一、供电线路 规格：定制； 电气布线（地面以上部分）：DN25mm阻燃线管;2.5平方国标线材，符合国家标准； 二、安装调试 1.整体实验室设备安装； 2.电气安装； 3.系统结构调试； 4.系统控制调试； 5.系统供电调试。 | 1 | 室 |  |
| 合计 |  | 1间物理力学实验室 | 1 | 间 |  |
| 共合计 |  | 2间物理力学实验室 | 2 | 间 |  |

| 第七项：物理光热学实验室（2间） 注：本次采购共计2间物理光热学实验室， 以下为1间实验室的清单，投标先按1间清单汇总合价后须再按2间清单量汇总合价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.全钢结构≥2400mm*700mm*850mm； 2.台面：采用≥25mm厚实芯双面理化板台面制作，边缘加厚至25mm，四角倒R15圆角；耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；▲台面板环保性能---甲醛释放量按照GB/T39600-2021标准检测，检验结果≤0.006mg/m³；检测依据QB/T2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，提供甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%，（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）； 3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：不少于4扇门，采用双层钢板，钢板下采用加强筋，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用不锈钢模具一体成型； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师演示电源 | 1.主控面板规格≥550mm*260mm采用阻燃绝缘板制作，选用PC贴膜；设置32A漏电保护总开关方便使用，220V交流输出插座（二三插座）取用新国标产品； 2.交流0-24V（30v）可调分辨率1V，数字键盘直接选取，数字表显示；输出电流1-3A可设置；短路过载自动保护，数显表闪烁提示； 3.直流稳压电源：0-24V（30V）连续可调，输出电流1-3A可设置，额定电流2A，调压分辨率为0.1V；短路、过载自动保护，数显表闪烁提示；轻触按键操作，数字键直接选取电压、数字表显示； 4.学生高压输出：学生用220V受教师主控台控制，分4组输出每组有一只轻触开关独立控制，每组额定电流10A； 5.教师可对学生电源输出锁定，锁定后学生电源不可调节，由教师统一管理； | 1 | 张 |  |
| 3 | 三联高低位水嘴 | 1.主体材质为加厚H63铜管，主体管径22mm，整体高度550mm，总重量1340g，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚大于2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固； 1.固定底座：一种化验三联水嘴安装于平台上的固定结构，台上拆装，顶丝和锁母双重固定，当需要对过滤网进行清洗时，可直接从平台上操作，松开上锁母和锁紧螺丝，抽出立管，并旋下进水管，操作方便；固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固； 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，达到国际及国内相关标准的技术要求； 3.开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强； 4.水龙头开关寿命：高精度陶瓷阀芯，可90°旋转，通道过水无渗漏； 5.水咀四通与上控水阀，用200T四拉液压机.模具一体热冲成形； 6.水龙头进水口配过滤网； | 1 | 套 |  |
| 4 | 水槽 | 1.尺寸550mm*450mm*300mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流； | 1 | 只 |  |
| 5 | 洗眼器 | 1.主体：铜质； 2.涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3.喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 4.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 5.开关：水流在1秒钟内快速启动，方便使用； 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 7.水压：最大耐水压7Pa； | 1 | 付 |  |
| 6 | 物理光热实验实验桌-学生端 | 1.新型塑铝结构：整体≥1200mm*600mm*780mm； 2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板制作，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能;实芯理化板； 3.结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计；专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸425mm*270mm*115mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡； 4.中间内置电源盒：尺寸不小于235mm*150mm*130mm；采用厚度大于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作；可拆装，方便安装电源和检修； 5.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格560mm*755mm，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜撑加固造型，外形美观，产品稳固，左右侧脚下连接梁采用尺寸不小于90mm*40mm*3mm钢制椭圆管，两端与3.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角；所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀； 6.背部配置档水板尺寸不小于1200mm*60mm，前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀； 7.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖； | 26 | 张 |  |
| 7 | 学生电源 | 1.具备≥2个220V交流直流电源输出插座； 2、学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准； 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PVC面板高清印刷； 4.双路220V交流输出为带安全门的多功能5孔新国标插座； | 26 | 个 |  |
| 8 | 多功能柱 | 规格：≥340mm*200mm*720mm（±5mm）； 整体采用厚度大于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）四脚圆弧处理，地脚线缩进3mm，前后二块黑白相间喷涂镀锌钢板，用内六角螺丝拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； | 26 | 套 |  |
| 9 | 水槽柜 | 1.水槽柜：规格：450mm*580mm*790mm；材质：金属柜体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，安全牢固，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，方便使用；四周圆弧角设计，安全，美观；柜体采用1mm厚冷轧钢板外壳，后开门，方便安装维修，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞；底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将柜体抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接，牢固，防滑；水柜内设计方管支撑架，后方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修； 2.水槽：尺寸450mm×580mm×250mm采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 3.水龙头：三联（一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转； | 14 | 套 |  |
| 10 | 物理光热实验凳 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用不小于17mm*34mm*1.7mm钢管模具弯制一次成型；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm；Ф凳面直径315mm*高450-500mm； 2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑；表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆形托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型； 4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上；方便教室的打扫； | 53 | 张 |  |
| 11 | 辅材 | 一、供电线路 规格：定制； 电气布线（地面以上部分）：DN25mm阻燃线管;2.5平方国标线材，符合国家标准； 二、安装调试 1.整体实验室设备安装；2.电气安装；3.系统结构调试； 4.系统控制调试； 5.系统供电调试。 | 1 | 室 |  |
| 合计 |  | 1间物理光热学实验室 | 1 | 间 |  |
| 共合计 |  | 2间物理光热学实验室 | 2 | 间 |  |

| 第八项：高中物理仪器（1项） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 计算器 | 函数型； | 26 | 个 |
| 2 | 打孔器 | 四件； | 1 | 套 |
| 3 | 直联泵 | 2XZ-1型，单相，有防回油功能； | 1 | 台 |
| 4 | 两用气筒 | 1.气筒长190mm，内径30mm；2.外形尺寸：约190×100×30mm；3.吸气和打气咀外径9mm； | 1 | 个 |
| 5 | 抽气筒 | 1.手持式，由手柄、活塞、气筒组成；2.ABS材质，气筒有效长度不小于200mm，直径不小于40mm；3.带可调规格气嘴，筒体气密性强； | 1 | 个 |
| 6 | 打气筒 | 长度大于等于500mm； | 1 | 个 |
| 7 | 抽气盘 | 1.产品由底盘、钟罩、气阀、垫圈等组成；2.底盘为塑料制成；3.钟罩为透明式，外径不小于150mm；4.抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2KPa； | 1 | 套 |
| 8 | 吹风机 | 用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作； | 1 | 个 |
| 9 | 仪器车 | 不锈钢600*400*800； | 1 | 辆 |
| 10 | 仪器车 | 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏﹑高度20mm～30mm； | 1 | 辆 |
| 11 | 充磁器 | 供充退磁使用，本仪器由空芯线圈，整流电路，选择开关及按钮开关组成； | 1 | 台 |
| 12 | 生物显微镜 | ≥640倍； | 4 | 台 |
| 13 | 望远镜 | 双筒，7×35； | 1 | 个 |
| 14 | 酒精喷灯 | 座式；用黄铜制成；密闭无渗漏； | 1 | 个 |
| 15 | 注射器 | 100mL; | 2 | 个 |
| 16 | 透明盛液筒 | 100mm×300mm; | 2 | 个 |
| 17 | 透明水槽 | ≥270mm×高140mm，或300mm×300mm×高150mm； | 1 | 个 |
| 18 | 物理支架 | 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架；生铁大A型座：边长250mm1.3kg；生铁小A型座：边长200mm0.8kg；长杆700mm，短杆500mm直径12mm，铁环：外径100mm； | 2 | 套 |
| 19 | 方座支架 | - 1.由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、平行夹等组成； - 2.方座支架的底座尺寸为210mm×135mm（±2mm），立杆直径为12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理； - 3.底座放置平稳，无明显晃动现象，支撑夹持可靠； - 4.立杆与方座组装后应垂直； | 52 | 套 |
| 20 | 多功能实验支架 | 铸铁座件，圆钢镀铬立杆，带物理实验常用环件和夹； | 2 | 套 |
| 21 | 升降台 | 升降台面为≥200*200mm； | 2 | 台 |
| 22 | 三脚架 | 内74mm外87mm.高135mm； | 26 | 个 |
| 23 | 高中学生电源 | 交流分档输出2V～30V，电流3A，直流稳压可调1.5V-30V，电流2A，有过载指示和保护，有电表指示； | 26 | 台 |
| 24 | 高中学生电源 | 直流输出二路0.1-12V，电流1.5A，连续可调，交流1-12V,1V1档；电流3A，有过载指示和保护； | 26 | 台 |
| 25 | 高中教学电源 | 直流输出0.1-30V，任意可调，电流2A，交流分档输出2-30V，电流3A，有过载指示和保护；大电流输出10A20秒； | 4 | 台 |
| 26 | 蓄电池 | 6V，15Ah，封闭免维护式； | 2 | 台 |
| 27 | 调压变压器 | 2kVA; | 1 | 台 |
| 28 | 电池盒 | 产品由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成，盒底由塑料制成，接线柱采用红、黑两种颜色的接线柱；整体尺寸：72mm×41mm×51mm，盒体壁厚1.8mm，接线柱行程不小于5mm； | 26 | 组 |
| 29 | 感应圈 | 高压冲脉电压5KV-50KV，连续可调，放电火花距离5mm-50mm，连续工作时间15分钟； | 1 | 台 |
| 30 | 直流高压电源 | 直流输出6档250V/0.2A300V/0.2A600-1500V/0.1A，纹波电压小于0.5v，输出有0.5级电压表指示； | 1 | 台 |
| 31 | 电子起电机 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5kV～+17.5kV，短路电流不大于500µA； | 2 | 台 |
| 32 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式； | 1 | 台 |
| 33 | 木直尺 | 木材制作；1000mm； | 26 | 只 |
| 34 | 钢直尺 | 200mm; | 26 | 只 |
| 35 | 钢直尺 | 600mm; | 26 | 只 |
| 36 | 钢卷尺 | 5m; | 26 | 盒 |
| 37 | 游标卡尺 | 150mm,0.02mm; | 26 | 把 |
| 38 | 游标卡尺 | 150mm,0.05mm; | 26 | 把 |
| 39 | 外径千分尺 | 0mm～25mm,0.01mm; | 26 | 只 |
| 40 | 数显游标卡尺 | 150mm,0.02mm; | 1 | 把 |
| 41 | 物理天平 | 500g0.02g; | 1 | 台 |
| 42 | 学生天平 | 200g,0.02g; | 26 | 台 |
| 43 | 托盘天平 | 200g,0.2g; | 1 | 台 |
| 44 | 托盘天平 | 500g,0.5g; | 26 | 台 |
| 45 | 电子天平 | 100g,0.01g; | 1 | 台 |
| 46 | 电子天平 | 1000g,0.1g; | 1 | 台 |
| 47 | 指针式体重计 | 0g～160kg,500g; | 1 | 台 |
| 48 | 金属钩码 | 50g×4,200g×2; | 26 | 套 |
| 49 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘； | 26 | 套 |
| 50 | 电子停表 | 0.01s; | 26 | 块 |
| 51 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA； | 52 | 个 |
| 52 | 电火花计时器 | 多频率：0.01s.0.02s.0.05s，有同步释放功能； | 26 | 个 |
| 53 | 电磁打点计时器 | 整套仪器包括：电磁打点计时器1台、夹具1只、300毫克重锤1只、17.5mm宽标准电板纸带1盘、复写纸片1包等； | 26 | 个 |
| 54 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、N次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于两个，二路光电门分别计二个挡光时间（对碰.追碰），有光电门接口和电磁铁接口，统一接口； | 26 | 台 |
| 55 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、N次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个，二路光电门分别计二个挡光时间（对碰.追碰），有光电门接口和电磁铁接口，统一接口；显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速；电磁铁可调释放延时补偿； | 26 | 台 |
| 56 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，1000Hz可选，新型数码连续可调0－9999Hz； | 60 | 台 |
| 57 | 温度计 | 红液温度计；0℃～100℃； | 60 | 支 |
| 58 | 温度计 | 水银温度计；0℃～200℃； | 2 | 支 |
| 59 | 数字测温计 | 集成温度传感器，-50℃～+150℃，分辨率0.1℃； | 1 | 个 |
| 60 | 电子体温计 |  | 1 | 支 |
| 61 | 红外人体表面温度快速筛检仪 | 1.测量距离：5cm-10cm；2.温度范围：30℃～50℃；3.分辨率：≤0.1℃；4.误差：≤0.2℃；5.反应时间：≤500ms；6.电源：内置高性能电池； | 1 | 个 |
| 62 | 寒暑表 | 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成；采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℃～120℃的标志；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数；温度准确度：±1℃（0℃～30℃）最小分度值：1℃储藏条件：-30℃～60℃尺寸：不小于250mm×49mm×9mm性能、结构、外观应符合JY0001第4.6.7的有关要求； | 1 | 只 |
| 63 | 条形盒测力计 | 10N; | 2 | 个 |
| 64 | 条形盒测力计 | 5N; | 56 | 个 |
| 65 | 条形盒测力计 | 2.5N; | 28 | 个 |
| 66 | 圆盘测力计 | 5N; | 2 | 个 |
| 67 | 拉压测力计 | 最大试验负荷10N，负荷分度值0.2N，最小负荷5.0N，示值误差±1%，最大试验力时主轴行程10mm，执行JY0127标准； | 2 | 个 |
| 68 | 双向测力计 | 供中学物理用，测量拉力和称物体的重量时使用，由弹簧、指针、调节器、分度板等组成； | 2 | 个 |
| 69 | 演示数字测力计 | 量程2N或200g，分辨率0.001N或0.1g； | 2 | 个 |
| 70 | 学生数字测力计 | 量程2N或200g，分辨率0.001N或0.1g； | 28 | 个 |
| 71 | 高中数字演示电表 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm； | 3 | 只 |
| 72 | 绝缘电阻表 | 500V，本仪表用于测量各种电机，电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其他电器设备的绝缘电阻，工作位置要水平，摇柄额定转速：120转/分，相对温度≤80%； | 1 | 只 |
| 73 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A； | 52 | 只 |
| 74 | 直流电流表 | 2.5级，200μA； | 26 | 只 |
| 75 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V； | 52 | 只 |
| 76 | 灵敏电流计 | ±300μA; | 26 | 只 |
| 77 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级； | 26 | 只 |
| 78 | 多用电表 | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试； | 26 | 只 |
| 79 | 多用电表 | 数字式，4—1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试，JB/T9283-1999万用电表； | 1 | 只 |
| 80 | 交流电流表 | 2.5级，毫安级； | 26 | 只 |
| 81 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流；高中演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成；它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点；它共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用； | 2 | 台 |
| 82 | 演示微电流电阻表 | 微量直流电流，直流电压，电阻测量，JY0330-1993教学用指针式电表； | 1 | 台 |
| 83 | 电阻箱 | 阻值可调范围0～9999Ω，最小步进值1Ω；外形尺寸150mm×120mm×60mm，电阻箱采用密封结构，外壳用PC塑料制成，电器开关部分采用PPT耐高温塑料制成； | 26 | 个 |
| 84 | 电阻箱 | 六位99999.9Ω，0.1级； | 1 | 个 |
| 85 | 携式直流单双臂电桥 | 测量范围：0.00001-1Ω，基本量限：0.11-11Ω，外形：270*230*140mm； | 1 | 台 |
| 86 | 微电流放大器 | 一路输入；低阻抗输入，放大倍数约一千倍；两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出； | 3 | 台 |
| 87 | 虚拟电子测试仪器系统 | 示波器、信号源、频率计等； | 1 | 套 |
| 88 | 湿度计 | 指针式，由铁皮外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成；铁皮外壳、外壳上装有悬挂装置；刻度盘为圆形，刻度盘厚度不小于1mm，直径不小于100mm；标有计量仪器标志；铁皮外壳、刻度盘的漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底；盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%；指针转动灵活，无卡滞现象； | 1 | 个 |
| 89 | 空盒气压表 | 1.指针式，多膜盒；2.测量范围：80-106Kpa，使用温度范围：-10～+40℃；3.误差≤2.0hpa，示度盘最小分值：0.1Kpa，附温表最小分值：1℃；4.仪器重量≤1.5Kg； | 1 | 台 |
| 90 | 露点测定器 | 用于测定空气中的相对湿度等实验；由透明玻璃瓶、软木瓶盖、玻璃管（长短各一）、温度计组成； | 1 | 个 |
| 91 | 量角器（圆等分器） | 测量范围：半圆0-180°.直径250mm.2.材料：工程塑料制作； | 26 | 个 |
| 92 | 惯性演示器 | 本仪器为工程塑料制作而成，由主体、开关、弹簧、绳线、挡片、金属球等组成； | 2 | 套 |
| 93 | 摩擦计 | 由磨擦板和磨擦块组成；磨擦板外形尺寸不小于500mm×45mm×8mm；磨擦块外形尺寸不小于100mm×40mm×30mm；上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩； | 26 | 套 |
| 94 | 螺旋弹簧组 | 0.5N,1N,2N; | 2 | 组 |
| 95 | 螺旋弹簧组 | 3N,5N; | 26 | 只 |
| 96 | 帕斯卡球 | 直径75mm，表面光洁度不低于▽5，圆球壁厚不小于3mm，容积约0.2升；2.气筒直径25mm，长度200mm；气筒与气筒盖的表面进行防锈处理；3.活塞（牛皮碗或橡皮碗）应与气筒配套，松紧适当；活塞杆直径6mm，长度250mm；上端装有手柄；4.喷咀10个，喷咀孔内径0．4～0．6mm，喷咀分布在球体表面各个方向上；喷咀外表面有沟槽，以便扎接薄膜；5.气筒与圆球同轴连接，连接处应加垫圈密封；6.圆球装满水后，推动活塞，各喷阻的压力基本相同；7.气筒与球体、喷咀与球体连接处、活塞与气筒壁接触处，不得漏水； | 1 | 个 |
| 97 | 摩擦力演示器 | 数显面板、实验摩擦块、传动履带、手摇柄组成； | 1 | 台 |
| 98 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理；产品由平面镜、支架、半激光器组成； | 1 | 套 |
| 99 | 力的合成分解演示器 | 产品由坐标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座等组成； | 1 | 套 |
| 100 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 由带支杆单滑轮、丝线、桌边夹，组成，支杆高度可调 | 26 | 套 |
| 101 | 高中静力学演示教具 | 产品为组合式结构，各部件在专用塑料箱内定位放置，木箱外形尺寸540×450×140mm； | 1 | 套 |
| 102 | 高中力学演示板 | 产品为组合式结构，各部件在专用塑料包装箱内定位放置，木箱外形尺寸约：540×440×140mm； | 1 | 套 |
| 103 | 滚摆 | - 1．滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成； - 2．摆轮直径125mm；摆轴直径8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径1.5mm；支柱高320mm，横梁长200mm； - 3．摆体（摆轮和摆轴）重0.65Kg； - 4．摆轴对摆轮的垂直度公差为0.25mm； - 5．摆轴应粗细均匀；轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为0.5mm； - 6．摆体重心偏移轴线公差为0.45mm； - 7．摆轴镀铬；底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理； - 8．产品应符合JY110-82《滚摆》的要求 | 2 | 个 |
| 104 | 离心轨道 | 1.由球、环形轨道及底座组成；2.轨道成型规则圆滑，无锈蚀，球体在轨道上运动无阻滞、跳动或脱轨现象；3.底座可靠，在水平台上放置平稳； | 2 | 套 |
| 105 | 手摇离心转台 | 转台由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成；机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠； | 1 | 台 |
| 106 | 电动离心转台 | 产品由机箱、电机、调速箱等组成；工作电压220V，50Hz，无极调速； | 1 | 台 |
| 107 | 毛钱管（牛顿管） | 抽气式，带释放装置；仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用；仪器由：蝶阀、堵头、直管、金属片、羽毛片等组成； | 5 | 套 |
| 108 | 伽利略理想斜面演示器 | 产品长度为1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑；由轨道、底板、标尺、小球、接球网、手轮、底脚螺丝、指示器2个组成； | 1 | 套 |
| 109 | 运动合成分解演示器 | 由本体，轨道，小车机构，画板，画笔构成；X向，Y向两组传动装置，控制系统等部件组成；可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成； | 1 | 套 |
| 110 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式；由轨道、小车、砖码桶三部分组成，轨道长：1200mm，轨道宽：54mm；小车质量：200g±6g，砝码桶质量：5g±0、5g； | 1 | 套 |
| 111 | 轨道小车 | 车拖纸带式，由轨道、小车和砖码桶三部分组成； | 26 | 套 |
| 112 | 演示斜面小车 | 1200mm; | 1 | 套 |
| 113 | 斜面小车 | 由斜面、小车、滑块、吊桶、支撑杆组成； | 26 | 套 |
| 114 | 气垫导轨 | 不小于1200mm，2.2导轨纵向竖直平面内的直线度：全长≤0.10mm；任意400mm长度≤±0.05mm；导轨工作面的夹角：90°+0.1°导轨脚距：600mm，导轨进气口的外径：30mm；滑行器：长度121mm，质量约155g；滑行器浮高：在气体压强不小于5.8kPa，最大承载质量不小于3倍滑行器质量条件下，不小于0.10mm； | 26 | 台 |
| 115 | 小型气源 | 压强≥7.0kpa；流量≥35m3/h；噪音≤58dB；功率：250w； | 26 | 台 |
| 116 | 自由落体实验仪 | 产品主要由支架，立杆，电火花计时器等组成； | 26 | 套 |
| 117 | 牛顿第二定律演示仪 | 产品由双层轨道，二部小车，2个小桶，刹车连杆，平衡支架，支滑轮组成，可完成同时起动小车，同时刹车，验证S=1/2at²中S和a成正比的关系； | 1 | 套 |
| 118 | 牛顿第二定律实验仪 | 产品由双层轨道、二部小车、二个小桶、刹车连杆、平衡支架、支滑轮组成，可完成同时启动小车，同时刹车； | 26 | 套 |
| 119 | 反冲运动演示器 | 有两种以上运动形式； | 1 | 套 |
| 120 | 超重失重演示器 | 指针式； | 1 | 个 |
| 121 | 动能势能演示器 | 可完成半定量实验；产品由底板、带刻度的面板、钢球、轨道等组成； | 1 | 台 |
| 122 | 平抛竖落仪 | 由仪器主体、释球板、撞击器和两颗钢球组成；外形尺寸：133*70*180mm； | 1 | 个 |
| 123 | 平抛运动实验器 | 产品由面板，轨道，钢球，接球槽及支座等主要部件组成； | 26 | 套 |
| 124 | 平抛和碰撞实验器 | 由铝质导轨，钢球，玻璃球，重锤，接球槽和演示板组成； | 26 | 套 |
| 125 | 碰撞实验器 | 产品主要由轨道、水平轴、水平固定螺丝、G形夹、挡球板、支球柱、玻璃靶球、钢入射球、重锤、白纸、卷尺、复写纸自备等组成； | 26 | 台 |
| 126 | 冲击摆实验器 | 产品由平衡块、压片、摆线调节器、指针、摆线、刻度板、摆块、入弹孔、弹丸、枪筒、枪栓、调节器、板机、底板、通棒构成； | 1 | 台 |
| 127 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像； | 1 | 套 |
| 128 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛；产品主要由主机、发射枪组件、单摆组件、向心力组件、卷纸机构、基准尺、压纸条、自由落体坠子、运动体（抛体）、塑料磁条、水准仪等组成； | 26 | 套 |
| 129 | 向心力演示器 | 数显式；本仪器由平台电机，转臂，控制器，力传感器，钢球等组成； | 1 | 台 |
| 130 | 向心力实验器 | 产品由底板、导杆、平衡体、同期测定盘、捻柄、配重体，圆柱体、弹簧、半位指示器，弹簧拉杆，转轴组成； | 26 | 台 |
| 131 | 凹凸桥演示器 | 由两根平行凹凸轨、支架、钢球和轨道间隙、调节器等组成，主要用于演示运动，物体分别在凹凸桥上所受到的力； | 1 | 套 |
| 132 | 演示力矩盘 | 力矩盘由圆盘、轴、带线的空心销6个组成； | 1 | 个 |
| 133 | 力矩盘 | 力矩盘由圆盘、轴、带线的空心销6个、底座及支杆等组成； | 26 | 个 |
| 134 | 动量传递演示器（碰撞球） | 供中学物理演示物体相互作用时动量的传递；由铁管制成的长方形架子、调节器及五个质量和大小都相同的钢球组成； | 1 | 套 |
| 135 | 微重力实验装置 | 1.微重力实验装置由微重力环境和计算机数据处理装置两部分组成1、微重力实验环境结构：仪器由控制面板、起落台、光源、摄像机、静止坐标系、安装软件（光盘或移动U盘）、吸小钢球的电磁铁和用于观察现象的配件箱等组成；2.计算机数据处理装置构成：笔记本电脑（自备）、双向传输接口控制模块组成和专用数据处理软件组成，完成对微重力环境的动作控制、自动采集相关数据，处理采集的数据及进行图像对比处理；可截取有效实验图像的播放，界面带测绘功能；仪器内设有四根轨道、使其做实验的时候更能平稳，做实验时，必须由电脑全程控制该产品的升降过程，使实验效果能达到更加完美；外观尺寸不小于长60cm*宽60cm*高170cm，平台有效行程不小于100cm； | 1 | 套 |
| 136 | 音叉 | 256Hz; | 1 | 套 |
| 137 | 音叉 | 512Hz; | 1 | 套 |
| 138 | 纵波演示器 | 1.由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成，工作条件：无风；2.支架应有足够的强度，表面经防锈处理；3.振源：振子为柱体或球体金属件，表面镀铬，振子可在弹簧钢片上调整其高度，弹簧钢片应有足够的长度和刚度，表面防锈处理；通过改变振子位置，其频率可在2、5～3、3Hz范围内调整；4.螺旋弹簧需经防锈处理，螺旋弹簧吊线结点应在一条直线上，且分布均匀； | 1 | 套 |
| 139 | 声速测量仪 | 共鸣法；塑壳便携式；各仪器配件齐全，实验时配件能相互配合；外形尺寸：160*125*65mm； | 1 | 台 |
| 140 | 共振音叉 | 440Hz; | 1 | 对 |
| 141 | 纵横波演示器 | 金属支杆悬挂弹簧型式，主要由机架、弹簧钢片、螺旋弹簧、连接杆、可转动金属条、衬布、振源、质点等组成； | 1 | 台 |
| 142 | 绳波演示器 | 仪器由振荡器、刻度支架、调节震动部分、支架等组成，另附20g钩码5个、绳线1卷； | 1 | 套 |
| 143 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为900弯折半圆； | 1 | 个 |
| 144 | 波动演示器 | 箱式，由底座、横波水平帘、纵波水波帘、纵波弹簧阻尼器等部件组成； | 1 | 台 |
| 145 | 发波水槽 | 电动波源带同步频闪光源；主要由主机箱、屏幕、折射镜、水槽、升降杆、振动源盒、频闪光源盒组成； | 1 | 套 |
| 146 | 发波水槽 | 机械振子；利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象；主要由水槽、振源、及附件（圆波振子、双振子、横波振子等组成）； | 1 | 套 |
| 147 | 弹簧振子 | 气垫式； | 1 | 套 |
| 148 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 自动稳定走纸； | 1 | 台 |
| 149 | 简谐振动投影演示器 | 仪器由金属机箱、激光光源、振动弹片、六面镜、电机、反射镜、白屏及支架等组成； | 1 | 台 |
| 150 | 匀速圆周运动投影器 | 由吊杆、指示灯、电磁铁、电磁铁开关、电机开关、电位器、单摆球、转盘、指针、电流插座、机箱组成； | 1 | 台 |
| 151 | 单摆组 | 产品由5个摆球及摆线组成；摆球中心均设有穿线孔； | 26 | 组 |
| 152 | 单摆振动图像演示器 | 投影式； | 1 | 台 |
| 153 | 单摆运动规律演示器 | 产品由底座、立杆、横杆、悬点螺钉、立柱夹、上标尺、下标尺、光电门、空心摆球、钢球、玻璃球、胶木球、摆线、偏角指针等组成；光电门计时； | 1 | 套 |
| 154 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振；产品由支架、底座、5个塑料球、摆板及策动摆组成；1.支架采用冷轧板冲压成型，外形尺寸：440mm×335mm×25mm，表面防锈处理；2.底座为冷轧板成型，外形尺寸：400mm×130mm×20mm，表面防锈处理；3、塑料球直径25mm；3.策动摆为可调式； | 1 | 台 |
| 155 | 共振演示器 | 产品由弹簧振子、受偏心负载的变速装置、能摆动的在机玻璃板、画板、画笔以及底座等组成；1.使用电源：DC12V，速度可调；2.画板有效面积不小于110mm*80mm；3.画笔头为磁性，可在画板上痕迹；4.底座为铁制，表面处理，尺寸：240mm*145mm*5mm；5.摆动为透明材料，上下摆动灵活； | 1 | 台 |
| 156 | 内聚力演示器 | - 1.由两只带有金属挂钩的铅圆柱体组成； - 2.铅的纯度不得低于99.9％； - 3.铅圆柱体的有效使用长度不小于12mm； - 4．挂钩镀铬；安装在圆柱体端面的中心； - 5．圆柱体无砂眼气孔，表面漆层均匀、美观； - 6．削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力不小于60牛顿； | 4 | 套 |
| 157 | 空气压缩引火仪 | 1.产品由气缸、底座、端盖、活塞等组成；2.气缸由有机玻璃制成，缸长不小于110mm，外径不小于25mm，内径10mm；缸体透明度好，表面无划痕；3.底座直径60mm，底座与缸体连接牢固，放置平稳；活塞与气缸气密性应良好；4.手柄直径40mm，表面应光滑、无毛刺；活塞杆直径8mm，表面镀铬，手柄与活塞杆连接牢固并具有足够的机械强度；5.产品在正常的冲击力作用下，实验效果应明显；6.连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变； | 4 | 个 |
| 158 | 双金属片 | 双金属片由约13.5*2.5cm的两种金属片制成，常温下主体平直；手柄为木质； | 1 | 个 |
| 159 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示； | 1 | 套 |
| 160 | 纸盘扬声器 | 直径不小于150mm，8Ω.1．纸盘扬声器的直径不小于150mm，阻抗为8Ω，功率为5W，动圈式；2.外观色调一致，表面整洁平整，无毛刺； | 1 | 台 |
| 161 | 油膜实验器 | 产品由盛水盘、刻度板、油酸、痱子粉、注射器、滴管铅笔等组成； | 26 | 套 |
| 162 | 浸润和不浸润现象演示器 | 由透明塑料槽、洁净的玻璃片、涂蜡的玻璃片、胶头滴管组成； | 1 | 个 |
| 163 | 液体表面张力演示器 | 由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈等组成； | 1 | 套 |
| 164 | 液体表面张力实验器 | 由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈等组成； | 26 | 套 |
| 165 | 毛细现象演示器 | 由一塑料盛液筒、五根内径大小不同的玻璃毛细管组成； | 1 | 套 |
| 166 | 伽尔顿板（道尔顿板） | 仪器由有机玻璃板、阵列钉子、V形槽、插板、狭槽等组成； | 1 | 台 |
| 167 | 气体定律实验器 | 由外管、活塞、固定夹、挂钩板、橡皮帽组成； | 26 | 套 |
| 168 | 玻意耳定律演示器 | 结构：由尺度板、U型玻璃管、压力表和加压气囊、底座等组成； | 1 | 套 |
| 169 | 盖·吕萨克定律演示器 | 产品由尺度板、玻璃管（V型、型）、橡皮塞、橡皮管、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成； | 1 | 套 |
| 170 | 气压模拟演示器 | 模拟气体分子的运动，以解释气体压强的产生及气体定律等微观现象； | 1 | 套 |
| 171 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 打气筒、储气瓶、转能堵头、转能堵孔、堵头固定棒；280*120*110mm； | 2 | 套 |
| 172 | 玻棒（附丝绸） | 教师用，本产品由有机玻璃或玻璃（附丝绸）； | 1 | 对 |
| 173 | 胶棒（附毛皮） | 教师用，1.硬橡胶棒或聚碳酸酯棒；在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒或聚碳酸酯棒做一次快速拉出，棒上所带电荷用指针式验电器检验，指针式验电器张角胶棒30°，聚碳酸酯棒45°； | 1 | 对 |
| 174 | 箔片验电器 | 教师用，1.本产品由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成；2.外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕；3.圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺；安装后应紧固无松动及歪斜现象；4.导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片；5.金属箔片厚度不大于0、02mm，长度不小于25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后应能完全回零；6.在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应不小于45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间应不小于1分钟； | 1 | 对 |
| 175 | 箔片验电器 | 学生用、产品由塑料外壳、导电杆、金属盘、箔片等组成； | 26 | 对 |
| 176 | 指针验电器 | 1.本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成；指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成；2.壳体应连接牢固、平整周正，底座平稳，表面无明显划痕，壳体的演示面应有指针张开角度的刻度，如有活动门则门与壳体之间的配合应严密活动方便；3.圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺；4.圆球或圆盘与导电杆之间用M4螺纹配合，装配后整体平整周正；5.指针用薄金属片制成；长度不小于100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部呈箭头形，漆红色；6.指针架用金属制成，镀铬抛光后表面光滑无毛刺；指针装在指针架上时，动作应灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后应能顺利向零；7.在圆球或圆盘上连接9KV直流高压电源的一极时，指针张开角度不小于45°，移去高压后，指针保持30°以上的时间应不小于10分钟；8.本产品中两只验电器的指示灵敏度指针指示张角0°到60°范围内不得有明显的偏差；指针指示文化中不应有跳动现象； | 1 | 对 |
| 177 | 感应起电机 | 在温度为20℃.相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离不小于55mm；在温度为0～40℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm；2.起电盘采用直径235mm，厚3mm的有机玻璃板制成；3.起电机两电枢之间采用无横梁.悬臂式结构；4.底座采用绝缘性能优良的木质材料制成；5.起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1.5mm；6.两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离不小2.5mm，最大不超过5.5mm；7.起电盘中心轴横向窜动量不大于1mm；手摇转柄轴横向窜动量不大于2mm；8.起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于120转／分的条件下，仪器无颤动现象；9.电刷在起电盘上与铝箔接触良好；10.电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成；11.起电盘上铝箔粘接整齐牢固；12.莱顿瓶极板涂敷高度应不低于120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落； | 5 | 台 |
| 178 | 枕形导体 | 1.枕形导体用于演示静电感应现象和带电导体的电荷分布；2.枕形导体由金属圆筒及半球、绝缘支杆底座组成；3.将导体安装在绝缘支杆一端，另一端通过螺丝与底座紧固； | 1 | 副 |
| 179 | 小灯座 | 1.小灯座由底板、接线柱、灯座等组成；2.小灯座为螺旋式灯座；3.小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A；4.底座用黑色ABS工程塑料制成，表面平整光洁；外形尺寸约75×38×10mm5.灯座用厚0.5～0.6mm的铜片制作；灯座与两接线柱之间用宽大于5mm的铜片连接和灯座为一整体；6.小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质； | 100 | 个 |
| 180 | 单刀开关 | 1.由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成；2.底座：黑色塑料，75mm×39mm×10mm3.闸刀刀座采用铜片，长50mm.宽8mm，厚0.6mm；工作电压不超过36V，工作电流不超过6A； | 56 | 个 |
| 181 | 滑动变阻器 | 电阻20Ω；额定电流2A； | 26 | 个 |
| 182 | 滑动变阻器 | 电阻50Ω；额定电流1.5A； | 26 | 个 |
| 183 | 滑动变阻器 | 200Ω; | 1 | 个 |
| 184 | 电阻定律演示器 | 1.产品规格：645*245*60mm； 2.主要材质：优质ABS工程塑料、≥3mm厚亚克力板、铝合金型材、≥5mm厚三合板/密度板、由2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm直径均为0.3mm）；▲依据GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准：甲醛检测结果为合格；（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件） 3.为保证产品质量，依据JY0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求，包含以下检测内容：性能的一般要求、安全的一般要求、结构的一般要求、外观的一般要求等，检测结果为合格； | 1 | 台 |
| 185 | 电阻定律实验器 | 本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成1.木底座，2.接线柱共8只，3.金属线共4根，分别在两头用螺丝固定在相应的接线柱上；2．外形尺寸：540×110×40mm； | 28 | 台 |
| 186 | 演示线路实验板 | 本实验板为拼拆式，由底板，电路元件，大小插座，接插器件，专用接线，特制插头等组成； | 1 | 套 |
| 187 | 学生线路实验板 | 供高中物理电学实验中学生分组演示电学线路用，主要组成：线路底板2块、电池盒座4块、单极开关（三角凸轮式）2只、双极开关（三角凸轮式）1只、线绕电阻（4～8W10Ω）1只、线绕电阻（4W20Ω）1只、电阻（1/2W1KΩ）1只、电阻（1/2W200Ω）1只、电阻（1/2W10KΩ）1只、电位器（470KΩ，串联保护电阻20KΩ）2只、镍铬丝1支、铁铬丝1支、三极管、可变电容、电容、电解电容、电感等； | 26 | 套 |
| 188 | 单刀双掷开关 | 工程一次注塑塑料底座，闸刀及连接片为铜，表面酸洗； | 26 | 个 |
| 189 | 双刀双掷开关 | 工程一次注塑塑料底座，闸刀及连接片为铜，表面酸洗； | 26 | 个 |
| 190 | 焦耳定律演示器 | 1.电源电压：0-6V，工作电流：2A，标准电阻：10Ω±0.5.主要有：贮气盒.圆筒.连接软管.玻璃管.刻度线.支撑脚； | 1 | 套 |
| 191 | 保险丝作用演示器 | 用途：通过实验演示保险丝对电路的保护作用，以及保险丝的选择不当对电路造成的影响；1.0.5mm康铜丝.0.3mm康铜丝，长300mm各一根，2.2mm塑料管9根，3.12V/21W灯泡3只，4.1.0mm保险丝长60cm； | 1 | 套 |
| 192 | 范氏起电机 | 高压静电发生装置，蓄电球直径200mm，放电球直径60mm，外围：300*200*600mm； | 1 | 台 |
| 193 | 球形导体 | 1.金属球体直径为100mm，应抛光，表面不允许有敲击产生凹陷，应光洁无划痕，与金属柱结合紧固；2.金属球体.支架.底座组成； | 1 | 个 |
| 194 | 验电器连接杆 | 由绝缘手柄、导电杆等组成； | 1 | 个 |
| 195 | 移电球（验电球） | 产品由绝缘手柄及金属球构成； | 1 | 个 |
| 196 | 验电羽 | 观察静电现象；产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只； | 1 | 对 |
| 197 | 验电幡 | 观查静电现象；一面长方形铜丝网，用三根绝缘支柱支起，绝缘支柱由三部分组成； | 1 | 个 |
| 198 | 尖形布电器 | 演示导体表面电荷的分布；在一个塑料底座上，安装一根绝缘杆，绝缘杆的上端与尖形导体相接，尖形导体是用金属镀铬制成； | 1 | 个 |
| 199 | 正负电荷检验器 | 可以检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应； | 1 | 台 |
| 200 | 静电实验箱 | 由验电羽、玻棒、金属笼、静电除尘装置、微静电观察装置、静电转轮、乒乓球、铝纸、避雷针装置、细绒毛等组成； | 2 | 套 |
| 201 | 金属网罩 | 演示静电屏蔽现象；由金属网罩和绝缘底盘组成； | 1 | 个 |
| 202 | 电荷间作用力演示器 | 产品由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成； | 1 | 套 |
| 203 | 电荷间作用力实验器 | 1.产品由防风罩、铝箔球、金属球、拉杆、偏转角度、底座等组成； | 26 | 套 |
| 204 | 库仑定律演示器 | 定量验证库仑定律；全透明结构，塑料制成； | 1 | 台 |
| 205 | 电场线演示器 | 可模拟不同状态下电场线分布情况；产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板； | 2 | 套 |
| 206 | 电势演示仪 | 由底座、绝缘支架、导体接线片、外金属球、绝缘丝线、绝缘支架、内导体接线片、内金属球等组成； | 1 | 套 |
| 207 | 等势线描绘实验器 | 产品由底板、接线柱、螺杆、白纸、复写纸、导电纸、电板圈、接线叉、接线螺帽等组成； | 26 | 套 |
| 208 | 平行板电容器 | 演示平行板电容器电容大小的因素；产品由两件置于底座上的带有机玻璃柄的铝板、2块铝圆板都有弯脚，可用螺丝固定在立柱上、带柄的塑料圆板1块、两块铝板间的距离和相对面积能任意调节； | 1 | 套 |
| 209 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 电场中带电粒子加速、偏转；由开关、电源指示、模拟屏、加速度旋钮、偏转旋钮组成； | 1 | 套 |
| 210 | 常用电容器示教板 | 由瓷介电容器、涤纶电容器、纸介电容器、云母电容器、电解电容器、油浸电容器、半可变电容器、可变电容器组成； | 1 | 套 |
| 211 | 常用电阻器示教板 | 碳膜电阻、瓷管电阻、绕线电阻、贴片电阻、可变电阻、电位器、特殊电阻（热敏电阻、光敏电阻等）； | 1 | 套 |
| 212 | 演示可调内阻电池 | 气压调节式，产品由电池槽、溢水槽、盖板、探针、下负极板、气咀、气室、气管、开关、气筒等组成； | 2 | 个 |
| 213 | 演示电桥 | 演示电桥原理和使用方法；产品由电阻丝、刻度尺、滑键及支架组成； | 1 | 个 |
| 214 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180.铝镍钴合金制作，180mm，教师演示用； | 26 | 对 |
| 215 | 蹄形磁铁 | D-CG-LT-80.铝镍钴合金制作，80mm，学生分组实验用； | 26 | 个 |
| 216 | 磁感线演示器 | 本仪器由铁粉盒和磁铁组成，铁粉盒用有机玻璃制成，其内腔呈长方形状，注入掺和适量铁粉的机油； | 1 | 套 |
| 217 | 立体磁感线演示器 | 本产品由7块铆有多个小指针的透明塑料面板与两块圆形镂空透明塑料板组装而成，附有条形磁铁和蹄形磁铁各一个，外形尺寸：175mm*205mm； | 1 | 套 |
| 218 | 磁感线演示板 | 磁感线演示板仪器由透明穴板、方架及永磁体等构成；透明穴板3块，在其圆穴中封有小铁针；方架供投影时放置透明穴板使用； | 1 | 套 |
| 219 | 电流磁场演示器 | 结构原理：电流磁场演示器由透明穴板.方线圈.圆线圈.螺线管等组成；1.透明穴板：共三块拼接，用来显示磁感线，并配有塑料架供投影时放置透明穴板2.方线圈：将线圈嵌入透明穴板的大孔中，通过3A电流，可做通电导线磁场磁感线实验3.圆线圈：将圆线圈嵌入透明穴板中，通过2.5-3A电流，可做圆线圈磁场磁感线实验4.螺线管：将其嵌入透明穴板，通过2.5A电流，可进行螺线管的相关实验； | 2 | 套 |
| 220 | 菱形小磁针 | 16个，执行JY0012-1990标准； | 2 | 套 |
| 221 | 翼形磁针 | 由直线电流，环形电流和通电螺线管磁场三部分组成，符合JY0012标准； | 5 | 对 |
| 222 | 演示原副线圈 | 原付线圈由演示原线圈、演示副线圈、软铁心三部分组成； | 1 | 套 |
| 223 | 原副线圈 | 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁心三部分组成；原线圈：内径11mm、外径15mm,200匝；副线圈：内径24mm、外径30mm，370匝； | 26 | 套 |
| 224 | 演示电磁继电器 | 1.本产品主要由电磁系统和触点系统两部分组成；电磁系统包括：电磁线圈.铁芯.轭铁.衔铁，触点系统包括：常开.常闭触点各一对；2．卧式或立式，外形尺寸：卧式约150x100x80mm；3.工作条件：温度-10-40℃，相对温度不大于85%，工作电压：直流电压9V，电流60±10mA； | 1 | 个 |
| 225 | 左右手定则演示器 | 1.左右手定则演示器由底座.撑杆.接线板（棒）.方形线圈组成；2．底座用不小于195mm×150mm×10mm的非金属材料制成，其底部安装垫脚；3．撑杆长度不小于250mm，与底座装接牢固；4．悬挂方形线圈的接线板（棒）要用具有一定强度的绝缘材料制成，长度不小于125mm，其上装有两只接线柱；5．方形线圈要求：线圈框架为非金属材料，结构为正方形，内边长为65±3mm，其上有绕线槽；线圈引线采用导线截面积不大于0.8mm2的多股软线制成，线端接线叉加套管；6．底座、撑杆、接线板（棒）.方形线圈装接后，线圈框架底端内边两端到底座的高度差不大于3mm，其中部到底座的高度为46±3mm；7．配合D-CG-LU-100型蹄形磁铁（磁极端面磁感应强度为0.5±0.1T）演示左手定则；在方形线圈的输入电流为1.5A时，方形线圈偏离平衡位置的位移应不小于130mm； | 26 | 个 |
| 226 | 手摇交直流发电机 | 产品：1.底座2.灯座（附灯泡）3.手轮4.磁块5.电枢6.极靴7.电刷8.集流环9.轴承支架10.接线柱；木底座尺寸：290*195mm； | 1 | 个 |
| 227 | 阴极射线管 | 磁效应管； | 1 | 个 |
| 228 | 阴极射线管 | 示直进管； | 1 | 支 |
| 229 | 阴极射线管 | 机械效应管； | 1 | 支 |
| 230 | 阴极射线管 | 静电偏转管； | 1 | 支 |
| 231 | 低频信号发生器 | 1.额定功耗：小于10W，工作时间：连续8小时；2.低频信号发生器频率输出范围为10Hz～20KHz，分成三个频段：第一频段10Hz-200Hz.第二频段10Hz-2KHz.第三频段10Hz-20KHz，各种输出波形不应有明显失真；3.低频信号发生器输出频率误差为±5%；4.频率从10Hz～20kHz范围内衰减误差不大于3dB；5.绝缘电阻不小于100MΩ；显示方式：5位.0.5寸LED，工作环境：温度0-40℃.相对温度＜85%，工作电压：220V/50Hz，工作时间：连续8小时； | 1 | 台 |
| 232 | 高频信号发生器 | 仪器主要由机壳、内部元器件、控制面板、电源线、高频连接电缆、低频连接电缆等组成； | 1 | 台 |
| 233 | 教学信号发生器 | 机壳采用ABS工程塑料制作，LED数码显示； | 1 | 台 |
| 234 | 学生信号发生器 | 可提供载波，调幅信号，采用LC震荡器，双联电容可调，故此可提供450KHZ~1620KHZ连续可调的正强信号，同时可提供低频正强信号（五档）频率分别为：0.5KHZ,1KHZ,1.5KHZ,3KHZ,2.5KHZ； | 26 | 台 |
| 235 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T； | 5 | 个 |
| 236 | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T； | 5 | 个 |
| 237 | 强磁针 | 高磁能积磁体； | 2 | 个 |
| 238 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 由仪器主体、金属支杆、上支架、平行导线电流方向指示器等组成； | 1 | 套 |
| 239 | 电流天平 | 由底座、螺线管、线圈、立柱、天平臂、底座等组成； | 1 | 套 |
| 240 | 安培力演示器 | 指针式；产品由底座、磁铁、通电线框、接线柱3个、连接片、刻度盘、指针等组成； | 1 | 套 |
| 241 | 安培力实验器 | 产品主要由磁钢架、活动轨道、空心铜管（作导线用）、铜线框等组成； | 26 | 套 |
| 242 | 自感现象演示器 | 本仪器用来演示自感现象中通电与断电时的两种现象；产品由面板和底脚构成，面板采用材料制成；600*400mm； | 1 | 台 |
| 243 | 电磁感应演示器 | 由磁极主体、磁力线演示板、直流电模型机、直流发电机模型、交流发电机模型、转动线圈模型软线圈组成； | 1 | 套 |
| 244 | 楞次定律演示器 | 由底座，支杆，铝环等组成； | 1 | 套 |
| 245 | 电磁阻尼演示器 | 电磁阻尼演示器用于演示说明电磁感应现象，产品由电磁阻尼管、磁性演示块、非磁性演示块组成； | 1 | 套 |
| 246 | 动能发电手电筒 | 产品尺寸：96mm*48mm，可手动发电，有蓄电功能； | 1 | 套 |
| 247 | 单匝线圈电机原理演示器 | 由磁极，开关，电源指示灯，电位器，电源插座，插头线夹，单匝线圈，换向器，底座等组成； | 1 | 套 |
| 248 | 三相电机原理演示器 | 演示器采用方便合理的一体式结构，它分为永磁式旋转演示器和电磁式旋转演示器两部分组成； | 1 | 套 |
| 249 | 手摇三相交流发电机 | 1.产品由定子绕组、发电机转子、轴承支架、机座支架、传动齿轮、接线柱、导线、灯泡、底板、Y形负载板、三角形负载板等组成；2.励磁电压为6V，转速为1500转/分，输出频率为25Hz，输出功率不小于7W；3.空载输出相电压不小于10V，负载输出相电压不小于10V，负载输出线电压不小于16V； | 1 | 台 |
| 250 | 三线电子开关 | 该仪器是一种扩展通用示波器和教学示波器范围的电子仪器，可以不改变电子示波器任何电路的情况下，在一定范围内将原来的单踪示波器扩展为三踪示波器，用来测试三个各自独立的信号； | 1 | 台 |
| 251 | 交流电路特性演示器 | 本仪器由示教板，电感电容，电阻，灯泡及灯座组成；面板上带有原理图及显示相关关系的电压表和电流表； | 1 | 台 |
| 252 | 可拆变压器 | 由变压器U形铁心、原线圈、副线圈、及变压器、装拆紧固支架等部分组成； | 1 | 台 |
| 253 | 小型变压器 | 由单相芯式变压器铁芯、变压器线圈及铁芯压紧螺钉装置组成； | 52 | 套 |
| 254 | 变压器原理说明器 | 线圈、U型铁芯、条形车轭、极掌、压板螺钉、强阻尼摆、摆架、示教板、干弧线圈、铝环、低压小灯泡5只； | 1 | 台 |
| 255 | 日光灯原理演示器 | 日光灯原理演示器由演示板，灯管，启辉器，镇流器，触发开关等组成； | 1 | 套 |
| 256 | 电子束演示器 | 产品由电子束管、背景黑板、控制及电源组合等三部分构成；210*140*210mm； | 1 | 台 |
| 257 | 阴极射线演示器 | 热阴极；210mm*230mm*120mm； | 1 | 台 |
| 258 | 门电路和传感器应用实验箱 | 主要由9个模块组成（1.温度传感器，2.霍尔元件，3.干簧管，4.光传感器，5.光敏电阻，6.热敏电阻，7.非门，8.或门9.与门）； | 26 | 套 |
| 259 | 电学元件黑箱 | 1.产品由若干个探测单元组成，每个探测单元表面有三个探测点，内部装有二个电学元件；每个探测单元连接的元件种类及元件的连接方式具有随意性；2.元件种类：电阻器.二极管和电池；电阻器不少于5个，每个电阻器阻值不同；3.探测点要求：探测单元表面的探测点为铜质，当探测点与元件的连接为非焊接时，所用材料和镀层应符合JY0001中有关不宜选用的接触的规定； | 26 | 套 |
| 260 | 低气压放电管组 | 由六支大小相同抽空密封的长玻璃管组成；里面的气压分别为40.10.3.1.0.1.0.02㎜Hg，每支玻璃管两端各装有一个电极，全部放电管并排竖放在半暗盒里； | 1 | 套 |
| 261 | 电谐振演示器 | 发送部分一台，接收部分一台，金属杆两副，滑动连接杆两根，塑料支架2个； | 1 | 台 |
| 262 | 赫兹实验演示器 | 为演示电磁波发射与接收原理赫兹实验制作而成； | 1 | 台 |
| 263 | 电磁振荡演示仪 | 由铁芯的电感线圈、电容器集成电路元器件和带有原理图的面板组成； | 1 | 台 |
| 264 | 电磁波的发送和接收演示器 | 该仪器由发射机部分，接收机部分，电表演示接收器，放大接收器组成； | 1 | 套 |
| 265 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 产品主要由微波发射器1台、微波接收器1台、连接电缆线（长1、2m）1根、大反射板2块、小反射板一块、石蜡棱镜1个、木块吸收体2个、反射板支架4个、偏振栅1个、0、2A保险丝2只组成； | 1 | 套 |
| 266 | 密立根油滴仪 | 由油滴盒、测量显微镜、电源等几部分组成； | 1 | 台 |
| 267 | 电子比荷实验仪 | 额定电压：AC220V，50Hz，最大输入功率：85W，加速电压：1000r-1200r，连续可调； | 1 | 台 |
| 268 | 半导体制冷器 | 制冷、发电两用； | 1 | 台 |
| 269 | 整流电路实验器 | 产品由实验座.连接导线.各器件模块组成；实验模块包括：桥式整流模块一块：（由四只1N4007二极管组成）；半波整流模块一块：（由一只二极管和一根短接线组成）；电解电容模块：470uF.10uF.4.7uF各一只；电阻模块：300Ω.1KΩ各一只；电位器模块：1KΩ电位器一只；三端集成稳压器模块：三端集成稳压器（7806）一只；短接线模块：2只；实验器将该实验分成5大部分：交流.整流.滤波.稳压及负载； | 2 | 台 |
| 270 | 光具盘 | 1.几何光学演示实验仪器，磁吸附式，用于中学物理课程中做几何光学的各种演示实验和学生分组实验；2.仪器由演示板、演示盘、光源、光栏及附件等组成；3.演示板：铝合金板正面喷白色无光漆，尺寸为660mm×240mm，附带五枚强磁力吸座；4.演示盘：直径为250mm的铝合金圆形板，正面喷白色无光漆，四个象限，每象限分别印制1度格值的刻度（0～90度）和10度格位的黑白间隔；5.光源：独立激光光源三只（外接6V稳压恒电源电压），电压6～8V白炽光源一只（供白光的色散与合成和透镜成像用）； | 1 | 套 |
| 271 | 凹面镜 | 本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成；2．凹面镜的直径为100±2mm；3．凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡.结石和条纹；4．反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑.擦痕.印迹等疵病，并应有牢固的保护层；5．凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm；6．镜框.支架.镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；7．镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm； | 1 | 个 |
| 272 | 凸面镜 | 1.本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对；2．凸面镜的直径为100±2mm；3．凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4．反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；5．镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度；6．镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm； | 1 | 个 |
| 273 | 玻璃砖 | 1.玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°；2．玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内；3．可以用脱脂棉.纱布清洁；4．外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；长度为35±1mm；厚度为15±1mm； | 26 | 块 |
| 274 | 光具座 | 由导轨，支脚、滑块、刻度尺、光源、透镜、光屏等组成； | 26 | 套 |
| 275 | 三棱镜 | 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成； | 2 | 个 |
| 276 | 白光的色散与合成演示器 | 产品由棱镜、光源、光屏、支架及底座等组成； | 1 | 套 |
| 277 | 透镜及其应用实验器 | 由透镜、底座、连接立杆、底座套筒、光屏、毛玻璃、光源灯组成； | 9 | 套 |
| 278 | 光的折射全反射实验器 | 主要由半导体激光光源、玻璃砖、平面镜、水槽、光盘、半圆型玻璃砖等组成； | 26 | 套 |
| 279 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1.用于中学物理光学实验中，能演示光的干涉（双缝干涉.双面镜干涉.牛顿环干涉）.衍射（单缝衍射.多缝和光栅衍射）以及光的偏振（人造偏振片起偏.玻璃反射起偏）等现象；2.仪器由分离光学元件.可转式光具座组成；仪器组装后，所有干涉，衍射图样的中心均可调节到屏幕中心，左右偏离不超过10mm；在照度不高于200勒克斯的普通教室里，距仪器8m以内，正常视力可以见到：双缝、双面镜干涉明条纹不少于5条，牛顿环干涉条纹不少于三圈，多缝衍射的明条纹不少于7条，光栅衍射的彩带不少于5条，偏振实验效果明显；距仪器5m以内，可见单缝衍射明条纹三条以上； | 1 | 套 |
| 280 | 激光光学演示仪 | 主要由激光器、扩束器、分束器、演示屏等附件组成； | 2 | 台 |
| 281 | 微型物理光学观察器 | 构造：接收屏、光学元件、衍射片、激光器、机身、电池仓盖、电池、电源开关、外接线柱、调节手轮； | 13 | 套 |
| 282 | 双缝干涉实验仪 | 用于高中物理光学教学中学生分组实验，与光具座、学生电源配套使用，可以观察白光和单色光通过双缝所产生的干涉图样，并可测量单色光的波长，要求性能稳定、干涉条纹清晰、测量精度高；仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上； | 26 | 台 |
| 283 | 牛顿环 | JY0300-1991牛顿环； | 1 | 个 |
| 284 | 光导纤维应用演示器 | 传光、传像部分由光源、有机玻璃棒光纤束、传像投影屏筒、字母板组成； | 1 | 台 |
| 285 | 光的偏振观察器 | 由带底框的两块偏振片组成，偏振片直径30*40mm，底框外缘带有指示刻度、每小格值45°； | 13 | 套 |
| 286 | 紫外线作用演示器 | 1.该仪器主体结构由6W日光灯.254nm紫外线灯，365nm紫外线灯及滤色片.荧光片组成2.主要部件包括：1）滤色片4片2）防紫外线辐射罩壳3）防护罩壳固定螺丝4）白光.紫外线转换开头S15)254nm.365nm转换开关S26）电源开关S37）底座8)6W日光灯管9)H型254nm紫外线灯管10)6W365nm紫外线灯管11)L为镇流器3．技术指标：1）使用电压：220V±10%AC50-60Hz2）整机功率：＜12W；3）灯管寿命：＞500小时4）滤光片：㎜：50×705）环境条件：温度：-10～40℃湿度：＜85%RH； | 1 | 套 |
| 287 | 红外线作用演示器 | 本仪器由光阑（缝长不小于25mm，宽度不大于3mm）.三棱镜（顶角为60°±0.5°C）.毛玻璃屏.凹面镜.热辐射体.传感器光敏管.红外线发射管和接收管相对距离不小于90mm.能演示有关红外线的发现.性质和应用三组实验，操作方便.主动直观；2.工作方便；3.光源电压：12V±10%(AC或DC）；光源电流：2～2.5A；4.控制器电压：3V（DC）使用1.5V干电池2节或外接电源；5.额定输入功率：≤25W；6.接地说明：本仪器不需接地；7．红外线最大发射接收距离：不小于300㎜； | 1 | 套 |
| 288 | 手持直视分光镜 | 本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，镀铬狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱；利用它可以对各种发光体的光谱进行分析；主要部件：1.保护片2.单缝3.透镜4.组合棱镜5.保护片； | 4 | 套 |
| 289 | 棱镜分光镜 | 由准直管、望远镜、标度管和用萤石玻璃成的等边三棱镜组成； | 3 | 台 |
| 290 | 光谱管组 | 仪器包括六支直形光谱管，管中分别充进氢、氦、汞、氖、氩等气体；管的中部制成很窄的管道； | 1 | 套 |
| 291 | 钠的吸收光谱演示器 | - 1.用于高中物理教学中，供学生观察钠的吸收光谱线； - 2.仪器由钠气真空管（简称钠管）、钠管加热炉（24V，5A）、手持分光镜、底盘、立柱、光源（6～8V，3W）组成； | 1 | 台 |
| 292 | 光电效应演示器 | 镀锌板，产品供中学物理教学演示光电效应之用； | 1 | 台 |
| 293 | 太阳电池演示器 | 由太阳能电池板、支架、音乐声响器、插件和电机插件组成； | 1 | 台 |
| 294 | X射线演示仪 | 热阴极X射线管、高压电源、防护机箱等组成； | 1 | 台 |
| 295 | 盖革计数器 | 产品由计数器.探测器及其连线组成；仪器主要技术参数：1.工作电压：交流220V±10%，50Hz；2.盖革计数器的本底计数率不大于40次/分；3.计数管两端工作电源电压在340V～420V之间； | 1 | 台 |
| 296 | 威尔逊云雾室 |  | 1 | 台 |
| 297 | 高温扩散云室 |  | 1 | 台 |
| 298 | 普朗克常量测定器 | 由电源.光接收-直流放大显示箱和滤色片等组成； | 1 | 台 |
| 299 | 液压机模型 | 1.产品由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成2.外形尺寸230*130*300mm3.重量约6．3kg4.小活塞直径14mm，小活塞行程≥20mm5.大活塞直径48mm，大活塞上升高度≥50mm6.油箱容量约250ml7.最大工作压强；18kg／cm2，最大工作压力320kg8.工作台与顶板不平行度误差小于1mm9.在工作环境温度下，有机玻璃缸筒内壁应能耐受35kg/cm2压强而不破裂；10.大活塞承受最大工作压力时，各机件在30分钟内无漏油； | 1 | 个 |
| 300 | 汽油机模型 | - 1.工作电压：直流1、5V～2V； - 2.模型应示汽油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套； - 3.模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明：冲程进汽阀、排汽阀、活塞动作指示灯吸气打开、关闭由上而下，吸气口指示灯亮压缩关闭，关闭由下而上；在压缩冲程结束及作功冲程开始的瞬间，气缸顶部指示灯亮，作功关闭，关闭由上而下，在压缩冲程结束及作功冲程开始的瞬间，气缸顶部指示灯亮，排气关闭，打开由下而上，排气口指示灯亮； - 4.仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象；5.电路排列整齐、接触良好； - 6.用不同颜色表示有关机构； - 7.产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬； | 1 | 个 |
| 301 | 柴油机模型 | - 1.工作电压：直流1、5V～2V； - 2.模型应示柴油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套； - 3.模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明（见下表）：冲程进汽阀、排汽阀、活塞动作指示灯吸气打开、关闭由上而下，吸气口指示灯亮，压缩关闭，关闭由下而上，在压缩冲程结束及作功冲程开始的瞬间，气缸顶部指示灯亮，作功关闭，关闭由上而下，在压缩冲程结束及作功冲程开始的瞬间，气缸顶部指示灯亮，排气关闭，打开由下而上，排气口指示灯亮； - 4.仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象；5.电路排列整齐、接触良好； - 6.用不同颜色表示有关机构； - 7.产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬； | 1 | 个 |
| 302 | 磁分子模型 | 模拟磁体的磁分子结构，说明磁化和退磁等现象；本产品外形长方体全透明塑料盒，下底安插二十四枚钢针，排列成四行，每行六枚，钢针上安放二十四枚小磁针片，每枚小磁针都可绕钢针自由转动； | 1 | 套 |
| 303 | 离心机械模型 | 由离心干燥剂、离心分离器和离心节器组成； | 1 | 套 |
| 304 | 晶体空间点阵模型 | 氯化钠、金刚石、石墨组成； | 1 | 套 |
| 305 | 蒸汽机模型 | 本仪器由气缸、活塞、连杆、底板、凸轮、飞轮等组成； | 1 | 台 |
| 306 | 蒸汽轮机模型 | 此模型以实验室吹风机配合使用，也可用空气压缩机供给气源使用，也可以人工手动运转； | 1 | 台 |
| 307 | 燃气轮机模型 | 本仪器为可动式.全透明设计，此模型与实验室吹风机配合使用，也可以手动，也可以直接吹； | 1 | 台 |
| 308 | 高压输变电模拟演示器 | 高压输变电模拟演示由发电厂、升压变压器、电线杆，高压输电线、降压变压器组成； | 1 | 套 |
| 309 | 车床变速器模型 | 透明有机玻璃材质；170*165*80mm； | 1 | 套 |
| 310 | 汽车变速箱模型 | 透明有机玻璃材质、两档齿轮变速，170*190*80mm； | 1 | 套 |
| 311 | 机械机构模型 | 由曲柄摇杆机构、双曲柄摇杆机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构模型构成； | 1 |  |
| 312 | 机械传动模型 | 由齿轮传动、皮带传动、链传动、涡轮涡杆传动、摩擦轮传动组成； | 1 |  |
| 313 | 液压传动模型 | 液压传动系统模型，由液压缸、液压泵、水槽缸、单向阀开关、底板与部件组成； | 1 | 套 |
| 314 | 汽车刹车系统模型 | 由底板、液压管、支架、摩擦片、刹车片、气压分配器、气压泵等组成； | 1 | 套 |
| 315 | 高中物理必修模块教学挂图 | 对开、铜版纸； | 1 | 套 |
| 316 | 高中物理系列1选修模块教学挂图 | 对开、铜版纸； | 1 | 套 |
| 317 | 高中物理系列2选修模块教学挂图 | 对开、铜版纸； | 1 | 套 |
| 318 | 高中物理系列3选修模块教学挂图 | 对开、铜版纸； | 1 | 套 |
| 319 | 简明物理学史挂图 | 对开、铜版纸；2幅； | 1 | 套 |
| 320 | 实验规范操作和安全要求 | 对开、铜版纸；2幅； | 1 | 套 |
| 321 | 高中物理必修模块投影片 | 17*24cm；40片； | 1 | 套 |
| 322 | 高中物理系列1选修模块投影片 | 17*24cm；6片； | 1 | 套 |
| 323 | 高中物理系列2选修模块投影片 | 17*24cm；12片； | 1 | 套 |
| 324 | 高中物理系列3选修模块投影片 | 17*24cm；18片； | 1 | 套 |
| 325 | 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 | DVD-ROM; | 1 | 套 |
| 326 | 高中物理系列1选修模块多媒体互动教学软件 | DVD-ROM; | 1 | 套 |
| 327 | 高中物理系列2选修模块多媒体互动教学软件 | DVD-ROM; | 1 | 套 |
| 328 | 高中物理系列3选修模块多媒体互动教学软件 | DVD-ROM; | 1 | 套 |
| 329 | 量筒 | 10mL; | 2 | 个 |
| 330 | 量筒 | 50mL; | 2 | 个 |
| 331 | 量筒 | 100mL; | 30 | 个 |
| 332 | 量杯 | 250mL; | 2 | 个 |
| 333 | 试管 | 15mm×150mm; | 30 | 支 |
| 334 | 试管 | ￠32mm×300mm; | 30 | 支 |
| 335 | 烧杯 | 250mL; | 30 | 个 |
| 336 | 烧杯 | 500mL; | 10 | 个 |
| 337 | 烧瓶 | 圆底长颈，500mL； | 5 | 个 |
| 338 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL； | 5 | 个 |
| 339 | 酒精灯 | 150mL带灯芯； | 30 | 个 |
| 340 | 漏斗 | 90mm; | 5 | 个 |
| 341 | 分液漏斗 | 筒形，250mL； | 1 | 个 |
| 342 | 平底管 | 12mm×150mm; | 2 | 支 |
| 343 | T形管 |  | 5 | 个 |
| 344 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板； | 2 | 支 |
| 345 | 镊子 | 不锈钢板材制成，镊子的宽度不小于9mm，镊子的长度为140mm±5mm（±2mm）； | 5 | 支 |
| 346 | 石棉网 | 125mm×125mm; | 30 | 个 |
| 347 | 玻璃管 | 7mm～8mm; | 1.5 | 千克 |
| 348 | 乳胶管 |  | 5 | 米 |
| 349 | 碘 |  | 100 | 克 |
| 350 | 硫酸铜（无水） | 试剂； | 500 | 毫升 |
| 351 | 硫酸铝钾（明矾） | 工业； | 500 | 克 |
| 352 | 硫代硫酸钠（海波） | 试剂； | 500 | 克 |
| 353 | 甘油 | 分析纯； | 100 | 毫升 |
| 354 | 煤油 |  | 1 | 千克 |
| 355 | 石腊 |  | 1 | 千克 |
| 356 | 油酸 | 分析纯； | 500 | 毫升 |
| 357 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡（15W、60W）、小电池（5号、纽扣、太阳电池）、保险丝、保险管（不同规格的合金熔丝、保险管）、焊锡、绝缘胶布、导线等； | 1 |  |
| 358 | 电子元件（工业产品） | 由电位器、电磁继电器、电感器、无极性电容、三极管、二极管、电解电容、玩具电动机、发光二极管、集成电路、集成电路、水泥电阻、碳膜电阻器、热敏电阻、绕线电阻器、光敏电阻、金属膜电阻器构成； | 1 |  |
| 359 | 家庭电路器材 | 漏电保护器1个，拉线开关1个，螺丝口灯座1个，按钮开关1个，三孔插座1个，声光控开关1个，三孔插头1个，导线（两色）各1米，插入式保鲜盒1个，空气开关1个； | 26 | 套 |
| 360 | 一般材料 | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭（木炭）粉或痱子粉﹑松香等； | 1 |  |
| 361 | 彩色透光片 | 包括红、绿、蓝三种透光胶片；色彩纯正，片面清洁无划伤； | 26 | 套 |
| 362 | 甲电池 | 无汞，甲电池；； | 26 | 个 |
| 363 | 1号电池 | 1号电池； | 100 | 组 |
| 364 | 电珠（小灯泡） | 1.5V或2.5V或3.8V； | 100 | 个 |
| 365 | 洗洁精 |  | 1000 | 毫升 |
| 366 | 集成电路实验板（面包板） | 免焊接面包板；外形尺寸：约188×46×8.5mm多组接插实验线； | 26 | 个 |
| 367 | 传感器器材 | 各种温度传感器（双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体）、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等； | 2 | 套 |
| 368 | 晶体和非晶体样品 | 云母，石膏.方解石.玻璃沥青.蜂蜡组成； | 1 | 套 |
| 369 | 滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒； | 1 | 盒 |
| 370 | 演示实验器材 | 云母片、电解电容器（25V，470µF～1000µF）、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00； | 1 | 套 |
| 371 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸； | 26 | 套 |
| 372 | 温度报警实验器材套件 | 由1个热敏电阻、1个电位器、1个蜂蜜器，1个74LS14（与光控开关套件共用）组成； | 52 | 套 |
| 373 | 电熨斗控温电路套件 | 产品由双金属片、电热丝、弹性片、触电、绝缘支架、条纹螺丝等组成，让学生了解电熨斗控制电路的基本原理； | 1 | 套 |
| 374 | 防盗报警电路器材套件 | 产品由小永磁体、干簧管、集成电路（74LS14）、2.2kΩ电阻、蜂鸣器（YMD或HMB）、磁铁、导线等组成； | 52 | 套 |
| 375 | 光控开关实验器材套件 | 由光敏电阻、斯密特触发器非门、电给器、电阻、5红色LED、电磁继电器、小灯泡、整流二极管、三极管组成； | 52 | 套 |
| 376 | 火灾报警器 | 产品通过监测烟雾浓度来实现火灾报警，报警器内部采用离子式烟雾传感器，工作稳定可靠；主要技术参数：工作温度：-10℃～+50℃；报警浓度：0.65～15.5%FT；工作电源：12VDC/9VDC；蜂鸣器声量能级：10英尺处为85分贝；外壳：阻燃树脂； | 1 | 个 |
| 377 | 电子闹钟套件 | 产品由钟表壳、表芯、定时针、时针、分针、秒针等组成； | 52 | 套 |
| 378 | 桥梁模型器材套件 | 产品由梁式桥模型、拱形桥模型、斜拉桥模型、桁架桥模型、吊桥模型、悬索桥模型组成；模型主件采用工程塑料注塑成型； | 52 | 套 |
| 379 | 走马灯器材套件 | 本套件由带叶轮圆形纸片、方形纸片、细铁丝一段、子固扣、双面胶、剪刀（自备）等组成； | 52 | 套 |
| 380 | 箔片验电器器材套件 | 物理探究实验用： 1.本产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成，一对装； 2.外壳采用透明塑料注塑成型； 3.圆盘、导电杆用金属制成，表面电镀处理； 4.导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片； 5.金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm； | 52 | 套 |
| 381 | 简易无线话筒器材套件 | 三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒； | 52 | 套 |
| 382 | 环保动能手电筒器材套件 | 产品尺寸：96mm*48mm，可手动发电，有蓄电功能； | 26 | 套 |
| 383 | 简易收音机器材套件 | 电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机； | 26 | 套 |
| 384 | 三极管放大电路器材套件 | 三极管、电容器、电阻、电池； | 26 | 套 |
| 385 | 光控路灯开关器材套件 | 光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源； | 26 | 套 |
| 386 | 遥控器器材套件 | 由连接板、电池盒、发射管（透明）、接线管（黑色）、发光二极管、三极管（9014）、电阻（2.2K）、按键开关等组成； | 26 | 套 |
| 387 | 简易微型汽轮发电机器材套件 | 由支架、烧瓶、酒精灯、微型发电机、二极管等组成； | 26 | 套 |
| 388 | 模型火箭器材套件 | 火箭模型； | 26 | 套 |
| 389 | 滚上体 | 结构、制作、使用； | 1 | 套 |
| 390 | 简单机器人 | 物理探究实验用；产品为六合一太阳能套件，主体材料为塑料，拼接式； 可组装成太阳能风车、太阳旋转的平面、太阳能汽垫船、太阳能飞机、太阳能车、太阳能小狗； | 1 | 套 |
| 391 | 频闪观察器 | 结构、制作、使用； | 1 | 套 |
| 392 | 各种陀螺 | 塑料盒装； | 1 | 套 |
| 393 | 大回转轮 | 由轮子、滚摆轴、底座、立座、横梁组成； | 1 | 套 |
| 394 | 三轨竞速 | 由三个同等高度不同路径的轨道、钢球、控制器等组成； | 1 | 套 |
| 395 | 翻转环实验器 | 由钢圈、底座、轨道、钢球等组成； | 1 | 套 |
| 396 | 离心力铁环 | 本仪器由转台、电机、铁环、转轴等组成； | 1 | 套 |
| 397 | 滚动的方轮 | 本仪器由一个呈弧线状的曲面斜轨道和一个呈弧线状的曲面配合的方形轮子组成； | 1 | 套 |
| 398 | 玩具赛车 | 过山车轨道玩具赛车，向心力实验用； | 1 | 套 |
| 399 | 饮水鸟 | 产品由可吸水鸟嘴、玻璃管、易挥发液体等组成，产品尺寸：190mm*50mm； | 1 | 套 |
| 400 | 鱼洗 | 鱼洗是一个由青铜铸造的、具有一对提拔的盆； | 1 | 套 |
| 401 | 水火箭 | 由发射器支架、塑料瓶（火箭）、打气筒（自备）组成； | 2 | 套 |
| 402 | 滴水起电机 | 由支架、滴水装置、感应圈、盛水筒、绝缘垫等组成； | 1 | 套 |
| 403 | 气体辉光球 | 直径110mm； | 2 | 套 |
| 404 | 测电笔 | 1.规格尺寸：20mm×10mm×130mm(±2mm)2.由测电头、绝缘手柄组成； | 26 | 支 |
| 405 | 一字螺丝刀 | 3mm或6mm； | 26 | 支 |
| 406 | 十字螺丝刀 | 3mm或6mm； | 26 | 支 |
| 407 | 尖嘴钳 | 150mm; | 26 | 个 |
| 408 | 电工刀 | ABS手柄； | 1 | 个 |
| 409 | 手摇钻 | 木工工具； | 1 | 个 |
| 410 | 木锉 | 250mm; | 1 | 个 |
| 411 | 木工锯 | 370*180mm，锯条：240*25mm； | 1 | 个 |
| 412 | 木工锤 | 0.25kg; | 1 | 个 |
| 413 | 铇 | 粗.细，220*44mm；； | 1 | 个 |
| 414 | 斧 | 木柄； | 1 | 个 |
| 415 | 钢手锯 | 300mm; | 1 | 个 |
| 416 | 剥线钳 | 主要是内线电工、电动机修理、仪器仪表电工常用的工具之一，用来供电工剥除电线头部的表面绝缘层；剥线钳可以使得电线被切断的绝缘皮与电线分开，还可以防止触电； | 1 | 个 |
| 417 | 钢丝钳 | 6寸； | 1 | 个 |
| 418 | 手锤 |  | 1 | 个 |
| 419 | 錾子 | 200mm，碳钢锻造； | 1 | 个 |
| 420 | 锉刀（平板） |  | 1 | 个 |
| 421 | 三角锉刀 | 刀口长200mm，带木柄； | 1 | 个 |
| 422 | 什锦锉 |  | 1 | 个 |
| 423 | 活扳手 | 6寸； | 2 | 个 |
| 424 | 手剪 | 硬钢材质，剪铁皮、铜片、铝片等； | 1 | 个 |
| 425 | 直角尺 | 300mm; | 1 | 个 |
| 426 | 电烙铁 | 220V-240V电压，60W； | 2 | 支 |
| 427 | 平口钳 |  | 1 | 个 |
| 428 | 台钻 | 220V/50Hz,5档变速，钻夹头：13mm； | 1 | 台 |
| 429 | 手电钻 | 1～13mm; | 1 | 台 |
| 430 | 钻头 | 1～13mm; | 2 | 套 |
| 431 | 台虎钳 |  | 1 | 台 |
| 432 | 砂轮机 | 370W、转速2840r/min； | 1 | 台 |
| 433 | 钳工工作台 |  | 1 | 个 |
| 434 | 烙铁架 |  | 2 | 个 |
| 435 | 油石 | 粗细两面，GB/T2487-2001普通磨具磨石技术条件； | 2 | 个 |
| 436 | 冲子 |  | 1 | 个 |
| 437 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm，JJF1085-2002水平尺校准规范； | 1 | 个 |
| 438 | 工作服 | 物理、化学、生物实验教学用；制作用料为棉织品；服装规格以中号为主，身长120cm，颜色为白色； | 53 | 件 |
| 439 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害（机加工）； | 53 | 个 |
| 440 | 手套 | 普通棉线手套；编织紧密、耐磨、易洗，穿戴后手感舒适，活动自如； | 53 | 双 |
| 441 | 高压绝缘凳 |  | 1 | 个 |
| 442 | 塔式起重机模型 | 按照实物比例缩小，采用全合金材质，表面为橙色烤漆处理，可以自由组装拆分，塔身基础节采用卡扣式连接，受力分布均匀，高度仿真；规格：515×90×520mm，包含塔臂、塔帽、平衡臂、上下支撑座、塔身、挂钩、配重块、控制器等部分；可模拟演示塔式起重机的基本功能，具有3个减速电机，可控制吊机挂钩的升降、驾驶室与吊臂可360度旋转、行车可前后移动；主控制器使用6V电池供电，设有6颗按钮，可实现有线控制的功能，也可接收红外遥控信号；可演示结构稳定性探究、力矩转动平衡试验、物体重心探究、控制方式演示等教学的需要。 | 1 | 套 |
| 总计 |  |  |  |  |

| 第九项：高中生物仪器（1项） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 打孔器 | 四件； | 5 | 套 |
| 2 | 仪器车 | 不锈钢600*400*800； | 2 | 辆 |
| 3 | 生物显微镜 | 总放大倍数：40X-500X； 观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜； 目镜：H10X、H12.5X； 物镜：消色差4X、10X、40X（弹）； 转换器：三孔转换器； 载物台：固定金属方平台，尺寸120mm×120mm；切片夹； 调焦机构：粗调范围50mm，微调范围1.8-2.2mm，有限位机构； 聚光镜：旋转光阑板，ф3.2mm、ф4mm、ф5mm、ф8mm、ф15mm； 光源：平凹反光镜ф50mm； 包装：塑料箱； | 53 | 台 |
| 4 | 生物显微镜 | 1.总放大倍数：50X-1000X； 2.目镜：H5X、H10X； 3.物镜：消色差10X、40X（弹）、100X（弹油）； 4.转换器：三孔转换器； 5.载物台：固定金属方平台，尺寸120mm×120mm； 6.移动尺：范围60mm×30m； 7.调焦机构：粗调范围50mm，微调范围1.8-2.2mm，有限位机构； 8.聚光镜：阿贝聚光镜，可变光阑，数值孔径1.25； 9.光源：平凹反光镜ф50mm； 10.包装：塑料箱； | 53 | 台 |
| 5 | 生物显微镜 | 1.铰链式双目头45°斜筒360°旋转；机械筒长：160mm(±2mm)2.目镜：广角WF10X/18mm3.物镜：消色差物镜10X、40X、100X（弹.油）4.转换器：三孔定位内倾式转换器5.载物台：硬模涂层表面，防腐、耐磨，120mm×120mm（±2mm）金属平台带移动尺；移动尺横向移动范围：60mm(±2mm)，纵向移动范围：30mm(±2mm)6.调焦机构：粗微调不同轴，粗动调焦范围：8mm，微动调焦范围：8mm，并有调焦限位装置；7.聚光镜：啊贝聚光镜，N.A=1.25，可变光阑，滤色片；8.光源：卤素灯光源，亮度可调； | 5 | 台 |
| 6 | 数码显微镜 | 1.内置500万像素的高分辨率数码摄像系统，USB2.0视频输出，保证目镜下和电脑屏幕的显微镜图像同步清晰，显微图像软件；可以摄像.拍照，可以以JPG.BMP.TIF及SFC形式保存图像；可计算机上全屏实时显示活体生物图像；可以AVI格式摄录运动摄像；有先进的测量、标记、计算功能；可以通过选择一个区域或图像，即时简便进行测量；2.目镜筒：单目45°斜筒360°旋转，机械筒长：160mm(±2mm)，物镜共轭距离：195mm(±2mm)；3.目镜：广角WF10X/18mm，物镜：195消色差物镜4X、10X、40X、100X（弹、油）4.转换器：四孔定位外倾式转换器5.载物台：硬模涂层表面，防腐、耐磨，双层机械移动载物台120mm*120mm（±2mm）；6.调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置；7.聚光镜：啊贝聚光镜，N.A=1.25，可变光阑8.光源：LED光源，亮度可调； | 5 | 台 |
| 7 | 双目立体显微镜 | - 1.放大倍数：40X； - 2.目镜：WF10X(φ18mm)； - 3.物镜：4X，确保像面齐焦； - 4.镜筒：双目，直筒，瞳间距55-75mm； - 5.屈光度：双目视度调节范围±5； - 6.视场范围：φ28mm； - 7.工作距离：65mm(±2mm)； - 8.调节机构：调焦手轮松紧可调，升降范围45mm（±2mm）；9.底座：立柱式底座； | 2 | 台 |
| 8 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍； | 26 | 个 |
| 9 | 电动离心机 | 0r/min～3000r/min，10mL×8，带电锁； | 1 | 台 |
| 10 | 磁力加热搅拌器 | 1.采用直流电机，噪音小，调速平稳、全封闭式加热盘可作辅助加热之用；2.可调节转速，可长期加热使用；3.搅拌转子耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强、可在密闭的容器中进行调混工作；电源：220v，误差5%，电动功率40W，加热功率200W，无级调速：0~2600r/min； | 1 | 台 |
| 11 | 高压灭菌锅 | 加热方式：电加热和火焰加热二用，使用电源：AC220V50Hz，由放汽阀锅盖、排汽管、三角搁架、压力表、安全阀、消毒桶、锅体、电热管等部分组成，装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受0.165MPa的放汽阀；30L； | 1 | 台 |
| 12 | 恒温水浴锅 | 广泛用于干燥、深缩，蒸馏，浸渍化学试剂，浸渍药品和生物制品用于加热与其它温度试验；220V-50Hz，双排四孔，数显式； | 6 | 台 |
| 13 | 烘干箱 | 本仪器由电源开关、数显温度窗、指示灯、设定按钮、门锁、封顶盖，网络板、锁钩、落板脚、竹节温度计（选配）、后面电流插孔、落板脚安装孔组成；控温范围：室温200℃，额定功率：800W，工作电源：220V/50Hz；外形尺寸：470*460*750mm；工作室尺寸：400mm×380mm×530mm； | 1 | 台 |
| 14 | 电冰箱 | 总容积217L，其中冷冻室59L，微冷冻室40L，冷藏室118L，三门，节能静音，温度自感应，急速冷冻，定频，二级能耗，产品尺寸深宽高594mm×543mm×1770mm(±2mm)； | 1 | 台 |
| 15 | 恒温培养箱 | 外壳采用冷轧板，外表喷塑，内室采用冷轧板或不锈钢薄板制作，自然对流通风式结构，外形尺寸：490*480*680mm，不锈钢内胆尺寸：380*400*500mm80L； | 1 | 台 |
| 16 | 光照培养箱 | 1.控温范围：0℃——50℃（无光照），10℃——50℃（有光照）；2.两面光照，六级可调；3.1——30时段可编程控制，每段0——99小时可设定；4.容积：210L； | 1 | 台 |
| 17 | 超净工作台 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置； | 1 | 台 |
| 18 | 注射器 | 5mL，塑料，主要用于医疗设备、容器、有些色谱法中的科学仪器穿过橡胶隔膜注射； | 26 | 支 |
| 19 | 注射器 | 100mL，塑料，主要用于医疗设备、容器、有些色谱法中的科学仪器穿过橡胶隔膜注射； | 26 | 支 |
| 20 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用；39*29*10.5cm； | 5 | 个 |
| 21 | 塑料洗瓶 | 250mL，塑料，主要用于溶液的定量转移和沉淀的洗涤和转移； | 5 | 个 |
| 22 | 方座支架 | 1.由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、平行夹等组成；2.方座支架的底座尺寸为210mm×135mm（±2mm），立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理；3.底座放置平稳，无明显晃动现象，支撑夹持可靠；4.立杆与方座组装后应垂直； | 26 | 套 |
| 23 | 三脚架 | 内φ74mm外φ87mm、高135mm； | 26 | 个 |
| 24 | 试管架 | 6孔； | 26 | 个 |
| 25 | 试管架 | 1.32孔，铝合金材质2．产品由顶板.底板组成32孔；3．32孔分布均匀，孔径不小于15mm； | 26 | 个 |
| 26 | 电子天平 | 1.最大秤量400g，分度值0.1g，天平等级三级；2.天平秤量允许误差±0.3g；3.塑料上下壳，配有调整脚，LCD显示；4.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径115mm；5，交直流两用；6.全量程去皮称重模式，高分辨率，反应速度快，稳定；7.其他计量要求符合国家标准； | 8 | 台 |
| 27 | 温度计 | 红液，-10～100℃.分格值：1℃；示值允许误差：±1.0℃；温度计各部位无严重内应力集中现象，不应有影响其强度及温度测量的缺陷；标度线和感温液柱清.晰明了； | 26 | 支 |
| 28 | 温度计 | 规格尺寸：水银，0~200摄氏度水银，0~200摄氏度"水银，0℃～200℃.1．感温物质：水银；2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕；毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质；4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质；液线不得中断；上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴； | 5 | 支 |
| 29 | 酸度计（pH计） | 测量范围：pH0.0～14.0，分辨率：0.1pH；主要用来测定溶液酸碱度值的仪器，利用原电池的原理工作的，原电池的两个电极间的电动势依据能斯特定律，既与电极的自身属性有关，还与溶液里的氢离子浓度有关； | 5 | 台 |
| 30 | 血球计数板 | 1.用以计算人体内红、白血球数量之用，因人体内某些正常活动情况发生变化时，常能使体内血液中红、白血球在量和质的方面，也有某些程度的变化，这些变化通过计数板，在生物显微镜的放大下检验红、白血球的多少和变化的情况； | 50 | 片 |
| 31 | 计数器 | 手持式，主要以实现测量、计数和控制的功能； | 26 | 个 |
| 32 | 接种环 | 微生物实验教室器材；手柄长应不小于75mm，采用耐高温塑料材质制成，上接长128mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一根长90mm的银白色金属丝； | 26 | 支 |
| 33 | 研磨过滤器 | 由顶盖，研磨杆，过滤网，研磨头，外套筒组成，100*55*55mm； | 26 | 个 |
| 34 | 光照培养架 | 1.规格1250*500*1800mm实用四层，含1套主架（包括两片立柱五层横梁和五层板）送安装工具和护套线数米.2.QR-35国标冷轧钢板，经冲压，切割，焊接，打磨，酸洗，喷涂等多道工序加工而成，每层配全光谱植物组培灯两支每只灯可独立开关，光质适合植物生长需要，光照强度2500-5000Lux； | 2 | 台 |
| 35 | 普通手术剪 | 1.规格尺寸：125mm（±2mm）直尖头，2.主要用于剪断皮肤或肌肉等粗软组织的一种临床手术常用医疗器械；也可用来分离组织，即利用剪刀的尖端插入组织间隙，分离无大血管的结缔组织等； | 26 | 个 |
| 36 | 眼用手术剪 | 1.规格尺寸：125mm(±2mm)2.医用，不锈钢材料，125mm(±2mm)，直头，主要用于眼科手术的一种手术器材，即利用剪刀的尖端插入组织间隙，分离无大血管的结缔组织等； | 2 | 个 |
| 37 | 手术刀柄 | 1.生物解剖实验工具，不锈钢制品2.主要与手术刀片配合使用，刀柄用于钝性分离； | 8 | 个 |
| 38 | 手术刀片 | 1.生物解剖实验工具，不锈钢制品2.刀片通常有刃口以及与手术刀柄对接的安装槽，一般为一次性的；解剖时刀刃用于切开皮肤和肌肉，刀尖用于修洁血管和神经； | 8 | 个 |
| 39 | 解剖镊 | 1.生物解剖工具，125mm(±2mm)，不锈钢2.用于夹取毛发.细刺及其他细小东西的器具； | 26 | 个 |
| 40 | 解剖镊 | 1.生物解剖工具，125mm(±2mm)，不锈钢2.用于夹取毛发.细刺及其他细小东西的器具； | 26 | 个 |
| 41 | 牙用镊 | 1.生物解剖工具，160mm(±2mm)，不锈钢2.用于夹取毛发.细刺及其他细小东西的器具； | 8 | 个 |
| 42 | 眼用镊 | 1.生物解剖工具，100mm(±2mm)，不锈钢2.用于夹取毛发.细刺及其他细小东西的器具； | 2 | 个 |
| 43 | 电泳仪 | 外形尺寸：360*246*80mm；1.本仪器采用微电脑处理器作为控制核心，输出单元采用开关电源构成，2.输出信息采用液晶显示，可同时显示电压、电流、功率、定时时间、工作状态、保护等功能，3.具有定时报警功能，储存记忆工作参数功能，4.具有4组并联的输出端子，可进行多槽并用，5.具有空载.超限.过载等多种保护功能，6.供电电源：交流220v±10%.50Hz±2%,7.定时时间：1分/步-99小时，8.纹波系数＜2%； | 1 | 台 |
| 44 | 恒温震荡器 | 外形尺寸：340*380*260mm；1.电源电压：AC220v±10％，50Hz2.加热功率：300w，3.振荡方式：回旋式；4.振荡范围：30---250r/min，5.振荡幅度：23mm，6.恒温范围：室温---60℃，7.控温精度：±0.5℃，8.工作环境：温度5---40℃，9.本仪器采用微电脑控制恒温、恒速、温度、转速、实时显示； | 1 | 台 |
| 45 | 水平电泳槽 | 1.外形尺寸：197*96*64mm，主要由电泳槽主体1个，电泳槽上盖1个，1.5mm6齿/8齿试样格1个，1.0mm/1.5mm11齿试样格1个，凝胶托盘：2个，电泳导线：1副，2.凝胶规格为60*60mm，3.电泳槽采用耐腐蚀的绝缘材料制成，4.最大输入电压：100V； | 4 | 个 |
| 46 | 垂直电泳槽 | 外形尺寸：130*95*100mm，1；主要由电泳槽主体1个，电泳槽下槽1个，电泳槽上盖1个，1.0mm10齿试样格2个，1.0mm15齿试样格2个，1.5mm10齿试样格2个，1.5mm15齿试样格2个，小玻璃板（102*74）4块，斜插板2块组成，2.凝胶规格为83*75mm，3.电泳槽采用耐腐蚀的绝缘材料制成，4.最大输入电压：200V； | 2 | 个 |
| 47 | 微量进样器 | 50µL; | 8 | 个 |
| 48 | 微量移液器 | 1-10ul; | 5 | 支 |
| 49 | 微量移液器 | 20-200ul; | 5 | 支 |
| 50 | 微量移液器 | 100-1000ul; | 5 | 支 |
| 51 | 微量移液器 | 500-5000ul; | 5 | 支 |
| 52 | 移液器架 | 1.有机玻璃，平板式，5个位置；2.可满足教学使用； | 5 | 个 |
| 53 | DNA电泳图谱观察仪 | 300*120*110mm，本产品由电路板底座和上盖，上盖设有矩形观察窗，底座一侧设有抽屉式水槽，上盖和底座之间设有电路板，底座底部设有电源插头；1.电源：AC220V.50Hz,2.LED灯工作电源：12V/0.6A，3.观察凝胶面积：120mm×120mm，4.观察窗口：100*100mm； | 2 | 台 |
| 54 | PCR仪 | 280*220*240mm；本仪器主要由CPV控制系统，温控系统，输入和输出系统等组成，温度控制时间可设定，采用金属模块，控制范围0-99°，控温节数6节； | 1 | 台 |
| 55 | 组织捣碎匀浆机 | 立式单相串激电动机，额定功率：120W，工作电压：220V，频率：50Hz，转率0~12000rlmin； | 1 | 台 |
| 56 | 果酒果醋发酵装置 | 本产品主要用于果酒制作，果醋制作，主要有发酵瓶一个，发酵呼吸装置一套，长硅胶管一根组成； | 26 | 个 |
| 57 | 纯水机 | 50G反渗透工艺，四级，主要由储存桶、高压泵、高压开关、水流控制阀、变压器； | 1 | 台 |
| 58 | 玻璃三角刮刀（涂布器） | 1.玻璃制品，用于将菌液均匀地涂布在培养基表面；2.涂布时可转动培养皿，使涂布均匀； | 26 | 个 |
| 59 | 始祖鸟化石及复原模型 | 模型由化石模型与复原模型组成；1.始祖鸟化石模型根据柏林博物馆保存的始祖鸟化石的复制品制作而成，外形尺寸：390*490mm，主要示头骨、脊椎、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，2.始祖鸟复原模型身体大小比例与化石模型相似，体长450mm； | 1 | 个 |
| 60 | 细胞亚显微结构模型 | 本模型显示动物形态及构造，按细胞形态作倒T型切面，采用玻璃钢硬塑制作，外形尺寸30*28*20cm； | 1 | 个 |
| 61 | 细胞膜结构模型 | 300*160*110mm，本模型采用增强塑料制作，模型示组成细胞膜中磷脂分子与蛋白质分子的排列和相互位置； | 1 | 个 |
| 62 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 外形尺寸：220*150*80mm，1.磷脂分子头部预制作，红色半球，左右半球各17个，2.磷脂分子尾部黄色铜芯电线17根，3.膜蛋白质预制件7块，4.糖链预制件分为六角形糖基5个，棒状插键5根，5.连接件37个，托盘1个； | 26 | 个 |
| 63 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 染色单体（磁性）8条（其中红色染色单体4条，代表来自母方，黄色染色体4条，代表来自父方），长方形操作板（磁性）1块； | 26 | 套 |
| 64 | DNA结构模型 | 外形尺寸：580*200mm；1.双螺旋有直径20A；2.螺距34A，相邻碱基对的间距3.4A；3.相邻碱基的方向差36度；4.每螺距内碱基对数10对；5.氢键长度2.5-3.0A；6.大小沟宽约为20A.14A；7.本模型可表示：DNA分子式两条多核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的；两条多核苷酸链是反向平行的；磷酸一糖组成的主链处在螺旋的外侧，碱基处在内侧，脱氧核糖与螺旋轴平行，碱基与轴基本垂直；两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系为三对氢键； | 1 | 套 |
| 65 | DNA双螺旋结构模型组件 | 外形尺寸：120*70*25mm，该模型采用塑料制作而成；该模型由连接棒A（细）40根，连接棒B（粗）20根，脱氧核糖20个，磷酸22个，碱基A5个，碱基B5个，碱基C5个，碱基D5个等组成，可以演示DNA双螺旋的模式结构； | 26 | 套 |
| 66 | 验证基因分离规律玉米标本 | 以玉米粒的自然生长态为标杆便于验证基因的分离； | 26 | 套 |
| 67 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 以玉米粒的自然生长态为标杆便于验证基因的组合； | 26 | 套 |
| 68 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 便于对验证基因连锁与互换规律有一个基本的认识； | 26 | 套 |
| 69 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1.规格尺寸：75mm×25mm(±2mm)2.各组织间无裂隙3.切片规格：75mm×25mm(±2mm)，厚度20μm，多重染色；4.在500X及以上的显微镜下能清楚地看到其细胞结构； | 55 | 片 |
| 70 | 植物细胞有丝分裂 | 1.规格尺寸：75mm×25mm(±2mm)2.在400×生物显微镜下植物细胞有丝分裂的各期形态；3.2.期能看清分裂期间的细胞和分裂过程中的前期、中期、后期、末期的分裂形态；4.还能看清分裂各期染色体的位置，纺锤体隐约可见；5.取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端应切齐；6.切片厚度为5μm，每张玻片垂直放材料1～3片；7.根尖应完整无破损现象，细胞间可有轻微裂隙；8.标本单一染色，胞核、核仁、染色体应着色明显，胞质色淡；9.标本具下列一顼时为二级品：10.（1）细胞间有轻微裂隙并伴有胞核收缩；（2）胞核.核仁显示不清，胞质色浓； | 55 | 片 |
| 71 | 胞间连丝切片 | 1.规格尺寸：75mm×25mm（±2mm）各组织间无裂隙；2.切片规格：75mm×25mm(±2mm)，厚度20μm，多重染色；3.在500X及以上的显微镜下能清楚地看到其细胞结构； | 55 | 片 |
| 72 | 黑藻叶装片 | 1.规格尺寸：75mm×25mm(±2mm)2.显示细胞核及叶绿体，用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 73 | 酵母菌装片 | 1.各组织间无裂隙；2.切片规格：75mm×25mm(±2mm)，厚度20μm，多重染色；3.在500X及以上的显微镜下能清楚地看到其细胞结构，用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 74 | 水绵装片 | 1.各组织间无裂隙；2.切片规格：75mm×25mm(±2mm)，厚度20μm，多重染色；3.在500X及以上的显微镜下能清楚地看到其细胞结构，用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 75 | 大肠杆菌涂片 | 1.各组织间无裂隙；2.切片规格：75mm×25mm(±2mm)，厚度20μm，多重染色；3.在500X及以上的显微镜下能清楚地看到其细胞结构，用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 76 | 动物细胞有丝分裂（马蛔虫受精卵切片） | 1.各组织间无裂隙；2.切片规格：75mm×25mm(±2mm)，厚度20μm，多重染色；3.在500X及以上的显微镜下能清楚地看到其细胞结构，用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 77 | 草履虫分裂生殖装片 | 1.在500X的显微镜下能清楚地看到其细胞结构，用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 78 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1.各组织间无裂隙；2.切片规格：75mm×25mm(±2mm)，厚度20μm，多重染色；3.在500X及以上的显微镜下能清楚地看到其细胞结构，用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 79 | 蛙血涂片 | 1.各组织间无裂隙；2.切片规格：75mm×25mm(±2mm)，厚度20μm，多重染色；3.在500X及以上的显微镜下能清楚地看到其细胞结构，用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 80 | 表皮细胞装片 | 1.规格尺寸：75mm×25mm(±2mm)2.蛙或蝾螈3.用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 81 | 骨骼肌纵横切 | 1.各组织间无裂隙；2.切片规格：75mm×25mm(±2mm)，厚度20μm，多重染色；3.在500X及以上的显微镜下能清楚地看到其细胞结构，用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 82 | 平滑肌分离装片 | 1.各组织间无裂隙；2.切片规格：75mm×25mm(±2mm)，厚度20μm，多重染色；3.在500X及以上的显微镜下能清楚地看到其细胞结构，用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 83 | 心肌切片 | 1.各组织间无裂隙；2.切片规格：75mm×25mm(±2mm)，厚度20μm，多重染色；3.在500X及以上的显微镜下能清楚地看到其细胞结构，用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 84 | 运动神经元装片 | 1.各组织间无裂隙；2.切片规格：75mm×25mm(±2mm)，厚度20μm，多重染色；3.在500X及以上的显微镜下能清楚地看到其细胞结构，用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 85 | 胰腺切片（示胰岛） | 1.各组织间无裂隙；2.切片规格：75mm×25mm(±2mm)，厚度20μm，多重染色；3.在500X及以上的显微镜下能清楚地看到其细胞结构，用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 86 | 正常人染色体装片 | 1.各组织间无裂隙；2.切片规格：75mm×25mm(±2mm)，厚度20μm，多重染色；3.在500X及以上的显微镜下能清楚地看到其细胞结构，用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 87 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 1.各组织间无裂隙；2.切片规格：75mm×25mm(±2mm)，厚度20μm，多重染色；3.在500X及以上的显微镜下能清楚地看到其细胞结构，用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 88 | 线粒体切片 | 1.各组织间无裂隙；2.切片规格：75mm×25mm(±2mm），厚度20μm，多重染色；3.在500X及以上的显微镜下能清楚地看到其细胞结构，用于显微镜观察的装片，认识细胞的基本结构，区分细胞和杂质； | 55 | 片 |
| 89 | 中学生物显微图谱 | 1.规格尺寸：260mm×180mm(±2mm)2.内容包括细胞.植物.动物.动物（人体）生理和其他生物，不少于180幅；3.书中包括了大量的图和少量的说明文字，对中学生学习生物知识有很大的帮助； | 1 | 本 |
| 90 | 分子与细胞教学挂图 | 1.对开，20幅；2.128g不反光铜版纸，四色彩印，国家正式出版物，满足新课程要求； | 1 | 套 |
| 91 | 遗传与进化教学挂图 | 1.对开，22幅；2.128g不反光铜版纸，四色彩印，国家正式出版物，满足新课程要求； | 1 | 套 |
| 92 | 稳态与环境教学挂图 | 1.对开，21幅；2.128g不反光铜版纸，四色彩印，国家正式出版物，满足新课程要求； | 1 | 套 |
| 93 | 生物技术实践教学挂图 | 1.对开，5幅；2.128g不反光铜版纸，四色彩印，国家正式出版物，满足新课程要求； | 1 | 套 |
| 94 | 生物科学与社会教学挂图 | 1.对开，5幅；2.128g不反光铜版纸，四色彩印，国家正式出版物，满足新课程要求； | 1 | 套 |
| 95 | 现代生物科技专题教学挂图 | 1.对开，5幅；2.128g不反光铜版纸，四色彩印，国家正式出版物，满足新课程要求； | 1 | 套 |
| 96 | 急救包 | 规格：长*宽*高不小于300mm*150mm*200mm双层；内置包括：口腔表×1.压舌板×2（木质×1.不锈钢×1）.药棉×2.绑带×2.电筒×1.风油精×1.清凉油×1过氧化氢溶液×1.胶布×1.剪刀×1.棉签球×2包.创口贴×20个.镊子×1把； | 1 | 个 |
| 97 | 量筒 | 10mL; | 30 | 个 |
| 98 | 量筒 | 25mL; | 30 | 个 |
| 99 | 量筒 | 50mL; | 30 | 个 |
| 100 | 量筒 | 100mL; | 30 | 个 |
| 101 | 量筒 | 500mL; | 5 | 个 |
| 102 | 量筒 | 1000mL; | 5 | 个 |
| 103 | 容量瓶 | 25mL; | 26 | 个 |
| 104 | 容量瓶 | 100mL; | 5 | 个 |
| 105 | 容量瓶 | 250mL; | 5 | 个 |
| 106 | 容量瓶 | 500mL; | 5 | 个 |
| 107 | 容量瓶 | 1000mL; | 5 | 个 |
| 108 | 移液管 | 1mL; | 5 | 支 |
| 109 | 移液管 | 2mL; | 5 | 支 |
| 110 | 移液管 | 5mL; | 5 | 支 |
| 111 | 移液管 | 10mL; | 5 | 支 |
| 112 | 试管 | φ15mm×150mm; | 300 | 个 |
| 113 | 烧杯 | 50mL; | 300 | 个 |
| 114 | 烧杯 | 100mL; | 120 | 个 |
| 115 | 烧杯 | 250mL; | 60 | 个 |
| 116 | 烧杯 | 500mL; | 30 | 个 |
| 117 | 烧杯 | 1000mL; | 30 | 个 |
| 118 | 锥形瓶 | 50mL; | 250 | 个 |
| 119 | 锥形瓶 | 100mL; | 250 | 个 |
| 120 | 锥形瓶 | 250mL; | 90 | 个 |
| 121 | 锥形瓶 | 500mL; | 90 | 个 |
| 122 | 蒸馏烧瓶 | 250mL; | 10 | 个 |
| 123 | 酒精灯 | 150mL带灯芯； | 30 | 个 |
| 124 | 干燥器 | 160mm; | 1 | 个 |
| 125 | 蒸馏水瓶 | 500ml; | 1 | 个 |
| 126 | 冷凝器 | 直固，300mm； | 10 | 个 |
| 127 | 漏斗 | 60mm; | 30 | 个 |
| 128 | 漏斗 | 90mm; | 30 | 个 |
| 129 | 滴管 | 120mm（含皮头）； | 300 | 支 |
| 130 | 比色管 | 25mL; | 150 | 支 |
| 131 | 广口瓶 | 250mL; | 50 | 个 |
| 132 | 细口瓶 | 250mL; | 5 | 个 |
| 133 | 细口瓶 | 500mL; | 10 | 个 |
| 134 | 细口瓶 | 1000mL; | 10 | 个 |
| 135 | 滴瓶 | 30mL; | 300 | 个 |
| 136 | 滴瓶 | 60mL; | 300 | 个 |
| 137 | 滴瓶 | 棕色，30mL； | 200 | 个 |
| 138 | 滴瓶 | 棕色，60mL； | 200 | 个 |
| 139 | 试管夹 | 木质； | 26 | 把 |
| 140 | 石棉网 | 125mm×125mm; | 26 | 个 |
| 141 | 药匙 | 塑料3×1； | 26 | 把 |
| 142 | 玻璃棒 | Φ5mm－Φ6mm; | 3 | 千克 |
| 143 | 洗耳球 | 60mL; | 26 | 个 |
| 144 | 培养皿 | 60mm; | 500 | 套 |
| 145 | 培养皿 | φ120mm; | 30 | 套 |
| 146 | 研钵 | 瓷，φ60mm； | 26 | 个 |
| 147 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害（机加工）； | 53 | 个 |
| 148 | 测电笔 | 1.规格尺寸：20mm×10mm×130mm(±2mm)； 2.由测电头.绝缘手柄组成； | 1 | 支 |
| 149 | 一字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；旋杆长度L:150mm，直径D:4mm旋杆应经镀鉻防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁.无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固； | 1 | 支 |
| 150 | 十字螺丝刀 | 200mm旋杆材料采用45#钢，φ3mm或φ6mm工作部长度内硬度HRC48～54； 2.旋杆长度L:200mm，直径D:4mm旋杆应经镀铬防锈处理； 3.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固； | 1 | 支 |
| 151 | 木工锤 | 木制手柄圆头锤，重约0.25kg，敲打物体使其移动或变形的工具；最常用来敲钉子，矫正或是将物件敲开，顶部的一面是平坦的以便敲击，另一面则是锤头；锤头的形状可以像羊角，也可以是楔形，其功能为拔出钉子； | 1 | 把 |
| 152 | 钢手锯 | 由钢锯弓.钢锯条组成；金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm；手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材；锯架表面不应有裂纹，锈渍.毛刺.剥落等缺陷，表面处理色泽一致；锯条和锯弓配合良好； | 1 | 把 |
| 153 | 剥线钳 | 主要是内线电工.电动机修理.仪器仪表电工常用的工具之一，用来供电工剥除电线头部的表面绝缘层； | 1 | 把 |
| 154 | 钢丝钳 | 橡胶手柄，主要用于把坚硬的细钢丝掰弯及扭曲圆柱形金属零件及切断金属丝，其旁刃口也可用于切断细金属丝； | 1 | 把 |
| 155 | 活扳手 | 6寸； | 1 | 把 |
| 156 | 工作服 | 1.规格尺寸：xxl； 2.防酸碱产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色； 3.产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4.产品应做工精细，穿着方便舒适； 5.产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性； | 53 | 件 |
| 157 | 乳胶手套 | 1.产品为橡胶制品，长袖口带五指套；袖长不短于30cm； 2.应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用； 3.冬季不得发硬，夏季不得粘连； 4.各部位应完整严密，无开裂和小孔； | 5 | 付 |
| 158 | 洗眼器 | 1.主体：高密PP材质制造；阀门可自动关闭，密封可靠； 2.喷头：洗眼喷头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开； 3.功能：设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到眼睛最适宜的流量（使用压力：0.2MPa-0.6MPa）； 4.开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 5.软管：供水软管长度采用1.5米，PP软管，最大耐水压7Pa。 | 1 | 套 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 第十项：普通生物实验室（5间） 注：本次采购共计5间普通生物实验室，以下为1间实验室的清单，投标先按1间清单汇总合价后须再按5间清单量汇总合价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 讲台 | 1.全钢结构≥2800mm*700mm*850mm；2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板制作，边缘加厚至25mm，四角倒R15圆角；3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质；5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；6.门板及抽面：不少于4扇门，采用双层钢板，钢板下采用加强筋，必须两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；7.连接件：采用ABS专用连接组装件；8.合页：采用不锈钢模具一体成型；9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师演示电源 | 1.主控面板规格≥550mm*260mm采用阻燃绝缘板制作，选用PC贴膜；设置32A漏电保护总开关方便使用，220V交流输出插座（二.三插座）取用新国标产品；2.交流0-24V（30v）可调分辨率1V，数字键盘直接选取，数字表显示；输出电流1-3A可设置；短路过载自动保护，数显表闪烁提示；3.直流稳压电源：0-24V（30V）连续可调，输出电流1-3A可设置，额定电流2A，调压分辨率为0.1V；短路、过载自动保护，数显表闪烁提示；轻触按键操作，数字键直接选取电压、数字表显示；4.学生高压输出：学生用220V受教师主控台控制，分4组输出每组有一只轻触开关独立控制，每组额定电流10A；5.教师可对学生电源输出锁定，锁定后学生电源不可调节，由教师统一管理； | 1 | 张 |  |
| 3 | 三联高低位水嘴 | 1.主体材质为加厚H63铜管，主体管径22mm，整体高度550mm，总重量1340g，鹅颈管径16mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面450mm，距离鹅颈主管160mm，双柄间距230mm，双柄出水嘴距离台面113mm，进水接管长度60mm，为加厚H65铜管，壁厚大于2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固；2.固定底座：一种化验三联水嘴安装于平台上的固定结构，台上拆装，顶丝和锁母双重固定，当需要对过滤网进行清洗时，可直接从平台上操作，松开上锁母和锁紧螺丝，抽出立管，并旋下进水管，操作方便；固定底座直径50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固；3.涂层：高亮度环氧树脂涂层，达到国际及国内相关标准的技术要求；4.开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强；5.水龙头开关寿命：高精度陶瓷阀芯，可90°旋转，启闭寿命经过60万次寿命试验后，阀芯上游及阀芯下游在水压1.6MPa，保压时间60s，无永久性变形，通道过水无渗漏，密封性能符合GB18145-2014国家标准，静态最大耐压10Pa；6.水咀四通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成型；7.水龙头进水口配过滤网； | 1 | 套 |  |
| 4 | 水槽 | 1.尺寸550mm*450mm*300mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点； | 1 | 只 |  |
| 5 | 洗眼器 | 1.主体：铜质； 2.涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀.耐热，防紫外线辐射； ▲3.喷淋水流量：≥76L/min洗眼水流量：≥11.4L/min，防止冲伤眼睛，冲淋洗眼器不锈钢件耐腐蚀性能按GB/T10125-2012进行24h中性盐雾试验，达到GB/T6461-2002标准中外观评级9级的要求，需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件； ▲4.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开，符合GB/38144.1-2019《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备》技术要求，对洗眼器的（密封、尺寸、流量、开启时间）进行检测，冲淋洗眼器表面耐化学耐污经49项试剂检测，需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件； 5.开关：水流在1秒钟内快速启动，方便使用； 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 7.水压：最大耐水压7Pa； | 1 | 付 |  |
| 6 | 生物实验桌-学生端（核心产品） | 1.新型塑铝结构：整体≥1200mm*600mm*780mm；2.台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： 2.1、物理性能检测：检测依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r，未出现磨损点等不低于27项检测； 2.2、抗菌性能检测：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于13种的菌种检测，且抗菌率≥95%； 2.3、防霉性能检测：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级； 2.4、烟气毒性检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级t1级：ZA3（达到准安全三级ZA3）； 2.5、抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化；3.台身结构：新型塑铝结构，整体1190mm*570mm*760mm；桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理；上腿规格：570mm*55mm*100mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋；下腿规格：530mm*60mm*95mm，壁厚不小于2mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 立柱：采用110mm×55mm，壁厚1.3mm，立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12mm*5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便；下横梁；80mm*14mm，壁厚1.2mm；前横梁；31mm*28mm，壁厚1mm；中横梁采用31mm*28mm，壁厚1mm；后横梁：采用31*28mm，壁厚1mm；前后横梁两端设有铸铝成型的螺丝链接位，用于连接左右桌脚托，后横梁上侧设有挡水条；材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理；桌脚：桌脚前后必须带有2个膨胀螺丝孔，为了美观带有与电源盒ABS工程塑料件覆盖，看不到螺丝头； ▲4.依据GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，甲醛含量检测结果等于或低于0.02，防强腐蚀等级：室内1级，防阻燃性能等级A1级，需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件； | 26 | 张 |  |
| 7 | 学生电源 | 1.具备≥2个220V交流直流电源输出插座； 2.学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准； 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PVC面板高清印刷； 4.双路220V交流输出为带安全门的多功能5孔新国标插座； | 26 | 个 |  |
| 8 | 多功能柱 | 规格：≥340mm*200mm*720mm（±5mm）；整体采用厚度大于1.0mm厚一级冷轧镀锌钢板（SPCCT）四脚圆弧处理，地脚线缩进3mm，前后二块黑白相间喷涂镀锌钢板，用内六角螺丝拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修； | 26 | 套 |  |
| 9 | 水槽柜 | 1.水槽柜：规格：450mm*580mm*790mm；材质：金属柜体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，安全牢固，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，方便使用；四周圆弧角设计，安全，美观；柜体采用1mm厚冷轧钢板外壳，后开门，方便安装维修，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞；底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将柜体抬离里面，直径50MM橡胶底脚于底座采用8mm螺纹连接，牢固，防滑；水柜内设计方管支撑架，后方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修；2.水槽：尺寸450mm×580mm×250mm采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；3.水龙头：三联（一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转； | 13 | 套 |  |
| 10 | 生物实验凳 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用不小于17mm*34mm*1.7mm，钢管模具弯制一次成型；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm；Ф凳面直径315mm*高450-500mm，2.聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑；表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆形托盘固定；3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型；4.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上；方便教室的打扫； | 53 | 张 |  |
| 11 | 学生台式灯 | 设置生物观察台灯；台灯设控制开关，灯管采用节能灯或LED灯管； | 26 | 张 |  |
| 12 | 水电辅材 | - 供电线路 规格：定制； 电气布线（地面以上部分）：DN25mm阻燃线管;2.5平方国标线材，符合国家标准； 二、给、排水系统 1.规格：定制； 2.地面以上部分：Ф32、Ф25、Ф20;DN75、DN50；给水：采用PPR复合管敷设；排水：使用国标优质UPVC专用排水管； 3.上水装置 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制； 4.下水装置 规格：直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏； 三、安装调试 1.整体实验室设备安装； 2.电气安装； 3.给排水安装； 4.系统结构调试； 5.系统控制调试； 6.系统供电调试； - 7.照明系统调试； 8.给排水系统调试。 | 1 | 室 |  |
| 合计 |  | 1间普通生物实验室 | 1 | 间 |  |
| 共合计 |  | 5间普通生物实验室 | 5 | 间 |  |

| 第十一项：普通书法教室（2间） 注：本次采购共计2间普通书法教室，以下为1间书法教室的清单，投标先按1间清单汇总合价后须再按2间清单量汇总合价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 教师书案 | 尺寸：≥1800mm*800mm*800mm，桌面采用≥18mm厚度优质橡胶木制作，四周加厚至36mm，桌腿截面不小于宽度35mm，长度58mm；横梁横截面不小于23*43mm；桌面下设二层板，可以放置书法工具等产品，设箱体，隐藏式电线设计，保证老师用电安全，桌子前侧带雕花面板；采用榫卯结构，结实牢靠；采用环保净味油漆，三底两面工艺制作而成；该书法桌简洁大方，纹理通达清晰，边角打磨光滑，外观鲜明光亮，漆面均匀； | 1 | 张 |  |
| 2 | 学生书案 | 规格：≥1200mm×550mm×750mm；桌面采用≥18mm厚度优质橡胶木制作，仿明清工艺、古朴典雅、简洁大方；实木材质，绿色环保；明清榫卯结构，牢固耐用，环保油漆、清晰透亮；桌面平整，稳重端庄，极其风雅； | 26 | 张 |  |
| 3 | 教师书法椅 | 尺寸：≥480mm*580mm*1100mm，桌面采用≥18mm厚度优质橡胶木制作，桌面心辅料为中纤板，木材经烘干处理，含水率不高于12%，榫卯结构；油漆采用环保木器漆传统工艺，手工底漆，三遍打磨找平后再喷面漆，漆面光滑，耐磨耐高温，纹路清晰，甲醛释放量符合国家标准GB/T3324-2017； | 1 | 把 |  |
| 4 | 学生书法凳 | 尺寸：约350mm*350mm*450mm，桌面采用≥18mm厚度优质橡胶木制作，仿明清工艺、古朴典雅、简洁大方；实木材质.绿色环保；明清榫卯结构，牢固耐用，矩形凳腿和桌腿匹配，四腿八向札开，稳定性好，凳面与凳腿连接处采用如意勾云设计出圈牙。 | 52 | 个 |  |
| 合计 |  | 1间普通书法教室 | 1 | 间 |  |
| 共合计 |  | 2间普通书法教室 | 2 | 间 |  |

| 第十二项：美术国画教室（1间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 1.教师用设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：≥1800mm*800mm*750mm； 1、桌面：台面为50mm厚厚实木板，桌面配置透明桌垫，防水防划防磨； 2、台身采用钢木结构，立腿均采用规格不小于40㎜×60㎜，厚不小于2mm金属型材经喷塑或烤漆处理； 3、含有独立的分类工具柜，材质18㎜厚E0级环保型三聚氰胺板，截面用优质PVC封边条机械封边； 4、桌脚下配橡胶减震垫； 5、五金：采用优质阻尼铰链和阻尼三节轨；柜内配置机箱散热孔，桌面配置隐蔽式电源盒； 6、所用板材符合国家E0级标准及环保要求； | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师美术椅 | 1.布料：具有抗张、透气、耐磨性； 2.海绵：久坐不变形； 3.PP固定扶手：喷塑铁架，管壁厚度1.0mm； 4.椅子规格：椅宽59CM*椅深50CM-52CM*椅高91CM，座高46cm； | 1 | 张 |  |
| 2.学生用设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生工作台 | 1.规格：≥2400mm*1200mm*750mm； 2.桌面：边缘加厚至50mm厚实木板，桌面配置透明桌垫，防水防划防磨； 3.支架采用加厚1.4mm钢管，桌腿为50*50mm方钢管，表面经过除油酸化，磷化，离子抛光等工艺处理，支撑腿底部配置脚垫，圆形面接地，稳固立地，确保桌身的平稳底面软脚垫，防摩擦； | 7 | 张 |  |
| 2 | 学生美术凳 | 1.规格：≥330mm*240mm*440mm； 2.结构：钢木结构，实木凳面，钢制凳架； 3.材质：凳面为25mm厚实木板，凳腿为25方管，壁厚1.2mm，凳撑为20方管，壁厚1.0mm； 4.性能：凳面采用环保水性漆处理，环保安全；所用方管均应经酸洗磷化处理后，用环保亚光粉粉沫静电喷塑，焊接口均匀，结构坚固、耐用； | 52 | 套 |  |
| 3 | 美术学具 | 技术要求： 1.毛笔5支； 2.小剪刀1件：无刃、圆头，总长度不小于150mm； 3.调色板1个：300mm； 4.笔洗1个：可折叠，直径不小于140mm； 5.美工刀1把：塑料材质手柄，长度不小于150mm； 6.水溶性油墨1支：黑色100ml； 7.胶辊1件：滚筒长度不小于90mm，木质手柄； 8.毛毡1块：尺寸不小于450*600mm； 9.刻纸刀1把：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm； 10.水粉画笔6支：尼龙笔头； 11.调色盒1件：36格； 12.直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm； 13.工具箱1件； | 53 | 套 |  |
| 4 | 泥塑工具 | 技术要求：1.拍板1件：木质，长×宽×高≥180mm×70mm×20mm；2.泥塑刀6件：黄杨木材质，长度≥180mm；3.环型刀3件：木柄双头环型刀长度≥20mm；4.刮刀2件：环型刀头、三角刀头各1件，长度≥130mm；5.型板1件：黄杨木型板≥110mm×50mm；6.切割线1件：木手柄≥70mm，钢丝线长度≥400mm；7.小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径≥110mm，高度≥30mm；8.喷壶1件；9.海绵1块；10.刮板1件；11.碾辊1根，长≥320mm，直径≥28mm；12.打孔器1根，打孔直径为12mm；13.平铲针一支：木柄双头，一尖一平，长度≥170mm；工具箱1件，便于携带、存放； | 53 | 套 |  |
| 5 | 美术课配套材料 | 勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料、胶滚、胶版（水溶性）、油墨（黑色），盒装； | 53 | 套 |  |
| 6 | 写生画箱 | 材质：榉木； 尺寸：收缩尺寸：34*50*11（17）cm.展开尺寸：82*106*140（183）cm； | 4 | 只 |  |
| 7 | 版画工具 | 产品配备参数：⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥102mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥90mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀8件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm；⑺油石1件：双面，外观尺寸不小于140*50*25mm；⑻马莲1件：塑料材质，直径≥100mm；（9）底纹笔木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；（10）电烙铁1件：长度≥200mm，外接电源线长度≥900mm；（11）电烙铁底座1个：外观尺寸不小于70*120mm；（12）素描铅笔2支；（13）油画刀3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm；2．工具箱1件；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不串动，便于携带、存放； | 53 | 套 |  |
| 8 | 绘画工具 | (1)水粉画笔：12支；（2）油画笔：12支，（3）调色盒规格为：1个，24格，带盖，（4）调色板规格为：1个，9格，采用优质HIPS材料：（5）提斗3支（大提斗、中提斗、小提斗）（6）大白云、中白云、小白云：各1支；（7）小依纹：1支（8）花枝俏：1支；（9）工具箱一个，所有工具定位，定位包装盒； | 53 | 套 |  |
| 9 | 纸工工具 | 1.垫板1张：聚丙烯（pp）材质，长宽高295mm×200mm×3mm； 2.剪刀1件：无刃、圆头，总长度160mm； 3.花边剪1件：铁口花边剪，刀头总长度60mm； 4.打孔器1件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，最大打孔能力可打8张纸，打孔直径6mm； 5.美工刀一件，ABS塑料材质手柄，小号刀片； 6.订书机一件； 7.订书钉一盒； 8.直尺：要求刻度清晰、准确；长30cm； 9.蛇形尺：采用优质PE材料制成，符合环保要求、无毒、无味；长30cm；长30cm； 10.工具盒1件：箱体规格：340mm×240mm×65mm； ▲依据GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，检测可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒），检测结果为塑料部位均未检出，需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件； | 53 | 套 |  |
| 10 | 制作工具 | 1.配置：（1）美工刀1把：全长170mm，刀片宽度18mm，ABS材质刀身，可自由伸缩；（2）剪刀2把：190×84mm、170×60mm各1把，无刃、圆头；（3）木刻刀12把：刀长128mm，刀柄直径11mm，刃宽不小于5mm，刀型大三角、小平、小斜等共计12只；（4）尖钻1把：20×65mm木质葫芦柄，锥针长54mm，全长120mm；（5）篆刻刀1把：规格≥147×5mm，平斜两用，优质工具钢，尼龙绳缠绕防护把手；（6）油石1块：双面150目、360目，长宽厚70×50×20mm；（7）改锥2把：4寸十、一字各1只，双色包胶按摩防滑手柄，铬钒钢锥杆，刀头热处理加硬，带磁性；（8）多用锯1把：ABS彩塑把手，合金钢体，长宽240×65mm，锯条长155mm；（9）锯条5根：长度155mm；（10）红木推刨1把：规格≥185×60×45mm，红木材质；（11）木锉1把：黄金木锉，防滑胶柄；（12）尖嘴钳1把：6寸，45号钢锻打，钳口淬火热处理，夹持、剪切有力；（13）铁锤1把：木柄，锤头200g，扁平两用；（14）电烙铁1把：外热式30W，长度≥200mm，外接电源线长度≥900mm；（15）凿子2把：主体长200mm，穿心通柄，凿宽10mm、12mm各一只；（16）什锦锉5支：直径5mm，长180mm，扁平、方、圆、三角、半圆各1；（17）切割垫板1块：规格≥30mm×220mm×3mm，复合PVC材料刀痕会自动愈合，耐切割，双面印制多功能标尺网格线，双面都可切割雕刻使用，增加使用寿命；可有效保护刻刀刀片、操作台台面；（18）三用圆规1件：规格≥120mm×30mm，不锈钢材质，ABS塑盒装；（19）订书器1个：钢制机身，防滑底座，双模式旋转钉板，规格≥116×34×55mm；（20）壁纸刀1把：小型裁纸刀，刀片9mm，刀身长135mm；（21）U型锯1把：全长280mm，宽110mm，不锈钢锯架，橡胶手柄，锯身可调，适用于不同长度的锯条，锯条长130mm，螺旋锯齿；（22）线锯条10根：U型锯专用锯条；（23）手摇钻1个：3/8英寸，可夹持1.5-10mm，全钢型，手柄一体精密铸造，双齿轮驱动，带钥匙精密三爪钻夹头，手柄ABS材质，柄盖可以旋下，内装3、4、5mm木工专用三尖钻头各1支；（24）刨子1把：刨刀材质SK5合金钢，刃宽44mm，双螺丝调节型，刨刀淬火热处理；（25）盒尺1个：尺带宽16mm，刻度耐磨烤漆处理，量程3000mm；（26）角尺1把：长300mm不锈钢尺板，铝合金底座，洗削加工高精度；（27）砂纸5张：耐磨水木砂纸150目、180目、240目、320目、360目各1张；（28）小台钳1台：钢铝合金体，开口宽度35mm，夹持口径22mm，最大边夹厚度34mm；（29）钢丝钳1把：6寸，45号钢锻打，钳口淬火热处理，夹持、剪切有力；（30）钢锉1把：塑柄，柄长100mm，中齿锉体150mm；（31）钢板尺1把：量程300mm，不锈钢体，宽25mm；（32）金属剪1把：规格≥200×90mm，沾塑柄，淬火高碳钢材质；（33）铁砧子1件：直径80mm，厚度7mm；2.工具箱1件：规格≥460×360mm，中空吹塑定位包装，便于携带、存放； 依据GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准； | 27 | 套 |  |
| 11 | 国画工具 | 配置：1.笔洗1件：青花瓷材质，直径不小于160mm，高度不小于55mm； 2.笔架1件：青花瓷材质，长度不小于130mm，高度不小于45mm； 3.砚台1件：石砚，雕花带盖，直径不小于120mm，高度不小于40mm； 4.印盒1件：青花瓷材质，直径不小于80mm，带印泥； 5.墨1件：金不换，长宽高不小于90mm×20mm×9mm； 6.毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支； 7.画毡1件：毛毡长宽厚不小于450mm×580mm×2mm； 8.调色盘1件：聚丙烯材质，10眼梅花型，直径不小于130mm； 9.笔帘1件：竹制，长宽不小于320mm×300mm； 10.镇尺一副：石质雕花，长宽高不小于240mm×40mm×16mm； 11.工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动；应符合JY0001-2003的有关规定； | 53 | 套 |  |
| 12 | 篆刻工具 | 1.印床1个：木材制成，长*宽*高：（98*65*49）±1mm 2.石刻刀3支：锰钢制成，长度：140±2mm，刀口分别为3mm.4mm.5mm； 3.木刻刀3支：长度不小于130mm，木柄； 4.印泥盒1个：铁盒包装，直径=90±1mm，高度=18±1mm 5.铅笔1支； 6.美工刀1把：塑料手柄，长度不小于130mm， 7.勾线笔1支：狼毫笔头，实木笔杆； 8.油石1块：长*宽*高：（70mm*48mm*22）±1mm 9.章料2块：石质 10.砂纸2张 12.板刷1把：木柄尼龙刷头，总长度不小于135mm，刷头宽不小于23mm 13.工具箱1件。 | 27 | 套 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 第十三项：色彩教室（2间） 注：本次采购共计2间色彩教室，以下为1间色彩教室的清单，投标先按1间清单汇总合价后须再按2间清单量汇总合价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 教师用具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 画架 | 榉木，尺寸：64cm*70cm*200cm，可升最高尺寸350cm，平放高度：91cm，最大夹画：210cm； | 1 | 个 |  |
| 2 | 画板 | 1.规格≥600mm×900mm×18mm；2.材质：双面椴木，四周实木边框；3.要求：实木边框，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理；整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺； | 1 | 块 |  |
| 3 | 教师凳 | 榉木，尺寸：30cm*（45-65）cm； | 1 | 张 |  |
| 学生用具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 画架 | 可调节高度更大，适合中西两用；尺寸58cm*60cm*171cm（最大升高到235CM），直尺最大画框高度：126CM；材质：进口欧洲榉木材特点：梯形，可折叠，角度双重可调，画托高度升降可调，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理；适用范围：中西两用； | 30 | 个 |  |
| 5 | 画板 | 1.规格≥600mm*900mm*18mm；2.材质：双面椴木，四周实木边框；3.要求：实木边框，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理；整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺； | 30 | 块 |  |
| 6 | 学生凳 | 榉木，尺寸：30cm*（45-65）cm； | 52 | 张 |  |
| 耗材及其他 |  |  |  |  |  |
| 7 | 写生灯 | 立式可升降落地升降总高度1500mm—2600mm；三节升降杆：由一根直径为25mm钢管和一根直径为21mm钢管、10mm不锈钢管组成，其中上两节管为液压升降组成，升降固定钮用高强ABS件组成，液压杆中间部位带平行装置聚光灯罩合金板喷塑，直径260mm五角支撑架连接处用高强ABS而成，五角支撑用直径16mm铁管静电喷塑制成高强LED光源板与灯罩一体，光源功率≥13W配2500mm长的电线开关带有遥控装置（遥控距离50米）、插头；照度角度120度可调； | 8 | 台 |  |
| 8 | 展示画框 | 600mm*450mm，边框材质为PVC，宽度25mm，底板是中纤板，表层为透明PVC片； | 10 | 套 |  |
| 9 | 衬布 | 1.尺寸：100cm*200cm；衬布材质为平绒、棉布； 2.每种材质配白色、黑色、条纹、红色等颜色； | 10 | 套 |  |
| 10 | 人体结构活动模型 | 大小为一套，外形规格分别为：400mm，300mm，椴木，表面无毛刺，活动灵活； | 4 | 套 |  |
| 11 | 静物台 | 1.规格：≥600mm*900mm*600mm~1200mm； 2.材质：进口榉木/颗粒板； 3.特点：台面逐级升降，可根据需求自由调节高度，可折叠台面，表面光滑无颗粒，采用榉木三合板作为台面，经打磨抛光处理，整体喷涂绿色无污染清漆，配备带锁万向轮，可放置使用过程中移动，底部储藏式抽屉空间最大化，方便放置画笔、颜料等；▲依据GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准的要求，甲醛释放量检测结果≤0.9mg/L，需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件； | 2 | 个 |  |
| 12 | 作品展示架 | 规格：1200*400*800mm，材质为20mm厚橡胶木指接板，指接无缝，内部含隔断，无毒、无异味、不开裂、指接无缝，材质密度好，木纹清晰，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺； | 2 | 张 |  |
| 13 | 纸夹（山字夹） | 1.尺寸：长145mm； 2.材质：不锈钢材质，约可夹纸300张；采用强力弹簧，防锈工艺； | 55 | 个 |  |
| 14 | 美术教学用品柜 | 1.规格：800mm*400mm*2000mm； 2.结构：木质结构，两侧结构相同分别为下部对开门结构柜体，上部放置18mm厚E0级双贴面三聚氰胺层板； 3.材质：柜身及层板均材料采用≧18mm厚E0级双贴面三聚氰胺板，板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条，热熔胶一次成型； 4.配件： 1）桥式拉手； 2）柜门采用合页； | 4 | 张 |  |
| 15 | 石膏几何体 | 1.圆切体：高235mm，底面直径120mm； 2.八棱柱：高235mm，棱长50mm； 3.六棱柱：高235mm，棱长65mm； 4.圆柱体：高235mm，底面直径120mm； 5.长方体：100*100*235mm； 6.正方体：边长160mm； 7.十二面体：棱长70mm； 8.多面体：棱长100mm； 9.圆球体：直径190mm； 10.方带方：高230mm，底部棱长90mm，带方柱长220mm，带方柱棱长100mm； 11.圆锥带圆：底部直径160mm，高不230mm，带圆柱直径70mm，长度不小于200mm； 12.方锥带方：高不230mm，底部棱长150mm，带方柱长220mm，带方柱棱长70mm； 13.圆锥体：高230mm，底部直径160mm； 14.四棱锥：高不小于230mm，底部棱长150mm； 15.六棱锥：高不小于230mm，底部棱长85mm；材质：热固性树脂，环保，表面光滑、无异味；棱角分明，线条清晰，强度高，抗磨、抗摔，耐脏，可水洗，使用年限长； | 1 | 套 |  |
| 16 | 石膏像 | 石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、亚历山大（头像）； | 1 | 套 |  |
| 17 | 美术写生欣赏样本 | 中国各大名窑实物（仿）14件及简介，可陈设、展示、欣赏；官、哥、汝、均、定窑仿制品各1件，釉下青花瓷仿制品、泥条成型、泥板成型、拉坯成型作品各1件、新石器时期文物仿制品3件、唐三彩作品1件、宜兴紫砂陶壶1件，可陈设、展示、欣赏；木条箱包装；1：1仿制； | 1 | 套 |  |
| 18 | 水粉画颜料 | 100ml瓶装，24色为一套； | 52 | 套 |  |
| 19 | 水粉笔 | 技术要求：尼龙水彩画笔六只装，1#笔长183mm、2#笔长186mm、3#笔长187mm、4#笔长195mm、5#笔长198mm、6#笔长202mm； | 53 | 套 |  |
| 20 | 折叠式洗笔筒 | 规格：口径不小于185mm，底部直径不低于115mm，收缩后高不低于37mm，展开后高不低于150mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置4支画笔； | 53 | 个 |  |
| 21 | 水粉纸 | 规格4K，厚度不低于160g； | 53 | 袋 |  |
| 22 | 水彩颜料 | 24色套装，单支容量为≥12ml； | 53 | 套 |  |
| 23 | 水彩画笔 | 技术要求：尼龙水彩画笔六只装，1#笔长183mm、2#笔长186mm、3#笔长187mm、4#笔长195mm、5#笔长198mm、6#笔长202mm； | 53 | 套 |  |
| 24 | 水彩纸 | 规格4K，厚度不低于160g，10张\袋； | 53 | 袋 |  |
| 25 | 调色盘 | 1.规格：10眼梅花，直径≥150mm；2.材质：聚丙烯（pp）；3.要求表面光滑平整，无污渍； | 53 | 个 |  |
| 26 | 油画.丙烯画工具 | - 油画笔：6支装，笔头为狼毫材质； 2.调色板：1个，13格椭圆调色板； 3.油画刀：6把，长210mm，205mm，180mm，185mm，170mm，160mm； 4.刮刀：3把，长160mm，170mm，180mm；木质手柄； 5.板刷：1个，刷头采用尼龙制成，刷头宽5cm装配牢固，不易脱毛手柄光滑，表面色泽均匀、平整，刷头采用尼龙制成，刷头宽5cm； - 6.小喷壶：1个，50ml，透明喷壶； 7.油画纸：1袋，4k（约53*38cm），厚度约600g；双面布纹，外观光泽，平整光洁，纹理紧密；笔触感、黏附力、稳定性、吸收性、耐久性好； | 53 | 套 |  |
| 27 | 油画.丙烯画材料 | 1.调色油：1瓶，容量：500ml；油体透亮，清澈，无杂质，此油经过脱酸、脱水处理，未经脱色，因此油色较黄，它是自制多种调色剂不可少的原料； 2.油画颜料：24色；单支容量170ml； 3.丙烯画颜料：1盒；24色丙烯颜料，单支容量12ml； | 53 | 套 |  |
| 28 | 美术教室水果模型 | 1.材质：优质环保泡沫，无异味； 2.规格：1:1仿真还原； 3.水果种类：中标后根据采购人实际需求提供。 | 8 | 个 |  |
| 合计 |  | 1间色彩教室 | 1 | 间 |  |
| 共合计 |  | 2间色彩教室 | 2 | 间 |  |

| 第十四项：素描教室（1间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 教师用具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作台 | 规格：1600mm*800mm*760mm，材质：桌面材质橡胶木，桌面外沿40mm厚，中间横撑支撑，横撑规格为60*30mm；桌腿材质：钢质，规格为60mm*30mm.桌面喷涂环保漆，桌腿喷塑，哑光黑色；结构：拆分式结构，配螺丝配件； | 1 | 张 |  |
| 2 | 工作凳 | 规格：凳面直径≥320mm，材质：实木胶合板，厚度≥10mm，连接螺母内嵌，中柱规格30mm×33mm异型管，金属腿，腿间距：420mm（±10mm）；椅腿管直径20mm*1.5mm，材质为铁制，升降高度470mm-690mm，可5档调节，金属部件喷塑处理，蹬腿等铁配件表面除锈静电喷涂具有抗腐蚀、耐老化，易清洁等特点； | 1 | 个 |  |
| 3 | 画架 | 规格：600mm*650mm*1420mm，可升最高尺寸3000mm；材质：红榉木，最大夹画高度：200cm；平放高度86cm；特点：升降平立两用式油画架，角度可调、高度可调、可进行素描、油画、水粉、国画等创作，四角制动脚轮，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理； | 1 | 个 |  |
| 4 | 画架 | 一、画架：1.规格：高度1720mm，最大升降高度2300mm，可调节高度，通过前倾与后仰实现角度调节，可纵置全开画板； 2.材质：进口榉木材质，支架边框宽不低于40mm，厚度不低于20mm，含上卡槽和底托，底托尺寸不小于535mm*110mm，含可置物隔层，隔层深度不低于75mm； ▲依据GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，有害物质限量：甲醛释放量，可溶重金属4项检测结果符合要求；依据GB/T36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》标准，氨释放量检测结果符合要求；需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件； 二、画板：技术要求：1．规格：1#图板，外观尺寸不小于600mm×900mm×18mm；2．材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥10mm,45度割角拼接；3．整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm； | 52 | 个 |  |
| 5 | 画板 | 规格：60cm×90cm×2cm，中间骨架，双面三合板，实木边框≥1cm，45°割角拼接，对角线平面误差＜0.2cm； | 53 | 块 |  |
| 6 | 画凳 | 主体采用榉木，木材纹理，清晰自然，质地均匀，金属杆螺旋升降，自由调节，升降高度480mm-650mm，圆凳面直径≥300mm，厚20mm，双层凳面设计，牢固结实，三腿支架，防脱卡环，内嵌螺母；表面光滑细腻，环保清漆处理； | 52 | 个 |  |
| 7 | 画车 | 材质：红榉木、纹理清晰美观；规格：400mm*720mm*880mm、三层空间、立柱规格40mm*28mm、手推把手、笔架设计，方便画笔存放，圆槽笔筒设计，静音脚轮、带卡锁万向轮，承重能力强，表面光滑无毛刺； | 27 | 个 |  |
| 8 | 艺术创作综合实践系统 | - 多功能电子绘画板： 外观尺寸不小于300mm*180mm*11mm（不含皮套），显示尺寸不小于11.6"英寸，EDP高清高亮全贴合工艺显示屏，屏幕比例不小于16：9，压感不小于4096级，中央处理器Intel®6代酷睿，系统内存不小于8G，容量128GSSD硬盘，无线网络连接；支持蓝牙4.0，支持10点触摸屏，无线无源电磁手写笔；支持RGB、CMYK、Lab、YcbCr等色彩模型选择，并配有色彩特性文件选择向导，支持8位整数、16位整数、32位浮点等通道深度选择；分辨率不小于2540LPI，具有记录、回放绘画过程功能，支持作品保存功能；有效书画区域不小于254mm*142mm，分辨率不小于1920*1080，读取速度不小于360点/秒，精确度±0.3mm（中心），最大感应距离5-10mm（玻璃表面正上方），配备无线无源电磁压感笔，笔身配备2个快捷键；笔末端支持橡皮擦功能，搭配皮套支持触控模式、笔绘模式、键控模式3种工作模式，预装Windos10操作系统； 二、美术教学软件： 拥有铅笔、钢笔、喷笔、针管笔、水彩笔、油画笔、马克笔等不少于12种基本笔工具，枫叶、小草、蝴蝶等不少于8种特殊笔工具，不少于64种笔触形状，48种笔触纹理，51种背景纹理的仿真画笔绘画表现形式；可调整色相扇区数，支持调整至不少于38区数，支持自主选择色域蒙版开启、关闭，支持调整拾色器划分数量，支持一键反转饱和度功能；支持调节节能模式功能，支持最高高节能、较高节能等不少于4种节能模式调节，即时适应网络环境与硬件设施变化；支持教学演示，可分全屏演示、演示区域、同步教学、课件演示、电子白板等功能； 三、美术资源库和虚拟美术博物馆： 支持电脑、手机等多系统运行平台，能与美术资源库和虚拟美术博物馆无缝互联，具有学校、教师、学生等多级管理架构，可实时生成学生的成长档案、组织展览活动及查询教学情况；素材支持自主上传和从系统资源库选择，创建具备虚拟现实场景的VR精品讲堂，在3D虚拟现实场景中添加教学素材以开展VR教学活动；支持布置展览，在管理中心切换到我的展览，点击创建展览按钮，用户可选择展览模板进行添加，且模板样式可点击进入查看；添加成功后点击编辑按钮，进入展览设置界面，可设置展览基本信息（展览封面图片、展览标题、展览简介、是否公开、是否允许投票、出场动画、按钮风格、作品画框样式）可更改作品在展厅里的排序，并可将作品从展厅里撤出；支持用户自主选择和上传作品并自动布置到展厅内，且用户可随意手动调整作品在展厅内的摆放位置、大小，支持为每幅作品添加语音解说，支持作品点评和分享；支持学生成长档案，学生可上传美术作品，自动形成作品档案，以时间轴的方式呈现，记录学生美术作品创作历程和成长轨迹，实时查看学生不同时期的作品，并能进行点评；支持逐级选优推送，在系统内，支持教师、学校、教委逐级选择优秀作品向上推送，形成各级优秀作品库，方便组织3D美术展；拥有虚拟美术博物馆，涵盖古、今、中、外各个艺术类别的代表作品，按照发展时期体系地布置中、外数字美术发展展厅，每个展厅有导览介绍（提供相对应的功能截图）；▲此项提供带CMA标识的测试报告和计算机软件著作权登记证书扫描件； | 1 | 套 |  |
| 9 | 绘画工具 | 不同型号素描铅笔一套（包括：4B1支、2B4支、3B1支、2H2支、8B1支、7B1支、6B1支、5B1支、HB1支），橡皮1块可塑橡皮1块美工刀1把、炭笔、铅笔延长器、纸笔各1支，塑料盒包装； | 53 | 套 |  |
| 10 | 素描纸 | 160g规格：4k、20张/袋； | 53 | 套 |  |
| 11 | 速写本 | 规格：8k； | 53 | 个 |  |
| 12 | 水彩笔 | 规格：1-12#，塑料盒包装； | 53 | 套 |  |
| 13 | 水彩颜料 | 36色12ml； | 53 | 套 |  |
| 14 | 水彩纸 | 160g规格：4k、20张/袋； | 53 | 套 |  |
| 15 | 水粉笔 | 1-12#，塑料盒包装； | 53 | 套 |  |
| 16 | 水粉颜料 | 36色12ml； | 53 | 套 |  |
| 17 | 水粉纸 | 160g规格：4k、20张/袋； | 53 | 套 |  |
| 18 | 调色盒 | 规格：17格、材质：聚丙烯（pp）； | 53 | 个 |  |
| 19 | 折叠水桶 | 规格：165mm，硅胶材质，可折叠； | 53 | 个 |  |
| 20 | 油画用具 | 油画笔6支，油壶1个（不锈钢），勾线笔1支，松节油250ml，调色油250ml，油画颜料18色12ml，洗笔器1个，钛白2支50ml，刮刀5件套，油画调色板1个，白色整理箱包装； | 53 | 套 |  |
| 21 | 油画内框 | 含画布、规格：60x90cm、80x100cm、120x160cm； | 27 | 套 |  |
| 22 | 工作台 | 规格：1600×800×750mm，外沿厚40mm，桌面材质：橡胶木，底部为40×40mm方管焊接成型，方管壁厚1.2mm，对折式支撑架，方便收纳，表面喷塑处理，配4个可调节防滑地脚垫； | 8 | 张 |  |
| 23 | 版画机 | 4开画幅版画印刷机：用于铜版画、凸版画印制，版面≥45×80cm，铝合金板床厚度≥1cm，双滚筒，长度≥45cm，手动调节工作行程； | 1 | 台 |  |
| 24 | 版画机工作台 | 规格：800*600*680mm； 材质：18mm橡胶木齿接板，背板5mm多层板，三层抽屉，每层高200mm，榫卯结构，木材表面喷涂环保漆，用于纸张存储及版画机工作台； | 1 | 个 |  |
| 25 | 版画耗材 | 优质木刻刀5把，笔刀1把，笔刀片3件，35W电烙铁（小熨斗）1把，木蘑托1把，胶辊1套≥10cm、7cm、5cm，油石1件，调墨刮刀2把≥17.5cm，去刺刮刀1把≥11cm，6B绘图铅笔2只，中空吹塑定位包装箱； | 53 | 套 |  |
| 26 | 版画耗材 | 雪弗板1张、吹塑纸2张、300克白板纸2张、KT版1张、硫酸纸2张、印纸4张、色纸4张、生宣纸4张、海绵纸2张、大于等于190mm×270mm，橡皮图章1块≥100mm×50mm×8mm，水性油墨（黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色）≥30ml，油画棒≥12色，调墨板1块≥220×170mm，塑料包装箱； | 53 | 套 |  |
| 27 | 衬布 | 规格：1000mm*2000mm，棉、麻、丝、绒，冷暖色调搭配，共10块； | 1 | 套 |  |
| 28 | 人体结构活动模型 | 高不低于40cm，椴木，关节金属件连接； | 2 | 个 |  |
| 29 | 写生灯 | 规格：立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°；材质：球形灯罩直径≥260mm，深度≥190mm：金属材料；灯杆：钢管，表面镀铬，铝节、塑料旋钮，内置弹簧；五角底座，带滚轮，可移动；带2200mm长的优质电线，开关、插头； | 4 | 个 |  |
| 30 | 灯泡 | 美术专用灯泡，灯泡要求：显色指数≥95，R9＞60；光通量≥500lm，波动深度≤5%，满足调光功能10%-100%，实现调色温2750K-5380K，可自定义色温；实现zigbee协议，可实现无线调节多档色温，照度；实现冷暖色温自动切换； | 4 | 个 |  |
| 31 | 静物台 | 折叠式，规格：台面600mm*600mm*20mm，背板展开高度为720mm，折叠腿规格为40mm*20mm；材质：优质实木，带背板，台面为优质五合板包面，随意停支撑；产品表面无明显疤痕，漆面均匀，光滑无毛刺； | 2 | 个 |  |
| 32 | 写生教具（1） | 头骨、头部肌肉、五官、鲁迅头像、广东青年头像、高尔基头像、小大卫头像、阿古力巴头像、伏尔泰头像、朱利亚诺头像、马赛头像、米开朗基罗头像； | 1 | 套 |  |
| 33 | 写生教具（2） | 1.圆切体：高235mm，底面直径120mm； 2.八棱柱：高235mm，棱长50mm； 3.六棱柱：高235mm，棱长65mm； 4.圆柱体：高235mm，底面直径120mm； 5.长方体：100*100*235mm； 6.正方体：边长160mm； 7.十二面体：棱长70mm； 8.多面体：棱长100mm； 9.圆球体：直径190mm； 10.方带方：高230mm，底部棱长90mm，带方柱长220mm，带方柱棱长100mm； 11.圆锥带圆：底部直径160mm，高不230mm，带圆柱直径70mm，长度不小于200mm； 12.方锥带方：高不230mm，底部棱长150mm，带方柱长220mm，带方柱棱长70mm； 13.圆锥体：高230mm，底部直径160mm； 14.四棱锥：高不小于230mm，底部棱长150mm； 15.六棱锥：高不小于230mm，底部棱长85mm；材质：热固性树脂，环保，表面光滑.无异味；棱角分明，线条清晰，强度高，抗磨、抗摔，耐脏，可水洗； | 2 | 套 |  |
| 34 | 民间美术欣赏及写生样本 | 1.配置：⑴木版年画（年年有余1件）；⑵剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各1件）；⑶皮影人物2件；⑷扎染：规格500*500mm，1件；蜡染：规格900*500mm，1件；绣片：绣鞋、圆垫各1件；⑸风筝（胖沙燕1件、瘦沙燕1件、软翅蝴蝶1件）；⑹布老虎1个；⑺泥老虎1个；⑻挂饰（香包2件，中国结2件）；⑼工艺品竹提篮1个；⑽陕西凤翔挂虎1件；⑾京剧脸谱（生、旦、净、末、丑各1件）；⑿民间玩具（风车1件、空竹1件）；⒀泥塑作品一组（吃喝拉撒睡泥人5件套）；共13类33件； | 1 | 套 |  |
| 35 | 美术写生欣赏样本 | 包括中国各大名窑实物、青铜器、多种玻璃和金属器皿共10件；瓷器：哥（梅瓶）；钧瓷（双耳瓶）；官窑（三足开片）；唐三彩（马）；汝窑（三羊尊）；定窑（宋孩儿枕）；玻璃器皿（描金花瓶、带把斜口红酒醒酒器）；铁器皿（铁壶）；古铜器皿（仿古青铜水匜）； | 1 | 套 |  |
| 36 | 用品储藏柜 | 规格：单个规格：900mm*400mm*1800mm，材质：钢木结合，钢管规格：30mm*30mm，柜门板材厚度为18mm橡胶木，整体框架采用钢制方管焊接，桌腿哑光黑色、多阁样式，三层隔板间距为380mm，双层隔板间距为580mm；下部实木对开门，结构：拆分式，配螺丝配件，内置一块活动隔板；四个为一组； | 1 | 组 |  |
| 37 | 作品展示架 | 规格：1000mm*2000mm，四扇一组，铝合金框架，折叠立柱尺寸37*16mm，横杆尺寸40mm*16mm，壁厚1.6mm-1.8mm；立柱配16个挂画线、64个双向挂钩，可移动脚轮； | 1 | 个 |  |
| 38 | 作品展示板 | 规格：2000mm*1000mm材料：十字布包面（米色），主体瓦楞+软木，铝合金香槟色包边，背板采用镀锌板。 | 1 | 块 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 第十五项：普通历史教室（1间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 技术参数 |  |  |  | 数量 |  | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 教师讲台 |  | 1.讲台长*宽*高≥1280mm*580mm*1000mm（±5mm），环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品； 2.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体所有金属板厚度≥1.5mm，老师接触位置为木质桌面，桌面采用E0级环保高密度板； 3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无棱角处理，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒，保护师生安全； 4.讲台实现标准机柜收纳，实现≥12U的设备收纳放置，收纳空间（含机柜部分）≥950mm*500mm*650mm（±5mm），前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前门采用隐藏式按压弹簧开关设计，后门采用双开门式设计，只需要一把锁管理； 5.讲台自带≥23.8英寸电容触摸屏且采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；实现≥10点触控；实现屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节； 6.屏体侧面具有物理实体快捷按键≥8个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕，对匹配的多媒体设备（如智慧黑板或一体机）进行一键熄屏以及一键音量加.一键音量减；实现与班级多媒体设备无缝对接； 7.接口：HDMIIN≥2个，HDMIOUT≥1个，Type-C≥1个，USB≥4个，RJ45≥1个；AUDIOOUT≥1个，RS232≥1个，220V国标五插电源接口≥1个（实现对外供电）； 8.屏体侧边内置NFC模块；讲台屏至少实现NFC刷卡、二维码2种方式实现设备使用前的用户身份认证； 9.讲台屏自带定制化独立操作系统，基于正版系统11及以上版本，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作； 10.屏幕可调出中控菜单界面，实现一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；实现对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C； 11.当接入匹配教室内的录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能；实现当接入匹配教室内的物联产品时，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理； 12.讲台机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏； 13.讲台左侧边配置内嵌式铝合金材质可回弹衣帽钩，表面光滑，做工精细，不突兀，使用时拉开挂钩即可，承重可实现不低于10kg；讲台右侧边配置金属材质水杯支架，方便使用； 14.讲台底部预留脚部空间，内侧采用活动式挡板设计，避免线材外露，防止老鼠啃咬； |  |  |  | 1 |  | 张 |  |
| 2 | 梯形桌 |  | 规格：（940+520）mm*440mm*780mm； 台面：25mm厚高灰色密度板外贴耐磨防火板.流线等工艺处理后； 台身：采用立柱Φ40mm，横杆20×20mm的钢管结构，便于移动；可拼搭自由组合式，全班统筹，可根据教学需要进行1桌1人、2桌三人、3桌6人等多种组合变化； |  |  |  | 52 |  | 张 |  |
| 3 | 学生椅 |  | 规格：50*49*82*45cm； 材质：实木弯板+铁艺脚； 颜色：酒红色； 风格：北欧风格，极简主义。 |  |  |  | 52 |  | 张 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十六项：普通地理教室（1间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 |  | 参考图片 |  |  |
| 1 |  | 教师讲台 |  | 1.讲台长*宽*高≥1280mm*580mm*1000mm（±5mm），环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品； 2.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体所有金属板厚度≥1.5mm，老师接触位置为木质桌面，桌面采用E0级环保高密度板； 3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无棱角处理，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒，保护师生安全； 4.讲台实现标准机柜收纳，实现≥12U的设备收纳放置，收纳空间（含机柜部分）≥950mm×500mm×650mm（±5mm），前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前门采用隐藏式按压弹簧开关设计，后门采用双开门式设计，只需要一把锁管理； 5.讲台自带≥23.8英寸电容触摸屏且采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；实现≥10点触控；实现屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节； 6.屏体侧面具有物理实体快捷按键≥8个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、对匹配的多媒体设备（如智慧黑板或一体机）进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减；实现与班级多媒体设备无缝对接； 7.接口：HDMIIN≥2个，HDMIOUT≥1个，Type-C≥1个，USB≥4个，RJ45≥1个；AUDIOOUT≥1个，RS232≥1个，220V国标五插电源接口≥1个（实现对外供电）； 8.屏体侧边内置NFC模块；讲台屏至少实现NFC刷卡、二维码2种方式实现设备使用前的用户身份认证； 9.讲台屏自带定制化独立操作系统，基于正版系统11及以上版本，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作； 10.屏幕可调出中控菜单界面，实现一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；实现对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C； 11.当接入匹配教室内的录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能；实现当接入匹配教室内的物联产品时，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理； 12.讲台机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏； 13.讲台左侧边配置内嵌式铝合金材质可回弹衣帽钩，表面光滑，做工精细，不突兀，使用时拉开挂钩即可，承重可实现不低于10kg；讲台右侧边配置金属材质水杯支架，方便使用； 14.讲台底部预留脚部空间，内侧采用活动式挡板设计，避免线材外露，防止老鼠啃咬； | 1 | 张 |  |  |  |  |
| 2 |  | 梯形桌 |  | 规格：（940+520）mm×440mm×780mm； 台面：25mm厚高灰色密度板外贴耐磨防火板、流线等工艺处理后； 台身：采用立柱Φ40mm，横杆20×20mm的钢管结构，便于移动；可拼搭自由组合式，全班统筹，可根据教学需要进行1桌1人、2桌三人、3桌6人等多种组合变化； | 52 | 张 |  |  |  |  |
| 3 |  | 学生椅 |  | 规格：50cm*49cm*82cm*45cm； 材质：实木弯板+铁艺脚； 颜色：酒红色； 风格：北欧风格，极简主义。 | 52 | 张 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 第十七项：舞蹈教室（1间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 立式钢琴 | 1.尺寸约长1495mm×宽592mm×高1179mm1.铁板：翻砂铸造铁板，铁板链接处采用铁板受力梁式中盘连接结构工艺，音色纯正； 2.音板：采用白松制作不等厚加强型实木音板，加强型防爆裂处理，浮动式静音角设计； 3.琴弦：音色纯净，音准稳定； 4.弦码：使用色木多层弯压设计的弦码，保留木材原有纹路，更利于振动传递，音频振动响应精确、迅速； 5.弦轴板：由多层硬木交错拼接而成的弦轴板，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性； 6.弦槌：采用传统工艺制作的专业级蓝芯弦槌，加厚纯羊毛毡，弦槌芯使用桃花芯木，并应用传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透；7.制音器：采用羊毛制作，制音效果佳； 8.转击器、联动杆、制音杆、顶杆：采用坚硬细密的木材制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅； 9.踏板：踏板杠杆运用高强度弹簧钢片结构（非螺旋弹簧）），中踏板运用拉杆结构，使踏板运动时无噪音、更稳定； 10.弦枕：中高音区开槽加镶嵌硬质钢弦枕，保证中高音色更稳定，更平整； 11.击弦机：采用传统设计的双背档结构的击弦机，无塑料件，总档采用铝合金材质，更稳定； 12.背柱：采用六根实木不等距制作的背柱，提供超强的支撑力，按钢琴内部张力分布而不等距排列； 13.键板：采用木材制作的实木键板，性能稳定； 14.琴键：采用88键亚光黑键，色泽和质感如同乌木，云杉实木键盘； 15.中盘：采用木制中盘，无塑料或金属件固定件，使音色和音响共鸣更稳定； 16.缓降器：采用新型键盖零角度缓降器，任意角度开始下落都具有缓降功能，安全耐用； 17.脚轮：采用单轮脚轮，可调高度，具有转动灵敏，推行顺畅，噪音低的特点； 18.外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，配以高科技静电喷涂、自动淋油等涂漆工艺，令表面如镜面般平整、光亮； | 1 | 台 |  |
| 2 | 把杆 | 把杆水曲柳木材质直径5.5cm配置2个纯铸铁大底座，直径45CM，大底座以及调节立杆均烤漆处理，底盘颜色高亮珍珠白，立杆环卫橘皮黄，防锈耐用，外观漂亮，活动升降内心为电渡洛圆管，可调节高度为80-120CM，长度4米； | 6 | 套 |  |
| 3 | 照身镜 | 镜子厚度5mm垫底天然高密度板材高级镀银镜面，平整度高，高透逼真，成像清晰、不变形，铝合金包边镜面采用防爆工艺；镜身高度不低于2.2m； | 40 | 平方米 |  |
| 4 | 移动点歌台 | 1.材质：主材：优质实木； 2.触控高清大屏，操作便捷； 3.扬声单元：8英寸低音+4英寸高音； 4.满足读取：TF卡、U盘，实现HDMI； 5.无线连接方式：蓝牙5.0； 6.满足手机电视同屏，远程遥控； 7.内置电池； 8.无线话筒，接收距离40-100米； | 1 | 个 |  |
| 5 | 移动大屏 | 一、大屏 1.屏幕尺寸：≥86英寸，采用LED背光A规屏；显示比例：16：9，分辨率：≥3840*2160，实现4K，屏幕显示灰度分辨等级≥256级；2.书写方式：手指或笔触摸； 3.红外触控技术，实现在正版系统中≥40点触控； 4.采用不低于2.0声道的内置音箱系统，整机内置音响不少于4只，整机音响功率≥40W； 5.整机实现蓝牙5.2标准；内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡实现频段2.4GHz/5GHz，满足IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准，实现WIFI6版本； 6.具备双系统操作环境（配正版操作系统），第二系统版本号在11.0或以上版本，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB； 7.双系统均可实现有线及无线上网功能； 8.实现传屏功能； 9.设备具有减滤蓝光功能模式； 10.内置摄像头，像素不低于1300W； 11.一体机整机自带内置拾音麦克风，可实现录课、音频内容的收集及传输； 12.实现半屏模式； 13.实现屏幕录制功能； 14.至少具备1个USB3.0TypeA接口，1个USBTypeC接口，实现TypeC接口的U盘插入使用； 15.含移动支架，牢固、可靠； 16.自带还原软件； 17.自带应用软件及资源； 二、OPS模块 1.PC模块可抽拉式插拔整机； 2.处理器：不低于2.9GHz主频，10核心，16线程；三级缓存不低于24MB，内存不低于DDR416GB，内存频率不低于3200MHz；硬盘不低于512GB固态硬盘； 3.具有独立的电脑USB接口：电脑上至少具备2个USB3.0TypeA接口； | 1 | 套 |  |
| 6 | 急救箱 | 药品：碘酒（25mL）1瓶、双氧水（100mL）1瓶、医用酒精（100mL）1瓶，医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布（50mm×50mm）1包、胶布（布）1卷、创可贴50张、烫伤药膏1支，均为保质期内； | 1 | 个 |  |
| 7 | 展板 | 教室装饰知识展板、采用亚克力发光板厚度约5mm，版面由专业设计人员设计，美观实用；内容包含相关舞蹈的知识，规格：≥80cm*60cm，6个为一套； | 1 | 套 |  |
| 8 | 音箱 | 为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，投标产品必须与功放同一品牌； 1.频率响应下限不高于55Hz；上限不低于19KHz； 2.灵敏度不小于92dB； 3.连续声压级不小于112dB，峰值声压级不小于118dB； 4.额定功率不小于100W；峰值功率不小于400W5.低音单元不低于8寸，高音单元不低于1寸；可扩展为有源带DSP处理音箱，扩展后有源音箱应具有2通道D类数字功率放大模块，具有多通道DSP处理模块选择，扩展后带DSP处理功率放大模块物理连接以及DSP处理软件应具有以下端口、标识及功能： （一）接线板满足 1.1个平衡式XLR卡侬音频输入端口、1个平衡式卡侬音频输出端口； 2.1个RS485/AES/EBU网络输入端口、1个RS485/AES/EBU网络输出端口（可通过1条网线1个RS485/AES/EBU端口同时传输对DSP处理的控制信号和数字音频信号）； 3.1个交流电源输入带锁止端口、1个交流电源输出带锁止端口；（二）扩展后带DSP处理功率放大模块软件具有以下功能： 1.DSP处理软件带有简体中文、繁体中文、英文3种语言友好操作界面； 2.可选择2进2出、2进4出、1进3出、4进8出、8进8出处理单元； 3.选定的DSP处理单元可对输入、输出参数单独细化调节； 4.输入模式可选择：模拟信号、数字信号、正弦波、粉红噪声、白噪声； 5.DSP有30个用户存档，并可随用户设定任意一个存档为开机档； 6.软件可切换网络版调节整个扩声系统有源DSP处理音箱，也可切换为单机版对单一音箱进行参数调节； | 2 | 只 |  |
| 9 | 功放 | 为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品必须与音箱同一品牌； 1.额定输出功率：8Ω立体声不小于200W×2，4Ω立体声不小于380W×2； 2.信噪比不小于105dB； 3.频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz； 4.内置不小于6路220V电源时序输出插座； 5.解决其他音频设备供电需求； 6.功放具有远程控制端口，实现有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机； 7.保护功能不少于短路、限幅、直流、过热、过载、软启动； 8.LED指示不少于保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； 9.LCD显示不少于工作温度、日期、时间、工作电压； 10.不少于2个日期时间参数设置按钮； | 1 | 台 |  |
| 10 | 播放器 | 满足蓝牙、DVD、MP3、USB插入使用； | 1 | 台 |  |
| 11 | 调音台 | 为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品必须与音箱同一品牌；不少于9路输入通道，低噪音设计不少于7路单声MIC/LINE输入、不少于1路立体声输入不少于1路SD卡槽、不少于1路USB端口实现WAV无损音频格式、WMA、MP3等多种格式的数字音频播放；带蓝牙音频功能，可通过手机IPAD等移动终端实现音频播放；带USB音频声卡功能，可实现电脑数字音频直接接入播放；机器带有不少于2个显示屏，一个显示数字效果，另外一个显示USB、蓝牙播放以及录音信息等；机器自带不少于一个远程控制端口，可以实现与功放联动控制开关机；机器面板带有中文标识；带录音功能，插入U盘轻松实现领导重要讲话录音、节目表演录音等；每路输入通道带有不少于三段EQ每路输入带有不少于1路AUX辅助输出，并带有AUX总输出控制，方便实现系统扩展；每路输入带有不少于1路FX效果，本机自带不少于16种效果类型；机器自带不少于1组MAIN总输出平衡端口和不少于1组非平衡输出端口；不少于1路RCA立体声录音输出端口、不少于1路耳机输出端口；不少于一组辅助输出、不少于一组立体声返回端口；机器自带不少于11个60MM高精度对数式衰减换推子；自带48V幻象电源，可方便接入电容话筒； | 1 | 台 |  |
| 12 | 辅材 | 一、供电线路 规格：定制； 电气布线（地面以上部分）：DN25mm阻燃线管;4、2.5平方国标线材，符合国家标准； 二、安装调试 1、整体设备安装； 2、电气安装； 3、系统结构调试； 4、系统控制调试； 5、系统供电调试； | 1 | 项 |  |
| 13 | 环境布展 | 整体布展风格符合此功能室整体风格包括：顶部处理，地面处理，墙面处理，文化氛围布置等，设计图纸需经甲方确认后方可进场施工； | 1 | 室 |  |
| 女更衣室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1.单门规格：约高310mm*宽390mm*深500mm，采用钢制模具注塑工艺一次成型； 2.书包柜柜体全部为A级正牌ABS（聚苯乙树脂）全新工程塑料制成，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻，不会对学生造成伤害，产品抗冲击性强、抗压性强、塑料件耐冷热循环； 3.原材料耐腐蚀，不生锈，无毒无味，环保耐用； 4.产品要求：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用； 5.产品经久耐用，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2；门板门幅板：门板内侧门幅板挂钩多功能盒子为一体化注塑设计，不另外安装，结实耐用； 6.顶板：平顶板模式，内置固定块； 7.底座：高度大于等于100mm的全封闭底座，高度能有效防止打扫卫生时的水花溅入；全封闭底座能有效地杜绝果皮纸屑的进入；板材厚度：侧板≥22mm、顶板≥30mm、底板≥30mm、门板≥32mm、底座≥100mm； 8.每款门板右上角均有门牌号，采用镶嵌式，避免了由于胶粘的易脱落的发生； 9.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行装拆，每门配备上下双门轴双铰链，双固定扣； 10.毛巾架：门板内侧门幅板配备，用时拉下，不用时收起，方便实用，合理利用空间；11.拉手式内置隐藏锁，与柜门保持平面，杜绝意外磕碰，自行匹配挂锁，卡扣式安装； | 14 | 个 |  |
| 2 | 鞋柜 | 1.规格：600*400*1000mm； 2.结构：木质结构；3.材质：柜身及层板均材料采用18mm厚E0级双贴面三聚氰胺板，板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条，热熔胶一次成型； 4.配件：1）桥式拉手；2）柜门采用合页； | 1 | 个 |  |
| 3 | 更衣凳 | 整体尺寸：1500mm*350mm*450mm（±5mm）； 主管采用4*4cm不锈钢方管、钢架整体氩弧焊接处理、经过精细的抛光处理、不锈钢螺丝孔位采用专业的加固结构设计、防止钢管变形螺丝松动、螺丝采用M10不锈钢螺丝、直径大、耐磨蚀、凳面采用高弹海绵外包西皮、脚底加厚防滑垫、防止打滑、减少地面和不锈钢管之间的摩擦、有效地保护地面； | 2 | 个 |  |
| 4 | 练功服 | 选用面料，透气性好，吸汗，不刺激皮肤，经久耐穿；领口设计更贴合胸型曲线，精细的包线设计更加牢固和紧实（莫代尔面料）（项目实施时经采购人确认具体尺寸码数）； | 52 | 套 |  |
| 5 | 舞蹈鞋 | 牛皮底，全面帆布布邦透气吸汗，耐磨适用于舞蹈.瑜伽（项目实施时经采购人确认具体尺寸码数）； | 52 | 双 |  |
| 男更衣室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 1.单门规格：约高310mm*宽390mm*深500mm，采用钢制模具注塑工艺一次成型； 2.书包柜柜体全部为A级正牌ABS（聚苯乙树脂）全新工程塑料制成，强度高（承重性好）、韧性好、稳定性强，不易倾翻，不会对学生造成伤害，产品抗冲击性强、抗压性强、塑料件耐冷热循环； 3.原材料耐腐蚀，不生锈，无毒无味，环保耐用； 4.产品要求：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，能快速进行装拆，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用； 5.产品经久耐用，搁板、顶板、底板承载力不小于1.5kg/dm2；门板门幅板：门板内侧门幅板挂钩多功能盒子为一体化注塑设计，不另外安装，结实耐用； 6.顶板：平顶板模式，内置固定块； 7.底座：高度大于等于100mm的全封闭底座，高度能有效防止打扫卫生时的水花溅入；全封闭底座能有效的杜绝果皮纸屑的进入；板材厚度：侧板≥22mm、顶板≥30mm、底板≥30mm、门板≥32mm、底座≥100mm； 8.每款门板右上角均有门牌号，采用镶嵌式，避免了由于胶粘的易脱落的发生； 9.柜门铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈，能快速度进行装拆，每门配备上下双门轴双铰链，双固定扣； 10.毛巾架：门板内侧门幅板配备，用时拉下，不用时收起，方便实用，合理利用空间； 11.拉手式内置隐藏锁，与柜门保持平面，杜绝意外磕碰，自行匹配挂锁，卡扣式安装； | 14 | 个 |  |
| 2 | 鞋柜 | 1.规格：600mm*400mm*1000mm； 2.结构：木质结构； 3.材质：柜身及层板均材料采用18mm厚E0级双贴面三聚氰胺板，板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条，热熔胶一次成型； 4.配件：1）桥式拉手；2）柜门采用合页； | 1 | 个 |  |
| 3 | 更衣凳 | 整体尺寸：1500*350*450（±5mm）； 主管采用4*4cm不锈钢方管、钢架整体氩弧焊接处理、经过精细的抛光处理、不锈钢螺丝孔位采用专业的加固结构设计、防止钢管变形螺丝松动、螺丝采用M10不锈钢螺丝、直径大、耐磨蚀、凳面采用高弹海绵外包西皮、脚底加厚防滑垫、防止打滑、减少地面和不锈钢管之间的摩擦、有效地保护地面； | 2 | 个 |  |
| 4 | 练功服 | 选用面料，透气性好，吸汗，不刺激皮肤，经久耐穿领口设计更贴合胸型曲线，精细的包线设计更加牢固和紧实（莫代尔面料）（项目实施时经采购人确认具体尺寸码数）； | 52 | 套 |  |
| 5 | 舞蹈鞋 | 牛皮底，全面帆布布帮；透气吸汗，耐磨；适用于舞蹈、瑜伽（项目实施时经采购人确认具体尺寸码数）。 | 52 | 双 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 第十八项：心理咨询室（1项） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、设备设施 |  |  |  |  |
| （一） | 接待阅览室 |  |  |  |
| 1 | 图书阅览桌凳 | 桌子尺寸：约120cm*60cm*70cm（±0.5cm）； 1.材质：采用优质橡胶木，桌面厚度不小于4cm，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑；木材含水率≤12%；木材拥有自然条纹，不允许有死节、开裂、虫眼、腐眼等；木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等，含水率≤10%； 2.工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合不允许1mm间隙； 3.油漆：采用环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色；甲醛释放≤1.5mg/L； 含1桌配套4椅； | 2 | 套 |
| 2 | 心理图书 | 心理学各类专业书籍，适合各类人群学习阅读；中标后提供书目供甲方选择； | 100 | 册 |
| 3 | 书架 | 1.材质：E0级三聚氰胺板，符合国家级环保要求； 2.工艺：镂空异型组合书架，框架结构； 3.规格：宽度1.5米以上，高度不低于1.8米； | 2 | 个 |
| 4 | 饮水机 | 冷热两用饮水机 1.外观：立式； 2.材质：304不锈钢内胆； 3.颜色：金色； 4.操控方式：机械式； 5.类型：桶装饮水机； 6.款式：上置式； 7.出水速度：1-2L/分钟； | 1 | 台 |
| 5 | 静音时钟 | 12英寸静音石英钟； | 1 | 个 |
| 6 | 心理挂图 | 可提供自然奇妙景观类或心理健康教育类或双歧错觉类或励志类风景 类等；规格：40cm*60cm、材质：木框； | 2 | 张 |
| 7 | 心理健康自助系统 | 产品组件 由电脑主机、触摸屏幕、钢制机身和控制软件共4大部分组成； 一.电脑主机： 1.主机配置：≥4GDDR、≥64G固态硬盘；2、外置接口USB×4，LAN*1； 二.触摸屏幕：≥42英寸液晶触摸屏幕，分辨率1080*1920方向：横向； 三.机身 1.钢制机壳，表面处理：金属烤漆； 2.工作温度：-20℃～60℃； 3.湿度：10%～80%； 4.工作寿命：≥1000万次以上（单点击）； 5.重量：50KG～70KG； 6.机身尺寸：≥600mm×550mm×1800mm； 四.控制软件 软件部分整体展示包括：迎宾模式、夜间模式和白天模式；系统包括十六大模块：科普视频、心理音乐、心理图片、心理电影、心理知识、心灵鸡汤、咨询师预约、自助方案、心理测评、自助资源、心理漫画、心灵画手、能力测试、经典案例、咨询中心和热线求助； 系统功能： 1.中心介绍：主要通过图片、文字、FLASH等形式，展示中心的整体情况，方便来访者迅速了解心理服务中心基本情况； 2.专家介绍：主要通过图片和文字的形式，展示该中心组成专家的风采和事迹等； 3.功能室介绍 详细介绍该中心的各个设备（测评软件系统、情绪宣泄系统、减压放松系统、身心反馈训练系统、认知调节训练系统、积极心理训练系统、沙盘游戏、团体工具包）情况； 4.咨询指南 主要是普及心理咨询常识，以及展示该中心所能提供的心理服务，以便给来访者树立正确心理咨询观念的同时，找到适合自己的咨询方式； 5.心理解惑 主要提供一些常见的心理困惑表现及日常建议，辅之以该中心所建设备进行调整和改善，提高大众心理健康自我维护的意识，并掌握自我心理调节的手段和方法以及一定的沟通技巧从而能更好地在生活中驾驭自己的情绪和适宜地表达自己的情绪； 6.心理科普 主要通过一些简短的小文章，使来访者了解一些与心理有关的效应常识；心理小测试（神奇的Q测试、识“色”、认知风格测试），来测试人的性格、气质、减压方式等，以使大众更好地了解自己； 7.图文赏析 主要通过启迪故事、一些趣味性的有心理意义的漫画和图片，诸如心灵漫步、趣味定律等等，在提高人们兴趣、给来访者带来趣味的同时，使来访者正确学会悦纳自己，建立起对自己的正确认识； 8.心理风采 主要通过图片、文字、FLASH等形式，展示服务中心的心理工作风采，如大事记、活动周风采、志愿者风貌等； | 1 | 套 |
| 8 | 智能终端 | - 屏幕采用超高清液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，实现防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H； 2.整机侧置输入接口要求：具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mmaudioin音频输入接口；整机侧置输出接口要求：具备不少于1路3.5mmaudioout音频输出、1路触控USB输出，不少于1路HDMIout接口，实现3840×2160p/60Hz视频输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置USB接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴； 3.嵌入式系统版本不低于正版系统13.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB，系统采用高性能8核CPU及8核GPU处理器； 4.采用红外触控技术，实现正版系统中进行50点或以上触控，实现在正版系统中进行40点或以上触控； 5.整机内置独立千兆网络交换机模块，满足整机内PC模块、算力模块单元之间实现数据通信； 6.整机内置2.2声道扬声器，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB； 7.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； 8.整机实现蓝牙Bluetooth5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式实现IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点实现频段2.4GHz/5GHz； 9.整机设备实现通过前置面板物理按键一键启动AI课堂数据分析及反馈功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制； 10.整机内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个； - 11.整机正版通道实现文件传输应用，实现通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件实现单份删除；接收的文件实现手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认； 12.整机实现发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 13.实现智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备； 14.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，实现触摸回传，； - 15.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节；快捷菜单实现简洁模式和常规模式切换，实现自定义快捷菜单，实现正版应用固定，可将应用固定后，进行快捷打开； 16.内置OPS模块要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于DDR48GB内存，256GBSSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB； | 1 | 台 |
| （二） | 教师办公测评室 |  |  |  |
| 1 | 测评桌椅 | 1.心理教师办公用，基材实木，漆面光泽度高，椅子框架采用一次性成型不锈钢材料，优质超纤皮；透气性强，柔软而富有弹性，厚度适中； 2.依据QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准进行检测，理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料，密度（座面、其他部位）≥28kg/m³，回弹性≥42%，75%压缩永久变形≤6%； 3.依据QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、GB/T10357.3-2013《家具力学性实验第3部分：椅凳类强度和耐久性》标准进行检测，稳定性（椅子向前倾翻试验、椅子向后倾翻试验、扶手椅侧向倾翻试验）、座面冲击，座面、椅背静载荷、座面耐久性30万次检验检测结果均为符合； | 1 | 套 |
| 2 | 测评文件柜 | 1.规格：高1850*宽900*深400mm； 2.基材：优质冷轧钢板，板厚≥1.0mm，耐压、强度大、抗冲击不易变形、表面水平底≤0.5mm，最大间隙2mm； 3.表面处理：酸洗、磷化、高压静电喷塑、绿色环保、表面平滑、涂层坚固、内外涂层色泽一致； 4.颜色：亚光灰； | 1 | 个 |
| 3 | 饮水机 | 冷热两用饮水机 1.外观：立式； 2.材质：304不锈钢内胆； 3.颜色：金色； 4.操控方式：机械式； 5.类型：桶装饮水机； 6.款式：上置式； 7.出水速度：1-2L/分钟； | 1 | 台 |
| 4 | 静音时钟 | 12英寸静音石英钟； | 1 | 个 |
| 5 | 心理挂图 | 可提供自然奇妙景观类或心理健康教育类或双歧错觉类或励志类风景 类等；规格：40*60cm、材质：木框； | 2 | 张 |
| 6 | 智能心理疏导机器人 | - 一、核心目标 1.心理疏导（300套以上） 涵盖认识自我、亲子沟通、调节情绪、快乐学习、同伴交往、适应生活、师生关系等模块；学生与小灵聊天过程中提出困惑问题即可定位需求，匹配对话方案，在聊天的过程中排解负面情绪，传授解决问题的知识与方法并提供专业的心理调节方法和技巧；实现同个心理主题多轮次对话，类似心理辅导流程； 2.即刻减压（45套以上） 涵盖多种减压放松训练，包括正念呼吸、躯体扫描、想象练习、腹式呼吸等，放松训练；用于心理减压，缓解考前焦虑，调整个人状态； 3.互动百科（100个以上） 涵盖自我与他人、学习技巧、能力培养、趣味心理、情绪、成长等问题；根据学生常见的烦恼与困惑进行百科词条选题，结合学生认知发展水平编创，内容通俗易懂； 4.心理测试（20套以上） 涵盖自我、人际、情绪、学业四个板块；帮助学生认识自己，所用量表均有实证研究和文献实现，数据可靠；心理报告不仅有测评结果描述，还有针对测评结果的建议，以及对应的解决方法； 5.成长微课（30节以上） 涵盖沟通方法、成长课堂、自我管理、科学学习、生涯规划等课程；普及情绪调节和自我管理等方法； 二、管理功能 1.危机预警：聊天中评估学生的心理危机水平，发现预警高风险个体，第一时间通知管理员，报告学生面临的风险问题类型，以便及时危机干预；管理端可查看用户预警对话记录； 2.身份识别：实现身份识别登录； - 3.语音唤醒：实现语音唤醒，可定制唤醒词； - 4.语音交互：该机器人可通过语音指令操作，实现行走，打开页面等功能； - 5.语料定制：实现语料定制服务，根据单位的特殊需要，定制对话语料； - 6.数据统计：统计本单位所有用户使用数据，形成数据报表；实现单位与人员管理； - 7.设备管理：管理本单位多台设备，实现多台设备数据互联； 硬件参数： 内存：2G；硬盘：16G；屏幕：10.1寸；10点触摸；WIFI/BT：实现802.11b/g/n/a/cBT4.0；蓝牙：实现蓝牙4.0；手势触控：8-10动作；尺寸：100cm*36cm*38cm；重量：6.5KG；传感器：超声波测距、激光测距、红外距离传感器、红外接收；电源：24V3A电源、24V5A电源、实现自动回充；电池：5000锂电池14.4V；待机：40H； | 1 | 套 |
| 7 | 高中心理测评 | 一、基础数据服务系统： 1.包含学校、角色以及人员管理和设置； 2.包含学校管理：学校管理功能中，包含为每个学校添加多个年级，并且在每个年级下可以进一步添加多个班级； 3.包含角色管理：可以添加对应的角色，同时给角色赋予相应系统模块权限； 4.包含学校人员管理：可以方便地添加、修改和删除学校人员； 二、平台功能介绍 1.心理测评：针对小学高段、初中和高中学生设计不同的心理健康测评方案，可自定义发布普查计划； 2.测评管理：可新增测评计划； 3.双库预警与跟踪：危机平台将建立危机双库预警机制（待入库和已入库），对潜在危机风险进行核实与重点关注； 4.预警智能上报：针对已入库的预警信息，根据预警级别在对应期限内如果没有被及时处理，系统将未被处理名单自动智能上报给监管单位，以便进一步跟踪和处理； 5.预警名单分发：平台将提供预警名单分发功能；心理老师可通过平台的发送功能，让班主任通过在移动小程序端进行评估； 6.观察记录：学校所有教职工或家长可以通过它轻松记录学生的日常异常行为和情绪，帮助识别潜在的心理健康问题； 7.心理咨询预约：学校的心理老师入驻平台后，为学校师生开放预约时间表，学校师生可在线对本校的心理老师进行心理咨询预约； ▲8.AI咨询：为心理老师提供学生个案咨询过程语音转文字和咨询内容智能总结功能，可回听咨询访谈语音、查看AI咨询智能纪要详情（咨询主题、关键词、全文概要、章节速览、发言总结、要点回顾）等信息；（提供证明材料） 9.心智库：显示出心智库按钮界面，聚焦于校园心理健康工作中的焦点难点问题，为学校提供智能化的校园心理安全问题解答，提供AI智能化的建议和指导，帮助学校在面对心理健康问题做出更好的决策（提供证明材料） 10.数据中心（校园概览）：包含心理健康管理数据概况总览； 11.家校联动：为学校提供家访档案工具； 12.心理教育：系统提供120种心理健康教育视频资源供学校； 三、心理健康大数据平台 1.包含行政区范围内单位的数据查看与分析； 2.包含数据可视化展示功能，通过曲线图、柱形图、饼状图等图表的方式展示不同心理数据，动态监测心理大数据； | 1 | 套 |
| （三） | 个体辅导沙盘室 |  |  |  |
| 1 | 组合沙发 | 三人位、单人位、接待沙发茶几，实木框架抛光防虫处理，高密度海绵，抛光全实木排骨架和防尘底座，五金脚，2个小抱枕，拷贝弹簧橡筋+2cm以上海绵，绒布面料； | 1 | 套 |
| 2 | 录音笔 | 8G数码录音棒容量，MP3录音、VOR声控录音； | 1 | 支 |
| 3 | 心理挂图 | 可提供自然奇妙景观类或心理健康教育类或双歧错觉类或励志类风景 类等；规格：40cm*60cm、材质：木框； | 2 | 张 |
| 4 | 身心状态评估系统 | 系统组成：该系统由腕戴式自主神经传感器、跨平台的身心状态评估系统和情绪/状态分析评估管理平台三部分组成； 一、腕戴式自主神经传感器 1.可采集脉搏（采样速率精度不小于2ms，测量范围50-130次/分）、血氧饱和度（检测范围85%-100%）、手部动作数据，可做数据导出； 2.电池容量≥500mAh，连续工作时间≥40h； 3.采用无线通信方式，实现蓝牙4.0； 4.信号采样率需达到500Hz； 5.系统组成包括：多光复合脉搏传感器、血氧传感器、3轴运动传感、MCU、无线通信模块、3.7V锂电池、LED功能状态指示灯、5V充电器、金属高强度防水壳体、表带等； 6.采用无屏设计，避免无关信息干扰； 二、跨平台身心状态评估系统 1.提供3种功能场景模式（工作、学习、疲劳）； 2.采用动态HRV计算，对用户当前的自主神经偏向状态进行评估，提供3种状态的显示； 3.可监测并实时显示使用者的心率、血氧饱和度，刷新间隔<1秒； 4.对应当前指标状态提供具体指标描述的文字实时显示、语音实时播报2种形式的状态提醒，提醒最短间隔≤1分钟，语音实时播报实现中文/英文2种语言，并可自主选择开启/关闭； 5.可查看个人状态评估报告，包括：数据统计和数据总览；数据统计包含单次使用全程中各项指标的分布占比，数据总览包含1分钟/5分钟时间间隔的各项指标状态记录； 6.可设置监测评估的时长，监测时间结束后自动停止监测，并可立即自动生成评估报告； 7.实时显示蓝牙连接状态；提供低电报警、断线重连功能； | 1 | 套 |
| 5 | 心理沙盘 | 一、部件组成： 1.标准沙盘一个，内侧尺寸：约57cm×72cm×7cm； 2.金属材质可折叠移动式，标准沙盘放置架一个； 3.沙子：≥15kg/袋×3袋； 4.沙具柜：≥5-6层；5个； 5.沙具：含≥18大类（日月等自然物类、贝壳山石类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类等），数量≥1000个； 6.材质：①沙具材质不少于2种，（如塑胶、陶瓷、木质等），材质燃烧性能符合相关要求，所有材料目视检查应清洁干净，无污染；②沙盘材料有害物质限量，甲醛释放量≤1.5mg/L； 7.沙盘训练软件： ①可分类对沙盘训练分析图片、视频以及文字资料进行管理，包含常见的沙具样图及配置明细；②沙盘训练软件至少包含新建个人、追加个人、新建团体、追加团体、查询沙盘、测试者维护、团体维护、用户管理等主要功能； 二、功能要求： 1.可用于呈现使用者的潜意识内容，“提供意识和无意识合作的桥梁”； 2.非语言交流的工具，帮助使用者表达内心的想法，促进人际沟通； 3.可用于团队的配合使用，以提升团队的沟通合作，增强团队凝聚力； | 1 | 套 |
| 6 | VR生物反馈训练系统 | 一、硬件配置： 1.高通XR2，Kryo585核心，8核64位，最高主频2.84GHz，7nm制程工艺GPU：Adreno650，主频587MHz； 2.内存：6GBLPDDR4X，2133MHz闪存：256GB，UFS3.0； 3.Wi-Fi：WiFi6,2X2MIM0，80211a/b/g/n/ac/ax,2.4GHz/5GH双频，实现Miracast，实现无线串流PCSteamVR游戏； 4.SDK:PicoSDK蓝牙：5.1+HS操作系统：正版系统10； 5.屏幕：5.5英寸X1SFRTFT分辨率：4K级分辨率，3664X1920，PPI:773刷新率：72Hz/90Hz视场角：98°； 6.镜片和材质：菲涅尔镜片，PMMA材质护眼模式：通过TUV低蓝光认证，一键开启防蓝光模式； 7.近视调节：不实现物理调节，兼容佩戴眼镜瞳距调节：默认位置：63.5mm，三档位物理调节，58/63.5/69mm，实现范围54~73mm； 二、软件功能参数： 本产品集成了虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等高科技技术的产品； 1.图标：软件中包含的155节课程均有与之相对应的155个简易小图标，分门别类； 2.纯净系统：体验全程为纯净版内容，无广告植入及弹窗，可根据类别进行内容筛选； 3.软件内容：体验者可以使用该内容学习不少于心理脱敏、心理放松、心理宣泄、全景视频、应激逃生训练、营养与健康、突发公共卫生事件、文化自信等28大类别，不少于心理检测、预防社交恐惧、预防游戏沉迷、心理知识学习、社交恐惧症、幽闭恐惧症、恐高症治疗、焦虑症、心理自我检测、心理压力测试、休闲体验、音乐室、想象放松、肌肉放松等155节课程； 4.心理沙盘：在一个沙盘上，发挥的创造力和想象力，画出自己的世界； 5.青少年心理健康： （1）心理检测：共包含10道检测题，系统会根据选项进行评析打分； （2）防社交恐惧：在教室场景里体验克服社交恐惧； （3）预防游戏沉迷：游戏成瘾，预防沉迷； （4）心理知识学习：在一个自然的场景里介绍心理减压方式； 6.心理脱敏： （1）社交恐惧症：通过演讲模拟学习缓解调节社交恐惧症； （2）幽闭恐惧症：在昏暗的房间内找到手机以用来照明； （3）恐高症治疗：通过不同场景体验，体验治疗恐高症； （4）焦虑症：通过多个舒缓方式缓解焦虑； （5）心理自我检测：共包含15道检测题，系统会根据选项进行评析打分； 7.心理放松： （1）心理压力测试：通过一系列心理压力测试题对体验者进行测试，检查体验者的心理状态； （2）休闲体验：在此场景可以自由寻找可点击触发的物体，会有小惊喜出现； （3）音乐室：花园场景内，感受放松心情； （4）想象放松：在此场景内的海浪声音，舒缓节奏，减少焦虑感； （5）肌肉放松：通过放松肌肉的方式，达到放松身心的体验； 8.心理宣泄： （1）知识科普：介绍心理宣泄相关知识点； （2）情绪发泄屋：抓取小锤砸物品，抓取酒瓶向远处扔； （3）解压拳击馆：拳击馆，走到沙袋前挥舞拳套尽情宣泄； （4）电磁迷宫：抓住铁环，按照路线走到终点，触碰到中间管道会被点击； （5）抓娃娃：不断抓娃娃，抓到后可以变成各种各样小玩具； （6）极速飞车：车速从慢变快，躲避马路上的各种车辆； （7）打靶宣泄：不断有新靶子和人质出现，选择进行击打； （8）打地鼠：不断有土拨鼠和小孩出现，选择进行击打； 9.职业体验： （1）人民教师：以教师的视角模拟体验上课的过程； （2）科学家：以科学家视角模拟体验小麦病毒解药的研制过程； （3）人民警察：以人民警察的视角模拟体验KTV缉毒的过程； （4）医生：以医生的视角模拟体验接诊腿部韧带撕裂病人的过程； （5）消防员：以第一视角模拟消防员穿戴工作服及灭火过程； （6）律师：以第一视角模拟律师开庭审判的过程； （7）农民：以第一视角模拟农民喂猪、收割麦子等过程； （8）操作工：以第一视角模拟机械师穿戴工作服及工厂工作过程； （9）程序员：模拟程序员工作的过程； （10）宇航员：以第一视角模拟航天员太空行走的过程； （11）送餐员：以第一视角模拟送餐员送餐的过程； （12）高铁乘务员：以第一视角模拟高铁乘务员工作的过程； （13）工程监理； | 1 | 套 |
| 7 | 蛋椅 | 填充物：高弹泡沫海绵；材质：布； | 1 | 台 |
| （四） | 音乐减压放松室 |  |  |  |
| 1 | 生物反馈训练系统 | 一、生物生理反馈训练系统参数： 1.生物生理反馈训练系统，软件控制与椅子同步联动，管理员账号执行用户、权限等管理功能，普通用户账号则可以无限添加； 2.管理员账号至少包含用户管理、系统管理、报告管理、图表管理、健康检测、调养中心功能模块； 3.普通用户账号包含健康检测、报告管理、调养中心三大功能模块； 4.管理员账号用户管理：可以查询、排序、编辑、添加、删除普通用户账号； 5.管理员账号系统管理：可以修改健康检测时长，对普通用户账号当前报告查看权限、历史报告查看权限进行管理，并可设置普通用户账号首页图表显示内容； 6.管理员账号报告管理：可以查询、排序、导出、删除所有用户历史报告，查询方式分为按用户名检索以及按日期检索两种方式； 7.管理员账号图表管理：可以按用户名查看所有用户的健康检测历史指数，包括压力指数、疲劳指数、情绪指数、稳定指数折线图，便于咨询师掌握指数变化趋势； 8.健康检测：具有精确的脉搏数据检测，依据心率变异性分析理论（HRV），可快速准确地评估身心健康状况并给出调养意见；检测报告包括如下数据：RRmean、SDNN、CV、DRR、RMSSD、SDSD、PNN50、NN50、LF/HF、LFNorm、HFNorm、RR间期直方图、RR间期散点图、自主神经平衡图、压力指数、疲劳指数、情绪指数、稳定指数、评价与建议、推荐调养项目； 9.调养中心：包含减压调养、高效放松、呼吸训练、音乐调适四大调养项目； 10.减压调养：至少包含肌肉放松、想象放松、精力恢复、消除焦虑、深度减压、催眠释压、身心合一调养项目，针对不同环境、不同场合下的放松需求，在引导语、脑波背景音乐的共同作用下，实现减压的效果； 11.高效放松：包含4项及以上调养动画项目，当身心稳定指数正常时，动画给予正向的积极反馈，当身心稳定指数过小时，动画给予反向的负性反馈，共有两级训练难度，实现科学的闭环训练； 12.呼吸训练：包含实物辅助呼吸训练、鼻腔呼吸训练，学会科学的呼吸法； 13.音乐调适：包含多首如α脑波音乐、五行音乐、催眠音乐等类似三项音乐； 二.产品配置： 1.音乐放松椅1台； 2.10.1寸英寸平板电脑； 3.安装工具包1套； 4.万向显示器支架1套； 5.高精度脉搏采集器：含数据处理盒、耳夹或指夹脉搏传感器各一个；数据处理盒采用环保透光ABS塑料、采样频率；指夹传感器与耳夹传感器均采用红光透射式脉搏波描记原理，总长度不小于1050mm，遮光性好，抗干扰性强； | 1 | 套 |
| 2 | 体感型音乐放松椅 | 一、触觉系统： 1.放松椅接触面为仿真皮，浅色，时尚耐用； 2.椅子为人体工学设计，可电动收缩折叠，可根据不同姿势，进行坐和躺卧；整体给人保护感，缓解不安、恐惧情绪； 3.椅子扶手特制外扩造型，手臂可放松式摆放到扶手上，也可在紧张或者恐惧时用手抓扶，给心理治疗者安全感和主动感，使其能很快进入到放松程序中； 4.按摩技术：通过遥控器控制震动按摩，对臀部，腰部，背部，颈部震动按摩，多种智能开启模式，通过特殊设计波形和频率的震动刺人体激神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡肽等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用； 二.听觉系统： 1.沙发靠背内置心理学专用音响系统，音乐保真性强，提高神经放松程度； 2.系统将进入耳朵的音乐声控制在20-42分贝范围左右，并通过特殊设计波形和频率刺激人体神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡肽等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用； 三.视觉系统： 1.百万像素，10寸"4G+32G内存，HD全高清屏，主频2.0Ghz实现心理音乐、心理图片、心理视频等各种文件格式播放，无线遥控控制；高清视频真实还原，显示效果细腻出众； 2.高清多媒体播放，1080P高清视频解码，兼容RMVB（720P）格式，画面清晰流畅，高像素图片，多种音频格式及电子书播放功能； 3.丰富的存储介质选择，实现U盘及USB硬盘、SD/SDHC存储卡（max32GB），并内置大容量存储芯片8G，椅身自带1G存储空间； 4.实现MP3，MPEG，PCM，COOKER（64.1Kbps），AAC，FLAC，WMA，WAV等视频格式；实现TS，TP，RM，RMVB，AVI，MPG，MPEG，VOB，DAT，M2TS，MTS，MP4等音频格式；实现BMP，JPG，JPEG，PNG等图片格式，可以听音乐、看心理电影、看心理图片，辅助进行心理放松训练； 四.音乐放松系统： 1.音乐播放功能：大自然温泉、芳香迷迭香、放松指导、静心乐曲四大类，共计39套不同的减压音乐； 2.视频播放功能：内置心理电影3套，可根据自身需求自行添加； 3.图片欣赏功能：学者图、心理图、放松图三大类，共计不少于80副心理图片； 4.心理阅读功能：内有心理文章不少于20篇； | 1 | 套 |
| 3 | 冥想音乐套装 | 一、产品硬件参数： 1.设备外形为传统打坐垫设计，满足盘坐和站立使用； 2.尺寸：圆形部分的直径65cm*高度8cm； 3.为提高产品的体验效果和安全性，满足用户盘坐或者站立使用需求； 4.表面材质：棉麻材料作为坐垫布套，透气耐磨； 5.音乐随动体感功能：智能分辨音乐强度，通过底座将韵律振动传递全身，无论是坐姿训练还是站姿训练都可以很好地传递震动能量，增强现成还原感，其体感振动大小可进行调节，振动的特效采用的是低频振动器； 6.操作面板功包含开关机控制，上下曲，暂停，振动大小调节，声音大小调节，蓝牙模式，单曲循环，耳机输出，AUX音频输入以及SD卡； 7.外接安全电源无高电压，全新原装12V左右，2A左右电源适配器； 8.内置专业对应音频文件； 二、注意事项：盘坐时需要宽松裤腰，两手心朝上自然放在膝盖上，两眼微闭，口轻合，舌舐上腭，全身放松，抛去杂念； 三、产品配置： 1.体感音波禅修垫1个；2、电源适配器1个； 3.体感音频换能器2个（内置）； 4.保真扬声器2个（内置）； | 1 | 套 |
| 4 | 音乐放松椅反馈型 （平板型） | 产品组件： 由音乐放松椅、身心音乐控制器、生理指标采集系统、身心反馈音乐放松系统共4大部分组成； 一、音乐放松椅： 立放尺寸：90CM×85CM×105CM； 平躺尺寸：162CM×85CM×85CM（椅背展开）； 额定电压：220V（50Hz）； 独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-160度，腿部90度-160度任意调节；沙发接触面选用高品柔韧性强的头层牛皮，耐磨抗撕拉；高回弹密度海绵填充，立体饱满，受力均匀；背部采用经典的美式拉点式设计，简单大方；简易电动开关键，操作简单，经久不坏，带USB充电设备，坚固耐用；外置平板支架人性化设置：根据客户的左右利手使用习惯自由放置，内置播音系统：高品质音响蓝牙无线连接； 二、身心音乐控制器： 1.屏幕：不低于10.1寸触摸屏；2.电池：2芯锂聚合物电池，不少于4900mA；3.充电器：100V-240V自适应交流电源供应器；4.数据传输：USB2.0*1，USB3.0*1； 三、专业生理指标采集系统： 集生理指标多达4项：HRV、压力、PNN50、脉搏；USB接口，通信速率不少于9600bps；电源电压：5-6VDC；压力量程：-50±300mmHg；灵敏度：不少于2000uv/mmHg； 实现血氧饱和度、脉率、血流灌注指数的准确监测；在进行放松训练时实时监测HRV、心率、脉搏等人体重要生理指标，智能评估放松情况、判断减压放松的有效性； 四、身心反馈音乐放松系统： 包含减压放松、心理世界、调节训练和自主调节四大功能； 1.自主学习过程： 运用真人动作演示、真人语音指导、文字解析，让训练者对3大类11种训练方法进行系统学习； 2.三大类11种专业心理放松训练方法： 如呼吸调整训练、肌肉放松训练、想象放松法； 3.根据个体喜好自主选择训练的方案、训练场景，以满足不同的需求； 4.训练过程中，生理指标全程自动监测；训练结束，对所采集到的生理数据进行智能数据评估与分析，生成身心控制综合指数图，图文并茂； 5.多维度、沉浸式的训练场景反馈帮助学会在压力情境中更好地调控心理情绪； | 1 | 套 |
| 5 | 心理挂图 | 可提供自然奇妙景观类或心理健康教育类或双歧错觉类或励志类风景类等；规格：40*60cm、材质：木框； | 2 | 张 |
| （五） | 情绪宣泄室 |  |  |  |
| 1 | 智能VR多维 运动宣泄系统 | 基础模块： 包含VR骑行单车、VR骑行专用头盔、≥50寸外显系统、VR心理骑行软件系统（减压骑行；情绪宣泄；心理训练；趣味骑行；个人中心）； 硬件配置参数： 1.VR骑行专用单车： （1）满足人体工学要求，专业竞技级车身设计； （2）实现底座水平调节、扶手高低调节、车座双向维度调节，适应不同身高人群； （3）配置安全防滑脚踏、紧急刹车模式、阻力调节器、移动滚轮、超静音皮带； （4）产品参数：净重30kg（±5%），最大载重≤120kg； （5）电子表盘：实时显示速度、心率（参考）、里程； （6）心率采集：左右手双电极心率采集器，无需佩戴任何采集设备即可自主采集用户骑行时心率； （7）智能阻力：系统根据场景自动调节骑行阻力，模拟真实骑行环境（约1秒延迟）； 2.VR骑行专用头盔：分辨率3664*1920、重力传感器、陀螺仪、自适应瞳距； 3.外显系统： （1）≥50寸大屏； （2）移动框架，全金属外壳，无尖锐棱角；低功耗、低辐射； VR心理骑行软件系统 1.主要骑行模块功能： （1）减压骑行：具备森林骑行、环岛骑行、月球骑行、雪地骑行、沙漠骑行，城市骑行等类似六种骑行主题；骑行中可通过控制面板实时显示用户心率数据，且具备音乐放松功能，用户可通过虚拟操作界面选择或者切换骑行中播放的音乐；系统还具备天气模拟功能，能够通过虚拟操作界面选择骑行的天气（下雨、下雪、刮风、阴天），在骑行中系统具备自动阻尼调节功能，系统根据用户骑行场景的坡度自动调节用户骑行阻尼模拟真实的骑行环境，骑行结束后可出具骑行报告； （2）情绪宣泄：沙漠骑行、环岛骑行、城市夜景等类似三个主题，系统根据用户的呐喊情况自动变化骑行宣泄时的场景集合正向引导-呐喊引导-认知引导三个步骤组成情绪宣泄心理引导方式，为用户提供可交互的心理情绪宣泄模式； （3）心理训练：具备高空训练、反应力训练、突破极限三个心理训练项目； （4）趣味骑行：逃离沙尘暴、逃离虎口； 4.1.逃离沙尘暴：用户在模拟的沙漠环境中以最快速度躲避沙尘暴的来袭，通过趣味的游戏骑行方式提升用户心情指数；4.2：逃离虎口：用户在模拟森林场景中逃离老虎的追击，通过趣味的游戏骑行方式提升用户心情指数； （5）个人中心：（账户、密码、姓名、性别、年龄等）、训练反馈报告含运动时长、速度、心率、完成情况等； 2.辅助功能： （1）数据面板：具备虚拟数据显示面板，能够实时显示用户速度、心率、骑行时间、里程、卡路里、阻力6项骑行数据； （2）生物反馈：无需配套任何生物采集配件即可采集用户心率数据； （3）天气控制：用户在骑行时能够自行控制下雨、刮风、天晴、下雪等骑行环境； （4）智能阻力：系统根据场景模型自动匹配相对应的骑行阻力，模拟真实骑行环境（约1秒延迟）； 产品配置：1：VR心理运动减压系统软件1套；2：运动减压单车1台；3：VR骑行眼镜1套；4：≥50寸外显系统1套； | 1 | 套 |
| 2 | 智能呐喊击打宣泄系统 | 本系统由正版系统平台开发，系统安全稳定、易用、技术前沿、兼容性好、内容丰富、智能化宣泄设备； 该系统基于“正向引导-情绪疏导-情绪修复”的产品理念逻辑，运用生物反馈、Unity3d、无线数据等技术手段的情绪疏导与调节设备，该系统可提高用户对情绪管理能力以及疏导宣泄负面情绪； 产品配置： 1.正版系统一体机平台，屏幕尺寸：43寸，高度：1600mm，底座宽1000mm；面板类型：LG,LED，液晶屏；面板尺寸：43寸；显示比例：16：9；分辨率：1920(RGB)×1080(FHD)； 2.击打靶：高度750mm，击打范围40mm，外层高强度PU皮革皮材质，立体采集端； 产品功能： 1.多渠道注册登录方式：具备人脸识别、账号密码方式注册登录； 2.与云平台互通：在相同体产品体系下可实现与物联网的数据互通，实现账号通用、远程更新、开关机控制、使用数据上传等功能；（需采购本公司同体系的“心理健康综合管理平台”）才可实现； 3.呐喊宣泄：由情景主题呐喊与趣味呐喊宣泄组成； 4.击打 宣泄：由情景主题宣泄与趣味击打宣泄组成； 5.情绪管理：本模块是运用“情绪管理四步法”的自主情绪调控技能的训练模块，通过引用用户发现情绪、接纳情绪、表达情绪、宣泄情绪四个步骤训练用户情绪自主调控能力； 6.情绪自评：用户可以通过正负面情绪自评展现用户的心理状况； 7.情绪修复：实现自我情绪管理与宣泄的闭环； 8.音乐放松：包含8个及以上主题的音乐放松体验； 9.团体宣泄：可进行多人宣泄比拼； 10.终生软件更新； 产品配置： 1.43寸红外触控屏一体机1台； 2.人脸识别摄像头1套； 3.击打靶3套（含无线传感器）； | 1 | 套 |
| 3 | 基础宣泄人 | 1.情绪宣泄人主体1个； 2.护手套2对（可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料）； 3.摔打宣泄球4个（橡胶）； 4.立式宣泄球1个（立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节）； 5.宣泄挂图4张（高清晰画质、永不褪色）； 6.宣泄室制度1张（高清晰画质、永不褪色）； 7.宣泄棒2根（长75cm，直径7cm，一体成型，高分子缓冲材料）； 8.打气筒1个； 9.宣泄人底座1个； | 1 | 套 |
| 4 | 基础宣泄系统 | 产品功能： 一、嵌入式发声系统： 可击打发声版宣泄人，利用低电压震动系统，能够在极低的震动下做出响应，来访者在击打的时候可以随机发出多种不同的幽默语句，转移来访者的注意力，将心中不悦的滞后场景产生3D的互动效果，宣泄完成后出具情绪最大程度释放； 1.注册登录：具备账号注册与游戏体验两种体验模式； 2.情景宣泄引导：运用Unity3D技术开发的击打宣泄互动体验，通过击打宣泄人与系统内的虚拟形象或者场景进行趣味宣泄交互； 2.1.大地震颤：虚拟山川场景，通过击打宣泄人达到阈宣泄报告； 2.2.终极格斗：模拟拳击比赛场景，通过击打宣泄人进行互动式体验，宣泄完成后出具宣泄报告； 3.主题宣泄引导：由学习压力；工作生活；情感失衡；提升自信四个初始主题组成，通过情绪引导-宣泄引导-正向引导3个步骤组成，有效地引导用户宣泄负面情绪； 4.自定义模式：由添加自定义与自定义品目组成，管理员可通过自定义的方式增加主题宣泄引导的主题，可进行长期更新更加符合来访者的使用情况； 5.个人中心：存储用户主题引导宣泄报告与情景宣泄引导报告； 6.设置：调整传感器灵敏； 7.终生升级：具备OTA热更新功能，在WIFI情况下可接收来自厂家的新版本推送； 二、产品配置： 1.护手套2对（可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料）； 2.发声情绪版宣泄人主体1个； 3.10.1英寸智能引导宣泄系统1台； 4.平板落地支架1套； | 1 | 套 |
| 5 | 心理运动减压系统 | 一、配置要求： 1.智能运动数据采集单车1台；（需内置无线蓝牙数据采集器） 2.智能心理动感单车视频采集设备1套； 3.生理指标采集器1套； 二、功能要求： 1.需具备无线指标采集：需具备生理指标和运动指标两大指标模块，总共不低于9项指标；生理指标：配有智能无线腕表式生理指标采集仪（材质：塑胶抑菌手环，多级手环调节尺度），可实时数据传送，脉搏、血氧、血压、疲劳度等；运动指标：智能心理动感单车减压系统内置无线蓝牙数据采集器，可实时数据传送总里程、时速、能量、内啡肽分泌情况引导（训练300米后产生）、多巴胺分泌情况引导（训练300米后产生）； 2.需具备ECG功能； 3.需具备心理音乐骑行功能； 4.需具备呼吸调节训练功能； 5.需具备趣味骑行功能：不低于4个主要功能主题； 1）实景骑行主题：主题包含不少于10个场景，每个训练项目时长不低10分钟； 2）时间骑行主题动画虚拟模式训练；包含不少于10个主题； 3）美好风景训练主题； 4）画中世界训练主题：该主题训练可以选择训练时间和训练音乐，来访者通过骑行来控制3个风车的转速；训练过程实时显示训练指标，训练结束系统自动生成专业动感单车训练报告； 6.人性化登录方式：系统配置了三组模式加入系统： a.体验模式下用户可以免登录注册体验； b.超级管理模式：超级管理员可以批量导入来访者信息，可以减少注册过程，批量生成用户信息，进入系统体验； c.用户模式：来访者也可以自行注册，并登录进入系统体验； 7.背景主题功能：需可更改系统背景主题：具备不低于8个系统主题； | 1 | 套 |
| （六） | 综合活动室（用于开展心理+生涯活动） |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 1.整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，实现防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H； 2.嵌入式系统版本不低于正版系统13.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 3.采用红外触控技术，实现正版系统和正版系统中进行40点或以上触控； 4.整机内置2.2声道扬声器，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W； 5.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； 6.整机全通道实现纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；实现纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；实现透明度调节；实现色温调节； 7.整机实现5个前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈； 8.整机实现发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏； 9.整机实现蓝牙Bluetooth5.4标准；Wi-Fi制式实现IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；内置WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点实现频段2.4GHz/5GHz； 10.整机内置智能摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，实现输出8192×2048分辨率的照片和视频，实现画面畸变矫正功能； 11.整机摄像头实现人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，实现距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸； 12.整机触摸实现动态压力感应，实现无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细，实现同一支笔，笔头、笔尾书写； 13.整机正版通道实现文件传输应用，实现与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件实现单份删除；接收的文件实现手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认； 14.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并实现查看所有个人教学课件资源； 15.领导视窗：实现同时查看不少于8个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面，实现在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌；单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，实现记录所有管理员的巡视记录，方便回溯； 16.冰点穿透/还原：实现远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻；实现远程批量设置设备的冰冻状态；实现实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案； | 1 | 台 |
| 2 | 心理挂图 | 可提供自然奇妙景观类、心理健康教育类、双歧错觉类、励志类风景类等；规格：40*60（cm）58*42（cm） | 4 | 幅 |
| 3 | 音响 | 1.额定功率：50W； 2.额定阻抗：4Ω； 3.频率响应：55Hz-18kHz； 4.驱动器：采用5.5寸长冲程低音驱动器，一个高音； 5.接口：1路广播输入（70V－110V输入），1路立体声RCA，2路话筒接口； 6.灵敏度：85dB/1W/1M； 7.信噪比：75dB； 8.最大声压级：78dB； 9.箱体型式：倒相式； 10.箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 11.安装：标配壁挂架； | 1 | 台 |
| 4 | 2.4G无线话筒 | 1.调制方式：GFSK； 2.发射频率：2400~2483.5MHz； 3.发射功率：10dBm； 4.传输范围：约20M（视环境变化）； 5.工作温度：-20~75度；功耗：约100mA； 6.电池充电时间：30分钟~1小时； 7.频率响应：50Hz-15KHz； 8.信噪比：90dB； 9.输出电平：200mv； 10.电源供电：5V直流供电； | 1 | 个 |
| 5 | 讲桌 | 1.讲台长*宽*高≥1280mm*580mm*1000mm（±5mm），环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品； 2.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体所有金属板厚度≥1.5mm，老师接触位置为木质桌面，桌面采用E0级环保高密度板； 3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无棱角处理，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒，保护师生安全； 4.讲台实现标准机柜收纳，实现≥12U的设备收纳放置，收纳空间（含机柜部分）≥950mm*500mm*650mm（±5mm），前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前门采用隐藏式按压弹簧开关设计，美观且易于操作，后门采用双开门式设计，只需要一把锁管理； 5.讲台自带≥23.8英寸电容触摸屏且采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；实现≥10点触控；实现屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节； 6.屏体侧面具有物理实体快捷按键≥8个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、对匹配的多媒体设备（如智慧黑板或一体机）进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减；实现与班级多媒体设备无缝对接； 7.接口：HDMIIN≥2个，HDMIOUT≥1个，Type-C≥1个，USB≥4个，RJ45≥1个；AUDIOOUT≥1个，RS232≥1个，220V国标五插电源接口≥1个（实现对外供电）； 8.屏体侧边内置NFC模块；讲台屏至少实现NFC刷卡、二维码2种方式实现设备使用前的用户身份认证； 9.讲台屏自带定制化独立操作系统，基于正版系统11及以上版本，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作； 10.屏幕可调出中控菜单界面，实现一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；实现对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C；11.当接入匹配教室内的录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能；实现当接入匹配教室内的物联产品时，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理； 12.讲台机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏； 13.讲台左侧边配置内嵌式铝合金材质可回弹衣帽钩，表面光滑，做工精细，不突兀，使用时拉开挂钩即可，承重可实现不低于10kg；讲台右侧边配置金属材质水杯支架，方便使用； 14.讲台底部预留脚部空间，内侧采用活动式挡板设计，避免线材外漏，防止老鼠啃咬； | 1 | 个 |
| 6 | 彩色团体活动桌椅 | 1.面板采用25mm免漆板直封边，经过国际一级检查，符合国际标准； 2.单桌尺寸为800mm*400mm，8张单桌可拼接成一个1800mm直径的扇形桌； 3.可随心自由组合拼接成多个形状，圆形、S形、扇形、C形等； 4.适合绘画室、培训室、心理咨询室等使用； 5.高度可定制，幼儿到成年皆可使用； 6.采用圆形框结构横梁以及50加大圆管脚支撑，壁厚达到1.2mm，非常牢固； 7.折叠座椅pu面材质；易清洗和收纳6种颜色和桌面搭配； | 6 | 套 |
| 7 | 生涯活动工具箱 | 生涯工具箱主要作为老师开展生涯课堂互动教学的工具，包含丰富的配件，能辅助老师组织丰富多彩的课堂活动； 1.包括A3白纸：30张、彩笔（12或18色）：8盒； 2.拍卖物品卡：12张、兑换券：60张、拍卖锤：1个、纸牌：10副、多元智能模板图：60份； 3.直条吸管：10包（每包50或100根）、剪刀：10把； 4.特制身份卡牌：2副即8组（共64张）卡牌内容包括：帝王、谋士、将军、副将、连长、队长、炮兵、士兵； 5.特制能力卡牌：1副即2组（共16张）空白名片卡卡纸：60张（规格90mmx54mm）、模拟招聘广告：3张（含支架）、PASS卡：30张； 6.正式出版的生涯规划教材3本，覆盖高一到高三年级，内容包含不限于唤醒生涯意识、开启生涯之旅、剖析真实自我、走进职业深处、准备未来之路、做出生涯决策、积极调适心理等十一部分； | 1 | 套 |
| 8 | 生涯团体道具箱 | 体验的方式实现生涯教育，可以通过辅助集成进行团体生涯规划和分析； 1.分析指导教程：针对个人职业选择的主观和客观因素进行分析和测定，确定个人的奋斗目标并努力实现这一目标，其中包含自我探索、职业探索、潜能探索等等； 2.生涯彩虹分析图：根据生涯彩虹分析图讲述生涯发展阶段与角色彼此的相互影响，展现了生涯发展的时空关系，诠释生涯的定义；其中包含“大周期”（成长期、探索期、建立期、维持期和衰退期）以及“生活空间”； 3.家族职业树：面对职业选择，了解职业借由家族树的探索，帮助你了解家人从事的行业或对你职业的期待以及自我的期许； 4.职业星云盘地图：梦想星空图让学生更好地仰望星空，听从内心的呼唤，发现自己的使命，找到自己的人生方向； 5.生涯连连看：生涯连连看可分为找到目标、分析现状、导出行动计划；在内圈从知识、技能、经历、人脉、天赋五个方面来分析一个人的现状；外圈代表一个理想的职业目标； 6.职业鱼骨图：职业鱼骨图又称特性因素图，通过鱼骨图练习，对过去的你、现在的你、未来的你做评估和展望，明确自我定位，界定自我形象； 7.职业平衡单：通过生涯选择项目、考虑因素、权重比例等分析确定几种生涯选择项目的权重，通过比较确定最终的职业选择； 8.职业兴趣分析卡：Holland职业兴趣理论包含实用型R、研究型I、艺术型A、社会型S、企业型E、事务型C等六种类型，通过研究分析精准定位； | 1 | 套 |
| 9 | 室内团体活动道具包 | 团体活动工具箱课程主要包括有热身游戏、放松游戏，以及八个系列的主题训练活动：环境适应、沟通交往、竞争合作、自我意识、创新实践、意志责任、学习管理、心灵成长；相应的活动器材包括活动工具箱和活动音乐等，包含了学生在活动过程中将要使用的工具和配乐；活动包尺寸：55*35*22cm各类型，适合30－50个人同时使用； 1.环境适应篇：有缘相识、寻人行动、个性名片“松鼠”搬家、多元排队、体验放松“蜈蚣”翻身； 2.沟通交往篇：“变形虫”、我说你画、“盲人”旅行、最佳配图、我说你剪、风雨同行、找“领袖”、人体“拷贝”； 3.竞争合作篇：“啄木鸟”行动、广告设计、解开“手链”、造“房子”、穿越“沼泽地”； 4.自我意识篇：画“自画像”、音乐与意象、我要、留舍最爱、背后留言、目标搜索； 5.创新实践篇：卖梳子、遵从指导、心中的塔、传球夺秒、比比谁高、高空飞蛋、畅想拼图、平面魔方； 6.意志责任篇：突出重围、举手仪式、护蛋行动、手指的力量、祝福花篮、接受现实、承担责任、信任后仰； 7.学习管理篇：时间分割、于无声处、时装秀、用途无限、资源共享、寻找变化、一分钟价值、集思广益； 8.心灵成长篇：走出“舒服圈”、收获“糖弹”、看我“走过来”、规则的意义、寻宝记、心灵电报、感恩父母、命运之牌； 同时配有：活动指导手册1套、活动工具箱1个、活动音乐盘1张、管理软件1套；包含3大模块：团体活动训练系统、团体活动素质拓展训练系统和团体活动协同追踪系统；团体活动训练系统：单个活动团体活动训练记录、备注、场景上传等；团体活动素质拓展训练系统：户外拓展项目的登记记录、信息上传、任务总结、活动查询等；团体活动协同追踪系统：活动协同记录、针对单个活动的记录追踪和团体成长； | 2 | 套 |
| 10 | 高中生涯时刻表 | 介绍高中各阶段的重要生涯任务，强化生涯规划意识； 1.产品尺寸：3000mm*1200mm； 2.产品内容：高中阶段每学期重要时间节点及相应的主要生涯规划与升学规划的任务，促进学生的生涯行动；3.产品材质：定制； | 1 | 套 |
| 11 | 霍兰德地贴 | 1.产品尺寸：2400mm*2779mm；2.产品内容：霍兰德职业兴趣类型理论知识，六大兴趣类型特质介绍；普及职业兴趣类型知识，帮助学生剖析自我个性，寻求职业兴趣；帮助学生找到适合自己的专业、职业和努力方向；聚焦于可以带给我们“高峰体验”的活动和工作；充分发挥个人才能，创造性地学习和工作，提高学习、工作效率；3.户外可移+地贴膜，材质：PVC地贴膜； | 1 | 块 |
| 12 | 校园心理情景剧器材箱 | 心理剧道具箱是以美国最新的心理剧理论（螺旋心理剧，简称TSM）为依据，以国内心理学专家的实际经验为指导而研发而成的；不同于传统心理剧，TSM更加注重“主角”力量的建设，避免对“主角”造成二次创伤，因而道具箱在设计的时候也注重增加力量构建的元素；在听取了有关专家的意见之后增添了促进快速放松的元素，使得道具箱不仅实际应用性强，而且具有新奇、增强兴趣等特点；我公司每年邀请国际权威培训师进行现场教学培训，演示心理剧导剧的过程以及相关道具的使用，为心理剧道具箱客户提供无限提升的平台； 一.适用于各种心理问题：一般心理问题如环境适应、人际交往，严重心理问题如长期情绪困扰、压力问题，心理创伤如PTSD、性创伤、童年创伤等； 二.设备构成：1.心理剧道具箱一只；2.多种颜色的丝巾；3.辅助放松的香薰产品以及配件；4.突出人物个性的面具；5.创伤衣；6.自主版权心理创伤卡片；7.国内著名专家编写的书籍一本；8.胶带以及剪刀等常用工具； 三.心理剧使用手册：心理剧道具箱简介、心理剧操作说明、心理剧参考书目； | 1 | 套 |
| 13 | 心理干预与冲突化解套装 | 心理干预与冲突化解套装包括：4个内容不同的冲突化解6面体，6面体分别代表爱、正、真、责、义和信，可通过扫描每面的二维码形式查看视频课程；心理干预与冲突化解分为八个步骤：事件陈述、察觉感受、描述行动、孩子回应、目的判断、观念分析、原因反思和锦囊妙计； 1.创作“电影剧本”（对应事件陈述，有相关视频课程） 想一想你与自己的孩子最近遇到的一次挑战；将其写下来；描述当时发生了什么，就像写电影脚本一样：你的孩子做了什么，你是如何反应的，然后发生了什么； 2.父母找出自己当时的感受；（对应察觉感受，有相关视频课程） 3.父母找出当时采取的行动；（对应描述行动，有相关视频课程） 从心理干预与冲突化解套装使用第二步选择的六面体中翻到B面，看看自己基于当时感受所采取的行为是否与B面描述的典型行动相近；相较于上一步觉察自己的内在感受来说，找出自己的行动要容易的，因为行动是可观察到的；但之所以先觉察感受再找自己的行动与之对应，因为我们都是先有一种感受，然后再采取行动——虽然感受经常被忽略，但其实在人际沟通中感受有着非常重大的作用和使命；如果发现你的行为出现在另一个六面体的B面，就再看看另一个六面体B面所描述的感受是否更接近你当时的深层感受； 4.查看孩子的回应；（对应孩子回应，有相关视频课程） 当找到A面感受与B面父母的行动以后，查看这个六面体的C面，看看那些描述中有哪一种与孩子对你行动的回应相近吗；经过前面三步，找到三面都跟自己实际情况一致的六面体，这个“心理干预与冲突化解套装”对应的就是自己亲子冲突的化解方案；若发现三面不能一致，就需要在指导者的陪伴下重新进行梳理，最终一定能够找到跟自己实际情况一致的心理干预与冲突化解套装作为亲子冲突问题化解的参考； 5.做出推断；（对应目的判断，提供1部参考相关视频课程） 要想化解问题，首先得有一个对问题的诊断；每个孩子做出的“问题行为”背后，都有其未被满足的心理需要，或者说是想要达成一个目的；由浅至深分别是：寻求过度关注、寻求权力、寻求报复、自暴自弃；心理干预与冲突化解套装D面帮助父母做出准确的推断；详细解读请参考相应课程； 6.了解孩子内心深处的错误观念（对应观念分析，有相关视频课程）； 7.觉察父母的不良行为与观念（对应原因反思，有相关视频相关课程）； 8.打开心理干预与冲突化解套装（对应锦囊妙计，有137部相关视频课程）； | 1 | 套 |
| 设备总计： |  |  |  |  |
| 二、装潢装饰 |  |  |  |  |
| （一） | 接待阅览室 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 地板 | 复合木地板； | 32 | 平 |
| （二） | 教师办公测评室 |  |  |  |
| 1 | 地板 | 复合木地板； | 14.5 | 平 |
| 2 | 成品门 | 实木复合，门参考尺寸2000*800mm，厚45mm，免漆； | 1 | 樘 |
| 3 | 隔断 | 石膏板+轻钢龙骨+加隔音棉； | 18 | 平 |
| （三） | 个体辅导沙盘室 |  |  |  |
| 1 | 地板 | 复合木地板； | 14.5 | 平 |
| （四） | 音乐减压放松室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 石膏板吊顶； | 14.5 | 平 |
| 2 | 地板 | 复合木地板； | 14.5 | 平 |
| 3 | 隔断 | 石膏板+轻钢龙骨+加隔音棉； | 18 | 平 |
| （五） | 情绪宣泄室 |  |  |  |
| 1 | 宣泄室地板 | 无毒无味优质地垫； | 15 | 平 |
| 2 | 宣泄室软包 | 不低于5cm厚的优质海绵，PU皮外包（高2m）无毒、环保产品，尺寸约60*30*2cm（长宽厚）安装简便，直接拼在地面即可；EVA发泡材料，无毒高密度海绵，外包双层胶压面料，内含生物抗菌型净化绵，甲醛净化效率≥80%；燃烧增长速率指数：FIGRA0.4MJW/s≤750，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内有无燃烧滴落物引燃滤纸现象； | 35 | 平 |
| （六） | 综合活动室（用于开展心理+生涯活动） |  |  |  |
| 1 | 地板 | 复合木地板及辅材； | 100 | 平 |
| 2 | 隔断 | 含石膏板、轻钢龙骨、隔音棉、辅材等。 | 30 | 平 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 第十九项：卫生保健室.诊疗室（1间） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 检查床 | 平板诊查床，规格尺寸约1880mm*600mm*670mm，床框采用40mm*20mm*1.2mm厚的圆形管焊接；床腿采用圆形管焊接；床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成； | 2 | 张 |
| 2 | 输液架 | 1.规格：108-199cm，高低可调； 2.材质：优质不锈钢； 3.承重：1-3kg，可多人使用； 4.三角支撑底座，更稳； | 2 | 套 |
| 3 | 体重秤 | 指针为金属铝制指针，精准，不易断，物理秤抗干扰；表盘清晰明了，精准稳定灵敏；静电喷塑，铝制清晰测量杆；最大称量160千克，最小分度值0.5千克，量度范围700mm-1900mm，最小分度值5mm误差±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活； | 2 | 台 |
| 4 | 电子肺活量计 | 1.供高中卫生室测试学生肺活量使用； 2.规格：电子式，测量范围：0-10000mL，最小分辨率：1mL； 3.测量误差≤±5％； 4.工作电压：220V/50Hz或交直流两用； 5.配一次性吹嘴2000只； | 2 | 台 |
| 5 | 电子血压计 | 1.3.8英寸大屏智显，血压脉搏同测，双组记忆，智能加压，语音播报，误动作提示； 2.类型：上臂式； 3.环保锂电池，满电可测200+次； 4.测量方法：示波测定法； 5.压力测试范围：0-40kpa； 6.记忆组数≥50组； | 1 | 台 |
| 6 | 血压计 | 1.双刻度显示，清晰读数； 2.表面喷塑处理，防腐、耐磨、美观； 3.试管顶部加阻录纸，防止使用不当水银漏出； | 1 | 台 |
| 6 | 听诊器 | 单用听诊器，镀铬耳挂，橡胶导管，扁型听头； | 2 | 付 |
| 7 | 紫外线灯 | 紫外线杀菌灯车：紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度；采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁；传动部分采用新型工艺，灯架部位采用定位装置，灯管两端接触性良好；定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭； | 1 | 台 |
| 8 | 视力表灯箱 | 标准对数LED5m;视力表灯箱采用LED光源及导光板，三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金喷漆外框，规格：895*295*10mm；电压：220V/50Hz，输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线； | 1 | 台 |
| 9 | 落地蛇形灯 | 不锈钢，手术反光灯，带安全保险丝，升降杆调整范围：1380㎜—1730㎜;电源电压：220V±22V50Hz±1Hz;输入功率：≤200VA;环境温度：5℃--40℃;湿度≤80%;大气压力：86Kpa--106Kpa;使用灯泡功率：≤200W;电源线长度：1650mm； | 1 | 台 |
| 10 | 额戴反光镜 | 直径80mm，五官科反光器具； | 1 | 只 |
| 11 | 串镜片 | 检查眼镜视力专用，精致铝盒装；串镜片：规格型号30型，每排5片，共6排30片； | 1 | 套 |
| 12 | 测径规 | 钢制，340mm×75mm×2mm，外径测量范围：0-500mm，内径测量范围：0-250mm； | 1 | 只 |
| 13 | 担架 | 折叠式，2100×500×170mm折叠式担架承受最大静载荷150Kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面.帆布缝制处及担架脚无开裂.破损现象； | 1 | 付 |
| 14 | 身高坐高计 | 机械式身高量程60～200cm，坐高量程40～120cm，分度值1mm，误差±2mm，重复性±2mm；底板：398*386*15mm.坐板：390*290*15mm；显示：刻度尺；刻度尺使用灵无分段.接活，刻度计不锈钢或铝合金制，刻度计缝； | 2 | 套 |
| 15 | 急救箱 | 纱布块，药棉，创口贴，体温计，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等（具体配置参照客户要求）； | 1 | 套 |
| 16 | 外伤处理器械 | 脱脂纱布1包，药棉1包，绷带1卷，40止血带1根，创口贴10片，镊子1把，剪刀1把，酒精1瓶，碘伏1瓶，止血钳1把，缝合针1包，缝合线1捆等等； | 1 | 套 |
| 17 | 口腔检查器械 | 塑料箱，一次性口腔器械盒，口镜，口腔镊，牙探针，压舌板，弯盘等； | 1 | 只 |
| 18 | 卫生箱 | 铝合金359mm*189mm*209mm，内有隔层，可手提或肩背； | 2 | 只 |
| 19 | 远视力表 | 视力检测用400mm*660mm，纸质； | 1 | 张 |
| 20 | 近视力表 | 视力检测用210mm*770mm，纸质； | 1 | 张 |
| 21 | 胸围尺 | 150cm，测量范围：0-150cm材质：ABS；PVC塑料质，顶端粘附金属薄片；2.双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≥1500mm； | 2 | 条 |
| 22 | 辨色图谱 | 色盲检查图（第三版）； | 1 | 本 |
| 23 | 教室卫生测量尺 | 材质：木质，规格：三折； | 1 | 把 |
| 24 | 屏风 | 移动式；180*50cm*4片，屏风架为2.5cm以上不锈钢材料焊制而成，屏风布，底部滑轮稳定； | 1 | 套 |
| 25 | 器械台（车） | 不锈钢双层，带轮，500*400*850mm； | 1 | 台 |
| 26 | 污物桶 | 不锈钢300mm，脚踏翻盖式； | 2 | 只 |
| 27 | 敷料缸 | 不锈钢9cm； | 2 | 只 |
| 28 | 棉球缸 | 不锈钢9cm； | 2 | 只 |
| 29 | 器械缸 | 不锈钢，折叠式盖子，中号； | 2 | 只 |
| 30 | 贮槽 | 不锈钢20cm； | 2 | 只 |
| 31 | 方盘 | 不锈钢31*24cm； | 2 | 只 |
| 32 | 带盖方盘 | 不锈钢23*15cm； | 2 | 只 |
| 33 | 酒精灯 | 150ml，加厚玻璃酒精灯； | 2 | 只 |
| 34 | 冲眼壶 | 不锈钢； | 1 | 只 |
| 35 | 受水器 | 塑料精制而成； | 1 | 只 |
| 36 | 医用剪刀 | 12.5-22cm，12把/套； | 1 | 套 |
| 37 | 医用镊子 | 12.5-25cm，6种/套； | 1 | 套 |
| 38 | 叩诊锤 | 不锈钢支架，带刻度； | 1 | 支 |
| 39 | 压舌板 | 14cm不锈钢； | 5 | 支 |
| 40 | 口镜 | 27平光/放大； | 3 | 支 |
| 41 | 止血带 | 卡扣式； | 5 | 只 |
| 42 | 计算器 | 十二位电子显示； | 2 | 只 |
| 43 | 回转台 | 回转台，可旋转，高度12cm，盘面直径29cm，底座的直径20cm； | 1 | 只 |
| 44 | 氧气瓶 | 10L钢制，含氧气吸入器等； | 1 | 套 |
| 45 | 秒表 | 液晶数字式秒表：显示月、日、星期、时、分、秒;1/100秒计时（<30分）； | 1 | 只 |
| 46 | 注射器 | 5ml一次性灭菌塑料注射器； | 10 | 支 |
| 47 | 神灯 | TDP治疗器、2~25微米特定电磁波； | 1 | 台 |
| 48 | 电子握力计 | 电子式，材质：塑料，电子；测量范围：1-90KGF；分辨率：0.1KGF；测量精度：0.2%FS；电源电压：6.5-12V（电池），标准9V； | 1 | 台 |
| 49 | 照度计 | 最大测量：100000Lux，准确度高反应速度快，读值锁定功能，可锁定测量值，符号及单位显示，读取方便，自动归零，测量范围：1Lux-100000Lux，分辨率：1Lux，显示：31/2位液晶显示器，显示量大读数1999，量程档位：2000Lux档.20000Lux.100000Lux，Lux档显示之读数需要×10才为正确的照度值，100000Lux档显示之读数需要×100才为正确的照度值，准确度：±（4%rdg+2d）0-19999Lux，±（5%rdg+2d）20000-100000Lux，（以色温2856K标准面灯校正），重复测试：±2%，温度特性：±0.1d/℃，取样率：2.0次/秒，感光体：光二极管附滤光镜片，守载显示：2000Lux，20000Lux档过载显示“1”； | 1 | 台 |
| 50 | 氧气袋 | 42L氧气包； | 2 | 只 |
| 51 | 音叉 | 钢质256Hz； | 1 | 套 |
| 52 | 异物针 | 不锈钢，直，弯各一支； | 1 | 套 |
| 53 | 血糖仪 | 著名商标，250组记忆，8秒快速检测； | 1 | 只 |
| 54 | 放大镜 | 手持式，金属外圈，5倍放大； | 1 | 只 |
| 55 | 喉头喷雾器 | 医用（单手式双管）； | 2 | 只 |
| 56 | 白大衣 | 涤平（抗菌型），易洗耐磨，抗皱不起球，透气性好； | 10 | 件 |
| 57 | 工作帽 | 涤卡面料/涤平； | 10 | 只 |
| 58 | 夹板 | 木质夹板，每组三套； | 1 | 只 |
| 59 | 拐杖 | 铝合金材质，可伸缩； | 1 | 付 |
| 60 | 体温计 | 玻璃水银制； | 10 | 支 |
| 61 | 电子体温计 | 测试范围：32℃~42.9℃； 电池：DC1.5V； 测试时间：15~20S； 准确度：±0.1℃； 显示方式：液晶显示； 本体重量：10g； 产品尺寸：125*19*9mm； 使用温度：5℃~40℃； 相对湿度：≤80%； | 5 | 支 |
| 62 | 红外线体温计额温计 | 测量范围：体温测量32℃~42.9℃； 测量时间：0.5秒； 记忆数据：32组（可循环）； 储存环境：-25℃~55℃湿度≤90%； 测量精度：误差值±0.2℃； 供电方式：电池； 工作环境：16℃~35℃湿度≤85% | 1 | 台 |
| 63 | 电炉 | 密闭式，功率1000W； | 1 | 只 |
| 64 | 热水袋 | 大号橡胶注水暖水袋； | 1 | 只 |
| 65 | 观片灯 | 观片灯采用直流供电，实现了无闪烁；它在光源品质、寿命、外观以及观看时的舒适度等方面均较传统的观片灯更优越；观片灯的光线均匀、柔和，不仅能充分显示胶片记录的信息，也非常有效地保护了观片医生的眼睛； | 1 | 台 |
| 66 | 止血带 | 一次性使用捆扎止血带，点连式，50条/盒，用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流； | 1 | 盒 |
| 67 | 诊察桌 | 全钢板拆装式，外形尺寸1200*600*750mm结实耐用美观大方； | 1 | 张 |
| 68 | 诊察凳 | 不锈钢五爪转凳凳面尺寸32cm高度40-50cm底座35cm； | 2 | 把 |
| 诊疗室 |  |  |  |  |
| 1 | 输液椅 | 约625mm*735mm*1013mm（±10mm）； 1.椅腿（脚）及扶手：采用铝合金压铸成型，表面采用耐磨的静电环氧基粉末或聚酯或氟炭喷涂，扶手面加装高密度聚氨酯（PU）； 2.座板和背板：背板≥20mm；座板≥20mm厚高密度聚亚氨酯（PU）频繁使用不会引起变形、起皱、断裂、破碎； 3.座板支撑架：每个独立座椅下面设有两个尺寸为300mm*35mm*119mm铝合金支架，并加配专用的固定卡扣；从而加强整个座椅的受力； 4.承重连接横梁：材质采用高强度80mm*40mm*1.8mm冷轧钢管； 5.输液杆（选配）：采用不锈钢输液杆，不易生锈； 6.座椅和椅背采用连体式设计，安装上有一定的倾角；座板之间的缝隙设置合理，扶手与座板间无缝处理，扶手前端座与座之间≤1cm； | 10 | 张 |
| 药房 |  |  |  |  |
| 1 | 医用药品柜 | 约900mm*450mm*2000mm； 1.材质：采用≥1.0mm厚SECC双面镀锌电解钢板； 2.表面处理：采用环氧树脂粉末静电喷涂处理，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 3.五金：缓冲门铰（铰链）； 4.拉手：塑料凹拉手；5.锁具：锁片≥3mm加厚处理，一个系列的锁具配有万能钥匙和抽蕊钥匙（方便管理和维修）； 6.配置：上玻璃门，内含两块层板，下钢制门，内含一块层板，均为双层门板； 7.所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、打磨而成，再环氧树脂粉末静电喷涂处理、高温固化、安装而成。 | 5 | 个 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 第二十项：音乐合唱教室（1间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 立式钢琴 | 尺寸约长1495mm×宽592mm×高1179mm； 1.铁板：翻砂铸造铁板，铁板链接处采用铁板受力梁式中盘连接结构工艺，音色纯正； 2.音板：采用白松制作不等厚加强型实木音板，加强型防爆裂处理，浮动式静音角设计； 3.琴弦：音色纯净，音准稳定； 4.弦码：使用色木多层弯压设计的弦码，保留木材原有纹路，更利于振动传递，音频振动响应精确、迅速； 5.弦轴板：由多层硬木交错拼接而成的弦轴板，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性； 6.弦槌：采用传统工艺制作的专业级蓝芯弦槌，加厚纯羊毛毡，弦槌芯使用桃花芯木，并应用传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透； 7.制音器：采用羊毛制作，制音效果佳； 8.转击器、联动杆、制音杆、顶杆：采用坚硬细密的木材制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅； 9.踏板：踏板杠杆运用高强度弹簧钢片结构（非螺旋弹簧），中踏板运用拉杆结构，使踏板运动时无噪音、更稳定； 10.弦枕：中高音区开槽加镶嵌硬质钢弦枕，保证中高音色更稳定，更平整； 11.击弦机：采用传统设计的双背档结构的击弦机，无塑料件，总档采用铝合金材质，更稳定； 12.背柱：采用六根实木不等距制作的背柱，提供超强的支撑力，按钢琴内部张力分布而不等距排列； 13.键板：采用木材制作的实木键板，性能稳定； 14.琴键：采用88键亚光黑键，色泽和质感如同乌木，触感舒适自然，云杉实木键盘； 15.中盘：采用木制中盘，无塑料或金属件固定件，使音色和音响共鸣更稳定； 16.缓降器：采用新型键盖零角度缓降器，任意角度开始下落都具有缓降功能，安全耐用； 17.脚轮：采用单轮脚轮，可调高度，具有转动灵敏，推行顺畅，噪音低的特点； 18.外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，配以高科技静电喷涂.自动淋油等涂漆工艺，令表面如镜面般平整.光亮； | 1 | 台 |  |
| 2 | 钢琴凳 | 实木制，凳面材质：皮； | 1 | 个 |  |
| 3 | 音箱 | 1.类型：全音域两路音箱（两分频）； 2.频率响应：不劣于55Hz-19KHz(-3dB)； 3.灵敏度：≥92dB1.0W/1m； 4.声压级：≥112dB（连续）.118dB（峰值）； 5.阻抗：8Ω； 6.额定功率：≥100W；峰值功率：≥400W； 7.单元配置：LOW：不劣于1×8"（Φ36mm音圈）HI：不劣于1×1"（Φ25mm音圈）； | 2 | 只 |  |
| 4 | 功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声不小于200W×2，4Ω立体声不小于380W×2； 2.信噪比不小于105dB； 3.频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz； 4.内置不小于6路220V电源时序输出插座； 5.解决其他音频设备供电需求； 6.功放具有远程控制端口，实现有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机； 7.保护功能不少于短路、限幅、直流、过热、过载、软启动； 8.LED指示不少于保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； 9.LCD显示不少于工作温度、日期、时间、工作电压； 10.不少于2个日期时间参数设置按钮； 11.含2只配套话筒； | 1 | 台 |  |
| 5 | 调音台 | 1.输入：12路线路输入，其中6路单声道输入，4组立体声输入，1组2TR输入； 2.输出：立体声主输出L.R；编组×2；一组MONITOR控制室立体声监听输出；一路立体声监听耳机输出；辅助AUX×2，具有两路辅助发送接口，以及一路立体声辅助返回接口具备分离开关的录音机输入/输出，将讯号发送到控制室和主混音输出； 3.效果器：内置24BT高精度数字DSP效果； 4.幻象供电：每路带单独48V幻象供电开关； 5.衰减器行程：ALPS60mm高精度衰减器推子； 6.具有脚踏开关输入输出接口； | 1 | 台 |  |
| 6 | 机柜 | 80cm高机柜，SPCC冷轧钢板，含1块固定板，1个电源接线板，立柱壁厚不低于1.2mm； | 1 | 套 |  |
| 7 | 音乐凳 | 1.尺寸：450*390*370mm士10mm，壁厚3.5mm； 2.材质：高密度PE； 3.工艺： （1）滚塑制作，材质轻，耐抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象； （2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒； （3）底部须有三个加厚凸起耐摩擦底座性； 4.功能：可自由组合成各种形状激发学生们的动手能力和创造思维能力；凳子底部必须带提手，方便搬运； | 60 | 个 |  |
| 8 | 乐谱架 | 大小约450mm×300mm，冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度；谱台带有2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转；谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固；谱架为高度500-1400mm可调节，3节升降杆，每节均用螺栓紧固，底脚带防滑胶套； | 53 | 个 |  |
| 9 | 矮柜 | 1.规格：约800*400*900mm； 2.结构：木质结构，放置两层层板，中间放置一张立板； 3.材质：柜身及层板材料采用18mm厚E0级双贴面三聚氰胺板，板材所有截面均经全自动封边机封边处理； | 6 | 个 |  |
| 10 | 展板 | 教室装饰知识展板、采用亚克力发光板厚度约5mm；内容包含相关音乐的知识，规格：≥80*60cm，6个为一套； | 1 | 套 |  |
| 11 | 节拍器 | 机械式机芯； ▲依据GB/T5170-2017、GB28489-2022《乐器有害物质限量》标准，挥发性有害物质甲醛含量≤0.08mg/㎥，符合国家标准为合格产品； | 1 | 个 |  |
| 12 | 碰钟 | 材质为镀铜，系丝带型，直径为45mm，壁厚为2mm；两个一对，手持碰撞发声； | 2 | 对 |  |
| 13 | 响板 | 1.尺寸：约5.5cm； 2.材质：木质响板，光滑无毛刺； | 2 | 个 |  |
| 14 | 三角铁 | 钢制，边长分别为15cm.20cm.25cm，三件一套（6寸.8寸.10寸）； | 2 | 副 |  |
| 15 | 双响筒 | 由筒体、手柄、击槌组成；筒体为原木色；筒体全长不小于180，筒体直径不小于38mm，手柄用硬杂木制成，握把全长不小于150mm，击槌用硬杂木制成，击锤全长不小于150mm，两端呈球状；产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀；敲打双响筒时，能发出两种频率不等的声音； | 2 | 副 |  |
| 16 | 沙锤 | 木质手柄，内装铁砂，20cm，1对2个； | 3 | 副 |  |
| 17 | 小堂鼓 | 材质：牛皮；规格：鼓面ф≥220mmm，高度≥160mm，鼓面无破损，无皱折，坚韧，富有弹性；鼓体与手柄表面无疤痕，无裂缝，喷红漆；鼓槌用硬杂木制成，前端呈球状，表面无疤痕，涂树脂漆； | 4 | 个 |  |
| 18 | 小镲 | 直径：15CM材质：响铜； | 2 | 套 |  |
| 19 | 大镲 | 直径：25CM材质：响铜； | 2 | 套 |  |
| 20 | 木鱼 | 材质为硬木，七音，色泽：红色，带敲击锤，设有发音孔，七个一组； | 4 | 套 |  |
| 21 | 铝板琴 | 音阶：32音，工艺：抛光打磨去峰边，铝片材质：铝材，琴键为银白色及黑色铝板，琴架为风干木可区分音，能演示高、中、低音；琴身总长度：60~65CM，大头宽度：30~34CM，小头宽度+：14~16CM | 1 | 套 |  |
| 22 | 木琴 | 1.双排32音； 2.材质：仿红木； 3.琴片：宽不小于30mm，厚不小于15mm； 4.音质要求：余音长，声音集中；高音区洪亮；中音区清脆、明亮；低音区淳厚.圆润； 5.配敲击棰2根，升降琴架一副； 6.其他要求：能适合演奏各种形式的音阶、琶音、滑音、颤音、滚奏音、双音、跳进乐句； | 1 | 套 |  |
| 23 | 康佳鼓 | 材质：椿木，鼓身表面油漆均匀，无坠漆； | 1 | 套 |  |
| 24 | 卡宏鼓 | 1.材质：环保木； 2.规格：≥450*270*270mm； 3.内置弦响，音色细致，低音饱满； 4.箱鼓鼓面，张力均匀，强度好； | 2 | 个 |  |
| 25 | 非洲鼓 | 1.尺寸：12寸； 2.鼓面：原色山羊皮，没有经过化学处理，手感舒适，音质好； 3.鼓腔：木质，鼓体硬度高，密度大，音质好； 4.工艺精细.花纹精美.颜色多样； 5.鼓表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角； | 2 | 个 |  |
| 26 | 陶笛 | 律制：采用十二平均律，标准音：a‵为440.00~442.55Hz，音域：单管少于一又二分之一个八度，多管少于两个八度，各音音准允许误差：-20~+20，相邻两音音准误差之差：≤10；图案、字迹清晰，共鸣腔内洁净；发音灵敏，音量变化丰富，发音孔吹哨口圆润、光滑，表面无裂缝长18cm宽9cm，厚5.5cm，材质白云土，调门：中音C调，音域：十三度音，孔数：12孔，工艺：传统工艺，手绘； | 60 | 个 |  |
| 27 | 葫芦丝 | 普通型可拆三音葫芦丝，天然紫竹，B调，十二平均律，标准音440HZ； | 60 | 个 |  |
| 28 | 竹笛 | 1.材质：国家级苦竹园区所产优质苦竹；2.尺寸：笛子长≧48CM；笛身直径≧1.9CM； 3.竹龄：四年以上； 4.外观：优质苦竹、仿牛角装饰、红色扎线、单接黄铜、激光刻诗； 5.品质：考级级别； | 60 | 只 |  |
| 29 | 唢呐 | 材质：黑檀喇叭口：黄铜； | 1 | 支 |  |
| 30 | 琵琶 | 1.琴头：牡丹头饰； 2.背板材质：椴木； 3.弦轴材质：色木； 4.面板材质：梧桐木； 5.琵琶全长：1015mm宽：305mm有效弦长：720mm； 6.配件：帆布轻体盒包装，有彩色印刷合格证，三包售后，使用说明书；7.品质：考级级别； | 2 | 把 |  |
| 31 | 琵琶配件 | 拨片、胶布、琴弦； | 4 | 套 |  |
| 32 | 中阮 | 材质：椿木；面板：桐木；琴头：牛骨雕刻牡丹花；琴轴：镶骨麻花琴轴；琴弦：钢丝弦；琴品：钢品或铜品；音窗：圆形或小鸟式音窗，按黄金比例，对称开窗，做工精细；琴码：纯手工打磨，底部贴合面板，保证不跑弦，不倒弦，配阮包； | 2 | 把 |  |
| 33 | 中阮配件 | 拨片、胶布、琴弦； | 2 | 套 |  |
| 34 | 二胡 | 1.规格：六角筒；2.琴体材质：特质红木抛光处理； 3.琴皮材质：采用野生优质莽皮； 4.音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡； 5.音窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方； 6.二胡的音域可达三个八度，发出的乐音有着丰富的表现力，它以接近于人声的音色，成为一种富于歌唱性的乐器，有人还因此称它为"中国式小提琴"； 7.品质：考级级别； | 2 | 把 |  |
| 35 | 二胡配件 | 琴码，松香，琴弦； | 10 | 套 |  |
| 36 | 古筝 | 主材：红檀外装饰，特级泡桐精选面板，手工实木红檀边饰条，面饰及工艺：红檀面饰，纳米高科技穿弦孔，陈年防蛀处理紫竹岳山条，前后岳山耳配饰为红檀，筝首盒：盒内井行状防变形制作，侧板为内扣热压定位，筝码采用花梨木，V型水牛骨，整体古筝已做过防蛀处理； | 8 | 架 |  |
| 37 | 古筝支架 | 与古筝配套使用，实木材质，H型版型，外涂环保油漆，无污染，质地透亮，色泽饱满均匀，支架顶部与古筝接触的部位有防滑橡胶垫，防止古筝滑落磨损，螺丝固定纽，花窗两侧有调节孔，方便调节横杆高度； | 8 | 套 |  |
| 38 | 古筝凳 | 圆凳，材质：实木毛绥组合设计，传统富有古典韵味，古筝专业凳；面板，纹理清晰，环保生漆，健康无毒； | 8 | 个 |  |
| 39 | 扬琴 | 材质：大果紫檀；工艺：贴雕工艺；面板：泡桐，年温湿度变化细微，面板色泽古朴典雅，纹理顺直，均匀，木材无疤瘌，孔洞，虫眼；年轮纹路比较协调；精心研磨拼接；触摸琴面板质地软硬适中，摸上去有沙沙声，能感到木质厚重有肉，富有弹性；音梁：上等白松木做音梁，木质松透导音稳定；琴珠：采用纯不锈钢滚珠，传导性精准稳定；调音顺滑定音更加准确；琴弦：扬琴弦；琴码：亚花梨，嵌骨琴牙实用美观；扬琴盖板：合页内置，不外露，保证美观；配件：扬琴盒，扬琴架子，琴竹，调音扳手。 | 1 | 台 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 第二十一项：声乐器乐教室（1间） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 立式钢琴 | 尺寸约长1495mm*宽592mm*高1179mm； 1.铁板：翻砂铸造铁板，铁板链接处采用铁板受力梁式中盘连接结构工艺，音色纯正； 2.音板：采用白松制作不等厚加强型实木音板，加强型防爆裂处理，浮动式静音角设计； 3.琴弦：音色纯净，音准稳定； 4.弦码：使用色木多层弯压设计的弦码，保留木材原有纹路，更利于振动传递，音频振动响应精确、迅速； 5.弦轴板：由多层硬木交错拼接而成的弦轴板，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性； 6.弦槌：采用传统工艺制作的专业级蓝芯弦槌，加厚纯羊毛毡，弦槌芯使用桃花芯木，并应用传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透； 7.制音器：采用羊毛制作，制音效果佳； 8.转击器、联动杆、制音杆、顶杆：采用坚硬细密的木材制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅； 9.踏板：踏板杠杆运用高强度弹簧钢片结构（非螺旋弹簧）），中踏板运用拉杆结构，使踏板运动时无噪音、更稳定； 10.弦枕：中高音区开槽加镶嵌硬质钢弦枕，保证中高音色更稳定，更平整； 11.击弦机：采用传统设计的双背档结构的击弦机，无塑料件，总档采用铝合金材质，更稳定； 12.背柱：采用六根实木不等距制作的背柱，提供超强的支撑力，按钢琴内部张力分布而不等距排列； 13.键板：采用木材制作的实木键板，性能稳定； 14.琴键：采用88键亚光黑键，色泽和质感如同乌木，触感舒适自然，云杉实木键盘； 15.中盘：采用木制中盘，无塑料或金属件固定件，使音色和音响共鸣更稳定； 16.缓降器：采用新型键盖零角度缓降器，任意角度开始下落都具有缓降功能，安全耐用； 17.脚轮：采用单轮脚轮，可调高度，具有转动灵敏，推行顺畅，噪音低的特点； 18.外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，配以高科技静电喷涂、自动淋油等涂漆工艺，令表面如镜面般平整、光亮； | 1 | 台 |  |
| 2 | 钢琴凳 | 实木制，凳面材质：皮； | 1 | 个 |  |
| 3 | 磁性黑板 | 1.规格：1000mm*2000mm，误差±10mm； 2.材质：锌背白板，表面PET覆膜，厚铝合金包框； 3.要求：两面用，带磁扣、板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹； 4.含支架； | 1 | 块 |  |
| 4 | 音箱 | 1.类型：全音域两路音箱（两分频）； 2.频率响应：不劣于55Hz-19KHz（-3dB）； 3.灵敏度：≥92dB1.0W/1m； 4.声压级：≥112dB（连续）.118dB（峰值）； 5.阻抗：8Ω； 6.额定功率：≥100W；峰值功率：≥400W； 7.单元配置：LOW：不劣于1×8"（Φ36mm音圈）； HI：不劣于1×1"（Φ25mm音圈）； | 2 | 只 |  |
| 5 | 功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声不小于200W×2，4Ω立体声不小于380W×2； 2.信噪比不小于105dB； 3.频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz； 4.内置不小于6路220V电源时序输出插座； 5.解决其他音频设备供电需求； 6.功放具有远程控制端口，实现有线和无线远程控制该功放和内置的不小于六路电源时序输出开关机； 7.保护功能不少于短路、限幅、直流、过热、过载、软启动； 8.LED指示不少于保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； 9.LCD显示不少于工作温度、日期、时间、工作电压； 10.不少于2个日期时间参数设置按钮； 11.含2只配套话筒； | 1 | 台 |  |
| 6 | 调音台 | 1.输入：12路线路输入，其中6路单声道输入，4组立体声输入，1组2TR输入； 2.输出：立体声主输出L、R；编组×2；一组MONITOR控制室立体声监听输出；一路立体声监听耳机输出；辅助AUX×2，具有两路辅助发送接口，以及一路立体声辅助返回接口，具备分离开关的录音机输入/输出，将讯号发送到控制室和主混音输出； 3.效果器：内置24BT高精度数字DSP效果； 4.幻象供电：每路带单独48V幻象供电开关； 6.具有脚踏开关输入输出接口； | 1 | 台 |  |
| 7 | 音乐凳 | 1.材质：ABS塑料、聚丙烯材料、铁质； 2.工艺：更宽适的座椅面积和大腿部97°微微上翘的设计，让演奏者以一个最舒适的姿势长时间演奏；椅架冷轧钢管表面高温静电喷涂处理，座椅/靠背采用PP（聚丙烯）复合型聚合材料一次性低温模具注塑成型，座/背模具成型自带透气网孔，写字板采用ABS模具注塑成型，框架坚固耐磨，且无棱角，椅背光滑的设计，避免不小心损伤其他乐器； 3.外观质量：应商标完整，平整光滑，色泽一致，无毛刺； 4.异味：所有材料无异味，无污染，符合室内空气质量认证和教学使用标准； 5.甲醛释放量：≤0.08mg/m3、甲苯释放量：≤0.2mg/L、二甲苯释放量：≤0.2mg/L、苯释放量：≤0.11mg/L、总挥发有机化合物：≤0.60mg/m3； | 54 | 个 |  |
| 8 | 乐谱架 | 大小约450mm×300mm，冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度；谱台带有2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转；谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固；谱架为高度500-1400mm可调节，3节升降杆，每节均用螺栓紧固，底脚带防滑胶套； | 54 | 个 |  |
| 9 | 矮柜 | 1.规格：约800*400*900mm； 2.结构：木质结构，放置两层层板，中间放置一张立板； 3.材质：柜身及层板材料采用18mm厚E0级双贴面三聚氰胺板，板材所有截面均经全自动封边机封边处理； 4.性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便； | 6 | 个 |  |
| 10 | 合唱台 | 实木合唱台三层，120-120-60cm（长宽高）层宽40cm，层高20cm，材质采用泰国橡胶木齿接板18mm厚，硬度高不开裂特性，内部使用同等厚度板做龙骨支撑具有良好的静音和支撑能力，每层平面整体可承重500公斤以上，三层整体承重不得小于1500公斤，台阶整体式不可拆装，稳定性强，台阶边为圆边防磕碰，表面采用环保无味清漆喷涂原木色，根据场地设计； | 5 | 个 |  |
| 11 | 展板 | 教室装饰知识展板、采用亚克力发光板厚度约5mm，版面由专业设计人员设计，美观实用；内容包含相关音乐的知识，规格：≥80*60cm，6个为一套； | 1 | 套 |  |
| 12 | 节拍器 | 1.材质：注塑外壳纯金属机芯； 2.规格：20.2*9.3*10.2cm； 3.结构：金属机芯+环保外壳，传统示拍模式，速度为40~208拍/分，节拍为0、2、3、4、6，速度误差<1%； 4.使用方法：将节拍器置于稳固的水平面上，避免放置在斜面或其他可能引起震动的地方，以免影响节拍准确性；使用时应轻轻拉动钟摆使其倾斜，然后释放，这样可以使节拍器开始发出声音； 5.特色：无须电池根据钟摆原理而制，内置发条驱动，摆杆上游码可上下调动，以调整速度，并和面板上的刻度相对照，可知每分钟来回摆动的次数，精准、稳定、音亮、操作简便，外观时尚； 6.产品具有合格证，三包卡，独立纸盒包装或包装袋； | 1 | 个 |  |
| 13 | 手风琴 | 1.规格：120贝司，键盘式传统手风琴，41键盘，7/2变音器； 2.三排簧，键盘灵活，琴键排列表面平整； 3.风箱密封严密，不漏气，琴面表面光滑，使用灵活； 4.琴键运动灵敏，不相互摩擦，音质全音域均匀无杂音； 5.贝司机：采用硬质合金铝板、铝材，严禁采用铁丝点焊工艺； 6.配琴包、背带； | 1 | 台 |  |
| 14 | 小提琴 | 松木面板，枫木背板、琴头，乌木拉板，材质坚硬，外观纹理细密美观，富有弹性，振动敏感，传声快速，琴头旋首，意大利风格手工工艺，线条自由，造型生动；弧度自上而下，纵向下凹变化多端均匀，尺寸适当，振动弦不碰指板，左手按弦有舒适的深度感；配弓子、琴盒； | 1 | 把 |  |
| 15 | 小提琴配件 | 琴弦、松香、肩托、调音器； | 2 | 套 |  |
| 16 | 大提琴 | 材料自然风干3年以上，尺寸：4/4； 面板：云杉木，背板：枫木，琴头：枫木； 指板：梨木，手工刷漆，材质坚硬，外观纹理细密美观，富有弹性，振动敏感，传声快速，琴头旋首，意大利风格手工工艺，线条自由，造型生动；弧度自上而下，纵向下凹变化多端均匀，尺寸适当，振动弦不碰指板，左手按弦有舒适的深度感； 配弓子、琴盒； | 1 | 把 |  |
| 17 | 大提琴配件 | 琴弦、松香、防滑垫； | 2 | 套 |  |
| 18 | 倍低音提琴 | 全实木手工3/4大提琴；手工虫胶油漆，环保，无污染；面板精选白松面板，木筋匀称发音好； 背板精选顶级枫木；琴头精选顶级枫木；指板乌木； 配弓子、琴盒； | 1 | 把 |  |
| 19 | 倍低音提琴配件 | 琴弦、松香、防滑垫； | 2 | 套 |  |
| 20 | 电吉他 | 琴体材质：椴木； 琴桥：FAT6琴桥（单摇）； 指板材料：玫瑰木； 琴颈材料：GRX枫木； 品数：22号宽音域； 品丝：中号品丝； | 2 | 把 |  |
| 21 | 电吉他配件 | 琴弦，背带，调音器，拨片夹，卷弦器，转接头，专用包，专用音响； | 2 | 套 |  |
| 22 | 电贝司 | 琴体材质：枫木琴体； 指板材质：玫瑰木指板带白色点状镶嵌； 品数：22/中号； 琴颈材质：GSR4枫木琴颈； | 2 | 把 |  |
| 23 | 电贝司配件 | 琴弦，背带，调音器，拨片夹，卷弦器，转接头，专用包，专用音响； | 2 | 套 |  |
| 24 | 架子鼓 | 七鼓，架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓（3～7个）、吊镲（2～4）面所组成； 表面：烤漆； 鼓腔：桦木； 鼓圈：镀镍合金压铸； 金属腔和木腔相接，超强圆柱鼓耳，正品鼓皮，手工镲片； 配踩锤，鼓凳。 | 1 | 套 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 第二十二项：准备室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 准备台 | - 1.全钢结构：2400mm*1100mm*800mm； - 2.台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为25mm，板材表面为生物抗菌型净化膜压贴，芯材采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成；台面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能： 2.1执行标准GB18580-2017《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》，甲醛释放量小于等于0.005mg/m3；2.2耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测：硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、磷酸（85%）等不低于36项化学试剂检测，检测结果达到5级标准； 2.3耐沸水性能、抗拉强度、弯曲强度等不低于15项物理性能检测； ▲2.4内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3（检测依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》）；（需提供具有CMA标识的符合本项要求的检验检测报告电子件）； 3.柜体：采用1.0mm冷轧钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准； 4.拉手：铝合金条形暗拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用不锈钢模具一体成型； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 17 | 张 |  |
| 2 | 实验室专用试剂架 | 1.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm，型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3.试剂架托架1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条； 4.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节； | 17 | 组 |  |
| 3 | 新型钢塑水槽柜体 | 1.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm，型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3.试剂架托架1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条； 4.立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节； | 21 | 套 |  |
| 4 | 三联高低位龙头 | 三联水嘴：采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能； |  |  |  |
| 5 | 一体化学生水槽 | 水槽：水槽整体结构采用环保型PP改性塑料注塑工艺一次成型，符合人体工程学设计，规格尺寸：450mm*600mm*800mm（长*宽*高）；水槽内置一组水溢导流口，防止水外溢台面，排水与启闭阀设计平行装置，水槽后端预留直径28mm圆孔，并设专用装饰盖帽，水槽整体耐强酸强碱；耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温； |  |  |  |
| 6 | 给下水系统 | 一、供电线路 规格：定制； 电气布线（地面以上部分）：DN25mm阻燃线管;2.5平方国标线材，符合国家标准； 二、给、排水系统 1.规格：定制； 2.地面以上部分：Ф32、Ф25、Ф20;DN75、DN50；给水：采用PPR复合管敷设；排水：使用国标优质UPVC专用排水管； 3.上水装置用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制； 4.下水装置规格：直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏；三、供应商中标后根据现场进行深化设计，经采购人同意后配置及安装； | 21 | 套 |  |
| 7 | 仪器柜 | 1.尺寸1000mm*500mm*2000mm； 2.柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂；榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨； 3.柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手既能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强； 4.柜门：950*465MM，柜门厚30mm，内嵌4MM厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6根的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换； 5.背板：由2块930mm*925mm，壁厚度为9.0mm的环保胶合板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求； 6.底座高100mm，上下板都为50mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用； | 15 | 个 |  |
| 8 | 置物架 | 1.单层180kg,1200*500*2000mm，4层； 2.立柱厚度30*50*1.2mmC型钢； 3.横梁厚度30*50*1.2mmP型钢； 4.层板厚度0.8mm厚的冷轧钢。 | 50 | 个 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 第二十三项：体育器材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、田径类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 数字秒表 | 1.材质：ABS材质； 2.电子运动秒表60跑道记忆； 3.1/100秒秒表，可持续10小时； 4.大型的3排显示板；分段、总段和连续时间显示；可显示最快、最慢和平均圈速；倒数计时，最高可倒数10小时； 5.防水结构； | 20 | 块 |  |
| 2 | 道次墩 | 1.道次牌采用ABS材料制作，底座呈正三角形，其基本尺寸为：底边长×高：450mm×470mm；顶部三角形边长约170mm； 2.每套共8只，号码为1-8号，其中两面为红色号码，另一面为黑色号码； 3.表面为白色，不易变形，不易断裂，结实耐用； | 1 | 套 |  |
| 3 | 接力棒 | 1.接力棒为铝合金制成； 2.接力棒上LOGO激光打标刻字； 3.表面处理采用手工抛光、阳极氧化8种颜色； 4.接力棒用≥300X28X0.6的铝管； 5.接力棒两端采用数控卷边制成； | 40 | 根 |  |
| 4 | 信号旗 | 1.旗面400mm×400mm，春亚纺材质； 2.不锈钢杆，外包裹柔软握柄； | 12 | 面 |  |
| 5 | 田径场标志桶 | 1.多功能标志桶，全塑料制品，高度为380mm，底部边长为260mm，顶部为正方形，边长不低于50mm； 2.呈圆锥体状，筒体分布不低于13个定位孔； 3.放置平稳，可作为标识及障碍物使用； | 50 | 个 |  |
| 6 | 皮尺 | 1.标称长度：20米，主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带，尺盒为ABS塑料材质； 2.尺带的分度值为1cm，尺带的线纹宽度应为1mm，尺带材料为布基喷漆材料制作；正反两面的线纹应重合，其偏差不得超过1mm； 3.尺带各分度线纹应均匀、明晰，并垂直达到尺边，无重线、漏线和超过线纹宽度的断线现象； 4.尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象； | 2 | 盒 |  |
| 7 | 皮尺 | 1.标称长度：30米，主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带，尺盒为ABS塑料材质； 2.尺带的分度值为1cm，尺带的线纹宽度应为1mm，尺带材料为布基喷漆材料制作；正反两面的线纹应重合，其偏差不得超过1mm； 3.尺带各分度线纹应均匀、明晰，并垂直达到尺边，无重线、漏线和超过线纹宽度的断线现象； 4.尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象； | 2 | 盒 |  |
| 8 | 皮尺 | 1.标称长度：50米，主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带，尺盒为ABS塑料材质； 2.尺带的分度值为1cm，尺带的线纹宽度应为1mm，尺带材料为布基喷漆材料制作；正反两面的线纹应重合，其偏差不得超过1mm； 3.尺带各分度线纹应均匀、明晰，并垂直达到尺边，无重线、漏线和超过线纹宽度的断线现象； 4.尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象； | 2 | 盒 |  |
| 9 | 跳高丈量尺 | 跳高丈量尺立杆采用铝合金型材制作，上面标有刻度，调高范围：600-2000㎜； | 2 | 把 |  |
| 10 | 跳高垫 | 规格：约3000*2000*300mm； 1.套经缝纫组合，四角为直角，每个角均有皮革复合保护，棱角加白牙子，置4个把手； 2.人造海绵于垫套内缝合形成，海绵密度28#，当载荷落到垫子上时，凹陷深度平均为30~40mm，弹跳高度为20~120mm；具有防滑性、耐磨性、内置海绵一次成型，无接缝、无味环保，压缩强度测试≥100kpa，吸水率测试≤0.6%，符合国家标准； 3.表面平整无皱折，当载荷落至跳垫时，垫外层不会起皱折，里外层不会发生相对位移，跳高垫填充海绵符合国标GB/T18204.2-2014要求，总挥发性有机物TVOC24小时释放量需≤0.034mg/m³； | 6 | 块 |  |
| 11 | 海绵保护垫 | 1.规格：长宽厚约2000mm*1000mm*100mm； 2.内胆材质为泡沫塑料和泡沫乳胶，为一个整块结构，不允许拼凑，颜色为军绿色；两面革贴角，跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角，表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移，两侧各有提手；产品符合GB/T19851.2—2005《高中体育器材和场地第2部分：体操器材》国家标准对跳垫的要求； | 30 | 块 |  |
| 12 | 比赛跳高架 | 1.跳高架由底座、航空铝材立柱、横杆托架、微调支脚构成；可升降，稳定性好，刻度清晰； 2.跳高架可拆装，升降范围500-2500mm，升降自如、无卡滞现象；升降支柱组装后支撑稳定，挺直，便于调整、安放； 3.固定立柱尺寸直径≥40mm，升降柱35*25mm，立柱选用航空铝材制作，具有良好的抗弯强度；立柱表面做较好的防护处理，标尺刻度清晰，型材之间选用燕尾槽配合，表面氧化处理； 4.底座为无棱角设计，整块铁板厚度≥6mm，尺寸400*300mm； 5.跳高架横杆托架为铝压铸件，尺寸40*60mm，上下移动方便； 6.跳高架底座底部设有4个不锈钢微调支脚，通过调节微调支脚可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求； 7.产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外长期使用；产品符合国标GB/T23122-2008要求，并满足参数材质“铝制”要求； | 2 | 副 |  |
| 13 | 跳高横杆 | 1.跳高横杆由横杆和横杆接头组成； 2.材质：横杆采用≥φ30的玻璃钢材料制作，总长为4000mm； 3.横杆接头采用特殊的外形结构； 4.横杆固定在立柱上时，中心自然下垂20mm； 5.横杠具有一定的弹性，在横杠中央悬挂3kg重物时，横杠中心下垂不超过70mm； | 20 | 根 |  |
| 14 | 铝合金平砂板 | 1.铝合金平砂板主要由手柄、支撑杆与平砂板三部分拼装而成； 2.支撑杆与平砂板采用铝合金型材，表面氧化；手柄采用≥Φ30×2铝管，长度为≥1650mm； 3.手柄处装有巴套，手感舒适； | 2 | 个 |  |
| 15 | 跨栏架 | 1.跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等组成； 2.栏板为ABS成型材料，可回收，其规格为：1200×70×20（mm）； 3.栏板伸缩管和竖向立管均采用圆管制作，竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，使得调高灵活，定位准确，锁紧可靠； 4.底部方管内置配重，可调至满足比赛规则的要求； 5.跨栏架可调高度为762、838、914、991、1067mm； | 100 | 个 |  |
| 16 | 跨栏架推车 | 1.跨栏架有扶手、底架、侧栏拼焊而成； 2.扶手采用32*2圆管在专用弯管机上弯曲成型； 3.一次可放置跨栏架10副，其底架设置PU轮4只，其中万向轮两只； 4.所有钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理； | 4 | 个 |  |
| 17 | 山羊 | 1.尺寸：山羊全高为1000mm-1300mm（±5mm）范围内可调，立轴升降间距50mm；山羊头长500-600mm；山羊头宽360mm±5mm；山羊头高260-330mm；山羊腿外管直径≥30mm，壁厚≥3mm，内管壁厚≥3mm；羊脚底椭圆面长径不小于100mm，椭圆面短颈不小于80mm； 2.材质要求：山羊底脚为铸铁，底托、箍与腿连接牢固，内、外管配合严密，升降灵活，组装后落地平稳，焊接平整，无脱焊和塌焊现象，金属件表面经抛丸除锈后作静电喷涂处理；山羊头面层采用人造革，夹层采用海绵，以木板等材料粘合而成，人造革面色泽一致，不允许有伤残，缝线应不漏针、跳线，山羊身平整； 3.产品须符合GB/T19851.2—2005《高中体育器材和场地第2部分：体操器材》国家标准对山羊的要求； | 4 | 台 |  |
| 18 | 发令器 | 1.发令台基本外形尺寸：长×宽×高≥700×610×1500（㎜）； 2.底架方管拼焊，底架踏板采用花纹板制作；推手柄采用圆管制作，设有插管，用于安装发令烟屏，底架内部设有货物柜，配有钥匙，发令台底部有滚轮； 3.发令烟屏由烟屏支架和烟屏两部分组成，烟屏支架采用≥2mm厚方管制作，高度可调；烟屏规格尺寸：外径≥φ660㎜，采用≥1.2㎜厚铁板冲压成型，烟屏内设预埋螺母，通过螺栓与支架紧固； 4.产品耐酸碱、耐湿热、抗老化； | 2 | 支 |  |
| 19 | 起跑器 | 1.起跑器为全铝合金制成； 2.表面处理采用拉丝阳极氧化着灰色处理； 3.起跑器底座用≥820*80*48mm厚度≥6mm的铝槽制成； 4.底板用≥240*80*12mm和≥170*80*12mm的铝板制成； 5.踏板底座用≥178*122*106mm厚度≥6mm的铝槽制成； 6.活动板用≥235*108*6mm的弧形板制成； 7.调节高度为4级调节，调节板用≥108*93*13的弧形板制成； 8.活动板聚氨酯塑胶； 9.起跑器底座与脚踏用≥80*50*13的铝板制成； | 10 | 个 |  |
| 20 | 七节跳箱 | 1.中学用跳箱总高度为1250mm±10mm，长度1200～1400mm±10mm，箱底层宽780mm±10mm，箱盖宽380mm，误差小于等于10mm，箱盖高350mm±10mm，箱的其他层高150mm； 2．用水曲柳或硬杂木，厚度不低于25mm制成，直接拼装应采用燕尾槽，木柱出头高40～50mm，表面涂有起保护和装饰用的漆层，跳箱盖平整，软硬适宜，手感舒适，用重体海绵做成弧形，表面用人造革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合；各层结合应平直、稳定牢固，接地面应平稳； 3.产品须符合GB/T19851.2—2005《高中体育器材和场地第2部分：体操器材》中对跳箱的要求； | 2 | 只 |  |
| 21 | 五节跳箱 | 1.箱体五级，箱长约900mm～1000mm，箱高900±10mmmm，用不低于20mm厚硬杂木制成； 2.跳箱从上至下逐渐增大呈梯形，分为五级，级间用内撑木插联组合，每节衔接应平整，紧凑，接地平稳； 3.表面用皮革包制，泡钉封口，跳箱盖平整，软硬适宜，手感舒适； 4.跳箱面涂有起保护和装饰用的漆层，标记层数数字； | 2 | 只 |  |
| 22 | 起跳板 | 规格约1220mm×300mm×100㎜，起跳板为长方形，用材料拼接而成，木材经防水处理，不变形，防水淋，漆成白色，起跳板顶部铺一个长度为1220mm，宽度为100mm，厚度为2mm的橡皮泥显示板； | 4 | 块 |  |
| 23 | 铅球1 | 1.质量3.000kg～3.030kg，直径90mm～100mm； 2.应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm； | 10 | 个 |  |
| 24 | 铅球2 | 1.质量4.000kg～4.030kg，直径95mm～110mm； 2.应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm； | 10 | 个 |  |
| 25 | 铅球3 | 1.质量5.000kg～5.030kg，直径100mm～120mm； 2.应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm； | 10 | 个 |  |
| 26 | 记分牌 | 1.多功能记分牌为立式记分牌（六位）：主要由支架、手拨记分盒和队名标注区组成，外形尺寸：长×宽×高≥1180×500×1560（mm）； 2.记分器下支架主要由≥40*40*1.5方管拼焊而成，队名标注区由≥1.2mm铁板折边成型，支架可拆装； 3．记分牌为手拨式记分盒，采用PVC板制作； 4.表面处理将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程；当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层；产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康； | 4 | 台 |  |
| 27 | 铅球投掷圈 | 1.内沿直径2135mm±10mm，宽76mm±5mm，抵趾定位块长400mm±5mmmm，宽100mm±3mm； 2.由≥7mm钢板折弯成圆，整体70mm±5mm高度，内部为圆管支撑； 3.所有钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理； | 2 | 个 |  |
| 28 | 铅球抵趾板 | 1.弧形，长1150mm±10mm，宽112mm～300mm； 2.木制品，外覆盖防水腻子； | 1 | 块 |  |
| 29 | 实心球1 | 1kg圆周长350mm～780mm，质量1000g±30g圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉；球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味；从10m高处自由落体试验后，无破裂；球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志；外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞； | 40 | 个 |  |
| 30 | 实心球2 | 1.圆周长420mm～780mm，质量2000g±30g； 2.PVC软性材料，可充气设计，球体表面有规则的防滑圆点，不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷； 3.经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂； | 40 | 个 |  |
| 31 | 田径裁判旗 | 不锈钢杆长450mm±5mm，直径19mm±2mm，旗面300*360mm±5mm，海绵柄长110mm±2mm，直径28mm±2mm； | 10 | 套 |  |
| 32 | 小跳垫 | 1.小体操垫规格为1200mm×600mm×50mm； 2．内胆材质为珍珠棉，为一个整块结构，不允许拼湊； 3．垫套为有机硅布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把；涤纶线缝合，两面革贴角； 4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角，表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移； | 60 | 块 |  |
| 33 | 接力棒 | 1.接力棒为铝合金制成；2.面处理采用于手工抛光、阳极氧化8种颜色；3.接力棒用≥300mmX38mmX0.6mm的铝管；4.接力棒两端采用数控卷边制成； | 20 | 根 |  |
| 34 | 计时台、裁判台 | 1.24座终点裁判台使用主要承载横梁为≥50mmx50mmx3.0mm、座椅连接板厚度T≥3.0mm；第一层不设座椅，第一层使用T≥3.0mm的花纹板起到防滑作用； 2.裁判台两侧设有扶手，后面设有后护栏，扶手管主要材料为直径为φ32mm的圆管折弯成型； 3.座椅采用中空吹塑无靠背平座规格为宽≥385mm；长≥385mm；高≥85mm； 4.固定时，由支撑脚接触地面，稳定性好； 5.表面处理具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且不含有毒元素，避免损害使用者的健康； | 1 | 台 |  |
| 35 | 电动充气泵 | 1.最大压力不小于150PSI、电压：220V、30MM双气缸；气管：0.6M橡胶管，3M延长管；电线≥1.5M；附件齐全，排气量≥70L/MIN； | 2 | 台 |  |
| 36 | 足球 | 1.5#足球；材质：TPU；圆周长680mm～700mm，质量410g~450g；圆周差≤3mm；气密性≤4%；反弹高度：1300-1400mm； 2.所投产品需符合GB/T22892-2008《足球》竞赛用足球（一级）标准； | 60 | 个 |  |
| 37 | 11人足球门 | 1.球门内净基本尺寸：长×高×深=7320×2440×2650（㎜）； 2.足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成； 3.球门立杆和横梁均采用φ120×4钢管制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱两侧撑杆采用φ48×2.75的钢管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用□100×40×3方管制作； 4.横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面；球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°，连接件周边处理圆滑，无棱角； 5.球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用； 6.为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置； | 1 | 副 |  |
| 38 | 7人小型足球门 | 1.球门内净基本尺寸：长×高=5000×2000（㎜）； 2.足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成； 3.球门立杆和横梁均采用φ89×3钢管制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱两侧撑杆采用φ32×2.5的钢管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用□80×40×3方管制作； 4.横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面；球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°，连接件周边处理圆滑，无棱角； 5.球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用； 6.为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置； | 2 | 副 |  |
| 39 | 足球网1 | 1.足球网宽度5500mm±5mm，高度2000mm±5mm； 2.≥4mm聚乙烯材质，网孔10*10mm，无节网； 3.白色； | 10 | 副 |  |
| 40 | 足球网2 | 1.足球网宽度7320mm±5mm，高度2440mm±5mm； 2.≥4mm聚乙烯材质，网孔10*10mm，无节网； 3.白色； | 5 | 副 |  |
| 41 | 足球角旗杆 | 1.杆长1200mm～1500mm，底座直径200mm～250mm； 2.由杆、底座和角旗组成； 3.底座可充沙子，充水，pp塑料材质；杆体为ABS塑料，强度高不易折弯；链接卡子为三通结构可链接横杆与立杆，变性塑料；角旗为春亚纺材质，随风飘荡； | 2 | 套 |  |
| 42 | 足球换人牌 | 1.整体尺寸840*370*20mm，单字大小290*170mm； 2.手动翻牌，弹力绳结构； 3.双面，每面4位数字； | 2 | 套 |  |
| 43 | 足球裁判旗 | 1.旗面尺寸370*470mm，黄色或黄、橙色间隔方格图案； 2.杆子为不锈钢管，外套软质手把套； 3.挥舞流畅； | 2 | 套 |  |
| 44 | 足球红黄牌 | 1.105mm±3mm×75mm±3mm，红.黄各1块； 2.外套皮革卡包，塑料材质； 3.用于足球教学.训练.比赛使用； | 2 | 套 |  |
| 45 | 足球标志杆 | 1.高1.2m～1.6m，立柱直径不小于25mm，底座直径不低于200mm； 2.立柱为铝合金，颜色鲜艳；三角形红色旗面，春亚纺材质；底座为橡胶材质，不低于1kg； 3.做田径场场标志用，底座需光滑稳定，立杆坚韧挺直，旗面易飞扬； | 50 | 根 |  |
| 46 | 足球分队服 | 1.均码145-175，加大码175以上；2.4种颜色，带有号码标识；3.网眼聚酯纤维材质； | 80 | 件 |  |
| 47 | 篮球1 | 1.竞赛用篮球，7号；材质：耐磨PU；圆周长749-780mm，质量567-650g；圆周差≤3mm，圆度：最大半径差≤1.5%，气密性：气压下降允差≤4%，反弹高度：1200-1400mm；耐冲击性能：冲击后膨胀率≤1.03，冲击后变形值≤3mm，冲击后球内压下降率≤6%； 2.所投产品符合GB/T22868-2008《篮球》竞赛用篮球（一级）标准； | 120 | 个 |  |
| 48 | 篮球队员犯规次数牌 | 1.全桦木材质，不易折断； 2.数字1～5为黑色，5-6为红色，包含暂停.犯规； | 2 | 套 |  |
| 49 | 排球 | 1.等级：竞赛用排球；5号球；合成革；圆周长650-670mm;质量：260-280g；气密性：气压下降允差≤4%；反弹高度：1100-1400mm；耐冲击性能：冲击后膨胀率≤1.03，冲击后变形值≤3mm，冲击后球内压下降率≤6%； 2.所投产品需符合GB/T22882-2008《排球》标准； | 120 | 个 |  |
| 50 | 排球网柱 | 1.执行标准：GB/T19851.13-2007，配重箱式排球柱：可齿轮自动升降，移动式，高度调节范围2240～2430mm； 2.零部件全部采用金属结构件，立柱直径89mm，壁厚3.0mm，材质为Q235B，升降柱直径为76mm，壁厚3.0mm，插孔调升降，柱体后部装有紧绳器；箱体尺寸805mm×450mm×353mm，采用2mm厚钢板；箱体外侧距立柱外侧距离为1580mm； 3.立柱配有安全保护帽； 4.外表面采用静电喷涂粉末喷塑工艺； 5.配重400kg/副； 6.产品相关要求及质量符合GB/T19851.13-2007相关规定； | 4 | 副 |  |
| 51 | 排球网 | 1.材质：聚乙烯（2.0MM）单包边； 2.规格：排球网长度9500mm～10000mm，宽度1000mm±25mm；配钢丝绳； | 12 | 张 |  |
| 52 | 排球换人牌 | 1.全桦木材质，不易折断； 2.数字1-18为黑红双拼色，包含暂停.犯规.换人； | 2 | 套 |  |
| 53 | 排球红黄牌 | 1.规格150mm±2mm×100mm±2mm，红色.黄色各一块； 2.外套皮革卡包，塑料材质，颜色鲜艳醒目； 3.用于排球比赛及训练使用； | 2 | 套 |  |
| 54 | 司线裁判旗 | 1.旗面400mm±5mm×400mm±5mm，红色，春亚纺材质； 2.不锈钢杆，外包裹柔软握柄； 3.用于排球比赛及训练使用； | 2 | 套 |  |
| 55 | 乒乓球 | 1.圆度：直径40mm±0.4mm，平均直径标准偏差≤0.06mm，最大直径和最小直径差≤0.25mm;标准偏差≤0.06mm；质量：2.67g-2.77g；弹跳：240mm～260mm：偏心：距中心线偏差≤175mm；硬度：两部受压下陷度≤0.85mm，两顶部受压下陷深度差距≤0.08mm，接缝处受压下陷深度≤0.85mm；10个/盒； | 100 | 盒 |  |
| 56 | 乒乓球拍 | 1.2支为1副（一直一横），5层纯木底板，双面反胶，鲜红色或黑色，拍面平整；木质拍柄，拍柄.拍面.拍身边缘均应光滑无光泽，防撞护边，拍身边缘不得呈白色，胶合部位牢固，不开裂； 2.尺寸：横拍：260±2mm*150±2mmmm，直拍：240±2mm*150mm±2mm；底板厚度5-8mm；重量：底板配上双面套胶的重量横拍180-200g，直拍：160-190g； | 40 | 副 |  |
| 57 | 乒乓球网架 | 1.网架长度152.5mm±2mm.网架高度152.5mm±2mm.可夹厚度≥30mm.含乒乓球网，球网高度≥145mm，网孔7mm，聚乙烯涤纶材质； | 6 | 个 |  |
| 58 | 羽毛球 | 1.球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片；2.球头为软木材质，毛片为鹅毛； 3.用于学校训练教学使用； | 90 | 筒 |  |
| 59 | 羽毛球拍 | 1.总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g，握柄直径23mm～25mm2.碳复合一体材质，可拉线不低于20磅3.外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳； | 60 | 副 |  |
| 60 | 羽毛球网柱 | 1.产品材质：网柱部分为无缝钢管，底座部分为固化钢板； 2.产品规格：≥130kg； 3.网柱尺寸：高度为1550mm±5mm； 4.网柱底座尺寸：≥64cm（长）*43cm（宽）*21cm（高）； 特点： 一、无缝圆柱，色泽莹亮，平整光滑，保证长久不掉漆；表面采用静电环氧基粉末喷涂处理，涂层厚度70-80um，试品经GB1771-9136小时盐雾试验，涂膜无变化；产品具有耐酸碱、耐湿热、钢材在喷塑前经过打沙、抛丸等过程除锈、防锈处理； 二、网柱部分采用加厚无缝钢管制作，抗拉力不变形；数控自动机械加工，钢板底板，静置时稳固不位移；符合GB/T19851.13—2007，适用于学校体育教学及训练； 三、网柱底座进行分层配重设计，不因拉扯力而引起晃动；底座特别加入横向稳定设计，极大加强网柱的横向稳定性，安全稳定； | 6 | 副 |  |
| 61 | 羽毛球网 | 羽毛球网长度≥6100mm，宽度760mm±25mm；包边，钢丝绳，抗老化； | 20 | 张 |  |
| C、武术、健身类 |  |  |  |  |  |
| 62 | 商用跑步机 | 1.马达额定功率：≥2.2KW（交流电机）； 2.速度范围：0.8-20km/h； 3.扬升范围：-3%至15%带正负坡度； 4.滚筒直径：≥￠100mm； 5.跑带厚度：≥T2.2mm； 6.主立柱管：≥200x70xT2.5mm； 7.跑台尺寸（长x宽）：≥1570x580(mm)； 8.显示屏：LED六窗显示屏； 9.最大人体质量：≥180KG； 10.跑板厚度：≥25mm； 11.底盘边管规格：≥120*40*2.0mm； 12.产品尺寸≥2190×970×1600mm； 13.其他配置：水壶架.IPAD架.喇叭.USB； 14.为保证学校师生使用安全，所投健身器材表面涂层经过抗菌抑菌处理，且大肠杆菌.金黄色葡萄球菌抗菌率达到99.98%以上； 15.所投产品须符合GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB17498.6-2008《固定式健身器材第6部分：跑步机附加的特殊安全要求和试验方法》国家标准； | 2 | 台 |  |
| 63 | 立式健身车 | 1.产品尺寸：≥1120x620x1480mm； 2.仪表显示：瓦特、心率、总里程、速度、时间等，带室温感应功能； 3.显示屏：7寸LCD； 4.USB接口：有，可提供移动设备充电.MP3； 5.置物功能：Ipad架.水壶架； 6.风扇：有； 7.飞轮重量：7KG； 8.阻力系统：电磁控系统，阻力等级24段； 9.功率：200W； 10.心率监测：手握心率； 11.扶手快捷键：阻力加减调节； 12.座椅调节：四项调节（上下.前后）； 13.最大人体质量：150KG； 14.把立管规：110*50*t2.0mm； 15.所投产品须符合GB17498.1-2008GB17498.5-2008国家标准； | 2 | 台 |  |
| 64 | 卧姿推胸训练器 | 1.产品尺寸：≥1690×1840×1740m； 2.锻炼部位：胸大肌、三角肌前束、肱三头肌；锻炼功能：左右分动式推举臂，可以更好地锻炼弱侧肌肉； 3.最大训练荷载≥160KG，其中插片式配重块总重≥80kg，挂片式杠铃片（配重盘）配重≥80KG； 4.主要管材（Q235A）规格：矩形管≥125×75×3.0mm/120×50×3.0mm/100×50×3.0mm;（或其他管形，以周长及壁厚为评定标准）； 5.钢板烤漆防护罩；≥￠5.6mm钢丝绳；￠117mm尼龙加纤滑轮； 6.垫类：坐垫高低位置可调，PU发泡成型+环保PVC； 7.配重盘挂载支撑杆为镀硬铬合金钢制成，直径≥48mm； 8.所投产品须符合GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB17498.2-2008《固定式健身器材第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试验方法》国家标准； | 1 | 台 |  |
| 65 | 高拉训练器 | 1.锻炼部位：背阔肌、三角肌后束、肱二头肌、大圆肌、小圆肌、斜方肌等、锻炼功能：分离式垂直下拉得运动轨迹，可以更加有效地锻炼背部肌肉的横向宽度； 2.产品尺寸：≥1520×1420×1820mm； 3.最大训练荷载≥180KG，其中插片式配重块总重≥100kg，挂片式杠铃片（配重盘）配重≥80KG； 4.主要管材（Q235A）规格：矩形管≥125×75×3.0mm/120×50×3.0mm/100×50×3.0mm（或其他管形，以周长及壁厚为评定标准）； 5.钢板烤漆防护罩；≥￠5.6mm钢丝绳；￠117mm尼龙加纤滑轮； 6.垫类：坐垫高低位置可调，PU发泡成型+环保PVC； 7.配重盘挂载支撑杆为镀硬铬合金钢制成，直径≥48mm； 8.所投产品须符合GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB17498.2-2008《固定式健身器材第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试验方法》国家标准； | 2 | 台 |  |
| 66 | 卧式蹬腿训练器 | 1.锻炼部位：腘绳肌、臀大肌、臀小肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌、股四头肌、核心肌肉群，腓肠肌、比目鱼肌、胫骨前肌肉；锻炼功能：通过调整双脚高度、间距、脚尖的方向，更加精准地锻炼腿部和臀部肌肉，也可以进行单侧训练，全面提高下肢力量水平，针对腿部/臀部力量的提升有很大的帮助； 2.产品尺寸：≥1890×1630×1480mm； 3.最大训练荷载≥170KG，其中插片式配重块总重≥90kg，挂片式杠铃片（配重盘）配重≥80KG； 4.主要管材（Q235A）规格：矩形管≥125×75×3.0mm/120×50×3.0mm/100×50×3.0mm（或其他管形，以周长及壁厚为评定标准）； 5.钢板烤漆防护罩；≥￠5.6mm钢丝绳；￠117mm尼龙加纤滑轮； 6.垫类：坐垫高低位置可调，PU发泡成型+环保PVC； 7.配重盘挂载支撑杆为镀硬铬合金钢制成，直径≥48mm； 8.所投产品须符合GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB17498.2-2008《固定式健身器材第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试验方法》国家标准； | 2 | 台 |  |
| 67 | 史密斯机 | 1.外形尺寸：≥2180x1530x2480mm（长x宽x高）； 2.锻炼部位：股四头肌.股二头肌.肱三头肌； 3.主框架：材质：Q235A；规格：主弯管平椭120x50xT3.0，立管￠114xT3.0； 4.最大训练载荷：150KG； 5.配重支撑杆：∮50镀铬； 6.机台净重：165KG；最大训练载荷：150KG； 7.所投产品须符合GB17498.1-2008、GB17498.2-2008国家标准； | 2 | 台 |  |
| 68 | 大飞鸟训练器 | 1.阻力形式：配重块每组≥90kg，共两组；总重≥180kg；最小调节重量≦5kg； 2.人体承重：≥150kg； 3.主要管材规格：龙门架平椭≥120×50×3.0mm； 4.牵索形式：钢丝绳；≥￠5.6mm； 5.滑轮：尼龙加纤；≥￠117mm； 6.手把：黑色；TPU材质； 7.导杆：45#；实心.镀铬；规格：≥￠19×1942mm； 8.紧固件：不锈钢材质； 9.净重：≥385kg； 10.主要功能锻炼背阔肌、斜方肌、三角肌后束、肱二头肌、肱三头肌、大小圆肌、胸大肌； 11.产品尺寸≥3770×920×2290mm； 12.所投产品需通过GB17498.1-2008《固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB17498.2-2008《固定式健身器材第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试验方法》国家标准； | 1 | 台 |  |
| 69 | 调节哑铃凳 | 1.外形尺寸：1660x600x440mm（长x宽x高）； 2.锻炼部位：辅助性器材； 3.主框架：材质：Q235A； 4.规格：主架平椭120x40x3.0T； 5.最大训练载荷：300KG； 6.最大人体质量：150KG；所投产品需通过GB17498.1-2008、GB17498.4-2008国家标准； | 4 | 台 |  |
| 70 | 上斜练习凳 | 1.外形尺寸：873x504x883mm（长x宽x高）； 2.锻炼部位：借用哑铃，杠铃等辅助器械锻炼全身各部位肌肉； 3.主框架：材质：Q235A；规格：平椭120x40xT3.0mm； 4.最大训练载荷：270KG； 5.最大人体质量：135KG；所投产品需通过GB17498.1-2008、GB17498.4-2008国家标准； | 2 | 台 |  |
| 71 | 哑铃架 | 1.外形尺寸：≥2300x680x880mm（长x宽x高）； 2.功能：放置哑铃（10副）； 3.主框架：材质：Q235A；规格：主立管平椭120x40xT3.0； 4.机台净重：63KG； 5.最大训练载荷：350KG；所投产品需通过GB17498.1-2008国家标准； | 1 | 台 |  |
| 72 | 哑铃 | 1.2.5KG、5KG、7.5KG、10KG、12.5KG、15KG、17.5KG、20KG、22.5KG、25KG；（10个规格），每个规格各两只，共计275公斤； 2.橡胶哑铃，设计比较有活力，质量提升，使用原胶较好，不使用二次及回收橡胶，环保无异味； | 1 | 套 |  |
| 73 | 跳绳1 | 1.绳长：2800-3000mm；直径7-8mm；木质手柄；柄长140-170mm，直径26-33mm；绳材质为软性橡胶材料制成；绳质量：90-120g，柄质量：70-90g；绳结构：绳柄连接应滚动流畅，跳绳的长度应方便调节方便，并有绳的锁紧装置；绳易接触地面的中间部分应采用耐磨材料进行保护； | 120 | 根 |  |
| 74 | 跳绳2 | 1.绳长：7000mm-8000mm，绳材质为软性橡胶材料制成；直径8-9mm；绳质量：230-300g； 2.木质手柄；柄长140-170mm，直径26-33mm，柄质量：70-90g；绳结构：绳柄连接应滚动流畅，跳绳的长度应方便调节方便，并有绳的锁紧装置；绳易接触地面的中间部分应采用耐磨材料进行保护； | 20 | 根 |  |
| 75 | 拔河绳 | 长度：30米；直径：4厘米；尼龙材料； | 10 | 根 |  |
| 76 | 键子 | 1.材质：羽毛、加厚牛筋底座；高度约130-180mm，重量约14g，彩色混搭.毽毛采用8支至10支彩色鸡羽扎成圆形，固定在毽垫上，毽毛均匀整齐；毽垫应采用一层皮革和两层金属片，用皮条串扎而成； | 200 | 个 |  |
| 77 | 橡皮拉力带 | 天然乳胶TPE材质，150mm*150mm，厚度≥2.5mm； | 56 | 条 |  |
| 78 | 平衡垫 | 可锻炼平衡能力，柔软，抗压； | 26 | 个 |  |
| D、室外器材 |  |  |  |  |  |
| 79 | 固定单臂式篮球架 | 1.产品技术规格.产品用材篮球架伸臂长2.25m（可根据现场情况定制），篮圈上沿离地面3.05m，球架立柱采用定制□180×180×4大圆角方管制作，圆角R40mm；篮架伸臂采用δ3铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱法兰.伸臂头部组件和伸臂底板均采用精密铸钢件制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷轧钢板一次成型，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，通过精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，后拉杆采用方管在弯管机上一次而成，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度； 2.篮板规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害； 3.篮圈采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网；篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用钢板一次冲压成型； 4.产品的结构原理产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装；篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用精密铸件，规格：350×350mm，四周呈大圆角，法兰上设计有5个孔；远离球场的一侧设计为3个孔，增强篮架整体的安全性；预埋件采用现场组装方式预埋，预埋件总长不低于550mm，共由5根搓M18螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度； 5.紧固件篮架所有紧固件均采用螺丝，表面热镀锌处理，能保证长年不生锈； 6.表面处理所有钢制件表面均经酸洗.磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-9136小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱.耐湿热.抗老化.外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康； | 8 | 副 |  |
| 80 | 海燕式固定单臂式篮球架 | 1.产品技术规格.产品用材篮球架伸臂长2.25m（可根据现场情况定制），篮圈上沿离地面3.05m，球架立柱采用定制□180×180×4大圆角方管制作，圆角R40mm；篮架伸臂采用δ3铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱法兰.伸臂头部组件和伸臂底板均采用精密铸钢件制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷轧钢板一次成型，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，通过精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，后拉杆采用方管在弯管机上一次而成，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度；2.篮板规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害；3.篮圈采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网；篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用钢板一次冲压成型；4.产品的结构原理产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装；篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用精密铸件，规格：350×350mm，四周呈大圆角，法兰上设计有5个孔；远离球场的一侧设计为3个孔，增强篮架整体的安全性；预埋件采用现场组装方式预埋，预埋件总长不低于550mm，共由5根搓M18螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度；5.紧固件篮架所有紧固件均采用螺丝，表面热镀锌处理，能保证长年不生锈；6.表面处理所有钢制件表面均经酸洗.磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-9136小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱.耐湿热.抗老化.外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康； | 5 | 个 |  |
| 81 | 二位单杠 | 1.产品尺寸：≥2782×114×2200mm（以体积计） 2.主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm； 3.主要承载横梁尺寸：≥φ28mm（圆钢）； 4.使用宽度1231mm，高杠面高度为2300mm，低杠杠面高度为2100mm，横杠外径≤φ32mm； 5.安装方式：采用直埋式埋地深度：600mm 6.地基尺寸：500×500×600mm； 7.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准； | 2 | 站 |  |
| 82 | 双杠 | 1.规格：≥2040mm×760mm×1400mm（以体积计）； 2.主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm； 3.主要承载横梁尺寸：≥φ42×3.0mm； 4.两杠内侧距离为390-550mm，杠长为2000-2500mm，相应的纵向立柱中心距为1200-1500mm，杠面高度为1200-1700mm，横杆外径：≤50mm； 5.安装方式：采用直埋式，埋地深度：500mm； 6.地基尺寸：1040×400×600mm； 7.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准； | 4 | 站 |  |
| 83 | 平行天梯 | 1.规格：≥3264×1054×2000mm（以体积计）； 2.主要承载立柱尺寸：≥Φ114×3.0mm；3.主要承载横梁尺寸：≥Φ60×3.0mm；4.跌落高度：≤3000mm；5.安装方式：采用直埋式，埋地深度：600mm；6.地基尺寸：1200×600×700mm；7.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准； | 2 | 站 |  |
| 84 | 双位肋木架 | 1.规格：≥2366×114×2149mm（以体积计）；2.主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm； 3.主要承载横梁尺寸：≥φ32×3.0mm； 4.最下方横杠距底面的高度为≥400mm;6.两立柱间距为≥1250mm； 5.安装方式：采用直埋式，埋地深度：600mm； 6.地基尺寸：600×600×700mm;9.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准； | 1 | 站 |  |
| 85 | 篮球场围网系统 | 1.立柱与连接横管采用钢管，并采用固态粉末静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不褪色；主立柱采用片状的框架焊接结构，地埋后高度不低于4000mm，主立柱管规格不小于φ76×3mm，顶部采用焊接式扣盖作封口处理；框架使用规格≥57×40×2.5mm的C型管焊接而成； 2.线材：采用高标准低碳钢丝，钢丝内径不小于Ф3.0±0.05mm，包塑后不小于Ф4.2±0.15mm，网孔规格为50×50mm(±3mm）；网包塑后颜色为墨绿色； 3.围网带有2个1.4米宽.2.0米高的碳素钢门；门采用≥50×2.0mm圆管或50*2.0mm方管焊接而成；出入门可安装在围网周边的任意一个区间，可任意选择内开和外开； 4.围网带有一块不小于900mm宽.600mm高的告示牌； | 2800 | 平方米 |  |
| F、其他 |  |  |  |  |  |
| 86 | 定制球类货架 | 1.适用于球馆.学校等； 2.尺寸约130*35*110cm； 3.加厚钢材，结构稳固，货架壁厚≥1.2mm； | 2 | 个 |  |
| 87 | 定制海绵垫架 | 成品长≥1.2米，宽≥1.2米，高度10厘米，条档的间距为10厘米，材料规格为≥38（高）×25毫米的钢管材，壁厚≥1.2mm;主力柱的材料为≥50（高）×50毫米的钢管材，壁厚≥1.2mn； | 2 | 个 |  |
| 88 | 扩音设备 | 喇叭：10寸低音、压电高音；配置：充电器、单手持话筒（258.5MHZ）、说明书；适用范围：广场舞蹈、会议，体操活动、商铺优先、产品促销、旅行聚会等； | 8 | 套 |  |
| 89 | 体育器材架 | 1.尺寸≥长2000mm*宽500mm*高2000mm；立柱规格≥80mm*40mm*0.8mm，横梁≥60mm*40mm*0.8mm；层板采用≥0.4mm厚冷轧钢板，层板4块，单层承重200-220KG；静电喷塑，高温烤制工艺，耐刮耐磨，不掉漆不生锈，表面易清洁； | 8 | 个 |  |
| 90 | 整理箱 | 1.HDPE高密度聚乙烯材质； 2.≥70*48*39cm； | 3 | 个 |  |
| 91 | 整理筐 | 1.HDPE高密度聚乙烯材质； 2.尺寸：≥61*42*31cm； | 3 | 个 |  |
| 92 | 球车 | 1.规格：≥900mm*800mm*800mm； 2.可四轮移动，可折叠，用于装篮球、排球、足球等球类物品；球车四角为圆角，框架采用≥20mm*20mm*1.0mm的钢管折弯焊接制成，可装30-40个球。 | 6 | 辆 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

| 第二十四项：风雨操场 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 体育比赛计分软件（单一篮球网络版） | 1.适用于篮球比赛的现场计时记分； 2.实现多种规则可选，CBA，FIBA,NBA； 3.大屏上可显示比分、赛队、队员信息；以及犯规、暂停、换人操作的指示； 4.显示比赛时间、暂停时间、系统时间以及比赛倒计时功能； 5.裁判场边独立打分控制，同步上屏显示； 6.软件记分界面符合国际比赛规则； 7.可调整比赛界面布局，增加删减显示内容； 8.比赛编排功能； 9.支持广告预设及切换和临时通知插播，可以在大屏幕上显示各种通知信息，并设定速度、颜色、字体等特效； 10.可扩展操作台：可选择使用键盘快捷键打分，也可以配备专业打分台打分比分导出功能； 11.数据自动备份，如遇电脑故障或断电，重启后即恢复先前画面； 12.协同计时记分设备：可与24S记分牌同步显示； 13.与比赛技术统计软件联动，自动记录球员得分判罚； 14.可与在线报名系统联动，自动生成导入报名表；可与比赛字幕软件联动，自动实时提供比赛数据信息；可与成绩管理系统联动，生成导出比赛秩序单、成绩公告表、名次公告表单；15.将播放功能独立到一台电脑上，即裁判拥有独立的计时记分操作平台，实现外接打分设备，实现场边打分； 16.适用于场地有一块屏幕以上，且需要在场边完成计时记分工作的体育场馆； | 1 | 套 |  |
| 2 | 标准打分控制台（高端） | 1.尺寸：约230x400（mm）； 2.显示：5寸全彩液晶； 3.供电方式：AC190~250V/USB接口实现移动供电； 4.通讯方式：无线通讯（LORA扩频433M）； 5.整机功率：≤10W； 6.结构材质：全钣金机箱； 7.实现外接计时器进攻计时器、比赛计时器； 8.控制台1台、含24秒进攻计时手柄、比赛计时手柄； 9.比赛规则及球队信息设置； 10.比赛计时控制、进攻计时控制、球队得分控制、球权控制； 11.0.1秒回表、单独讯响按钮、场地交换按钮、多种比赛规则预设； 12.球队暂停次数控制（1-9次）、球队犯规次数控制（1-9次）； 13.同体育软件联动控制功能、联动控制24秒进攻计时器； 14.外接手柄（比赛计时和进攻计时）； 15.增加多种比赛规则预设（CBA/NBA/FIBA/自定义等）； 16.实现拼音输入法、英文输入、数字输入、常用符号输入； | 1 | 个 |  |
| 3 | 篮球单面24秒进攻计时器（5位） | 1.尺寸：约695x580x70（mm）； 2.显示点阵：64x48，P10； 3.供电方式：AC190~250V； 4.通讯方式：无线通讯（LORA扩频433M），多通道可变防止干扰； 5.满足外接灯带：产品只提供开关控制（显示牌下端可预留接口）； 6.整机功率：≤120W； 7.结构材质：全钣金机箱； 8.声音提示：≥110dB； 9.重量：21Kg（一套）；功能： 1.分计时：能实现0--99分和0--59秒任意调整，具有启动、暂停、复位功能； 2.秒计时：能实现0--99秒任意调整，具有复位、启动、暂停功能； 3.可与LED同步显示24秒倒计时； 4.可与LED同步显示14秒倒计时； 5.可显示比赛暂停倒计时； 6.终场最后1分钟，倒计时自动跳转为1/10秒位显示； 7.可手动或联动终场自动声、光报警； 8.能长期保存最后一次设定的数据； 9.无线显示牌，一对（2个）含篮球架安装立柱； | 1 | 个 |  |
| 4 | 三面犯规显示器 | 1.尺寸：约338x200x200（mm）； 2.供电方式：AC190~250V； 3.通讯方式：有线通讯；4.控制方式：控制台控制； 5.整机功率：≤30W； 6.结构材质：全钣金机箱； 7.重量：3Kg； 8.显示牌，一对（2个），控制台1个；功能介绍： 1.三面显示（犯规次数、暂停、换人）； 2.犯规次数增加时，有绿色、黄色、红色颜色变化；3.可以手动、自动操作，自动时与打分控制台联动；4.控制台2.4寸全彩液晶指示，操作非常方便； | 1 | 套 |  |
| 5 | 球权显示器 | 1.尺寸：约205x375x50（mm）； 2.供电方式：AC190~250V； 3.通讯方式：有线通讯；4.控制方式：控制台控制； 5.整机功率：≤10W； 6.结构材质：全钣金机箱； 7.重量：2Kg；8.显示牌1个； | 1 | 套 |  |
| 6 | 专业讯响器（双音） | 1.尺寸约175x150x120（mm）； 2.供电方式AC190~250V； 3.整机功耗10W； 4.结构材质数控钣金机箱； 5.重量1.5KG； 6.声音双声≥120dB； 7.控制方式，外接按钮控制/打分台联动控制； 功能： 1.同时具有声光提示功能； 2.可根据比赛要求，鸣笛以作提示； | 1 | 套 |  |
| 7 | 两米标准计时记分牌 | 1.尺寸约1972x742x70（mm）； 2.显示点阵：192x64； 3.供电方式：AC190~250V； 4.通讯方式：无线通讯（LORA扩频433M），多通道可变防止干扰； 5.整机功率：≤130W； 6.结构材质：铁； 7.声音提示：≥110dB； 8.重量：42Kg；9.可根据现场情况（室内、室外）1-10档亮度调节； 10.动态翻页加分（+1、+2、+3）； 11.节比赛时间升级5位显示，精确到0.1秒； 12.队名可以输入多个字队名，队名小于5字，固定显示；大于5字，滚动显示； 13.24秒倒计时小于5秒，精确到0.1秒显示； 14.记分牌显示界面（中、英文）可自由定义； 功能：1.队名显示； 2.比赛节数显示； 3.比赛时间倒计时显示； 4.24秒进攻倒计时显示； 5.比分显示； 6.球权指示显示； 7.暂停次数显示； 8.全队犯规次数显示； | 1 | 套 |  |
| 8 | 乒乓球台 | 1.规格尺寸约台长2740mm台宽1525mm台高760mm，平面度：≤3mm； 2.台面材质：中密度板； 3.可调高度； 4.物理性能：弹性230-260mm； 5.弹性均匀度≤5mm； 6.球台稳定性≤10； 7.台面光泽度≤0.6； | 6 | 个 |  |
| 9 | 乒乓球裁判台 | 规格尺寸约825*755*375mm（长*宽*高）±10%； | 6 | 个 |  |
| 10 | 计分器 | 1.规格尺寸约38.8*19*20mm（长*宽*高）±10%；2.材料：外壳工程塑料、芯页特制纸板；3.比分牌号码数为0-31，局分牌号码数为0-5； | 6 | 个 |  |
| 11 | 乒乓球挡板 | 1.规格：约75*140CM； 2.材质：弹力布； 3.颜色：蓝色； | 30 | 块 |  |
| 12 | 乒乓球智能发球机 | 1.出球旋转：九种不同旋转（包括上旋、左侧上、左旋； 2.出球旋转左侧下、下旋、右侧下、右旋、右侧上、不转球）；自动无规律旋转；3.出球频率：25-95次/分钟； 4.出球速度：4-50公尺/秒； 5.出球落点：从定点到全台11点自编程式;任意自编长、短球； 6.出球弧度：高低分级可调； 7.组合球：内置30套组合球程序； 8.出球次数：数字显示模式； 9.语音提示：各项功能全部语音提示； 10.总重：23.6公斤，净重：15.3公斤； | 1 | 个 |  |
| 13 | 乒乓球拍 | 1.2支为1副（一直一横），5层纯木底板，双面反胶，鲜红色或黑色，拍面平整；木质拍柄，拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，防撞护边，拍身边缘不得呈白色，胶合部位牢固，不开裂；2.尺寸：横拍：260±2mm*150±2mmmm，直拍：240±2mm*150mm±2mm；底板厚度5-8mm；重量：底板配上双面套胶的重量横拍180-200g，直拍：160-190g； | 20 | 支 |  |
| 14 | 乒乓球计分牌 | 使用尺寸：≥388×190×200mm折叠式，工程塑料外壳， 特制纸板芯页； | 50 | 盒 |  |
| 15 | 乒乓球裁判桌 | 材质：密度板≥80*76*40cm；重量：27kg/付； | 1 | 个 |  |
| 16 | 乒乓球裁判椅 | 移动方便，可折叠，蓝色外形尺寸≥1650*680*380mm； | 1 | 个 |  |
| 17 | 羽毛球运动地胶（配收卷器） | 1.STM-水性防污耐磨防滑面层处理技术； 2.细粒式水晶砂高聚分子防滑耐磨层； 3.密实稳定加强层； 4.高密度超纤聚酯网格防变形技术； 5.双色双倍率无钙发泡缓冲技术； 6.密闭式平面防移动技术；7.总厚度：5.0mm±0.1mm，纹路：水晶砂； 8.抗滑值：80-110；冲击吸收：≥20%； 9.甲醛释放量：≤0.1mg/（m².h）；可溶性镉含量：≤10mg/kg；甲苯、二甲苯和乙苯释放量总和：≤1.0mg/（m².h）； 10.耐污染性：0级（其中应包括碳酸饮料、牛奶、咖啡等不少于10种常见的耐污染物）； 11.为保证产品耐污染性，表面涂层厚度最低值：＞30μm（微米）； | 2 | 块 |  |
| 18 | 羽毛球\排球裁判椅 | 1.基本尺寸：约长×宽×高=1000×960×2008（㎜）； 2.裁判椅由底座、支架和座板三部分组成，底座采用□40×20×1.5方管在专用弯管机弯曲成形后与φ40×3无缝管拼焊而成，支架主体采用φ32×2和φ25×2圆管拼焊而成，裁判椅座板采用50×50×5角铝拼焊组成，上铺木板，表面覆绿色地毯，木板四周用铝合金包边处理； 3.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康； | 2 | 个 |  |
| 19 | 电动升降篮球架 | 1.产品技术规格 篮架伸臂为2.55M，篮圈上沿离地面高3.05M，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=1.95×1.1×0.675×0.4m，产品符合国际篮联的技术要求； 2.产品用材 篮球架底座采用8mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑架采用12#槽钢制作，后立柱和油缸支撑架分别采用14#和20#槽钢制作，篮架立柱主要采用口200×70×3方管、口120×70×3方管和口70×70×3拼焊而成，篮架伸臂采用口140×140×4方管、口140×70×3方管和口70×50方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一； 3.产品结构原理 设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统；篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通220V、50HZ单项电源即可启动，带动油泵，经电器控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮起落； 4.篮板 规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，能保护运动员扣篮时不受伤害； 5.防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重不少于400kg，能保证在篮圈根部施加2700N的载荷时，篮球架不倾翻；前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性； 6.表面处理 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-9136小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康； 7.考虑后期师生比赛用途，产品性能需达到国际篮联FIBA规范要求（产品经过FIBA认证）； | 1 | 付 |  |
| 20 | 领奖台 | 1.尺寸：约1200*500*400mm、1200*500*300mm、1200*500*200mm； 2.材质：采用钢材，全钢框架，外用加厚钢板； 3.用途：适用比赛多人领奖。 | 1 | 付 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 第二十五项：饮水间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 直饮机 | ★1.水胆容量：≥60L（提供相关证明明材料，否则作无效标处理）； 2.电源：380V，50Hz；功率：≥6000W； 3.尺寸：约92*52*181cm（长*宽*高）具体尺寸勘察现场并经招标人同意后安装； 4.过滤配置：不低于5级反渗透过滤，净水流量＞1.05L/min，额定总净水量≥10000L； 5.加热要求：采用步进式（或热交换）加热技术，四个龙头（三开一纯）； 6.防触电（防漏电）保护I类，外壳防护等级IP44、高压保护、低压保护、防干烧、防超温、防漏水、防溢水、防缺水、水槽防溅安全可靠； 7.设有液晶中文显示屏：随时显示时间、星期、保鲜、即时温度、滤芯使用、水质等情况； 8.滤芯符合卫生许可要求： （1）活性炭滤芯符合卫生许可要求； （2）反（逆）渗透膜滤芯符合卫生许可要求； 9.机器具有开水锁功能，以防烫伤学生； 10.安全环保要求：产品整机符合GB4806.11-2016；GB4806.7-2023;GB4806.9-2023要求，通过食品接触产品安全认证； 11.饮水机具有智能保鲜技术：设备配置具有定时开关机功能；智能排放隔夜水，每天使用新鲜水质； 注：饮水机的专用插座及布线点位及辅材、进排水管由供应商提供，中标后经采购人确认进行安装，材料及安装费用请投标人自行考虑在投标报价内。 | 81 | 套 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 第二十六项：教学楼普通教室（75间） 注：本次采购共计75间教学楼普通教室，以下为1间教学楼普通教室的清单，投标先按1间清单汇总合价后须再按75间清单量汇总合价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 1 | 操作台 | 长1800*宽600mm 1.讲台长×宽×高≥1800mm×600mm×1000mm（±5mm），环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品； 2.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体所有金属板厚度≥1.5mm，老师接触位置为木质桌面，桌面采用E0级环保高密度板； 3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无棱角处理，正面中部受到170N（±5N）的冲击力时不会倾倒，保护师生安全； 4.讲台实现标准机柜收纳，实现≥12U的设备收纳放置，收纳空间（含机柜部分）≥950mm×500mm×650mm±5mm，前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前门采用隐藏式按压弹簧开关设计，美观且易于操作，后门采用双开门式设计，只需要一把锁管理； 5.讲台自带≥23.8英寸电容触摸屏且采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；实现≥10点触控；实现屏幕手动角度调节； 6.屏体侧面具有物理实体快捷按键≥6个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、对匹配的多媒体设备进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减； 7.接口：HDMIIN≥2个，HDMIOUT≥1个，Type-C≥1个，USB≥2个，RJ45≥1个；AUDIOOUT≥1个，RS232≥1个，220V国标五插电源接口≥1个（实现对外供电）； 8.讲台屏自带定制化独立操作系统，基于正版系统11及以上版本，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作； 9.屏幕可调出中控菜单界面，实现一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；实现对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C； 10.当接入匹配教室内的录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能；实现接入匹配教室内的物联产品时，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理； 11.讲台机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏； 12.讲台左侧边配置内嵌式铝合金材质可回弹衣帽钩，表面光滑，做工精细，不突兀，使用时拉开挂钩即可，承重可实现不低于10kg；讲台右侧边配置金属材质水杯支架，方便使用； 13.讲台底部预留脚部空间，内侧采用活动式挡板设计，避免线材外漏，防止老鼠啃咬； | 1 | 张 |  |
| 2 | 地台 | 1.尺寸≥4300*1000*180mm； 2.整体为钢木结构，钢骨架排列紧密，板材和钢骨架用金属钉紧密结合，使其成为整体，多人踩踏稳固坚实；钢制骨架由加厚镀锌钢管横竖交叉焊接而成，镀锌方管规格≥25mm*25mm，壁厚≥1.5mm； 3.基层板材采用工程复合板，台面全部铺设复合木地板，整体厚度≥20mm，木纹清晰具有坚固耐用而且美观大气，与教室地面颜色一致（供货时提供色卡经采购方确认）； 4.包边采用金色磨砂带流线装饰的铝合金，壁厚≥1mm，断面尺寸为30mm*30mm，美观大方； 5.为防止学生被站台棱角磕碰和拌倒，站台采用专业高强度大圆弧包角设计（圆弧半径140mm左右）并且在拐角处采用大圆弧不锈钢立壁防护，增强整体的坚固性和安全性。 | 1 | 组 |  |
| 合计 |  | 1间教学楼普通教室 | 1 | 间 |  |
| 共合计 |  | 75间教学楼普通教室 | 75 | 间 |  |

| 第二十七项：教学楼1-3层（实验室）水、电、风安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层化学实验室（6间） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 通风吊装化学实验室水、电安装 | 1间清单： ZRBVR-1.5mm²电线300米、ZRBVR-2.5mm²电线200米、ZRBVR-4.0mm²电线80米铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管24根，高出地面80cm；PVC∅50管子11根，弯头11个，50直接5个，PPR∅25管8根，PPR∅25/直接4个，PPR∅25/弯头10个，PPR∅25/三通16个，PPR∅25变PPR∅20内丝弯头个15；具体内容由投标人自行深化设计后进行综合考虑报价，中标后经采购人确定后实施； | 3 | 间 |
| 2 | 普通化学实验室水、电安装 | 1间清单： ZRBVR-1.5mm²电线300米、ZRBVR-2.5mm²电线200米、ZRBVR-4.0mm²电线80米铺设，高出地面80cm；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管24根；PVC∅50管子11根，弯头11个，50直接5个，PPR∅25管8根，PPR∅25/直接4个，PPR∅25/弯头10个，PPR∅25/三通16个，PPR∅25变PPR∅20内丝弯头个15；具体内容由投标人自行深化设计后进行综合考虑报价，中标后经采购人确定后实施； | 3 | 间 |
| 二层物理实验室（6间） |  |  |  |  |
| 1 | 物理实验室电路安装 | 1间清单： ZRBVR-1.5mm²电线300米、ZRBVR-2.5mm²电线200米、ZRBVR-4.0mm²电线80米铺设，高出地面80cm；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管24根；具体内容由投标人自行深化设计后进行综合考虑报价，中标后经采购人确定后实施； | 6 | 间 |
| 三层生物实验室（5间） |  |  |  |  |
| 1 | 生物实验室水、电安装 | 1间清单： ZRBVR-1.5mm²电线300米、ZRBVR-2.5mm²电线200米、ZRBVR-4.0mm²电线80米铺设，高出地面80cm；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管24根；PVC∅50管子11根，弯头11个，50直接5个，PPR∅25管8根，PPR∅25/直接4个，PPR∅25/弯头10个，PPR∅25/三通16个，PPR∅25变PPR∅20内丝弯头个15；具体内容由投标人自行深化设计后进行综合考虑报价，中标后经采购人确定后实施。 | 5 | 间 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 第二十八项：教学楼1-3层（实验室）地面装修 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼一层（化学实验室6间） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 地面 | 1.800*800*10厚深色系防滑地砖，美缝剂填缝； 2.10厚专用粘结层； 3.30厚DWSM15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 4.40厚C25细石混凝土，内配Φ4双向@150钢丝筋网片； 5.0.2厚塑料膜； 6.25厚挤塑聚苯板（XPS）； 7.0.2厚塑料膜； 8.20厚DSM15水泥砂浆找平；9.150厚C30垫层（底部钢筋8@200双向，上部6@200双向）； 10.压实填土，压实系数达到90%； | 621 | ㎡ |
| 2 | 踢脚线 | 1.成品深灰色贴膜铝合金踢脚线，壁厚1.2mm，高度80mm； 2.成品专用金属卡件，配套膨胀螺丝固定； | 258.9 | m |
| 教学楼二层（物理实验室6间） |  |  |  |  |
| 1 | 地面 | 1.800*800*10厚深色系防滑地砖，美缝剂填缝； 2.10厚专用粘结层； 3.30厚DWSM15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；4.47厚C25细石混凝土，内配Φ4双向@150钢丝筋网片； 5.5厚减震垫板； | 621 | ㎡ |
| 2 | 踢脚线 | 1.成品深灰色贴膜铝合金踢脚线，壁厚1.2mm，高度80mm； 2.成品专用金属卡件，配套膨胀螺丝固定； | 258.9 | m |
| 教学楼三层（生物实验室5间） |  |  |  |  |
| 1 | 地面 | 1.800*800*10厚深色系防滑地砖，美缝剂填缝； 2.10厚专用粘结层； 3.30厚DWSM15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 4.47厚C25细石混凝土，内配Φ4双向@150钢丝筋网片； 5.5厚减震垫板； | 520 | ㎡ |
| 2 | 踢脚线 | 1.成品深灰色贴膜铝合金踢脚线，壁厚1.2mm，高度80mm； 2.成品专用金属卡件，配套膨胀螺丝固定。 | 218.1 | m |
| 合计 |  |  |  |  |

| 第二十九项：教学楼一层（通风吊装实验室）吊顶装修 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼一层（通风吊装化学实验室3间） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 吊顶天棚 | - 腻子三遍，白色无机涂料三遍； 2.外围双层9.5mm纸面石膏板错缝安装，自攻螺丝固定，钉眼封漆.板缝贴胶带； - 内部600*600*12mm矿棉石膏板平铺； - 4.Ф8钢筋吊杆，50轻钢龙骨； 5.包含窗帘盒、灯眼开孔等综合考虑在单价中。 | 312 | ㎡ |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1.采购清单中，“技术参数”中的要求如与“参考图片”体现的相关内容产生不一致时，以“技术参数”中的要求为准。

2.投标人的投标价格包含设备安装到指定位置，清洁设备及室内卫生，设备调试.培训相应功能室的使用及保养。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

### 三、实施要求

1.投标人应对采购、安装现场进行详细的踏勘，了解货物安装的具体位置，货物安装的具体范围、拆除加固工作是否完成、设备装卸的行进路线、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常货物安装的因素，其涉及的一切费用含在合同价中。

2.招标人不统一组织勘探现场，投标人自行勘察并了解功能室水电走向，所有开槽、打孔、布管布线、修复等相关施工费用均包含在报价中，后期不增加任何费用，投标人中标后须对现场勘察后进行水、电图纸设计，并经采购人同意后方可进场施工，该项费用投标人须含在投标报价中，后期不单独增加。

3、所有软硬件安装须与学校建设的其他系统兼容。

### 四、供货要求

1.投标人需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。

2.供货前，投标人应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供招标人确认，否则造成的损失由中标人自行承担。产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经招标人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求，不得以次充好。

3.投标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。

3.经招标人确认供货完成后，投标人应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，投标人应及时更换新的产品，确保货物质量。

4.环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由中标投标人负责。一切安全问题由中标投标人负责。

### 五、验收要求

1、在发货前，供应商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由供应商承担。

3、货物进场后供应商继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由供应商承担；设备进场后供应商应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。采购人应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

4、供应商货物全部进场安装调试，并向采购人提供相关初步验收资料。验收前，随机抽样送第三方检测（检测费用由供应商支付），检测完成并经供应商初验合格后，采购人组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），采购人应报请法定检验机构进行检测（检测费由供应商承担），有权凭其出具的检验报告向供应商提出索赔。

### 六、其他要求

1、投标人所投设备货物的技术参数不得低于本项目的采购需求技术要求和档次。

2、投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，招标人有权拒收货物。投标人在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给招标人带来的损失。

3、提供技术文件要求

3.1中标人所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

3.2货物的技术说明文件应为中文。文字应简单易懂。硬件的技术文件应附详尽图表以便安装和纠错指导。

3.3技术手册应至少包括如下内容：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册（包含错误诊断、测试程序）等；相关软件的安装指导。

4、项目需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务偏离表注明）的参数、配置、条款视为投标人完全接受。

5、所报货物或商务条款存在偏差的必须如实填写，否则可能导致废标。

6、中标人在签订合同时，若坚持提出不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

7、中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题（不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题（危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题（系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。

### 七、项目实施方案

1、项目供货方案、实施计划、质量保证

根据本项目实施方案从进度计划安排及管理、人员素质、供货及安装、质量保证措施等方面进行详细描述。方案应结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制健全，供货及安装及时到位，人员配备力量充足且经验丰富，整个方案语言表述准确清晰。

2、培训方案

针对本项目制定的培训计划进行详细描述，含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间的安排等、技术培训方案等内容。方案应详细、完整、便于实施；培训人员应专业且经验丰富、时间安排合理。

中标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。

a.培训内容：中标人应在软件及硬件方面为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

b.培训时间及人数：每年度提供2次由培训服务，每次培训不低于 10 人次，每次不少于 4 小时。

c.培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

d.培训方法及目标：中标人要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（设备管理员、技术人员等）全面熟练撑握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

e.中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

f.中标人负责培训的一切费用。

3、售后服务

3.1中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

3.2售后服务期：3年（自验收合格之日起计算），其中标准化考场的设备维护和链路不低于5年质保，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

3.3服务响应：中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题（不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题（危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题（系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。

### 八、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.1采购本国货物、工程和服务

1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库(2007)119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库(2008)248号文）等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

1.3政府采购需求标准

1.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）。

1.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装，投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

1.5绿色数据中心政府采购需求标准（试行）。

1.5.1为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。

1.6本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

1.7对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

1.8大型企业参与投标的，向中小企业分包，分包具体内容、金额或比例达到合同金额的40%（提供分包意向协议）。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 40.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*40。注：最终结果四舍五入保留至小数点后两位。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 35.50 | 针对招标文件“第四章 采购需求”中的“采购清单及技术参数”所列内容的响应程度进行评审。打“★”内容为实质性要求和条件，不接受负偏离。投标人所投产品的技术参数、规格及材质能够完全满足或优于招标文件采购产品技术参数要求的得35.5分。标“▲”为重点参数要求，共21个，每有一个▲参数（一个▲技术参数的完整内容为一项）不满足的扣1分；其他无特殊标记的参数，共29项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣0.5分，35.5分扣完为止。注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 节能环保 | 节能环保 | 2.00 | 1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分；2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分。未提供的不得分。 注：以上加分项所涉及到的强制节能产品除外。 |
| 企业经营业绩 | 企业业绩 | 4.50 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似（至少同时包括物理、化学、生物、音乐、体育、美术、地理、心理咨询中任意三项）项目业绩的，每提供一个得1.5分，本项最高得4.5分。 注：投标文件中同时提供合同关键页（含合同甲乙双方封面页、合同服务内容、合同金额、合同盖章页）、中标（成交）通知书、验收合格证明材料电子件，未提供或提供不完整或内容模糊不清不得分。 |
| 项目实施方案 | 项目供货方案、质量保证 | 5.00 | 根据投标文件中实施方案项目供货方案、实施计划、质量保证等方面进行评审。方案完全满足采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制健全，供货及安装及时到位，整个方案语言表述准确清晰的得5分；方案基本满足采购需求，结构较严谨，内容较完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制较健全，供货及安装较及时，整个方案语言表述较准确清晰的得4分；有项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，通过后期优化调整能够实现采购需求的得2分；方案有针对性，但是方案粗糙，可操作性有欠缺的得1分；没有内容或其他情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 配送与 安装方案 | 5.00 | 根据投标文件中针对本项目制定的配送与安装方案进行评审。配送与安装方案完整、服务人员充足、各类承诺根据采购内容进行细化的定制、服务响应时间及时，整体方案详细可行的得5分；配送与安装方案较完整、服务人员较充足、各类承诺根据采购内容进行较细化的定制、服务响应时间较及时、较准确清晰，整体方案较详细可行的得4分；方案粗略、配送与安装方案响应时间、基本达到要求，整体需要优化调整的得2分；方案一般，可操作性有欠缺的得1分；没有内容或其他情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 培训方案 | 4.00 | 根据投标文件中针对本项目制定的培训方案（含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间、培训目标、培训内容方案等）进行评审。方案详细、完整、便于实施；培训人员专业且经验丰富、时间安排合理的得4分；方案较详细、较完整、较便于实施；培训人员较专业且经验较丰富、时间安排较合理的得3分；方案粗略、可操作性一般或经过优化培训方案可实现的得2分；方案一般，可操作性有欠缺的得1分；没有内容或其他情况不满足招标文件需求的不得分。 |
| 其他 | 售后服务方案 | 4.00 | 根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行评审。服务体系完整、售后服务人员充足、各类承诺根据采购内容进行细化的定制、服务响应时间及时、售后服务范围广、质保期满后售后服务内容及范围描述准确清晰，整体方案详细可行的得4分；服务体系较完整、售后服务人员较充足、各类承诺根据采购内容进行较细化的定制、服务响应时间较及时、售后服务范围较广、质保期满后售后服务内容及范围描述较准确清晰，整体方案较详细可行的得3分；方案粗略、服务响应时间、售后服务期基本达到要求，整体需要优化调整的得2分；方案一般，可操作性有欠缺的得1分；没有内容或其他情况不满足招标文件需求的不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1和2和3和4

- 1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第 2 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）招标人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、清单明细及报价表

七、中小（微）企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、分包意向协议

十二、项目实施方案

十三、售后服务方案

十四、所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片

十五、★项和▲项证明材料

十六、投标所需其他材料

## 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 提供营业执照等证明材料 |  |  |

## 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为JSZC-321300-SCYH-G2025-0045的                （项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字或盖章）

单位地址：

日期：

## 五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：宿迁市果园高中（项里高中）教学设备采购及安装项目

招标编号：JSZC-321300-SCYH-G2025-0045

投标报价

人民币大写： （¥ ）

合同履行期限：

售后服务期：

交付地点：

质量要求：

日期：       年   月   日

## 六、分项明细报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物本身、硬件附带相关软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

## 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十一、分包意向协议

分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（…      …公司全称）自愿达成分包意向，参加                    （采购项目名称）         （采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（…   …公司全称）为分包意向供应商，            （甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与招标人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。            （甲公司全称）就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包供应商分别与   （甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向招标人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商1（公司全称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分 （具体分包内容）占合同总金额   %的工作内容。

3.分包意向供应商2（公司全称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额   %的工作内容。

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1.分包意向供应商 1（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

2.分包意向供应商 2（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

四、如因违约过失责任而导致招标人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿招标人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式   份，随投标文件装订   份，（甲公司全称）及各分包意向供应商各一份。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年    月    日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年    月    日

……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

注：

1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

- 项目实施方案

（格式自拟）

- 售后服务方案

（格式自拟）

- 所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片

- ★项和▲项证明材料

- 投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。