JSZC-321012-SHBZ-C2025-0022

# 扬州市江都区垃圾填埋场渗滤液处理站运营项目

# 竞争性磋商文件（二次）

采 购 人：扬州市江都区环境卫生管理处

代理机构：苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司

二〇二五年十二月

目 录

第一章 竞争性磋商采购公告	3

第二章 磋商须知	7

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	17

第五章 评审方法及评审标准	30

第六章 竞争性磋商响应文件格式	34

- 扬州市江都区垃圾填埋场渗滤液处理站运营项目

- 竞争性磋商采购公告（二次）

受（扬州市江都区环境卫生管理处）的委托，（苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司）关于（扬州市江都区垃圾填埋场渗滤液处理站运营项目）实施政府采购，本次采购采用竞争性磋商方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况：

（扬州市江都区垃圾填埋场渗滤液处理站运营项目）的潜在供应商可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、自行免费下载采购文件，并于2026年01月13日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321012-SHBZ-C2025-0022

2.项目名称：扬州市江都区垃圾填埋场渗滤液处理站运营项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算价：110万元；最高限价：110万元，报价高于最高限价的为无效标。

5.采购需求：见采购文件第四章

6.合同履行期限：详见采购文件第四章

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）

1.2依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.3依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.6参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

3.本项目的特定资格要求：

无

三、获取采购文件

1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年01月13日9点30分（北京时间）

2.投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”

五、开启

1.时间2026年01月13日9点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、本次竞争性磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市江都区环境卫生管理处

地 址：扬州市江都区

联系人：陈主任

联系方式：13773372888

2.采购代理机构信息

名    称：苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司

地　　址：浦江路439号园林大厦5楼

联系方式：0514-80335676

邮    箱：531356327@qq.com

九、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

5.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

6.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

8.本次采购不收取保证金。

9.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布的信息。

10.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

第二章 磋商须知

1、采购方式

1.1本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-321012-SHBZ-C2025-0022号项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，（苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司）(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人支付招标代理服务费，按照苏招协【2022】2号标准收取招标代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。

代理单位名称：苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司江都分公司

税        号：91321012MA21U2RM24

开   户   行：中国银行股份有限公司扬州新都路支行

行        号：104312501045

账        号：549575531937

4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）设计方案（如有）：如未成功上传“设计投标文件”，投标单位需将电子投标光盘（设计图纸光盘密封并注明供应商单位名称）递交至代理机构（地址），招标代理单位将派工作人员在2026年01月13日9点30分时间内接收电子投标光盘。将电子投标光盘递交至招标代理工作人员处，逾期不予接收。

（9）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加。设计方案）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2提供参加本项目类似案例简介；

13.3详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）原件扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4未通过符合性审查的。

27.1.5不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动且满足采购活动相关资质要求的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8以下情形的质疑不予受理

29.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同

项目名称：扬州市江都区垃圾填埋场渗滤液处理站运营项目

甲方(采购人/买方)：扬州市江都区环境卫生管理处

乙方(供应商/卖方)：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方协商一致签订本合同。

l、合同标的

1.1 工作内容：扬州市江都区垃圾填埋场渗滤液处理站主体工艺流程采用生化+膜处理方式，后期新增MVR工艺浓水处理设备。现通过委托运营维修，负责实施渗滤液处理站日常的运营管理，并保证渗滤液处理后出水达标排放；渗滤液处理站所有设施设备的操作、更换、维修、耗材更换、日常维护保养；渗滤液收集池管理；渗滤液处理站的安全环保工作；提供各阶段的工作台账和总结汇报；配合各级政府、部门和甲方的督查、检查等工作；MVR产生的危废收集入库、计量及协助危废处置单位装车等工作。

1.2 出水水质要求：出水水质符合《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889-2024)表二标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准。

1.3 处理出水量要求：每月平均保底处理出水量为700吨，必须做到应收尽收、应处尽处。

2、合同金额

2.1 本合同金额为：            (小写：           元）。

2.2 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用和运营过程中所有日常维修时更换的配件费用（配件单价≤2500元），文件中另有规定的除外。

项目运营时产生的水电费由甲方承担。

2.3 在文件来列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 合同金额包含但不限于以下内容：

本合同为总价合同，合同价为固定不变的价格，不因任何因素（包括但不限于原材料价格波动、市场行情变化、人工成本增加等）进行调整。

(1)人工费用：包含处理站内管理人员和运行人员的工资、保险(社会保险和意外保险)、培训等所有费用。

(2)运行药剂费：系统运行所需的化学药剂包括膜清洗药剂、阻垢剂、消泡剂、原水水质缺乏碳源需投加的碳源费等。

(3)化验费、化验药剂包括氨氮测试条、亚硝氮测试条、硝氮测试条及COD等的检测费用等。

(4)设备维修保养费：包括设施设备的维修与更换、水泵机封的更换、各种仪表的更换、常用的易耗品(润滑油、滤芯、滤袋等)及电气设备、元件的维护等。

(5)报价包括但不限于人工费、化验药剂费、化验费、设备维修保养费、利润、管理费用及税金等。

(6)委托运营项目不含水、电费以及MVR危度处置费。

3、转包或分包

3.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

3.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

4、合同履行期限:

4.1 自合同签订接甲方通知开始2026年 2 月 1 日至2028年 1 月 31 日止。。

5、服务费支付

5.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

5.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

5.3 付款方式:

(1) 合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；

(2) 在托管运营期间，甲方每三个月对乙方服务质量进行考核，经双方签字确认的考核汇总结果，结算一次运营处理费用支付合同价的8.75%；乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内付款。（如考核中被扣款，则付款时扣除相应金额）

6、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

7、安全管理

7.1 乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，乙方应及时通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务;在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响:并承担一切事故处理责任。

7.2 渗滤液处理站的安全、卫生、防火要符合甲方和上级领导的管理要求，并接受甲方和上级领导的监督管理。在保证系统运行安全和运行质量等要求的前提下，避免或减少故障的发生，确保设备和人员的安全，安全隐患整改及时。若发生事故，由此产生的一切连带责任及经济损失由乙方负责。

7.3 乙方在运维服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由乙方负责赔偿。根据运维质量标准，由乙方按要求自行配置作业所需的材料、设备。

7.4 因违反操作规程或其他人为原因造成生产事故，生产设备损坏及环境影响导致经济损失或安全事故的，将追究乙方的相关法律、经济责任。

7.5 运维过程中所需的有毒药剂必须妥善保管和使用，若发生事故，由此产生的一切连带责任及经济损失由乙方负责。

8、交付与验收

8.1 按《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889-2024)表二标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准进行验收。

8.2 服务内容包括本项目垃圾渗滤液处理设备的运行使用、保养、维修与更换、负责渗滤液处理运行记录和渗滤液处理站日常考核、保证系统出水水质符合执行标准等。其中渗滤液处理运行记录须根据相关规定做好记录台账，随时接受环保等部门检查。

8.3 运营期间甲方有权委托检测机构进行例行检测或随机监测;如检测结果超标时，乙方需立即采取改进措施，确保污水达标排放同时乙方应承担违法违约责任。

8.4 未经过甲方审批同意，运营期内乙方不得擅自更改或调整渗滤液处理工艺设备，一经发现立即清理出场并承担一切赔偿责任。

9、违约责任

9.1 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

9.2 乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日千分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

9.3 乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4 运营期间如因不可抗力发生影响环境事件，乙方应主动采取措施，积极配合甲方消除隐患。如因乙方自身原因导致以上事件发生,则甲方有权终止合同，并按照相关法律法规由乙方承担一切法律责任及损失。

9.5 如果乙方因自身原因导致水处理不达标时，甲方有权要求乙方在规定期限内整改到位，若乙方未能在规定期限内完成整改，则视为违约并按未达标天数根据合同相关条款向甲方支付违约金。若运营期间，因乙方原因使得水质累计超过5次处理未达标，则甲方有权终止合同。

9.6 如果乙方在运营期间未得到甲方同意而私自暂停运营2天及以上的，将视为违约，甲方有权终止合同。

10、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续 120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11、争议解决

11.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担;服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

11.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决;如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第(2)种方式解决争议：

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

(2)向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

11.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

12、合同其它

12.1乙方应诚实信用，严格按照文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

12.2乙方在服务过程中造成的一切安全责任均乙方自行承担。由此产生的法律和经济责任等一切后果，均由乙方承担。

12.3乙方应诚实信用，严格按照文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

12.4 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，盖章后生效。

12.5 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

12.6 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执贰份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方： 日期： 年 月 日 |  |

第四章 项目需求

其他要求

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

项目所属行业：其他未列明行业

一、项目情况

1、项目名称:扬州市江都区垃圾填埋场渗滤液处理站运营项目

2、服务期限:2年，2026年2月1日至2028年1月31日止

3、工作内容:扬州市江都区垃圾填埋场渗滤液处理站主体工艺流程采用生化+膜处理方式，后期新增MVR工艺浓水处理设备。现通过委托运营维修，负责实施渗滤液处理站日常的运营管理，并保证渗滤液处理后出水达标排放;渗滤液处理站所有设施设备的操作、更换、维修、耗材更换、日常维护保养;渗滤液收集池管理;渗滤液处理站的安全环保工作;提供各阶段的工作台账和总结汇报配合各级政府、部门和采购人的督查、检查等工作;MVR产生的危废收集入库，计量及协助危废处置单位装车，调节池及危废库废气运行维护等工作。

4、出水水质要求:出水水质符合《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889-2024)表二标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准。

5、处理出水量要求:每年平均保底处理出水量为8400吨，必须做到应收尽收、应处尽处。

6、项目现状:

进水水质(实际水质数据以中标人自行测定为准)。

垃圾渗滤液主要产生于垃圾贮坑，其特点是污染物浓度高、成分复杂，属高浓度有机废水，氨氨含量高，主要污染物表征值为CODcr、NH3-N、SS等

二、服务要求

负贵实施渗滤液处理站日常的运营管理,并保证渗滤液处理后出水达标排放；渗滤液处理站所有设施设备的操作、更换、维修、耗材更换、日常维护保养；渗滤液收集池管理;渗滤液处理站的安全环保工作；提供各阶段的工作台账和总结汇报；配合各级政府、部门和采购人的督查、检查等工作；MVR产生的危废收集入库、计量及协助危废处置单位装车等工作。

1、运营服务要求

(1)主要工作内容如下:

| 整体要求 |  |
| --- | --- |
| 1 | 每日对处理水质进行日常常规检测。 |
| 2 | 整理并记录运行数据，定期形成书面报告。 |
| 3 | 每月上报采购人当月运行月报一份，包括整体运行和水质、水量情况。 |
| 4 | 定期采购运维所需各种化学药剂，负贵设备维护及检修。 |
| 5 | 运维工作区域的保卫工作，运行设备的安全运行。 |
| 6 | 配合各级部门的各项检查及评估工作。 |
| 设施设备运维要求 |  |
| 1 | 记录每日运行状况，填写工作日志。 |
| 2 | 提供设备检查计划，定期对设备进行检查，对仪表进行校准。 |
| 3 | 根据检查结果对设备进行日常维护。 |
| 4 | 处理紧急故障，保证设备正常运转。 |
| 5 | 添加碳源、活性污泥等各类药剂。 |

- 运营相关要求

- （2.1）运营要求

- 中标人须规范运行，保证渗滤液处理站站内安全、卫生、防火要符合各级主管部门和采购人的管理要求，并接受其上级领导和采购人的监督管理，在保证系统运行安全、质量达标等要求的前提下，避免或减少故障的发生，确保设备和人员的安全，安全隐患整改及时。若发生事故，由此产生的一切责任及经济损失均由中标人负责，采购人不承担任何连带责任。

- 渗滤液处理运营所需的药剂使用、易耗用品更换所需费用由中标人自行承担:渗滤液处理过程中使用的辅助消耗件、消耗品必须及时更换，更换产生的费用由中标人自行承担。不可为降低运营成本而延迟或拒绝更换辅助消耗件、易耗品与配件，如因以上原因导致了渗滤液处理效率与渗滤液处理质量降低，采购单位在责成中标人更换有关配件后7天未内完成的，则采购单位可委托第三方实施更换，费用由中标人承担。

- 渗滤液处理人员配备必须满足渗滤液处理运行要求。负责提供管理、运行人员必备的卫生防护、防疫设施和人员的安全、技术培训。

- 处理出水量由出水管路上的流量计读取，中标人每天需要记录处理出水量并且每周需向采购人上报一次本周的处理出水量及处理效果。采购人将派人员对中标人处理出水量进行核实。

- 中标人保证出水达标排放，出水标准必须符合《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889-2024)表二标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准，否则视为不合格。

- （2.2）突发处置

- 服务期间如遇突发紧急情况，中标人应根据采购人需求，及时响应，无条件配合采购人处理突发紧急情况。

- 在运维期间，中标人必须对运维人员进行合理安排，保持通信渠道畅通，设立专门应急队伍，负责运维期间突发事件的处理，确保及时到位。

- （2.3）水质监测要求

- 采购人有权委托有资质的第三方检测单位进行每季度至少一次的非定期抽检(检测合格费用由采购人支付。检测结果超标，中标人限期整改并承担违法违约责任)。经采购人及中标人双方见证，由第三方检测机构进行人工采样。

- （2.4）运行资料要求

- 中标人需详细记录日常运行情况，并按时向采购人通报运维情况，及时提交相关报告、数据、资料。

- （2.5）建章立制要求

- 中标人应建立完善日常管理制度、安全生产制度和事故紧急应急机制等，并报采购人审核。

- （2.6）进场要求

- 中标人须在中标后积极配合采购人，完成进场运维的交接工作。采购人负责前期维修更换工作的监管，所有维修更换设施设备的所有佐证材料上报采购人在运维期间,垃圾渗滤液处理站必须随时接受采购人或采购人委托的第三方的检查、评估等。

- 3、人员要求

- 项目的运行与管理人员不少于3人(专业技术运营负责人1名、现场操作工2名)，其与之相关的一切费用均由中标人承担。

- (1)中标人应安排身体健康、品性良好的运维服务人员上岗，遵守国家法律和单位内部规章制度，不得迟到、早退、脱岗、串岗，不得有违法乱纪的行为。

- (2)中标人应保证在岗运维服务人员的人数，运维服务人员若请假，中标人应及时调整替班人员。

- (3)中标人派出的运维服务人员应服从采购人的统一调度和指挥，若不服从采购人的指挥或有其他违法违纪行为，采购人有权要求中标人更换人员，中标人应于接到采购人的更换要求之日起两日内完成，不得借口推辞。

- (4)定期组织运维服务人员进行业务技能培训学习，不断提高服务人员业务技能水平。

- (5)中标人对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

- (6)中标人应根据国家法律法规的规定与其派遣至采购人处运维服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由中标人自己解决并承担所有责任,采购人无任何连带关系和责任。

- (7)合同履约期间，一切人员调动、调换需经采购人批准。

- (8)中标人工作人员须统一着装(工作服)，如果签订合同后一个月内仍不到位,则视为违约并按未配备到位天数根据合同相关条款向采购人支付违约金

- (9)须无条件服从采购人的工作总体安排。

- 上述为基本要求，具体人员配备需满足项目实际需求，如无法满足采购人实际需求，需无条件按照采购人要求增加人员，且新增人员的所有费用均由中标人承担。如不足3人，缺一人达一星期及以上，则视为违约并按每人次缺勤天数据合同相关条款向采购人支付违约金。

- 4、项目费用，包含但不限于以下内容:

- (1)人工费用:包含处理站内管理人员和运行人员的工资、保险(社会保险和意外保险)、培训等所有费用。

- (2)运行药剂费:系统运行所需的化学药剂包括膜清洗药剂、阻垢剂、消泡剂、原水水质缺乏碳源需投加的碳源费等。

- (3)化验费、化验药剂包括氨氮测试条、亚硝氮测试条、硝氮测试条及COD等的检测费用等。

- (4)设备维修保养费:包括设施设备的维修与更换、水泵机封的更换、各种仪表的更换、常用的易耗品(润滑油、滤芯、滤袋等)及电气设备、元件的维护等。

- (5)报价包括但不限于人工费、运行药剂费、化验药剂费、化验费、设备维修保养费、利润、管理费用及税金等。

- (6)委托运营项目不含水、电费以及MVR危废处置费。

- 5、安全管理要求

- 中标人应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，中标人应及时通报采购人，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务;在事故影响期间，中标人应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响;并承担一切事故处理责任。

- 渗滤液处理站的安全、卫生、防火要符合采购人和上级领导的管理要求，并接受采购人和上级领导的监督管理。在保证系统运行安全和运行质量等要求的前提下，避免或减少故障的发生，确保设备和人员的安全，安全隐患整改及时。若发生事故，由此产生的一切连带责任及经济损失由中标人负责。

- 中标人在运维服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由中标人负责赔偿。根据运维质量标准，由中标人按要求自行配置作业所需的材料、设备。

- 因违反操作规程或其他人为原因造成生产事故，生产设备损坏及环境影响导致经济损失或安全事故的，将追究中标人的相关法律、经济责任。

- 运维过程中所需的有毒药剂必须妥善保管和使用，若发生事故，由此产生的一切连带责任及经济损失由中标人负责。

- 6、违约责任

- 运营期间如因不可抗力发生影响环境事件，中标人应主动采取措施，积极配合采购人消除隐患。如因中标人自身原因导致以上事件发生，则采购人有权终止合同，并按照相关法律法规由中标人承担一切法律责任及损失。

- 如果中标人因自身原因导致水处理不达标时,采购人有权要求中标人在规定期限内整改到位，若中标人未能在规定期限内完成整改，则视为违约并按未达标天数根据合同相关条款向甲方支付违约金。若运营期间，因中标人原因使得水质累计超过5次处理未达标，则采购人有权终止合同。

- 如果中标人在运营期间未得到采购人同意而私自暂停运营2天及以上的，将视为违约，采购人有权终止合同。

- 7、交付与验收

- (1)按《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889-2024)表二标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准进行验收。

- (2)服务内容包括本项目垃圾渗滤液处理设备的运行使用、保养、维修与更换、负责渗滤液处理运行记录和渗滤液处理站日常考核、保证系统出水水质符合执行标准等。其中渗滤液处理运行记录须根据相关规定做好记录台账，随时接受环保等部门检查。

- 附件1：

监管考核问题移交单

NO:

扬州市江都区垃圾填埋场渗滤液处理站第三方运营单位：

年月日，我处在例行检查中发现存在以下问题：                                                ，请立即予以整改，并在10日内书面上报整改情况。

扬州市江都区环境卫生管理处

签发人：

时 间：

- :
附件2：扬州市江都区垃圾填埋场渗滤液处理站第三方运营季度考核评分表

考核季度：                                                                                   考核时间：

| 考核项目 | 考核内容 | 评分情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行规范 （60分） | 渗滤液站水、气、声各项指标监测达标，本项20分。 | 季度所有指标合格不扣分，出现一次一个指标不达标扣1分，如果月度有多次监测不合格累计计算。 |  |
|  | 之前下发的监管通知单得到有效解决，且程序规范单证签字到位。本项10分。 | 所有监管通知单得到解决得10分，每缺1个扣3分； 程序规范得10分，规范性不足，视程度扣1-4分。 |  |
|  | 渗滤液处理站各处理单元构筑物和设施设备维护规范到位，按照运行维护规范操作，无责任性损坏。本项20分。 | 设施设备因维护不规范导致损坏，发现一次扣1分。 日常巡检工作不到位，发现一次扣1分。 运行中常规损坏未及时报修，发现一次扣1分。 构筑物维护不到位，发现一次扣1分。 运行中有偷工减料、以次充好问题，发现一次扣5分。 本项最低得分0分。 |  |
|  | 渗滤液处理站场区环境得到较好维护，现场无满溢、无堆积、无积尘等现象。本项10分。 | 场区环境差，场地有暴露垃圾扣1分，设施设备有满溢痕迹扣2分，现场有杂物或污泥、药品堆积扣1分，场区绿化维护不力扣0.5分，处理车间设备积尘扣1分，其他环境问题扣1分。 本项最低得分0分。 |  |
| 安全生产 （15分） | 安全生产，全年无安全事故。 | 无人员伤亡安全事故，当季发生一起扣15分。 |  |
| 各级检查 （15分） | 主动接受各级检查，顺利通过不失分不受到处罚。 | 在国家、省、市、区、镇各级各部门检查中顺利过关，不扣分。 因自身原因导致各项检查扣分的，扣除当季该项得分15分。 |  |
| 资料管理 （10分） | 日常运行和维护管理资料齐全。 | 当季检查发现一次资料未及时整理、不齐全的，扣5分。 本项最低得分0分。 |  |

考核成员：

备注：

100≥考核得分≥90分，全额支付；90分＞考核得分≥80分，每失1分扣500元；考核得分＜80，终止合同。

第五章 评审方法及评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务或承建的工程进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%（工程5%）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%（工程5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%（工程5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%（工程2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%（工程5%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目专门面向中小微企业采购故价格部分不进行价格扣除。

三、评标标准

| 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价分 （20分） | 以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20×100%（保留两位小数） |
| 服务方案 （60分） | 1.方案总体规划：包含项目具体的工艺参数、系统分析，并提出合理、可行的运行优化建议与方案。方案符合招标文件要求的得5分，部分符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 2.运营方案：包含运营目标、技术措施、达标保障措施、现场文明服务、巡回检查制度、工作安排保证措施、人员配合、协调工作的要求等。方案符合招标文件要求的得5分，部分符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 3.系统运行、维修、保养：针对项目运营实际情况，提供运行、维修、保养方案，包括设备管理制度、设备运行、设备维护、耗材更换等内容。方案符合招标文件要求的得5分，部分符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 4.项目需求理解和重难点分析：包含废水处理的难点、可能出现的问题及解决办法；运营难点分析及对策；特殊运营状况、工艺管理难点等方面。方案符合招标文件要求的得5分，部分符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 5.管理制度体系：包括建立健全包括设备场地管理、卫生管理、设备维护管理、各岗位工作职责、交接班制度、岗位责任制、设备维修保养制度等在内的全套规章制度。方案符合招标文件要求的得5分，部分符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 6.质量保证措施：包含运维组织设计的质量保证措施、整个项目的质量保证体系、质量管理体系流程控制制度、投诉处置流程、质量控制措施、质量管理制度、运维监测部分、水样化验监测等方面。方案符合招标文件要求的得5分，部分符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 7.安全保证措施：包含安全防护制度、安全防护措施、安全生产体系、安全投入与应急保障、安全保障组织机构图、安全保障检查程序图等方面。方案符合招标文件要求的得5分，部分符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 8.环保达标保障措施：包含全方位、多层级的保障体系，确保出水水质长期、稳定、可靠地达到排放标准，并具备完善的监测手段和应急兜底能力。方案符合招标文件要求的得5分，部分符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 9.风险管理与应急预案：包含应急预案（意外事故等突发情况、自然灾害等突发情况、火灾事故、设备系统故障、 水质超标条件下、水量超标条件下等）、应急计划等方面。方案符合招标文件要求的得5分，部分符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 10.移交方案：包含对渗滤液处理设施进行全面检查、整理运营资料、培训移交人员等。方案符合招标文件要求的得5分，部分符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 11. 现场运维人员管理及绩效考核方案：包含对现场的管理、运行人员进行技术培训及建立人员管理体系和激励性的绩效机制。方案符合招标文件要求的得5分，部分符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 12.合理化建议：包含技术组合与创新、成本控制与资源化、智能化与数字化管理等方面。方案符合招标文件要求的得5分，部分符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供得0分。 注：完全响应招标文件全部条款为符合招标文件要求，部分响应招标文件全部条款为部分符合招标文件要求，响应文件与招标文件要求有偏离为不符合招标文件要求。 |
| 检测报告 （6分） | 投标人提供运营处理过的项目产出物（渗滤液）检测报告，检测内容包含：①CODCr（化学需氧量）（mg/L）≤500；②BOD5（生化需氧量）（mg/L）≤350；③悬浮物（mg/L）≤400；④总氮（mg/L）≤70；⑤氨氮（mg/L）≤45；⑥总磷（mg/L）≤8。一项得1分，满分6分。（提供有效单位自检报告，原件扫描上传） |
| 项目配备人员实情况 （8分） | 项目组成员具备环境工程中级工程师证书或以上的，具备1个得1.5分，最多得3分；具备1个化学检验员证书的得1.5分，最多得3分；具备维修电工证书的得2分。（提供人员有效期内证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明，原件扫描上传） |
| 业绩 （6分） | 2022年12月1日至今，供应商承担过类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得6分。(时间以合同签订时间为准，同一项目续签的业绩不可重复得分，提供合同，原件扫描上传。) |
| 注： 1、评委应对以上各得分项独立评分，供应商最终得分为所有评委评分汇总的平均值。 2、以上参与评分的相关证书、合同等其他证明材料，均需以原件扫描件形式上传，否则不得分。 |  |

第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 3 | 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供）（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见公告 |  |
| 10 | 特定资格条件：详见公告 |  |
| 11 | 其他资格条件 |  |
|  | 磋商响应函 |  |
|  | 法人授权书 |  |

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

我公司自愿参加                   （项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年   月   日
供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

磋商响应函

致：（代理公司）

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签章）：         联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业（该行业类别不可修改））；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

本次为首次报价

| 名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
| 报价 | 大写： 小写： (人民币)元 |
| 备注 |  |

日期：    年   月    日

五、分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：1、格式自拟，行数不够，可自行添加。

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 合同履行期限： 服务标准：