泰州市政府采购

招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321202-JSKJ-G2025-0028

项目名称：泰州市九龙镇中心卫生院CT采购项目

采 购 人：泰州市九龙镇中心卫生院

招标代理：江苏科建工程项目管理有限公司

二〇二五年五月

目 录

一、投标邀请

二、投标人须知

三、采购需求

四、合同书（格式文本）

五、评审方法及评审标准

六、投标文件格式

一.投标邀请

项目概况 泰州市九龙镇中心卫生院CT采购项目 JSZC-321202-JSKJ-G2025-0028 招标项目的潜在投标人应在供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，免费下载本项目的采购文件。 获取招标文件，并于2025-06-13 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321202-JSKJ-G2025-0028

项目名称：泰州市九龙镇中心卫生院CT采购项目

预算金额：250.000000万元

最高限价（如有）：220万元

采购需求：详见采购文件

合同履行期限：30日历天

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件）。

- 3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料和近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料。提供相关主管部门证明或银行代扣证明原件扫描件。）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商应提供以下证明材料（根据自身情况二选一）：①供应商为所投产品制造商：具有有效期内的医疗器械生产许可证；②供应商为所投产品经销商：具有有效期内的医疗器械经营企业许可证，并提供生产厂家有效期内的医疗器械生产许可证及授权委托

（2）提供所投产品的有效医疗器械注册证。

（四）、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）凡为采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（五）、本次采购不接受联合体投标；供应商必须具备独立完成该项目的能力，成交供应商不允许分包或转包。

## 三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2025年5月27日23:59截止（采购文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日）

注意事项：本项目采用网上注册登记方式。

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见江苏政府采购网苏采云系统登录页面“新CA办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/help.html。。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统优先使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，免费下载本项目的采购文件。

方式：登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025-06-13 09:30 （北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512、89182460。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泰州市九龙镇中心卫生院

单位地址：泰州市九龙镇文卫路10号

联系人：陶主任

联系电话：15961052553

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏科建工程项目管理有限公司

单位地址：泰州海陵工业园区兴业路100号太平洋产业园2幢304室

联系人：刘先生

联系电话：15050504510

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

电话：15050504510

# 二.投标人须知

一、遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”。采购文件中的“采购人”是指泰州市九龙镇中心卫生院，“代理公司”是指江苏科建工程项目管理有限公司，“投标人”是指参加本项目的投标单位。

3.投标人应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）获取采购文件（http://jszfcg.jsczt.cn/），按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

三、招标文件的解释

本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正

1.代理公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

3.如需对招标文件进行澄清或修正，代理公司将在江苏省政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

五、投标文件的组成

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件：

- （1）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照原件扫描件。

- （2）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）。

- （3）投标人法定代表人身份证原件扫描件。

- （4）投标人法定代表人授权代表身份证原件扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）。

- （5）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告原件扫描件。

- （6）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件。

- （7）投标人近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件。

- （8）售后承诺书（格式见附件）。

- （9）采购人要求的特定资质证明原件扫描件（详见“投标邀请函”－“投标人资格要求”）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.报价明细表（格式自拟）

5.投标偏离表（格式见附件）

6.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

7.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如有）

8.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-4项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。

六、投标文件的编制和递交

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

5.投标费用自理。

6.投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

七、投标文件的递交

1.电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2.投标截止日期

2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功或未在规定时间内成功解密电子投标文件，由投标人自行承担全部责任。

2.2代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

八、投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

九、投标文件的撤回和修改

1.投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

3.在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

十、无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的。

2.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

3.投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的。

5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的。

6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

9.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的。

10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

14.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的。

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

16.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

17.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

18.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

19.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

20.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

十一、开标、评标

1.代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

2 .开标仪式由采购代理机构组织。 “江苏政府采购‘苏采云’系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

3.投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。每个投标人的解密时长为30分钟，超时视同解密失败。

4.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “泰州市政府采购交易管理系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

5.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

7.评标程序

评标工作由代理公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购‘苏采云’系统”中作出澄清，由法定代表人授权代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8.评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用最低评标价格法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

9.评分标准

详见附件。

十二、定标

- 1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。中标结果公告将在江苏省政府采购网发布。采购人、代理公司和评标委员会对未中标原因不作解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏科建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑事项的，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 2.采购人向中标供应商发中标通知书。

2.1采购人可以邮寄的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《投标函》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购人将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

2.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

十三、废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消；

5.因“江苏政府采购‘苏采云’系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

十四、中标无效的确认

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标人、其他投标人恶意串通的；

4.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标人进行协商谈判，或者不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

十五、签订、履行合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，代理公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

十六、中标服务费

中标人在领取中标通知书前足额支付中标服务费，服务费按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准的80%收取，中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

十七、特别提醒

投标单位如有提供不实材料，弄虚作假者，一律作无效投标处理，该不良行为予以公示。

十八、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利性单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.本项目属于工业 ，根据工信部等部委发布的【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。请正确填写中小企业声明函，如填写错误或未填报或缺项、漏项则报价不作相应扣除。提交中小企业声明函并中标的，随中标结果公告一同公示。

- 三.采购技术标准和要求

一、项目报价及要求：

1、本项目不接受总价超过最高限价的投标报价。投标总价超出最高限价，作无效标处理。项目单价报价及总价报价中至少包括本次服务采购项目所需的保险费、运杂费、材料费、人工费、管理费、利润、税金等全部费用；如有漏项询价人将视同优惠。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、成交单位实际交货时各项技术指标执行采购文件及相关行业标准。

3、所有技术参数禁止虚假响应，如发现成交人所提供服务与采购服务技术参数不相符，将取消其成交资格或解除合同，并报财政主管部门进行处罚，列入政府采购黑名单。（提供书面承诺，格式自拟。未提供视为不响应采购文件）

4、供应商为所投产品经销商时候，须提供所投产品厂家的授权委托书（原件）。

5、相同品牌产品投标要求：

（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；

（2）在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品；非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（3）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。

二、详细技术参数：

“▲”为重要参数，需提供证明材料或检测报告或产品白皮书彩页

| 一 | 产品技术要求及主要规格参数： |
| --- | --- |
| 1 | 机架系统 |
| ▲1.1 | 机架孔径:≥70cm |
| 1.2 | 具备激光定位系统 |
| 2 | X线系统 |
| ▲2.1 | 球管阳极物理热容量（非等效概念）:≥3.5MHU |
| 2.2 | 球管物理最大输出电流:≥180mA |
| 2.3 | 球管最大电压:≥130KV |
| 2.4 | 球管最小电压:≥80KV |
| ▲2.5 | 电压值选择，可实现球管电压自动调节选择≥5档 |
| ▲2.6 | 球管阳极散热率:≥820KHU/min |
| ▲2.7 | 球管大焦点尺寸:≤ 1.0mm² |
| ▲2.8 | 球管小焦点尺寸:≤ 0.4mm² |
| 2.9 | 高压发生器物理功率:≥24kW |
| ▲2.10 | 为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件高压发生器与CT为同品牌厂家自主研发生产，提供证明材料 |
| ▲2.11 | 为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件球管与CT为同品牌厂家自主研发生产，提供证明材料 |
| 3 | 探测器 |
| ▲3.1 | 探测器排列:≥16排 |
| 3.2 | 扫描图像层数:≥32层图像/360º |
| 3.3 | 探测器类型:最新型探测器，探测器Z轴实际覆盖宽度≥11mm |
| 3.4 | 每排探测器个数:≥750个/排 |
| 3.5 | 探测器采集最薄层厚:≤0.7mm |
| ▲3.6 | 为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件探测器与CT为同品牌厂家自主研发生产，提供证明材料 |
| 4 | 扫描床系统 |
| ▲4.1 | 床水平移动最大速度:≥200mm/s |
| 4.2 | 床面可扫描范围:≥120 cm |
| 4.3 | 扫描床最大载重量:≥160kg |
| 5 | 计算机部分（主控制台） |
| 5.1 | 提供一体化计算机 |
| 5.2 | CPU:提供最新规格型号 |
| 5.3 | 内存:≥32 GB |
| 5.4 | 计算机硬盘容量:≥1T SSD |
| 5.5 | 重建矩阵:≥512×512 |
| 5.6 | 显示矩阵:≥1024×1024 |
| 5.7 | 处理功能:具备扫描、重建、显示、查询、存储、打印等操作 |
| 5.8 | 高分辨率逐行扫描显示器:≥1024×1280 LCD，≥23寸 |
| 5.9 | DICOM3.0图像格式，符合DICOM标准的工作列表、存储、传输、查询、打印、工作单（worklist）等功能:提供 |
| 5.1 | 激光相机接口:DICOM3.0接口 |
| 5.11 | 自动照相技术:具备 |
| 5.12 | 自动语音系统及双向语音传输:具备 |
| 6 | 扫描参数 |
| 6.1 | 扫描图像层数:≥32层图像/360度 |
| 6.2 | 扫描时间≤0.8s/360度 |
| 6.3 | 最薄探测器物理厚度:≤0.7mm |
| ▲6.4 | 图像重建时间:≥25幅/秒 |
| 6.5 | 扫描视野:≥50cm |
| 6.6 | 定位扫描长度:≥100cm |
| ▲6.7 | 最长连续螺旋扫描时间:≥150秒 |
| 6.8 | 最大连续扫描范围:≥120cm |
| ▲6.9 | 螺距连续可调，范围≥0.5-1.5 |
| 7 | 图像质量 |
| ▲7.1 | 空间分辨率（XY轴）10%MTF:≥14 LP/CM |
| 7.2 | 密度分辨率:≤3mm@3% |
| 8 | 临床应用功能 |
| 8.1 | 多平面重建和曲面重建:具备 |
| 8.2 | 最大密度投影:具备 |
| 8.3 | 最小密度投影:具备 |
| 8.4 | 高级容积漫游VRT:具备 |
| 8.5 | 虚拟内窥镜功能:具备 |
| 8.6 | 实时自动造影剂跟踪(一次注射扫描):在血管内造影剂浓度达到设定值后控制台自动触发增强扫描。 |
| 8.7 | 各种伪影消除软件:具备 |
| 8.8 | 低剂量肺扫描:具备 |
| 8.9 | 智能呼吸控制语音提示:具备 |
| 8.1 | 提供直接三维高级重建功能:扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。 |

三、合同范围

- 提供合同货物全套主机、辅机、选配件及安装调试、检测、土建配合等设备和服务的价格均须包含在投标总价中。

- 提供保证货物在质保期内正常运行所需的随机备品备件、易损件。

- 提供安装和维护所需的专用工具；

- 负责运输（包括上、下力）；

- 负责安装；

- 负责调试，直至通过验收（含取证）并交付买方使用；

- 负责对买方、最终用户操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请投标人自报可以提供业务培训的人数及天数，并达到能熟练操作并能排除常见故障的标准；

- 提供合同货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件（含软件），详见8.1条款。

（9）提供优质的“三包”售后服务：

1）维修或更换有缺陷的货物或部件的响应时间：1小时；维修或更换有缺陷的货物或部件的期限：1天。24小时提供上门服务，保修期外免收上门服务费，只收取零部件费用。免费软件升级。

2）质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，卖方须免费提供服务；并更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。

3）及时提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

4）卖方在买方工地安装、调试期间，一切费用由卖方自理。

四、质量保证期及售后服务

（一）质量保证期：

1、质保三年。

2、计算时间以签署验收合格文件之日为准。鼓励投标人延长质保期。

（二）售后服务

（1）投标文件中应明确负责本项目的合格的维修保养单位，应有相当规模的备件库以满足日常检验及应急修理的需要。确保在接到买方通知后24小时内，将所需配件送达。

（2）在质保期内，因卖方所供设备制造质量问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，1小时内响应，在24小时内赶到买方现场,48小时内免费予以排除故障、修复或更换零部件,并赔偿买方因此造成的直接损失。而因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在上述条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。

（3）在质保期满后，出现设备故障时，卖方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决，以优于市场的价格收取零部件费，免人工费。

（4）投标人在江苏的地区必须有常设维修机构，并应提供终身维保服务及配件。

（5）在双方商定的一定期限内对卖方所供货物实施运行维护及修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

五、履约保证金：无

六、付款方式

设备安装完成且调试合格后，当年农历年底付合同价的40%，次年农历年底付合同价的30%，余款第三年农历年底一次付清余款，所有货款均不计息。

七、工期要求（交货时间）：合同签订后30个日历日

四、政府采购合同

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲、乙双方根据（项目名称）项目（项目编号：        ）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.采购内容：      。

2.交货期限：      。

3.补充条款：      。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元整（¥__________）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围内产品或服务，不能转包；

2.甲方允许采用分包方式履行合同的，乙方可以依法采取分包方式履行合同。本项目允许分包。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。乙方就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。

八、质保期

质保三年。

九、交付期、交付方式及交付地点

1.交 付 期：_合同签订后30个日历日_。

2.交付方式：_________。

3.交付地点：_________。

十、合同款支付

1.付款方式：设备安装完成且调试合格后，当年农历年底付合同价的40%，次年农历年底付合同价的30%，余款第三年农历年底一次付清余款，所有货款均不计息。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2.乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

1.甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2.乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3.甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

1.乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

3.乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

4.合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、组成本合同的文件包括

1.合同通用条款和专用条款。

2.招标文件和乙方的投标文件。

3.中标通知书。

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十八、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市海陵区。

十九、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日              签订日期：    年  月  日

# 五. 评审方法及评审标准

一、资格性审查

采购人或采购代理机构按照招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求，对各供应商进行资格性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

二、符合性审查

评标委员会按照下列指标对各供应商进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 符合性要求 | 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 | 开标一览表及报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定，报价（分项及总价）未超过预算或最高限价 |
| 商务要求 | 投标声明及承诺函 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，供应商不存在联合体 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 商务要求响应 | 填写符合招标文件要求，并且不存在负偏离 |
| 技术要求 | 进口产品 | 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加 |
|  | 技术要求响应 | 填写符合招标文件要求 |
|  | 对实质性条款的响应性 | 符合招标文件要求，并且不存在重大偏离 |

三、详细评审

本项目采用综合评分法，评标委员会严格按招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按需求响应优劣顺序排列。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 |
| 技术要求响应 （50分） | 评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 完全响应招标文件《第三部分：采购需求》的技术规格条款要求，得50分；加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣4分，一般指标有一项负偏离或不满足扣1.5分，扣完为止。 其中技术部分负偏离超过半数的，或本项得0分或经评委会评议负偏离可能实质性影响使用的，将判定为实质性不符合招标要求，做无效投标处理。 注：在“技术参数响应及偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，“▲”指标需提供佐证材料，否则评标委员会有权做负偏离处理。对于技术规格中须提供佐证材料的参数，供应商在投标文件中请提供技术支持资料并标明页码位置，否则评标委员会可视为未响应（负偏离）。 |
| 安装调试方案（3分） | 根据投标人提供的安装调试方案进行评分, 包括但不仅限于到货前场地确认安排、开箱验收、设备安装、设备试运行、设备调试运行后的工作等具体实施方案。 安装调试方案科学可行、针对性强，阐述详尽具体，能完全满足采购需求的，得3分；安装调试方案可行，能满足采购需求的，得2分；提供了安装调试方案基本满足采购需求且有可行性的，得1分。 未提供方案的不得分。 |
| 培训方案 （8分） | 根据投标人针对本项目的实际需求及自身情况编制的相应培训方案进行综合评审，包括但不仅限于培训适用对象、培训方向、培训讲师构成、培训方式、培训地点、培训主要内容、培训计划安排、培训保障方案、培训考核记录等。 方案内容包括但不限于培训设备使用方法、培训对象、培训时间、培训地点等方面：培训内容详细全面、科学可行，得8分；培训内容较详细全面、较科学可行，得5分；培训内容较一般，得2分；未提供不得分。 |
| 售后服务方案（6分） | 根据各投标人针对本项目拟定的售后服务方案进行评审，包括但不限于保修时间响应、日常维护、巡检、保养方案、零配件和维修备品备件的供应保障等。 内容完整清晰、切实可行的得6分；内容较完整、有一定的操作性的得3分；介绍简单的得1分；未提供不得分。 |
| 相同项目业绩（3分） | 投标人或者投标产品生产企业具有2022年1月1日至今（以合同签订之日起为准）的相同型号项目业绩的，每提供一份合同得1分，最高3分。 |

六、投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

日期：

格式2.投标函

投 标 函

致：泰州市九龙镇中心卫生院

我方收到贵方编号      的   （项目名称）   招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为贵司有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

七、我方认可遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理公司恶意串通、决不向采购人、代理公司工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式3.开标一览表

# 开标一览表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 采购项目 | 数量 | 单位 | 所投品牌及型号 | 报价（元） | 免费质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |

投标人公章：                         （电子签章）

格式4  法定代表人资格证明书

- 法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施            （      包号） 的工作，签署上述项目的磋商响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

（2）法定代表人授权委托书

泰州市九龙镇中心卫生院：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权     代表我公司（单位）全权办理针对本项目（ 项目名称：       项目编号：        ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：              电话：

单位名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附法定代表人与法定代表人授权代表身份证明正反面复印件。

说明：

1.委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2.委托书不得转借、转让、买卖。

3.法定代表人授权代表根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

## 格式5.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （采购单位名称）的                   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

标的物，属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为             （企业名称），从业人员        人，营业收入为           万元，资产总额为           万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

标的物，属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为             （企业名称），从业人员        人，营业收入为           万元，资产总额为           万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日   期：

备注：1.参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）文件，本项目所属行业为工业。

2.请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位是/否为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_[采购人单位名称]__单位的采购文件编号为         的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除；2.中标单位为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 格式7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

注：须附证明材料。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式9.技术投标偏离表

技术投标偏离表

请逐条对应招标文件的“项目需求”等要求的技术条件，认真填写该表。

| 序号 | 招标文件的条款 | 投标文件的条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式10.商务投标偏离表

商务投标偏离表

请逐条对应招标文件的“项目需求”等要求的商务条件，认真填写该表。

| 序号 | 招标文件的条款 | 投标文件的条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式11.售后服务承诺书

售后服务承诺书

（由投标人按“招标项目要求”“项目需求”等售后服务及要求内容自行填写）

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 格式12.其他材料

其他材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：    年     月     日