招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2024-0014

项目名称：支塘镇综合执法局信息化智能改造

项目属性：货物类项目

苏州金正工程技术咨询服务有限公司

2024年4月22日

目录

第一章  投标邀请	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求	5

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、本次招标联系方式	7

第二章  投标人须知	8

一、总则	8

1、采购方式及适用法律	8

2、定义	8

3、合格的投标人	8

4、投标费用	8

5、招标文件的约束力	8

二、招标文件	8

6、招标文件构成	8

7、招标文件的澄清、修改	9

三、投标文件的编制	9

8、投标文件的语言及度量衡单位	9

9、投标文件构成	9

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件	9

11、投标函和开标一览表	10

12、报价明细表	10

13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）	10

14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）	10

15、其他	10

16、投标有效期	10

17、投标有效期的延长	10

四、投标文件的递交	11

18、电子投标文件的递交	11

19、投标截止日期	11

20、投标文件的拒收	11

21、投标文件的撤回和修改	11

五、开标与评标	11

22、开标	11

23、评标委员会	12

24．评标过程的保密与公正	12

25．投标文件的澄清	12

26、对投标文件的初审	13

27、无效投标条款和废标条款	14

六、定标	15

28、确定中标单位	15

29、质疑处理	16

30、中标通知书	17

七、授予合同	17

31、签订合同	17

32、服务（包含与项目有关的服务）的追加	17

33、政府采购信用融资政策	17

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	26

一、项目说明	26

二、货物清单	26

三、技术性能参数要求	34

（一）综合布线	34

（二）计算机网络系统	37

（三）公共区域安防系统	41

（四）执法办案区智能化系统	49

（五）综合执法系统	55

（六）信息终端及会议扩声系统	58

（七）机房设备	76

四、投标报价要求	78

五、项目实施要求	78

六、验收及测试：	79

七、质量保证及售后服务要求：	79

八、其他要求：	80

九、实质性要求：	80

第五章  评标方法与评标标准	81

第六章  投标文件格式	85

投标文件目录	86

附件1 开标一览表	87

附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函	88

附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	89

附件4 承诺说明	90

附件5 法人授权书	91

附件6 中小企业声明函	92

附件7 残疾人福利性单位声明函	93

附件8 投标函	94

附件9 报价明细表	95

附件10 技术参数响应及偏离表	96

附件11 项目实施方案	97

附件12 人员情况一览表	98

附件13 质量保证及售后服务承诺	99

附件14 业绩一览表	100

附件15 商务要求响应及偏离表	101

附件16 投标人其他材料	102

- 第一章  投标邀请

项目概况

支塘镇综合执法局信息化智能改造招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2024年5月14日13：30前按规定提交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2024-0014

2、项目名称：支塘镇综合执法局信息化智能改造

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币820000.00元

5、采购需求概况：常熟市支塘镇人民政府所需的支塘镇综合执法局信息化智能改造。

6、合同履行期限：自合同生效之日起至30日历天内完成供货安装并通过验收。

7、本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力[提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；法人授权书（如法人代表人参加本项目活动，法人授权书无需提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件）]；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无；

- 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年5月14日13：30

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

- 五、公告期限

1、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州金正工程技术咨询服务有限公司在“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

6、本项目所属行业为工业。

7、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

- 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：常熟市支塘镇人民政府

地址：常熟市淦昌路3号

联系方式：0512-52550525（董杰）

2、采购代理机构信息

名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

地址：常熟市达海路27号

联系方式：0512-52781115（沈鸣科、杨江瑜）

3、项目联系方式

项目联系人：沈鸣科、杨江瑜

电话：0512-52781115

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州金正工程技术咨询服务有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

- 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在招标代理机构发中标通知书时由中标人向招标代理机构支付中标服务费8610.00元整，一次性付清。

公司名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

账号：101280001023060471

开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行

注：不接受微信、支付宝支付。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、技术（或商务）要求响应及偏离表、详细配置表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 12、报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表（如有）。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求、服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求、服务要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和项目组人员一览表，如技术方案、关键技术问题及难点分析、项目进度计划安排、质量管理及保证措施、响应承诺等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

- 15、其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8根据政府采购法及相关法规，投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、服务（包含与项目有关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与项目有关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

- 第三章  合同文本

采购合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照支塘镇综合执法局信息化智能改造项目（项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2024-0014）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲方、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

1.4货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

1.5服务：根据合同规定乙方承担的与货物有关的辅助服务，包括但不限于货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

1.6合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用，包括但不限于货物本身的价值金额／乙方的利润／增值税及其他乙方应缴的税金／安装费／调试费／人工费／技术支持与培训／运输费用／保险费用／样品费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方支付合同总价以外的任何费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列政府采购过程文件为本合同不可分割部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同货物

合同货物清单详见采购文件；乙方负责按照合同要求向甲方提供前述清单中的货物。

第四条 合同总价

4.1合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币     元（大写		  ）。本合同为固定总价合同。

第五条 款项支付

5.1.合同生效后三十日历天内支付合同金额的30%作为预付款；

5.2项目完成并通过验收后支付合同金额的40%；

5.3项目验收合格满1年后支付合同金额20%；

5.4项目验收合格满2年后支付合同金额10%。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。

5.5本合同项下所有款项允许通过数字人民币支付。

第六条 权利保证

6.1乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

6.2乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方书面通知后的七日之内将其提供给甲方，否则甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条 质量保证

7.1乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

7.2本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

7.3乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标或响应文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

7.4货物经甲方验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

第八条 包装要求

8.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

8.2乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条 交货

9.1乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物。

9.2交付时间：合同签订后，按甲方通知确定的期限或者在采购文件约定的期限内，乙方应当完成供货、安装及调试工作并通过甲方或甲方委托的第三方的验收。

9.3本项目交货方式为现场交货。交付地点为：             。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条 到货验收

10.1货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱进行外观验收，如乙方不能按甲方通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方有权单方开箱检验，相应检验结果对乙方有效。

10.2乙方交付的货物应当完全符合本合同所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

10.3

乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

10.4开箱验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

10.5有关货物外观、规格、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条 伴随服务

11.1乙方应提供下列伴随服务：

11.1.1货物的现场安装、施工、调试和／或启动监督；

11.1.2就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

11.2安装施工调试期间甲方责任：

11.2.1负责提供场地和有关货物的安装位置；

11.2.2提供符合安装施工调试要求的电源和水源等；

11.2.3负责乙方安装施工调试期间与其他施工安装单位交叉作业时的协调工作；

11.2.4配合乙方做好与安装施工调试有关的辅助性事务；

11.2.5对乙方的安装施工调试工作进行监督管理。

11.3安装施工调试期间乙方责任：

11.3.1负责货物运抵指定地点后的搬运及看护保管；

11.3.2在安装施工前负责派员前往安装现场进行勘测，确认施工现场条件，与甲方约定具体开工日期；

11.3.3按照国家规定的相关安装规范和质量标准完成安装施工调试工作；

11.3.4遵守施工现场的有关规章制度，文明施工、安全施工，接受甲方的监督管理；

11.3.5配合甲方工作，参加现场施工协调会议；

11.3.6负责现场施工人员的保险和一切安全责任；

11.3.7负责安装质量的自检验收，配合甲方完成验收工作及项目的移交；

11.3.8按照有关部门要求完成质量评定和安装施工记录；

11.3.9负责安装施工调试期间由于乙方过错所造成的一切损失。

第十二条 最终验收

12.1货物安装调试结束后，乙方应以书面方式及时通知甲方对项目进行最终验收，验收合格的，由甲乙双方签署验收单并加盖单位公章。

12.2货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件或响应文件的符合度；检测报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方要求的其它指标。

12.3甲方有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

12.4如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方有权提出书面异议，甲方向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方书面异议限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

12.5验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方要求等。

12.6甲方有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条 售后服务

13.1乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件或响应文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

13.1.1从乙方将货物送至甲方指定地址后应负责免费安装调试（如需）。

13.1.2货物免费保修   年，自甲方最终验收合格之日（如无需安装调试的，则自到货验收合格之日起）起计算。

13.1.3乙方应在接到甲方通知后   小时内维修完毕使货物恢复正常使用或根据要求免费更换新货物，迟延维修超过＿小时的，甲方有权扣减        金额的合同总价，乙方拒绝维修或迟延维修超过   小时的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因乙方未能及时维修给甲方造成的损失，甲方自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：

联系人：

13.1.4免费保修期内，乙方免收甲方所有费用，包括但不限于零部件费用、人工费、交通费、住宿费等。

13.1.5若在免费保修期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担。

13.1.6免费保修期满后，若甲方要求乙方提供维修的，甲方承担维修所需更换零部件／配件费用，乙方同意按不高于市场价收费。

第十四条 违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物价款5%的违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方按照逾期付款金额的0.5％向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5％。

14.2乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方有权要求乙方向甲方支付逾期交付货物价款0.5％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的5％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的10％，甲方有权解除合同。但违约金不足补偿甲方实际损失或损害的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失或损害。

14.3若乙方未经甲方书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过20日，将视为严重违约，甲方有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方有权要求乙方在甲方书面通知之日起30日内向甲方支付本合同价款总额的20％，作为违约金。

14.4出现下列情形之一，甲方有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方损失或损害的，甲方有权单方解除本合同；甲方亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方亦有权要求乙方在接到甲方口头或书面通知后的    日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

14.4.1乙方未能在甲方书面异议中限定的时间内根据甲方的要求进行调换或采取其他甲方同意的补救措施；

14.4.2交付的货物因交付或验收（如适用）以前的原因而产生毁损／灭失／变质／泄漏／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

14.4.3交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

14.4.4交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给任何国家的消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被任何国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被中国政府部门等进行查处或者制裁；

14.4.5交付的货物已经或者可能侵犯甲方以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

14.4.6乙方未按照甲方的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

14.4.7出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

14.5乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方由此产生的全部损失：

14.5.1乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

14.5.2在合同有效期内，乙方的技术、营销人员离职人数达到       的，或者投标时确认的专业团队人员离职达到       的；

14.5.3乙方出现转包情形的；

14.5.4乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条 不可抗力

15.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

15.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

15.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

15.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条 合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十七条 合同的终止

17.1本合同因下列原因而终止：

17.1.1本合同正常履行完毕；

17.1.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

17.1.3任何一方行使解除权解除本合同；

17.1.4合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

17.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十八条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十九条 履约保证金

19.1不收取履约保证金

第二十条 争议解决方式

20.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

20.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十一条 通知与送达

21.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

21.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

21.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

21.2双方同意前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

21.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十二条 合同生效及其他

22.1合同在双方加盖公章或法定代表人或授权代表签字后生效。

22.2本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

22.3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：             法定（授权）代表人（签字）：

年     月     日                        年     月     日

- 第四章  采购需求

- 一、项目说明

1.本项目仅接受非进口产品投标。（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”）。

2.采购内容：常熟市支塘镇人民政府所需的支塘镇综合执法局信息化智能改造。

3.投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4.项目地点：常熟市。

5.合同履行期限：自合同生效之日起至30日历天内完成供货安装并通过验收。

6.付款方式：

6.1.合同生效后三十日历天内支付合同金额的30%作为预付款；

6.2项目完成并通过验收后支付合同金额的40%；

6.3项目验收合格满1年后支付合同金额20%；

6.4项目验收合格满2年后支付合同金额10%。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及赔偿责任。（2）本项目支付方式支持数字人民币方式。（3）在签订合同时中标人明确表示无需预付款或者主要要求降低预付款比例的，上述付款方式第一条可不执行，但应当由中标人书面提出并作为采购档案保存。

- 二、货物清单

| 类别 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线 | 一 | 室内综合布线系统 |  |  |  |
|  | 1 | 单口面板 | 27 | 只 |  |
|  | 2 | ▲双口面板 | 44 | 只 |  |
|  | 3 | ▲网络模块 | 85 | 只 |  |
|  | 4 | ▲电话模块 | 30 | 只 |  |
|  | 5 | 24口网络配线架 | 5 | 个 |  |
|  | 6 | 110电话配线架 | 4 | 个 |  |
|  | 7 | 水平理线架 | 12 | 个 |  |
|  | 8 | 六类网线 | 8000 | 米 |  |
|  | 9 | 超五类网络线 | 3000 | 米 |  |
|  | 10 | 光纤配线盒1 | 1 | 只 |  |
|  | 11 | 光纤配线盒2 | 2 | 只 |  |
|  | 12 | 光缆 | 200 | 米 |  |
|  | 13 | 光纤跳线 | 8 | 根 |  |
|  | 14 | 光纤熔接 | 16 | 芯 |  |
|  | 15 | 桥架 | 240 | 米 |  |
|  | 16 | 配管1 | 3000 | 米 |  |
|  | 17 | 配管2 | 300 | 米 |  |
|  | 二 | 室外综合管道系统 |  |  |  |
|  | 1 | 配管1 | 250 | 米 |  |
|  | 2 | 配管2 | 30 | 米 |  |
|  | 3 | 配管3 | 100 | 米 |  |
|  | 4 | 弱电井 | 8 | 个 |  |
| 计算机网络系统 | 一 | 办公网络、电话设备系统 |  |  |  |
|  | 1 | ▲防火墙 | 1 | 台 |  |
|  | 2 | ▲核心网络交换机 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | ▲48口接入交换机 | 1 | 台 |  |
|  | 4 | ▲24口接入交换机 | 2 | 台 |  |
|  | 5 | ▲8口接入交换机 | 4 | 台 |  |
|  | 6 | ▲光模块 | 4 | 只 |  |
|  | 二 | 无线AP管理系统 |  |  |  |
|  | 1 | ▲AP管理器 | 1 | 台 |  |
|  | 2 | ▲吸顶AP | 8 | 台 |  |
|  | 3 | ▲面板AP | 2 | 台 |  |
|  | 4 | ▲高密AP | 1 | 台 |  |
|  | 5 | ▲24口POE交换机 | 2 | 台 |  |
|  | 6 | ▲POE电源 | 1 | 只 |  |
| 公共区域安防系统 | 一 | 视频监控系统 |  |  |  |
|  | 1 | ▲半球摄像机1 | 15 | 台 |  |
|  | 2 | ▲半球摄像机2 | 2 | 台 |  |
|  | 3 | ▲室外枪机 | 6 | 台 |  |
|  | 4 | ▲出入口低照度摄像机 | 2 | 台 |  |
|  | 5 | ▲高清镜头 | 2 | 只 |  |
|  | 6 | ▲护罩 | 2 | 只 |  |
|  | 7 | ▲拾音器 | 2 | 只 |  |
|  | 8 | 摄像机支架 | 11 | 只 |  |
|  | 9 | 电源 | 10 | 只 |  |
|  | 10 | ▲监视器 | 2 | 台 |  |
|  | 11 | ▲16路硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
|  | 12 | ▲汇聚交换机 | 1 | 台 |  |
|  | 13 | ▲接入交换机1 | 2 | 台 |  |
|  | 14 | ▲接入交换机2 | 2 | 台 |  |
|  | 15 | ▲录像机 | 1 | 台 |  |
|  | 16 | ▲硬盘 | 6 | 块 |  |
|  | 17 | ▲光模块 | 6 | 只 |  |
|  | 18 | 光缆 | 450 | 米 |  |
|  | 19 | 电源总线 | 450 | 米 |  |
|  | 20 | 电源线 | 3000 | 米 |  |
|  | 21 | 超五类网络线 | 3000 | 米 |  |
|  | 22 | 拾音器信号线 | 100 | 米 |  |
|  | 23 | 光纤跳线 | 6 | 根 |  |
|  | 24 | 光纤配线盒1 | 1 | 只 |  |
|  | 25 | 光纤配线盒2 | 3 | 只 |  |
|  | 26 | 光纤熔接 | 12 | 芯 |  |
|  | 27 | 监控立杆 | 2 | 根 |  |
|  | 二 | 门禁管理系统 |  |  |  |
|  | 1 | 读卡器 | 14 | 台 |  |
|  | 2 | ▲磁力锁 | 11 | 台 |  |
|  | 3 | 磁力锁支架 | 11 | 只 |  |
|  | 4 | 出门按钮 | 6 | 只 |  |
|  | 5 | 四门控制器 | 4 | 台 |  |
|  | 6 | 发卡器 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 门禁卡 | 100 | 张 |  |
|  | 8 | 按钮线 | 1500 | 米 |  |
|  | 9 | 电源线 | 1500 | 米 |  |
|  | 10 | 超五类网络线 | 1500 | 米 |  |
| 执法办案区智能化系统 | 一 | 办案区走廊 |  |  |  |
|  | 1 | ▲12门条码透明存取柜 | 1 | 台 |  |
|  | 二 | 问讯室（共2间）、案审室、指挥中心 |  |  |  |
|  | 1 | ▲400万半球 | 6 | 台 |  |
|  | 2 | ▲拾音器 | 2 | 台 |  |
|  | 3 | ▲温湿度终端 | 2 | 台 |  |
|  | 4 | ▲同步录音录像主机 | 2 | 台 |  |
|  | 5 | ▲机柜 | 2 | 台 |  |
|  | 6 | PDU插座 | 2 | 只 |  |
|  | 三 | 案件管理室、装备室、执法会客室兼调解室 |  |  |  |
|  | 1 | ▲400万半球 | 6 | 台 |  |
|  | 2 | ▲拾音器 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | ▲75寸智慧终端 | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 移动支架 | 1 | 套 |  |
|  | 5 | 无线投屏器 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 配管 | 20 | 米 |  |
|  | 7 | ▲8门刷卡密码案件柜 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | ▲16门刷卡密码装备柜 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | ▲不锈钢装备货架 | 2 | 套 |  |
|  | 10 | 8门刷卡密码暂扣物品柜 | 1 | 台 |  |
|  | 11 | 不锈钢暂扣物品货架 | 2 | 套 |  |
| 综合执法系统 | 1 | ▲执法记录仪 | 11 | 台 |  |
|  | 2 | 电子工牌 | 60 | 个 |  |
| 信息终端及会议扩声系统 | 一 | 1F信息终端及扩声系统 |  |  |  |
|  | 1 | 电视机 | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 音箱 | 2 | 只 |  |
|  | 3 | 功放 | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 3.5立体声对双莲花线 | 1.00 | 条 |  |
|  | 5 | 管理终端 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 电源线 | 50 | 米 |  |
|  | 7 | 信号线 | 150 | 米 |  |
|  | 8 | 配管 | 20 | 米 |  |
|  | 二 | 1F指挥中心信息终端系统 |  |  |  |
|  | 1 | 信息发布终端 | 11.5 | 平方米 |  |
|  | 2 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 备品模组 | 4 | 张 |  |
|  | 4 | 高清线 | 1 | 根 |  |
|  | 5 | 无线投屏器 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | 管理终端 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 电源线 | 50 | 米 |  |
|  | 8 | 信号线 | 100 | 米 |  |
|  | 9 | 配管 | 20 | 米 |  |
|  | 三 | 3F会议室信息终端及扩声系统 |  |  |  |
|  | 1 | 投影机 | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 电动支架 | 1 | 套 |  |
|  | 3 | 电动投影幕布 | 1 | 套 |  |
|  | 4 | 无线投屏器 | 1 | 台 |  |
|  | 5 | 高清线 | 1 | 根 |  |
|  | 6 | 音箱 | 4 | 只 |  |
|  | 7 | ▲调音台 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | ▲纯后级功放 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | ▲反馈抑制器 | 1 | 台 |  |
|  | 10 | ▲一拖四无线鹅颈话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 11 | ▲电源时序器 | 1 | 台 |  |
|  | 12 | 3.5立体声对双莲花线 | 1 | 条 |  |
|  | 13 | 莲花转6.5接头 | 2 | 个 |  |
|  | 14 | 卡侬母对6.35单声道线 | 1 | 条 |  |
|  | 15 | 卡侬公对卡侬母线 | 6 | 条 |  |
|  | 16 | 机柜22U | 1 | 只 |  |
|  | 17 | 音箱线 | 50 | 米 |  |
|  | 18 | 配管 | 45 | 米 |  |
|  | 四 | 4F报告厅信息终端 |  |  |  |
|  | 1 | ▲信息发布终端 | 3.23 | ㎡ |  |
|  | 2 | ▲网络控制器 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | ▲P10备品模组 | 2 | 张 |  |
|  | 4 | ▲激光投影机 | 1 | 台 |  |
|  | 5 | 电动支架 | 1 | 套 |  |
|  | 6 | 电动投影幕布 | 1 | 套 |  |
|  | 7 | 高清线 | 1 | 根 |  |
|  | 8 | 无线投屏器 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | 管理终端 | 1 | 台 |  |
|  | 10 | 配管 | 40 | 米 |  |
|  | 五 | 4F报告厅扩声系统 |  |  |  |
|  | 1 | ▲中控主机 | 1 | 台 |  |
|  | 2 | ▲主音箱 | 2 | 只 |  |
|  | 3 | ▲辅助音箱 | 4 | 只 |  |
|  | 4 | 支架 | 6 | 只 |  |
|  | 5 | ▲主音箱专业功放 | 1 | 台 |  |
|  | 6 | ▲辅助音箱专业功放 | 2 | 台 |  |
|  | 7 | ▲调音台 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | ▲音频处理器 | 1 | 台 |  |
|  | 9 | ▲抑制器 | 1 | 台 |  |
|  | 10 | ▲电源管理器 | 1 | 台 |  |
|  | 11 | ▲一拖四无线鹅颈话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 12 | ▲一拖二无线手持话筒 | 1 | 套 |  |
|  | 13 | ▲话筒信号放大器 | 1 | 套 |  |
|  | 14 | 网络协作管理软件 | 1 | 套 |  |
|  | 15 | 3.5立体声对双莲花线 | 1 | 条 |  |
|  | 16 | 莲花转6.5接头 | 2 | 个 |  |
|  | 17 | 卡侬母对6.35单声道线 | 1 | 条 |  |
|  | 18 | 卡侬公对卡侬母线 | 16 | 条 |  |
|  | 19 | DB9针串口公接头 | 2 | 个 |  |
|  | 20 | DB9针串口母接头 | 2 | 个 |  |
|  | 21 | 多媒体信息地插 | 2 | 套 |  |
|  | 22 | 音箱线 | 80 | 米 |  |
|  | 23 | 话筒线 | 30 | 米 |  |
|  | 24 | 配管 | 70 | 米 |  |
| 机房设备 | 1 | ▲电源主机 | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 电池柜 | 1 | 只 |  |
|  | 3 | ▲蓄电池 | 16 | 节 |  |
|  | 4 | 配电柜 | 1 | 只 |  |
|  | 5 | 进线电缆 | 15 | 米 |  |
|  | 6 | 电源线(机房) | 50 | 米 |  |
|  | 7 | 抗静电活动地板 | 16 | ㎡ |  |
|  | 8 | 接地线1 | 30 | 米 |  |
|  | 9 | 接地线2 | 30 | 米 |  |
|  | 10 | 机柜1 | 4 | 只 |  |
|  | 11 | 机柜2 | 3 | 只 |  |
|  | 12 | PDU插座 | 14 | 只 |  |

注：（1）本项目核心产品为防火墙、核心网络交换机

（2）上述系统中的各类管线、辅材数量仅作为报价参考，投标人需结合现场情况综合考虑，确保满足现场需求，相关费用均包含在投标报价中。

（3）加“▲”项为主要货物

- 三、技术性能参数要求

- （一）综合布线

- （1）室内综合布线系统

1.单口面板

- 材质：ABS材料

- 规格：单口

- 尺寸：86*86mm

2.双口面板

- 材质：ABS材料

- 规格：双口

- 尺寸：86*86mm

3.网络模块

- 材质：PC

- 规格：6类网络

4.电话模块

- 材质：PC

- 规格：电话

5. 24口网络配线架

- 材质：冷轧钢板

- 规格：24口6类

- 尺寸：19英寸

6. 110电话配线架

- 材质：冷轧钢板

- 规格：100对110型

- 尺寸：19英寸

7.水平理线架

- 材质：冷轧钢板

- 规格：24口

- 尺寸：19英寸

8.六类网线

- 材质：OFC、PVC

- 规格：6类

- 绞线方式：8芯双绞

- 线芯：23AWG

- 单股线径：0.58±0.01mm

9.超五类网络线

- 材质：OFC、PVC

- 规格：6类

- 绞线方式：8芯双绞

- 线芯：24AWG

- 单股线径：0.50±0.008mm

10.光纤配线盒1

- 材质：冷轧板

- 规格：24口19寸

- 接头：SC

11.光纤配线盒2

- 材质：冷轧板

- 规格：8口

- 接头：SC

12.光缆

- 8芯光缆，符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU-T G.651、IEC793-2A1b技术要求；

- 高强度中心松套管；

- 轻铠装结构，两根平行的钢丝增强硬度；

- 外皮阻燃型和低烟无卤型；

- 双面涂塑钢带（PSP）；

- 衰减：1310nm≤0.36dB/km；1550nm≤0.22dB/km

13.光纤跳线

- 接口：SC/LC

- 外被：LZSH低烟无卤

- 芯数：1芯

- 米数：3米

14.光纤熔接

- 满足国标及现场要求

15.桥架

- 材质：不锈钢

- 尺寸：200*100*1.2mm

16.配管1

- 材质：PVC硬管

- 管径：20mm

17.配管2

- 材质：PVC软管

- 管径：20mm

- （2）室外综合管道系统

1.配管1

- 材质：PE硬管

- 管径：32mm

2.配管2

- 材质：SC硬管

- 管径：50mm

3.配管3

- 材质：PVC硬管

- 管径：20mm

4.弱电井

- 规格：600*600*600mm

- （二）计算机网络系统

- （1）办公网络、电话设备系统

1.防火墙

- 产品不少于8个10/100/1000M以太网电口，2个10/100/1000M SFP口，支持2个USB口和1个RJ45串口，1 U机箱；

- 网络层吞吐量≥ 4  Gbps，应用层吞吐量≥ 1  Gbps，并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥2.5万，防病毒吞吐量≥500M。

- ★支持高危行为联动封锁功能，开启漏洞攻击防护后，漏洞攻击访问会被阻断，可以封锁攻击者IP中有发动攻击的PC IP地址，并且日志有相关记录。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- 支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。

- 内置不低于10800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。

- ★支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- 支持ftp协议命令控制功能，至少包含delete、rmdir、mkdir、rename、mget、dir、mput、get、put等，保护对外服务不被恶意篡改。

- 支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。

- 支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。

- 具备IT产品信息安全认证证书EAL4增强级。

2.核心网络交换机

- 万兆SFP+光口≥12个、千兆电口≥12个、1个Console口，1个Manage口；

- 交换性能≥1.28Tbps/12.8Tbps；包转发率≥480Mpps；；

- 支持32K MAC地址，支持双交流电源1+1冗余（非热插拔）

- ★支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- ★支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等；基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- ★支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）。

3. 48口接入交换机

- 整机提供千兆电口≥48，千兆/百兆SFP光口≥4；

- 整机交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，转发速率≥132Mpps/166Mpps；

- 支持电信级的以太环网保护协议，保护倒换时间＜50ms；同时支持STP/RSTP协议，双上行主备链路保护，LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制；

4. 24口接入交换机

- 整机提供千兆电口≥24，千兆/百兆SFP光口≥2；

- 整机交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，转发速率≥51Mpps/126Mpps；

- 支持电信级的以太环网保护协议，保护倒换时间＜50ms；同时支持STP/RSTP协议，双上行主备链路保护，LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制；

5. 8口接入交换机

- 整机提供千兆电口≥8，2个千兆SFP光口；

- 整机交换容量≥256Gbps，转发速率≥8.6Mpps；

- MAC地址表≥16K

6.光模块

- 千兆SFP单模（10Km，1310nm，LC，DDM）

- （2）无线AP管理系统

1.AP管理器

- 整机固化千兆以太网口≥5个，千兆光口≥1个，USB口≥1个，Console口≥1个；为保证业务不中断，支持出口链路支持冗余备份功能WAN口≥2个；

- 网络设备支持最大出口带宽≥1600Mbps；支持管理AP数量≥450个 ；

- 支持查看实时流量收发状态、在线状态、认证类型、在线时长、VLAN信息、终端信息、接入位置等信息；

- 支持OPEN、802.1X账号认证、WPA-PSK/WPA2-PSK混合加密；支持Portal认证页面自定义，包括页面展示信息、页面标题、文字描述、免责声明等信息；

- 支持应用识别，能识别不低于300种常见的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用；

- 支持路由网关功能，支持静态IP、DHCP、PPPoE拨号三种上网方式；

- 支持WEB图形化界面管理，支持基于微信小程序开局；

- 支持国家标准IPSec VPN协议，实现跨互联网加密传输；

2.吸顶AP

- 802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；

- 支持2.4G 2*2条流及 5G 2*2条流；2.4G最大传输速率≥574Mbps，5G最大传输速率≥2402Mbps，整机最大传输速率≥2.976Gbps

- 单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥256；

- 支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制

- 通过基于特征和协议的射频优化，有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含：多用户时间公平调度、混合接入公平、终端速率管控、组播增强、广播优化和智能带宽保障等。

- 支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速；

- 支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力

3.面板AP

- 上联千兆以太网口≥1个，下联千兆以太网口≥1个，1*pass through≥1对；

- 802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；

- 支持2.4G 2*2条流及 5G 2*2条流；2.4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥1200Mbps，整机最大传输速率≥1.7Gbps，支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式；

- 支持802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal认证等

- 支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问

- 支持基于应用的无线空口的资源管道化精细管理，保证无线带宽资源合理分配，保障重要应用的优先传输；

4.高密AP

- 千兆以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口，USB接口≥1个，可拓展物联网模块使用，可外接U盘；802、11ax 协议，兼容802、11a/b/g/n/ac协议，支持2、4G和5G同时工作，为保障无线网络体验，要求2、4G和5G射频最高支持802、11ax协议；

- 整机采用三射频设计，2、4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥2000Mbps，整机最大传输速率≥2、64Gbps；

- 为防止设备在运输和安装过程中因碰撞导致损伤，设备需支持IK09防碰撞标准

- ★可以自行对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况，可以24小时周期性检测并第一时间告警运维人员，可以引导运维人员怎么排查故障到最终解决问题（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- ★无线AP可以实现记录内网终端流量访问路径、识别异常终端访问行为、呈现全网异常访问趋势、下发策略阻断风险终端访问动作的全周期东西向流量安全可视化管控（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- 支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力；

- 支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断；

5. 24口POE交换机

- 24个100/1000M自适应电口，2个千兆光口,POE功率≥300W；

- 支持巨型帧，64~1536帧长范围内均可达到线速转发速率；

- 支持完善的风暴控制功能，可对广播、组播、单播风暴进行抑制；

- 背板带宽≥256G，无阻塞设计；

- 地址数据库：16K；交换机包转发速率≥18.6Mpps；

6.POE电源

- 输入接口：1口

- 输出接口：1口

- 输出电压：+56VDC

- 输出电流：1.08A

- 功率：60W

- （三）公共区域安防系统

- （1）视频监控系统

1.半球摄像机1

- 具有≥400万像素 CMOS传感器。

- 最大分辨率≥2560*1440。

- 红外（激光）摄像机在30米距离下能探测到目标。

- 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级

- 信噪比不小于55dB。

- 摄像机能够在-15~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

- 不低于IP66防尘防水等级。

- 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。

- 射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。

- 传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。

- 辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。

2.半球摄像机2

- 最大分辨率≥2560*1440。

- 最低照度彩色0.005lx。

- 支持红外补光，红外作用距离不低于30m。

- 具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示

- 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

- 回放录像文件时，应能听清录像文件中距样机 10m处声级不小于 70dB(A)（距声源 1m处声级）的声音。

- 内置1个麦克风，具有1个RJ45网络接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡卡槽。支持DC12V供电。

- 支持IP66防尘防水。

- 支持IK10机械碰撞防护等级。

3.室外枪机

- 在2560*1440下分辨力可达到1400TVL

- 信噪比不小于55dB。

- 支持红外补光，有效补光距离达到50m

- 需支持IP66防尘防水。

- 支持DC12V供电

- 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口

- 靶面尺寸≥1/2.7英寸

4.出入口低照度摄像机

- 最大分辨率2688*1520@25fps。

- 最低照度彩色0.005lx。

- 具有1个RJ45接口，1个CVBS接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个RS485接口，1个报警输入接口，1个报警输出接口，1个SD卡槽。

- 支持DC12V或POE供电。

- 在同一个客户端下，可最多同时开启6个适配窗口进行画面浏览。

- 支持样机与客户端之间用200m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件连续发送1000个数据包，重复测试3次，无丢包。

- 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能。

- 当设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为绿色，并可在客户端给出报警提示并上传中心、上传FTP、发送邮件及联动录像，可通过IE浏览器设置最多396个移动侦测区域。

- 支持开启、关闭视频遮盖功能。当功能开启后，可最多设置4块视频遮盖区域。被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置、颜色、名称、马赛克可设置，且遮盖区域允许移动、重叠。

- 设备支持同时采用DC12V和POE供电时，任何1路供电停止后，均可连续工作。

5.高清镜头

- 2.7-13mm|600万|1/2.7"|F1.4|CS接口|红外

6.护罩

- 室外护罩/标配/风扇/DC12V/白喷塑/IP67

7.拾音器

- ★拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- ★拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- ★对于灵敏度可调的拾音器，单只拾音器自由场灵敏度级调节范围应不小于30dB。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- 支持DC12V供电，电源电压在额定值的75%~125%范围变化时，拾音器应能正常工作。

- 拾音器静电放电抗扰度等级应符合GB/T 30148-2013中9.3.4的要求

- 拾音器应能在-10~55摄氏度环境下稳定工作。

8.摄像机支架

- 材质：铝合金

9.电源

- 直流电压：12V

- 额定电流：10A

- 额定功率：120W

10. 监视器

- 显示尺寸：≥22寸

- 最大分辨率：≥1980*1080

11. 16路硬盘录像机

- 1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个千兆以太网接口、可内置1块SATA接口硬盘

- 多址设定：可将2个网口设置不同网段的IP地址；

- 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；

- 码流分辨率：4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒）

- 启用SVC解码，可同时正放或倒放5路400W分辨率H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为6个1920×1080格式的视频图像

- 样机显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K (3840×2160)/30Hz设置选项

- 可同时显示输出6路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或8路H.265、H.264编码、15fps、1920×1080格式的视频图像，或16路H.265、H.264编码、15fps、1280×720格式的视频图像

- 可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放；可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小1秒，最大1天。

- 接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出（以公安部检测报告为准）

- 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和声光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防

- 可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树；

12.汇聚交换机

- 交换容量≥336Gbps，包转发率≥192Mpps；

- 24个千兆百兆自适应电口，4个千兆SFP光口，1个Consle端口，全部端口均为固化端口，标准19英寸1U设备；

- 支持基于VLAN、MAC、源地址、目的地址、IP协议、优先级等实现对复杂流的分类功能，并且支持对优先级进行重新标记；

- 支持电信级的以太环网保护协议，保护倒换时间＜50ms；同时支持STP/RSTP协议，双上行主备链路保护，LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制；

- 全面支持IPv6协议族，支持IPv6邻居发现、ICMPv6、Path MTU 发现等IPv6特性；

- 列优先级，VLAN每组最大8个，同时支持8组，动态LACP或者静态聚合;

- 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；

- ACL功能，支持L2~L7层数据的访问和控制；

- 支持标准的SNMP协议，配合的“NMS”智能网管平台，可以实现设备自动发现、网络拓扑管理、设备配置管理、性能数据统计分析、故障管理等功能，简化了网络管理；

- 支持Console、Telnet、SSH等多种管理方式；

13.接入交换机1

- 整机提供千兆电口≥24，千兆/百兆SFP光口≥2；

- 整机交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，转发速率≥51Mpps/126Mpps；

- 支持电信级的以太环网保护协议，保护倒换时间＜50ms；同时支持STP/RSTP协议，双上行主备链路保护，LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制；

14.接入交换机2

- 整机提供千兆电口≥8，2个千兆SFP光口；

- 整机交换容量≥256Gbps，转发速率≥15.6Mpps；

- MAC地址表≥32K

15.录像机

- 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC 12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘

- 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘；

- 可接入32路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps

- 预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。

- 可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像

- 可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像；

- 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；

- 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报；

- 支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。

- 支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；

- 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。

- 接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式

- 最大可接入32路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片

16.硬盘

- 监控级硬盘

- 容量：≥6TB

17.光模块

- 规格：千兆单模双钎

- 传输距离：≥10km

- 传输速度：≥1.25G

- 工作波长：1310nm

- 接口类型：LC

18.光缆

- 4芯光缆，符合TIA/EIA-568-B.3标准，ITU-T G.651、IEC793-2A1b技术要求；

- 高强度中心松套管；

- 轻铠装结构，两根平行的钢丝增强硬度；

- 外皮根据不同使用场合，选择阻燃型和低烟无卤型；

- 双面涂塑钢带（PSP）加强光缆的允许压力、抗冲击力及防潮性能；

- 衰减：1310nm≤0.36dB/km；1550nm≤0.22dB/km

19.电源总线

- 国标，YJV3*2.5

20.电源线

- 国标，RVV2*1.0

21.超五类网络线

- 国标，超五类

22.拾音器信号线

- 国标，RVV3*0.75

23.光纤跳线

- 接口：SC/LC

- 外被：LZSH低烟无卤

- 芯数：1芯

- 米数：3米

24.光纤配线盒1

- 材质：冷轧板

- 规格：24口19寸

- 接头：SC

25.光纤配线盒2

- 材质：冷轧板

- 规格：4口

- 接头：SC

26.光纤熔接

- 定制

27.监控立杆

- 3.5m高，混凝土浇筑地笼

- （2）门禁管理系统

1.读卡器

- 工作电压：直流12V

- 静态电流：100MA

- 储存容量：1000用户

- 开门方式：刷卡+密码

- 刷卡模块：IC

- 读卡距离：0-3cm

- 开门延时时间：3秒

- 产品材质：ABS塑料外壳+磨砂面板

2.磁力锁

- 电压：DC12/24V

- 电流：500mA

- 承受拉力：190KG-280KG直线拉力

- 材质：铝合金外壳

3.磁力锁支架

- 选用材料：铝合金

- 外壳处理：阳极硬化电镀处理

- 适用门型：木门、金属门

- 开门方式：90度内开式门

4.出门按钮

- 材质：不锈钢

- 规格86*86mm

5.四门控制器

- 管理门数：4个

- 可读卡数量：4个

- 可储存注册卡数量：2万

- 通讯方式：TCP

- 开门方式：刷卡+密码

6.发卡器

- 支持发卡类型：ID/IC十位读卡器；

- USB2.0接口；

- 工作电压：DC 5V；

- 工作电流：0.2A；

7.门禁卡

- IC卡

8.按钮线

- 国标，RVV2*1.0

9.电源线

- 国标，RVV4*1.0

10.超五类网络线

- 材质：OFC、PVC

- 规格：6类

- 绞线方式：8芯双绞

- 线芯：24AWG

- 单股线径：0.50±0.008mm

- （四）执法办案区智能化系统

- （1）办案区走廊

1. 12门条码透明存取柜

- 存取方式：条码

- 规格：12门，定制

- 材质：冷轧钢板

- （2）问讯室（共2间）、案审室、指挥中心

1. 400万半球

- 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。

- 内置GPU芯片，内置2个麦克风。

- 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。

- 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。

- 支持2.7-13.5mm电动变焦。

- ★摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- 红外补光距离不小于30米。

- 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

- 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。

- 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。

- 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。

- 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。

- ★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- 支持DC12V/POE供电。

- 需支持IP67防护等级。

2.拾音器

- 拾音范围 5～100平方米

- 音频传输距离 3000米

- 灵敏度 -32dB

- 频率响应 20Hz～20KHz

- 指向特性 全指向性

- 信噪比 80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa

- 动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL)

- 最大承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%）

- 输出阻抗 最大600欧姆非平衡

- 输出信号幅度 2.5Vpp

- 麦克风 震膜电容咪头

- 信号处理电路 降噪处理电路

- 电源功耗 ＜1W @DC 12V,60mA

- 保护电路 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护

3. 温湿度终端

- 具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口

- ★最大支持2560×1440分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时PM2.5浓度信息、实时CO2浓度信息、4条自定义信息（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- 支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议；支持设置移动侦测、区域遮挡、视频丢失、IO报警输入报警功能及联动

- ★支持HTTP、NTP、手动校时；支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- ★支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-20℃～99℃；湿度显示范围：0％～99％（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- 支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期7”

- 支持亮度调节

- 支持温度、湿度实时检测

- 温度检测范围：-20℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出

- 湿度检测范围：0%～100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出

- 接触放电：±4kV；空气放电：±2kV，±4kV，±8kV；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作

- 扫频：80MHz～1000MHz；场强：3V/m；幅度调制：1kHz、调制深度80%；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作

- 常温≥100MΩ，湿热≥10MΩ

- 0.5kV，1min 试验期间无飞弧或击穿

- 设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障

- （55±2）℃， 4h   试验期间及试验后样品功能应正常

- (－10±3)℃， 4h   试验期间及试验后样品功能应正常

- (40±2)℃   RH(93+2-3)%、48（h） 试验期间及试验后样品功能应正常

- （10～55）Hz，振幅0.35mm；5min为一个循环3次，三个轴向，试验后功能应正常

4.同步录音录像主机

- 基本规格满足：6个SATA接口、2个VGA接口、3个HDMI接口、1个RS-232接口、4个RS485接口、4个USB接口、2个千兆以太网接口、8个报警输入、4个报警输出接口、4个音频RCA接口

- 支持网络、HDMI、VGA信号接入，插拔后不需要重启设备

- 6路IPC接入；支持最大500W（3072*1728）IPC接入

- 采用H.264或H.265压缩技术，画中画通道分辨率可达2K，单画面通道分辨率可达1920x1080

- ★支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小、2分割、4分割等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整，且具备防误操作设置选项。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- 音频压缩标准采用AAC，音频采样率为48kHz，码率最大128Kbps

- 片头信息叠加，支持案件编号、案件名称、自定义信息等自动生成片头叠加于视频画面

- 支持4个SATA硬盘接入，每个SATA口容量支持10TB硬盘

- 支持2个SATA口接入2个光驱，支持DVD光驱或蓝光光驱

- 采用7寸触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等；可完成一键刻录，参数配置等操作。

- 支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能；支持按光盘时间和按审讯码率两种刻录方式，刻录时间可选1至12小时

- 支持光盘不间断刻录，在更换光盘时设备具有缓存机制，支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追刻，数据不丢失

- 光盘加密功能，支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件。光盘数据可防擦写、拷贝。

- 余量提醒，支持数据存储余量不足提醒，当数据余量不足30min，10min，5min时提醒

- 具备光盘自动封盘功能，停止刻录后3分钟内完成刻录与封盘。

- 长时间审讯提醒功能，当审讯时间达到11.5小时和12小时进行提醒。

- 具备电源、刻录、打点、切换按钮，支持一键式开始/结束审讯，切换画面，打点（重点标记）

- 支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改

- 音频输入和输出音频可调，支持声音波形显示，可控制一键静音，具备最大8路音频混音

- 支持设置音频丢失报警、啸叫抑制、回声消除功能

- 支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据；刻录过程断电重新上电，可将数据恢复到光盘。

- 异常检测功能，支持审讯刻录异常、硬盘错误、网络断开、IP冲突、录像异常、非法访问的异常报警检测与上传

- 支持 H.323协议实现多方会审及视频会议功能，视频分辨率可达1080P

- 支持一键回放光盘数据，单张或两张光盘同步回放

- 审讯记录支持本地查询，并可选择恢复重新刻录到光盘上；具备权限的用户支持对本地案件信息及视频删除

- 支持证据上传，可将图片、视频等上传到主机并刻录到光盘中

- 支持NTP、GB/T28181、RTSP、RTMP、DDNS、HTTP等网络协议

- 支持查看通道在线/离线状态、光驱使用时长、光盘当前状态等信息

- （3）案件管理室、装备室、执法会客室兼调解室

1. 400万半球

- 具有不小于1/2.7"靶面尺寸。

- 内置GPU芯片，内置2个麦克风。

- 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。

- 具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。

- 支持2.7-13.5mm电动变焦。

- 摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。

- 红外补光距离不小于30米。

- 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

- 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。

- 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。

- 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。

- 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。

- 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

- 具有低温低气压适应性，可在不高于-20℃和气压50kPa环境下正常工作。

- 支持DC12V/POE供电。

- 需支持IP67防护等级。

2.拾音器

- 拾音范围 5～100平方米

- 音频传输距离 3000米

- 灵敏度 -32dB

- 频率响应 20Hz～20KHz

- 指向特性 全指向性

- 信噪比 80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa

- 动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL)

- 最大承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%）

- 输出阻抗 最大600欧姆非平衡

- 输出信号幅度 2.5Vpp

- 麦克风 震膜电容咪头

- 信号处理电路 降噪处理电路

- 电源功耗 ＜1W @DC 12V,60mA

- 保护电路 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护

3. 75寸智慧终端

- 显示尺寸：≥75寸

- 内存：≥2GB+32GB

- 中央处理器：不低于A55*2+A55*2

- 图形处理器：不低于G52MP2

- 接口：HDMI2.1*2

4.移动支架

- 材质：优质冷轧钢

- 承重：≥100KG

- 适合尺寸：75英寸

5.无线投屏器

- HDMI分辨率：1080P/60HZ

- VGA分辨率：1080P/60HZ

- 传输距离：点对点模式50米

- 供电接口：USB-C

- 材质：合金+ABS

6.配管

- 材质：PVC硬管

- 管径：25mm

7. 8门刷卡密码案件柜

- 存取方式：刷卡密码

- 规格：8门，定制

- 材质：冷轧钢板

8. 16门刷卡密码装备柜

- 存取方式：刷卡密码

- 规格：16门，定制

- 材质：冷轧钢板

9.不锈钢装备货架

- 规格1200*500*2000mm

- 材质：不锈钢

10 8门刷卡密码暂扣物品柜

- 存取方式：刷卡密码

- 规格：8门，定制

- 材质：冷轧钢板

11.不锈钢暂扣物品货架

- 规格1200*500*2000mm

- 材质：不锈钢

- （五）综合执法系统

1. 4G执法记录仪

- 能在回放模式显示全场白测试信号，显示全场白测试信号时的最大亮度应大于或等于710cd/㎡

- 摄像头的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率条件下均应大于或等于110°

- 外壳防护等级应符合GB/T4208-2008中IP68要求（水深1m、持续2h）

- 具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离不低于7m，有效拍摄距离处可能看清人物面部特征

- 内置不可更换电池供电，在视频分辨率1280×720下满足连续摄录时间不小于17h

- 开启4G传输功能后，在视频分辨率1280×720下可连续续航传输视频时间不小于7h

- ★裸机跌落试验期间执法记录仪处于工作状态，试验后执法记录仪及其内部结构单元不应产生永久性的结构变形、机械损伤、电气故障和紧固件松动。执法记录仪内部线路、电路板和接口等接插件不应有脱落、松动和接触不良现象，试验后应能正常工作，存储的数据不应丢失（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- 温度（-20℃±3）℃、电池工作持续时间：≥4h，试验期间执法记录仪处于工作状态，试验过程中不应发生状态改变，试验后执法记录仪应能正常工作

- 可通过语音控制关机、开始/停止录像、开始/停止录音、拍照、重点文件标记

- 可实现人脸比对功能；执法记录仪本机存储人脸库不低于十万张

- 可实现人脸与车牌同时抓拍

- 具有防抖设置功能，可通过菜单开启/关闭防抖功能

- 可通过后端平台开启语音对讲功能后，执法记录仪与同一群组内的其他执法记录仪或执法记录仪与平台直接可进行语音对讲；在同一群组内，执法记录仪与执法记录仪之间可进行视频通话

- 存储容量为32GB，最大支持扩展至512GB

- 具有以时间轴等方式浏览、检索和回放本机存储的视频、音频、照片的功能；视频文件回放支持1-128倍快进/快退；在待机状态下可一键回放最后录制的音视频文件；支持本机照片文件幻灯片形式浏览

- 支持远程控制功能，可通过安装第三方移动应用，实现远程控制执法记录仪拍照、对讲、音频通话、视频通话、录像、定位功能

- 冷启动定位时间应≤22秒；热启动定位时间应≤7秒；

- ★执法记录仪采用自动分段记录方式记录时，相邻两段间最大记录间隔时间应小于等于0.03s（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- 支持运动计步功能

- 能在回放模式分别显示全场白和全场黑测试信号。全场白和全场黑测试信号亮度值的比大于或等于1260:1

- 执法记录仪拍摄的照片分辨力大于或等于1450线，分辨率大于或等于8832×4960

- 支持手动或自动开启红外灯功能，支持菜单设置手动/自动，红外补光开启后可以基本识别距离样机15m处人体轮廊

- 具备前后两个摄像头，均可录像、拍照，具有点对点视频通话功能

- 支持外接多种摄像头，包括耳挂式、密拍式、筒状式等

- 支持高清外接摄像头，水平视场角≥123°

- 内置超高频RFID标签

- 执法记录仪采用内置电池供电，待机时间≥300h

- ★具有录像视频加密功能，加密录像需要专用播放器播放（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- ★人脸抓拍有效距离≥4m；车辆抓拍有效距离≥10m（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- 具有抓拍日志记录功能，能记录人脸/车辆抓拍日志，包括：人脸抓拍记录、人脸比对识别记录里、车辆抓拍记录等

- 支持手动、二维码扫描码、非接触式等多方式输入警情信息，将警情信息与录像视频关联

- 支持接收平台下发的警情信息，将警情与录像视频进行关联

- 支持通过非接触式读取卡片信息，并展示可识别信息

- 支持通过扫描二维码方式自动配置设备相关参数，包括协议类型、平台IP地址、端口号、设备ID、警员编号、28181相关参数等

- 支持接收平台下发的远程控制指令，实现远程开启／关闭录像、开启／关闭录音、抓拍图片、设备锁定／解锁等

- 通过无线网络注册至平台后，调度台可对组发起广播，组内成员可收听调度台话音

- 支持录像结束后，通过手动上传、WIFI自动上传、４G实时上传以及自动续传本地录像文件；

- 执法记录仪支持语音翻译功能，翻译语言种类≥25种，包括英、法、俄、德、西、葡、日、韩等语种，同时支持日、韩、英、中四种语言的离线翻译功能

2.电子工牌

- 通话：支持VoLTE，支持SOS紧急求助

- 指示灯 ：信号指示灯+充电指示灯

- GSM/LTE天线 FPC天线

- CPU：不低于UIS8910DM

- 网络制式：4G全网通

- RAM：不低于128Mb

- 定位方式：GPS+WiFi+LBS+AGPS

- 电池：不低于1000mA聚合物锂电池

- GPS：GPS+北斗

- 待机时长：5到7天

- 传感器：支持三轴G-Sensor

- 工作温度：-10℃~50℃

- RFID：支持2.4G无障碍考勤

- 马达：柱状马达，支持来电消息震动提示

- 充电接口：标准Type-C接

- （六）信息终端及会议扩声系统

- （1）1F大厅信息终端及扩声系统

1.电视机

- 背光模组：OD20, local dimming

- 显示比例：16:09

- 分辨率：3840*2160 @120Hz

- 刷新率：120Hz

- 亮度(typ)/(nits)：Typ 450cd/㎡; min 400od/㎡

- 亮度均匀性：TYP70%(9点)

- 对比度(typ)：6000:1(typ.)

- 色彩度：10bit(D), 1.07 Billon colors

- 响应时间(typ)：≤6.5ms

- 可视角度：178°(H)/178°(V)

- 寿命(typ)：L50,50,000 hrs (30,000hrs (L70)

- 系统版本：Android 9.0

- CPU：不低于CA73*4

- GPU：不低于G52MP2

- 散热：机身空气对流

- NPU：1T

- RAM(内存)：4GB DDR4

- ROM(存储容量)：64G

- MIMO：2T2R WLAN

- 蓝牙：BT 5.0

- WIFI：双WIFI，2.4G/5G,支持5G热点4mic阵列麦克风

- 麦克风：位置指向性，拾音距离6M，自动控制，自动增益，智能滤噪，回声消除

2.音箱

- 弧形造型结构，后导向设计；

- 内部单元配置以2个6.5寸低音和2个3寸高音喇叭构成；

- 频响：≥75Hz～20kHz

- 额定阻抗：4Ω

- 灵敏度：≥95dB/W/M

- 额定功率：≥100W

- 峰值：≥150W

- 最大声压级：≥115dB

- 单元配置：2*6.5寸低音单元；2*3寸高音单元

- 总谐波失真：≤5%(250Hz-6300Hz)

3.功放

- 具有反馈、混响调节功能，VFD显示，自带FM/AM收音功能；

- 配套SD卡和MP3播放USB接口，自由选择播放上一曲/下一曲/暂停等功能轻触键；

- 具有5路话筒输入，2路话筒优先功能，4路话筒幻象供电/移频效果独立切换开关选择；

- 1路线路输入，1路线路输出；

- 话筒音量、线路的音调、收音音量独立调节，声道平衡独立旋钮；

- 高、中、低音功能调节键采用暗藏式设计、不便产生误动；

- A、B两组功率输出，可驱动4只8欧音箱；

- 串音衰减：≥40dB；

- 输出功率：2 *200W；

- 频率响应：20Hz-20kHz（±2dB）；

- 信噪比：＞76dB；

4. 3.5立体声对双莲花线

- 3.5立体声对双莲花连接线黑色L=1.5m

5.管理终端

- CPU：不低于I5-12500

- 内存：不低于8G

- 固态盘：不低于256G

- 显卡：不低于2G独显

- 硬盘：不低于1T机械盘

- 配套：不低于21.5英寸显示器

6.电源线

- 国标，YJV3*2.5

7.信号线

- 国标，六类

8.配管

- 材质：PVC硬管

- 管径：25mm

- （2）1F指挥中心信息终端系统

1. 信息发布终端

- 像素点间距：≤1.86mm；像素点密度：288906像素点/平方米。

- 模组尺寸：320*160；

- 对比度：≥10000:1；

- 刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率≥3000Hz-3840Hz；

- 可视角度：水平视角≥175°，垂直视角≥175°；

- 拍照等级：≥10bit；

- 亮度均匀性：≥98%;

- 亮度（CD/平方）：0-1000可调；

- 色度均匀性（校正后）：±0.002Cx，Cy之内；

- 模组接收卡支持热插拔，支持带电维护；

- 支持纯前维护方式，模组、电源以及系统卡等皆可从前面取出。支持后维护，支持模组磁吸安装方式。

- 防毒辐射污染：通过 BS6853 有毒烟雾测试，毒性指数 R 值小于0.5。

2.视频处理器

- 采用标准机箱

- 具备液晶面板和功能快捷操作按钮；

- 支持4路视频输入：1路HDMI、2路DVI、1路SDI;

- 支持最大视频信号输入：1920×1200@60Hz；

- 具备6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份；

- 单台最大带载：390万像素，最宽8192像素、或最高4096像素；

- 支持双 USB 2.0 高速通讯接口，用于电脑直连调试和多台主控级联调试；

- 支持亮度和色温调节；

- 支持画面调整：对比度、饱和度、色调、亮度补偿；

- 支持3画面显示，位置、大小可自由调节；

- 支持3.5mm音频输入和HDMI传输解析，输出需选配多功能卡；

- 支持视频信号任意裁剪、切换、缩放；

- 支持16个场景的预置保存和调用；

- 支持信号源色彩动态范围"有限转完全"功能（16~235）；

- 支持RS232串口协议控制；

- 支持低亮高灰，有效保证低亮下灰阶完整显示；

- 支持HDCP1.4协议的高带宽数字内容保护技术；

- 支持实时监测屏体周边环境：自动亮度、温湿度等（选配多功能卡、传感器）；

- 支持23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60/100/120Hz输入帧率适应；

3.P1.86备品模组

- 国标，P1.86、320mm*160mm

4.高清线

- 接口：HDMI2.0

- 线芯：4芯光纤+7芯铜线

- 长度：20米

- 分辨率：4K

5.无线投屏器

- HDMI分辨率：1080P/60HZ

- VGA分辨率：1080P/60HZ

- 传输距离：点对点模式50米

- 供电接口：USB-C

- 材质：合金+ABS

6.管理终端

- CPU：不低于I5-12500

- 内存：≥8G

- 固态盘：≥256G

- 显卡：≥2G独显

- 硬盘：≥1T机械盘

- 配套显示器：≥21.5英寸

7.电源线

- 国标，YJV3*2.5

8.信号线

- 国标，六类

9.配管

- 材质：PVC硬管

- 管径：25mm

- （3）3F会议室显示系统

1.投影机

- 芯片尺寸：0.65英寸（16:9）

- 显示方式：DLP™芯片*1, DLP™

- 物理分辨率：1080P , 1920*1080

- 标称亮度：3800

- 动态对比度（静态TBD）：100000:1

- JBMA均匀度：＞75%

- 光源寿命：高亮度下:  20,000 H/节能模式下: 25,000 H

- 投射比：0.495±0.01

- 聚焦范围：60-300寸

- 画面尺寸(聚焦清晰)：100寸

- 镜头调节：手动聚焦

- 投影偏移：127%±5%

- 色彩空间：＞90%  REC709(TBD)

- 梯形调整：垂直+/- 15度

- 画面宽高比：16:9 (4种宽高比可供选择)

- 功耗：≤240W±10%

- 待机功耗：＜0.5W

- 接口：VGA IN	X1、HDMI(支持CEC功能)	X2、USB 2.0	X2、RS232  input	X1、LAN  control（RJ45)	X1	、Audio in（mini-jack,3.5mm）	X1	、Audio out（mini-jack,3.5mm）	X1	、Min USB	X1

- 噪音(典型)：38.0(MAX41.0)DB-A @25℃

- 外壳材质：塑胶

- 安卓智能系统：支持

- 安卓进行内存：≥1GB

- 安卓储存空间：≥4GB

- 激光单元：≥IP66级防护等级；

- 激光单元：＞20000小时使用寿命；

- CLASS 2激光产品

2.电动支架

- 承重：≥10kG

- 电机类型：同步电机

- 限位方式：电子限位

- 控制方式：无线遥控+485协议端口

3.电动投影幕布

- 尺寸：≥100寸

- 材质：白塑

- 比例：16:9

- 其他：电动

4.无线投屏器

- HDMI分辨率：≥1080P/60HZ

- VGA分辨率：≥1080P/60HZ

- 传输距离：点对点模式50米

- 供电接口：USB-C

- 材质：合金+ABS

5.高清线

- HDMI，20米

6.音箱

- 室内壁挂音箱，优质工程塑料注塑成型；

- 二分频设计，6″低音单元，1″高音单元，采用丝网膜高音；

- 方便快捷安装方式，螺丝接线端子，自备横、竖两种悬挂孔；

- 定压定阻100V/70V/8Ω可调；

- 灵敏度：≥98dB；

- 频率响应：≥75-20KHz

- 功率：≥40W

7.调音台

- ≥8路话筒输入，≥4路（两组）立体声输入；

- 单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，单声道输入每路带100Hz低切功能；

- 话筒输入高、中、低三段均衡，9-12路立体声高低两段均衡；

- 两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制；

- 输入每路带PFL按键；

- 每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）；

- USB播放功能，带液晶显示屏，支持MP3,WAV等多种格式，循环模式可选

- 带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频

- 带U盘录音功能

- 可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑；

- 内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出；

- 左右主输出，60mm推子控制；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子；

- 立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小；

- 左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制；

- 标准双12段电平指示标，

- 话筒输入可以选择卡侬或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口；

- 频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)；

- 总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)；

- 等效输入噪音：≤-110dBm

- 线路输入时的最大增益：≥20dB；

- 传声器输入时的最大增益：≥50dB；

8.纯后级功放

- 内置：24Bit  A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点；

- 子带（Sub-Band)：回声消除（Echo cancellation)技术；

- 全自动化操作的工作方式，免人工调试；

- 自适应动态噪声滤波器；

- AGC自动增益控制；

- 内置数字高低通调节控制，可限制语音频响；

- 内置数字压限器；

- 内置10段图示均衡器：频率控制更精确；

- 各功能可通过本机或连接电脑设置；

- 2路XLR和2路TRS输入、输出；

- 线路输入阻抗:22K，频响: 40Hz-20KHz(+2dB)，失真度：≤0.1%，底噪声：≤1mV，增益提升：6-15dB；

- 配合运维管理终端设备，可与运维平台对接，实时显示噪声门、低切、高通、功率、工作电压信息并对以上设置进行实时预警报警。

9.反馈抑制器

- 内置24Bit  A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点；

- 子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术；

- 全自动化操作的工作方式，免人工调试，精准可靠使用简单；

- 自适应动态噪声滤波器；

- AGC自动增益控制；

- 内置数字高低通调节控制，可限制语音频响；

- 内置数字压限器:可提高拾音的距离；

- 内置10段图示均衡器：频率控制更精确；

- 各功能可通过本机或连接电脑设置；

- 2路XLR和2路TRS输入、输出；

- 线路输入阻抗:22K，频响: 40Hz-20KHz(+2dB)，失真度：≤0.1%，底噪声：≤1mV，增益提升：6-15dB；

- 配合运维管理终端设备，可与运维平台对接，实时显示噪声门、低切、高通、功率、工作电压信息并对以上设置进行实时预警报警。

10.一拖四无线鹅颈话筒

- AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备；

- DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；

- 自动搜索无干扰频点功能，先进的自动对频技术，自动追锁接收机频率；

- 四通道接收信号，每通道有50个信道可选，每个信道以250KHz步进；

- 内置可充电电池供电；

- 灵敏度调节功能；

- 高亮度液晶显示屏；

- 四通道接收信号，每通道有50个信道可选，每个信道以250KHz步进；

11.电源时序器

- 内置速工业芯片ARM处理器；

- 面板≥2路直通电源输出，最大16A,方便用户取电；

- 后板≥8路受控电源输出，每路能承受3.5kW超大功率负荷

- 每通道电源具有独立的RFI/EMI电源滤波器，为你的设备提供环保洁净稳定的电源；

- ≥2寸LCD全彩显示屏；

- 密码锁定功能；

- 每个通道都具有延时编辑功能，根据你的需求可任意更改延迟时间；

- 远程控制功能，让用户能随时随地对本设备进行开启或关闭操作；

- 能与同型号的电源时序器多台级联；

- 4个多功能按键；

- 多种接口协议：TCP、UDP、RS485、RS232,；

- 定时开关机：当天可设置一次定时开机时间和定时关机时间，设置完成后每天重复；

- 通过互联网自动授时；

- 可与运维平台对接，实时显示工作电压、工作状态信息并对以上设置进行实时预警报警。

12. 3.5立体声对双莲花线

- 3.5立体声对双莲花连接线黑色L=1.5m

13.莲花转6.5接头

- 莲花转6.5接头

14.卡侬母对6.35单声道线

- 6.35立体声对双莲花连接线黑色L=1.5m

15.卡侬公对卡侬母线

- 卡侬公对卡侬母连接线黑色L=1.5m

16.机柜22U

- 国标，600*800*1200mm，22U

17.音箱线

- 国标，金银线300芯

18.配管

- 材质：PVC硬管

- 管径：25mm

- （4）4F报告厅信息终端系统

1. 信息发布终端

- LED灯管：3535灯

- 像素间距：≤10mm

- 像素组成：SMD 3合1

- 白平衡亮度：≥600cd/m²

- 亮度调节级数：通过软件逐级连续可调

- 模组尺寸(MM)：320*160

- 模组分辨率：32*16

- 维护方式：前维护

- 对比度：8000：1

- 平均/最大功耗（W/㎡）130/450

- 换帧频率：≥60帧/秒

- 刷新频率：≥3840帧/秒

- 视角（水平/垂直）160°/160°

- 平均无故障时间：≥10000小时

- 寿命：10万小时（实验室） ；7万小时 （常规环境）

- 平整度：任意相邻像素间≤0.1mm；模块拼接间隙<1mm ；

- 均匀性：像素光强、模块亮度均匀

- 电源：4.2V输出/220V输入

- 防护等级：正面IP20

- 防锈、防尘、防潮、防霉

2.网络控制器

- 控制点数 ：单色 512K 点：2048*256、1024*256 ；双色 256K 点：2048*128、1024*256 ；三色 160K 点：2048*80、1024*160

- 存储容量 ：4MByte

- 适配范围 ：各种规格的单色/双基色/三基色 LED 显示屏

- 软件功能 ：分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本

- 节目类型 ：普通节目、共享节目

- 节目数量 ：支持 256 个节目，每个节目划分为 32 个区域

- 区域类型 ：天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、 传感器区、炫酷字区、语音区

- 边框显示 ：炫彩节目边框、区域边框

- 时钟显示 ：农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示)

- 通讯接口 ：以太网网络接口+RS232+RS485+U 盘下载

- 显示接口 ：1 组 50PIN 接口 ，支持串行通讯、网络通讯、GPRS无线通讯、4G DTU无线通讯、RF无线通讯、WiFi无线通讯以及WEB服务器等通讯方式

- 配套软件 ：LedshowTW 图文编辑软件

3. P10备品模组

- 国标，P10、320mm*160mm

4.激光投影机

- 分辨率：1920*1200

- 镜头：1.2-1.9:1

- 光源：激光

- 亮度：6500

- 显示面板：3×0.64”

- 显示技术：液晶显示技术

- 光源使用寿命：标准模式：25000H，节能模式：30000H

- 镜头移动：V:+60%~0%、H:±29%

- 对比度（FOFO）：5000000:1

- 噪音（dB）：TGT：37dB(标准)/27dB(节能)

- 均一性-JISX6911：80%

- 输入端口："VGA IN*1、HDMI 1.4B（IN）*2、USB-A*1、USB-B*1（显示）、RJ45*1（显示）、HD BaseT*1（可选）、Audio in（mini-jack,3.5mm）*1"

- 输出端口：VGA OUT*1 、Audio out（mini-jack,3.5mm）*1

- 控制端口：RS232*1、RJ45*1（控制）、USB -B*1（系统升级）

- 喇叭：16W*1

- 电源功耗“”100-240V @50/60Hz

- 电源功耗（待机模式）≤0.5W

- 梯形矫正：垂直：±30° 水平：±30° 曲面补正/4-转角/6-转角/多点补正

- 激光单元：≥IP66级防护等级，

- 激光单元：＞20000小时使用寿命，

5.电动支架

- 承重：≥10KG

- 电机类型：同步电机

- 安装方式：吊装

- 限位方式：电子限位

- 控制方式：无线遥控+485协议端口

6.电动投影幕布

- 尺寸：≥150寸

- 材质：白塑

- 比例：16:9

- 其他：电动

7.高清线

- HDMI，20米

8.无线投屏器

- HDMI分辨率：1080P/60HZ

- VGA分辨率：1080P/60HZ

- 传输距离：点对点模式50米

- 供电接口：USB-C

- 材质：合金+ABS

9.管理终端

- CPU：不低于I5-12500

- 内存：≥8G

- 固态盘：≥256G

- 显卡：≥2G独显

- 硬盘：≥1T机械盘

- 配套显示器：≥21.5英寸

10.配管

- 材质：PVC硬管

- 管径：25mm

- （5）4F报告厅扩声系统

1.中控主机

- 内置IP过滤，最多设置8个认证IP，具备死机自动重启功能；

- 串口速率600-115200bps，可自定义速率，各个端口可单独设置参数；

- 支持RS-232/485和以太网之间的数据双向透明传输，可以让串行设备立即联接网络；

- 每个COM口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容；

- 支持IR设备和以太网之间的数据通讯；

- 支持多达10个TCP/UDP连接；

- 支持NET总线设备扩展；

- 灵活的串口数据分帧设置，满足用户各种分包需要；

- 运行模式：TCP/IP UDP Server；

- COM端口：2个独立的三线制RS-232全双工端口，6个2线制单工端口；

- 管理端口：RJ45 10/100Mbps自适应以太网接口，TCP/IP、UDP协议，串口全双工DB9接口，RS485 半双工接口；

- 8路IR端口，8路COM，1路以太网通讯接口，1路NET接口；

- 存储器：512M的Flash存储器，64M数据存储器；

- 处理器：32位ARM CPU，320MHz操作频率；

- 异于传统中控，可直接控制所有接入同一网域中的配套设备，中间无需第三方设备转换，各个控制模块可以单独联网即可工作、无需主机、更加灵活、稳定；

- 支持编辑时间轴计划事件，自动执行预约控制。

2.主音箱

- 桦木夹板音箱材质，表面黑色点漆处理，多孔铁网罩；

- 单元配置：1x8寸低音单元；1x1.3寸高音单元；

- 频响：75-20kHz；

- 阻抗：8Ω；

- 灵敏度：≥95dB；

- 额定功率：≥150W；

- 峰值：≥350W；

- 最大声压级：≥122dB；

- 覆盖角度（H×V)：90°（H）×50°（V）；

- 连接方式：2xNL4 Speakon；

3.辅助音箱

- 桦木夹板音箱材质，表面黑色点漆处理，多孔铁网罩；

- 单元配置：1x8寸低音单元；1x1.3寸高音单元；

- 频响：75-20kHz；

- 阻抗：8Ω；

- 灵敏度：≥95dB；

- 额定功率：≥150W；

- 峰值：≥350W；

- 最大声压级：≥122dB；

- 覆盖角度（H×V)：90°（H）×50°（V）；

- 连接方式：2xNL4 Speakon；

4.支架

- 音箱壁挂，尺寸：150mm*230mm*（320）470mm

5.主音箱专业功放

- 标准2U高度、铝面板拉丝，功率放大电路；

- 前面板精准增益控制，有电源、信号、消波和保护的工作LED信号指示灯；

- 后面板采用平衡的XLR输入和SPEAKON、线柱输出，并带有模式开关可以切换不同的工作模式；

- 多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护；

- 超强负载自适应功能，负载从 1-16 欧任意变化时，内部 CPU 通过浮点运算，自动调整功放模式，使输出稳定;

- 立体声输出功率8Ω：≥200W*2，4Ω：≥350W*2，桥接功率8Ω：≥600W；

- THD:0.05%，信噪比：>105dB，频响范围：20Hz-20KHz；

6.辅助音箱专业功放

- 标准2U高度、铝面板拉丝，高效的功率放大电路；

- 前面板精准增益控制，有电源、信号、消波和保护的工作LED信号指示灯；

- 后面板采用平衡的XLR输入和SPEAKON、线柱输出，并带有模式开关可以切换不同的工作模式；

- 多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护；

- 超强负载自适应功能，负载从 1-16 欧任意变化时，内部 CPU 通过浮点运算，自动调整功放模式，使输出稳定;

- 立体声输出功率8Ω：≥200W*2，4Ω：≥350W*2，桥接功率8Ω：≥600W；

- THD:0.05%，信噪比：>105dB，频响范围：20Hz-20KHz；

7.调音台

- ≥10路话筒输入，8路（四组）立体声输入，其中9 ，10路话筒输入和立体声共用；

- 单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，1-8路每路带100Hz低切功能；

- 话筒输入高中低三段均衡，12-16路立体声高低两段均衡；

- 两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制；

- 输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号；

- 每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）；

- USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字，支持MP3,WAV等多种格式，循环模式可选；

- 带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频；

- 带U盘录音功能；

- 可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑；

- 内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出；

- 左右主输出，60mm推子控制；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子；

- 立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小；

- 左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制；

- 标准双12段电平指示标；

- 话筒输入可以选择卡侬或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口；

- 频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)；

- 总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)；

- 等效输入噪音：≤-110dBm

- 输入通道均衡特性：

- 低频：80Hz/±15dB；

- 中频：2.5KHz±15dB；

- 高频：12KHz/±15dB；

- 线路输入时的最大增益：≥20dB；

- 传声器输入时的最大增益：≥50dB；

8.音频处理器

- 自定义的用户操作界面；

- 可内置USB声卡，支持录播和远程会议；

- 处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎；

- 模拟输入输出通道数量不少于8*8；

- 输入输出量化不低于48KHz/24bit；

- 输入通道应该具备：不低于8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择；

- 增益共享自动混音(AMC)、自动增益(AGC);每个通道应不低于8个点的自适应反馈抑制（AFC）；

- 输出通道应该具备：不低于8段PEQ,分频器、延时器、限幅器。

- 不低于12 x9 矩阵；

- 不低于16组预设；

- 支持输入输出通道LINK和分组功能；

- A/D动态范围不小于107Db；

- D/A动态范围不小于107Db;

- 频率响应范围不低于20～20kHz (±0.5dB) ;

- 总谐波失真+噪声:≤0.1%；

- 可对接音视频运维平台，并能在平台软件上进行幻象供电、音量、反馈抑制、压限、均衡、静音等操作。

9.抑制器

- 内置24Bit  A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点；

- 子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术；

- 全自动化操作的工作方式，免人工调试，精准可靠使用简单；

- 自适应动态噪声滤波器；

- AGC自动增益控制；

- 内置数字高低通调节控制，可限制语音频响；

- 内置数字压限器:可提高拾音的距离；

- 内置10段图示均衡器：频率控制更精确；

- 各功能可通过本机或连接电脑设置；

- 2路XLR和2路TRS输入、输出；

- 线路输入阻抗:22K，频响: 40Hz-20KHz(+2dB)，失真度：≤0.1%，底噪声：≤1mV，增益提升：6-15dB；

- 配合运维管理终端设备，可与运维平台对接，实时显示噪声门、低切、高通、功率、工作电压信息并对以上设置进行实时预警报警。

10.电源管理器

- 内置速工业芯片ARM处理器；

- 面板≥2路直通电源输出，最大16A,方便用户取电；

- 后板≥8路受控电源输出，每路能承受3.5KW超大功率负荷；

- 每通道电源具有独立的RFI/EMI电源滤波器，为你的设备提供环保洁净稳定的电源；

- ≥2寸LCD全彩显示屏；

- 密码锁定功能；

- 每个通道都具有延时编辑功能，根据你的需求可任意更改延迟时间；

- 远程控制功能，让用户能随时随地对本设备进行开启或关闭操作；

- 能与同型号的电源时序器多台级联；

- 4个多功能按键；

- 多种接口协议：TCP、UDP、RS485、RS232,；

- 定时开关机：当天可设置一次定时开机时间和定时关机时间，设置完成后每天重复；

- 通过互联网自动授时；

- 可与运维平台对接，实时显示工作电压、工作状态信息并对以上设置进行实时预警报警。

11.一拖四无线鹅颈话筒

- AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备；

- DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；

- 自动搜索无干扰频点功能，先进的自动对频技术，自动追锁接收机频率；

- 四通道接收信号，每通道有50个信道可选，每个信道以250KHz步进；

- 内置可充电电池供电；

- 灵敏度调节功能；

- 高亮度液晶显示屏；

- 四通道接收信号，每通道有50个信道可选，每个信道以250KHz步进；

12.一拖二无线手持话筒

- ★AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”认证标志的检测报告扫描件）

- DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，提供≥200个信道选择；

- 先进的自动对频技术，自动追锁接收机频率；

- 内置高低功率切换功能；

- 频率锁定功能；

- 灵敏度调节功能；

- 环形指示灯，高亮度液晶显示屏；

- 内置陀螺仪开关，水平放置静音功能；

- 自动搜索无干扰频点功能；

- ≥4种可调声音模式选择。

13.话筒信号放大器

- 天线分配器 +主动式指向天线；

- 提供使用≥4台UHF无线自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线，提升接收距离及效能；

- 采高动态低杂讯的主动元件及主动回馈稳流偏压的设计，能在多频道同时使用排除混频干扰；

- 天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组；

- 四组电源输出：12V/600~1000mA；

- 频率范围：500-900MHz；

- 阻抗：50Ω；

- 插座：BNC；

- 电源供应：100-240V/50/60Hz；

- 电源消耗：≤170mA；

14.网络协作管理软件

- 分布式网络控制终端编程软件可定制开发；

- 支持iOS、Android操作界面，平板轻松编程；

15. 3.5立体声对双莲花线

- 3.5立体声对双莲花连接线黑色L=1.5m

16.莲花转6.5接头

- 莲花转6.5接头

17.卡侬母对6.35单声道线

- 卡侬母对6.35单声道黑色L=1.5m

18.卡侬公对卡侬母线

- 卡侬公对卡侬母连接线黑色L=1.5m

19. DB9针串口公接头

- 免焊9针，黑胶公头+螺杆

20. DB9针串口母接头

- 免焊9针，黑胶公母+螺杆

21. 多媒体信息地插

- 五孔电源，双网络，1个VGA接口，1个HDMI接口，1个卡农接口；开孔尺寸：100*100*55mm；

22.音箱线

- 国标，金银线300芯

23.话筒线

- 国标，RVVP3*0.5

24.配管

- 材质：PVC硬管

- 管径：25mm

- （七）机房设备

1. 电源主机

- 容量：10kVA

- 输入电压：AC 220V单相

- 主旁路不同源：主路旁路同源输入

- 输入电压范围：AC 110-300V 宽市电输入，兼容发电机

- 输入频率范围：50Hz/60Hz±4Hz

- 输入功率因数：100%负载时≥0.99

- 输出容量：10000VA/9000W

- 输出电压：AC 208/220/230/240V可调，默认AC 220V

- 输出频率：50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz

- 输出功率因数：0.9

- 谐波电压失真：≤3% THD（线性负载）  ≤5% THD（非线性负载）

- 转换时间：0ms

- 市电模式效率：93%

- 电池直流电压：DC 192

- 电池最大充电电流：1A/2A/4A/6A可调整

- 频幕显示：负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障模式

- 电源管理支持SNMP管理与网络管理

- 具有ECO绿色节能环保模式

2.电池柜

- 国标，A16

3.蓄电池

- 蓄电池电压为12V，容量为100AH

- 采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；大电流放电特性，快速充电性能，深度放电恢复能力。

- 专业阀控密封式设计，电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。

- 自放电所造成的容量损失每月小于3％。

- 电池可以在-20℃～+50℃的温度条件下工作。

- 最新国际化的极柱设计。

- 蓄电池正负极性及端子有明显标志。

- 蓄电池连接件压降应低于6mV。

- 蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上。

- 端电压均衡性:开路状态下，最高与最低电压差值≤10mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤40mV；放电状态：端电压差值≤35mV

- 蓄电池密封反应效率不低于97%。

- 同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%。

- 开阀压10--25kPa，闭阀压3--20kPa；

- 再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥95%

- 蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内助偏差≤5%。

4. 配电柜

- 箱体材质：冷轧钢板

- 配置：100A断路器*1,63A 2P空气开关*2,32A 2P空气开关*4，接线地排2*15（5孔零排）

5. 进线电缆

- 国标，YJV-3*4mm2

6.电源线(机房)

- 国标，RVV3*2.5mm²

7.抗静电活动地板

- 国标，600×600×35mm

8.接地线1

- 国标，BVR6mm2

9.接地线2

- 国标，BVR4mm2

10.机柜1

- 国标，600*800*2000mm，42U

11.机柜2

- 国标，600*800*1600mm，32U

12. PDU插座

- 国标，8位，10A

- 四、投标报价要求

1.投标人须就本项目所有需求内容进行投标，不得拆开投标或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

2.本项目采购预算为820000.00元，投标人的报价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

3.投标总价以人民币报价。投标总价包括：货物费（含包装费、运输装卸费及保险费）、安装调试费、质量保证费、中标服务费、售后服务费（含培训费）和货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付采购人使用前所产生的所有费用。

4.本项目为交钥匙项目，中标人应完成项目交付给采购人并能顺利运行（功能全部能满足采购人要求）前的所有事宜（除采购人负责事项外），投标人应根据项目需求以及实际踏勘情况进行报价，并在报价表格中一一体现。如中标人存在缺项漏项导致项目无法实现采购人项目要求的，由中标人自行负责并承担风险，不调整中标价格（在采购范围不变的情况下）。

- 五、项目实施要求

1、为确保项目顺利实施，中标人应针对本项目制定详细的项目实施方案，内容包括但不限于项目实施进度计划及保障方案、项目组织管理方案、安全保障措施、质量保证措施等。

2、中标人必须严格遵循国家标准和行业规范施工，做好相关技术交底工作，形成记录并做好现场质量管控，项目实施前制定安装调试方案，安装调试过程做好与采购人及其他相关施工方的配合协调工作。安装过程中中标人应加强对噪声、粉尘等的控制，努力降低噪声，控制好相关污染物排放，做好相应治理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。

3、中标人需为本项目配备相关专业人员。

4、中标人需制定详细的安全保证措施，保证项目实施中相关人员的人身安全。本项目内的所有安全生产事故均由中标人承担全部责任。因本项目施工造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。

5、在产品使用过程中，如因产品质量或安装问题造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。

6、中标人需根据实际情况制定与采购人的协作方案，项目实施过程中与采购人及时沟通协调。

- 六、验收及测试：

1、全部货物到达项目现场后，采购人有权邀请各其他有关投标人、专家评委、第三方检测机构进行验收及对相关功能进行测试，如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，供应商须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2、验收前，中标人制定针对本项目的验收配合方案，配合采购人及相关部门完成验收。

3、验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

4、验收标准：符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及供应商承诺的其它指标。

- 七、质量保证及售后服务要求：

1、免费质保期为2年。质保期自验收合格之日起计算。

2、投标人需针对本项目配备固定的售后服务机构并制定针对性售后服务方案，内容包括售后服务响应时间及响应程度、紧急故障处理预案等。

3、在免费质量保证期内，中标人负责保养和维修本次采购的所有设备，对任何因产品设计、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏进行无偿更换和维修。在接到故障报修后维修人员3小时内到达现场维修。

4、中标人需制定相关培训计划，在所有设备安装完成后负责对采购人进行不少于2个工作日的日常使用方面的培训，确保能够正常、有效地使用。培训内容包括：（1）对设备的使用、日常维护、常见问题等提供实践性的操作，旨在使受训者掌握相关操作和维护等。（2）对基于整体设备操作的讲解，旨在使受训者熟悉相关操作。

5、中标人需长期为本项目配备主要设备零配件，确保出现故障是能够及时提供配件进行维修并明确质保期后主要零配件价格。

6、中标人须保证所投产品的任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、知识产权和工业设计权的指控。采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

- 八、其他要求：

1、相关材料要求：投标人应在投标文件中提供条款的相关资料，用于核对技术性能参数的符合性，如未提供，相关技术性能参数视为负偏离：

注：（1）在签订合同时，采购人有权要求中标人提供以上相关技术性能参数由国家权威检测机构出具的检测报告复印件，作为合同附件，采购人可要求提供相关原件（或公证件）进行核查，如中标人不能提供或不符合招标要求，中标人承担相应责任，且采购人保留对中标人追究相关责任的权利。

（2）投标人应确保投标文件中提供的相关性能参数的证明材料扫描件清晰可见，以便评委评判，如投标人提供的相关性能参数的证明材料扫描件模糊不清无法辨识，相关风险由投标人承担。

2、本项目的售后服务由投标人提供，售后服务单位应具有售后服务能力。

3、本项目需求中的技术参数或功能要求并非是详尽无遗的，无论是否提及，投标人均应提供所有采购文件没有要求但投标人认为完成本项目必须的附件或服务，并应在投标明细表中一一列明。投标文件中响应的技术参数（功能）指标必须确保真实。

- 九、实质性要求：

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应实质性响应，否则将视为无效投标。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标办法：

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定第一名为中标人。

二、评分标准：

1、投标报价30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明以及相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、设备技术性能

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数响应性 | 41 | 设备的配置及技术性能参数全部符合招标要求的得基本分41分；其中带“★”项为重要技术参数，每负偏离一条扣1分；其余为一般技术参数，每负偏离一条扣0.02分。注：带“★”项须根据招标文件要求提供相关证明材料，如未提供或不符合要求的则视为负偏离。 |

3、项目实施方案

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 3 | 根据投标人提供的实施方案（进度计划、安装调试方案、保障措施）进行综合评审：内容完善、准确、科学合理的得3分；内容完整、可行的得2分；存在欠缺的得1分；未作说明的不得分。 |
| 2 | 验收配合 | 3 | 根据投标提供的验收配合措施（与采购人及其他施工方的配合措施）进行评定，内容完善、准确、科学合理的得3分；内容完整、可行的得2分；存在欠缺的得1分；未作说明的不得分；未作说明的不得分。 |
| 4 | 管理团队的配备 | 8 | 投标人应为本项目提供素质高、专业性强、经验丰富、稳定的服务团队，其中： （1）项目负责人（同一人）具有高级工程师职称证书、系统集成项目管理工程师、一级建造师（机电工程专业）、信息系统项目管理师，有1个得1分，最多得4分。 （2）项目团队成员中具有智能化系统集成项目经理（高级）、系统规划与管理师(高级)、智能化系统工程师（高级）、智能建筑弱电系统项目管理师的，每有一项得1分，共计4分。 注：投标文件中须提供上述人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月社保证明扫描件，未提供的不得分。 |

4、质量保证及售后服务承诺

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质量保证 | 3 | 所有投标货物免费质量保证期满足招标文件要求的得基本分3分。注：未作说明或投标货物免费质量保证期低于招标文件要求的本项不得分。 |
| 2 | 售后保障服务 | 3 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评定：方案完整详细、响应时间短、科学合理、实用性强的得3分；方案较完整、较科学合理、响应时间较短、实用性较强的得2分；方案略简单、响应时间较的得1分。未作说明的不得分。 |

5、综合实力

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 5 | 据投标人2020年1月1日（以签订合同时间为准）至今具有信息化项目业绩，有一个得1分（最高5分）。注：投标文件中须提供合同证明材料，包括合同首页、项目内容页、签字盖章页，未提供的不得分。 |
| 2 | 商务条件响应性 | 4 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得4分；有负偏离条款，每项扣1分。 |

三、政府采购政策：

1.针对中小型企业的评审：

（1）本项目不专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等相关规定，给予评审优惠。具体事项如下：

①对符合上述办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。（若投标人为联合体的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%（或在联合体中所占股权比例30%）以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。）

②凡要求价格扣除的，投标人须按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》；

③具体标准以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

④以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关规定执行。

注：投标人如不提供以上声明函的，价格将不做相应扣除。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

注：投标人如不提供以上声明函的，价格将不做相应扣除。

（4）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人如不提供以上证明材料的，价格将不做相应扣除。

2.节能产品、环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）文件规定：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

投标产品为政府强制采购产品，投标人需提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（及附件）；或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，如投标人未提供或采购人未查询到强制采购产品相关信息，将视为未实质性响应。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：支塘镇综合执法局信息化智能改造

项 目 编 号：JSZC-320581-SZJZ-G2024-0014

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2024年   月     日

- 投标文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力[提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；法人授权书（如法人代表人参加本项目活动，法人授权书无需提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件）] | （格式见附件） |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函） | （格式见附件） |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） | （格式见附件） |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、投标函 | （格式见附件） |
| *2、报价明细表 | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件 |  |
| 1、技术参数响应及偏离表 | （格式见附件） |
| 2、项目实施方案 | （格式见附件） |
| 3、人员情况一览表 | （格式见附件） |
| 4、质量保证及售后服务承诺 | （格式见附件） |
| 5、业绩一览表 | （格式见附件） |
| 6、商务要求响应及偏离表 | （格式见附件） |
| 7、投标人其他材料 | （格式见附件） |
| 8、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | （格式见附件） |

备注：加“*”项目，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

- 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：支塘镇综合执法局信息化智能改造

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2024-0014

投标总报价

小写： （人民币： 元）

- 附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函

我单位郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

- 附件4 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

- 附件5 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人全称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZJZ-G2024-0014号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2024年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：如法人代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

- 附件6 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东。

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

（3）上述标的物包括“第四章  项目需求”的“货物清单”中所有主要货物

- 附件7 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州金正工程技术咨询服务有限公司的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

注：

1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.中标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 附件8 投标函

致：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZJZ-G2024-0014号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

- 附件9 报价明细表

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分类总价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．投标人应根据本项目货物的分项价格情况填写上述表格。

2．所有价格用人民币表示。

3．表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

- 附件10 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数要求 | 投标响应的技术参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：（1）投标人应根据“采购需求”中的“三、技术性能参数要求” 对照所投设备的配置及技术性能进行逐项评议。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3.表格不够可另接。

4.投标文件中需根据招标文件要求提供相关证明材料同时在证明材料中对相应内容进行标注。

- 附件11 项目实施方案

根据“第四章  采购需求”及“第五章  评审因素和评分标准”提供相关说明

- 附件12 人员情况一览表

| 序号 | 本项目中担任岗位 | 姓名 | 年龄 | 学历/学位 | 专业 | 职业资格、职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：

供应商根据“第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

- 附件13 质量保证及售后服务承诺

根据“第四章  采购需求”及“第五章  评审因素和评分标准”提供相关说明

- 附件14 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 附件15 商务要求响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第十条 到货验收 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第二十一条 通知与送达 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 附件16 投标人其他材料

综合实力等其他相关证明材料