竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320381-NJXN-C2025-0007

项目名称：新沂市公安局技防村二期建设购买服务项目

采购单位：新沂市公安局

代理机构：南京信诺工程造价咨询有限责任公司

编制时间：2025年10月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 招标代理服务费	5

第三章 响应文件	7

第四章 磋商相关说明	12

第五章 确定成交供应商及合同签订等	15

第六章 磋商文件的澄清或者修改	16

第七章 询问和质疑	17

第八章 附  件	18

第一章 竞争性磋商公告

新沂市公安局技防村二期建设购买服务项目（项目编号：JSZC-320381-NJXN-C2025-0007）的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年10月24日上午09：30 前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320381-NJXN-C2025-0007

2.项目名称：新沂市公安局技防村二期建设购买服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：127.202400万元

最高限价：127.202400万元

5.采购需求：新沂市公安局技防村二期建设购买服务项目，对新沂市技防村二期约1359个技防监控提供运维服务，并对其中605个点位进行升级更换，中心机房到摄像机须使用光纤专线传输。具体详见竞争性磋商文件第八章附件采购需求。

6.合同履行期限：自合同签订后一年，其中升级更换点位交付期为自合同签订后30日内。

7.本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)；

2.财务状况报告；至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份或提供投标人上年度财务报告原件的扫描件或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明原件的扫描件(加盖电子签章)；

3.投标人在本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件(加盖电子签章)；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小企业、监狱企业、残疾人福利单位。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏彩云”系统

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

## 响应文件提交

## 截止时间：2025-10-24 09:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、开启

时间：2025-10-24 09:30（北京时间）

地点：新沂市421_第五开标室（新沂）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）特别说明：

为保证项目的顺利实施，供应商应具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及项目范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力。

（二）投标文件的提交与接收：

1、线上提交投标文件截止时间（2025年10月24日09:30）前。

2、磋商文件提供期限届满后(或五个工作日后)仍可以下载，期限届满后下载的磋商文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

（三）询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：南京信诺工程造价咨询有限责任公司

质疑接收人：沈溪       联系电话：18361772778

地址：新沂市沭戴花园10号楼1单元1501室

（四）招标文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

（五）终止招标

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在供应商，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（六）其他说明

1、本项目采用远程不见面开标方式。

2、本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

(七)采购项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展等。

(八)采购意向连接：

http://218.3.177.171:8088/Home/HomeDetails?type=cgyx&articleid=ad134309-366d-451f-ba81-667ca3642ea1

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：新沂市公安局

地址：新沂市钟吾南路8号

联系人：纪传斌

联系方式：13952286622

2.采购代理机构信息

名称：南京信诺工程造价咨询有限责任公司

地址：新沂市沭戴花园10号楼1单元1501室

联系人：沈溪

联系方式：18361772778

2.项目联系方式

联系人：沈溪

联系方式：18361772778

第二章 招标代理服务费

成交供应商在领取成交通知书前，应向南京信诺工程造价咨询有限责任公司一次性全额缴纳招标代理服务费，收取标准参照：

代理服务收费标准

| 中标或成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以上（含50万元） | 1.60% |
| 50-400万元以上（含400万元） | 1.50% |
| 400-1000万元以上（含1000万元） | 1.10% |
| 1000-5000万元以上（含5000万元） | 0.80% |
| 5000-1亿元以上（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿以上（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元以上（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.01% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

第三章 响应文件

响应文件编制要求：

第一部分 基本要求

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、电子响应文件要求

（1）供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上响应时间，使用“政府采购客户端”编制电子响应文件，并在提交响应文件截止时间之前上传响应文件。

（2）供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

（3）供应商应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。因此带来的结果均由供应商自行承担。本项目开标时间为：2025年10月24日 北京时间09：30分。

“苏采云”系统使用要求：

- 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

- 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（4）供应商应当对《磋商文件》提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书等）原件扫描上传。

（6）供应商应当在开标前再次进入苏采云系统以关注是否存在更正事项，以及是否需要重新提交电子标书。

（7）特别说明:本项目投标采用线上不见面开标方式，供应商无需到达开标现场。开标期间，投标供应商解密完成后不要离开，应时刻关注开标大屏的公告栏信息，及时作出响应，未及时作出响应所造成的后果，由投标供应商自行承担。

3、获取竞争性磋商文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

4、提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

（1）使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

（2）密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

（3）签署要求：见《磋商文件》第八章附件中相关格式要求。

特别提醒：竞争性磋商文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

（3）盖章要求：见《磋商文件》第八章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

5、通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ （具体文件大小以苏彩云系统要求为准）

注：

（1）供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

（3）采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由代理公司提供给采购人。

第二部分 响应文件的组成

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

- 基本目录

### 《目录》（格式自拟，加盖电子签章）；

### 2.《磋商报价表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（二）资格条件（必须提供，否则响应无效）

1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)；

2.财务状况报告；至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份或提供投标人上年度财务报告原件的扫描件或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明原件的扫描件(加盖电子签章)；

3.投标人在本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件(加盖电子签章)；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6.供应商须为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》原件（加盖电子签章，填写完整，必须提供，格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1.商务部分

（1）《业绩》（要求见本文附件《评分细则》）；

2.技术部分

（1）《技术参数》（要求见本文附件《评分细则》）；

（2）《技术方案》（要求见本文附件《评分细则》）；

（五）价格折扣文件格式：无。

第四章 磋商相关说明

一、评审程序：

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

9.本项目无效标书判定（磋商文件的实质性要求）

9.1供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；

9.2响应报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高限价的；

9.3响应文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

9.4明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

9.5响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求的；

9.6响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的验收、计量、价款结算和支付办法的；

9.7不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

9.8以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；

9.19响应文件内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。

(二) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审程序

本项目报价采用二轮报价，供应商应凭CA数字证书以及能够登录“苏采云”系统的电脑在规定时间内进行二轮报价，所有实质性响应的供应商在规定时间内均需提交最后报价。 二轮报价报价时间为10分钟。

磋商评审小组的组建：采购人组建。磋商小组成员构成：3人。磋商小组确定方式：由采购人评委和政府采购专家（从《江苏省政府采购专家库》随机抽取）组成。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

二、评审方法和评审标准：

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：本项目选用综合评分法，即竞争性磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。综合评分的主要因素是：报价、技术部分、商务部分，以及相应的比重或者权值等。详见《磋商文件》第八章附件《评分细则》。

三、磋商过程中可能实质性变动的内容：

在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

四、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

- 确定成交供应商及合同签订等

一、成交结果确认：采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，中标人必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

三、特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

一、《磋商文件》的澄清或者修改：

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

一、询问和质疑：

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

质疑接收人：沈溪      联系电话：18361772778

地      址：新沂市沭戴花园10号楼1单元1501室

第八章 附  件

附件：附后

1、《评分细则》

2、《采购需求》

3、《磋商报价表》

4、《分项报价表》

5、《偏离表》

6、《承诺书》

7、《法人授权委托书》

8、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

9.、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

10、《中小企业声明函》

11、《残疾人福利性单位声明函》

12、《技术方案》

13、《拟签订的合同文本》

- 1、评分细则

| 项目 | 评分办法 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （15分） | 价格分采用最低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标报价的最低报价为评标基准价，其报价分为满分，其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（保留小数点后两位）； |  |
| 商务部分 （4分） | 业绩 （4分） | 投标人自2022年10月01日（以合同签订日期为准）以来承接过类似项目的业绩证明材料，每提供一个得2分，最多得4分；（提供合同原件扫描上传并加盖电子签章，否则不得分）。 |
| 技术方案 （81分） | 技术参数 （21分） | 依据投标文件中“偏离表”对竞争性磋商文件《采购需求》“七、项目技术要求”满足程度进行评价。满足竞争性磋商文件中所有技术要求的(功能指标、性能指标、配置数量）得满分21分，实质性响应要求不满足或负偏离的作无效标处理，重要响应要求不满足或负偏离每项扣2分；一般响应要求不满足或负偏离每项扣1分，扣完为止。 注： （1）加“★”的指标为实质性响应要求，不允许负偏离，否则按投标无效处理。加“▲”的指标为重要响应要求，未做标注的为一般响应要求。 （2）投标文件中须按照要求提供重要响应要求的证明材料。一般响应要求证明材料包括但不限于产品白皮书或产品说明书或公开出版的宣传材料或产品彩页或产品检测报告或偏离表等，未提供证明材料的视为不满足，作扣分处理。 |
|  | 项目实施方案 （15分） | 根据供应商提供的项目实施方案中项目进度计划、项目人员配置、项目重点难点及针对性解决措施、项目质量保障措施、项目风险分析及风险解决方案等方面进行评审。 (1)以上内容不存在瑕疵：15分; (2)以上内容存在1处瑕疵：12分; (3)以上内容存在2处瑕疵：9分; (4)以上内容存在3处瑕疵：6分； (5)以上内容存在4处瑕疵：3分； (6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵:0 分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 实地勘察方案 （15分） | 根据供应商提供的实地勘察方案中勘察进度计划、勘察车辆及人员配置、勘察质量保证措施、突发情况应急措施等方面进行评审。 (1)以上内容不存在瑕疵：15分; (2)以上内容存在1处瑕疵：12分; (3)以上内容存在2处瑕疵：9分; (4)以上内容存在3处瑕疵：6分； (5)以上内容存在4处瑕疵：3分； (6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵:0 分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 日常巡检方案 （15分） | 根据供应商提供的日常巡检方案中巡检计划、巡检流程、巡检人员配置、巡检次数安排、巡检发现问题解决方案等方面进行评审。 (1)以上内容不存在瑕疵：15分; (2)以上内容存在1处瑕疵：12分; (3)以上内容存在2处瑕疵：9分; (4)以上内容存在3处瑕疵：6分； (5)以上内容存在4处瑕疵：3分； (6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵:0 分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 维修维护方案 （15分） | 根据供应商提供的维修维护方案中维修维护计划、维修人员配置、维修保养备品备件存放方案、售后服务方案、售后服务响应时间等方面进行评审。 (1)以上内容不存在瑕疵：15分; (2)以上内容存在1处瑕疵：12分; (3)以上内容存在2处瑕疵：9分; (4)以上内容存在3处瑕疵：6分； (5)以上内容存在4处瑕疵：3分； (6)未提供方案或不满足要求或内容存在5处及以上瑕疵:0 分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

- 2、采购需求

一、项目名称：新沂市公安局技防村二期建设购买服务项目

- 二、项目预算：本项目不接受超过127.2024万元（采购项目预算金额）以上的报价。报价包括但不限于设备的采购、安装、调试、维护、运行、培训、售后服务等完成项目可预见的全部费用。采购人不支付报价以外的任何费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。

- 三、项目实施地点：涉及钟吾街道办事处、新安街道办事处、墨河街道办事处、唐店街道办事处、瓦窑镇、港头镇、草桥镇、棋盘镇、时集镇、高流镇、阿湖镇、双塘镇等12个镇（街道）。

- 四、服务期限：自合同签订后一年，其中升级更换点位交付期为自合同签订后30日内。

五、项目概况：新沂市公安局技防村二期建设购买服务项目，对新沂市技防村二期约1359个技防监控提供运维服务，并对其中605个点位进行升级更换，中心机房到摄像机须使用光纤专线传输。供应商参照不低于采购需求的要求进行设备及配套设施的购买、安装及调试，以便提供符合采购人需要的监控服务。

六、监控维保及产品清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维费 | 监控设备维护 | 台 | 1359 |
| 2 |  | 网络设备维护 | 项 | 1 |
| 3 |  | 杆件及基础维护 | 项 | 1 |
| 4 | 线路传输 | 光纤传输 | 条/年 | 1359 |
| 5 | 监控摄像机更换升级 | 见设备详细技术参数要求 | 台 | 605 |

- 七、项目技术要求（加“★”的指标为实质性响应要求，不允许负偏离，否则按投标无效处理。加“▲”的指标为重要响应要求，未做标注的为一般响应要求。）

- （一）基本要求及特别说明

- 1、基本要求

货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。生产制造所需要的所有主材和辅助材料的质量、安全符合国家规定。

- （二）详细技术参数要求

1、项目建设总体要求

（1）监控摄像机更换升级要求：

1）前端摄像机为800像素以上星光级摄像机，通过网络直接接入并集中存储在市公安局认可位置，并做统一管理。

2）★每个监控点需根据用户实际需求确定安装位置,选用立杆需严格执行国家的有关标准和规范进行防雷接地。

- （2）网络传输要求

1）★本次需以中心机房到摄像机使用光纤专线传输（不得使用皮线光缆）。

2）系统监控中心网络带宽需考虑允许前端设备并发接入的视频路数、监控中心之间并发级联的视频路数、用户终端并发调用的视频路数、回放路数、单路视频码率、预留的网络带宽等因素。

3）联网系统IP网络的传输质量(如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等)应符合以下要求：网络时延上限值为400ms；时延抖动上限值为50ms；丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为1×10-4。

2、设备详细技术参数要求

- （1）800像素以上星光级摄像机

- 1）内置GPU芯片，内置双镜头，具有不小于1/1.8"靶面尺寸。

- 2）内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。

- 3）最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

- 4）通道一主码流分辨率不小于3840x2160@25fps，子码流不小于704x576@25fps。通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps，子码流不小于704x576@25fps。

- 5）内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。

- 6）▲支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

- 7）▲支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

- 8）▲支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

- 9）▲支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

- 10）▲具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

- 11）▲支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

- 12）不低于IP68、IK10防护等级。

3、施工要求

（1）立杆要求

1）根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法。

2）摄像机的安装高度根据安装区域的实际情况选择相应的高度，并考虑将人为破坏因素减到最低。基本上，根据监控要求及现场实际环境，选择适当规格的监控杆，宜选择6m、5m、4m高度的立杆。

3）同一个广场、同一条道路或者同一个区域应安装同一类型杆体。特殊情况下应按监视的范围及避免摄像机被遮挡的原则选用合适杆体。

4）挂墙安装横杆时，横杆长度宜为0.6m，0.9m，1.2m及1.5m。

（2）户外机箱要求

1）防护等级IP54.拼接处满焊。内部采用导轨式安装，配电、防雷单元以及设备放置隔板位置能自由调整，方便现场安装调整。

2）前端的户外机箱是保证前端系统安全工作的重要组成部分，机箱采用密封设计，采取底部进，同时注意箱体的防护，机箱中留有设备放置空间余量。

（3）前端防雷要求：严格执行国家的有关标准和规范。

（4）供电要求：中标方负责前端设备立电表、电费。

4、技术支持以及运行维护要求

(1)技术支持要求：

1)施工方安排专门的联络人，负责本次项目的技术咨询、业务开通、平台维护、前端及监控中心软硬件维护的接洽工作；

2)中标方需指定主要监控值守和设备运维管理人员1名，且在项目启动至项目租赁期满前，安排运维人员的现场驻场服务。（其主要监控值守和设备运维管理，人员工作时间安排由采购人具体安排）；

3)提供7×24的热线技术支持服务，服务联络单中明确列出热线号码或邮箱等服务方式；

4)在工程交付时，提供确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的技术文件。

(2)运行服务要求：

1）★更换升级点位须在签订合同后30日内安装调试完毕，在线率达到95%。

2）中标方需提供及时优质的服务，保障网络的运行稳定，负责故障的全程处理，中标方将提供365天7×24小时热线电话服务，并确定专人联系；

3）对于监控点位出现异常，由公安局值守人员通过电话或微信等方式报修，中标方必须在3小时内响应并作出处置，确因重大问题无法修复的需报公安局进行说明，并提供详细的解决方案。

4）维护人员负责监控图像集中存储设备级的配置和管理，但不具有监控图像浏览、录像调用权限。中标方应做好运行维护人员的保密安全教育和管理，不得对视频监控系统中的图像数据进行下载和传播；

5）系统建成后须对线路、设备实行定期进行保养（或维护、巡检）。

- 八、特别说明

- 1、 为保证项目的顺利实施，供应商应具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及项目范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力。

2、本项目所涉及的设备不指定品牌，但供应商所投设备的技术参数及要求必须等于或高于上述参数要求。

- 九、项目商务要求

（一）验收

1、采购人以采购文件、中标（或成交）人的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。

2、采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标（或成交）人应予以配合。

（二）质保、维修及售后服务

1、本项目购买服务周期为   1  年，服务期内项目标的物出现质量问题的，中标（或成交）人负责免费维修或更换，所需费用均已包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

2、中标（或成交）人须设有售后维修服务电话，负责解答采购人在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。如标的物使用复杂，中标（或成交）人必须给予免费培训，直到采购人能够熟练使用为止。

3、售后服务响应时间：售后服务7×24小时电话响应，如设备（或货物出现故障电话响应无法解决，中标（或成交）人必须在接到通知或报修电话后 3 小时内到现场解决问题，现场无法修复的，应及时向甲方进行告知，并提供备件进行替换，且故障修复时间不大于  3  个工作日，此条款也适用于保修期外。

3、磋商报价表

（首次）

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 新沂市公安局技防村二期建设购买服务项目 |  |  |
| 投标报价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本项目为供应商本企业提供的服务，不转包、不分包。

报价说明：

1、报价包括完成单项的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商名称：

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

4、报价明细表

项目编号：JSZC-320381-NJXN-C2025-0007

项目名称：新沂市公安局技防村二期建设购买服务项目

自行编制，格式自拟。

供应商（盖电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

- 供应商对以上数据的真实性负责。

- 采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

- 偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 供应商首次响应文件内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须在偏离表中对采购需求“七、项目技术要求”内的所有条款进行逐条应答，如有偏离须说明偏离情况，未按照磋商文件要求的作负偏离处理。

供应商名称：

供应商公章：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 承诺书

致：南京信诺工程造价咨询有限责任公司

根据贵方新沂市公安局技防村二期建设购买服务项目《竞争性磋商文件》（项目编号：JSZC-320381-NJXN-C2025-0007）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供服务保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、投标有效期为45日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、南京信诺工程造价咨询有限责任公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》予以公示，公示的方式由南京信诺工程造价咨询有限责任公司确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

十、同意在收到成交通知书后，按照有关规定支付代理服务费。

- 十一、本项目施工期间的一切协调和安装事宜,全权由我方负责。

十二、所有软件在租赁期内免费升级,所有硬件在租赁期内需满足采购人的必要需求,因新标准、新政策要求需增加软硬件设备的,硬件设备费用不得高于设备成本价及周边设备采购单价（两者存在差异时以最小值为准）。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

7、法人授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                  先生（女士）

联系电话：

身份证号：

兹委托（           ）全权代表我企业（公司）参与新沂市公安局技防村二期建设购买服务项目[项目编号：JSZC-320381-NJXN-C2025-0007]的磋商活动。（           ）以我单位名义所为的行为及签署的文件，我单位均予以认可。有关法律责任均由我单位承担。（           ）无转委托权。

委托期限自     年   月  日起至    年   月   日止。

委托人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：    年   月   日

受托人（签字）：

日期：    年   月   日

(受托人身份证正反面附后（加盖电子章）)

8、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加新沂市公安局技防村二期建设购买服务项目[项目编号：JSZC-320381-NJXN-C2025-0007]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称：

公章：

日期：   年  月  日

9、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：新沂市公安局技防村二期建设购买服务项目

项目编号：JSZC-320381-NJXN-C2025-0007

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：新沂市公安局技防村二期建设购买服务项目，项目编号：JSZC-320381-NJXN-C2025-0007）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

10、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（新沂市公安局）的（新沂市公安局技防村二期建设购买服务项目）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（新沂市公安局技防村二期建设购买服务项目），属于（信息传输业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购人确定的采购项目属性：服务。

说明：如提供虚假中小企业声明函的，则采购人有权取消投标、中标候选或中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。

中小企业规模类型自测小程序（查询渠道：微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”）

11、残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）

日期：   年  月  日

说明：

1、如提供虚假残疾人福利性单位声明函的，则采购人有权取消投标、中标候选或中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。

12、技术方案

（格式自拟，要求见本文附件《评分细则》）

- 13、拟签订的合同文本

政府采购合同

项目编号：

项目名称：

采 购 人：

中 标 人：

签订日期：       年      月     日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，双方一致同意，签订本合同。

- 服务内容

新沂市公安局技防村二期建设购买服务项目，对新沂市技防村二期约1359个技防监控提供运维服务，并对其中605个点位进行升级更换，中心机房到摄像机须使用光纤专线传输。供应商参照不低于采购需求的要求进行设备及配套设施的购买、安装及调试，以便提供符合采购人需要的监控服务。

- 服务费用标准及支付

- 1. 合同单价：每个监控点位每月传输服务费为¥     元（大写：       ）。

2. 费用明细：每月传输服务费合计为¥        元（大写：            ）。

3.服务费按本合同生效日当期国家规定税率执行，如遇国家政策税率调整，按照新税率执行，且合同含税金额保持不变。

4.付款方式：服务费按月支付，甲方按以下方式     支付服务费用；

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 10 工作日内，甲方应支付当年合同价款的百分之三十( 30 %)小写¥       ；大写：人民币          。

（2）扣除预付款后的剩余款项，服务费按月根据检查考核结果由甲方支付（考核办法另行制定）。甲方于每月月底前对乙方当月管理情况，按照合同附件进行考核汇总，次月按月度考核结果据实支付乙方上月服务费。

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同价款的百分之三十( 30 %)小写¥       ；大写：人民币          。，在双方签订合同后10天内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

扣除预付款后的剩余款项，服务费按月根据检查考核结果由甲方支付（考核办法另行制定）。甲方于每月月底前对乙方当月管理情况，按照合同附件进行考核汇总，次月按月度考核结果据实支付乙方上月服务费。

（2）付款方式：转账。

（3）乙方在实际服务中，若服务期限有增减，按实结算。

（4）每月支付的服务费=（合同额-预付款）/12（月份）。

每次支付前 5 个工作日，由乙方向甲方提供合法有效的发票，甲方将相应款项（扣除考核额后）汇至本合同中约定的乙方账户。

5.付款信息：

账户名称：

开 户 行：

账    号：

- 五服务期限。

1.本协议约定，乙方向甲方提供的服务期限为1年，自     年    月    日至自     年     月     日。

2.甲乙双方同意，服务期内，经甲方考核后，乙方履约情况良好，可续签合同，合同实行一年一签，最高服务周期不超过3年。

3.除约定的情形外，任何一方在协议延展期内要求变更或解除协议，须提前一个月通知对方，经双方协商一致后可进行变更或解除，乙方有权在服务期届满后将为本服务提供支撑的所有线路和设备收回，甲方应予以配合。

- 服务质量保证。

1.乙方应保证运维过程中使用的货物是不低于原规格的合格正品，进口产品应保证通过正规合法渠道。

2.乙方负责监控点位的光线路和链路设备的维护、巡检工作，确保月平均在线率达95%以上，以保证甲方所使用的监控信号源在双方约定服务期内的完好畅通。

五、双方的权利和义务。

1.甲方的权利和义务

（1）甲方有权对乙方提供的信源保障服务进行考核；

（2）乙方进行运维保障涉及线路抢修、施工和监控点调配时，甲方须提供施工配合；

（3）甲方应按本合同的约定及时向乙方支付服务费用；

（4）如甲方所使用的监控信号源出现故障，甲方有权要求乙方及时进行维修；

2.乙方的权利和义务

（1）甲方逾期交纳服务费用超过三个月，乙方有权提前终止信源使用权；

（2）服务期间，除了因市政、公路、天气等不可抗力，乙方对通信线路、设备进行更改或维修，应提前三个工作日通知甲方；

（3）乙方所提供的传输线路和设备，提供7*24小时严密的网络监控、日常巡视、故障处理、技术支持服务。乙方确保甲方监控视频存储时长不低于30天。

六、违约责任和争议解决。

1.任何一方未履行本协议各项的任何一项条款均被视为违约。违约方应承担因此给守约方造成的损失。

2.协议任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行协议义务时，应在不可抗力发生之日起的七日内通知协议另一方，并在通知其后十日内提供有效证明，并及时采取措施防止损失扩大。

3.不可抗力的影响，双方可部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用及延误工期由双方协商解决。

4.一方违约行为严重的，另一方有权要求变更或解除合同。

5.本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方将通过友好协商解决。若协商不成，可向所在地的人民法院诉讼解决。

七、附则

本协议未尽事宜，双方另行签订补充协议。

本协议一式四份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。

甲方（公章）                 乙方（公章）

甲方（代表人）               乙方（代表人）

年   月    日                 年   月   日