无锡市政府采购

公开采购文件

（全流程电子化）

项目编号：JSZC-320206-WXCJ-G2025-0026

项目名称：2025年惠山区区管道路雨水管线养护采购项目（西段）

采 购 人：无锡市惠山区城市管理局

采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司

二〇二五年九月

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标供应商须知	9

第三章  采购需求	35

第四章  合同书	49

第五章  投标文件内容与格式	62

- 投标邀请

江苏成建项目管理有限公司受无锡市惠山区城市管理局的委托，对其2025年惠山区区管道路雨水管线养护采购项目（西段）进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：2025年惠山区区管道路雨水管线养护采购项目（西段） 采购编号：JSZC-320206-WXCJ-G2025-0026 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市惠山区城市管理局 采购人地址：江苏省无锡市惠山区经济开发区惠山新城政和大道209号 采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.项目内容：2025年惠山区区管道路雨水管线养护采购项目（西段），详见采购需求。 2.服务期：合同签订之日起两年； 3.实施地点：无锡市惠山区； 4.质量要求：满足采购人要求； 5.本项目采购预算：310.01万元； 本项目最高限价：294.42万元，投标报价超过最高限价的为无效投标文件。 6.本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：是。 7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.基本资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业。 3.本项目的特定资格要求： （1）投标供应商须具备有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质； （2）投标供应商具备有效的安全生产许可证； （3）项目负责人具备[市政公用工程专业]二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书（B证）； （4）投标供应商授权委托人及项目负责人必须为投标供应商在职员工； （5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准） （6）本项目不接受联合体投标。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 5 | 采购文件获取信息： - 1.获取采购文件方式：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/获取采购文件（后缀名为“kedt”），供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 - 2、采购文件获取时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日，截止时间后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 - 3.采购文件获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/进行获取。 供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 现场踏勘、提疑（答疑）、澄清、修改： 1.投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2025年9月19日10:00时前，以书面（含电子邮件）形式发送给采购代理机构。 2.采购人对招标文件答疑、澄清、修改的时间：采购人或者采购代理机构在投标截止时间十五日前以书面（含电子邮件）形式发送给提疑供应商。如涉及澄清或者修改，在原招标公告媒体上发布。 3.现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 7 | 投标保证金：响应苏财购〔2020〕52号文要求，本项目不要求递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件的接收信息： 1.网上投标截止时间：2025年10月11日13:30止，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2.网上投标解密时间：2025年10月11日13:30；解密时限：开启解密后30分钟。 3.投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |
| 10 | 开标有关信息： 开标时间：2025年10月11日13:30 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）开标大厅 |
| 11 | 评审有关信息： 评审时间：2025年10月11日开标结束 评审地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标1室 |
| 12 | 确定中标有关信息： 确定中标单位时间：2025年10月11日 确定中标单位地点：无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼4楼评标1室 |
| 13 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本两份。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 1.采购人：无锡市惠山区城市管理局 采购人统一社会信用代码：11320206014036370Y 联系地址：无锡市惠山区政和大道209号 联系人：施辰 联系电话：0510-83590931 2.采购代理机构名称：江苏成建项目管理有限公司 代理机构统一社会信用代码：91320202786301082R 地址：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼 联系人：丁霞、严婧 联系电话：0510-82713945,15261687818 电子邮箱：wxcjzbb2017@163.com |
| 15 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件－－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn）进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。 3.特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |

- 第二章  投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标人应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）或登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn）下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4.采购文件仅作为本次招投标使用。

- （三） 采购文件的解释：

1.投标供应商如有需要对采购文件要求澄清或修改的问题，请以书面或电子邮件提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面形式或电子邮件形式至江苏成建项目管理有限公司，联系方式详见“投标邀请”。

2.采购人、采购代理机构将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间15日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对采购文件进行澄清或者修改，澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（江苏政府采购网）上发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

- （五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。潜在供应商对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4 上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.4.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.4.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.4.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.6供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.7供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.8以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- （六）投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

第一部分  商务标

1.投标函（格式见附件）

2.证明文件

（1）资格、资信证明文件

①关于资格的声明函（格式见附件）

②具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件原件扫描件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件）；

③投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参与投标的须提供《法定代表人身份证明书》（格式见附件））（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

④投标供应商法定代表人身份证原件扫描件（身份证应为正、反面）；

⑤投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件（身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

⑥授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件扫描件并签章；

⑦投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年或2024年的财务审计报告原件扫描件；

⑧投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件；

⑨投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件；

⑩政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）；

⑪投标供应商提供由建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书原件扫描件并签章；

⑫投标供应商有效的安全生产许可证原件扫描件并签章；

⑬项目负责人[市政公用工程专业]二级及以上注册建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证书（B证）原件扫描件并签章；

⑭项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件扫描件并签章；

⑮投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

⑯承诺书1、2；（格式见附件）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

（2）补充证明文件：

- ①投标供应商基本情况声明；

- ②投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

3.开标一览表及附录（格式见附件）

4.明细报价表

（1）本项目总报价中应包括人员、机械、应急保障、保险、利润、税金等服务期内满足采购人要求的全部费用。投标供应商应充分考虑维护承包期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。

（2）除非采购人对采购文件予以修改，报价人应按采购人提供的项目要求，填报单价和合价。报价人未填明细的子目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。每一报价明细只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

（3）投标报价，以人民币元为单位报价。

5.偏离表（格式见附件）

6.企业类似业绩一览表（格式见附件）

7.人员配备情况（格式见附件）

8.拟投入的设备及车辆清单（格式见附件）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

第二部分：技术标

（七）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

6.投标费用自理。

7.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上响应时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作响应文件（电子数据），并在投标文件接收截止时间之前上传响应文件。

8.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》（网址http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml）。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2.电子投标文件未按招标文件要求加盖公章或签电子公章的；

3.投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

4.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

8.电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10.恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12.投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

13.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

16.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

17.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

18.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

19.商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

20.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

21.改变招标文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量及采购需求的；

22.未按要求提供技术文件的；

23.投标文件商务标中同一方案有选择性投标报价且未声明以哪一个为准的；

24.超过招标文件规定的最高限价的；

25.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明、证明材料的或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

26.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性审查的；

27.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

28.投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

29.不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

30.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

31.不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

32.不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

33.各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

34.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

35.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

36.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；

37.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（九） 开标、评标：

1.开标工作程序

1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。

1.3投标供应商在开标过程中涉及投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。

1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.投标供应商资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。

2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供的资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.5资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件原件扫描件（投标供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照原件扫描件） |
| 3 | 投标人资质 | - 1.投标供应商提供由建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书原件扫描件并签章； - 2.投标供应商有效的安全生产许可证原件扫描件并签章； |
| 4 | 投标供应商法定代表人授权委托书 | 格式见附件，法定代表人亲自参与投标的须提供《法定代表人身份证明书》（格式见附件）（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及招标文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）。 |
| 5 | 投标供应商法定代表人身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 6 | 投标供应商法定代表人授权代表身份证原件扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 7 | 授权委托人 | 授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件扫描件并签章 |
| 8 | 项目负责人 | 项目负责人[市政公用工程专业]二级及以上注册建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证书（B证）原件扫描件并签章； 项目负责人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月（不含投标当月）依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件扫描件并签章 |
| 9 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商提供近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年或2024年的财务审计报告原件扫描件。 |
| 10 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料）扫描件 |
| 11 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料）扫描件 |
| 12 | 政府采购投标及履约承诺函 | 格式见附件 |
| 13 | 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“其他未列明行业”。本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，否则投标无效。投标供应商须满足下述①-③任一条款的规定，并提供相应材料：①投标供应商须符合中小微企业划分标准（《工信部联企业〔2011〕300号》）规定，提供《中小企业声明函（服务）》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责；②投标供应商为监狱企业的视为中小企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；③投标供应商为残疾人福利性单位的视为中小企业，残疾人福利性单位须满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见投标文件格式），并对声明的真实性负责。注：满足以上①条款规定的投标人应提供《中小企业声明函（服务）》，声明函具体格式详见本文件投标文件格式，声明函中“标的名称”为“2025年惠山区区管道路雨水管线养护采购项目（西段）”，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”，投标供应商应按招标文件规定格式如实填写声明函，并明确填写投标人所属的具体企业类型（即投标供应商应根据《工信部联企业〔2011〕300号》文件并结合本项目前述规定的所属行业选择中型或小型或微型其中一种类型并明确填写），未按以上规定填写的，其声明函视为无效。 |
| 14 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 15 | 承诺书1、2 | 格式见附件 |
| 16 | 投标供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。政府采购投标及履约承诺函相关承诺要求内容。 |

2.6资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.评标工作程序

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2投标文件符合性检查

3.2.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额或最高限价。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 1.评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%； （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%： （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 3.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 特别说明：以上报价符合性审查需投标供应商上传：1.开标一览表；2.开标一览表附录；3.明细报价表，由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| （二）商务要求 |  |  |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求。（投标有效期为90日历天） |
| 2 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合招标文件的签署和签章要求。 |
| 3 | 投标文件内容 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。 |
| 4 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 5 | 无效情形 | 投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 特别说明：以上商务符合性审查需投标供应商上传：商务要求响应及偏离表，由评标委员会在评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| （三）技术要求 |  |  |
| 1 | 投标方案 | 投标供应商提供的投标方案及报价方案固定。 |
| 特别说明：以上技术符合性审查需投标供应商上传：技术要求响应及偏离表、承诺书3，由评标委员会在评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| - （四）其他： 投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在“其他”模块中。如无须另外上传资料，本项可上传空白页。 |  |  |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

3.2.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、养护期、价款或者报酬、履约期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中采购人的权利或投标供应商的义务，也不得对其他实质性响应的投标供应商的竞争地位产生不公正影响。

3.2.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

3.2.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告同级财政部门，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

3.2.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.2.8采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.3评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3.3.3对投标文件进行比较和评价；

3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；

3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.4评委会成员应当履行下列义务：

3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

3.4.4参与评标报告的起草；

3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

3.5评标内容的保密

3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下（如有），汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

4.评标方法

4.1投标供应商通过资格性检查和符合性检查的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一中标候选供应商。以此类推，按排名先后顺序选取三名中标候选人。

如投标供应商提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5.评分标准

5.1综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。

5.2 评分项目及分值（总分100分）：

（1）价格分          23分

（2）商务资信分      22分

（3）技术分          55分

5.3各项评分标准：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格分（23分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 23分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。 价格扣除：本项目专门面向中小微企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明或电子形式说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。. |
| （二）商务资信分（22分） |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 1分 | 投标人自2022年1月1日（日期以合同签订日期为准）起至今承担过类似项目的（类似项目至少包含雨污水管网养护及其附属设施的养护），每个得0.5分，最高得1分（投标文件中提供合同原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| 2 | 认证体系 | 1.5分 | 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，每个得0.5分，最高得1.5分。（投标文件中提供证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| 3 | 技术保障 | 1分 | 投标人持有相关主管部门认可的排水管道检测评估、更新修复类同类型证书的，每持有1项得0.5分，最多得1分。（注：同类型证书指涵盖排水管道检测、评估、更新或非开挖修复等核心内容的证书） （投标文件中提供证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| 4 | 项目人员配备 | 8分 | 在满足采购需求中人员配备基本要求的基础上，额外增配项目组人员： （1）具备给排水专业或者市政专业中级技术职称的有1人的得0.5分，本项最高得1分； （2）具有“市政排水管道有限空间作业安全证”的有1人得0.5分，最高得1分，持有相关主管部门认可的同类专业资质证书的，参照上述对应项目评分标准计分。 （3）具有“市政工程潜水员证”的有1人得0.5分，最高得1分（提供查询网址以及查询截图）； （4）具有“市政排水管道检测与评估证”的有1人得0.5分，最高得1分，持有相关主管部门认可的同类专业资质证书的，参照上述对应项目评分标准计分。 （5）具有“市政排水管道更新与非开挖修复证”的有1人得0.5分，最高得1分，持有相关主管部门认可的同类专业资质证书的，参照上述对应项目评分标准计分。 （6）具有“预防硫化氢中毒安全作业岗位培训合格证”的有1人得0.5分，最高得1分，持有其他经行业认可的同类安全作业培训合格证书的，参照上述标准计分。 （7）具有“管道CCTV检测工证”的有1人得0.5分，最高得2分，持有相关主管部门认可的同类专业资质证书的，参照上述对应项目评分标准计分。 注：其中一人多证不重复得分，投标文件中须提供A.人员清单及相关证书原件扫描件并加盖公章或签电子公章；B.由法定的社保收缴部门出具的近三个月中任意一个月（不含投标当月）的投标商供应商为其依法缴纳社保缴费证明，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间。以上资料投标文件中提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分。 |
| 5 | 设备配备 | 6.5分 | 在满足本项目设备最低配置要求的基础上： - （1）投标人另为本项目配备各种规格气囊（或称为管道充气气囊、充气式管道堵塞）10套＜气囊数量≤30套的得0.25分，30套＜气囊数量≤50套的得0.5分，气囊数量＞50套的得1分； （2）投标人另为本项目配备有毒有害气体检测设备1套的，每套得0.5分，最高得2分； - （3）投标人另为本项目配备北斗定位系统与全站仪1套的（一套为：1台北斗定位系统+1台全站仪），每套得0.5分，最高得1分； - （4）投标人另为本项目配备管道CCTV管道检测机器人1套的，每套得0.5分，最高得2分； （5）投标人另为本项目配备移动式静音发电机组1套的（功率大于等于200千瓦），每套得0.5分，最高得0.5分。 注：投标文件中自有设备提供购置发票（发票上的购买方名称须与投标人名称一致）以及实景图片扫描件并签章；租赁设备提供设备租赁协议（协议有效期须包含整个服务期）及实景图片扫描件并签章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| 6 | 车辆配备 | 4分 | 在满足本项目车辆最低配置要求的基础上： （1）投标人另为本项目配备1辆下水道疏通清洗车的，每辆得0.5分，最高得1.5分； （2）投标人另为本项目配备1辆吸污车（总质量≥18吨，带抽排一体系统），提供设备参数证明，每辆得0.5分，最高得0.5分； （3）投标人另为本项目配备1辆应急移动泵车或救险车（排水能力大于等于1000立方米每小时），每辆得0.5分，最高得1.5分； （4）投标人另为本项目配备1辆防撞缓冲车（功率大于等于80Km/h）的，每辆得0.5分，最高得0.5分。 注：上述车辆如为自有，投标文件中需提供①发票、②车辆行驶证（车辆行驶证上的所有人名称必须与投标人名称一致）、③车辆照片（正面及侧面，含牌照），上述①②③项资料的原件扫描件并加盖公章或签电子公章；如为租赁，则投标文件中需提供①车辆行驶证、②车辆租赁协议（租赁期须不小于本项目服务期限）、③车辆照片（正面及侧面，含牌照）、④租赁费发票，上述①②③④四项资料提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章，不提供或不符合要求均不得分）。 |
| （三）技术分（55分） |  |  |  |
| 1 | 本项目排水管网现状实际情况摸底排查说明 | 8分 | 排查内容涵盖管网具体位置、管径规格、敷设年限、材质类型、历史淤积点分布、周边地形地貌影响等核心要素；附详细排查记录表、现场照片及数据分析图表；对现状问题（如淤积严重段、结构破损风险点等）分析精准，且与采购需求中管网特征匹配度 100%，得8分；​ 排查内容包含管网基本参数（位置、管径、材质）及主要淤积问题，但缺少历史数据对比或现场佐证材料；问题分析基本合理，但存在 1-2 处与实际需求偏差的细节，得5分；​ 仅简单描述管网大致范围及普遍存在的淤积问题，未明确具体参数或关键风险点；分析内容笼统，与采购需求贴合度不足60%，得2分。 未提供实质性排查内容，或存在逻辑错误（如管网参数与实际不符），或违反《城镇排水管道检测与评估技术规程》等现行规范的，不得分。 |
| 2 | 本项目管网养护方案 | 12分 | 包括但不限于日常巡检、清掏疏通、垃圾处置方案等： （1）日常巡检：明确巡检频次（每周不少于2次）、巡检路线覆盖所有管网段、巡检内容含管道渗漏、井盖破损等10项具体指标，附巡检记录表模板；（2）清掏疏通：针对不同管径制定差异化方案，明确清淤周期（检查井12次/年、收水井18次/年、对各类雨水管网每年2次（汛前2次，每年3月底前完成，重点对历史积水点、低洼路段、人口密集区周边的雨水主管、支管及收水井进行全面清淤，清除冬季积存的淤泥、落叶、杂物等，确保管网初始畅通；每年6月中旬前完成，针对汛期来临前的降雨预警，对重点区域管网进行二次排查式疏通，重点清理新产生的淤积物，检查井盖、雨篦等附属设施完好性，确保汛期前管网处于最佳运行状态。汛后1次疏通管网，每年11月底前完成，在汛期结束后及时对全区管网进行系统性清淤，重点清除汛期冲刷进入管网的泥沙、树枝、垃圾等杂物，修复因暴雨冲击造成的轻微管网堵塞或设施损坏，为非汛期管网维护奠定基础。））及验收标准；（3）垃圾处置：方案含垃圾分类标准（淤泥、杂物、有害残留物）、暂存场地合规证明、运输车辆密闭措施及合规消纳场所协议，符合《城镇污水排入排水管网许可管理办法》要求。得12分。​ （1）日常巡检频次、内容基本合理，但未明确特殊路段（如低洼易积水段）加密巡检要求；（2）清掏疏通方案有管径区分，但未细化验收标准；（3）垃圾处置有基本流程，但缺少消纳场所合规证明或运输密闭措施描述。得8分。 （1）巡检仅提及 “定期巡检”，未明确频次或内容；（2）清掏疏通方案无管径差异化设计，仅笼统描述 “机械清淤”；（3）垃圾处置未区分类型，仅简单提及 “外运处理”。​得2分。 方案缺失关键环节（如无清掏疏通或垃圾处置内容），或存在明显违规（如垃圾随意消纳），或与现行《市政排水管道养护技术规范》冲突，不得分。​ |
| 3 | 本项目养护应急处置方案 | 12分 | 包括但不限于雨污水外溢应急、管道沉降损坏应急、应急保障方案等： （1）雨污水外溢应急：明确响应时限、处置流程（围蔽警示→抽排积水→溯源堵点→临时疏通），配备 2 台以上应急抽水泵（功率≥55kW）及备用电源；（2）管道沉降损坏应急：含风险预判（汛期前对填土路段管道加密监测）、处置措施（临时支护→破损点封堵→加固修复）及交通导改方案（附警示标识布置图）；（3）应急保障：建立 24 小时值班制度（附值班表）、明确 3支应急队伍分工（抽排组、疏通组、后勤组）、储备沙袋/警示灯等8类应急物资并附清单。得12分。​ （1）雨污水外溢、管道损坏应急流程基本完整，但响应时限未明确或应急设备功率不足；（2）有值班制度但未细化队伍分工，应急物资清单缺少1-2类关键物资（如备用电源）。得8分。 仅简单描述“雨污水外溢后及时疏通”，未明确响应时限、处置步骤或设备配置；无汛期风险预判或交通导改方案，应急保障措施笼统，得2分。 无专项应急方案，或方案存在安全隐患（如未设置围蔽警示措施），或违反《城镇排水设施应急处置技术规程》，不得分。 |
| 4 | 本项目安全文明管理保障措施 | 10分 | 包括但不限于正常作业安全、事故应急安全、交通组织方案等： （1）正常作业安全：作业人员需佩戴反光背心/安全帽、设置标准化围挡（高度≥1.8m）及夜间警示灯，附安全防护用品清单及检查制度（每日班前检查）；（2）事故应急安全：含触电、机械伤害等 5 类事故应急预案，配备急救箱（含止血带等 10 类药品）及应急联络表（含医院/消防电话）：（3）交通组织：针对占道作业制定“半幅封闭 + 临时通道”方案，附交通导改示意图，明确与交管部门报备流程。得10分。​ （1）安全防护措施基本齐全，但未明确围挡标准或班前检查频次；（2）事故应急预案缺少 1-2 类常见风险（如中暑应急），急救箱药品不全；（3）交通组织有方案但未附示意图或报备流程。得7分。 仅提及“作业人员需注意安全”，未明确防护用品类型或围挡要求；无具体事故应急预案，仅笼统描述 “联系医院”；未制定占道作业交通组织措施。得4分。 无安全防护或交通组织措施，或措施违反《市政工程施工安全操作规程》，存在明显安全漏洞，不得分。 |
| 5 | 本项目质量保证措施 | 8分 | 包括但不限于工作重点难点、质量检查、整改机制等： （1）工作重点难点：明确雨季清淤不扰民、老旧管道清淤防破损等3项难点，对应制定专项措施（如雨季错峰作业、老旧管道人工清掏）； （2）质量检查：建立“班组自检→项目抽检→第三方验收”三级机制，明确清淤验收用 CCTV 检测（合格率≥95%）、结构完整性检查（破损点修复率100%）等量化标准；（3）整改机制：对不合格项（如残留淤泥超标）制定“24小时内返工 + 复检” 流程，附整改闭环记录表模板。得8分。​​ （1）明确2项重点难点及对应措施，但针对性不足（如未区分雨季与旱季差异）；（2）有质量检查机制，但未明确验收量化标准（如未提CCTV检测合格率）；（3）整改流程基本合理，但未规定返工时限。得5分。​​ 方案仅笼统提及 “确保清淤质量”，未明确重点难点或针对性措施；质量检查仅提及 “定期检查”，无具体机制或验收标准。得2分。​ 无质量保证措施，或验收标准违反《城镇排水管道养护质量检验标准》，或存在 “重进度轻质量” 的逻辑矛盾。不得分。 |
| 6 | 本项目进度安排措施 | 5分 | 包括但不限于劳动力投入、机械设备投入、材料投入等安排措施： （1）劳动力投入：明确各阶段人员配置（不得低于采购需求中人员配置最低要求），附人员资质表（含养护工证、电工证等）；（2）机械设备投入：列明投入设备型号及数量（不得低于采购需求中设备配置最低要求），明确设备进场时间及维护计划；（3）材料投入：制定耗材储备清单（如清淤剂、井盖备件），确保库存满足30天用量，附供应商供货保障协议。得5分。 （1）劳动力配置有数量但未明确资质要求；（2）机械设备清单完整，但未说明进场时间或维护计划；（3）材料储备有清单但未附供货协议。得3分。​​ 仅简单描述 “投入足够人员和设备”，未明确数量、型号或资质；材料储备未制定具体清单，仅提及 “按需采购”，得2分。 进度安排与养护工作量严重不匹配，或存在逻辑错误（如设备型号与管径不匹配），不得分。 |

注：评委一般按照上述评分要求及投标技术文件实际内容酌情评分。

（十）定标：

1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人为中标人。采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体江苏政府采购网上发布中标公告。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定提交资料：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《关于印发〈政府采购质疑处理流程〉的通知》（苏财购〔2018〕86号）等有关法规处理。

2.中标结果确定后，江苏成建项目管理有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；

3. 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1.采购人代表应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经见证后生效。

2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

3.中标供应商非因不可抗力未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏成建项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

- （十四）政府采购履约担保

本项目无需缴纳履约保证金。

- （十五）政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

（十六）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标单位支付，代理服务费按固定费率计取，代理费费率为0.2581%。最终结算招标代理费=中标价*招标代理费费率。由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

- 第三章  采购需求

# 一、项目概况

1.G312西段（直湖港大桥－惠澄大道）、中惠大道西段（常州界－惠澄大道）、西环线（唐平大道-S342）、惠洲大道（锡玉路－洛南大道）、钱洛路（钱胡路-G312）、洛洲路（洛社大桥－文浩路）雨水管网养护及其附属设施的维护，雨水管网长度138279米。G312西段边沟（花明桥－直湖港大桥），雨水边沟长度8400米。两项合计146679米。

2.2024年惠山区区管道路雨水设施移交路段：340省道（西环线－常州交界段）雨水管网养护及其附属设施的维护，雨水管网长度16302.91米，雨水边沟长度 1783.04，两项合计18085.95米。

中惠大道西段（常州界－惠澄大道）主管道长度8432米，惠洲大道（锡玉路－洛南大道）主管道长度13586米，雨水管网（主管道）清淤。

二、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

采购标的需实现的功能或者目标：雨水设施养护包括雨水管道、检查井、收水井及出水口的日常清通以及井圈、井盖、雨篦，防坠网等附属设施损坏的发现上报，同时本年度内通过视频检测等方式配合区排水处抽查养护标段内10%的雨水管线养护状况，并按要求为养护路段内雨水出水口设置公示牌。养护目标：符合采购人考核要求，每月考核得分在95分及以上，当月度考核得分低于95分时，应依据合同附件《惠山区区管道路雨水设施养护管理考核表》（暂定）进行具体指标评分，并严格参照合同中关于绩效考核扣款的相关约定执行费用扣减。

- 三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

| 序号 | 标准、规范、规程名称 | 标准、规范、规程代号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》 | CJJ68-2016 |
| 2 | 城镇排水管道维护安全技术规程 | CJJ6-2009 |
| 3 | 给水排水管道工程施工及验收规范 | GB50268-2008 |
| 4 | 高压水射流清洗作业安全规范 | GB26148-2010 |
| 5 | 排水管道电视和声呐检测评估技术规程 | DB31/T444-2009 |
| 6 | 城镇排水管道检测与评估技术规程 | CJJ 181-2012 |
| 7 | 无锡市建设工程文明施工管理办法 | 无锡市人民政府令第120号 |
| 8 | 雨水管网图纸及其它资料 | / |

- 四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）雨水管线养护标准

1.总述

为了提高我市惠山区雨水管道养护能力，保障国家和人民的生命财产安全，按照高效、安全、节约、科学的原则，建立标准化规程，保证雨水排水管网正常运行，特制定本办法。

2.管道养护

2.1雨水管道应定期巡视，巡视内容应包括污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖和雨水箅缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等情况并及时上报区排水处。

2.2养护单位必须对排水管道及收水井、检查井进行及时疏通（检查井12次/年、收水井18次/年），在对道路排水系统进行调查摸底基础上，对排水管网严格按照相关作业安全管理操作规程进行集中疏掏和治理，对各类雨水管网每年3次（汛前2次、汛后1次），汛前2次，每年3月底前完成，重点对历史积水点、低洼路段、人口密集区周边的雨水主管、支管及收水井进行全面清淤，清除冬季积存的淤泥、落叶、杂物等，确保管网初始畅通；每年6月中旬前完成，针对汛期来临前的降雨预警，对重点区域管网进行二次排查式疏通，重点清理新产生的淤积物，检查井盖、雨篦等附属设施完好性，确保汛期前管网处于最佳运行状态。汛后1次疏通管网，每年11月底前完成，在汛期结束后及时对全区管网进行系统性清淤，重点清除汛期冲刷进入管网的泥沙、树枝、垃圾等杂物，修复因暴雨冲击造成的轻微管网堵塞或设施损坏，为非汛期管网维护奠定基础。检查井、收水井内的积淤在管底下，井圈和井盖（含雨篦）缺失或损坏应在8小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。在每年5月底前递交综合设施完好率并将10%雨水管道视频检测抽查资料及现场清通养护影像资料作为附件上报。

2.3对主要病害的修复时效考核见下表：

|  | 主要病害 | 修复时限或次数要求 | 考核经费情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水 设施 | 井圈和井盖（含雨篦）缺失或损坏 | 8小时以内（特殊情况可以申请延期，但必须设置警示标志，每月延期次数不得超过本月案件总数10%） | 超过8小时，每小时扣100元，每天上限1000元。 | 自巡视发现之日（或按养护主管部门下达指令之日）起，至修复完成止，以作业记录为准。 |
|  | 管道及井内淤塞 | 检查井12次/年、收水井18次/年、对各类雨水管网每年2次（汛前2次、汛后1次），并确保管道畅通。 | 如少一次，则扣除1000元/次，每年上限2万元。 |  |

投标单位需在投标承诺书中响应表格中规定的修复时限和考核经费情况的要求，承诺书格式自拟，否则视为废标。

2.4排水管理部门应制定本地区的排水管道养护质量检查办法，并定期对排水管道的运行状况等进行抽查，养护质量检查不应少于3个月一次。

2.5管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物，其允许积泥深度应符合表2.5的规定。

表2.5  管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

2.6检查井日常巡视检查的内容应符合表2.6的规定。

表2.6    检查井巡视检查内容

| 部位 | 外部巡视 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 井盖埋没 | 链条或锁具 |
|  | 井盖丢失 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 |
|  | 井盖破损 | 井壁泥垢 |
|  | 井框破损 | 井壁裂缝 |
|  | 盖、框间隙 | 井壁渗漏 |
|  | 盖、框高差 | 抹面脱落 |
|  | 盖框突出或凹陷 | 管口孔洞 |
| 内容 | 跳动和声响 | 流槽破损 |
|  | 周边路面破损 | 井底积泥 |
|  | 井盖标识错误 | 水流不畅 |
|  | 其他 | 浮渣 |

2.7  检查井盖和雨水箅的维护应符合下列规定：

1）井盖和雨水箅的选用应符合表2.7－1的规定。

表2.7－1     井盖和雨水箅技术标准

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 《铸铁检查井盖》 | CJ/T 3012 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土井盖》 | JC 889 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121 |
| 塑料树脂类水箅 | 《再生树脂复合材料水箅》 | CJ/T 130 |

2）在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间的允许误差应符合表2.7－2的规定。

表2.7－2     井盖与井框间的允许误差（mm）

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高差 | 井框与路面高差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | <8 | +5,-10 | +15,-15 |
| 雨水口 | <8 | 0,-10 | 0,-15 |

3）井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水、雨污合流管道的井盖上应分别标注“雨水”“污水”“合流”等标识。

4）铸铁井盖和雨水箅宜加装防丢失的装置，或采用混凝土、塑料树脂等非金属材料的井盖。

2.8当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并应在8h内恢复。

2.9雨水口的维护应符合下列规定：

1）雨水口日常巡视检查的内容应符合表2.9的规定。

表2.9  雨水口巡视检查的内容

| 部位 | 外部检查 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 雨水箅丢失 | 铰或链条损坏 |
|  | 雨水箅破损 | 裂缝或渗漏 |
|  | 雨水口框破损 | 抹面剥落 |
|  | 盖、框间隙 | 积泥或杂物 |
|  | 盖、框高差 | 水流受阻 |
|  | 孔眼堵塞 | 私接连管 |
|  | 雨水口框突出 | 井体倾斜 |
|  | 异臭 | 连管异常 |
|  | 其他 | 蚊蝇 |

2）雨水箅更换后的过水断面不得小于原设计标准。

2.10 检查井、雨水口的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

2.11 管道疏通宜采用推杆疏通、转杆疏通、射水疏通、绞车疏通、水力疏通或人工铲挖等方法，各种疏通方法的适用范围宜符合表2.11的要求。

表2.11  管道疏通方法及适用范围

| 疏通方法 | 小型管 | 中型管 | 大型管 | 特大型管 | 倒虹管 | 压力管 | 盖板沟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推杆疏通 | √ | － | － | － | － | － | － |
| 转杆疏通 | √ | － | － | － | － | － | － |
| 射水疏通 | √ | √ | － | － | √ | － | √ |
| 绞车疏通 | √ | √ | √ | － | √ | － | √ |
| 水力疏通 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 人工铲挖 | － | － | √ | √ | － | － | √ |

注：表中“√”表示适用。

2.12 倒虹管的养护应符合下列规定：

1）倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于2m/s。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条，集中水量冲洗另一条的方法。

2）过河倒虹管的河床覆土不应小于0.5m。在河床受冲刷的地方，应每年检查一次倒虹管的覆土状况。

3）在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

4）对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

2.13 压力管养护应符合下列规定：

1）定期巡视，及时发现并修理渗漏、冒溢等情况。

2）压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每3个月一次。

3）定期清除透气井内的浮渣。

4）保持排气阀、压力井、透气井等附属设施的完好有效。

5）定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时保养。

2.14盖板沟的维护应符合下列规定：

1）保持盖板不翘动、无缺损、无断裂、不露筋、接缝紧密；无覆土的盖板沟与其相邻盖板之间的高差不应大于15mm。

2）盖板沟的积泥深度不应超过设计水深的1/5。

3）保持墙体无倾斜、无裂缝、无空洞、无渗漏。

2.15潮门和闸门维护应符合下列规定：

1）潮门应保持闭合紧密，启闭灵活；吊臂、吊环、螺栓无缺损；潮门前无积泥、无杂物。

2）汛期，潮门检查每月不应少于一次；

3）拷铲、油漆、注油润滑、更换零件等重点保养应每年一次；

4）闸门的维护应符合本规程第4.4.1条的规定。

2.16岸边式排放口的维护应符合下列规定：

1）定期巡视，及时维护，发现和制止在排放口附近堆物、搭建、倾倒垃圾等情况。

2）排放口挡墙、护坡及跌水消能设备应保持结构完好，发现裂缝、倾斜等损坏现象应及时修理。

3）对埋深低于河滩的排放口，应在每年枯水期进行疏浚。

4）当排放口管底高于河滩1m以上时，应根据冲刷情况采取阶梯跌水等消能措施。

2.17江心式排放口的维护应符合下列规定：

1）排放口周围水域不得进行拉网捕鱼、船只抛锚或工程作业。

2）排放口标志牌应定期检查和油漆，保持结构完好，字迹清晰。

3）江心式排放口宜采用潜水的方法，对河床变化、管道淤塞、构件腐蚀和水下生物附着等情况进行检查。

4）江心式排放口应定期采用满负荷开泵的方法进行水力冲洗，保持排放管和喷射口的畅通，每年冲洗的次数不应少于2次。

2.18寒冷地区冬季排水管道养护应符合下列规定：

1）冰冻前，应对雨水口采用编织袋、麻袋或木屑等保温材料覆盖的防冻措施。

2）发现管道冰冻堵塞时，应及时采用蒸汽化冻。

3）融冻后，应及时清除用于覆盖雨水口的保温材料，并清除随融雪流入管道的杂物。

3.管道检查

3.1排水管道检查可分为管道状况普查、移交接管检查和应急事故检查等。

3.2管道缺陷在管段中的位置应采用该缺陷点离起始井之间的距离来描述；缺陷在管道圆周的位置应采用时钟表示法来描述。

3.3管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目应包括表3.3中的内容。

表3.3  管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 雨水口积泥 | 腐蚀 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

注：表中的积泥包括泥沙、碎砖石、固结的水泥浆及其它异物。

3.4以功能性状况为目的普查周期宜采用1～2年一次；以结构性状况为主要目的的普查周期宜采用5～10年一次。流沙易发地区的管道、管龄30年以上的管道、施工质量差的管道和重要管道的普查周期可相应缩短。

3.5移交接管检查的主要项目应包括渗漏、错口、积水、泥沙、碎砖石、固结的水泥浆、未拆清的残墙、坝根等。

3.6应急事故检查的主要项目应包括渗漏、裂缝、变形、错口、积水等。

3.7管道检查可采用人员进入管内检查、反光镜检查、电视检查、声呐检查、潜水检查或水力坡降检查等方法。各种检查方法的适用范围宜符合表7的要求。

表7   管道检查方法及适用范围

| 检查方法 | 中小型管道 | 大型以上管道 | 倒虹管 | 检查井 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员进入管内检查 | － | √ | － | √ |
| 反光镜检查 | √ | √ | － | √ |
| 电视检查 | √ | √ | √ | － |

续表7

| 检查方法 | 中小型管道 | 大型以上管道 | 倒虹管 | 检查井 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声呐检查 | √ | √ | √ | － |
| 潜水检查 | － | √ | － | √ |
| 水力坡降检查 | √ | √ | √ | － |

注：“√”表示适用。

3.8对人员进入管内检查的管道，其直径不得小于800mm，流速不得大于0.5m/s，水深不大于0.5m。

3.9人员进入管内检查宜采用摄影或摄像的记录方式。

3.10以结构状况为目的的电视检查，在检查前应采用高压射水将管壁清洗干净。

3.11采用声呐检查时，管内水深不宜小于300mm。

3.12采用潜水检查的管道，其管径不得小于1200mm，流速不得大于0.5m/s。

3.13从事管道潜水检查作业的单位和潜水员必须具有特种作业资质。

3.14潜水员发现情况后，应及时用对讲机向地面报告，并由地面记录员当场记录。

3.15水力坡降检查应符合下列规定：

1）水力坡降检查前，应查明管道的管径、管底高程、地面高程和检查井之间的距离等基础资料。

2）水力坡降检测应选择在低水位时进行。泵站抽水范围内的管道，也可从开泵前的静止水位开始，分别测出开泵后不同时间水力降线的变化；同一条水力坡降线的各个测点必须在同一个时间测得。

3）测量结果应绘成水力坡降图，坡降图的竖向比例应大于横向比例。

4）水力坡降图中应包括地面坡降线、管底坡降线、管顶坡降线以及一条或数条不同时间的水面坡降线。

4.管道修理

4.1重力流排水管道严禁采用上跨障碍物的敷设方式。

4.2污水管、合流管和位于地下水位以下的雨水管应选用柔性接口的管道。

4.3管道开挖修理应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定。

4.4封堵管道必须经排水管理部门批准；封堵前应做好临时排水措施。

4.5封堵管道应先封上游管口，再封下游管口；拆除封堵时，应先拆下游管堵，再拆上游管堵。

4.6封堵管道可采用充气管塞、机械管塞、木塞、止水板、黏土麻袋或墙体等方式。选用封堵方法应符合表4.6的要求。

表4.6     管道封堵方法

| 封堵方法 | 小型管 | 中型管 | 大型管 | 特大型管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 充气管塞 | √ | √ | √ | － |
| 机械管塞 | √ | － | － | － |
| 止水板 | √ | √ | √ | √ |
| 木塞 | √ | － | － | － |
| 黏土麻袋 | √ | － | － | － |
| 墙体 | √ | √ | √ | √ |

注：表中“√”表示适用。

4.7使用充气管塞封堵管道应符合下列规定：

1）必须使用合格的充气管塞。

2）管塞所承受的水压不得大于该管塞的最大允许压力。

3）安放管塞的部位不得留有石子等杂物。

4）应按规定的压力充气；在使用期间必须有专人每天检查气压状况，发现低于规定气压时必须及时补气。

5）应按规定做好防滑动支撑措施。

6）拆除管塞时应缓慢放气，并在下游安放拦截设备。

7）放气时，井下操作人员不得在井内停留。

4.8已变形的管道不得采用机械管塞或木塞封堵。

4.9带流槽的管道不得采用止水板封堵。

4.10采用墙体封堵管道应符合下列规定：

1）根据水压和管径选择墙体的安全厚度，必要时应加设支撑。

2）在流水的管道中封堵时，宜在墙体中预埋一个或多个小口径短管，用于维持流水，当墙体达到使用强度后，再将预留孔封堵。

3）大管径、深水位管道的墙体封拆，可采用潜水作业。

4）拆除墙体前，应先拆除预埋短管内的管堵，放水降低上游水位；放水过程中人员不得在井内停留，待水流正常后方可开始拆除。

5）墙体必须彻底拆除，并清理干净。

4.11支管接入主管应符合下列规定：

1）支管应在接入检查井后与主管连通。

2）当支管管底低于主管管顶高度时，其水流的转角不应小于90。

3）支管接入检查井后，检查井凿孔与管头之间的空隙必须采用水泥砂浆填实，并内外抹光。

4）雨水管或合流管的接户井底部宜设置沉泥槽。

4.12井框升降应符合下列规定：

1）用于井框升降的衬垫材料，在机动车道下应采用强度等级为C25及以上的现浇或预制混凝土。

2）井框与路面的高差应符合本规程第2.5条的规定；井壁内的升高部分应采用水泥砂浆抹平。

3）在井框升降后的养护期间内，应采用施工围栏保护和警示。

4.13旧管上加井应符合下列规定：

1）当接入支管的管底低于旧管管顶高度时，加井应按新砌检查井的标准砌筑。

2）当接入支管的管底高于旧管管顶高度时，可采用骑管井的方式在不断水的情况下加建新井。

3）骑管井的荷载不得全部落在旧管上，骑管井的混凝土基础应低于主管的半管高度，靠近旧管上半缘的墙体应砌成拱形。

4）在旧管上凿孔应采用机械切割或钻孔，不得损伤管道结构，不得将水泥碎块遗留在管内。

4.14排水管道非开挖修理可采用下列方法：

1）个别接口损坏的管道可采用局部修理。

2）出现中等以上腐蚀或裂缝的管道应采用整体修理。

3）强度已削弱的管道，在选择整体修理时应采用自立内衬管设计。

4）选用非开挖修理方法应符合表4.14的要求。

表4.14  非开挖修理的方法

| 修理方法 |  | 小型管 | 中型管 | 大型以上 | 检查井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 局部 修理 | 钻孔注浆 | － | － | √ | √ |
|  | 嵌补法 | － | － | √ | √ |
|  | 套环法 | － | － | √ | － |
|  | 局部内衬 | － | － | √ | √ |
| 整体 修理 | 现场固化内衬 | √ | √ | √ | √ |
|  | 螺旋管内衬 | √ | √ | √ | － |
|  | 短管内衬 | √ | √ | √ | √ |
|  | 拉管内衬 | √ | √ | － | － |
|  | 涂层内衬 | － | － | √ | √ |

注：表中“√”表示适用。

4.15主管的废除和迁移必须经排水管理部门批准。

4.16废除旧管道还应符合下列规定：

1）除原位翻建的工程外，旧管道应在所有支管都已接入新管后方可废除。

2）被废除的排水管宜拆除；对不能拆除的，应作填实处理。

3）检查井或雨水口废除后，应做填实处理，并应拆除井框等上部结构。

4）旧管废除后应及时修改管道图，调整设施量。

5.污泥运输与处置

5.1污泥运输应符合下列规定：

1）通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输；也可采用水陆联运。

2）在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

3）污泥运输车辆应加盖，并应定期清洗保持整洁。

4）在长距离运输前，污泥宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。

5.2污泥盛器和车辆在街道上停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

5.3污泥处置应符合下列规定：

1）在送处置场前，污泥应进行脱水处理。

2）污泥处置不得对环境造成污染。

6.雨水边沟清理与处置

6.1雨水边沟清理出的杂草淤泥等需晾干后方可装车运输，沿途不可抛洒滴漏，清运出的杂草淤泥必须运输至指定填埋场，禁止随意倾倒，每次清运必须上报清运路线，清运计划，做好相关台账资料，有特殊情况及时上报发包方。

（二）养护设施巡视

1.排水设施（不含城市污水和桥梁雨水设施）

2.中标单位应高度重视养护工作，中标单位应按照发包方的要求安排人员及时参加各类养护会议。

# （三）人员、设备及车辆配置最低要求

| 分类 | 名称 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员配备 | 项目负责人 | 1人 | 50周岁（含）以下，具有市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证），善于沟通、处事应变的能力；具有类似的养护项目管理经验，能妥善处理协调各种关系，调动一切积极因素，完成工作目标和任务。 | 投标时须提供（1）或（2）： - 提供人员清单以及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴纳证明； - （2）承诺书（中标后一周内将除项目负责人之外的所有人员配备齐全。） |
|  | 技术负责人 | 1人 | 具有给排水专业或市政专业高级及以上技术职称 |  |
|  | 专职安全员 | 1人 | 持证上岗 |  |
|  | 建筑电工 | 2人 | 持证上岗 |  |
|  | 养护人员 | 14人 |  |  |
| 车辆及设备配备 | 下水道疏通清洗车 | 1辆 | 投标时需提供（1）或（2）： - 《设备及车辆清单》以及①提供购置发票（购买方名称须与投标供应商名称一致）、车辆行驶证（车辆行驶证上的所有人名称必须与投标商名称一致）、车辆设备实景图片（正面及侧面，含牌照）复印件并加盖公章或②租赁提供车辆设备发票、车辆行驶证、租赁协议（协议有效期须≥服务期）、车辆设备实景图片（正面及侧面，含牌照）复印件并加盖公章。 - 承诺书（承诺中标后一周内配备齐全） |  |
|  | 吸污车（总质量≥18吨，带抽排一体系统） | 1辆 |  |  |
|  | 清淤车 | 1辆 |  |  |
|  | 应急移动泵车或救险车（排水能力大于等于1000立方米每小时） | 1辆 |  |  |
|  | 防撞缓冲车（功率大于等于80Km/h） | 1辆 |  |  |
|  | 巡视车 | 2辆 |  |  |
|  | 气囊 | 10套 |  |  |
|  | 有毒有害气体检测仪 | 1台 |  |  |
|  | 内窥摄像系统（QV） | 1台 |  |  |
|  | 管道潜望镜 | 1台 |  |  |
|  | 1台北斗定位系统与1台全站仪 | 1套 |  |  |
|  | 1台正压式呼吸器及1台鼓风机 | 1套 |  |  |
|  | 应急抽水泵（功率≥55kW） | 2套 |  |  |
|  | CCTV管道检测机器人 | 1台 |  |  |
|  | 静音发电机组（功率大于等于200千瓦） | 1台 |  |  |
| （1）投标人的人员、设备及车辆必须满足以上最低要求。 （2）根据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《住房公积金管理条例》，中标人必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，人员工资应不低于最新公布的无锡市最低工资标准。 |  |  |  |  |

# 四、服务期：自合同签订之日起2年。

# 五、支付方式：养护经费视月度考核情况，每季度支付两年总费用的12.5%。

第四章  合同书（格式）

养护作业合同

发包方：（以下简称发包方）

承包方：（以下简称承包方）

发包方于  年  月  日通过              公开招标，承包方取得标段养护作业权。为明确双方的权利和义务，签订本合同，以资共同执行：

一、养护范围及内容

养护范围为道路沿线雨水管线，养护内容包括雨水管道、检查井、收水井及出水口的日常清通以及井圈、井盖、雨篦、防坠网等附属设施的维修、更换及井位抬升等（不含桥梁排水设施及公铁立交泵站），同时本年度内通过视频监测等方式配合区排水处抽查养护标段内10%的雨水管线养护状况，并按要求为养护路段内雨水出水口设置公示牌，具体养护工程量如下：

1.G312西段（直湖港大桥－惠澄大道）、中惠大道西段（常州界－惠澄大道）、西环线（唐平大道-S342）、惠洲大道（锡玉路－洛南大道）、钱洛路（钱胡路-G312）、洛洲路（洛社大桥－文浩路）雨水管网养护及其附属设施的维护，雨水管网长度138279米。G312西段边沟（花明桥－直湖港大桥），雨水边沟长度8400米。两项合计146679米。2、2024年惠山区区管道路雨水设施移交路段：340省道（西环线－常州交界段）雨水管网养护及其附属设施的维护，雨水管网长度16302.91米，雨水边沟长度 1783.04，两项合计18085.95米。3、中惠大道西段（常州界－惠澄大道）主管道长度8432米，惠洲大道（锡玉路－洛南大道）主管道长度13586米，雨水管网（主管道）清淤。

二、养护价格

雨水管线养护（养护内容所有项目）综合单价为     元/（米•年），年度养护经费：        元，两年养护总经费：        元。最终结算价格以测量的电子版图纸工程量乘以中标单价为准。

三、养护期限

两年，自2025年   月    日-2027年   月   日止。养护期限到后，在新的养护单位接手前，由原养护单位继续养护。

四、养护标准和要求

承包方必须按照表1内容进行本合同确定的养护作业内容，并在合同规定的养护周期内按时对雨水设施进行养护和维修，确保排水设施无淤塞、无杂草、排水通畅，地下排水设施通畅，并遵守发包方考核要求。承包方完全同意本合同项下的全部标准和要求，且对发包方依据本合同作出的处罚予以认可并放弃提出异议的权利。

| 序号 | 标准、规范、规程名称 | 标准、规范、规程代号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》 | CJJ68-2016 |
| 2 | 城镇排水管道维护安全技术规程 | CJJ6-2009 |
| 3 | 给水排水管道工程施工及验收规范 | GB50268-2008 |
| 4 | 高压水射流清洗作业安全规范 | GB26148-2010 |
| 5 | 排水管道电视和声呐检测评估技术规程 | DB31/T444-2009 |
| 6 | 城镇排水管道检测与评估技术规程 | CJJ 181-2012 |
| 7 | 无锡市建设工程文明施工管理办法 | 无锡市人民政府令第120号 |
| 8 | 雨水管网图纸及其它资料 | / |

1.日常养护内容

| 项目 | 具体工作内容 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 雨水管道 | 1.清除管道淤泥、清除杂物 2.破损管道损坏拆除、恢复 | 管道无淤塞，无损坏、排水畅通 |
| 雨检查井 | 1.清除井内淤泥、清除杂物 2.破损井筒、井壁、盖板拆除、恢复 3.沉降井周边挖除，回填砂石夯实 4.破损井盖、井座拆除、更换新井盖、井座 | 井内无淤塞，无损坏，井周回填材料符合要求，夯填密实，井盖、井座完好，无沉降，检查井正常使用 |
| 雨水口及进水井 | 1.清除井内淤泥、清除杂物 2.破损井壁、井座拆除、恢复 3.破损雨水箅子拆除、更换新雨水箅子 | 井内无淤塞，无损坏，雨水箅子完好，排水通畅 |
|  | 日常巡视、定期检查 |  |

2.清通频率：必须对排水管道及收水井、检查井进行及时疏通（检查井12次/年、收水井18次/年），在对道路排水系统进行调查摸底基础上，对排水管网严格按照相关作业安全管理操作规程进行集中疏掏和治理，对各类雨水管网每年 3 次（汛前2次、汛后1次），汛前2次，每年3月底前完成，重点对历史积水点、低洼路段、人口密集区周边的雨水主管、支管及收水井进行全面清淤，清除冬季积存的淤泥、落叶、杂物等，确保管网初始畅通；每年6月中旬前完成，针对汛期来临前的降雨预警，对重点区域管网进行二次排查式疏通，重点清理新产生的淤积物，检查井盖、雨篦等附属设施完好性，确保汛期前管网处于最佳运行状态。汛后1次疏通管网，每年11月底前完成，在汛期结束后及时对全区管网进行系统性清淤，重点清除汛期冲刷进入管网的泥沙、树枝、垃圾等杂物，修复因暴雨冲击造成的轻微管网堵塞或设施损坏，为非汛期管网维护奠定基础。检查井、收水井内的积淤在管底下，井圈和井盖（含雨篦）缺失或损坏应在8小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。在每年5月底前递交综合设施完好率并将10%雨水管道视频检测抽查资料及现场清通养护影像资料作为附件上报。

3.巡查制度：承包方根据养护规程编制养护计划开展日常巡查，根据合同管理道路范围合理安排巡查车辆和人员并做好巡查记录，及时报送巡查情况。巡查责任落实到人，采取步行与车行相结合的原则巡查。巡查应按要求进行，节假日、汛前、雨后等特殊情况，对重点管线应增加相应频率。巡查内容包括：雨水井盖缺损、私自打开雨水井取水、管道塌陷、违法占压、违法排放（渣土、泥浆等）、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工等。

4.应急处置：承包方应于中标后1个月内，按照养护段实际情况，制定应急处置预案（道路积水、硫化氢中毒等），配齐应急排水设备，并报甲方审核备案，组织开展应急演练活动。当发现井圈和井盖（含雨篦）缺失或损坏，必须及时安放护栏和警示标志，并应在8小时内恢复。其他出现的雨水设施或排放问题，养护单位在接到通知（报障、报修、报诉）后，须在1小时内（恶劣天气情况下经甲方认可后顺延）赶到事发现场，修复任务应该在接到通知48小时内完成。紧急抢修任务在接到通知6小时内完成，特殊紧急抢修任务接到通知后立即赶往现场修复。数字城管信息平台反馈、群众投诉、新闻媒体曝光、上级领导发现或批示的问题，应在规定时间内修复完善到位。

5.资料要求：合同生效后，承包方应在1个月内向发包方提交养护计划、应急预案、养护人员及现场负责人名单（含工作证件照片）、劳务合同及保险等资料，并应对照管线竣工图纸，会同发包方人员进行现场踏勘核实，进一步明确养护工程量，同时在2个月内将完善的雨水管线电子图纸（含管径、管长、管底标高、检查井、收水井、出水口等）上报发包方，未提供雨水管线电子图纸的管段不予支付养护资金。同时，在每年5月底前，应递交养护标段内雨水设施清通养护及完好率情况报告，并将10%雨水管道视频检测抽查资料（视频检测资料每少于1%，扣除一万元）及现场清通养护影像资料作为附件上报。若出现管道及井位的抢修，应上报发包方同意后方可实施，同时需提供前后视频监测资料和书面验收资料，作为结算依据。承包方应充分重视工程档案资料的保管工作，在养护期满归还档案资料时，每缺少一条道路雨水管线档案资料，扣除2万元。

6.安全要求：承包方在对设施进行维修养护时，应按建设部第15号令《建设工程施工现场管理规定》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。承包方应对养护作业人员进行安全生产教育和管理，加强安全教育，提高施工人员的安全意识，自我防范意识、培养安全生产所必需具备的操作技能，现场养护人员要熟悉养护路段实际情况，养护现场以固定小组为单位，不得单人行动，并严格执行《城镇排水管道维护安全技术规程》，采取必要的安全防护措施，所有施工人员必须戴安全帽，穿反光背心。他特殊工种按规定佩戴好防护用品，靠近施工现场的道路，应设置明显的警告标志，确保作业人员和车辆、设备的安全。养护作业合同期内，因养护不及时、不合格或不规范等原因所造成人身伤亡及安全事故（包含养护人员的人身伤亡及安全事故），其处理费用和责任由承包方负责承担，发包方不承担任何责任。

7.其他要求：承包方应在合同生效后3个月内，按照相关要求将标段内所有雨水出水口公示牌规范设置到位，逾期未设置到位的，扣除2000元/月。同时，承包方应遵守地方政府和相关部门对施工地交通和施工噪音等管理规定，并按照发包方的要求派员及时参加各类养护会议和现场检查、督查，如未按照要求派员或缺席养护会议和检查、督查的，扣除2000元/次。

8.承包方未按本条养护标准和要求履行自身义务的，视为根本违约，应按本合同第七条承担违约责任。

五、考核办法

1.发包方根据本合同约定的养护标准和要求在本合同确定的养护作业时限内对承包方的养护作业行为进行检查和考核，并加强在重大节日、重大活动日及各项创建活动的巡查、督查工作。

2.发包方对养护单位日常管养的质量、安全和巡查工作及资料台账进行每月考核以及不定期的抽查（考核表见附件），同时对各类平台案件和投诉问题进行统计，每统计一处问题扣除100元，不设上限，月考核得分与每月养护经费挂钩。月考核分95分（含）以上的全额支付；月考核低于95分高于85分（含），每少于95分1分扣除月度养护经费的1%；月考核低于85分高于75分（含），每少于85分1分扣除月度养管经费2%；考核得分在75分以下的该月管养经费不予支付。连续两个月得分在75分以下的，发包方有权终止合同。承包方一经签署本合同即表示对考核表的内容、构成及标准完全认可，对发包方进行考核的人员及其作出的考核结果亦表示认可，并放弃提出异议的权利。

3.承包方在投标文件中相关承诺条件为：

（1）人员、设备及车辆配备：

（2）工期：根据不同病害，达到招标书中的养护工期要求。如达不到工期要求，承包方自愿按下表扣除赔偿金额。

|  | 主要病害 | 修复时限或次数要求 | 考核经费情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水 设施 | 井圈和井盖（含雨篦）缺失或损坏 | 8小时以内（特殊情况可以申请延期，但必须设置警示标志，每月延期次数不得超过本月案件总数10%） | 超过8小时，每小时扣100元，每天上限1000元。 | 自巡视发现之日（或按养护主管部门下达指令之日）起，至修复完成止，以作业记录为准。 |
|  | 管道及井内淤塞 | 检查井12次/年、收水井18次/年、对各类雨水管网每年 3 次（汛前2次、汛后1次），并确保管道畅通。 | 如少一次，则扣除1000元/次，每年上限2万元。 |  |

（3）质量要求：符合发包方考核要求。达不到质量要求，负责返修至合格，返修费用由承包方自付，连续两次仍无法修复的，视为承包方根本违约，应按本合同第七条承担违约责任。

（4）承包方签订本合同即表示对本合同项下的考核标准和要求、考核办法予以完全理解并认可，承包方放弃提出任何异议的权利。

六、支付方式

养护经费视月度考核情况，每季度支付两年总费用的12.5%。

七、违约责任

在合同有效期内，如承包方出现以下几种情况，发包方有权终止本合同的继续执行，承包方应退还已收全部款项并承担本合同总价款20%的违约金，若造成发包方损失的，还应承担发包方的全部损失（包括但不限于因承包方怠于履责而导致发包方聘请第三方代承包方履行职责而发生的费用、因承包方怠于履责而导致第三方向发包方要求赔偿发生的费用、发包方为维护自身权益而支出的律师费、诉讼费、担保费、鉴定费、差旅费等费用）：⑴因承包方巡查和养护作业不到位，造成安全生产责任事故（含人员坠井、交通事故、硫化氢中毒等伤亡事故）发生的；⑵因承包方养护不到位，造成路面大量积水车辆无法通行的；⑶承包方养护管理月度考核连续2个月得分低于75分的。（4）承包方存在其他违约情形导致合同无法继续履行的或合同目的无法实现的。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商调解不成的，双方约定向发包方所在地惠山区人民法院诉讼解决。

八、其他条款

1.承包方对未达到技术规范要求的设施养护作业质量问题，所产生的全部返工费用及损失，发包方视同承包方养护作业的应有成本费用，由承包方自行承担。

2.如遇自然灾害、战争等人力不可抗拒因素造成设施损坏，由双方协商一致后再行决定修复方案，发包方有权另聘承包人进行修复。

3.发、承包双方因法定企业名称、法定代表人、法定办公地点有变更应在变更后一周内以书面函文传真方式告知对方，否则变更方将承担违约的法律责任。发、承包双方在接到对方的法定企业名称、法定代表人、法定办公地点变更函文后应出具相应确认函文以传真方式告知对方，被确认已变更法定企业名称、法定代表人、法定办公地点的一方仍对本合同享有相应的权利和义务。

4.发包方另行向承包方移交资料册，双方签收资料文件为本合同的附件，享有本合同的同等法律效果。合同期满承包方应完整无缺归还发包方。

合同签订地点：

本合同一式柒份，发包方执叁份、承包方执叁份，见证单位壹份。双方签字盖章并经见证、备案后生效。

需方（采购人）：（盖章）   供方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：    法定（授权）代表人：

年月日               年月日

见证方：（盖章）                          供方户名：

见证人：                      供方开户银行：

年月日               供方账号：

★备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

附件1：惠山区区管道路雨水设施养护管理考核表（暂定）

附件2：雨水管线设施量汇总表

附件1：

| 附件1:2025年惠山区区管道路雨水设施养护管理考核表（暂定）（ 月） 序号; 类别; 检查项目; 扣分标准; 扣分; 扣分 原因; 备注. 1; 检查井; 1.1检查井内水流畅通，无浮渣； 发现水流不畅一处扣2分，发现浮渣一处扣1分。 1.2井盖无埋没、丢失、破损；井盖标识正确；检查井盖平整，下沉不超过2厘米 发现一处问题扣1分，井盖缺失一处扣2分，井盖下沉超标一处扣2分。 1.3井框盖吻合，无破损，启闭灵活 发现一处问题扣1分。 1.4井内爬梯完整，无松动、锈蚀或缺损 发现一处问题扣1分。 1.5井内壁无泥垢、裂缝或渗漏，抹面无脱落 发现一处问题扣1分。 1.6检查井（有沉泥槽）允许积泥深度为管底以下50mm；检查井（无沉泥槽）允许积泥深度为主管径的1/5 发现积泥超标一处扣2分。. 2; 收水井; 1.1收水井允许积泥深度为管底以下50mm 发现积泥超标一处扣2分。 1.2雨篦口无堵塞、埋没、破损或丢失现象 发现一处问题扣1分，雨篦缺失一处扣2分。. 3; 出水口; 出水口畅通，未被遮挡、掩埋或堵塞，按时将沿线雨水出水口公示牌规范设置到位 发现一处问题扣2分。. 4; 雨水管; 1.1管道无破损或沉降 巡查无反馈，发现一处问题扣2分。 1.2沿线无违章占压、私自接管、雨污混接或违法排放现象 发现一处问题扣2分。 1.3管道允许积泥深度为主管径的1/5 发现积泥超标一处扣2分。 1.4道路沿线无积水影响车辆通行的状况 因养护不当发现一处问题扣2分，积水严重造成车辆无法通行，养护考核不得分。 1.4工地周边监管不力，导致雨水管道堵塞流水不畅，未以台账形式上报，每次扣除1分。 1.5雨水边沟杂草较多，未及时清理，每次发现扣2分. 5; 养护管理; 1.1淤泥及垃圾应及时装车外运，不得就地堆放，不得抛洒滴漏，清掏作业后必须保持路面清洁 淤泥及垃圾没有及时处理的1次扣1分，出现抛洒滴漏1次扣1分，影响周边居民1次扣1分。 1.2严格按照养护计划开展工作，现场人员车辆到位 无正当理由未按照养护计划实施养护的一次扣1分，计划调整未及时通知甲方的一次扣1分。 1.3养护人员知晓养护范围内的雨水管网情况 对雨水管线情况不熟悉一次扣0.5分。 1.4及时参加发包方组织的各类养护会议和现场检查、督查 未按时派员参加一次扣1分。 1.5上月例会要求完成维护的工作内容及管理单位临时委派的相关工作 工作未完成每个项目扣1分，工作完成不合格每个项目扣1分，直到本项5分扣完为止。 1.6 养护单位应按照招投标承诺设备运行到位，甲方抽查现场养护情况时，项目经理需按时到场。设备未到位或者项目经理未及时到场，每次扣除5分。. 6; 台账管理; 1.1检查巡查制度、应急处置方案和各类原始记录台账装订成册，各项资料完整齐全 无台账、记录不计分，巡查记录少1天扣1分；设施联通资料缺一项扣1分，应急处置方案缺一项扣1分。 1.2及时上报养护计划、管养场所资料、人员设备清单及管线电子图和视频检测资料 未及时上报相关材料一项扣1分。 1.3未建立日常清淤台账，每次扣除2分。 1.4记录不真实、不准确、不齐全，每个记录扣除2分。 1.5未按要求时间内上报月总结报告或上报内容不符合要求，每次扣除2分。 1.6未提供淤泥消纳报表及消纳清单明细原件，每次扣除1分。 1.7未提供清淤后的潜望镜拍照图片，每次扣除1分。 1.8未做好雨污水管错接、混接现象台账，每月未报扣除1分。 1.9未做好雨水管道堵塞流水不畅的台账记录，每月未报扣除1分。 2.0未做好对上级部门的抄告问题整改、反馈台账记录，每月未报扣除1分。 2.1未做好道路积水排涝或防汛工作台账，每月未报扣除1分。 2.2未做好各类大型活动台账记录，每月未报扣除1分。. 7; 安全管理; 1.突发事故响应和应急预案演练; 1.1突发事故响应不及时，抢修不迅速，扣除2分。 1.2未能在合同规定的时限内完成应急抢修工作，扣除5分。 1.3未按要求开展应急预案演练，扣除5分。. 2.安全生产和文明施工; 维护单位违章作业，下井未采取通风措施，下井前未进行有害气体检测的，每次扣除3分。. 3.无安全生产责任事故; 因巡查和养护作业不到位，发生安全生产责任事故，养护考核不得分。. 8; 雨天巡查应急抢险; 1.1降雨期间维护单位应及时进行上路巡查工作 强降雨以上预警信号发布后，维护单位未及时出行，出行后巡查不到位的，每次扣2分。 1.2发现一般内涝地段应采取合理措施加快路面排水工作 发现一般内涝未采取措施加快路面排水工作的，谎报巡查情况的，未向管理单位汇报或汇报不及时的，每次每处扣2分。 1.3当出现严重内涝时采取封路措施，并做好交通疏导，组织抢险工作 出现严重内涝（积水深度超过20cm），未在30分钟内赶到的，未按封路方案进行封路及交通疏导的，抢险设备准备不充分的，未定期向管理单位汇报或汇报不及时的，每次扣5分。. 9; 资料管理; 1.上报维护方案及应急抢险方案; 2.1未按要求时间内上报维护方案及应急抢险方案，每次扣除2分。 2.2维护方案及应急抢险方案缺乏针对性和可操作性，审核未通过且未在限期内重新编制上报，每次扣除2分。. 2.排水设施维护图纸; 定期完善排水设施维护图纸，但提供图纸与实际不符，每次每处扣除1分。. 3.递交维护工作周报; 每周五10点前未按要求时间内递交维护周报，或上报内容不真实、不符合要求，每次每处扣除2分。. 4.递交维护工作月总结报告; 每月5日前未按要求时间内递交上月维护工作的月总结报告，或上报内容不真实、不符合要求，每次扣除2分。. 5.节假日值班和迎检工作; 节假日无人值班或值班人员脱岗，被上级领导批评，每次每处扣除2分。. 6.上级部门问题整改及反馈; 1市民投诉、12345投诉、数字城管返工事件，每次扣除1分；重复投诉扣除2分。 2未及时完成数字城管、文明城市创建、其他单位上报的整改任务，每次扣除2分。 3被市、街道巡查的问题未按时处理、反馈，每次扣除1分；不整改、重复查到的，每次扣除2分。 4被上级领导批评问责或新闻媒体曝光，每次扣除2分。. 10; 日常巡查; 1.巡查执行和问题上报; 1.1主管单位不定期检查维护单位日常巡查情况，发现未按规定巡查到位、弄虚作假的，每人每次扣2分。 1.2巡查发现问题未上报，或因巡查不到位被发现或投诉，每次扣2分。. 2.巡查记录和问题描述; 巡查记录表述地点不清楚、问题表述不具体、无照片或照片不清晰、未提出解决措施的，每处每次扣1分。. 11; 减分项; 1.检查井、收水井及雨水管内状况; 发现5处以上积淤情况严重超标的，额外扣减5分。. 2.检查井井盖、收水井雨篦破损或缺失情况; 发现5处以上雨篦、井盖缺失或10处以上破损情况严重的，额外扣减5分。. 合计; 无问题不扣分，单项分值扣完即止. |
| --- |
|  | 养护单位： |  | 考核人员：_________________ 考核日期： 年 月 日 |

- 附件2：雨水管线设施量汇总表

| - 序号 | - 片区 | - 道路名称 | - 起讫点 | - 雨水管线长度 |  | - 小计 - （公里 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 主管 （米） | - 支管 （米） |  |
| - 1 | - 西片区雨水管网养护 | - G312西段 | - 直湖港大桥－惠澄大道 | - 11133 | - 6970 | - 18.103 |
| - 2 |  | - 中惠大道 西段 | - 常州界一惠澄大道 | - 17432 | - 14316.5 | - 31.749 |
| - 3 |  | - 西环线 | - 唐平大道-S342 | - 18960 | - 17382 | - 36.342 |
| - 4 |  | - 惠洲大道 | - 锡玉路一洛南大道 | - 13586 | - 10004.5 | - 23.591 |
| - 5 |  | - 钱洛路 | - 钱胡路－ G312 | - 6709 | - 5715 | - 12.424 |
| - 6 |  | - G312（西段）边沟 |  | - 8400 |  | - 8.400 |
| - 7 |  | - 洛洲路 | - 洛社大桥一文浩路 | - 6139 | - 9932 | - 16.071 |
| - 8 |  | - 340省道 （西段） | - 西环线一常州交界 段 | - 5061.9 | - 11241.01 | - 16.303 |
| - 9 |  | - 340省道 （边沟） | - 西环线一常州交界段 | - 1783.04 |  | - 1.783 |
| - 合计 |  |  |  | - 89203.94 | - 75561.01 | - 164.76 |

- 第五章  投标文件内容与格式

项目公开招标

投标文件

政府采购编号：

采购项目名称：

供应商：             	                   （签公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）投标函（格式）

投标函

致江苏成建项目管理有限公司：

我们收到你们   ****项目     采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照采购文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见开标一览表。

二、我方愿意提供江苏成建项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行合同义务。

- 五、我方认为贵方有权决定中标者。

- 六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由单位协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 七、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 八、如果我方被确定为中标供应商，且我方无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 九、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

开户行：                            开户行账号：

- （二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

政府采购编号：

江苏成建项目管理有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（项目名称：　     　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。】

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

无锡市惠山区城市管理局：

（投标供应商名称）          系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目                （采购项目编号：        ）的投标，参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |
| 被授权代表身份证复印件 （正面） |  | 被授权代表身份证复印件 （反面） |

- 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

投标人法定代表人身份证扫描件：

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

- （四）政府采购投标及履约承诺函（格式）

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次             （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：
    1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

6.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

9.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

11.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

12.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

13.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门做出的行政处罚。

14.我单位承诺不非法转包、分包。

15.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

16.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：__________________

代表姓名：_______________，职 务：__________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

（五）承诺书（格式）

承诺书1

（投标供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（编号为：      ）提供符合招标要求的产品和服务；

2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

4.根据采购人（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

承诺书2  中标人养护服务承诺书（格式）

致：无锡市惠山区城市管理局

我公司郑重承诺，在整个养护工作期内，我公司将严格按照招标文件、城市雨水相关法律法规及技术规范、合同条款等重要文件要求，承担雨水管网养护工作。在养护期间，我公司将完全服从采购人及上级管理部门统一调度，认真完成各项保障任务，以最高的责任意识、最好的服务态度、最优的服务水平投入城市雨水养护工作中去。

养护期间，我公司将：

1.建立养护项目部，明确项目部负责人。项目部所有人员报采购人备案，不得随意变更。如确需变更的，报采购人同意。为参与本项目的员工购买意外伤害险，并在中标后一个月内向采购方提供证明文件，不提供者采购方有权终止与其的合同。

2.根据养护范围内设施情况备有一定数量的常用维修材料备品备件，不得因材料库存原因延误养护任务。

3.建立故障报修紧急热线，确保24小时畅通。建立统一调度机制，统筹故障抢修工作，并及时反馈修复结果。

4.雨水管网均标识齐全、清晰。

5.定期进行检测和评价，及时雨水管网的运行现状。

6.高质量完成养护范围内养护工作，并配合完成城市雨水管理方面的其他工作。

我公司将承诺遵守采购人提出的，其他合理、公正、有利于雨水管网安全运行、有利于提高设施管理等的其他条件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

承诺书3

对项目需求中相关内容的承诺，由投标人自拟格式。

- （六）投标供应商基本情况声明（格式）

投标供应商基本情况声明

| 投标供应商名称 |  | （盖章） |  |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商地址 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系人 |  | 单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 万元 |  | 固定资产 | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 其中设备： 万元 |  |
| 现有职工总数 |  | 人 | 现有管理人员 | 人 | 现有工人 | 人 |
| 经 营 业 绩 | 年份 | 总产值（万元） |  |  | 其中工程产值（万元） |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 2022年以来的雨水管网养护业绩： |  |  |  |  |  |  |
| 若中标，将指定___________________为项目负责人。 |  |  |  |  |  |  |
| 该项目负责人从事雨水管网养护管理经历： |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

- （七）开标一览表及附录（格式）

开标一览表

政府采购编号：                                货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标供应商公章（电子签章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”—“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

开标一览表附录

投标人名称（签章）                              政府采购编号：

| 项目名称 | 2025年惠山区区管道路雨水管线养护采购项目（西段） |
| --- | --- |
| 项目报价（总价） （人民币） | 小写金额： 大写金额： |
| 服务期 |  |
| 拟派项目负责人 | 姓名： 身份证号： 证书编号： |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（八）明细报价表（格式可自拟）

- 明细报价表（仅供参考）

- （投标供应商根据项目需求自行设计填报）

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计 |  |  |  |  |

注：由投标供应商自行列明报价项目内容及报价

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

注：报价说明

1.报价供应商的报价必须以招标文件为依据，结合企业自身状况自行报价。

2.本项目总报价中应包括人员、机械、应急保障、保险、利润、税金等服务期内满足采购人要求的全部费用。投标供应商应充分考虑维护承包期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。

3.投标报价采用的币种为人民币。

4.报价供应商应先对项目现场和周围环境进行现场考察，以获取那些须报价供应商自己负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料及任何足以影响投标报价的因素，并在报价中予以考虑。

5.供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，一旦报价结束最终中标，总价包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

（九）偏离表（格式）

商务要求响应及偏离表

投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

日期：   年   月   日

技术要求响应及偏离表

投标供应商名称（盖章）                                政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

注：

（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （十）企业业绩一览表（格式）

企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附评分标准中需要提交的证明材料。如出现证明材料复印件内容不完整或字迹、内容、盖章模糊不清等情况均不得分。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

- （十一）人员配备情况（格式）：

- （1）项目管理机构配备情况表

项目名称：2025年惠山区区管道路雨水管线养护采购项目（西段）

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书及证书号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或授权代表人签字_____________

投标供应商盖公章_____________________

时间：_____________年______月______日

注：1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员身份证、社保、证书扫描件等作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

（2）项目负责人简历表

项目名称：2025年惠山区区管道路雨水管线养护采购项目（西段）

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 合同金额 |  | 完成时间 |  |  | 服务质量 |

法定代表人或授权代表人签字_____________

投标供应商盖公章_____________________

时间：_____________年______月______日

注：1.上表如需要自行延长。

- （十二）拟投入的设备及车辆清单（格式）：

- 拟投入的设备及车辆清单

投标供应商名称（盖章）：

| 序号 | 车辆或 设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定 功率 kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位名称（盖章）：

日  期：

注：提供相关养护机械购置发票、租赁协议及租赁费支付发票、设备照片、行驶证等原件扫描件。

- （十三）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十四）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）