大丰区智慧种业调度中心采购项目

招 标 文 件

招  标  人：盐城市大丰区农业农村局（盖章）

招标代理机构：盐城市招标代理有限公司（盖章）

日      期： 2025年10月

# 第一章 招标公告

项目概况：大丰区智慧种业调度中心采购项目JSZC-320904-SZDL-G2025-0031的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年11月13日9时30分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320904-SZDL-G2025-0031

2、项目名称：大丰区智慧种业调度中心采购项目

3.采购方式：公开招标

4、预算金额：100万元

5、最高限价：100万元

6、采购需求：大丰区智慧种业调度中心采购项目，具体详见招标文件采购需求。

7、合同履行期间：合同签订后 60 日历天内完成项目建设、试运行并交付采购人使用。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标时提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）上一年度的财务报表（包括：利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标时提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（8）招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购标的所属行业为工业。本项目执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

3、获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载。

4、文件售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2025年11月13日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、评标办法：综合评分法

2、各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3、投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

（1）提供虚假材料谋取中标的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（2）投标人递交无竞争力投标文件的。

4、投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5、因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本三份（评审结束后由中标候选人邮寄至盐城市招标代理有限公司大丰分公司（大丰区通港大道77号电商产业园六楼616室）。

7、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章【请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）】进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

供应商操作过程中有问题联系软件公司的联系方式：投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86617173。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1、招标人信息

- 招标人：盐城市大丰区农业农村局

- 联系地址：江苏省盐城市大丰区健康西路15号

- 联 系 人: 丁女士

- 联系电话：13770234100

- 2、招标代理机构信息

- 招标代理：盐城市招标代理有限公司

- 联系地址：大丰区通港大道77号电商产业园六楼616室

- 联 系 人：石茹

- 联系电话：18921822799

第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 盐城市大丰区农业农村局 |
| 2 | 招标代理机构 | 盐城市招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 大丰区智慧种业调度中心采购项目 |
| 4 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购内容 | 大丰区智慧种业调度中心采购项目，具体详见招标文件采购需求。 |
| 8 | 合同履行期间 | 合同签订后60日历天内完成项目建设、试运行并交付采购人使用。 |
| 9 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 10 | 质量要求及验收标准 | 质量要求：符合国家、省主管部门相关标准。 验收执行标准：国家或行业最新标准、招标文件各项技术要求、投标文件投标承诺所达到的各项技术要求（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行），并通过具有CMA资质的第三方软测机构软测。 |
| 11 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受，具体要求详见采购公告 |
| 13 | 踏勘现场 | 由意向投标人自行组织，充分了解实际使用环境及特点。 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 偏离 | 详见招标文件相关条款。 |
| 16 | 构成招标文件的其它材料 | 无 |
| 17 | 招标人要求澄清招标文件截止时间 | 2025年10月29日18时前，邮箱：903813993@qq.com |
| 18 | 投标人确认收到招标文件澄清、修改时间 | 投标人自行网上查询 |
| 19 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终结算价，投标时所报价格按招标人提供的采购需求及技术要求并进行相关服务而涵盖的所有费用。包括但不限于：服务费、人工费、材料费、整合资源费、技术服务费、税费、企业管理费、利润、招标代理费等服务费用以及所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。除非因特殊原因并经双方协商同意，中标供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则在合同实施期间中标价不因市场变化因素而变动。 |
| 20 | 最高投标限价 | 100万元。 |
| 21 | 投标有效期 | 45日（从投标截止之日算起） |
| 22 | 投标保证金 | 本项目落实江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)文件精神，不收取投标保证金。 |
| 23 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 □允许 |
| 24 | 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本三份（评审结束后由中标候选人邮寄至盐城市招标代理有限公司大丰分公司（大丰区通港大道77号电商产业园六楼616室）。 |
| 25 | 投标文件递交截止 时间 | 时间：2025年11月13日9时30分00秒 |
| 26 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。 |
| 27 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐1-3名中标候选人 |
| 28 | 履约保证金 | 中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价10%的履约保证金，验收合格且采购人收到发票后30日内无息退还。履约保证金用以约束中标单位在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免交履约保证金。 履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金），供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。 |
| 29 | 付款方式 | 合同签订后由中标人向采购人申请预支付合同金额的30%（合同签订并收到中标人发票后 10个工作日内），通过项目验收合格交付使用 财政资金到账后一个月内支付审定结算价的95%，余款在运维期满后一次性结清。若验收后不足一年需迁入政务云平台，云服务器费用按1年结算，第二年费用在余款中扣除。 以上付款均无银行利息，且中标人需提供相应金额的有效票据； 在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的规定； 合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。 |
| 30 | 项目运维期 | 本项目软硬件运维期为2年，自完成项目建设，部署上线运行并初步验收合格之日开始起算 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物、服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供应商。

2.4 “投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。

2.5 不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3. 申请人的资格要求：详见招标公告

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．本项目落实江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)文件精神，不收取投标保证金。

8. 投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物或服务只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2本项目最高限价：详见投标人须知前附表，报价高于该限价的作无效标论处。

8.3 投标报价

8.3.1报价应包含以下内容：投标报价是履行合同的最终结算价，投标时所报价格按招标人提供的采购需求及技术要求并进行相关服务而涵盖的所有费用。包括但不限于：服务费、人工费、材料费、整合资源费、技术服务费、税费、企业管理费、利润、招标代理费等服务费用以及所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。除非因特殊原因并经双方协商同意，中标供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则在合同实施期间中标价不因市场变化因素而变动。

本项目招标代理费参照苏招协[2022]002号文件货物类标准缴纳，由中标人在领取中标通知书前一次性缴纳，投标人投标报价时应将本项目的招标代理费计入投标报价中，但不单列，自行考虑在投标报价的综合单价、合价中，结算时招标人不再另行增加该项费用给中标单位。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

9.1.1《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

9.1.2《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件

9.2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

9.2.2上一年度的财务报表（包括：利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年不需提供）；

9.2.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标时提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

9.2.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

9.2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

9.2.6企业声明函

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

（2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

9.3符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，根据投标人组织形式的不同，本项目招标文件中的法定代表人指企业或事业单位法定代表人或分公司负责人（余同），各投标人根据其组织形式，加盖章印或签字。

9.3.1报价：

（1）投标函；

（2）投标报价明细表；

9.3.2商务资信：

（1）投标人的法定代表人身份证明书；

（2）投标人的法定代表人授权委托书(如有授权)；

（3）盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

9.3.3商务条款偏离：

（1）商务条款偏离表

9.3.4技术条款响应

- 技术条款响应表

- 软件功能调整响应承诺函

9.4招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料。

注：投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间（详见投标人须知前附表）。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签章确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告所述的资格要求对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1-3名有排序的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

16.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.4.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.4.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.4.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.4.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.5符合性检查：

16.5.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形。

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.6在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.6.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.6.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.6.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.6.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.6.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.6.6 有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.6.7评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.7有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人或评标委员会抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

19.2推荐的中标候选人数：1-3名。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

20．确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21. 中标通知书和签订合同

21.1 评审结束后，中标公告在中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网发布；向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2 采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在相关媒介上公示。

21.3 中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22. 质疑和投诉：

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

22.2 质疑供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内必须以书面形式一次性针对同一采购程序环节向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

22.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

22.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

22.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

22.3 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.4 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

22.5 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向盐城市大丰区财政局投诉。

22.6 质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、中标结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到盐城市大丰区财政局提出投诉。

投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.7 恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23. 其他

投标人有下列行为之一造成招标人重新招标的，招标人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24. 电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25. 政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）,支持中小企业融资。政府采购中标、中标供应商应当及时向采购人提出“政采贷”融资申请书面材料。采购人、代理机构应当配合金融机构和中标、中标供应商，依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息时，勾选“融资贷款”选项“是”，积极支持中标、中标供应商降低参与政府采购的融资成本。

供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”

# 第三章 评标办法（综合评分法）

## 开标时特别说明：

## 本项目采用全程电子化及不见面开评标的模式，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”及相应的配套软硬件设备，完成远程解密、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节，具体内容和规定详见招标文件。

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

一、初步评审

1、资格审查

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）上一年度的财务报表（包括：利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标时提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）中小企业声明函或属于监狱企业的证明材料或残疾人福利性单位声明函

注：a、因上述扫描件不清晰无法辨认、或提供的关键信息不全、更新不及时导致被招标人或评标委员会评委认定为无效投标的，其不利的后果由投标人自行承担。

b、若中标候选人上述有关证书有效性被质疑的，被质疑人出具发证机关证明或通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。

c、招标人或评标委员会的审查或评审仅针对投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件（包含以链接形式提供的附件资料）进行审查或评审，投标人后续撤回、修改、补充、更新、作废诚信库信息，不影响按照投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件形成的审查或评审结果。投标人若需要更正投标资料信息，应在投标文件提交截止时间前撤回投标文件，重新勾选投标资料后上传。投标文件提交后，投标人不得对投标资料信息进行改动。

2、符合性评审：

投标人的投标文件符合招标文件、招标答疑的要求，主要包括：采购需求、合同履行期间、质量、投标报价、签章等符合招标文件的实质性要求等。不符合招标文件采购需求最低要求的一律作为无效标书，不得作为中标候选人。

二、详细评审

### 2.1详细评审分值构成与评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | - 1、采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100（保留二位小数）。 2、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: （1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算*50%; （2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价*45%; （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 - 3、启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水乎等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。 | 30 |
| 2 | 参数响应情况 | 技术参数全部满足要求的得15分，采购需求中标▲的技术参数，每有1项负偏离扣1分；非标▲参数为响应参数，每有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：采购需求中要求提供证明材料的，以投标人提供的相关有效证明材料为准，未提供相关证明材料作负偏离处理，中标后且合同签订前需提供证明材料原件备查。未作要求的以投标人提供的技术参数偏离表为准。 | 15 |
| 3 | 企业实力 | 1.投标人具有有效期内的质量管理体系、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系、环境管理体系认证证书，每提供1个得1分，满分4分； 2.投标人具有土壤墒情监测、物联网智能监控、GIS电子地图、农机作业质量监管、农机调度、预警发布、制种信息采集、大数据决策平台、无人机监测系统、物联网远程控制相关的软件著作权，每提供一项得1分，满分10分； 注：所提供的软件著作权内容须类似，当与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，否则不予认可；未提供材料不得分。 | 14 |
| 4 | 团队人员资质 | 投标人为本项目配备技术服务团队，且具备以下资质： （1）项目经理 投标人为本项目配备项目经理1人，具备高级电子信息工程专业工程师职称证书，得2分； （2）项目团队成员（除项目经理外） 项目技术负责人同时具备中级（含）以上电子信息工程专业工程师职称证书，得1分； 团队成员具备大数据分析师（高级）证书，得1分。 备注： 1.以上证书为人社部门或工业和信息化部门颁发的证书，提供相关证书复印件； 2.提供由投标人缴纳的自2025年5月（含）以来的任意1个月社保证明材料或劳动合同（如提供社保清单为参选人单位整体人员清单，请于清单中标记出本项目所投入的人员，以便评选委员会评审）； | 4 |
| 5 | 企业业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供原件扫描件，至少包含合同关键页（需体现合同服务内容、签订日期、合同金额、合同签章等），未按要求提供材料的，不得分。 | 3 |
| 6 | 项目需求理解 | 提供针对本项目的项目需求理解方案： （1）背景及现状分析；（2）需求理解分析；（3）项目建设效益分析；（4）项目重难点分析。 针对以上4项内容进行评审，逐项打分，每项0-2.5分，共10分：每缺一项的扣2.5分，每有一项内容有缺陷或不符合项目建设需求的扣1分，直至扣完为止，未提供不得分。 | 10 |
| 7 | 整体设计方案 | 提供针对本项目的整体设计方案： （1）建设原则和建设目标；（2）建设思路和技术路线；（3）总体架构和详细设计；（4）设备部署分布图或设备安装详细计划等 。 针对以上4项内容进行评审，逐项打分，每项0-2.5分，共10分：每缺一项的扣2.5分，每有一项内容有缺陷或不符合项目需求的扣1分，直至扣完为止，未提供不得分。 | 10 |
| 8 | 实施方案 | 提供针对本项目的实施方案： （1）建设工期和实施进度；（2）实施组织方案；（3）安装调试和验收方案；（4）质量保证和进度保障方案。 针对以上4项内容进行评审，逐项打分，每项0-1分，共4分：每缺一项的扣1分，每有一项内容有缺陷或不符合项目需求的扣0.5分，直至扣完为止，未提供不得分。 | 4 |
| 9 | 演示部分 | 投标人需进行系统演示，演示方式为视频录制，视频时间控制在15分钟内（超过15钟的，仅根据视频前15分钟所演示内容评分），视频文件压缩后大小控制在500M内。对于所有演示内容，使用 PPT、截图、动画、静态页面、office 软件等非真实应用系统方式进行演示的或未提供的，此项不得分。 针对每条功能点进行演示时：该条功能点功能齐全，得满分，每缺少一个功能点演示扣0.5分，扣完为止。 演示要素包括： （1）能够通过后台对农机的运行速度进行设定和预警，将行驶中的农机的超速行为进行推送提醒；能够通过后台根据作业范围设定电子围栏，对超出范围的作业行为进行实时推送预警。（2分） （2）可统计库存明细情况，具有自主出入库，盘点，调拨以及预警功能，管理员可查询用户操作日志，支持按照仓库名称、库位名称、物料名称等方式进行搜索。（2分） （3）演示基于低代码平台可拖拽表单设计器功能，要求演示灵活布局（栅格化布局）、演示常用组件（如输入框、选择框、日期选择器，人员选择器，组织架构选择等）、演示列表设置（可针对信息列表进行字段的自定义展示、字段排序、字段组合、数据排序规则等功能）、演示列表自定义数据筛选等功能。（2分） （4）演示通过低代码创建出的表单的使用效果，要求演示数据列表，并根据表单配置进行筛选数据，体现数据查询的灵活与智能性能。要求演示表单与表单之间的数据驱动效果。要求演示根据表单配置，当某个表单字段的数据发生变化（如生效或失效）时，系统能够自动触发相应的逻辑。要求演示审批流程的过程，验证条件分支的审批节点与流程设计的一致性。（2分） （5）演示通过图形化界面快速进行仪表盘与报表设计，要求演示通过与低代码表单数据结合进行报表创建过程，快速构建出包括明细表、交叉表、透视表等数据报表。要求演示构建出的报表的数据条件筛选功能。要求演示仪表盘创建过程，并与低代码表单数据结合构建出饼状图、柱状图、统计数字等图形组件的过程。要求仪表盘可以嵌入数据报表。（2分） | 10 |
| 说明：本评审内容中“内容缺陷”是指：1.内容与实际情况不匹配、2.不符合项目特点、3.内容不完整或缺少关键节点、4.未按采购需求针对描述、5.存在描述内容过于简略、6.缺失不全、7.前后矛盾、8.表述不清晰、9.凭空编造、10.逻辑混淆错误、11.涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。12.只有单纯的文字描述，前后内容无法连贯。“不符合项目需求”是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况。 |  |  |  |

2.2招标人有权在中标公示期间、签约前后等任何环节对相关资料的真实性进行核验，如发现提供虚假资料招标人将依法取消其中标资格。

2.3评委应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效打分处理。取所有评委的有效分值进行计分、汇总；各项汇总时，每大项记分保留三位小数（第四位四舍五入）；总得分汇总时保留两位小数（第三位四舍五入）。

三、评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第一款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第一款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

3.3 详细评审

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

4． 通用评标规则

4.1 评标程序

资信文件、商务文件应分别评审，评审后不得更改。

4.2计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

4.3争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

4.4违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

# 第四章 合同条款及格式

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                    （项目名称）公开招标的中标结果及中标通知书，经协商一致后签署本合同。

一、采购内容

详见招标文件

二、合同金额

本合同金额含税为（大写）：______________元（¥：_______元）人民币。乙方已充分考虑为完成上述全部招标内容并进行相关服务所必需的所有费用，各类风险和政策性调整等风险已包括在合同金额中，其一切风险均由乙方自行负责。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供实现合同目的所需的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方若违反本合同约定的保密义务，甲方有权单方解除本合同，同时乙方应赔偿甲方的损失。

四、知识产权

甲方提供给乙方的任何计划、方案或资料等以及乙方向甲方交付的方案等服务成果的知识产权属于甲方。乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。一旦出现侵权，由乙方承担全部责任。

五、履约保证金

1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

[备注：合同金额的10%，对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免交履约保证金。]

2、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行期限

合同签订后      日历天内完成项目建设、试运行并交付采购人使用。

八、合同价款支付

合同签订后由中标人向采购人申请预支付合同金额的30%（合同签订并收到中标人发票后 10个工作日内），通过项目验收合格交付使用 财政资金到账后一个月内支付审定结算价的95%，余款在运维期满后一次性结清。若验收后不足一年需迁入政务云平台，云服务器费用按1年结算，第二年费用在余款中扣除。

以上付款均无银行利息，且乙方需提供相应金额的有效票据；

在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定；

合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均国家相关规定执行。

十、违约责任

1、项目实施过程中，如果达不到招投标文件规定的承诺质量目标，无法满足甲方的使用需求，乙方必须无偿整改达到承诺质量目标，另按合同价款的5%向甲方支付违约金，甲方有权直接从履约保证金或项目结算价款中扣除。给甲方造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

2、甲方根据上级规范性文件、政策措施及上级行政主管部门要求，变更合同内容、项目实施及解除合同的，乙方承诺予以理解、认可。甲方不承担由此产生的违约责任，但应赔偿乙方实际损失。

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经有关部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本二份(用于备案及存档)。

甲方：                                      乙方：

地址：                                      地址：

法定（授权）代表人：                        法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日                  签字日期：      年  月  日

安全合同

为在                      合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目                       （以下简称“甲方”）与                  （以下简称“乙方”）特此签订安全合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行租赁服务合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”的原则进行安全管理。

3、组织对乙方项目服务现场安全检查，监督乙方及时发现并处理各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、相关部门颁发的有关安全生产的规定，认真执行项目服务合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全宣传教育，增强全员安全意识，建立健全的安全管理机构和安全管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展活动。各级领导和具体服务人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到服务与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全责任制。从派往项目实施的项目经理、现场管理人员到服务人员的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全的第一责任人。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。

5、服务人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和现场管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6、所有机具设备均应定期检查，并有签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

7、乙方应对安全技术资料建立档案，安全技术资料应当真实、完整齐全。

8、乙方应当接受甲方及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。

9、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

10、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理。

三、违约责任

1、乙方应对发生在本项目服务期间的交通安全、安全事故（包括人损）负全部法律责任，并承担由此而产生的一切经济损失。

2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付合同款用于支付事故处理费用。

3、本合同一式四份，正本二份、副本二份，甲、乙双方各执二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，甲、乙双方所签定的安全合同的时效与服务合同时效等同。

甲方：（盖章）                               乙方：（盖章）

法定代表人  　　　　　　　　                 法定代表人

或授权委托人：　　　　　　　　　　           或授权委托人：

签订日期：　　年　 月　 日                   签订日期： 　年　 月　 日

廉 政 合 同

项目名称：

采购方：                     （以下简称甲方）

供应方：                      （以下简称乙方）

为贯彻执行党风廉政法规，加强                           中的党风廉政建设，特订立本廉政合同。

一、甲乙双方约定

1、强化廉政意识，共同遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》等党风廉政建设的各项规定。

2、认真执行                              合同文件，自觉按合同办事。

3、除法定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益，以及违反法律、制度规定的不正当交易。

4、加强本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处违法违纪行为。

5、对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育。

6、如发现对方在业务活动中有违反廉政制度的行为，甲乙双方有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1、不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2、不得接受乙方礼金、礼品、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。对无法推辞的礼金、礼品、有价证券和贵重物品应交见证部门登记。

3、不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、不得要求或者接受乙方为其住宅装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及外出旅行等提供方便。

5、不得在家接待乙方有关招投标和采购供应事项等涉及公务的询访。

6、不得有其他违反廉政规定的行为。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1、不得以任何理由向甲方人员行贿或馈赠礼品、礼金和有价证券。

2、不得以甲方人员报支应由其支付的任何费用。

3、不得邀请甲方工作人员外出旅游和参加由公款支付的各项高消费娱乐性活动。

4、不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5、不得到甲方人员家里询访有关招标和采购事项。

6、不得谋取私利擅自与甲方人员就项目承包、物资采购、设备供应项目的费用等问题私下商谈或达成默契。

7、不得有其他违反廉政规定行为。

四、违约责任

1、甲方有违反本合同第一条第1至第5款和第二条的，除按党风廉政建设规定进行责任追究和执行主管部门有关处罚规定外，另外支付违约金2000元；给乙方造成损失的应于赔偿。

2、乙方有违反本合同第一条第1至第5款和第三条的，除按《盐城市市场廉政准入规定（试行）》和行政主管部门有关规定处罚外，视情节轻重给与项目总价的5%违约处罚，并承担由此造成的损失。

3、甲方双方凡违反本合同规定的均要视情节追究纪律责任，情节严重的已经移送司法机关处理。

五、见证单位的约定和授权

1、双方约定：本合同的见证单位为各单位的内设纪检组织、市纪委派驻纪检组或纪检监察机关和检查机关。双方授权见证单位组织 本合同执行情况的检查，提出在本合同在规定范围内的意见。

六、检查方式

本合同的履约情况检查由甲乙双方共同派人参加。检查方式为座谈、问卷、调查、查阅资料或其他约定方式。检查时间、次数、检查方式和检查结论、处罚意见由见证单位依据事实确定或裁定。

七、本合同有效期自甲、乙双方签署之日起至该项目验收合格后合同价款付清时止。

八、本合同作为                           合同的附件，于本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式四份，正本二份、副本二份，甲、乙双方各执二份。

甲方：（盖章）                                乙方：（盖章）

法定代表人  　　　　　　　　                  法定代表人

或授权委托人：　　　　　　　　　　            或授权委托人：

签订日期：　　年　 月　 日                    签订日期： 　年　 月　 日

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签名）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

# 采购需求

- 一、采购清单

| 建设内容 | 建设模块 | 子模块 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四情监测系统 | 已有设备对接 | 气象站和虫情测报灯数据对接 | 支持接入基地已建的1台气象站和1台虫情测报灯的数据。 | 项 | 1 |
|  | 土壤墒情监测 | 土壤三层传感器 | 工作温度 -40℃-80℃ 测量范围 土壤湿度 0～100% 土壤温度 -15℃～35℃ 倾角 -90°～90° 测量精度 土壤湿度 ±5%（@50%,25℃） 土壤温度 ±0.5℃（25℃） 倾角（典型精度） X、Y 轴 静态精度±0.1°，动态精度±0.5° Z 轴 静态精度±0.5°，动态存在积分误差 温度漂移（倾角） ±（0.5°~1°），（-40°C ~ +60°C ） 测点间距 10cm 供电方式 10-30V 宽直流供电 外壳使用材料 PVC 塑料管 防护等级 地面以下部分 IP68 输出信号 RS485(Modbus 协议) 功耗三层 0.7W五层 0.96W 响应时间 ≤60s 包含采集网关、流量卡 | 套 | 1 |
|  |  | 监测支架及太阳能供电系统 | 土壤监测设备支架 太阳板：18V60W单晶硅 锂电池：12V/30Ah锂电池 控制器：太阳能控制器（集成） | 套 | 1 |
|  | 病情监测 | 孢子捕捉仪 | 尺寸：740*617*1800mm，像素：1200万像素，配置太阳能板 全自动孢子捕捉分析设备包括高倍光学显微成像系统，精度限位技术、自动智能化聚焦融合技术、物联网传输控制技术等技术手段。全天候实时采集分析，节省时间，更加人性化，采用软件图像优化算法，可以更直观清晰的拍摄清楚微小目标体。设备功能： 1.设备采用光、电、数控技术，自动显微成像全天候对所捕获的病菌孢子自动拍摄。 2.设备具有多种联网方式(4G\RJ45）可随时随地联网管理；可通过网页端及手机 APP 端远程控制设备，如开关机、远程自动拍照和手动拍照、设置采样时间、工作时段等。 3.孢子设备内有高分辨率显微镜，可以清晰拍摄显示 5~100μm 孢子。 4.孢子捕捉分析仪经过特殊风道气流循环设计，进出风口形成风道，确保空气的流通性，有效降低采集重复率，缩短了采样时间，提高了采集效率。 5.孢子捕捉分析仪内置 10.1 寸高清大屏显示，安卓操作系统，具有良好的人机交互界面。支持本地查看拍摄照片、配置设备参数、控制设备等功能。 6.内置 GPS 定位功能，可在网页地图中查看设备位置信息数据。 7.统计分析：采用云服务器技术，实现对病菌孢子图片的人工统计与分析，可实时人工远程查看确认，缩短了预测预报周期 设备参数： 1.供电电压 220V AC或太阳能供电系统供电最大工作功耗：65W 待机功耗：26.4W 2.通信方式 4G上传/网口上传 3.工作环境 -20～ 70℃ 0~95%（相对湿度）、无凝结 4.成像系统基本参数 光学放大20X；500万像素CMOS图像传感器 5.内置载玻带 一次更换最长可以连续使用365天，每天拍3次绝缘电阻 ≥2.5MΩ（漏电保护） 6.显示屏： 10.1寸系统 WINDOWS 7.气体采样 采集时间60~1200分钟（设置范围），可采集面积：长*宽（mm）50*21mm 8.工作时间设置 定时启动，24时制，可以任意设置26小时开启时间 9.气体采样：采集时间 60~1200min（设置范围），可采集面积：50*21mm； 10.工作时间设置：定时启动，24 时制，可以任意设置 24h 开启时间； | 台 | 1 |
|  | 苗情监测 | 400万红外高清球机 | ▲视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达100米 ▲支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.001Lux 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 设备具有1个SIM卡插槽 ▲具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃ ▲具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作 ▲支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 注：以上▲参数提供封面带有CMA标识的有效检测报告，检测内容要与上述要求一致，低于上述要求的不得分，未提供不得分。 | 个 | 1 |
|  |  | 太阳能供电系统 | 球机供电，含电池板、12V锂电池、集成控制器 | 套 | 1 |
|  |  | 球机立杆 | 5米立杆 | 根 | 1 |
|  |  | 水泥预制 | 水泥预制（含水泥、砂石、地笼等） | 套 | 1 |
|  |  | 存储卡 | 256G视频存储卡 | 张 | 1 |
|  |  | 视频流量卡 | 3年视频流量卡,30G/月 | 张 | 1 |
|  | 安装施工 | 四情监测设备施工 | 土壤墒情设备、病害监测设备和苗情监测设备等的安装、调试。 | 项 | 1 |
| 一期平台升级 | 增加农机管理功能 | 农机监管一张图 | 在一期平台基础上增加农机监管功能。 农机监管一张图：在 GIS 地图上显示农机位置、作业时间、作业速度情况、作业路径、作业面积。可进行实时作业轨迹展示，通过农机监管一张图得以清晰呈现与高效整合，为农机监管实现精细化管理、提升生产效益与产品质量提供了强有力的支撑。 | 项 | 1 |
| 农机管理软硬件 | 农机设备管理 | 车载无线终端 | 产品组成：①液晶显示屏主机 ②主机支架 ③报警器④单北斗定位天线 ⑤电源线 ⑥摄像头 ⑦角度传感器A⑧机具识别器L ⑨航空接头一分二 ⑩3.5m一分二 ⑪防水接头一分二 。 主控制器参数： 单北斗系统工作能力：能且仅能使用北斗信号，能且仅能支持BII/BIC/B2a/B2b等北斗信号的捕获、跟踪和解算； 定位精度 ≤2m；测速精度 ≤0.1m/s(RMS)； 首次定位时间 冷启动 ≤35s； 热启动 ≤2s； 重捕获 ≤2s； 通信功能：支持4G全网通通信，向下兼容2G/3G； 整机防护等级：IP66；采样间隔：≤2S； 支持农机工况信息采集、断点续传盲区补传、UPS电源待机时长 ≥1小时，达到3小时以上 固件升级：远程升级、本地升级； 具备防水遮阳罩； 工作温度 -10℃-70℃； 存储温度 -40℃-85℃； 功耗 ≤5W。 ▲支持平台设置定时触发方式； ▲摄像头支持夜视功能； 支持伪距差分； ▲支持数据断点续传功能。 ▲支持时空信息、作业详细信息、机具属性数据实时回传，能与平台完成数据传输交互。 ▲终端在更换作业机具时，支持与不同机具识别装置连接，可自动获取作业类型、作业幅宽、机具型号信息 产品功能： 1、支持通过平台下发面积实时展示功能。 2、实时、定时采集作业场景照片。 3、支持单北斗卫星定位和作业数据实时传输。 4、支持远程调试、升级、故障分析。 5、支持作业面积实时屏幕展现及设备故障报警。 6、支持盲区补传功能。 7、适用于拖拉机、联合收获机、插秧机等作业机具进行整地、插秧、机播、中耕、收获等作业环节使用。 8、支持超速报警统计。 9、支持停留时长报警统计。 注：以上▲参数提供封面带有CMA标识的有效检测报告，检测内容要与上述要求一致，低于上述要求的不得分，未提供不得分。 | 台 | 170 |
|  |  | 农机管理 | 录入已有农机的基础信息，包含农机名称类型、品牌型号、出厂编号、出厂日期、机械功率、车牌号、设备号、所属主体、位置等，为农机盒子绑定农机做信息基础。将农机盒子绑定至对应农机，获取农机作业信息，查看农机的位置经纬度变化情况、作业时间、作业速度、作业路径、作业面积、作业轨迹等。 | 项 | 1 |
|  |  | 农机具管理 | 为每个农机具安装一个电子标签，登记农机具的名称、类型等基本信息，实现一具一码，当拖拉机搭载不同农机具时，农机盒子可自动识别农机具类型和具体信息。 | 项 | 1 |
|  | 作业任务 | 路线规划 | 搭建路径规划管理平台，用户在GIS地图中查找地块，按照作业场景规划路线，支持直线、曲线、对角耙曲线、圆曲线、垂直曲线等多种线型。在开始进行农机作业之前，预先制定好路径规划。 | 项 | 1 |
|  |  | 作业计划 | 根据不同品种、父母本的各个环节，结合耕、种、管、收等不同的场景绑定作业路线、设置作业计划。以喷药机械为例：在作业前设计好农药的类型、配比、喷洒方式、喷洒速度等，并将农机作业计划要求推送给对应的农机手。 | 项 | 1 |
|  | 作业监控 | 作业进度 | 在GIS地图上实时展示当前作业执行进度。包括实时作业路径、实时速度、停留时长、作业状态、轨迹偏移量、作业计划面积和当前已作业面积。地图中预设路线以绿色展示，实时作业轨迹以红色展示。 | 项 | 1 |
|  |  | 历史作业 | 可以根据时间回溯历史作业情况，支持历史作业的数据的查看和作业路径查看。 | 项 | 1 |
|  | 作业预警 | 路线偏差预警 | 结合北斗卫星导航定位技术中的载波相位差分技术(RTK)，实时显示当前农机的作业轨迹与预设线路的偏差，根据不同的场景设置误差参数。当偏离预设路线时，通过喇叭声音报警，也可以通过显示屏代码报警，同时在农机到达田头时发出提醒，唤起农机手的注意力。 | 项 | 1 |
|  |  | 作业速度预警 | 一般运输状态道路时速≤25km/h，倒车时速≤2km/h 以及作业计划中配置的速度（如：耕整地作业限速8km/h），当农机行驶超速时，通过喇叭声音报警，也可以通过显示屏代码报警。 | 项 | 1 |
|  |  | 作业质量预警 | 结合农机行驶路径和农具反馈的数据，以及预设的作业要求，对田间行驶路径的实时定位进行分析，判断经纬度坐标的偏移量，当偏差量超过设定范围时，或当农具反馈的数据未达到作业要求时（例如作业深度低于设定值），通过喇叭声音报警，也可以通过显示屏代码报警。 | 项 | 1 |
|  |  | 停留时间预警 | 农机在田间停留时间过长（如：超过20分钟），通过喇叭声音报警，也可以通过显示屏代码报警，及时提醒农机手。 | 项 | 1 |
|  | 植保无人机作业预警 | 作业预警 | 在平台设定植保无人机作业预警规则，如设定不同机型植保无人机的作业高度、作业幅宽、作业面积、作业总量、作业时长等要求。将大疆植保无人机的作业记录表格导入平台，平台自动进行对比分析。生产分析表格，当作业不符合要求时，在平台出现预警信息提醒。 ① 首先在施肥处方/施药处方中录入需使用的物料量。 ② 当工作人员在手机端勾选自己负责的地块，并领用物料（化肥或农药），计算出每次的领料量。 ③ 无人植保机工作后，工作人员从不同机型的植保无人机管理平台下载作业数据表格，将作业数据表格上传至植保无人机作业预警平台，平台根据导入的表格数据与施肥/施药数据库要求的物料量和作业时间进行对比分析。 ④ 当作业面积小于规划的地块面积时、实际的总用量小于或超出总领料量时，平台进行预警，并通知给地块负责人。 | 项 | 1 |
|  | 数据报表 | 作业结果统计 | 平台根据农机盒子反馈的数据与农机作业任务中设定的参数进行自动对比分析，生成每台农机的对比分析报告和作业报告，包括作业预警提醒报告、作业轨迹、作业面积、作业时间、作业地块等信息。以表格、图形的形式呈现。 | 项 | 1 |
|  |  | 植保无人机作业数据分析报表 | 平台根据植保无人机的计划作业数据和上传的实际作业数据进行对比，生成对比分析报表，当作业数据低于或高于设定的偏差值，则发出预警提醒，并在分析报表体现。 | 项 | 1 |
| 制种管理后台端与手机端平台 | 制种种植管理 | 制种记录管理 | 支持制种全流程作业信息的结构化录入，提供数据导出与导入功能。 系统能够实现对播种拌种、秧苗移栽、人工赶粉和病虫害防治等制种环节的数据进行线上化记录和整理，包括生产地点、前茬、制种面积、基地负责人、技术负责人、父本名称、母本名称、父母本播差期、母本供种量、父本供种量、父本栽插方式、母本栽插方式、父本育秧方式、母本育秧方式、播种叶差、育秧方案、秧田管理方案、追肥方案、病虫草害防治等。 | 项 | 1 |
|  | 农资管理 | 供应商管理 | 用户通过该功能记录供应商的详细信息。在记录界面填写供应商名称、供应商全称、网址、详细地址、联系人、手机号、固定电话、邮箱，填写供应商的备注说明。 | 项 | 1 |
|  |  | 仓库管理 | 用户通过该功能记录仓库的详细信息。在记录界面填写仓库名称、所属机构，填写仓库的备注说明，支持用户编辑和删除。 | 项 | 1 |
|  |  | 库存管理 | 系统自动统计仓储信息，包括物料名称、仓库名称、库位名称、基本单位、规格型号、数量、生产日期、保质期、价格，为用户统计相关数据提供帮助。支持数据的导出。 | 项 | 1 |
|  |  | 农资入库管理 | 对所有农资进行入库登记，可以添加详细的入库日期、入库人员、入库明细清单、备注，提交后自动生成农资入库单。 | 项 | 1 |
|  |  | 出库管理 | 对物料信息进行出库操作，可以添加详细的入库日期、出库人员、出库明细清单、备注，提交后自动生成出库单。 | 项 | 1 |
|  |  | 库存预警 | 当物料的数据出现异常超出设置的上限或下限时，会进行预警信息推送。 | 项 | 1 |
|  |  | 库存统计 | 查看仓库内的物料库存记录，包括物料名称、规格、库存量，方便用户管理库存产品，系统支持按照物料名称进行筛选。支持库存数据的导出。 | 项 | 1 |
|  | 报表管理 | 投入品使用明细 | 对用户农事任务记录的物料信息进行数据统计，包括地块名称、物料名称、使用量、数量单位。 | 项 | 1 |
|  |  | 农资投入品报表 | 对用户农事任务记录的物料数据进行统计分析，种子、农药、化肥的使用情况生成可视化图表，以直观的图表形式展示出来，帮助用户发现农事管理中的规律和问题。支持自定义时间段的数据可视化查看。 | 项 | 1 |
|  |  | 农机作业报表 | 统计分析大田农机和植保无人机等的作业数据，结合农机盒子采集数据，设定预警规则，自动生成报表，农机的作业情况、作业预警情况等生成可视化图表，直观图表形式呈现。 | 项 | 1 |
| 指挥决策中心 | 指挥决策大屏 | P1.8室内LED显示屏 | P1.8室内LED显示屏，包含控制器、钢结构、箱体、控制软件等。 1.像素间距 ≤1.86mm ；含模组电源接收卡等控制系统。 ▲2.样体表面LED灯珠表面无破损、脱落，拼接后显示单元外观上应是一个整体，显示单元表面无色块、色斑。 ▲3.墨色一致性满足△ECLE≤0.46的要求。 4.屏体表面喷黑处理，反光率≤3%。 5.LED显示屏显示模组亮度均性≥98%（校正后）。 6.LED显示模组和LED显示屏的基色主波长的测量误差值△λD≤5nm，达到SJ/T11141-2017的最高级别C级要求。 7.灯珠封装采用SMD黑灯封装，采用全黑基板，黑色哑光封装，对比度高，无镜面反射。 8.灯珠推力：灯板均匀取点10个灯，测试边为灯珠引脚方向，平均值≥1.2kgf。 ▲9.视觉舒适度（VICO指数）测试值在0≤VICO＜1，满足CSA035.2-2017标准量化分级1级。 10.低亮高灰支持软件实现不同亮度情况下，灰度10-16bit设置，100%亮度时，灰度等级16bit；75%亮度时，灰度等级16bit；50%亮度时，灰度等级16bit；20%亮度时，灰度等级15bit。 ▲11.白场色温在100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤±200K。 12.出场白色坐标（0.272,0.277）±0.03。 13.白场模组出厂色温为12000K，支持软件调节，2000K～14000K可调。 ▲14.色温均匀性：±0.03（Cx，Cy之内）。 15.P≤2.0点间距模组出厂最大亮度450d/m²，P＞2.0点间距模组出厂最大亮度650cd/m²，通过软件可实现0cd/m～800cd/m²调节。 注：以上▲参数提供封面带有CMA标识的有效检测报告，检测内容与上述要求一致，低于上述要求不得分，未提供不得分。 | ㎡ | 10 |
|  |  | 大屏包边 | 作为固定模组和支撑，衔接大屏和会议室墙体。 | 项 | 1 |
|  | 展厅 | 展厅升级 | 针对现有展厅进行升级，展厅面积约158㎡，包括定制墙布、放光字、PVC+UV亮面、1台触控一体机等，对种业基地进行定制化设计，展示其制种主题、制种历史、制种技术等。 | 项 | 1 |
| 遥感无人机及自动值守机库 | 无人机 | 无人机 | Mavic 3M（多光谱）+RTK 模块，含一年软件服务。包括长势监测、草害监测、穗数分析、产量预测、倒伏监测遥感监测服务。 影像传感器：6个1/2.9英寸CMOS，包括1个用于可见光成像的彩色传感器和5个用于多光谱成像的单色传感器 单个传感器：有效像素208万（总像素212万） 滤光片：蓝（B）：450nm±16nm； 绿（G）：560nm±16nm； 红（R）：650nm±16nm； 红边（RE）：730nm±16nm； 近红外（NIR）：840nm±26nm 镜头：FOV：62.7°；焦距：5.74mm（35mm格式等效：40mm）； 无穷远固定焦距；光圈：f/2.2 彩色传感器ISO范围：200-800 单色传感器增益：1-8倍 电子全局快门：1/100-1/20000s（可见光成像）；1/100-1/10000s（多光谱成像） 照片最大分辨率：1600×1300（4：3.25） 照片格式：JPEG（可见光成像）+TIFF（多光谱成像） 支持文件系统：FAT32（32GB）；exFAT（>32GB） 支持存储卡类型：写入速度≥15MB/s，传输速度为Class10及以上或达到UHS-1评级的microSD卡，最大支持128GB容量 相机工作环境温度：0℃至40℃ 电池容量：5870mAh 电池电压：15.2V 电池类型：LiPo4S 电池整体重量：468g 电池工作环境温度：-10℃至40℃ | 台 | 1 |
|  |  | 无人机保险（Mavic 3M） | 提供一年保险，在25000元额度内不限次数的维修或者置换。 | 台/年 | 1 |
|  |  | 无人机三者险 | 提供100万第三方险，其中人60万，物40万 | 台/年 | 1 |
|  | 无人值守机库 | 无人值守自动一体机库 | 开合方式:双开门 关盖(mm)：850*850*850 开盖(mm)：1950*850*550 重量：约120kg 工作环境温度:-20°C 至50°C 最大同时充电数量:1个无人机 ; 充电方式:触点式充电 温控方式: 工业恒温空调 自带UPS电源:输入电压范围145--290V;输出市电模式200-250V，应急使用时间:30分钟、支持高温警报 机库防护等级:不低于IP54 UPS电源:650VA/390W;应急使用时间:30分钟 图传延时:≤2.0秒 空调功率:300W 待机功率:50W;最大功率:1000W 输入电压:交流220—240V 充电时间：30分钟可从20%充至90% | 台 | 1 |
|  |  | 运维人员现场初装费 | 1、机场现场安装部署调试 2、首次飞行测试 3、现场培训 | 台/次 | 1 |
|  |  | 售后服务 | 1、非人为损坏配件免费更换 2、7X12小时电话服务，远程协助 3、2次/年免费上门维修服务（非偏远地区） 注：首年免费 | 台/年 | 1 |
| 其他 | 等保测评 | 等保测评 | 信息安全等级保护采用二级等保，保障软件系统数据和运维安全。 | 项 | 1 |
|  | 软件测评 | 软件测评 | 对项目建设软件系统进行测试，保障软件按照预期方式正常运行 | 项 | 1 |
|  | 萤石云服务 | 萤石云服务 | 提供萤石云2年期服务，进行基地现有海康监控摄像头的存储服务 | 年 | 2 |
|  | 云服务器 | 云服务器 | （ 8 ）核/（ 16 ）GB/500GB/Linux/64位/云服务器互联网区或政务网互联网区，10兆带宽 | 年 | 2 |
|  | 数据对接 | 加工中心视频监控 | 对接现有的海康视频监控摄像头（4台） | 项 | 1 |
|  |  | 加工作业数据对接 | 预留接口对接现有的烘干机的作业数据（1台） | 项 | 1 |
|  |  |  | 物联网网关 | 台 | 4 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 二、合同履行期间：合同签订后 60 日历天内完成项目建设、试运行并交付采购人使用。

- 三、项目运维期限：本项目软硬件运维期为2年，自完成项目建设，部署上线运行并初步验收合格之日开始起算。

四、付款方式：合同签订后由中标人向采购人申请预支付合同金额的30%（合同签订并收到中标人发票后 10个工作日内），通过项目验收合格交付使用 财政资金到账后一个月内支付审定结算价的95%，余款在运维期满后一次性结清。若验收后不足一年需迁入政务云平台，云服务器费用按1年结算，第二年费用在余款中扣除。

以上付款均无银行利息，且乙方需提供相应金额的有效票据。

五、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为 工业 。本项目核心产品为车载无线终端。

注：采购标的的所属行业为 工业 ，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

# 第六章 投标文件格式

封面

（项目名称）    招标

投 标 文 件

招标编号：

投标人（盖章）：

日期：     年    月    日

目     录

由投标人根据招标文件自行编制。

格式一：

投标人的法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年    月      日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印于此

投标人（盖章）：

日期：      年     月    日

格式二：

投标人的法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加（招标项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                性别：           年龄：

单位：                  部门：           职务：

代理人无转委托权。特此委托。

授权委托人身份证复印于此

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年     月    日

格式三：

投标函

（招标人）   ：

1、我方已仔细研究了                           （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥           ）元的投标总报价，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2、合同履行期间：合同签订后      日历天内完成项目建设、试运行并交付采购人使用。

3、运维服务期：本项目运维期为         年，自完成项目建设，部署上线运行并初步验收合格之日开始起算

4、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

地址：

电话：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年     月    日

格式四：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：     年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

### 日期：______年    月    日

格式五：

投标分项报价表（投标报价明细表）

单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人(公章) ：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年        月         日

技术条款响应表

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人(公章) ：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年        月         日

软件功能调整响应承诺函

甲方在项目实施中，若对此项目相关的软件功能有调整或增加，我单位将无条件响应其功能变更的要求。

投标人(公章) ：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年        月         日

格式六：

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

供应商(公章) ：

法定代表人或授权委托人(签章或盖章) ：

日期：         年       月        日

格式七：

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （软件和信息技术服务业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。。

- 属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

- 残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）单位的______（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人订立了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按季支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法订立劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

格式八：

盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、苏采云交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签字或盖章：                                   单位名称（盖章）：

年    月    日

格式九：

开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 |  | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价金额大写： |  |  |  |
| 核心产品品牌 |  |  |  |

供应商公章：        （电子签章）

日期：       年   月   日