2025-2027年崇川区城市道路排水管网

养护项目

采购文件

（资格后审）

采 购 单 位：南通市崇川区城市工程建设管理中心

代 理 机 构：江苏建博工程管理咨询有限公司

日       期：二〇二五年五月

采购文件备案表

编制人：刘丽敏 日 期：2025年5月

采购单位(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 代理机构(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日 期：2025年5月

- 目      录

第一章  采购公告

第二章  投标供应商须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同授予

第六章  质疑提出和处理

第七章  响应文件组成

- 第一章  采购公告

项目概况 - 2025-2027年崇川区城市道路排水管网养护项目的潜在投标供应商应在江苏政府采购网→采购公告栏内获取采购文件，并于2025年 5 月 30 日 14 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目名称：2025-2027年崇川区城市道路排水管网养护项目

2.项目实施的地点：崇川区

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（招标控制价）：本项目采用固定优惠率报价，投标优惠率不得低于或等于5.00%，否则作废标处理。(小数点后最多保留两位小数，否则评标委员会按四舍五入法调整后参加评标基准的计算和商务标评审。）

5.工程规模：计划总投资约320万元/年。具体划分养护范围如下：

标段1：观音山、学田、文峰、狼山镇，预算金额：84万元；

标段2：新城桥、和平桥、钟秀、城东、秦灶，预算金额：82万元；

标段3：陈桥、幸福、唐闸镇，预算金额：82万元；

标段4：任港、虹桥、天生港镇、永兴，预算金额：72万元；

6.服务期限：2025年7月1日至2027年6月30日。

7.采购内容：对崇川区城市道路排水设施及服务周期内新移交排水设施进行养护，具体详见第三章项目需求。

- 二、投标供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营（活动）异常名录、严重失信主体名单；

3.投标供应商必须具有独立的法人资格，须提供营业执照复印件或扫描打印件。

4.投标供应商须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标供应商在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态的（指本项目要求的资质）。

5.拟派项目负责人资格如下：

5.1投标供应商拟派项目负责人须具备项目负责人具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资质，并具备安全考核合格证书(B证)。且必须满足下列条件：项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

5.2拟派项目负责人为投标企业正式人员【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件或扫描打印件；②投标供应商为其缴纳的自本公告发布日前近1个月的社保缴费清单。

特别提醒：①本工程投标供应商拟派项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（(2023)第26号）文件要求使用并提供证书，如未按文件要求提供证书，该证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。

②本工程投标供应商拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为拟派项目负责人的资格不符合要求。

6.投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明（格式详见附件）；非法定代表人参加的，必须提供①法定代表人身份证明（格式详见附件）、②法定代表人签字或盖章的授权委托书（格式详见附件）、被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件或扫描打印件；②投标供应商为其缴纳的自本公告发布日前近1个月的社保缴费清单】。

7.关于资格文件的声明函（格式详见附件）。

8.本项目不接受联合体投标，中标后不得分包、转包。

9.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，本项目为专门面向中小企业采购项目。供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料 。

中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑行业。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；如发现投标供应商递交的资格审查文件有弄虚作假行为，该投标供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

投标供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 三、获取采购文件

1.获取时间：自本公告发布之日起。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

2.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

2.7开评标全过程中，投标供应商一端参与交互的人员将均被视为是投标供应商的授权委托人或法定代表人，投标供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间及开标时间：2025年5月30日14时00分，逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

- 3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加采购活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购文件制作人或项目采购经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.投标供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

7.本项目按养护范围划分为四个标段，实为一个项目，投标供应商可同时参与壹个或多个标段的投标，但不兼中。已中一个标段的投标单位不再参与其他标段价格标评审。任一标段不因本标段中标结果的改变而影响其他标段的中标结果。所有标段的采购文件为同一个采购文件。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通市崇川区城市工程建设管理中心

地    址：城港路56号

联 系 人：石安琪 0513-89106010

2.采购代理机构信息

代理机构：江苏建博工程管理咨询有限公司

地址：南通市崇川区新胜路同济科技园B7四楼

联系人：刘丽敏 18251304156

邮箱：1552917108@qq.com

南通市崇川区城市工程建设管理中心

2025年5月

第二章  投标供应商须知

- 一、说明

1.本采购文件仅适用于江苏建博工程管理咨询有限公司组织（以下称代理机构）的公开招标活动

2.公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.采购文件的解释权属于江苏建博工程管理咨询有限公司。

4.投标供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在采购文件发布后5日内以书面形式提出询问，未在规定的5日内提出询问或疑问的，视同投标供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的损失自负。投标供应商不得在招标结束后针对采购文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5.投标供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

- 二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1.代理机构有权对发出的采购文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.采购文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在江苏政府采购网发布的信息为准。

3.代理机构对采购文件的补充说明、澄清或修改，将构成采购文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

5.除非代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

6.采购人视情组织答疑会。如有答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 7.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

- 三、响应文件的编写及装订

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关采购的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件的构成

- 2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、技术标、价格标文件。供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.响应有效期

- 3.1响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 4.响应有效期的延长

- 4.1在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向投标供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 5.电子响应文件其他要求

- 5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应对要求提供的资格审查文件（如资质证书、资格证书）、技术标资料（如业绩资料，方案要求等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- 四、响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

- 1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

- 说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

- 2.响应文件截止日期

- 2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。

- 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的密封（加密）要求：

- 3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

- 3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

- 说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

- 4.响应文件的拒收

- 4.1 采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、投标报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.投标报价均以人民币为报价的币种。

3.报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4.本项目采用  固定优惠率报价 的方式，养护工程量按实结算，结算价=∑各期养护工程量×工程量清单固定单价×（1-中标优惠率）－各期考核扣款。

各标段详情及养护费用详见附件清单，本项目以雨水管及排水沟长度作为计价基数，取费标准包含完成招标内容所需要的一切费用，各潜在投标单位需自行踏勘现场，谨慎报价。投标供应商报价时应充分考虑养护期间各类市场风险，全面了解项目需求和有关说明，充分理解服务内容、工作标准以及服务现场的基本条件，合同价为响应及完成服务项目所需的全部费用，包含但不限于如：人工费、差旅费、食宿费、仪器、机械、设备、材料、作业用水、能源（电、燃料）、运输、管道淤泥处置、封堵气囊、技术支持与培训、安全防护、劳动保护、交通组织、资料编制、保险、管理费、利润、税金、政策性文件规定的费用，以及含在服务过程中可能涉及的所有费用。

5.投标供应商应对招标人提供的已标价的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目名称、子目特征描述、计量单位、全费用综合单价的准确性进行检查和复核，特别是对全费用综合单价重新计算和校核。如果投标供应商经过检查和复核以后，认为招标人提供的已标价的工程量清单存在差异，则投标供应商应将按投标供应商须知要求提交疑义，招标人将根据实际情况决定是否补充和(或)修改文件。投标供应商未在规定时间内提出疑义的，则表明投标供应商对招标人提供的已标价的工程量清单无异议，予以认可，中标后不得再对此提供任何异议。

6.投标供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本招标项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供投标响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

- 六、投标项目涉及到的现场勘察

1.采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2.采购人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉养护现场、现场周围等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

七、开标与评审

1.开标仪式

1.1采购代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织开标开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 采购活动的文件解密工作由采购人或采购代理机构组织。

1.3投标供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 2.评标委员会

- 2.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

- 2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有响应文件并确定中标候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交响应文件的投标供应商。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、采购代理机构均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与投标供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标供应商可于成交结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.评审过程的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标供应商都作澄清要求。

4.2需要投标供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式评标之前，评委会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则认定。评委会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4评委会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中投标响应报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以投标响应报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标响应报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件将被拒绝。

- 5.6评委会将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

- 5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标供应商，其他投标无效。

- 5.8使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据采购文件规定的方式（采购文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评委会联

- 6.无效投标条款和废标条款

（一）出现下列情形之一的，作无效响应处理。

1.响应文件未按采购文件要求加盖电子签章的；

2.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

3.不具备采购文件规定的资格要求的；

4.不响应付款方式的；

5.供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

7.报价低于或等于采购文件中规定的预算金额（招标控制价）的；

8.未通过符合性检查的；

9.投标报价不符合采购文件要求的；

10.不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

11.供应商被 被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营（活动）异常名录、严重失信主体名单的，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

12.投标供应商在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本项目要求的资质）处于不合格状态；

13.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）；

15.投标供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

16.其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

（二）出现下列情形之一的，作废标处理

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.因重大变故，采购任务取消的；

3.评委会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

4.因系统故障原因造成开标无法继续进行的；

5.响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商不足3家的：

6.如出现在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足3家情况，按政府采购相关规定执行；

7.技术标中如发票开具时间在本次公告发布之后，且销售方与购买方同时参与本次投标的；

8.响应文件线上格式要求

8.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

8.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150MB！

8.3本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

八、定标

1.确定中标单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见采购文件第四部分规定。

1.2采购人授权评委会在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见采购文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.成交通知书

3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃采购项目的，应当依法承担法律责任。特别说明：成交供应商在获取成交通知书前须提供4套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件（含光盘2份）给采购代理机构。

九、授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 履约保证金

- 1.中标单位的履约保证金须在中标通知书发出之日30日内汇入采购人账户，中标人凭中标通知书、履约保证金缴纳证明与采购人签订合同。超期则视为自动放弃中标资格。

2.中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标人提交的申请，扣除服务期内的罚款后一次性无息退还本项目的履约保证金。

3.由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

4.中标供应商需在中标通知书签发之日起30日内缴纳履约保证金，超期视为放弃中标。因原中标人放弃或被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的名单排序依次递补，或重新招标。

履约保证金金额：各标段预算价*（1-中标优惠率）*8%

缴纳方式：银行转账或银行保函（见索即付）等。

账号：107070010402888820730020000

户名：南通市崇川区城市工程建设管理中心

开户行：中国农业银行南通分行营业部

- 中标单位的履约保证金须在中标通知书发出之日30日内汇入采购人账户，中标人凭中标通知书、履约保证金缴纳证明与采购人签订合同。超期则视为自动放弃中标资格。

- 十一、有关费用

投标供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件等参与本项目投标所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

- 十二、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  项目需求

特别提醒：请投标供应商制作响应文件时仔细研究项目需求说明。投标供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求，中标人在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、招标内容

1.排水设施巡视

1.1 排水设施巡视对象包括城市道路沿线附属的雨水管、雨水连接管、污水管、盖板沟、排放口、截污管、检查井、截污井、接户井、雨水口。

1.2 排水设施巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：

（1）管道是否塌陷；

（2）是否存在违章占压；

（3）是否存在违规排放；

（4）是否存在私自接管；

（5）检查井盖、雨水篦是否缺失；

（6）建设工地及周边排水设施巡视检查。

1.3 检查井外部巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：

（1）雨污水是否冒溢；

（2）井框盖是否变形、破损或被埋没；

（3）井盖和井框之间高差和间隙是否超限；

（4）井盖和井框之间是否突出、凹陷、跳动或有声响；

（5）井盖标识是否错误；

（6）井盖周边道路是否有施工。

1.4检查井内部检查每年不应少于四次，并应包括下列内容：

（1）井盖铰链和锁具是否缺损；

（2）爬梯是否松动、锈蚀或缺损；

（3）井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏或抹面脱落等；

（4）管口和流槽是否破损；

（5）井底是否存在积泥；

（6）防坠设施是否缺失、破损，是否存有垃圾、杂物；

（7）是否存在雨污混接，是否存在违规排放、私自接管等。

1.5 雨水口外部巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：

（1）雨水篦是否丢失或破损；

（2）雨水口框是否破损；

（3）盖框间高差和间隙是否超限；

（4）雨水篦孔眼是否堵塞；

（5）雨水口框是否突出、凹陷或跳动；

（6）是否散发异味。

1.6 雨水口内部检查每年不应少于四次，并应包括下列内容：

（1）雨水篦铰链是否损坏；

（2）是否存在裂缝、渗漏、抹面剥落；

（3）是否存在积泥或杂物；

（4）是否存在积水；

（5）是否存在雨污混接、私接连管、井体倾斜、连管异常；

1.7当发现下列行为之一时，应及时制止、溯源取证并报告：

（1）向排水设施内倾倒垃圾、粪便、残土、废渣等废弃物；

（2）在排水设施控制范围内修建各种建（构）筑物；

（3）在排水设施控制范围内挖洞、取土、采砂、打井、开沟种植及堆放物件；

（4）擅自向排水设施内接入排水管，铺设管线，设置堵头等；

（5）向雨水设施中排放污水。

1.8排放口外部巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：

（1）附近是否存在堆物、搭建、垃圾等；

（2）挡墙、护坡及跌水消能设施是否破损。

（3）标识牌字迹是否清晰，结构是否完好。

（4）排放口是否存在旱天排污。

1.9排放口淤积情况检查每年不应少于一次，应在每年4月底前完成。

1.10巡视人员发现井盖和雨水篦缺失或损坏后，应立即设置安全护栏与警示标志，并及时向发包人与监理单位汇报。

- 2.排水设施养护

- 2.1以保障排水设施运行为导向，实施城市道路沿线附属的雨水管、雨水连接管、盖板沟、排放口、污水管清淤、疏通，检查井、截污井、接户井、雨水口清捞，障碍物、残墙、坝头清除等工作。

- 2.2排水管道、盖板沟的清淤、疏通应使用疏通车、清洗车或联合疏通车。

- 2.3检查井、接户井、截污井、雨水口的清捞方式，障碍物、残墙、坝头的清除方式应执行《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016的规定。

- 2.4每年3月至5月应完成一遍排水设施清淤、疏通、清捞专项养护，养护质量应符合下表规定。

| - 检查项目 | - 检查方法 | - 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| - 排水管道、盖板沟 | 电视检测、声呐检测 | 疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的1/8 |
| - 检查井 | - 目视、花杆、 - 量泥斗检查 | - 井壁清洁无结垢；井底不应有硬块，不得有积泥 |
| - 雨水口 | - 目视、花杆 | - 雨水篦孔眼无堵塞，内壁清洁无结垢，底部不应有硬块，不得有积泥 |
| - 工作现场 | - 目视检查 | - 工作现场污泥、硬块不落地，作业面冲洗干净 |

- 2.5其余月份应根据排水设施巡检情况做好日常养护，做到排水管道、沟盖板、检查井、雨水口内不留杂物，雨水篦孔眼无堵塞，积泥深度符合下表规定。

| 设施类别 |  | 检查方法 | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水管道、盖板沟 |  | 电视检测、声呐检测 | 管径或净高的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | - 目视、花杆、量泥斗检查 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 |  | 主管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 |  | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 |  | 管底以上50mm |

- 2.6小缺陷处置

- （1）对松动、锈蚀或缺失的爬梯进行加固、更换或增补。

- （2）保证检查井防坠措施完好，对所有防坠措施老化或缺失检查井的防坠网更换与增设，具体要求须满足：沿井周均分8处膨胀螺栓孔位，固定螺栓采用M6规格带有挂钩的膨胀螺栓，固定螺栓采用不锈钢304材质，安全网网绳断裂强度应符合下列条件：网绳、系绳≥1000N，边绳≥2000N，环绳≥3000N，安全网网绳材质为聚丙乙烯。

- （3）对违规排放的私接管道进行封堵。

- （4）寻找被掩埋的检查井，配合对掩埋检查井提升，确保井盖高程与周边道路、绿化带标高保持一致。

- 3.排水防涝

- 3.1承担排水设施依附的城市道路的应急排水防涝，包括但不限于使用自带动力的水泵开展临时强排与围堰设置等工作。

- 3.2按发包人要求组建排水排涝应急抢险队伍，配备足够的物资与设备，参加发包人组织的培训与演练。

- 3.3服从发包人指挥和调度，提前做好低洼易涝点位布防与值守，加强降雨期间巡视，积极开展突发积水路段排涝。

- 3.4按发包人要求，使用发包人的液压动力站等设备排涝。

- 3.5测量道路积水深度和范围，及时统计有关积水和退水信息。

- 3.6每年的5月1日至9月30日期间，投标人必须将投标时提供服务本项目的水泵存放于南通当地，便于汛期随时调用。

4.管道污泥运输与处置

（1）不允许将管道污泥在管道内“搬运”，不得将管道污泥冲入河道或邻近排水系统，不得污染周边环境。

（2）管道污泥应采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输，运输过程应保持密闭状态，做到污泥不落地、沿途无洒落，并符合城市管理相关规定及环境卫生管理条例规定。

- （3）管道污泥的处置应符合本市及国家有关规定。

- 5其他要求

- 5.1除项目负责人外还需配备技术员1名、养护工人至少6名，自备智能手机，会使用发包人地理信息系统做好排水设施巡视打卡、问题上报与处置结果反馈。

- 5.2配合发包人排水地理信息系统建设相关工作，对系统内缺漏或错误的信息提出修改、更新反馈，对权属不清的排水设施进行摸排、举证。

- 5.3按发包人要求，做好排水许可、接管申请、管线交底等排水有关事项的现场配合工作。

- 5.4应在收到信息化平台案件后1小时内到达现场核实，经核实属养护内容的应在案件规定时限内处置完毕并反馈，案件无明确时限要求的应在24小时内处置完毕并反馈，案件不属养护内容的应当场反馈。

- 5.5城市道路雨水排放口建档与标识牌维护，排放污水的雨水排放口上游管道与排水户的溯源排查。

- 5.6养护车辆和污泥盛器在道路上作业停放时，应设置安全警示标志，夜间应悬挂警示灯；养护作业完毕后，应清理现场并及时撤离。

- 5.7人员上岗时必须佩戴安全帽，穿反光背心，作业现场应按要求设置安全围栏、警示标志与作业告示牌。

6.养护服务台账资料

- 6.1养护计划。

- 6.2巡视台账，包括：外部巡视记录、内部检查记录、违规行为制止与上报记录、问题照片。

- 6.3养护台账，包括：养护记录、养护照片、养护质量检查与考核记录。

- 6.4小缺陷处置相关资料，包括处置记录、前后对比照。

- 6.5雨污混接排查资料。在雨污分流区域，排查混接点，如污水排入雨水管网，须溯污染源，形成书面资料。

- 6.6为完善地理信息数据所需要现场勘查并填报资料，包括但不限于检查井砌筑方式，检查井井深，检查井附属物描述，雨水口形式及尺寸，雨水口拦污、防臭、初雨截流设施情况，排水户信息。

- 6.7已建成达标区内的小散乱、单位庭院排水情况“回头看”检查台帐。

- 6.8甲方要求的其他资料。

- 6.9所有养护台账资料以道路为单位，按季度装订成册。

- 7、工作标准

- （1）《中华人民共和国道路交通安全法》；

- （2）《中华人民共和国城市道路管理条例》；

- （3）《城镇排水管道维护安全技术规程》；

（4）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》；

- （5）《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南》；

- （6）《爆炸性气体环境用电气设备》；

- （7）《建设工程文件归档整理规范》；

- （8）《江苏省城镇污水处理提质增效系列工作指南》；

- （9）其它相关的最新行业、地方法规、规程、规定及要求。

- 8、项目考核

- 本项目考核执行《崇川区城市工程建设管理中心城市道路附属排水设施养护考核管理办法》的规定。

- 9、服务期限：2025年7月1日至2027年6月30日。

- 10、养护服务取费标准

- 本项目采用固定单价合同优惠率报价，各标段详情及养护费用详见附件清单，最终结算以实际完成工程量为准。特别说明，本项目以雨水管及排水沟长度作为计价基数，取费标准包括完成招标内容所需要的一切费用，各潜在投标单位需自行踏勘现场，谨慎报价。

- 第四章  评审方法和程序

- 一、采购人委托招标代理机构组织招标

投标供应商准时参加投标会。

- 二、评标委员会

1.评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

① 审查响应文件是否符合采购文件的要求，并做出评价；

② 可以要求投标供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；

③ 推荐中标候选人或按次序排列的中标候选人名单；

2.评标委员会成员应当履行下列义务：

① 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

② 按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

③ 对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

④ 配合相关部门的投诉处理工作；

⑤ 配合采购人答复投标供应商提出的质疑。

3.公开招标开标后，直到公示项目成交结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

4.在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

- 三、评审原则

1.本项目采用  综合评分法  ，即指在最大限度地满足采购文件实质性要求的前提下，按照本采购文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，评标委员会按照得分从高到底的顺序推荐各标段中标候选人。

2.由评标委员会对资格审查合格的投标供应商所提供的技术标、价格标进行打分。

3.评标委员会对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

四、评审方法

1.评标程序：

资格审查→技术标评审→一标段价格标开标及评审→确定一标段中标候选人→二标段价格标开标及评审→确定二标段中标候选人→三标段价格标开标及评审→确定三标段中标候选人→四标段价格标开标及评审→确定四标段中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标供应商资格审查通过后方能进入评标程序。先评审技术标，技术标打分结束后再评审价格标。

各标段参与价格标评审的供应商须满足3家及以上，若有标段参与价格标评审的供应商不足3家，则该标段作流标处理，依法重新招标。

2.评标委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

3.本次项目的技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

4.评标委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商的技术标进行比较。

5.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的技术标以打分的形式进行评审和评价，技术标分值为所有评委评分的算数平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

6.技术部分评审结束后，开启投标供应商的价格标，投标供应商的价格标得分直接计算取得，与技术标得分相加为投标供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

- 五、评审因素和评分标准

1.技术标（满分70分）（不分标段）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置 | 8分 | 作业人员合理配置，本项目组成员（项目负责人除外）： - 项目技术负责人具有中级或以上职称证书（给排水专业），得2分； - 养护工人满足项目需求不少于6人的基础上，拟派人员具有以下证书的： - ①有“潜水员证书”人员，每有一人得1分，最多得2分； - ②有“下水道养护工”人员，每有一人得1分，最多得2分； - ③有“安全考核合格证书(C证)”人员，每有一人得1分，最多得2分。 此条最多得8分，一人多证的仅按一人分值高的计分，不可重复得分。 证明材料：提供①拟派人员名单、②人员相关证书、③与投标供应商签订的有效劳动合同复印件或扫描打印件、④投标供应商为其缴纳的自本公告发布日前近1个月的社保缴费清单。以上四条提供不全或未提供的不得分。 |
| 2 | 设备配置 | 18分 | 1.投标单位具有管道检测机器人（或名为管道内窥检测系统或管道CCTV检测系统或管道视频摄像一体机等专业管道检测设备）每提供一套得1分，最高得2分； 2.作业车辆满足以下任意1条的得6分； A.清洗车（疏通车）1辆，吸污车1辆； B.清洗吸污车1辆； C.联合疏通车1辆； 3.投标单位具有潜望镜（QV），每提供一套得1分，最高得2分； 4.水泵累积排量满足600立方米/小时的，得2分，在此基础上每增加一台不低于400立方米/小时的水泵，加2分，本条最高得6分。 5.投标单位气体检测仪，每提供一个得1分，最高得2分。 注：以上设备全部为投标单位自有，提供购置发票及设备照片，且发票付款方须与投标供应商营业执照上的名称保持一致。清洗车、吸污车、清洗吸污车、联合疏通车还需提供机动车行驶证，行驶证需要提供车辆照片页，行驶证信息页及年检有效期页，行驶证上车辆识别代码及发动机号码必须与发票一致。若水泵发票上未能体现排量信息的，还需提供购买合同、厂家说明书等佐证材料复印件。 上述5条均需有得分，如有1条不得分，则本项不得分。 |
| 3 | 业绩 | 8分 | 投标供应商自2020年4月1日以来（以签订合同之日为准）承接过与本项目类似的排水管网养护业绩，每提供一份得2分，本项最高得8分。 须同时提供成交（中标）通知书、合同、至少一次的进度款发票三项证明材料，提供不全或未提供的不得分。若合同内容无法体现排水管网养护内容的，投标供应商须提供业绩证明资料原件扫描件（证明资料须加盖合同相对方（采购人）公章、联系人及联系方式。 |
| 4 | 企业信用 | 6分 | 《关于公布2024年度南通市装饰装修、监理企业及2024年下半年南通市建筑业（房建、市政）企业信用评价结果的通知》文件中对市政总承包企业的评价结果进行评分： 80分及以上的得6分；70分（含）-80分（不含）的得4分；60分（含）-70（不含）的得2分；60分以下及未参与信用评价的得0分。 |
| 5 | 演示视频 | 30分 | 本项目公告发布后，投标人录制视频上传至 “苏采云”系统的演示视频模块，录制视频应体现录制时间，体现形式不限，视频中需要包含的要素如下： - 需录制参与本项目所有车辆班组疏通作业视频，作业车辆必须为“设备配置”评分项中的车辆，视频在执行疏通作业时拍摄，车辆整体、车牌号及疏通作业过程均须摄入，单个车辆拍摄时长控制在3分钟内。（本小条最高得7.5分） - 需录制参与本项目所有车辆班组吸污作业视频，作业车辆必须为“设备配置”评分项车辆，视频在执行吸污作业时拍摄，车辆整体、车牌号及吸污作业过程均须摄入，单个车辆拍摄时长控制在3分钟内。（本小条最高得7.5分） - 需录制一套管道检测机器人和一套管道潜望镜检测作业视频，视频在执行检测作业时拍摄，爬行器从井口出发和平板终端实时画面及潜望镜在井内作业和平板终端实时画面均须摄入，单个设备拍摄时长控制在2分钟内。（本小条最高得7.5分） - 需录制参与本项目所有水泵抽水排水视频，作业水泵必须为“设备配置”评分项水泵，视频在执行抽水排水作业时拍摄，设备整体、抽水排水作业均须摄入，单个设备拍摄时长控制在2分钟内。（本小条最高得7.5分） 注：不同作业视频可分开录制，4条要素全部满足的得30分，参与本项目的设备未录制视频或未全部参与录制的，按该条要素不符合要求，每条扣7.5分，要素中未体现录制时间的，按该条要素不符合要求，每条扣7.5分。 视频以压缩形式进行上传，可上传多个文件，单个视频上限50M，整体上限300M。 |

注：

- 以上所提供证明材料若为复印件或扫描件均须加盖投标供应商公章。

2.价格标（满分30分）

满足采购文件要求且投标报价固定优惠率最高的为评标基准价，其价格标得分为满分30分；其他投标供应商的价格标得分按下列公式计算（本项目采用固定优惠率报价，投标固定优惠率不得低于或等于5.00%，否则作废标处理。）：

价格标得分=（（1-评标基准价）/（1-投标优惠率））×30%×100。

3.评标委员会按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，原则上各标段第一名为本次招标的中标单位。若综合得分相同时，投标优惠率高的单位中标，若投标优惠率相同，则由采购人按照现场抽签的方式确定中标人。

当有中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的名单排序依次递补确定其他投标单位为中标单位，也可以重新招标。

- 六、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定。

- 七、落标原因

评标委员会不对落标的投标供应商做落标原因的解释。

- 八、中标通知

1.中标人确定后，采购人将中标结果在江苏政府采购网上公示1个工作日。

2.公示期满，如无异议的，采购人向中标人发出《中标通知书》。

3.《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

第五章  合同授予

一、中标人和采购人在发出《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后中标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收或考核，并出具验收或考核报告，验收或考核合格后根据本合同支付条款支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过降低服务标准及要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

每次付款前，中标人须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购人办理付款手续。

附：合同主要条款

- 2025-2027年崇川区城市道路排水管网养护项目合同书

发包单位（或称甲方）：

承包单位（或称乙方）：

1、签订时间：     年    月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及    年    月    日（项目名称）项目(项目编号：)的招标结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

- 2、服务区域及标段：      标段，具体实施范围                      。

- 3、养护内容与相关要求

3.1排水设施巡视

3.1.1 排水设施巡视对象包括城市道路沿线附属的雨水管、雨水连接管、污水管、盖板沟、排放口、截污管、检查井、截污井、接户井、雨水口。

3.1.2 排水设施巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：

（1）管道是否塌陷；

（2）是否存在违章占压；

（3）是否存在违规排放；

（4）是否存在私自接管；

（5）检查井盖、雨水篦是否缺失；

（6）建设工地及周边排水设施巡视检查。

3.1.3 检查井外部巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：

（1）雨污水是否冒溢；

（2）井框盖是否变形、破损或被埋没；

（3）井盖和井框之间高差和间隙是否超限；

（4）井盖和井框之间是否突出、凹陷、跳动或有声响；

（5）井盖标识是否错误；

（6）井盖周边道路是否有施工。

3.1.4检查井内部检查每年不应少于四次，并应包括下列内容：

（1）井盖铰链和锁具是否缺损；

（2）爬梯是否松动、锈蚀或缺损；

（3）井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏或抹面脱落等；

（4）管口和流槽是否破损；

（5）井底是否存在积泥；

（6）防坠设施是否缺失、破损，是否存有垃圾、杂物；

（7）是否存在雨污混接，是否存在违规排放、私自接管等。

3.1.5 雨水口外部巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：

（1）雨水篦是否丢失或破损；

（2）雨水口框是否破损；

（3）盖框间高差和间隙是否超限；

（4）雨水篦孔眼是否堵塞；

（5）雨水口框是否突出、凹陷或跳动；

（6）是否散发异味。

3.1.6 雨水口内部检查每年不应少于四次，并应包括下列内容：

（1）雨水篦铰链是否损坏；

（2）是否存在裂缝、渗漏、抹面剥落；

（3）是否存在积泥或杂物；

（4）是否存在积水；

（5）是否存在雨污混接、私接连管、井体倾斜、连管异常；

3.1.7当发现下列行为之一时，应及时制止、取证并报告：

（1）向排水设施内倾倒垃圾、粪便、残土、废渣等废弃物；

（2）在排水设施控制范围内修建各种建（构）筑物；

（3）在排水设施控制范围内挖洞、取土、采砂、打井、开沟种植及堆放物件；

（4）擅自向排水设施内接入排水管，铺设管线，设置堵头等；

（5）向雨水设施中排放污水。

3.1.8排放口外部巡视每周不应少于一次，并应包括下列内容：

（1）附近是否存在堆物、搭建、垃圾等；

（2）挡墙、护坡及跌水消能设施是否破损。

（3）标识牌字迹是否清晰，结构是否完好。

（4）排放口是否存在旱天排污。

3.1.9排放口淤积情况检查每年不应少于一次，应在每年4月底前完成。

3.1.10巡视人员发现井盖和雨水篦缺失或损坏后，应立即设置安全护栏与警示标志，并及时向发包人与监理单位汇报。

- 3.2排水设施养护

- 3.2.1以保障排水设施运行为导向，实施城市道路沿线附属的雨水管、雨水连接管、盖板沟、排放口、污水管清淤、疏通，检查井、截污井、接户井、雨水口清捞，障碍物、残墙、坝头清除等工作。

- 3.2.2排水管道、盖板沟的清淤、疏通应使用疏通车、清洗车或联合疏通车。

- 3.2.3检查井、接户井、截污井、雨水口的清捞方式，障碍物、残墙、坝头的清除方式应执行《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016的规定。

- 3.2.4每年3月至5月应完成一遍排水设施清淤、疏通、清捞专项养护，养护质量应符合下表规定。

| - 检查项目 | - 检查方法 | - 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| - 排水管道、盖板沟 | 电视检测、声呐检测 | 疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的1/8 |
| - 检查井 | - 目视、花杆、 - 量泥斗检查 | - 井壁清洁无结垢；井底不应有硬块，不得有积泥 |
| - 雨水口 | - 目视、花杆 | - 雨水篦孔眼无堵塞，内壁清洁无结垢，底部不应有硬块，不得有积泥 |
| - 工作现场 | - 目视检查 | - 工作现场污泥、硬块不落地，作业面冲洗干净 |

- 3.2.5其余月份应根据排水设施巡检情况做好日常养护，做到排水管道、沟盖板、检查井、雨水口内不留杂物，雨水篦孔眼无堵塞，积泥深度符合下表规定。

| 设施类别 |  | 检查方法 | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水管道、盖板沟 |  | 电视检测、声呐检测 | 管径或净高的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | - 目视、花杆、量泥斗检查 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 |  | 主管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 |  | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 |  | 管底以上50mm |

- 3.2.6小缺陷处置

- （1）对松动、锈蚀或缺失的爬梯进行加固、更换或增补。

- （2）保证检查井防坠措施完好，对所有防坠措施老化或缺失检查井的防坠网更换与增设，具体要求须满足：沿井周均分8处膨胀螺栓孔位，固定螺栓采用M6规格带有挂钩的膨胀螺栓，固定螺栓采用不锈钢304材质，安全网网绳断裂强度应符合下列条件：网绳、系绳≥1000N，边绳≥2000N，环绳≥3000N，安全网网绳材质为聚丙乙烯。

- （3）对违规排放的私接管道进行封堵。

- （4）寻找被掩埋的检查井，配合对掩埋检查井提升，确保井盖高程与周边道路、绿化带标高保持一致。

- 3.3.排水防涝

- 3.3.1承担排水设施依附的城市道路的应急排水防涝，包括但不限于使用自带动力的水泵开展临时强排与围堰设置等工作。

- 3.3.2按发包人要求组建排水排涝应急抢险队伍，配备足够的物资与设备，参加发包人组织的培训与演练。

- 3.3.3服从发包人指挥和调度，提前做好低洼易涝点位布防与值守，加强降雨期间巡视，积极开展突发积水路段排涝。

- 3.3.4按发包人要求，使用发包人的液压动力站等设备排涝。

- 3.3.5测量道路积水深度和范围，及时统计有关积水和退水信息。

- 3.3.6每年的5月1日至9月30日期间，乙方必须将投标时提供服务本项目的水泵存放于南通当地，便于汛期随时调用。

3.4管道污泥运输与处置

（1）不允许将管道污泥在管道内“搬运”，不得将管道污泥冲入河道或邻近排水系统，不得污染周边环境。

（2）管道污泥应采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输，运输过程应保持密闭状态，做到污泥不落地、沿途无洒落，并符合城市管理相关规定及环境卫生管理条例规定。

- （3）管道污泥的处置应符合本市及国家有关规定。

- 3.5其他要求

- 3.5.1除项目负责人外还需配备技术员1名、养护工人至少6名，自备智能手机，会使用发包人地理信息系统做好排水设施巡视打卡、问题上报与处置结果反馈。

- 3.5.2配合发包人排水地理信息系统建设相关工作，对系统内缺漏或错误的信息提出修改、更新反馈，对权属不清的排水设施进行摸排、举证。

- 3.5.3按发包人要求，做好排水许可、接管申请、管线交底等排水有关事项的现场配合工作。

- 3.5.4应在收到信息化平台案件后1小时内到达现场核实，经核实属养护内容的应在案件规定时限内处置完毕并反馈，案件无明确时限要求的应在24小时内处置完毕并反馈，案件不属养护内容的应当场反馈。

- 3.5.5城市道路雨水排放口建档与标识牌维护，排放污水的雨水排放口上游管道与排水户的溯源排查。

- 3.5.6养护车辆和污泥盛器在道路上作业停放时，应设置安全警示标志，夜间应悬挂警示灯；养护作业完毕后，应清理现场并及时撤离。

- 3.5.7人员上岗时必须穿反光背心，佩戴安全帽，作业现场应要求设施安全围栏、警示标志与作业告示牌。

3.6养护服务台账资料

- 3.6.1养护计划。

- 3.6.2巡视台账，包括：外部巡视记录、内部检查记录、违规行为制止与上报记录、问题照片。

- 3.6.3养护台账，包括：养护记录、养护照片、养护质量检查与考核记录。

- 3.6.4小缺陷处置相关资料，包括处置记录、前后对比照。

- 3.6.5雨污混接排查资料。在雨污分流区域，排查混接点，如污水排入雨水管网，须溯污染源，形成书面资料。

- 3.6.6为完善地理信息数据所需要现场勘查并填报资料，包括但不限于检查井砌筑方式，检查井井深，检查井附属物描述，雨水口形式及尺寸，雨水口拦污、防臭、初雨截流设施情况，排水户信息。

- 3.6.7已建成达标区内的小散乱、单位庭院排水情况“回头看”检查台帐。

- 3.6.8甲方要求的其他资料。

- 3.6.9所有养护台账资料以道路为单位，按季度装订成册。

- 4、工作标准

- （1）《中华人民共和国道路交通安全法》；

- （2）《中华人民共和国城市道路管理条例》；

- （3）《城镇排水管道维护安全技术规程》；

（4）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》；

- （5）《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南》；

- （6）《爆炸性气体环境用电气设备》；

- （7）《建设工程文件归档整理规范》；

- （8）《江苏省城镇污水处理提质增效系列工作指南》；

- （9）其它相关的最新行业、地方法规、规程、规定及要求。

- 5、项目考核

- 本项目考核执行《崇川区城市工程建设管理中心城市道路附属排水设施养护考核管理办法》的规定。

- 6、服务期限：2025年7月1日至2027年6月30日。

- 7、签约合同价与合同价格形式

7.1签约合同价： 暂定       万元。

7.2合同价格形式

本合同价款采用 固定优惠率报价 的方式，中标优惠率为     %，养护工程量按实结算，结算价=∑各期养护工程量×工程量清单固定单价×（1-中标优惠率）－各期考核扣款。

本标段详情及养护费用详见附件清单，本项目以雨水管及排水沟长度作为计价基数，取费标准包含完成养护内容所需要的一切费用，承包人报价时已充分考虑养护期间各类市场风险，全面了解项目需求和有关说明，充分理解服务内容、工作标准以及服务现场的基本条件，合同价为响应及完成服务项目所需的全部费用，包含但不限于如：人工费、差旅费、食宿费、仪器、机械、设备、材料、作业用水、能源（电、燃料）、运输、管道淤泥处置、封堵气囊、技术支持与培训、安全防护、劳动保护、交通组织、资料编制、保险、管理费、利润、税金、政策性文件规定的费用，以及含在服务过程中可能涉及的所有费用。

清单中各道路养护工程量后期发生变化时，如果单条路或路段工程量变化时，凭第三方佐证材料经发包人确认后，可调整养护工程量。

当养护费用超过签约合同价时，发包人有权调整道路所在的养护标段。

- 7.3工程预付款

- 发包人向承包人预付的工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:/。

8、履约保证金

- 8.1担保形式：银行转账或银行保函（见索即付）等。

- 8.2金额：每标段预算金额*（1-中标优惠率）*8%

- 履约保证金缴纳方式：银行转账或银行保函。

账号：107070010402888820730020000

户名：南通市崇川区城市工程建设管理中心

- 开户行：中国农业银行南通分行营业部

- 8.3期限：乙方须在合同签订前按规定提交履约保证金，以银行转账形式提交履约保证金的，养护期满后按照约定扣罚相应费用后（如有）一次性无息退还；以银行保函形式提交履约保证金的，保函的有效期按合同签订之日起，一年一保，若工程实施期间发生工期延期，则乙方须对银行保函进行相应续保，否则甲方有权暂停支付后续工程费用。

- 8.4履约保证内容：

- 承包人提供的履约保证金，安全生产、文明施工保证金为2%，项目经理等管理人员到位保证金为1%，资料保证金为 1%，质量保证金为2%，工期保证金为2%。

- 本合同约定的工期、质量、安全文明施工履约担保在相应的履约全部考核结束后一个月内无息退还。管理人员到位、资料保证金统一进行考核，待所有工程全部考核结束后无息退还。

- 如累计两次考核不合格，扣除履约保证金，发包人有权单方面解除合同。

- 8.5农民工工资保证金

- 农民工工资保证金的金额：此费用不包含在履约保证金中，具体要求详见南通市人社局官网“工资保证金专栏”（https://rsj.nantong.gov.cn/ntsrsj/）。

- 工程项目部应当设立劳资专管员，负责该项目农民工实名制信息录入、劳动用工和工资发放监督管理；分包企业应当配备劳动用工管理人员，负责及时向施工总承包企业报送农民工实名制信息。劳资专管员的姓名和联系电话应当在“农民工维权告示牌”上予以公示。

- 农民工工资与工程款实行分账管理，施工单位应当在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户（以下简称工资专户）。建设单位将工程款中的人工费用单独拨付到工资专户，用于支付该项目建设过程中产生的农民工工资。

- 拨付款时，单次拨付额的20%的费用拨入工资专户，应发工资高于20%的，则按照实际工资数额存入工资专户。

9、付款方式

9.1付款周期：每三个月为一个养护考核周期，当期考核与审计工作结束后，按照审定金额一次性付清当期养护经费。

- 9.2结算审计约定：乙方应如实报送工程结算，如经甲方委托的第三方审计机构审核后，核减金额超过送审价的5%（不含5%），须以超出部分的金额作为基数计算并缴纳超额审计费；超额审计费费率为6%，超额审计费=（核减金额-送审价×5%）×6%，由乙方承担。如核减金额不超过送审价的5%（含5%），则不向乙方收取审计费。

10、安全文明施工

10.1安全生产责任

10.1.1乙方应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规的要求，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，采取安全措施保障施工安全。

10.1.2乙方须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。乙方应做好施工现场一切安全防护工作，杜绝安全隐患。在合同期限内因乙方施工安全防护措施不力，造成发生安全事故（包括第三方伤害），乙方承担一切责任，甲方概不负责。如因安全事故给甲方造成损失的，乙方应按实给予赔偿。

10.1.3乙方对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

10.1.4乙方必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。乙方应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

10.2安全生产目标及相应事项的约定

10.2.1乙方施工组织设计中必须编制专项安全技术措施和施工现场临时用电方案。乙方应严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87 号）及《南通市市本级城建工程安全文明施工管理办法（试行）》（通城建指[2011]6 号）。

10.2.2乙方在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设局或者其他有关部门考核合格后方可任职。

10.2.3工程施工前，乙方负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。

10.2.4乙方使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确认后方可使用。

10.2.5特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

10.2.6在整个工程施工期间，乙方应在施工现场设立如下安全措施，并在完工交付后撤除：

（1）为确保工程安全施工须设立足够的标志、指示牌、警示牌等；

（2）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（3）施工洞口、施工工作面等，必须进行“洞口临边”防护并做好安全标志（包括夜间信号灯），防止行人、行车造成安全事故发生。

10.2.7人员上岗时必须穿反光背心，佩戴安全帽，作业周边显著位置设置安全警示标志或安全告知牌，并对公众设置工程概况牌。

10.3文明施工约定

10.3.1乙方应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工和安全。

10.3.2乙方必须按文明工地要求，做好场地清理及相关工作，配合甲方创文创卫等文明检查工作并承担相关费用。

10.3.3乙方必须服从甲方现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。

10.3.4乙方应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

（1）乙方的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

（2）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具；

（3）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响交通车辆和行人通道。材料堆放场地应有专职的管理人员。

10.3.5现场施工扬尘控制，必须严格按《市政府办公室关于印发市区扬尘整治“654”专项行动方案的通知》的要求逐项落实。

11、双方权利和义务

11.1甲方权利和义务

11.1.1全面监督、指导、检查乙方工作。

11.1.2审查乙方提交的工作计划，对乙方的计划执行情况进行跟踪、检查。

11.1.3按《崇川区城市工程建设管理中心城市道路附属排水设施养护考核管理办法》定期组织考核。

11.1.4及时、足额支付本合同约定的相关费用。

11.2乙方权利与义务

11.2.1全面开展承包范围内的养护服务，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理，接受甲方的考核。

11.2.2以本标段范围内排水管网现有条件为基准，合同签订后乙方应立即开展服务工作，无权要求甲方对现有条件进行整改后交给乙方。

11.2.3乙方应加强从业人员的执业管理，保证提交成果的真实性、准确性、科学性、规范性，不得损害甲方利益。

11.2.4乙方必须对甲方提供的资料进行保密，并对拟提交甲方的成果进行保密，不得公开发表、交流或提供给第三方。否则，乙方应承当相应的法律和经济责任。

11.2.5乙方须对养护作业现场和作业人员的安全负责，因乙方安全防护措施不力，造成安全事故（包括第三方伤害），由乙方承担一切责任，甲方概不负责。

11.2.6乙方应当遵守密闭空间作业管理规定，并采取措施确保作业人员安全。

11.2.7乙方应自觉遵守环保、城市管理、交警、建设等部门的规定，自行办理相关手续。

11.2.8乙方应采取措施，防止废气、废水、固体废物、噪声和照明对人和环境的危害与污染。

11.2.9乙方应积极开展本标段范围的排水防涝工作，服从甲方指挥与调度。

11.2.10合同期满乙方应按甲方要求积极做好与下一周期服务单位的交接。

12、违约责任

12.1违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国民法典》第三百五十九条规定承当违约责任。

12.2乙方向他人转包或分包本项目，视为乙方违约，甲方有权立即终止合同，并全额扣除履约保证金，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

12.3日常工作违约处理

（1）乙方在中标后或施工期间不得随意变更中标项目经理及项目部管理人员。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经甲方同意，并提供必要的证明文件，同时收取10000元/人的违约金。

（2）项目负责人经甲方考核不合格者，承包方必须在一周内无条件更换，并向甲方缴纳5万元违约金。擅自更换的，需另行缴纳5万元/人的违约金。

（3）其他日常养护违约处理参照附件《崇川区城市建设工程管理中心城市道路附属排水设施养护考核办法》。

12.4安全文明施工违约行为

（1）施工过程中，因乙方施工原因，而造成煤气、自来水管道等各类管线受到破坏的，乙方须按规定修复并承担由此造成一切损失，甲方可根据破损程度对乙方收取2000元～10000元/次的违约金。

（2）乙方施工现场发生一般以上安全事故的，当期养护考核结果判定为不合格，甲方有权解除合同，没收乙方相应履约保证金，并要求乙方退场，乙方接到退场通知后应立即无条件退场。

13、争议解决方式

甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，首先在双方自愿的情况下，由主管部门调解，调解不成时，可按下列程序解决：

（1）向崇川区人民法院起诉。

14、其他

（1）本协议一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，双方签字盖章后生效。

（2）合同订立时间：2025年     月_____ 日

（3）合同订立地点：

甲方：(公章)                        乙方：(公章)

地址：                              地址：

法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）

委托代表人：                        委托代表人：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账  号：

邮政编码：                          邮政编码：

安全生产协议书

（发包人与承包人）

发包人：（ 以下简称“甲方” ）南通市崇川区城市工程建设管理中心

承包人：（ 以下简称“乙方” ）

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：

法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：

地       址：                        地     址：

电       话：                        电     话：

日     期：    年   月    日

农民工资保证承诺书

为维护市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，关于“             ”项目，我企业郑重承诺：

一、严格按照《建筑法》、《劳动合同法》、《江苏省工资支付条例》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、《南通市区工程建设领域农民工实名制管理实施细则》等法律、法规开展工程建设活动，做到：

(一)农民工工资支付实行“谁承包谁负责，总包负总责”的原则，总承包企业对所承包工程发生的农民工工资承担全部支付责任，分包企业对分包工程发生的农民工工资承担直接支付责任。

不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“ 包工头” 等不具备用工主体资格的组织或个人，施工企业之间依法分包工程或分包劳务的，应当签订分包合同。分包企业应当依法支付分包工程的农民工工资。分包企业未履行支付责任的，工程总承包企业对分包企业拖欠的农民工工资承担连带支付责任。

按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》， 明确施工内容、计价方式、工资标准、支付时间、违约责任等相关条款。为招用的农民工个人办理实名制工资银行卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，交开户银行通过其设立的农民工工资专用账户直接按月足额将工资划入农民工个人银行卡。

(二)在工程项目部设立劳资专管员，负责该项目农民工实名制信息录入、劳动用工和工资发放监督管理。劳资专员的姓名和联系电话在“农民工维权告示牌”上予。负责本企业农民工实名制管理工作的具体实施，在工程项目开工前，应完成施工现场考勤管理设备的安装，完成从业人员基本信息上传，到项目所在地相关行政主管部门办理农民工实名制管理登记手续，在工程项目开工后对农民工进行日常考勤记录，并与我市实名制系统平台完成数据对接。

（三）农民工工资与工程款实行分账管理，在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，用于支付该项目建设过程中产生的农民工工资。

（四）在工程项目开工前，按相关行政主管部门要求缴存农民工工资保证金，专项用于应急支付施工企业拖欠的农民工工资。

二、认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务，做到：

(一)对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任，对项目分包企业的农民工工资支付承担监管责任，对分包工程发生的农民工工资负有直接支付责任，对其拖欠工资且拒不支付的，由我单位先行垫付；

(二)坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。

三、 严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等部、省要求， 建立健全清理拖欠农民工工资应急预案， 接受发包人和交通行政主管部门监督，积极贯彻落实清欠工作。凡我单位承接的工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，我单位承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意发包人或交通行政主管部门动用我单位的农民工工资保证金、 未支付工程进度款、履约保证金先行垫付拖欠的农民工工资，并接受相应处罚。

承诺人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

时间：   年   月   日

附件

协议书附件：

附件1：主要建设工程文件目录

附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件3：承包人主要施工管理人员表

附件4：廉政合同

附件5：农民工资保证承诺书

附件6：安全生产协议书

附件7：崇川区城市建设工程管理中心城市道路附属排水设施养护考核办法

附件1：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率(kW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件3：

建设工程廉政责任书

发包人：南通市崇川区城市工程建设管理中心

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：(公章)                    承包人： (公章)

法定地址：                        法定地址：

法定代表人或其                    法定代表人或其

委托代理人：(签字)                委托代理人： (签字)

电话：                            电话：

传真：                            传真：

电子邮箱：                        电子邮箱：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            帐号：

邮政编码：                        邮政编码：

附件4：

农民工资保证承诺书

为维护市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，关于“”项目，我企业郑重承诺：

一、严格按照《建筑法》、《劳动合同法》、《江苏省工资支付条例》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、《南通市区工程建设领域农民工实名制管理实施细则》等法律、法规开展工程建设活动，做到：

(一)农民工工资支付实行“谁承包谁负责，总包负总责”的原则，总承包企业对所承包工程发生的农民工工资承担全部支付责任，分包企业对分包工程发生的农民工工资承担直接支付责任。

不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“ 包工头” 等不具备用工主体资格的组织或个人，施工企业之间依法分包工程或分包劳务的，应当签订分包合同。分包企业应当依法支付分包工程的农民工工资。分包企业未履行支付责任的，工程总承包企业对分包企业拖欠的农民工工资承担连带支付责任。

按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》， 明确施工内容、计价方式、工资标准、支付时间、违约责任等相关条款。为招用的农民工个人办理实名制工资银行卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，交开户银行通过其设立的农民工工资专用账户直接按月足额将工资划入农民工个人银行卡。

(二)在工程项目部设立劳资专管员，负责该项目农民工实名制信息录入、劳动用工和工资发放监督管理。劳资专员的姓名和联系电话在“农民工维权告示牌”上予。负责本企业农民工实名制管理工作的具体实施，在工程项目开工前，应完成施工现场考勤管理设备的安装，完成从业人员基本信息上传，到项目所在地相关行政主管部门办理农民工实名制管理登记手续，在工程项目开工后对农民工进行日常考勤记录，并与我市实名制系统平台完成数据对接。

（三）农民工工资与工程款实行分账管理，在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，用于支付该项目建设过程中产生的农民工工资。

（四）在工程项目开工前，按相关行政主管部门要求缴存农民工工资保证金，专项用于应急支付施工企业拖欠的农民工工资。

二、认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务，做到：

(一)对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任，对项目分包企业的农民工工资支付承担监管责任，对分包工程发生的农民工工资负有直接支付责任，对其拖欠工资且拒不支付的，由我单位先行垫付；

(二)坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。

三、 严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等部、省要求， 建立健全清理拖欠农民工工资应急预案， 接受发包人和交通行政主管部门监督，积极贯彻落实清欠工作。凡我单位承接的工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，我单位承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意发包人或交通行政主管部门动用我单位的农民工工资保证金、 未支付工程进度款、履约保证金先行垫付拖欠的农民工工资，并接受相应处罚。

承诺人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

时   间：   年   月   日

附件5：

安全生产协议书

发包人：（ 以下简称“甲方” ）南通市崇川区城市工程建设管理中心

承包人：（ 以下简称“乙方” ）

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：

法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：

地       址：                        地     址：

电       话：                        电     话：

日     期：    年   月    日

附件6：

崇川区城市工程建设管理中心城市道路附属排水管网

养护考核管理办法

一、总则

为规范崇川区城市道路排水管网养护工作，依据《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016等规定，结合崇川区实际，特制定本考评办法。

二、考核组织

1、考核工作由招标人组织，各养护单位均接受考评。

2、考核小组由招标人与监理单位代表组成，同时邀请主管部门监督。

三、考核周期

每三个月为一个考核周期。

四、考核方式

考核分日常考核与现场考核两种方式；

日常考核项目包括：组织管理、养护质量、安全生产3个方面，具体详《城市道路附属排水设施日常考核评价标准》；

现场考核每次抽查10个路段，具体详《城市道路附属排水设施现场考核评价标准》。

五、计分方式

考核总分值100分。日常考核与现场考核分别按如下比重计入总分：

日常考核单项分值100分，采用扣分制，考核结果按50%计入总分；

现场考核单项分值100分，采用扣分制，考核结果按50%计入总分；

计算结果均四舍五入保留两位小数。

六、考核结果应用

1、考核得分≥90分的，当期养护经费全额兑现，不做扣除；

2、考核得分＜90分的，按（100-考核得分）/100的比例扣除当期养护经费；

3、考核得分＜60分的，判定为不合格，当期养护经费全额扣除；

4、累计两次考核不合格，扣除履约保证金，发包人有权单方面解除合同，并将该养护单位列入崇川区城市工程建设管理中心不受欢迎投标名单。

城市道路附属排水设施日常考核评价标准

养护单位：                    养护周期：                        考核时间：

| 考核项目 | 扣分事项 | 扣分标准 | 检查方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织管理 (10分) | 未按时向监理单位与发包人报送季度养护计划的 | 扣2分 | 查报审表 |
|  | 未按时准确报送周养护工作报告的 | 每次扣1分 | 查工作报告 |
|  | 项目负责人未按时参加安全生产例会、应急会议的 | 每次扣2分 | 查例会签到表 |
| 养护质量(60分) | 未按巡视频次要求在排水地理信息系统打卡，或者存在巡视台账记录缺失、错误、造假等问题 | 每发现一条 道路扣1分 | 查打卡记录 与巡视台账 |
|  | 未按计划开展养护工作，养护记录未经监理单位与发包人代表代表签字确认的 | 每缺少或延误一条道路扣1分 | 查养护记录 |
|  | 未在规定时间内完成信息化平台案件的现场核查、处置、反馈或者反馈有误的。 | 每件扣1分 | 查平台案件 处置记录 |
|  | 排水设施巡视、养护不到位，被群众通过信息化平台等途径举报的 | 每件扣2分 | 查平台案件 处置记录 |
|  | 不落实排水许可、接管申请、管线交底等排水有关事项的现场配合。 | 每例扣1分 | 查交办单与 处置记录 |
|  | 不落实排放污水的雨水排放口上游排水设施溯源，不落实排水设施沿线排水户违规行为排查、取证的 | 每例扣1分 |  |
|  | 不配合排水地理信息系统建设工作 | 每例扣1分 |  |
|  | 未按要求配备排涝设备与物资的 | 每月扣5分 | 查汛期检查记录 |
|  | 不按时参加排水防涝演练或者演练不力的 | 每次扣5分 | 查应急演练记录 |
|  | 收到应急指令后，不按要求在指定时间内做好低洼易涝点位布防与值守 | 每处扣2分 | 查应急处置记录 |
|  | 排水防涝应急处置不力，造成路段大面积积水超过2个小时的。 | 每处扣5分 | 查应急处置记录 |
|  | 未按招标人要求开展已建成的污水处理提质增效达标区小散乱回头看或台账缺失的 | 每户扣0.5分 | 查台账资料 |
|  | 未按招标人要求开展已建成的污水处理提质增效达标区单位庭院回头看或台账缺失的 | 每户扣1分 | 查台账资料 |
| 安全生产(30分) | 作业现场未设置安全围栏、警示标志与作业告示牌，夜间未悬挂警示灯，作业人员未穿反光背心，未佩戴安全帽。 | 每处扣1分 | 查安全生产 检查记录 |
|  | 将管道污泥冲入河道或抽排至邻近排水管网。 | 每例扣1分 |  |
|  | 污泥清运不及时，运输过程不封闭，沿途掉落、遗洒。 | 每例扣1分 |  |
|  | 养护车辆从消火栓取水未挂表 | 每例扣1分 |  |
|  | 对排水设施控制范围内的违法行为视而不见，不制止、不取证、不报告。 | 每例扣1分 |  |
|  | 井下作业未遵守密闭空间作业管理规定 | 每例扣5分 |  |
|  | 因违章作业或安全防护措施不到位造成人员损伤或者公众财产损失 | 每例扣10分 |  |

注：上述各考核项目扣完为止。

城市道路附属排水设施现场考核评价标准

养护单位：                   养护周期：                    考核时间：

| 考核 项目 | 扣分事项 | 本项 总分 | 检查 数量 | 检查 方式 | 单项 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 篦子 | 篦子孔眼堵塞； 篦子缺失、破损、变形，铰链破损，周圈路面破损； 盖框高低差大于2cm，车辆经过跳动或声响； | 10 | 全数 检查 | 目视 | 每套1分， 扣完为止 |
| 雨水口 | 雨水口周边积水； 内壁存在泥垢、裂缝或抹面脱落； 有沉泥槽的，积泥超过管底以下50mm； 无沉泥槽的，积泥超过管径的1/5； | 20 | 20座 | 目视 花杆 量泥斗 | 每座1分 |
| 连接管 | 积泥深度超过管径的1/5； 管口破损； | 10 | 10段 | 电视检查 | 每段1分 |
| 井盖 | 井盖标识错误、模糊； 井盖变形、破损、缺失、被埋，铰链、锁具损坏，周圈路面破损； 盖框高低差大于2cm，车辆经过跳动或声响； | 10 | 全数 检查 | 目视 | 每套1分， 扣完为止 |
| 检查井 | 防坠设施缺失、破损； 爬梯松动、锈蚀或缺损； 管口或流槽破损； 存在雨污混接、违规排放、管道私接、异物穿入； 有沉泥槽的，积泥超过管底以下50mm； 无沉泥槽的，积泥超过管径的1/5； | 30 | 30座 | 目视 花杆 量泥斗 | 每座1分 |
| 管道 | 雨水管积泥深度超过管径的1/5； 雨水排放口标识牌模糊、缺损； 雨水排放口淤积，挡墙、护坡破损； 雨水排放口有污水排出。 | 20 | 20段 | 电视检查 声呐检查 | 每段1分 |

- 第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份必须符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照采购公告第八项要求向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复投标供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑投标供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、中标人，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

- 第七章  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、技术标、价格标三部分组成。本次招标采用资格后审方式，投标供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按要求提交响应文件。

- 一、资格审查文件（不分标段）

1.投标供应商必须具有独立法人资格，须提供营业执照副本复印件；

2.投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件或扫描件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件或扫描件（格式详见附件）；

3.投标供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式详见附件）；

4.投标供应商须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和安全生产许可证；

5.投标供应商拟派项目负责人须具备项目负责人具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资质，并具备安全考核合格证书(B证)；

6.拟派项目负责人为投标企业正式人员【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件或扫描打印件;②)投标供应商为其缴纳的自本公告发布日前近1个月的社保缴费清单；

7.关于资格文件的声明函（格式详见附件）；

8.未被“信用中国”列入失信记录承诺，格式详见附件；

9.《中型、中型企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料（格式详见附件）。

10.诚信承诺书（格式详见附件）；

11.投标供应商根据采购文件要求认为需要提交的其他材料。

- 注：以上所提供证明材料若为复印件或扫描件均须加盖投标供应商公章。

- 二、技术标（不分标段）

投标供应商应根据本采购文件第三章项目需求及第五章合同条款所列的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制技术投标响应文件。以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应采购文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分：

1.技术条款响应一览表、计划投入的主要养护机械设备表、主要养护人员表（格式详见附件）；

2.技术标评分标准中所涉及的事项需提供的所有资料；

3.采购文件中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

- 三、价格标（按标段进行报价）

1.开标一览表（格式详见附件）；

附件：

法定代表人身份证明

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的                       项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

投标供应商（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

授权委托书

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加                  项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

投标供应商（公章）              法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

我单位参加               （项目名称），             （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

中小型企业声明函（工程）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（企业名称）的（项目名称）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中型或小型企业。相关企业（含联合体中的中型或小型企业、签订分包意向协议的中型或小型企业）的具体情况如下：

- 1. （项目名称），属于     ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业）；

- 2. （项目名称），属于     ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	 万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业）；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 监狱企业证明函

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，（填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：

未被“信用中国”列入失信记录承诺

本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商：

日 期：

- 关于资格文件的声明函

南通市崇川区城市工程建设管理中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的            （招标项目名称)招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：

技术条款响应一览表

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

- 注：填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示；优于的或不完全响应的，必须在偏离表中列示并提供相关材料。如不明示的视同完全响应。本项目不接受负偏离。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：

计划投入的主要养护机械设备表

| 机械或设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：请结合本项目采购文件第四章技术标评审标准中的要求自行填写机械设备等，包括但不限于评审标准中要求的机械设备，投标供应商可根据实际情况添加。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：

主要养护人员表

| 职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 证书 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：

诚信承诺书

（采购人名称）                       ：

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方拟派项目负责人未同时在两个或两个以上单位受聘或者执业。

2、我单位参与本项目投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

3、我单位不参与任何串标围标等违法活动。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、如中标，我单位将委派本公司所属的正式队伍进场养护。

6、如中标，我单位将按照投标文件中委派的项目负责人及时到位，且全面负责工作。

7、如中标，我单位将按照投标文件中承诺配备的主要机械、仪器、设备及时进场。

8、若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受招标人和监管部门的处罚。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门，我方主动放弃今后十二个月内参与你方投标或竞价的资格。

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：

开标一览表

项目名称：

| 投标报价 | 优惠率： %(小数点后最多保留两位小数，否则评标委员会按四舍五入法调整后参加评标基准的计算和商务标评审。） |
| --- | --- |
| 付款条件 | 完全接受并响应本项目采购文件的要求。 |

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

注：投标优惠率不得低于或等于5.00%，否则作废标处理。