招 标 文 件

项目名称：射阳县水利局2024年农业水价综合改革补助资金采购项目

项目编号： JSZC-320924-SYRX-G2024-0005

射阳县水利局

射阳瑞新项目管理有限公司

2024年10月

总  目  录

第一章 招标公告…………………………………………  3

第二章 投标人须知………………………………………  7

第三章 合同文本……………………………………………20

第四章 采购需求……………………………………………25

第五章 评标方法与评标标准………………………………70

第六章 投标文件格式………………………………………76

第一章  招标公告

项目概况

射阳县水利局2024年农业水价综合改革补助资金采购项目JSZC-320924-SYRX-G2024-0005招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年11月12 日15点00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-SYRX-G2024-0005

2.项目名称：射阳县水利局2024年农业水价综合改革补助资金采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额： 206万元

5.最高限价： 206万元

6.采购需求：射阳县水利局2024年农业水价综合改革补助资金采购 。采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中采购需求的相应要求为准（详细内容见本招标文件第四章）。

7.合同履行期限：签订合同后，2024年12月底前完工,2025年1月投入试运行。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（三）本项目的特定资格要求：

1.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2024-10-23 日至2024-10-30 日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”

3.方式：在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年11月12 日15点00 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人提供，未中标单位不需要提供）。

5.因投标人的系统环境、操作等原因导致的问题由投标人自行承担负责。

6.各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名    称：射阳县水利局

地 址：射阳县解放东路百盛花园1号8楼

联系方式：18796560298

2、采购代理机构信息（如有）

单位名称：射阳瑞新项目管理有限公司

单位地址：射阳县金阳哈罗斯接待中心五楼

联系人：陆海燕

联系电话：0515-89221799

3、项目联系方式

项目联系人：陆海燕

电      话：0515-89221799

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，射阳瑞新项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3代理服务费：本项目代理服务费收费参照苏招协【2022】002号文件，并由成交供应商承担，不在投标文件中单独列出。

收款账户开户名：

射阳瑞新项目管理有限公司

1109630609100029765

中国工商银行股份有限公司射阳幸福大道支行

4.4.成交单位如果未按规定缴纳成交服务费，按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费（损害赔偿）。超过三个月的，采购代理机构有权保留诉讼的权利。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定，其中采购人代表1人，其余经济类、技术类评委共4人。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上在15日内签订合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

33、履约保证金

33.1中标人在签订合同时交纳不超过中标额10%的履约保证金到招标人指定账户，根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，招标人在验收合格后10个工作日内全额退还履约保证金，不计利息。

33.2供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

33.3招标人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。具体操作流程请按射财库【2021】17号文和射财库【2021】20号文执行。

34、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

34.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

34.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

34.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

34.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

34.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

34.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

34.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）。

35、踏勘

35.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

35.2招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

35.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

以下为中标后签定本项目合同的全部条款，中标供应商可根据实际情况提出修改。由采购人与中标供应商签订。

# 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

# 甲方：（买方）射阳县水利局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据                      项目公开招标的结果，签署本合同。

- 货物内容

| 序号 | 产品名称 | 产品型号、品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写） |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：______________________元（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（合同金额的10%）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、履约期限及地点

9.1 供货日期：                             。

9.2 供货方式：                              。

9.3 交货地点：射阳县水利局指定地点。

- 货款支付：

合同签订后一个月内预付合同价的30%；设备进场，设备验收合格后支付至合同价的50%；项目设备安装完成投入使用支付至合同价的80%；项目验收合格后无息退还履约保证金，并根据审计结果付清尾款。以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。因甲方原因引起的逾期交货应视为可允许的逾期。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议的解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由仲裁委员会仲裁。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2射阳县政府采购               号招标文件和乙方的投标文件中被招标方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

18.3本合同未注明事项，标书中有规定的，按标书中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

18.4.本合同一式五份，合同双方各二份，代理机构一份。

份。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

联系电话：                                联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章 采购需求

- 项目概况

  - 项目背景

长期以来，农业灌溉用水管理粗放，农业水价形成机制不健全，影响农田水利工程良性运行，为建立健全农业水价形成机制，促进农业节水和农业生产方式转变，根据国务院办公厅、省政府办公厅有关文件要求，结合实际，全面推进农业水价综合改革工作，我县编制了农业水价综合改革实施方案。总体目标是建立健全合理反映供水成本、有利于节水的农业水价形成机制；农业用水价格总体达到运行维护成本水平，农业用水总量控制和定额管理普遍实行，可持续的精准补贴和节水奖励机制基本建立，先进适用的农业节水技术措施普遍应用，农业种植结构实现优化调整，促进农业用水方式由粗放式向集约化转变。

农业水价综合改革工作方案中明确要求完善供水计量设施，加快供水计量体系建设。新建、改扩建工程要做到量水设施与主体工程同步设计、同时施工、同期发挥效益；尚未配备计量设施的已建工程要抓紧改造。因此本项目基于此背景，重点解决小型灌溉泵站泵站的视频监控、水位信息及灌溉用水监测和管理。

针对农业灌溉用水现状，结合物联网、计算机、网络通信等技术，对农业灌溉水量计量、水情监测管理，定制水量计量及水情监测终端，不仅安装简易、成本低，该技术实现了实时在线监测、数据统计与查询等功能，推进农田灌溉由粗放型向集约型管理转变，实施农田灌溉与水资源的优化配置，从而为落实最严格的水资源管理制度提供技术支撑，促进水资源可持续利用和节约用水。

  - 建设目标

在整合现有水利信息化成果的基础上，完善射阳县农业用水监测系统的建设，进一步完善农业灌溉用水以及灌溉站点的信息监测、监视、监控体系，建立完善的信息汇集、存储、收费服务与业务应用系统，初步形成科学决策和智慧管控的平台框架，为实现射阳县农业用水和节水提供技术支撑和保障。

射阳县2024年农业水价综合改革补助资金主要用于四个方面：1、继续完善升级农业用水监测系统和监测设备的提档升级，主要对射阳县四明镇、兴桥镇、新洋农场、临海农场、淮海农场等镇区场计量设备安装和升级计量设备分别是154台套和26台套，安装水位计5台套和摄像机立杆3根；2、信息化系统升级改造，搭建灌区用水平台等。3、增加烟雾感应，提高灌溉站点防盗和防火能力建设。4、系统安全等级保护（二级三年）。

结合用水实际现状，建立健全合理反映供水成本、有利于节水的农业水价形成机制；农业用水价格总体达到运行维护成本水平。并通过实时水量及水情监测设备实时监测用水情况，为全区用水计划管理和调度提供决策依据，促进农业用水方式由粗放式向集约化转变。

  - 建设任务

本工程针对180座灌溉站为对象，结合小型灌溉泵站信息化管理，分析灌溉站水泵特征，因地制宜采用超声波流量计、电磁流量计、流速仪等不同方式进行每台泵的流量率定；然后通过采集装置采集每台泵站用水量，实现水量采集、传输、处理和综合管理，测算泵站用水量，对小型灌溉泵站灌溉进行实时有效监测和管理。

射阳县农业用水监测管理系统的建设为灌溉泵站的运行提供监测、视频监控和收费管理等方面的服务，对水情信息，用水情况进行集成与展示。

（1）154座泵站的水量计量及水情一体化采集系统建设

建设154座泵站的水量计量及水情一体化采集装置，视频监控设备及部分超声波水位计，分镇区采集数据并将数据实时传输到监控中心，通过PC和移动终端进行展示和统计管理建设和完善。

（2）26座泵站的水情一体化采集系统升级

升级26座泵站的水情信息，建设水情一体化传输装置，视频监控设备及部分超声波水位计，分镇区采集数据并将数据实时传输到监控中心，通过PC和移动终端进行展示和统计管理建设和完善。

（3）5座水位计的安装和数据传输

对本次安装的灌溉站点的水位进行控制，计划安装5台水位计，相同河道安装1个水位计，保证实时查看镇区的水位情况。

- 安装3套摄像机立杆

由于部分泵站出水口远离泵站，无法观测出水情况，需要安装3米立杆安装摄像机，本次计划安排3根立杆。

- 灌区一体化大屏展示及信息化系统升级改造和云安全防护建设，主要是搭建灌区信息化平台和系统录入等相关工作经费。

- 新增安全监测系统防护，主要是对灌溉站点安装烟感报警装置，对人为破坏和盗窃及燃烧烟雾报警系统感应，告知管理人员及时作出处置。

- 农业用水监测管理系统安全登记保护，主要对用水监测管理系统进行二级等保三年。

  - 建设原则

（1）统筹规划、分批建设

坚持统一规划与分期实施相结合，按照确定的目标和任务，本次项目对农业灌溉泵站的水位、泵房、抽水口及出水口进行视频监控，并开展泵站的远程监控接入现有平台。

（2）统一标准、资源整合

本系统的建设，须遵循《水利信息化顶层设计》（水文〔2010〕100号）提出的“统一技术标准、统一运行环境、统一安全保障、统一数据中心和统一门户”的原则，按照统一标准，集成整合泵站的水位、视频监视的信息服务系统等，有效提供信息资源的使用效率。

（3）实用先进、安全可靠

从农业用水信息化系统的应用出发，采用先进、成熟的技术，保证系统先进性、可扩展性；遵循SOA的体系架构和组件化业务系统的设计模式，提高应用系统的通用性和可复用性；采用多种安全防范技术和措施，保障系统的信息安全，提高系统的稳定性、可靠性；充分考虑系统的可操作性和响应的及时性，达到“简便、实用、快捷、安全、准确”的目的。

（4）共建共管、资源共享

充分利用社会公共基础资源、已建的水利信息基础设施和现有的建设条件，发挥各级水利相关部门的积极性，遵照“一数一源、一源多用”的原则，避免重复建设，为系统的建设和运行管理提供保障。建成的系统应能为射阳县相关单位和部门提供水利综合信息与业务服务，实现系统共建共管、资源共享。

  - 遵循标准

（1）工程监测相关标准及规范

《水位观测技术标准》（GB/T 50138-2010）；

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）；

《水位观测平台技术标准》（SL384-2007）；

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）。

（2）泵站监控相关标准及规范

《水闸技术管理规程》SL75-2014；

《水闸设计规范》SL265-2001。

（3）水利信息化相关标准及规范

《水文自动测报系统设备基本技术条件》（SL/T102-1995）；

《水文数据固态存储装置通用技术条件》（SL149-2013）；

《实时雨水情数据库表结构与标识符标准》（SL323-2011）；

《基础水文数据库表结构及标识符标准》（SL324-2013）；

《实时工情数据库表结构及标识符》（SL 577-2013 ）；

《水利视频监视系统技术规范》（SL515-2013）；

《水资源监控管理数据库表结构及标识符标准》（SL380-2007）

《水资源监控管理系统数据传输规约》（SL427-2008）

- 水利计量相关标中及规范

《管道元件DN(公称尺寸)的定义和选用》(GB/T 1047-2005)

《超声波流量计》(JJG 1030-2007)

《电流互感器》(GB 20840.2-2014)

《测量不确定度评定与表示》(JJF1059.1-2012)

《测量用电流互感器》(JJG313-2010)

《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-2014)

《节水灌溉工程验收规范》（GB/T 50769-2012）

《用电磁流量计在密封管中对液体流量的测量》（ASME MFC-16-2014）

《泵站现场测试与安全检测规程》（SL548-2012）

《速度式流量计》（JJG198-94）

《泵站设计规范》（GB50265-2010）

《水泵流量的测定方法》（GB/T3214-2007）

《灌溉水利用率测定技术导则》（SL/Z699-2015）

《灌溉渠道系统量水规范》（GB/T21303-2007）

- 需求分析

  - 建设要求

业务要求

对获取的泵站用水水量、水位、监控视频等数据资源和业务系统生成的过程数据和成果数据，以多种可视化的方式进行集中展示，并提供全面综合的综合查询与分析服务。

1）系统应实现对各泵站水量、水位数据采集进行在线监测。

2）系统应实现对泵站的远程视频监控。

3）系统需通过界面集成的方式构建统一的门户系统，实现统一用户管理、统一身份认证、单点登录，完成对用户访问权限控制、用户身份识别等，通过门户用户可根据权限进入各业务系统开展相应的业务办理工作。

4）系统实现收费功能展示，在确定收费单价和灌溉站点收益用水户实际收益面积后，可以实现收费到户并实时输出。

数据要求

本项目数据的来源主要县水利局现有的数据资源,各类数据资源的内容及来源如下:

（1）空间地理信息

主要包括基础地图、遥感影像和地形图，主要用于空间类数据的可视化展示，数据来源为射阳县水利局已建的地理信息系统以及射阳县相关政府职能部门已有的空间信息。

（2）水位监测相关数据

主要包括水位、水情、用水量、视频、泵站基本信息等。

（3）气象相关数据

县范围内气象预报数据、气象预警数据、气象雷达等数据。

安全要求

系统安全要求如下：

（1）环境安全

系统具有完善的环境安全防护措施。环境安全包括电源供给、电磁干扰屏蔽、避雷方式、防盗等安全保护措施。

（2）网络安全

网络是信息传输的通道，要确保数据传输的安全，网络系统应具有防入侵、防攻击、防病毒等安全保障措施。

（3）数据安全

数据安全主要在数据存储、访问、处理等各环节采取的安全措施，包括用户授权、数据加密、冗余存储备份等。

（4）应用安全

在系统设计时采用分层设计理念，将信息接收处理、数据存储、应用管理、发布服务等分层设计，确保应用系统安全。

（5）安全管理制度

建立健全各类安全管理制度，主要包括设备管理、人员管理、机房管理制度等。

- 总体方案

  - 设计原则

射阳县2024年农业用水监测管理系统的建设必须严格遵循水利部信息化“统一技术标准、统一运行环境、统一安全保障、统一数据中心和统一门户”的五统一原则，整合射阳县水利局信息化的建设成果，建立满足相关部门水利信息资源共享交换和业务需要的业务管理系统。

（1）统一数据接收

建立统一的监测、监控数据接收管理体系，实现数据的统一接收、处理、入库与运行监控。

（2）统一数据管理

遵照国家、水利部、行业有关标准，在射阳县水利数据中心、水利历年信息化等项目的建设成果基础上，建立统一的涉水相关数据管理体系，实现各类数据的存储、管理与维护，并建立可靠的数据容灾与备份管理机制，保障数据的安全。

（3）统一信息服务

整合数据中心、水利历年信息化等的建设成果，针对水利工作需求，在前期初步构建水利信息化平台基础框架的基础上，对信息服务资源进行扩充、完善与开发建设，以整合数据资源和应用系统，形成基于统一技术架构的水利业务应用开发与运行支撑环境，面向各类应用系统提供基础服务和通用的应用服务支持，实现信息与服务资源共享和业务协同。

  - 总体框架

射阳县农业用水监测管理系统总体架构如下图所示。

图 3.2.1系统总体框架

（1）信息采集系统

信息采集系统的具体内容主要包括主要泵站的水位、泵站视频监视以及水量计量信息。

- 传输系统

通过4G进行信息的实施传输

- 综合业务应用系统

综合业务应用系统主要包括用水水量统计与管理、视频监控管理、水位信息管理、移动应用系统、业务应用门户以及已建系统组成，主要应用载体为展示系统、个人电脑、智能移动终端等。

  - 建设内容

本项目主要建设内容包括154座泵站的水量计量及水情一体化采集、26座泵站水情一体化采集系统升级、射阳县农业用水监测管理系统平台升级主要是增加收费模块的显示系统建设和计量设备的维保经费。

（1）154座泵站的水量计量及水情一体化采集系统

完成154座泵站的水量计量及水情一体化采集系统安装包括视频监控及智能泵站测控终端的安装调试。

（2）26座泵站水情一体化采集系统升级管理

完成26座泵站的水情一体化采集系统升级工作包括视频监控和水位计的安装调试。

（3）5台超声波水位计安装

完成5台超声波水位计安装，根据灌溉站点的位置，结合河流分布，每条河道安放1-2个水位计。

（4）摄像机立杆及安装

每座灌溉站原则安装三个摄像头，室内的一个半球及进、出水口各安装一个枪机，对出水口安装枪机不能反映出水口出水情况需要加装立杆的灌溉站加立摄像机立杆，计划立杆长度为3米，本次安排3套。

（5）灌区信息化系统升级和云安全项目采购

灌区一体化大屏展示系统功能实现和用水监测系统升级优化，灌区一体化包括把五岸灌区和王开灌区及跃中灌区信息化系统集成展示和云安全防护功能建设；用水监测管理系统升级包括首页优化设计、水价相关功能开发及测站数据异常功能开发等。

（6）灌溉站的率定

对新建的灌溉站点和已经安装的灌溉站点分型号、分镇区按照不同时段进行多频次率定，按照省厅布置的加强农业水价综合改革的专项行动要求，集合农户对收费计量准确性的要求认真开展新建灌溉站的率定并经县级水利部门核定后录入系统并出具权威的率定报告。本次计划安排30个站点进行分类和分不同灌溉期和不同水位进行率定，按照率定报告值进行系统参数修订。

（7）本项目针对水利局信息化系统对等级保护的安全需求，建设内容包括：

1、针对现有的几个平台做云资源整合，根据厂家平台资源配置需要开通云主机用于程序部署，系统隔离部署，一方面方便资源管理，一方面安全隔离，降低同时中病毒风险。

2、为平台提供防火墙、入侵检测、安全审计、防病毒等防护手段和措施，以满足二级等保合规要求。

3、通过专业的安全咨询服务，提供一条龙的从等保定级、备案、安全建设整改、测评的一系列服务。

4、通过人工安全渗透、评估、加固等服务，完善基础安全防护等。

- 数据采集前端建设方案

  - 农业用水监测管理系统设计

对射阳县农业灌溉的泵站水量计量、水位信息及视频图像进行一体化设计。

射阳县农业用水监测管理系统主要由摄像机、水位计、水量计量装置、硬盘、平台监控软件等多部分组成。平台架构如下图所示。

图 4.1.1农业用水监测管理系统组成

4.2系统建设详细方案

- 4.2.1前端设计

前端采集部分有智能泵站测控终端、视频监控系统及水位计构成。

- 水量计量系统  水量计量系统由水量计量终端、传输装置构成

- 视频监控系统   视频监控系统采用高清网络摄像机作为主要的图像采集设备，在泵站内设置全方位红外半球，观察泵站内的各种情况；在抽水口和出水口设置1台高清红外摄像机，观察上下抽水情况及周边的情况。特点为图像清晰度达到全实时高清晰质量，分辨率达1080P。每个站点配置硬盘录像机和3T硬盘。

- 超声波水位计  在抽水口安装超声波水位计，实时上传一体化平台，为管理者提供管理依据。

- 4.2.2视频就地存储设计

在各泵站内设置的网络存储部分采用支持国际标准iSCSI/NFS 传输协议的NVR存储设备，支持国际标准的iSCSI/NFS 传输协议的网络摄像机，能直接将视频数据写入，图像的保留实际时间≥1个月。

显示系统

4.3主要设备参数

- 4.3.1 300万红外网络半球摄像机

- 用高性能传感器，2048*1536分辨率；

- 宽动态、背光补偿，强光抑制，适合复杂环境监控

- H.265 编码格式兼容H.264编码格式

- 逐行扫描CMOS，支持2D/3D数字降噪

- 支持区域遮挡，去雾，镜像

- 支持移动侦测，

- 支持双码流，

- 支持 BMP、JEPG 抓图

- 红外距离30M

产品参数：

| 光学参数 | 传感器 | ★1/3" Progressive CMOS |
| --- | --- | --- |
|  | 快门 | 1/25~1/100000 |
|  | 镜头 | 2.8/4/6/8mm可选 |
|  | 照度 | 彩色0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,黑白0 Lux with IR |
|  | 日夜转换 | 支持IR-CUT |
|  | 数字降噪 | 3D 数字降噪 |
| 图像参数 | 像素 | 2048*1536★ |
|  | 帧率 | 50Hz: PAL @ 20fps ;60Hz :NTCS@20fps |
|  | 图像调节 | 亮度，对比度，饱和度，锐度，色度等可调 |
|  | 图像设置 | 区域遮挡，宽动态，抗闪烁，去雾，镜像，翻转，背光补偿，强光抑制 |
|  | 字符叠加 | 支持通道名、日期时间、单行字符显示、叠加字符位置可调 |
|  | 隐私遮挡 | 4区域设置 |
| 网络功能 | 智能侦测 | 移动侦测， |
|  | 支持协议 | TCP/IP,RTSP,RTCP,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPoE,SMTP,UPnP |
|  | 接入协议 | ONVIF/ 私有协议 |
|  | 通用功能 | 双码流，密码保护 |
|  | 以太网 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 压缩标准 | 压缩标准 | H.265 Main Profile H.264 Baseline/Main Profile/High Profile |
|  | 视频码率 | 0.1M~8Mbps 码率可调 |
| 基本参数 | 红外距离 | ≤30米 |
|  | 供电电压 | DC12V±10%(支持POE供电) |
|  | 功耗 | ≤6W |
|  | 防护等级 | IP65 |
|  | 工作温度 | -30℃~+55℃ |
|  | 重量 | 220g |

- 4.3.2 300万红外网络摄像机

设备参数：

- 采用高性能传感器，2048*1536分辨率；

- 宽动态、背光补偿，强光抑制，适合复杂环境监控

- H.265 编码格式兼容H.264编码格式

- 逐行扫描CMOS，支持2D/3D数字降噪

- 支持区域遮挡，去雾，镜像

- 支持移动侦测，

- 支持双码流，

- 支持 BMP、JEPG 抓图

- 红外距离60M

产品参数：

| 光学参数 | 传感器 | ★1/3" Progressive CMOS |
| --- | --- | --- |
|  | 快门 | 1/25~1/100000 |
|  | 镜头 | 2.8/4/6/8mm可选 |
|  | 照度 | 彩色0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,黑白0 Lux with IR |
|  | 日夜转换 | 支持IR-CUT |
|  | 数字降噪 | 3D 数字降噪 |
| 图像参数 | 像素 | ★2048*1536 |
|  | 帧率 | 50Hz: PAL @ 20fps ;60Hz :NTCS@20fps |
|  | 图像调节 | 亮度，对比度，饱和度，锐度，色度等可调 |
|  | 图像设置 | 区域遮挡，宽动态，抗闪烁，去雾，镜像，翻转，背光补偿，强光抑制 |
|  | 字符叠加 | 支持通道名、日期时间、单行字符显示、叠加字符位置可调 |
|  | 隐私遮挡 | 4区域设置 |
| 网络功能 | 智能侦测 | 移动侦测， |
|  | 支持协议 | TCP/IP,RTSP,RTCP,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPoE,SMTP,UPnP |
|  | 接入协议 | ONVIF/ 私有协议 |
|  | 通用功能 | 双码流，密码保护 |
|  | 以太网 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 压缩标准 | 压缩标准 | H.265 Main Profile H.264 Baseline/Main Profile/High Profile |
|  | 视频码率 | 0.1M~8Mbps 码率可调 |
| 基本参数 | 红外距离 | ≤60米 |
|  | 供电电压 | DC12V±10%（支持POE供电） |
|  | 功耗 | ≤6W |
|  | 防护等级 | IP66 |
|  | 工作温度 | -30℃~+55℃ |
|  | 重量 | 540g |

- 4.3.3 水情视频一体化采集升级系统

在原有得水量采集设备上新增加采集现场水位信息和视频信息，包含水情一体化传输设备，视频采集设备等

射频参数

★1.4G模式工作频段：1920 ～ 2170/2555 ～ 2575MHz

2.接收灵敏度：-102dBm

★3.最大发射功率：2W（900MHz）1W（1800MHz）

视频采集模块参数

1.支持 VGA、HDMI 同时显示；HDMI支持2K分辨率；

★2.支持4G；

★3.可接 4 路5MP 摄像机；

4.预览单画面5MP实时预览、4画面3MP实时预览；

5.回放单画面5MP同步回放、4画面3MP同步回放；

6.支持 HDMI 输出音频；

7.支持H.264/H.265(HEVC) 摄像机；

8.支持WEB 、S VMS  管理软件，支持A ndroid/IOS  手机软件；

9.支持预览和回放抓图；

10.录像回放用时间柱显示，录像类型用颜色表示，检索录像资料方便快捷；

11.录像备份可根据时间发生的时间及长短来备份，备份可精确到秒；

12.支持批量修改前端IPC地址，支持远程添加前端设备 ；

13.可连接网络摄像机 、 网络快球 ； 支持多版本ONVIF协议；

现场布线和安装：根据灌溉站现场要求，水情采集升级设备安装在水量采集设备旁边，水情采集升级设备从水量采集设备引入电源。

- 4.3.4 超声波水位计

测量范围：      （0～15）m（根据实测量程选定）

盲    区：      0.45m～0.6m

测距精度：      ±0.25%（标准条件）

测距分辨率：    1mm

压    力：      常压

仪表显示：      自带LCD显示

模拟输出：      （4～20）mA

供电电压：      DC24V

环境温度：      －20℃ ～ ＋60℃

防护等级：      IP65

- 4.3.5 水量计量及水情监测一体化装置

为了实现水量及水情信息的实时精准监测的目标，设计一种智能测控设备，该装置与超声波流量计、电磁流量计等流量计相比，不仅仅具有安装方便和成本低的优势，同时比原有手工统计的水量精度有较大提高，根据灌溉站现场环境，不用破开任何线路，明确水量监测装置原理、架构、功能和性能要求。同时还能实时采集水位信息及视频信号，支持就地及远程启停被控设备，同时具有安全权限、操作二次确认及启停记录。

智能泵站测控终端水量计量原理

测控终端原理采用获取泵出水时的有效电流，利用电流推算泵的出水时间，然后通过对每台水泵采取率定方式确定泵的流量，最后通过流量和出水时间乘积得到本次用水量，由于每台泵不一样，为每台泵设定一个流量参数，同时为每台泵预留一个模型接口。

水量计量框架

水量计量框架采用电流互感器采集泵对应电机的电流，通过实测的电流判断泵出水的有效负载时间，根据率定为每台泵设定流量，通过本地计算后把水量和泵的编号发送到数据中心，并通过本地液晶显示屏显示。如图2为水量计量框架图。

采集实

时电流

有效电流获取

出水时间计算

时电流

泵出水量计算

时电流

用水量

信息上传

用水量

显示

泵的率定流量

图4.3.5.1水量计量框架图

有效电流获取是，根据灌溉站泵的工作流程，为了精准监测每台泵的出水量，水量监测装置对采集电流需要判断，剔除电机的空载时间，总体分为三阶段：

（1）电机空载阶段

电机空载阶段是电机已经启动，但叶片泵还没有出水，该阶段监测的电流较小，因此在该阶段虽然有电量产生，但是水泵出水口没有水量，所以此阶段水量为零。

（2）出水负载阶段

出水负载阶段是指水泵出水，此阶段监测到的电流达到产生突变，因此此时泵对应的电机进入负载阶段。

（3）停水关机阶段

停水关机阶段是关闭电机，此阶段监测到电流降为零，对应出水量也为零，在装置液晶显示屏显示本次用水信息。

智能泵站测控终端功能

测控终端水量计量功能主要实现泵出水时电流，并推算出泵出水时间，根据泵的率定流量设定为泵的流量，计算出泵的出水量后，同时进行本地显示和上传至数据中心，支持定时上报功能，支持服务器端邀测功能。

支持水位计、电压、电流等模拟量采集输入，信号接入为电流4~20mA。支持多路视频接入、现场存储。

集成ARM芯片，自带触摸屏，可实现就地及远程启停被控设备，同时具有安全权限、操作二次确认及启停记录；支持双路电源供电接入。

测控终端主要包括数字量输入、数字量输出、模拟量输入、中央处理器（CPU）、通信单元、视频单元等

CPU单元采用32位或以上的工业级微处理器，具有强大的处理能力,内部集成工业千兆以太网交换机，具有多路以太网接口(支持MODBUS TCP协议)。低功耗、紧凑型设计 ；内置集成的 RS485端口，具有ModbusRTU主站以及从站功能 ；通讯端口采用光电隔离，确保通讯安全可靠。

液晶模块是将服务器端发送下来的流量水量等数据进行本地显示。

通信模块用的无线通信模块，其作用是将数据通过GRPS网络以TCP协议远程传到服务器端，并且能够接收服务器端发送下来的流量水量等数据。

电源模块用的是220V-24V直流稳压电源，其作用是将220V交流转为24V直流电，给单片机系统进行供电。整个装置工作流程图如图3所示。

智能泵站测控终端性能要求

测控终端主要包括包括数字量输入、数字量输出、模拟量输入、中央处理器（CPU）、通信单元、视频单元等。

主要设备指标要求如下

★环境：温度范围-10~60℃（工作），-30~75℃（存储），湿度 5%~95% RH（不结露）；

供电主电源输入：DC24V/2A（常规开关电源输入）；

★供电备电源输入：DC24V/2A（用于接入太阳能或另一路备用电源）；

产品组成包括数字量输入、数字量输出、模拟量输入、中央处理器（CPU）、

通信单元、4G无线模块、视频单元等，主要配置如下：

（1）CPU单元

★采用32位或以上的工业级微处理器，具有强大的处理能力：

★内部集成工业千兆以太网交换机，具有多路以太网接口(支持MODBUS TCP协议)。低功耗、紧凑型设计 ；

★内置集成的 RS485端口，具有ModbusRTU主站以及从站功能 ；通讯端口采用光电隔离，确保通讯安全可靠 ；

（2）数字量 I/O 单元

★DI开关量输入4点或以上，光电隔离，干接点；

★DO开关量输出4点或以上，继电器隔离，干接点；

开关量输出接点每通道负载电流可达2A或以上 ；

（3）模拟量 I/O 单元

★AI模拟量输入8点或以上，支持4-20mA输入；

★模拟量输入12位A/D 精度（0~4000）；

（4）视频单元

★装置支持3路或以上视频接入，以太网接口;

智能泵站测控终端求满足实时性、可靠性、可维性、实用性、安全性、可扩性等性能要求。

（1）实时性要求

控制中心控制命令的响应时间能满足控制要求

接受控制命令到执行控制的响应时间＜1S

数据库刷新到画面上实时数据刷新时间＜2S

操作员发执行命令到应答显示的响应时间＜3S

从出现报警信号到画面上显示并发音响报警的响应时间＜2S

（2）系统可靠性

智能泵站测控终端能适应周围的工作环境，具有高抗干扰能力，能长期可靠地运行。

（3）系统可维护性

整个系统设计时充分考虑可维护性，方便用户或者维护单位及时快速解决运行过程中遇到的各类问题。

现场布线和安装

根据灌溉站现场要求，智能泵站测控终端安装在控制柜旁边，如图4所示安装位置，设备需要220V供电，需用从灌溉站现场引出一路到控制柜旁，为设备提供电源。

图4.3.5.3 设备安装位置

4.4 泵站流量率定

- 4.4.1率定目标

通过对灌溉泵站水泵流量的率定，达到整个计量系统计量精度满足规范要求的目标。

本系统灌溉水量的计量方法是，以经过率定的符合规范精度要求的水泵实时流量，对水泵有效运行时间进行累计，从而得到水泵灌溉累计水量。

- 4.4.2传统率定方法

对于实际的水泵装置，通常不满足常规管道测流方法所需要的条件，因此无法通过将电磁流量计或超声波流量计直接安装到水泵进出水管上进行流量测量。即使勉强安装到水泵出水管上，在不满足仪表测量条件的情况下测得的流量数据的精度也无法证明达到某个具体数值。

- 4.4.3新型率定方式

水泵流量的定义是，单位时间内从水泵出口流出的水的体积，单位是m3/s。小型灌溉泵站流量率定方法的原理是，在出水池出水涵管被闸门完全关闭的条件下，测量水泵运行时出水池水位随时间变化的曲线，然后通过计算水位变化率Δh/Δt与面积A的乘积，就得到不同出水池水位下的水泵流量。

- 4.4.4具体方法

水泵流量率定的具体方法如下：

- 关闭出水池出水涵管上的闸门，保证在测量过程中从水泵抽出的水都集中在出水池；

- 测量出水池不同水深对应的出水池截面面积A。通常，该截面面积随水深不同而变化；

- 测量进水池水位相对高程、出水池池顶相对高程，为计算装置扬程做准备；

- 从出水池引出一根连通管与压力传感器相连，保证当出水池水位变化时，压力传感器能同步感知水位产生的压力；

- 运行被测水泵，等待水泵出水；

- 当出水池水位开始变化时，通过PLC测量系统记录水位值和对应的时间值，直到出水池水位接近溢出为止；

- 对记录下来的水位～时间数据，结合出水池截面面积A，计算水泵在不同出水池水位情况下的流量；

- 根据测出的进水池水位和出水池池顶的相对高程，最终得出水泵流量随装置扬程变化的关系曲线，完成水泵流量率定工作。

- 4.4.5率定推算模型

通过分析射阳县灌溉水系、水文频率曲线、不同泵型等三大因素对水泵流量的影响，构建率定推算模型，基于抽样率定水泵流量，最后形成每个乡镇对应不同泵型平均率定值。

首先根据灌溉水系、乡镇等实际进行水泵率定样本选定；其次，根据射阳县水文资料和水文频率曲线计算水文权重，依据水泵型号、水泵年限、电机功率三方面形成水泵类型权重，对射阳县30座泵站流量按月进行多次率定，获得不同月份、不同水位情况的流量数据，构建率定推算模型。

- 信息化系统安全防护

5.1、项目概况

为贯彻执行国家信息安全相关法律法规，不断加强射阳县水利局的安全防护能力，建立起能够有效抵御安全风险的手段，建立可持续发展的信息安全防护体系，为云上的业务应用提供坚实的安全保障，因此进行云安全项目的采购。

本项目采购内容主要为云防火墙+入侵防御+防病毒检测、云安全管理中心（日志审计功能）、云主机防护、云WAF、SSL证书以及配套的云主机等。

5.2、建设原则

1）先进性原则：整个系统安全产品及方案选型应与同类产品技术发展趋势相吻合，所使用的产品、技术具有一定的前瞻性，保证系统整体的先进性、技术寿命及后期投资的可延续性。

2）可靠性原则：系统采用成熟的、稳定的、完善的技术设备，能够保证全天候长期稳定运行。

3）实用性原则：具有相当的实操性，做到操作尽量简单、直观，系统维护方便。

4）安全性原则：系统从多角度多层次综合实施安全防护，确保系统安全。

5）扩容性原则：具备良好的可扩展能力，包括媒体可扩展、功能可扩展、容量扩展、业务可扩展几方面。

5.3采购内容及要求

## 5.3.1项目采购清单

| 项目 | 序号 | 名称 | 基本要求/产品参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算 资源 | 1 | 云主机 | s4.2xlarge.4 通用型 (8CPU 32G内存) 40G性能优化系统盘1000G性能优化数据盘，支持Windows、Linux、CentOS、Ubuntu、华为Euler、龙蜥、bc_linux等操作系统。 | 1台 |
| 云网络 | 1 | 云网络 | 50M带宽，含弹性公网IP | 1个 |
| 云安全 | 1 | 安全组 | 主机防护、边界安全、租户安全 | 1套 |
|  | 2 | 抗DDOS | 租户安全：流量清洗（5G） | 1套 |
|  | 3 | 云备份 | 云主机或主机数据需具有备份策略，可利用备份数据回滚云硬盘，以最大限度保证管理平台数据的正确性和安全性，确保数据安全。 | 1040G |

5.3.2云平台安全建设采购清单

| 序号 | 服务 | 具体功能 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云防火墙+入侵防御+防病毒检测 | 可提供统一的互联网边界、内网虚拟主机边界、主机边界流量管控与安全防护，包括结合情报的实时入侵防护、全流量可视化分析、智能化访问控制、日志溯源分析等能力。 | 150M吞吐 | 1 |  |
| 2 | 云主机1 | 承载云主机：2核CPU、4G内存、系统盘40G、存储盘200G云主机。 |  | 1 |  |
| 3 | 云安全管理中心(日志审计功能) | 支持功能:支持采集资产信息、支持安全事件归一处理、审计数据关联分析功能;支持风险可视化、报表及告警功能。 | 含1个管理中心含10个授权以 内; | 1 |  |
| 4 | 云主机2 | 承载云主机：4核CPU、8G内存、系统盘50G、存储盘200G云主机。 |  | 1 |  |
| 5 | 主机防护 | windows 杀毒、补丁管理模块 |  | 1 |  |
| 6 | 云WAF | WEB攻击防护、防爬虫、防盗链、防跨站请求伪造、文件上传下载防护、敏感信息防护 | 1个域名 | 1 |  |
| 7 | ssl证书 | 通过使用SSL证书，可以保护网站和用户的敏感信息，确保数据在传输过程中的安全性和完整性，助力用户实现网站的可信身份认证与数据安全传输 |  | 1 |  |

5.3.3产品参数

（1）云防火墙+入侵防御+防病毒检测

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 使用期 | 提供150M吞吐； |
| 形态 | 国产品牌，云化软件产品，支持公有云和私有云部署 |
| NAT | 支持IPv4/IPv6源NAT、目的NAT、静态NAT； |
|  | 支持跨协议NAT转换：NAT64、NAT46，具备IVI、嵌入地址、地址池三种转换形式； |
|  | 支持NAT地址池内地址可用性探测，至少包括ICMP、TCP探测手段，同时池内地址可基于源目的哈希、轮询、源地址保持等算法使用。 |
| 路由 | 支持基于目的地址、下一跳、出接口的静态路由协议；支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议； |
|  | 支持ISP路由并内置移动、联通、电信、教育网、铁通等多运营商地址列表，可通过ICMP、TCP、DNS等方式探测ISP服务商可用性，实现快速切换； |
|  | 支持基于入接口、源/目的地址、用户、服务、应用、时间等多元组策略路由； |
|  | 可基于时延、丢包率的SLA探测，提供基于连接、基于源IP的负载算法。 |
| IPv6 | 支持IPv6静态路由、策略路由、OSPFv3等路由协议，支持6to4、ISATAP、IPv6手工的IPv6隧道技术； |
|  | 支持IPv6安全策略，包括审计策略、NAT策略、访问控制策略、黑名单、认证策略等； |
|  | 支持IPv6流量的入侵攻击检测和防护、病毒防护、URL过滤、应用识别、DDOS攻击防护等安全功能； |
|  | 支持SNMPv6、NTPv6、DNSv6、DHCPv6等基础协议。 |
| DDNS | ★支持花生壳、阿里云、公云、FreeDNS提供的DDNS服务，将动态获取的IP地址映射为固定的域名。（提供产品截图） |
| DNS代理 | ★支持基于多链路出口的DNS代理功能，为避免出现跨运营商解析而导致访问变慢或中断，可根据配置实现对不同链路的DNS服务器地址管理；（提供产品截图） |
|  | ★支持基于优先级、权重、流量算法进行DNS负载；（提供产品截图） |
|  | 支持静态域名解析，对特定域名由特定DNS服务器解析。 |
| VPN | IPsec VPN支持主模式，野蛮、国密模式三种协商模式建立网关-网关加密隧道，支持DES、3DES、AES128\192\256、SM4等多种加密算法，支持MD5/SHA/SM3认证方式，支持DH组、密码周期设置； |
|  | ★VPN用户登录支持双因子认证，包括动态口令、硬件特征码认证手段；（提供产品截图） |
|  | 支持SSL VPN登录门户页框架自定义修改，包括门户页端口、标题、logo和公告等内容； |
|  | 具备专有SSL VPN客户端，客户端支持Windows32位/64位系统，安卓系统和IOS系统，支持开源的SSL VPN客户端系统包括IOS、安卓和linux。 |
| ALG | 支持AMANDA、FTP、H323、H323-RAS、IRC、MMS、Oracle、PPTP、RSTP、SIP、TFTP等应用协议的ALG。 |
| 一体化策略 | ★支持基于IPv4/IPv6的一体化安全策略：在一条策略中可基于设备接口/安全域、源/目的IP地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防护、病毒防护、Web访问策略、应用控制等安全防护功能；（提供产品截图） |
|  | ★支持IPv4/IPv6策略分析功能，支持检测出冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，并提供优化建议及图形化分析统计。（提供产品截图） |
| 流量镜像 | ★支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，便于第三方设备进行数据分析或转发。（提供产品截图） |
| 端口镜像 | ★支持端口镜像功能，可选择入流量、出流量和双向流量等维度镜像。（提供产品截图） |
| 用户策略 | 支持基于IPv4/IPv6的用户识别、认证和绑定，提供跨3层IP和MAC地址的绑定功能，可手动导入或导出； |
|  | ★支持本地认证、Radius认证、LDAP认证、Portal认证、混合认证、远程服务器认证、短信认证、免认证、AD域单点登录和访客二维码等用户认证功能，支持配置强制重新登录间隔，支持设置客户端超时时间，支持自定义认证重定向URL；（提供产品截图） |
|  | ★支持portal逃生，支持针对HTTPS网页推送portal页面，支持伪portal推送抑制，可限制应用产生的HTTP伪推请求，有效缓解认证服务器压力；（提供产品截图） |
|  | 支持用户资源树，通过获取当前接入用户认证属性，自动生成认证模式与用户的映射关系，根据认证模式分别放置到树的不同节点上，并展现各个用户绑定IP、绑定MAC、认证路径等信息，便于实现组织架构管理； |
|  | ★支持用户资源访问控制策略，通过认证用户与业务资源绑定，设置访问时间段，精细化管控认证用户的资源访问权限。（提供产品截图） |
|  | ★提供用户账号防暴力破解功能，可根据同用户或同IP设置防护阈值及锁定时间。（提供产品截图） |
| 攻击防护 | 支持IPv4/IPv6 DoS/DDoS攻击防护，如HTTP Flood、DNS Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood，TCP Flood等； |
|  | 支持IPv4/IPv6双协议栈异常包攻击防御，如Winnuke、Land_base、TCP Flag、 Tear_drop 、IP Spoof等； |
|  | 支持基于报文有效性检查及用户合法性检查，防止ARP欺骗，支持ARP Flood攻击防御，可基于接口设置ARP报文速率；（提供产品截图） |
|  | 支持对设备自身DoS防护和防扫描功能。 |
| 入侵防御 | 实时攻击源阻断、IP屏蔽、攻击事件记录； |
|  | ★内置IPS检测引擎，支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露等10余种特征类别，特征库数量不少于11000条，兼容CVE/CNCVE，特征库可直接查阅事件名称、CVE ID、受影响的系统、事件详情、处理建议、补丁下载等详细信息，支持事件集自动和手动两种更新方式；（提供产品截图） |
|  | ★支持自定义IPS特征，可通过IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议自定义入侵攻击特征；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择源目的端口、数据长度；包含、等于、不等于、大于、小于等多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序；（提供产品截图） |
|  | 支持DNS隧道传输检测，可检测DNS隧道协议中的恶意流量； |
|  | 支持非法外联防护功能，通过主机流量自学习，智能分析服务器正常外联行为，允许建立合法连接，也可定义外联白名单地址和端口； |
|  | ★支持IPS高阶告警功能，可细粒度配置多种告警条件，达到告警阈值可外发邮件或syslog，不同告警规则可以发送给不同的用户。（提供产品截图） |
| 病毒防护 | 支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件附件、网页下载文件中包含的病毒；（提供产品截图） |
|  | 实时病毒连接阻断，病毒事件日志记录； |
|  | ★预定义20种文件类型，如.vb、.cpl、.pif、.xlsx、.wps等，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描，如.tar、.rar、.zip等；（提供产品截图） |
|  | ★支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；（提供产品截图） |
|  | 支持200万余种病毒的查杀，病毒库支持在线或者离线升级（提供产品截图） |
|  | ★支持基于MD5的自定义病毒签名设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀。（提供产品截图） |
| 防暴力破解 | ★支持telnet、ftp、imap、pop3、smtp、rlogin、http等常见协议的防暴力破解功能，针对每种协议可自定义检测时长和阈值，并自动将攻击者加入黑名单。（提供产品截图） |
| 风险扫描 | 支持扫描IP网段常用端口或自定义端口，并将扫描结果同步至资产列表； |
|  | ★支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能，支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置。（提供产品截图） |
| 应用识别 | ★具备对应用程序的识别和控制能力， 产品内置不少于5000种应用特征，基于覆盖平台、流行度、风险等维度内置不少于20种应用分类，如即时通讯、社交网络、电子邮件、在线视频、文件共享、P2P下载、电子商务、炒股软件、网络游戏、搜索引擎、数据库、代理翻墙等，支持在线更新或手动更新；（提供产品截图） |
|  | ★支持常见的国内应用如微信、QQ、新浪微博等，国际应用如Google、Facebook、Twitter等，工业应用协议Modbus、IEC60870-5-101、IEC60870-5-102、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、S7Comm、PMU等；（提供产品截图） |
|  | ★支持自定义应用，可基于协议、端口、IP、域名等维度定义应用。（提供产品截图） |
| 应用审计 | 支持基于IPv4/6的应用审计策略； |
|  | 支持对网页、即时通信、搜索引擎、社交网络、电子邮件、文件传输、在线购物等多种应用类别进行动作控制和应用审计； |
|  | 可设置用户白名单及URL白名单，白名单内免于过滤和审计。 |
| 流量控制 | 支持流量基于用户、ip地址、时间、服务以及应用等维度的线路带宽限制与保障策略； |
|  | 支持不少于4级嵌套； |
|  | ★支持每IP，每用户限速，支持9种QoS通道优先级调整；（提供产品截图） |
|  | ★支持用户限额策略，可基于流量和时长两种限额类型、日限额和月限额两种统计维度；超过限额阈值，支持终端网页提醒，支持添加到惩罚流控通道或禁止上网的惩罚设置。（提供产品截图） |
| 资产管理 | ★支持对IPv4/IPv6资产进行手动添加、扫描发现和流量自学习，支持资产信息列表的导入导出；（提供产品截图） |
|  | 用户可基于资产重要程度、所属部门、操作系统类别等维度修改资产属性信息，同时可与漏洞扫描模块联动，检查资产服务协议开放情况； |
| 高可用性 | 支持HA主主、主备模式（抢占和非抢占模式），支持备设备可远程管理、在线升级特征库； |
|  | ★支持VRRP、接口联动。（提供产品截图） |
| 系统管理 | ★支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；可记录不同时间点的历史配置文件。（提供产品截图） |
| 安全分析 | 支持入侵攻击源、目的地图实时展示，支持病毒与入侵事件攻击源、攻击目的、攻击事件TOP 10统计； |
|  | 支持沙箱检测统计，包括检测文件数量、沙箱样本统计，支持文件检测状态同步，包括检测文件名称、大小、结果、MD5、病毒名称等信息； |
|  | ★支持基于威胁情报分析安全状态，提供源IP、目的IP、情报指标和情报类型的TOP10统计，并可基于统计周期、威胁类型、情报指标、情报来源、风险等级、情报类别等维度进行情报检索；（提供产品截图） |
|  | ★支持接收突发热点情报事件，呈现情报名称、情报描述、Domain IOC、IP IOC、Hash IOC等情报信息，支持情报事件信息查询和内网状态追踪；（提供产品截图） |
|  | ★支持云端查询近期热点安全事件，呈现情报来源、关联域名、文件静态分析结果、动态分析结果、文件内容、同源样本等查询结果，支持本地文件上传进行威胁检测；（提供产品截图） |
| 协同联动 | ★支持与云端威胁情报联动，可基于恶意IP、域名和URL联动和防护，并支持针对高信誉值的重大安全事件进行应急响应实现自动化阻断；（提供产品截图） |
|  | 支持IDS设备联动，支持联动阻断入侵事件； |
|  | 支持与沙箱联动，支持可疑文件和可疑主机行为分析。 |

（2）云管理中心（日志审计）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 日志源授权 | 提供10个日志源授权； |
| 系统要求 | 管理方式：B/S方式，支持SSL加密模式传输； |
|  | 设备部署：提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构；支持单机、双机和多机分布式集群部署； |
|  | 所供系统设备必须自带本地存储功能； |
| 资产管理 | 具备资产录入、修改、删除、查询等操作和批量导入导出； |
|  | 资产属性中可标记所属安全域、业务域信息； |
|  | ★支持以资产维度看当前资产下所有的告警和日志及部分报表展示；（提供产品截图） |
|  | 支持按照资产的重要程度自定义权重及密级； |
| 日志采集解析 | 支持对各类网络设备（路由器，交换机，VPN，负载均衡等）、安全设备（包括防火墙，IDS，IPS，防DDOS攻击，Web应用防火墙等）、主机操作系统（包括Windows,Linux等）、各种数据库（Oracle、Sqlserver、Mysql）、各种应用系统（邮件，Web，FTP），终端管理系统告警日志，网络综合审计系统告警日志，上网行为审计系统日志，以及用户自己的业务系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计； |
|  | 支持syslog，sftp，jdbc，snmp trap标准日志接口； |
|  | 支持agent 本地采集； |
|  | 支持代理服务器采集，通过代理服务器过来的日志能准确匹配实际的类型； |
|  | ★对主动采集，支持特定时间采集，防止业务繁忙影响系统性能；（提供产品截图） |
|  | 支持文件夹采集，支持文件通配符过滤采集； |
|  | 支持内置过滤，归并策略，对数据进行自动过滤和归并处理； |
|  | 采用非关系型数据库存储；支持海量数据存储； |
|  | 能够对原始日志全量采集和全量存储,能够按照自定义格式对原始日志进行准确解析； |
|  | ★日志采集解析至少包括直接信息解析和补全解析，直接信息包括日志中涵盖的信息，比如IP，端口等，补全信息至少包括资产名称，所属人员，组织，网络区域，业务区域，厂家，操作系统名称，系统类型等；（提供产品截图） |
|  | ★日志解析支持自定义解析，自定义解析支持灵活的语法，至少包括字符串函数，字符串函数支持级联语法，条件函数，引用函数等函数；（提供产品截图） |
|  | 支持自定义日志解析规则的导出； |
| 数据分析 | 支持数据字典模型； |
|  | 数据支持多线程时时关联分析，不是定时统计分析； |
|  | 支持内置关联分析策略，可以设定告警策略的参数； |
|  | 支持自定义告警规则添加，告警规则模型至少包括单条告警，事件数量告警，多维度关联告警，基线对比告警等规则模型；提供基于图形化方式的规则编辑器；告警规则可导入导出，规则可实时启用和停用。 |
|  | 支持杀伤链模型； |
|  | ★支持linux主机文件操作监控，实时发现违规行为；（提供产品截图） |
|  | ★支持linux主机用户操作行为监控；（提供产品截图） |
| 系统查询 | 支持全文检索查询； |
|  | 支持关键字词检索查询，包括日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索； |
|  | 支持内置常用查询模板，方便用户操作； |
|  | 支持查询模版创建、修改、删除功能； |
|  | ★支持系统对单个或者多个参数进行直观的钻取功能，方便用户操作；（提供产品截图） |
|  | 支持查询日志导出功能； |
|  | ★支持内置ip知识库的能力，在鼠标放到ip字段上，可以显示ip归属地，归属地支持内网场景；（提供产品截图） |
|  | 支持高级检索以多条件组合查询方式； |
|  | 支持内置知识库的查询，以及自定义知识库内容； |
|  | 支持统计字段、查询结果显示字段、查询条件中搜索日期的配置 |
| 报表展示 | 内置丰富的报表，包括主机数据库安全网络设备等； |
|  | ★支持灵活的自定义报表，可以手工添加报表（天、周、月）；（提供产品截图） |
|  | ★支持数据报表导出，可以导出word、excel、pdf、html、图片；（提供产品截图） |
|  | ★支持自定义图表的能力，图表至少包括折线图，面积图，堆叠折线图，柱状图，堆叠柱状图，左右柱状图，环形图，嵌套饼图，数字块，关系图，面积地图，攻击地图，热力地图，地图要有全球地图，中国地图，省市地图；（提供产品截图） |
|  | ★支持自定义表格能力，至少包括查询列表，统计列表等；（提供产品截图） |
|  | 支持定制可视化大屏，仪表盘项可以灵活配置，可以通过导入升级仪表盘； |
| 告警展示及处理 | 可以根据告警生成工单； |
|  | 支持工单的增删改查； |
|  | 支持工单确认，完成工单闭环处理； |
|  | 支持以告警页面、邮件、SYSLOG、SNMP Trap、脚本执行、短信、告警铃等各种方式输出告警； |
|  | 实现多维度告警检索，可以根据告警信息生成自定义报表展示； |
|  | ★具备同类告警合并策略，减少告警数量；（提供产品截图） |
|  | 具备显示当前事件和自定义时间段内的告警事件、告警级别、告警数量； |
|  | 告警与日志关联：支持将告警与产生该告警的日志信息进行关联展示，便于进行告警的进一步分析，支持将告警信息进行导出（导出的内容至少包括告警内容、告警对应的规则等），导出的格式至少包含excel； |
|  | 支持告警铃自定义以及是否关闭功能； |
| 系统监控 | 支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图）显示当日日志数据采集情况； |
|  | 支持以图表方式显示近期安全事件及告警日志数据分布情况； |
|  | 支持实时监控系统当前运行状态，包括系统CPU、内存、硬盘状态； |
|  | 支持对存储空间实时监视，图形化显示最新存储空间使用情况； |
|  | 支持存储空间超过设定阀值则系统自动报警，提醒管理者备份原始数据，也可通过邮件方式转发告警； |
| 系统管理 | 支持系统自身管理记录； |
|  | 支持三权分立，用户、角色、权限配置； |
|  | 支持自动备份归档方式； |
|  | 支持资产管理，即所有采集日志源管理维护； |
|  | ★支持日志的数据的冷热模式切换，即基于时间索引的及时关闭和开启索引；（提供产品截图） |
|  | 支持根据磁盘空间大小超过阀值自动清理历史日志的功能； |
|  | 支持FTP备份方式对数据进行远程备份； |
|  | 支持日志、告警和知识库字段别名的修改； |
|  | 支持配置日志存储期限； |
|  | 支持日志和告警导出加密设置； |
|  | 支持索引备份恢复； |
|  | 支持在各个功能环节以及配置日志采集上提供web上的帮助指导提示； |
|  | 支持恢复出厂设置； |
|  | 可配置采集日志监听网卡； |
| 系统升级 | 在系统维保期内，厂家提供对系统软件的免费升级服务，保证系统软件为最新版本； |

（3）云主机防护

| 指标项 | 子指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 使用授权及使用期 | 使用授权及使用期 | 提供1台云主机防护功能使用授权，1年病毒库升级许可。 |
| 系统管理 | 统一管理 | ★支持跨平台统一管理，管理中心可统一管理整个网络中不同平台系统下的客户端，如Windows平台、Linux平台、国产化平台、虚拟化平台、移动平台等。（提供功能截图） |
|  | 分级管理 | 支持4级以上物理节点分级管理功能，支持管理中心多级分层式部署，支持管理中心分级配置，系统中心节点可以查看下级中心待处理病毒、待修复漏洞等威胁信息。 |
|  | 虚拟分级管理 | ★支持4级以上虚拟分级管理功能，基于一个物理管理中心，虚拟出多个逻辑管理中心。每个虚拟分级管理中心可以设置独立的管理员账户进行独立管理。（提供功能截图） |
|  | 用户与权限管理 | 支持添加不同权限的用户账户，支持管理员对各功能模块自定义配置操作权限。 |
|  | 告警管理 | 支持向管理员发送病毒、流量、补丁等预警提醒，及时提醒系统安全。 |
|  | 流量控制 | 支持灵活配置流量控制参数，避免影响业务正常运行。 |
|  | 联网代理 | 支持设置联网代理服务器信息。 |
|  | 安装部署 | 支持通过下载、离线、远程（Liunx客户端）、命令行等方式部署客户端。 |
|  | 服务端运维 | 显示服务器信息，包括：服务器状态、模块概览、接收模块、任务队列、入库模块、PG库、REDIS库。支持手动/自动清除磁盘空间、备份数据库、开启/关闭/重启服务。 |
|  | 升级管理 | 管理平台需支持分布式部署，支持离线和在线升级病毒库、补丁库和程序文件。被管控终端升级策略灵活，可自定义和强制升级并提供详细的升级历史信息。 |
| 威胁展示 | 全局安全状态展示 | 通过图表直观展示全局安全状态，需包含网内病毒、漏洞、终端等信息。 |
|  | 威胁可视化展现 | ★支持基于用户网络拓扑和组织结构进行威胁可视化展示，可通过2D和3D两种方式展示网络内终端安全状态。（提供功能截图） |
| 病毒查杀 | 云查杀 | 支持私有云、公有云查杀，私有云特征库中病毒库数量不少于3.62亿条，白名单特征数量不少于1.61亿条。支持通过管理平台下发查杀任务，同时客户端在隔离网环境仍然具有云查杀能力。 |
|  |  | 支持对Linux、国产、Windows、Android的恶意代码进行统一查杀，支持保留原文件情况下清除宏病毒代码，对shell脚本具有检测能力。支持检测文件、附属对象、信标资源、网络协议等对象。支持对PE、ELF、APK、格式文档等主要格式向量的提取。 |
|  | 扫描频率 | 支持灵活设置扫描频率，防止网内发生扫描风暴。 |
|  | 病毒处理 | 发现可疑病毒文件时支持多种处理方式，对不能处理的病毒文件可通过管理平台清除或恢复。 |
|  | 全网病毒追查 | ★支持全网病毒追溯功能，管理平台通过对指定病毒文件进行追查，可评估感染范围，可回溯传播路径，支持在管理平台清除全网终端上的对应病毒。（提供功能截图） |
|  | 威胁处置 | ★支持通过管理平台自动、手动、自定义时间等方式清除指定终端上的未处理病毒和高级威胁。 支持设置处置自动处置策略、高危行为优先处置策略。威胁自动处置策略用于清除网内持续威胁，需要安天提供威胁处置策略文件。高危行为优先处置策略用于将防御日志中违规处置并且符合高危行为优先处置规则的数据将自动加入到动态威胁处置。（提供功能截图） |
|  | 用户自定义黑白名单 | 支持批量导入、按需定义文件黑白属性，可对指定目录进行扫描和监控配置。 |
| 漏洞检测与修复 | 漏洞检测管理 | 支持通过资产和漏洞维度展示本级管理中心全局及不同分组的资产漏洞信息。支持对Windows、Linux、国产的系统漏洞/部分应用软件漏洞和Android操作系统的漏洞进行统一检测，支持对可修复漏洞或终端下发漏洞修复任务。 |
|  | 补丁信息管理 | 支持通过补丁和资产维度展示补丁信息。 |
|  | 补丁修复跟踪 | 支持展示补丁修复任务的信息，支持导出任务报表。 |
| 高级威胁防御 | 云端静态分析 | ★支持管理平台对上报的未知文件进行不依赖沙箱的静态分析（包括API、行为等），并支持对文件安全性打分，可导出分析报告。（提供功能截图） |
|  |  | 支持上级云鉴定、公网云鉴定以及动态鉴定；支持对文件导入、导出、转白、转黑、转待定、追溯、筛选等操作；支持自定义静态鉴定器分析配置。 |
|  | APT追溯 | ★1、基于已发现的APT攻击的特征，管理员可在全网终端中查找是否存在已知的APT攻击，包括APT攻击事件中利用的文件、注册表、数字签名等；（提供功能截图）； ★2、至少支持对白象一代、白象二代、乌克兰停电事件、震网、方程式等高级威胁进行追溯（提供证明截图）； ★3、厂商具有HangOver、DroppingElephant、BlackEnergy、Eqaution等90个以上的高级威胁文件信息（提供证明截图）。 |
|  |  | 支持定时APT追溯设置，支持按天、周、月下发执行APT追溯任务。 |
|  | 联动防御 | ★支持与动态分析沙箱设备、流量侧监测设备和准入设备等进行联动。（提供功能截图） |
|  | 未知文件分析 | 支持对海量未知文件进行数据挖掘，快速定位威胁。 |
| 终端管理 | 终端信息管理 | 管理平台可以查看所有注册终端的详细信息。 |
|  | 终端安全策略 | 支持对全局终端进行安全策略配置管控，可对分组进行灵活的安全策略配置。 |
|  | 终端评估 | 支持对全局、单一终端进行安全状态评估，并展示终端的威胁文件、未知文件、漏洞等详情；支持导出终端评估报表。 |
|  | 终端分组 | 支持导入、导出组织结构，并支持向上级管理中心上报本级组织结构； |
|  |  | 支持三级以上的分组、支持智能分组（如：按IP段自动分组）、支持对不同分组终端的管理。 |
|  | 客户端操作 | 支持远程强制升级或者卸载客户端程序；支持设置客户端运行策略；支持批量设置客户端连接的服务器地址；支持远程收集客户端日志操作。 |
|  | 远程终端操作 | 1.支持下发远程关闭或者重启终端操作； 2.支持下发远程断网和恢复远程连接服务操作。 |
|  | 运行模式 | ★支持设置客户端运行策略，包括开放和审计模式。（提供证明截图） |
| 行为监控分析 | 行为监控分析 | ★1.支持以NSA/CSS矩阵、MITRE ATT&CK矩阵两个维度展示网内威胁行为事件攻击全过程；（提供证明截图）。 |
| Windows系统防护 | 病毒查杀 | 1.支持检测病毒、木马、蠕虫、宏病毒等各种病毒威胁，支持自动删除或手动删除等处置方式。 2.支持云查和本地两种查杀方式，云查支持公有云和私有云两种方式，支持后台静默检测。 3.能够自动检测通过浏览器下载、即时通信工具传输、下载工具下载、邮件附件、移动介质拷贝等方式新增的文件。 4.能够自动扫描程序释放出的文件。 5.支持在未安装Office软件时也能对宏病毒进行查杀，可只清除宏代码保留原文档。 6.支持实时检测并清除30种以上常用压缩格式文件内部的病毒，包括rar、zip、tar、gzip、bzip、arj、cab、7z、iso、lzh、z、zlib、wim、rpm等，并支持解压十层以上，支持直接扫描压缩包文件； 7.支持在清除病毒文件时，将病毒源文件加密移至隔离区，隔离区文件无法启动，用户可在隔离区对被隔离文件进行恢复或删除。 8.支持在对特殊病毒查杀后提供免疫能力，及时防病毒系统停止防护后，相同病毒程序也无法再次进行破坏。 |
|  | 扫描方式 | 1.支持快速扫描、全盘扫描、指定位置扫描和右键扫描； 2.支持设置扫描文件类型和病毒处理方式； 3.支持定时扫描，管理员可通过管理平台设定扫描时间； 4.支持在客户端添加受信任的文件或者文件夹。 |
|  | 勒索软件防护 | - 支持在不依赖文件扫描的情况下，对启动后的勒索病毒进程进行感知和拦截； ★2.支持针对Locky、TeslaCrypt、WannyCry等勒索病毒进行检测和防御；（提供功能截图） ★3.具有专属的文档保护工具，可以阻止非授权进程对受保护文档进行访问或者修改，支持对被加密的文件通过备份进行还原。（提供功能截图） |
|  | 漏洞防护 | 1.支持检测Windows系统的系统漏洞、office、应用软件漏洞，可自动屏蔽不适配补丁和过期补丁； 2.支持从管理中心下载补丁文件进行漏洞修复。 |
|  | 主机加固 | 1.支持依据STIG标准对Windows系统的本地安全策略进行检测，并将检测结果上报到管理中心进行报警； 2.支持对不符合安全策略基线的配置项进行加固配置。 |
|  | 向量分析 | ★支持在不上传管理平台的情况下，直接提取终端本地文件向量进行安全性分析；（提供功能截图） |
|  | 外设管控 | 1.实现对USB接口设备接入移除日志和拦截信息的上报。 2.实现对USB接口的存储类设备的禁用，部分系统的蓝牙及无线网卡设备的启用与禁用。 |
|  | 自我保护 | 1.客户端自身具有自保护功能，可以锁定程序所在文件夹中的文件不被篡改，保护自身进程不被病毒恶意结束； 2.支持客户端密码保护，当退出或卸载客户端，均需输入正确的密码才可执行。 |

（4）云web应用防火墙

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 防护许可 | 提供一个域名（网站）端口安全防护； |
| 产品形态 | 国产品牌，虚拟化软件产品，支持公有云和私有云部署； |
| Web应用防护 | ★系统具备注入攻击防御能力，可以对SQL注入、WebShell上传、非法HTTP协议、命令注入、远程文件包含、漏洞攻击、核心文件非授权访问、路径穿越以及其他注入进行防御；（提供产品截图） |
|  | 系统具备跨站攻击防御能力，可以对XSS和CSRF攻击进行防御； |
|  | 支持SSL透明代理，可以对HTTPS网站进行保护； |
|  | 支持HTTP2.0转发和安全防护 |
|  | 系统具备信息泄露防御能力，可以防止服务器错误、数据库错误、Web目录内容、程序代码、关键字（支持中文）等信息的泄露； |
|  | 具备个人敏感信息防泄漏功能，可以检测到个人身份信息包括中国大陆身份证号、银行卡号、信用卡号、邮件账号的信息泄露； |
|  | 系统具备保护Cookie安全能力，可以防止Cookie被恶意篡改、Cookie被恶意劫持； |
|  | 系统具备Web访问控制能力，可以对扫描器的扫描行为、爬虫行为、目录遍历行为进行防御； |
|  | ★恶意IP封禁，国内支持到市，国外支持到国家，支持IDC/ISP关键字封堵（提供产品截图） |
|  | 支持细粒度的支持设置IP、URL、Referer、User-Agent等HTTP常见访问； |
|  | 系统具备特殊漏洞攻击防御能力，可以对针对Web服务器、Web框架、Web应用程序的漏洞攻击进行防御； |
|  | 系统具备防御资源非法访问能力，可以对非法上传、非法下载和盗链进行防御； |
|  | 系统具备恶意软件防御能力，可以对Web Shell、木马攻击等进行防御； |
|  | ★自定义拦截页面及请求被拦截时返回的状态码（提供产品截图） |
|  | 系统具备防暴力破解攻击能力； |
|  | 可以解析源IP地址（支持X-Forward-For属性），对客户端的真实IP进行阻断； |
|  | 支持用户自定义规则； |
|  | ★支持80及80以上所有自定义端口，不限制端口数量（提供产品截图） |
| ★网页防篡改 | 支持静态网页缓存和篡改监控，在检测到篡改发生时，可以将篡改前的缓存页面返回给用户；（提供产品截图） |
|  | 支持对篡改内容的取证；（提供产品截图） |
| 源站状态监控 | 对源站状态进行监控，源站异常则发送邮件或短信告警 |
| Web漏洞扫描及虚拟补丁 | 产品支持Web应用漏扫，支持的扫描各种类型的Web漏洞包括：SQL注入漏洞、XSS攻击漏洞、Web服务漏洞、信息泄露漏洞、异常访问漏洞； |
|  | 可以对URL扫描深度、链接总数、文件数进行限制； |
|  | ★可以根据对漏洞生成虚拟补丁，用户无需中断业务即可针对Web漏洞提供快速保护；（提供产品截图） |
| IPv6 | 同时支持IPv4和IPv6地址访问； |
|  | 支持对IPv6访问流量的检测和保护； |
| 自动学习能力 | 利用智能检测引擎优秀的泛化能力以及自动学习能力，能够同规则系统进行有机结合，为客户网站的安全提供更坚实的保障 |
| 弹性扩展 | 自动化弹性扩展能力，在遭遇CC攻击或者业务突发情况时，能够进行自身服务的快速扩展，所以不会存在性能瓶颈问题。 |
| 日志、报表和告警 | 提供丰富的日志信息，包括正常访问日志、网络安全日志等； |
|  | 支持多级日志聚合，帮助管理员准确发现及定位威胁； |
|  | 支持记录攻击事件的HTTP所有请求头信息，含请求的域名、拦截规则、攻击类型、风险等级、user_agent攻击者IP； |
|  | 支持通过电子邮件、短信等多种响应方式进行告警； |
|  | 支持报表，提供安全风险概览、站点风险详情、攻击类型详情、站点篡改分析、站点访问量、网络层攻击汇总、系统运行状况等多维度报表模板，支持用户自定义报表； |
|  | 支持周期性报表自动输出到用户指定邮箱，报表支持html等格式； |

5.4灌区一体化大屏展示系统：

5.4.1开发灌区一体化大屏展示系统，内容包括：

- 灌区总览：包括所有设计灌溉面积、实际灌溉面积和耕地面积的统计；

- 灌区列表：各个灌区的数据展示；

- 灌区详情：包括指定灌区的水泵、水闸、水库、大坝、河道等水利设施数量；

- 灌区泵站机组数量：包括泵站数量和水泵机组数量；

- 灌区用水统计：展示指定灌区一年用水量，分12个月以柱状图显示，可切换近三年的用水统计；

- 灌区系统：可跳转至各个灌区的信息化系统，包括五岸灌区、王开灌区、跃中灌区、十一支渠、用水管理等系统；

- 灌区地图：展示射阳所有灌区地理位置，点击灌区可显示灌区介绍、灌区图片展示和灌区宣传片播放；

5.4.2用水监测系统升级优化：

5.4.2.1农业用水系统首页优化开发：

（1）重新设计优化首页；

（2）泵站分布：可展示各个泵站分布情况，底图为江苏省水利矢量图；

（3）新闻动态：可展示射阳县农水相关实时新闻；

（4）通知公告：可展示水利局内的公告通知；

（5）功能链接：可跳转至用水统计、水位监测、视频监控等功能。

5.4.2.2水价相关功能开发

（1）测站配置：可配置各个泵站的灌溉面积、水价、和用水户，用水户包括姓名、联系电话和占比；

（2）水费统计：可按亩均、人均等维度统计水费情况；

（3）报表导出：可导出水费统计 。

5.4.2.3测站数据异常功能开发：

（1）上位机接收软件可上报各类数据异常情况，包括：设备长期未上线、水量数据超大等；

（2）系统功能可按日期、站点等查询数据异常信息；

（3）报表导出：可导出数据异常报表。

6、灌溉站安全监测系统项目

为提升我县排灌站安全防范信息化水平和监管能力，拟在部分灌溉站建设安全监测系统，增强防盗和防火报警系统，确保水利设施安全。

6.1系统概述及作用系统利用物联网、大数据、云计算、移动互联网等前沿技术，对排灌站实行24小时在线监测，实现防火、防人员非法侵入，以确保水利设施安全。通过物防、技防辅助人防，以泵站和基层水利管理单位为建设单元，构建全县智慧水利防护网。同时系统可融入目前泵站管理系统，实施统一监管。

6.2产品功能说明JTY-GF-TX3191-M 独立式光电感烟火灾探测报警器可以实时监测空气中的烟雾浓度，当烟雾浓度持续升高并超过报警门限值时，探测器会立即发出声光警示信号，同时通过短信、电话、APP等方式通知相关人员，有效保护人民群众的生命财产安全。同时设备具有人体感应功能，在设定的时间范围内，如有人进入感应范围或场所长时间无人值守，也可推送提示信息。

6.3技术参数

1、型号 JTY-GF-TX3191-M；

2、工作电压 DC3V；

3、报警声响 >80dB（正前方3m处，A计权）；

4、保护面积＜100㎡，具体参数以《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）为准；

5、指示灯：正常监视状态：绿灯约 75S 闪烁一次，喇叭不发声；报警状态：红灯闪亮，喇叭发出“嘀嘀嘀”和“烟雾报警”报警声； 故障状态：黄灯约50秒闪烁一次，喇叭短暂发声；

6、人体探测：探测间隔：通过手机APP设置，设置间隔为1分钟，1-255分钟可设，出厂默认1小时。探测距离：以人体探测传感器为原点的120°范围。壁挂：正前方4米以内；置顶：以探测器垂直到地为中心、半径3m的圆区内。

7、使用环境：温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%RH，不凝露。

8、电池寿命：电池使用时间的长短依实际应用状态而不同。

9、壳体材料和颜色：ABS 阻燃材料，白色。

10、重量约157g(含底座和电池)。

11、外形尺寸105.0mmx105.0mmx43.0mm(含底座)。

12、安装孔距24.0mm。

- 7项目管理

7.1总体要求

（1）项目建设过程中应充分利用射阳县水利局提供的开发运行环境，运用现在主流的IT技术架构和开发模式，根据项目建设内容及要求，提出本项目整体解决技术方案。

（2）项目建设过程中提出的系统业务设计需要在结合射阳县水利局实际业务需求进行流程定制及功能定制。

（3）质保期内，项目建设单位应提供所有软件的免费技术支持。有些软件的技术支持供货厂家需要另外购买的，投标人在购买软件时应包含这些项目。

（4）项目建设单位须严格项目实施的过程管理，主要包括：系统的开发体制、系统开发的组织结构、系统开发的管理方法、拟参与本项目主要人员表、技术负责人的详细情况说明等。

（5）在本项目建设关键阶段，项目建设单位必须投入不少于2个实施人员常驻施工现场，提供本项目所涉及的全部软件开发和系统集成服务；在质保期内至少投入1人提供系统后期运行保障服务。

（6）所有设备必须选择主流厂商、主流型号。

7.4进度管理

射阳县2024年农业水价综合改革补助资金项目建设，计划于2024年11月开工建设，2024年12月底前完工,2025年1月投入试运行。

7.5技术培训

（1）建设管理培训

包括项目管理办法、项目建设管理程序、投资计划、工程稽查、招标投标、政府采购、工程监理、合同管理、质量管理、财务管理与审计、工程验收等相关规范、规定的培训。

（2）专业技术培训

包括自动监测（控）系统、通信传输网络系统、数据库系统、应用软件、网络管理、网络安全等方面的专业技术培训。

（3）运行维护培训

包括岗位责任、操作规程、设备管理、安全管理、日志管理等管理制度和操作技能的培训。

（4）新技术培训

包括目前主流的自动化技术、信息化技术的考察、技术交流和人员培训。

7.6验收标准

1、验收条件

（1）试运行

系统调试开通后应至少试运行一个月，并做好试运行记录。建设单位根据试运行记录，写出试运行报告，其内容包括：系统运行状况，系统功能是否符合设计要求，故障及其排除状况等。

（2）技术培训

在试运行期间施工单位应对有关人员进行技术培训，并提供有关设备、系统操作和日常维护的说明、方法等技术资料。

（3）竣工

项目按招标文件规定内容全部建成，经试运行达到采购文件要求，并被建设方认可，视为竣工。少数非主要项目未按规定全部建成，由甲方和承建单位协商，对遗留问题有明确处理的办法，经试运行、并为甲方认可后，也可视为竣工。工程竣工后，由承建单位写出竣工报告。其内容包括：工程概况、安装的主要设备、软件开发及部署、对照设计任务书或合同所完成的工程质量自我评估、维修服务条款等。

（4）验收

工程竣工合格后，由水利局组织监理、使用单位根据合同对工程进行验收，并写出验收报告。其内容包括：系统试运行情况、系统功能检验、质量主观评价、核对安装设备数量和型号、软件功能开发等；参加验收的单位、人员应署名。

2、验收资料

在正式验收前，施工单位应向甲方提交下列验收图纸资料：

（1）系统设计任务书

（2）工程合同

（3）正式设计方案及图纸

（4）系统试运行报告

（5）工程竣工报告

（6）工程验收报告

3、验收判据

（1）技术验收质量：系统实施结果同正式设计方案要求的符合度；系统检测结果；现场复核检查结果；系统压力测试结果。

（2）施工验收质量：对设备安装质量的检查结果；明装管线质量检查结果；对隐蔽工程验收结果。

资料审查结果是指对资料的正确性、规范性、完整性的审查结果。

4、工程验收

验收结论:验收结论分合格和不合格二种。凡技术质量、施工质量符合正式设计方案，经试运行和检测达到工程设计任务书或工程合同要求并符合相关标准，资料审查结果符合要求的判定为合格；验收中凡系统技术性能对照正式设计方案有较严重缺陷，不能满足工程设计任务书或合同要求，或者重要指标达不到相关标准规定、施工质量有明显问题的、资判审查残缺不全，对照工程实际有明显差错或不规范的，判定为不合格。

验收不合格的工程，应根据验收结论提出的问题，由施工单位抓紧整改后再进行验收；复验时适当提高原不合格部分的抽样比例。

5、项目验收标准

（1）产品可靠性不低于95%；

（2）合同设备按时到货率90%以上；

（3）培训满意度90%以上；

（4）技术支持满意度90%以上；

（5）项目实施满意度90%以上 。

二、技术资料与服务

1、各投标单位应对服务方式进行详细阐述，同时对售后时期维修人员到场时间以及回访频次进行明确的说明。

2、提供产品合格证，质量保证书，仪器设备的安装、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件中文一份。

3、安装、校准与试运行：中标人应按照买方确定的时间在买方所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后出具验收报告。

4、质保期：自项目验收交付之日起总体项目提供不少于3年免费维修服务（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。维修服务期满后维修费用只收取成本费。

提供就近的官方售后服务机构名称和联系方式，维护时需提供备件支持。

三、安全管理要求：

1、为贯彻“安全第一，预防为主”方针，承建方应为施工人员购买不记名工程意外伤害保险。中标方在项目安装调试现场施工过程中，必须遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任，并按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

2、若发生安全问题，由中标方（施工单位）自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与招标单位一切无关，同时按合同要求保证施工进度，按时完工。

四、合同履行期限：

签订合同后，2024年12月底前完工,2025年1月投入试运行。

五、付款方式

合同签订后一个月内预付合同价的30%；设备进场，设备验收合格后支付至合同价的50%；项目设备安装完成投入使用支付至合同价的80%；项目验收合格后无息退还履约保证金，并根据审计结果付清尾款。以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。

- 清单

清单汇总表

| 序号 | 系统项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水量计量及水情一体化设备（含摄像头和辅材安装等） |  |  |
| 2 | 水情视频一体化升级机安装（含摄像头和辅材安装等） |  |  |
| 3 | 超声波水位计及安装（含辅材及安装等） |  |  |
| 4 | 摄像机立杆及安装（含辅材及安装等） |  |  |
| 5 | 信息化系统安全防护 |  |  |
| 6 | 在线灌溉站率定 |  |  |
| 7 | 灌溉站点安全防护系统建设 |  |  |
| 8 | 系统安全等级保护 |  | 二级三年 |
|  | 合计 |  |  |

| 1水情一体化设备详细配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 水量计量及水情一体化采集装置 | 水量计量及水情一体化采集装置;包含水量监测模块，水位采集模块,工情采集控制模块，传输模块和视频采集模块；远程控制模块；现场布线设备安装;管线辅材;流量系数率定;云服务器（36个月）设备流量卡（36个月） | 套 | 154 |  |  |
| 2 | 红外半球 | 300万像素 | 套 | 154 |  |  |
| 3 | 红外枪型摄像机 | 300万像素 | 套 | 308 |  |  |
| 4 | 硬盘 | 3T | 块 | 154 |  |  |
| 5 | 辅材及安装 | 包含管线等辅材，摄像机水位计等设备的安装调试 | 套 | 154 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 2水情视频一体化升级详细配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 水情视频一体化设备 | 包含水情一体化传输设备，视频采集模块;现场布线设备安装;管线辅材;包含云服务器（36个月）设备流量卡（36个月） | 套 | 26 |  |  |
| 2 | 红外半球 | 300万像素 | 套 | 26 |  |  |
| 3 | 红外枪型摄像机 | 300万像素 | 套 | 52 |  |  |
| 4 | 硬盘 | 3T | 块 | 26 |  |  |
| 5 | 辅材及安装 | 包含管线等辅材，摄像机水位计等设备的安装调试 | 套 | 26 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |

3.超声波水位计及安装（含辅材及安装等）清单

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波水位计及安装 | 超声波水位计及安装（含辅材及安装等） | 项 | 5 |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |

| 4水情视频一体化设备和升级设备立杆安装详细配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 摄像机立杆 | 3米立杆 | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 摄像机立杆安装施工 | 包含立杆运输，施工 | 套 | 3 |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |

5信息化系统升级

| 项目名称 | 项目具体工作内容 | 服务单价 | 服务总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌区一体化大屏展示系统 | 包括灌区总览、灌区列表、灌区详情、灌区泵站机组数量、灌区用水统计、灌区系统和灌区地图等功能 |  |  |
| 用水监测系统升级优化 | 1.农业用水系统首页优化：重新设计优化首页，包括：泵站分布、新闻动态、通知公告和功能链接； 2.水价相关功能：包括单价、用水户配置，水价统计和报表导出等功能； 3.测站数据异常功能：上位机接收软件可上报各类数据异常情况，包括：设备长期未上线、水量数据超大等；系统功能可按日期、站点等查询数据异常信息；可导出数据异常报表。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

6在线灌溉站率定

| 序号 | 项目名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线灌溉站率定 | 在线灌溉站率定 | 套 | 30 |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |

7灌溉站点安全防护系统建设

| 项目名称 | 项目具体工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌溉站点安全监测设备 | 独立式感烟火灾探测报警器（含人员探测） | 台 | 260 | 元/台（含三年网络费用和运维费用） |  |
| 灌溉站点安全监测系统 | 消防物联网云平台“火之眼在线”系统 | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

8系统安全等级保护（二级三年）

| 序号 | 项目名称 | 服务单价.年（元） | 年 | 服务总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云服务器 |  | 3 |  |
| 2 | 二级等保测评 |  | 3 |  |
| 3 | 安全防护产品 |  | 3 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

七、特别说明：

1、所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。报价含交付使用前一切费用。不接受选择性报价。

2、资格后审：公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。资格审查材料的原件扫描件 须在投标文件中提供。

3、对本项目投标人资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复由采购代理机构备案。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。中标候选人如出现并列时，采取随机抽取的方式确定。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：★★★①根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文）规定，在货物类采购项目中，产品制造商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。因此货物类采购项目的供应商在填写《中小企业声明函》时，须按采购清单逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非小微企业。

②《中小企业声明函》中的“标的名称”是指采购清单中产品名称。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 2 | 技术方案、设备配置及技术参数的符合性 | 27 | 设备配置13分 根据招标文件中的指标要求和投标货物技术规范偏离表的偏离情况，全部满足或正偏离得13分。 1、标注“★”号的为重点响应部分，不满足的每项扣1分，未标注“★”号的有一项负偏离扣0.5分。提供所投产品使用说明书、彩页样本或其他证明文件等加盖投标人公章（需能真实体现所投产品的技术指标及性能）；其中“★”号需提供水利部所属相关检测机构出具的产品检测报告原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则评委可视为无评分依据，不可得分。 |
|  |  |  | 总体技术方案，此项最高得7分 技术先进，方案周密，具有技术创新，思路清晰合理，可操作性强，全面响应招标人技术要求的，根据投标人提供的水量监测思路，能够有效降低水量计算误差，提高水量监测精度，同时为今后精准计量灌溉用水提供基础和保障，能对监测过程中关键点分析得7分； 技术较高、方案较好、基本响应招标人技术要求，思路描述基本清楚，措施基本可行的得5分； 思路模糊，措施描述不具体得3分；未提供不得分。 |
|  |  |  | 泵站流量率定7分 对灌溉站点流量率定思路明确，根据灌溉站环境、水泵型号、渠道类型等不同特点提出适用的率定方法，率定方案符合国家相关标准、率定方案可操作性强，使用的主测仪器包括雷达流量计、流速仪、插入式电磁流量计、便携式电磁流量计、外夹式电磁流量计，每种仪器都提供详细说明的，得7分， 率定方案描述基本清楚，措施基本可行的得5分， 思路模糊，率定步骤描述不具体的得3分；未提供不得分 |
| 3 | 投标人证书 | 18 | 产品证书5分 1、所投水情一体化监测设备生产厂家具有泵闸站测控装置:物联网视频相关集成电路相关设计布图证书的，每提供1个得1分，最高得2分，未提供相关证书的不得分。 2、所投水情一体化监测设备生产厂家具有水泵流量模型软件著作权证书的，得1分，未提供证书不得分。(投标人所用软件著作权证内容不要求与上述内容完全一致，但需与上述表述相近)。 3、所投的水情一体化监测设备生产厂家相关产品具有CE 认证证书，及证书网址查询和彩页打印，提供上述材料得1分，未提供或材料不全的不得分。 4、所投的水情一体化监测设备生产厂家相关产品入选《国家成熟适用节水技术推广目录》的，得1分，未提供相关材料不得分。 注:投标时须提供设备生产厂家出具的授权委托书原件彩色扫描件加盖投标人公章;须提供相关证书原件彩色扫描件加盖设备生产厂商公章和投标人公章。 |
|  |  |  | 能力证书 13分 - 投标人具有IS09001质量管理体系认证、IS027001信息安全体系认证证书、IS020000信息技术服务管理体系认证、IS022301业务连续性管理体系认证证书、1S027701隐私信息管理体系认证证书，每提供1份证书得1分，最高得5分，未提供相关证书不得分。 2、投标人提供CCRC信息系统安全集成服务资质认证证书得2分，提供CCRC信息系统安全运维服务资质认证证书得2分，最高得4分;未提供证书不得分。 3、投标人软件能力成熟度达到5级的得2分，达到4级得1分，达到3级得0.5分，未达到3级或者未提供证书不得分 4、投标人具有信息技术服务标准证书，具备ITSS二级及以上的得2分，三级得1分，四级得0.5分，未提供证书不得分备注:须提供相关证书原件彩色扫描件加盖投标人公章。 |
| 4 | 投标人项目管理能力 | 12 | - 投标人针对本项目拟派的项目负责人（仅限一人）具有网络安全能力论证证书、信息系统项目管理师证书、IT服务工程师证书，每具有一项得2分，最高得6分。 - 投标人针对本项目拟派的技术负责人（仅限一人）具有电子信息类工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、注册信息安全管理人员CISP-CISO，每具有一项得2分，最高得6分。 - （以上人员需为本单位正式职工，投标人必须提供上述人员资质证明扫描件及投标人为其缴纳2024年以来任意1个月社保证明，加盖投标人公章） |
| 5 | 项目实施能力 | 6 | 根据现场实际情况进行针对性项目施工方案，方案具有科学性、合理性、可操作性，能够针对现场灌溉泵站提出针对性实施方案，包括实施进度、质量管理机构和人员职责、设备质量保障措施、安装调试方法等;提供与现有射阳县农业灌溉水量监测平台进行数据整合能力的展示，体现与原数据无缝对接与兼容性的方案及能力展示;以上提供详细的施工方案和设备对接方案的得6分;方案描述基本清楚，施工步骤基本可行得4分;方案描述不具体或差的得2分;未提供不得分。 |
| 6 | 售后服务保障措施及承诺 | 5 | 1、投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，包括故障响应及排除时间、故障处置流程、承诺服务、服务内容，培训方案等等，评审委员更具投标人所编制的售后服务方案整体情况进行评分，最高得4分，以上提供详细的施工方案和设备对接方案的得3分;方案描述基本清楚，施工步骤基本可行得2分;方案描述不具体或差的得1分;未提供不得分。 2、投标人对系统平台终身免费升级等方面的承诺得1分，未作出承诺的不得分。 |
| 7 | 节能环保 | 2 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品的有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分；如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |

备注：

1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件扫描加盖所要求的公章在投标文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。

2、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

3、评分中涉及的证书/检测报告应在有效期内，且在招标文件上网前取得。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日     期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

五、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

七、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）。

八、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

九、特定资格要求的证明文件：

十、法人授权书

十一、投标函

十二、小微企业声明函

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体协议

十五、投标分项报价表

十六、技术要求响应及偏离表

十七、商务要求响应及偏离表

十八、开标一览表

十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

七、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

八、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

声  明

我单位郑重声明：

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

九、特定资格要求的证明文件：

十、法人授权书

致：【采购单位】

本人__（姓名）   系__（供应商名称）   的法定代表人（单位负责人），现授权__（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）招标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

被授权人无转委托权。

供应商名称（加盖CA电子公章）：________________

地址：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

法定代表人（单位负责人）联系电话：（手机）

被授权人（签字/签章）：________________

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

被授权人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若招标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____ 系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。（可电子粘贴）

供应商名称（加盖CA电子公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______

十一、投标函

致：射阳县水利局、射阳瑞新项目管理有限公司司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________(姓名)代表我方__________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

十二、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加代理机构组织的（射阳县水利局）采购编号为JSZC-               ，（射阳县水利局2024年农业水价综合改革补助资金采购项目）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

十三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

相关企业的具体情况如下：

1、（货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

2、（货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、联合体协议（无）

十五、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：年月日

十六、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十七、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高限价 |  |  |  |
|  | 免费质保时间 |  |  |  |
|  | 合同履行期限（ 工期） |  |  |  |
|  | 实质性响应内容（附件1） |  |  |  |
|  | 开标一览表 |  |  |  |
|  | 法人授权书 |  |  |  |
|  | 投标函 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。不得负偏离，否则作无效文件处理。

附件1、

实质性响应内容

须满足招标文件中第四部分采购需求的：

- 项目总体要求中的内容；

- 商务部分全部内容。

我公司承诺响应上述采购需求内容。

我公司承诺：对后续单位免费开放所有后台端口、数据，能够无缝衔接。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：年月日

十八、开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：     年   月   日

十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。（营业执照复印件、授权委托书，授权委托人社保等证明材料）

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。