招　标　文　件

项目名称：香山森林火灾智能监测系统

标书编号：JSZC-320582-ZBHT-G2025-0013

项目属性：服务类

张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司

2025年03月07日

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	20

第四章 项目需求	26

第五章 评标方法与评标标准	73

第六章 投标文件格式	78

第一章  投标邀请

香山森林火灾智能监测系统JSZC-320582-ZBHT-G2025-0013招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2025-03-28    13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-ZBHT-G2025-0013

项目名称：香山森林火灾智能监测系统

预算金额：2100000元

最高限价：2100000元

采购需求：香山森林火灾智能监测系统。

合同履行期限：合同签订后，三年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.授权委托书

7.关于资格证明文件的书面承诺

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购

注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

2.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

2.3法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-03-28     13:30（北京时间）

地点：投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

4.本次招标不收取投标保证金。

5.本项目不允许进口产品投标。

6.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

7.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

8.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

9.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

10.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：张家港双山香山旅游度假区管理委员会

地址：张家港市长江中路177号

联系方式：刘忠、0512-58305011

2.采购代理机构信息

名 称：张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司

地　址：张家港市杨舍镇北二环路340号（兴港大厦西侧楼4楼）招标代理部

联系方式：0512-55392066

3.项目联系方式

项目联系人：顾甜

电　话：0512-55392066

第二章  投标人须知

一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付;

4.2.2 代理费用收取方式： 由中标人按5420元支付成交服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云政府采购一体化平台”下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

#### 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

#### 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

#### 12、经费测算明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、代理服务费、专家评审费、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

#### 13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

#### 14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

#### 15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

#### 16、投标有效期

16.1 投标有效期为张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

#### 17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

#### 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

#### 20、迟交的投标文件

20.1张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

22.2 开标仪式由张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司主持，“苏采云系统”将自动对项目进行开标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人须在规定时间（30分钟）内完成投标文件解密。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

#### 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：“信用中国”。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与公共资源交易中心及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外）；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.10 不同投标人的电子投标文件由同一台电脑制作的；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

28.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

#### 29、质疑

29.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

29.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

29.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

29.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式祥见招标公告。

29.6 以下情形的质疑不予受理

29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.7 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起十五日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

#### 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 2％。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标（成交）后签定本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、代理服务费、专家评审费、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部结算金额的同时返还履约保证金。

3.3合同签订后，乙方未能按约履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得分包或者转包；

4.2 如甲方发现乙方有转包或者分包行为的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

五、服务期限：

。

六、货款支付

6.1 结付程序：

乙方按合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票到甲方办理合同款结算手续。

6.2结付期限：

（1）合同签订后甲方支付合同总价的10%作为预付款；

（2）乙方需在签约的60个日历天内提交初验报告，如有不合格项需在初验后的30个日历天内整改达到招标文件要求。每延误竣工两周，扣除一个月的服务费，延误超过八周，视乙方违约，合同终止；

（3）项目初验合格后开始计费。以自然年度为考核结算周期，在每年一月份按考核情况结算并支付上一自然年度产生的服务费用（优先抵扣预付款）。

注：系统需按照国家“信息安全等级保护三级防护要求设计与配置。按照《网络安全等级保护测评要求》定期进行测评工作，并在第一次服务费结算与第三次服务费结算时提供系统服务期内有效的第三方评估证明文件。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

- 七、保密

- 乙方对于在签订和履行本合同过程中所知悉的甲方的秘密及甲方员工的个人信息承担保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得向仍和第三方泄露。否则由乙方承担由此产生的一切法律责任，造成甲方及甲方工作人员损失的，乙方应予以赔偿。本保密期限为永久保密。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1甲方权利及义务：

（1）甲方有权根据管理需要修改服务内容、工作要求以及要求乙方调整工作人员，检查、监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；有权对乙方的日常服务工作进行监督和管理，如乙方的工作人员不履行合同约定的服务内容，或者不服从甲方合理的工作安排和监督管理的，视其情节轻重，甲方有权要求乙方对其采取批评教育、处分、撤换等措施，乙方必须按甲方要求处理，乙方逾期超过5日不处理的，甲方有权单方解除本合同，由此产生的一切损失均由乙方承担。

（2）按照合同规定支付乙方相关服务费用。

（3）合同履行期内，当出现相关法律修正或上级行政部门出台相关政策与本合同约定不相符，甲方有权调整合同内容或提前终止本合同，双方依据乙方的实际工作量据实结算，甲方不承担由此产生的违约责任。

（4）甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用，考核细则详见招标文件第四章项目需求；甲方可在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，按新的考核细则执行考核。

9.2乙方权利及义务：

（1）乙方应严格遵循招标文件确定的采购内容开展工作。

（2）乙方在履行合同过程中，不得将服务项目分包或者转包给第三方。

（3）乙方对提供给甲方的各类报告的真实性、合法性负责，并承担相应责任。

（4）乙方应根据有关法律、法规、规章、政策和本项目合同的规定在服务区域内开展工作，不得损害国家、集体及第三人的合法权益，不得获取不当利益。由此所产生的一切法律责任由乙方承担，如因此导致甲方承担相应的法律责任和经济责任的，甲方可依法向乙方追偿。

（5）乙方应根据甲方要求选派思想品德好、纪律性和责任心强、业务水平过硬的工作人员，并对其进行岗前和岗中培训。乙方在其投标文件中确定的项目组成员，非经甲方书面同意，不得更改。

（6）乙方应按照相关法律法规对工作人员进行管理，向工作人员提供劳动和社会保险待遇，包括工资福利待遇、加班费、工伤、解除或者终止劳动关系经济补偿金、赔偿金等费用，为工作人员缴纳社会保险费和购买人身意外险，以及保障工作人员的休息权利等。乙方保证其用工行为符合国家法律有关规定，乙方与工作人员的任何劳动纠纷与甲方无关。

（7）乙方在服务过程中，合法权益受到第三人侵害的，乙方应向侵权人追究法律责任，不得向甲方要求补偿或者赔偿。若乙方工作人员因暴力抵抗、意外事件、自身行为等原因受到人身损害的，乙方应当按照劳动和社会保障法律法规及有关政策的规定承担用人单位的经济责任和法律责任，甲方对此不承担任何责任。

（8）乙方应在签订本合同之日起7日内，将具体提供服务的技术人员的名单、身份证号、学历、证书、简历和照片等资料，以及乙方联络人联络方式提供给甲方。

十、服务质量

乙方提供的服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1乙方的违约责任

（1）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能按时按质完成合同时，甲方有权单方解除合同，重新组织招标，由此造成甲方的直接损失和间接损失，乙方应给予补偿和赔偿，甲方可从余款中直接扣除，如前述措施不足以弥补甲方损失的，甲方可另行向乙方提出索赔要求。

（2）乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按照乙方不能完成合同处理，甲方可以直接解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

（3）乙方应执行国家有关规定（如当地最低工资标准及其他社会保障等规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

（4）乙方未能按约履行合同内容或者交付的合同内容不符合约定的，应向甲方偿付合同总价款百分之二十的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足；乙方逾期交付服务成果的，每逾期一天，按合同总价格的千分之一偿付违约金。

（5）在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款百分之二十的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

11.2甲方违约责任

乙方按合同履约，甲方不按期付款应向乙方偿付违约金，每逾期一天，按应付未付金额万分之一偿付违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）《中华人民共和国政府采购法》；

（2）中标通知书；

（3）供方中标的投标文件；

（4）招标文件；

（5）供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司各执一份。

（以下签署页，无正文）

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林防火监控管理平台成套服务 | 1.00 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 2 | 热成像双光谱云台机成套服务 | 7.00 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 3 | AI摄像机成套服务 | 20.00 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 4 | 无人机成套服务 | 1.00 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |
| 5 | 香山既有监控维护 | 80 | 个 | 软件和信息技术服务业 | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单（请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供））

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

二、技术要求

1、项目概况

1.1项目概况

为加强我市香山的防火管理，用现代化的技术手段实现各辖区的消防综合治理。现采购一套能实现多部门共用，并高效联动的森林防火系统系统，需同时为我市自然资源和规划局、应急管理局、公安局、消防救援局及所属街道提高日常巡视、管理与决策部署，在日常事务和管理权限上明确职责、共同防范，减少或消除管理盲区。

设计方案依据国家及省、市相关要求，系统要能充分利用信息化手段，加强预警监测、森林防火通信、信息指挥能力建设，构建森林防火信息化体系，大幅提升森林防火信息感知、信息传输、信息处理和信息应用四种能力，提高森林防火科技含量，全面提高我市的森林火灾综合防控能力，有效防范森林火灾风险，巩固生态文明建设成果。

1.2采购模式

本项目为整体服务采购模式，项目所涉软件平台及前端摄像机、服务器、计算机、无人机、传输网络、网络安全设备等均由投标人提供，产权均归投标人所有。项目所涉及机房建设运维、立杆、道路开挖、市政赔补等费用均包含在服务费内，山体范围内安装的设备由采购人无偿提供电力，山体以外部分的电力费用由投标人自行承担，采购人不再支付招标项目服务费以外的任何费用，投标人的服务器、交换机等网络设备的均由投标人自行安装调试并放置在符合条件的机房内，采购人不提供除现场应用设备以外的任何形式的存放、托管、代维服务。本招标文件提出的技术要求应视为保证项目（含平台、机房、传输、网络、供电、运输、立杆、设备箱、开挖、设施、税率等）运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标，将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

1.3功能清单

功能清单

| 序号 | 项目名称 | 设备、标准 | 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术规范 | 执行标准 | 见1.4技术规范要求 |  |
|  |  | 编码要求 | 依据GB28181、GB35114标准执行 |  |
|  |  | 地址规划 | 依据采购人指定地址进行实施 |  |
| 2 | 综合管理平台（软件平台） | 基础架构 | 基于张家港市城市数字底座，统一鉴权，实现森林防火的一站式管理。 |  |
|  |  | 应用需求 | 能在张家港市党政通、今日张家港APP、及张家港市公安视频网等多个部门使用。 |  |
|  |  | 接入能力 | 需支持热成像双光谱云台机、AI摄像机、无人机、小型气象站、及既有摄像机的接入。 |  |
|  |  | 监控一张图 | 能实现大屏的综合监测、资源展示、气象展示、报警展示、事件统计等功能。 |  |
|  |  | 视频平台 | 支持国标、H.264、H.265、ONVIF视频接入协议，支持1000路视频及告警信息的接入 |  |
|  |  | 火灾自动识别 | 能自动识别火情，精准过滤，开启流转工单，流程需闭环管理。 |  |
|  |  | 火灾监测预警 | 能进行自动识别信息、火情研判、火情推送、实现画面弹窗推送 |  |
|  |  | 火灾科学调度处置 | 能实现报警接收、救援推荐、辅助火情处置等功能 |  |
|  |  | 资源管理 | 对山体管路、灭火器材、周边资源及风险源的综合管理。 |  |
|  |  | 系统管理 | 实施整个系统的权限管理、分级管理、授权管理及部门岗位的设置。 |  |
| 3 | 网络安全体系要求 | 云机房 | 核心计算资源需安装在张家港政务云机房 |  |
|  |  | 安全保护 | 国家信息安全等级保护三级认证 |  |
|  |  | 前端摄像机网络。 | 前端采用裸纤或EPON（GPON）网络架构，每个摄像机点位上下行带宽不小于100M。 |  |
|  |  | 前端摄像机位置。 | 双光谱云台摄像机要能覆盖85%以上的山体巡视。 |  |
|  |  | 干线传输网。 | 确保为各协调单位提供1000M有效接入带宽 |  |
|  |  | 防毒墙与IPS | 实现对接链路进行双机、双活、双链路备份机制，单路链路速度不少于10Gbps。 |  |
| 4 | 无人机 | 系统支持无人机接口 | 系统需支持无人机接口，可采用专线、蜂窝网络、VPN将第三方国标无人机信号以国标推送到平台，并实现平台常规控制。 |  |
| 5 | AI解析服务器 | 解析能力 | 大于等于64TOPS，并可扩展 |  |
|  |  | 兼容性 | 对本次项目的摄像机全部进行AI后端分析及事件二次过滤。 |  |
|  |  | 扩展能力 | 支持采购人系统内既有的400万像素以上的监控画面实现AI解析与事件生成。 |  |
|  |  | AI识别 | 火情时间误报率≤2% |  |
| 6 | 机房 配置 | 应用数据 | 应用数据存储在张家港政务云机房 |  |
|  |  | 云存储机房环境 | 依据项目需求，就进配置云存储机房 |  |
|  |  | 机房管理制度 | 7*24动环监测 |  |

1.4技术规范要求

性能应满足相关产品国家、江苏省及苏州市现行标准和设计的要求。包括但不限于以下规范、规程要求：

1.4.1 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004；

1.4.2 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001；

1.4.3 《森林防火视频监控系统技术规范》LY/T 2581-2016；

1.4.4 《森林防火视频监控系统技术规范》LY/T 2582-2016;

1.4.5 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016；

1.4.6 《森林防火应急指挥系统建设规范》DB/T3435-2018；

1.4.7 《计算机信息系统 安全保护等级划分准则》GB 17859-1999；

1.4.8 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008；

1.4.9 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；

1.4.10 《江苏省林业局关于大力推进森林火灾智能监测预警系统建设工作的通知》苏林安〔2024〕9号；

1.4.11 《江苏省森林防火现代化体系建设规划(2022-2030年)》；

1.4.12 《江苏省森林火灾监测预警平台建设评价办法(试行)》》；

1.4.13 《GA/T1400-2017 公安视频图像信息应用系统标准》

1.4.14  ISO27001 管理体系认证要求，或者 ANSI-TIA-942-2005《数据中心通信基础设施标准》

1.5 编码要求

1.5.1系统平台内摄像机编号需采用GB28181标准进行编码，与城市视频应用平台实施对接。

1.5.2 系统平台级联需采用GB28181编码对摄像机进行编码，且保证编码的唯一性与固定性，符合采购人给出的向上及横向级联要求。

1.5.3 系统支持同时向5个以上GB28181平台级联推送功能，支持国内主流监控平台兼容接入功能。

1.6 地址规划

1.6.1 摄像机网络地址规划要保证唯一性、合理性、科学性，网络地址规划和使用要遵照采购人分配的地址段进行合理分配与使用。

1.6.2摄像机安装地址要依据中标人给出的地址进行安装，选择合理的立杆、借塔、借杆、借墙安装方式，保证摄像机画面的完整与清晰。

1.6.3 摄像机编号要分区域进行合理划分，易于系统维护与地图定位。

2、综合管理平台

2.1综合管理平台基础架构

2.1.1构建森林防火监控体系，平台遵循标准规范体系（江苏省林业局《苏林办安【2023】13号》等）与网络安全体系，整个系统需取得国家信息安全等级保护三级认证。

2.1.2用户层为自然资源和规划局、应急管理局、公安局、消防救援局、网格巡护员、值班室、所属街道版块管理等为使用对象。

2.1.3展示层包括大屏、移动端、PC三个终端，其中大屏应用为指挥中心总体监控大屏展示，移动端为今日张家港APP与党政通，PC为各区域及值班监测后台应用、党政通后台应用。

2.1.4应用层包括森林防火监测一张图及森林火灾自动识别系统、森林火灾监测预警系统、森林火灾科学处置调度系统三个子系统。

2.1.5支撑层为利用基础设施、数据交互、共享接口的支撑底座的能力，统一进行平台的支撑及数据的管理、存储、应用与共享，其中设施支撑主要包括视频监控平台、AI算法模型、通信网络、计算存储与运维管理；数据支撑主要利用数据交互的共享服务，实现各类数据的清洗加工及同步共享；接口支撑主要实现本平台与省级平台、市级平台、各监管用户平台等平台的共享对接通道，通过通道接口进行共享信息的上报，同时可利用接口接收各区域的信息。

2.1.6接入层为接入硬件设备、视频信号及报警数据信息的规范与协议，其中视频信号接入依据国家标准、报警数据接入依据省林业局标准及本平台数据格式规范，硬件参数遵循省林业局规范。

2.1.7感知层为各类摄像头、传感器及信息采集应用，包括高空视频监测摄像头、地表火探测器、人工智能算法、智能语音播报、小气候环境探测器、网络巡护管理APP等。

2.2综合管理平台应用需求

▲2.2.1 统一用户权限

为自然资源和规划局、应急管理局、消防救援局、公安局及所属街道管理单位提供森林防火应用，满足张家港市统一权限体系，政府部门权限、接口应当与党政通深度融合，外部用户通过今日张家港实现相关功能与服务。

监控一张图：通过地图引擎综合展示所有视频监控信息、报警信息、巡检定位、资源信息、态势分析、图表统计等信息，是整个平台的大脑，目标是通过一张图实现综合监测、火情监控、灭火指挥及调度处置。

2.2.2 森林防火应用

利用地图应用实现所有火情的监测、可视化呈现、实时报警、研判、分析、处置、评估，是支撑“一张图”及实际业务的底座与基础，通过应用对火情发生后的灾前、灾中、灾后的全闭环管理，包括森林火灾自动识别、森林火灾监测预警、森林火灾科学处置调度。

2.2.3 森林火灾自动识别子系统

能够实现可见光烟火识别、红外火点识别、火情定位、抓拍识别的图片和视频、区域巡航、误报漏报率统计。

2.2.4 森林火灾监测预警子系统

能够实现自动报警、火情研判、火情推送、位置校准、火险等级预警、视频及报警信息上报至上级平台（通过标准API接口）、报警信息的统计分析。

2.2.5 森林火灾科学处置调度子系统

能够实现视频会商、火行为模拟、火场研判、扑救人员定位、路线规划、资源调度、救援力量推荐、预案管理、灾后评估等场景应用。

2.2.6 地图应用

基于地图引擎集成所有监测信息、预警信息、火情信息、资源信息等，并能通过地图实现全跟踪，主要场景有二维或三维地图、资源展示、视频监控、报警展示、无人机融合、值班记录、设备展示、接警展示及其他所需图层的叠加。

2.2.7 监测预警与消息推送

提供广播、语音、屏闪、短信等多端推送方式，实现分级推送、精准推送，让用户能够第一时间掌握火情及救援情况。

2.2.8 接口通道

平台需要建立视频接入与报警信息接入的接口，用于采集相关信息，提供与省市级监管平台、各管理机构监管平台、其他自主监管应用等对接的标准数据通道与服务。

2.3接入能力

各类与第三方平台、软硬件等对接的接口，包括信息接入、权限接入、与其他平台对接。系统需按国家标准和行业标准设计与开发，在与外部平台对接时，提供标准化接口。如遇第三方非标准接口或新规范标准，投标人应积极配合，按成本价收取二次开发费用。

2.3.1 信息接入

包括视频信号接入、设备资源接入、报警信息接入、气象信息接入、其他信息接入。

2.3.2 视频信号接入

根据国家标准规范接入摄像头、无人机相关的视频监控流。

2.3.3设备资源接入

接入所有森林防火涉及的摄像头、传感器、无人机、智能语音设备等。接入设备的电量、损坏状态等。

2.3.4报警信息接入

对接事件的结构化信息、图片、视频段等信息。

2.3.5 气象信息接入

对接气象相关的信息。

2.3.6 其他信息接入

预留其他信息接入的通道。

▲2.3.7权限接入

与党政通、今日张家港权限对接。（附件清单1）

对接用户权限体系，森林防火自主APP需接入今日张家港。

对接用户权限体系，森林防火自主应用需要接入党政通。

预留与上级平台、本地平台的视频与信息接入的通道，并能够兼容下级平台接入。

2.3.8 上级平台

预留与张家港市自然资源和规划局、张家港市应急管理局、张家港市消防救援局、张家港市公安局及省市对应部门平台对接的通道，实现将视频信号与告警信息推送到需求部门。

2.3.9本地平台

预留能够将视频信息接入本地其他监管系统，并能够将报警信息接入至其监管系统，包括公安与应急的平台。

能够拥有支撑接入下级系统的视频监控的能力。

预留与其他系统接入或上传的通道能力。

2.4视频管理系统

▲2.4.1 视频管理系统系统需支持1000路摄像机接入管理能力，并提供相对应的软件授权与服务期内的维保服务。

▲2.4.2 视频管理系统平台许提供WEB端登陆与PC客户端登陆两种模式，对Win7、Win10、Win11操作系统具有良好的兼容性。

▲2.4.3 视频管理系统对用户身份进行合法性认证，只有通过身份认证的用户才能访问管理平台；采用用户名密码登录方式，用户首次登陆或重置密码后登陆需强制修改密码，支持密码输入自动隐藏明文功能；系统支持自动锁定用户IP。当用户连续登录失败次数超过3次时，需要输入验证码；当用户连续登录失败次数超过5次时，用户将被暂时锁定。

2.4.4 视频管理系统支持用户将个人常用的应用菜单加入到快捷入口栏中，方便用户快速打开相关常用应用。

2.4.5 视频管理系统支持下载系统默认已进行初始化的客户端、批量配置工具、插件助手、Chrome浏览器等工具安装包；移动客户端支持扫描二维码下载。

2.4.6 视频管理系统支持创建新的收藏夹分组，并支持编辑、删除收藏夹分组，支持查看、编辑收藏夹内点位，支持针对收藏夹内点位进行查看详情、预览及回放；支持将创建的分组分享给其他用户并支持统计收藏夹被分享的用户数；支持查看其他用户共享的收藏夹分组；支持针对收藏夹进行区域广播。

2.4.7视频管理系统 支持创建公有预案及私有预案，可设置预案简介、分组类型、预案类型及轮巡时间，支持预案文档的上传、下载支持编辑、删除预案，并支持添加或删除预案内点位，支持调整点位顺序、设置预案点位的主子码流及关联预置点信息，支持预案轮巡预览。

2.4.8 视频管理系统支持根据关键字及拼音字母对收藏内点位进行模糊搜索，支持对检索点位进行定位到资源树。

2.4.9 视频管理系统支持切换查看基础目录及业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位；支持点位周边搜索，在地图上自由选择当前等点位周边点位，并支持对所选点位进行预览、回放、收藏、定位到资源树及查看属性。

2.4.10 视频管理系统支持查看所选点位的地图标识、名称、编码、经纬度、IP地址、类型、离线/在线等信息，支持展示当前区域或分组下“在线点位数/点位总数”信息，支持针对点位进行预览、回放及收藏，支持选择点位回放时间段及存储位置（中心存储、设备存储）进行录像回放。

2.4.11 视频管理系统预览时支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、音频播放、对讲，抓图时支持上传至暂存架。支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、音频播放、对讲、录像保存、播放控制、单帧倒退及单帧前进支持多画面保存为预案，支持多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏等功能。

2.4.12视频管理系统平台支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16、25、1+5、3+4、1+7、2+9、3+8、1+12、1+1+12、4+9、1+16及自定义屏幕分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放

2.4.13 视频管理系统支持分享点位至指定用户，并支持设置点位分享有效时间。

2.4.14视频管理系统针对实时预览画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开视频智能信息（支持查看监控点位的智能分析（快速移动、人员聚集、剧烈运动、人员倒地）规则）、一键上墙、点位分享、切换录像回放、关闭画面等功能。

2.4.15视频管理系统支持导入视频巡逻预案；支持设置录像回放时手动录像的保存模式（限制最长大小或录像分包）、录像包大小及保存路径；支持设置是否开启64位解码以及是否使用显卡解码；支持设置是否开启录像标签功能，即在录像回放过程中即可随时针对有用画面片段进行标签标注；支持设置画面数字水印，并调整显示内容。

▲2.4.16视频管理系统支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警上墙，支持客户端所在PC机的系统桌面上墙功能；支持电视墙单窗口按1/2/4/6/8/9/12/16/25/36多画面分割显示。

2.4.17视频管理系统支持根据监控点名字、标签名字和报警名字模糊搜索点位录像，并支持以颜色区分录像类型；支持批量下载、锁定或解锁录像，录像被锁定时在存储设备中不会被覆盖；支持搜索、播放、下载标签录像，支持查看录像的标签内容、点位名称、录像开始时间及结束时间。

2.4.18视频管理系统支持打开/关闭视频实时报警功能，当打开该功能时，若有新报警产生，页面自动弹出报警联动画面；支持查询、删除视频报警记录信息，并根据不同颜色区分报警紧急程度，支持针对报警点位进行预览、回放及临时撤防。

2.4.19视频管理系统支持实时视频云台控制及水平扫描，可以在视频上直接控制，可八方向转动、可设置云台转动速度、可焦距放大缩小、可聚焦控制、可光圈扩大缩小、可一键对焦、可打开灯光、可打开雨刮器、可云台重置。

2.4.20 视频管理系统支持高权限用户抢占云台控制权限，并可云台锁定，可设置云台锁定时长；支持设置、修改及快速选择预置点；支持设置、修改及快速选择云台巡航；支持录制及调用云台轨迹。

2.4.21视频管理系统支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段；支持录像向前定位功能，自动跳转至录像前几秒位置进行播放；支持多画面同步播放，可针对多个画面进行统一的时间控制；也支持多画面异步播放，即多个画面播放时间不一致，可分别控制。

2.4.22 视频管理系统录像回放支持进度条缩放，可滚轮控制；支持在时间轴上切换画面播放时间，可控制时间轴收起与展开；支持鼠标悬停查看当前时间点回放录像缩略图；支持以不同颜色标记录像属性（移动录像、报警录像、计划录像、手动录像），并支持依照类型进行录像筛选。

2.4.23 视频管理系统支持针对一段录像进行标签标注，支持多画面同时抓图、同时录像、收藏、全部关闭功能。

2.4.24 视频管理系统支持单画面及多画面播放控制，支持画面倒放、逐帧倒放、逐帧前进，支持调整画面播放倍速，支持1倍、2倍、4倍、8倍、16倍快速播放，也支持1/2、1/4、1/8、1/16倍速慢放，支持高倍速回放的点位还支持32倍、64倍播放；支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放；支持针对目标点位进行录像片段时间设置及查询，并支持快速打开录像进行回放；针对录像回放画面，支持右键进行抓图、录像、电子放大、打开声音、打开视频智能信息、切换实时预览、关闭画面等功能。

2.4.25视频管理系统支持设置是否开启回放时连续抓图，可设置连续抓图模式为按帧抓图或按秒抓图及抓图间隔，支持设置连续抓图张数，支持设置录像回放时抓图的保存格式为jpeg或bmp，支持设置保存路径；支持设置录像回放时手动录像的保存模式（限制最长大小或录像分包）、录像包大小及保存路径。

2.4.26 视频管理系统客户端支持设置是否开启64位解码以及是否使用显卡解码。

2.4.27 视频管理系统支持设置是否开启直连云存储高倍速回放，开启后点位可支持32倍、64倍高倍速播放，

2.4.28 视频管理系统平台支持级联管理，支持配置数据级联上下级域，并支持查看下级、本级及上级域的运行状态（在线状态及跨网域情况等）

2.4.29 视频管理系统支持资源级联共享，支持将本级域或下级域中的卡口、人脸点位、人体点位资源共享给选中的上级域；支持数据级联共享，支持将本级或下级域中的卡口、人脸、人体抓拍数据推送至上级域实现级联共享

2.4.30视频管理系统平台支持针对存储资源进行统一管理配置，包括存储设备接入管理、存储域及资源池管理、实时流录像计划管理及宕机负载均衡、存储设备及资源池运维。同时支持图表可视化展示系统存储资源概况，包括总容量、存储设备状况、存储磁盘状态、监控点情况及存储资源池详情。

2.4.31 视频管理系统平台支持按照用户名、IP和关键字查询用户操作日志；支持以组件和组件内服务的维度进行系统日志记录和查询，支持查看系统错误码，了解系统错误内容及解决建议；支持查看操作日志及系统日志中的调用链，以了解一次业务操中涉及到的所有组件之间的调用关系，以及这些组件的异常状况及其相关日志，快速定位异常问题的原因。

2.4.32 视频管理系统客户端支持查看系统及各应用当前CPU/内存消耗占比及当前网络传输情况。

▲2.4.33视频管理系统需采用GB28181与张家港市公安视频平台实施对接。投标文件中需提供原厂对接能力证明或采购人认可的对接能力证明。

2.5视频数据云存储系统

▲2.5.1本次项目视频数据采用分中心式云存储服务，原则上视频录像存储应就近存储在项目所在地乡镇或街道。云存储节点不少于3台云存储主机，每台主机不少于24盘位。

▲2.5.2 整个存储具有分布式存储和计算、数据分片机制、数据复制机制、集群负载均衡机制、故障转移机制、水平扩展机制、节点宕机保障机制、数据备份机制、基于数据总线的数据共享机制等。

▲2.5.3 存储容量应满足本期采购视频服务图像容量，采用 H.264 1080p 4M 码流格式存储或 H.265 1080p 2M 码流格式存储，存储31天。

▲2.5.4 系统的容灾备份，在单个云存储节点离线的情况下，管理平台能自动将离线节点的录像任务，自动分配到其它节点。

2.5.5云存储池采用千兆或以上专线与核心服务器连接，推荐使用环路保护机制。

2.6软件应用模块

| 子系统 | 模块 | 事项 | 子项 | 详细介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动识别 | 识别事件 | 事件详情 | 信息记录 | 接收硬件设备采集的数据，包括设备ID、事件类型、事件发生时间、地点、详情等。 |
|  |  |  | 事件查询 | 提供识别事件信息的查询功能，可以通过时间、设备、区域、类型等进行查询。 |
|  |  |  | 事件状态 | 跟踪与记录当前捕获事件的状态，如已接收、已报警、已处理、具体处理结果。 |
|  |  | 事件图片 | 图片存储 | 接收硬件设备在识别出相关事件时捕获的实时图片，用于后续跟踪，可多张。 |
|  |  | 事件视频 | 视频存储 | 接收硬件设备在识别出相关事件时捕获的实时视频，用于后续跟踪，可多段。 |
|  | 识别分析 | 识别统计 | 识别量统计 | 从识别的次数进行统计，并统计出周期内同比、环比、累计等情况。 |
|  |  | 错误分析 | 误报率分析 | 从误报情况进行统计分析，并通过事件类型、天气等因素分析误报率。 |
|  |  |  | 漏报率分析 | 从漏报情况进行统计分析，并通过事件类型、天气等因素分析漏报率。 |
| 火灾监测预警 | 火情研判 | 事件确认 | 信息确认 | 对识别的事件进行自动归类，可以进行调整，如设备故障、火灾、重复、误报等。 |
|  |  |  | 确认报警 | 当识别事件确认为火灾时，系统确认为报警信息，用于后续火情定级及推送。 |
|  |  | 火情等级 | 等级维护 | 维护火情等级及等级对应的定级详细描述，如：特大、重大、严重、一般。 |
|  |  |  | 确认等级 | 根据报警详情，对照火情等级定级描述，确认发生火情报警的等级。 |
|  |  | 位置校准 | 相对位置 | 根据识别产生的报警信息，能从多个参照物描述发生火情的位置。 |
|  |  |  | 经纬度 | 根据识别产生的报警信息，自动修正与校准基于平台地图的经纬度信息。 |
|  | 火情推送 | 分级推送 | 报警推送 | 日常推送至科长及以下人员，根据实际管理要求，并确认是否需要高等级推送确认。 |
|  |  |  | 分级确认 | 对于需要高等级的推送，由各层级确认是否需要推送，及是否继续往上推送。 |
|  |  | 推送终端 | 方式维护 | 维护可以推送的方式，如推送至广播、大屏、监控台、短信、微信、AI通话等。 |
|  |  |  | 选择方式 | 根据实际指挥与设置情况，能够满足选择多端进行火情信息的消息推送。 |
|  | 实时监控 | 视频画面 | 视频监控 | 系统接入并显示所有监控画面，包括各下级或其他平台接入的实时视频画面。 |
|  |  |  | 无人机接入 | 系统预留可以接入无人机航拍画面的接口，并能够实时查看拍摄画面。 |
|  |  | 识别信息 | 捕获信息 | 展示火情报警详细信息，并能够关联查看发生火情点的实时视频画面。 |
|  |  |  | 流程信息 | 展示火情事件捕获、火情研判、报警推送及火情处置的所有状态及详情。 |
| 火灾科学调度处置 | 报警接收 | 火情详情 | 文字信息 | 能够查看识别事件捕获时的流程及报警研判过程中的所有信息。 |
|  |  |  | 画面查看 | 可以查看发生火情捕获的图片、视频等信息。 |
|  |  |  |  | 可以查看此时火情位置的实时视频画面信息。 |
|  |  | 火情位置 | 地图经纬度 | 能够直观显示火情发生的地图上具体的位置。 |
|  |  |  | 图文信息 | 通过图文描述火情位置的详细地点，附近参照点及其他辅助找寻示意图等。 |
|  | 救援推荐 | 救援帮助 | 路径选择 | 根据推荐顺序高低情况，选择合适的路径。 |
|  |  |  | 资源推荐 | 动态关联火情位置周边的队伍、水资源等。 |
|  |  |  | 敏感源分析 | 显示火情周边敏感源，并展示注意事项。 |
|  | 火情处置 | 辅助查看 | 报警信息 | 查看报警相关的信息，包括火情发生的位置、事件图片、视频段等。 |
|  |  |  | 画面信息 | 能够查看当前火情发生的实时视频画面。 |
|  |  |  | 推荐信息 | 能够查看计算分析出来的所有推荐信息。 |
|  |  | 处置反馈 | 反馈填写 | 根据实际处置情况，填写任务反馈信息。 |
|  |  |  | 处置跟踪 | 可跟踪与查询任务的所有流程调度信息。 |
|  |  | 日常线索 | 火情上报 | 当日常发现火情后，将信息上传至平台。 |
|  |  | 灾损评估 | 灾损填报 | 能够实现救灾完毕后的灾损情况的填报。 |
|  |  |  | 灾损查询 | 可根据时间、地点等查询历史灾损的信息。 |
| 监控一张图 | 综合监测 | 地图引擎 | 2D地图 | 加载资规局2D地图并基于地图实现二次开发。 |
|  |  |  | 主控制面板 | 通过控制面板可实现所有信息的展示、隐藏、操控，能够实现对摄像头的操作，包括调整视频的变焦、放大、拉伸、缩区、转动等。 |
|  |  | 信息展示 | 资源展示 | 展示维护的所有资源信息及图层信息，包括水源、消防栓、救援路线、物资、敏感源等。 |
|  |  |  | 气象展示 | 展示采集的所有气象信息及图层信息，包括温度、湿度、风力、风向等。 |
|  |  | 报警展示 | 图层显示 | 根据火情类型、火情等级、影响范围、处理情况等标识出不同报警图层。 |
|  |  |  | 详细信息 | 展示报警事件的所有信息，包括识别、研判、调度、处置及图片视频等。 |
|  |  | 视频监控 | 实时摄像头监控 | 在监控一张图中集成所有厂商的实时视频监控的画面，预留无人机查看画面。 |
|  |  | 图表统计 | 年月日统计 | 统计出年月日累计及趋势报警事件情况。 |
|  |  |  | 处置情况 | 统计出各阶段处置时长、处置人员等情况。 |
|  | 火情监控 | 地图位置 | 实际位置 | 通过坐标点在地图中标识出实际位置点。 |
|  |  |  | 相对位置 | 在地图上标识出火情附近标志性地点。 |
|  |  | 报警详情 | 画面信息 | 在地图上展示火情发生点实时监控画面。 |
|  |  |  | 图文信息 | 在地图上展示火情报警的所有图文信息。 |
|  |  | 火情研判 | 确认操作 | 可直接在地图上进行火情确认操作。 |
|  |  | 火情推送 | 确认操作 | 可直接在地图上进行火情推送操作。 |
|  | 灭火指挥 | 救援推荐 | 结果获取展示 | 在地图中自动调取出后台计算的结果，并且展示出所有推荐的救援信息。 |
|  |  | 推荐标绘 | 地图实时展示 | 通过图层的方式实时展示出救援推荐信息。 |
|  | 火情档案 | 详细情况 | 档案列表 | 在地图中可以展示所有发生火情档案信息。 |
|  |  |  | 查看详情 | 查看所有火情的研判、调度、处置等信息。 |
|  |  | 灾损评估 | 评估报告 | 能够查询各类事件的灾损评估报告。 |
|  |  |  | 历史查询 | 在一张图中能够查询历史灾损情况。 |
| 系统管理 | 权限管理 | 角色管理 | 角色维护 | 维护系统中涉及的角色信息，可分组或组合。 |
|  |  |  | 权限菜单 | 根据系统中菜单信息，绑定维护角色权限。 |
|  |  | 用户管理 | 部门管理 | 维护所有用户涉及的机构、部门、岗位等。 |
|  |  |  | 账号管理 | 维护所属部门的用户的信息、账号信息等。 |
|  |  |  | 分配角色 | 为每个用户的账号分配维护的角色权限信息。 |
|  |  |  | 重置密码 | 能够重置或修改用户的密码，并检查强弱。 |
|  |  | 菜单管理 | 菜单维护 | 维护系统中涉及的内外所有的功能菜单信息。 |
|  | 资源管理 | 救灾资源维护 | 资源类型 | 维护监控点、水源地、物质地点、消防栓、救灾队伍、救援路线等类型的资源。 |
|  |  |  | 资源信息 | 维护各类资源具体的位置信息和经纬度。 |
|  |  | 敏感源维护 | 敏感源类型 | 维护学校、木材加工厂、污水厂、危货存放地、景区人员集散地等类型的敏感源。 |
|  |  |  | 敏感源信息 | 维护各类敏感源具体的位置信息和经纬度。 |
|  |  |  | 注意事项 | 维护各类敏感源的注意事项及救援指南等。 |
|  |  | 资料维护 | 预案维护 | 维护各类火情及不同等级下的预案信息。 |
|  |  |  | 专家维护 | 维护各救援专家或负责人的通讯录等信息。 |
|  |  | 其他信息管理 | 信息维护 | 维护如信号塔、景区等位置信息和经纬度。 |
|  | 综合分析 | 态势分析 | 图表分析 | 提供各维度的火情情况的图表分析。 |
|  |  | 统计报表 | 列表导出 | 提供各阶段的统计列表及导出功能。 |
|  |  | 综合查询 | 列表查询 | 提供各类火情信息及处置的综合查询。 |
|  | 信息推送 | 推送分级 | 分级管理 | 根据报警级别，选定需要推送的层级，并由后续分管领导再次进行消息确认，并由分管领导实现是否需要继续推送上报局长等领导。 |
|  |  |  | 推送人员 | 选定分级管理下的待推送人员，基层处置人员直接接收，科长接收后需要确认是否由本级别再次进行推送，并允许逐层上报推送。 |
|  |  | 消息确认 | 事件确定 | 各层级可确定待发送任务是否需要继续推送。 |
|  |  |  | 报警定级 | 根据实际情况负责人需要对报警级别进行二次定级，避免因事件升级而推送错误。 |
|  |  | 推送方式 | 方式维护 | 维护未来需要推送至相关终端的方式，如短信、微信、广播、屏显，并绑定通道。 |
|  |  |  | 方式选择 | 选择推送的方式，可选择多种方式进行推送。 |
|  | 基础管理 | 参数管理 | 数据字典 | 维护系统中的各类基础数据字典及数据信息。 |
|  |  |  | 参数设置 | 维护系统中的各类基础参数及相关配置信息。 |
|  |  | 日志管理 | 操作日志 | 记录系统中各类关键性操作的日志及查询。 |
|  |  |  | 交换日志 | 记录数据交换过程中的各类日志及查询。 |
|  |  |  | 流程日志 | 记录系统中涉及到调度处理流程中的日志。 |
|  |  |  | 登录日志 | 记录各用户登录的日志，包括IP、时间等。 |
|  |  | 基础资料 | 通知公告 | 通过系统，可实现通知公告的发布、浏览。 |
|  |  |  | 其他信息 | 维护其他一些支撑本系统运行的基本信息。 |
| 系统对接 | 信息接入 | 视频信号接入 | 摄像头 | 根据国家视频监控标准规范接入视频流。 |
|  |  |  | 无人机 |  |
|  |  | 设备资源接入 | 资源管理 | 接入所有森林防火涉及的摄像头、传感器、无人机、智能语音设备等硬件资源。 |
|  |  |  | 状态管理 | 接入所有硬件设备的电量、损坏状态等信息。 |
|  |  | 报警信息接入 | 报警事件 | 接入所有厂商硬件识别事件的结构化信息。 |
|  |  |  | 图文信息 | 接入硬件识别事件的图片、视频段等信息。 |
|  |  | 气象信息接入 |  | 预留可以接入气象站或其他气象设备的信息。 |
|  |  | 其他信息接入 |  | 预留可以接入其他设备或平台信息的通道。 |
|  | 权限接入 | 今日张家港 | 用户体系 | 系统涉外的用户权限需要对接用户权限体系。 |
|  |  |  | APP接入 | 森林防火自主移动应用需接入今日张家港。 |
|  |  | 党政通 | 用户体系 | 系统涉及政务用户需要对接用户权限体系。 |
|  |  |  | 应用接入 | 森林防火自主应用需要接入党政通。 |
|  | 平台对接 | 上级平台 | 视频监控 | 根据上级需求能够上传所有视频监控画面。 |
|  |  |  | 报警信息 | 根据上级需求及接口规范上传报警信息。 |
|  |  | 本地平台 | 监管单位 | 能够将视频监控信号接入本地其他监管系统，如公安、应急等部门，预留能够将报警信息接入至其监管系统的通道，如应急局。 |
|  |  |  | 下级系统 | 能够接入下级系统的视频监控与报警信息。 |
|  |  |  | 其他系统 | 预留与其他系统接入或上传信息的通道能力。 |

3、硬件架构体系要求

3.1云机房服务

▲3.1.1本次项目所使用的数据交换服务器、应用服务器、数据库服务器、文件服务器等涉及核心与保密数据的服务器需安装在张家港政务云机房内。

3.1.2机房满足 ISO27001 管理体系认证要求，或者 ANSI-TIA-942-2005《数据中心通信基础设施标准》Tier 2 级及以上的机房建设标准要求。

3.1.3机房不得在居住场所或对外经营性场所楼内，所提供机房需为相对独立空间。

3.1.4机房空间满足本项目要求，并具备平滑扩容能力。实际使用机柜数量可根据项目扩展要求提供，每机柜提供双路不间断供电，电力总功率每机柜不低于3KW。

▲3.1.5提供的机房可以按照采购人的要求对资源进行物理或逻辑隔离，且需要在机房内划分独立区域，满足政务云平台独立资源区域划分要求。

▲3.1.6机房的全年服务可用性≥99.99%。

▲3.1.7云平台需要按照最新的信息安全等级保护要求，配套提供万兆防火墙、云堡垒机等云安全设备，建立健全的云安全防护体系，以保障云平台安全运行。

▲3.1.8动力保障

机房采用双路市电回路接入、油机供电、双路 UPS 电源供电；所有设备机架供电应由两套不同 UPS 提供，UPS 电池满负荷放电时间不少于 30 分钟；配备后备发电机组；配置发电机作为后备电源，可在满载情况下持续运行 8 小时以上。

3.1.9空调系统

机房应设置机房专用的精密空调系统，应采取 N+1 冗余备份方式设置，避免出现单点故障。

▲3.1.10机房安防

机柜区域配备专用门禁和 24 小时监控系统。投标人需开放相应的接口或者服务提供采购人监控服务，机房监控录像保存时间大于 2 个月。

3.2热成像双光谱云台机

▲3.2.1 云台机热成像镜头分辨率 不低于 384×288

▲3.2.2 台机可见光分辨率 不低于 2688×1520，400 万实时高清，图像传感器靶面不小于1/1.8 inch

▲3.2.3 热成像焦距 监测范围 0-3km，焦距不小于 75mm，

3.2.4可见光透雾 支持光学透雾和算法透雾

▲3.2.5前端智能：集成智能火点算法和可见光深度学习火点误报过滤算法设置选项，实现烟火检测、 区域入侵、人员聚集等智能应用。 火点最远报警距离（以2米*2米为准）≥3000m ，烟雾最远报警距离（以5米* 5米为准）≥3000m；内置烟火检测算法。

3.2.6可见光防抖 支持光学防抖或陀螺仪电子防抖

3.2.7水平范围 360°连续旋转，垂直键控速度：0.1°/s~100°/s

3.2.8垂直范围 +40°~-90°，垂直键控速度：0.1°/s~40°/s

3.2.9镜头支持热成像镜头反馈系统

3.2.10控制系统 MCU 独立控制系统

3.2.11网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M/1000M网络数据

3.2.12可查询样机的经纬度、方位角信息显示，支持光学倍率、视场角、镜头朝向和地面夹角、sensor尺寸大小等信息查询，支持实时上报给管理平台。

3.3 AI摄像机

▲3.3.1 AI摄像机与智能音柱成套使用，实现AI识别告警事件的多媒体输出及语音宣传。

▲3.3.2 摄像机内置1个CPU、GPU、NPU—体化芯片；传感器靶面≥1/1.8"，支持电动变焦，最大焦距≥32mm。

▲3.3.3最低照度，彩色：≤0.001lux，黑白：≤0.0001lux；传感器分辨率≥2560×1440；内置补光灯，柔光补光距离≥30m

3.3.4.支持H.265/H.264/MJPEG编码格式；支持GB/T28181、GA/T1400和Onvif协议，确保兼容性

▲3.3.5采用开放架构，支持快速集成智能算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级；支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断。

▲3.3.6支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数，内置烟火检测算法。

▲3.3.7具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项

3.3.8具有1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入，1路报警输出、1路音频输入，1路音频输出、1个MicroSD卡插槽、1个复位键

3.3.9供电方式：DC12V、POE；防护等级：IP67；工作温度-30~55℃。

3.4智能音柱

▲3.4.1智能音柱采用网络音频解码、高性能D类功放及扬声器三合一，中低音和高音分频设计 ；

3.4.2 采用≥双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份；

3.4.3 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯；

3.4.4 支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放；

3.4.5 支持实时和定时任务播放，支持本地保存≥60个定时任务，内置≥1GB存储空间最多支持≥1000个wav、mp3音频素材库管理；

3.4.6 支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行；

3.4.7 集成DRC和AEC、ANS、AGC音频算法，支持播放MP3、WAV格式音频文件，支持≥ 48kHz采样率，≥ 16bit数字音频码流解码 ；

3.4.8 支持DC24V/POE等多种供电方式，可根据供电方式需要选择不同的设备版本；

3.4.9 设备独立支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 ；

3.4.10 支持网络广播及本地输入混音、优先级可配置 ；

▲3.4.11  可脱离平台独立联动IPC事件报警，如人员聚集报警、异常事件检测等，针对不同报警事件播报不同内容；

3.4.12 支持离线广播功能，下发音频文件、定时广播任务和报警触发任务后，终端在断网后可继续播放；

3.4.13 支持广播平台设置断点续播功能，每日同时段的循环播放具备断点记忆，被打断恢复后，可自动从下一个音频文件开始播放 ；

▲3.4.14 内置阵列麦克风，支持平台端对现场的监听与对讲；

3.4.15 物理接口：≥2路报警输入 、≥ 2 路音频输入；

3.4.16智能音柱系统需有定时自动播出无人值守的功能，支持公益宣传，外观式样美观大方，确保5-25米范围内能听清；依据现场环境调整后，抵达居民住宅时白天不超过55分贝，夜间不超过50分贝。

3.5前端传输网络

▲3.5.1前端传输网络用于实现热成像双光谱云台机、AI摄像机、智能音柱及无人机数据的实时传输。

3.5.2前端传输网络系统应按照基于EPON(GPON)架构或裸纤组建的IP传输技术组建监控视频专网，与公共传输网络形成物理隔离。

▲3.5.3摄像机监控点单元有效传输上行对等带宽不小于100M，点位数据终端应提供不少于2个端口的数据通道接口。在大流量、突发性数据流冲击带宽时，视频运作平稳，不影响画质网络延时小于等于10ms。

3.5.4前端OLT传输系统通过多级别保护措施需实现单个设备失电、板卡失效、光缆中断紧急状况业务安全保障，满足MTTF 99.99%的要求，单路光纤链路MTTR 4 小时。

3.6AI摄像机分布与设置

▲3.6.1 AI摄像机与智能音柱配组合使用，实现违规事件的自动识别与提醒语音自动输出，可远程控制播放音频及离线自动定时、触发播放音频。

3.6.2 AI摄像机与智能音柱用于监测出入口、山体小路、防控重点区域的环境。要依据周边山体及树木实际情况，科学设置，确保视线开阔。每个AI摄像机监控点位配套设立1根监控立杆，设备成套安装在监控立杆上，在具备借墙、借杆安装位置，可安装在墙体或电线杆上（由投标人协调产权人，并承担相应费用）。

3.6.3监控立杆参数要求如下：监控杆材料采用Q235优质钢板、壁厚≥3mm、管直径≥76mm、表层热镀锌厚度≥70um、喷塑厚度≥100um、总高度为2.5米—6米可选（高度须经采购人依据现场情况确认）、横臂臂长为0.5-0.7米,管直径≥60mm、立杆底盘法兰厚度为12mm；每个点位需配备1台防雨、防尘、防盗室外不锈钢设备箱（规格：尺寸不小于400*400*200mm、壁厚≥1.5mm、箱体底部距离地面≥1.8米。

▲3.6.4立杆基础，立杆应做灌注基础（3.5米以下做400*400*800mm钢筋笼基础，3.5米以上做600*600*800mm），采用C35或以上混凝土振捣浇筑，混凝土需搅拌均匀，填充结实，无露筋、杂物、空洞等现象；21天回弹仪检测强度不低于C35标准；基础表面应光滑平整，基础上表面低于周边地面50mm米，基础螺丝需采用镀锌材料并用黄油进行封闭防锈；验收完毕进行填土覆盖。

3.6.5每台摄像机旁需悬挂20mm*80mm铝合金或不锈钢标识牌，采用耐候反光材料标识6位数设备编号，使用期内不得出现脱落、变色、翘皮现象。

3.6.6安装在采购人山体管理范围内的摄像机及设备的电力由采购人无偿提供，并给予必要的便利；在采购人管理范围以外所设置的点位，由投标人负责工程的协调，支付全部的场地或铁塔服务费用，由于项目运行所产生的电费，由投标人纳入报价中，采购人不再支付。

3.6.7摄像机支架及抱箍需为304不锈钢材质，易于调整与紧固设计。

3.7双光谱云台机安装

▲3.7.1 双光谱云台机用于监测山体态势及周边环境，要能覆盖山体85%以上面积，依据需求，安装在手机信号塔、高层建筑楼顶及周边合理位置（详见3.11清单表）。

▲3.7.2 双光谱云台机需做好抗风防护，设置有安全防护装置。12级及以下风况，设备安装不出现异常；在14级及以上风况下不出现跌落情况。

▲3.7.3双光谱云台机安装。在铁塔挂靠安装状况下，挂高高度不低于30米，需安装牢固，无明显晃动；在借墙或立杆方式安装时，需安装牢固，无明显晃动；摄像机支架及抱箍需为304不锈钢材质，易于调整与紧固设计。

3.7.4双光谱云台机安装所涉及的登高作业、电焊施工、电力施工、光缆熔接等安装调试工作所需的特种作业人员（可外聘）需持有相匹配的特种作业证书且保证在有效范围内，在工序实施前，向采购人提供书面证明材料，活动书面许可后方可施工。

3.7.5每台摄像机下方需悬挂20mm*80mm铝合金或不锈钢标识牌，采用耐候反光材料标识6位数设备编号，使用期内不得出现脱落、变色、翘皮现象。

3.7.7安装在采购人山体管理范围内的摄像机及设备的电力由采购人无偿提供，并给予必要的便利；在采购人管理范围以外所设置的点位，由投标人负责工程的协调，支付全部的场地或铁塔服务费用，由于项目运行所产生的电费，由投标人纳入报价中，采购人不再支付。

3.8干线传输网

▲3.8.1投标人需建立山体到云存储机房，云存储机房到政务云机房，政务云机房到自然资源规划局、应急管理局、公安局、消防救援局、党政通网站等各应用单位的干线传输网络。

3.8.2 汇聚交换机、中心交换机性能应能满足1000路（2Mbps带宽）视频图像并发访问。

▲3.8.3 核心交换机需采用双机热备容灾配置。

3.8.4干线需使用裸纤专线连接，速率不低于1000Mbps，不得采用VPN、EPON、GPON等复用网络。

3.9网络安全与防护

▲3.9.1对接可靠性：为保证视频接入的可靠性和数据实时性，防火墙需支持反病毒检测功能，支持500万种以上病毒检测；防火墙吞吐率不小于40Gbps；支持Web攻击识别与防护，如跨站脚本攻击、SQL注入攻击；支持虚拟化。

▲3.9.2投标人需采用高可靠性、高性能防火墙与采购人实现对接链路进行双机、双活、双链路备份机制，单路链路速度不少于10Gbps，正常状态下链路带宽不小于20Gbps，可依据需求扩展到40Gbps，支持跨板卡端口捆绑。

▲3.9.3系统需按照国家“信息安全等级保护三级防护要求设计与配置。按照《网络安全等级保护测评要求》定期进行测评工作，并在第一次服务费结算与第三次服务费结算时提供系统服务期内有效的第三方评估证明文件。

3.10 AI解析服务器（算力服务器）

▲3.10.1 需为国内自研处理器，arm架构，≥24物理核心，主频≥2.6GHz/3.0GHz；

▲3.10.2 CPU计算能力，单台计算节点，SPEC INT不低于1000，SPEC FLOAT值不读于700；

3.10.2 内存：≥16插槽，标配不少于32GB DDR4 内 存；

3.10.3 硬 盘 ： ≥ 1块  960GB SSD 硬 盘，≥ 1块  8000GB-SATA  硬 盘；

3.10.4 AI加速卡。单芯片内存：≥32GB LPDDR4X；支持64 路FHD视频解码，并最大支持4* 256 FPS @1080P JPEG图片硬件解码。整卡提供64T INT8 |32T FLOPS AI算力

▲3.10.5支持ubuntu，CentOS ， SLES操作系统；支持统信UOS，中标麒麟，银河麒麟等国产化操作系统。

3.10.6软件功能：提供算法识别、算法管理等功能， 针对具备烟火检测能力的前端设备，通过获取告警视频，可对设备产生的告警数据进行二次过滤，将误报告警精准过滤。

3.10.7电源：≥2 个电源。

3.10.8温度范围：0℃ ~ 55℃

3.11摄像机分布表

3.11.1香山摄像机点位分布表（依据现场情况二次调整、AI摄像机结合既有点位，另行指定位置）

| 序号 | 区域 | 摄像机类型 | 位置 | 经度 | 维度 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香山 | 双光谱云台机 | 聆风塔 | 120.394347 | 31.930702 | 借墙 |
| 2 | 香山 | 双光谱云台机 | 聆风塔 | 120.394347 | 31.930702 | 借墙 |
| 3 | 香山 | 双光谱云台机 | 聆风塔 | 120.394347 | 31.930702 | 借墙 |
| 4 | 香山 | 双光谱云台机 | 聆风塔 | 120.394347 | 31.930702 | 借墙 |
| 5 | 香山 | 双光谱云台机 | 长江村委楼顶 | 120.377798 | 31.949882 | 借墙 |
| 6 | 香山 | 双光谱云台机 | 铁塔 | 120.391973 | 31.917286 | 铁塔 |
| 7 | 香山 | 双光谱云台机 | 金南花园 | 120.403739 | 31.920344 | 借墙 |
| 8 | 香山 | AI视频摄像机 | 樱花园 | 120.400056 | 31.931978 | 立杆 |
| 9 | 香山 | AI视频摄像机 | 洛丽塔花园 | 120.398972 | 31.932155 | 立杆 |
| 10 | 香山 | AI视频摄像机 | 品香亭 | 120.394999 | 31.928405 | 立杆 |
| 11 | 香山 | AI视频摄像机 | 烽火台 | 120.387100 | 31.931338 | 立杆 |
| 12 | 香山 | AI视频摄像机 | 藕香斋 | 120.389065 | 31.930848 | 立杆 |
| 13 | 香山 | AI视频摄像机 | 梦香轩 | 120.399662 | 31.928272 | 立杆 |
| 14 | 香山 | AI视频摄像机 | 三生石 | 120.390523 | 31.931070 | 立杆 |
| 15 | 香山 | AI视频摄像机 | 大王庙 | 120.382431 | 31.924378 | 立杆 |
| 16 | 香山 | AI视频摄像机 | 香山前湾 | 120.386862 | 31.925459 | 立杆 |
| 17 | 香山 | AI视频摄像机 | 西侧山1 | 120.388540 | 31.936911 | 立杆 |
| 18 | 香山 | AI视频摄像机 | 西侧山2 | 120.385011 | 31.939230 | 立杆 |
| 19 | 香山 | AI视频摄像机 | 西侧山3 | 120.381941 | 31.940011 | 立杆 |
| 20 | 香山 | AI视频摄像机 | 步道1 | 120.398399 | 31.930760 | 立杆 |
| 21 | 香山 | AI视频摄像机 | 步道2 | 120.397349 | 31.930487 | 立杆 |
| 22 | 香山 | AI视频摄像机 | 步道3 | 120.395604 | 31.930851 | 立杆 |
| 23 | 香山 | AI视频摄像机 | 步道4 | 120.390682 | 31.929035 | 立杆 |
| 24 | 香山 | AI视频摄像机 | 步道5 | 120.390459 | 31.927864 | 立杆 |
| 25 | 香山 | AI视频摄像机 | 步道6 | 120.391569 | 31.927452 | 立杆 |
| 26 | 香山 | AI视频摄像机 | 步道7 | 120.392184 | 31.928620 | 立杆 |
| 27 | 香山 | AI视频摄像机 | 步道8 | 120.391609 | 31.929768 | 立杆 |

点位示意图

4、无人机系统

4.1无人机设备要求

▲4.1.1投标人需在香山配置专用机场及无人机。无人机配置热成像镜头、广角镜头、变焦镜头，另挂载喊话器与LED照明灯。

4.1.2无人机重量：裸机重量小于等于1500g，最大起飞重量≥1500g。

4.1.3轴距：对角线轴距：463.2 毫米，左右轴距：359.9 毫米，前后轴距：291.4 毫米

▲4.1.4最大飞行时间不小于45分钟

4.1.5IP等级：IP54

4.1.6最大抗风速：作业阶段抗风能力：12 米/秒，起降阶段抗风能力：8 米/秒

4.1.7最大飞行速度：普通挡，开启避障：前飞 15 米/秒，后飞 12 米/秒，侧飞 10 米/秒；运动挡：前飞 21 米/秒，后飞 18 米/秒，侧飞 16 米/秒

4.1.8最大作业半径：10km；最大续航里程≥40km；

4.1.9配置GNSS:GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS（仅在 RTK 模块开启时支持 GLONASS）；

4.1.10工作温度：-20℃ 至 45℃；

4.1.11广角相机。传感器≥4/3 CMOS；2000万像素；快门速度：电子快门：8 秒至 1/8000 秒；机械快门：8 秒至 1/2000 秒；最大照片尺寸：5280 × 3956；视频码率：4K：130Mbps，FHD：70Mbps；

4.1.12长焦相机。传感器：1/2 英寸 CMOS；1200万像素；最大照片尺寸：4000*3000；视频码率：4K：130Mbps，FHD：70Mbps；数字变焦：8 倍（混合变焦 56 倍）

4.1.13最大信号有效距离：FCC：15 公里CE：8 公里SRRC：8 公里MIC：8 公里功能特点：

4.1.14机身具备双目视觉及近红外传感器，全方位避障，保障飞行安全

支持无线充电功能。

4.4.15备用一套机场内飞机辅助遥控器、一块标准版电池。

4.2无人机机场。

4.2.1机场需集成环境监控系统：机场集成雨量计、风速计、温度计等传感器，可实时感知天气变化，结合在线天气预报，可及时告警或中止原定飞行任务，有效降低飞行风险。

4.2.2机场需提供无人机配套的无线充电功能及内置电池，在市电断开情况下能持续工作≥3小时。

4.2.3机场采用轻量化设计，实现快速轮转作业，无线充电减少接触损耗。

4.3无人机服务

4.3.1日常巡检。需每天3次的香山自动巡飞服务及30个点位的自动抓拍，超出本招标文件列出的气象条件、采购人要求、上级部门管控等情况可以暂停服务。

4.3.2转场服务。在采购人或上级部门要求下，需携无人机到指定区域进行航拍与巡飞服务，操作人员需持有AOPA颁发的CAAC（视距内）飞行证书。转场服务每年不超过120小时。

4.3.3图像传输，可采用专线、5G（4G）网络、VPN、WIFI等方式无人机视频信号实时推送到平台，并实现平台常规控制。

5、服务器及云平台

5.1云平台虚拟机

▲5.1.1虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。

5.1.2支持虚拟机生命周期管理，支持查询、创建、删除、安全删除、启动、关闭、重启、休眠、唤醒、克隆虚拟机、VNC登录、远程光驱挂载，支持虚拟机的搜索和过滤。

▲5.1.3虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。

5.1.4提供高可用功能（HA）和虚拟机热迁移功能，支持在管理节点异常时虚拟机仍可进行自治HA来保障业务连续性。

5.1.5兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括以下操作系统：Windows Server 2003/2008/2012, Redhat Linux、Suse linux、CentOS、中标麒麟、Ubuntu、Fedora等。

5.1.6支持虚拟机生命周期管理，支持查询、创建、删除、启动、关闭、重启、休眠、唤醒、克隆虚拟机。

5.1.7支持虚拟机远程挂载光驱功能；支持虚拟机在运行情况下，管理员将本地PC、本地服务器或者本地虚拟机的光驱设备或者镜像文件（ISO9660格式）挂载到虚拟机中，进行虚拟机操作系统或者软件的安装、修复。

5.1.8支持用户管理，包括用户信息管理、用户权限管理、用户角色管理；可将用户分为系统管理员、VDC管理员和普通用户三类角色。

5.1.9支持自助创建VPC虚拟私有云，为应用提供私有的应用运行环境；支持安全组功能，安全组可实现子网内部和子网之间的网络隔离。

5.1.10支持创建VDC虚拟数据中心，支持VDC内服务目录管理、VDC内用户管理。支持一个VDC内可以创建多个VPC，用于不同业务之间的隔离，系统同时提供控制某VDC能使用资源池的范围。

5.1.11提供云主机服务申请，申请时提供镜像类型、规格、数量等参数；支持对已申请的云主机进行资源查看和操作管理；支持云主机回收站功能。

5.1.12提供对VDC配额、VDC配额使用量以及服务实例资源使用量进行统计，生成计量结果清单；提供虚拟机开机状态、关机状态时的CPU、内存使用量。

5.1.13供多维度视角查看告警，可同时查看关联对象的告警；支持告警操作、历史告警查询、告警屏蔽、告警自定义筛选、告警级别重定义。

5.1.14提供数据中心常用指标的TopN性能视图，支持性能视图自定义、实时性能监控、历史性能查看、性能统计报表。

5.1.15具备容量查看能力，可按对象、物理位置、虚拟逻辑、管理系统维度查看；容量视图包括CPU容量、内容容量、硬盘容量、弹性IP容量；具备服务器性能趋势分析图

5.1.16支持立即查看设备的报表数据；支持周期性生成报表，周期类型包括：天、周、月、季度。

5.1.17支持监控虚拟化资源的告警、性能，并支持对云资源主机的告警监控和性能监控。

5.1.18管理功能，包括创建、删除、停用、启用、锁定、解锁用户，并支持修改用户信息、修改密码、批量管理账号功能。

▲5.1.19森林防火监控平台服务器资源需求清单

| 森林防火监控平台服务器资源需求清单（云服务器部分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务类型 | 建议配置 | CPU芯片 | 操作系统 | 数量 | 备注 |
| 应用服务器 | CPU:8核 内存：16G 硬盘：300G | 国产化芯片 | Open Euler | 2 |  |
| 数据库服务器 | CPU:16核 内存：32G 硬盘：1T | 国产化芯片 | Open Euler | 2 |  |
| 前端服务器 | CPU:8核 内存：16G 硬盘：100G | 国产化芯片 | Open Euler | 2 |  |
| 数据交换服务器 | CPU:8核 内存：16G 硬盘：1.5T | 国产化芯片 | Open Euler | 2 |  |
| 国产数据库 | 国产数据库 | / | / | 2 |  |
| 国产中间件1 | 国产中间件（替代 Nginx 功能） | / | / | 2 |  |
| 国产中间件2 | 国产中间件（替代 redis功能） | / | / | 2 |  |

5.2通用服务器

5.2.1项目需配置2套通用服务器。

▲5.2.2 国内自研处理器，arm架构，≥24物理核心，主频≥2.6GHz/3.0GHz（公安部一所检测报告证明）

5.3.3内存槽位 支持 ≥16根，内存类型：ECC DDR4  RDIMM/LRDIMM内存插槽

5.3.4内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/NVME/SSD硬盘

5.3.5 CPU计算能力，单台计算节点，SPEC INT不低于1000，SPEC FLOAT值不读于700

5.3.6相对湿度93%，温度40±2℃，持续实际48h（公安部一所检测报告证明）

▲5.3.7支持ubuntu，CentOS ， SLES操作系统；支持统信UOS，中标麒麟，银河麒麟等国产化操作系统

5.3.8投标厂商需提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书。

5.3.9中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全应急处理服务资质认证证书，投标文件中需提供证书证明。

6、服务要求

6.1 综合服务要求

6.1.1 应与采购人签订保密协议，严格遵循保密协议之规定，确保系统数据安全，任何数据资料未经采购人许可不得向第三方提供。

▲6.1.2 应具有有效详细的运维管理办法，保障监控基本功能正常运行（即时浏览、云台控制、录像回放调取），并负责故障的全程处理。

▲6.1.3 应确保整个系统设备完好率不低于97%，镜面清洁率达到98%，无遮挡率达到98%。

▲6.1.4 应确保整个系统数据库具有积极有效的备份和恢复机制，每周至少进行一次数据库备份。

6.1.5 系统升级要求：在租赁期内，系统内各类软、硬件因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，投标人可以使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换，由此引起的原有系统平台以及服务需要更新升级的，采购人不再承担任何费用。投标人在产品升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人，征得同意后，进行产品升级，同时做好事件记录，每次升级中断服务不得超过2小时。

6.1.6 如采购人要求该系统接入其他平台，投标人应配合完成，对系统软件和接口进行调整，采购人不再承担任何软件和接口费用。

6.1.7 采购人有权要求中标人在不改变系统（或子系统）架构的前提下，在系统建设期内，使用更新的前端监控产品和后端接入平台、算法、软件等，变更总量不超过需建设备（系统）总量的5%，采购人不再承担任何变更费用。

6.1.8 投标人应组建不少于6人的技术服务团队，必须满足以下服务要求：

项目负责人：1人，具有CISP证书、信创集成项目管理师证书（应提供相关人员的社保缴纳证明）；

技术负责人：1人，具有信息系统项目管理师证书、网络工程师认证证书（应提供相关人员的社保缴纳证明）；

实施工程师：4 人，应具有有效的中级工程师技术职称、国家信息安全水平考试认证（NISP）（应提供相关人员的社保缴纳证明）；

所有为本项目服务人员需具备良好支持项目履行的居住、工作环境。

6.1.9 投标人服务机构有完善的考核、监督、管理机制。

6.1.10 对报修内容，对于服务响应时间列表中的服务，超过约定时间视为投标人违约，向采购人交纳违约金（因市政道路建设、供电局停电、恶劣气候原因等不可抗力引起的线路中断除外）。违约金计算方式：紧急服务每迟到一次扣1000元，服务缺失三倍扣款。一般服务每迟到一次扣50元，服务缺失三倍扣款。日常服务每迟到一次扣50元，服务缺失三倍扣款。因服务缺失导致出现影响有关部门案件取证的，违约金为每点的年租金。

6.1.11 每周对前端画面进行一次巡检，并有巡检记录。定期进行镜面清洁，及时进行遮挡树枝的修理，并有相关记录。如遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

6.2 抢修时效（服务响应时间）

6.2.2 一般服务，包含以下内容：客户端无法登陆；客户端不能正常使用或部分功能异常； 4小时内到现场处理问题；超过4小时作为迟到，超过8小时作为服务缺失。

6.2.3 日常服务，包含以下内容：摄像机方向调整；摄像机镜头清理；摄像机移位。摄像机方向调整8:00-21:00需30分钟内响应，24小时内到现场处理问题，超过24小时作为迟到，超过72小时作为服务缺失；摄像机镜头清理在接到业务通知单起3天内完成，超过72小时视为服务缺失；摄像机移位在接到业务通知单起7天内完成（需双方确认点位及可行性）。

6.3 考核条款与付款

年度考评计分方式表

考核方法及付款方式：

（1）服务期内，采购人每月组织对中标单位进行考核，质量评估根据按月完成任务的时效和质量保障进行评估，按照综合评分（见考评计分方式表）设定等级，90分以上（含90分）为完全达标，60分以上（含60分）为基本达标，60分以下为不达标，并限期整改，整改后仍不达标则终止合同，并保留索赔的权利；

（2）服务期内，采购人每月组织对中标单位进行考核，年度考核平均分满90分，当年度维护费用全款支付，年度考核平均分满60分，当年度维护费用按照60%支付。年度考核平均分低于60分，则不支付当年度维护费用。

| 考核类别 | 权重 | 考核子类 | 定义 | 完成指标 | 权重 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务团队 | 10% | 服务人员数量 | 该指标考核维护服务集成提供商承诺服务人员投入数量 | 维护配备项目专业人员数量够满足项目实施要求，或与承诺的人员数量匹配 | 2分 | 根据问题的严重性分为三档 （1）一般，扣0.5分； （2）较严重，扣1分； （3）十分严重，扣2分。 |  |
|  |  | 服务人员技术 | 该指标考核维护服务集成提供商承诺的人员技术、沟通管理能力 | 现场服务人员的技术、沟通和管理各项能力满足现场需求 | 2分 | 根据问题的严重性分为三档 （1）一般，扣0.5分； （2）较严重，扣1分； （3）十分严重，扣2分。 |  |
|  |  | 服务人员工作纪律 | 该指标考核维护服务集成提供商服务人员的工作纪律 | 现场服务人员的工作纪律好，不发生违反现场规定的行为 | 2分 | 根据问题的严重性分为三档 （1）一般，扣0.5分； （2）较严重，扣1分； （3）十分严重，扣2分。 |  |
|  |  | 服务人员态度 | 该指标考核维护服务集成提供商服务人员的服务态度 | 现场服务人员责任心强，服务态度好，积极展开相关工作 | 2分 | 根据问题的严重性分为三档 （1）一般，扣0.5分； （2）较严重，扣1分； （3）十分严重，扣2分。 |  |
|  |  | 服务人员维护规范性 | 该指标考核维护服务集成提供商服务人员的维护规范 | 服务团队的维护规范性，避免不必要的问题发生 | 2分 | 根据问题的严重性分为三档 （1）一般，扣0.5分； （2）较严重，扣1分； （3）十分严重，扣2分。 |  |
| 健康巡检 | 10% | 服务台 | 值班电话需要7*24小时接听并响应 | 响应时长2分钟，持续2次电话有人接听 | 2分 | 出现一次无人接听扣1分，本条目扣完为止。 |  |
|  |  | 业务支撑 | 配合业务部门作业需求的支撑工作 | 响应时长10分钟，100%的支撑工作在约定的时间内完成 | 2分 | 出现一次响应不及时或未按时完成扣1分，本条目扣完为止。 |  |
|  |  | 业务请求 | 业务支撑相关的网络调整、资源分配配合等 | 响应时长10分钟，100%的请求在约定的时间内完成 | 3分 | 出现一次响应不及时或未按时完成扣1分，本条目扣完为止。 |  |
|  |  | 巡检&资产盘点 | 提供相应的维护报告，确保服务接收方对于过程的实时了解 | 巡检、资产盘点完成后3个工作日，及时向采购人提供巡检报告 | 3分 | 出现一次未按时完成扣1分，本条目扣完为止。 |  |
| 日常监控 | 32% | 日常工作及时性 | 该指标考核了服务集成提供商日常工作响应即时性 | 响应时长10分钟，对维护人员提出的投诉处理、统计分析、资料梳理、优化评估等日常工作响应应及时 | 10分 | 出现一次不及时扣2分，本条目扣完为止。 |  |
|  |  | 日常工作完成即时性 | 该指标考核了服务集成提供商日常工作完成即时性 | 维护人员提出的投诉处理、统计分析、资料梳理、优化评估等日常工作能在要求的时限内完成，且相关工作完成质量满意 | 10分 | 出现一次不能及时完成或工作完成质量较差扣2分，本条目扣完为止。 |  |
|  |  | 日常工作报告提交准时性 | 该指标考核了服务集成提供商日常报告提供的准时性 | 工时统计周报、服务月报提交按时提交，且质量满意 | 12分 | 出现一次不及时扣2分，本条目扣完为止。 |  |
| 安全服务 | 8% | 安全检查规范性 | 该指标考核了服务对于安全检查的规范性 | 对安全巡检、安全加固按照等保要求进行核查、加固 | 2分 | 根据问题的严重性分为三档 （1）一般，扣0.5分； （2）较严重，扣1分； （3）十分严重，扣2分。 |  |
|  |  | 安全风险处置完整性 | 该指标考核了服务对于安全风险事件处置的完整性 | 对安全风险事件的处置、溯源、跟踪、闭环 | 2分 | 根据问题的严重性分为三档 （1）一般，扣0.5分； （2）较严重，扣1分； （3）十分严重，扣2分。 |  |
|  |  | 应急响应处置及时性 | 该指标考核了服务对于应急响应处置的及时性 | 对应急事件响应时长10分钟，30分钟到场，2小时内处置完成，24小时内提供报告 | 2分 | 根据问题的严重性分为三档 （1）一般，扣0.5分； （2）较严重，扣1分； （3）十分严重，扣2分。 |  |
|  |  | 安全培训满意度 | 该指标考核了服务对于安全培训的满意度 | 组织法律法规解读、网络安全意识、专业网络安全技术等面向不同群体的网络安全培训工作 | 2分 | 根据问题的严重性分为三档 （1）一般，扣0.5分； （2）较严重，扣1分； （3）十分严重，扣2分。 |  |
| 运行服务 | 40% | 严重故障 | 网络路由全阻，上层访问无法接入，中断时间超过30分钟 | 响应时长10分钟，一小时到场，两个工作日提供报告，服务提供方负责与原厂沟通进行故障处理，不低于原厂保修SLA承诺 | 40分 | 出现一次响应不及时或到场时间不满足或报告提供不及时或处理要求不合格扣10分，本条目扣完为止。 |  |
|  |  |  | 服务器、存储宕机，上层访问无法使用，宕机时间超过30分钟 | 响应时长10分钟，一小时到场，两个工作日提供报告，服务提供方负责与原厂沟通进行故障处理，不低于原厂保修SLA承诺 |  |  |  |
|  |  | 重要故障 | 部分网络路阻塞，或部分上层访问无法接入，中断时长超过60分钟 | 响应时长10分钟，1.5小时到场，三个工作日提供报告，服务提供方负责与原厂沟通进行故障处理，不低于原厂保修SLA承诺 |  | 出现一次响应不及时或到场时间不满足或报告提供不及时或处理要求不合格扣8分，本条目扣完为止。 |  |
|  |  |  | 服务器、存储宕机，上层应用无法访问使用超过60分钟 | 响应时长10分钟，1.5小时到场，三个工作日提供报告，服务提供方负责与原厂沟通进行故障处理，不低于原厂保修SLA承诺 |  |  |  |
|  |  | 一般故障 | 网络路由没有阻塞，上层应用访问可以正常接入，只是部件有相应的告警信息 | 响应时长10分钟，2小时到场，五个工作日提供报告，服务提供方负责与原厂沟通进行故障处理，不低于原厂保修SLA承诺 |  | 出现一次响应不及时或到场时间不满足或报告提供不及时或处理要求不合格扣2分，本条目扣完为止。 |  |
|  |  |  | 服务器、存储没有宕机，只有个别部件的告警，但不影响系统运行 | 响应时长10分钟，2小时到场，五个工作日提供报告，服务提供方负责与原厂沟通进行故障处理，不低于原厂保修SLA承诺 |  |  |  |
| 总计： 分 |  |  |  |  |  |  |  |

6.4 备品备件

6.4.1 中标人应当在张家港市范围内提供前端摄像机、云存储服务器、平台服务器、交换机、监控立杆等常用配件设置备件仓库或冗余设备。

6.4.2 针对本项目中的所有前端设备，投标人需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的设备先行更换，备品储备量需达到本项目设备的5%。

7、保密要求

▲7.1系统建设必须遵循国家电子政务信息安全保障体系要求，按照国家法规实施安全等级保护，加强系统信息安全管理。

▲7.2投标人应有明确、完善、可行的网络安全系统方案。

8、其他要求

8.1.业务要求

中标人需具备相应的本项目建设能力和经验。投标人提供自2021年1月1日以来，与本项目类似的项目业绩证明材料。

8.2投标人须在投标文件中明确提出针对本项目的服务方案等，内容需详尽并响应本次招标文件要求。包括但不限于：

8.2.1投标人需针对本项目提供实施方案，包括：①项目组织规划、②进度计划、③风险管理、④交付能力、⑤重难点问题及解决方案、⑥质量控制措施等；

8.2.2投标人针对本项目提供需实施严格的安全技术措施，满足国家“信息安全等级保护”三级防护要求，配置有防火墙、防毒墙等网络安全设备，并配备相当的冗余值，制定切合本项目的管理制度；

8.2.3投标人针对本项目提供网络规划方案，包括：①网络的需求、目标、定位、②架构设计、③网络安全设计方案、④网管系统、⑤预警机制、冗余机制等；

8.2.4投标人针对本项目提供AI解析和存储资源方案，需求理解完整，系统架构清晰，能够满足当前和今后对资源的需求和平滑扩展；

8.2.5投标人针对本项目提供无人机整体方案，包括：①无人机系统服务方案、②无人机机场服务方案等；

8.2.6投标人针对本项目提供平台软件服务方案，包括：①平台软件的需求分析、②总体设计、③业务应用方案、④运维服务方案、⑤项目部署方案等；

8.2.7投标人针对本项目提供系统技术方案，包括：①“火灾自动识别”技术方案、②“火灾监测预警”技术方案、③“火灾科学调度处置”技术方案、④“监控一张图”技术方案、⑤“系统对接”技术方案等；

8.2.8投标人针对本项目提供其他服务方案，包括：①应急方案、②培训方案、③验收方案等。

8.3投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书。（如有）

附件清单：

1、党政通接入规范：

https://drive.weixin.qq.com/s?k=AK0A3Qe1ADEsQFltkn

今日张家港接入规范：

https://zjgapp1.zjgonline.com.cn/doc/doc/scheme/part1.html

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

36个月。

2支付方式

2.1、结付程序

中标方按合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

2.2、结付期限

（1）合同签订后采购人支付合同总价的10%作为预付款；

（2）采购人需在签约的60个日历天内提交初验报告，如有不合格项需在初验后的30个日历天内整改达到招标文件要求。每延误竣工两周，扣除一个月的服务费，延误超过八周，视投标人违约，合同终止；

（3）项目初验合格后开始计费。以自然年度为考核结算周期，在每年一月份按考核情况结算并支付上一自然年度产生的服务费用。

注：系统需按照国家“信息安全等级保护三级防护要求设计与配置。按照《网络安全等级保护测评要求》定期进行测评工作，并在第一次服务费结算与第三次服务费结算时提供系统服务期内有效的第三方评估证明文件。

3 验收及交付条件：

中标人按合同及规划已完成相关建设内容；技术资料完备，符合合同要求；中标人提出验收申请，经采购人同意。

验收程序：双方根据验收内容制定验收方案，明确验收范围、依据、程序、方法，由采购人组织双方及第三方专家小组进行验收。验收通过后10日内完成交付。

4投标货币

4.1、投标货币

人民币

为保证本次招标的公平性，如供应商认为招标文件存在排他性或歧视性条款，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑并附相关证据。采购人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，将对相关问题做相应修改。逾期提出的异议采购人将不再受理。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

1 价格分 20.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 20.0% * 100（保留二位小数）；

2 技术分 61.0 分

2.1.产品技术参数

投标人须对照招标文件技术参数要求逐条对比并列出。招标文件技术参数中要求提供证明材料的未能提供或提供的证明资料不符合要求的，视为不满足。

（1）所投产品功能及技术参数中，带“▲”项为重要技术指标，全部响应得15分；技术参数中要求提供证明材料的未能提供或提供的证明材料不符合要求的，视为负偏离，有一项扣2分，扣完为止；

（2）其余技术参数要求，全部响应得10分；有一项负偏离，扣1分，扣完为止。

2.2.项目实施方案

投标人针对本项目提供实施方案，包括：①项目组织规划、②进度计划、③风险管理、④交付能力、⑤重难点问题及解决方案、⑥质量控制措施等；以上六项内容，符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得6分；每有一项内容缺失扣1分；每有一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣0.5分，扣完为止。 注：不提供方案不得分，不完整或有缺陷或与项目不匹配指不适用于项目实际情况的情形、凭空编造、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误，地点区域错误、不符合采购需求、非专门针对本项目或与实际内容不相符合等。

2.3.安全保密技术措施

投标人针对本项目提供需实施严格的安全技术措施，满足国家“信息安全等级保护”三级防护要求，配置有防火墙、防毒墙等网络安全设备，并配备相当的冗余值，制定切合本项目的管理制度。措施满足全部安全需求、符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得5分；每有一项内容缺失扣2分；每有一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣1分，扣完为止。 注：不提供方案不得分，不完整或有缺陷或与项目不匹配指不适用于项目实际情况的情形、凭空编造、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误，地点区域错误、不符合采购需求、非专门针对本项目或与实际内容不相符合等。

2.4.网络规划方案

投标人针对本项目提供网络规划方案，包括：①网络的需求、目标、定位、②架构设计、③网络安全设计方案、④网管系统、⑤预警机制、冗余机制等；以上五项内容，符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得5分；每有一项内容缺失扣1分；每有一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣0.5分，扣完为止。 注：不提供方案不得分，不完整或有缺陷或与项目不匹配指不适用于项目实际情况的情形、凭空编造、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误，地点区域错误、不符合采购需求、非专门针对本项目或与实际内容不相符合等。

2.5.存储资源方案

投标人针对本项目提供AI解析和存储资源方案，需求理解完整，系统架构清晰，能够满足当前和今后对资源的需求和平滑扩展，内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得5分；每有一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣1分，扣完为止。 注：不提供方案不得分，不完整或有缺陷或与项目不匹配指不适用于项目实际情况的情形、凭空编造、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误，地点区域错误、不符合采购需求、非专门针对本项目或与实际内容不相符合等。

2.6.无人机整体方案

投标人针对本项目提供无人机整体方案，包括：①无人机系统服务方案、②无人机机场服务方案等；以上两项内容，符合实际情况、功能满足、整体布局合理、配置齐全、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得2分；每有一项内容缺失扣1分；每有一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣0.5分，扣完为止。 注：不提供方案不得分，不完整或有缺陷或与项目不匹配指不适用于项目实际情况的情形、凭空编造、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误，地点区域错误、不符合采购需求、非专门针对本项目或与实际内容不相符合等。

2.7.平台软件服务方案

投标人针对本项目提供平台软件服务方案，包括：①平台软件的需求分析、②总体设计、③业务应用方案、④运维服务方案、⑤项目部署方案等；以上五项内容，符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得5分；每有一项内容缺失扣1分；每有一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣0.5分，扣完为止。 注：不提供方案不得分，不完整或有缺陷或与项目不匹配指不适用于项目实际情况的情形、凭空编造、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误，地点区域错误、不符合采购需求、非专门针对本项目或与实际内容不相符合等。

2.8.系统技术方案

投标人针对本项目提供系统技术方案，包括：①“火灾自动识别”技术方案、②“火灾监测预警”技术方案、③“火灾科学调度处置”技术方案、④“监控一张图”技术方案、⑤“系统对接”技术方案等；以上五项内容，符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得5分；每有一项内容缺失扣1分；每有一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣0.5分，扣完为止。 注：不提供方案不得分，不完整或有缺陷或与项目不匹配指不适用于项目实际情况的情形、凭空编造、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误，地点区域错误、不符合采购需求、非专门针对本项目或与实际内容不相符合等。

2.9.其他服务方案

投标人针对本项目提供其他服务方案，包括：①应急方案、②培训方案、③验收方案等；以上三项内容，符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得3分；每有一项内容缺失扣1分；每有一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣0.5分，扣完为止。 注：不提供方案不得分，不完整或有缺陷或与项目不匹配指不适用于项目实际情况的情形、凭空编造、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误，地点区域错误、不符合采购需求、非专门针对本项目或与实际内容不相符合等。

3 人员及配置分10.0分

3.1.拟投入本项目的项目负责人

拟投入本项目的项目负责人同时具有有效的注册信息安全专业人员（CISP）和信创集成项目管理师证书的，得4分，缺项不得分，本项最高得4分。请在投标文件中提供相关证书扫描件，并提供投标人为其缴纳的近6个月内连续3个月的社保证明材料扫描件，不提供或提供不全的不得分，以上人员不重复计分。

3.2.拟投入本项目的技术负责人

拟投入本项目的技术负责人具有有效的信息系统项目管理师和网络工程师认证证书的，得2分，本项最高得2分。请在投标文件中提供相关证书扫描件，并提供投标人为其缴纳的近6个月内连续3个月的社保证明材料扫描件，不提供或提供不全的不得分，以上人员不重复计分。

3.3.拟投入本项目的项目组成员

（1）拟投入本项目的项目组成员具有有效的中级工程师技术职称的，有1人得1分，最高得2分。

（2）拟投入本项目的项目组成员通过国家信息安全水平考试认证（NISP）的，有1人得1分，最高得2分。

请在投标文件中提供相关证书扫描件，并提供投标人为其缴纳的近6个月内连续3个月的社保证明材料扫描件，不提供或提供不全的不得分，以上人员不重复计分。

4 履约能力9.0分

4.1.类似业绩

投标人自2021年1月1日以来，具有与本项目类似的项目业绩，每有一个项目业绩得2分，本项最高得6分。请在投标文件中提供合同资料扫描件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分。

4.2.信息安全管理体系认证证书 3.0分

投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的，得3分。请在投标文件中提供相关证书扫描件，不提供不得分。

注:

以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）或监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

五、经费测算明细表

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

七、服务方案

八、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

投标人获得的相关奖项

九、技术要求响应及偏离表

十、商务条款响应及偏离表

十一、其他材料

## 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

## 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表

﻿

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标总报价大写金额 |  |

日期： 年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

注：

1、总价为综合报价，详见招标文件第二章12.4。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

## 四、资格证明文件

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近年财务状况表

| 年度 | 说明 | 查看 |
| --- | --- | --- |

### 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

### 授权委托书

﻿

授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于   起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

### 注：若供应商法定代表人亲自参加投标的，提供本人的有效身份证扫描件；若授权代表参加投标的，则提供授权委托书和供应商法定代表人的有效身份证扫描件和被授权人本人的有效身份证扫描件。
有效身份证扫描件

### 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

### 中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称）,属于       （招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

### 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

### 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

## 五、经费测算明细表

﻿

经费测算明细表

| 序号 | 项目 | 测算依据和测算式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

## 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

## 七、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 八、投标人情况介绍

### 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

### 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

### 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

### 投标人获得的相关奖项

﻿

各类奖项

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

## 九、技术要求响应及偏离表

﻿

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件技术要求中的要求 | 投标文件对应要求的服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的各项要求，对照投标人所提供的服务承诺进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

## 十、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

## 十一、其他材料