丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目

工程量清单及招标控制价编制说明

- 工程概况： 本工程为丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目，主要内容包括净化设备安装工程（其中，水电工程、自控工程、安监应急消防及报警工程按整项报价）、槽钢底座平台工程。 二、招标范围：图纸及清单内工作内容。 三、编制依据： 1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2014年《江苏省建设工程费用定额》（2015年营改增），镇江市相关计价规定（截至2025年05月29日）。 2、施工图纸：建设单位提供的设计图纸。 四、工程质量及工期要求详见招标文件。 五、工程取费标准： 本工程净化设备安装工程按安装三类工程取费，槽钢底座平台工程按建筑三类工程取费。除安全文明施工措施费、规费、综合税金等按镇江市相关计价规定计算外(见下表)，其余由投标人自主确定。 税金：9% 工程项目; 社会保 障费率; 公积金 费率; 安全文明施工措施费. 基本费率; 增加费; 扬尘污染防治增加费. 净化设备安装工程; 2.4%; 0.42%; 1.5%; 0; 0.21%. 槽钢底座平台工程; 3.2%; 0.53%; 3.1%; 0; 0.31%. 六、人工、材料、机械： 1、控制价编制中人工费按苏建函价[2025]66号文件规定计算；材料费参照《镇江工程造价信息》2025年第4期指导价并结合市场行情确定。 七、措施项目费： 1、除措施项目清单中所列项目外，各投标单位应结合工程现场情况、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计方案等全面考虑，可自行调整、补充项目并自主报价，相关的费用均视为已含在措施费用或综合单价报价中，竣工结算时不再调整和增加任何费用。 2、大型机械进退场费：投标单位根据工程特点及自行考虑包干使用，结算时不再调整。 3、本工程必须按镇江市建设局有关文件设置标准化文明施工设施和围档，费用已包含在投标单位报价中；施工范围内的零星围档由施工单位自行考虑，费用含投标单位报价中；单元出入口、及立面出新的安全防护费用投标单位需充分考虑在投标报价中，结算不再增加，过程中不予签证。 八、其他项目费： 1、暂列金额（不可预见费）： 详见其他项目清单； 2、专业工程暂估价：无； 3、材料暂估价：无； 九、工程量计算及相关说明： 1、经与设计沟通，排烟风管厚度按1.2mm厚计算。 2、屋面现场拆除、清理、运输等报价由投标人自行踏勘现场考虑，结算不调整。 3、水电工程、自控工程、安监应急消防及报警工程按整项报价，包含从方案编制、图纸设计到施工调试验收等全部费用，结算不调整。 4、本说明未及事宜，请投标单位自行踏勘现场，并及时回馈给本公司。 5、工程量清单中项目特征、工作内容描述的完整程度，准确性，不影响中标人按相应规范要求施工；投标报价时应结合设计图纸、本单位施工方案等综合考虑施工的全部工作内容。 6、对于有关造价方面文件和相关规定，请各投标单位向造价管理部门咨询。 7、投标单位请勿改变相应清单中的内容，在评标电子清标过程中，若因投标单位自行改动清单内容而出现电子投标文件报错，一切后果由投标单位自行承担。 镇江智诚工程管理有限公司 二〇二五年五月二十九日