江 阴 市 政 府 采 购

询 价 通 知 书

采购项目名称：江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库信息化项目增项采购

采购项目编号：JSZC-320281-JZCG-X2025-0073

## 集中采购机构: 江阴市政府采购中心

二〇二五年十月

总　目　录

第一章　询价邀请	2

第二章　询价供应商须知	5

第三章　项目要求和有关说明	16

第四章　合同书（格式）	37

第五章　询价响应文件的组成和格式	39

第一章　询价邀请

项目概况

江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库信息化项目增项采购JSZC-320281-JZCG-X2025-0073采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，并于2025-10-22   9:30 （北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320281-JZCG-X2025-0073

项目名称：江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库信息化项目增项采购

采购方式：询价

预算金额：135万元

最高限价（如有）：135万元

采购需求：本项目为江阴市城市重点建设项目管理中心的江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库信息化项目增项采购项目。（详见采购文件）

合同履行期限：详见采购文件

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予20%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见附件）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取询价文件

时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

方式：请有参加意向的供应商在采购文件有效获取期内及时登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载获取。在采购文件有效获取期限内，从江苏省政府采购（苏采云）平台获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-10-22   9:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

五、开启

时间：2025-10-22  9:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：0510-88027623（服务时间：工作日 8:30-11:00，13:00-17:00）

（二）获取采购文件，完成项目参与

1.供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名　　称：江阴市城市重点建设项目管理中心

地　　址：江阴市大桥南路 18 号

项目联系人：陈女士

联系电话：0510-86070707

2.采购代理机构信息（如有）

名　　称：江阴市政府采购中心

地　　址：江阴市长江路188号6楼

项目联系人：徐女士

联系电话：0510-88027618

3.项目联系方式

项目联系人：徐女士

联系电话：0510-88027618

第二章　询价供应商须知

一、遵循原则：

透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、询价通知书：

1、询价通知书包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在询价响应文件中充分反映询价通知书的所有要求。

2、询价通知书中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载询价通知书及有关资料，按询价通知书要求提交全部资料并对询价通知书各项内容做出实质性响应。

4、本询价通知书仅作为本次询价采购使用。

三、询价通知书的解释：

1、供应商如有需要对询价通知书要求澄清的问题，请于询价响应文件截止接收时间前三天以书面形式提出，并送至江阴市政府采购中心。

2、本文件的最终解释权归江阴市政府采购中心。

四、询价通知书的补充或修正：

1、江阴市政府采购中心可在提交首次询价响应文件截止时间3个工作日前对询价通知书进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次询价响应文件截止时间。

2、如需对询价通知书进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响询价响应文件的编制，江阴市政府采购中心将在江阴市公共资源交易中心网站和财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为询价通知书的组成部分。供应商应在询价响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的询价响应文件不符合政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

五、询价响应文件的要求：

询价响应文件由下列部分组成：

（1）*响应函；

（2）*项目报价总表；

（3）*报价明细表；

（4）*技术要求响应及偏离表；

（5）*交货时间、质量保证和售后服务承诺；

（6）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署询价响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自询价声明》）

（7）采购文件要求的其他证明材料。

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效询价响应文件。

②如上述资格证明文件遇年检、换证等情况未能提供，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③询价响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

④采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则询价小组可以视其未提供。

⑤联合体参加询价的，由联合体牵头单位编制、提交投标（响应）文件。

⑥本项目不接受纸质询价响应文件。

六、询价响应文件的制作、提交与远程交互：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②询价当日，供应商不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、询价的有效期为评审后90天。

4、询价费用自理。

七、无效询价响应文件的确认：

（一）供应商存在下列情况之一的，其询价响应文件无效：

1、询价响应文件未按询价通知书要求签署、盖章的；

2、不具备询价通知书中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过询价通知书中规定的预算金额或者最高限价的；

4、询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、询价响应文件未按规定的期限、地点提交的；

6、询价响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的；

7、询价响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应询价通知书中的付款方式的。

9、其他法律法规及本采购文件规定的属无效响应文件的情形。

（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其询价响应文件无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的报价情况，并修改其询价响应文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得询价小组组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改询价响应文件；

4、供应商之间协商报价、技术方案等询价响应文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

7、供应商之间商定部分供应商放弃报价或者放弃成交；

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、 不同供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；

11、不同供应商的询价响应文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同供应商的询价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的询价响应文件相互混装。

八、评审：

评审工作由江阴市政府采购中心负责组织。

具体评审事务由依法组建的询价小组负责。

1、组建有关专家组成的询价小组，参加评审的专家实行回避制度。

2、询价小组对询价响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：依据法律法规和询价通知书的规定，对询价响应文件中的资格证明文件（文件1-文件2）等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：依据询价通知书的规定，从询价响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

3、询价小组在对询价响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过询价响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正以书面形式做出的，应由法定代表人或法定代表人授权委托人签署。

4、对确定为实质上响应的询价响应文件做进一步审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（3）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

询价小组将按上述修正错误的方法调整询价响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其询价响应文件将被拒绝。

5、参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

6、异常低价投标（响应）审查

（1）评标（评审）过程中出现下列情形之一的，评标（评审）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（a）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（b）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（c）评标（评审）委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标（评审）委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标（评审）委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标（评审）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评标（评审）报告中进行记录。

九、确定成交单位：

1、询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。采购人书面授权询价小组直接确定报价最低的供应商为成交供应商。（若供应商价格一致，以服务较优者成交；若价格、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商成交。）

2、确定成交供应商2个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。

3、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江阴市政府采购中心不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。

十、质疑处理：

1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑。
　　供应商对询价通知书提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑人以联合体形式参加采购活动的，其质疑应由组成联合体的所有供应商共同提出。

（8）质疑函、授权委托书格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载；

（9）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人、采购中心有权不予受理。

4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已受理的质疑事项，不再接受供应商主动提出的相关补充材料。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对其第一次质疑作出答复。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

5、供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心配合答复。

采购人、采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑, 供应商可采用现场递交或邮寄递交方式送达（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人收件人：陈女士 收件地址：江阴市大桥南路 18 号  收件电话：0510-86070707

采购中心收件人：张先生  收件地址：江阴市长江路188号江阴市政务服务中心619、621室  收件电话：18961621156

供应商应当在快递寄出后联系采购人或采购中心告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购人、采购中心将不予承担责任。

6、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。潜在供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明（即“苏采云”系统中本项目《投标供应商确认函》），且采购人、采购中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交、未同时提供依法获取采购文件的证明以及匿名的质疑将不予受理。

7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对询价通知书、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加询价的供应商或在询价活动中本身权益未受到损害或从询价活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

8、供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

9、采购人、采购中心将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的终止：

在询价采购中，出现下列情形之一的，江阴市政府采购中心将终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十二、询价保证金：本项目免收询价保证金

十三、成交无效的确认：

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

十四、签订合同：

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。

2、签订合同时，成交供应商须向采购人提供1份与网上投标（响应）文件一致的纸质打印投标（响应）文件。

3、签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任

4、履约保证金的收取：合同签署时，成交方向采购单位缴纳履约保证金。成交方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

6、江阴市政府采购中心监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交供应商未履行询价采购通知书、响应文件和合同规定的义务，江阴市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购监管部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能：

1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条所述情形的小型、微型企业参加本项目，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的小型、微型企业，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见后）（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》国统字〔2017〕213号）。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、成交供应商享受中小企业扶持政策的，江阴市政府采购中心将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

7、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

9、本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

10、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

11、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

十七、履约保函政策：

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》要求，鼓励供应商以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十八、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购〔2020〕17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十九、质量及验收

项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

二十、成交服务费

本次采购，江阴市政府采购中心为成交单位提供免费服务。

第三章　项目要求和有关说明

一、项目概述：

本项目为江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库信息化项目增项采购项目，本次项目包含：业务楼综合信息化、监控死角进行补盲，以及重点部位进行优化、智能化室外管道及库仓配管、执行机构控制及浅圆仓测温电缆、库区电梯监控及五方通话、中心库浅圆仓风机及电动密闭阀控制、会议室扩声增补、政务网专线。

本项目最高限价：135万元

本项目标的所属行业：工业

二、项目采购清单及技术参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 业务楼综合信息化 |  |  |  |
| 1 | 双口网络面板 | 1.面板类型：86*86mm型； 2.面板端口数：双口； 3.面板主体塑料材质：聚碳酸酯； 4.标识：含有机玻璃的标签； 5.防尘门：聚碳酸酯； 6.Z字形弹簧材质：钢丝；7.连接方式：直接卡接信息模块； 8.安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装； 9.维护方式：支持前部去除模块维护。 | 个 | 169 |
| 2 | 六类RJ45模块 | 1.模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）；2.IDC端子材质：磷青铜镀镍；3.金针材质：磷青铜镀金50μm；4.连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线； 5.IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm； 6.RJ45端口类型：8P8C；7.接线方式：110卡接式，使用110工具端接，保证线对自然绞距施工； 8.频率范围：0～250MHz；9.工作电压：125V； 10.耐压：75V；11.绝缘电阻：≥100MΩ； 12.插入损耗：0.4dB@250MHz；13.插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N；14.RJ45拔插次数：≥750次； 15.IDC端子端接次数：≥250次。 | 个 | 338 |
| 3 | 六类RJ45配线架 | 1.配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑； 2.配线架塑料材质：PBT工程塑料或PC聚碳酸酯或ABS工程塑料； 3.IDC打线端子：磷青铜镀镍； 4.镀金层厚度：50µm； 5.配线架模块类型：6口一体式模块*4组； 6.RJ45端口：可连接1-24根跳线； 7.接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm； 8.安装性：19英寸标准机架式设备；9.配线架背部理线功能：配线架背部含1*24折叠式金属理线板； 10.安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内；11.维护方式：打开机柜后门从背部进行维护； 12.安装高度：1U； 13.频率范围：0～250MHz； 14.工作电压：125V； 15.耐压：750V； 16.插入损耗：0.4dB@250MHz；17.绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ； 18.插入力：≤20N；19.拔出力：≥20N； 20.连接器链接效果：50N 60±5s RJ45卡接次数：≥750次； 21.接线端子卡接次数：≥250次。 | 条 | 15 |
| 4 | 理线架 | 1.理线槽为全封闭式结构金属及金属封盖，使布线更安全和美观；2.金属12档设计，使跳线管理更为轻松；3.有利于线缆弯曲半径的控制；4.保证适用于19英寸机柜和机架；5.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑； 6.工作电压：125V； 7.耐压：750V； 8.安装高度：1U； 9.安装方式：机柜螺丝安装。 | 条 | 15 |
| 5 | 网络跳线 | 1.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC）； 2.跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子； 3.跳线线缆类型：24AWG对绞芯线； 4.跳线线缆护套材质：PVC；5.跳线线缆外径：6.2±0.2mm； 6.跳线线缆阻抗类型：100±15Ω； 7.连接方式：RJ45端插接RJ45配线架； 8.跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径)； 9.跳线长度：2m。 | 条 | 500 |
| 6 | 墙装暗盒 | 1.86暗盒；2.规格：83mm*83mm*49mm；3.螺丝孔距：60mm。 | 个 | 169 |
| 7 | 22U机柜 | 1.22U落地机柜；2.尺寸规格：800mm*600mm*1200mm；3.标准配置：8位10A PDU1套，固定板1块，风扇组件1套（配2只风扇）2”重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角扳手1只。 | 台 | 5 |
| 8 | 六类网线 | 1.护套材质：PVC； 2.护套颜色（可选）：默认灰色；3.成品外径：6.3±0.3mm； 4.导体：99.99%无氧铜； 5.导体直径：23AWG；6.导体绝缘外径：1.1±0.05mm； 7.芯数：4*2；8.特性阻抗：100±15Ω；9.导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min；10.工作电容最大值：≤5.6nF/100m；11.单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m；12.线对直流电阻不平衡性：≤2.5%；13.最小互电容：51pf/m；14.最大平衡电容：160pf/km； 15.最大电流平衡：2%；16.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径＞8倍线缆外径；17.敷设拉力：建议敷设时短期拉力＜110N；18.使用拉力：建议使用时长期拉力＜20N； 19.施工温度：0℃～40℃； 20.使用温度：-10℃～60℃；21.操作电压：DC 32～72V。 | 米 | 24000 |
| 9 | 镀锌桥架 | 200*100*1.2mm（厚度），镀锌喷塑 | 米 | 340 |
| 10 | 紧定管 | 直径20mm，紧定管 | 米 | 5320 |
| 11 | 辅材 | 国产各类紧固件连接件、波纹管、白盖板、螺丝等。 | 批 | 1 |
| 12 | 开槽修复 | 墙体开槽，埋管后水泥黄沙修补 | 米 | 2500 |
| 13 | 技术服务费 | 网点点位及桥架敷设、安装、调试等 | 项 | 1 |
| 二 | 监控死角进行补盲，以及重点部位进行优化 |  |  |  |
| 1 | 400万高清红外枪机 | 1.400万 1/3" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机； 2.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 3.1个内置麦克风，高清拾音； 4.白光/红外双补光，白光最远可达30 m，红外最远可达50 m；最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，宽动态: 120 dB； 5.焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3°；4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角线视场角：93.9°，6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2°；8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角线视场角：26.88° 6.补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 7.波长范围: 850 nm 8.防补光过曝: 支持 9.最大图像尺寸: 2560 × 1440 10.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 11.音频: 1个内置麦克风 12.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 13.启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 14.供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.0 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.29 A~0.18 A，最大功耗：10.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 15.防护: IP66 | 台 | 7 |
| 2 | 400万防熏蒸白光球形摄像机 | 1.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测； 2.采用高效补光阵列，低功耗，照射距离最远可达白光补光30 m，红外补光100 m； 3.内置加热玻璃，有效除雾； 4.支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR； 5.支持25倍光学变倍，16倍数字变倍； 6.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 7.支持3D数字降噪，支持120dB宽动态 8.支持定时抓图与事件抓图功能 9.支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 10.接口协议：开放型网络视频接口；ISAPI；GB/T28181协议；ISUP；支持萤石接入 11.支持一进一出音频，最大支持256GB microSD卡存储 12.IP67，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 13.防腐蚀：满足WF2、NEMA 4X、C5-M，防熏蒸（磷化氢） 14.支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转） 15.传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 16.最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 17.宽动态：120dB超宽动态 18.焦距：4.8 mm~120 mm，25倍光学变倍 19.视场角：水平视场角55°- 3° (广角-望远) 20.补光灯类型：混合补光 21.补光灯距离：白光30m，红外100m 22.水平范围：360° 23.垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 24.水平速度：水平键控速度：0.1°-100°/s,速度可设；水平预置点速度：100°/s 25.垂直速度：水平键控速度：0.1°-100°/s,速度可设；水平预置点速度：100°/s 26.主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 27.视频压缩标准：H.265；H.264;MJPEG 28.网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 29.SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB 30.报警输入：2路报警输入 31.报警输出：1路报警输出 32.音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 33.音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 34.供电方式：DC12V 35.电源接口类型：三芯式 36.电流及功耗：最大功耗：22W（其中除雾加热1.6W，补光灯6.4W） 37.工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 38.恢复出厂设置：支持 39.除雾：加热玻璃除雾 40.材质：高分子高强度防腐蚀材料 41.防腐蚀：C5-M，NEMA-4X，WF2，防熏蒸（磷化氢） 42.防护：IP67； 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 10 |
| 3 | 200万防爆专用摄像机 | 1.200万23倍防爆一体机 2.传感器类型: 1/1.8” progressive scan CMOS 3.支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 4.焦距: 5.9~135.7 mm，23倍光学变倍 5.具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像 6.发送2000个数据包，重复3次，无丢包 7.补光灯类型: 红外 8.补光灯距离: 200 m 9.主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080)；60 Hz: 30 fps (1920 × 1080) 10.视频压缩标准: 支持采用H.265、H.264、MJPEG视频编码标准，H.265、H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/ 11.在H.264或H.265编码方式下，开启智能编码功能后，码率节约1/2 12.支持智能行为分析功能，如区域入侵、越界入侵、进入/离开区域、物品移除/遗留、徘徊等，并联动报警 13.室外应具备较好防护性能，支持IP67，TVS6000V防雷、防浪涌、防突波 14.具备较好的环境适应性，电压在AC80V~AC240范围内变化时，工作温度范围可达-50℃-70℃，设备可正常工作 15.图像增强: 120 dB超宽动态、强光抑制、电子防抖、背光补偿、区域曝光、区域聚焦 16.网络接口: 内置RJ45网口（支持10M/100M网络数据） 17.SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G 18.音频: 1路音频输入；1路音频输出 19.报警: 1路报警输入；1路报警输出 20.RS-485 21.电源: AC100 V~240 V，25 W Max，支持PoE 22.材质: SUS304 23.防爆: 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | 台 | 8 |
| 4 | 400万防爆防熏蒸白光摄像机 | 1.传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 2.防爆标志：Ex dbⅡC T6 Gb；Ex tb ⅢC T80℃ Db 3.304不锈钢材质设计，防爆球机散热 4.采用高性能传感器，图像清晰 5.400万像素逐行扫描 1/2.8" CMOS 6.最大分辨率可达2560 × 1440 7.彩色：0.005 Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON); 0 Lux with Light 8.支持ICR红外滤片式自动切换 9.支持120dB超宽动态、3D降噪 10.支持H.265编码 11.支持掉电记忆、断网续传 12.焦距4.8 mm~144 mm，30倍光学变倍 13.支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 14.支持360°水平旋转，垂直方向0°~90° 15.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 16.采用高效补光阵列，低功耗，白光补光80 m 17.防护：IP66/IP68(2m/2h）；TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 18.云台：水平范围水平0~360°连续旋转，垂直范围0°～ +90°，水平速度：水平键控速度：0.1°~70°/s,速度可设，水平预置点速度：70°/s,垂直速度：垂直键控速度：0.1°~50°/s,速度可设，垂直预置点速度： 50°/s，比例变倍：支持，预置点个数：300个。 19.接口：内置RJ45网口（支持10M/100M网络数据），支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G，报警：2进1出，音频：1进1出，支持RS-485,光纤接口：FC接口，内置光纤模块，100M网络数据，波长TX1310/RX1550nm，单模单纤，20km传输距离。 20.支持人脸抓拍功能，支持人脸比对功能。 21.设备支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的人脸进行检测、跟踪、抓拍或连续抓拍，支持上报人脸照和全身照。 22.设备运动结束静止在某个位置，当设备水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，设备进行偏移自动校正后实际停止位置与原位置之前偏差角度应≤0.05°。 | 台 | 8 |
| 5 | 全景双拼枪球一体机 | 1、全景分辨率3680*1656像素600万，全景通道：水平视场角≥205°垂直视场角≥85°；细节分辨率2688*1520像素400万；3个CMOS图像传感器（全景通道2个、细节通道1个），靶面尺寸均为1／1.8英寸；内置CPU／GPU／NPU一体化芯片，8GBeMMC芯片，35114加密芯片，1个TF卡槽； 2、支持全景摄像机细节摄像机互为180°夹角监控；可设置全景通道的拼接距离；可将全景通道2个图像传感器输出的视频画面进行无缝拼接显示，视频图像纵向拼接像素偏差≤2个像素点； 3、补光灯关闭情况下：全景&细节通道均为彩色：≤0.00021x（AGCON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.00011x（AGCON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 4、摄像机全景通道支持8颗补光灯，细节通道支持12颗灯补光灯、1颗白光警戒灯； 5、支持雨刷，在客户端下具有自动雨刷开启关闭设置选项，内置雨量传感器，当自动雨刷设置为开启时，雨量传感器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后自动停止； 6、全景通道：暖光灯开启，全景通道可识别距摄像机50m处的人体（1.7mx0.5m）轮廓；细节通道：红外灯开启，可识别距摄像机300m处的人体（1.7mx0.5m）轮廓，红外线中心波长：840nm±10％，红外灯角度：6°±10％；暖光灯开启可识别距摄像机200m处的人体（1.7mx0.5m）轮廓； 7、在低照度情况下，摄像机可检测和识别距摄像机50米处人脸，并抓拍图片；可检测距摄像机50米处非机动车，并抓拍图片，可在WEB客户端显示非机动车驾驶员属性信息；可检测距摄像机50米处机动车，并抓拍图片、可在WEB客户端显示机动车属性信息，并识别车牌号码；可检测距摄像机90米处行人，并抓拍图片，可在WEB客户端显示行人属性信息。支持周界布防触发后，联动声光报警； 8、摄像机补光灯开启后，光斑位置处补光灯灯珠应肉眼不可见，补光光斑应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 9、支持AI-ISP图像质量提升算法，当环境照度低于设定值时，摄像机自动开启AI-ISP图像质量提升算法，使视频图像更清晰 10、支持防抖、除热浪、自适应透雾、强光抑制等功能，满足不同场景监控需求，摄像机内置加热器和风扇，开启加热器和风扇后可自动去除内部湿气和雾气； 11、在WEB客户端下，具有除雪控制设置选项，摄像机具有开启、关闭除热浪设置选项； 12、预置位数目应≥5120个，存预置位和调预置位功能应正常； 13、摄像机转动应平稳，允许有轻微抖动，但不应影响输出图像的观看效果摄像机转动时，所发出的声音应≤36dB 14、支持ONVIF、API、GB/T28181、GA/T1400等多种网络协议； 15、摄像机支持全景相机和细节相机自动或手动标定方式，可进行全景相机画面与特写相机画面中所有坐标数据的关联自动标定时间不大于10s，标定坐标数量不小于9个； 16、支持在WEB客户端下，可电动调节全景相机镜头垂直旋转范围，调节范围0～30°，可设置全景通道的拼接距离； 17、接管跟踪功能：在WEB客户端下，摄像机应支持接管跟踪功能，跟踪目标类型可设置。当全景通道的区域入侵、越界、进入区域，离开区域等事件被触发后，可联动细节通道对触发报警事件的目标进行跟踪，当目标在全景通道视频画面中消失时，细节通道可继续跟踪目标直至从监控画面中消失； 18、跟踪抓拍功能：在WEB客户端下，摄像机应支持跟踪抓拍功能，当全景通道的区域入侵、越界、进入区域、离开区域等事件被触发后，可联动细节通道对触发报警事件的目标进行跟踪及抓拍，并可在WEB客户端显示目标属性信息。跟踪目标类型、目标跟踪时间、镜头变倍倍数可设置； 19、支持显示人脸比对结果显示，包括人脸比对结果图片、属性显示、置信度、所属人脸库等信息； 20、采用多人依次循环通行进行试验，试验环境照度不低于1001x，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m／s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，摄像机的人数统计准确率≥99％； 21、支持设置不少于16个人脸库，人脸库总容量最大为10万； 22、可设置16个车辆检测场景，每个场景可设置4条违法检测规则； 23、可通过客户端查看监控区域内的车流量、车速、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率等信息； 24、在WEB客户端下，具有效果优先、速度优先、周期优先设置选项，可自动对监控场景中同一人脸抓拍的图片进行去重操作，去重后的同一人脸抓拍数量／人脸抓拍图片总数量应≤1％，支持人脸库布控，最多16个布控任务； 25、摄像机可对通过监控区域的机动车号牌（含新能源车号牌）进行识别，车辆号牌识别准确率≥99％；可识别机动车号牌颜色，包括：白色、黑色、黄色、蓝色、绿色、黄绿双拼色和渐变绿色，机动车号牌颜色识别准确率应≥99％；可识别并不少于5000种机动车子品牌； 26、摄像机安装在6m高度时，全景通道视频画面下边缘距摄像机至地面投影中心的水平距离应≤0.5m 27、符合GB／T20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》中IK10的规定，试验后外观无明显损坏，能正常工作； 28、符合GB／T4208-2017中IP68的要求（水下1m，持续时间1h）。 | 台 | 1 |
| 6 | 64路硬盘录像机 | 1.3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计； 搭载高性能 ATX 电源； 2.存储接口: 16个 SATA 接口，可满配 8TB 硬盘； 3.视频接口: 2XHDMI，2XVGA； 4.网络接口: 2XRJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口报警接口:16 路报警输入,9 路报警输出(其中第 9 路支持 CTRL 12V)； 5.反向供电: 1路 DC12V 1A； 6.串行接口: 1路 RS-232 接口，1 路半双工 RS-485 接口； 7.USB 接口: 2XUSB 2.0，2XUSB 3.0； 8.输入带宽:320Mbps输出带宽: 256Mbps； 9.接入能力: 64 路H264、H.265 格式高清码流接入解码能力: 最大支持 12路1080P显示能力: 最大支持 4K+1080P 异源输出。 | 台 | 1 |
| 7 | 监控硬盘 | 1.6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM，单硬盘支持多达32个摄像头的高清流高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧，24×7全天候高效稳定运行年度工作负载等级为180TB/年； 2.MTBF可达1,000,000小时高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐。 | 块 | 16 |
| 8 | 粮情指挥屏 | 屏体参数： 1．屏幕显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用直下式背光D-LED，红外触控技术； ★2．在Windows和Android系统下均支持50点触控及书写划线；(报价时需提供第三方检测机构检测报告原件扫描件) 3．屏幕表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H； 4．屏幕背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。蓝光危害为RG0豁免级； 5．大屏可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示； 6．前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°； 7．大屏具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能； 8．大屏前置接口具备中文丝印标识，至少具有1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口。无需打开智能交互平板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。为方便用户外接拓展设备，智能交互平板后置 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）； 9．具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、水性笔等； 10．为方便维护，智能交互平板具有前掀式维护功能，平板向上掀起角度≥30°； ★11．前置物理按键≥7个，具有中文标识，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。前置按键面板倾斜，提升直立可视角度，符合人体工学。采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。(报价时需提供第三方检测机构检测报告原件扫描件) 12．采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。 13．内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。 14．具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 15．具备（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，遵循IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax\wave2协议标准；内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，≥12M无遮挡正常连接。 16．在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等。 内置电脑： 1.80pin Intel通用标准接口,即插即用，按压式卡扣设计，易于维护。 2.CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器，8核12线程 3.内存：≥8G DDR4 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘 5.OPS具备独立复位按键 6.接口：整机非外扩展具备6个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；具有3.5mm圆孔接口；具有2路LED状态指示灯；line out≥1路；RJ45≥1路 | 台 | 1 |
| 8 | 8口交换机 | 提供8个千兆电口。支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x。支持6 KV防浪涌。线速转发。存储转发交换方式。 支持端口管理。坚固式高强度金属外壳。工业导轨安装方式。 无风扇设计，高可靠性。室外宽温设计（ -40℃~75℃）。 | 台 | 3 |
| 9 | 防火墙 | 1.1U，8个千兆电口,2个千兆光口；4G EMMC存储；单电源； 2.防火墙吞吐量≥2Gbps；IPS+AV吞吐量≥1.6Gbps；并发连接150万；每秒新建1.6万；Ipsec VPN吞吐400M；SSL VPN用户数250； ★3.配置五年质保，五年防病毒/IPS/应用特征库授权。 | 台 | 1 |
| 10 | 六类网线 | 1.通过标准最高传输频率250MHz测试；2.额定传输速率(NVP)：68%；3.单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；4.导体规格：4*2*24AWG；5.导体材质：软圆铜线，绝缘：HDPE；6.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；7.护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm，最小内弯曲半径：①安装时，8倍电缆外径，②安装后，4倍电缆外径；8.敷设方式：钢管或硬质阻燃PVC管内；安装温度：0℃～+50℃，工作温度：-20℃～+60℃。 | 米 | 3000 |
| 11 | 管材及辅材 | 国标，紧固件，连接件，紧定管材等 | 批 | 1 |
| 12 | 登高作业 | 登高车租用，库仓内高空作业 | 台班 | 4 |
| 13 | 技术服务费 | 安装调试、系统集成 | 项 | 1 |
| 三 | 智能化室外管道及库仓配管 |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管；2、规格:DN50；3、敷设形式:FC； | m | 935 |
| 2 | 配管 | 1、名称:镀锌钢管；2、规格:DN100；3、敷设形式:FC； | m | 1265 |
| 3 | 手孔井 | 1000mm*1000mm*500mm | 个 | 1 |
| 4 | 弱电井 | 600mm*600mm*500mm | 个 | 45 |
| 5 | 手孔井 | 400mm*400mm*500mm | 个 | 28 |
| 6 | 室外机箱底座 | 800mm*600mm*400mm | 套 | 11 |
| 6 | 土方开挖 | 土方开挖 | 方 | 2220 |
| 7 | 土方回填 | 土方回填 | 方 | 2070 |
| 8 | 管道包封 | C15混凝土包封 | 项 | 150 |
| 9 | 镀锌钢管防腐处理 | 镀锌钢管防腐处理 | 项 | 1 |
| 10 | 平房仓浅圆仓镀锌钢管 | DN32钢管 | 米 | 903 |
| 11 | 平房仓浅圆仓镀锌钢管 | DN50钢管 | 米 | 400 |
| 12 | 低温库镀锌钢管 | DN50钢管 | 米 | 350 |
| 13 | 低温库镀锌钢管 | DN32钢管 | 米 | 1655 |
| 14 | 低温库勾铁件 | 热镀锌角钢 | kg | 1700 |
| 四 | 执行机构控制及浅圆仓测温电缆 |  |  |  |
| 1 | 浅园仓粮食测温电缆 | 1.规格:29米12点位； 2.电缆抗拉强度：电缆内置 2 根钢丝绳,钢丝绳的抗拉强度≥60kN抗拉强度； 3.安全要求：测温电缆外护套可通过食品级材料检测。 | 根 | 38 |
| 2 | 执行机构控制线 | KVV6*1 | 米 | 1560 |
| 3 | 通讯线缆 | RVVP2*1 | 米 | 1050 |
| 五 | 库区电梯监控及五方通话 |  |  |  |
| 1 | 400万防遮挡电梯智能检测摄像头 | - 视频主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480）； - 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型：Main Profile Smart264编码：主码流支持Smart265编码：主码流支持码率控制：定码率，变码率ROI：支持主码流设置1个固定区域事件报警触发：报警输入，异常，ToF遮挡报警； - 音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC，音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~192 Kbps（MP2L2）/8~320 Kbps（MP3）/16~64 Kbps（AAC-LC），音频采样率：8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz，音频环境噪声过滤： - 支持网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，PPPoE，SNMP，WebSocket，WebSockets；同时预览路数：最多6路；接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome（2.0/4.0），ISUP（5.0），GB28181（2016）用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； - 图像设置：镜像，视频遮盖，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，透雾宽动态：120 dB； - 接口网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB内置麦克风：支持1个内置麦克风内置扬声器：支持1个内置扬声器报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线复位； - 支持摄像机传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS最大图像尺寸：2560 × 1440最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR快门：1 s~1/100,000 s日夜切换模式：电子彩转黑调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°镜头焦距&视场角：2 mm，水平视场角：128°，垂直视场角：75°，对角视场角：147° 2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：57°，对角视场角：122° 4 mm，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角视场角：100° - 镜头尺寸接口：M12最大光圈数：F1.6补光灯类型：红外灯补光距离：红外光最远可达10 m红外波长范围：850 nm认证防护：IK08一般规范联动方式：上传FTP/SD卡/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，报警输出，声音报警，语音播报； - 启动及工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结）通用功能：心跳，密码保护，水印技术，IP地址过滤，像素计算器恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3； - 最大功耗：8 W供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 *需自行配备DC12 V，Ø5.5 mm圆口电源适配器闪光灯； - 支持AI开放平台模型规格：①支持1个模型包存储，模型包支持2种目标检测：电动车、头肩，②默认规则：电瓶车进电梯，人数统计；任务类型：支持视频任务（检测）算法类型； - 检测：区域目标异常状态检测、跨线目标检测、跨线目标统计、区域目标数统计、全分析规则、组合规则规则配置：支持最大4条规则配置产品执行标准（具体版本号以标签为准）：Q/BFW 396 | 台 | 6 |
| 2 | 电梯网桥 | 电梯无线网桥，距离≤5km | 对 | 6 |
| 3 | 五方通话线 | RVVP4*0.75平方毫米 | 米 | 3000 |
| 4 | 六类网线 | 1.护套材质：PVC； 2.护套颜色（可选）：默认灰色；3.成品外径：6.3±0.3mm； 4.导体：99.99%无氧铜； 5.导体直径：23AWG；6.导体绝缘外径：1.1±0.05mm； 7.芯数：4*2； 8.特性阻抗：100±15Ω； 9.导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min；10.工作电容最大值：≤5.6nF/100m； 11.单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m； 12.线对直流电阻不平衡性：≤2.5%；13.最小互电容：51pf/m； 14.最大平衡电容：160pf/km；15.最大电流平衡：2%；16.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径＞8倍线缆外径； 17.敷设拉力：建议敷设时短期拉力＜110N； 18.使用拉力：建议使用时长期拉力＜20N； 19.施工温度：0℃～40℃； 20.使用温度：-10℃～60℃； 21.操作电压：DC 32～72V。 | 米 | 600 |
| 5 | 电源线 | RVV2*1 | 米 | 600 |
| 6 | 技术服务费 | 监控布线安装、五方通话布线 | 项 | 1 |
| 六 | 中心库浅圆仓风机及电动密闭阀控制 |  |  |  |
| 1 | 综合控制柜380V改造 | 1.对现有综合控制柜改造，增加可编程逻辑控制模组，实现风机控制、电动密闭阀380V供电及控制等功能， ★2.具有本地、远程两种操作模式，可实现本地和远程控制方式切换功能，支持现场集中控制、现场分散型控制和自动控制，（报价时需提供第三方检测机构检测报告原件扫描件） 3.交流接触器，汇流排6位，汇流排2位，接线端子(2.5B灰、2.5B蓝)，多股黑线(2.5mm²、1.5mm²、0.75mm²)； ★4.静电放电抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度和工频磁场抗扰度试验合格。（报价时需提供第三方检测机构检测报告原件扫描件）; | 套 | 8 |
| 2 | 风机开关信号电缆 | ZR-KVV22-0.75KV-4x1.5 | 米 | 1850 |
| 3 | 技术服务费 | 安装调试、系统集成 | 项 | 1 |
| 七 | 会议室扩声增补 |  |  |  |
| 1 | 矩阵式音频处理器 | 功能参数： 1、8进8出的自动混音媒体矩阵，24bit/48KHz 取样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器； 2、支持多路音源输入，包括带幻象供电的麦克输入，阵列式麦克风输入，线路模拟音频输入。多路音源输出，包括监听输出、功率信号输出、级联输出。 3、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 4、支持多种麦克风采集形式，包括高灵敏线性阵列麦克风、二合一桌面式麦克风。可同步进行本地扩声，本地音源的录制以及远程互动。 5、反馈抑制（AFC）：全数字化自动反馈抑制算法，自动适应声学环境，无需调试，快速校正功能，声压级提升幅度≥10-15dB。 6、自适应背景降噪（ANS）：可根据室内环境智能学习噪声，并抑制，降噪幅度≥15dB。 7、自动增益控制（AGC）：自动根据发音距离远近调节话筒增益，音量大小稳定输。增益控制幅度：-20dB - +20dB。 8、可扩展D类数字功放，采用一些宽度的脉冲来数字地量化、编码模拟音频信号，使音频信号的还原更为真实，并且具有高转换效率。 9、支持网络接入，通过软件端进行个性化调音策略调用。 技术参数： 电源供电：AC220V/50Hz 信噪比：≥85dB 功放功率：不含功放/2*100W/2*300W 保护方式：上电、过载、短路 | 1 | 台 |
| 2 | 二合一桌面麦克风 | 功能参数： ★1、二合一设计，实用性高。既可用作桌面式麦克风，又可从桌面式底座取出用作手持式麦克风。一台底座可以扩展两只手持式麦克风。（报价时需提供第三方检测机构检测报告原件扫描件） 2、安全便捷管理。无线手麦接入底座后可以自动锁定，支持两种解锁方式，对接中控或者扫码解锁。 3、采用磁铁吸附，手持式麦克风接入桌面式底座即可进行自动充电。增加管理的便捷性。 4、具有低噪音、动态范围广、高灵敏度等特点，满足讲台区域的清晰采集。内置DSP数字降噪、AGC自动增益控制、ANC环境噪声消除技术、ALC自动电平控制，确保高清晰音质输出。 5、采用无线传输技术，独立频段，自动对频并锁频，在建立连接时会自动错开干扰频段，信号稳定。 ★6、平台联动自检，助力管理，当麦克风未接入充电平台，会自动切断麦克风的电源，同时在平台端进行预警提醒。（报价时需提供第三方检测机构检测报告原件扫描件） 7、在平台端可实时监测教室内麦克风的使用情况，包括当前的麦克风启用状态监测、麦克风的电量监测等等。 8、超低功耗，充满电可持续使用8小时以上。 技术参数： 1.换能方式：电容式 2.频率响应：30Hz--20KHz 3.灵敏度：-34dB±2dB(0dB=1V/Pa1KHz) 4.信噪比：76dB 5.无线持续使用时间：8小时 6.通信方式：TCP/IP | 1 | 台 |
| 八 | 政务网专线 |  |  |  |
| 1 | 政务网专线 | 100M政务网专线 | 月 | 60 |

备注：

1、上述打“★”项为重要指标项，必须完全实质性响应；其他项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、供应商提供的检测报告等证明材料应将相关功能指标醒目标记，因未标记而导致的评审风险由供应商自行承担。

3、本项目核心产品为：

| 序号 | 核心设备名称 | 所在子系统名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粮情指挥屏 | 监控死角进行补盲，以及重点部位进行优化 |
| 2 | 综合控制柜380V改造 | 中心库浅圆仓风机及电动密闭阀控制 |
| 3 | 二合一桌面麦克风 | 会议室扩声增补 |

多家供应商提供的任一核心产品品牌相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照采购文件规定的方式确定一家参加评审的供应商（以服务较优者参加评审；若报价、服务一致，则以最终报价的时间最早的供应商参加评审）。其他供应商报价无效。

- 供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，将取消其成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”处理。

- 成交供应商需要在签订合同时提供所投核心设备的原厂盖章质保函承诺书。

6、供应商可对现场进行勘查（不统一组织，报价供应商可与采购单位直接联系安排，因供应商不进行现场勘查造成辅材附件费用计算不准等的后果均由供应商自己负责）。

7、本项目为交钥匙工程，清单中所列除设备外的施工工程量有可能增加或减少，报价供应商必须根据现场勘察情况形成准确的报价方案，采购单位在工程结束后不再进行审计，也不支付成交价以外的任何费用。

三、项目实施、安装、调试要求

1、在所有设备的运输过程中，必须严格按标准保护措施进行包装，包装符合远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，能确保货物安全无损地运抵目的地。

2、供应商设备交货时，需包装完整无损坏，提供产品保修单、装箱单以及产品的主要材料、五金配件的质检报告、产品的合格证。

3、货物保管：货物到达采购人地址至验收合格期间，由供应商负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供应商应负责修理，同时有关费用由供应商承担；货物经验收合格后即由采购人负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供应商应负责修理，但有关费用由采购人承担。

4、交货前，采购人将不定期随机抽取预供货产品交由权威检测部门进行详细检测，若检测结果没有达到供应商投标文件中承诺的技术要求，那么所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由成交供应商全部承担。

5、供应商负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招标文件要求和供应商投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

6、采购人应向供应商现场调试的实施团队提供方便条件，有关费用由供应商负责。

7、设备验收：设备经调试安装结束后，由采购人组织相关人员验收，如发现货物短缺、质次、损坏、与招标文件及质量要求和标准、产地和规格等不符合问题，由供货方立即无条件为采购人调换或补齐，同时由供货方承担因此而产生的一切损失。

四、项目实施的时间和地点：

1、项目实施地点：江阴市白屈港粮食储备库项目现场。

2、项目实施时间：自甲方书面通知开工之后 90 日完成。

五、质量保证及售后服务要求

1、供应商须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定，所有产品均提供不低于5年原厂质保，提供系统自验收合格起 5年内的系统维护。（有特殊说明的请按照分项要求质保）。

2、在质量保证期内，若出现质量问题，无条件、免费提供各种维修服务（包括零配件免费）。质量保证期满后，实行终身跟踪维修，按最低价收取零部件费用，不收取维修费及其他费用；

3、服务响应时间：2小时内响应，48小时内修复，未能在规定时间内修复情况下，供应商应主动提供免费备品备件。

4、在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备原厂生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

5、提供的产品若有设计缺陷，供应商应主动召回。

6、在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

7、软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

六、培训要求

1、培训：培训对象包括系统管理员及现场操作人员。系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；培训内容为系统操作和相关管理思想等。

2、根据具体情况制定相关培训方案，课程设置等。包括培训资料、讲义等。

3、所有的培训费用必须计入总价。

七、付款方式

合同签订后一周内支付合同金额的30%作为项目预付款，项目验收合格后支付至合同金额的90%，项目验收合格满5年后支付至最终结算金额的100%。

八、有关说明

1、本项目共1个包。供应商报价应包含设备及附件费、辅材费、包装运输费、税金、安装调试费、验收、服务等全部费用。

2、供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。

3、供应商必须保证报价产品为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务。项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品。否则，供应商视为具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条“提供假冒伪劣产品”的情形。

4、参加报价的产品必须实质性响应采购需求。

5、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“询价响应文件技术规范描述”完全照抄“询价通知书技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

6、供应商有《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十条、第五十四条所列情形的，将被列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

第四章　合同书（格式）

项目编号：

甲方（采购单位）：

乙方（成交单位）：

一、采购内容：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

二、 履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

三、质量和包装要求

四、验收标准：按采购文件所规定的采购标准和乙方响应文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由                                承担。

五、交货期或完工期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、售后服务：

九、违约责任：

十、解决争议的方式：

十一、其他事项：

十二、合同不可分割部分：

询价通知书、询价响应文件、合同条款及成交通知书，成交供应商在评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：合同一式四份，甲乙双方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

十四、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（成交单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第五章　询价响应文件的组成和格式

询

价

响

应

文

件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

二〇    年  月  日

一、响应函

我方收到贵中心                         （项目名称及编号） 询价通知书，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的询价采购。

1、愿意按照询价通知书的一切要求，参加本项目的询价报价，报价详见《项目报价总表》。

2、我方认可并遵守询价通知书的所有规定，放弃对询价通知书提出质疑的权利。

3、我方同意按询价通知书的规定，本询价响应文件的有效期限为评审后90天。

4、我方提供的产品均为原厂合格产品，产品所涉及的知识产权和所提供的技术资料是合法的，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由我方承担。

5、我方愿意提供询价通知书中要求的原始资料及可能另外要求的与询价采购有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

6、我方认为你们有权决定成交供应商。

7、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

8、如我方在提交响应文件截止时间后撤回询价响应文件或成交后拒绝遵守询价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

9、如我方被确定为成交供应商，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行询价通知书、询价响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按询价通知书的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。

10、一旦我方成交，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

供应商（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

二、项目报价总表

| 项目编号 | JSZC-320281-JZCG-X2025-0073 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库信息化项目增项采购 |
| 项目报价 （单位：元） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一项目报价总表”中 填写的金额为准。 |

注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

## 三、报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量/单位 | 单报价 | 分项总报价 | 生产厂家 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价： 小写 ￥ 大写 人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价包括：设备及附件费、辅材费、包装运输费、税金、安装调试费、验收、服务等全部费用。

2、请各供应商根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、上表中的“合计总价”应与《项目报价总表》中的“项目总价”相一致，若不一致，以《项目报价总表》为准。

4、因表述含糊导致的评审风险将由供应商自己承担。（必须详细填写品牌、型号。）

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

6、本表可根据需要自行添行。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

## 四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 询价通知书 技术要求 | 询价响应文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、“询价响应文件技术规范描述”完全照抄“询价通知书技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

4、表格不够可另接。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

五、交货时间、质量保证和售后服务承诺

1、交货时间：

2、质量保证期限及内容（供应商须注明具体的保修时限及保修内容）：

3、质量保证期间及质量保证期后的服务方式、响应时间等：

4、其他服务承诺：

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

## 六、法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加询价的，请提供《法定代表人亲自询价声明》）

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权         代表我公司（单位）全权办理针对                        项目（项目编号：                  ）的询价、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 授权委托人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

## 法定代表人亲自询价声明

江阴市政府采购中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：                   ）由我单位法定代表人参加询价、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

## 七、关于资格的声明函

江阴市政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为                ，全称为                 ，统一社会信用代码为                 ，法定代表人（单位负责人）为             ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： 　　　         　　 。主要专业技术能力有： 　　　　　      　  。

五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的任何情形。

九、我单位响应文件中所有关于询价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、第七十七条之规定，若有违背，我公司（单位）愿意承担因“提供虚假材料谋取成交的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，其询价响应文件无效。

2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则其询价响应文件无效。

3.采购中心或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

## 附件：

一、中小企业声明函（货物）
（非小微型企业无需填写提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3本表由投标（报价）供应商填写盖章。

二、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 供应商（电子签章）：

## 日期：     年    月    日