苏州市姑苏区政府采购

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320508-CJZB-G2025-0160号

项目名称：2025年姑苏区城市生命线工程水务三期场景建设（智慧监测服务）

采购单位：苏州市姑苏区住房和建设委员会

采购类别：服务类

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

二○二五年九月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320508-CJZB-G2025-0160 |
| 2 | 项目名称 | 2025年姑苏区城市生命线工程水务三期场景建设（智慧监测服务）（具体范围及要求详见招标文件第四章） |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 地 址： 苏州市干将西路399号银海大厦303室 邮编：215002 电话/传真：0512-68669209 65238892 联系人：朱晓芹 卢君悦 潘莉莉 路丽丽 庄天扬 |
| 6 | 采购单位 | 苏州市姑苏区住房和建设委员会 地 址： 苏州市姑苏区平川路510号 联系人： 雷坤 联系电话： 0512-68723623 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年10月10日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年10月10日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年10月10日13：30（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 按合同约定。按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购单位如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 中标服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时按如下计算方式计算后付清： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以预算金额为基数依据，参照以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则按人民币3000元整计收。本项目中标服务费为人民币陆万陆仟伍佰贰拾元整；代理服务费含在供应商投标报价综合报价费用中，请各投标单位综合考虑。供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 中标服务费交纳账号： 账户名：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 开户行：江苏银行苏州金阊支行 账 号：30100188000004892 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

2025年姑苏区城市生命线工程水务三期场景建设（智慧监测服务） 招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年10月10日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

招标编号：JSZC-320508-CJZB-G2025-0160号

项目名称：2025年姑苏区城市生命线工程水务三期场景建设（智慧监测服务）

预算金额：人民币伍佰玖拾肆万元整（¥：5940000.00）

最高限价：人民币伍佰玖拾肆万元整（¥：5940000.00）

采购需求：为深入贯彻落实国家、省、市关于推进城市生命线安全工程和城市防汛指挥管理服务的有关要求，立足姑苏区实际，坚持集约化、科学化、实用化原则，充分利用智能传感、物联网、大数据等新兴技术，整合汇聚共享水务相关数据资源，建立实时监控、定时分析、及时处置的管理流程，提高风险监测预警，应急指挥保障、智能决策支持、安全生产监管等应急管理能力，提升城市应对重大灾害的能力，保障城市运行的安全性和抗灾害韧性。

合同履约期限（服务期限）：2025年12月30日前全部建设完成，并提供自验收合格之日起2年的技术服务。

本项目接受联合体投标（联合体单位不得多于两家）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购（投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），所属行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目接受联合体投标（联合体单位不得多于两家）

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）；

（5）其他特定资格要求：无。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年10月10日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2025年10月10日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本公告有关信息将同时江苏省政府采购网、苏州市政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意！

2.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

3.苏州市姑苏区政府采购管理监督电话：0512-68728409。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名    称：苏州市姑苏区住房和建设委员会

地    址：苏州市姑苏区平川路510号

联 系 人：雷坤

联系电话：0512-68723623

2.代理机构联系方式

名  称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

联系人：朱晓芹  卢君悦  潘莉莉  路丽丽  庄天扬

电　话：0512-68669209

3.项目联系方式

项目联系人：朱晓芹

电　　  话：0512-68669209

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（中标单位）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。（本项目不涉及）

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的2025年姑苏区城市生命线工程水务三期场景建设（智慧监测服务）。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点（本项目不涉及）。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。（本项目不涉及）

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标单位代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.联合投标及分包转包

5.1联合投标：本项目接受联合投标（最多为两家联合体，其中联合体牵头（即主体）单位要求必须为承担本项目主要工作量、主要责任和协调责任的单位）：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同（中标公示之日起15日内完成合同签署备案工作），就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.2本次招标不接受整体转包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应承接资质或承接能力（具体根据实际需求）且不得再次分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3投标报价分析表（投标报价明细表、投标报价费用分析表）

12.4资格审查文件（如为联合体，则联合体各方均需提供）

12.4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）财务审计报告或最近一期（2025年3月以来任意一个月）财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近期（2025年3月以来任意一个月）的依法缴纳税收的凭据，最近期（2025年3月以来任意一个月）的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。承诺符合。

12.4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小微企业采购。投标单位必须为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）；（如为联合体，则联合体各方均需符合并提供）；

12.4.3合格投标单位特定资格要求证明文件：按第一章投标邀请函要求（如有）。

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2技术及服务偏离表；

12.5.3商务条款偏离表；

12.5.4关于资格文件的声明函；（如为联合体，则联合体各方均需提供）；

12.5.5投标单位情况表；（如为联合体，则联合体各方均需提供）；

12.5.6法定代表人身份证复印件（如为联合体，则联合体各方均需提供）；委托代理人身份证复印件（如有授权）；法定代表人授权委托书（如有授权，见投标文件格式），如为联合投标的提供联合投标协议书及联合投标授权委托书（如有授权，见投标文件格式）；

12.5.7投标（响应）保证承诺书；

12.5.8其他有关符合性证明的文件（如有）；

12.6综合评审文件（具体模块以系统生成为准）

12.6.1项目技术及实施方案（具体根据评分标准相关内容自行拟定）；

12.6.2针对本项目的人员配备表；

12.6.3拟投入本项目的配套服务设备产品清单表；

12.6.4类似业绩一览表及相关证明资料；

12.6.5评分标准中要求的其他相关资料；

12.7价格折扣文件格式：（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣）

注：

（1）以上12.4.1-12.4.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.8为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）12.1、12.4-12.7中不得出现投标报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《投标报价分析表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

15.1 投标人应向招标代理机构提交前附表中规定的投标保证金。

15.2投标保证金退款方式：

15.2.1未中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后，当场退还银行本票或汇票。

15.2.2预中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）供应商（中标或中标单位在办理退还保证金事宜时需向招标代理机构提供签订备案生效的合同、原始收据和账户信息方可办理退还事宜，因供应商因自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任。）。

15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

15.3.1在投标有效期内，投标单位撤回其投标文件的；

15.3.2 中标单位无正当理由不按本须知相关条款规定与采购单位签订合同的；

15.3.3 中标单位不按本须知相关条款规定缴付中标服务费的；

15.3.4 投标单位在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购单位和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购单位和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购单位、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3资格审查

21.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购单位或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

A、评审过程中出现下列情形之一的【采购项目预算与采购项目最高限价一致的按照序号（1）】，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

B、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在苏采云系统内规定的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

24.1.8其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购单位、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1针对本项目的服务方案；

28.2.2针对本项目的人员投入；

28.2.3投标者的质量、服务措施；

28.2.4投标者提供的其他优惠条件；

28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

28.2.6 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.3评标原则及方法

28.3.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，工作人员进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

质疑联系人：朱晓芹潘莉莉  路丽丽    庄天扬

邮编：215000联系电话：0512-68669209

现场递交地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

邮寄收取地址:苏州市干将西路399号银海大厦303室

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购单位和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购单位不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 中标服务费

34.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

35. 监督

35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标单位）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：（投标单位名称）授权（被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为（采购编号）的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

备注：投标单位如有授权委托，必须提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及代理人身份证复印件，否则投标无效；

投标单位无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证复印件，否则投标无效。

附件2、联合投标（格式）：

（1）联合投标协议书

联合投标协议书

甲方（主办人（即联合体牵头单位））：

乙方（联合体单位）：

各方经协商，就响应【采购单位名称】组织实施的编号为【     】号招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以【      】为主办人（即联合体牵头（即主体）单位，承担本项目主要工作量、主要责任和协调责任的单位）进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人（即联合体牵头单位）的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等，以及甲方主办人的所有电子签章，均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体各方确保整个项目招投标实施流程中的时间配合，确保项目的如期顺利实施。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：【】。

六、本协议提交招标单位后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式贰份，签约各方各持一份（电子投标文件中提交扫描件一份）。

| 甲方单位 （签章或盖章）： 法定代表人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位（签章或盖章）： 法定代表人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

（2）联合投标授权委托书

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据【   】与【   】签订的《联合投标协议书》的内容，主办人【即联合体牵头单位】的法定代表人现授权【    】为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与招标编号为【    】号项目有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

甲方法定代表人（签字或盖章、公章）：

乙方法定代表人（签字或盖章、公章）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件3、投标函

投标函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司【】号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，履行招标文件所约定的一切相关职责，投标报价包含完成本项目服务所需各项全部费用。我们保证中标后不会对中标价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对中标范围的价款要求额外补偿。不会以不了解招标文件、合同文件为由或曲解、片面理解招标文件、合同文件或割裂招标文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2.如果我们的投标被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同义务，完成中标项目的全部服务工作。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后60天。如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

4.我们愿意提供采购单位在招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意并接受采购单位在招标文件、签约合同以及未来合同履行过程中设定的所有日常考核及综合考核制度，并无条件接受及承担因考核不达标或不合格产生的一切责任及后果。

7.我们愿意按招标文件的规定交纳     /     元的投标保证金；

8.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

9.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

10.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

11.投标单位账户信息：

若为一般账户，则提供投标单位开户银行名称、地址和账号为：

户 名：【                                  】；

开户银行：【                                  】；

地 址：【                                  】；

账 号：【                                  】；

若为数字人民币账户，则提供投标单位钱包ID和钱包名称为：

钱包ID：【                                  】；

钱包名称：【                                  】；

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：       电子邮箱地址：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

附件4：开标一览表

开标一览表（具体按照“苏采云”系统格式填报投标总报价价格并签章）

附件5：投标报价费用分析

（1）投标报价明细表

招标编号：                               项目名称:

| 序号 | 报价项名称 | 数量（A) | 服务期限(B) | 综合单价（元/站点/年）(C) | 小计（元）(A*B*C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 153个站点 | 2年 |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  | 人民币 （¥： ） |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

注:投标单位按年报站点服务综合单价，并按照站点数和2年服务期限报投标总报价。具体见上表。投标总报价包括完成本项目二年所需的服务及为提供服务所需配套全部产品及辅材耗材、安装、调试、检测、验收、人工、保险、各种税费、技术支持与培训、维护、维保及相关劳务支出等所发生的全部费用以及投标单位企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标单位认为应纳入的其它一切费用，本项目为交钥匙服务项目，投标单位自行考虑风险，采购单位不再增加任何相关费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经合同双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（2）投标报价费用分析表（投入本项目使用的产品等的费用成本分析，以下格式供参考）

招标编号：                               项目名称:

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号制造商/技术参数等内容描述 | 数量 | 费用单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  |  |  | 人民币 （¥： ） |  |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

注:投标单位自行对投入本项目服务的所有产品及服务进行报价分析，本表格中投标总报价与开标一览表投标总报价一致。

附件6：技术及服务偏离表

技术及服务偏离表

招标编号：             号

| 序号 | 采购技术及服务要求 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1.投标单位应对照招标文件技术及服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术及服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标单位对所投标的物关于技术及服务要求等详细描述和说明的替代。

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

附件7：商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号

| 序号 | 采购要求 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限（服务期限）及进度要求、项目地点 |  |  |
| 2 | 付款步骤及付款方式 |  |  |
| 3 | 考核及验收要求 |  |  |
| 4 | 其他商务要求 |  |  |
| 5 | ...... |  |  |

注：投标单位的投标文件（除技术及服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标单位对所投标关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

附件8：针对本项目的人员配置表、拟投入本项目的配套服务设备产品清单表

- 针对本项目的人员配置表

招标编号：             号

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 职称 | 从事类似行业工作 |  | 本项目中岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 年限 | 岗位 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

注：投标单位可参照上述格式自行设计表格投标。

（2）拟投入本项目的项目负责人（或技术负责人等）简历表

招标编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 专业 |  |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

（3）拟投入本项目的配套服务设备产品清单表（参考格式）

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 制造商全称 | 技术参数及技术性能说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

附件9：类似业绩一览表

类似业绩一览表

招标编号：             号

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

附件10：项目技术及实施方案

项目技术及实施方案

招标编号：             号

提示： 1、投标单位应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述，包括针对本次采购项目特点及具体情况编写中标后拟采取的项目实施方案等。 2、投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标单位：（签章）

日期：         年         月       日

附件11：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

【招标代理机构/采购单位】：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为【      】号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（签章/盖章）

日期：         年         月       日

附件12：投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章/盖章）

| 投标单位名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 注册时间 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 从事类似工作年限 |  | 类似工作获奖情况 |  |  |  |
| 职工人数 | 总 人 数：中、高级职称： |  |  |  |  |
|  | 管理人员：大专以上学历人数： |  |  |  |  |
|  | 专业人员数： |  |  |  |  |
| 投标单位基本情况（包括机构组成、主要技术人员、类似项目经验、取得的业绩成果等情况）： |  |  |  |  |  |

附件13：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

附件14：声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员【】人，营业收入为【】万元，资产总额为【】万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章/盖章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中投标单位若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定（仅供参看，具体按照国家相关最新标准规定）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件15：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章/盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。投标单位提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件16：开票信息

开票信息

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

注：

1、投标单位中标后应依照采购文件的规定缴纳采购代理服务费，代理机构依法开具相应发票。

- 如投标单位为增值税一般纳税人的，须按上表要求提供开票信息，并制作在响应文件中。中标后，代理机构将按所提供的开票信息就代理服务费开具增值税专用发票，否则，将直接开具增值税普通发票。

- 采购代理机构仅对开票信息内容填写完整的中标供应商开具增值税专用发票。投标单位须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由投标单位自行承担。

- 中标供应商凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取中标通知书、合同。

附件17：政府采购合同信用融资政策告知函（仅为通知内容，不需要做进投标文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章 招标书

受苏州市姑苏区住房和建设委员会的委托，苏州市创杰招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的2025年姑苏区城市生命线工程水务三期场景建设（智慧监测服务）的政府采购进行国内公开招标。

## 一、招标编号：JSZC-320508-CJZB-G2025-0160

- 项目名称及招标内容：2025年姑苏区城市生命线工程水务三期场景建设（智慧监测服务）

三、采购预算：人民币伍佰玖拾肆万元整（¥：5940000.00）

最高限价：人民币伍佰玖拾肆万元整（¥：5940000.00）

- 四、采购内容及要求：

- （一）项目背景

为深入贯彻落实国家、省、市关于推进城市生命线安全工程和城市防汛指挥管理服务的有关要求，立足姑苏区实际，坚持集约化、科学化、实用化原则，充分利用智能传感、物联网、大数据等新兴技术，整合汇聚共享水务相关数据资源，建立实时监控、定时分析、及时处置的管理流程，提高风险监测预警，应急指挥保障、智能决策支持、安全生产监管等应急管理能力，提升城市应对重大灾害的能力，保障城市运行的安全性和抗灾害韧性。

- （二）采购内容

1、监测服务场景建设

结合工作实际，对78处城市易淹易涝点和重要保障对象、10处河道排口，15处排水管井，10处重点驳岸，20处井盖等设置并负责智慧监测服务；在易淹易涝区域\排水设施节点设置并负责视频监控服务20处，对河道水位和重点驳岸进行人工周期性监测服务。

将感知监测服务数据推送共享至城市生命线安全风险监测预警系统，实现市、区两级数据的共用共享。

2、城市内涝基础数据库建设

围绕城市生命线水务场景及防汛指挥体系的功能定位，汇聚治理姑苏区内涝设施基础数据、行业监管数据，补充完善水务场景数据，实现水务全要素数据掌握并统一管理。

3、数据分析与应用

根据水务场景业务数据和智慧监测服务数据进行分析和应用，基于实时监测数据、历史监测数据的分析与应用场景的建设，建立实时监控、定时分析、及时处置的管理流程，定期输出可视化图表和报表，为内涝预警、应急处置、排水防涝设施运行维护及行业监管等工作提供依据。

（三）项目实施要求

1）基准系统

平面坐标系统：2000国家大地坐标系，苏州2000坐标系。

高程系统：1985国家高程基准。

时间基准：日期采用公元纪年，时间采用北京时间。

2）实施依据（项目实施期间国家如有最新标准颁布的须按照最新标准执行）

- 《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》国办发〔2021〕11号；

- 城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）》（安委办函〔2021〕45号）；

- 《关于推广城市生命线安全工作经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知》（安委办〔2021〕6号）；

- 《“十四五”国家应急体系规划》（国发〔2021〕36号）；

- 《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（2023 版）》（安委办函〔2023〕145号）；

- 《“数字住建”建设整体布局规划》（建办〔2024〕12号）；

- 《关于进一步推动江苏省城市生命线安全工程建设试点工作的通知》（苏生命线办发〔2022〕1号）；

- 《关于加强城市生命线安全工程建设试点推进机制建设的通知》（苏生命线办发〔2023〕8号）；

- 《关于做好城市生命线安全工程相关设施基础数据整合归集工作的通知》（苏生命线办发〔2023〕15号）；

- 《关于全面推进全省城市生命线安全工程建设的通知》（苏生命线办发〔2023〕16号）；

- 关于印发《江苏省城市生命线安全工程运行监测报警预警指南(试行)》的通知（苏生命线办发〔2024〕7号）；

- 《物联网术语》GB/T 33745-2017；

- 《突发事件分类与编码》GB/T 35561-2017；

- 《智慧城市 数据融合 第3部分：数据采集规范》GB/T 36625.3-2021；

- 《应急信息交互协议 第1部分：预警信息》GB/T 35965.1-2018；

- 《应急信息交互协议 第2部分：事件信息》GB/T 35965.2-2018；

- 《智慧城市基础设施数据交换与共享指南》GB/T 43245-2023；

- 《城市数据治理能力成熟度模型》GB/T 44136-2024；

- 《物联网 感知对象信息融合模型》GB/T 37686-2019；

- 《城市内涝风险普查技术规范》GB/T 39195-2020；

- 《城市防洪应急预案编制导则》SL 754-2017；

- 《公共安全 应急管理 突发事件响应要求》GB/T 37228-2018；

- 《公共安全 应急管理 预警颜色指南》GB/T 37230-2018；

- 《公共安全 应急管理 公共预警指南》GB/T 40054-2021；

- 《信息安全技术政务信息共享数据安全技术要求》GB/T 39477-2020；

- 《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T 51187-2016；

- 《城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》DB32/T 4784-2024。

- （四）建设原则

以应用和服务为导向，采用先进、成熟和实用的技术，建立安全可靠的管理机制，建设过程中需遵循下列原则：

顶层设计：从顶层、整体高度对项目和建设体系进行设计，坚持系统的整体性和统一性，有效推动各部门间的业务协同和数据共享，确保工作流程、数据以及相应技术之间的深度融合。

- 标准化原则：确保项目成果的基础性和公用性，必须参照国际、国家、地方和行业的有关标准，遵循统一的标准和规范，使公用性、基础性的数据库以及在此之上构建的数据交换服务能为水务部门及相关单位所接受和使用。

- 数据规范化：对空间数据库和属性数据库的结构和内容分别进行规范化设计；数据分类的规范化是系统扩充联网、实现信息交流与数据共享的基础；数据质量检查规范化是数据库质量的保证；本项目建设过程中，遵照统一制定的规程、数据控制标准和精度要求，每一工序均需接受质量检验。

- 可查询性：提供易于使用的查询功能，让使用者能随时查询信息及制作所需的报表。

- 充分集成：物联感知场景建设参照相关标准规范，在充分共享相关委办局感知数据基础上，结合水务场景建设需求进行布设，并充分集成已建站点。

- 可扩展性：防汛指挥体系建设充分吸收已有先进经验，由易到难分布实施，算法稳定、精度达标、调用简便且扩展性好。

- 安全性：对数据进行多级别、分布式存储，采用相关加密机制，保证数据在调用传输过程中的安全，不会被截获、篡改和利用。

- （五）监测服务场景建设

根据姑苏区地形地貌、排水管网布局、历史遗留及实际现状等因素，遵循"科学性、系统性、可操作性"的布设原则，综合运用GIS空间分析技术构建分层次的智慧监测服务体系。

- 1）易淹易涝点监测服务

选取78处城市易淹易涝点和重要保障对象获取实时水位数据，为城市防汛指挥系统提供响应支撑，切实提升古城防洪排涝精细化管控能力。

配套服务设备技术参数要求：

表1配套服务设备性能要求

| 服务设备名称 | 主要技术性能及参数要求 |  | 配置 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分布式液位仪 | 设备防护 | 防水防腐，本安防爆 | 21套 |
|  | 液位量程 | 0m-10m |  |
|  | 液位综合精度 | 最高0.5%FS |  |
|  | 分辨率 | ≤0.002m |  |
|  | 测量频次 | 最高1分钟测量1次，可调节 |  |
|  | 设备对时 | 全网时钟同步对时，可整分钟整点的测量数据采集 |  |
|  | 远程通讯 | 可实现远程信息传输和通信的功能 |  |
|  | 数据远传 | 支持断点续传 |  |
|  | 补偿温度 | 0℃-70°C |  |
|  | 供电 | 可支持市电或太阳能供电或电池组等 |  |
| 超声波液位计 | 水位量程 | ≤2m | 57套 |
|  | 水位误差 | ±1cm |  |
|  | 分辨率 | ≤2mm |  |
|  | 采集频率 | 最高5分钟一次，可调节 |  |
|  | 防护等级 | 不低于IP68 防护等级 |  |
|  | 供电方式 | 市电或太阳能或电池组 |  |
|  | 工作温度 | -20℃-70℃ |  |
|  | 安装方式 | 分体式安装 |  |
|  | 远程设定 | 支持通过远程设定（电脑、手机）IP 地址、端口、发射间隔、休眠时间等各项参数 |  |

- 2）排口监测服务

选取10处河道排口包括雨水排放口、河流及其他排水设施，实时获取掌握水位和流量数据情况，防范内涝及非雨出流风险，并及时采取措施。

表2配套服务设备性能要求

| 服务设备名称 | 主要技术性能及参数要求 |  | 配置数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多普勒超声波流量计 | 设备防护 | 防水防腐，本安防爆 | 10套 |
|  | 流速测量范围 | 0.02-5m/s |  |
|  | 流速测量精度 | ±1%±0.01m/s |  |
|  | 流速测量分辨率 | 2mm/s |  |
|  | 流量测量范围 | 0.001m³/h-999999999 m³/h |  |
|  | 流量测量精度 | ±2-3% |  |
|  | 流量分辨率 | 0.001 m³/h |  |
|  | 工作温度 | -20℃-65℃ |  |
|  | 分辨率 | ≤0.002m |  |
|  | 测量频次 | 可调节 |  |
|  | 远程通讯 | 可实现远程信息传输和通信的功能 |  |
|  | 数据远传 | 支持断点续传 |  |
|  | 供电 | 可支持市电或太阳能供电或电池组等 |  |
| 雷达水位监测设备 | 测量量程 | 0.1~30m | 10套 |
|  | 测量精度 | ±1mm |  |
|  | 波束角 | 6° |  |
|  | 工作温度 | -40~+85℃ |  |
|  | 相对湿度 | ≤100%RH |  |
|  | 供电方式 | 市电或太阳能或锂电池 |  |
|  | 安装方式 | 支架固定 |  |
|  | IP 等级 | IP68 |  |
|  | 发包频次 | 可配置 |  |

- 3）排水管网流量监测服务

综合考虑城市地形、排水管网布局、历史内涝发生区域以及水管井的重要性等因素，选择15处，以下类型的水管井作为重点监测点位：位于城市低洼地带且连接主要排水干管的水管井；靠近河流、湖泊等水系且承担排水泄洪任务的水管井，实时监测水管井流量，及时发现排水系统中的异常情况。

表3配套服务设备性能要求

| 服务设备名称 | 主要技术性能及参数要求 |  | 配置数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多普勒超声波流量计 | 设备防护 | 防水防腐，本安防爆 | 15套 |
|  | 流速测量范围 | 0.02-5m/s |  |
|  | 流速测量精度 | ±1%±0.01m/s |  |
|  | 流速测量分辨率 | 2mm/s |  |
|  | 流量测量范围 | 0.001m³/h-999999999 m³/h |  |
|  | 流量测量精度 | ±2-3% |  |
|  | 流量分辨率 | 0.001 m³/h |  |
|  | 工作温度 | -20℃-65℃ |  |
|  | 分辨率 | ≤0.002m |  |
|  | 测量频次 | 可调节 |  |
|  | 远程通讯 | 可实现远程信息传输和通信的功能 |  |
|  | 数据远传 | 支持断点续传 |  |
|  | 供电 | 可支持市电或太阳能供电或电池组等 |  |

- 4）重点驳岸变形监测服务

针对驳岸倒塌风险，实施10处重点驳岸区域稳定性监测工作。主要涵盖大型河道的边缘或者临近交通要道、商业区和居民区的敏感区域以及与排水口和排水系统相关联的驳岸。主要开展包括位移监测、倾斜监测、裂缝监测服务，从而获取驳岸相关变形数据。

表4配套服务设备性能要求

| 服务设备名称 | 主要技术性能及参数要求 |  | 配置数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝计 | 量程 | 0mm~50mm | 10套 |
|  | 温度范围 | -40℃~85℃ |  |
|  | 分辨率 | 0.01mm |  |
|  | 精度 | ±0.1%F.S |  |
|  | 功耗 | 25mA@DC12V |  |
|  | 防水防尘 | IP67 |  |
| 位移监测设备 | 量程 | 0mm~1000mm | 10套 |
|  | 温度范围 | -40℃~85℃ |  |
|  | 分辨率 | 0.01mm |  |
|  | 精度 | ±0.1%F.S |  |
|  | 功耗 | 25mA@DC12V |  |
|  | 防水防尘 | IP67 |  |
| 测斜仪 | 量程 | ±15° | 10套 |
|  | 温度范围 | -40℃~85℃ |  |
|  | 分辨率 | 0.001 |  |
|  | 精度 | ±0.1%F.S |  |
|  | 功耗 | 25mA@DC12V |  |
|  | 防水防尘 | IP67 |  |

- 5）井盖位移监测服务

选取20处包括雨水井、污水井、检查井等，特别是在易积水、历史内涝记录区域的井盖布设位移监测设备。通过实时监控井盖的位移和状态变化，收集和分析井盖位移数据，及时发信并解决潜在的安全隐患，以完善城市排水和防涝系统。

表5配套服务设备性能要求

| 服务设备名称 | 主要技术性能及参数要求 |  | 配置数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能井盖传感器 | 数据传输方式 | NB-IOT | 20套 |
|  | 电压范围 | 3.0~3.6V |  |
|  | 静态电流 | 10~20uA |  |
|  | 电池寿命 | 大于3年(视数据通讯频次) |  |
|  | 工作温度 | 15~+60°C |  |
|  | 发射功率 | 0-20dBm可设置 |  |
|  | 角度侦测 | 翻转25°变化，主动上报基站 |  |
|  | 溢水监测 | 电容式检测原理,检测TTL电平变化水漫过外壳,电平变化,终端会发出满溢告警 |  |
|  | 测量频次 | 角度超过25度或者溢水，上报 |  |
|  | 外形尺寸 | 93*93*30mm |  |
|  | IP等级 | IP68 |  |

- 6）视频监控服务

针对易淹易涝区域（如下穿隧道、立交桥底、历史积水路段）、排水设施节点（如雨水篦子、重要河道）布设20处高清摄像头，可远程直观掌握积水深度、蔓延速度及受影响范围，及时发现道路积水被淹等突发情况。

表6配套服务设备性能要求

| 服务设备名称 | 主要技术性能及参数要求 |  | 配置数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监控设备 | 图像 | 支持最大1920×1080@25fps高清画面输出 | 20处 |
|  | 最低照度 | 支持超低照度，0.0005Lux@F1.2(彩色)，0.0001Lux@F1.2(黑白) |  |
|  | 除雾 | 内置加热玻璃，有效除雾 |  |
|  | 焦距 | 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍 |  |
|  | 码流 | 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量，流畅性的不同要求 |  |
|  | 距离 | 采用可见光补光100m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150m |  |
|  | 接口 | 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石 |  |
|  | 降噪 | 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR |  |
|  | 通讯 | 支持4G（移动、联通、电信）网络传输 |  |
|  | IP等级 | IP67 |  |

- 7）周期性监测服务

- 半年度水位复测

为确保水位监测数据误差不超过阈值，维持设备完好率，为防汛决策提供精准数据支撑，每半年度对布设的泵闸站、河道水位监测设备进行复测，重点校准设备灵敏度及通信稳定性，同步开展人工水位复测，验证设备监测精度。

- 重点驳岸监测

河道驳岸作为水体和地面的过渡带，长期受水流冲刷、水位变化及地质活动影响，易出现裂缝、沉降等隐患。因此需对5处驳岸开展周期性的人工监测，每半年度一次监测，为驳岸维修加固提供精准数据，延长其使用寿命。

- 8）数据共享推送

将感知监测设备数据推送共享至城市生命线安全风险监测预警系统，并与市级城市生命线监管平台完成所需数据对接推送，实现市、区两级数据的共用共享。

- （六）城市内涝基础数据库建设

围绕城市生命线水务场景及防汛指挥体系的功能定位，汇聚治理姑苏区内涝设施基础数据、行业监管数据，补充完善水务场景数据，实现水务全要素数据掌握并统一管理。建立适应城市生命线水务场景所需要的多级数据存储管理体系，建立城市内涝基础数据库，并实现防汛指挥数据存储与管理。满足姑苏区防汛排涝决策指挥基础信息和专业信息的存储和多级数据库的统一管理需要，为应用系统提供资源共享和高效交换的基础环境。

以现有业务为依托，汇聚整合姑苏区83.4km²排水防涝行业相关多源数据，包括排水管网、交通体系、DEM等基础数据，已有规划建设、河道整治等行业监管数据，建设城市生命线排水防涝专题数据库，筑牢城市内涝风险场景安全底座，并根据实际需求完成与市级监管系统的对接。主要建设内容包括但不限于下表所示：

表7数据资源整合内容

| 序号 | 类别 | 数据内容 | 数据描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基础数据 | 基础行政区划 | 区-街道-社区-网格等管理体系 |
|  |  | 基础交通体系 | 姑苏区道路分布 |
|  |  | 排水管网 | 雨水管网分布及基础属性 |
|  |  | 立交泵房 | 姑苏区内运行中的立交泵房点位 |
|  |  | 河道泵（闸）站 | 姑苏区内运行中的河道泵（闸）站 |
|  |  | 姑苏区DEM数据 | 姑苏区地形数据 |
|  |  | 重点河流L3级底板数据 | 重点河流L3级底板数据 |
|  | 监管数据 | 河道整治项目 | 现有河道整治项目数据 |
|  |  | 规划建设数据 | 总体规划、控制性规划及详细规划数据 |
|  |  | 突发事件数据 | 相关突发事件数据 |
|  |  | 堤防工程数据 | 堤防分布数据 |
|  |  | 引水调度数据 | 包括各类引水调度方案数据、调度实施方案等数据 |
| 其中空间基准采用苏州2000坐标系，高程系统采用1985国家高程基准。 |  |  |  |

- （七）数据分析与应用

根据水务场景业务数据和智慧监测服务数据进行分析和应用，基于实时监测数据、历史监测数据，针对排水管网、排涝泵（闸）站、易淹易涝点和重要保障对象、驳岸等分析关键节点液位变化趋势、路面积淹水情况，结合统计图表、报表、GIS地图加以可视化呈现，以数据分析结果为参考，建立实时监控、定时分析、及时处置的管理流程。通过实时监测和业务响应处置，构建从组织架构、预警预报、应急响应、救援保障和后期处置的全流程闭环，实现突发事件快速感知，保障应急救援快速启动，加强应急通信保障能力，实现应急资源的统一管理与应急指挥信息的统一发布。

主要建设内容包括：事前防汛预案、值班应急、水务工程、应急资源的体系建设；事中信息通信、指挥调度、应急处置、资源调度能体系的建设；事后灾害评估体系的建设，为后续水务工作优化决策提供辅助。

（八）成果要求

1）文本资料

（1）技术设计书；

（2）技术总结；

（3）质量检验报告；

（4）成果提交清单。

2）电子数据文件

（1）城市内涝基础数据库；

（2）智慧服务监测数据在线接口；

（3）数据分析与应用可视化成果；

- （九）安全要求

坚持安全第一、预防为主的方针，中标单位要认真遵守国家法规、规范和制度，严格遵守各项施工作业、安全运营规定，落实相应的安全责任人，完善安全生产条件，强化安全生产教育培训，加强安全生产管理，确保安全生产。

在开展工作过程中，中标单位要严格遵守各项数据成果保密管理规定，妥善保管各类成果资料，加强验收前成果的保密管理，确保不发生数据成果泄密事件。投标文件中提供针对本项目数据成果保密的承诺书，否则为无效投标。

- （十）质量要求

为了保障本项目普查成果的完整性、客观性、准确性，要求中标单位必须对本项目实行全面的质量管理。服务期内，投标单位根据采购单位需求及监理单位开展事前事中事后全过程质量管理，严格执行国家、省普查技术规程和质量检查规范。

1）过程质量控制

过程质量控制是质量管理中最为重要的一项内容，过程质量控制应该贯穿于生产实施的全过程，要求中标单位必须建立项目质量管理组织机构，严格执行“两级检查，一级验收”制度，做好对数据建库、传感器监测数据准确性的质量检查，制定质量检查计划、质量检查评分表等文档资料。

2）质量检查验收

项目中标单位提交的最终成果需满足规范要求。经质检合格后提交正式成果，由采购单位组织验收。

- （十一）售后服务

按照采购单位及苏州市城市生命线安全工程相关要求，完成数据成果汇交和系统对接相关工作，自验收合格之日起，中标单位须提供2年内的技术服务；技术服务期内产品出现质量问题负责免费修理并更换有缺陷的部件；提供技术支持方式包括：提供7×24小时电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等；

现场维护：定期对服务期工作环境、设备运行状态、性能、安全性等方面进行检查；

遇节假日、敏感时期及突发特重大事件时，根据采购单位要求派相关技术人员提供现场维护保障服务。

- （十二）人员配备要求

项目负责人1名，负责组织项目具体实施工作，推进项目工作任务和问题的协调落实等。

技术负责人1名，外业调查负责人1名，安全质量负责人1名，其他技术服务人员不少于12名，保证能够顺利开展项目实施工作。

项目负责人、技术负责人、外业调查负责人、安全质量负责人等不得为同一人，且所有人员不可兼任项目其他岗位。

服务期内，如人员有变动，中标单位需提前10天通知采购单位，并按照原条件及时补充人选，补充人选须经过采购单位认可后方可更换。

- （十三）其他服务要求

确保所提供的服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。

中标单位负责组织项目的实施，保证服务进度，确保服务质量，按期完成项目工作。

整个项目实施期间以及结束后，中标单位不得泄露采购单位项目实施过程中所涉及的所有内容和信息，若发生信息外泄，采购单位有权依法追究中标单位的法律责任。

项目按国家相关法律法规、行业相关标准及采购文件、合同要求和中标单位承诺进行验收。

（十四）考核标准和要求

- 1、设备数据获取率考核：

数据获取率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力（停电，地震、疫情等）造成的停止监测的小时值数据。

- 2、数据质控合格率考核：

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

- 3、运行设备质量情况考核：

核查内容包括设备日常质保任务完成情况、异常情况处理情况、数据维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传情况）、人员与档案记录管理情况等。每日8时～18时，平台数据异常、站点出现故障，应在2小时之内响应并报备，4小时内到达现场；18时之后出现故障，应在当日22时前进行报备，在次日10时前到达现场。故障应在24小时内解决，无法即时解决需立即更换备机并填写相关记录。

- 4、考核办法

监测点运维情况考核表

考核监测点：              运维商：                考核时间：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线率（捕获率） （满分50分） |  | 在线率≥95%得满分； 95%＞在线率≥90%得 45分； 90%＞在线率≥85%的得40分； 在线率＜85%的不得分。 |  |
| 运维内容 （满分25分） | 维护频次（满分13分） | 运维频次满足每年全覆盖运维1次，定期进行监测设备的维护，频次不足一年一次本项不得分。 |  |
|  | 仪器运行记录（满分12分） | 运维记录、档案完整、准确、整洁得满分，否则酌情扣分 |  |
| 运维响应 （满分25分） | 应急响应（满分12分） | 对监测数据异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 故障响应（满分13分） | 监测点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分 |  |
| 合计得分 （满分100分） |  |  |  |

注：按季度考核，按年度支付考核款。表中各项按分项进行考核扣分，每个单项的考核，以单个分项分数扣完为止。服务期内根据国家或地方相关政策的调整需求，采购单位有权对上述细则进行调整或变更，中标单位须根据调整或变更后的细则执行，否则采购单位有权按照违约扣除合同款等方式处理。

六、主要商务要求：

1、投标单位应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。投标单位明确提供所投项目的说明及服务内容。

2、报价说明：投标单位按年报站点服务综合单价，并按照站点数和2年服务期限报投标总报价，具体见投标报价明细表格式。投标总报价包括完成本项目二年所需的服务及为提供服务所需配套全部产品及辅材耗材、安装、调试、检测、验收、人工、保险、各种税费、技术支持与培训、维护维保及相关劳务支出等所发生的全部费用以及投标单位企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标单位认为应纳入的其它一切费用，本项目为交钥匙服务项目，投标单位自行考虑风险，采购单位不再增加任何相关费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经合同双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、付款步骤：按本项目合同条款约定。

4、验收标准：根据上述服务要求及采购单位的考核标准。

5、合同履约期限：2025年12月30日前全部建设完成，并提供自验收合格之日起2年的技术服务。

合同履约地点：苏州市姑苏区，采购单位指定点位。

七、综合说明

1、招标文件的组成，包括本文件及招标代理机构发出的所有书面补充通知，本招标文件涉及资料的知识产权属于采购单位及招标代理机构；投标期间及实施期间的有关文档资料，由采购单位保存和使用，其知识产权属于采购方所有；双方均不得透露给第三方。

2、投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请及时向招标代理机构索取，否则责任自负。

3、投标人提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

4、投标单位要充分考虑知识产权问题，应保证采购单位免除且承担由于投标单位在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网公示的补充通知为准。

八、政策执行（如涉及）

1、本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业、微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3、残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

4、监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

5、绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第五章  合同文本

根据苏州市姑苏区政府采购招标编号号招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就此次中标的“”事宜，签订本合同书。

一、合同内容

1、乙方负责完成本次招标范围的服务，具体服务要求按招标文件招标要求。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件及其图纸资料（如有）、补充文件（如有）；

③乙方中标的投标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上内容有冲突的，以有利于甲方、标准高的为准。

二、合同履约期限：2025年12月30日前全部建设完成，并提供自验收合格之日起2年的技术服务。

合同履约地点：苏州市姑苏区，甲方指定点位。

- 价格与支付

1．合同总金额为人民币   元（¥：      ），上述费用包括完成本项目二年所需的服务及为提供服务所需配套全部产品及辅材耗材、安装、调试、检测、验收、人工、保险、各种税费、技术支持与培训、维护维保及相关劳务支出等所发生的全部费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及乙方认为应纳入的其它一切费用，本项目为交钥匙服务项目，乙方自行考虑风险，甲方不再增加任何相关费用。

- 付款步骤：合同签订生效后一个月内，甲方预付合同总金额的30％；2025年11月底前，完成纳入2025年市对区高质量考核点位设备布设和数据上传后，支付至合同金额50％；乙方完成全部监测服务场景建设并验收通过后支付至合同金额的70％；合同金额30%的剩余款项，作为技术服务期考核结算费用平均分配至2个技术服务年度考核后支付（按季度考核，按年度付款，根据考核扣款实际情况结算付款金额），考核款付款时间为每个服务年度的11月底前。备注：每次付款前，需由甲方指定监理单位进行审核，乙方需开具合格发票以及甲方要求的付款凭证资料。根据财政资金拨付进度，经甲乙双方协商一致，可适当降低付款额度或延后支付时间。

3.考核款结算方式:合同总金额的30%作为考核结算费用，作为技术服务期考核结算费用平均分配至2个技术服务年度考核后支付（按季度考核，按年度付款，根据考核扣款实际情况结算付款金额），考核款付款时间为每个服务年度的11月底前。单站点得分低于75分的，不予支付当期该站点费用；单站点得分在75（含）至85分的，支付费用=当期该站点费用（按考核结算费用/2年/153个站点）*90%；单站点得分在85（含）分以上的，全额支付该站点当期费用（按考核结算费用/2年/153个站点）。考核标准按第四章招标需求中的对应内容。

- 4.付款方式：银行转账，或双方约定其他合法方式。

甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息支付：

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

数字钱包ID：

5.甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用。若遇国家或地方政府政策性调整，双方另行协商。

6.乙方针对本项目服务配套使用的产品应是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供服务的标的物在正确安装，正常使用条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能，并确保可以提供本项目服务所需的全部内容。在项目整体服务期内，乙方对所有配套服务产品的性能、质量、质保、维保、运维等负全部责任，确保全部正常顺利的提供本项目所需服务，上述涉及所有费用成本全部含在投标总报价之内。不论何时，乙方不得将次项目相关的固定资产及无形资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押等。本项目二年服务期满后，乙方针对该项目服务所建设、投入的监测仪器、设备及预警与补偿考核相关配套功能模块的资产所有权、使用权归甲方。

7.履约保证金

本项目：

√不要求提交履约保证金；

□要求提交履约保证金，金额：合同金额的【】%，要求如下：

（1）在签订合同前，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。履约保证金的数额不超过合同金额的10%。

（2）乙方无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与甲方签订合同，甲方有权另行采购，由此发生的费用均由乙方承担。

（3）履约保证金将在乙方合同履行完毕且验收合格后，甲方在五个工作日内无息退返乙方。

（4）履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正，并配合甲方和新成交单位办理移交手续后退还。如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

四、项目验收标准：

1.履约验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、采购文件要求、投标响应文件的承诺等。

2.履约验收主体：由甲方进行考核验收。

3.履约验收方式：考核验收。乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目考核验收，提供与考核验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。考核验收结束后，出具考核验收单，列明各分项标准的考核验收情况及项目总体评价，由考核验收双方共同签署。

4.验收程序：

4.1履约验收时间：本项目采用分期考核验收。甲方对乙方提供的服务进行月度考核。每月末，乙方应向甲方提交书面工作报告，详细说明当月工作完成情况。甲方应在收到报告后7个工作日内完成考核，并将考核结果书面通知乙方。

4.2政府采购合同约定的考核条件达到时，甲方应当在7个工作日内启动履约考核验收工作，并向乙方发出考核验收通知。 在政府采购合同约定的履行考核验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动考核履约验收工作。

4.3甲方成立考核验收小组，负责采购项目履约考核验收具体工作。

4.4考核验收小组应当按照考核验收条款开展验收，对乙方提供的服务按照采购文件、响应文件、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好考核验收记录。

4.5考核履约验收工作结束后，考核验收小组应形成书面考核验收意见，列明各项标准的考核验收情况及项目总体评价。考核验收小组所有成员应当在书面考核验收意见上签字并报送甲方。考核验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出考核验收意见，并将不一致意见如实记录。

5.经双方共同考核验收，项目履约考核验收合格的，甲方根据政府采购合同约定及时向乙方支付采购资金、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留；项目考核验收不合格的，甲方应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究乙方违约责任。

6.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

五、甲乙双方的责任及义务

1、甲方的责任与义务

1.1 按照合同规定拨付项目费用。

1.2 提供技术要求及规范。

1.3 审定乙方技术方案及履行合同情况。

1.4 对乙方承担的项目进行监理和质量验收。

1.5 协助处理与各权属单位关系及政府有关职能部门的关系，以便于服务工作的顺利进行。

1.6 甲方有权对项目进行监督和考核，对不称职的乙方员工有权要求乙方在规定时间内更换，直至人选合格为止。

2、甲方违约责任

2.1甲方未按合同的约定支付项目款给乙方或未给乙方提供合同约定的必要工作条件而造成停窝工时，甲方应付给乙方停窝工费（按合同约定的平均工日产值计算），同时工期顺延。

2.2在项目过程中，因甲方更改已确定的技术要求或设计方案引起工作量的增加，给乙方造成窝工、人工及材料的损失，应承担补偿责任，同时工期顺延。

3、乙方的责任与义务

3.1 乙方应自己负责实施合同期间其工作人员的食宿、通讯、差旅、交通、水电、资料收集以及用工器具的搬迁等一切费用。

3.2 乙方须维护甲方的基础资料及成果，不得转让给第三方重复使用。

3.3乙方投标文件中明确的项目组人员、设备与进场作业人员、设备应该一致，乙方不得随意更换，如发现未经甲方许可随意更换主要技术人员及设备，按乙方违约处理。若乙方的进度没有达到乙方响应文件中承诺的进度计划，甲方有权提出要求增加乙方工作人员，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

3.4 乙方人员进场，需持有身份证等证书复印件核查后，方能上岗工作，人员如变动，需法定代表人签字，阐明变动原因，并需经甲方同意。乙方应及时调整不适应工作需求的员工，如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，乙方必须在收到甲方通知之日起3日内调整完毕。

3.5 甲方对乙方人员每月不定期检查，如发现撤离到其他工地作业时，按乙方违约处理。

3.6乙方应根据甲方的要求，以及规范、规程等进行项目的实施。

3.7乙方应按期向甲方提供符合质量要求的文件和图纸资料,定期向甲方汇报规划进度和任务完成情况，并接受甲方的检查。

3.8验收费用包含在合同总价之内。

3.9乙方自行承担合同实施期间其人员的人身安全、仪器设备的使用正常及其一切可能产生的后果。乙方应定期对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生安全事故责任（包括但不限于任何人身损害、伤亡、财产损坏、被盗等）或其他环保事故、消防事故、卫生事故等均由乙方自行承担，与甲方无关。对甲方造成损失的，乙方需承担全部的赔偿责任。

3.10乙方应执行国家有关规定（如苏州市最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的聘用、辞退、工资福利、社会保险以及生病、事故、伤残、死亡、安全和劳动或劳务纠纷（包括但不限于工资、福利、工伤、离职补偿或赔偿等任何有关劳动用工方面的纠纷）等事项，甲方不承担任何相关责任。甲方如因此承担责任的，有权向乙方追偿。对因乙方用工问题导致影响本合同约定义务的履行或造成甲方其他影响的，视为乙方违约，甲方有权解除本合同。

3.11 乙方不得将本合同不得再次转包分包。

3.12 乙方因企业重组、合并等机构变化，本协议由乙方的重组方或合并法人继承，本合同条款不得变更。

4、 乙方违约责任

4.1乙方需保证项目实施时配套设备、人员的数量和工作进度，在合同签约后，开工前讨论确定交付及正式运行时间，若未能按时交付，每逾期一日，应当支付合同总价万分之四的违约金，且甲方可要求限期完成，如仍未按时完成，甲方有权单方解除合同。若甲方未要求限期完成的，逾期超过30日，甲方有权单方解除合同。若为不可抗力原因所造成工期拖延，则甲乙双方重新确定交付时间。

4.2乙方必须保证最终所提供服务不低于招标文件的要求，否则甲方有权单方解除合同。

4.3乙方需根据采购人的要求，及时派出技术维护人员到重要保障任务现场提供服务保障，在甲方提出的重要保障任务（重要会议、重大活动等）中，如发生网络或相关设备故障造成采购人使用受到严重影响，则由乙方免费提供相应网络使用时间作为赔偿，如果一年内发生超过3次，则甲方有权终止合同，乙方须承担相关法律责任。

4.4 乙方擅自更换服务人员的或服务人员相关证书作假的或经甲方要求未及时更换人员的，甲方有权解除合同。

4.5 乙方未按合同规定的其他各项要求提供服务，或乙方未能履行合同规定的任何其他乙方义务时，乙方应向甲方偿付合同总金额10%的违约金，经甲方书面催告后仍未按要求履行的，甲方有权单方解除合同。

4.6 乙方无合同或法律依据单方面解除合同或甲方因乙方违约而解除合同的，乙方除应退还甲方已付款项外（如有），还应向甲方偿付合同总金额20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4.7 乙方依本合同应向甲方支付的违约金、损失赔偿（包括但不限于招标代理费、律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、保全担保费、已付款利息等一切甲方因此额外支出的费用）等，甲方有权自应付乙方费用中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

六、索赔

1．在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的方式解决索赔事宜；

2．如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

七、不可抗力

1.签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指合同双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用邮件、传真或电传通知对方，并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、合同的解除、修改、补充

（一）合同的解除

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。合同首部当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因首部联系方式和联系信息错误、变更后没有及时告知或当事人拒收等原因导致无法送达的，自交邮后第3日视为送达。

（二）合同修改、补充

合同的修改、补充应事先经双方同意，并签字、盖章确认，作为补充合同。签字、盖章并备案后立即生效。若补充合同与前合同发生冲突，以最新的补充合同为准。

九、争议解决

甲乙双方若发生争议，应在采购人的主持下进行调解，调解不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十、不侵权：乙方应保证甲方免除且乙方承担由于甲方在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权权利或者其他在先合法权利以及违反适用禁令的起诉、行动、索赔、请求等权利主张以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及其它

（一）本合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效后的合同2个工作日内上传系统网上公示及备案。

（二）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交招标人一份备存。

（三）本合同一式捌份，甲方、乙方各执叁份，招标代理机构贰份，具备同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 （或授权代表）（签章）： | 法定代表人 （或授权代表）（签章）： |
| 签约日期： |  |

- 第六章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

3、如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

4、根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

A、评审过程中出现下列情形之一的【采购项目预算与采购项目最高限价一致的按照序号（1）】，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

B、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在苏采云系统内规定的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

二、评分标准：

（一）价格分（10分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算价格的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值(10%)×100；（计算到小数点后二位）

（二）项目方案（59分）

2.1项目监测服务场景建设方案（9分）

根据招标文件要求及投标文件监测服务场景建设方案相关内容进行评定：整体建设方案贴合项目需求，详实、具体、全面，且科学合理性、可行性高的得9分；整体建设方案较为贴合项目需求，内容较为详细，科学合理性和可行性较好的得7分；整体建设方案较为简单或方案内容科学合理性、可行性较差的得5分；未提供相关内容的不得分。

2.2城市内涝基础数据库建设方案（8分）

根据招标文件要求及投标文件城市内涝基础数据库建设方案相关内容进行评定：整体建设方案贴合项目需求，详实、具体、全面，且科学合理性、可行性高的得8分；整体建设方案较为贴合项目需求，内容较为详细，科学合理性和可行性较好的得6分；整体建设方案较为简单或方案内容科学合理性、可行性较差的得4分；未提供相关内容的不得分。

2.3数据分析与应用方案（8分）

根据招标文件要求及投标文件数据分析与应用方案相关内容进行评定：整体建设方案贴合项目需求，详实、具体、全面，且科学合理性、可行性高的得8分；整体建设方案较为贴合项目需求，内容较为详细，科学合理性和可行性较好的得6分；整体建设方案较为简单或方案内容科学合理性、可行性较差的得4分；未提供相关内容的不得分。

2.4针对本项目的工作重点及难点分析及解决方案（6分）

根据针对本项目重难点分析方案的详细程度，切合实际情况，能否真实体现项目的重点及存在的难点及提出合理解决方案等方面进行评定：重点难点分析及解决方案详实具体、科学合理、贴合项目实际情况需求的得6分；重点难点分析及解决方案较为详细、较为合理、较为贴合项目需求的得4分；重点难点分析及解决方案不够详细、与项目需求贴合度较差或合理性较差得2分；未提供相关说明不得分。

2.5项目组织管理方案及技术服务方案（8分）

根据招标文件要求及投标文件项目组织管理方案及技术服务方案相关内容进行评定：项目组织管理方案贴合项目需求，详实、具体、全面，且科学合理性、可行性高的得8分；项目组织管理方案较为贴合项目需求，内容较为详细，科学合理性和可行性较好的得6分；项目组织管理方案较为简单或方案内容科学合理性、可行性较差的得4分；未提供相关内容的不得分。

2.6质量保证措施（5分）

根据招标文件要求及投标文件项目组织管理方案相关内容进行评定：质量管理组织机构健全、质量保证措施得当、质量管理关键点分析及应对合理性高的得5分；质量管理组织机构较为健全、质量保证措施和质量管理关键点分析及应对合理性较好的得3分；质量管理组织机构不够健全、质量保证措施和质量管理关键点分析及应对合理性较差的得1分；未提供相关内容的不得分。

2.7进度保证措施（5分）

根据招标文件要求及投标文件项目进度保证措施相关内容进行评定：进度保证措施得当、进度计划以及进度滞后弥补措施合理、可行性高的得5分；进度保证措施、进度计划以及进度滞后弥补措施合理性可行性较好的得3分；进度保证措施、进度计划以及进度滞后弥补措施合理性、可行性较差的得1分；未提供相关内容的不得分。

2.8安全生产管理措施（5分）

根据招标文件要求及投标文件项目安全生产管理措施相关内容进行评定：安全生产措施得当、安全生产保障制度合理、突发事故应急预案科学合理可行性高的得5分；安全生产措施、安全生产保障制度、突发事故应急预案等科学合理可行性较好的得3分；安全生产措施、安全生产保障制度、突发事故应急预案科学合理可行性较差的得1分；未提供相关内容的不得分。

2.9针对本项目的应急重大事件保障、突击保障等的措施及方案（5分）

针对本项目应急重大事件保障、突击保障等的措施及方案：应对方案合理、完善、详实具体、可靠性、可实施性强的得5分；应对方案较合理、较完善、内容较完整、可行性较好的得3分；方案内容简单且合理性和可实施性差的得1分；未提供相关说明不得分。

（三）技术力量配备（19分）

3.1针对本项目的项目负责人配置（8分）

针对本项目的项目负责人（1人）具有系统分析师高级（或以上）证书的得2分，具有系统集成项目管理工程师证书的得2分，具有数据库系统工程师证书的得2分，具有其他与本项目服务相关的高级（或以上）职称证书的得2分，本项最高得8分；提供对应人员对应证书以及对应人员在投标单位2025年6月以来最近一个月的社保缴纳证明，复印件或扫描件加盖投标单位签章，资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。所有人员不得兼任项目其他岗位。

3.2针对本项目的技术负责人配置（3分）

针对本项目的项目技术负责人（1人）具有信息系统项目管理师高级（或以上）证书的得2分，具有其他与本项目服务相关的中级（或以上）职称证书的得1分，本项最高得3分；提供对应人员对应证书以及对应人员在投标单位2025年6月以来最近一个月的社保缴纳证明，复印件或扫描件加盖投标单位签章，资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。所有人员不得兼任项目其他岗位。

3.3针对本项目的外业调查负责人配置（4分）

针对本项目的外业调查负责人（1人）具有与本项目服务相关的高级（或以上）职称证书的得2分，具有与本项目服务相关的技术能力获奖相关证书的得2分，本项最高得4分；提供对应人员对应证书以及对应人员在投标单位2025年6月以来最近一个月的社保缴纳证明，复印件或扫描件加盖投标单位签章，资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。所有人员不得兼任项目其他岗位。

3.4针对本项目的安全质量负责人配置（2分）

针对本项目的安全质量负责人（1人）具有安全生产管理相关证书的得2分，本项最高得2分；提供对应人员对应证书以及对应人员在投标单位2025年6月以来最近一个月的社保缴纳证明，复印件或扫描件加盖投标单位签章，资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。所有人员不得兼任项目其他岗位。

3.5投入本项目其他技术服务人员（2分）

投入本项目其他技术服务人员中具有与本项目服务相关专业的中级（或以上）职称证书人员达到3人的得1分，达到5人或以上的得2分；本项最高得2分；提供对应人员对应证书以及对应人员在投标单位2025年6月以来最近一个月的社保缴纳证明，复印件或扫描件加盖投标单位签章，资料未提供或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。所有人员不得兼任项目其他岗位。

（四）投标单位实力信誉情况（8分）

4.1投标单位管理体系情况（4分）

投标单位具有有效期内的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、信息安全管理体系认证证书的，每有一项得1分，最高得4分，上述认证证书须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查并在投标文件中提供查询页面完整清晰的截图和认证证书复印件加盖签章，资料提供不全或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。

4.2投标单位与本项目服务相关的获奖获荣誉情况（2分）

投标单位获得与本项目服务相关的省级以下获奖荣誉的得1分，获得与本项目服务相关的省级（或以上）奖项的得2分，本项评审仅按照投标单位提供的最高奖项计分一次，不累计计算得分，最高得2分，投标文件中提供上述证书复印件或扫描件加盖签章，资料提供不全或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。

4.3投标单位与本项目服务相关的其他技术证书情况（2分）

投标单位具有信息技术服务标准ITSS达到三级及以上的得2分，最高得2分；投标文件中提供上述证书复印件或扫描件加盖签章，资料提供不全或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。

（五）投标单位类似项目业绩经验（4分）

投标单位2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每具备一项得2分，最高为4分。投标文件中提供对应项目合同复印件或扫描件加盖签章，资料提供不全或所提供资料无法证明对应评分内容的对应项不得分。

三、评分标准其他说明：

1.报价超过采购预算或最高限价或不符合招标文件相关规定的将不进入综合评审程序，也不得中标。付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件，如为联合体投标的则要求评分标准序号（三）至（五）必须为联合体主体单位具备并提供对应证明资料。

3.要求加盖公章的，电子投标文件中可用电子签章；要求提供复印件的，也可提供扫描件。

4.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购单位有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）