招  标  文  件

项目名称：城市生命线安全工程项目

项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2025-0028

项目属性：服务类项目

常熟市公共资源交易中心

2025年7月

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件的说明	7

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的提交	9

五、开标与评标	10

六、定标	14

七、授予合同	15

第三章  项目需求	17

第四章  合同文本	89

第五章  评标方法与评标标准	94

第六章  投标文件格式	103

附件1 开标一览表	106

附件2 投标分项报价表	107

附件3 通用资格承诺声明函	108

附件4 法人授权书	109

附件5 投标函	110

附件6 服务要求响应及偏离表	111

附件7 商务要求响应及偏离表	112

附件8 实质性要求响应及偏离表	113

附件9 项目技术服务方案	114

附件10 业绩一览表	115

附件11 中小企业声明函	116

附件12 残疾人福利性单位声明函	117

附件13  联合投标协议书	118

# 第一章  投标邀请

项目概况： 城市生命线安全工程项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年7月22日9：00（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2025-0028

2、项目名称：城市生命线安全工程项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币21300000.00元，设定最高限价为人民币21300000.00元。

5、采购需求概况：常熟市住房与城乡建设局所需的常熟市城市生命线安全工程建设项目，包括城市安全应用支撑底座、城市生命线综合监管系统、城市生命线应用场景建设、数据治理、硬件设备采购等部分。

6、合同履行期限：合同签订后的3个月内完成系统整体上线运行，5个月内完成项目所有开发建设工作。

7、本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（如为联合体投标，联合体各方均须提供）；

（2）通用资格承诺声明函（格式内容详见招标文件规定）或提供相应证明材料。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为软件和信息技术服务业。

（1）须提供《中小企业声明函》（对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。

（2）如大型企业与中小企业组成联合体投标的，联合协议中须约定中小企业所承担的合同金额占到本项目合同总金额比例不低于40%。

3、根据政府采购法及相关法规，将对供应商（如为联合体投标，则包括联合体各方所有成员）进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、法人的分支机构不得参加投标（但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况，可提供总公司授权其独立开展业务证明材料的除外）。

（二）本项目的特定资格要求：

联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体各方成员必须签订提交“联合投标协议书”，明确联合体牵头人，载明联合体各方承担的工作和义务；

（2）每个联合体最多由2家供应商组成，且联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

四、投标截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年7月22日9：00（北京时间）

2、开标地点：“苏采云”系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引，须在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。（如为联合体投标，由联合体牵头人完成。）

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。（如为联合体投标，由联合体牵头人完成。）

五、公告期限

公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网

公告期限：招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请登录“苏州市政府采购网”点击“苏采云”图标，在系统登录界面中“CA办理指南”查阅。江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用，其中苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，也可线上办理，咨询电话：0512-69820834。

2、参与项目：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。（如为联合体投标，由联合体牵头人完成。）

3、电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作、加密和提交，具体事项请登录“苏州市政府采购网”，在“下载中心”栏目下载《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）查阅。（如为联合体投标，由联合体牵头人完成。）

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、13675197356、025-83633811、025-83633812；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常熟市公共资源交易中心在指定公告媒体发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：常熟市住房和城乡建设局

地址：常熟市海虞北路46号

联系人：张志浩

联系方式：0512-51536531

2、采购代理机构信息

名称：常熟市公共资源交易中心

地址：常熟市香山北路9号三楼

联系人：周家言

联系方式：0512-52090349

3、项目联系方式

项目联系人：周家言

电话：0512-52090349

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为常熟市公共资源交易中心。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商资格要求的规定，详见“第一章 投标邀请”中申请人资格要求。

3.2 满足本招标文件实质性要求的规定。

3.3 如为联合体投标，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应签订联合投标协议书，明确联合体牵头人和各方职责分工，该联合投标协议书作为投标文件的组成部分一并提交。

（2）投标人的投标文件及中标后签署的合同书对联合体每一成员均具有法律约束力。

（3）联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。所有招标文件要求的盖章签署（除联合投标协议书外）均由联合体牵头人盖章签署。

（4）每个联合体最多由2家供应商组成，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。如违反规定则其投标和与其有关的联合体投标均按无效投标处理。

（5）除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员。

4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费与采购代理服务费用。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定公告媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

## 二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  合同文本

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 招标文件及其更正事项如不是直接从指定公告媒体下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 投标人依法获取采购文件后，若有疑问需要询问，可通过招标公告中的联系方式及时提出，由采购人作出解答，或由代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出解答。

2.2 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过指定公告媒体对外发布。

2.3 各投标人应在投标截止时间前关注指定公告媒体上对应项目“采购公告详情”中 “更正公告（补充通知）”栏，按规定获取相关信息内容并对应编制或修改投标文件，否则其投标风险由投标人自行承担。

2.4 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.5 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

1、投标文件构成

1.1 投标人编制的投标文件应包括：开标一览表、投标分项报价表、资格证明文件、投标函、服务（或商务）要求响应及偏离表、项目技术服务方案、其他证明文件等部分（详见“第六章  投标文件格式”）。

1.2 如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的招标文件为准。

2、投标文件的语言及度量衡单位

2.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

2.2 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，应采用国家法定计量单位。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、开标一览表、投标分项报价表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表，不得自行增减内容。

4.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.3 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

4.4 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

4.5 投标人应对本项目作整体报价，只投其中部分内容，或者任何有选择性的投标方案报价，均将被视为非响应性投标而被拒绝。

5、服务（或商务）要求响应及偏离表

5.1 投标人需对招标文件中的服务要求和商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料。

5.3 投标人应对服务要求和商务要求中的实质性要求（如有）逐条做出明确响应，并按要求提供证明材料，否则作无效投标处理。

6、投标函及其他证明文件

6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供其他有关证明材料。

7、投标文件的制作、签章

7.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应。否则根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2 制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人CA电子公章（如为联合体投标，须加盖联合体牵头人的电子公章）。如未加盖电子公章的作无效投标处理。

7.3 制作电子投标文件时需与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

7.4 如果投标人没有按照招标文件规定编制投标文件及文件内容有明显漏项缺项的：包括但不限于“第六章 投标文件格式”组成中“四、综合评审文件”项下列明要求的附件6、附件7、附件9表格材料，经评标委员会一致认定，将视为投标人的投标文件内容结构有实质性缺失而导致其投标无效。

8、投标有效期

8.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标文件中承诺的投标有效期少于该规定期限的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

8.2 在特殊情况下，采购人、代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝采购人及代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《操作手册》指引，在投标截止时间前按规定制作电子投标文件并确保成功上传至“苏采云”系统。否则视为放弃参加该采购项目。

1.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2、投标截止时间

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

2.3 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

3、投标文件的修改和撤回

3.1 投标人可在投标截止时间之前，对其电子投标文件进行修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。

3.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

3.3 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点在线组织公开开标，投标人应当按照《操作手册》指引准时参加线上开标活动。操作手册网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml。

1.2 本项目采用不见面开标，通过苏采云系统网上开标大厅对电子投标文件进行解密，有关要求如下：

（1）投标人在“供应商解密”环节必须使用专用 CA证书解密电子投标文件。苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃投标。

（2）投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》指引操作。

1.3 苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应当根据《操作手册》指引提出询问。如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

1.5 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3、对投标文件的审查

3.1 首先对投标文件进行初审，分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。同时将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人相关主体信用记录，查询结果留存并归档。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

（2）信用查询时间：资格性审查过程中。采购人将对投标人是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的信用记录进行查询，并保存好相关证据材料。如为联合体投标的，将对联合体所有成员的信用记录进行查询，联合体成员存在不良信用记录的视同联合体存在不良信用记录。

经查询发现供应商存在上述应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

（3）符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（4）在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人及代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（5）对未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.3 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

3.4 投标人应确保《投标供应商确认函》上留存的手机号通讯畅通，在开评标全过程中及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。否则导致的不利后果由供应商自行承担。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。但评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清的，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性审查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

5.3 评委会成员对需要共同认定事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6、评标过程的保密与公正

6.1 凡是与审查、澄清、比较和评价投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则将会导致其投标被拒绝。

6.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

6.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

7、无效投标

7.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或未通过符合性审查的；

（4）投标文件未按招标文件要求加盖CA电子公章的；

（5）投标人同一分包提交两个及以上不同的有选择性投标报价的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的；

（8）苏采云系统显示不同投标人电子投标文件的“标书制作工具客户端标识码”一致的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未按招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

（11）经评委会一致认定投标文件构成部分有实质性缺失或无效的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

7.3 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

8、废标

8.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

（6）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

8.2 废标后，代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

8.3 如出现投标截止后参加投标的供应商不足三家（成功解密的投标文件少于三份），或者在评标期间对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的，按政府采购相关规定方式处理。

## 六、定标

1、确定中标人

1.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”规定。

1.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人依法确定中标人。

1.3 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在指定公告媒体发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

2、中标通知书

2.1 中标结果确定后，代理机构将通过苏采云系统向中标人发出电子中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2 中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、取消中标资格

3.1 中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

3.2 在上述情况下，采购人可按照评委会推荐的中标候选人名单排序，将合同授予下一个中标候选人（如有）。也可以重新开展采购活动，但拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件时打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，其中质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。如为联合体投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.4 供应商对采购方式、项目需求、合同文本、评标方法和评标标准、供应商资格条件及审查结果的询问、质疑事项，属于采购人处理权责范围，应向采购人提出，由采购人负责接收和答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑，属于代理机构处理权责范围，应向代理机构提出，由代理机构负责接收和答复。

采购人及代理机构按照上述权责分属处理答复质疑。采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

（1）采购人质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下“1、采购人信息”。

（2）代理机构质疑接收部门：常熟市公共资源交易中心政府集中采购科，联系方式详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下“2、采购代理机构信息”。

4.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）如为联合体投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

4.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 七、授予合同

1、签订合同

1.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内（最长不得超过三十日），按照招标确定的事项与采购人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，并从履约保证金（如有）中取得补偿。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

1.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

2、货物和服务的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

3、履约保证金

3.1 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）和相关法律法规规定，采购人如向中标人收取履约保证金的，请中标人使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3.2 具体履约保证金的约定详见“第三章 项目需求”。

4、政府采购合同信用融资政策

4.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请咨询常熟市财政局政府采购管理科0512-52893533。

# 第三章  项目需求

- 一、项目说明：

- 本项目采购内容为常熟市住房与城乡建设局所需的常熟市城市生命线安全工程建设项目，主要包括以下：

  - 城市安全应用支撑底座建设，包括已有系统对接，服务器托管服务。

  - 建设1个城市生命线综合监管系统，包含搭建全市监管一张图、监测服务中心、应急联动指挥、行业综合监管、AI智能平台、城市生命线工作台，开展城市体检服务。

  - 建设11个专项应用场景和移动端，包括燃气爆炸风险场景、城市内涝风险场景、地下管线交互风险场景、供水爆管风险场景、桥梁倒塌风险场景、第三方施工破坏风险场景、道路塌陷风险场景、危旧房屋风险场景、油气长输管道风险场景、路灯风险场景、市政消火栓管理场景。

  - 建设数据治理，包含数据智能平台和数据治理服务。

  - 硬件设备采购建设，包含城市内涝风险场景、桥梁倒塌风险场景、第三方施工破坏风险场景、道路塌陷风险场景、路灯风险场景、网络链路的硬件设备建设。

  - 本项目应充分复用常熟市一网统管平台、各专项应用场景相关单位、各权属单位已有建设成果，共建共享，集约建设。

  - 本项目应充分满足江苏省、苏州市级生命线平台建设标准，在实施过程中因上级标准调整导致需求变更的不额外增加合同费用。

  - 本项目应兼容信创运行环境。

- 为充分了解项目现场实际情况，投标人认为需要对项目现场进行踏勘的，可与采购人联系。联系人：张志浩，联系电话：0512-51536531。采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用，踏勘时涉及到费用的，由投标人自行承担。

- 交付时间：合同签订后的3个月内完成系统整体上线运行，5个月内完成项目所有开发建设工作。

- 交付地点：采购人指定地点。

- 付款方式：

  - 本项目合同款支付货币：（√）数字人民币，（√）传统实物人民币。

  - 合同签订后一个月内，采购人向中标人支付合同预付款，金额为合同总价的10%；

  - 项目初验合格后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的10%；

  - 项目终验合格后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的30%；

  - 项目终验合格1年后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的30%；

  - 项目终验合格5年后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的20%。

注：（1）以上付款转入中标人（联合体牵头人）账户。每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

（2）不满足上述付款方式的将作无效投标处理。

- 本项目采购预算为2130万元，投标人报价不得超过采购预算，其中城市安全应用支撑底座部分最高限价50万元，城市生命线综合监管系统部分最高限价170万元，城市生命线应用场景建设部分最高限价840万元，数据治理部分最高限价300万元，硬件设备采购部分最高限价770万元，投标人针对以上五部分报价的总价均不得超过该部分的最高限价。

- 其他说明：本项目接受联合体投标。如果采用联合体投标方式，则必须确定其中一家联合方为牵头人（即联合体投标人代表）。牵头人应参加投标活动，并连带承担投标及履约中应承担的全部责任和义务。联合体投标须在投标文件中提交联合各方签订的《联合投标协议书》（格式详见附件13），该协议书对所有联合方在法律上均有约束力。

- 二、项目建设要求：

- （一）项目背景

2024年11月中办、国办《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》要求，加快推进城市基础设施生命线工程建设，新建市政基础设施的物联设备应与主体设备同步设计、同步施工、同步验收、同步投入使用，老旧设施的智能化改造应区分重点、统筹推进，逐步实现对市政基础设施运行状况的实时监测、模拟仿真、情景构建、快速评估和大数据分析，提高安全隐患及时预警和事故应急处置能力，保障市政基础设施安全运行。

为深入贯彻落实国家、省市有关城市生命线安全工程建设的工作部署，根据《关于推进城市基础设施生命线安全工程的指导意见》（建督〔2023〕63号）《关于全面推进江苏省城市生命线安全工程建设的通知》（苏生命线办发〔2023〕16号）《江苏省城市生命线安全工程建设2024年度工作要点》（苏生命线办发〔2024〕1号）以及《苏州市城市生命线安全工程建设2024年度工作方案》等文件要求，为统筹高质量发展和高水平安全，加快推进韧性智慧城市建设，结合常熟市实际，推进我市城市生命线安全工程建设，常熟市全面启动城市生命线安全工程建设试点工作。

- （二）总体目标

深入贯彻落实习近平总书记关于城市安全发展的重要论述。按照省委省政府、苏州市委市政府的决策部署，坚持问题导向，坚持创新引领，聚焦城市安全重点领域，有序推进城市生命线安全工程建设，推动城市安全韧性持续提升，切实提高常熟城市防控重大风险与突发事件的能力。

常熟市城市生命线安全工程建设项目将围绕“综合监管+智慧监测”的总体思路，以物联网、云计算、大数据、地理信息等信息技术为支撑，通过搭建风险感知监测物联网，形成常态化监测、动态化预警、精准化溯源、协同化处置等核心能力，构建市区联动、部门协同、资源共享、管理高效的监管平台，及早发现和管控城市生命线安全运行重大安全风险隐患，实现常熟市城市生命线安全工程建设安全监管的目标。

- （三）项目清单

| 序号 | 类别名称 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市安全应用支撑底座 | 已建信息系统对接 | 1 | 项 |
| 2 |  | 服务器托管 | 5 | 年 |
| 3 | 城市生命线综合监管系统 | 全市监管一张图1 体征驾驶舱 | 1 | 套 |
| 4 |  | 全市监管一张图2 值守工作台 | 1 | 套 |
| 5 |  | 监测服务中心 | 1 | 套 |
| 6 |  | 行业综合监管 | 1 | 套 |
| 7 |  | 应急联动指挥 | 1 | 套 |
| 8 |  | AI智能平台 | 1 | 套 |
| 9 |  | 城市生命线工作台 | 1 | 套 |
| 10 |  | 城市体检服务 | 1 | 项 |
| 11 | 城市生命线应用场景建设 | 燃气爆炸风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 12 |  | 城市内涝风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 13 |  | 地下管线交互风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 14 |  | 供水爆管风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 15 |  | 第三方施工破坏风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 16 |  | 桥梁倒塌风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 17 |  | 道路塌陷风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 18 |  | 危旧房屋风险监测场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 19 |  | 油气长输管道风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 20 |  | 路灯风险场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 21 |  | 市政消火栓管理场景专题应用建设 | 1 | 套 |
| 22 |  | 移动端 | 1 | 套 |
| 23 | 数据治理 | 数据智能平台 | 1 | 套 |
| 24 |  | 数据处理服务 | 1 | 套 |
| 25 | 桥梁倒塌风险场景硬件设备 | 温度、湿度传感器 | 4 | 套 |
| 26 |  | 高清摄像机 | 6 | 套 |
| 27 |  | 风速、风向仪 | 2 | 套 |
| 28 |  | 数字温度计 | 20 | 套 |
| 29 |  | 光电挠度计 | 6 | 套 |
| 30 |  | 标靶 | 28 | 套 |
| 31 |  | 位移传感器 | 6 | 套 |
| 32 |  | 应变计 | 16 | 套 |
| 33 |  | 索力传感器 | 16 | 套 |
| 34 |  | 振动传感器（适用主拱振动） | 6 | 套 |
| 35 |  | 振动传感器（适用主梁竖向） | 6 | 套 |
| 36 |  | 位移计 | 4 | 套 |
| 37 |  | 倾角仪 | 2 | 套 |
| 38 |  | 三向加速度计 | 1 | 套 |
| 39 |  | 振弦式裂缝计 | 2 | 套 |
| 40 |  | 应变（温度）传感器 | 16 | 套 |
| 41 |  | 物联网对接接口 | 1 | 套 |
| 42 |  | 桥梁监测现场控制柜 | 3 | 套 |
| 43 | 第三方施工破坏风险场景硬件设备 | 枪型摄像头 | 7 | 套 |
| 44 |  | 枪球一体机 | 7 | 套 |
| 45 |  | 移动哨兵 | 2 | 套 |
| 46 |  | 可燃气体监测仪 | 2 | 套 |
| 47 | 城市内涝风险场景硬件设备 | 翻斗式雨量计 | 1 | 套 |
| 48 |  | 雷达液位计（含太阳能） | 5 | 套 |
| 49 |  | 积水报警器 | 2 | 套 |
| 50 |  | 井盖监测设备 | 100 | 套 |
| 51 |  | 地埋式积水探测器 | 20 | 套 |
| 52 |  | 超声波液位计（含太阳能） | 55 | 套 |
| 53 |  | (污水)流量计－检查井 | 5 | 套 |
| 54 |  | 水位视频监控 | 35 | 套 |
| 55 | 道路塌陷风险场景硬件设备 | 车载无人机机场套装 | 1 | 套 |
| 56 |  | 无人机保险 | 5 | 年 |
| 57 |  | 单北斗5G单兵 | 3 | 套 |
| 58 |  | 探地雷达 | 1 | 套 |
| 59 |  | 探地雷达专业培训及技术服务 | 5 | 年 |
| 60 | 路灯风险场景硬件设备 | 路灯倾斜仪 | 80 | 套 |
| 61 |  | 路灯倾斜仪（振动） | 5 | 套 |
| 62 |  | 路灯水位计 | 80 | 套 |
| 63 |  | 摄像机（火情） | 2 | 套 |
| 64 |  | 智能灭火系统 | 2 | 套 |
| 65 |  | 漏电监测终端 | 30 | 套 |
| 66 | 网络链路 | 短信猫 | 1 | 个 |
| 67 |  | 短信包套餐 | 1 | 项 |
| 68 |  | 网络链路 | 57 | 路 |

- （四）项目建设内容

- 城市安全应用支撑底座

  - 已建信息系统对接

  - 系统对接列表

| 序号 | 对象 | 系统名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 与“常熟市一网统管平台”对接 | 地理信息平台 |
|  |  | 视频融合平台 |
|  |  | 统一用户平台 |
|  |  | 数据中台 |
|  |  | 虞政通APP |
|  |  | 看常熟APP |
|  | 与市级系统对接 | 苏州市城市生命线安全工程平台 |
|  | 与第三方平台对接 | 常熟市智慧燃气安全监管平台 |
|  |  | 燃气安全使用预警监控平台 |
|  |  | 常熟市天然气公司巡线系统 |
|  |  | 常熟市天然气公司GIS系统 |
|  |  | 常熟市天然气公司SCADA系统 |
|  |  | 常熟中石油昆仑燃气生产管理系统 |
|  |  | 常熟华润燃气安全管理系统 |
|  |  | 常熟中燃港城能源有限公司系统 |
|  |  | 常熟市水务局智慧管理平台 |
|  |  | 中法水务信息化系统（SCADA、GIS、二次供水管理系统、大工单） |
|  |  | 常熟市房屋使用安全信息管理系统 |
|  |  | 常熟市高后果区AI识别报警系统 |
|  |  | 中石油昆仑安全生产系统 |
|  |  | 常熟市住建局智慧路灯平台 |

注：对接系统清单包括但不限于上述系统，在实施过程中如有调整的，以采购人实际需求为准，不额外增加合同费用。

    - 与“常熟市一网统管平台”对接

（1）与“常熟市一网统管平台”地理信息平台对接

与“常熟市一网统管平台”地理信息平台，为常熟市城市生命线安全工程项目平台各业务提供二维、三维地图数据服务。

（2）与“常熟市一网统管平台”视频融合平台对接

与“常熟市一网统管平台”视频融合平台，方便城市生命线平台高效共享使用公安、政法、城管等视频资源，实现对城市生命线安全管理重点区域的全天候实时的视频监管。

（3）与“常熟市一网统管平台”统一用户平台对接

与“常熟市一网统管平台”统一用户平台对接，进行账号、权限等的统一配置定制功能。

（4）与“常熟市一网统管平台”数据中台对接

与“常熟市一网统管平台”数据中台平台对接，共享数据交换和数据汇聚服务能力，实现城市生命线内部各系统的数据汇聚和数据治理。以及实现与横向外部单位的数据共享与交换。纵向与苏州市级城市生命线平台进行数据交换和共享，向市级上报或获取相应的数据。

（5）与“常熟市一网统管平台”虞政通APP对接

与“常熟市一网统管平台”虞政通APP对接，城市生命线安全工程移动端（政府）应用以H5页面开发，对接集成到虞政通app中。

（6）与“常熟市一网统管平台”看常熟APP对接

与“常熟市一网统管平台”看常熟APP对接，城市生命线安全工程移动端（企业）应用以H5页面开发，对接集成到常熟现有APP中。

    - 与市级系统对接

（1）与苏州市城市生命线安全工程平台对接

与苏州市城市生命线安全工程平台对接，包括但不限于接收市级平台下发的报警事件、巡查任务等。实现常熟市各场景数据的上报、事件处置结果反馈，巡查任务反馈等。

    - 与第三方平台对接

（1）与常熟市智慧燃气安全监管平台对接

与常熟市智慧燃气安全监管平台对接，实现燃气场站、终端等信息的对接。

（2）与燃气安全使用预警监控平台对接

与燃气安全使用预警监控平台对接，实现燃气监测预警数据的对接，预警闭环处置的深度融合。

（3）与常熟市天然气公司巡线系统对接

与常熟市天然气公司巡线系统对接，实现燃气巡检结果的上报、隐患信息的对接等。

（4）与常熟市天然气公司GIS系统对接

与常熟市天然气公司GIS系统对接，实现燃气管网信息的对接。

（5）与常熟市天然气公司SCADA系统对接

与常熟市天然气公司SCADA系统对接，实现燃气压力、温度、流量和泄漏报警数据的对接。

（6）与常熟中石油昆仑燃气生产管理系统对接

与常熟中石油昆仑燃气生产管理系统对接，实现管道GIS信息、管道风险评价数据、管道泄漏数据、管道巡查数据的对接。

（7）与常熟华润燃气安全管理系统对接

与常熟华润燃气安全管理系统对接，实现厂站基础数据、物资数据，隐患数据、设备监测数据的对接。

（8）与常熟中燃港城能源有限公司系统对接

与常熟中燃港城能源有限公司系统对接，实现场站基础信息、监测数据的对接。

（9）与常熟市水务局智慧管理平台对接

与常熟市水务局智慧管理平台对接，实现排水管网的管线、泵站、易涝点、监测设备等信息的对接。

（10）与中法水务信息化系统（SCADA、GIS、二次供水管理系统、大工单）对接

与中法水务信息化系统（SCADA、GIS、二次供水管理系统、大工单）对接，实现供水管网、泵站、监测设备等信息的对接。

（11）与常熟市房屋使用安全信息管理系统对接

与常熟市房屋使用安全信息管理系统对接，实现危旧房屋信息、已建危房监测设备数据的对接。

（12）与常熟市高后果区AI识别报警系统对接

与常熟市高后果区AI识别报警系统对接，实现高后果区监控视频的对接，报警信息的对接等。

（13）与中石油昆仑安全生产系统对接

与中石油昆仑安全生产系统对接，实现常熟市辖区内油气常熟输送管道信息的对接。

(14)与常熟市住建局智慧路灯平台系统对接

与常熟市住建局智慧路灯平台系统对接,实现常熟市路灯平台信息的对接。

  - 服务器托管服务

提供常熟市城市生命线基础运行环境的服务器托管服务，将服务器设备交付给专业数据中心（IDC），由数据中心提供标准化的物理基础设施、网络环境、安全保障及运维服务，实现服务器的集中管理与稳定运行，托管环境需满足网络安全等级保护评测三级要求。本项目包含5年的托管服务。

- 城市生命线综合监管系统

  - 全市监管一张图

    - 体征驾驶舱

      - 基础信息概览

基础信息包括管线信息、燃气厂站信息、人员车辆信息、供水厂站信息、终端用户信息、监测设备信息等基础设施档案，实现基础信息的分类统计分析。

      - 管网结构分析

管网结构分析实现管网脉络结构进行分析。支持各区域的每种类型管网覆盖进行分析，包括供水管网、排水管网、燃气管网；支持统计城市内供水、排水、燃气管网中老旧管段的数量；支持统计城市内供水、排水、燃气管网中中高压管段的数量；支持统计燃气管网老旧管段铺设监测设备数量及覆盖比例、中高压管段监测设备数量及覆盖比例；支持统计排水管网老旧管段铺设监测设备数量及覆盖比例、中高压管段监测设备数量及覆盖比例。

      - 实时监测报警

实时监测报警汇总监测设备信息，分析实时报警数量、高频报警区域/类型/点位、高频报警时段，辅助掌握报警态势。主要包括监测设备汇总统计、实时报警汇总分析、实时监测报警分布、实时监测报警走势等功能。

      - 耦合风险预警

统计预警总数及预警指标，对实时监测预警的分布及走势进行分析。

      - 安全监管信息

需要支持多维度分析任务工单汇总、任务工单分布、任务工单走势等。

      - 风险隐患信息

需要支持按照专项风险、风险等级、分布区域进行风险数量的统计，同时可在地图上直观查看风险点分布及详情信息。

需要支持按照专项隐患、隐患整改进度状态进行统计隐患信息，可查看隐患列表，同时可在二维地图上直观查看隐患分布及详情信息。

      - 应急态势分析

需要支持展示应急事件统计分析、应急资源分析、防护目标分析、应急预案统计。

    - 值守工作台

      - 报警动态分析

需支持报警动态对未消警报警数量、已消警报警数量进行统计。支持基于二维一张图进行报警信息查询、详情展示、报警信息通知等功能。使用柱状图形式展示各个专项的未报警和已消警报警数，同时可在二维地图上直观查看未办结预警信息分布。

      - 预警动态分析

需支持对预警总数、未办结预警数量、已办结预警数量、预警来源进行统计分析。支持二维地图上进行预警的查询、详情查看，并对预警执行审核、调度、处理、结案等操作。可在二维地图上直观查看未办结预警信息分布。

      - 任务动态分析

需支持对任务总数、未办结任务、已逾期任务进行统计分析。支持二维地图上进行任务信息查询、任务详情查看。统计分析所有任务信息的专项来源情况，使用条形图形式展示各个专项的未办结和已办结任务数。

      - 应急动态分析

需支持对累计突发事件数量进行统计，对突发事件来源、事件类型进行统计分析。

      - 久治不愈问题

需支持分析高频出现的任务类型，并统计这些类型任务的平均办结时间，支持查看历史任务。

      - 事件实时播报

需支持汇总实时问题，将各类问题以列表形式呈现，同时可在系统中开展事件处置。包括实时报警动态、实施预警动态、实时任务动态、突发事件动态。

      - 安全巡查之眼

实现全部视频点位的列表查看、分类检索、空间定位展示，并能够查看视频实时视频，支持按专项、按报警预警点位、按风险隐患点位等查看视频资源。

  - 监测服务中心

    - 监测报警管理

（1）需管理实时报警信息，可以对报警信息进行手动消警操作；监测报警采用分级报警机制，级别从高到低分别为：一级报警（严重）、二级报警（一般）、三级报警（轻微）。

（2）权属责任单位（企业）根据管理要求和实际工作情况设定报警核实时间，若未在规定时间内进行报警核实，系统自动针对报警信息进行超期提醒并判定为真实报警；

（3）如核实报警情况属实，且判断报警问题比较严重，系统支持升级为预警。

（4）需可以手动录入第三方报警信息，纳入系统进行统筹管理；

（5）需实现所有报警历史查询功能；

（6）需支持对于真实的报警进行处理，可以对单独报警，或归并多个报警，创建报警事件单，走事件流程进行处置，并可以对某个报警手动发通知信息给相关人员。

（7）对尚未消警的监测报警，同一设备多次同属性报警应进行合并处置。

    - 监测预警管理

（1）预警信息研判

汇聚排水、供水、燃气等各专项监测设备报警、巡检巡查、群众上报等监测信息，系统支持权属责任单位（企业）、行业主管部门综合研判事件发生的可能性、强度、影响范围及可能发生、衍生事件类别。

预警研判采用分级预警机制，级别从高到低分别为：一级预警（严重）、二级预警（一般）、三级预警（轻微）。

在此进行集中展示，支持事件标题、事件类型、事件状态、事件来源等数据组合查询，支持查看预警详情、预警审核、预警处理、预警作废、事件结案、事件审批等操作。

（2）历史预警

汇聚排水、供水、燃气等各专项的所有监测预警事件信息，在此进行集中展示，支持事件标题、事件类型、事件状态、事件来源等数据组合查询，支持查看预警详情等操作。

（3）预警处置

系统支持按照不同的预警级别设置不同的处置流程，支持处置反馈功能。

一级预警由权属责任单位（企业）、行业主管部门、相关部门协同处置。

二级预警由权属责任单位（企业）、行业主管部门协同处置。权属责任单位（企业）开展现场排查、处置并及时反馈处置结果。行业主管部门负责监督协调，对处置结果进行审核。

三级预警由权属责任单位（企业）开展现场排查、处置并及时反馈处置结果。行业主管部门对处置结果进行审核。

权属责任单位（企业）应在规定时间内做出预警处置响应，一级预警、二级预警和三级预警信息应分别在10分钟、20分钟、30分钟内响应。

    - 监测报警配置

（1）监测指标管理

需对排水、供水、燃气等各城市生命线专项的监测指标信息进行集中管理。包括监测指标分组、指标名称、指标编码、数据类型、计量单位、计算周期类型、阈值等级及阈值信息等数据管理。

监测指标会关联指标数据项信息，当监测指标被指标数据项引用时，不能修改和删除。

（2）指标数据项管理

需对监测指标和接入数据项进行匹配关联功能。关联配置后，系统才可以根据具体规则进行监测报警。

需支持指标数据项查询、编辑、删除、查看等功能；已被引用的指标数据项不能被修改和删除。

（3）报警策略管理

需对排水、供水、燃气等各城市生命线专项的监测报警策略信息进行集中管理。支持策略类型配置、静默时间设置、预警规则设置、预警间隔设置、消警方式设置等。可检索已有策略、新增策略、编辑策略、删除功能。

    - 监测布控

（1）监测主体管理

需实现对排水、供水、燃气等各城市生命线专项的监测主体信息进行集中管理。将监测主体分为多个主体类型，一个监测主体只能隶属于一个主体类型。

需实现监测主体信息检索、监测主体查看、新增、编辑、删除、GIS坐标地址、停用/启用、监测数据导入等功能。

（2）监测点管理

需实现对排水、供水、燃气等各城市生命线专项的监测点信息进行集中管理。单个监测点可以关联多个监测指标、多个监测设备信息。

支持监测点位的新增、编辑、查看、删除、检索、导入、启用/停用、接入指标数据配置、预警策略配置、入物联接入数据等功能。

（3）设备管理

需实现对排水、供水、燃气等各城市生命线专项的设备信息进行集中管理。包括设备类型设置、设备新增、设备导入、设备修改、设备删除、导入、导出、批量维护设备类型、批量修改设备所在区域等功能。支持设备详细信息维护。

（4）监测主体类型管理

需实现对排水、供水、燃气等各城市生命线专项的监测主体的主体类型信息进行集中管理。监测主体类型是对监测主体进行分类分组管理，包括主体类型的查询、增加、修改、删除等功能。

    - 基础配置

实现监测预警底层基础数据配置管理。包括指标公式库查看、指标计量单位管理、监测分类管理、接入对象管理、接入数据项管理、场景定义等。

（1）统一展示平台中指标数据计算的通用公式；按条件检索内置公式库，展示检索结果。支持数据组合查询。

（2）实现指标的计量的单位管理。包括新增、编辑、删除、查询等功能。支持组合数据查询。

（3）管理监测对象的风险分类，以及产生报警后的处置策略规则。包括监测风险分类分组管理、数据检索、编辑、删除、报警后策略配置等功能。

（4）管理报警数据的接入源信息和接入对象信息；包括接入源分组管理、新增接入对象、编辑、删除、查看详情、检索等功能。

（5）管理从接入源和接入对象的接入数据项信息；包括新增接入数据项、编辑、删除、查询、查看模拟数据等功能。

（6）管理需要监测场景类型。包括查询、数据编辑等功能。

（7）根据风险分类场景设置预警的通知发送方式。包括通知开关、编辑发送方式信息等。

    - 数据日志

汇聚排水、供水、燃气等各城市生命线专项的监测数据信息，实现对接入数据监测和指标数据监测的数据汇聚与展示。

    - 监测报警分析

（1）支持汇聚监测指标、多指标数据项信息、起始时间范围进行数据查询，快速分析各指标数据项异常情况、异常数量、占比情况最大值、最小值等信息。支持图表形式查看支持导出查询统计数据。

（2）汇聚监测报警信息，检索指定时间范围内的报警，从报警发生的时间段、区域、类型维度进行高频分析；并通过图表或列表展示分析结果。

（3）汇聚监测报警信息和处置信息，检索指定时间范围内的报警，从报警发生的区域、专项进行结构分析和趋势分析。

（4）从专项、设备状态、设备类型、所在区域维度，统计分析所有监测设备数量；并可按设备类型、在线状态、监测对象进行过滤；分析结果可通过汇总和列表方式呈现。

  - 行业综合监管

    - 监管对象管理

（1）监管对象管理

支持根据监管对象类型维护监管对象信息。主要功能包含监管对象检索、监管对象列表展示、新增监管对象、监管对象编辑、监管对象删除、监管对象下载模版、监管对象导入数据、监管对象导出数据等功能。

（2）检查内容管理

支持根据监管对象类型维护检查内容信息，包括检查内容检索、查看、新增、删除、检查内容编辑、检查内容启用/停用等功能。

（3）监管对象运行监测

汇聚排水、供水、燃气等各专项的监测数据，基于地图展示辖区监管对象数据分布情况，支持对象名称、所属行政区划筛选。支持对象查看详情信息、实时监测信息、视频监控信息。对接入监测预警系统的，支持查看该对象的各监测指标的实时监测情况。

（4）对象类型信息配置

实现对对象类型信息的图标管理。

支持字典项名称、字典项编码等数据查询。

对象类型配置信息修改包括上传默认图标和选中图标信息。

    - 巡检巡查管理

（1）企业巡检信息

针对具体风险点，支持查看该风险点的历史巡检记录信息。

汇总辖区各企业的风险点巡检情况，展示各行政区划的企业数量、风险数量、风险按期巡检率、较大以上风险数量、较大以上风险巡检率等信息。

支持根据巡检日期、行政区划进行查询数据。点击企业统计数可以查看企业信息明细数据。

支持按照企业的风险巡检率从小到大排序，支持对未按期巡检的企业发送催办消息提醒。点击风险数量，可以查看风险巡检情况明细数据。

（2）巡检隐患管理

汇总辖区政府巡检的隐患信息，支持按照行政区划、所属单位、隐患整改状态、隐患级别、隐患发现时间等进行数据查询。支持查看隐患详情。支持进行隐患指派、隐患督办、隐患催办、隐患整改等操作，隐患督办/催办后，会发送消息提醒处置单位进行隐患处置。

汇总辖区企业隐患信息，支持按照行政区划、所属单位、隐患整改状态、隐患级别、隐患发现时间等进行数据查询。支持查看隐患详情。支持进行隐患督办、隐患催办等操作，隐患督办/催办后，会发送消息提醒处置单位进行隐患处置。

汇总辖区重大隐患信息，支持按照行政区划、所属企业、隐患整改状态、隐患发现时间等进行数据查询。支持查看隐患详情。支持进行隐患督办、隐患催办、隐患曝光等操作，隐患督办/催办后，会发送消息提醒处置单位进行隐患处置。

汇总政府巡检和企业自查等多种来源的隐患数据，进行统计分析。支持隐患月度统计、区域隐患情况排名、企业隐患数排名、隐患来源统计等、支持区域隐患级别情况、隐患整改情况、逾期未整改情况等统计，支持查看详细隐患信息。

汇聚企业的巡检巡查信息，对企业巡检情况进行综合分析。支持对企业进行通报提醒；支持监管单位使用曝光功能，对企业逾期巡检情况进行公示，同时会信息提醒企业/权属单位，督促企业及时巡检。

汇聚企业的隐患整改信息，对企业的隐患逾期整改情况进行综合分析。支持对企业进行通报提醒；支持监管单位使用曝光功能，对企业隐患逾期整改情况进行公示，同时会信息提醒企业/权属单位，督促企业进行整改。

针对各单位的曝光事件进行汇总展示，支持查看曝光信息详细情况。默认展示最近一年曝光信息。对曝光台数据支持按照自定义时间进行数据查询。

（3）政府巡检管理

政府巡检管理支持支持创建巡检计划、巡检计划查看与编辑、巡检任务跟踪、待办巡检任务查看和巡查上报、已办巡检任务查看、协办巡检任务查看、隐患处置跟踪、巡检任务督办、督办反馈、巡检督办单查看等功能。

    - 监管事件管理

（1）汇聚排水、供水、燃气等各专项的待处置监管事件信息，在此进行集中展示，支持事件标题、事件类型、事件状态、事件来源等数据组合查询，支持查看详情、处理等操作。

（2）汇聚排水、供水、燃气等各专项的所有历史监管事件信息，在此进行集中展示，支持事件标题、事件类型、事件状态、事件来源等数据组合查询，支持查看详情等操作。

    - 监管服务企业端

（1）风险点管理

对企业的风险点进行管理，支持根据风险点名称、风险级别进行数据查询。支持新增风险点、编辑风险点、删除风险点、导出风险点数据等功能。支持查看具体风险点详情。支持下载该风险点的风险告知卡，方便移动端进行巡检填写巡检记录信息。

（2）风险巡查记录

对企业的风险巡查情况进行管理，支持查看企业各风险点的巡检情况。支持查看具体风险点历史巡检记录，支持对风险点登记巡检记录信息。

针对巡查过程中发现的隐患支持新增、修改、删除等功能。

（3）隐患清单

对企业隐患信息进行汇聚，支持隐患级别、是否整改、隐患整改是否逾期等进行数据查询，点击查看按钮，可以查看隐患详情，支持对未整改隐患进行隐患整改。

（4）曝光台

在此集中展示曝光事件，支持行政区划、统计时间、企业名称进行数据筛选。支持根据对企业最近一年曝光情况进行综合排名，辅助监管单位对曝光过多企业/权属单位加强监管。支持查看企业/权属单位详细曝光详情。

（5）监管事件管理

针对不同企业展示待处置监管事件信息，在此进行集中展示，支持事件标题、事件类型、事件状态、事件来源等数据组合查询，支持查看详情、处理等操作。

  - 应急联动指挥

（1）平时态一张图

汇总城市生命线领域突发事件信息、应急救援队伍、物资装备、专家、预案等信息，实现信息的综合统计分析、空间分布展示和详情查看。

（2）战时态一张图

提供突发事件概览功能，支持现场处置过程中进行突发事件处置、处置建议、知识推荐、任务分总、分析研判、现场聚焦，为后方领导和前方指挥部的事件研判给予有效支撑，并提供指挥调度、任务跟踪等快捷入口。

（3）事件响应

汇聚突发事件，按事件处置状态管理事件信息，可针对某一个具体事件进行响应处置。

基于情景智能响应技术，对于达到响应级别的事件信息，实现预案智能响应，系统自动给出响应提醒，抽取指挥体系中各处置小组的人员信息等，一键式推送响应通知，使相关人员第一时间接收响应通知，按照预案响应要求以及事件应急处置相关制度进行事件响应与救援处置。

（4）事件处置详情

事件处置首页展示当前事件启用状态和启用级别、对应的处置策略、事件处置动态、事件主要信息、指挥体系、任务进展统计情况。提供事件相关的知识资料推荐列表、关联的预案信息。主要功能包括切换处置策略、启用响应、调整响应级别、结束响应、处置预案查看、总体任务进展、发送通知、发送任务、发布集结任务、事件处置进展跟踪等。

事件信息管理可查看和维护事件信息。可查看和新增事发地点。按照事件处置过程展示处置信息。

事件任务中心可查看事件处置措施，或添加新的事件处置措施。可查看、统计事件的任务和进展情况及任务列表，可创建新任务，可对任务进行督办。

事件指挥体系展示当前事件的指挥体系并且支持指挥体系的人员维护。可创建集结点，并在地图中展示集结点。

（5）事件统计

从事件处置流程的维度对所有事件做数量统计，包括全部、处置中、待处置、已办结共4个状态。切换不同事件流程状态，展示该流程状态下的全市应急事件统计、各区县应急事件统计、各街道应急事件统计。每个行政层级下的统计分为近3年应急事件趋势、应急事件分类统计和高发事件top5统计。

（6）预案策略管理

配置事件处置策略关联的事件类型、指挥体系、处置措施、响应级别判定规则、处置措施、相关资源等信息。

（7）任务管理

服务于各类事件灾害的指挥调度场景，提供指挥人员对前线作战部队的指挥调度能力，实现对各类事件的处置调度、过程跟踪及任务反馈功能。

提供任务管理功能，支持创建任务、执行人任务处置、创建人任务跟踪和管理。提供任务列表，供任务发布人员及执行人员查看任务全貌，包含任务筛选、任务排序、模糊检索等。

提供管理员任务类型配置管理功能，包含任务类型管理、任务类型配置等功能。

（8）协同标绘

在联动指挥过程中，提供在同一张图上进行协同标绘，共同分析事件态势的发展。

（9）指挥体系

面向城市突发事件，提供指挥体系对应人员、联络方式、岗位职责的管理。

（10）知识管理

管理指挥中心相关的知识文档，包括知识资料、历史案例、法律法规、处置预案，提供知识文档的综合检索和发布服务，为指挥各阶段提供知识文档智能推荐服务。

（11）资源管理

提供应急资源管理、风险隐患管理、防护目标管理、资源类型统计统计功能。

（12）预案管理

实现对各类预案基本信息的维护，对应急预案中每一部分进行文本内容的结构化管理，实现对应急预案内容的快速检索。

  - AI智能平台

（1）AI应用管理

任务中心主要是实现对智能AI平台算法能力进行统一的任务管理和调度。

（2）AI资源管理服务

包括尊法仓库，任务管理，设备管理，设备管理，运维管理，用户管理，计算调度资源层要实现资源的弹性扩容和调度。

（3）AI数据服务

数据管理支持对解析数据、聚档数据、识别报警数据、事件行为报警数据、注册库数据进行管理。

（4）AI算法

需提供视图和视频分析算法，算法类别包含安全帽、反光衣，裸土未覆盖，挖掘机，坑洼，护栏损毁，绿化损坏。

（5）AI安全运维服务

包括操作日志管理，告警日志管理以及告警日志管理。

  - 城市生命线工作台

（1）首页

需依托用户中心提供的统一认证能力，首页展示用户所拥有的访问权限的各个系统，相关业务应用可根据应用门户提供的能力按需接入。支持分组查看业务系统，切换业务系统的展示风格，并可通过快捷搜索查询业务系统。支持按照关键词对应用进行检索。

进行首页页面的设计，作为住建局信息化系统的统一门户中心，实现住建局现有业务系统的接入和应用展示。

（2）我的消息

需汇聚展示用户收到各类应用消息，并能实现一站式多渠道消息发布能力，支持2种渠道：系统消息，短信。

支持最新消息提醒、消息分类查看、消息搜索、标记消息等功能。用户收到新的业务消息，能将各业务系统消息进行统一展示及访问，可对消息进行回复，并支持对消息进行分组展示及统计的能力。

（3）工作台管理

需通过设置在工作台首页中是否进行展示应用分组及分组展示形式，设置所在启用分组中是否进行展示及展示形式的功能，提供业务系统自定义设置能力。包括应用分组管理、应用分组搜索、应用管理、应用搜索、应用导入等功能。

（4）风格配置

为项目提供个性化门户首页面的配置页面。可设置门户首页的logo，及首页的背景图。

（5）消息中心

需提供统一消息发送的入口，接口具备扩展性，无需任何改动，即可实现消息通道的横向扩充。包括消息记录、站内消息、消息日志、调用日志、系统统计功能。

（6）用户中心

构建城市生命线安全工程项目工作人员统一用户中心，实现针对不同应用的统一登录、认证、授权功能，实现本项目建设应用系统用户、角色、资源权限的统一管理。本项目用户中心对接到常熟市一网统管平台统一用户中心体系。

  - 城市体检服务

根据上级相关工作要求开展城市体检服务，梳理汇总体检中发现的问题并提出针对性意见，为完善城市生命线综合监管体系建设提供依据。

（1）城市体检

根据《省住房城乡建设厅关于做好2025年城市体检工作的通知》、《江苏省城市体检工作指引》、《常熟市2025年度城市（综合）体检工作方案》要求，依据《常熟市2025年城市体检指标体系》，按照住房、小区（社区）、街区、城区（城市）四个维度对常熟市域城镇建成区范围开展城市体检工作，共计86个指标，包括58个国家指标、10个省级指标、18个特色指标。

（2）整治建议

对城市体检发现的问题进行系统梳理、诊断分析，准确识别存在的问题和短板，形成问题清单和问题台账，并对城市的重点问题进行总结明确。围绕各维度问题清单，结合城市发展阶段特征、城市空间环境现状特点、城市发展历史等，分析城市在建设、运营、治理方面存在问题的深层次原因。针对问题清单形成整治建议清单，整治建议清单应按照轻重缓急的原则，综合考虑实施难易、紧迫程度、资金保障、政策支持等因素，统筹谋划整治措施和解决时限，将问题分为限时解决和尽力解决两种整治类型，并分解到各责任单位。针对上一轮提出的整治建议清单，应调查整治工作的进展和成效，说明问题整治完成情况。对于涉及居民安全长期未解决的问题，提高整治优先级，纳入当年城市体检整治建议清单。

（3）专项体检

开展城市基础设施生命线安全工程专项体检。围绕燃气爆炸、供水爆管、地下管线交互风险、城市内涝、道路塌陷、桥梁倒塌等场景开展专项体检。检查城市生命线工程数字化管理水平，对城市的供水、排水、燃气、城市道路、城市桥梁等各类设施进行实时监测，及早发现、解决问题，有效提升城市安全运行保障的能力。分析专项体检发现问题及产生原因，形成专项问题清单和专项整治建议清单，提出针对性的更新改造或精细化管理的对策建议，根据采购人要在规定时间内完成完成专项体检报告编制。

（4）报告编制

按照《城市体检报告提纲》，规范编制城市体检报告。城市体检报告主要内容包括城市体检工作概述、问卷调查结果分析、指标体系构建情况、指标分析评价、问题清单和整治建议清单、治理对策及行动建议、专项体检。按照采购人要求在规定时间内完成城市体检报告编制并完成专家评审。

- 城市生命线应用场景建设

  - 燃气爆炸风险场景专题应用建设

    - 燃气安全一张图

（1）图层展示

基于二维地图，支持事故、报警、预警、厂站、燃气企业、燃气用户、燃气管道等打点上图，可叠加图层展示，点击上图后的图标可查看详情。

（2）基础数据概览

统计当前区域内燃气相关的数据情况，如燃气企业数量、燃气厂站数量、管网长度、用户数量及分类等，支持查看数据列表，支持查看数据详情以及打点定位。

（3）监测预警态势

支持分别统计当前区域内近一年和近一月上报的燃气事故、报警、预警折线图，近一年可展示每个月各类型数据的数量，近一月可展示每天各类型数据的数量。

（4）报警预警

支持展示近7天的报警相关数据，包括报警信息、报警区域、报警点位、报警时间。在报警信息下，展示近七天的报警数和环比上期的变化情况，并给出近七天的报警信息，支持查看报警详情。在报警区域下，展示近七天，当前区划的下属区划的报警上报排名情况。在报警点位下，可查看近七天的高频报警点位。在报警时间下，可查看近七天的高频报警时段。

（5）监管态势

风险构成可展示当前区域内的风险点数量，支持查询与查看详情。并展示了这些风险点最新一次评估的风险等级占比环形图。

隐患整改分别为整改统计、监管对象、隐患级别、隐患类别、隐患趋势。

    - 燃气安全工作台

（1）实现督办事件数量、超期事件数量、督办任务数量、超期任务数量的统计展示。

（2）实现待处置预警事件汇总统计及报警事件列表，提醒工作人员有哪些待办事项，并提供快速处置入口。

（3）实现待处置预警事件汇总统计及待办事件列表，提醒工作人员有哪些待办事项，并提供快速处置入口。

（4）实现待处置监管任务汇总统计及待办任务列表，提醒工作人员有哪些待办事项，并提供快速处置入口。

    - 燃气专项数据管理

实现燃气行业基础档案信息的数据接入、维护管理、综合查询、详情展示、综合统计分析和业务数据关联查询。

（1）燃气档案管理

实现燃气公司、燃气门站、储配站、调压站/调压柜/调压箱、燃气管线、燃气窨井、燃气施工项目、监测设备等基础档案信息的维护管理、综合查询、详情查看，支持数据接入、批量导入和导出。

（2）统计分析

实现燃气公司、场站及配套（包含场站、专业人员、运输车辆）、管线及附属设施（包含燃气管线里程、管点、窖井）、钢瓶、终端用户（管道气用户、瓶装气用户）的全量信息一张表统计分析；支持燃气公司总量统计、分类统计、趋势分析、详细列表查看；支持场站总量统计、分类统计、趋势分析、详细列表查看；支持专业人员总量统计、分类统计、趋势分析、详细列表查看；支持运输车辆总量统计、分类统计、趋势分析、详细列表查看；支持管线里程总量统计、分类统计、趋势分析、详细列表查看；支持管道气用户总量统计、分类统计、趋势分析、详细列表查看。

    - 燃气专项监测预警

      - 实时监测

实现燃气场站、燃气管线及燃气窨井的实时监测数据、监控视频的多维综合查询、实时数据查看；实时监测数据和视频来源包括政府自建感知设备感知、企业监测数据、相关部门监测数据。

      - 报警研判处置

支持报警查询和处置。报警信息主要包括燃气场站报警、管线及相邻空间报警等，主要包括燃气泄漏、管线压力异常等报警事件。

（1）报警信息查看

支持报警列表查看、报警信息检索、报警详情查看。报警包含燃气管道压力报警、燃气管道周边环境可燃气体浓度报警、燃气产站可燃气体浓度报警、燃气天然气储罐液位报警、液化石油气储罐液位报警、储罐压力报警等，报警级别按照《苏州市城市生命线安全工程运行监测报警预警指导手册》的阈值和等级进行设定。

（2）发送通知提醒

需支持具体报警发送通知功能，同时支持系统消息、短息两种形式。支持通知内容自定义编辑、通知方式设置，推送对象选择，方便个性化进行通知提醒。

（3）报警研判

针对报警信息，系统支持权属责任单位（企业）根据管理要求和实际工作情况设定报警核实时间。

需提供报警研判功能，权属责任单位（企业）利用线下人工检查、辅以模型分析、专家研判等方法及时核实报警信息，若未在规定时间内进行报警核实，系统自动针对报警信息进行超期提醒并判定为真实报警。

（4）报警消警

用户可以选择报警状态为报警中的报警数据，进行消警操作，并填写消警原因。

（5）报警处置

系统提供报警事件智能调度功能，按照报警位置、所属企业等自动分拨到响应的权属单位（企业），

权属单位（企业）接收到报警信息后进行报警的处置，针对一级、二级、三级监测报警由各地权属责任单位（企业）将处置结果上报到系统中。

      - 报警升级预警

需提供报警升级为预警功能，如核实报警情况属实，且系统提供升级功能，升级后预警在预警管理中生成预警信息。手动升级创建预警单时，支持事件标题、事件类型、发生时间、发生地址、事件详情描述、坐标信息等进行个性化维护。

      - 报警统计分析

按照报警时间、报警类型、报警地点等维度，实现报警的多维度数据统计，支持分析图与分析表的样式切换。

      - 预警响应处置

（1）预警事件查询

汇聚展示燃气专项的待处置监测预警事件信息，提供事件标题、事件类型、事件状态、事件来源等数据组合查询。数据按照待处置事件发生的先后顺序进行展示。

需支持按照地图形式进行事件分布展示，提供用户事件地图、点位展示。支持用户定位事件并进行办理操作。

需支持针对具体预警事件信息或者在地图中点选具体预警事件信息，可以查看预警详情信息。

（2）预警信息发布

需提供预警发布功能，三级预警信息由权属责任单位（企业）在综合监管系统中发布；二级预警信息应经行业主管部门分管负责人审核确认后，由行业主管部门负责在综合监管系统中发布；一级预警信息应经行业主管部门主要负责人审核确认后，由行业主管部门负责在综合监管系统中发布。

预警信息内容应包含发布单位、发布时间、事件类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。

（3）预警响应处置

系统支持智能调度响应功能，通过配置的方式按照预警级别实现预警处置响应。权属责任单位（企业）应在规定时间内做出预警处置响应，一级预警、二级预警和三级预警信息应分别在10分钟、20分钟、30分钟内响应。

针对预警，权属责任单位（企业）支持在系统中反馈处置结果。

系统提供监督协调功能，针对一级、二级预警，行业主管部门负责监督协调。

（4）处置报告

系统提供处置报告管理功能，一级预警事件处置完成后，行业主管部门应在7个工作日内联合权属责任单位（企业）、相关部门出具并发布一级预警响应处置报告，系统支持报告的上传和查看功能。

（5）处置结果审核

在事件详情中用户可对事件进行结案操作，系统根据当前登录人过滤需要结案的事件。若事件类型不需要自动结案时，可以从后台管理中进行修改配置。

支持用户用户结案通过，事件办结。

支持用户结案驳回，事件返回原处理方重新处理。

（6）预警超期督办

需提供根据预警等级、行业管理需求设置各级预警信息响应时限，综合监管系统自动提醒逾期预警事件，行业主管部门负责对预警响应进行超期督办。

      - 预警统计分析

按照预警时间、类型、等级、主体、区域、处置状态等维度实现预警数据数量分析、趋势分析、高频预警分析、规律特点分析等。

    - 燃气专项综合监管

（1）燃气隐患监管

实现企业燃气隐患、公共燃气隐患、企业重大燃气隐患信息的查询，跟踪处置。

汇总政府巡检和企业自查等多种来源的隐患数据，进行统计分析。支持根据隐患月度统计、区域隐患情况排名、企业隐患数排名、隐患来源统计、并支持区域隐患级别情况、隐患整改情况、逾期未整改情况等统计，支持查看详细隐患信息。

要求支持对未整改未曝光的重大隐患支持进行隐患曝光，可以把未按要求整改的重大隐患曝光到曝光台。

（2）企业巡检巡查监管

接入燃气公司风险排查、巡检养护等巡检巡查数据，统计并展示企业对风险点的巡查巡检情况以及各行政区划下企业的巡查数据。汇聚企业的隐患整改信息，对企业的隐患逾期整改情况进行综合分析。

（3）政府巡检巡查管理

建立面向政府监管部门的巡检巡查管理系统，实现巡检计划制定、巡检结果登记和总结分析，支持日常巡检、专项检查，对检查发现的问题隐患分拨至对应的燃气公司进行整改处置，支持对临期超期任务进行督办；并按照巡检时间、区域、类型、逾期情况等统计分析巡检计划执行情况和问题处置情况。

（4）燃气施工项目监管

接入第三方施工系统，展示燃气相关施工项目信息，跟踪处置闭环。

（5）企业履职履责监管

基于企业履职评价模型实现各燃气公司安全生产主体责任落实情况的动态分析评价，并生成履职评价记录和评价报告，分析企业存在的问题并给出整改建议，对不达标的企业创建整改任务，监督企业进行整改；并实现各燃气公司履职履责得分趋势分析、排名分析、升降分析。

（6）政府履职履责监管

基于政府履职评价模型实现燃气主管单位监管履职履责情况的动态分析评价，并生成履职评价记录和评价报告，分析存在的问题并给出整改建议，对不达标的情况创建整改任务，监督政府单位进行整改；并实现得分趋势分析、横向部门排名分析、升降分析。

    - 燃气专项应急处置

（1）燃气应急信息管理

基于应急服务中心能力支撑，实现燃气应急资源、预案、应急指挥体系、行业知识、防护目标、联动策略的综合保障信息的专题管理和综合查询、统计分析，对于基于空间地图实现位置定位、分布展示、详情查看。

（2）燃气事故信息管理

基于应急服务中心能力支撑，实现各类燃气事故的新增、接报、核实、办理、综合查询和详情查看；并按照时间、区域、类型、等级等实现事故信息的统计分析、趋势分析和地图分布展示。

（3）燃气事故响应联动

选择燃气事故开展快速应急响应，查看事故基本信息、相关应急预案、应急指挥体系、处置任务和策略，能够开展快速响应通知调度、启动应急响应，随时更新事故信息，实时跟踪事故处置过程动态。

    - 燃气爆炸场景模型算法

（1）燃气泄漏与沼气积聚辨别分析模型

地下空间环境复杂，容易产生沼气，而燃气和沼气的主要成份都是甲烷。为避免实际应用中出现沼气误报现象，需对井内燃气泄漏浓度、温度数据同步进行监测，持续观测浓度、温度变化趋势，通过建立燃气泄漏与沼气积聚辨别分析模型，综合判断井下可燃气体来源，确定甲烷浓度超标的原因是沼气积聚还是燃气管线泄漏引起，避免误报。

（2）管道燃气泄漏定位辅助分析模型

根据燃气泄漏报警点的位置，判断其所在市政窨井类型。如果是排水和电力井，根据管线左右两边5米范围内燃气管线特征数据，结合管道附属设施服役状况进行判断；如果是燃气、供水、供热、通信井，则直接分析两边5米范围内燃气管道的信息，通过管材、管龄分析可能泄漏的具体位置。

（3）燃气开放空间泄漏扩散分析模型

天然气泄漏后扩散到大气中，与空气混合形成可燃预混气体，遇见点火源，极有可能引发火灾或爆炸。即使不发生着火爆炸，泄漏出的天然气也会影响城市基础设施的正常运行。根据燃气泄漏孔径大小、质量流率、环境压强、实时风速、风向、泄漏时长等参数，建立燃气开放空间泄漏扩散分析模型，预测管道破裂破损时可燃气体在大气中随时间扩散范围及浓度分布。

（4）燃气开放空间致灾后果预测模型

按照爆炸冲击波超压损伤计算原理，建立燃气开放空间致灾后果预测模型，对天然气泄漏进行求解，确定爆炸冲击波破坏区域的划分，一并计算冲击波对人员的损伤损害范围。人员伤害计算范围包括：死亡区半径、重伤区半径、轻伤区半径。

（5）燃气地下空间泄漏扩散分析模型

燃气泄漏经土壤扩散至雨污水管线、电力管线、暗涵暗渠等相邻地下空间后，可在异系统管线（渠）内继续传播蔓延。根据管线内报警点距离、水力半径、坡度等基础数据，建立燃气地下空间泄漏扩散分析模型，分析可燃气体在相邻地下空间的扩散方向、扩散速度及扩散距离。

（6）燃气地下空间爆炸后果预测模型

燃气泄漏经土壤扩散至雨污水管线、电力管线、暗涵暗渠等相邻地下空间后，继续传播蔓延，当浓度集聚到一定临界遇明火即产生爆炸，此类地下管线爆炸损伤形式主要为冲击波、振动和飞片等。根据埋地管线爆炸对混凝土路面破坏效果数值模拟，建立燃气地下空间爆炸后果预测模型，计算损伤致灾半径。

  - 城市内涝风险场景专题应用建设

    - 排水一张图

      - 态势总览

（1）展示排水行业的底数信息情况和排水设施的分类数据统计。

（2）展示排水事件统计，支持跳转事件列表进行处置操作；展示排水事件趋势（事故、报警、预警）；展示未办结的排水事件信息。

（3）展示排水相关风险源数据统计分析和上报的排水隐患数据统计分析。

（4）展示排水监测成效情况对比、排水应急事故对比。

      - 运行监测

（1）展示排水监测点位的实时监控情况，支持查看详情。

（2）基于二维地图，展示河道、泵站等各排水设施点位、点位详情、实施监测数据、点位报警数据等。

（3）展示当前区划下水位的运行情况分析，包含水位异常排名、水位异常频次日历、排水运行分析台账。

      - 综合监管

（1）展示监测预警、政府巡检、风险防控的未办结事件数量；

（2）展示新增监管任务数量，展示当前处理中的任务数量、超期任务数量、未处置子任务数量、未处置率、已处置子任务数量、已处置率；展示任务的数量趋势及类别趋势。

（3）展示新增监管事件数量；展示未处置和超期的事件数量、处理中事件数量、已处置事件数量及处置率、应急事件数量；展示高频报警事件的高频事项、高频点位、高发时间；展示事件趋势。

      - 应急准备

汇聚排水相关应急预案、事故案例、专业知识、应急队伍、物资保障、应急专家信息。支持查看详情、地图展示等操作。

      - 智能分析

节点溢流分析：支持近15天最大降雨量分析、溢流风险预警数量统计、溢流风险街道top10、节点溢流预测、溢流检查井列表；支持针对溢流检查井进行操作功能，操作功能弹出创建预警事件。

积水淹没分析：支持地图上展示积水淹没地图区域；支持展示近15天最大降雨量、积水淹没预警数量、溢流风险街道top10、积水淹没预测的溢流检查井列表。

    - 工作台

实现排水待处置报警、预警、任务的提醒，及处置列表展示，方便监管人员快速进行处置。支持在排水工作台展示未读消息模块。支持从排水工作台点击跳转至我的报告页面。

    - 排水数字资产

需提供排水系统信息、河湖水文信息、易涝区信息、污水厂信息、检查井信息、排水管信息、排水渠信息、雨水口信息、排放口信息、泵站信息、闸门信息、排水户信息、设施权属及养护信息的管理，支持新增、修改、删除、查询、详情查看等基本操作，支持数据的批量导入与导出，列表展示、关键字检索和详情查看。

    - 排水监测预警

      - 排水监测报警查询

接入排水管网运行流量、液位等的实时监测数据、视频报警数据，实现排水管网运行状态在线监测管理。包括监测指标检索、分组查询、监测指标列表展示、指标详情查看等功能。支持按照地图形式进行排水管网预警事件分布展示，支持定位事件并进行办理操作。

接入城市隧道、下穿桥涵、地下空间、在建工地基坑、地势低洼路段、老旧小区、下沉式建筑等易积水点的水位监测数据，实现易积水点水位在线监测管理。包括监测指标检索、分组查询、监测指标列表展示、指标详情查看等功能。支持按照地图形式进行易积水点预警事件分布展示，支持定位事件并进行办理操作。

接入城市汛期河道、水库、调蓄池、闸站的实时水位监测数据、视频监控报警数据，实现河道、调蓄池、水库、闸站等水位在线监测管理。

接入排水泵站集水池内水位和水质、排水口处压力和流量，实现排水泵站运行状态在线监测管理。

      - 报警研判处置

（1）发送通知提醒

需支持具体报警发送通知功能，同时支持系统消息、短息两种形式。支持通知内容自定义编辑、通知方式设置，推送对象选择，方便个性化进行通知提醒。

（2）报警研判

针对报警信息，系统支持权属责任单位（企业）根据管理要求和实际工作情况设定报警核实时间。

需提供报警研判功能，权属责任单位（企业）利用线下人工检查、辅以模型分析、专家研判等方法及时核实报警信息，若未在规定时间内进行报警核实，系统自动针对报警信息进行超期提醒并判定为真实报警。

（3）报警消警

可以选择报警状态为报警中的报警数据，进行消警操作，并填写消警原因。

（4）报警处置

系统提供报警事件智能调度功能，按照报警位置、所属企业等自动分拨到响应的权属单位（企业）。

权属单位（企业）接收到报警信息后进行报警的处置，针对一级、二级、三级监测报警由各地权属责任单位（企业）将处置结果上报到系统中。

      - 报警升级预警

需提供报警升级为预警功能，如核实报警情况属实，且系统提供升级功能，升级后预警在预警管理中生成预警信息。手动升级创建预警单时，支持事件标题、事件类型、发生时间、发生地址、事件详情描述、坐标信息等进行个性化维护。

      - 报警统计分析

按照报警时间、报警类型、报警地点等维度，实现报警的多维度数据统计，支持分析图与分析表的样式切换。

      - 预警响应处置

（1）预警事件查询

汇聚展示排水专项的待处置监测预警事件信息，提供事件标题、事件类型、事件状态、事件来源等数据组合查询。数据按照待处置事件发生的先后顺序进行展示。

需支持按照地图形式进行事件分布展示，提供事件地图、点位展示。支持定位事件并进行办理操作。

需支持针对具体预警事件信息或者在地图中点选具体预警事件信息，可以查看预警详情信息。

（2）预警信息发布

需提供预警发布功能，三级预警信息由权属责任单位（企业）在综合监管系统中发布；二级预警信息应经行业主管部门分管负责人审核确认后，由行业主管部门负责在综合监管系统中发布；一级预警信息应经行业主管部门主要负责人审核确认后，由行业主管部门负责在综合监管系统中发布。

预警信息内容应包含发布单位、发布时间、事件类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。

（3）预警响应处置

系统支持智能调度响应功能，通过配置的方式按照预警级别实现预警处置响应。权属责任单位（企业）应在规定时间内做出预警处置响应，一级预警、二级预警和三级预警信息应分别在10分钟、20分钟、30分钟内响应。

针对预警，权属责任单位（企业）支持在系统中反馈处置结果。

系统提供监督协调功能，针对一级、二级预警，行业主管部门负责监督协调。

（4）处置报告

系统提供处置报告管理功能，一级预警事件处置完成后，行业主管部门应在7个工作日内联合权属责任单位（企业）、相关部门出具并发布一级预警响应处置报告，系统支持报告的上传和查看功能。

（5）处置结果审核

在事件详情中可对事件进行结案操作，系统根据当前登录人过滤需要结案的事件。若事件类型不需要自动结案时，可以从后台管理中进行修改配置。

支持结案通过，事件办结。

支持结案驳回，事件返回原处理方重新处理。

（6）预警超期督办

需提供根据预警等级、行业管理需求设置各级预警信息响应时限，综合监管系统自动提醒逾期预警事件，行业主管部门负责对预警响应进行超期督办。

      - 预警统计分析

按照预警时间、类型、等级、主体、区域、处置状态等维度实现预警数据数量分析、趋势分析、高频预警分析、规律特点分析等。

    - 排水安全监管

      - 政府巡查巡检

（1）支持对政府巡检计划进行增删改查操作。巡检计划生效后，系统生成对应的巡检任务。

（2）支持对政府巡检任务进行跟踪，支持根据全部任务、进行中任务、已完成任务、已终止任务进行切换查看。支持查看任务详情信息，支持对待处置的任务进行催办操作。支持对主任务进行终止操作。

（3）支持查看当前被派发的待处置任务，支持巡查上报操作，支持是否有隐患的勾选、支持上报隐患信息，支持表单暂存及提交的操作。支持对提交的巡检表单进行审核操作，审核通过的任务即变为已完成状态。

（4）支持查看已提交的任务信息，并支持查询筛选。支持主管方对完成审核操作的任务进行查看。

（5）支持从检查员查看所关联的协办任务，并进行任务详情信息的查看及任务处置状态的跟踪。

（6）支持查看巡检任务上报的隐患信息，并支持跟踪隐患后续的处置流程。包括隐患催办、督办、曝光等。

（7）支持督办员对巡检任务进行督办发起。

（8）支持对督办单进行反馈操作。

（9）支持督办员查看我的督办单信息。

      - 企业巡查巡检

（1）汇总展示辖区各企业的风险点巡检情况，支持风险点巡检情况查询。支持按照较大以上风险点巡检率进行从小到大排序。支持查看该企业的各风险点详细数据。针对具体风险点，支持查看该风险点的历史巡检记录信息。

（2）汇总辖区各企业的风险点巡检情况，展示各行政区划的企业数量、风险数量、较大以上风险企业按期巡检率等信息。支持根据巡检日期、行政区划进行查询数据。

      - 排水隐患监管

（1）汇总辖区政府巡检的隐患信息，支持按照不同维度进行隐患信息查询。支持查看隐患详情。支持进行隐患指派、隐患督办、隐患催办、隐患整改等操作，隐患督办/催办后，会发送消息提醒处置单位进行隐患处置。

（2）汇总辖区企业隐患信息，支持按照不同维度进行企业隐患信息查询。支持查看隐患详情。支持进行隐患督办、隐患催办等操作，隐患督办/催办后，会发送消息提醒处置单位进行隐患处置。

（3）汇总辖区重大隐患信息，支持按照不同维度进行企业隐患信息查询。支持查看隐患详情。支持进行隐患督办、隐患催办、隐患曝光等操作，隐患督办/催办后，会发送消息提醒处置单位进行隐患处置。

（4）汇总政府巡检和企业自查等多种来源的隐患数据，进行统计分析。支持查看详细隐患信息。

    - 排水事故应急

支持排水应急事件管理、应急任务管理、应急知识管理、应急预案管理、应急资源管理。

    - 排水监管处置

（1）需支持处置人员查看当前所被派发的待处置任务，并进行巡查上报操作，支持进行对检查对象进行是否有隐患的勾选、支持上报隐患信息。

（2）需支持管理当前企业的风险点，并对风险点进行评价更新。包括风险点查询、查看、新增、删除等功能。

（3）汇聚当前组织自巡检巡查和政府检查的隐患信息，支持隐患数据查询、处置。

    - 排水风险分析模型算法

（1）内涝风险评估模型：基于内涝相关信息，对发生内涝积水的可能性以及后果严重性进行分析，得到不同区域网格内的内涝风险大小。本次模型试点范围50平方公里。

（2）基于历史数据的内涝预警模型：以内涝点历史采集数据及内涝过程降雨输入与积水输出关系为基础，通过神经网络，构建相应模型对内涝监测点未来积水变化趋势进行预测。

（3）河网水动力模型：根据河网数据，对河道运行的流速、液位进行模拟分析和校验。

（4）雨水管网水力学模型：通过排水单元在不同时间的降雨量、排入管道的流量，对该单元内的管道液位进行模拟，分析出现半管流、满管流的管道以及产生溢流点的位置。将以上信息在图层进行渲染，渲染以后以服务的形式进行发布。

  - 地下管线交互风险场景专题应用建设

    - 地下管线一张图

对已收集的供水、污水、燃气管线的地下市政设施普查成果开展融合和治理工作，解决管线之间三维碰撞问题，并通过一张图展示各类基础设施的分布情况。

需通过一张图的展示地下管线交互风险信息，包括管线间距不足、管线交叉穿越、建构筑物占压等不同类型的风险分布信息。

    - 地下管线基础数据

      - 管线档案管理

需支持管线本体、管线附属设施等基础档案信息综合查询、详情查看。

需按照城市生命线数据标准进行坐标系、格式、属性转换等工作，最终建成集基础地形数据、管线数据和其他数据为一体的地下管线数据库。本项目按照苏州市建设要求，坐标系采用CGCS2000坐标系。

      - 关联信息查询

需建立管线本体、管线附属设施、实时监测数据、实时监控视频、报警数据、预警数据、风险数据、隐患数据、巡检数据、维修记录、施工记录等数据之间的关联关系，实现多种数据之间的关联查询和展示。

    - 更新监管信息管理

供图信息。汇聚管线供图相关信息进行统一管理，支持在线填报。

放线信息。汇聚管线放线相关信息进行统一管理，支持在线填报。

验线信息。汇聚管线验线相关信息进行统一管理，支持在线填报。

成果汇交信息。汇聚管线成果汇交相关信息进行统一管理，支持在线填报。

更新监管信息管理。对地下管线更新监管管线供图、放线、验线、成果汇交信息全过程数据进行统一管理，支持信息更新追踪。

    - 地下管线交互风险分析

支持对管线安全间距不足、管线交叉穿越、管线埋深不足、建构筑物占压等管线交互风险进行统一汇总展示。

    - 交互风险隐患处置监督管理

隐患查询核实。汇总多类型管线交互风险隐患，支持多条件查询及核实判定。

隐患处置填报。对核实判定的隐患进行统一管理，支持处置反馈和办结。

隐患处置跟踪。支持对隐患处置进行全流程跟踪。

数据统计分析。对管线隐患信息数量及变化趋势进行汇总统计分析。

    - 施工图确认并联会审

拟建管线数据填写。填写拟建管线项目基本情况，支持导入拟建管线施工图等附件资料。

拟建管线信息推送确认。将拟建管线项目基本情况以及施工图等信息推送给涉及的相关权属单位进行确认。

    - 地下管线管理系统（专网部署）

支持对各类地下管线的综合汇聚及管理，对各类入库管线数据进行交互影响分析，为各部门及业务科室提供技术审查、分析决策等服务。

      - 交互影响分析

（1）管线埋深分析

根据现行管线标准规范对管线覆土深度进行分析，以图属结合的方式展示分析结果。

（2）安全间距分析

根据现行管线标准规范对管线水平净距和垂直净距进行分析，以图属结合的方式展示分析结果。

（3）交叉穿越分析

根据现行管线标准规范对管线交叉穿越情况进行分析，以图属结合的方式展示分析结果。

（4）建筑物占压分析

对建（构）筑物占压管线上方行为的分析进行分析，以图属结合的方式展示分析结果。

      - 拟建管线分析

（1）安全间距分析

支持导入拟建管线数据，根据现行管线标准规范对管线水平净距和垂直净距进行分析，以图属结合的方式展示分析结果。

（2）埋深分析

支持导入拟建管线数据，根据现行管线标准规范对管线覆土深度进行分析，以图属结合的方式展示分析结果。

（3）交叉穿越分析

支持导入拟建管线数据，根据现行管线标准规范对管线交叉穿越情况进行分析，以图属结合的方式展示分析结果。

（4）建筑物占压分析

支持导入拟建管线数据，对建（构）筑物占压管线上方行为的分析进行分析，以图属结合的方式展示分析结果。

管线管理

（1）基本操作

二维地图模式下查看管线信息，提供二维地图浏览工具，包括二维地图浏览、底图切换、全图、比例尺控制、量算、放大、缩小、书签管理、图层管理等。

（2）管线查询

支持按全量、类型、自定义范围等条件查询，并在属性窗口显示管线的属性信息并可定位。

（3）管线统计

支持按全量、类型、自定义范围等条件统计，统计结果以图表方式进行展示。

（4）横断面分析

①获取与切割线相关的管线信息和地表高程信息并生成横断面图，分析道路断面处存在的地下管线，确定管线在地下的空间位置，详细显示管线高程、间距、地面高程等属性。

②并支持路幅（车行道、人行道、绿化带等的宽度）的自定义修改，修改完后横断面结果自动刷新。

（5）纵断面分析

①生成纵断面图，反映管线的纵向情况，详细显示管线起始点高程、起始点地面高程、管线长度等属性。

②支持选择多条连续管线进行纵断面分析，支持平面和剖面联动定位，支持纵断面管线要素与对应的地图叠加的管线要素进行联动。

③支持交叉路口横断面分析结果与纵剖面的集成呈现。

（6）连通性分析

提供管线连通性分析功能，分析两个管点之间是否连通，找到管点相连通的路径并在地图中进行展示。

（7）爆管分析

可用于查找爆管点上游或下游最近阀门位置，根据管道流向指示，高亮显示需要关闭的最临近且最少数量的阀门。

      - 管线入库管理

（1）基本操作

支持进行放大缩小、漫游、全图、刷新、地图量测、清除、设置比例尺、底图切换、图层管理等操作。

（2）入库前检查

①数据检查：支持对入库前管线数据进行结构检查、空间检查、属性检查、逻辑检查等。

②任务管理：为提高检查效率，支持多任务、多线程检查，能对任务进行启动、暂停和删除等操作。

③检查规则配置：支持地下管线检查规则的自定义配置，包括检查图层、字段、值域等，通过配置检查规则形成检查方案，支持检查方案的导入和导出。

（3）整库更新

支持对现状库、竣工库、废弃库、历史库等类型数据库进行整库更新。

（4）增量更新

用符合数据标准的管线数据对各类数据库进行增量更新。

（5）分屏比对

支持待更新数据与管线库中数据进行差异比对，分屏比对展示新增、修改的管线情况，选择管线属性信息可进行定位。

（6）数据编辑

支持对地下管线数据的空间位置和属性进行编辑，需实现的功能包括开始编辑、保存编辑、结束编辑、撤销、重置、属性查看与编辑等。

（7）管网接边

支持移动管点进行管网接边，当管点重复时，需弹出界面提示保留哪个管点。

（8）版本回溯

支持选择任意历史时刻，查看当时的现状管线情况。

（9）查询统计

支持按空间范围、按管线类型查询各类管线数据，支持对查询结果进行图文一体化定位展示。

（10）数据输出

支持按范围（导入范围、绘制范围）选择数据类型、图层、字段导出地下管线标准点线表和GIS数据。

（11）日志管理

提供系统操作、数据修改和导出等相关日志信息查询浏览功能。

    - 地图软件服务

提供地图软件服务，包括三维能力、大数据能力、影像处理、智能分析、知识图谱以及低代码应用构建，满足在数字化转型中的多样化需求。

  - 供水爆管风险场景专题应用建设

    - 供水安全一张图

需基于二维地图展示全市供水基础信息、供水能力信息、用水情况信息、监测预警信息、预警事件信息、等，实现辖区供水信息综合监管。

汇聚辖区原水（水源地、水源井等）相关信息，按照具体水源地展示该水源地相关监测信息、巡检信息、报警信息、预计信息等。

汇聚辖区供水管网相关信息，从供水管网概览、供水管网风险情况、供水管网巡查隐患情况、供水管网监测报警情况、老旧管网改造巡检情况等方面进行综合分析。

汇聚供水相关应急预案、事故案例、专业知识、应急队伍、物资保障、应急专家信息。支持查看详情、地图展示等操作。

    - 供水工作台

汇聚供水用户相关督办事件信息、监管任务信息、报警事件信息、风控服务信息实现统一快捷入口。

    - 供水数字资产管理

需支持基础档案信息的数据导入、维护管理、综合查询、详情展示和业务数据关联查询，动态掌握行业基础底数，包括供水企业、水源地、水厂、用水户、供水管线等基本信息。

    - 供水监测预警管理

      - 供水监测报警查询

需实现水源地、水厂、供水泵站、供水管网、二次供水、消防设施、供水窨井、大水表用户的实时监测数据、监控视频的多维综合查询、实时数据查看，同时可接入监测报警数据，并对其进行管理和维护。包括运行监测、报警列表、报警检索、报警详情查看等功能。

      - 报警研判处置

（1）发送通知提醒

需支持具体报警发送通知功能，同时支持系统消息、短息两种形式。支持通知内容自定义编辑、通知方式设置，推送对象选择，方便个性化进行通知提醒。

（2）报警研判

针对报警信息，系统支持权属责任单位（企业）根据管理要求和实际工作情况设定报警核实时间。

需提供报警研判功能，权属责任单位（企业）利用线下人工检查、辅以模型分析、专家研判等方法及时核实报警信息，若未在规定时间内进行报警核实，系统自动针对报警信息进行超期提醒并判定为真实报警。

（3）报警消警

可以选择报警状态为报警中的报警数据，进行消警操作，并填写消警原因。

（4）报警处置

系统提供报警事件智能调度功能，按照报警位置、所属企业等自动分拨到响应的权属单位（企业），

权属单位（企业）接收到报警信息后进行报警的处置，针对一级、二级、三级监测报警由各地权属责任单位（企业）将处置结果上报到系统中。

      - 报警升级预警

需提供报警升级为预警功能，如核实报警情况属实，且系统提供升级功能，升级后预警在预警管理中生成预警信息。手动升级创建预警单时，支持事件标题、事件类型、发生时间、发生地址、事件详情描述、坐标信息等进行个性化维护。

      - 报警统计分析

按照报警时间、报警类型、报警地点等维度，实现报警的多维度数据统计，支持分析图与分析表的样式切换。

      - 预警查询研判

（1）预警事件研判

汇聚展示供水专项的待处置监测预警事件信息，提供事件标题、事件类型、事件状态、事件来源等数据组合查询。数据按照待处置事件发生的先后顺序进行展示。

需支持按照地图形式进行事件分布展示，提供用户事件地图、点位展示。支持用户定位事件并进行办理操作。

需支持针对具体预警事件信息或者在地图中点选具体预警事件信息，可以查看预警详情信息。

（2）预警信息发布

需提供预警发布功能，三级预警信息由权属责任单位（企业）在综合监管系统中发布；二级预警信息应经行业主管部门分管负责人审核确认后，由行业主管部门负责在综合监管系统中发布；一级预警信息应经行业主管部门主要负责人审核确认后，由行业主管部门负责在综合监管系统中发布。

预警信息内容应包含发布单位、发布时间、事件类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。

（3）预警响应处置

系统支持智能调度响应功能，通过配置的方式按照预警级别实现预警处置响应。权属责任单位（企业）应在规定时间内做出预警处置响应，一级预警、二级预警和三级预警信息应分别在10分钟、20分钟、30分钟内响应。

针对预警，权属责任单位（企业）支持在系统中反馈处置结果。

系统提供监督协调功能，针对一级、二级预警，行业主管部门负责监督协调。

（4）处置报告

系统提供处置报告管理功能，一级预警事件处置完成后，行业主管部门应在7个工作日内联合权属责任单位（企业）、相关部门出具并发布一级预警响应处置报告，系统支持报告的上传和查看功能。

（5）处置结果审核

在事件详情中用户可对事件进行结案操作，系统根据当前登录人过滤需要结案的事件。若事件类型不需要自动结案时，可以从后台管理中进行修改配置。

支持结案通过，事件办结。

支持结案驳回，事件返回原处理方重新处理。

（6）预警超期督办

需提供根据预警等级、行业管理需求设置各级预警信息响应时限，综合监管系统自动提醒逾期预警事件，行业主管部门负责对预警响应进行超期督办。

      - 预警统计分析

按照预警时间、类型、等级、主体、区域、处置状态等维度实现预警数据数量分析、趋势分析、高频预警分析、规律特点分析等。

    - 供水爆管专项综合研判

      - 风险隐患管理

需汇聚用户供水巡检单信息、风险隐患信息，支持风险点查看、隐患查看督办、企业隐患逾期整改、巡检监管事件管理等功能。

支持隐患信息统计、企业巡检情况统计、隐患逾期整改统计等。

      - 供水风险巡检监管

汇聚用户供水相关的政府巡检计划信息，支持对政府巡检计划进行增删改查操作。巡检计划生效后，系统生成对应的巡检任务。

实现用户对巡检任务进行督办发起和反馈功能。

支持隐患处置跟踪，支持查看巡检任务上报的隐患信息，并支持跟踪隐患后续的处置流程。

汇总用户所辖供水相关巡检数据，对巡检计划情况、巡检任务情况、巡检计划完成情况进行数据统计。

      - 供水保障服务监管

汇聚中法水务的业务系统的供水漏失事件、供水爆管事件，实现查询、进度跟踪、处置等功能。

支持供水相关信息的统计分析，并生成统计图表。

支持供水监测报警报告生成功能，可对报告进行查看和下载。

      - 企业风险隐患双控

汇聚该供水企业风险隐患信息，支持风险辨识登记、风险巡检登记、隐患整改、等操作。

    - 供水爆管应急救援处置

需支持提供供水爆管风险专项应急事件管理、应急预案管理、响应策略、资源分析研判、现场视频监控聚焦、应急处置等功能。

    - 供水爆管场景模型算法

中法水务已经建立的供水分析模型，本项目对接中法水务的现有模型成果数据。

  - 第三方施工破坏风险场景专题应用建设

    - 第三方施工一张图

（1）第三方施工项目

基于二维地图，以第三方施工项目位置信息为基础，对常熟全市范围内的第三方施工项目进行点位与清单展示（包含基础信息展示），还可根据项目不同类型设置分类展示，根据施工范围内的管线风险等级，可对施工区域进行分色渲染。

（2）第三方施工项目四方交底监管

第三方施工项目四方交底情况总览。以第三方施工项目为维度，按照已交底、未交底、交底中三个状态分别展示各施工项目交底情况，并可通过项目信息查阅现场交底相关材料。

（3）第三方施工破坏事件

根据第三方施工破坏发生的位置，在地理信息地图上展示不同点位三破事件的数量，并提供破坏事件详细信息查看（包括事件发生时间、事件发生位置、事件类型、事件原因、责任单位、处置进度等），对于长期未处置或超期完成的事件进行督办管理。

（4）第三方施工巡查巡检

以第三方施工项目为维度，采集相关权属单位的巡查巡检记录，包括巡查巡检人员、巡查巡检现场图片或视频、巡查巡检完成时间、巡查巡检问题、问题整改等数据，对于巡查巡检产生问题形成问题清单，便于管理闭环跟踪。展示各施工项目巡检问题情况，包括问题数量、问题状态，按照问题已解决、未解决、超期未解决的不同状态以不同颜色展示，超期未解决的问题进行预警通知。同时，对巡查巡检情况进行管理，包括巡检巡查统计分析、巡检巡查信息管理、巡检异常问题管理等。

    - 第三方施工数据管理

（1）第三方施工项目管理

对接常熟市数据局占道挖掘施工系统、各专项场景第三方施工项目，实现施工项目数据对接，包括施工项目名称、位置、进度、上传资料等。

（2）第三方施工许可信息管理

支持第三方施工项目规划许可、施工许可、挖掘城市道路许可、已备案的小型工程等信息以及施工信息等信息的上传、查询功能。审批部门、主管部门、建设单位、管线权属单位应通过生命线安全工程等信息化平台共享第三方施工项目各许可信息。

（3）四方交底信息管理

四方交底信息管理以第三方施工项目信息为基础，对各项目四方交底执行情况进行统一管理，主要包括交底信息查看、查询、统计、导出等功能。

    - 第三方施工监测管理

汇聚第三方大型施工机械设备数据，对第三方施工大型机械设备信息、操作（驾驶）人员信息、旁站管理人员信息进行统计分析，对第三方施工大型机械设备基本信息进行管理。

汇聚第三方施工大型设备监测数据，实现监测数据的查询。

汇聚第三方施工视频监控，实现视频监控信息查询、历史回放、信息管理等功能。

汇聚无人机视频监控，实现无人机识别的工地违规事件查询功能。

对已施工却未开展四方交底的项目进行交底风险预警，并根据施工项目进度进行分级预警，用不同颜色进行渲染，展现项目四方交底风险等级。

对接第三方施工场景前端算法摄像头识别的报警信息，支持报警信息查询，包括报警名称、所属施工项目、地图定位等功能。

    - 第三方施工报警处置

      - 报警研判处置

（1）发送通知提醒

需支持具体报警发送通知功能，同时支持系统消息、短息两种形式。支持通知内容自定义编辑、通知方式设置，推送对象选择，方便个性化进行通知提醒。

（2）报警研判

针对报警信息，系统支持权属责任单位（企业）根据管理要求和实际工作情况设定报警核实时间。

需提供报警研判功能，权属责任单位（企业）利用线下人工检查、辅以模型分析、专家研判等方法及时核实报警信息，若未在规定时间内进行报警核实，系统自动针对报警信息进行超期提醒并判定为真实报警。

（3）报警消警

可以选择报警状态为报警中的报警数据，进行消警操作，并填写消警原因。

（4）报警处置

系统提供报警事件智能调度功能，按照报警位置、所属企业等自动分拨到响应的权属单位（企业），

权属单位（企业）接收到报警信息后进行报警的处置，针对一级、二级、三级监测报警由各地权属责任单位（企业）将处置结果上报到系统中。

      - 报警升级预警

需提供报警升级为预警功能，如核实报警情况属实，且系统提供升级功能，升级后预警在预警管理中生成预警信息。手动升级创建预警单时，支持事件标题、事件类型、发生时间、发生地址、事件详情描述、坐标信息等进行个性化维护。

      - 报警统计分析

按照报警时间、报警类型、报警地点等维度，实现报警的多维度数据统计，支持分析图与分析表的样式切换。

      - 预警响应研判

（1）预警事件研判

汇聚展示第三方施工专项的待处置监测预警事件信息，提供事件标题、事件类型、事件状态、事件来源等数据组合查询。数据按照待处置事件发生的先后顺序进行展示。

需支持按照地图形式进行事件分布展示，提供用户事件地图、点位展示。支持用户定位事件并进行办理操作。

需支持针对具体预警事件信息或者在地图中点选具体预警事件信息，可以查看预警详情信息。

（2）预警信息发布

需提供预警发布功能，三级预警信息由权属责任单位（企业）在综合监管系统中发布；二级预警信息应经行业主管部门分管负责人审核确认后，由行业主管部门负责在综合监管系统中发布；一级预警信息应经行业主管部门主要负责人审核确认后，由行业主管部门负责在综合监管系统中发布。

预警信息内容应包含发布单位、发布时间、事件类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。

（3）预警响应处置

系统支持智能调度响应功能，通过配置的方式按照预警级别实现预警处置响应。权属责任单位（企业）应在规定时间内做出预警处置响应，一级预警、二级预警和三级预警信息应分别在10分钟、20分钟、30分钟内响应。

针对预警，权属责任单位（企业）支持在系统中反馈处置结果。

系统提供监督协调功能，针对一级、二级预警，行业主管部门负责监督协调。

（4）处置报告

系统提供处置报告管理功能，一级预警事件处置完成后，行业主管部门应在7个工作日内联合权属责任单位（企业）、相关部门出具并发布一级预警响应处置报告，系统支持报告的上传和查看功能。

（5）处置结果审核

在事件详情中可对事件进行结案操作，系统根据当前登录人过滤需要结案的事件。若事件类型不需要自动结案时，可以从后台管理中进行修改配置。

支持结案通过，事件办结。

支持结案驳回，事件返回原处理方重新处理。

（6）预警超期督办

需提供根据预警等级、行业管理需求设置各级预警信息响应时限，综合监管系统自动提醒逾期预警事件，行业主管部门负责对预警响应进行超期督办。

      - 预警统计分析

按照预警时间、类型、等级、主体、区域、处置状态等维度实现预警数据数量分析、趋势分析、高频预警分析、规律特点分析等。

    - 第三方施工专项监管

      - 联合惩戒管理

汇聚全市各主管部门第三方施工联合惩戒数据，包括破坏事件、施工单位（建设单位）、行政处罚信息等，对联合惩戒信息进行统一管理。

      - 巡查巡检管理

对接现有的巡检巡查系统，实现巡检巡查统计分析、巡检巡查信息管理、巡检异常问题管理等。

1）巡检巡查统计分析

巡检巡查统计模块按照项目为维度，将施工区域内或附近的地下管线巡检巡查记录统一汇总统计，展示巡检巡查过程中发现的异常问题总数以及异常问题处理数，按月份展示常熟市每月异常问题处理情况。

2）巡检巡查信息管理

需支持按照项目名称、项目所属区域、管线类型、巡查结果、处置状态、巡查巡检时间等维度进行信息查询，支持对巡检记录进行详情查看，包括巡检单位、巡检人员、巡检对象等信息。支持查询结果导出下载。

3）异常问题处理

对巡检巡查记录中的异常问题进行录入和下发处置。可以查看问题具体图片，也可以通过操作栏对问题处置进行等级或查看。提供信息查询、信息管理等功能。

      - 第三方施工工单管理

针对第三方施工的问题，系统支持录入工单并下发事件，企业接收事件之后进行相应的处置反馈。

  - 桥梁倒塌风险场景专题应用建设

    - 桥梁一张图

      - 桥梁总览一张图

（1）桥梁概览

实现桥梁数量统计分析，支持同比去年进行查看增长情况。

支持查看桥梁基础信息列表，桥梁档案信息。

（2）桥梁健康分析

分析纳入到桥梁安全专项的桥梁的健康度情况，支持进行占比统计分析，支持对各桥梁由高到低进行动态排名展示，支持查看该桥梁的历史健康度情况。

（3）综合监管

动态展示新增的监管事项总量、处置完成数量、处置完成率。可查看全部监管列表，支持任务检索、任务详情查看，并可跟进当前事项处置状态，对未按时进行闭环处置的任务，支持进行手动督办。汇总桥梁信息数据，支持对辖区桥梁进行综合画像得分排名，查看详细评分信息。

（4）桥梁地图定位

在地图中支持按照桥梁类型、养护等级进行查看辖区桥梁分布情况，支持查看桥梁详细信息。

（5）动态养护分析

动态滚动展示桥梁的最新病害信息，支持查看病害详情和处置记录，对未及时处置的病害，支持进行手动督办。对桥梁的经常性检查、常规定期检测、结构定期监测、特殊检测等信息进行数据统计。

（6）报警分析

统计展示监测报警数量情况，可按柱状图形式查看报警事件趋势，支持查看最近报警事件，支持进行环比分析，支持查看报警列表、数据检索。支持手动消警、通知管养单位、生成预警事件等功能。选择报警详情查看。

（7）高频报警分析

以统计图形形式统计高频报警事项类型、高频桥梁、高频报警时间段。

（8）预警统计分析

针对高频报警事件或高级别报警产生的预警事件进行数据汇总，支持以统计图形形式统计预警事件情况，支持进行环比分析，支持查看预警列表、数据检索。支持预警详情查看、调度、升级联动指挥、处置等功能。

（9）应急事件

显示区域安全运行情况和历史应急事件。支持查看事件应急指挥一张图，进行联动指挥应急处置。

（10）分析报告

支持查看辖区桥梁安全运行情况报告、具体桥梁安全情况报告等报告。

      - 运行监测一张图

（1）桥梁概况

展示桥梁的基本信息，包括该桥基本信息、一般资料信息、上部结构、附属工程、桥台信息、桥墩信息、附属管线信息等信息。

（2）桥梁健康度分析

展示该桥梁的当前健康度等级，支持查看该桥梁近五次桥梁健康度等级。支持查看桥梁健康度评估详情信息。

（3）桥梁监测监控统计

对桥梁的监测点、监控点进行接入状态统计，记录在线监测监控点数量，并统计在线率。

（4）桥梁监测点分布

在桥梁图中展示桥梁的监测点分布情况。支持监测点统计，支持查看监测点历史监测数据。当监测点发生报警时，可以在监测地图中进行报警点位提醒，支持查看报警详情。

（5）监测报警分析

统计展示监测报警事项总量、处置完成数量、处置完成率。可按柱状图形式查看报警事件趋势，支持查看全部报警列表，支持对报警进行数据检索详情查看，对未按时进行闭环处置的报警，支持进行手动督办。

统计高频报警事项类型、高频报警时间段。

（6）监测预警分析

需支持汇总预警事件数据，支持环比分析；可查看预警列表、预警检索、查看详情等功能；支持调度、升级联动指挥、处置等。

（7）动态养护分析

统计桥梁病害数及环比同期分析。动态滚动展示桥梁的最新病害信息，支持查看病害详情和处置记录，对未及时处置的病害，支持进行手动督办。支持按照检查日期查看该桥梁的检查监测信息。

（8）视频监控情况

展示该桥梁的视频实时监测情况，方便监管用户快速了解桥梁实时监控详情。支持设置默认播放监控点。

（9）监测报警情况

展示该桥梁的监测报警情况，点击报警信息，支持查看报警详情。

（10）实时监测信息

展示该桥梁的重点区域的监测点监测情况，方便监管用户快速了解桥梁实时监测详情。支持设置默认监测点。

（11）监测数据分析

系统提供监测数据分析功能，如同期分析、同步分析、关联分析、超限分析，辅助用户进行数据关联分析，制定监管策略。

    - 桥梁工作台

实现待办事项汇总和提醒、重点关注问题分析和提醒、安全治理态势和成效的统计分析、行业底数统计分析，辅助业务处置人员快速了解关键信息和快速办理相关业务。

    - 桥梁基础数据

      - 桥梁档案管理

汇总桥梁的基本信息、病害信息、桥梁大事记信息、巡检养护信息、突发事件信息、投诉信息等。将所有桥梁形成桥梁档案列表，支持按照所在区域、结构类型、桥梁类型、养护等级等查询桥梁档案信息。支持查看桥梁详细档案。

      - 桥梁大事记

桥梁大事记可实现对桥梁重大事件的记录信息，如大中修、特殊检测等，主要具有增加、编辑和删除的功能。

      - 桥梁历史等级

支持记录桥梁等级变更信息。可根据桥梁变更信息数据查询、详情查看。

      - 养护单位管理

对辖区管理各桥梁的养护单位信息进行集中管理与维护，并以列表形式展现其维护结果，支持增/改/删/查/详情查看等基本操作。

      - 桥梁隐患管理

对用户（桥梁管养单位）所辖桥梁隐患信息进行汇聚，支持隐患级别、是否整改、隐患整改是否逾期等进行数据查询，支持查看隐患详情，支持对未整改隐患进行隐患整改。

    - 桥梁监测预警

      - 监测报警查询展示

对接桥梁监测设备数据，实现各桥梁监测报警信息汇总展示，支持手动消警、通知管养单位等操作。支持查看监测报警详情。

      - 报警研判处置

（1）发送通知提醒

需支持具体报警发送通知功能，同时支持系统消息、短息两种形式。支持通知内容自定义编辑、通知方式设置，推送对象选择，方便个性化进行通知提醒。

（2）报警研判

针对报警信息，系统支持权属责任单位（企业）根据管理要求和实际工作情况设定报警核实时间。

需提供报警研判功能，权属责任单位（企业）利用线下人工检查、辅以模型分析、专家研判等方法及时核实报警信息，若未在规定时间内进行报警核实，系统自动针对报警信息进行超期提醒并判定为真实报警。

（3）报警消警

用户可以选择报警状态为报警中的报警数据，进行消警操作，并填写消警原因。

（4）报警处置

系统提供报警事件智能调度功能，按照报警位置、所属企业等自动分拨到响应的权属单位（企业），

权属单位（企业）接收到报警信息后进行报警的处置，针对一级、二级、三级监测报警由各地权属责任单位（企业）将处置结果上报到系统中。

      - 报警升级预警

需提供报警升级为预警功能，如核实报警情况属实，且系统提供升级功能，升级后预警在预警管理中生成预警信息。手动升级创建预警单时，支持事件标题、事件类型、发生时间、发生地址、事件详情描述、坐标信息等进行个性化维护。

      - 报警统计分析

按照报警时间、报警类型、报警地点等维度，实现报警的多维度数据统计，支持分析图与分析表的样式切换。

      - 预警响应处置

（1）预警事件研判

汇聚展示桥梁专项的待处置监测预警事件信息，提供事件标题、事件类型、事件状态、事件来源等数据组合查询。数据按照待处置事件发生的先后顺序进行展示。

需支持按照地图形式进行事件分布展示，提供用户事件地图、点位展示。支持用户定位事件并进行办理操作。

需支持针对具体预警事件信息或者在地图中点选具体预警事件信息，可以查看预警详情信息。

（2）预警信息发布

需提供预警发布功能，三级预警信息由权属责任单位（企业）在综合监管系统中发布；二级预警信息应经行业主管部门分管负责人审核确认后，由行业主管部门负责在综合监管系统中发布；一级预警信息应经行业主管部门主要负责人审核确认后，由行业主管部门负责在综合监管系统中发布。

预警信息内容应包含发布单位、发布时间、事件类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等。

（3）预警响应处置

系统支持智能调度响应功能，通过配置的方式按照预警级别实现预警处置响应。权属责任单位（企业）应在规定时间内做出预警处置响应，一级预警、二级预警和三级预警信息应分别在10分钟、20分钟、30分钟内响应。

针对预警，权属责任单位（企业）支持在系统中反馈处置结果。

系统提供监督协调功能，针对一级、二级预警，行业主管部门负责监督协调。

（4）处置报告

系统提供处置报告管理功能，一级预警事件处置完成后，行业主管部门应在7个工作日内联合权属责任单位（企业）、相关部门出具并发布一级预警响应处置报告，系统支持报告的上传和查看功能。

（5）处置结果审核

在事件详情中用户可对事件进行结案操作，系统根据当前登录人过滤需要结案的事件。若事件类型不需要自动结案时，可以从后台管理中进行修改配置。

支持结案通过，事件办结。

支持结案驳回，事件返回原处理方重新处理。

（6）预警超期督办

需提供根据预警等级、行业管理需求设置各级预警信息响应时限，综合监管系统自动提醒逾期预警事件，行业主管部门负责对预警响应进行超期督办。

      - 预警统计分析

按照预警时间、类型、等级、主体、区域、处置状态等维度实现预警数据数量分析、趋势分析、高频预警分析、规律特点分析等。

    - 桥梁动态养护

      - 经常性检查管理

对桥梁的经常性检查信息进行管理，并以列表形式展现经常性检查工作情况，记录桥梁经常性检查的检查日期、检查文件附件等信息。支持检查信息查询、详情查看功能。

      - 检测管理

对桥梁的常规定期检测、结构性检测、特殊检测进行管理，并以列表形式展现桥梁检测工作情况，记录桥梁检测信息。支持检测信息查询、详情查看功能。

      - 维修养护管理

对桥梁维修养护信息进行管理，包括新增、修改、删除等，并把维护结果以列表形式进行展示。支持按照桥梁进行数据筛选，桥梁维修养护记录查看。

      - 桥梁病害管理

支持桥梁病害信息及病害处理信息进行维护与管理。可添加、删除、编辑、和查看每一座桥梁的病害及病害处理信息。监管部门支持对病害进行一键督办，督促管养单位执行病害处置。

    - 桥梁监督管理

      - 巡查养护监管

针对超期未检查、超期未检测、病害超期处置、投诉超期处置等问题，提醒管养部门尽快处置。并汇总问题，形成桥梁巡检养护监管清单。

      - 高频事项监管

针对点位高频报警、桥梁高频报警、高频事项超期处置等问题，提醒管养部门尽快处置。并汇总问题，形成桥梁高频事项监管清单。

    - 桥梁辅助决策

      - 监测数据分析

支持桥梁检测点位、监测数据等的同期分析、关联分析、同步分析、超限分析。

      - 周期性报告

针对辖区各桥梁基本信息维护情况、监测接入情况、报警情况、巡检养护情况、病害信息情况，进行数据汇总分析，采用日报、月报、季报和年报的形式，定期生成相应周期性报告。支持报告查询、查看报告详情、导出报告等功能。

      - 综合统计分析

统计分析从桥梁信息、监测报警信息、巡检养护信息、监管信息等角度进行统计分析，查询历史数据并生成统计图表。

    - 桥梁健康度分析模型

按照《公路桥梁结构监测技术规范（JTT1037-2022）》、《城市桥梁结构安全监测管理技术规范》（TUNP 150—2024）等规范文件中桥梁结构健康度等级评定依据，通过监测数据分析、并与超限阈值比较,进行桥梁结构健康度评估,评估参数包括构件健康度表征评估参数。将以上结果根据不同的类型设置不同的超限阈值，对实现智能监测的桥梁运行监测中的超限阈值类型、级别及数量，建立四类健康度的桥梁结构安全智能评估模型，对桥梁的健康状况进行实时在线评估，指导日常的养护管理。

  - 道路塌陷风险场景专题应用建设

    - 道路监测一张图统管

（1）综合总览

展示全市城市道路安全运行状态的综合总览，包含综合监管模块、风险源数据上图、智慧监测模块。

（2）市政道路检查养护

汇聚全市城市道路检查养护和检测评定信息，展示全市城市道路检查养护关键指标和数据。

（3）综合监管模块

动态接入风险评估、隐患排查、隐患整治、事故处置等关键信息，支持按照区域、时间等维度以图形的形式展示统计指标。

（4）风险源数据上图

基于二维地图，动态接入城市道路塌陷风险源数据，展示全市道路塌陷风险地图及关键指标，支持图层筛选功能。

（5）道路塌陷隐患

展示全市大陆塌陷隐患整治、塌陷事故关键信息。

（6）道路信息上图

对快速路、主干路、次干路、支路、隧道等道路相关信息上图。

    - 道路专项数据管理

（1）统计分析

根据对道路基础信息、附属设施信息、项目信息进行统计分析，同时支持直方图、饼状图及列表展示。

（2）道路基础信息管理

对快速路、主干路、次干路、支路、隧道等道路的基本信息进行管理，实现信息查询、信息管理等功能。

    - 道路智慧监测

对接项目新建的无人机智能分析结果数据，实现道路监测数据的查看。

对接道路视频监控。支持对视频监控信息进行统一汇总管理、地图上图。

    - 道路巡检养护管理

      - 统计分析

多维度对城市道路巡检养护等情况进行统计分析，支持将各类统计结果的导出下载。

      - 日常巡检信息管理

支持对日常巡检记录、巡检问题的新建、更新、删除、查询等功能。

      - 检测评定信息管理

支持录入车行道、人行道的定期检测结果。支持按条件查询定期检测记录数据，查看数据详情并导出。

      - 养护维修信息管理

支持对养护维修信息进行管理，实现对道路养护维修信息的上报、更新、查看、删除、查询和导出等。

      - 占道施工项目管理

对接第三方施工破坏场景，提供道路施工项目查询。

    - 道路风险隐患管理

支持对道路塌陷隐患信息的管理功能。对于道路塌陷隐患处置的关键数据通过在线填报方式进行管理。

支持对监测报警信息的查看、任务下发、事件处置跟踪等功能。

    - 应急处置

支持对道路塌陷突发事件信息填报、应急指挥响应、指挥调度等的应急处置。。

支持对历史道路塌陷事故信息录入和管理功能。

  - 危旧房屋风险监测场景专题应用建设

    - 房屋安全一张图

需基于常熟市级监管平台的总体架构，接入常熟市房屋使用安全管理系统的房屋安全一张图相关数据，基于二维地图对危旧房屋基础概况、巡查隐患、监测报警、整治情况等进行多维度分析及可视化展示。

    - 危旧房屋数据资源管理

（1）需支持危旧房屋基本信息编辑，修改等功能。

（2）需实现危房分类统计展示，支持展现房屋排查整治工作进展情况。

    - 危旧房屋监测报警管理

接入常熟市已建成的12栋危房监测设备数据，实现对房屋结构的自动化监测及报警进行可视化展示。可查看对应的报警清单和报警详情及监测数据。

针对报警信息，支持发送通知处置、跟踪功能。

支持报警信息统计功能。支持报警总数、报警级别、风险分类等维度进行数据统计。

    - 房屋安全综合监管

（1）风险隐患管理

实现房屋风险隐患的统一管理汇聚辖区危旧房屋隐患信息，以列表形式展示。

对未整改隐患支持进行隐患催办，可以给隐患所属单位发送催办通知。

对未整改未督办隐患支持进行隐患督办，可以给隐患所属单位发送督办通知。

对未整改的隐患支持进行隐患整改登记，可以填写隐患整改信息。

（2）危旧房屋巡检

汇聚危旧房屋巡检巡查信息，对危旧房屋巡检情况进行综合监管。

  - 油气长输管道风险场景专题应用建设

    - 油气长输管道一张图

（1）对常熟市的油气长输管线、场站等基础设施的基础信息、整体概况进行统计分析，以图表的形式进行呈现。

（2）对油气长输管道视频监控设备、在线运行状态进行监测分析，通过图表形式展示设备数量、运行状态等基本信息。

（3）对常熟市油气长输管道评估的高后果区数量、高后果区等级、高后果区范围及高后果区评估周期进行统计分析，并通过图表形式展示。

（4）获取油气长输管道专项应急资源数据，并对应急资源进行统计分析，通过图表形式展示常熟市应急辅助资源情况。

（5）对油气长输管道管网、分输站、监测点等设施进行展示。

（6）将油气长输管道周边高后果区位置及影响范围进行落图展示，通过不同颜色区分评估等级，并支持高后果区相关的管道基础信息、监测信息关联查看。

（7）将油气长输管道专项应急资源分布在二维地图上进行落图，并支持资源分类筛选和详情查看。

    - 油气长输管道数据资源管理

支持油气长输管道权属企业基础数据查询、油气长输管网基础数据查询、门站基础信息管理、监测设备信息管理、危险源信息管理、防护目标信息管理等功能。

    - 油气长输管道行业综合管理

（1）接入油气长输管道监控设备，实现各企业监控设备的统一管理，支持按照设备名称、设备类型、设备工作状态等查询相关的监控设备信息，支持实时监控视频在线预览。

（2）统一接入试点区范围内高后果区的评估数据，统一管理高后果区评估信息。支持按高后果区编号、识别时间、高后果区等级进行数据查询，支持高后果区识别报告查看。

（3）统一接入油气长输管道周边第三方施工信息，并将数据推送至第三方施工破坏场景进行后续监管。

（4）需支持企业巡线员上报隐患，权属部门通知属地联动处置隐患。

  - 路灯风险场景专题应用建设

    - 路灯风险一张图

（1）需实现路灯分布上图展示；

（2）需实现路灯倾斜监测、水位监测数据的一张图展示；

（3）需实现监测报警数据的统计分析和展示，包含路灯倾斜报警、水位超限报警等。

    - 路灯专项数据管理

需支持路灯基本信息查询基础信息管理功能。包含路灯基本信息、路灯经纬度坐标。支持路灯普查数据的上传功能。

需实现路灯监测设备的管理功能，实现路灯与监测设备的关联。

    - 路灯专项监测

      - 路灯专项报警查询

对接前端路灯监测设备，实现路灯倾斜仪、水位计监测数据的查询；

通过路灯监测设备阈值的设定，实现路灯的监测报警。监测报警采用分级报警机制，级别从高到低分别为：一级报警（严重）、二级报警（一般）、三级报警（轻微）。

      - 报警研判处置

（1）发送通知提醒

需支持具体报警发送通知功能。支持通知内容自定义编辑、通知方式设置，推送对象选择，方便个性化进行通知提醒。

（2）报警研判

针对报警信息，系统支持权属责任单位（企业）根据管理要求和实际工作情况设定报警核实时间。

需提供报警研判功能，权属责任单位（企业）利用线下人工检查、辅以模型分析、专家研判等方法及时核实报警信息，若未在规定时间内进行报警核实，系统自动针对报警信息进行超期提醒并判定为真实报警。

（3）报警消警

用户可以选择报警状态为报警中的报警数据，进行消警操作，并填写消警原因。

（4）报警处置

系统提供报警事件智能调度功能，按照报警位置、所属企业等自动分拨到响应的权属单位（企业），

权属单位（企业）接收到报警信息后进行报警的处置，针对一级、二级、三级监测报警由各地权属责任单位（企业）将处置结果上报到系统中。

      - 报警统计分析

按照报警时间、报警类型、报警地点等维度，实现报警的多维度数据统计，支持分析图与分析表的样式切换。

  - 市政消火栓管理场景专题应用建设

    - 市政消火栓管理一张图

（1）需实现市政消火栓压力监测数据的一张图展示；

（2）需实现监测报警数据的统计分析和展示。

    - 市政消火栓专项数据管理

对接市政消火栓系统，需支持市政消火栓信息查看功能。

    - 市政消火栓专项监测管理

      - 市政消火栓专项报警查询

汇聚市政消火栓的监测数据，实现监测数据的查看；

按照监测监管的需求支持监测数据阈值和等级的设定，当监测数据超过对应的阈值，自动生成监测报警数据。

      - 报警研判处置

（1）发送通知提醒

需支持具体报警发送通知功能。支持通知内容自定义编辑、通知方式设置，推送对象选择，方便个性化进行通知提醒。

（2）报警研判

针对报警信息，系统支持权属责任单位（企业）根据管理要求和实际工作情况设定报警核实时间。

需提供报警研判功能，权属责任单位（企业）利用线下人工检查、辅以模型分析、专家研判等方法及时核实报警信息，若未在规定时间内进行报警核实，系统自动针对报警信息进行超期提醒并判定为真实报警。

（3）报警消警

可以选择报警状态为报警中的报警数据，进行消警操作，并填写消警原因。

（4）报警处置

系统提供报警事件智能调度功能，按照报警位置、所属企业等自动分拨到响应的权属单位（企业），

权属单位（企业）接收到报警信息后进行报警的处置，针对一级、二级、三级监测报警由各地权属责任单位（企业）将处置结果上报到系统中。

      - 报警统计分析

按照报警时间、报警类型、报警地点等维度，实现报警的多维度数据统计，支持分析图与分析表的样式切换。

  - 移动端

    - 城市生命线安全工程移动端（政府）

城市生命线安全工程移动端（政府）应用以H5页面开发，对接集成到虞政通app中。

（1）监测服务

汇聚监测报警数据，方便监管整体把控辖区情况，实现综合管控。支持通过移动端呈现当前的报警数量及地理位置；支持通过移动端呈现监控视频数量及地理位置；支持通过移动端呈现传感设备数量及地理位置；支持查看传感器设备详情和实时监测数据；支持查看传感器设备报警名称和等级。

（2）企业风险巡检情况

以列表形式展示汇总的辖区各企业的风险点巡检情况，支持按照行政区划、巡检日期进行数据查询。支持查看各企业风险点总数、重大风险点数、较大风险点数。数据按照较大以上风险点巡检率进行从小到大排序。点击查看可以查看该企业的各风险点详细数据，包括风险点名称、风险点级别、巡检周期、是否按时巡检等信息。

（3）企业隐患治理

汇总辖区企业隐患信息，支持按照行政区划、所属单位、隐患整改状态、隐患级别、隐患发现时间等进行数据查询。选择一条隐患支持查看隐患详情（包括隐患基本信息、隐患整改信息、隐患处置记录信息）。支持进行隐患督办、隐患催办等操作，隐患督办/催办后，会发送消息提醒处置单位进行隐患处置。

（4）政府巡检

实现政府巡检计划管理、巡检记录查询和催办、巡检对象管理、巡检统计分析等功能。

（5）风险一张图

在此汇聚企业风险信息，支持行政区划、风险级别、风险点名称关键字进行数据筛选。支持风险点分布展示。点击风险点可以查看风险点详情。

（6）隐患一张图

在此汇聚企业隐患信息，支持行政区划、隐患级别、是否整改、统计时间进行数据筛选。支持隐患分布展示。点击隐患可以查看隐患详情。

（7）曝光台

在此集中展示曝光事件，支持行政区划、统计时间进行数据筛选。支持根据对企业最近一年曝光情况进行综合排名，辅助监管单位对曝光过多企业/权属单位加强监管。

（8）监管事件

汇聚的监管事件信息，支持事件查询、办理、处置、督办、统计分析等功能。

（9）应急服务

实现联动指挥事件的处置与跟踪，支持查看事件详情信息、各联动单位联动职责、出现场人员名单等信息。支持应急队伍、应急专家、救援物资资源的数据查询检索，便于快速协调相关资源。汇聚预案、知识、案例等信息，支持数据查询与查看，辅助应急处置。

    - 城市生命线安全工程移动端（企业）

城市生命线安全工程移动端（企业）应用以H5页面开发，对接集成到常熟现有APP中。

（1）风险巡检情况

对企业的风险巡查情况进行管理，支持查看企业各风险点的巡检情况。选择具体风险点可以查看历史巡检记录，支持对风险点登记巡检记录信息。

（2）风险点巡检

要求支持风险点巡检功能。针对检查内容项查看是否有隐患，有隐患则需填写隐患信息。

（3）隐患整改

对企业隐患信息进行汇聚，支持隐患查看、隐患查询、隐患整改等操作。

（4）曝光台

在此集中展示曝光事件，支持行政区划、统计时间进行数据筛选。支持根据对企业最近一年曝光情况进行综合排名，辅助监管单位对曝光过多企业/权属单位加强监管。支持查看企业/权属单位详细曝光详情。

（5）监管事件

汇聚该用户的监管事件信息，支持事件查询、办理、处置、督办等操作。

- 数据治理

  - 数据智能平台

    - 大数据基础平台

平台支持存储TB，PB及其以上海量数据存储；支持扩容后的数据均衡，新的节点加入集群之后，所有的数据可以在集群内部均衡，发挥每个节点的最大价值；支持管理节点在内的组件节点及所有业务组件中心管理节点实现高可用，在一定数量的服务器不可用的情况下保障服务的连续性和完整性。

支持分布式离线计算框架，包括MR、YARN、Spark，满足大数据量离线分析和运算，采用分布式处理。

▲支持3000节点以上的大规模集群。（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件）

支持分布式批处理平台能够在两个集群之间进行互相备份，支持分布式批处理平台在文件存储系统的数据存储节点故障时，提供正常服务。

分布式批处理平台能够将文件存储模块中的数据导入至NoSQL数据库模块，并能够支持NoSQL数据库相关读写操作；分布式批处理平台能够支持基本的机器学习算法，可以包括Kmeans算法、贝叶斯算法、PageRank算法等。能够通过JDBC/ODBC接口进行SQL引擎模块的数据插入、删除，修改，查看等SOI,查询操作；分布式批处理平台能够在进行多租户资源管理时能够实现不同的调度策略，可以包括先进先出调度策略(FIFO schedule)、计算能力调度策略(Capacityschedule)、公平调度策略(Fair schedule)等。分布式批处理平台能够正常运行分布式批处理作业，同时能够通过可视化监控页面查看作业的作业状态、资源使用情况等。

流计算系统的数据类型的支持度，涵盖VARCHAR,BYTE,BOOLEAN,INT,BIGINT,FLOAT,DOUBLE,DECIMAL,DATA,TIMESTAMP等常用数据类型。数据量超出流计算系统处理能力的情况下，能够支持限流，缓冲，自然反压等功能，保证流计算系统正常运行。

支持状态数据的管理，具备容错机制，能够恢复状态数据，且不影响作业性能。流计算产品支持事件驱动等消息处理模式。

▲平台具备高可靠性、年可用率不小于99.9%。（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件）

▲提供支持集群级物理备份，支持全量、增量的备份与恢复，支持周期备份策略和一次性备份策略。（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件）

▲支持x86、ARM单集群内混合部署。（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件）

▲支持多种常见国产操作系统，包括Kylin v10、Asianux Server V7.0 、UOS-1070等操作系统。（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件）

    - 数据集成平台

提供异构数据源的字段类型映射关系的自定义配置，便于在自动建表时精确依据源端表数据源的数据类型，来生成目标端表的建表语句，无需人工编写和调整建表语句；

多任务配置模式，满足复杂场景。支持向导、脚本、整库迁移、API、文件传输、文件解析多种数据集成模式，支持单次全量、周期全量、周期增量三种数据集成调度模式，全方位覆盖各类数据集成场景。

向导和脚本模式支持将数据表及SQL结果集导出为Excel、csv、txt、json格式的文件并上传到FTP。

构建数据集成任务运行状况预警消息的集中监控和规则配置中心，能够集中查询检索任务监控预警信息推送情况，同时支持用户设置自定义预警规则对任务运行情况进行实时监控。

支持表结构异常检测，定时比对数据集成任务中源端表的表结构，判断源端表结构是否发生变化，列出表结构异常清单，并标明表结构变化类型以及是否影响对应集成任务的运行，并针对不同的异常情况提供修复能力，快速完成集成任务的修复；

支持数据一致性检测，任务运行完成后，通过比对源端数据量和目标端数据量，列出产生脏数据的任务清单，支持查看对应的脏数据明细信息以及造成脏数据的原因，并提供补数据功能，用户只需点击补数据，就可实现一步完成数据修补，保证数据量的完整性。

兼容mysql、oracle、postgresql、达梦多种关系型数据库，hdfs、ftp文件存储，hive、hbase大数据存储多种异构数据源之间的数据同步。

    - 数据标准管理平台

平台支持内置数据标准元模型，可自定义追加数据标准数据项，设置数据项类型。支持扩展的数据项类型包括输入框、下拉框、日期选择器、单选框、多选框，支持将数据项与代码集进行绑定，其中代码集可以在线维护，通过对数据标准元模型的定义，动态渲染出数据标准定义、审批、查询界面，从而达到数据标准内容个性化拓展。

提供从数据标准制定、修订、审批到发布、下线，全生命周期管理，支持数据标准版本管控，管理数据标准化建设每一环节。

支持扫描指定范围元数据，识别并提炼核心数据元，支持将扫描结果快速设定为数据标准，扫描范围支持全库、精准数据表集合随意切换。

支持根据业务系统代码和标准代码，建立代码映射为后续业务代码转换为标准代码提供对照关系，支持自动根据名称自动关联映射关系，减少数据标准代码映射的工作量。

提供数据标准化清洗加工的能力，能够将数据湖中原始数据按照既定的标准化规则，加工为规范的标准化数据。支持前端可视化操作模式，通过配置数据表，选择标准化程序，由系统按照规则自动创建目标表、生成加工脚本，并完成数据标准化清洗。其中标准化程序支持前端配置，可重复使用。针对复杂标准化清洗逻辑支持在线编写脚本，在线联调测试脚本。标准化清洗加工任务支持手动和周期运行两种模式。

    - 数据质量管理平台

以可视化界面的方式，直观体现质量检核配置情况，包含最新质检任务运行情况、检核结果和数据异常情况以及质量报告情况。

平台应提供常用检核规则和数据标准提炼而成的通用规则模板，供直接高效复用。提供自定义规则模板功能，可通过可视化界面在线自定义规则模板分类，自主新建规则模板。新建时，应提供规则脚本的语法校验及添加表参数、字段参数、引用函数便捷操作。

平台应提供向导模式、自定义模式两种数据质量检核作业配置模式。向导模式无需编码，通过可视化界面快速构建；自定义模式可完全自主定义面向业务的、复杂的质检SQL。

平台应提供质量检核作业运行管理功能，支持作业运行核心指标监控，监控指标应至少包含：运行中任务数、运行成功任务数、运行失败任务数。

平台应提供将质检结果转换为数据质量报告的功能，质量报告应支持下载或推送给指定的接收人。

    - 数据资产管理平台

应提供计算引擎的在线维护功能，将底层技术平台提供的各项能力如存储能力、实时计算能力、离线计算能力、数据同步能力进行抽象封装为引擎，通过计算引擎去建立上层应用与底层平台的能力对接和适配。同时支持引擎连通性在线测试。

应具备提供多层级数仓规划能力，提供数据专属域隔离，以组织为单位构建专属领域，规划自有个性化数据架构。

应具备在线规划数据架构能力，通过可视化方式在线维护数据分层、数据分区。将传统命令行操作数据库方式，改为WEB端可视化交互，实现数据规划设计与实施落地同步进行，设计即落地。

数据资源综合检索功能入口，提供智能、便捷的搜索服务。检索范围涵盖多种数据资源，包含但不限于对数据表、文件、表字段、数据标准、数据质量、数据加工脚本以及标签的检索，通过本功能可以快速获取目标资源。

提供可视化图表展示界面，构建全局视图、分区视图、表视图三个维度分析视图，逐层分析平台数据资产，从面到点打通数据间隔阂。

    - 离线计算平台

支持对不同的组织、人员分配独立的存储和计算资源，并对访问权限进行控制。支持配置属性“允许编辑任务”、“允许运行任务”、“能下载select结果”、“标准建模”、“动态脱敏策略”，同时对查询结果的记录条数及上传文件大小限制进行预设置。

支持创建多种类型的任务，包括但不限于Spark、MR、HiveSQL、数据同步，并使用这些类型的任务处理海量数据。

支持通过DAG方式创建数据处理任务，拖拽的任务节点包括但不限于表输入节点、表输出节点、数据加工节点如连接、过滤、聚合、排序、字段转换、空值替换、数据脱敏、记录级清洗。

支持查看和使用系统函数，内置丰富的系统函数，包含Array函数、JSON函数、二进制字符函数、几何函数、字符串函数、文本检索函数等，并支持上传自定义UDF函数。

支持查看任务运行概览，包含任务总数、运行中的任务数、失败任务数、等待中的任务数、成功任务数、冻结的任务数。并支持对任务冻结、解冻、补数据以及重跑操作，可以查看任务运行日志。

支持对任务运行状态、运行时长配置告警规则，包括但不限于任务完成、任务出错、任务超时，并通过邮件、系统消息、短信方式推送预警信息。

    - 实时计算平台

支持对不同的组织、人员分配独立的计算资源来实现安全隔离，通过成员管理实现对访问权限的控制。支持对上传文件大小进行配置。

支持可视化配置通过数据库日志方式实时采集Oracle、MySQL数据，并将数据写入kafka，能设置数据采集作业速率及并发数。

支持FlinkSQL、Flink及DAG方式创建实时计算任务，实时计算任务能将计算结果数据写入MySQL、Oracle、ElasticSearch、HBase。

支持可视化方式通过选择数据表自动生成FlinkSQL的DDL语句，自动实现MySQL、Oracle、达梦、kafka数据源字段类型对FlinkSQL数据类型的映射。

封装常用算子，如数据源表，数据维表包括但不限于MySQL、HBase，数据处理节点如表连接、过滤、聚合、排序、集合、字段转换、空值替换、日期转换、数据脱敏，结果表如MySQL、ElasticSearch，只需要轻松拖拽节点便可实现实时数据处理。

支持监控单个实时采集任务或实时计算任务，其中运行监控指标应包含输入/输出RPS、输入/输出BPS、累计输入/输出记录数、累计输入/输出数据量，并对异常进行告警，告警方式包括但不限于邮件、系统消息、短信。

    - 数据服务平台

平台应提供多种服务创建模式，满足各种应用场景。应支持数据表模式、自定义SQL模式、外部接口服务等多种服务的生成。数据表模式应支持将已有的数据库表资源快速配置发布为API的能力，应至少支持Hive、GreenPlum、OceanBase、MySQL、Oracle、ElasticSearch、达梦数据库的适配，且支持对数据表添加过滤范围、对请求参数和返回参数配置脱敏策略。

自定义SQL模式提供在线SQL编辑器，支持在线编写数据集查询脚本。支持多数据源跨库、跨表混合查询，并将自定义SQL数据集快速发布为API服务，以满足将复杂结果集合发布为数据API的需求。平台应提供关键字高亮显示、自动语法校验、脚本解析辅助功能。

外部接口注册应支持将外部数据接口在平台内进行授权注册对外提供服务，并应进行统一的管理的能力。

平台面向API服务使用者应提供管理功能，包括应用管理、我的申请、我的收藏功能，向提供对API服务的多项专属管理能力。

平台应提供可视化界面创建融合服务，支持对基础API服务进行可视化设计与编排，形成新的智能API。可编排的基础服务应包括内部数据服务和外部接口服务，可执行的编排操作应包括分支判断、节点赋值、延时处理。

  - 数据处理服务

    - 基础数据治理服务

      - 数据调研

调研城市生命线1+11场景涉及的系统情况以及其数据情况。通过调研业务工作情况、信息化建设现状、数据资源现状等情况；评估数据资产情况、数据质量情况、数据应用情况等。涉及系统包含常熟市一网统管平台、11个场景涉及权属单位的相关业务系统（初步统计20个以上业务系统）。

数据调研包含初步分析各单位与目标主题有关的业务及可提供的数据、制作调研问卷、组建调研专、提供数据需求清单、梳理各部门材料，编制城市生命线资源目录和其他材料。

      - 数据盘点

分析客户现有业务系统的数据结构，数据存储和数据对外接口服务，以及维度属性域值设计等方面，数据盘点和业务盘点体现在：

（1）源系统分析

了解当前客户现有业务系统的系统功能以及业务系统选用数据库类型，现有业务表设计模式，业务系统数据字典，数据结构情况，业务数据结构化和非结构化的数据分布情况，以及实现方式。

（2）源数据存储

了解当前业务系统的数据存储情况，采用磁盘矩阵和分布式文件系统何种方式，以及表分区情况，事务事实表设计方式。

（3）数据维度分析

分析当前业务系统的维度设计和使用情况，维度属性，维度域值，维度种属关系，维表的实现方式。

（4）数据对外接口服务

分析了解当前业务系统对外提供数据服务接口实现方式，db2db，api调用，ftp、sftp文件传输等应用服务方式。

（5）业务系统软硬件分析

基于对数据分析的情况下，了解当前业务系统选用的服务器设备、操作系统、应用系统、中间件服务、以及网络等软硬件拓扑结构实现方式。

      - 数据采集接入

（1）数据归集方式

采集及整理燃气爆炸场景数据、城市内涝场景数据、地下管线交互场景数据、第三方施工破坏场景数据、供水爆管场景数据、桥梁倒塌场景数据、道路塌陷场景数据、危旧房屋场景数据、油气长输场景数据、市政消火栓管理场景数据、路灯风险场景数据。包含非结构化数据、半结构化数据、结构化数据，根据数据类型、数据来源和数据应用服务的特点和要求，数据归集方式主要有以下4种类型：

库表数据归集方式。包括ETL数据抽取、数据交换中间件桥接、数据库镜像同步等。

文件数据归集方式。包括各种文件推送，如FTP、交换中间件等。

接口数据归集方式。被动接口归集，即由数据源头单位信息系统调用开放的数据报送（新增或更新）接口，完成数据报送；主动接口归集，即调用数据源头单位信息系统提供的数据查询接口，获取所需的归集数据。

实时数据归集方式。实时数据接入采用流式数据接口的方式进行，通过消息中间件进行流式数据的采集工作。

（2）归集周期

针对实时性要求较高的数据，要求数据部门或者系统对接数据集成模块，约定数据传输模式和接口，实现数据实时归集。

针对日更新、周更新、月更新、年更新的数据，通过数据集成模块配置定时任务，定期开展数据采集工作。

（3）数据存储

数据资源池中存放全量的原始形态数据，数据格式支持数据库表、文本文件、xml文件、pdf文件、流文件(Stream)、图片等，保持和数据源的一致性。数据资源池将按照数据源类型建立数据资源目录，并进行质量稽核等治理工作，作为后续基础库的建设提供统一数据入口。

      - 数据预处理

数据预处理实现数据抽取、数据转换和数据加载。将分布的、异构数据源中的数据抽取到临时中间层进行转换、集成等处理，最后加载列数据中心。根据接入方案的建设要求进行数据预处理的规则配置。

      - 数据治理

对于11个场景的历史事件、应急预案、巡检巡查、维修养护、检测数据、历史维修数据等非空间数据进行数据治理，按照地方数据资源分类标准进行数据分类、数据清洗、数据质量核验、数据存储等处理，确保数据可用。

（1）数据清洗

对城市生命线涉及信息数据源进行数据清洗，清洗包括数据去重、中文标准化格式清洗、号码标准化格式清洗、证件标准化格式清洗、地址标准化格式清洗、日期标准化格式清洗、关键字缺失清洗等。

（2）数据质量核验

空间数据质量管理主要包括：

	数据的完整性，包括图形与属性信息；

	数据的逻辑是否合理，包括图形与属性信息；

	数据的时效性，图形与属性信息是否满足已有数据资料的实效性；

	数据坐标是否一致，位置是否存在偏移；

	数据图层与结构的检查，包括图形命名是否正确，属性结构是否正确；

	数据属性字段别名若是英文应改为中文。

对于检查不合格的数据质检员进行问题记录并提交作业员。

非空间数据质量管理包括：

对于历史事件、应急预案、巡检巡查、维修养护、检测数据、历史维修数据等非空间数据进行数据治理，对与非空间数据按照地方数据资源分类标准进行数据分类、数据清理、数据质量核验、数据存储等处理，确保数据可用。

    - 地下管线数据治理

根据权属单位提供的管线图层进行坐标系转换、格式转化、统一标准处理，包括燃气管网、排水管网、供水管网。

    - 模型数据适配

对模型输入数据进行分析和标准化处理，对模型进行建模分析和输入输出适配，完成所有密闭空间的模型适配。适配模型包括本次项目新建的燃气模型、排水模型、桥梁模型。

    - 数据库建设

根据业务应用，构建空间数据库、BIM模型库、监测设备数据库、监测信息数据库、报警预警数据库、监管信息数据库、事件信息数据库、应急资源数据库、燃气爆炸风险场景数据库库、城市内涝风险场景数据库、地下管线交互风险场景数据库、供水爆管风险场景数据库、第三方施工破坏风险场景数据库、桥梁倒塌风险场景数据库，道路塌陷风险场景数据库、危旧房屋风险场景数据库、油气长输管道风险场景数据库、市政消火栓场景数据库、路灯风险场景数据库，完成各专题库数据实体表以及关联表、字典表的设计和构建，为应用提供数据支撑。

    - 资源目录编目

建立信息资源目录，采用标准规范和技术，建立科学合理的信息分类体系，对城市生命线的数据信息资源建立分类目录和索引。

    - 数据共享

需完成常熟市与苏州市生命线平台数据对接接口开发，对接范围包括常熟市燃气、供水、排水、第三方施工破坏、危旧房屋、油气长输、地下管线、市政消火栓、路灯及综合应用等场景的基础数据、监测数据和监管数据，将符合省、市相关数据标准的基础数据、监管数据、监测数据汇聚至市综合监管系统专项应用临时库。地下管线交互场景将脱密脱敏后的数据全量汇聚至市资规局，按上级要求进行数据共享。

- 硬件设备要求

  - 桥梁倒塌风险场景硬件设备

按照《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南（试行）》、《苏州市城市生命线安全工程建设2024年度工作方案》、《常熟市城市生命线安全工程智慧监测方案》的文件要求，通过对桥塔、桥面、主梁、支座、桥墩、车道等重点部位监测风速、风向、温度、湿度、竖向变形、应变、振动等指标，完成桥梁倒塌风险场景感知体系建设。对桥梁安全状态进行全方位监测与诊断，从而最大限度地延长桥梁服役年限、减少未来维修或加固的成本，降低桥梁安全事故风险根据调研及评估结果。结合常熟市实际日常管理需求，需要进行温度及湿度传感器、高清摄像机、风速及风向仪、位移传感器等设备，进行硬件采购、安装、调试、维护等工作。具体数量及参数要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度、湿度传感器 | 温度量程：-40℃～125℃； 温度最大允许误差：±0.5℃； 温度分辨力：≤0.1℃； 湿度量程：0～100%RH（非凝露）； 湿度常温下最大允许误差：±2%RH； ▲≥32位国产化微处理器，≥80MHz主频微处理器，≥256M Flash国产存储芯片，≥250万条国产数据黑匣子系统，支持国产存储芯片进行数据导出，确保数据存储管理的可靠性与安全性；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件） ▲防护等级报告≥IP68；环境试验报告≥高温80℃和低温≤-40℃，高空跌落试验报告≥2米；电磁兼容测试合格。（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件） | 套 | 4 |
| 2 | 高清摄像机 | 像素：≥400万； 帧率：≥25FPS； 动态范围：≥55dB； 应具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩； 设备smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，要求支持开启及关闭；要求支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息； 摄像机具备AR标签管理功能、AR标签抖动漂移功能、AR标签联动查看功能； ▲红外距离不小于200米；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件） 细节视频图像最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx。 | 套 | 6 |
| 3 | 风速、风向仪 | 测量范围：水平风向（0～360.0°）、风速（0～60米/秒）； 分辨率：水平风向（1°）、风速（0.01米/秒）； 精确度：水平风向（±3°）、风速（±0.2米/秒（当风速0～5米/秒范围内））； 工作温度：-40℃～60℃； 工作湿度：0～95%RH； 防护等级：IP66； ▲盐雾试验≥700小时，防护等级≥IP68，环境试验≥高温80℃和低温≤-40℃，温度冲击次数≥30次，电磁兼容测试合格。（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件） | 套 | 2 |
| 4 | 数字温度计 | 量程：-30℃~+80℃； 测量精度：≤0.1℃； 最大允许误差：±0.5℃。 | 套 | 20 |
| 5 | 光电挠度计 | 精度：≤0.2mm（50米），≤0.5mm（100米）； 采集频率：≥1Hz； 防护等级：IP65。 | 套 | 6 |
| 6 | 标靶 | 光源：LED 光源； 功耗：最大10W； 防水等级：IP67。 | 套 | 28 |
| 7 | 位移传感器 | 主梁竖向位移、主梁横向位移、塔顶偏位监测最大允许误差：≤2mm； 支座位移、梁端纵向位移监测最大允许误差：≤0.5%。 | 套 | 6 |
| 8 | 应变计 | 应变传感器量程：≥1000με； 静应变传感器量程：≥1.2倍测量预计变化范围； 动应变传感器量程：≥2倍预测被测量变化范围； 分辨率：≤1με。 | 套 | 16 |
| 9 | 索力传感器 | 量程：＞±2.0g； 灵敏度：≥1.5V/g±5%； 防水等级：IP66。 | 套 | 16 |
| 10 | 振动传感器（适用主拱振动） | 量程：＞±2.0g； 灵敏度：≥1.5V/g±5%； 防水等级：IP66。 适用主拱振动 | 套 | 6 |
| 11 | 振动传感器（适用主梁竖向） | 量程：＞±2.0g； 灵敏度：≥1.5V/g±5%； 防水等级：IP66。 适用主梁竖向 | 套 | 6 |
| 12 | 位移计 | 位移精度±2.5mm+0.5ppm； 沉降精度±5.0mm+0.5ppm； RTK水平精度±8mm+1ppm，垂直精度±15mm+1ppm。 | 套 | 4 |
| 13 | 倾角仪 | 量程：-5°~+5°； 最大允许误差：≤0.02°。 | 套 | 2 |
| 14 | 三向加速度计 | 三向加速度，同时测量X，Y，Z方向； 量程：≥±2.0g； | 套 | 1 |
| 15 | 振弦式裂缝计 | 量程：≥1 mm,且≥规范容许裂缝宽度的5倍; 最大允许误差：≤0.02 mm。 | 套 | 2 |
| 16 | 应变（温度）传感器 | 应变传感器量程：≥1000με； 温度测量范围：-20～+70℃； 分辨率：F·S≤0.2%。 | 套 | 16 |
| 17 | 物联网对接接口 | 物联网平台：满足技术清单中所有需求，支持项目上按照一级功能点进行选用，支持其他物联网平台接入； 平台接入：支持接入第三方物联网平台或系统及其关联的设备； 设备实施费用：进行项目现场设备组网，实现直连设备在物联网平台注册、调试等实施费用工作（不含通过网关接入物联网平台的设备）； 产品运维服务：提供产品培训、部暑、产品运维、产品升级、产品使用和开发接口性能调测等技术支持。 | 套 | 1 |
| 18 | 桥梁监测现场控制柜 | 机箱：不锈钢304/316（防腐蚀）或碳钢喷塑（户外防护型）； 尺寸：1200mm×800mm×600mm； 视频存储：NVR硬盘录像机、光纤接入； 数据接入：可接入多个传感器通道；具备多种通信接口；可满足长时间连续监测数据的存储需求； 电源：导轨插座、断路器、电源电涌保护器、电源开关、支持 AC220V 市电供电； | 套 | 3 |

  - 第三方施工破坏风险场景硬件设备

按照《苏州市城市生命线安全工程建设2024年度工作方案》的文件要求，根据地区实际情况、历史发生第三方施工管线破坏事故情况，结合常熟市实际日常管理需求，进行硬件设备的采购、安装、调试、维护等工作，完成第三方施工破坏风险场景感知体系建设。包括枪型摄像头、枪球一体机、可燃气体监测仪等。具体数量及参数要求如下表所示：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像头 | 传感器：≥400万； 最大分辨率：2560×1440； 支持双路区域入侵、越界侦测、进入区域侦测及离开区域侦测； 枪型摄像头和枪球一体机配套使用； 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB； SD卡：512G。 | 套 | 7 |
| 2 | 枪球一体机 | 像素：≥400万； 最大分辨率：2560×1440； 镜头焦距：4.8mm～154mm； 定位功能：支持GPS；支持北斗； 应具有防雷、防腐、防水等抗恶劣环境性能； ▲设备smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，要求支持开启及关闭；要求支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件） ▲摄像机具备AR标签管理功能、AR标签抖动漂移功能、AR标签联动查看功能；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件） 红外距离不小于200米； 细节视频图像最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx。 | 套 | 7 |
| 3 | 移动哨兵 | 收拢高度：1528毫米； 升高高度：3500毫米； 抗风能力：≤14m/s； 镜头：400万； 光学变倍：20倍； 旋转角度水平360 垂直-15°—90°； 夜视红外照射距离：100米。 | 套 | 2 |
| 4 | 可燃气体监测仪 | 量程：0~100%LEL； 报警设定：低限报警：5%-25%LEL；高限报警：50%LEL； ▲探测精度：≤±5%LEL；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件） 响应时间：≤30s； 防护等级：不低于IP66。 | 套 | 2 |

  - 城市内涝风险场景硬件设备

按照《《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南（试行）》、《苏州市城市生命线安全工程建设2024年度工作方案》的文件要求，根据《常熟市城市生命线安全工程排水防涝智慧监测方案》中对易淹易涝点和重要保障对象监测的要求，结合常熟市实际日常管理需求，需新增视频监控和液位监测等，具体监测设备包括翻斗式雨量计、井盖监测设备、雷达液位计、超声波液位计、视频监控、流量计(污水)等，需包含设备的采购、安装、调试等工作。具体数量及参数要求详见硬件设备要求章节。

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻斗式雨量计 | 工作温度：-10℃~50℃； 工作湿度：10%RH~95%RH，不凝露； 工作大气压力：260hPa～1260hPa； 强度范围：0mm/min～4mm/min，允许最大强度：8mm/min； 测量精度：全量程的±4%； 分辨率：不低于0.2mm； 量筒具有防雨水滞留涂层； 具备防雷性能。 | 套 | 1 |
| 2 | 雷达液位计（含太阳能） | 测量范围：0~10m（可选）； 测量精度：±1mm； 测量持续时间：0-180s，可设定； 测量间隔：1-18000s 可调； 通讯方式：4G/NB网络； 防护等级：IP68； ▲具备OTA远程配置和固件更新能力。可通过云服务器查看设备水位值，电池电量、联网成功率、无线信号强度、温湿度、倾角姿态、空间定位、时间戳数据，远程修改设备采集频次传输频次、报警阈值运行参数，可OTA远程进行固件升级；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件） ▲具备暴雨智能识别功能，当检测到水浸标志位时，自动切换采集与传输频次，记录暴雨期间完整数据。（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件） ▲采用国产化微处理器及国产化存储芯片，能够嵌入智能算法，实现标准风险等级的分析与预警信息的发布。开放边缘计算能力，满足多样化应用需求。（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件） | 套 | 5 |
| 3 | 积水报警器 | 测距范围：0~5m； 测量精度：1cm（全量程等精度）； 采样频率：1分钟； 供电方式：电池供电或市电供电；电池供电要求：DC1.5～30V。 | 套 | 2 |
| 4 | 井盖监测设备 | 报警角度范围:可设1-180度; 有效水浸深度:<0.4m; 防护等级:IP68; 电池续航时间:不低于5年; 工作温度:-20℃~70°℃。 | 套 | 100 |
| 5 | 地埋式积水探测器 | 环境温度：-10℃~55℃； 相对湿度：10%RH~95%RH； 测量量程：0m~2m； 测量精度：±1cm； 防护等级：IP68； | 套 | 20 |
| 6 | 超声波液位计（含太阳能） | 测量范围：0~10m； 盲区：<500mm； 测量精度：±1cm； 分辨率：1mm； 通讯方式：4G/NB网络； 防护等级：IP68。 | 套 | 55 |
| 7 | (污水)流量计－检查井 | 流速量程：0.021m/s～10.00m/s； 流速测量精度：±1.0%F.S±0.01m/s； 流速分辨率0.001m/s； 水位量程0.02～10m； 水位测量精度0.5%F.S±0.005m； 水位分辨率0.001m； 流量瞬时流量：0.001m3/s到999.99m3/s； 流量测量精度：±2%； 流量分辨率：0.001m3/s； 累计流量：0.01m3到999999999999999999m3。 | 套 | 5 |
| 8 | 水位视频监控 | 400万15米水位观测球 采用毫米波雷达技术，分辨率更高，检测性能更稳定，不受光照、雨雪、灰尘、水雾等恶劣环境的影响； 要求支持水位监测，监测范围0.15~15米，波束角6°，水位精度±1mm； 要求支持内置漂浮物、船只、河岸垃圾智能算法检测； 要求支持全景路2560 × 1440 @30 fps高清画面输出； ▲具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件）要求支持全彩画面，F1.0大光圈； 要求支持GB/T28181协议，支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控； 支持水位报警联动视频抓拍上报； ▲设备可检测范围为0.15m-15m；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件） 测距精度：±1mm； 工作频率：80GHz ； 传感器类型：1/1.8＂progressive scan CMOS； 最低照度彩色不大于0.0005lx； 工作温湿度：-35℃-70℃;湿度≤95%； 除雾：加热玻璃除雾； 防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 套 | 35 |

  - 道路塌陷风险场景硬件设备

按照《江苏省城市道路塌陷风险评估技术指南（试行）》、《苏州市城市生命线安全工程建设2024年度工作方案》、《常熟市城市生命线安全工程道路场景智慧监测方案》的文件要求，对于较大风险以上的道路应定期开展道路的普查探测，并对各种病害区域开展常规性动态检测工作，及时了解地下病害体的动态发展并制定应对措施，通过设备的采购、安装、调试，完成道路塌陷感知体系建设。结合常熟市实际日常管理需求，包含车载无人机机场套装、探测雷达等，需包含设备的采购、安装、调试等工作。具体数量及参数要求详见下表。

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载无人机机场套装 | 输入电压：100 伏至 240 伏（交流电），50/60 Hz； 输入功率：最大 800 瓦； 工作环境温度：-30°C 至 50°C； 防护等级：IP56； 可收纳无人机数量：1 台； 最大允许降落风速：12 米/秒； 最大运行海拔高度：4500 米； RTK 基站卫星接收频率同时接收：GPS：L1 C/A、L2、L5 BeiDou：B1l、B2l、B3l、B2a、B2b、B1C GLONASS：F1、F2 Galileo：E1、E5a、E5b、E6 QZSS：L1、L2、L5； RTK 基站定位精准度：水平：1 厘米 + 1 ppm（RMS）垂直：2cm+1ppm（RMS）。 | 套 | 1 |
| 2 | 无人机保险 | 一台无人机常规保险费。 | 年 | 5 |
| 3 | 单北斗5G单兵 | 5G单北斗单兵； 前置800万像素相机，后置最大4800万像素相机； ARM八核处理器，8GB RAM，128GB ROM； 支持1080P高清录像并支持高清网传； 5G/4G全网通； 支持2.4G/5.0G双模WIFI； 防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业。 | 套 | 3 |
| 4 | 探地雷达 | 中心频率：400MHz； 通道间距：14cm； 天线覆盖宽度：1.8m； 通道个数：10通道； 重量：≤40kg； 系统功耗：≤36W；供电：9~18V，标称12V； A/D位数：16位； 探测深度：3m（视道路环境）； 显示方式：二维数据、三维切片图、单道波形显示； 数据采集方式：时间方式、距离触发方式； 最大探测速度：72km/h。 | 套 | 1 |
| 5 | 探地雷达专业培训及技术服务 | 提供不低于3次设备使用、维护集中培训； 提供建成区内五年376.95196 km道路空洞检测技术分析报告； 提供匹配本地环境条件特点的检测难点与应对措施建议分析； | 年 | 5 |

  - 路灯风险场景硬件设备

按照《苏州市城市生命线安全工程建设2024年度工作方案》的文件要求，根据地区实际情况，结合常熟市路灯风险实际日常工作需求，进行硬件设备的采购、安装、调试、维护等工作，完成路灯风险场景感知体系建设。包括路灯倾斜仪、路灯水位计、摄像机（火情）、智能灭火系统、漏电监测终端等。具体数量及参数要求如下表所示：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯倾斜仪 | 测量轴：X Y Z； 测量角度：-90°~90°； 测量倾角精度：0.2°。 | 套 | 80 |
| 2 | 路灯倾斜仪（振动） | 测量轴：X Y Z； 测量角度：-90°~90°； 测量倾角精度：0.2°； 量程：加速度:±2g。 | 套 | 5 |
| 3 | 路灯水位计 | 精度：±1cm； 环境温度：-10℃～55℃； 相对湿度：10%RH～95%RH； 传感器防护等级：IP68。 | 套 | 80 |
| 4 | 摄像机（火情） | 热成像双光谱网络球机，支持智能烟火检测功能，支持测温功能，测温范围：-20 ℃~150 ℃，测温精度：±8 ℃，或者读数的±8%，取最大值； 可见光镜头焦距6mm~336mm，光学变倍56倍； 热成像分辨率：384 × 288，焦距：9 mm； 火点最远报警距离（以2米*2米为准）：529m； 可见光400万，低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx）； ▲要求支持目标热源细节凸显，并可对指定热源细节进行增强显示；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件） ▲要求根据温度变化自动调整聚焦；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件） ▲要求在设定的多种场景和时间段内对烟火、大型车辆（挖掘机、推土机、卡车、吊车）、排放的气体、船只、行人等目标进行检测；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件） 电源输入：AC24±20%、DC36±20%、DC48±20%，支持HIPOE供电； 工作温度和湿度：-40 ℃~70 ℃，＜90% RH； 防护等级：IP66，TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。 | 套 | 2 |
| 5 | 智能灭火系统 | 最大保护半径：55m； 水平旋转范围：0~360°； 火灾响应时间：≤60s。 | 套 | 2 |
| 6 | 漏电监测终端 | 工作温度：-10℃～+55℃； 储存温度：-20℃～+70℃ 相对湿度：5％～95％不结露； 海拔高度：≤2500ｍ； 监测回路：≥8路； 剩余电流测量范围：10mA～3000mA； 测量精度：剩余电流±1%或±5mA。 | 套 | 30 |

  - 网络链路要求

按照《苏州市城市生命线安全工程建设2024年度工作方案》的文件要求，结合本项目建设的硬件设备，需要进行网络链路的租赁，具体需求如下表所示：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短信猫 | 实现短信收发功能。 | 个 | 1 |
| 2 | 短信包套餐 | 1年10万条短信套餐（5年费用）。 | 项 | 1 |
| 3 | 网络链路 | 50m（5年费用）。 | 路 | 57 |

- 三、项目技术服务方案要求：

- 投标人要有明晰的组织机构，项目实施人员齐全，岗位职责明确，能高标准地实施项目管理，并积极配合采购人完成与其他项目的应用对接，提供相关工作内容的技术支持。

- 在项目实施过程中，要对项目组人员及项目建设工作严格管理，项目经理必须每周向采购人报告工作进度、问题及下阶段工作计划，确保按时完成项目工作。项目实施期间，采购人对驻场人员将实施严格签到制度，项目经理及技术人员不得更换，如因特殊原因确实要变更的必须经采购人同意；在项目软件开发前，需在充分调研分析项目需求基础上设计科学、可行的项目建设方案，并经采购人评审通过后方能实施。

- 系统调试期间，项目研发人员及负责人需在场，并向采购人提供所有软件架构、开发、安装、性能调整、维护的所有文档。系统试运行后，要有专业工程师在场进行监测。系统运行期间，当系统出现故障时，工程师要迅速到现场进行诊断，解决软、硬件问题。

- 执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

- 文档管理

    - 在项目实施过程中，因为项目实施的复杂性、双方人员参加以及时间跨度长等因素，有关需求、建议、解决方案和结论都必须文档化、标准化，以便查阅和引用。实施文档应作为项目成果的一个组成部分。

    - 收集的项目文档至少应包括：项目管理文档、采购人提交的需求文档、项目实施组提交并由采购人确认的解决方案文档、采购人需求改变报告和批准书、开发文档、测试方案和测试结果报告、采购人签署的阶段成果确认书、项目总结报告等。

    - 文档管理内容主要包括文档命名标准、文档的版本控制、文档的批准和存档。

- 人员配置

    - 项目投入的项目组成员不少于10名，项目组人员需具有相应的技术能力，团队含产品研发、工程经理、java工程师、UI/UE设计、前端、应用、售后（含培训）等岗位和人员，项目经理要专职于本项目，核心技术人员要全身心投入到本项目中，并且整个项目组的人员要相对稳定。

    - 按照项目实施的要求，必须配置相应的岗位人员，在项目组中应明确各岗位的职责，确保项目顺利实施。

    - 对上述安排供应商应列出详细实施计划，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。

- 四、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有软硬件功能服务进行报价，不得只对其中的部分内容进行报价，否则作无效投标处理。

2、投标人应以人民币报价，投标总价包括：系统软件费、软件开发费、软件调试费、人员费用（工资、福利、培训等）、材料消耗费用、管理费用、打印费、硬件安装费用、就餐住宿费、综合验收、利润、税金等所有费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。

3、签订政府采购合同时，中标人应当向采购人提交履约保证金。

3.1 履约保证金为合同总金额的1％。

3.2 履约保证金以电子履约保函（保险）形式提交，履约保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。

4、项目工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

5、投标人所需的全部工作装备和耗材应自行承担。

- 五、交付及验收：

1、验收时间：项目验收分为初验和终验，根据项目建设进度由采购人组织开展初验，初验合格后进入试运行阶段。项目试运行2个月后，投标人可提出终验申请。

2、验收方式：采购人组织验收小组对软件系统及硬件运行状况进行验收。

3、验收内容及程序

3.1 采购人在项目现场将对软硬件进行系统性和整体性验收，该验收应与软硬件的现场检验测试相对应。

3.2 软件验收除依据系统测试报告及测评报告外，采购人组织专家组对软件运行状况进行审议，写出验收报告。经双方签字的验收报告作为付款依据。

3.3 采购人应在中标人提出终验申请后30天内组织开展验收，并出具验收报告。

4、验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足招标服务、技术要求及中标人承诺的其他指标。

5、违约责任：如验收不合格，按违约处理，详见“第四章 合同条款与格式”。

- 六、质量保证及售后服务要求：

1、投标人应提供5年软硬件免费质量维护期，自系统安装调试完毕且经采购人验收合格之日起计算。投标人应提供5年软硬件免费质量维护期承诺函，格式自拟。

在免费质量维护期内，对系统的自身故障、外部原因（操作系统故障或系统配置故障或对应用软件某些错误操作等）导致软件系统出现故障的解决等维护费用由中标人承担；硬件设备应提供不低于相关标准要求的备品备件率，且从故障申报至备件送达现场，关键部件≤4小时，一般部件≤24小时。

2、中标人应根据不同情况设置不同的故障级别，就不同的故障级别提出对应的故障响应方案。在服务期内提供7×24小时不间断技术支持响应，若无需现场服务，接收到服务请求后，半小时内给予响应并做出明确的响应安排；因“网络或系统无法访问、访问困难或重要功能无法正常运作且影响较大”导致的重大故障，需4小时内到做出故障诊断报告，并解决故障。非重大故障24小时内解决故障；若无法远程进行连线解决问题，需要现场技术服务，需24小时内到达现场。

3、在项目建设期提供驻地技术维护人员不少于2名，驻地技术人员能力不得低于开发团队能力，并熟悉已建成系统，能胜任服务器、系统框架、系统业务各项相关维护工作，项目运维期提供远程维护服务。

4、在系统开发、调试、运行使用过程中，供应商必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露。

5、中标人应负责对采购人相关工作人员进行不少于5个工作日的培训，保障本项目各系统的安全、稳定运行；协助采购人做好相关系统内容日常维护工作；系统发生故障时，及时调配人员解决故障，最大限度解决社会影响、减少损失。

- 七、演示要求：

1、投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人应将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传，详见《操作手册》指引。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2、演示视频文件未上传，或者因投标人上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，均不得演示分，由投标人自行承担责任。

3、演示视频文件内容为真实系统或系统原型展示，最高可得演示分满分；使用PPT等其他形式演示的得分乘以0.5。

4、演示内容：监测预警平台能力演示、行业综合监管平台能力演示、燃气爆炸风险场景专题能力演示、城市内涝风险场景专题能力演示。（详见“第五章  评标方法与评标标准”相关要求）

- 八、重要参数检测报告：

| 序号 | 设备（服务）名称 | 重要参数内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大数据基础平台 | ▲支持3000节点以上的大规模集群。 |
| 2 |  | ▲平台具备高可靠性、年可用率不小于99.9%。 |
| 3 |  | ▲提供支持集群级物理备份，支持全量、增量的备份与恢复，支持周期备份策略和一次性备份策略。 |
| 4 |  | ▲支持x86、ARM单集群内混合部署。 |
| 5 |  | ▲支持多种常见国产操作系统，包括Kylin v10、Asianux Server V7.0 、UOS-1070等操作系统。 |
| 6 | 桥梁倒塌风险场景硬件设备（温度、湿度传感器） | ▲≥32位国产化微处理器，≥80MHz主频微处理器，≥256M Flash国产存储芯片，≥250万条国产数据黑匣子系统，支持国产存储芯片进行数据导出，确保数据存储管理的可靠性与安全性； |
| 7 |  | ▲防护等级报告≥IP68；环境试验报告≥高温80℃和低温≤-40℃，高空跌落试验报告≥2米；电磁兼容测试合格。 |
| 8 | 桥梁倒塌风险场景硬件设备（高清摄像机） | ▲红外距离不小于200米； |
| 9 | 桥梁倒塌风险场景硬件设备（风速、风向仪） | ▲盐雾试验≥700小时，防护等级≥IP68，环境试验≥高温80℃和低温≤-40℃，温度冲击次数≥30次，电磁兼容测试合格。 |
| 10 | 第三方施工破坏风险场景硬件设备（枪球一体机） | ▲设备smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，要求支持开启及关闭；要求支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息； |
| 11 |  | ▲摄像机具备AR标签管理功能、AR标签抖动漂移功能、AR标签联动查看功能； |
| 12 | 第三方施工破坏风险场景硬件设备（可燃气体监测仪） | ▲探测精度：≤±5%LEL； |
| 13 | 城市内涝风险场景硬件设备（雷达液位计（含太阳能）） | ▲具备OTA远程配置和固件更新能力。可通过云服务器查看设备水位值，电池电量、联网成功率、无线信号强度、温湿度、倾角姿态、空间定位、时间戳数据，远程修改设备采集频次传输频次、报警阈值运行参数，可OTA远程进行固件升级； |
| 14 |  | ▲具备暴雨智能识别功能，当检测到水浸标志位时，自动切换采集与传输频次，记录暴雨期间完整数据。 |
| 15 |  | ▲采用国产化微处理器及国产化存储芯片，能够嵌入智能算法，实现标准风险等级的分析与预警信息的发布。开放边缘计算能力，满足多样化应用需求； |
| 16 | 城市内涝风险场景硬件设备（水位视频监控） | ▲具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸 |
| 17 |  | ▲设备可检测范围为0.15m-15m |
| 18 | 路灯风险场景硬件设备（摄像机（火情）） | ▲要求支持目标热源细节凸显，并可对指定热源细节进行增强显示； |
| 19 |  | ▲要求根据温度变化自动调整聚焦； |
| 20 |  | ▲要求在设定的多种场景和时间段内对烟火、大型车辆（挖掘机、推土机、卡车、吊车）、排放的气体、船只、行人等目标进行检测； |

注：针对上述重要参数，投标人需提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件作为评审证明材料。且中标后合同签订前采购人有权核查有关检测报告原件，如有虚假，报财政监管部门处理。

# 第四章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 项目（项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2025-0028）项目公开招标结果签订本合同。

- 一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

- 二、组成本合同的文件

下列文件是组成本合同的不可分割的部分：（1）常熟市公共资源交易中心JSZC-320581-JZCG-G2025-0028号招标文件；（2）乙方递交的投标文件；（3）乙方所作的相关书面澄清；（4）中标通知书；（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

- 三、合同项目及期限

2.1乙方负责                  的服务工作。

2.2服务期限：合同签订后的3个月内完成系统整体上线运行，5个月内完成项目所有开发建设工作。

2.3服务地点：根据甲方指定地点。

四、合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。

合同总价款：完成该项目的全部内容所需的费用：完成本项工作所需的系统软件费、软件开发费、软件调试费、人员费用（工资、福利、培训等）、材料消耗费用、管理费用、打印费、车船费、就餐住宿费、综合验收、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

- 五、付款方式

按照招标文件要求进行付款。

- 六、履约验收

甲方负责具体履约验收事宜。

- 七、甲、乙双方的责任义务

1、甲方义务和责任：

（1）甲方可指派代表作为项目负责人，与乙方进行及时的联络并监督、协调服务的执行情况。

（2）配合乙方协调。

（3）按时支付费用。

（4）法律、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

2、乙方义务和责任：

（1）乙方应及时履行合同一般性义务和文件中规定的具体义务。

（2）乙方将根据本合同的条款和条件提供咨询服务。

（3）乙方负责项目的日常管理工作，并对其负担全部责任。

（4）乙方根据甲方要求，在规定的时间内安排相应人员进入甲方指定的工作场所进行作业，并负责维护、管理工作环境。乙方安排的人员在工作期间，必须服从甲方的工作规定、保密制度和管理制度。如果乙方工作人员不服从甲方管理，造成严重后果，甲方有权解除合同并提出索赔。乙方进场作业产生的费用由乙方自行负责。

（5）法律、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

3、开发成果归属清晰原则：全部及或任何部分的相关知识产权，包括相关权益，均为甲方所有。

八、质量保证和售后服务

1、乙方应为本系统提供硬件件     的免费质量保证期，软件     的免费维护服务期，自甲方最终验收合格之日起计算。

2、在免费维护服务期内，乙方应为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，根据甲方要求免费提供维护服务和技术支持。

3、在免费维护服务期内，对项目的技术原因、因外部原因（操作系统故障或系统配置故障或对应用软件某些错误操作等）导致软件系统出现故障的解决以及对软件系统的合理修改等一切维护费用均由成交供应商承担，并免费提供软件升级、软件故障排除、补丁安装、软件重装等技术支持及维护服务。

4、服务时间承诺：。

- 九、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

- 十、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 十一、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

- 十二、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十三、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十四、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十五、履约保证金

履约保证金：详见招标文件有关规定。

- 十六、合同转让和分包：本项目不得转让和分包。

- 十七、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、成交单位的投标文件、中标通知书、中标单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（加盖公章）：                   乙方（加盖公章）：

代表人（签字或盖章）：               代表人（签字或盖章）：

地址：                               地址：

签订日期：     年    月    日

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1、本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

2、投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，以此类推。如中标候选人有并列的，则以随机抽取方式确定排名。

3、本项目选取前三名为中标候选人，并由采购人根据评委会推荐确定排名第一的中标候选人为中标人。

二、评分标准

评委会将按下列评分标准进行评分，每部分的得分保留小数点后两位，总分值为100分。

（一）价格部分10分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×10分。

（二）技术部分52分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☆技术服务要求响应性1 | 20分 | 本项目需求“（四）项目建设内容”中共计设置20条重要参数响应指标（带“▲”项），投标人全部满足招标要求的得20分，每负偏离一条扣1分。 注：带“▲”项需提供相关检测报告证明材料（详见 “八、重要参数检测报告”要求），未提供的视为负偏离。 |
| 2 | ☆技术服务要求响应性2 | 3分 | 本项目需求“（四）项目建设内容”中除重要参数响应指标以外，所有硬件设备参数全部响应的得3分，否则不得分。 |
| 3 | 项目需求理解 | 3分 | 根据投标人提供的需求理解进行综合评定，包括：本项目建设背景、建设现状、需求理解、差距分析等内容。方案科学合理，优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；方案内容有所欠缺的得1分。 |
| 4 | 总体设计方案 | 3分 | 根据投标人提供的项目总体设计方案进行综合评定，包括：项目总体架构、业务流程及关键技术等内容。方案科学合理，优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；方案内容有所欠缺的得1分。 |
| 5 | 城市安全应用支撑底座方案 | 3分 | 根据投标人提供的城市安全应用支撑底座方案进行综合评定，包括：已建系统对接、服务器托管等内容。方案科学合理，优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；方案内容有所欠缺的得1分。 |
| 6 | 城市生命线综合监管系统方案 | 3分 | 根据投标人提供的城市生命线综合监管系统方案进行综合评定，包括：全市监管一张图、监测服务中心、应急联动指挥、行业综合监管、AI智能平台、城市生命线工作台等内容。方案科学合理，优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；方案内容有所欠缺的得1分。 |
| 7 | 城市生命线应用场景建设方案 | 3分 | 根据投标人提供的城市生命线应用场景建设方案进行综合评定，包括：燃气爆炸风险场景、城市内涝风险场景、地下管线交互风险场景、供水爆管风险场景、桥梁倒塌风险场景、第三方施工破坏风险场景、道路塌陷风险场景、危旧房屋风险场景、油气长输管道风险场景、路灯风险场景、市政消火栓管理场景、移动端等内容。方案科学合理，优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；方案内容有所欠缺的得1分。 |
| 8 | 数据治理方案 | 3分 | 根据投标人提供的数据治理方案进行综合评定，包括：数据智能平台和数据治理服务等内容。方案科学合理，优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；方案内容有所欠缺的得1分。 |
| 9 | 硬件安装方案 | 2分 | 根据投标人提供的硬件安装方案进行综合评定，包括：城市内涝风险场景、桥梁倒塌风险场景、第三方施工破坏风险场景、道路塌陷风险场景、路灯风险场景、网络链路的硬件安装方案等内容。方案科学合理，优于采购需求的得2分；符合采购需求的得1分；方案内容有所欠缺的得0.5分。 |
| 10 | 实施方案 | 3分 | 根据投标人提供的实施方案进行综合评定，包括项目的实施进度计划、实施方案设计、项目管理方案等内容。方案应完整合理，切实可行。优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；方案内容有所欠缺的得1分。 |
| 11 | 培训和质量保障方案 | 3分 | 根据投标人提供的培训方案和质量保障方案进行综合评定，方案应完整合理，切实可行。优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；方案内容有所欠缺的得1分。 |
| 12 | 售后维护方案 | 3分 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评定，包括：服务流程、服务内容、响应方式、本地化服务方案、应急预案等内容。方案应完整合理，切实可行。优于采购需求的得3分；符合采购需求的得2分；方案内容有所欠缺的得1分。 |

（三）☆商务部分21分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☆商务条件 响应性 | 2分 | 投标人对招标文件“商务要求响应及偏离表”中共计10项合同条款完全响应的得2分；有负偏离的每条扣0.2分。 |
| 2 | ☆项目团队配置 | 4分 | 1.投标人拟派往该项目的项目经理（不与其他类型人员重复）具有注册信息安全管理人员证书且有信息系统项目管理师证书得1分。 2.投标人拟派往该项目的技术负责人（不与其他类型人员重复）具有系统分析师证书且有信创质量管理工程师证书得1分。 3.投标人拟选派的项目组人员（不与其他类型人员重复）具有大数据分析师证书、信创质量管理工程师证书、系统规划与管理师证书、注册信息安全专业人员证书的，每提供1类证书的得0.5分，最高得2分。 注：同一人员具有不同证书的可重复计分。投标文件中需提供上述人员有效的相关证书扫描件及投标人为其缴纳社会保险（近三个月内任意一个月）的证明材料扫描件，未提供证明材料或内容模糊不清的本项不得分。如为联合体投标，联合体各方投入的相关人员均可计分。 |
| 3 | ☆业绩情况 | 4分 | 投标人提供自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）至今实施的城市生命线、数字城市、城市大脑、智慧城市等类似项目业绩进行评定，每提供一个得2分，最高得4分。 注：投标文件中需提供合同证明材料（包括合同首页、合同内容页、标的金额所在页、签字盖章页）扫描件，未按要求提供材料的不得分。 注：如为联合体投标，联合体各方提供业绩均可计分。 |
| 4 | ☆综合能力1 | 7分 | 1.投标人具有软件通过国产化环境兼容性测试认证证书的，每提供1份得1分，最高得2分； 2.投标人具有：城市生命线平台、城市生命线供水专项、城市生命线桥梁专项、城市生命线燃气专项、城市生命线排水专项、城市生命线综合应用系统、综合应急指挥平台、城市安全风险画像、数据智能平台、数据模型管理类似功能的软件著作权证书的，且通过日期在本项目招标公告发布日期之前，每有一个得0.5分，最高可得5分。 注：需在投标文件中提供有效证书扫描件，未提供的不得分。如为联合体投标，联合体各方提供相关证书均可计分。 |
| 5 | ☆综合能力2 | 3分 | 1.投标人提供有效的数据治理符合性评价证书，数据治理信息技术服务符合标准ISO/ICE 38505-1的得1分； 2.投标人提供有效的数据管理成熟度（乙方）等级证书，数据管理能力成熟度达到稳健级（3级）（含）及以上的得1分； 3.投标人提供有效的信息技术服务标准符合性证书,运行维护达到二级（含）及以上的得1分； 注：需在投标文件中提供有效证书扫描件，未提供的不得分。如为联合体投标，联合体各方提供相关证书均可计分。 |
| 6 | ☆节能环保 | 1分 | 投标系统设备中具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分，具有环境标志产品认证证书的得0.5分，本项合计最高得1分。 注：投标文件中需提供相关证书的扫描件，未提供的不得分。 |

- ☆演示部分17分

| 1 | ☆监测预警平台能力演示 | 4分 | 根据投标人提供功能演示内容进行综合评定，包括：重点演示监测预警平台系统的报警策略配置、警后分发规则、预警详情查看、场景定义配置功能，要求可实现以下步骤和功能内容，包括： （1）报警策略管理功能演示（共1分）：展示策略配置时，可选择多个监测指标，针对区间型指标可配置区间规则，多个指标会综合计算形成策略中的指标计算周期，可配置指标逻辑关系为“与”或者“或”，配置消警方式时可选择规则消警、固定时长消警、到期自动消警、正常数据消警、立即消警中的任意一个（全部满足得1分，不完全满足或其它得0分）； （2）警后策略配置功能演示（共1分）：展示风险分类管理的警后策略配置功能时，可分别配置研判方式、预警转发目标系统、消警转发目标系统，预警转发支持目标系统可以选择多个（全部满足得1分，不完全满足或其它得0分）； （3）预警详情查看功能演示（共1分）：在查看预警详情时，产生的预警策略详情为多指标触发的策略，预警转发规则中包括已经选的目标系统（全部满足得1分，不完全满足或其它得0分）； （4）场景定义配置功能演示（共1分）：展示场景编辑配置时，支持编辑各专项类型可查询的数据范围：包括风险分类、监测主体和监测点、监测指标（全部满足得1分，不完全满足或其它得0分）。 注：演示视频文件内容为真实系统或系统原型展示，最高可得演示分满分；使用PPT等其他形式演示的得分乘以0.5。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ☆行业综合监管平台能力演示 | 4分 | 根据投标人提供功能演示内容进行综合评定，包括：重点演示事件智能上报、第三方系统管理功能，要求可实现以下步骤和功能内容，包括： （1）事件上报智能推荐功能演示（共1分）：展示在系统内上报事件进行问题描述录入后，系统可基于“智能推荐大小类”能力，自动根据问题描述匹配事件大小类，自动带出该类型事件的事件标题、严重程度等信息（全部满足得1分，不完全满足或其它得0分）； （2）第三方系统管理功能演示（共3分）：①三方接口管理功能演示，支持新增接口配置，包含接口名称、对接系统名称、接口地址、请求方式、请求报文、响应报文（全部满足得1.5分，不完全满足或其它得0分）； ②三方接口监控功能演示，支持通过接口测试工具（如postman）发送消息后，在三方接口监控中可以查看对应的接口响应状态、请求系统、被请求系统、响应时间信息（全部满足得1.5分，不完全满足或其它得0分）。 注：演示视频文件内容为真实系统或系统原型展示，最高可得演示分满分；使用PPT等其他形式演示的得分乘以0.5。 |
| 3 | ☆燃气爆炸风险场景专题能力演示 | 5分 | 根据投标人提供功能演示内容进行综合评定，包括：重点演示燃气泄漏溯源分析、燃气管道爆炸分析、第三方施工巡检功能，要求可实现以下步骤和功能内容，包括： （1）燃气泄漏溯源分析功能演示（共2分）：①展示窨井泄漏报警信息，支持在GIS地图上展示泄漏窨井的地理位置，点击地图上报警图标展示泄漏窨井的详细信息、报警时间、报警值、报警前24小时与前7天的报警监测曲线图等，与当前报警窨井相邻几个窨井的甲烷浓度趋势图（全部满足得1分，不完全满足或其它得0分）；②展示溯源模型算法运行后，系统能够将可能的燃气泄漏溯源范围叠加在管道一张图上进行可视化展示（全部满足得1分，不完全满足或其它得0分）； （2）燃气管道爆炸分析功能演示（共2分）：①展示燃气管道泄漏爆炸报警信息，支持在GIS地图上展示燃气泄漏报警的地理位置、报警时间、报警值、所属公司、设备位置，支持在本报警页面创建预警单，包括事件标题、事件类型、严重程度、发生时间（全部满足得1分，不完全满足或其它得0分）；②管道爆炸模型预测展示，支持输入管道内径、管道长度进行模型分析，模型分析结果展示冲击波影响范围，包括死亡半径、轻伤半径、重伤半径、建筑物破坏半径；展示影响设施的燃气窨井数量和燃气管线数量，支持查看对应管线的展示列表和详情；展示影响的风险源列表、详情；展示影响防护目标列表、详情（全部满足得1分，不完全满足或其它得0分）。 （3）第三方施工巡检功能演示（共1分）：展示创建第三方施工项目巡查巡检任务时，用户可根据第三方施工项目类型、施工状态、区域选择需要巡检的项目范围；支持指定巡检、双随机巡检两种巡检派发类型的设定；展示指定巡检支持设置主检查员、从检查员、检查对象；双随机巡检支持选择检查对象和检查人员的抽取条件，如对象类型、检查区域等，系统按照条件随机抽取检查对象和检查人员，抽取完成后可将巡检对象和巡检人员匹配生成巡检组；支持设定计划类型为“一次性”或“周期性”，支持选择计划开始时间、结束时间；支持计划附件上传功能，可上传图片、PDF文件、word文档等。（全部满足得1分，不完全满足或其它得0分）。 注：演示视频文件内容为真实系统或系统原型展示，最高可得演示分满分；使用PPT等其他形式演示的得分乘以0.5。 |
| 4 | ☆城市内涝风险场景专题能力演示 | 4分 | 根据投标人提供功能演示内容进行综合评定，包括：重点演示节点溢流分析、积水淹没分析，要求可实现以下步骤和功能内容，包括： - 节点溢流分析功能演示（共3分）：①支持预测情景切换功能，根据选择的情景展示预测的溢流情况，包括最大降雨量、溢流风险预警数量及对应的溢流检查井的列表、点击溢流检查井，支持地图定位查看详情，并可创建预警单（全部满足得1.5分，不完全满足或其它得0分）；②在地图上展示各个节点的不同溢流量，通过不同颜色区分溢流量大小，并支持按照时间轴播放历史变化趋势（全部满足得1.5分，不完全满足或其它得0分）； （2）积水淹没分析功能演示（共1分）：支持选择预测情景，在地图上基于不同颜色展示不同积水点网格，点击网格可以查看该积水点网格的的积水深度；支持展示积水点列表，包含积水点名称、积水点地址、最大积水深度，可进行积水点名称筛选，点击积水点操作后进行地图定位及积水点详情查看（全部满足得1分，不完全满足或其它得0分）。 注：演示视频文件内容为真实系统或系统原型展示，最高可得演示分满分；使用PPT等其他形式演示的得分乘以0.5。 |

注：打“☆”项目为客观分。

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为软件和信息技术服务行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。《中小企业声明函》中所填的行业应与招标规定所属行业一致，存在不一致的不享受相关政策。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。如大型企业与中小企业组成联合体，联合协议中须约定中小企业的合同份额占到合同总金额比例不低于40%。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

（5）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）中标供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、针对节能产品和环境标志产品的评审：

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品实施政府优先采购或强制采购，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

（2）投标人在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子扫描件。若属于政府强制采购产品范围但相关认证证书电子件未提供或提供不全的，将视为未实质性响应采购要求。

3、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

# 第六章  投标文件格式

投   标   文   件

项目名称：城市生命线安全工程项目

项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2025-0028

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日    期：2025年   月     日

投标文件的组成

一、基本目录

1、封面

2、开标一览表（格式见附件1）

3、投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定所需提供的证明材料（其中“通用资格承诺声明函”格式见附件3。）：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。如为联合体投标，联合体各方均须提供。）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，或以“通用资格承诺声明函”形式代替提供）；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供“通用资格承诺声明函”）；

1.4 依法缴纳税收和社会保障资金（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。或以“通用资格承诺声明函”形式代替提供）；

1.5 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供“通用资格承诺声明函”）。

2、中小企业声明函（格式见附件11，如为联合体投标，须提供联合体中的中小企业情况。）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、特定资格要求的证明文件：

联合体投标协议书（仅针对联合体投标，格式见附件13）

4、法人授权书（格式见附件4，如为联合体投标，由联合体牵头人提供。）

5、投标函（格式见附件5，如为联合体投标，由联合体牵头人提供。）

三、符合性审查内容

1、实质性要求响应及偏离表（格式见附件8）

四、综合评审文件

1、服务要求响应及偏离表（格式见附件6）

2、商务要求响应及偏离表（格式见附件7）

3、项目技术服务方案（格式见附件9）

4、业绩一览表（格式见附件10）

5、综合能力1、2证明文件材料（详见招标文件第五章  评标方法与评标标准）

6、投标系统设备中具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。（如果有的话）

总备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若材料有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1 开标一览表

投标人名称（加盖CA电子公章）：

项目名称：城市生命线安全工程项目

项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2025-0028

投标总报价

小写： （元人民币）

金额大写：

附件2 投标分项报价表

表一

| 序号 | 投入项目名称 | 金额（人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城市安全应用支撑底座 | （最高限价50万元） |
| 2 | 城市生命线综合监管系统部分 | （最高限价170万元） |
| 3 | 城市生命线应用场景建设部分 | （最高限价840万元） |
| 4 | 数据治理 | （最高限价300万元） |
| 5 | 硬件设备采购 | （最高限价770万元） |
| 合计总价 |  |  |

表二

| 序号 | 投入项目及费用名称 | 数量 | 金额（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |

注：1、投标人应将完成本项目投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、所有价格用人民币表示。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

4、表一中内容请按照对应投入项目名称填写分项报价，超过分项报价最高限价的作无效投标处理。表二中内容请进一步对各投入项目所属的各类内容进行报价。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件3 通用资格承诺声明函

本单位（联合体）参加 城市生命线安全工程项目 （项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2025-0028）的公开招标采购活动，在此郑重声明，本单位（联合体）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力；

4、未欠缴应纳税款和社会保险费，在此方面无不良记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位（联合体）对上述声明内容的真实性负责，如行政监督管理部门或采购人及代理机构对上述声明事项进行查证，本单位（联合体）将积极配合。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件4 法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权 （授权代表姓名）为我方就（JSZC-320581-JZCG-G2025-0028，城市生命线安全工程项目）项目采购活动的合法代理人，以本单位（联合体）名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于 2025 年____月____日起生效，特此声明。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地    址：

授权代表姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

应同时附授权代表居民身份证正、反面电子扫描件：

附件5 投标函

致：常熟市住房和城乡建设局、常熟市公共资源交易中心

根据贵方的 城市生命线安全工程项目 项目（项目编号：JSZC-320581-JZCG-G2025-0028）招标文件，经研究  （投标人名称/联合体中各投标人名称）决定参加投标。并宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料，以及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。如有虚假，由此产生的后果由我方承担。

（5）我方承诺若被发现有涉嫌参与串通投标行为的（包括但不限于在苏采云系统“标书制作工具客户端标识码”检查中被查出与其他投标人一致情形等），愿意承担由此产生的一切后果。

（6）我方同意投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。并自开标日期起遵循本投标文件，在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（7）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行合同责任和义务。

（8）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                            邮编：

联系人：                   电话：                 电子邮箱：

投标人开户行：                   账号：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件6 服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人提供的 硬件设备参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据“第三章 项目需求”中的“（四）项目建设内容”，对应“5硬件设备要求”进行评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

4、本项目“第三章 项目需求”中的“（四）项目建设内容”中标注“▲”项为重要参数，投标人需在投标文件中提供招标文件要求的相关证明材料作为佐证，未提供的视为负偏离。带“▲”项需提供相关检测报告证明材料（详见“八、重要参数检测报告”要求）。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件7 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同项目及期限 |  |  |
| 第六条 履约验收 |  |  |
| 第七条 甲、乙双方的责任义务 |  |  |
| 第九条 违约责任 |  |  |
| 第十条 不可抗力 |  |  |
| 第十一条 争端的解决 |  |  |
| 第十二条 违约终止合同 |  |  |
| 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 第十七条 合同生效 |  |  |

注：1、投标人应据实填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、上表中具体合同条款内容，详见招标文件“第四章 合同文本”。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件8 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况（有无偏离） | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |
| 2 | 报价要求 |  |  |
| 3 | 投标人应提供5年软硬件免费质量维护期，自系统安装调试完毕且经采购人验收合格之日起计算。投标人应提供5年软硬件免费质量维护期承诺函，格式自拟 |  |  |

备注：

1、投标人应对服务要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，内容详见“第三章 项目需求”。若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

2、如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

2.1 针对序号2事项，须提供“附件2 投标分项报价表”。

2.2 针对序号3事项，须提供5年软硬件免费质量维护期承诺函，格式自拟。

3、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件9 项目技术服务方案

方案内容应包括但不限于以下方面：

1、需求理解。

2、项目总体设计方案。

3、城市安全应用支撑底座方案。

4、城市生命线综合监管系统方案。

5、城市生命线应用场景建设方案。

6、数据治理方案。

7、硬件安装方案

8、项目实施方案。

9、培训和质量保障方案。

10、质量保证及售后服务承诺，包括：

10.1 免费维护服务期。

10.2 售后服务方案。

11、项目团队人员及驻地维护人员配置：

| 序号 | 在本项目中担任的职务 | 姓名 | 证书 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |
| 3 | 项目组成员（包含驻地技术维护人员） |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：请附上述人员相关技术能力证书及投标人为以上人员在近3个月内任意1个月依法缴纳的社保证明材料扫描件。以总公司名义投标的，允许使用其分支机构的人员、证书、业绩、荣誉等参与投标。

注：上述要求作为投标内容结构的必要组成部分，投标人应按规定提供相应资料，不得故意漏项缺项。否则经评标委员会一致认定，将视为投标人的投标文件内容结构有实质性缺失而导致其投标无效。

投标人名称（加盖CA电子公章）

附件10 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）至今实施的城市生命线、数字城市、城市大脑、智慧城市等类似项目业绩情况。

2、投标人需提供上述业绩的合同证明材料（包含合同首页、合同内容页、标的金额所在页、签字盖章页）扫描件。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

附件11 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 常熟市住房和城乡建设局的 （JSZC-320581-JZCG-G2025-0028，城市生命线安全工程项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；

2、（标的名称），属于软件和信息技术服务业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。如为联合体投标，须提供联合体中的中小企业情况。

（2）本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

（4）如未对上述声明函内企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

附件12 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件详见“第五章 评标方法与评标标准”有关规定。

附件13  联合投标协议书

（联合体中各投标人名称）在此达成以下协议：

一、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常熟市公共资源交易中心组织的项目编号为JSZC-320581-JZCG-G2025-0028，城市生命线安全工程项目项目的政府采购活动，我联合体指定（投标人名称）为牵头人（即联合体投标人代表）进行投标，并按照招标文件的规定提交资格证明文件。

二、在本次投标过程中，牵头人的法定代表人（负责人）或授权代理人根据招标文件规定及投标内容所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

若我们联合中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人或采购代理机构所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、牵头人负责整个合同的全面履行，联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，

1、（牵头人名称）承担的工作和义务为：                       。

2、（联合体成员名称）承担的工作和义务为：                   。

……

其中（有关联合体成员名称）为（中型、小型、微型企业）企业，且我们约定该企业所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作内容和义务

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。七、本协议一式   份，牵头人、联合体其他成员各执一份。

牵头人：（加盖公章）                     联合体成员：（加盖公章）

地址：                                   地址：

负责人：（签字或盖章）                    负责人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：联合投标协议书须由联合体各方签署并加盖公章，否则按无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容（如身份证正反面复印件等），并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；如为联合体质疑的，质疑函应由联合体各方按上述相关要求签字或者盖章，并加盖公章。

7、质疑的接收、处理和答复权责范围：详见本采购文件“第二章 投标人须知”中“质疑处理”有关条款。请供应商根据所质疑归属内容，向对应权责部门以纸质原件形式提出质疑。