- 2025年度姜堰区娄庄镇连心村高标准农田补建项目编制说明

- 一、工程概况：

2025年度姜堰区娄庄镇连心村高标准农田补建项目位于娄庄镇镇连心村，本项目建设内容主要包括：拆建一体化泵站1座，拆建暗渠共0.13km长，新建砖砌渠道共0.06km长，新建配套各类检查井，新建砼田间道路1.41km长，新建涵洞1座，过路涵洞2座。

二、编制依据：

1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《江苏省水利工程预算定额》（2010年）、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）、《江苏省市政工程计价表》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014年）、《江苏水利工程招标投标文件工程量清单格式》（苏水基〔2011〕21号）；

2、苏水基〔2015〕31号、32号文，苏水基〔2016〕26号文，苏水基〔2016〕27号文，苏水规〔2017〕2号，苏水安【2017】3号，苏水基【2019】6号，苏建函价〔2024〕83号等现行文件。

- 3、业主提供施工图纸、业主意见及现场勘踏情况；

- 4、《泰州工程造价管理》2025第04期信息价、信息价没有的材料参照市场价；

三、工程质量要求：（详见招标文件）

- 四、工程类别及取费标准

1、水利工程执行《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）相应费用标准。

2、措施费：

（1）通用措施项目：根据委托方编标要求，本工程控制价编制时环保、临时工程、安全文明、保险费、夜间施工等措施费按照工程量清单计价的2%取费；投标单位自主报价，结算时以结算工程量清单计价金额为基数，按投标单位投标时相关措施费率进行结算。

（2）专业工程措施项目：除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组织设计需要自主报价。投标人应根据现场情况，将措施项目清单中未列的项目进行补充。如果未补充，视为此费用已包含在措施项目清单的其它单价和合价中。

3、税金：

（1）本项目税金按9%

- 五、招标人提供的条件

1、施工现场条件需投标人通过现场踏勘获得。

2、水电由投标人自理。本工程施工内容多且地点分散，投标人认真做好现场踏勘，了解现场施工条件、水电接入、矛盾协调等，考虑设备进场、材料二次搬运、交通便道等，合理编制施工组织设计，编排工期，综合报价，结算时不再增加类似费用。

- 六、其他相关事项说明

1、工程量清单应与投标须知、合同条件、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。本清单特征表述不详或与设计文件不一致时以设计文件为准，设计图纸没有表述的按照清单表述报价。

2、除合同另有规定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸，按《水利工程工程量清单计价规范》计算规则计算，是用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款），按《水利工程工程量清单计价规范》计算规则等规定，根据施工图纸计算、由监理人审核、发包人审定的有效工程量，最终结算以国家审计核算的工程量为准。

3、材料价格参考《泰州工程造价管理》2025年第04月材料指导价，部分材料结合市场询价，由投标人自主报价，材料价格波动引起的费用增减投标人在报价中自行考虑，结算时不作调整。

4、本项目设计文件及工程量清单中所涉及的水泵、电机、闸门、拦污栅、一体化泵站等设备均由中标方采购安装，设备报价中应包含此设备相关的辅材、电力电缆、保护罩等相应内容的费用，配电柜由投标人根据设计文件的配置成套采购。各项设备参数、性能应满足设计文件的要求，且须经监理人审核、发包人审定后实施采购。

5、控制价编制时，旧渠道拆除费用按6元/米、拆除砼道路4元/平米（含拆除、清理、外运等）计入控制价中；投标单位自主报价，单价费用包干，结算时不再调整单价。

6、暗渠、过路涵等均使用Ⅱ级带筋混凝土管，胶圈接口。

7、本项目混凝土采用商品混凝土，浇筑混凝土所需的模板、脚手、支撑等措施项目费均应含在相应混凝土综合单价中，不另行支付相关措施费用。所有项目便道、便桥不予考虑，各单位自行考虑。

8、本项目所涉及的道路、渠道、护坡、泵站等全部标识、标牌、铭牌等，按规范及设计要求设置，制作标准按设计要求，含基础、制作、安装等图示全部内容，由投标人自报，总价包干。

9、本项目土方工程不考虑场外运进和运出，投标人应根据施工图纸、现场情况合理调配土方，均应考虑在本标段场内平衡，运距自行测算。泵站、渠道、机耕路等项目所需回填土方分为就近取土、外调土方，就近取土由投标人自行考虑，外调土方由发包人提供土源，投标人负责取土，运距按3km考虑，运距包干。投标人应根据清单特征描述情况考虑土方来源综合报价，结算时单价不作调整。如需弃土场由投标人自理，报价含渣土费、弃土费等一切费用。

10、本项目泵站、涵洞措施费中施工降排水、井点降水、施工围堰筑拆外运3km及施工期维修费用等各项临时措施费用等以项为单位，由投标人自行考虑，施工方案需经监理人、发包人审核同意，总价包干，结算时不调整。

11、工程量清单中的单价、合价和总价包括完成本工程全部内容所需的人工、材料、机械、制作、运输、检测、检验、安装、调试等直接费、间接费、其它费用、保修、税金等全部费用、税费、利润以及投标义务、责任和风险所发生的一切费用。

12、措施费用包括但不限于围堰、施工场地外交通工程、施工降排水、施工临时用房、导流、截流、降排水、临时便道、便桥、沉降观测、机械进退场、周边房屋及设施支护、临时设施、保险费用等所有工作内容及相关费用，结算时不作调整；围堰渡汛期安全由投标单位自行考虑，不得增加费用。

13、如需要高压接电或发电机自行发电，其所有相关费用投标人现场踏勘后自主报价，费用含在清单内的相应子目中，中标后不再增加费用。

14、路面按定额计算道路的刻纹和沥青灌缝费用。道路清表按15cm计算，路肩土方全部按照缺土外运3公里计算，路肩培土按照路基高于田面15cm再加上路面厚度18cm计算。

15、每个泵站接电费用含50米铜芯线及相关配套费用，按2000元计入控制价中；投标单位自主报价，单价费用包干，结算时不再调整单价。