苏州市吴中区政府采购

竞争性谈判文件

项目编号：JSZC-320506-SZCL-T2025-0010

采购单位：江苏省吴中中等专业学校

项目名称：技能考证实训室设备项目

项目类别：货物类

苏州诚联招投标咨询服务有限公司

2025年10月

目录

第一章 谈判邀请函	1

第二章 供应商须知	4

第三章 响应文件格式	10

第四章 采购内容	21

第五章 合同及主要条款	29

第六章 评审办法	34

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320506-SZCL-T2025-0010 |
| 2 | 项目名称 | 技能考证实训室设备项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州诚联招投标咨询服务有限公司 地址：苏州市彩香路6号金阊科技产业园3号楼3301室 联系人：徐梓蕴、陆可文、戈蕾、张琴 联系电话：0512-68301744 |
| 4 | 采购单位 | 名称：江苏省吴中中等专业学校 地址：吴中经济开发区龙翔路333号 联系人：王华 联系电话：0512-69215517 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 6 | 谈判保证金 | 本项目不收取谈判保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起九十天（日历日），响应文件应保持有效。响应文件的有效期不明确或短于上述规定期限的，响应文件无效。 |
| 8 | 获取采购文件 时间 | 自谈判文件公告发布之日起3个工作日 |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年10月16日13点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2025年10月16日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面谈判项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2025年10月16日13点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 谈判响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 13 | 报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目合同金额的5%。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金或者以支票、汇票、本票等非现金形式提交。 |
| 15 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |
| 16 | 代理服务费 | 领取成交通知书时由成交单位按以下收费标准向采购代理机构一次性支付。 以预算金额为基准，按收费比例差额定率累进法计算。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 预算金额5000万元（含）以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 备注：如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则代理服务费按人民币3000元整计收。 |

# 第一章 谈判邀请函

项目概况：技能考证实训室设备项目的潜在供应商应在“苏采云系统”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取采购文件，并于2025年10月16日13点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320506-SZCL-T2025-0010

2、项目名称：技能考证实训室设备项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：人民币柒拾肆万叁仟元整（￥743000.00）

5、最高限价：人民币柒拾肆万叁仟元整（￥743000.00）

6、合同履行期限：合同签订之日起15天内完成交货、安装及调试。（具体根据采购单位要求为准）

7、采购需求：详见谈判文件第四章

8、本项目不接受进口产品

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体投标，不得转包、分包本项目。

三、获取采购文件

1、时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日。

2、地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。

3、方式：

（1）CA办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4、售价：免费。

5、未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年10月16日13点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：响应文件网上递交

五、开启

时间：2025年10月16日13点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、政府采购管理监督电话：0512-65283947。

2、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

5、技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、025-83633811、025-83633812

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

八、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：江苏省吴中中等专业学校

地址：吴中经济开发区龙翔路333号

联系人：王华

联系方式：0512-69215517

2、采购代理机构信息

名称：苏州诚联招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市彩香路6号金阊科技产业园3号楼3301室

联系方式：0512-68301744

3、项目联系方式

项目联系人：徐梓蕴、陆可文、戈蕾、张琴

电话：0512-68301744

# 第二章 供应商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1合格供应商的基本条件

3.1.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供2024年经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.1.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.1.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

4、符合性审查响应文件

4.1谈判响应函（格式见第三章）；

4.2报价分析表（格式见第三章）；

4.3关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

4.4谈判供应商法定代表人身份证复印件；

4.5法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

4.6谈判供应商授权代理人身份证复印件（如有授权）；

4.7其它有关资格证明的文件（如有）；

4.8响应货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（格式见第三章）；

4.9技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

4.10商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

4.11谈判文件所要求的其他实质性响应条款；

4.12其他有关符合性证明的文件（如有）；

5、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

注：（1）以上3.1.1-3.1.5为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，谈判响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.12为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，谈判响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）谈判响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）谈判过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号谈判当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

二、谈判程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持谈判采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与谈判活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在谈判响应文件网上递交截止时间止成功解密的谈判供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由谈判小组审查供应商解密的响应文件。

5、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按照无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

8、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

9、在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加谈判的供应商，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组未实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款的，应以书面形式记录并经采购人代表签字确认。

10、谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

10、供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组根据谈判成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

12、如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

采购人联系电话：王华0512-69215517

采购人通讯地址：吴中经济开发区龙翔路333号

代理机构联系电话：苏州诚联招投标咨询服务有限公司0512-68301744

代理机构通讯地址：苏州市彩香路6号金阊科技产业园3号楼3301室

四、项目的终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

五、综合说明及其它要求：

1、谈判供应商需明确详细的服务方案。

2、谈判供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、谈判说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2） 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录；

（3）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。

（4）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（5）不实质性响应采购文件的不能成交。

4、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）本次拟采购的产品若涉及政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |

日    期：     年     月    日

# 附件2.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州诚联招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于谈判资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件3.谈判响应函

谈判响应函

致：苏州诚联招投标咨询服务有限公司

我方收到贵中心             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加谈判活动，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的谈判响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本谈判响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起    天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本谈判响应有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件4.报价分析表

报价分析表

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.本表中的报价为综合报价，应包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

3.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

# 附件5.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州诚联招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性谈判活动。代理人在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件6. 响应货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

响应货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：　　　　年　　  月　　  日

# 附件7.技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应在本表中对照采购文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件8.商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应在本表中对照采购文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件9.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州诚联招投标咨询服务有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件10.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州诚联招投标咨询服务有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第四章 采购内容

苏州诚联招投标咨询服务有限公司受江苏省吴中中等专业学校的委托，就技能考证实训室设备项目采用竞争性谈判方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次谈判采购活动。

- 项目编号：JSZC-320506-SZCL-T2025-0010

- 项目名称：技能考证实训室设备项目

三、项目预算：人民币柒拾肆万叁仟元整（￥743000.00）

四、最高限价：人民币柒拾肆万叁仟元整（￥743000.00）

五、合同履行期限:合同签订之日起15天内完成交货、安装及调试。（具体根据采购单位要求为准）。

六、采购内容：

| 序号 | 名称 | 技术参数配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交直流调速技能考核鉴定系统 | 本系统包括电流转速双闭环直流调速模块、电流电压双闭环直流调速 模块、可逆电流转速双闭环直流调速模块、可逆电流电压双闭环直流 调速模块、整流模块、直流斩波模块等，涵盖了电气连接、编程调试 等环节，既可用于日常教学、中/高级职业技能鉴定，还可用于社会培训和职业体验等；各部件技术要求如下： - 一、设备整体要求： 主控部分应包含电源、仪表、给定、转速功率测量、负载等功能。 - ▲1、主控部分应采用L表架构，L表架构为上面两部分，可分立、可叠架，可更换不同的调速系统，由此构成一个多用途型的调速主控部分。投标提供实训台架效果图、设计图进行佐证，并对各个区域及主要零部件名称进行标识。为确保产品质量稳定可靠,投标提供具备CNAS和CMA认证的能保证工作台长期稳定运行的桌腿支撑脚质量检测证明文件。 2、配有三相隔离变压器，采用Y-△接法，AC380V输入，输出AC210V，变压器制作采用浮地方式，减少单相触电发生。 3、输出端口设有漏电、过流保护措施，发生漏电或过载可起到保护作用。 4、至少设置三相数字交流电压表3只、直流数字电压表1只，2A-0--2A指针电流表1只、300V-0--300V指针电压表1只。 ▲5、智能电机参数测量仪（提供具有法定检测（验）资格的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件，所有检测参数满足要求） 5.1、嵌入式安装，标准工业柜装。为方便更新维护，应采用统一尺寸和结构：壳体98*50*84mm、整体98*50*89mm（长宽深），误差≤2mm。 5.2、主要参数： 1）具备转速、转矩、输出功率、点数、频率参数测量，具备频/压转换输出功能。 2）具备计数、转速设置校正功能，能适用任意点数编码器，可根据编码器点数设置以适应不同场合的使用。 3）测量参数：可测转速0.1～6000r/min、频率2Hz～99999Hz、计数0～99999、转矩0-2N·m、功率0～1000W。 4）频/压转换输出（模拟量输出）：0～15V（f/V）。 6、导轨及编码器，500线光电码盘、五位数显测速仪、V/F光电转换输出。 7、负载0-450Ω负载状态调节。 8、给定信号源：提供正负0～15V可调电源。 9、提供一组DC220V直流稳压电源。 10、平波电抗器，0-100mH-200mH-700mH抽头式电抗一组。 11、提供在三相同步信号一组、三相电电流检测信号一组。 12、机组一套，原动机参数DC220V、1600RPM、185W、1A，模拟负载机参数DC200V、1500RPM、220W、1A。 - 二、电流转速双闭环直流调速模块要求： 1、由各单元功能模块组成电流转速双闭环直流调速模块，各功能模块间连接可形成系统的调速电路，包含主电路、检测电路、控制电路等 2、各单元功能模块元件布置要合理，安装要准确、紧固，配线导线要紧固、美观，各端要有固定位置、特有编号。 3、调速模块能够进行正确地设置直流调速系统参数，并按照被控设备的动作要求进行模拟操作调试，达到系统要求。 4、单元功能模块应包含不控制整流模块、三相触发信号模块、功放电路模块、微积分电路模块、反号器模块、转速检测转换模块、电流检测反馈模块、调节器模块1、调节器模块2、故障设置单元等。 5、能够通过试验、调节变量，测绘调节特性曲线。 6、电流转速双闭环直流调速模块各功能模块要设置模块编号，每个编号电路的接线端口要设置特有位号，连接线应设置特有的编号，位号按功能模块编译，包含顺序号、起点编号、终点编号，连接线按编号编译，包含线类、线路、颜色。即对应模块编号的位号和连接线编号即能组成准确的系统电路。 - 三、电流电压双闭环直流调速模块要求： 1、由各单元功能模块组成电流电压双闭环直流调速模块，各功能模块间连接可形成系统的调速电路，包含主电路、检测电路、控制电路等 2、各单元功能模块元件布置要合理，安装要准确、紧固，配线导线要紧固、美观，各端要有固定位置、特有编号。 3、调速模块能够进行正确地设置直流调速系统参数，并按照被控设备的动作要求进行模拟操作调试，达到系统要求。 4、单元功能模块应包含不控制整流模块、三相触发信号模块、功放电路模块、微积分电路模块、反号器模块、电压检测转换模块、电流检测反馈模块、调节器模块1、调节器模块2、故障设置单元等。 5、能够通过试验、调节变量，测绘调节特性曲线。 6、电流电压双闭环直流调速模块各功能模块要设置模块编号，每个编号电路的接线端口要设置特有位号，连接线应设置特有的编号，位号按功能模块编译，包含顺序号、起点编号、终点编号，连接线按编号编译，包含线类、线路、颜色。即对应模块编号的位号和连接线编号即能组成准确的系统电路。 - 四、可逆电流转速双闭环直流调速模块要求： 1、由各单元功能模块组成可逆的电流转速双闭环直流调速模块，各功能模块间连接可形成系统的调速电路，包含主电路、检测电路、控制电路等 2、各单元功能模块元件布置要合理，安装要准确、紧固，配线导线要紧固、美观，各端要有固定位置、特有编号。 3、调速模块能够进行正确地设置直流调速系统参数，并按照被控设备的动作要求进行模拟操作调试，达到系统要求。 4、单元功能模块应包含不控制整流模块、三相触发信号模块、功放电路模块、微积分电路模块、反号器模块、转速检测转换模块、电流检测反馈模块、调节器模块1、调节器模块2、电平检测模块、转矩极性鉴别模块、逻辑控制模块、故障设置单元等。 5、能够通过试验、调节变量，测绘调节特性曲线。 6、电流转速双闭环直流调速模块各功能模块要设置模块编号，每个编号电路的接线端口要设置特有位号，连接线应设置特有的编号，位号按功能模块编译，包含顺序号、起点编号、终点编号，连接线按编号编译，包含线类、线路、颜色。即对应模块编号的位号和连接线编号即能组成准确的系统电路。 - 五、可逆电流电压双闭环直流调速模块要求： 1、由各单元功能模块组成可逆的电流电压双闭环直流调速模块，各功能模块间连接可形成系统的调速电路，包含主电路、检测电路、控制电路等 2、各单元功能模块元件布置要合理，安装要准确、紧固，配线导线要紧固、美观，各端要有固定位置、特有编号。 3、调速模块能够进行正确地设置直流调速系统参数，并按照被控设备的动作要求进行模拟操作调试，达到系统要求。 4、单元功能模块应包含不控制整流模块、三相触发信号模块、功放电路模块、微积分电路模块、反号器模块、电压检测转换模块、电流检测反馈模块、调节器模块1、调节器模块2、电平检测模块、转矩极性鉴别模块、逻辑控制模块、故障设置单元等。 5、能够通过试验、调节变量，测绘调节特性曲线。 6、可逆电流电压双闭环直流调速模块各功能模块要设置模块编号，每个编号电路的接线端口要设置特有位号，连接线应设置特有的编号，位号按功能模块编译，包含顺序号、起点编号、终点编号，连接线按编号编译，包含线类、线路、颜色。即对应模块编号的位号和连接线编号即能组成准确的系统电路。 - 六、直流斩波主电路及负载模块要求 - 1、模块包含了单相交流电源、整流电路。整流的作用是将交流电源通过二极管整流输出直流电源，供实验中直流电源使用，交流输入侧输入最大电压为250V,有2A熔丝保护。单相自耦调压器额定输入交流220V，输出0～250V可调电压。 - 2、直流斩波主电路模块包含了六种主电路接线图及元器件。六种电路实验详细接线图，在实验过程中按原器件标号进行接线。实验中所用的器件，包括电容、电感、IGBT等 - 3、直流斩波主电路模块采用专用的PWM控制集成电路SG3525。可完成教材中降压斩波电路(Buck Chopper)、升压斩波电路(Boost Chopper)、升降压斩波电路(Boost-Buck Chopper)、Cuk斩波电路、Sepic斩波电路、Zeta斩波电路六种典型电路的实训； - 4、负载模块的可调电阻由两个同轴900Ω瓷盘电阻并联构成，通过旋转手柄调节电阻值的大小，电阻回路中有1A熔丝保护； - 七、直流调速技能考核鉴定系统配套培训资料要求： 与设备完全配套的设备培训资料、微课、实操资料、（包括原理图、波形图、元件清单、原理、参数说明等）必须满足江苏省电工中/高级工及技师的考核鉴定，并提供配套的江苏省电工中高级工及技师讲义： 1）电力电子单、三相触发及主电路基础实训: 单结晶体管触发电路 锯齿波同步移相触发电路 单相半波可控整流电路 单相桥式半控整流电路 单相桥式全控整流及有源逆变电路 掌握三相集成触发电路实训 掌握三相半波可控整流电路 掌握三相桥式半控整流电路 掌握三相全控整流电路及有源逆变电路 掌握三相交流调压电路 2）典型电力电子线路实训: 降压斩波电路(Buck Chopper)实训的测试 升压斩波电路(Boost Chopper)实训的测试 升降压斩波电路(Boost-Buck Chopper)实训的测试 Cuk斩波电路实训的测试 Sepic斩波电路实训的测试 Zeta斩波电路实训的测试 3）交直流调速系统参数整定实训: 掌握晶闸管调速系统各主要单元的调试 了解晶闸管交直流调速系统的原理、组成及各主要单元的作用。 掌握晶闸管交直流调速系统的一般调试过程、调试步骤、方法及参数的整定。 4）直流调速实训: 单闭环不可逆直流调速系统 转速、电流双闭环不可逆直流调速系统实训 电压、电流双闭环不可逆直流调速系统实训 转速、电流双闭环可逆直流调速系统实训 电压、电流双闭环可逆直流调速系统实训 | 套 | 10 |  |
| 2 | 电磁转差离合器调速模块 | 电磁转差离合器调速模块要求 - 1、供电电压：AC220V - 2、额定转速：1200n/min - 3、额定功率：180W - 4、电磁调速模块包含电源电路、转速控制电路、测速反馈电路、比较放大电路、锯齿波同步移相及触发电路和主电路等。 - 5、电磁调速模块配置有电磁调速电机控制箱、电磁调速异步电动机完成电磁转差离合器调速实训考核。模块采用一种典型的滑差电动机可控硅调速电路，符合国家最新《职业标准》和中华人民共和国劳动与社会保障部最新颁发的“实训设备行业标准”，适合于电工的中、高级实操考核和技能鉴定使用。 - 6、电磁调速模块设有故障设置箱，可根据教学、考核的要求设置故障点，每个故障点应都经过精心设计，可完成学生对认知、安装、调试、维修等多种技能的实训考核。配套的设备培训资料、微课、操作资料、（包括原理图、波形图、元件清单、原理、参数说明等）必须满足江苏省电工中级高级工的考核鉴定，并提供配套的电工中级高级工及技师讲义； - 7、故障设置箱可随意设置故障点,故障点及对应现象描述如下表。 序号; 故障现象描述. K1; 电机不能启动. K2; 晶闸管GK无脉冲，电机不能启动. K3; 电机带载能力变差. K4; 整流无输出，电机不能启动. K5; 电机转速升高. K6; 给定电压无输出，电机不能启动. K7; 电机带载能力变差. K8; 电机转速降低. | 套 | 10 |  |
| 3 | 电工实训台 | 一、设备整体要求： 该装置主要由实训桌、网孔板、实训元器件（也可自购）组成。学生根据实训线路进行元器 件的合理布局，安装、接线全部由学生自行完成，接近工业现场。能完成机床线路，电机控 制线路，照明配电的模拟操作、安装调试的综合实训，训练学生动手能力和实操技能。实训项目可自行确定，根据所选的项目选择相应的元器件。该装置也可作为电工考工的考核设备。投标时提供效果图、设计图及各个部位标识图。 二、技术性能要求 1．输入电源：三相四线制～380V±10% 50Hz 2．温度：-5℃~+40℃ , 相对湿度＜85%（25℃) 3．装置容量：＜1.5KVA 4．外形尺寸：约 1600mm×700mm×1690mm 三、实训台配置要求 1．公共部分要求：设有电压型漏电和电流型漏电保护，外部电源输入配有带锁电源开关及输入 指示灯指示，设有急停按钮，遇紧急情况按下按钮切断实训台总电源。 要求系统由平板电脑或智能手机、系统软件、核心控制板及通信模块等组成。核心板采用ESP8285微控制器，供电采用低电压供电；系统采用无线通信模式，无需电脑主站，无需布线，节省资源，通信距离远，系统通信稳定可靠； ▲无线电源管理功能使用平板电脑或者智能手机作为移动控制端，具有全部通电、全部断电和任意设备通电等功能，教师可随时随地处理设备通电需求；具有APP具有密码保护，防止学生误操作；该系统可实现信息掉电不丢失数据；支持256个节点电源控制。在技术文件中提供手机端的界面截图，包含全部通电、全部断电和任意设备通电三个操作界面。为确保产品质量可靠，投标提供实物控制板照片等佐证材料。 2．要求提供线电压 380V 或相电压 220V 两种电源，单相电源插座、线电压输入指示表。 3．要求组提供 3V、6V、9V、12V、18V、24V、36V 低压交流电源。 4．要求提供一路恒流稳压电源， 电压 0-30V，最大电流 2A，内置式继电器自动换档，多圈电位器连续调节，有数字表指示电流电压值。 5．要求实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，造型美观大方，桌子左右有抽屉。（备注：根据用户要求桌子也可以做成下部有元件储存柜） 6.要求网孔板采用A3铁质双层亚光密纹喷塑结构，实训操作方便。支持导轨安装（与元器件配套），配备线槽，网孔板能接地。网孔板根据人体工程学设计。 四、教学资源 ▲1.电工技能等级综合测评指导系统 系统兼容iOS、android、harmonyos操作系统；无需客户单独搭建服务器；提前将学员身份信息录入系统，按指定方式，在考培时间段即可登录系统；考题题库分为表现形式不限，总题库不少于1000题；训练模式分为模拟考试模式和练习模式；考试模式是根据相关要求，由系统随机在题库中抽取题目，在规定时间内完成答题后，自动评分；终端可以统计学员考试成绩，以便督促学员理论题学习进度；实操演示分为电力拖动、机床电气设排故、电子技术、单片机、数控维修、工业机器人、PLC、运动控制、触摸屏、电力电子技术等模块；综评指导，按要求指导学员准备相关资料。配套的设备培训资料、微课、操作资料、（包括原理图、波形图、元件清单、原理、参数说明等）须满足江苏省电工中、高级工及技师的考核鉴定，并提供配套的电工中高级工及技师讲义；训练系统每年至少免费更新一次，包含系统架构更新和内容更新。（在响应文件中提供系统界面截图）。 2.3D机床电气综合实训系统要求： （1）要求软件共有三种界面，分别为主界面、功能选择界面、仿真界面，其中选择界面可以选择10种不同的机床来进行实训，仿真界面可以进行设备的模拟仿真。 （2）要求登录界面采用传统的账号密码形式，但不会存储用户的明文密码，采用单项加密存储的形式来确保软件安全。 ▲（3）软件包含的机床的实训项目要求，分别是1.X62W万能铣床培训、2.M7130平面磨床培训、3.C650-2普通车床培训、4.C6140普通车床培训、5.PDH电动葫芦培训、6.T68卧式镗床培训、7.Z3040B摇臂钻床培训、8.Z37摇臂钻床培训、9.M7120平面磨床培训、10.Z3050摇臂钻床培训。在响应文件中提供功能截图。 ▲（4）要求在选择了实训项目以后，具有原理介绍、仿真实训、操作演示功能模块，可以更加直观的看到机床的外形结构，可以选择查看机床的原理介绍或者进行仿真实训、操作演示。在响应文件中提供功能截图。 ▲（5）仿真实训界面可以根据使用者的需求自由的切换视角、包括上视、左视、右视与主视，通过不同的视角来观察实训的过程。设故区可以进行多种故障的设置，让使用者更加直观的看到各种故障会产生的不同现象，包含自由设定故障、固定三种故障、随机多种故障等设置方式。自由设故界面可以自行选择故障内容，不限故障数量，可以多次随机故障来提示难度。在响应文件中提供功能截图。 ▲（6）具有人工智能提示按钮，可以显示故障图，使用者可以根据故障图提供的信息更加方便的排除故障。在响应文件中提供功能截图。 ▲（7）具有虚拟仪表功能，排除故障时需要使用者用虚拟数字万用表、虚拟电笔等测量工具测量各元器件的通断情况，来找出故障位置。在响应文件中提供功能截图。 （8）万用表采用高级逻辑算法，使万用表具有真实的物理现象，使用者可以自由的用万用表测量任何地方，配有一键收回表笔按钮，以及单独收回表笔按钮。 （9）万用表配有三个档位，蜂鸣档，200V交流电压档，600V交流电压档，足以设备的检测与排故。 ▲（10）具有一键示教复位功能，可以让设备回到最初的状态，方便使用者快速重新进行新一轮的实训。在响应文件中提供功能截图。 （11）操作演示界面可以进行一个正常操作流程的示范，引导使用者根据实际使用方法来操作设备，操作演示时还提供文字提示与解说，让使用者更加清楚的了解设备运转的各种情况。在操作演示的同时，可以查看此时电路的通电情况，更加直观的了解设备的具体情况。在操作演示界面也可以直接切换到仿真实训界面，可以让使用者更快捷的切换界面，同时也贴心的设置了重新演示功能，让未了解设备的使用者重新观看演示。 ▲为保护自主知识产权，软件的源代码完全对学校开放，供学校老师二次开发，二次开发后师生具有相应知识产权，可用于其他类型成果展示及竞赛；同时供应商中标后三个工作日内提供投标产品3D机床电气综合实训系统《软件著作权证书》给学校查验（投标文件中提供上述承诺函） 3.3D电工电气实训系统技术要求： 基于电工及仪表照明的虚拟仿真软件，是在3D开发软件下制作，可根据控制方式进行虚实结合的运行。仿真平台可以适用于PC客户端、VR客户端、云端等进行虚拟操作，软件为中文界面，适用的软件环境广。仿真界面包含有：实训项目选择菜单、模型选择区、线材工具选择区、智能评分显示区、人工智能错误提示对话等。 ▲虚拟仿真实训项目 本软件要求至少包含24个实训项目。用户根据不同实训项目的原理图选择相对于的模型和正确的接线方式，达到虚拟仿真训练。（提供实训项目清单证明材料） 虚拟模型选择 虚拟模型选择对话框中包含设备所用到的虚拟模型，模型选择区共计包含有等二十多种器件（投标时列出实训项目），用户根据不同的实训项目需要选择模型，具有智能扣分系统，可一键取消选型或删除功能。 ▲线材及工具选择 系统中配置了常用的线材、工具，用户可以根据原理图进行接线，线材工具区包含有黄、绿、红、蓝、黑5种颜色导线，可以避免在线路复杂时分不清线材导通电路。用户需要严格按照原理图进行接线，具有智能扣分系统，可一键取消选型或删除功能。在响应文件中提供功能截图。 ▲智能评分系统 智能评分系统中默认得分为100，模型或导线选择错误时会智能扣分，用户进行实验中切换到另一个实训项目时得分会恢复并清空之前实验的模型和线材。在响应文件中提供功能截图。 一键示教实训功能 每一个实训项目对应一个自动接线功能，用户可以点击启用自动接线按钮，软件系统会自动生成该实训的模型和线材，用户可以在自动接线中进行仿真，能让用户更直观的观察实验现象。在响应文件中提供功能截图。 ▲为保护自主知识产权，软件的源代码完全对学校开放，供学校老师二次开发，二次开发后师生具有相应知识产权，可用于其他类型成果展示及竞赛；同时供应商中标后三个工作日内提供投标产品3D电工电气实训系统《软件著作权证书》给学校查验。（投标文件中提供上述承诺函） 五、实训项目 1．电工布线工艺实训 2．两个开关控制一盏灯线路训练 3．声控开关控制白炽电路训练 4．二地控制一盏灯电路训练 5．三地控制一盏灯电路训练 6． 日光灯线路接线训练 7．单相电度表直接安装接线 8．单相电度表经电流互感器安装接线 9．室内照明电路安装训练 10．配电板安装训练 11．交流负载电功率的测量 12．三相异步电动机直接启动控制 13．三相异步电动机接触器点动控制线路 14．三相异步电动机接触器自锁控制线路 15．三相异步电动机 Y/△自动控制线路 16．用倒顺开关控制三相异步电动机正反转线路 17．接触器联锁的正反转控制线路 18．按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路 19．双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路 20．三相异步电动机多地控制 21．工作台自动往返控制线路 22．三相异步电动机串电阻降压启动控制线路 23．三相异步电动机能耗制动控制线路 ▲需要对实训室整体进行设计，保证实训室整齐美观。（响应文件中提供效果图） | 套 | 30 |  |
| 4 | 传输带组件 | 智能物料分拣控制单元要求 ▲要求智能物料分拣实训单元主要由按钮单元、直流传输单元、分拣储料单元、供料单元、空气过滤单元等组成。分拣储料单元有气缸、电感传感器、电容传感器、光电传感器、磁性开关、电磁阀等组成，传感器用于识别物料的材质或颜色。所有传感器及电磁阀控制端口均引至多功能端子排上，可进行快速接线。设备采用一种集控制器、传感器、执行器等元件的控制模块；可以实现设备的精确控制和通讯功能。能满足对控制对象的精准控制，确保系统的稳定运行。投标时提供实物图片，并提供虚拟仿真运行界面功能截图。 | 套 | 3 |  |

注：

（1）本项目的“交直流调速技能考核鉴定系统”为核心产品。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，以其中满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商获得成交候选资格，如最后报价也相同，提供优先采购产品证书更多的供应商优先获得成交候选资格（如属优先采购产品），否则由采购人以抽签方式确定。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）上述清单中标注有“▲”号（如有）的条款（参数）均须按清单中的要求提供相关证明材料，否则视为未实质性响应；

（345）本章涉及到的品牌或规格型号均为参考，其目的是为了方便响应单位直观和准确把握相应产品/设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，响应单位应当参考所列品牌/规格型号的产品/设备，采购相当于或高于所列品牌/规格型号技术标准的产品/设备。并提供相应证明材料证明其符合采购需求。

（五）验收及售后服务

1、成交单位应承诺免费提供不少于1年的整体质保服务，（所报质保期限参照成交单位响应文件并出具相应的承诺），质保期自交货并验收合格之日起计算。质保期内因质量问题而造成的问题由成交单位承担全部维修费用。（响应文件中提供承诺函，否则视为未实质响应）

2、质保期内：所有专业设备免费维修，任何异常故障和损坏（人为损坏除外）引起的费用应由成交单位负责，所有的上门服务产生的费用均不再收取。

3、对于故障处理，要求响应单位在质保期内提供 24 小时维护服务，要求接到故障通知后 2小时内到现场解决故障。

4、成交单位对所投产品在质保期内实行包修、包换、包退等服务。在质保期内如有专业设备或部件不能使用需更换，则该部分专业设备或部件质保期相应延长。

（六）培训要求

1、成交单位须免费负责以上所有产品使用的培训，使采购人在较短的时间，能较熟练地掌握产品的操作和简单的排除故障的能力，同时提供设备操作使用视频教程和书面教程。

2、培训计划应至少包括专业设备的维修保养、故障的处理等方面的培训。

（七）项目实施及验收要求：

1、采购项目交付：

（1）交货地点：根据采购人要求，产品送至采购人指定的地点进行安装、调试。

（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

2、成交供应商应严格按照国家、行业标准及厂家承诺的有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证是原厂生产、全新、未使用的。

3、供应商须在其响应文件中提供一份验收办法，但此标准不得对抗相关部门的验收和采购文件要求，未提供验收办法的响应文件将被拒绝。验收时采购人有权委托第三方进行各项检测，如不符合采购要求则不予通过验收。供应商对货物或服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由供应商承担。

七、综合说明

1、响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、此次响应报价应包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4、响应单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应单位承担所有相关责任。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：技能考证实训室设备项目

项目编号：JSZC-320506-SZCL-T2025-0010

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已成交的响应文件而应向甲方提供的符合采购要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌 | 数量 | 交货期限 | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。

合同总价款范围应包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在响应文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：按采购文件要求执行。

2.交货时间：按采购文件要求执行。

3.交货方式：按采购文件要求执行。

五、付款方式

1.付款步骤：

（1）合同签订之日起15个工作日内，收到乙方发票后甲方向乙方支付合同金额的30%预付款；待乙方交货、调试完毕且验收合格后，同时乙方向甲方提供下列（A、B、C）单据后的30个工作日内一次性付清余款。

A、合格销售发票

B、甲方签收后的送货回单

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3.账户信息

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

六、验收 ：按采购文件要求执行。

七、保修期：按采购文件要求执行。

八、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、履约保证金：本项目合同金额的5%。根据《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金或者以支票、汇票、本票等非现金形式提交。

十、质量保证

1.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十一、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十二、履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十三、误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，返还甲方已支付的合同款。

十四、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十五、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十六、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十七、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十八、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交单位的响应文件、成交通知书、成交单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同一式陆份，甲方二份，乙方二份、苏州市政府采购监管处和招标代理机构各执一份，具备同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

合同签定地：

# 第六章 评审办法

一、评审办法：

1、本次谈判采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。

2、谈判小组各成员独立对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足谈判文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应告知有关供应商。

如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，最后报价最低为成交供应商。如出现两个或两个以上最后报价相同的供应商，则由谈判小组以抽签方式确定成交供应商。

谈判小组对最后报价进行复核，报价以大写为准。

对评审结果有异议的谈判小组成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，谈判小组成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

3、如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，对属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予评审加分：

如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，或者供应商为残疾人福利性单位、监狱企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际报价为准。残疾人福利性单位如已经认定可以享受中小企业扶持政策的，则不重复享受政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评审内容表

| 序号 | 评审内容 | 是否合格 （填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格条件 |  |  |
| 2 | 本次采购的产品（服务）类别、技术参数的符合性 |  |  |
| 3 | 交付（服务）时间、售后服务等承诺 |  |  |
| 4 | 谈判文件所要求的其他实质性响应条款 |  |  |

（全文完）

- 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

- 3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

- 4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

- 5.成交单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。