询价通知书

项目编号：JSZC-320300-JSZR-X2025-0125

项目名称：氢碳融合能源产业技术创新中心设备采购

采 购 人：徐州工程学院

代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司

2025年11月

询价通知书

项目编号：JSZC-320300-JSZR-X2025-0125

（供应商）：

江苏中瑞建设项目管理有限公司对氢碳融合能源产业技术创新中心设备采购项目采取询价采购方式进行采购。欢迎符合条件的供应商参加询价活动。

第一章 项目说明

- 一、采购人：徐州工程学院。

- 二、项目名称：氢碳融合能源产业技术创新中心设备采购。

- 三、项目编号：JSZC-320300-JSZR-X2025-0125。

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与询价采购活动。

五、采购方式：采用询价采购方式。

六、供应商资格条件：见询价公告（项目编号：JSZC-320300-JSZR-X2025-0125）。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《询价通知书》附件1.《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《询价通知书》附件1.《项目要求（采购需求）》。

九、拟签订的合同文本：见《询价通知书》附件6.《拟签订的合同文本》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏中瑞建设项目管理有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏中瑞建设项目管理有限公司认为必要时可重新进行询价采购或采取其它方式采购。

2、参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

3、按照《询价报价表》要求填写报价表，若某项不能满足要求须在《偏离表》中注明，否则视为报价全部满足本通知要求。

第二章 询价保证金

十一、供应商提交询价保证金

1、询价保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子询价报价，即供应商响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子报价）。未进行响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，按照无效响应处理。

“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

售价：免费。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）响应文件提交的截止时间：2025年12月02日09：30，在截止时间后提交的响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）响应文件提交时间、地点：

1、提交时间：响应文件提交的截止时间（2025年12月02日09：30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）响应文件开启时间：2025年12月02日09：30。

（五）响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改响应文件的，须先撤回响应文件，重新编制（即补充、修改）后，在提交截止时间前完成响应文件的传输提交。

提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。提交截止时间后送达的响应文件，“苏采云”系统应当拒收。

# （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。

因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件;因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开价可以继续进行。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明：供应商在“苏采云”系统中提交响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

（一）基本要求

提交的响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《询价通知书》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：询价通知书中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《询价通知书》附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《询价通知书》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（二）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1、供应商应当按照《询价通知书》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《询价报价表》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

### 2、所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

### 注：

① 所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“提交响应文件截止时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

② 环境标志产品认证证书原件的扫描件是否符合要求，采购人对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

### 3、所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

### 注：

### ① 所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“提交响应文件截止时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

② 节能产品认证证书原件的扫描件是否符合要求，采购人对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

4、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（必须提供，否则响应无效）

1、具有独立承担民事责任的能力：即提供合法有效的法人营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：即提供供应商的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2023年度或2024年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商在本项目响应文件递交截止时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：即响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件，所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）；

6、本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。

注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。

注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《询价报价表》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）。

2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）。

3、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）。

4、《授权委托书》（提供原件的扫描件（含授权委托书中受托人身份证原件的扫描件），格式见《询价通知书》附件）。

5、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《询价通知书》附件）。

6、《所投产品的技术规格说明》（要求见《询价通知书》附件：1.《项目要求（采购需求）》）。

（四）其他

1、《项目实施方案》（要求见《询价通知书》附件：1.《项目要求（采购需求）》）。

2、《售后服务及培训方案》（要求见《询价通知书》附件：1.《项目要求（采购需求）》）。

3、询价通知书中要求的相关内容及供应商认为其他需要提供的和本次询价活动有关的资料说明（如有）。

（五）价格折扣文件格式：无。

（六）此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

第四章 询价相关说明

十四、询价相关说明

(一)询价要求

1、参与询价的供应商需按本询价通知书要求的截止时间、方式（地点）提交响应文件。

2、在到达响应文件开启时间后，供应商使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统，进入系统“开标大厅”，参加线上询价活动。在解密时间内，使用CA数字证书解密响应文件。

3、“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内供应商没有确认的，视同该供应商认可开标结果。

4、评审中需要供应商对响应文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评审期间，请供应商保持在线。

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，询价小组将认为供应商拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

5、询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格审查和符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效报价处理。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

6、参与询价的供应商如未按上述询价要求执行，造成询价小组无法与其进行线上询价活动的，视同供应商放弃询价的权利，退出询价采购活动。

（二）采购程序

1、询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。

2、参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

3、多家供应商采用同一品牌产品报价的，作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本询价通知书附件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

4、询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

5、确定成交供应商。采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

成交结果公告在徐州市政府采购网上发布。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》。

（三）评定成交的标准

采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价（评审价）最低的原则确定成交供应商。

1、报价（评审价）相同的，由采购人确定成交供应商：

按照以下顺序确定：

（1）响应文件中提供所报产品的节能产品认证证书扫描件（不包括强制采购要求（如有），要求见《询价通知书》附件《项目要求（采购需求）》，下同）的；或所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的；或所报产品的绿色产品认证证书扫描件的，被确定为成交供应商。

（2）都符合第（1）种情况的，响应文件中提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被确定为成交供应商。

（3）都符合第（2）种情况的，响应文件中同时提供所报产品的节能产品认证证书扫描件、所报产品的环境标志产品认证证书扫描件及所报产品的绿色产品认证证书扫描件的，被确定为成交供应商。

（4）都符合第（3）种情况的，响应文件中同时提供所报产品的节能产品认证证书扫描件、所报产品的环境标志产品认证证书扫描件及所报产品的绿色产品认证证书扫描件，份数最多的，被确定为成交供应商。

第（4）种情况无法确定的，由采购人确定。

说明：所报产品的环境标志产品认证证书、所报产品的节能产品认证证书及所报产品的绿色产品认证证书要求：见《询价通知书》中“十三、响应文件编制要求”。

注：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在“苏采云”系统合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料。或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（四）查询及使用供应商信用记录：

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

④“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；

3、截止时点（查询环节）：递交响应文件截止时间后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5、信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明，将被采购人视为放弃本项目中标（成交）资格。

第五章  合同签订

十六、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《询价通知书》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

十七、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃本项目中标（成交）资格。

第六章 询价通知书的澄清或者修改

十八、《询价通知书》的澄清或者修改

提交响应文件截止之日（即“响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《询价通知书》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《询价通知书》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《询价通知书》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《询价通知书》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

十九、询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：孙萌      联系电话：0516-83906677

地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼

第八章 其他

二十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

（一）采购人

名称：徐州工程学院

地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号

采购项目联系人：赵婉苏

联系电话：0516-83200231

（二）采购代理机构

名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司

地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼

采购项目联系人：孙萌

联系方式：0516-83906677

附件：附后。

附件：

1、《项目要求（采购需求）》

2、《承诺书》

3、《询价报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《拟签订的合同文本》

7、《授权委托书》

8、《中小企业声明函》

9、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

10、《残疾人福利性单位声明函》

11、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》

12、《预付款保函支付条款》

13、《招标代理服务收费标准》

1、项目要求（采购需求）

一、为本项目拟购置电化学工作站、智能型快速纯化系统、旋转蒸发仪系统、气体光催化反应系统等11台套实验设备，用于氢碳融合能源产业技术创新中心（氢能与新型储能创新实验室）建设。

二、本项目不接受超过人民币93.00万元（采购项目预算金额）的响应报价。本项目无资格特殊要求，不允许分包。

三、投标报价要求

本项目采购的是非进口产品、工程或服务。供应商应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。供应商报价应包括全部货物/工程/服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

特别提醒：1、该项目要求供应商按采购清单报价（整体投标，不接受某一类产品单独投标或未包含完所有产品的投标）；投标报价为采购清单总价。

四、评标方法

本项目采用：最低价中标

## 五、项目需求（以下要求均为实质性响应要求，未实质性响应的报价文件按无效响应文件处理）：

（一）采购清单

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学工作站 | 台 | 1 |
| 2 | 智能型快速纯化系统 | 套 | 1 |
| 3 | 旋转蒸发仪+冷却+真空 | 套 | 1 |
| 4 | 气体光催化反应系统+检测系统（核心产品） | 套 | 1 |
| 5 | 光催化苯环类有机液体产氢用气相色谱仪+检测系统 | 套 | 1 |
| 6 | 极片炉（小型管式炉） | 台 | 1 |
| 7 | 小型高低温试验箱 | 台 | 1 |
| 8 | 万分之一电子分析天平 | 台 | 1 |
| 9 | 纯水机 | 台 | 1 |
| 10 | 160通道一体式恒温电池测试仪 | 台 | 1 |
| 11 | H型电解池系统 | 套 | 1 |

（二）技术（质量）需求：

1、电化学工作站

1.1具备测试功能：循环伏安法、线性扫描伏安法、阶梯波伏安法、Tafel图、计时电流法、计时电位法、差分脉冲伏安法、方波伏安法、电流-时间曲线、差分脉冲电流检测、控制电位电解库仑法、多电位阶跃方法、恒电位间歇滴定法、交流阻抗测量、交流阻抗-时间测量、交流阻抗-电位测量、多电流阶跃法、电位溶出分析、开路电压-时间曲线、恒电流仪、恒电位仪、任意反应机理CV模拟器、交流阻抗数字模拟器和拟合程序、自动或手动iR降补偿（正反馈和电流中断法）。

1.2 恒电位仪技术指标

1.2.1 最大电流：±250 mA连续, ±350 mA峰值

1.2.2 最大电位范围：±10 V

1.2.3 恒电位仪上升时间：小于1s

1.2.4 所加电位分辨：电位范围的0.0015%

1.2.5 所加电位准确度：±1 mV,±满量程的0.01%

1.2.6 测量电流范围：±10 pA至±0.25 A，12量程

1.2.7 电流测量准确度：电流灵敏度1e-3A/V至1e-7A/V时为0.2%，其他范围为1%

1.2.8 CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000 V/s

1.2.9 ACV频率范围：0.1Hz至10kHz

1.2.10 参比电极输入偏置电流：<= 10 pA@25°C

1.2.11 CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000 sec

1.2.12 FTACV频率范围：0.1Hz至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据

1.2.13 交流阻抗：0.00001Hz至3MHz

1.2.14 交流阻抗波形幅度：0.00001 V至0.7 V均方根值

2、智能型快速纯化系统

2.1技术（质量）需求/功能标准/技术指标

2.1.1 溶剂传送动力：计量泵系统，高精度，长寿命，免维护的输液泵

2.1.2 溶剂梯度：四路溶剂系统，两种溶剂可以任意梯度进行混合运行，可添加第三路溶剂助溶，可实现正反相的分离纯化，可在线修改梯度和流速

2.1.3 系统操作压力：200psi （13.8 bar）

2.1.4 流速：1－200ml/min，流量精度±2%

2.1.5 全波长紫外（DAD）检测器： 200-400nm，波长精度+/-5nm，检测范围为0-5AU；具有接口，可以外接ELSD等其他检测器

2.1.6 双波长同时采集，运行中实时修改波长，全波段光谱扫描功能，可3D谱图展示，轻松判断最佳波长；可实现谱图叠加，查看实验重复性，并支持数据备份以及以PDF或CSV等格式导出

2.1.7 可调光程流通池：标配0.3mm，选配2.4mm适用于不同样品量的制备

2.1.8 智能收集方式：全收集，UV域值收集（融合峰识别功能），峰收集，全波段收集及废液等多种收集方式

2.1.9 采用二合一抽插式试管架，试管架自动识别，可编辑设置收集试管架或收集瓶坐标

2.1.10 收集架上带彩色馏分收集显示功能，不同的峰用不同的颜色区分，标配18*150mm试管架，支持13mm, 15mm, 25mm试管，250ml，500ml收集瓶

2.1.11 软件性能：具有TLC拍照识别功能，智能化梯度转化方法，根据TLC板或者HPLC信息系统可自动推荐分离方法，根据上样量可自动推荐分离柱及匹配分离流速

2.1.12 安全报警装置：软件智能计算识别溶剂瓶内的溶剂量，实时监控溶剂量和废液瓶中的溶剂体积。可及时给出报警提示；漏液以及压力报警装置

2.1.13 无损收集模式，避免样品损失，提高样品回收率

2.1.14 内置单独的空气泵：实验结束后自动对分离柱进行吹扫，有效去除分离柱及系统内残余溶剂，保护实验人员及周边环境

2.1.15 旁路清洗功能：可实现绕柱清洗系统，操作更加便捷、灵活

2.1.16 柱架：全自动辅助色谱柱安装系统，智能触控式柱架，自动控制或者手动触控按键控制，安全防漏液

2.1.17 移动设备无线/有线操控：提供安卓版iPad和苹果iPad App对仪器的操控

2.1.18  11.6寸高清动态显示大屏：可显示所有子系统的状态，帮助用户全面了解仪器整体运行情况，及时处理异常

3、旋转蒸发仪+冷却+真空

3.1技术（质量）需求/功能标准/技术指标

3.1.1 转速以及水浴温度等参数采用双屏幕数字显示。转速5~280rpm无极可调，最低转速不高于5rpm

3.1.2 三层冷凝管设计，全部可通冷却液，全方位冷凝。冷凝面积不低于1500cm2

3.1.3 能提供Labworldsoft软件来控制旋转蒸发仪，实现多功能梯度功能和自动蒸馏

3.1.4 间歇性的左右旋转，间歇时间可调0~60s，可运用于粉末状样品的干燥处理

3.1.5 平稳启动，转速100RPM，有效防止热水泼溅

3.1.6 封闭式循环槽，储液容积不小于2.5L

3.1.7 水槽容积不小于2L，循环液用乙醇或者防冻液

3.1.8 循环接口：外径10mm（宝塔式） 最大循环流量不小于18L/min、扬程不小于8M、压力不小于0.4 bar

3.1.9 有定时功能

3.1.10 有液位显示窗、低液位报警

3.1.11 变频防腐隔膜真空泵采用变频直流电机带动四级防腐隔膜做往复运行，全氟醚材质单向片，在具备高度防腐的情况下，极限真空度不小于2mbar

3.1.12 极限真空度不大于2mbar

3.1.13 速度范围：285-1200 rpmr

4、气体光催化反应系统+检测系统

4.1反应系统技术指标

4.1.1 H2、O2混匀时间均小于10min

4.1.2 标准曲线线性回归度R2>0.999，同一浓度连续四次进样，RSD<3%

4.1.3 系统泄露率≤0.1μmol/h @O2且定量环标配5mL，可选配0.5mL、1mL、2mL、3mL，灵敏度可调；最大取样比1:88，高灵敏度，满足全分解水产物微量O2检测需求,检测下限1μmolO2

4.1.4 操作软件可实现实验参数全记录、过程参数（反应温度、压力等）实时保存，实验记录无纸化，结果可导出

4.1.5 全自动进背景气功能，精准控制背景气进气量，促进气体循环；能有效避免扎针进背景气引起的空气干扰

4.1.6 操作软件内置计算方法，可将外部各种检测设备的数据及反应条件数据输入软件内，即可直接显示反应速率等数据

4.1.7 操作软件具有全自动动态气密性测试功能，气密性随时测

4.1.8 软件内置仪器方法，控制取样阀岛，实现全自动在线取样、进样、背景气体注入

4.1.9 绝对真空度≤0.5 kPa，以绝对零点为基准，杜绝差压表受温湿度等因素变化造成的数值波动；空白样品，色谱自动积分无面积

4.1.10 含11.5μL、100μL，1000μL、1mL、20mL标准进样针各一支

4.2 光源技术指标

4.2.1 功率调整范围：150W-300 W

4.2.2 灯泡（耗材）使用寿命不低于1000h

4.2.3 光谱范围：320-780nm

4.2.4 光斑直径：30mm-60mm

4.3 光谱技术指标

4.3.1 柱箱：程序升温，30阶31平台，可程序降温

4.3.2 柱箱最高升温速率不低于120℃/min

4.3.3 载气控制：旋钮控制

4.3.4 流量显示方式：全气路可实现电子流量/压力显示

4.3.5 氢火焰检测器FID使用主机或工作站控制自动点火且检测器需采用宽量程

4.3.6 柱温需具有物理熔断开关，当出现异常加热时，能自动切断电源

4.3.7 最低检测限：≤2pg C/s（正十六烷）

4.3.8 最高使用温度不低于400℃

4.3.9 灵敏度：≥8000mV.mL/mg（苯-甲苯）

4.4 光功率计技术指标

4.4.1 光谱范围：0.2~11µm

4.4.2 量程范围：0~20W

4.4.3 测量精度不大于1mW

4.4.4 测量误差：< ±2.5%

4.4.5 单侧有效体积不低于90ml

4.4.6 配银-氯化银参比电极和铂片电极各1根

5、光催化苯环类有机液体产氢用气相色谱仪+检测系统

5.1气相色谱仪技术指标

5.1柱箱

5.1.1*程序升温平台：24/25（阶/平台）（提供软件截图证明）

5.1.2*最大运行时间24999min（提供软件截图证明）

5.2进样口

最多可安装两个进样口，一个自动进样器可兼顾两个进样口进样（提供图片或者其他的证明材料）

5.2.1分流/不分流进样口

5.2.2最高设定温度：450℃

5.2.3*分流比设定范围：1-10,000（提供软件截图证明）

5.2.4*压力程序比率设定范围在-400~400psi/min，约-2758 kpa~ 2758kp/min之间（提供软件截图证明）

5.2.5*程序升压阶数：24阶（提供软件截图证明）

5.3氢火焰检测器检测器

5.3.1最高操作温度：450℃

5.3.2*检测限：≤1×10-12g/s（提供计量证书证明）

5.3.3*火焰喷嘴类型：陶瓷

5.4自动进样器

5.4.1液体样品容量：100×2 ml进样瓶

5.4.2*大体积溶剂洗瓶：2×120ml（提供仪器照片证明）

5.4.3*进样模式：双进样口进样模式、重复进样模式（提供软件截图证明）

顶空进样

*SPME进样（固相微萃取）（提供软件截图证明）

5.4.4预设定进样针规格：1ul，2ul，5ul，10ul，100ul，250ul

5.4.5*样品加热和冷却装置（提供照片证明）

5.4.6*主机操作平板及工作站都可完全反控（提供照片证明）

5.4.7*进样盘和进样针远离加热区（提供照片证明）

5.6原厂全反控工作站：支持英文/简体中文版操作界面，基于Windows 10，全64位色谱工作站软件，可完全控制仪器各相关组件。

配置要求

（1）气相色谱仪主机1台；

（2）两个分流不分流进样口；

（3）两个氢火焰离子化检测器；

（4）100位进样器（具有液体进样，顶空进样和SPME进样(固相微萃取功能），其中自动进样器配套进样针10个；

（5）3根进口624ms柱子（60m*0.32mm*0.25um），3根进口wax柱子（60m*0.32mm*0.25um）；

0.25mm, 0.32mm, 0.53mm内径毛细管用石墨垫，各100个；

（7）低流失进样隔垫500个；

（8）分流、不分流玻璃衬管及衬管用O形圈，各100个；

（9）通用柱螺帽50个；

（10）样品瓶（含隔垫和盖子）1000个；

（11）除水除氧除烃过滤器5套；

（12）氢气发生器1台，空气发生器1台；

（13）数据采集和处理分析系统各1套，

6、极片炉（小型管式炉）

6.1技术（质量）需求/功能标准/技术指标

6.1.1 最高温度不低于1000℃

6.1.2 连续工作温度不低于900℃

6.1.3 加热区长度不低于55mm

6.1.4 恒温区长度不低于20mm

6.1.5 恒温精度小于±5℃

6.1.6 控温精度小于±1℃

7、小型高低温试验箱

7.1技术（质量）需求/功能标准/技术指标

7.1.1 最高温度：+130℃

7.1.2 最低温度：-60℃

7.1.3 温度波动度：≤±0.5℃

7.1.4 温度偏差：≤±2.0℃

7.1.5 温度均匀度：≤2℃

7.1.6 升温速率：全程平均≥3℃/min（+20～+130℃，空载测得）

7.1.7 降温速率：全程平均≥1℃/min（+20～-40℃，空载测得）

7.1.8 噪音：≤68dB(A)（测试条件：前方 1 米，离地 1.6 米）

7.1.9 内容积：20L

8、万分之一电子分析天平

8.1技术（质量）需求/功能标准/技术指标

8.1.1 可读性不大于0.1mg

8.1.2 最大称量值不低于120g

8.1.3 重复性不大于0.08mg

8.1.4 灵敏度偏移（标称加载下）不大于0.3mg

8.1.5 最小称量值（USP，允差 = 0.10%）不大于160mg

8.1.6 秤盘外形尺寸：Ø90

8.1.7 标配USB-A 与 RS232 两个接口

8.1.8 配备电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器

8.1.9 配备内部校正功能，一键触发的内置砝码校正功能

9、纯水机

9.1进水条件：市政自来水，温度5-40°C，压力1-6bar

9.2 双级RO+DI工艺，无中间水箱，无二次污染风险。恒产量系统，在15-35℃环境下稳定产量≥10L/h。系统支持内外双循环模式

9.3 超纯水电阻率18.2MΩ·cm@25℃，TOC＜3ppb（在适当运行条件下，典型值＜5ppb）。细菌＜0.001CFU/mL，微粒（＞0.2μm）＜1个/mL

9.4 取水口最大流速不低于2.0L/min

9.5 纯水储存使用软质水袋，有效容积≥25L，可快速更换

9.6 产品支持GLP/GMP认证

10、160通道一体式恒温电池测试仪

10.1技术（质量）需求/功能标准/技术指标

10.1.1 可放置160个扣式电池

10.1.2 温度范围：0-60摄氏度

10.1.3 箱内有效体积不低于200L

10.1.4 冷却方式：风冷式

10.1.5 温度波动度：≤1℃（空载、温度稳定时）

10.1.6 温度偏差：±2.0℃（空载、温度稳定时）

10.1.7 升温时间：25℃→60℃ ≤30 min

10.1.8 降温时间：25℃→0℃ ≤50 min

10.1.9 内置160通道四量程充放电设备

量程一：0.2μA~0.1mA；量程二：0.1mA~1mA；量程三：1mA~10mA ；量程四：10mA~100mA

10.1.10 电压范围：10mV-5V

10.1.11 充电模式:恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电

10.1.12 放电模式：恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电

10.1.13 保护条件：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间

10.1.14 通道特点：恒流源与恒压源采用双闭环结构

10.1.15 通道控制模式：单独控制

10.1.16 数据输出方式：EXCEL，TXT

10.1.17 电压电流采样检测：四线制连接

10.1.18输入阻抗：≥1GΩ

11、H型电解池系统

11.1技术（质量）需求/功能标准/技术指标

11.1.1 500mL 密封 H 型电解池/HZC-S04配套 2 个 500mL 玻璃件（可控温）、2 个PP 多孔塞、2 个密封 O型圈、2 个 ppr 材质密封盖、1 个密封套锁、2 张硅胶密封垫片、3 个电极柱、2 个进出气口，2 个堵头

11.1.2 配备N117 阳离子膜（直径 45mm，适配 HZC-S04），5片

11.1.3 配备橡胶塞（适用 HZC-S04 瓶口），5个

11.1.4 配备铂片电极夹/HZC-CLP-Pt/0.2：聚四氟杆高度可 42-70mm，铜棒高度约 15mm，铂片厚度 0.2mm，铂纯度 99.99%，2个

11.1.5 配备铂丝电极0.5*80mm，2个；铂片电极10*10*0.3mm，2个；铂网电极10*10*0.3mm，2个；银/氯化银电极2个

11.1.6 旋转圆盘电极：铂环+玻碳5.61mm芯，外螺纹，1个

（三）商务（服务）要求：

1、项目实施的地点：

徐州工程学院 中心 校区 格致楼副楼103东实验室 楼宇，并进行设备的安装和技术培训

2、项目交付或者实施的时间要求：合同签订后  15  日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

3、本项目免费质保期要求：不低于  3  年。免费质保期从货物供货、安装、调试正常且经综合运行验收合格后开始计算。免费质保期以整个项目为单位进行响应。

4、售后及服务标准要求：

（1）免费质保期内：免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；在质量保证期内设备运行发生故障时，供货方在接到采购人故障通知后2小时内响应要求，12小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案。

（2）免费质保期外：设备保修期过后，收到用户方通知后2小时内响应，12小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。

（3）培训要求：

可根据甲方的需求，不定期对甲方进行技术培训。乙方为甲方安排三次免费培训：第一次为现场安装调试培训；第二次培训在甲方使用仪器一年后提高培训；第三次培训在仪器安装两年后，乙方派技术人员到甲方为使用人培训。其中乙方培训的内容包括：产品操作使用、日常维护保养、常见故障诊断及维修等方面的内容，使甲方操作人员能够独立使用，并会进行日常维护保养。如有系统更新等需要，乙方应为甲方免费培训。

5、履约验收方案及验收标准：

（1）履约验收时间：货物安装调试完成并正常运行满7天后，如已达到采购合同约定的履约验收条件，承办单位应组织启动初验工作。初验合格后，视为具备验收条件，承办单位须及时向采购职能部门提交验收申请。采购职能部门经审查承办单位初验材料合格后于5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《采购履约验收通知单》。履约验收工作由相关部门及人员形成验收小组，对项目进行综合运行验收。

（2）履约验收方案

由采购职能部门组织验收。验收小组根据行业相关标准及招标文件、投标文件和合同相应技术要求对本项目设备的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，成交供应商必须在验收现场提供必要的技术支持。对履约验收发生的检测（检验）费、专业技术人员费用等支出，由成交供应商承担。

（1）外表：包装完好无损、开箱后无磕碰现象。

（2）产品保修卡、使用说明书、合格证齐全。

（3）设备到达采购人现场前，应提前3天通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收，验收时提供检测报告复印件，并加盖厂家公章，检测报告要满足招标文件中的规格要求。

（4）仪器设备安装调试完成后，成交供应商须提供产品合格证、保修证明等书面资料，并报请采购方进行检测验收。

（5）设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。按时完成设备安装，操作人员培训且实践操作合格。8小时连续工作状态设备运行性能稳定。

如验收达不到以上要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。设备验收合格后，出具验收报告，双方在验收文件上签字生效。

六、现场踏勘及技术咨询

为减少相关误差，如供应商需要进行现场踏勘的，请自行联系、组织实施。供应商对考察中获取的现场资料自行负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

技术咨询及现场踏勘联系人：陈老师，联系方式：15062281276。

七、履约保证金收取及退还

（一）拟成交供应商应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳招标项目履约保证金，具体金额为成交价的5%。拟成交供应商应当按照采购方的要求及时、足额缴纳履约保证金。

（二）不接受现金缴纳履约保证金，不得以分公司、办事处或其它机构的名义交纳履约保证金。

（三）评审结果公示三日内无异议，且已经交纳履约保证金，将向拟成交供应商发出成交通知书，不再发布成交公告。

（四）如果拟成交供应商没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对采购项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）成交供应商资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

（五）因（拟）成交供应商提供的基本帐户信息错误而导致废标、保证金误退等情况由（拟）成交供应商承担。

（六）成交供应商缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格，或合同期满，一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果成交供应商不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购方有权扣除履约保证金取得补偿。

八、“知识产权、专利权、软件著作权”要求

（一）采购方在履行合同过程中提供给成交供应商使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购方。

（二）成交供应商提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，则成交供应商在合同签订前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证采购方在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则采购方有权拒签合同并取消成交供应商资格。

（三）如果采购方收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，成交供应商在收到采购方通知后，应当以采购方名义并在采购方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购方因此发生的费用和遭受的损失。如果成交供应商拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到采购方通知后 28 日内未作表示，采购方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由成交供应商承担。

（四）成交产品（包括软件和硬件）在使用过程中，如遇采购方产品升级、功能扩展、业务互联互通、产品更替等现实需要，成交供应商必须确保提供相关产品的技术支持，以满足采购方正常、合理的教学、科研所需，成交供应商不得以知识产权为借口，影响采购方的合理诉求。

九、付款方式要求

1、该项目合同签订后十日内预付合同款的30%；

2、项目验收合格后，支付合同款的70%。凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的验收报告支付。

十、合同签订要求

签订合同书应以采购文件、响应文件及其承诺、评审结果、成交通知书等为依据。

（一）供应商如对合同中的具体条款有异议，需在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）供应商如对合同中的具体条款有异议，但是没有在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在成交后不得再以对合同具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）供应商如对合同中的具体条款没有异议，请在成交后根据招响应文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）成交供应商应当自成交通知书发出之日起15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同，最迟不得超过20日。如因成交供应商原因导致双方无法签订书面合同的，采购方有权取消成交供应商成交资格，并要求成交供应商依法承担法律责任。

十一、其他要求：见《询价通知书》附件《拟签订的合同文本》。

2、承诺书

致 江苏中瑞建设项目管理有限公司 ：

根据贵方《询价通知书》（项目编号：          ）要求，本供应商正式提交以下响应文件。

1、承诺书；

2、询价报价表；

3、分项价格表；

4、询价通知书要求提供的其他有关文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照询价通知书的要求编制响应文件，并对提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

本供应商兹宣布同意如下:

一、按《询价通知书》规定提供交付的货物的唯一报价见《询价报价表》。

二、供应商完全承担根据《询价通知书》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，在偏离表中另作说明）。

三、供应商已详细审核《询价通知书》，包括书面的询价澄清（修改）通知书（如果有的话），供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、供应商保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

五、本报价有效期30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次询价采购有关的任何证据或资料。

七、供应商完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目响应文件中的《询价报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为成交供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目响应文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

九、我公司同意在领取成交通知书前，按标准向江苏中瑞建设项目管理有限公司支付代理服务费，本项目采购属性为货物类。

供应商（盖电子签章）：

联系电话：

日 期：

3、询价报价表

- 项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 报价项目品牌规格型号 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢碳融合能源产业技术创新中心设备采购 | 详见响应文件 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

报价说明：

1、报价包括货物供应、运输、包装、装卸等及所需的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用；

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》。

供应商（盖电子签章）：

日期：  年  月  日

4、分项价格表

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《询价报价表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价文件。

2、供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 询价通知书（含询价通知书的澄清或者修改）的要求 | 响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的响应文件的内容与询价通知书（含询价通知书的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受询价通知书的要求。

供应商（盖电子签章）：

日期：  年  月  日

6、拟签订的合同文本

徐州工程学院

合同

合同名称：氢碳融合能源产业技术创新中心设备采购

合同种类：

合同性质：

合同编号：

采购模式：

采购方式：

采购编号：

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2025年

说  明

为了服务学校合同的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，徐州工程学院合同管理办公室制定了《徐州工程学院合同（示范文本）》（简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

《示范文本》通用合同条款是合同当事人根据相关法律法规的规定，就项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

（三）专用合同条款

《示范文本》专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同项目内容的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”。

4.合同专用条款有专门约定的内容以专用条款为准，专用条款没有约定的内容以通用条款为准。专用和通用条款都没有约定的内容以现行国家法律法规规定的内容和国家规范标准为准。

二、《示范文本》的适用范围

（一）合同当事人可结合项目的具体情况，选择适当的《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和具体协商的内容细化专用条款，藉此承担相应的法律责任及合同权利义务。

（二）本《示范文本》具体名称为《采购货物合同示范文本》。

（三）《采购货物合同示范文本》合同协议书共计8条，主要包括：项目概况（名称、地点、内容）、项目期限、项目质量标准、项目价款（总价、价格形式、付款条件、履约保证金）、项目代表（甲方代表及乙方代表）、项目签约时间、合同份数、合同必要附件等。

（四）《采购货物合同示范文本》通用合同条款共计18条，主要包括：项目承包范围条款、项目价款条款、项目质量标准条款、项目交付条款、项目期限条款、项目变更条款、项目验收条款、项目质保条款、项目付款条款、甲方权利义务条款、乙方权利义务条款、违约责任条款、合同解除条款（不可抗力）条款、争议解决条款、合同生效条款等。

第一部分 合同协议书

甲方：徐州工程学院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的规定，本着自愿、平等的原则，甲、乙双方经友好协商，为明确各方在项目实施过程中的权利、义务，特订立本合同，以资共同遵守。具体约定如下：

1项目概况

1.1项目名称：徐州工程学院  氢碳融合能源产业技术创新中心（氢能与新型储能创新实验室）建设与设备采购  货物采购项目。

1.2项目地点：徐州工程学院  中心  校区  二期格致楼副楼103东实验室  。

1.3项目内容： 本项目拟购置电化学工作站、智能型快速纯化系统、旋转蒸发仪系统、气体光催化反应系统、光催化苯环类有机液体产氢用气相色谱仪和检测系统、极片炉、小型高低温试验箱、万分之一电子分析天平、纯水机、160通道一体式恒温电池测试仪和H型电解池系统等11台套实验设备，用于氢碳融合能源产业技术创新中心（氢能与新型储能创新实验室）建设。

2项目期限

乙方应于合同签订后  15  天内生产、供货、安装、调试完毕。

3项目质量标准

3.1项目质量标准： 验收合格 。【（验收合格）（其他：详见合同专用条款）】

3.2项目质保期：        年。

4项目价款

4.1合同价款：

4.2价格形式：

4.3付款进度： （选择其他：详见合同专用条款）】在专用条款9项目付款条款填写

4.4履约保证金： 乙方需要缴纳 。

4.5税率：         %。

4.6发票类型：  增值税专用发票

5合同代表

5.1甲方指派       同志为甲方代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：            。

5.2乙方指派       同志为乙方代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：            。

5.3甲方联系邮箱：           ；乙方联系邮箱：                。

5.4 甲方承办部门名称：  材料与化学工程学院

6合同签约地点和时间

6.1签约地点：徐州工程学院。

6.2签约时间：       年    月    日。

7合同份数

7.1本合同一式柒份，具有同等法律效力。

7.2甲方执伍份（承办部门、归口管理部门、采购部门（招标办）、财务处、合同管理办公室各一份），乙方执贰份。

8合同附件：详见专用条款附件。

| 甲方： 甲方（盖章）： 住所： 法定代表人或委托代表人签字： 开具增值税专用发票相关信息： 单位名称： 单位地址： 税务识别号： 开户银行： 银行账号： 单位电话： | 乙方： 乙方（盖章）： 住所： 法定代表人姓名： 法定代表人或委托代表人签字： 开户银行： 账号： 税务登记号： 电话： |
| --- | --- |

第二部分 合同通用条款

1项目承包范围条款

1.1承包方式：乙方负责三包（包修、包换、包退）。

1.2承包范围：乙方负责项目的生产、运输、装卸、安装、调试、验收并交付及保修期内的维修和更换。

2项目价款条款

2.1价款说明：合同价格为固定价格，包括乙方完成其供货范围内全部产品的生产制作、运输、装卸、安装、调试、验收并交付、管理、保险、利润、税金及一切不可预见费用等。

2.2风险说明：乙方已充分考虑合同期间各类风险，任何因市场人工、材料、机械运输、税费的变动或政府及行业主管部门红头文件的颁发而起的乙方的实际支出的增加，均属于乙方自身经营风险，视为已事先充分估计并已经列入合同价款之中，价款不再调整。即，除本合同约定可以调整的内容外，合同价款不予调整。

2.3采用固定总价的合同，合同总价即为结算价，除双方书面确认变更外不做调整。

2.4采用固定单价的合同，合同总价仅作为签订合同使用，不作为最终结算价格。最终按实结算。

3项目质量标准条款

3.1乙方保证其交付的货物在使用寿命期内能正常使用。

3.2乙方交付货物的质量（技术参数）必须符合国家有关行业质量评定标准和符合本合同约定的标准。

3.3乙方交付货物的质量（技术参数）必须符合甲方采购（招标）文件、答疑规定的要求以及乙方报价（投标）文件作出的承诺。

3.4乙方确保其对所售货物拥有所有权和处分权，对合同项下货物的出卖是乙方合法有权的行为。

3.5乙方确保甲方在货物使用中不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。

3.6乙方确保对由于自身设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

3.7乙方在合同签订后应立即与甲方进行技术会商，并根据甲方要求及现场情况确定具体生产、供货方案。

3.8如乙方提供样品，则乙方应确保其样品符合甲方采购文件的要求并严格按照其提供的样品完成本项目。

4项目货物的包装、运输、运费、装卸、检验、保管、保险、安装、调试及交付条款：

4.1乙方以合理的包装，保障货物符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的毁损、划伤、擦伤、碰伤等损坏，由乙方负责。包装费由乙方承担，包装物不返还，归甲方所有。

4.2乙方负责将货物送到甲方指定地点，乙方负责运费及装卸。

4.3乙方送货至现场后，必须随货向甲方提供供货清单、出厂合格证、使用说明等全套资料壹份。

4.4乙方送货至现场后，甲方有权对运抵的货物进行抽样检验。

4.5乙方必须保证全部货物与合同约定数目、规格一致，若发现货物与和合同约定数目、规格不符合时，应由乙方无条件补齐或调换。如交货后发现其他未抽检货物与合同约定数目、规格不一致的，也不能排除乙方对此的保证责任。

4.6本合同项下货物在交付甲方前的保管事宜由乙方负责。

4.7本合同项下货物在运输途中、保管期间、交付阶段的保险事宜由乙方负责。

4.8本合同项下货物所有权自甲乙双方验收交付后转移。

4.9如乙方货物必须通过政府职能部门的检测才能使用，乙方负责进行检测相关事宜，并承担相应费用。

4.10如乙方货物在交货后涉及相应的安装调试，乙方应当负责安装调试工作，直至符合合同约定要求。

4.11如乙方货物多交于合同约定数量，甲方有权决定是否接收或拒绝。甲方接收多交部分的，按照合同约定价格支付价款。甲方拒绝接收多交部分的，应当及时通知乙方，在此情况下，乙方应当及时撤回相应货物，并支付甲方适当的保管费用。

5项目期限条款

5.1乙方承诺按照甲方在合同约定范围内的指定时间进行生产、供货、调试和验收，否则视为违约。

5.2若乙方在本合同约定的期限内未能完成供货，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

5.3因非乙方原因（如不可抗力、甲方原因、法律变更、行政部门的原因等），导致乙方不能正常履行合同义务时，乙方应以书面形式提出延期申请，否则甲方不承担相关责任。

5.4甲乙双方约定货物实行分批交付的，双方应当就供货工作的具体开展阶段及其时间安排作出明确约定，并在合同专用条款中明确说明。

5.5因乙方原因造成供货延误的，乙方在支付逾期履行违约金后，不免除乙方继续完成供货的义务。

6项目变更条款

6.1变更需经甲方、乙方共同签字确认。

6.2由甲方原因导致的变更，在甲方书面通知乙方时，乙方可以进行。由乙方提出的书面变更申请，必须得到甲方书面签证确认后，乙方才可以进行。

6.3在出现由于乙方审查甲方采购资料不全而导致采购内容不包含在乙方报价的情况下，乙方承诺相关风险由乙方自己承担，不会据此向甲方提出新的变更和结算要求。即乙方完全地、严格地、实质性地理解甲方采购文件、图纸、纪要及其他资料所显示的全部采购内容。

6.4 合同履行过程中，如出现变更（包含项或量），无论该变更是否被包含在采购范围内，乙方应首先按甲方指示完成变更内容。

6.5上述变更的费用按本合同约定的标准计算。如有需要，甲乙双方可签订补充协议确定变更相关内容。

7项目验收条款

7.1本项目验收所需技术资料已在采购时交给乙方。乙方应确保项目满足甲方要求，项目验收一次通过。

7.2初步验收：乙方将货物送达指定地点后，乙方应在15日内申请甲方共同进行初步验收。双方进行初步验收时，主要对项目外观、数量等方面进行验收。甲方向乙方提供初步验收证明（收货凭证），但初步验收证明（收货凭证）只作为乙方最终验收的初步证明，并不作为最终验收合格的唯一依据。

7.3官方检验：初步验收中，如有需要，甲乙双方可以共同将抽样货物送至国家相关检验检疫部门进行检验，获得检验报告，乙方负责相关事宜和费用。上述结论或报告将作为最终验收的主要依据。

7.4试用期：承办单位初步验收后，进入7天试用期，试用期结束后采购职能部门组织最终验收。

7.5最终验收：试用期后，如货物使用正常，乙方应在15日内申请甲方进行最终验收，按要求向甲方提供所有验收资料（含项目履行情况自评报告—验收申请书），包括出厂合格证、技术文档，货物说明书、检验检疫报告等，并对真实性负责。

7.6甲方在接到乙方验收申请后与乙方进行最终验收，由于乙方原因导致最终验收（考核）不合格的，乙方承担全部责任并按照违约责任条款向甲方支付延迟履行违约金。在验收时，除审核相关货物的检验结论或报告外，如有需要，甲方将对若干乙方已供货部分进行破坏性检验，若发现乙方没有按合同约定的品牌、规格、内在质量进行供货，甲方将不承担破坏性检验发生的费用，乙方应按合同总价的30%承担惩罚性质量违约金。若破坏性检验结果表明乙方按合同约定的品牌、规格等规范要求供货，则甲方承担相关费用。

7.7乙方应积极配合甲方在15日内完成最终验收工作。由于乙方原因导致最终验收工作无法正常进行的，乙方承担全部责任并按照违约责任条款向甲方支付延迟履行违约金。

7.8按本合同约定，根据乙方申请进行的双方最终验收的工作和结论不影响政府职能部门、行业专门机构和国家强制质检单位对本项目的验收工作，也不能免除乙方应尽的通过相关验收的义务。即，货物是否合格以政府部门最终验收检验结果为准。

7.9如本合同项下货物需要通过国家相关部门的官方验收，乙方负责相关手续及费用。

7.10如本合同项下货物乙方提供了相应样品，则验收时应当以样品为主要验收标准。如乙方货物与样品不一致，甲方有权要求乙方更换或解除合同，由此给甲方造成损失的，由乙方负责。

7.11验收合格后不排除乙方对其货物潜在缺陷或隐蔽瑕疵的全面保证责任。如货物存在的潜在缺陷或隐蔽瑕疵（不论在验收时是否符合或达到乙方承诺的技术指标或质量标准）给甲方或第三人造成损害的，乙方应承担赔偿责任。如甲方已经承担相关赔偿责任，甲方对乙方有追诉权。

7.12项目验收合格标准：按照采购文件规定的技术标准（详见本合同附件）。本合同关于项目验收有明确技术标准的按照合同约定处理。没有约定标准的按现行国家标准。没有国家标准的按行业标准。没有行业标准的按地方标准。没有以上标准的按乙方企业标准，但企业标准不得违反法律、行政法规的强制性规定。

特别提醒：如本合同约定标准低于现行国家标准的，以现行国家标准为依据。

8项目质保条款（服务承诺条款）

8.1质量保证

8.1.1乙方保证其提供的货物是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制成的。保证在用户正常使用和维护下有令人满意的性能和使用效果，且符合本合同约定的质量标准。

8.1.2乙方保证其提供的货物均按行业制造及安装安全规范的国家标准、以及双方约定的其他标准（包括乙方的单方承诺）设计、制造和安装。

8.2质保期

8.2.1质保期起始日为验收合格之日起次日。

8.2.2质保期内，本合同项下货物零部件如有损坏，乙方负责免费维修、更换。但乙方有确切证据证明甲方人为故意损坏的除外。

8.2.3质保期内，本合同项下货物零部件经两次维修后仍不能正常工作的，乙方必须免费更换新的零部件。经乙方免费更换新的零部件以后，本合同项下货物仍然不能符合合同约定质量标准以及安全运行需要的，乙方除必须免费更换全新货物（该货物质保期重新起算）外，还应根据本合同通用条款第12.3条承担违约责任。确因客观因素导致乙方无法更换全新货物的，乙方应赔偿甲方损失。

8.2.4质保期内，乙方应随时给予甲方技术指导，并根据甲方要求提供相应的技术培训。

8.2.5质保期内，乙方提供7*24小时售后服务响应及技术支持。在接到甲方用户报修通知（电话、传真或信函）后，乙方应于2小时内响应，非紧急情况下12小时内维修技术人员到达现场，紧急情况下4小时内维修技术人员到达现场。乙方维修人员到达现场后应在8小时内排除故障。若7日内不能排除故障的，乙方应免费提供同等型号货物备品供甲方使用。

8.2.6质保期后，本合同项下货物不一定由乙方继续提供有偿维修、更换服务。如相关货物出现故障，乙方应秉承诚实信用原则向甲方提供切实可行的维修方案。

8.2.7质保期后，本合同项下货物确需乙方维修、更换的，乙方承诺只收取零部件、材料等成本费，不收取上门费等人工费用，且相关零部件、材料等价格不得高于市场正常价格（如发现高于市场正常价格，乙方应承担相应的违约责任）。

8.2.8乙方对因货物本身的设计缺陷、制造缺陷等原因造成故障或损坏的，应终身免费维修、更换。因上述原因造成甲方或第三人人身或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。如甲方已经承担相关赔偿责任，甲方对乙方有追诉权。

8.2.9乙方货物涉及采购、安装软件系统及网络平台的，还应遵守以下质保要求：

①质保期内，乙方负责软件系统及网络平台的免费升级。

②质保期内，乙方负责软件系统及网络平台的免费维护。

③质保期后，如双方协商确定继续由乙方负责系统升级及维护，则以合同价格清单中的软件价格为依据（硬件价格除外）计算升级维护取费上限，相关标准如下：

| 软件总价 | 收费费率 上限 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 10万以下部分 | 20% | 1.升级维护费基准金额=软件总价金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。 2.升级维护费应收取金额=升级维护费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。 3.甲乙双方根据本表上限经谈判协商后最终确定升级维护费用。 |
| 10万~50万部分 | 10% |  |
| 50万~100万部分 | 5% |  |
| 100万以上部分 | 2.5% |  |

8.3其他承诺

8.3.1异议承诺：甲方根据实际需要安排相应项目的要求，乙方承诺不得对甲方的要求提出异议。

8.3.2人员承诺：乙方承诺立即安排具备相应资质的专人进场，根据合同约定开展工作。

8.3.3清单承诺：乙方承诺进场后及时向甲方提交履行合同所需协助事项及提供材料的清单。

8.3.4时限承诺：乙方承诺严格按照甲方规定的时限要求履行合同。

8.3.5廉洁承诺：乙方承诺严格按照相应的国家标准履行，不对其它第三人进行吃拿卡要，不收受利益攸关方的好处。

8.3.6咨询承诺：乙方承诺指派专门的技术人员回答甲方有关项目的技术咨询。

8.2.7培训承诺：乙方承诺提供免费的技术培训一次。甲方提出技术培训的具体时间和地点，时间不超过一天。甲方及甲方最终用户参与培训人数不限，培训场地及设施由甲方提供，乙方培训指导人员的食宿自理。

8.2.8回访承诺：乙方承诺在质保期后至少回访一次并提供相应的技术指导，如设备仪器的校准服务等。

8.2.9保密承诺：乙方承诺在履行合同期间和履行完毕3年内，对在供货过程中知悉的商业秘密、技术秘密或委托方要求保密的事项保密。乙方未经甲方书面同意不得向第三方透露，否则应承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。本保密承诺具有独立性，不论合同是否变更、解除或终止，合同保密条款不受其限制而继续有效，各方均应继续承担约定的保密义务。除以上约定外，甲乙双方还可以在本合同专用条款中对需要进行保密的其他事项或特殊的保密措施予以进一步的明确约定。

8.2.10知识产权承诺：乙方承诺甲方不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。乙方同意，若项目交付成果导致任何第三方主张本协议下的项目交付成果侵犯其知识产权，乙方可以选择采取以下补救措施之一种或全部，以使甲方能合法地继续使用该交付物：（一）自行获得第三方的许可；或（二）修改或更换开发成果使其不侵犯第三方知识产权。乙方采取前述补救措施的费用应由乙方自行承担。

8.3费用支付：若因乙方未能按合同约定执行质保条款，甲方有权另请其他第三方进行，因此发生的费用由乙方承担。对甲方造成损失的，乙方应按实际发生的损失向甲方无条件赔偿。以上费用直接从乙方的履约保证金（质保金）中扣除，如履约保证金（质保金）不足，乙方仍有义务补足。

9项目付款条款

9.1付款要求

9.1.1甲方财务部门凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的最终用户签字的验收报告支付合同款。

9.1.2甲方付款前有权要求乙方开具合法、等额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款并无需承担违约责任。

9.2履约保证金

9.2.1履约保证金缴纳：拟成交供应商应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳招标项目履约保证金。拟成交供应商应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

9.2.2履约保证金退还：成交供应商缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（质保期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果成交供应商不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

9.2.3如乙方未能按期足额缴纳履约保证金，甲方有权单方面解除合同并要求乙方承担违约责任。如乙方未能完全履行合同规定的义务，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。

9.2.4合同履约保证金具体数额由双方在合同专用条款中约定。

9.3监管账户

9.3.1因不可抗力等非乙方原因导致乙方无法按照本合同约定条款完成相应义务并致使甲方无法向乙方支付合同款项的，甲方有权要求乙方在甲方指定银行开设资金监管账户，并协助甲方办理有关合同付款手续。

9.3.2乙方应以乙方名义在甲方指定银行开设资金监管账户。

9.3.3监管期限：甲方支付监管资金到账后，至乙方按照本合同约定履行相应义务的全部期限。

9.3.4在监管期内，乙方未经甲方书面审批同意（专人签章），不得支取使用账户内任何资金，不得以转账、销账、销户等形式获取资金。

9.3.5在监管期内，乙方未经甲方书面审批同意（专人签章），不得以监管资金进行任何形式的担保，包括但不限于再融资、押贷款等操作。

9.3.6甲方支付监管资金后，不免除乙方按照本合同约定全面履行合同义务的责任。

9.3.7甲方支付监管资金后，有权对监管资金进行日常监管，包括但不限于查询等操作。

9.3.8在不可抗力消除后，如乙方未能按照本合同约定履行相应义务，甲方有权将监管账户内资金进行收回，相应的损失由乙方自行承担。

9.3.9是否启用监管账户由甲方根据合同履行情况自行决定。

9.4乙方供货所需水、电、气、通信等设施的接驳及使用费用由乙方自行承担。

10甲方权利义务条款

10.1甲方有权要求乙方承包的项目内容符合本合同及方案的约定，确保项目合格，能够正常使用。

10.2甲方有权对乙方的工作进行评估和确认，提出合理修改意见。

10.3甲方有权安排项目管理或监理团队负责本项目的质量、进度等方面管理，乙方应予以全面配合并以书面形式向甲方告知其工作程序和职权。

10.4甲方有义务按合同约定支付合同款。

10.5甲方有义务提供电力、用水及网络的接驳点（接驳及使用费用由乙方自行承担）。

10.6甲方有义务提供保管现场（以甲方现有场地为限）。

11乙方权利义务条款

11.1乙方应严格按照国家标准进行生产、供货、安装及调试，接受甲方（或甲方指定的第三方）的监督、管理和抽查，并在任何时候都应接受甲方关于技术方面的咨询。

11.2乙方应严格按照合同约定的标准、有关服务说明和有关技术资料交付货物，不得擅自修改。

11.3乙方应向甲方提供企业资质、备案证明、产品质量保证、使用说明等有关资料。

11.4乙方应根据甲方指令，结合现场情况安排生产和供货进度。

11.5乙方应加强工作人员的安全教育，做好相应的安全保障，确保安全。在供货、安装现场发生的由于乙方的原因造成的一切安全事故责任，一律由乙方负责，并承担相应的经济责任。

11.6乙方应对甲方原有设施设备等进行有效保护，如有损坏、污染，乙方负责维修，并承担相应损失赔偿。乙方对原有建筑物、设施设备可能构成安全隐患的供货方式，必须报请甲方同意后方可实施。

11.7乙方应负责已完成内容未经验收交付甲方之前的保护工作，保护期间发生任何原因造成的污染、损坏，乙方必须无条件的清理、更换。甲方不予认可其经济损失和工期顺延要求。

11.8乙方应负责供货期间其现场的日常保洁与及时维护；已进入现场的货物未经甲方同意不得撤出现场；供货完毕后清理现场。

11.9乙方应接受甲方（或甲方指定的第三方）对项目的全面管理。货物进场、装卸、检验、安装、调试、验收、交付和付款等事项应通知甲方并得到认可。因乙方不接受甲方管理而导致的损失，乙方应向甲方承担违约责任。

11.10乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同款。

12违约责任条款

12.1甲乙双方应严格执行合同条款，如有违约行为，应承担违约责任。任何一方承担违约责任后，并不免除其继续履行合同义务的责任。任何一方支付的违约金如果不能弥补因违约造成的损失，违约方还应向守约方承担损失赔偿责任。

12.2合同签订生效后，如乙方单方面终止本合同的，应按合同总价30%向甲方支付违约金。

12.3乙方及其供货人员的资质必须符合国家规范标准和本合同约定的标准。否则，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任。

12.4乙方的供货时间必须符合本合同约定的期限，如工期延误，乙方应向甲方承担违约责任，违约金按合同工期每延误一天赔偿1000元计算。但是，违约金的支付不能解除乙方应完成服务工作的责任或合同规定的其他责任。乙方延迟履行超过30天的，甲方有权直接委托第三方完成部分剩余工作，相关费用由乙方全部承担。

12.5乙方的供货工作必须符合本合同约定的要求，未能达到则视为违约，甲方有权要求乙方整改。乙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总价的10%作为违约金。

12.6乙方的货物质量必须符合国家标准和本合同约定的标准，确保验收合格。如乙方服务成果验收不合格，乙方应负责无偿给予整改使其达到验收合格。若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，须经甲方书面同意，且乙方应承担全部费用。乙方经整改两次（含）后验收仍然不合格的，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任。

12.7若发现乙方在供货现场遗留垃圾，甲方将通知乙方在指定时间内完成清理工作，否则甲方有权委托第三方处理垃圾，相关费用由乙方全部承担。甲方已经垫付相关费用的，有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除上述费用。

12.8乙方不接受甲方（甲方指定的第三方）管理的，按不服从管理每次处罚1000元向甲方承担违约责任。因不服从管理造成甲方其他损失的，乙方还应承担相应损失的赔偿责任。

12.9人员到岗及履约要求：在合同履行过程中，乙方不得随意更换为本合同履行而必要的具有特殊资质的人员（如相关的技术人员）。如确需更换，乙方应事先获得甲方同意，做好相应的交接工作，并确保替换人员符合相应资质要求。如乙方未获甲方同意而擅自更换的，每次按人民币2000元承担违约责任。如该技术人员是履行本合同所必须的人员，若有更换将导致合同目的无法实现的，乙方未获甲方同意而擅自更换时，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任。因乙方擅自更换有关技术人员造成甲方其他损失的，乙方还应承担相应损失的赔偿责任。

12.10本项目须由乙方自行完成，禁止擅自转让。若发现乙方擅自转让，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任，并视情况向有关行政主管部门报告。在上述情况下，乙方必须在15日内退场，并且不得提出任何对甲方不利的要求。对确需转让的特殊项目，乙方必须经甲方书面确认后方可转让，且乙方对所转让的项目负有同等、连带的责任。

12.11关于索赔的特别规定：如乙方履约内容与国家标准、合同约定的要求不符，或未达到当地行政职能部门质量监督的检验结果，或证实是有缺陷的（包括潜在缺陷等），甲方有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后15天内应立即进行整改或弥补相应的缺陷并按照本合同约定的方式承担违约责任。如果乙方在收到通知后30天内没有进行整改或弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下一种或几种方式进行索赔：

12.11.1解除合同。甲方选择单方面解除合同方式要求乙方承担违约责任的，乙方须赔偿甲方30%的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为解除合同所需的其它必要费用。

12.11.2整改或弥补缺陷。甲方选择整改或弥补缺陷方式要求乙方承担违约责任的，乙方须按照国家规范和合同约定进行整改或弥补缺陷，并赔偿甲方10%的合同款，且承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应免费延长合同服务期限。

12.11.3弥补损失。因乙方原因导致甲方产生损失的，乙方除免收受损失部分涉及的服务费外，并向甲方支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100％。甲方有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金、甲方因急需整改或弥补缺陷而支付的各种费用、因索赔而发生的合理费用、因实现债权而发生的费用（包括但不限于保险费、评估费、登记费、保管费、提存费、鉴定费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。如上述金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的赔偿。

13合同解除（不可抗力）条款

13.1协商解除

13.1.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时书面通知对方，并提交相关证明文件。合同已实现的义务必须兑现。对下续工作在可能的情况下，双方有责任继续履行。如对成立原合同的条件已发生较大变化，造成原合同部分或全部义务不能履行或不能按约定的条件履行时，双方应及时协商解除合同。

13.1.2不可抗力因素包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工、法律规定、政策调整、政府行为等。

13.1.3如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长。任何一方均不会因此而承担违约责任。

13.1.4如果不可抗力影响超过60天，并且导致合同目的无法实现的，任何一方有权提出协商解除合同。双方经协商后签订合同解除协议处理后续事宜。任何一方均不会因此而承担违约责任。

13.1.5因非不可抗力因素，如规划调整、预算减少、需求取消等，甲方有权提前30日向乙方提出解除合同。双方经协商后签订合同解除协议处理后续事宜。甲方返还乙方履约保证金后不再承担其他任何责任。

13.1.6因非不可抗力因素，乙方提出解除合同的，乙方应当提前60日向甲方提出书面解除合同申请。经甲方同意解除合同后，双方签订合同解除协议处理后续事宜。但甲方不返还乙方履约保证金。

13.2单方解除

乙方出现下列情况，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按照本合同通用条款第12.2条之约定向甲方承担违约责任：

13.2.1乙方冒用他人资质，或擅自将合同义务转让的；

13.2.2乙方延迟履行合同达60日的；

13.2.3乙方明确表示或者以自己的行为表明拒绝履行合同义务或执行甲方根据合同约定发出的指示的；

13.2.4乙方未按合同约定履行义务，经甲方催告后在30日内仍拒绝按约履行义务的；

13.2.5乙方项目验收不合格，经甲方催告后在30日内拒绝整改或经整改两次仍然不合格的；

13.2.6乙方在合同期间发生恶性安全事件，在社会引起不良反响的；

13.2.7乙方在合同期间因乙方原因造成甲方重大事故或损失（存在人员伤亡或造成损失达5000元）的。

13.3退场约定

合同解除后15日内，乙方须无条件撤场。乙方撤场时必须保证甲方现场所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的技术资料和文件。

14争议解决条款

14.1本合同在履行过程中的争议，由双方当事人协商解决。

14.2协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖处理。

15合同生效

本合同自双方签字并盖章之日起生效。

16组成文件

16.1下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：中标（成交）通知书、采购文件（招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、答疑、图纸等）、报价文件（投标文件、其他报价文件等）、技术图纸等。

16.2争议解释顺序：采购（招标）文件、合同、报价（投标）文件、双方商定的其他文件。

17通知条款

17.1任何一方变更通讯接收人的地址、联系方式（电话、传真或邮箱等）必须书面通知对方。

17.2甲乙双方根据本合同发出的任何批准、证书、同意、决定、通知、索赔要求及其他涉法性文件应以中文撰写并以书面形式送达对方。

17.3本条上述所有通讯以电子邮件形式发出的，则以该电子邮件进入对方指定的电子邮箱的时间为生效时间。但，本合同另有约定或接收方以书面形式向对方明确表示不予接受的除外。

18其他约定

18.1本合同未尽事宜由双方另行协商，并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

1项目承包范围条款

执行通用条款

2项目价款条款

执行通用条款

3项目质量标准条款

3.1乙方必须保证该设备是原产地生产的原装设备，原厂包装完好，并提供设备合格证。

3.2乙方为设备代理经销商的，除提供3.1条所约定材料外，还应提供设备生产厂商出具的设备使用地的授权销售证书、售后服务承诺书。

3.3乙方提供的设备需要自带操作软件的，乙方应当确保软件的正版。因软件版权问题导致第三方向甲方提出权利争议的，乙方应当主动协调解决。造成损失的，乙方应当自行承担全部责任。如该问题导致甲方承担相关赔偿责任的，甲方有权从相应合同价款中予以扣除。

3.4乙方应对本合同项下设备的非人为损坏承担全部质量责任。即，除乙方有确切证据证明该设备质量问题是由人为因素造成的之外，乙方应对设备的质量问题承担全部保修责任。

3.5对于列入国家强制性产品认证目录内的设备，乙方必须提供相关证书并加施认证标志。

3.6对于复杂设备，乙方应提供甲方人员到生产厂家技术培训服务。甲方可根据实际情况，安排一名人员进厂参加技术培训，相关费用由乙方全部承担。

3.7对与计量设备，乙方必须提供合格有效的计量器具的检定证书。

3.8鉴于教学科研设备多数涉及固定场所的安装调试问题，乙方在合同签订后必须至供货、安装现场全面勘察，与甲方明确具体供货、安装和调试方案。在设备进场后，乙方必须进行二次勘察，确认安装方案可行后方能实际安装。因乙方未能勘察而导致实际安装满足甲方现场要求的，责任由乙方自行承担。

3.9鉴于教学科研设备多数涉及不特定人群初次使用问题，乙方在相关设备安装调试完毕后，应当在该设备显著位置粘贴清晰明确的操作说明（详细步骤）。涉及设备不当使用会导致用户安全风险的，乙方还应当粘贴特殊的安全警示标志。

3.10 乙方提供的货物需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等指标详见技术（质量需求），不接受负偏离。

4项目货物的包装、运输、运费、装卸、检验、保管、保险、安装、调试及交付条款

执行通用条款

5项目期限条款

乙方应于合同签订后  15  天内生产、供货、安装、调试完毕。

6项目变更条款

执行通用条款

7项目验收条款

7.1 货物安装调试完成并正常运行满7天后，如已达到采购合同约定的履约验收条件，承办单位应组织启动初验工作。初验合格后，视为具备验收条件，承办单位须及时向采购职能部门提交验收申请。采购职能部门经审查承办单位初验材料合格后于5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《采购履约验收通知单》。履约验收工作由相关部门及人员形成验收小组，对项目进行综合运行验收。

7.2 验收小组根据行业相关标准及招标文件、投标文件和合同相应技术要求对本项目设备的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，成交供应商必须在验收现场提供必要的技术支持。对履约验收发生的检测（检验）费等费用支出专业技术人员费用支出，由成交供应商承担。

7.3验收标准：（1）外表：包装完好无损；开箱后无磕碰现象；（2）产品保修卡、使用说明书、合格证齐全；（3）设备到达采购人现场前，应提前3天通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收，验收时提供检测报告复印件，并加盖厂家公章，检测报告要满足招标文件中的规格要求；（4）仪器设备安装调试完成后，成交供应商须提供产品合格证、保修证明等书面资料，并报请采购方进行检测验收；（5）设备及系统的各类性能及指标完全符合招标文件的技术要求、用途及功能需求。按时完成设备安装，操作人员培训且实践操作合格。8小时连续工作状态设备运行性能稳定。

7.4 如验收达不到以上要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。设备验收合格后，出具验收报告，双方在验收文件上签字生效。验收过程产生的相关费用由乙方承担，执行标准可参照江苏省政府采购专家评审费。

8项目质保条款（服务承诺条款）

8.1 货物质量保证期三年，验收合格之日起计算。

8.2免费质保期内：免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；在质量保证期内设备运行发生故障时，供货方在接到采购人故障通知后2小时内响应要求，12小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案。

8.3免费质保期外：设备保修期过后，收到用户方通知后2小时内响应，12小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。

8.4培训要求：可根据甲方的需求，不定期对甲方进行技术培训。乙方为甲方安排三次免费培训：第一次为现场安装调试培训；第二次培训在甲方使用仪器一年后提高培训；第三次培训在仪器安装两年后，乙方派技术人员到甲方为使用人培训。其中乙方培训的内容包括：产品操作使用、日常维护保养、常见故障诊断及维修等方面的内容，使甲方操作人员能够独立使用，并会进行日常维护保养。如有系统更新等需要，乙方应为甲方免费培训。

9项目付款条款

9.1 经双方协商一致，选择以下第   种付款方式

付款条件一：提交预付款保函的：

合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个十日内，甲方支付合同价款的百分之三十(30%)小写    ，大写：     ；验收合格后，凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的验收报告十日内，甲方支付合同价款的百分之七十(70%)小写    ，大写：人民币     。

付款条件二：不提交预付款保函的：

合同签订后十日内，甲方支付合同价款的百分之三十(30%)小写    ，大写：     ；验收合格后，凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的验收报告十日内，甲方支付合同价款的百分之七十(70%)小写    ，大写：人民币     。

9.2 本项目履约保证金金额      元，乙方应在成交结果公告发布之日起三日内向甲方缴纳履约保证金，具体金额为成交价的5%。

9.3 乙方应当在评审结果公示日起三日内向甲方交纳招标项目履约保证金，具体金额为      。

10甲方权利义务条款

执行通用条款

11乙方权利义务条款

执行通用条款

12违约责任条款

执行通用条款

13合同解除（不可抗力）条款

执行通用条款

14争议解决条款

执行通用条款

15合同生效

执行通用条款

16组成文件

执行通用条款

17通知条款

执行通用条款

18其他约定

执行通用条款

第四部分 附件

附件1 乙方货物报价清单（含详细价格组成：单价、数量、材料、品牌、合价等）

附件2 货物技术参数及功能性要求（验收标准）

7、授权委托书

委托人（单位全称）：

地  址：

法定代表人：       职务：

统一社会信用代码：

受托人：              性别：男（女）

年龄：  岁            民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：    ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：        邮箱：

(受托人身份证原件扫描件附后)

8、中小企业声明函

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州工程学院）的（氢碳融合能源产业技术创新中心设备采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

相关企业的具体情况如下：

1.（            ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

2.（            ），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

备注：本采购项目所属行业为“工业”。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

9、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加氢碳融合能源产业技术创新中心设备采购项目（项目编号：JSZC-320300-JSZR-X2025-0125）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：   年 月  日

10、残疾人福利性单位声明函

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：   年 月  日

11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件，供应商可自行拟定）

项目编号：

项目名称：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：氢碳融合能源产业技术创新中心设备采购，项目编号：JSZC-320300-JSZR-X2025-0125）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料原件的扫描件附后）

2、                           （证明材料原件的扫描件附后）

3、                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料原件的扫描件附后）

2、                           （证明材料原件的扫描件附后）

3、                             （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：   年  月   日

12、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个   工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥     大写：人民币      。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥      大写：人民币       。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥      大写：人民币      。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥      大写：人民币      。

......

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020 52号)要求。

13、招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明:

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.账户信息：收款人：江苏中瑞建设项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行徐州永安支行

银行账号：32001718336052501620