开发区报告厅及15楼会议系统升级项目

招 标 文 件

（招标编号：JSZC-321282-ZZJT-G2024-0020）

采 购 人：靖江经济技术开发区管理委员会

代理机构：中证房地产评估造价集团有限公司

2024 年 4月

- 靖江市政府采购不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系电话：0523-84821917

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“江苏政府采购网”-“办事指南”-“资料下载”-“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”进行下载。

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/index.html

CA数字证书”的获取与更换:

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统仅支持江苏省电子政务证书认证中心CA(由江苏意源科技有限公司提供服务) 及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章参加政府采购活动。省内各地区办理的“苏采云”系统下的电子政务证书认证中心CA及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章全省通用。

按照《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》 (苏财购[2023]101号)要求，“苏采云”系统原使用的国信CA及电子签章需更换为江苏省电子政务证书认证中心CA(由江苏意源科技有限公司提供服务) 及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章才能参加政府采购活动。

CA数字证书和电子签章办理或更换的办理方式为现场办理。各供应商需填写“供应商CA数字证书及电子签章申请表”（操作指南中可下载），并携带营业执照复印件(盖公章)、原CA数字证书（更换）在工作日至泰州市公共资源交易中心一楼大厅6号窗口现场办理，地址:泰州市高港区泰州大道388号(原中国医药城会展交易中心W3馆西南角)。联系方式:江苏意源科技有限公司，王娟娟18051956669、陈路17327800634；方正国际软件 (北京)有限公司，周正波15195926199。

“CA数字证书”的办理、注册、安装、解绑，详见供应商操作指南，具体网址：“江苏政府采购网”-“办事指南”-“资料下载”-“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

目  录

第一章 投标邀请	4

第二章 供应商须知	7

供应商须知前附表	7

第三章 合同一般条款	23

第四章 合同格式	26

合同协议书	27

第五章  采购项目需求及技术参数	31

第六章 评标办法	34

第七章 投标文件内容及格式	40

- 投标邀请

项目概况

中证房地产评估造价集团有限公司受靖江经济技术开发区管理委员会委托，对开发区报告厅及15楼会议系统升级项目以公开招标方式组织政府采购。本次招标公告发布及有关变更信息在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，请潜在供应商在江苏政府采购网“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件并制作电子投标文件，并于2024年5月7日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321282-ZZJT-G2024-0020

2、项目名称：开发区报告厅及15楼会议系统升级项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1202477.54元

5、最高限价：1202477.54元（供应商报价超过最高限价，做无效标处理。）

6、合同履行期：30天。

7、采购需求：详见“第五章采购项目需求及技术参数”。

8、本项目不接受进口产品。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近3年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，项目核心产品的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。
注：①小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写《残疾人福利性单位声明函》为为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。
    ②中标供应商为小微企业或残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

③供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（三）至提交响应文件截止时间止，投标人有下列情形之一的，不得参加本项目政府采购活动：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

2、被各级财政主管部门取消采购项目所在地的参加政府采购资格且处于有效期内；

3、被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；

4、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

5、在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中被列入《政府采购严重违法失信行为记录名单》；

6、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单；

7、法律、法规规定的其他情形。

（四）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间：2024年4月11日起至2024年4月18日止，网上报名和下载招标文件。

2、方式：本项目采用网上注册登记方式。

3、潜在投标供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

“CA数字证书”的办理及变更等详见“靖江市政府采购不见面交易相关提醒”。

（4）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz），点击进入“苏采云系统供应商操作手册”，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统优先使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、投标文件提交

1.截止时间：2024年5月7日09时00分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统(网址: http://jszfcg.jsczt.cn/) “开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”；

五、开启

1.时间：2024年5月7日09时00分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统(网址: http://jszfcg.jsczt.cn/) “开标大厅”。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

如在报名中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-87633965。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：靖江经济技术开发区管理委员会

地    址：靖江市新港大道99号

联 系 人：杨成

联系电话：0523-89109669

2.采购代理机构信息

名     称：中证房地产评估造价集团有限公司

地     址：靖江市体育中心综合楼三楼西侧

联系方式：0523-84887798

联 系 人：钟女士

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：靖江经济技术开发区管理委员会 地 址：靖江市新港大道99号 联系人：杨成 联系电话：0523-89109669 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：中证房地产评估造价集团有限公司 地址：靖江市体育中心综合楼三楼西侧 联系方式：0523-84887798 联 系 人：钟女士 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 开发区报告厅及15楼会议系统升级项目 |
| 1.1.5 | 项目编号 | JSZC-321282-ZZJT-G2024-0020 |
| 1.1.6 | 采购预算 | 1202477.54元 |
| 1.1.7 | 最高限价 | 1202477.54元 |
| 1.1.8 | 标的物所属行业 | 本项目为货物采购，所属行业为“制造业”。 |
| 1.2.1 | 合同履行期 | 30天 |
| 1.2.2 | 验收要求 | 符合招标文件的项目需求。 |
| 1.3.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 见“第一章招标公告” |
| 1.3.3 | 特定资格条件 | 见“第一章招标公告” |
| 1.3.5 | 是否接受联合体投标 | 是 否 |
| 1.3.6 | 是否接受进口 产品投标 | ¨是 þ否 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | 是 否,自行踏勘 |
| 1.7.3 | 核心产品 | 环境控制系统套装 |
| 2.1.2 | 供应商询问提交 截止时间 | 2024年4月23日17:30时 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日（从投标截止之日算起） |
| 4.2.1 | 投标文件提交截止 时间和地点 | 时间： 见“第一章招标公告” 地点： 见“第一章招标公告” |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间 开标地点： 同投标文件提交地点 |
| 5.3.1 | 评标委员会成员 | 评标委员会人数： 5 人；其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人或全部由评审专家组成。 |
| 5.4.2 | 评标委员会推荐中标 候选人的人数 | 3 名 |
| 6.1.2 | 是否委托评标委员会 直接确定中标人 | 是 否 |
| 6.3.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 7.2.8 | 投诉受理部门 | 监督部门：靖江市财政局 地址：靖江市政务服务中心4楼 电话：0523-89182489 |
| 8.1 | 采购人需要补充的其他内容 | （1）根据采购人与采购代理人签订的《采购代理合同》约定，本项目中标服务费由中标人承担。该费用不单独列项，无论中标人如何报价，均视为包含在总报价中。 （2）中标人应在领取中标通知书前，参照国家计委计价格【2002】1980 号文货物类采购相应标准计算的金额一次性向采购代理人付清。 （3）中标单位在领取中标通知书时需提供叁份纸质投标文件（一正二副）和壹份电子版投标文件（以U盘为载体）。 （4）中标单位与采购单位签订合同后，及时向招标代理机构提供合同的扫描件以作备案。 |

二、供应商须知

一、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本采购项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.6 本采购项目采购预算：见投标须知前附表。

1.1.7 本采购项目最高限价：见投标须知前附表。

1.1.8 本采购项目标的所属行业：见供应商须知前附表。

1.2 供货期及验收要求

1.2.1本采购项目的供货期：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的验收要求：见供应商须知前附表。

1.3 供应商的资格条件

1.3.1 供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：见供应商须知前附表；

1.3.3 本项目特定资格条件：见供应商须知前附表。

1.3.4 投标截止日当日，供应商不得存在下列情形之一：

（1）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信惩戒对象、重大税收违法案件当事人名单（以采购人在资格评审阶段的查询结果为准）；

（4）在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购人在资格评审阶段的查询结果为准）。

本项以上评审项采用承诺制。如有虚假，将作为提供虚假证明材料处理。

1.3.5 本项目是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

1.3.6 本项目是否接受进口产品投标：见供应商须知前附表。

1.4 踏勘现场

1.4.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

1.4.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.4.3 供应商经过采购人的允许，可为踏勘目的进入项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.5 投标费用

供应商应自行承担所有与编写、提交投标文件等有关费用。采购人和采购人代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6 政府采购扶持政策

1.6.1中小企业

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。该扣除后的价格仅作为价格评审的依据，签订合同时按《开标一览表》中投标报价为准签订。

对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）供应商须按招标文件要求提供《中小企业声明函》。否则，评标时不予认可。

1.6.2 残疾人福利性单位

（1）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）供应商须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，评标时不予认可。

1.6.3 监狱企业

（1）根据《财政部<司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题>的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，符合条件的监狱企业视同小型、微型企业。

（2）供应商须提供所投产品生产厂家的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则，评审时不予认可。

1.6.4 节能产品、环境标志产品

（1）环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，评标委员会将依据国家确定的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品进行加分。

（2）节能产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，对拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》非以“★”标注范围的，评标委员会将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品进行加分；对拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》以“★”标注范围的，供应商必须采用节能产品投标。否则，其投标无效。

1.6.5根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购【2023】65号）及省对政府采购营商环境考核要求，需落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

1.7 相同品牌产品投标

1.7.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格评审、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

1.7.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格评审、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

1.7.3 非单一产品采购项目，采购人确定的核心产品见投标须知前附表。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按本章第1.7.1款、第1.7.2款规定处理。

1.7.4 如按上述办法认定后的合格供应商数量少于3家的，将予以废标。

1.8 投标语言及计量单位

1.8.1 供应商提交的投标文件以及供应商就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以在投标文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的中文译文，并以中文译文为准，否则视同未提供该数据或资料。

1.8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 其他

1.9.1 本项目在中标后直至履行完毕止，中标人不得以任何形式和理由分包或转包。

1.9.2 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标文件

2.1 招标文件构成

2.1.1 本招标文件包括（但并不仅限于）：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知及前附表

第三章 合同一般条款

第四章 合同格式

第五章 采购项目需求及技术参数

第六章 评标办法

第七章 投标文件内容及格式

2.1.2 对采购文件所作的答疑、澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当上述文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商对已依法获取的招标文件发现问题、或产生疑问，应当在投标须知前附表规定的截止时间前，采用书面形式向采购人或采购代理机构提出询问或澄清要求。

2.2.2 招标文件的澄清将通过”江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”公开发布。澄清是构成招标文件的组成部分。未按澄清后的招标文件编制的投标文件有可能被否决。

2.2.3 如果澄清的内容影响投标文件编制且不能满足供应商编制投标文件时间，采购人将视情况可能适当延长投标截止时间。

2.2.4 供应商应及时通过”江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”及时查询和下载澄清文件，查询和下载如有遗漏，其风险由供应商自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标文件的修改将通过”江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”公开发布。招标文件的修改是构成招标文件的组成部分。未按修改后的招标文件编制的投标文件有可能被否决。

2.3.2 如果修改内容影响投标文件编制且不能满足供应商编制投标文件时间，采购人将视情况可能适当延长投标截止时间。

2.3.3 供应商应及时通过”江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”及时查询和下载招标文件的修改，查询和下载如有遗漏，其风险由供应商自行承担。

- 投标文件

3.1 投标文件的构成

3.1.1 投标文件由下列内容组成：

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）投标报价明细表

（4）供货一览表

（5）技术需求逐条应答表

（6）商务应答表

（7）投标人基本情况表

（8）投标人类似项目业绩一览表

（9）投标技术文件

（10）实施及售后服务方案

（11）供应商认为需要提供的其他技术材料

（12）资格证明文件

3.1.2 第七章“投标文件内容及格式”中要求提供相关证明材料的原件扫描件作为附件的，供应商应按要求在投标文件中提供相应材料。否则，不予认可。

3.2.投标报价

3.2.1 投标报价应包含但不限于：产品原价、包装、装卸、安装、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、备品、备件、税费、中标服务费、不可预见费（含风险费）及完成本项目所需的一切费用。

3.2.2 供应商按第七章“投标文件内容及格式”在开标一览表及投标报价明细表中进行投标报价，否则其投标无效。投标报价明细表中不得出现“漏报”或“零”报价，否则其投标无效。

3.2.3 本次投标报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且投标总价不得高于采购人设定的最高限价，否则其投标无效。

3.2.4 供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款，否则其投标无效。

3.2.5 在合同执行期间，中标人的合同产品单价是固定不变的。以可调单价提交的投标文件将被视为非实质性响应性投标，作为无效投标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标须知前附表规定的有效期内，投标文件应保持有效。有效期短于该规定期限的投标，将作为无效投标处理。

3.3.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

3.4 资格证明资料

3.4.1 供应商应按下列规定提供资格证明材料，以证明其满足本项目供应商资格要求：

（1）供应商有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；

（2）供应商出具的《基本资格条件承诺函书》原件；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，项目核心产品的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。

（4）供应商承诺不存在第二章“供应商须知”第 1.3.4项规定的任何一种情形的。

3.4.2 采购人有权核查供应商在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现供应商提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过 5％签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报政府采购监督管理部门。

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件内容及格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 电子投标文件应使用“苏采云”系统的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，并在投标截止期前上传至“苏采云”系统中。签字或盖章的具体要求：第七章“投标文件内容及格式”中标明盖章、签字的地方均需按要求盖章、签字。

如果投标文件由委托代理人签署，则供应商须提交授权委托书，授权委托书应按第七章“投标文件内容及格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人签名或签章。

如果由供应商的法定代表人亲自签署投标文件，则供应商须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第七章“投标文件格式”的要求。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或签章或盖单位公章。

3.5.3 投标人须确保投标文件中扫描件完整、有效、清晰。

- 投标

4.1投标文件的密封（加密）和标记

4.1.1 密封（加密）要求：本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

4.1.2签署要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。

4.1.3 盖章要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

4.1.4 特别提醒：招标文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

4.2投标文件的递交

4.2.1本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，投标无效。其线下提交的（纸质）投标文件，采购代理机构退回拒收。

4.2.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）国信CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。

4.2.3使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交投标文件。

4.2.4“苏采云”系统使用要求：

（1）使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环节。

（2）电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

（3）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（4）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！

注：供应商应当按照《招标文件》的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

4.2.5逾期上传或未按规定上传的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

在投标截止时间之后，投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.3.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标及评标

5.1 开标

5.1.1 采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。供应商不足3家的，不得开标。供应商提交的投标文件原封退还给供应商。

5.1.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请供应商参加。被邀请参与开标的供应商需按本招标文件要求的截止时间、方式（地点）提交投标文件（供应商在“苏采云”系统中提交投标文件的时间即为数据电文（投标文件）的发送时间和接收时间），同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”参与不见面开标。

5.1.3 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，供应商不足3家的，不得开标。

5.1.4 供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.1.5线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，供应商按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有供应商解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并公布，但依法应当保密的除外。

5.1.6开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.1.7供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。若供应商代表当场未提出异议的，事后采购人不再受理与开标有关的异议。

5.2 资格评审

5.2.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

5.2.2采购人或者采购代理机构应当按照第三章“资格审查办法”规定的资格评审标准对投标文件进行资格评审。

5.2.3 资格评审结束后，合格投标人不足3家的，不得评标。

5.3 组建评标委员会

5.3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见供应商须知前附表。

5.3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；已经进入的，应当退出:

（1）供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系与供应商有利害关系。

5.3.3 特殊情况处置

（1）评标活动终止

①评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

②发生下列情况之一的，评标委员会应终止评标并按照废标处理：

a.发生了不可抗力事件；

b.评标委员会名单泄密或者评标委员成员无法中途更换的；

c.发生评标信息泄露或者出现非法干预评审、谈判工作的；

d.监督人员现场发现评标委员会或者成员未按照招标文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。

出现上述情形的，评标委员会有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

(2)评标委员会中途更换成员

①除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得中途更换：

a.因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评标过程中退出评标活动；

b.根据法律法规规定，某个或者某几个评标委员会成员需要回避；

②退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向财政监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

(3)评委争议

评标过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.4 评标

5.4.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据采购文件确定的评标原则和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

5.4.2 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件，按照第四章“评标办法”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

5.4.3评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

5.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.4.5供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.4.6有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

5.4.7评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

5.4.8评标完成后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会确定的中标候选人名单数量见投标人须知前附表。

5.5 评标过程及保密原则

5.5.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

5.5.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六、中标和合同

6.1 定标

6.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.1.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.2 中标通知

6.2.1 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，将在招标公告发布的同一媒介发布中标公告。公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购人的名称和电话。中标公告期限为1个工作日。

6.2.2 采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格评审的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

6.3 履约保证金

无

6.4 签订合同

6.4.1采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

6.4.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

6.4.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

6.4.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

6.4.5采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6.5 验收

6.5.1采购人有权对供应商提供的服务进行验收。如发现服务的质量与合同不符，采购人有权限根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

6.5.2服务期满后，采购人应对服务的数量、质量、性能等进行详细而全面的验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档，并作为付款凭据之一。

七、废标、质疑与投诉

7.1 采购人宣布废标的权利

7.1.1 在招标采购过程中，有下列情况之一时，采购人应当予以废标，并将理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标；需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门的批准。

7.1.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者招标文件作实质响应的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7.2 质疑

7.2.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）以及相关的法律、法规及规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.2.2 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（1）对采购文件提出质疑的，潜在供应商应当在按规定获取采购文件之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

（3）对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告届满之日起7个工作日内提出。

7.2.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.2.4 质疑书应当署名，一式叁份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。

7.2.5 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接收和答复。

7.2.6 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商；但质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.2.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

7.2.8质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向供应商须知前附表规定的财政部门提起投诉。

八、其他事宜

8.1 需补充的其他内容

8.1.1 采购人需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

8.1.2 其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章的有关规定执行。

第三章 合同一般条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 合同要素

(a)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(b)“合同价”系指根据合同规定供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商的价格。

(c) “合同条款”系指本合同条款。

(d) “技术要求”指的是招标文件中的技术要求。

1.2 实体

(a)“采购人”系指购买货物和服务的单位或其指定的采购代理。

(b)“供应商”系指提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

(c) “最终用户” 系指授权采购人采购合同项下货物和服务的使用单位。

(d)“项目现场代表”由采购人任命的代表，负责执行采购人在项目现场的合同义务。

1.3 事项

(a) “服务”系指根据合同规定，供应商应提供的技术、管理和其它服务。(d) “资料”指供应商在合同项下，向采购人提供的所有印刷或打印的文件，通过任何方式（包括声像或文本）和任何媒介向采购人提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导。

(b) “知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权和其它智力成果的和专有的权利和利益。

1.5 地点和时间

(a) “项目现场”指的是货物交付和安装或服务具体的场所。

(b) “天”指日历天数。

(c) “周”指按中国习惯开始的连续七天

(d) “年”指连续的12个月。

(e) “保证期“是指自合同验收合格之日起一定时间内，供应商保证所供货物的适当和稳定运行，并负责消除存在的任何缺陷。

2．保险

供应商对本合同下提供的货物应对其在存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险, 还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。

3．价格

供应商在本合同项下履行服务收取的价格在合同格式中给出。

4．误期赔偿费

除合同条款规定的情况外，如果供应商没有按照合同规定的时间提供服务，采购人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误七天的赔偿费按未提供服务的服务费用的百分之一(1％)计收，不足七天按七天计算。直至提供服务为止。

5．违约终止合同

在采购人对供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向供应商发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(l) 如果供应商未能在合同规定的限期或采购人根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部服务；

(2) 如果供应商未能履行合同规定的其它任何义务；

(3) 如果采购人认为供应商在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

(i)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

(ii)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益。

6．不可抗力

6.1 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

6.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，采购人也可考虑解除合同。

7. 因破产而终止合同

如果供应商破产或无清偿能力，采购人可在任何时候以书面形式通知供应商，提出终止合同而不给供应商补偿。该终止合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

8．因采购人的便利而终止合同

采购人可在任何时候出于自身的便利向供应商发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于采购人的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

9．争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决：

9.1 国内贸易合同履行过程中如有争议，双方应先友好协商，经协商不成的，则向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.2 国外贸易合同履行过程中如有争议，应提交仲裁。

9.2.1 仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在中国境内进行。

9.2.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

9.2.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

9.2.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

10. 合同语言

除非双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

11．适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

12．通知

12.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式要对方经书面确认。

12.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

13．税费

13.1 中国政府根据现行税法对供应商征收的与本合同有关的一切税费均应由供应商负担。

13.2 中国政府根据现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切税费均应由采购人负担（合同中已规定由供应商支付的税费除外）。

13.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供应商负担。

14．合同生效及其他

14.1 本合同应在双方签字和采购人收到供应商提交的履约保证金后生效。

14.2 如果本合同的货物在进口时需要进口许可证的话，供应商负责办理进口许可证，费用自理。

14.3 本合同一式五份，以中文书写。

第四章 合同格式

采购项目

项目编号：

合同号：

项目名称：

采购人：

供应商：

签署日期：       年  月  日

合同协议书

合同号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律，甲、乙双方就(项目名称、项目编号），经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款

（二）中标通知书

（三）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（四）中标人投标文件

（五）招标文件

（六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量以及规格

本合同所提供的货物、数量以及规格等详见乙方投标文件报价清单（应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息）。

四、合同金额

根据上述文件要求，合同金额为人民币          万元，大写：          。

五、付款途径

□国库集中支付    □甲方支付   □国库与甲方共同支付    □其他

国库集中支付资金      万元，甲方支付资金      万元，其他     万元。

属国库集中支付的财政性资金，甲方应按照合同约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后     个工作日内将货款直接支付至乙方账户。

- 六、付款方式：合同签订后一个月内采购人支付暂定合同总价款的30%作为预付款，项目验收合格后付至合同价90%，余款一年后付清。

- 七、交货安装

1、合同履行期：30天。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

八、质量

乙方提供的货物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

九、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

十、运输要求

1、运输方式及线路：                                             。

2、运输及相关费用由乙方承担。

十一、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、验收

1、货物运达甲方指定的交货地点后，由甲乙双方一同验收并签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在    日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

十三、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、乙方提供货物的质量保证期为    个月（自交货验收合格之日算起）。

3、其他售后服务内容：                                              。

十四、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟    日，按应交付货物总额        支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日     向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后    日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后    日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在    天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列    方式解决：

1、提交           仲裁委员会仲裁；

2、向             人民法院诉讼。

十七、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报同级财政部门备案。

十八、合同保存

本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，招标代理机构  份 ，   市（县、区）财政部门  份。

十九、其他需要补充的内容：                       。

甲方：                                 乙方：

单位名称(公章)：                       单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：        法定代表人或其授权代表（签字）：

开户银行：

账号：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：                             签订日期：

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

- 第五章  采购项目需求及技术参数

一、项目说明

1.本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

2.本项目共分为1个标段进行招标，不允许分包履行。

3.货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，中标人供货时须提供有关货物的合格证明材料等，包括原材料、产品等，必须提供产品出厂质量鉴定报告。

4.供货商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内中标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

5.优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

二、设备名称的技术参数、要求和数量

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报告厅 |  |  |  |  |
| 1.1 | 扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 支持不少于24路单声道输入和不少于4个立体声通道输入的数字调音台；包含不少于14条单声道辅助母线，4条效果器母线，4条矩阵母线，LRC母线；拥有不小于4个Lexicon立体声效果处理引擎；具备1 个 ViSi Connect™ 可选卡插槽，用于 64 x 64 路输入/输出扩展；拥有7个用于显示已选通道/母线，总输出和监听的八段电平表；每个推子上方有4段电平表，可显示增益的衰减量和门限的关闭状态；支持FaderGlow，可以显示推杆轨迹、显示当前推子功能；带USB端口用于保存/加载参数；频率响应：20Hz–20kHz，立体声：20Hz–20kHz，采样频率：48kHz，DSP处理能力40-bit，话筒输入电平：+26dBu max，母线输出电平：+22dBu max，话筒输入阻抗：6.8 kOhms，线路输出阻抗：<75 Ohms | 台 | 1 |
| 2 | 高声压三分频无源线阵扬声器 | ▲ 三分频线阵全频扬声器：2只不小于8"低频驱动单元，1只不小于10"中频驱动单元，2个1.75"高音单元，单元数量总数不少于5只；单只扬声器RMS功率不小于：低频:160W,中频:200W,高频:140W； （投标时提供有效的权威第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖原厂鲜章以证明满足此项参数，中标后检测报告原件及设备实物备查。） 频率响应 (±3dB) ：优于60Hz–18kHz；单只最大声压级：不小于136dB；指向性：水平指向性100±5°。 | 台 | 8 |
| 3 | 线阵吊架 | 扬声器配套原厂吊挂件； | 副 | 2 |
| 4 | 线阵高音音功率放大器 | ▲ 失真限制的输出功率：(8Ω) 两通道：不低于330W×2；(4Ω)两通道：不低于550W×2；总谐波失真 (1kHz)：≤0.03%；互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.05%；信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：≥106dB （投标时提供有效的权威第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖原厂鲜章以证明满足此项参数，中标后检测报告原件及设备实物备查。） | 台 | 2 |
| 5 | 线阵低音音功率放大器 | ▲ 失真限制的输出功率(8Ω) 两通道：不低于550W×2；(4Ω)两通道：不低于 950W×2；互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.05%；信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：≥105dB。 （投标时提供有效的权威第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖原厂鲜章以证明满足此项参数，中标后检测报告原件及设备实物备查。） | 台 | 2 |
| 6 | 辅助扬声器 | 两分频全频扬声器，1只不小于1.3"高音单元，1只不小于10"低频单元；频率响应：优于50Hz-19kHz。(±3dB)；额定功率：≥300W；最大声压级：≥126dB；灵敏度：≥95dB。(1W/1m)；水平指向性：100°±10°，垂直指向性：90°±10°。 | 只 | 4 |
| 7 | 返听扬声器 | 两分频全频扬声器，1只不小于3"高音单元，1只不小于12"低频单元；频率响应(±3dB)：优于55Hz-17kHz，低频下限不高于55Hz；额定功率（RMS）：≥400W；最大声压级：≥130dB；水平指向性：45°±5°，垂直指向性：45°±5°，音箱返听角：50°±5°。 | 只 | 4 |
| 8 | 拉声像扬声器 | ▲ 两分频全频扬声器，1只不小于44芯钛膜高音单元，1只不小于15"低频单元；频率响应(±3dB)：优于45Hz-18kHz，低频下限不高于45Hz；额定功率(RMS)：≥500W；最大声压级：≥ 130dB；灵敏度(1W/1m)：≥ 97dB；水平指向性：60°±10°，垂直指向性：60°±10°。 （投标时提供有效的权威第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖原厂鲜章以证明满足此项参数，中标后检测报告原件及设备实物备查。） | 只 | 4 |
| 9 | 台唇扬声器 | 低频下限频率(±3dB)不高于：80 Hz；台口前区补声，覆盖观众席1-5排观众；单只扬声器箱最大声压级不小于：119dB SPL；单只扬声器RMS功率：100W。 | 台 | 4 |
| 10 | 辅助功放 | 失真限制的输出功率(8Ω) 两通道：不低于550W×2；(4Ω)两通道：不低于 950W×2；互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.05%；信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：≥105dB | 台 | 2 |
| 11 | 返听功放 | 失真限制的输出功率(8Ω) 两通道：不低于550W×2；(4Ω)两通道：不低于 950W×2；互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.05%；信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：≥105dB | 台 | 2 |
| 12 | 拉声像扩功放 | 失真限制的输出功率(8Ω) 两通道：不低于940W×2；(4Ω)两通道：不低于 1350W×2；总谐波失真 (1kHz)：≤0.025%；互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.05%；信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：≥105dB。 | 台 | 2 |
| 13 | 台唇功率放大器 | 失真限制的输出功率：(8Ω) 两通道：不低于330W×2；(4Ω)两通道：不低于550W×2；总谐波失真 (1kHz)：≤0.03%；互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.05%；信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：≥106dB | 台 | 1 |
| 14 | 数字媒体矩阵 | ▲ 内置独立的不低于16通道自适应反馈抑制器；不低于16通道噪声门；不低于16通道输入幻像电源；不低于16通道输入压限器；不低于16通道PEQ；不低于16通道输入48dB斜率高通-低通滤波器；不低于16通道1秒延时器；不低于16x16全矩阵混音；不低于16个输出通道均有独立的PEQ、压限器、48dB斜率高通-低通、延时器；不低于1个TCP/ I P通讯端口；不低于1个RS- 232通讯端口；不低于1个RS-485端口。 （投标时提供设备实拍接口图片复印件并加盖原厂鲜章以证明满足此项参数，中标后检测报告原件及设备实物备查。） 内置粉红噪声、白噪声信号发生器；可存储不低于16个Preset；开放第三方控制协议; | 台 | 1 |
| 15 | 音频汇聚处理软件 | 软件可安装于平板，电脑等设备；具备16个反馈抑制点的调节功能。频点自动抓取不需要人为设定，一旦发现啸叫频率就自动抑制掉，防止话筒啸叫，保证会议正常进行；具备具有16段纯数字均衡器调节，可以任意调节(频点/带宽/Q值等)，频率范围为20HZ-20KHZ。也有高通低通滤波器，带通滤波器，带阻滤波器等。可以调节音质也可以作为房间啸叫抑制使用；具备AGC（自动电平控制）功能，特别适用于会议情况，比如当发言人讲话的声音小于预定的声压级时这个AGC功能启动自动将声音提高到设定值，可以保证讲话人的声音大小基本一致；具备压缩限制器调节，可以对声音按设定的比例值进行压缩，也可以设定域值直接限制，起到保护扬声器不被损坏的作用；具备反相器调节功能，如果房间内安装的扬声器有反相时可以不用重新接线直接使用反相器调整，非常方便；具备矩阵器控制功能，可以在软件连线时使用矩阵器功能这样可以把很复杂的系统简单化；平台具备数字式电子分频器的功能，分频点、斜率、拐点锐度、增益等可以任意调节，有2路分频、3路分频、4路分频；平台可以任意定义为线路输入也可以定义为话筒输入，可以任意组合，每个输入通道都具有48v幻象电源。 | 套 | 1 |
| 16 | 电源时序器 | 一路主电源输入，不低于八路受控电源输出；整机最大输入功率：不低于16KW；各电源通道最大输出功率：不低于2KW；延时通断时间：1秒；具备级联控制功能，具备BYPASS功能。 | 台 | 2 |
| 17 | 监听音箱 | 二单元二分频同轴全频有源塑胶监听音箱：采用5寸纸盆低频扬声器单元和1只Φ20mm丝膜高音驱动器，电脑模拟设计，箱体采用高强度的聚丙烯精密注塑而成；高效率双功放驱动；频率响应达到70Hz-20kHz (-3dB )；高音安装在低音单元同轴上，箱体采用全防磁设计,小巧美观，声压强音色美。 | 只 | 1 |
| 1.2 | 会议发言子系统 |  |  |  |
| 1 | 数字物联会议主机 | 网络型数字会议系统，符合IEC60914国际标准；支持44.1kHz/48kHz音频采样率，长距离传输对音质不会有任何影响；音频输出方式：Dante网络音频协议、6.35平衡输出；传输方式：RJ45；连接方式：环形手拉手；控制方式（RJ45）：TCP/IP/WiFi；频率响应：20Hz-20kHz；信噪比（S/N）：>80dB；谐波失真:<0.5% 主机与电脑通过TC/IP连接，主机可以实现IP化分配地址实现分布式应用于管理；可以实现多套会议系统灵活完成组网或独立分区，多种场合会议领域应用于扩展；Dante网络音频接口，支持搭配任何其他Dante音频设备，并通过采用TCP/IP连接方式实现电脑上位机软件控制；支持以太网（POE）供电、数字信号、DSP控制、一根线缆数字链接系统单元采用环形回路接法（1输出1备份输入），确保系统能高效正常使用。系统更加可靠支持线路“热拔插”，可随时增加话筒接入系统；配合摄像跟踪主机，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪，支持预置全景位；具备数字会议物联系统自主研发实现拾音话筒的五种指向性可调模式：全指向式、心型指向式、超心型指向式、锐心型指向式、Figure-8指向式；系统主机支持模拟与数字信号双备份输出，支持POE供电与外置24V模组双备份供电；支持限时模式、申请发言模式、先进先出模式等模式；系统连接PC控制可以实现可集中进行话筒管理，通过软件可以实现话筒拾音增益调节、强制开关，发言人员信息登记、可发起签到功能、检测话筒线路情况、软件设置VIP单元，VIP单元的开关不受同时打开的会议单元数量和发言模式限制 | 台 | 1 |
| 2 | 桌面式主席单元 | 具有优先权按键功能，可以关闭正在发言的代表单元；话筒设有超宁静的电子触控开关，能避免开关的机械声放大，可控制话筒拾音的操作，话筒带明亮的发光光环指示工作状态；独有的音频处理电路，提高整个系统的清晰度；主席单元可以利用优先权按键(Priority)和批准按键(Permit)来控制发言顺序，控制会议气氛；单元自带2米6类RJ45网络线；独立调节话筒增益，可在话筒或电脑管理软件上调节，使不同音量发言者发言更顺畅；话筒单元唯一的ID号，会议系统可以手动给会议单元分配；频率响应: 40Hz-20KHz；灵敏度: -32dBV。 | 套 | 1 |
| 3 | 桌面式代表单元 | 具有优先权按键功能，可以关闭正在发言的代表单元；话筒设有超宁静的电子触控开关，能避免开关的机械声放大，可控制话筒拾音的操作，话筒带明亮的发光光环指示工作状态；独有的音频处理电路，提高整个系统的清晰度；主席单元可以利用优先权按键(Priority)和批准按键(Permit)来控制发言顺序，控制会议气氛；单元自带2米6类RJ45网络线；独立调节话筒增益，可在话筒或电脑管理软件上调节，使不同音量发言者发言更顺畅；话筒单元唯一的ID号，会议系统可以手动给会议单元分配；频率响应: 40Hz-20KHz；灵敏度: -32dBV。 | 套 | 14 |
| 4 | 会议话筒延长线 | 专业延长线，线缆长度根据现场情况定制。 | 根 | 1 |
| 5 | 无线话筒主机 | 采用国际最新PLL相位锁定技术，全新线路板贴片技术，进口元件，质量更稳定；独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小；具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定按键功能，实用性强；背光式LED显示屏指示射频强度、分集通道通指示、静音、频率、频道等工作状态；采用23级电子音量控制, 保证声音的一致性，简约美观；高保真声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性，理想使用距离80米；300组可选频点、同一频段可同时轻松叠机三套使用；工作状态一目了然；发射器电池电量实时监控，发射器中会议/领夹/手持可以混搭使用。 | 套 | 1 |
| 6 | 无线鹅颈话筒 | 射频输出 32mW；振荡方式 PLL；信噪比 >105dB；麦克风拾音 动圈式(手持)；频率范围 UH 735MHz～795MHz；最大输入声压 128dB | 只 | 4 |
| 7 | 吸顶天线分配器 （带级联、天线盒） | 提供使用不低于4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共享一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能；采用高动态低噪声之主动元件及主动反馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于1；天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数全向天线组；天线输入接口具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数全向天线组。 四组电源输出：12V/600~1000mA；频率范围不低于500MHz-1GHz；增益：+6-10dB；频带宽度：500MHz；输入截断点：+22dBm；综合信噪比：4.0dB Type(Center Band)；阻抗：50Ω | 套 | 1 |
| 8 | 手持无线话筒 | 频点可调范围不小于 24 MHz 频率范围；8个频率库, 每个频率库中有最多10个预设频点且相互兼容；信噪比≥103 dBa；THD总谐波失真 ≤0.9 %；温度范围0 °C 到+40 °C(运行中）-20°C到+70°C（存放）；发射器同步 2.4GHz，低功率OQPSK(仅在同步时启用）；灵敏度（峰值调制）52 dBarms 信噪比指标时< 3 μV；音频频响范围：50 – 16,000 Hz（-3dB）Ù；音频输出电压(峰值调制, 1 kHz 音频信号)；6.3 mm插座(非平衡): +6 dBu；XLR插座 (平衡式): +12 dBu；音频调整范围：45dB，可以-5dB步进调节；静噪：从3dBuv至28dBuv可调（结合导频音）；线路/麦克风电平：20dB，可切换；射频发射功率：10 mW；音频频率响应：80 – 14,000 Hz；灵敏度：1.5 mV/Pa；话筒指向性：心型；发射机灵敏度设置范围 0至30dB，每步可调整10dB | 套 | 2 |
| 1.3 | 显示子系统(4.48*2.56米=11.47㎡/块，共两块） |  |  |  |
| 1 | P2.0全彩LED显示屏 | 1、像素结构：SMD表贴三合一，像素点间距≤2.0mm，像素密度为250000点/m²；像素点失控(坏点或肓点)率：≤1/2000000，无连续失控点；可以支持单点失控点检测，失控点数据回传功能； ▲2、亮度：≥0-2000cd/m2，支持256级无灰度等级调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节（手动、自动、软件调节）；亮度均匀性 ≥99.3%；支持HDR高动态光照渲染技术，支持高动态范围图像技术显示，检测项目峰值亮度1000-1500，黑色亮度≤0.05cd/m²,EOTF曲线拟合度0.7-1.3，色域覆盖率≥95%（相对于DCI-P3色空间）、色域重合度≥93%，达到HDR3标准，符合CESI/TS 008-2019标准的HDR3.0认证； （投标时提供有效的权威第三方检测机构出具的具有ilAC-MRA及CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖原厂鲜章以证明满足此项参数） 3、支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能，支持HDR高动态范围图像技术显示；静态图像清晰度、图像均匀性以及灰阶表现力2（伪轮廓现象）均通过SJ/T 11590-2016显示屏图像质量主观评价方法检测结果评分：5分，主观评价为优； ▲4、色温、色域：1000K-30000K 连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥120%NTSC，YIQ 及覆盖率≥170% YUV，色温白平衡为8000K±5%；色度均匀性在±0.0005Cx，Cy之内； （投标时提供有效的权威第三方检测机构出具的具有ilAC-MRA及CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖原厂鲜章以证明满足此项参数） 5、对比度：环境照度10±5%≥20000:1；刷新率：≥3840Hz；可视角度：水平视角≥178°/垂直视角≥178° ▲6、LED显示屏蓝光辐射能量符合A级，属于无害级别；视觉舒适度（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准；满足复杂电磁环境下的防护要求，符合国家标准，电磁脉冲辐射后，闪屏或黑屏时间不超过1S,通过HEMP电磁脉冲辐射敏感度试验 （投标时提供有效的权威第三方检测机构出具的具有ilAC-MRA及CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖原厂鲜章以证明满足此项参数） 7、易维护性及使用寿命：同时兼容前，后维护，采用前维护磁吸式结构，支持用户级模组前维护，可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源。支持模组、接收卡的带电维护、热插拔；使用寿命≥200000h;工作时间：7×24 小时连续工作无故障，平均无故障使用时间不低于200000h，平均修复时间≤2 分钟,单元部件均在1分钟内完成替换维修；智能节电，带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上；符合CQC3158-2016LED显示单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求；具有快速连屏功能，更换显示单元、模组、控制卡等，无需再次写入屏体数据参数便可自适应恢复原有数据参数。可预存LED节目播放计划列表。 | m2 | 22.94 |
| 2 | 视频控制器 | 拥有完备的视频输入接口HDMI×1，DVI×4，3G-SDI×1；支持 16 路网口、4路光纤和1路HDMI(预监）输出，带载高达 1040万像素。最大宽度 16384像素，最大高度8192 像素；场同步：支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步；扩展子卡：扩展子卡支特AP+WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作；U盘播放：1、最大支持：1920x1080@60HZ视频输入。2、U盘格式：FAT，FAT32并且U盘不可分区和用作系统启动盘。3、图片文件格式：JPG，JPEG，BMP，PNG，WEBP。4、视频文件格式：MP4，AVI，MKV，MOV，3GP，FLV，MPG。5、视频编码：MPEG-1/2，MPEG-4，H.264/AVC，MVC，H.265/HEVC，H.263，GOOGLE VP8，VC-1，MOTION JPEG。6、音频文件格式：MP3，WMA，WAV，3GP。7、音频编码：MPEG Audio：MPEG1/2/2.5，Audio Layer1/2/3。Windows Media Audio：WMA version 4/4.1/7/8/9，wmapro。-WAV Audio：MS-ADPCM，IMA-ADPCM，PCM。FLAC Audio：Compress Level 0-8。AAC Audio：ADIF，ATDS Header AAC-LC和AAC-HE，AAC-ELD。AMR Audio：AMR-NB，AMR-WB。 支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题；旋转按钮：主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认；画面冻结按钮：无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面；配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单；支持通过中控设备进行统一控制；支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 | 台 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 控制方式：手动+时控+远程+中控四位一体；手动状态：一键启停，分步上电、断电；时控状态：电脑远程设置；远程状态：远程电脑控制，远程中控控制；通讯接口：串口+网口；状态显示：运行状态、温度等时时电脑显示 | 台 | 1 |
| 4 | LED屏安装结构支架 | 定制，钢结构+不锈钢包边5cm，满足现场要求。 | m2 | 22.94 |
| 5 | 无线投屏器 | 支持Windows 7/8.1/10 32和64位；MAC OS X 10.10/10.11/10.12及以上；支持智能手机无线投屏；兼容airplay功能，推荐使用iOS9/iOS10/iOS11，OS X 10.10/10.11/10.12及以上；支持直线距离30米 | 套 | 1 |
| 1.4 | 灯光部分 |  |  |  |
| 1 | 顶光灯 | 额定功率不小于300W；光源功率不小于1500颗0.2W 暖白不小于1140颗和冷白色；使用寿命不低于50000个小时；控制信号:7个标准DMX512通道控制；控制方式:DMX512，内置自动程序；保护功能:过压、过流、温保自动复位功能；色温：2700K-5600K线性调节；色温:色温可任意调节变化,速度快慢可调；调光:0-100％电子调光，颜色可单独或是混合调光；频闪:1-25次/秒高速频闪，可以单色,混色温频闪；显示板：LED显示面板；冷却方式：机体自动散热 | 台 | 30 |
| 2 | 天排灯 | 功率不低于200W；灯珠不少于18颗10W RGBW 四合一灯珠；透镜角度：25/40°；DMX通道：9/27/72/82通道；控制模式：DMX512, 主从控制；功能效果：调光，频闪，渐变；带点控，每颗LED灯珠可以单独控制，线性控制；调光：0-100% 线性调光，频闪：20次/秒 | 台 | 10 |
| 3 | 侧光灯 | 输入电压:AC100V-240V, 50/60Hz；功率不低于250W；灯珠不低于200W 西铁城LED光源；显示指数(CRI):Ra大于95；色温：3200K / 5600K ；刷新频率大于100 Hz ；光束角度:19°/26°/36°可选 ；驱动模式:恒流驱动 ；控制模式:DMX 512, 自走模式，主控模式 ；DMX 通道:2CH；电子调光:0-100% 线性调光；频闪:1-25Hz；散热方式:风冷；IP等级:IP20；可以串接多台灯 | 台 | 8 |
| 4 | 12路4KW电源直通箱 | 供电：三相五线制 AC380V±10％；频 率:50Hz±5％；额定功率不少于12路x4kw,可适用于任何负载；过载与短路双重保护高分断空气开关；A.B.C三相工作指示灯，设两脚和三脚万能备用插座方便使用。 | 台 | 2 |
| 1.5 | 舞台机械系统 |  |  |  |
| 1 | 机械维护升级及保养 | 对原有舞台机械系统进行全面保养维护及更新，确保各系统能稳定、良好、安全的运行。 包括但不限于： 1.钢丝绳、滑轮、抱闸、刹车等部件进行检查，检查各保护功能，如限位，冲顶是否可靠；对钢丝绳进行更换维修；跟换减速机齿轮油，以确保吊杆机械系统能稳定、良好、安全的运行； 2.舞台吊杆电气控制系统的控制柜进行全面检查，对有问题的元器件进行更换确保杆电气控制系统的控制柜能稳定、良好、安全的运行。 3.舞台上的灯光线路的检修，①.更换所有舞台上的灯光线路确保线路稳定、良好、安全；②.更换接线盒等重点防火部位的配件，确保接线盒等重点防火部位稳定和安全;③.对不符合安全要求的接头进行规范安装，确保性能稳定、良好、安全的运行。 | 项 | 1 |
| 1.6 | 信号切换及控制管理系统 |  |  |  |
| 1 | 环境控制系统套装 | 专业工程机设计，防止误操作和智能机柜的统一管理，内置网络端口，物联网IOT设计；可与语音、人脸识别、OA会议预约、消防报警等系统对接，支持对智能照明控制、调光控制，空调等设备控制，支持远程调试，方便运维管理。支持多房间集中运维管理，包含一套移动控制终端，一套八路独立电源开关控制。一个移动终端上可安装多个控制软件，并可以进行权限控制；支持系统全网络IT化集中管理；Linux架构，安全、稳定、可靠，无病毒侵扰；采用最新32位ARM11系列处理器，处理速度高达667MHz，内置16路可编程RS-232/RS-485控制接口，内置8路红外接口，内置9路I/O控制接口；IEEE标准100/1000MLan口数量 4个；具有一键恢复出厂设置功能；支持TCP/IP、UDP/IP、SSL、SSH、DHCP行业标准协议； | 套 | 1 |
| 2 | 高清矩阵切换器 | 4路HDMI信号输入，4路HDMI信号输出，可以完全交叉切换；原装进口的矩阵专业芯片，具有长线驱动功能，支持远距离传输；支持高清1080P、支持3D、支持4K；接口：HDMI-D母接口；产品具有防雷电设计，防电磁干扰设计；标配控制方式：按键控制方式，遥控器控制方式，电脑软件控制方式；选配控制方式：大屏拼接软件控制，触摸屏控制，中控系统控制，网络控制；电源AC：110V-240V，50/60Hz，国际电源标准； | 台 | 1 |
| 3 | 无线路由器（450M） | Wan口数量（无线路由） 1个；Lan口数量（无线路由） 4个；无线桥接 支持；天线可拆卸 不支持；天线增益 5dbi；无线传输率 450Mbps；传输标准 IEEE 802.11b/g/n | 台 | 1 |
| 1.7 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U 带门带钥匙 | 台 | 1 |
| 2 | 音频隔离器 | 抗干扰信号；噪音滤波器；电脑音响电流声消除器 | 台 | 1 |
| 3 | 配套管线、辅材 | 金银线、话筒线、控制线及接插件辅材等，满足现场要求。 | 项 | 1 |
| （二）十五层会议室 |  |  |  |  |
| 1.1 | 扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | ▲ 输入通道总数18：MIC/Line 输入12；立体声输入：2路；1路立体声USB输入；输出通道总数14：AUX 输出总线 2路；Main L/R 主通道：2路；sub： 4路；耳机监听：1路 ；U盘录音。 （投标时提供有效的权威第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS认证标识的检验报告复印件以及设备接口图进行佐证，并加盖原厂鲜章以证明满足此项参数，中标后检测报告原件及设备实物备查。） 音量编组 DCA ：6；FX效果引擎：2；输入支持数控模拟增益调节；输入支持相位调节；输入支持噪声门调节；输入支持压限器调节；输入支持高通和低通滤波器；输出支持18段图示均衡器；输出支持高通和低通滤波器；输出支持14段参量均衡调节；输出支持压限器调节；输出支持延时处理（500MS) | 台 | 1 |
| 2 | 阵列扬声器 | ▲ 全频无源音箱；单元组成：不小于16×2.75"全频单元；额定功率：不小于150W；覆盖角：160°×45°或160°×25° （投标时提供有效的权威第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖原厂鲜章以证明满足此项参数，中标后检测报告原件及设备实物备查。） 频率响应：不小于180Hz-20kHz （±3dB）；灵敏度：Narrow模式 语音模式 94 dB 音乐模式 92 dB；Broad模式 语音模式 93 dB 音乐模式 90 dB；最大声压级：Narrow模式 语音模式 126 dB 音乐模式 122 dB；Broad模式 语音模式 124 dB 音乐模式 120 dB | 只 | 2 |
| 3 | 吸顶扬声器 | 带后罩型吸顶扬声器；功率不小于40W；阻抗：8Ω；线电压：100/70V；灵敏度不低于88dB；频率响应不劣于50Hz～ 20kHz；扬声单位：8" | 只 | 8 |
| 4 | 主扩功放 | 失真限制的输出功率：(8Ω) 两通道：不低于330W×2；(4Ω)两通道：不低于550W×2；总谐波失真 (1kHz)：≤0.03%；互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.05%；信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：≥106dB | 台 | 1 |
| 5 | 辅助功放 | 失真限制的输出功率：(8Ω) 两通道：不低于330W×2；(4Ω)两通道：不低于550W×2；总谐波失真 (1kHz)：≤0.03%；互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.05%；信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：≥106dB | 台 | 2 |
| 6 | 数字媒体矩阵 | 具备AEC回声消除功能；内置独立的不低于8通道自适应反馈抑制器；支持开放第三方控制协议; 不低于8通道噪声门；不低于8通道输入幻像电源；不低于8通道输入压限器；不低于8通道PEQ；不低于8通道输入48dB斜率高通-低通滤波器；不低于8通道1秒延时器；不低于8x8全矩阵混音；不低于8个输出通道均有独立的PEQ、压限器、48dB斜率高通-低通、延时器；1个TCP/ I P通讯端口；1个RS- 232通讯端口；1个RS-485端口;内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器；可存储不低于16个Preset | 台 | 1 |
| 7 | 音频汇聚处理软件 | 软件可安装于平板，电脑等设备；具备16个反馈抑制点的调节功能。频点自动抓取不需要人为设定，一旦发现啸叫频率就自动抑制掉，防止话筒啸叫，保证会议正常进行；具备具有16段纯数字均衡器调节，可以任意调节(频点/带宽/Q值等)，频率范围为20HZ-20KHZ。也有高通低通滤波器，带通滤波器，带阻滤波器等。可以调节音质也可以作为房间啸叫抑制使用；具备AGC（自动电平控制）功能，特别适用于会议情况，比如当发言人讲话的声音小于预定的声压级时这个AGC功能启动自动将声音提高到设定值，可以保证讲话人的声音大小基本一致；具备压缩限制器调节，可以对声音按设定的比例值进行压缩，也可以设定域值直接限制，起到保护扬声器不被损坏的作用；具备反相器调节功能，如果房间内安装的扬声器有反相时可以不用重新接线直接使用反相器调整，非常方便；具备矩阵器控制功能，可以在软件连线时使用矩阵器功能这样可以把很复杂的系统简单化；平台具备数字式电子分频器的功能，分频点、斜率、拐点锐度、增益等可以任意调节，有2路分频、3路分频、4路分频；平台可以任意定义为线路输入也可以定义为话筒输入，可以任意组合，每个输入通道都具有48v幻象电源。 | 套 | 1 |
| 8 | 电源时序器 | 一路主电源输入，不低于八路受控电源输出；整机最大输入功率：不低于16KW；各电源通道最大输出功率：不低于2KW；延时通断时间：1秒 ；具备级联控制功能；具备BYPASS功能 。 | 台 | 1 |
| 1.2 | 会议发言子系统 |  |  |  |
| 1 | 数字物联会议主机 | 网络型数字会议系统，符合IEC60914国际标准；支持44.1kHz/48kHz音频采样率，长距离传输对音质不会有任何影响；音频输出方式：Dante网络音频协议、6.35平衡输出；传输方式：RJ45；连接方式：环形手拉手；控制方式（RJ45）：TCP/IP/WiFi；频率响应：20Hz-20kHz；信噪比（S/N）：>80dB；谐波失真:<0.5% 主机与电脑通过TC/IP连接，主机可以实现IP化分配地址实现分布式应用于管理；可以实现多套会议系统灵活完成组网或独立分区，多种场合会议领域应用于扩展；Dante网络音频接口，支持搭配任何其他Dante音频设备，并通过采用TCP/IP连接方式实现电脑上位机软件控制；支持以太网（POE）供电、数字信号、DSP控制、一根线缆数字链接系统单元采用环形回路接法（1输出1备份输入），确保系统能高效正常使用。系统更加可靠支持线路“热拔插”，可随时增加话筒接入系统；配合摄像跟踪主机，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪，支持预置全景位；具备数字会议物联系统自主研发实现拾音话筒的五种指向性可调模式：全指向式、心型指向式、超心型指向式、锐心型指向式、Figure-8指向式；系统主机支持模拟与数字信号双备份输出，支持POE供电与外置24V模组双备份供电；支持限时模式、申请发言模式、先进先出模式等模式；系统连接PC控制可以实现可集中进行话筒管理，通过软件可以实现话筒拾音增益调节、强制开关，发言人员信息登记、可发起签到功能、检测话筒线路情况、软件设置VIP单元，VIP单元的开关不受同时打开的会议单元数量和发言模式限制 | 台 | 1 |
| 2 | 桌面式主席单元 | 具有优先权按键功能，可以关闭正在发言的代表单元；话筒设有超宁静的电子触控开关，能避免开关的机械声放大，可控制话筒拾音的操作，·话筒带明亮的发光光环指示工作状态；独有的音频处理电路，提高整个系统的清晰度；主席单元可以利用优先权按键(Priority)和批准按键(Permit)来控制发言顺序，控制会议气氛；单元自带2米6类RJ45网络线；独立调节话筒增益，可在话筒或电脑管理软件上调节，使不同音量发言者发言更顺畅；话筒单元唯一的ID号，会议系统可以手动给会议单元分配；频率响应: 40Hz-20KHz；灵敏度: -32dBV | 套 | 1 |
| 3 | 桌面式代表单元 | 具有优先权按键功能，可以关闭正在发言的代表单元；话筒设有超宁静的电子触控开关，能避免开关的机械声放大，可控制话筒拾音的操作，·话筒带明亮的发光光环指示工作状态；独有的音频处理电路，提高整个系统的清晰度；主席单元可以利用优先权按键(Priority)和批准按键(Permit)来控制发言顺序，控制会议气氛；单元自带2米6类RJ45网络线；独立调节话筒增益，可在话筒或电脑管理软件上调节，使不同音量发言者发言更顺畅；话筒单元唯一的ID号，会议系统可以手动给会议单元分配；频率响应: 40Hz-20KHz；灵敏度: -32dBV | 套 | 5 |
| 4 | 会议话筒延长线 | 专业延长线，线缆长度根据现场情况定制。 | 根 | 1 |
| 5 | 吸顶天线分配器 （带级联、天线盒） | 提供使用不低于4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共享一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能；采用高动态低噪声之主动元件及主动反馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于1；天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数全向天线组；天线输入接口具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数全向天线组。四组电源输出：12V/600~1000mA；频率范围不低于500MHz-1GHz；增益：+6-10dB；频带宽度：500MHz；输入截断点：+22dBm；综合信噪比：4.0dB Type(Center Band)；阻抗：50Ω | 套 | 1 |
| 6 | 无线手持话筒 | 频点可调范围不小于 24 MHz 频率范围；8个频率库, 每个频率库中有最多10个预设频点且相互兼容；信噪比≥103 dBa；THD总谐波失真 ≤0.9 %；温度范围0 °C 到+40 °C(运行中）-20°C到+70°C（存放）；发射器同步 2.4GHz，低功率OQPSK(仅在同步时启用）；灵敏度（峰值调制）52 dBarms 信噪比指标时< 3 μV；音频频响范围：50 – 16,000 Hz（-3dB）Ù；音频输出电压(峰值调制, 1 kHz 音频信号)；6.3 mm插座(非平衡): +6 dBu；XLR插座 (平衡式): +12 dBu；音频调整范围：45dB，可以-5dB步进调节；静噪：从3dBuv至28dBuv可调（结合导频音）；线路/麦克风电平：20dB，可切换；射频发射功率：10 mW；音频频率响应：80 – 14,000 Hz；灵敏度：1.5 mV/Pa；话筒指向性：心型；发射机灵敏度设置范围 0至30dB，每步可调整10dB | 套 | 2 |
| 1.3 | 显示子系统(3.85*1.60米=6.16㎡/块，共1块） |  |  |  |
|  | 全彩LED显示屏 | 1.像素点间距:≤1.25mm；像素密度≥640000/㎡；1R1G1B，SMD 表贴三合一，竖向线性排列； 2.箱体尺寸：640mm*320mm*50mm/320mm*320mm*50mm;单元箱体比例：2：1/1:1； 3.箱体平整度≤0.05mm，箱体间/模组间的相对错位值≤0.05mm； 4.安装结构：显示屏专用支架，磁吸或连接片两种安装方式可选，预装整机出货，可拆箱后直接上架安装，大大提升安装效率；电源、接收卡、Hub集成三合一定制板卡，便于安装维护 5.箱体结构：压铸铝边框，三合一压铸铝后盖，支持45°切角，两种箱体尺寸可选；板卡后盖采用全压铸铝材质，散热性、兼容性更佳；采用防尘和静音设计 6.功耗：共阳产品：峰值：≤370W/m²，平均：≤120W/m²，带电黑屏的睡眠功率密度：≤50W/m；共阴产品：峰值：≤300W/m²，平均：≤110W/m²，带电黑屏的睡眠功率密度：≤80W/m²；符合CQC3158-2016LED显示单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求，睡眠模式下开启智能节电功能，开启智能节电时：功耗≤12.5W/m² 7.白平衡亮度(nit) ≥1200cd/m’，支持屏体亮度在0-100%任意可调，持续亮度在 0-255级灰度可调;亮度均匀性≥99.7%；亮度年度衰减率≤3% 8.色温1000K～20000K 无级可调，NTSC色域覆盖率≥125%NTSC；YIQ及覆盖率≥180%YUV，色温白平衡为6500K±5%，色域3次故障修好时间检测，故障处理后工作正常，产品无任何异常、报错，平均修复时间≤1.5分钟 9.可视角度：CHIP型LED:水平视角≥178°，垂直视角≥178°；TOP型LED:水平视角≥178°，垂直视角≥178° 10.模组与主板采用接口硬连接设计，无排线，支持带电直接插拔，更换维修便捷；每个模组与箱体之间都有防掉落锁扣式保险绳，能防止维护人员在维护过程中误操作时模组从高处掉落 11.对比度≥18000:1； 12.灰度处理等级≥16bit；支持软件实现 0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits 任意设置:100%亮度@16bits，50%亮度@14bits，20%亮度@12bits，同时支持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设置，70%亮度时，灰度≥16bits； 13.刷新率≥3840HZ; 14.同时兼容前，后维护:模组采用前维护磁吸式结构,支持用户级模组前维护，可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源。同时箱体结构满足模组、电源、转接板等全部用户级模组后维护。支持模组、接收卡的带电维护、热插拔； 15.使用寿命≥200000小时； 16.PCB采用FR-4材质,灯驱合一,电路及表面处理采用4 层盲孔设计及沉金工艺设计，OSP工艺，符合CQC13-471301-2018 标准，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路 17.产品符合GB4943.1-2022信息技术设备安全标准对设备进行电气间隙试验、机械强度试验、以及跌落试验的要求 18.符合 IEC62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求(豁免级),具备防蓝光护眼模式，防眩光功能:采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感；LED显示大屏蓝光辐射能量符合A级，属于无害级别 19.屏体可以实现支持双电力备份，屏体可以同时接入2 路电力供电互为备份方式，任意一电力故障不影响单元显示； 20.显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果≥95% 21.灯珠外层：灯珠外层具备透明哑光保护层，采用纳米涂覆技术，阻隔灯珠与外部的接触，材质硬度等级 HRC8级，灯珠表面使用无划痕； 22.支持图像算法处理细节无损（低损），能扩展4倍灰度信息，动态处理每一帧图像，提升暗画面细节及整体色彩效果；支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果 23.响应国家号召减少碳排放量,根据用电的二氧化碳排放量的计算标准，LED 显示屏每平方每小时的碳放量≤0.06千克。 24.接口设计：硬连接设计，免工具维护，采用LED显示屏电源、接收卡、转接板多合一集成设计，即箱体内接收卡、电源、转接板多个模块的线路及元器件都集成在同一个PCB板上（接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上） 25.符合CESI/TS009-2018：LED显示屏绿色作健康分级认证技术规范，性能达到A++要求 26.依据GB/T17626.5-2019电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验，满足差模±2KV,共模±4KV，达到性能判据B的要求，满足防雷击4级要求 27.投标产品需具备阻燃测试：PCB、壳体、面罩、防护胶均满足 UL94-V0 阻燃等级要求 28.画面表现：2倍数据带载，2Bit灰度提升，低亮画面色彩过渡自然，低灰度画面显示更多细节 29.采用网线传导加扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息的失泄密及防止劫持相关设备。 | m2 | 6.16 |
|  | 视频控制器 | 1.拥有完备的视频输入接口HDMI1.4×2，DVI（HDMI1.4）×1，SDI（选配）×1 2.支持 10 路网口和1路HDMI1.3(监视）输出，带载高达 650万像素。最大宽度 10240像素，最大高度8192 像素 3.场同步：支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步（提供CNAS第三方检测报告复印件加盖厂家章） 4.扩展子卡：扩展子卡支特AP+WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 5.U盘播放：1、最大支持：1920x1080@60HZ视频输入。2、U盘格式：FAT，FAT32并且U盘不可分区和用作系统启动盘。3、图片文件格式：JPG，JPEG，BMP，PNG，WEBP。4、视频文件格式：MP4，AVI，MKV，MOV，3GP，FLV，MPG。5、视频编码：MPEG-1/2，MPEG-4，H.264/AVC，MVC，H.265/HEVC，H.263，GOOGLE VP8，VC-1，MOTION JPEG。6、音频文件格式：MP3，WMA，WAV，3GP。7、音频编码：MPEG Audio：MPEG1/2/2.5，Audio Layer1/2/3。Windows Media Audio：WMA version 4/4.1/7/8/9，wmapro。-WAV Audio：MS-ADPCM，IMA-ADPCM，PCM。FLAC Audio：Compress Level 0-8。AAC Audio：ADIF，ATDS Header AAC-LC和AAC-HE，AAC-ELD。AMR Audio：AMR-NB，AMR-WB。（提供CNAS第三方检测报告复印件加盖厂家章） 6.备份设置：支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题 7.旋转按钮：主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认 8.画面冻结按钮：无需电脑，FREEZE画面冻结按键可以快捷冻结画面 9.配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单 10.中控：支持通过中控设备进行统一控制 11.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 | 台 | 1 |
|  | 配电柜 | 1.控制方式：手动+时控+远程+中控四位一体 2.手动状态：一键启停，分步上电、断电 3.时控状态：电脑远程设置 4.远程状态：远程电脑控制，远程中控控制 5.通讯接口：串口+网口 6.状态显示：运行状态、温度等时时电脑显示 | 台 | 1 |
|  | LED屏安装结构支架 | 钢结构+不锈钢包边5cm | m2 | 6.16 |
|  | 无线投屏器 | Windows 7/8.1/10 32和64位 MAC OS X 10.10/10.11/10.12及以上 支持智能手机无线投屏 兼容airplay功能，推荐使用iOS9/iOS10/iOS11，OS X 10.10/10.11/10.12及以上 支持直线距离30米 | 套 | 1 |
| 1.4 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U 带门带钥匙 | 台 | 1 |
| 2 | 配套管线、辅材 | 金银线、话筒线、控制线及接插件辅材，满足现场要求 | 项 | 1 |

三、供货要求

①供应商提供的设备、配件、辅材必须为全新。

②供应商提供的设备、配件、辅材必须符合相关国家标准要求。

③在质保期内，如出现质量问题，供应商须无条件维修或更换。

四、其他要求

（1）投标供应商响应的产品应能够达到采购文件中的技术参数要求，投标文件中明确所响应产品的型号、规格、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的主要材料的明细清单，同时明确生产厂家等，并提供详细的技术参数及性能说明书，否则将可能导致其投标响应文件被评标委员会拒绝或影响到评分。

（2）质保要求：供应商供货时所供货物的质保期均为一年（自货物验收合格签收之日起，开始进入质保期），质保期内出现质量问题，供应商须无条件维修或更换。如给采购人造成损失的，还应承担采购人的相关损失。

（3）服务要求：应变能力强，能提供快捷、优质的服务。确定专人负责采购业务，并设有专线服务电话，随时响应采购人的各项要求。

（4）报价要求：

1）投标报价应包括货物、运输、装卸、安装调试、人员培训、验收、保修及法定取费、税金等一切费用，即完成本项目工作的所有费用。

2）供应商报价时按开标一览表的要求填报投标总报价，在分项报价明细表中填写各项综合单价，分项报价明细表的合计金额应与开标一览表中的投标总报价一致。

（5）验收要求

1）采购人成立验收小组，按照合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，采购人出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与合同约定的资金支付挂钩。

2）采购人可以邀请第三方专业机构及专家参与验收。

（6）必须向采购人提供符合国家标准的合格产品，如质量出现问题，负责包退、包换，发生的费用由中标单位负责。对采购人提出的质量问题，应及时作出响应并解决。对发生因货物质量、安装等问题引发的事故，供应商必须承担相应的经济损失及法律责任。

- 五、付款方式

- 1.合同签订后一个月内采购人支付暂定合同总价款的30%作为预付款，项目验收合格后付至合同价90%，余款一年后付清。

- 2.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

- 第六章 评标办法

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格性检查标准 | （1）具有独立承担民事责任的能力：提供了供应商有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件； （2）具有《政府采购法》第二十二条第（二）、（三）、（四）、（五）项规定的基本资格条件：提按投标文件格式要求提供了《基本资格条件承诺书》原件扫描件； （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，项目核心产品的制造商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。 （4）未组成联合体投标：本项目供应商单独投标，未组成联合体； （5）不存在禁止投标情形：供应商承诺不存在第二章供应商须知第1.3.4项规定情形之一。 |
| 2.1.2 | 符合性检查标准 | - 投标文件组成齐全，内容、格式按招标文件的规定，字迹清晰可辩： - 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； - 投标文件未因关键信息模糊而造成评标委员会无法判定是否实质性响应。 - 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、供应商的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； - 供应商的法定代表人签署投标文件的，按照招标文件要求提供了法定代表人身份证明； - 供应商法定代表人的授权代理人签署投标文件的，按照招标文件要求提供了授权委托书； - 开标一览表中投标报价为唯一报价，且未提交选择性报价； - 开标一览表中注明了所投产品的品牌、型号及生产厂家； - 投标报价的大写金额能够确定具体数值； - 投标报价明细表中未出现“漏报”或“零”报价； - 供应商未提交可调价格的投标报价； - 开标一览表中投标报价未超过最高限价； （11）商务条款响应表中未出现负偏离； （12）技术条款响应表中加“★”号条款和指标，无负偏离（如有）； （13）供应商未以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款； 投标文件未附有采购人不能接受的条件。 |

评分因素以及分值

| 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其它报价得分＝评标基准价÷投标报价× 30 ；保留小数点后2位。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（投标报价明显高于其他通过符合性审查供应商的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 企业实力 | 1.投标人具有①专业舞台机械(幕布)设计、安装及调试②专业舞台灯光设计、安装及调试③专业舞台音响设计、安装及调试④专业舞台音视频设计、安装及调试资质，每有一个得1分，最高得4分； 2.投标人具有有效期内的①质量管理体系认证证书②职业健康体系认证证书③环境管理体系认证证书，全部满足得1分，缺1个不得分。提供以上证明材料的原件扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 | 5 |
| 项目团队 | 1.项目负责人为投标人企业在职正式职工（在投标企业缴纳的由社保机构出具的开标前6个月的缴费证明），具有①机电工程专业二级及以上建造师注册证书并具有省级及以上主管部门核发的B类安全生产知识考核合格证书；②机电类中级及以上职称证书；③中国演艺设备技术协会颁发的舞台机械、专业灯光、专业音响项目经理证书，每有1项得1分，最高得3分； 2.技术负责人为投标人企业在职正式职工（提供技术负责人在投标企业缴纳的由社保机构出具的开标前6个月的缴费证明），具有①机电类中级及以上职称证书；②中国演艺设备技术协会颁发的舞台机械工程师证书，每有1项得1分，最高得2分； 3.特殊工种施工人员为投标人企业在职正式职工（提供施工人员在投标企业缴纳的由社保机构出具的开标前6个月的缴费证明），具有建筑焊工或高处作业证书的得1分。 提供以上证明材料的原件扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 | 6 |
| 类似业绩 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似单项会议系统业绩的，有1个得1分，最高得3分。 提供合同的原件扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 | 3 |
| 主要设备生产厂商实力-1 （LED显示屏） | 1．投标产品制造商须具备巨量阵列级别的LED芯片转印到驱动基板的水平且此处芯片必须为LED裸芯。提供有效的权威的第三方检测机构出具的认证证明文件原件扫描件并加盖投标人公章，得1分，不提供不得分。 2．投标产品制造商须具备显示装置电平转换、数据处理方法的逻辑证明，提供有效的权威的第三方检测机构出具的认证证明文件原件扫描件并加盖投标人公章，得1分，不提供不得分。 | 2 |
| 主要设备生产厂商实力-2 扬声器及功放 | 1．投标产品制造商须是进入EASE库的产品品牌，提供EASE（中国）官方网站的截图和网络链接，得1分，不提供不得分； 2．投标产品制造商具备①省级以上单位颁发的高新技术产品证书、②ISO 9001:2015质量管理认证、③ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证证书、④ISO 14001:2015 环境管理体系认证证书。提供有效期内的证书复印件并加盖原厂鲜章，每提供1个得1分，满分4分，不提供不得分。 提供以上证明材料的原件扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 |  |
| 主要设备生产厂商实力-3 数字会议主机及桌面式代表单元 | 投标产品制造商获得省级工业和信息化厅颁发的创新型中小企业证书，得1分，不提供不得分； 提供以上证明材料的原件扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 | 1 |
| 主要设备生产厂商实力-4 环境控制系统设备 | 投标产品制造商具有中国软件评测中心CSTC（工业和信息化部软件与集成电路促进中心）出具的软件产品测试报告，得1分，不提供不得分； 提供以上证明材料的原件扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 | 1 |
| 产品功能和性能 | 标注“▲”的技术参数，未提供有效证明材料(包含但不限于检测报告、功能截图、设备图片、产品彩页等并加盖投标人及原厂鲜章的扫描件视为负偏离，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 | 20 |
| 技术及实施方案 | 1.根据投标人提供的技术方案打分，方案应至少包括项目需求的认识、整体架构设计、各系统的细化设计等内容，技术方案阐述应逻辑清晰科学合理、主题明确分析得当、各项内容全面详实、契合度高实用性强，具有良好的条理性，能完全响应项目需求。方案全面、合理、可操作性强的得4分，方案较全面、较合理、有较强的操作性的得2分，方案不够全面，不具有操作性的得1分，未提供的不得分。 2.根据投标人提供的施工组织实施方案进行打分，从项目进度计划、设备安装调试、项目团队组织配置、进度管理、质量管理、安全管理等方面的合理性、完备性、规范性等进行评价。方案全面、合理、可操作性强的得5分，方案较全面、较合理、有较强的操作性的得3分，方案不够全面，不具有操作性的得1分，未提供的不得分。 3.根据现场勘察测量的数据情况，提供报告厅的EASE声场分析图纸（包括各频点声压级及总声压级、RASTI、ALC图），根据EASE图纸的专业度进行评分，优秀得满分4分，良好得2分，一般的得1分，不符合或未提供不得分。 | 13 |
| 验收、培训及售后服务方案 | 根据投标人提供的验收及培训方案打分，验收及培训方案从验收方法、验收流程、验收内容、培训计划、培训范围、培训内容、培训对象、培训方式、时间地点、培训频次、培训效果等方面合理性、规范性、操作性等进行评价。 根据投标人提供售后服务方案等进行打分；售后服务方案从售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力等方面的合理性、完备性、规范性进行评价。 方案全面、合理、可操作性强的得3分，方案较全面、较合理、有较强的操作性的得2分，方案不够全面，不具有操作性的得1分，未提供的不得分。 | 3 |
| 声学软件建模 | Odeon声学软件建模：针对本项目场地声场运用Odeon声学软件进行三维建模模拟分析，按照现场尺寸建模，模拟主要的声学指标:T60:混响时间，C80:清晰度，G:响度等。 建模契合项目需求得5分；提供的建模部分缺陷3分；提供的建模缺乏可行性1分；不提供不得分。 | 5 |
| 三维可视化展示 | 根据现场勘察实际情况，进行报告厅声学、舞台灯光、舞台音响、舞台机械、显示系统、以及装饰效果等，提供报告厅内三维可视化全景动画展示。 契合项目需求得6分；有部分缺陷得3分；缺乏可行性1分；不提供不得分。 | 6 |
| 总 分 |  | 100 |

- 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人或者经采购人委托直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

2. 评审标准

2.2 资格评审标准

2.2.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.3 符合性评审标准

2.3.1符合性检查标准：见评标办法前附表。

2.4 分值构成与评分标准

2.4.1 分值构成：见评标办法前附表；

2.4.2 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行符合性检查。有一项不符合评审标准的，作无效投标文件处理。

3.1.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，并以修正的价格进行评审。供应商不确认的，其投标无效。

3.2 比较和评价

3.2.1 评标委员会各成员按本章规定的量化因素和分值，独立对符合性评审合格的每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

3.2.2 各供应商得分取评标委员会各成员独立评分的平均值。分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量、服务或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 澄清和补正

3.3.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和算术错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。在评标期间，请供应商保持在线。

3.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为供应商拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

3.3.3 评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4 违法违规情形

3.4.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标，其投标无效：

（1）供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定中标人；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标，其投标无效：

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（5）供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

3.4.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.4.3 供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为，其投标无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

3.5 评标结果

3.5.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.5.2 对于提供相同品牌产品且通过资格评审、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。如按上述办法认定后的合格供应商数量少于3家的，将予以废标。

3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告。

第七章 投标文件内容及格式

1  投标函（统一格式）

2  开标一览表（统一格式）

3  分项报价明细表（统一格式）

4  供货一览表（统一格式）

5  技术需求逐条应答表（统一格式）

6  商务应答表（统一格式）

7  投标人基本情况表（统一格式）

8  投标人类似项目业绩一览表（统一格式）

9  投标技术文件

10 实施及售后服务方案

11 供应商认为需要提供的其他技术材料

12 法定代表人身份证明或授权委托书

13 资格证明文件

附件1  投标函（格式）

致：  代理机构名称

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务，投标总报价为           元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成应尽义务，并交付采购人验收、使用。

3、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4、我方已详细审查全部招标文件，投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、投标有效期为90日（从投标截止之日算起）。

6、如我单位被确定为中标、成交供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》、《分项价格表》、《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

7、采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

8、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：               （电子签章）

法定代表人或授权代表：                   （签字或签章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

附件2 开标一览表

货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》；

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

附件3 分项报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 免费质保期 | 单位 | 综合单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| *** | 合计 |  | 大写： |  |  |  |  |

注：  1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出各项报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计金额应与“开标一览表”投标总报价一致。

3、中证房地产评估造价集团有限公司有权将以上内容进行公示。

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （签字或签章）

投标日期：

附件4 供货一览表格式

供货一览表

| 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 主要规格 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （签字或签章）

投标日期：

注：各项货物详细技术性能应另页描述

1、本表按包填写

2、本表按以上格式要求填写，否则造成的后果由投标单位自行承担。

- 附件5 技术需求逐条应答表

项目编号：

供应商名称：

| 招标文件技术需求条目 编号及所要求内容 | 投标文件应答内容 | 相关技术证明文 件中的描述在投 标文件中的具体 页码 | 偏离说明（无偏 离，正/负偏离 及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （签字或签章）

投标日期：

注：

1、本表须针对招标文件技术规格书逐条应答；

2、所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答；

3、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。

附件6  商务应答表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同履行期 |  |
|  |  | 交货地点 |  |
|  |  | 付款方式 |  |
|  |  | 质保期 |  |
|  |  | ......... |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （签字或签章）

投标日期：

附件7 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （签字或签章）

投标日期：

附件8 投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 签订时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。

投标人名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （签字或签章）

投标日期：

9 投标技术文件

投标单位应根据招标文件要求，自行编制投标技术文件，包含但不限于产品规格、型号、技术参数，技术偏离，安装、培训、售后服务方案等，格式自拟。

10 实施及售后服务方案

11 供应商认为需要提供的其他技术材料

- 附件12 法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：

法定代表人姓名：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商名称：                （电子签章）

年   月   日

（二）授权委托书

本人         （姓名）系                                （供应商名称）的法定代表人，现委托                （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改      （项目名称）    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本委托书签署之日起至投标有效期期满 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商名称：                  （电子签章）

法定代表人：                  （签名或签章）

身份证号码：

委托代理人：                   （签名或签章）

身份证号码：

年   月   日

- 附件13资格证明文件（格式）

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺制）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺制）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺制）；

（5）参加政府采购活动近3年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（承诺制）；

（6）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，核心产品的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。

注：以上（2）、（3）、（4）、（5）提供基本资格条件承诺书。

供应商基本资格条件承诺书

（采购人名称）：

我单位自愿参与贵单位组织的项目政府采购活动，按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规、规章政策以及本项目采购文件要求，我单位具备供应商基本资格条件。现就有关事项郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。

投标供应商名称：               （电子签章）

法定代表人或授权代表：                   （签字或签章）

日期：

承诺书

致：      （采购人名称）

我单位   （供应商名称）已详细阅读了                项目招标文件，自愿参加本次投标，我单位在此郑重承诺：投标截止日当日，我单位不得存在下列情形之一：

1.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信惩戒对象、重大税收违法案件当事人名单；

4.在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，我单位将无条件接受采购人及政府采购监督部门的处罚；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年   月   日

落实政府采购政策需满足的资格

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（¨中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：      （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或签章）

年   月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请在相应的企业类型前“”内打“√”选择。未打“√”选择，不予认可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（电子签章）：

日     期：

监狱企业证明

附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件

供应商廉洁自律承诺书

靖江市政府采购供应商廉洁自律承诺书

政府采购是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次政府招标活动的单位,我公司现郑重做出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府招标的各项法律、法规和制度。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受政府采购供应商资格审查, 不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与政府招标的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向招标人、招标代理机构、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在政府采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守招标程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件，缴纳相关保证金；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的招标秩序；按规定的时间和程序与招标人、招标代理机构签订采购合同；按时缴纳履约保证金，并严格履行合同。

五、自觉接受政府采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受政府采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。

承诺单位：（电子签章）

法定代表人（授权代表）：（签字或签章）

年  月  日

政府采购诚信承诺书

（采购人）：

我公司（供应商名称）已详细阅读了项目（项目编号：）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

1、所提供的一切资料都是真实、准确、完整的；

2、不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标；

3、不与其他供应商相互串通投标；

4、不向采购人或评标委员会行贿以牟取中标；

5、在领取招标文件、缴纳保证金后，准时参加开标；

6、在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限；

7、未被地市级及以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

8、本单位一旦中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案等内容组织实施；

9、本单位一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同；

10、本单位保证中标后不转包，若有分包须征得采购人同意；

11、本承诺书将成为本单位投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

本单位若有违反承诺内容的任一行为或者经评标委员会认定有串通投标嫌疑的，愿承担违诺违规责任，取消投标资格，列入政府采购不良行为记录，加入黑名单名录，并根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称：    （电子签章）

法人代表签字或签章：

年   月   日