编号：JSZC-321002-DDGC-G2025-0032

东关古渡装配式公厕提升改造项目

公开招标文件

采  购  人：扬州市广陵区环境卫生管理办公室

采购代理机构：江苏栋德工程管理有限公司第一分公司

发 放 日 期：2025年12月16日

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式（模板）	16

第四章 项目需求	30

第五章 评标方法及评标标准	49

第六章 投标文件格式	74

第一章 招标公告

江苏栋德工程管理有限公司第一分公司（以下简称“代理机构”）受扬州市广陵区环境卫生管理办公室（以下简称“采购人”）的委托，就其东关古渡装配式公厕提升改造项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

项目概况：

东关古渡装配式公厕提升改造项目的潜在投标人应在“扬州市广陵区政府采购网、扬州市政府采购网、江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年1月6日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321002-DDGC-G2025-0032

2.项目名称：东关古渡装配式公厕提升改造项目

3.预算金额：165万元

4.最高限价165万元，超过最高限价的报价为无效报价。

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：75天完成安装验收。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺书。

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商参加投标须提供《中小企业声明函》，填写不符合要求或未提供的视为无效投标。

4、本项目 不接受 联合体投标。

5、本项目 不接受 进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：扬州市广陵区政府采购网、扬州市政府采购网、江苏省政府采购网

3、方式：网上获取

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2026年1月6日9时30分（北京时间）

2、开标地点：苏采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html,技术支持联系方式：13813140731。

3、潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市广陵区政府采购网、扬州市政府采购网、江苏省政府采购网”发布的信息。

5、本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6、如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7、本项目不举行集中考察或答疑。投标人如需实地考察，各投标人自行现场勘察，充分了解现场以及项目服务范围内足以影响报价的情况，任何忽视或误解项目基本情况，应自行承担因忽视或了解不充分而影响报价准确性的风险。

8、本次招标不收取投标保证金。

9、落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

10、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

11、供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名    称：扬州市广陵区环境卫生管理办公室

地    址：扬州市江都路施井北巷18号

联 系 人: 左祖荣      联系电话：0514-87903129

2、采购代理机构信息

名    称：江苏栋德工程管理有限公司第一分公司

地　　址：扬州市红旗大街76号二楼

联 系 人：王工        联系电话：15751675800

3、项目联系方式

项目联系人：王工

电　　 话：15751675800

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于本项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交供应商在领取成交通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)标准一次性支付给招标代理机构成交服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标人支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州市广陵区政府采购网、扬州市政府采购网、江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与网站发布的招标文件不一致，请以网站发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2苏采云系统相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构主持。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市广陵区政府采购网、扬州市政府采购网、江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在苏采云系统中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同条款及格式(模板)

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（合同编号：  ）

项目名称：东关古渡装配式公厕提升改造项目

项目编号：

甲方（采购人/买方）：扬州市广陵区环境卫生管理办公室

乙方（中标人/卖方）：

见证方：江苏栋德工程管理有限公司第一分公司

甲、乙双方根据江苏栋德工程管理有限公司第一分公司关于东关古渡装配式公厕提升改造项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目名称：东关古渡装配式公厕提升改造项目

1.2 项目服务内容：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（    元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 除为完成本项目而使用以外，没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期限

8.1 服务期： 75天完成安装及验收。

九、服务方式及地点

9.1 服务方式：按照招标文件及甲方要求

9.2 服务地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：中标价即合同价，合同签订后甲方自收到乙方的发票10个工作日内付至合同价的30%作为预付款，安装验收合格后，甲方自收到乙方的发票10个工作日内付清款项。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件及响应文件要求。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 服务期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务或产品依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务或产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务或产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务或产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务或产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏栋德工程管理有限公司第一分公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方：扬州市广陵区环境卫生管理办公室 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：江苏栋德工程管理有限公司第一分公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

第四章 项目需求

项目属性：货物类项目

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表：

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东关古渡装配式公厕提升改造项目 | 制造业 |

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：本章内容里及招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在苏采云系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

如本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：照明灯、水嘴、空调机、便器、便器冲洗阀）、显示器、视频监控设备。

- 一、项目概况：

投标供应商应在采购人提供的技术参数及平面图的基础上，自行现场勘察，完成安装方案，按经采购人确认的设计图纸和采购人要求，进行项目安装及验收。

技术参数：

| - 新建装配式公厕技术参数 |  |
| --- | --- |
| 整体原则 | - 总体做法：1、拆除原公厕，建筑面积约为70㎡，垃圾外运；2、基础做法：（1）筏板基础。基坑土方开挖，挖深80cm左右，满足最小工作面30cm要求（2）素土夯实(压实系数>94%)（3）10cm厚碎石垫层（4）20cm厚C30钢筋砼基础(内配双层双向,φ12mm螺纹钢,间距20cm)（5）基坑分层夯填，夯实系数不小于0.94（6）余方外运处置；3、周边绿化补植；4、路边指示牌制安，高度不低于2米；5、装配式公厕安装到位，包括上下水、用电接入（具体要求详见下述）。 - 公厕点位排污、进电、进水方向，由投标方现场勘察，投标方需自行组织现场踏勘，厕所点位的尺寸及面积满足文件中的功能需求； - 本案原则上为工厂化生产，现场安装，不接受现场搭建方式； - 结构设计牢固、安全，使用寿命达到20年以上； - 抗风等级达到10级以上，抗震等级达到7度以上，整体为复合钢结构； - 质保期1年，自验收完毕日起算。 - 符合2016年9月5日住房和城乡建设部发布的《城市公共厕所设计标准》内的一类公厕标准。 - 本项目在拆除原公厕后需原址配置临时装配式公厕用以过渡，蹲坑厕位不少于8个。 |
| 设计要求 | - 投标方应提供项目效果图、平面图等项目所需技术图纸，投标方需严格按本表规定的技术参数对本案进行投标； - 本案总占地面积约110㎡，建筑物总高度不高于10m，一层室内净高度不低于2.8m； - 男厕所：厕位间不少于3个，小便斗不少于4个； - 女厕所：厕位间不少于7个； - 潮汐厕所：厕位间不少于3个； - 第三卫生间：面积不小于7㎡； - 工具间：面积不小于2.5㎡； - 管理间（含储物间）：面积不小于10㎡； - 门厅（含过道）：面积不小于15㎡； - 二楼环卫工人休息室：面积不小于35㎡； - 二楼露台：面积不小于10㎡； - 楼梯； - 外立面需有夜晚泛光设计，优先遵循“见光不见灯”的原则； |
| 外装饰面 | - 外墙墙面采用米白色哑光通体瓷砖400*800工字铺贴，阳角海棠角处理，斜坡低处台阶芝麻灰大理石；上翻窗，玻璃砖等保证采光和自然通风； - 屋顶檐口采用≥1.5mm厚镀锌板材质，檐口整体做满焊、打磨、批嵌处理，饰面喷涂灰色油漆，漆面应色泽统一，反射自然，使之光洁平整； - 门窗套采用镀锌板折边件做收口处理，硅胶收缝，饰面喷涂油漆，漆面应色泽统一，反射自然，使之光洁平整； |
| 内装饰面 | - 墙体采用复合结构墙体，即水泥纤维板（≥8mm）+钢结构+ 水泥纤维板（≥8mm），并在墙体内预制水电管线等； - 小便区置物台墙面采用瓷砖贴面，台面采用人造石，台面下暗藏一圈发光灯带； - 男厕所、女厕所，墙面采用600*1200优质哑光砖铺贴，所有贴砖缝隙须做美缝处理； - 内部吊顶统一选用蜂窝铝板吊顶，整体性更强； - 室内地面采用优质哑光砖铺设（颜色和墙面砖保持一致），所有贴砖缝隙须做美缝处理； - 考虑美观，优先门下宜有过门石区分； - 灯具选用节能LED筒灯，暖白光。 |
| 功能设施 | - 洗手池台面统一采用人造石材质，便于保洁，数量不少于5个，应符合儿童友好城市相关要求； - 洗手池下方的落水管、电器、电线、插座等需隐藏于柜体内，柜体下部距地悬空安装，便于保洁； - 镜子，采用窄边框背发光镜子，镜面有触摸式控制按钮； - 厕位间隔断及隔断门，材料选择厚度≥18mm的优质防火板制作，所有厕位间门须为内开门设计，保证安全，五金件均需采用优质304不锈钢材质，无人使用时，门应处于半闭合状态； - 厕位间内须安装助力扶手，并配备紧急求助面板、置物架、不锈钢挂衣钩（承重5KG）、废纸篓（8L）等； - 马桶两侧均需安装无障碍助力扶手，提升厕所的人性化设施； - 残疾位小便斗，需加装小便斗落地式扶手，尼龙抗菌材质； - 配置烘手器，不少于2个；配置智能取纸机，不少于1个；配置智能显示屏，不少于1个，具备显示厕位使用情况、异味检测、智能报修等功能。 - 本项目合理位置应当配置监控系统，监控数量不少于7处。 |
| 钢架型材 | - 产品主体部分需由单元化模块化的箱体组成，工厂化预制生产； - 各箱体顶部应设有吊点（不宜使用吊环），保证各箱体可整体吊装移动，在移动安装过程中能够保证吊装安全，坚固、耐用、不变形； - 箱体最底部的主结构型材，要求使用≥16#槽钢，并做防锈防腐处理； - 所有矩形管型材，必须使用热镀锌管材，不得使用冷镀管； - 主结构型材为不小于100×100×4mm热镀锌矩形钢，次结构型材为不小于100*50*4mm热镀锌矩形钢； - 地坪托架采用40*40角钢焊接，网架最大间距≤40cm； - 结构所有焊接处，须涂刷防锈漆，并做防腐处理。 |
| 洁具要求 | - 小便斗为挂墙式，自带防臭存水弯，暗装一体式自动感应出水（无外露供水管）； - 蹲便器宜选择带前挡板的功能，自带防臭存水弯，自动感应冲水； - 坐便器采用壁挂马桶； - 洗手台盆选用陶瓷台下盆，便于保洁，下水器采用墙排式下水； - 洗手龙头选用纯铜镀铬自动感应出水龙头； |
| 门窗要求 | - 男女入户门采用不锈钢复合门，开启方向须为内开，合页选用纯不锈钢材质，并于适宜位置安装门吸、观察窗等，保证开启安全（注：门锁的选型宜选择使用者在内部上锁后，管理员亦可从外部开启，以应对如厕期间异常情况的发生）； - 厕所墙面需安装尺寸不小于1000*500的上翻窗，窗户玻璃需为钢化玻璃，并配备隐形下拉纱窗； |
| 空调要求 | - 根据公厕布局方式和面积大小，一层优先适配管道式中央空调，二层壁挂空调，要求制冷制热效果明显，安装美观； - 空调出风管道需有保温处理，不得有冷凝水产生； - 空调外机放置，需有垫高处理或固定于外墙面，空调专用机罩处理。不得处于容易积水区，美观考虑，外部裸露的空调管，需加装专用遮罩。 |
| 标识要求 | - 厕所内外应合理设置清晰明确的指示标识和提示标识，建筑外观总标识：“公共厕所”+“TOILET”+“男/女头像”,夜晚可发光显示； - 指引提示类：如男厕所、女厕所等，不得缺失； - 温馨提示类：如小便区、厕位间冲水、节约用水等，不得缺失； - 功能提示类：如推、拉、禁烟、物品保护等，不得缺失； - 若有安装产品铭牌需求的，需得到业主方同意。 |
| 电气要求 | - 设置独立电表，便于统计公厕各时段用电量； - 所有电线均采用国标电线，电线采用暗装，所有电线均采用PVC保护管套； - 男厕所、女厕所顶部加装换气扇各一只； - 厕位间隔断门上位置，安装显示功能，显示厕间坑位的使用情况，分为“有人”、“无人”； - 蹲便厕位间内后墙面安装感应冲水电磁阀检修门，便于维修，同时，于合适处安装强制冲水按钮，防止感应故障期间无法冲水问题； - 各厕间在不影响建筑美观的情况下考虑安装低位换气扇，要求美观、换气效果好。 |
| 给、排水 | - 自来水进水管通过增压泵（超静音变频泵）送至各用水点，以此增大管道压力，保证泵内水量充足，使各厕位间冲水正常； - 给水管采用PPR管，水路保温系统采用在管道上包裹一层30mm聚乙烯保温护套管，有效防止热量散发，保证公厕冬季正常开放使用； - 台盆落水管须有存水管，避免异味产生，排管方式采用墙排式； - 地漏带存水弯功能，避免异味产生； - 标的物的主排污主管应采用≥φ110mm的PVC管道，支管≥50mm。 |
| 智慧功能 | - 厕间局部照明，优先考虑门控感应，有人状态自动点亮、人离开延时熄灭； - 厕间排风，优先考虑门控感应，有人状态自动打开、人离开延时关闭； - 换气扇启闭系统，可手动启闭，也可与氨气传感器联动进行自动控制； - 氨气传感器，男女厕间各1个，用于检测厕间氨气浓度； - 温湿度传感器，实时检测厕所的温湿度； - 智能水、电表，实时监测公厕的用水量、用电量； |
| 供货方对现场安装条件的需求 | - 本项目采用满堂（筏板）基础，要求混凝土（商混）标号不低于C30，浇筑厚度不低于20cm，垫层厚度不低于10cm； - 严格控制标高，现浇基础面标高与正负零标高的落差必须满足指定要求； - 浇筑前，需预制钢筋网格，钢筋采用直径≥12mm螺纹钢，单层双向，网格间距≤20cm，基础面收光处理，表面平整无低洼； - 排污管、进电、进水的引驳工作，由业主方提供至公厕5米范围内，末端位置，由中标方指定且最终负责接入公厕； - 厕所安装前，若排污、进电、进水没能完成，业主方需至少提供或出面协调临时用水与临时电源，保证现场施工能正常进行； - 排污管管径需＞φ200mm，末端做砖砌井； - 市政自来水管，若条件具备，管径需≥DN50（2寸管），末端做砖砌井； - 总用电量需满足≥25KW（洗手池需要热水的情况下）。 |

扬州东关古渡新建装配式公厕功能配置表

| - 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | 供电电源 |  | 市电380V/50Hz |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | 电源进户线 |  | BV-500/3×10mm2（暂估） |  |  |  |  |  |
| - 3 |  | 使用环境温度 |  | -10℃~+40℃ |  |  |  |  |  |
| - 结构、基层板配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 功能、部位 |  | 构件名称 |  |  |  |  | 品牌 |
| - 4 |  | 底部框架 |  | 16#槽钢 |  |  |  |  | / |
| - 5 |  | 立柱 |  | 矩形管≥（100×100×4mm） |  |  |  |  | / |
| - 6 |  | 地坪托架 |  | 角钢≥（40×40×4mm ） |  |  |  |  | / |
| - 7 |  | 顶部框架 |  | 矩形管≥（100×100×4mm） |  |  |  |  | / |
| - 8 |  | 辅助框架1 |  | 矩形管≥（100×50×4mm） |  |  |  |  | / |
| - 9 |  | 辅助框架2 |  | 矩形管≥（50×30×2mm） |  |  |  |  | / |
| - 10 |  | 辅助框架3 |  | 矩形管≥（40×20×2mm） |  |  |  |  | / |
| - 11 |  | 装饰立柱 |  | 圆钢≥φ80 |  |  |  |  | / |
| - 12 |  | 基层板1 |  | 水泥纤维板（8mm、15mm） |  |  |  |  | / |
| - 13 |  | 基层板2 |  | 12mm厚木基层板 |  |  |  |  | / |
| - 14 |  | 异型装饰收边件1 |  | 1.5厚镀锌板 |  |  |  |  | / |
| - 15 |  | 异型装饰收边件2 |  | 1.2厚镀锌板 |  |  |  |  | / |
| - 外装饰配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 功能、部位 |  | 构件名称 |  |  |  |  | 品牌 |
| - 16 |  | 外墙饰面 |  | 米白色通体砖400*800 |  |  |  |  | / |
| - 17 |  |  |  | 镀锌板 |  |  |  |  | / |
| - 18 |  |  |  | 芝麻灰色大理石踢脚线 |  |  |  |  | / |
| - 19 |  | 屋顶 |  | 刚性屋面防腐处理，沥青瓦 |  |  |  |  | / |
| - 门窗配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 功能、部位 |  | 构件名称 |  |  |  |  | 品牌 |
| - 20 |  | 门及门套 | 管理间门 | 铝塑板复合门 |  |  |  |  | / |
| - 21 |  |  | 后勤间门 | 铝塑板复合门 |  |  |  |  | / |
| - 22 |  |  | 第三卫生间门 | 铝塑板复合门 |  |  |  |  | / |
| - 23 |  |  | 潮汐卫生间门 | 铝塑板复合门 |  |  |  |  | / |
| - 24 |  |  | 男、女卫生间门门套 | 1.5厚镀锌板喷漆 |  |  |  |  | / |
| - 25 |  |  | 大厅门+走廊门 | 卷帘门 |  |  |  |  | / |
| - 26 |  |  | 厕位间门 | 抗倍特防火板隔断 |  |  |  |  | / |
| - 27 |  | 窗户 |  | 上翻窗、固定窗 |  |  |  |  | / |
| - 28 |  |  |  | 复合窗（局部可开启） |  |  |  |  | / |
| - 家具配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 功能、部位 |  | 构件名称 |  |  |  |  | 品牌 |
| 29 |  | 一楼管理间 |  | 工作台及座椅（1套） |  |  |  |  | / |
| 30 |  |  |  | 电箱柜及地柜（1套） |  |  |  |  | / |
| 31 |  |  |  | 折叠沙发床（1张） |  |  |  |  | / |
| 32 |  | 一楼后勤间 |  | 储物柜（1套） |  |  |  |  | / |
| 33 |  |  |  | 做饭地柜（1套） |  |  |  |  | / |
| 34 |  | 二楼环卫工人休息室 |  | 含洗手池操作台面（1套） |  |  |  |  | / |
| 35 |  |  |  | 桌椅组合（3套） |  |  |  |  | / |
| 36 |  |  |  | 书架（1组） |  |  |  |  | / |
| 37 |  |  |  | 饮水机（1台） |  |  |  |  | / |
| 38 |  |  |  | 移门（门窗满足采光通风要求） |  |  |  |  | / |
| - 各功能单元及辅助设施配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 功能、部位 |  | 构件名称 |  |  |  |  | 品牌 |
| - 39 |  | 吊顶 | 室内 | 蜂窝铝板 |  |  |  |  | / |
| - 40 |  |  | 室外 | 铝塑板 |  |  |  |  | / |
| - 41 |  | 墙面 |  | 墙面碳晶板，局部墙砖 |  |  |  |  | / |
| - 42 |  | 地面 |  | 全抛釉防滑地砖 |  |  |  |  | / |
| - 43 |  | 公厕 |  | 蹲便器 |  |  |  |  | 正品TOTO、科勒、缇诺 |
| - 44 |  |  |  | 座便器 |  |  |  |  | 正品TOTO、科勒、缇诺 |
| - 45 |  |  |  | 小便斗 |  |  |  |  | 正品TOTO、科勒、缇诺 |
| - 46 |  |  |  | 洗手盆 |  |  |  |  | 正品TOTO、科勒、缇诺 |
| - 47 |  |  |  | 儿童马桶 |  |  |  |  | / |
| - 48 |  |  |  | 拖把池 |  |  |  |  | 正品TOTO、科勒、缇诺 |
| - 49 |  |  |  | 婴儿座椅 |  |  |  |  | / |
| - 50 |  |  |  | 婴儿护理台 |  |  |  |  | / |
| - 51 |  |  |  | 成人折叠座椅（根据实际空间） |  |  |  |  | / |
| - 52 |  |  |  | 轮椅 |  |  |  |  | / |
| - 53 |  |  |  | 手杖 |  |  |  |  | / |
| - 54 |  |  |  | 沙发 |  |  |  |  | / |
| - 55 |  |  |  | 角几 |  |  |  |  | / |
| - 56 |  |  |  | 遮帘 |  |  |  |  | / |
| - 57 |  |  |  | 扬声器 |  |  |  |  | / |
| - 58 |  |  |  | 灯具 |  |  |  |  | / |
| - 59 |  |  |  | 镜子 |  |  |  |  | / |
| - 60 |  |  |  | 洗手台面 |  |  |  |  | / |
| - 61 |  |  |  | 助力拉手 |  |  |  |  | / |
| - 62 |  |  |  | 手纸架 |  |  |  |  | / |
| - 63 |  |  |  | 不锈钢挂衣钩 |  |  |  |  | / |
| - 64 |  |  |  | 废纸篓 |  |  |  |  | / |
| - 65 |  |  |  | 排风口 |  |  |  |  | / |
| - 给排水配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 功能、部位 |  | 构件名称 |  |  |  |  | 品牌 |
| - 66 |  | 给水管 |  | 主管DN50 |  |  |  |  | / |
| - 67 |  |  |  | 支管DN32/DN25 |  |  |  |  | / |
| - 68 |  | 排水管 |  | 主管DN110 |  |  |  |  | / |
| - 69 |  |  |  | 支管DN75/ DN50 |  |  |  |  | / |
| - 70 |  | 电线 |  | 1.5/2.5/4平方 |  |  |  |  | / |
| - 暖通设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 功能、部位 |  | 构件名称 |  |  |  |  | 品牌 |
| - 71 |  | 换气 |  | 厕所顶面排风、厕位间低位排风 |  |  |  |  | / |
| - 72 |  | 制冷制热系统 |  | 风管机式中央空调/壁挂空调 |  |  |  |  | 格力、美的、海尔 |
| - 保温隔热配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 功能、部位 |  | 构件名称 |  |  |  |  | 品牌 |
| - 73 |  | 墙体填充保温层 |  | 挤塑板 |  |  |  |  | / |
| - 自动控制系统及辅助安全系统功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 74 |  | 厕位自动控制冲洗 |  |  | 自动门控冲水形式 |  |  |  | / |
| - 75 |  | 厕位使用求助按钮 |  |  | 按钮式求助，设备间显示状态 |  |  |  | / |
| - 76 |  | 语音提示 |  |  | 语音芯片形式 |  |  |  | / |
| - 其他电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 功能、部位 |  |  | 构件名称 |  |  |  | 品牌 |
| - 77 |  | 总控制系统 |  |  | 电气控制柜 |  |  |  | / |
| - 78 |  | 开关 |  |  | 管理间 |  |  |  | / |
| - 79 |  | 插座 |  |  | 管理间及其他功能间热水供应插座 |  |  |  | / |
| - 标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 功能、部位 |  |  | 构件名称 |  |  |  | 品牌 |
| - 80 |  | 外部标识 |  |  | 标识 |  |  |  | / |
| - 81 |  | 内部标识 |  |  | 自动冲洗指示 |  |  |  | / |
| - 82 |  |  |  |  | 开门指示标识 |  |  |  | / |
| - 83 |  |  |  |  | 盥洗指示标识 |  |  |  | / |
| - 84 |  |  |  |  | 警示提示标识 |  |  |  | / |
| - 85 |  | 标志 |  |  | 出厂铭牌（根据甲方建议） |  |  |  | / |
| - 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  |  | 单位 | 数量 | 含税单价 （含税） | 金额（元） |  |
| - 86 | 一层 |  |  |  | m² |  |  |  |  |
| - 87 | 二层 |  |  |  | m² |  |  |  |  |
| - 88 | 楼梯 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
| - 89 | 土建基础 |  |  |  | m² |  |  |  |  |
| - 90 | 原厕所拆除 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
| - 91 | 应急厕所（暂定三个月） |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
| - 92 | 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注： 1、投标报价须含产品价、运输费、吊装费、增值税专用发票费； 2、投标报价须含现场土建施工费（如围挡、基坑开挖、混凝土筏板基础、门口道路铺装、侧石、建筑散水等）；水/电/污的市政管道接驳、绿化恢复，原厕所拆除费、应急厕所使用费等费用； 3、投标人投标报价须附以上清单，完善各产品投标品牌及报价； 4、上述品牌为甲方推荐使用品牌，投标人可选择优于或等同推荐品牌的同等次产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 评分项目 | 评分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分（30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。 注：供应商投标（响应）报价出现《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购[2025]62号）明确的如下情形： 1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%； 2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 启动异常低价投标（响应）审查，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 | 30分 |
| 综合实力 （9分） | 项目安装团队人员具有特殊工作岗位电工证、焊工证、叉车证等证书，每提供一类得2分，最多得6分。 注：投标文件中提供以上人员证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料复印件加盖公章。原件扫描件上传。 | 6分 |
|  | 根据投标人提供的在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分，满分3分，没有不得分。原件扫描件上传。 | 3分 |
| 业绩 （6分） | 投标人提供2021年1月1日以来（以竣工验收时间为准）建造的装配式公厕类似项目，每有一项得2分，最高得6分。 注：投标文件中须提供项目合同和验收（或完工）证明复印件加盖公章，验收（或完工）证明需具有采购方公章，相关证书复印件。合同、验收（或完工）证明。 原件扫描件上传。 | 6分 |
| 技术部分 （50分） | 投标人提供公厕的平面图，室外效果图，室内效果图，图纸齐全、效果美观、布置合理科学实用、符合技术参数的得10分；图纸齐全、效果良好、布置合理实用、符合技术参数的得7分；图纸齐全、效果一般、布置合理性及实用性不够科学，符合技术参数的得4分；图纸基本齐全、效果不美观、布置不合理、符合技术参数的得2分；未提供的得0分。 | 10分 |
|  | 投标人针对本项目提供施工实施方案、施工计划表、设备配置、物料质量控制措施、供货服务应急预案处理，方案细致、合理且可行性强得10分；方案基本合理全面，具有一定的可行性得7分；方案一般、基本可行的得4分；方案简单、可行性差的得2分；不提供不得分。 | 10分 |
|  | 根据投标人现场管理、技术人员配备合理性方案的可靠性、合理性、可行性等。方案细致、合理且可行性强得10分；方案基本合理全面，具有一定的可行性得7分；方案一般、基本可行的得4分；方案简单、可行性差的得2分；不提供不得分。 | 10分 |
|  | 根据投标人提供的对项目供货进度计划及保证措施进行评分。方案细致、合理且可行性强得10分；方案基本合理全面，具有一定的可行性得7分；方案一般、基本可行的得4分；方案简单、可行性差的得2分；不提供不得分。 | 10分 |
|  | 根据投标人提供的对项目安全、文明施工组织措施进行评分。方案细致、合理且可行性强得10分；方案基本合理全面，具有一定的可行性得7分；方案一般、基本可行的得4分；方案简单、可行性差的得2分；不提供不得分。 | 10分 |
| 售后服务（5分） | 售后服务计划方案（包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式、售后服务人员配备、备品备件等）。售后维护方案全面详细、可行性强，保障措施完整详细且可操作性强的得5分；售后维护方案较完整但保障措施一般的得3分；售后维护方案、保障措施不完整或可操作性差的得1分；不提供不得分。 | 5 |
| 合计 |  | 100 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日     期 ：

投  标  人：（加盖CA电子公章）

联系人电话：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺书

七、特定资格要求的证明文件（如本项目设置特定资格要求，则需提供证明材料）

八、投标函

九、法人授权书

十、中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函

十一、采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）

十二、开标一览表

十三、投标分项报价表

十四、技术参数响应及偏离表

十五、商务条款响应及偏离表

十六、主要标的信息

十七、拟投入人员一览表

十八、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

具体格式：

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

投标人提供原件扫描上传。

二、投标人上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：        。

主要专业技术能力有：        。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：______年___月___日

六、供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对_____________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如本项目设置特定资格要求，则需提供证明材料。

八、投标函

致：江苏栋德工程管理有限公司第一分公司

根据贵方的              号招标文件，正式授权下述签字人____ (姓名)代表我方______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖CA电子签章）：

日 期：________年____月____日

九、法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就               （项目编号）号               （项目名称）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

联系电话（手机）：

单位名称：_________________________________

授权单位盖章：  加盖CA电子签章_____________

地址：

日期：

法人身份证复印件正反面：

被授权人身份证复印件正反面：

十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子签章）：

日 期：

十一、采购需求中必须满足的实质性要求

如果本项目需求中有要求提供的（即加斜体下划线内容），必须逐条按要求出提供。

十二、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写： 小写： （人民币：元）

日期：    年   月   日

十三、投标分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

十四、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十五、商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十六、主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

十七、拟投入人员一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十八、其他

（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）