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第一章  投标邀请
受[南通市第六人民医院]的委托，南通市政府采购中心就[南通市第六人民医院医疗机构安全生产智慧监管平台采购项目（包一）]([JSZC-320600-JZCG-G2024-0076])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
南通市第六人民医院医疗机构安全生产智慧监管平台采购项目（包一）的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年7月16日14点    00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0076

2.项目名称：南通市第六人民医院医疗机构安全生产智慧监管平台采购项目（包一）
3.预算金额：670万（备注：南通市一院、市二院、市三院、市四院、市五院（市肿瘤医院）、市六院、市妇保院、市中医院8家医院组建联合招标体，委托市六院作为项目采购操作单位采购“南通市第六人民医院医疗机构安全生产智慧监管平台采购项目”。该项目包一总预算为670万元，其中各家医院预算见下表）

	医院名
	预算金额（人民币：万元）

	市一院
	72

	市二院
	78

	市三院
	78

	市四院
	76

	市五院（市肿瘤医院）
	102

	市六院
	76

	市中医院
	108

	市妇保院
	80


本项目设定最高限价。（备注：各供应商在投标书中的分项报价需严格按照投标分项报价表格式，最终报价不得超过项目总预算以及各医院预算，否则作无效投标处理。）

	医院名
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	市一院
	是
	72

	市二院
	是
	78

	市三院
	是
	78

	市四院
	是
	76

	市五院（市肿瘤医院）
	是
	102

	市六院
	是
	76

	市中医院
	是
	108

	市妇保院
	是
	80


5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章
6.合同履行期限：合同签订后3个月内完成所有系统建设并上线。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包一专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求
无

三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2024年7月16日14点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 投标保证金：免收
2. 项目演示、样品、答辩等：投标人须进行演示讲解，演示讲解方式为视频录制，视频时间控制在25分钟内，详见第四章采购需求。
3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。
有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
“苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名 称：南通市第六人民医院
地址：南通市崇川区永和路881号

联系人：单芸
联系方式：15152437508
2.南通市政府采购中心信息
地　址：南通市崇川区工农南路105号
联系人：陈露
联系方式：0513-59001986
3.软件技术支持：0519-86722801

                        那家铭  0513-59001950
第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会

   22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                                     

项目编号：

分包号：*****
甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：
1.6履行方式：
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2乙方为执行本合同而提供的技术资料、设备及软件的使用权归甲方所有。

4.3自本合同生效之日起，对在本项目范围内由乙方根据甲方提出的业务需求开发的应用软件，乙方同意将上述软件的著作权转让给甲方（不包含乙方背景知识产权），甲方拥有上述软件的所有权、知识产权及解释权。在未经甲方书面允许的情况下，乙方不得以任何方式将上述应用软件或软件的任何数据或程序向甲方以外的任何其他方披露、提供或以任何方式加以利用。乙方的背景知识产权是指本协议生效之前就已经存在的知识产权或由乙方或其关联公司在独立于本项目之外创造的知识产权，仍归乙方所有，不因本协议的签署而发生任何改变。

4.4乙方应在合同系统验收合格前提供给甲方相关软件的全部信息和资料，包括但不限于：

（A）所有本合同软件产品说明文档。

（B）本合同中涉及软件数据库结构的详细文档，包括数据字典等。

4.5甲方基于乙方提供的文档、类库等进行的二次开发产品，其版权归甲方所有。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 二期付款：项目软件安装部署完成、运行稳定，项目经验收合格并且已按照采购人要求提供了技术培训、技术资料以及合同总额**%的发票后，按支付流程支付合同总额**%的款项。

8.1.3尾款支付时间：验收合格满一年后，采购人收到发票后***日内，支付合同总额**%的款项。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，需向采购人出具放弃预付款或降低预付款比例的情况说明。

九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
                                          签订日期：      年    月   日

注：采购人保留调整合同条款的权利。

第四章 采购需求
项目属性:服务类项目。
一、采购标的清单

	类 别
	序号
	采购标的
	单位
	总数量
	对应中小企业划分标准所属行业

	软件平台功能模块
	1
	可视化一张图
	套
	8
	软件和信息技术服务业

	
	2
	安全基础档案
	
	
	

	
	3
	目标职责
	
	
	

	
	4
	制度管理
	
	
	

	
	5
	双重预防机制
	
	
	

	
	6
	教育培训
	
	
	

	
	7
	现场管理
	
	
	

	
	8
	安全生产标准化建设
	
	
	

	
	9
	消防安全标准化管理达标建设
	
	
	

	
	10
	安全态势分析
	
	
	

	
	11
	视频监控
	
	
	

	
	12
	实时监测预警
	
	
	

	
	13
	应急管理
	
	
	

	
	14
	事故管理
	
	
	

	
	15
	智慧安监APP
	
	
	

	现场数据对接及实施
	16
	车辆管理系统
	项
	9
	软件和信息技术服务业

	
	17
	门禁系统
	项
	7
	软件和信息技术服务业

	
	18
	一键报警
	项
	12
	软件和信息技术服务业

	
	19
	消防集成系统、水系统
	项
	9
	软件和信息技术服务业

	
	20
	重点部位视频接入
	项
	10
	软件和信息技术服务业

	
	21
	重点部位温湿度接入
	项
	10
	软件和信息技术服务业

	
	22
	可燃有毒气体
	项
	6
	软件和信息技术服务业

	
	23
	氧气瓶站气体浓度/温湿度
	项
	7
	软件和信息技术服务业

	
	24
	污水处理站环保数据/温湿度
	项
	9
	软件和信息技术服务业

	
	25
	锅炉温度/压力/水位
	项
	2
	软件和信息技术服务业

	
	26
	液氧储罐压力/液位
	项
	11
	软件和信息技术服务业

	
	27
	3D建模
	套
	2
	软件和信息技术服务业


二、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

   本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务的推广应用。

详见商务要求“（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

近年来，全市卫生健康系统认真贯彻落实中央和省、市关于安全生产工作的决策部署，切实加强医疗机构安防体系建设，完善风险防控和隐患治理双重预防工作机制，推动安全生产标准化建设，医疗机构安全风险防控能力和监管水平显著提升。但医疗机构安防基础还存在地区、机构之间不平衡，信息化智能化应用程度普遍不高，安全监管效率偏低等现实问题，不能完全满足新形势下安全管理工作的需要。为加速现代科技与安全管理深度融合，不断提升医疗机构安全生产本质化水平，需建设一套医疗机构智慧安监平台。

南通市一院、市二院、市三院、市四院、市五院（市肿瘤医院）、市六院、市妇保院、市中医院8家医院组建联合招标体，委托市六院作为项目采购操作单位采购“南通市医疗机构安全生产智慧监管平台”项目。该项目包一总预算为670万元，其中各家医院预算分别为：市一院：72万元，市二院：78万元，市三院：78万元，市四院：76万元，市五院（市肿瘤医院）：102万元，市六院：76万元，市中医院：108万元，市妇保院：80万元。各供应商在投标书中的分项报价需严格按照投标分项报价表格式，最终报价不得超过项目总预算以及各医院预算，否则作无效投标处理。项目招标完成后，中标商依据最终报价单中的每项单价及各医院采购数量分别与八家医院签订合同，并按照合同约定进行履约，合同履行期间发生的合同纠纷，由中标商与相应医院自行按合同规定办理。

采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

1、国家卫生健康委办公厅关于印发《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》

2、江苏省平安医院建设工作小组办公室《关于印发2023年江苏省平安医院建设工作要点的通知》（苏平医办【2023】1号）

3、《2023年度卫生健康系统“四化”工作重点任务清单及分解表的通知》

4、《南通市卫生健康委关于印发南通市医疗机构智慧安监平台建设指导意见的通知》（通卫安监〔2023〕38号）

采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

本次项目采用医院独立部署至本地化，采用B/S架构，以及主流、开放的平台应用框架，满足可靠、集成、兼容、可扩展、可维护、安全等性能要求，支撑医疗机构安全风险管控的信息化数字化应用需求。平台依托医疗机构现有系统数据，通过接入医疗机构门禁、一键式报警、消防、重点部位视频、温湿度、氧气站、燃气等实时监测数据，实现安全管理基础信息、实时监测预警、双重预防机制、现场管理、消防安全标准化达标自评等基础功能的信息化、数字化、网络化、智能化，同时预留数据上传接口，可用于后续上传数据至南通市卫健委安全监管平台系统。

供应商需提供可供上级行业主管部门实时查阅安全管理数据和视频的一体化平台管理账号及可视化页面，可以汇总分析大数据，实现与市直单位的数据端口互联互通。

（一）软件平台功能模块需求

1、可视化一张图：

需在精细化建模地图上，实现安全生产数据监测预警、统计分析等可视化展现，全方位监控医院安全运行状况。依靠数字化、智能化的手段，构建医院三维立体安全管理一张图，展示“一图两单三卡”，实现对视频监控、消防主机、配电系统、门禁等系统的整合联动，推动医院安全管理工作实现向专业化、智能化、精细化、智慧化管理的跨越式发展。

2.5D标准模型。根据实际测量的尺寸和外业采集的纹理信息精细化建模，应真实、准确的反应物体的几何特征、样式、高度、分布、位置、质地、色彩和纹理等，模型细部根据实际情况进行取舍，取舍掉的细部结构可采用纹理进行辅助表现，纹理贴图要求细节清晰，尺寸高度精度不应低于0.5米。

电子地图展现方式：支持3D建模。支持一键恢复地图默认视角，支持3D调整地图视角，具备放大/缩小/旋转等功能。

地图支持任意放大、缩小，旋转，具备地图复位按钮（一键恢复地图默认视角），地图罗盘控件（控制地图旋转视角）。

支持地图漫游功能，鸟瞰全院情况，全面了解院区各区域情况。
2、安全基础档案：

2.1 需包含单位基本信息、特种设备(压力容器、电梯、锅炉等)、既有建筑、施工项目等。

2.2 需可维护本单位基础信息，包括单位名称、负责人、联系方式、地址等信息查看。

2.3 需可管理及维护本单位人员基础信息，包括姓名、性别、身份证、联系方式、所属科室、职务等信息。

2.4 需可管理及维护本单位人员资质证书信息，可实现人员证书到期预警提醒。

2.5 需可管理及维护本单位科室信息，包括科室负责人、科室职责等信息。

2.6 需可管理及维护本单位有限空间信息，需可支持按类型统计有限空间数量。

2.7 需可管理及维护本单位危化品信息，支持按危化品种类、品名、储存方式等维度进行统计分析，同时需可实现危化品出入库管理。

2.8 需可管理及维护本单位水、电、气等能源信息使用情况。需可汇总查看各单位安全设备设施信息，支持按设备类型、设备状态等维度进行统计分析。需可按单位名称导出本单位安全生产基础台账信息。

3、目标职责：

3.1 需包括目标指标、指标考核、安全管理组织、安全生产责任制、安全生产投入、安全会议、信息报表等功能。

3.2 需可汇总查看各层级安全生产年度目标责任的制定、分解、实施、检查、汇总分析、指标考核，实现各层级安全目标量化考核管理等功能。

3.3 需可查看本单位安全管理网络架构图，可在线制定单位负责人、部门、科室、岗位各级安全生产责任制，并发布到相关责任人。相关人员可在线签定安全生产责任书。

3.4 需可按年度查看各单位安全费用的提取、预算及使用情况，并根据费用使用情况进行统计分析。

4、制度管理：

4.1 需包含法律法规库、安全管理制度、安全操作规程、安全文件管理等功能。

4.2 需可建立本单位安全生产法律法规数据库，方便随时查询调取，由各部门定期进行法律法规的识别和合规性评估。

★4.3 需可发布各层级安全生产规章制度，并开展定期评审，实现安全管理制度的制定、审核、批准、发布等功能，并可生成相应记录。

4.4 需可查看各单位安全操作规程及定期评审。

4.5 需可发布各岗位安全生产操作规程，并开展定期评审，实现安全操作规程的制定、审核、批准、发布等功能，并可生成相应记录。

5、双重预防机制：

5.1 需包括风险四色图、安全风险辨识、安全检查、安全巡查、隐患排查治理等功能。

5.2 需可建立本单位统一的风险点数据库,实现风险因素辨识、评估、分级、统计、管控等功能，系统可导出带二维码的“红、橙、黄、蓝”四色安全生产风险点告知卡，便于开展风险管控工作。

5.3 需可设置巡检点，制定巡检任务，开展定点定时巡检工作，并可对巡检情况进行汇总统计、考核；需可建立安全检查表库，制定检查计划，并可推送检查任务至相应的检查人员，开展现场检查，生成检查记录，检查中发现的隐患可流转至隐患治理模块进行闭环管理。

5.4 需可设置隐患治理流程，对日常巡检、安全检查发现的隐患开展审核、指派、整改、复查、闭环等全过程管理。

5.5 需可多维度统计分析企业隐患治理情况，包括隐患总数、已整改数量、未整改数量、重大隐患等数据统计分析。

6、教育培训：

6.1 需包括日常培训管理、在线学习与考试、三级安全培训、安全证书管理、培训资源库等功能。

6.2 需可实现安全生产培训计划的编制、发布、实施、跟踪。需可根据培训计划推送培训任务至相关人员，支持PC及APP端开展在线学习与考试，自动生成培训记录和个人培训档案。并可对培训记录及考试记录进行统计分析，按层级查看培训计划完成率和考试合格率。

6.3 需可实现新员工入职三级安全培训与考核，并自动生成三级安全教育卡。

6.4 需可实现关键岗位人员取证培训档案管理及维护，可支持证书到期预警提醒。

6.4 需可实现课程库、课件库以及试题库等培训资源的管理、维护及使用，支持企业自定义培训与考核内容。

7、现场管理：

7.1 需包括设备设施管理、场所与库房管理、第三方管理、危险作业管理(动火、临时用电、高处、有限空间等)、职业健康管理、变更管理等功能。

7.2 需可实现本单位主要设备设施的管理和维护、支持按设备类型、设备名称、设备状态、是否特种设备等多维度进行统计分析；支持设备检验检测到期预警提醒、设备日常维护保养等功能。

7.3 需可实现本单位场所与库房管理和维护功能，包括场所名称、类型、储存物品、负责人等信息。

7.4 需可实现本单位各层级动火、受限、高处等八大特殊作业的报备功能，支持按作业类型、部门、时间等多维度统计分析。

7.5 需可建立承包商档案库，支持承包商信息维护和快速查询，以及相关数据多维度统计分析。承包商在线提交企业资质、人员信息、类似业绩及其他相关准入资料，系统可实现承包商准入资料审查流程。

7.6 职业健康管理需包括职业病危害因素识别、职业病危害因素检测、职业病体检、员工监护档案管理等功能，方便企业开展职业病危害防治工作。

7.7 需可开展本单位变更流程化管理，支持项目变更、管理变更、人员变更等多类型变更及验收工作。

8、安全生产标准化建设：

需根据各功能要素实现医疗机构安全生产标准化建设管理，构建基于信息化平台的安全生产标准化运行体系，抓取各模块数据，定期生成考核评价分值。

9、消防安全标准化管理达标建设：

需建立消防安全标准化达标管理模块，开展消防安全标准化达标考核评价。

10、安全态势分析：

需构建基于数据驱动的安全态势分析模型，实现医疗机构安全管理业务的动态风险预警。

11、视频监控：

需支持接入重点部位视频监控。通过AI技术对重点区域进行AI视频智能分析，实现对人脸识别、人员倒地、明火、火焰、烟雾、睡岗、离岗、通道堵塞、玩手机等多场景异常行为的报警预警、推送及处置功能。

12、实时监测预警：

需支持接入消防系统、液氧储罐、气瓶站、可燃/有毒气体、重点部位温湿度、门禁、一键报警系统、锅炉实时监测数据，实时掌握动态数据信息，支持异常情况预警推送。可对接医院液氧储罐（温度、压力、液位）、可燃/有毒气体浓度、消防水压、温感烟感、电梯、锅炉、配电间、空调系统、视频等实时信号接入、监控、自动预警等功能。

13、应急管理：

13.1 需包括应急值守、应急资源管理、应急预案管理、应急演练、应急辅助决策、视频调度等功能。应急准备：可实现各层级应急通讯录、应急组织职责、应急装备、应急物资、应急专家等应急资源的维护和管理功能。

13.2 需可实现各层级应急预案的编制、审核、发布、变更、修订的功能。

13.3 需可实现各层级应急演练计划的制定、审核、发布以及对应演练记录的维护功能，支持应急演练计划的到期提醒。

14、事故管理：

14.1 需包括事故快报、事故调查和处理、事故统计等功能。

14.2 需可实现事故、事件快速上报管理功能。

★14.3 需可实现事故档案的管理功能，支持事故报告在线审批功能；具备事故整改措施与隐患排查治理自动关联，整改措施落实情况闭环处理功能。

15、智慧安监APP：

15.1 需提供配套APP,包括基础数据、安全巡查、隐患治理、教育培训、特殊作业、监控预警、信息报送等功能。

（二）现场数据对接及实施需求

1、供应商应将采购人及各使用人的现有系统接入本项目软件平台，现有系统包括：车辆管理系统、门禁系统、一键报警、消防集成系统、水系统等。相关施工辅材包含在投标总价内。

2、供应商应将采购人及各使用人的重点部位实时视频监控接入本项目软件平台，重点部位包括：消控室、消防通道、主要出入口、电瓶车库、电梯、危化品仓库、酒精仓库、气瓶站、液氧储罐、毒麻药品仓库、污水处理站等。相关施工辅材包含在投标总价内。

3、供应商应将采购人及各使用人的重点部位的实时温湿度监控数据接入本项目软件平台，重点部位包括：危化品仓库、高配间、消防水泵房、毒麻药品仓库、信息机房、实验室、高压氧舱、锅炉房、能源中心等。相关施工辅材包含在投标总价内。

4、供应商应将采购人及各使用人的可燃有毒气体、氧气瓶站气体浓度/温湿度、污水处理站环保数据/温湿度、锅炉温度/压力/水位、液氧储罐压力/液位等进行改造接入软件平台。相关施工辅材包含在投标总价内。

5、供应商应同时为市五院（市肿瘤医院）、市中医院的分院制作本项目软件平台中“可视化一张图”的3D建模，相关费用包含在投报总价内。

6、上述需求中相关服务的数量应参照采购清单。

说明：以上技术要求中“★”系指实质性要求条款，需提供系统功能截图作为佐证文件，如不响应视为无效投标，请各投标人注意！

采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

1、采购清单：

	医疗机构安全生产智慧安监平台（包一）采购清单

	类 别
	序号
	内 容
	描  述
	单位
	总数量

	软件平台功能模块
	1
	可视化一张图
	可在精细化建模地图上，实现安全生产数据监测预警、统计分析等可视化展现，全方位监控医院安全运行状况。（含精细化建模三维地图或对接医疗机构自有地图模型）
	套
	8

	
	2
	安全基础档案
	包含单位基本信息、特种设备(压力容器、电梯、锅炉等)、既有建筑、施工项目等。
	
	

	
	3
	目标职责
	包括目标指标、指标考核、安全管理组织、安全生产责任制、安全生产投入、安全会议、信息报表等。
	
	

	
	4
	制度管理
	包含法律法规库、安全管理制度、安全操作规程、安全文件管理等。
	
	

	
	5
	双重预防机制
	包括风险四色图、安全风险辨识、安全检查、安全巡查、隐患排查治理等。
	
	

	
	6
	教育培训
	包括日常培训管理、在线学习与考试、三级安全培训、安全证书管理、培训资源库等。
	
	

	
	7
	现场管理
	包括设备设施管理、场所与库房管理、第三方管理、危险作业管理(动火、临时用电、高处、有限空间等)、职业健康管理、变更管理等。
	
	

	
	8
	安全生产标准化建设
	根据各功能要素实现医疗机构安全生产标准化建设管理，构建基于信息化平台的安全生产标准化运行体系，系统抓取各模块数据，定期生成考核评价分值。
	
	

	
	9
	消防安全标准化管理达标建设
	建立消防安全标准化达标管理模块，开展消防安全标准化达标考核评价。
	
	

	
	10
	安全态势分析
	构建基于数据驱动的安全态势分析模型，实现医疗机构安全管理业务的动态风险预警。
	
	

	
	11
	视频监控
	可接入安防值班室、消防通道、医院主要出入口等重点部位视频监控。可通过AI技术对消防安全重点部位、中控值班室、电瓶车库、主要出入口、消防应急通道等重点区域进行AI视频智能分析，实现对人脸识别、人员倒地、明火、火焰、烟雾、睡岗、离岗、通道堵塞、玩手机等多场景异常行为的报警预警、推送及处置功能。
	
	

	
	12
	实时监测预警
	可接入消防系统、液氧储罐、气瓶站、可燃/有毒气体、重点部位温湿度、门禁、一键报警系统、锅炉实时监测数据，实时掌握动态数据信息，支持异常情况预警推送。
	
	

	
	13
	应急管理
	包括应急值守、应急资源管理、应急预案管理、应急演练、应急辅助决策、视频调度等。
	
	

	
	14
	事故管理
	包括事故快报、事故调查和处理、事故统计等。
	
	

	
	15
	智慧安监APP
	配套APP,包括基础数据、安全巡查、隐患治理、教育培训、特殊作业、监控预警、信息报送、应急资源管理等功能。
	
	

	现场数据对接及实施
	16
	车辆管理系统
	系统对接，含施工辅材
	项
	9

	
	17
	门禁系统
	系统对接，含施工辅材
	项
	7

	
	18
	一键报警
	系统对接，含施工辅材
	项
	12

	
	19
	消防集成系统、水系统
	系统对接，含施工辅材
	项
	9

	
	20
	重点部位视频接入
	消控室、消防通道、主要出入口、电瓶车库、电梯、危化品仓库、酒精仓库、气瓶站、液氧储罐、毒麻药品仓库、污水处理站（含施工辅材）
	项
	10

	
	21
	重点部位温湿度接入
	危化品仓库、高配间、消防水泵房、毒麻药品仓库、信息机房、实验室、高压氧舱（含施工辅材）
	项
	10

	
	22
	可燃有毒气体
	改造接入，含施工辅材
	项
	6

	
	23
	氧气瓶站气体浓度/温湿度
	改造接入，含施工辅材
	项
	7

	
	24
	污水处理站环保数据/温湿度
	改造接入，含施工辅材
	项
	9

	
	25
	锅炉温度/压力/水位
	改造接入，含施工辅材
	项
	2

	
	26
	液氧储罐压力/液位
	改造接入，含施工辅材
	项
	11

	
	27
	3D建模
	
	套
	2

	项目总预算：670万元


附：各家医院需求清单

（1）南通市第一人民医院

	南通市第一人民医院需求清单

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量

	软件平台功能模块
	1
	可视化一张图
	套
	1

	
	2
	安全基础档案
	
	

	
	3
	目标职责
	
	

	
	4
	制度管理
	
	

	
	5
	双重预防机制
	
	

	
	6
	教育培训
	
	

	
	7
	现场管理
	
	

	
	8
	安全生产标准化建设
	
	

	
	9
	消防安全标准化管理达标建设
	
	

	
	10
	安全态势分析
	
	

	
	11
	视频监控
	
	

	
	12
	实时监测预警
	
	

	
	13
	应急管理
	
	

	
	14
	事故管理
	
	

	
	15
	智慧安监APP
	
	

	现场数据对接及实施
	16
	车辆管理系统
	项
	0

	
	17
	门禁系统
	项
	1

	
	18
	一键报警
	项
	3

	
	19
	消防集成系统、水系统
	项
	0

	
	20
	重点部位视频接入
	项
	1

	
	21
	重点部位温湿度接入
	项
	1

	
	22
	可燃有毒气体
	项
	1

	
	23
	氧气瓶站气体浓度/温湿度
	项
	1

	
	24
	污水处理站环保数据/温湿度
	项
	0

	
	25
	锅炉温度/压力/水位
	项
	0

	
	26
	液氧储罐压力/液位
	项
	2

	
	27
	3D建模
	套
	0

	南通市第一人民医院预算：72万元


（2）南通市第二人民医院
	南通市第二人民医院需求清单

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量

	软件平台功能模块
	1
	可视化一张图
	套
	1

	
	2
	安全基础档案
	
	

	
	3
	目标职责
	
	

	
	4
	制度管理
	
	

	
	5
	双重预防机制
	
	

	
	6
	教育培训
	
	

	
	7
	现场管理
	
	

	
	8
	安全生产标准化建设
	
	

	
	9
	消防安全标准化管理达标建设
	
	

	
	10
	安全态势分析
	
	

	
	11
	视频监控
	
	

	
	12
	实时监测预警
	
	

	
	13
	应急管理
	
	

	
	14
	事故管理
	
	

	
	15
	智慧安监APP
	
	

	现场数据对接及实施
	16
	车辆管理系统
	项
	1

	
	17
	门禁系统
	项
	1

	
	18
	一键报警
	项
	1

	
	19
	消防集成系统、水系统
	项
	1

	
	20
	重点部位视频接入
	项
	1

	
	21
	重点部位温湿度接入
	项
	1

	
	22
	可燃有毒气体
	项
	1

	
	23
	氧气瓶站气体浓度/温湿度
	项
	1

	
	24
	污水处理站环保数据/温湿度
	项
	1

	
	25
	锅炉温度/压力/水位
	项
	0

	
	26
	液氧储罐压力/液位
	项
	1

	
	27
	3D建模
	套
	0

	南通市第二人民医院预算：78万元


（3）南通市第三人民医院
	南通市第三人民医院需求清单

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量

	软件平台功能模块
	1
	可视化一张图
	套
	1

	
	2
	安全基础档案
	
	

	
	3
	目标职责
	
	

	
	4
	制度管理
	
	

	
	5
	双重预防机制
	
	

	
	6
	教育培训
	
	

	
	7
	现场管理
	
	

	
	8
	安全生产标准化建设
	
	

	
	9
	消防安全标准化管理达标建设
	
	

	
	10
	安全态势分析
	
	

	
	11
	视频监控
	
	

	
	12
	实时监测预警
	
	

	
	13
	应急管理
	
	

	
	14
	事故管理
	
	

	
	15
	智慧安监APP
	
	

	现场数据对接及实施
	16
	车辆管理系统
	项
	1

	
	17
	门禁系统
	项
	0

	
	18
	一键报警
	项
	1

	
	19
	消防集成系统、水系统
	项
	1

	
	20
	重点部位视频接入
	项
	1

	
	21
	重点部位温湿度接入
	项
	1

	
	22
	可燃有毒气体
	项
	1

	
	23
	氧气瓶站气体浓度/温湿度
	项
	1

	
	24
	污水处理站环保数据/温湿度
	项
	1

	
	25
	锅炉温度/压力/水位
	项
	1

	
	26
	液氧储罐压力/液位
	项
	1

	
	27
	3D建模
	套
	0

	南通市第三人民医院预算：78万元


南通市第四人民医院

	南通市第四人民医院需求清单

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量

	软件平台功能模块
	1
	可视化一张图
	套
	1

	
	2
	安全基础档案
	
	

	
	3
	目标职责
	
	

	
	4
	制度管理
	
	

	
	5
	双重预防机制
	
	

	
	6
	教育培训
	
	

	
	7
	现场管理
	
	

	
	8
	安全生产标准化建设
	
	

	
	9
	消防安全标准化管理达标建设
	
	

	
	10
	安全态势分析
	
	

	
	11
	视频监控
	
	

	
	12
	实时监测预警
	
	

	
	13
	应急管理
	
	

	
	14
	事故管理
	
	

	
	15
	智慧安监APP
	
	

	现场数据对接及实施
	16
	车辆管理系统
	项
	1

	
	17
	门禁系统
	项
	1

	
	18
	一键报警
	项
	1

	
	19
	消防集成系统、水系统
	项
	1

	
	20
	重点部位视频接入
	项
	1

	
	21
	重点部位温湿度接入
	项
	1

	
	22
	可燃有毒气体
	项
	0

	
	23
	氧气瓶站气体浓度/温湿度
	项
	1

	
	24
	污水处理站环保数据/温湿度
	项
	1

	
	25
	锅炉温度/压力/水位
	项
	0

	
	26
	液氧储罐压力/液位
	项
	1

	
	27
	3D建模
	套
	0

	南通市第四人民医院预算：76万元


南通市第五人民医院（南通市肿瘤医院）
	南通市第五人民医院（南通市肿瘤医院）需求清单

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量

	软件平台功能模块
	1
	可视化一张图
	套
	1

	
	2
	安全基础档案
	
	

	
	3
	目标职责
	
	

	
	4
	制度管理
	
	

	
	5
	双重预防机制
	
	

	
	6
	教育培训
	
	

	
	7
	现场管理
	
	

	
	8
	安全生产标准化建设
	
	

	
	9
	消防安全标准化管理达标建设
	
	

	
	10
	安全态势分析
	
	

	
	11
	视频监控
	
	

	
	12
	实时监测预警
	
	

	
	13
	应急管理
	
	

	
	14
	事故管理
	
	

	
	15
	智慧安监APP
	
	

	现场数据对接及实施
	16
	车辆管理系统
	项
	2

	
	17
	门禁系统
	项
	1

	
	18
	一键报警
	项
	2

	
	19
	消防集成系统、水系统
	项
	2

	
	20
	重点部位视频接入
	项
	2

	
	21
	重点部位温湿度接入
	项
	2

	
	22
	可燃有毒气体
	项
	0

	
	23
	氧气瓶站气体浓度/温湿度
	项
	0

	
	24
	污水处理站环保数据/温湿度
	项
	2

	
	25
	锅炉温度/压力/水位
	项
	0

	
	26
	液氧储罐压力/液位
	项
	2

	
	27
	3D建模
	套
	1

	南通市第五人民医院（南通市肿瘤医院）预算：102万元


南通市第六人民医院
	南通市第六人民医院需求清单

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量

	软件平台功能模块
	1
	可视化一张图
	套
	1

	
	2
	安全基础档案
	
	

	
	3
	目标职责
	
	

	
	4
	制度管理
	
	

	
	5
	双重预防机制
	
	

	
	6
	教育培训
	
	

	
	7
	现场管理
	
	

	
	8
	安全生产标准化建设
	
	

	
	9
	消防安全标准化管理达标建设
	
	

	
	10
	安全态势分析
	
	

	
	11
	视频监控
	
	

	
	12
	实时监测预警
	
	

	
	13
	应急管理
	
	

	
	14
	事故管理
	
	

	
	15
	智慧安监APP
	
	

	现场数据对接及实施
	16
	车辆管理系统
	项
	1

	
	17
	门禁系统
	项
	1

	
	18
	一键报警
	项
	1

	
	19
	消防集成系统、水系统
	项
	1

	
	20
	重点部位视频接入
	项
	1

	
	21
	重点部位温湿度接入
	项
	1

	
	22
	可燃有毒气体
	项
	1

	
	23
	氧气瓶站气体浓度/温湿度
	项
	1

	
	24
	污水处理站环保数据/温湿度
	项
	1

	
	25
	锅炉温度/压力/水位
	项
	0

	
	26
	液氧储罐压力/液位
	项
	0

	
	27
	3D建模
	套
	0

	南通市第六人民医院预算：76万元


南通市中医院
	南通市中医院需求清单

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量

	软件平台功能模块
	1
	可视化一张图
	套
	1

	
	2
	安全基础档案
	
	

	
	3
	目标职责
	
	

	
	4
	制度管理
	
	

	
	5
	双重预防机制
	
	

	
	6
	教育培训
	
	

	
	7
	现场管理
	
	

	
	8
	安全生产标准化建设
	
	

	
	9
	消防安全标准化管理达标建设
	
	

	
	10
	安全态势分析
	
	

	
	11
	视频监控
	
	

	
	12
	实时监测预警
	
	

	
	13
	应急管理
	
	

	
	14
	事故管理
	
	

	
	15
	智慧安监APP
	
	

	现场数据对接及实施
	16
	车辆管理系统
	项
	2

	
	17
	门禁系统
	项
	1

	
	18
	一键报警
	项
	2

	
	19
	消防集成系统、水系统
	项
	2

	
	20
	重点部位视频接入
	项
	2

	
	21
	重点部位温湿度接入
	项
	2

	
	22
	可燃有毒气体
	项
	1

	
	23
	氧气瓶站气体浓度/温湿度
	项
	2

	
	24
	污水处理站环保数据/温湿度
	项
	2

	
	25
	锅炉温度/压力/水位
	项
	0

	
	26
	液氧储罐压力/液位
	项
	2

	
	27
	3D建模
	套
	1

	南通市中医院预算：108万元


南通市妇幼保健院
	南通市妇幼保健院需求清单

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量

	软件平台功能模块
	1
	可视化一张图
	套
	1

	
	2
	安全基础档案
	
	

	
	3
	目标职责
	
	

	
	4
	制度管理
	
	

	
	5
	双重预防机制
	
	

	
	6
	教育培训
	
	

	
	7
	现场管理
	
	

	
	8
	安全生产标准化建设
	
	

	
	9
	消防安全标准化管理达标建设
	
	

	
	10
	安全态势分析
	
	

	
	11
	视频监控
	
	

	
	12
	实时监测预警
	
	

	
	13
	应急管理
	
	

	
	14
	事故管理
	
	

	
	15
	智慧安监APP
	
	

	现场数据对接及实施
	16
	车辆管理系统
	项
	1

	
	17
	门禁系统
	项
	1

	
	18
	一键报警
	项
	1

	
	19
	消防集成系统、水系统
	项
	1

	
	20
	重点部位视频接入
	项
	1

	
	21
	重点部位温湿度接入
	项
	1

	
	22
	可燃有毒气体
	项
	1

	
	23
	氧气瓶站气体浓度/温湿度
	项
	0

	
	24
	污水处理站环保数据/温湿度
	项
	1

	
	25
	锅炉温度/压力/水位
	项
	1

	
	26
	液氧储罐压力/液位
	项
	2

	
	27
	3D建模
	套
	0

	南通市妇幼保健院预算：80万元


2、服务期限：自合同签订后3个月内完成

（1）中标通知书发出后1周内须安排管理和技术人员进场。

（2）合同签订后3个月内完成所有系统建设并上线。

3、服务地点：

（1）南通市第一人民医院：南通市崇川区胜利路666号

（2）南通市第二人民医院：南通市崇川区新华路298号

（3）南通市第三人民医院：江苏省南通市崇川区青年中路60号

（4）南通市第四人民医院：南通市崇川区城港路37号

（5）南通市第五人民医院（南通市肿瘤医院）：南院地址：江苏省南通市崇川区青年西路48号，北院地址：江苏省通州区平潮镇通扬北路30号

（6）南通市第六人民医院：南通市崇川区永和路881号

（7）南通市中医院：建设路院区地址：南通市崇川区建设路41号，孩儿巷院区地址：南通市崇川区孩儿巷北路6号

（8）南通市妇幼保健院：南通市崇川区世纪大道399号
采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、免费质保期为贰年。

（1）提供贰年的免费维修保护期，质保期从医疗机构安全生产智慧监管平台系统全部验收通过之日起计算。免费质保期满后，系统BUG由成交供应商免费修复，日常运维和升级服务费用根据采购人实际需求另行采购。

（2）供应商应具备完善的运维保障体系，并针对本项目制定专门的售后服务方案（包括但不限于运维保障体系、应急预案、特殊运维方案、运维服务机构设置等）。在免费运营维护期内，对系统平台的自身故障、因外部原因（操作系统故障或系统配置故障或对应用软件某些错误操作等）导致系统出现故障的解决以及对软件系统的合理修改等一切维护费用均由供应商承担，并提供免费软件升级、软件故障排除、补丁安装、软件重装等技术支持及维护服务。

（3）在免费运营维护期内，供应商应为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，根据采购人要求免费提供维护服务和技术支持，供应商在系统升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人及各使用人，在不中断正常服务的前提下进行系统升级，同时做好事件记录。
2、供应商应具有有效详细的服务管理办法，保障系统各项基本功能正常运行，并负责故障的全程处理，同时应针对重大、特殊事件指定详细的应急预案以及节假日的特殊运维方案。

3、供应商应针对本项目配备维护保障专职人员和机构并提供7×24小时故障受理服务，对出现故障在2小时内响应，4小时以内到现场，12小时以内提出问题解决方案并采取相应措施保障用户正常使用。

4、供应商应为采购人系统使用人员提供免费培训并制定培训方案。培训内容涵盖系统平台各类用户业务、系统操作、硬件操作培训。

5、知识产权

（1）供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切法律责任与全部费用。

（2）供应商为执行本合同而提供的技术资料、设备及软件的使用权归采购人所有。

（3）自本合同生效之日起，对在本项目范围内由供应商根据采购人提出的业务需求开发的应用软件，供应商同意将上述软件的著作权转让给采购人（不包含供应商背景知识产权），采购人拥有上述软件的所有权、知识产权及解释权。在未经采购人书面允许的情况下，供应商不得以任何方式将上述应用软件或软件的任何数据或程序向采购人以外的任何其他方披露、提供或以任何方式加以利用。供应商的背景知识产权是指本协议生效之前就已经存在的知识产权或由供应商或其关联公司在独立于本项目之外创造的知识产权，仍归供应商所有，不因本协议的签署而发生任何改变。

（4）供应商应在合同系统验收合格前提供给采购人相关软件的全部信息和资料，包括但不限于：

（A）所有本合同软件产品说明文档。

（B）本合同中涉及软件数据库结构的详细文档，包括数据字典等。

（5）采购人基于供应商提供的文档、类库等进行的二次开发产品，其版权归采购人所有。
采购标的的验收标准；

1、医疗机构安全生产智慧监管平台系统上线正常运行满1个月后供应商方可提出验收申请，采购人根据实际情况可以分批组织验收。

2、采购人按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请上级主管部门等共同参与验收，并出具验收报告。

采购标的的其他技术、服务等要求；

1、供应商报价时需含系统全部费用，报价包括但不限于软件平台费、项目所涉及的相关设备费、安装施工费、辅料费、人工费、运维费、项目组人员的工资、质量保证费、培训费（包括培训差旅费、住宿费、教材费、资料费、场地费等）、福利、食宿、交通、通信以及系统本身已支付或将支付的各种税费及其他交付使用前所产生的所有费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。

2、供应商要对本次项目进行充分的调研，确保投标产品参数，保证产品的兼容性，准确性。确保在项目实施过程中，采购人的各类业务系统必须正常运行。请供应商认真按照要求报价，因报价和质量原因引起的损失，由供应商自行承担。

支付要求

项目预付款：合同签订并且提供合同总额30%的发票后，30日内支付合同总额30%的预付款；

二期付款：项目软件安装部署完成、运行稳定，项目经验收合格并且已按照采购人要求提供了技术培训、技术资料以及合同总额70%的发票后，按支付流程支付合同总额60%的款项；

三期付款：验收合格满一年后支付合同总额10%的款项。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，需向采购人出具放弃预付款或降低预付款比例的情况说明。
（九）演示要求：上传视频演示

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过25分钟（超过25分钟的，仅根据视频前25分钟所演示讲解内容评分），演示视频未提供或者无法打开的视为未实质性响应。需要使用DEMO平台软件系统进行功能演示。如提供演示视频为非DEMO形式，如文档录播、PPT等形式，演示讲解部分不得分。
2.演示内容如下：（演示内容必须包含以下内容，其他模块演示可适当增加。）
（1）可视化一张图
    （2）双重预防机制

（3）教育培训

（4）现场管理

（5）安全生产标准化建设

（6）实时监测预警

（7）应急管理

本项目不接受进口产品投标。

（十一）履约保证金要求
12.1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入各采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

    12.2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

    12.3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

12.4、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。
四、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出并加斜体下划线）

4.1技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

1、软件符合信创要求。供应商需提供承诺函并加盖公章（格式自拟）。
2、产品技术参数中的“★”号条款为实质性要求条款，需提供系统功能截图等作为佐证文件，如不响应视为无效投标。
4.2商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）
免费质保期为贰年。提供贰年的免费维修保护期，质保期从医疗机构安全生产智慧监管平台系统全部验收通过之日起计算。免费质保期满后，系统BUG由成交供应商免费修复，日常运维和升级服务费用根据采购人实际需求另行采购。供应商需提供承诺函并加盖公章（格式自拟）。

各供应商在投标书中的分项报价需严格按照投标分项报价表格式，最终报价不得超过项目总预算以及各医院预算，否则作无效投标处理。

第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实：本项目包段专门面向中小企业采购，不再执行价格优惠折扣。
评标方法与评标标准

价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
技术分：58分
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	产品技术参数与功能指标
	对采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求的参数进行打分，技术参数要求进行逐条应答，完全对应招标文件的产品技术参数得满分23分，项目需求不带“★”号条款的需求每有一项不满足或负偏离的扣1分，分数扣完为止。
	23
	0
	客观分

	2
	投标人综合实力
	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书符合性证书的，每提供1种得1分，本小项最高得4分。

注：投标文件中需提供相关证书扫描件，未提供的不得分。
	4
	0
	客观分

	3
	软件著作权
	投标人具有与本项目实际需求相关的软件著作权的，每提供一个的得1分，本项最高得7分。

注：投标文件中需提供证书复印件和中国版权保护中心官网查询截图并加盖公章，未提供的不得分。
	7
	0
	客观分

	4
	演示讲解
	评分标准
	24
	0
	主观分

	4.1
	可视化一张图
	能基于三维地图对医疗机构安全生产大数据进行展示，集成医疗机构安全生产实时数据、监控视频、风险四色图、风险点展示等功能。（1、建设内容理解程度完整、功能点展示全面，得3分；

2、建设内容理解程度比较完整、功能点展示有缺项，得2分；

3、建设内容理解程度有偏差、功能点展示缺漏较多，得1分；未提供演示或演示内容不全的不得分。）

注：需要使用DEMO平台软件系统进行功能演示。如提供演示视频为非DEMO形式，如文档录播、PPT等形式，演示讲解部分不得分。
	3
	0
	主观分

	4.2
	双重预防机制
	能开展医疗机构双重预防机制创建工作，完整展示风险点辨识、评估、分级、管控、巡检、隐患整改的全过程管理。（1、建设内容理解程度完整、功能点展示全面，得3分；

2、建设内容理解程度比较完整、功能点展示有缺项，得2分；

3、建设内容理解程度有偏差、功能点展示缺漏较多，得1分；未提供演示或演示内容不全的不得分。）

注：需要使用DEMO平台软件系统进行功能演示。如提供演示视频为非DEMO形式，如文档录播、PPT等形式，演示讲解部分不得分。
	3
	0
	主观分

	4.3
	教育培训
	能实现医疗机构日常安全培训管理，可制定安全培训计划，结合APP开展线上学习、考试等工作。（1、建设内容理解程度完整、功能点展示全面，得3分；

2、建设内容理解程度比较完整、功能点展示有缺项，得2分；

3、建设内容理解程度有偏差、功能点展示缺漏较多，得1分；未提供演示或演示内容不全的不得分。）

注：需要使用DEMO平台软件系统进行功能演示。如提供演示视频为非DEMO形式，如文档录播、PPT等形式，演示讲解部分不得分。
	3
	0
	主观分

	4.4
	现场管理
	能实现动火、受限空间、登高、临时用电、动土、断路、盲板抽堵八项特殊作业现场安全管理功能，可演示动火作业票线上许可流程管理功能。（1、建设内容理解程度完整、功能点展示全面，得3分；

2、建设内容理解程度比较完整、功能点展示有缺项，得2分；

3、建设内容理解程度有偏差、功能点展示缺漏较多，得1分；未提供演示或演示内容不全的不得分。）

注：需要使用DEMO平台软件系统进行功能演示。如提供演示视频为非DEMO形式，如文档录播、PPT等形式，演示讲解部分不得分。
	3
	0
	主观分

	4.5
	安全生产标准化建设
	能开展医疗机构安全生产标准化达标自评工作，展现自评结果。（1、建设内容理解程度完整、功能点展示全面，得3分；

2、建设内容理解程度比较完整、功能点展示有缺项，得2分；

3、建设内容理解程度有偏差、功能点展示缺漏较多，得1分；未提供演示或演示内容不全的不得分。）

注：需要使用DEMO平台软件系统进行功能演示。如提供演示视频为非DEMO形式，如文档录播、PPT等形式，演示讲解部分不得分。
	3
	0
	主观分

	4.6
	实时监测预警
	1.能接入医疗机构液氧储罐、消防系统、可燃气体、视频监控、配电等实时数据，实现医疗机构在线监控预警功能。（1、建设内容理解程度完整、功能点展示全面，得3分；

2、建设内容理解程度比较完整、功能点展示有缺项，得2分；

3、建设内容理解程度有偏差、功能点展示缺漏较多，得1分；）

2.能实现异常报警情况下的报警、推送、处置、反馈的闭环管理流程。（1、建设内容理解程度完整、功能点展示全面，得3分；

2、建设内容理解程度比较完整、功能点展示有缺项，得2分；

3、建设内容理解程度有偏差、功能点展示缺漏较多，得1分；）未提供演示或演示内容不全的不得分。

注：需要使用DEMO平台软件系统进行功能演示。如提供演示视频为非DEMO形式，如文档录播、PPT等形式，演示讲解部分不得分。
	6
	0
	主观分

	4.7
	应急管理
	能模拟展示火灾、爆炸、泄漏等事故后果场景并能计算事故伤亡半径，能自动生成、导出应急辅助决策方案。（1、建设内容理解程度完整、功能点展示全面，得3分；

2、建设内容理解程度比较完整、功能点展示有缺项，得2分；

3、建设内容理解程度有偏差、功能点展示缺漏较多，得1分；未提供演示或演示内容不全的不得分。）

注：需要使用DEMO平台软件系统进行功能演示。如提供演示视频为非DEMO形式，如文档录播、PPT等形式，演示讲解部分不得分。
	3
	0
	主观分


商务分：22分
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	项目实施方案
	投标人依据本次招标清单和自行勘察现场，结合各家医院实际情况,提供针对本项目实施方案包含以下内容：①整体技术方案、②现场数据对接方案、③项目整体实施管理方案、④平台日常维护方案。

1.方案包含以上全部内容且科学合理、针对本项目编制切实可行的得12分；

2.方案包含以上全部内容但缺乏针对性和可行性得9分；

3.项目实施方案上述内容部分缺项，科学合理及可行性明显欠缺的得6分；

4.方案内容缺项严重、简单粗糙、针对性不强、可行性欠缺的得3分；

未提供的不得分。
	12
	0
	主观分

	2
	售后服务及培训方案
	投标人提供针对本项目的售后服务和培训服务：①运维保障体系、②应急预案、③运维服务机构设置、④培训方案。投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

1.方案包含以上全部内容、内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得4分；

2.方案包含以上全部内容但缺乏针对性和可行性的得3分；

3.方案上述内容缺项，需求贴合度低的得2分；

4.方案内容缺项、简单粗糙、针对性不强、可行性欠缺的得1分；
未提供不得分。
	4
	0
	主观分

	3
	业绩情况
	根据投标人提供的2021年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施的类似安全生产管理平台项目业绩情况进行评定：每提供一个得2分，最高得6分。

注：投标文件中需提供合同证明材料扫描件（包括合同首页、项目内容页、标的金额所在页、签字盖章页）扫描件，材料提供不全或未提供的不得分，同一业主业绩不得重复得分。
	6
	0
	客观分


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件目录

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）
2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供
相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件10）
四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：
项目编号：                                   
分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）


附件2 投标分项报价表

（表1）医疗机构安全生产智慧安监平台（包一）分项报价表
	医疗机构安全生产智慧安监平台（包一）分项报价表

	类 别
	序号
	内 容
	交付期
	单位
	总数量
	分项单价
	分项总价

	软件平台功能模块
	1
	可视化一张图
	合同签订后  日
	套
	8
	
	

	
	2
	安全基础档案
	
	
	
	
	

	
	3
	目标职责
	
	
	
	
	

	
	4
	制度管理
	
	
	
	
	

	
	5
	双重预防机制
	
	
	
	
	

	
	6
	教育培训
	
	
	
	
	

	
	7
	现场管理
	
	
	
	
	

	
	8
	安全生产标准化建设
	
	
	
	
	

	
	9
	消防安全标准化管理达标建设
	
	
	
	
	

	
	10
	安全态势分析
	
	
	
	
	

	
	11
	视频监控
	
	
	
	
	

	
	12
	实时监测预警
	
	
	
	
	

	
	13
	应急管理
	
	
	
	
	

	
	14
	事故管理
	
	
	
	
	

	
	15
	智慧安监APP
	
	
	
	
	

	现场数据对接及实施
	16
	车辆管理系统
	……
	项
	9
	
	

	
	17
	门禁系统
	
	项
	7
	
	

	
	18
	一键报警
	
	项
	12
	
	

	
	19
	消防集成系统、水系统
	
	项
	9
	
	

	
	20
	重点部位视频接入
	
	项
	10
	
	

	
	21
	重点部位温湿度接入
	
	项
	10
	
	

	
	22
	可燃有毒气体
	
	项
	6
	
	

	
	23
	氧气瓶站气体浓度/温湿度
	
	项
	7
	
	

	
	24
	污水处理站环保数据/温湿度
	
	项
	9
	
	

	
	25
	锅炉温度/压力/水位
	
	项
	2
	
	

	
	26
	液氧储罐压力/液位
	
	项
	11
	
	

	
	27
	3D建模
	
	套
	2
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


（表2）各单位分项报价表：（表2为样表，投标人总共需要填写8张，每家医院单独一张分项报价表）。
	南通市XX医院分项报价表

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量
	分项单价
	分项总价

	软件平台功能模块
	1
	可视化一张图
	套
	…
	…
	…

	
	2
	安全基础档案
	
	
	
	

	
	3
	目标职责
	
	
	
	

	
	4
	制度管理
	
	
	
	

	
	5
	双重预防机制
	
	
	
	

	
	6
	教育培训
	
	
	
	

	
	7
	现场管理
	
	
	
	

	
	8
	安全生产标准化建设
	
	
	
	

	
	9
	消防安全标准化管理达标建设
	
	
	
	

	
	10
	安全态势分析
	
	
	
	

	
	11
	视频监控
	
	
	
	

	
	12
	实时监测预警
	
	
	
	

	
	13
	应急管理
	
	
	
	

	
	14
	事故管理
	
	
	
	

	
	15
	智慧安监APP
	
	
	
	

	现场数据对接及实施
	16
	车辆管理系统
	项
	…
	…
	…

	
	17
	门禁系统
	项
	
	
	

	
	18
	一键报警
	项
	
	
	

	
	19
	消防集成系统、水系统
	项
	
	
	

	
	20
	重点部位视频接入
	项
	
	
	

	
	21
	重点部位温湿度接入
	项
	
	
	

	
	22
	可燃有毒气体
	项
	
	
	

	
	23
	氧气瓶站气体浓度/温湿度
	项
	
	
	

	
	24
	污水处理站环保数据/温湿度
	项
	
	
	

	
	25
	锅炉温度/压力/水位
	项
	
	
	

	
	26
	液氧储罐压力/液位
	项
	
	
	

	
	27
	3D建模
	套
	
	
	

	投标报价（人民币：元）
	


备注：
1.投标分项报价表中的表1、表2投标人都需要填写，表1为整个项目的分项报价，表2为各医院分项报价表，以单价、数量、总价形式形式呈现。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函                        

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

附件6、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
附件7、投标函

致：南通市政府采购中心
根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

附件8、中小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
附件10、实质性要求响应及偏离表（分包号：**）

	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件10-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
 
项目名称：南通市第六人民医院医疗机构安全生产智慧监管平台采购项目(包二）
项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0076
                （全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）
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第一章投标邀请
受[南通市第六人民医院]的委托，南通市政府采购中心就[南通市第六人民医院医疗机构安全生产智慧监管平台采购项目（包二）]([JSZC-320600-JZCG-G2024-0076])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
南通市第六人民医院医疗机构安全生产智慧监管平台采购项目（包二）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年7月16日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0076
2.项目名称：南通市第六人民医院医疗机构安全生产智慧监管平台采购项目（包二）
3.预算金额：127.36万（备注：南通市一院、市二院、市三院、市四院、市五院（市肿瘤医院）、市六院、市妇保院、市中医院8家医院组建联合招标体，委托市六院作为项目采购操作单位采购“南通市第六人民医院医疗机构安全生产智慧监管平台采购项目”。该项目包二总预算为127.36万元，其中各家医院预算见下表）
	医院名
	预算金额（人民币：万元）

	市一院
	15.59

	市二院
	16.22

	市三院
	10.59

	市四院
	15.83

	市五院（市肿瘤医院）
	18.3

	市六院
	16.22

	市中医院
	18.48

	市妇保院
	16.13


4.最高限价：各供应商在投标书中的分项报价需严格按照投标分项报价表格式，最终报价不得超过项目总预算以及各医院预算，否则作无效投标处理。
	医院名
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	市一院
	是
	15.59

	市二院
	是
	16.22

	市三院
	是
	10.59

	市四院
	是
	15.83

	市五院（市肿瘤医院）
	是
	18.3

	市六院
	是
	16.22

	市中医院
	是
	18.48

	市妇保院
	是
	16.13


5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章
6.合同履行期限：中标通知书发出后30天内完成所有硬件送货安装调试并上线。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.本项目不接受联合体投标。
5. 本项目不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2024年7月16日14 点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 投标保证金：免收
2. 项目演示、样品、答辩等：无。
3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。
有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。
供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6. “苏采云”系统使用相关提醒
6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：南通市第六人民医院
地址：南通市崇川区永和路881号
联系人：单芸
联系方式：15152437508
2.南通市政府采购中心信息
地　址：南通市崇川区工农南路105号
联系人：陈露
联系方式：0513-59001986
3.软件技术支持：0519-86722801
                        那家铭0513-59001950
 
第二章投标人须知
（一）总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20、投标文件的拒收
20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
   23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25．投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。
采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏
 
 
 
 
 
 
 
 
第三章合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
 
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
分包号：*****
 
   甲、乙双方根据南通市政府采购中心         项目（项目编号：JSZC-320000-***）公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8．1.1 预付款支付时间：合同签订后***日内，预付款支付比例：合同金额的**%。
8.1.2 二期付款：项目软件安装部署完成、运行稳定，项目经验收合格并且已按照采购人要求提供了技术培训、技术资料以及合同总额**%的发票后，按支付流程支付合同总额**%的款项。

8.1.3尾款支付时间：验收合格满一年后，采购人收到发票后***日内，支付合同总额**%的款项。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，需向采购人出具放弃预付款或降低预付款比例的情况说明。
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
    甲方：                         乙方： 
    地址：                         地址： 
    法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：
                    
 
                    签订日期：年  月 日

注：采购人保留调整合同条款的权利。

第四章 采购需求
项目属性:货物类项目。
 
一、采购标的清单
	类 别
	序号
	采购标的
	单位
	总数量
	是否主要标的
	是否核心产品

	配套设备
	1
	数据采集网关
	台
	10
	 
	 

	
	2
	网络交换机
	个
	10
	 
	 

	
	3
	物联网网关
	个
	120
	 
	 

	
	4
	硬盘录像机
	台
	9
	 
	 

	
	5
	防爆摄像头
	个
	2
	 
	 

	
	6
	传感器可燃气体仪表（支持远传功能）
	个
	5
	 
	 

	
	7
	传感器温湿度仪表模块（支持远传功能）
	个
	78
	 
	 

	
	8
	数据库服务器
	台
	8
	P
	 

	
	9
	应用服务器
	台
	8
	 
	 

	
	10
	防火墙
	台
	7
	P
	P

	
	11
	智能视频分析机
	台
	10
	 
	 

	集成服务 
	12
	系统集成
	项
	8
	 
	 


 
二、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
     本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
详见商务要求“（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”
 
三、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
其内容包含但不限于以下内容：
 
采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
近年来，全市卫生健康系统认真贯彻落实中央和省、市关于安全生产工作的决策部署，切实加强医疗机构安防体系建设，完善风险防控和隐患治理双重预防工作机制，推动安全生产标准化建设，医疗机构安全风险防控能力和监管水平显著提升。但医疗机构安防基础还存在地区、机构之间不平衡，信息化智能化应用程度普遍不高，安全监管效率偏低等现实问题，不能完全满足新形势下安全管理工作的需要。为加速现代科技与安全管理深度融合，不断提升医疗机构安全生产本质化水平，需建设一套医疗机构智慧安监平台，并按要求配备相应硬件设备。
南通市一院、市二院、市三院、市四院、市五院（市肿瘤医院）、市六院、市妇保院、市中医院8家医院组建联合招标体，委托市六院作为项目采购操作单位采购“南通市医疗机构安全生产智慧监管平台”项目。该项目包二总预算为127.36万元，其中各家医院预算分别为：市一院：15.59万元，市二院：16.22万元，市三院：10.59万元，市四院：15.83万元，市五院（市肿瘤医院）：18.3万元，市六院：16.22万元，市中医院：18.48万元，市妇保院：16.13万元。各供应商在投标书中的分项报价需严格按照投标分项报价表格式，最终报价不得超过项目总预算以及各家医院预算，否则作无效投标处理。项目招标完成后，中标商依据最终报价单中的每项单价及各医院采购数量分别与八家医院签订合同，并按照合同约定进行履约，合同履行期间发生的合同纠纷，由中标商与相应医院自行按合同规定办理。
 
采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
1、国家卫生健康委办公厅关于印发《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》
2、江苏省平安医院建设工作小组办公室《关于印发2023年江苏省平安医院建设工作要点的通知》（苏平医办【2023】1号）
3、《2023年度卫生健康系统“四化”工作重点任务清单及分解表的通知》
4、《南通市卫生健康委关于印发南通市医疗机构智慧安监平台建设指导意见的通知》（通卫安监〔2023〕38号）
5、GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
6、GB/T 21028 信息安全技术服务器安全技术要求
7、GB/T 20273 信息安全技术数据库管理系统安全技术要求
8、GB/T 20272 信息安全技术操作系统安全技术要求
 
采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
1、数据采集网关：
CPU：≥4核；内存：≥8G；硬盘：≥256G固态；支持modbus/opc/485数据协议。
2、网络交换机：
（1）28口全千兆以太网络核心交换机；其中≥24个电口；≥4个万兆光口；
（2）网络交换机为满足国家自主可控要求，CPU、转发芯片要求本设备厂商自研，提供权威第三方测试报告证明；
（3）网络交换机支持复位按钮和清配置按钮（PNP），解决设备调试复位和忘记密码恢复出厂设置的情况；支持ID指示灯，可快速定位设备位置，提供相关证明文件；
3、物联网网关：
支持TCP及UDP数据通讯及jason数据发送。
4、硬盘录像机：（不属于政府采购强制节能清单）
支持HIK；onVIF协议；支持RTSP视频流；双网口。
5、防爆摄像头：（不属于政府采购强制节能清单）
支持H.265、H.264、Smart265、Smart264；120dB宽动态；满足防爆IP67要求。
6、传感器可燃气体仪表（支持远传功能）：
模拟量输入4-20ma；同时输出浓度；支持485通讯接口远传。
7、传感器温湿度仪表模块（支持远传功能）：
模拟量输入4-20ma；同时输出温湿度；支持485通讯接口远传。
智能视频分析机：（不属于政府采购强制节能清单）
8路视频流行为分析，支持安全帽、吸烟、打电话、烟火监测、通道堵塞、区域入侵、睡岗、离岗等行为识别；内存：≥16G；存储：≥1T；
【算法功能】
烟火检测、区域入侵、睡岗、离岗、安全帽检测、人数统计、区域人数超限、绊线人数统计、安全帽、工服/反光服、吸烟、打电话、烟火；
    【软件功能】支持通道管理、用户管理 、角色管理 、本机管理 、算子管理 、存储管理 、平台配置、事件统计 。
（1）设备尺寸不超过设备尺寸不超过197mm×154mm×43mm，能够进行桌面或悬挂安装
（2）具有2个10M/100M/1000M自适应以太网口（2路报警输入/1路报警输出接口）、2个USB3.0接口、1个RS485串口、1个RS232接口、1个Type-C接口、2个GPIO接口、1个DC12V/4A供电接口、1个HDMI接口。
（3） 支持自动搜索网络中的摄像机，并可以查看摄像机的协议类型、IP地址；
（4）支持对指定网卡、IP、端口的数据进行行抓包测试并导出结果
▲（5）可接入烟雾探测器、红外探测器、门禁等，报警输入设备，或警铃等报警输出设备（报警联动警示灯、蜂鸣器、语音提示（语音内容可自定义）、车位地锁(提供CMA和CNAS资质认定的检测报告)
▲（6）支持同时开启所有算法联动智能分析，支持对单个通道同时开启算法包内所有算法进行智能分析(提供CMA和CNAS资质认定的检测报告)
（7）支持设置通过Websocket或Http接口方式将报警信息（报警类型、通道号、时间等）上传至平台
▲（8）支持接入鱼眼相机视频流进行智能分析(提供CMA和CNAS资质认定的检测报告)
（9）支持算法在线训练功能，可将检测结果素材用于算法训练
▲（10）支持管理配置算法内容，包括：烟火识别、车辆违停识别、室内逃生通道占用识别、物品遗留识别、区域入侵识别、睡岗识别、离岗识别、电动车禁入电梯识别、区域人数异常识别、区域人数统计、绊线入侵识别、未穿反光衣/带识别、未戴安全帽识别、未穿工作服识别、吸烟识别、打电话识别、未戴厨师帽识别、老鼠识别、未戴口罩识别、结构化属性识别、卸油流程识别、停车流程识别、智慧煤矿识别、充电车位管理功能检查、智慧城管功能检查、充电站管理检测功能检查、消防安全检测功能检查、智慧水利功能检查等；(提供CMA和CNAS资质认定的检测报告)
（11）支持人脸检测与各行为分析算法联动，确认人员信息。
（12）产生报警时，支持在实时监控视频中的报警提示框上叠加OSD（报警类别）
★（13）算力不低于16 Tops@INT8/INT16，内存不低于8 GB LPDDR4，闪存不低于32 GB eMMC(提供CMA和CNAS资质认定的检测报告)
（14）可扩展4G/5G无线通信模块支持将边缘端数据以无线形式发送
（15）设备平均功耗应≤8.2W，支持高温70℃，低温-40 ℃ 下运行，功能正常。
▲（16）支持Caffe、PyTorch等主流AI框架.兼容OpenCV、FFmpeg开源生态。支持Docker容器化部署、支持buildroot,ubuntu系统环境，通用基础工具齐全(提供CMA和CNAS资质认定的检测报告)
▲（17）支持通过web端对设备进行重启、恢复出厂设置；支持TFTP升级，TF卡升级(提供CMA和CNAS资质认定的检测报告)
（18）设备总资源为满负载条件下的接入带宽不低于160Mbps，转发带宽不低于160Mbps
（19）支持开启预览界面智能模式，支持告警照片墙轮播功能，开启后可在预览界面实时查看监控画面、报警信息（报警截图、报警类型）；支持视频录制和报警片段录制；
（20）支持图片流分析，支持GA/T1400协议、API调用和SDK抓图对接模式；支持上传本地图片查看分析结果；SDK抓图可配置首次抓拍延时和抓拍间隔
9、数据库服务器（用于软件平台数据库部署，数据备份）：
（1）服务器厂商为国内品牌，具备自主产品的研发、生产能力，自主研发非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜。
★（2）配置国产处理器：CPU≥16核，基本主频≥2.9GHz，线程≥32；配置内存不少于32G DDR4 3200MHz；最大支持2T，可扩展≥16个内存插槽；支持ECC、RDIMM、LRDIMM。
▲（3）配置硬盘不少于2块4TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps，前面板配置12盘位背板。最大可支持前置12块3.5/2.5英寸硬盘+后置4块2.5英寸硬盘+内置2块M.2 SSD硬盘，前置支持SAS/SATA/NVMe硬盘混插；其中NVMe SSD硬盘可支持≥ 8块。（提供官网截图）。
▲（4）配置与服务器同品牌磁盘阵列RAID卡，支持RAID 0/1/5/10/50等，配置≥2GB Cache，支持电容掉电保护。（提供官网截图）。
▲（5）板载≥双口千兆以太网RJ45接口，采用国产网络芯片，支持NC-SI、网络唤醒、边带管理等功能。板载1个独立千兆管理专用以太网口，用于远程管理，支持IPMI、SNMP、HTTPS、WEB、Redfish、DCMI等。（提供证明材料或者官网截图）。
（6）配置不少于4个USB接口，2个VGA接口（前后面板各1个）。
▲（7）服务器支持故障预测能力。根据所有监控部件发生故障的概率，确定服务器的整体健康值，基于整体健康值与当前故障预设值确定服务器的状态，避免服务器运行过程中出现服务中断或数据丢失，提高服务器的计算能力，降低对服务器的存储资源和能源的消耗。（提供功能截图）
▲（8）最大支持≥5个PCIe 4.0插槽（不含OCP插槽和存储设备专用插槽）。（提供官网截图）。
▲（9）支持TCM和TPM安全模块；配置机箱入侵检测，在外部打开机箱盖时提供报警功能。（提供官网截图）。
（10）设备有较强的稳定运行能力，MTBF时间≥20万小时。（提供官网截图）。
▲（11）机箱前后板配置清晰指示灯，可直观提示不限于：服务器状态、内存故障、电源故障、风扇故障、系统过热、网络状态、UID状态、硬盘状态。（提供官网截图）。
（12）支持基于安全数字签名的固件升级，支持不同厂商、机型的防误升拦截机制，支持BMC/BIOS/CPLD/PSU等设备固件版本查询和更新。
▲（13）配置2个≥550W热插拔电源模块，最高支持1600W电源模块；配置冗余热插拔风扇。根据现场实际需求提供国标电源线或C13/C14 PDU电源线。（提供官网截图）。
▲（14）为保证项目顺利实施，投标人应确保设备与国产操作系统、国产数据库、国产中间件，以及安全生产智慧监管平台软件，相互间的兼容性。（提供实施承诺函）。
★（15）报价含信创操作系统、信创数据库及配套中间件及维保。此服务器配置为最低配置，供应商报价的产品需满足医疗机构安全生产智慧监管平台软件的流畅运行。供应商需提供承诺函并加盖公章（格式自拟）。
10、应用服务器（用于软件平台应用系统搭建，APP应用程序部署）：
（1）服务器厂商为国内品牌，具备自主产品的研发、生产能力，自主研发非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜。
★（2）配置国产处理器：CPU≥16核，基本主频≥2.9GHz，线程≥32；配置内存不少于32G DDR4 3200MHz；最大支持2T，可扩展≥16个内存插槽；支持ECC、RDIMM、LRDIMM。
▲（3）配置硬盘不少于2块4TB 7.2K Enterprise SATA 6Gbps，前面板配置12盘位背板。最大可支持前置12块3.5/2.5英寸硬盘+后置4块2.5英寸硬盘+内置2块M.2 SSD硬盘，前置支持SAS/SATA/NVMe硬盘混插；其中NVMe SSD硬盘可支持≥ 8块。（提供官网截图）。
▲（4）配置与服务器同品牌磁盘阵列RAID卡，支持RAID 0/1/5/10/50等，配置≥2GB Cache，支持电容掉电保护。（提供官网截图）。
▲（5）板载≥双口千兆以太网RJ45接口，采用国产网络芯片，支持NC-SI、网络唤醒、边带管理等功能。板载1个独立千兆管理专用以太网口，用于远程管理，支持IPMI、SNMP、HTTPS、WEB、Redfish、DCMI等。（提供官网截图）。
（6）配置不少于4个USB接口，2个VGA接口（前后面板各1个）。
▲（7）服务器支持故障预测能力。根据所有监控部件发生故障的概率，确定服务器的整体健康值，基于整体健康值与当前故障预设值确定服务器的状态，避免服务器运行过程中出现服务中断或数据丢失，提高服务器的计算能力，降低对服务器的存储资源和能源的消耗。（提供功能截图）
▲（8）最大支持≥5个PCIe 4.0插槽（不含OCP插槽和存储设备专用插槽）。（提供官网截图）。
▲（9）支持TCM和TPM安全模块；配置机箱入侵检测，在外部打开机箱盖时提供报警功能。（提供官网截图）。
（10）设备有较强的稳定运行能力，MTBF时间≥20万小时。（提供官网截图）。
▲（11）机箱前后板配置清晰指示灯，可直观提示不限于：服务器状态、内存故障、电源故障、风扇故障、系统过热、网络状态、UID状态、硬盘状态。（提供官网截图）。
（12）支持基于安全数字签名的固件升级，支持不同厂商、机型的防误升拦截机制，支持BMC/BIOS/CPLD/PSU等设备固件版本查询和更新。
▲（13）配置2个≥550W热插拔电源模块，最高支持1600W电源模块；配置冗余热插拔风扇。根据现场实际需求提供国标电源线或C13/C14 PDU电源线。（提供官网截图）。
▲（14）为保证项目顺利实施，投标人应确保设备与国产操作系统，以及安全生产智慧监管平台软件，相互间的兼容性。（提供实施承诺函）。
★（15）报价含信创操作系统及维保。此服务器配置为最低配置，供应商报价的产品需满足医疗机构安全生产智慧监管平台软件的流畅运行。供应商需提供承诺函并加盖公章（格式自拟）。
11、防火墙：
★（1）配置及性能指标：CPU：≥4核 2.8GHz；内存：≥16G；网络层吞吐量（Mbps，双向，IPv4/IPv6、长字节）：≥9869.886Mbps；应用层吞吐量（Mbps，单向、IPv4/IPv6、长字节）：≥4000.640Mbps；TCP每秒新建连接速率（个/秒）：≥10万/秒；TCP并发连接数（IPv4/IPv6）：≥200万；防病毒规则库：3年；入侵检测防御规则库：3年；应用规则库：3年；设备标配千兆电口：≥4个；千兆光口：≥4个；管理口：≥1个；（提供彩页、承诺等证明材料）
★（2）产品具备国产服务器操作系统与国产CPU兼容性认证（提供国产化服务器操作系统厂商、国产CPU厂商出具的国产化防火墙产品兼容性认证证书）。
（3）开通SSL VPN功能，包含≧200个SSLVPN并发。
（4）可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤等功能在统一界面进行安全策略配置；（提供截图证明）
（5）支持主备份操作系统，备份系统可恢复主/备系统，主备系统可配置不同软件版本，可通过web选择主/备系统启动顺序；（提供截图证明）
（6）支持DMVPN，无需更改任何配置，即可进行路由推送，实现spoke to spoke互通，各节点相互通信不建立额外隧道；（提供截图证明）
（7）支持服务器负载均衡功能，服务器负载均衡支持10种算法。（提供截图证明）
（8）支持SMTP, POP协议下的垃圾邮件检测，支持基于反中转的垃圾邮件识别和过滤。支持防邮件炸弹功能，即设置POP3、SMTP的连接频率；（提供截图证明）
（9）支持漏洞扫描功能，支持包括后门、服务探测、文件共享、Windows系统补丁、认证等主动式扫描；支持定时扫描，协助用户及时发现内网主机漏洞，定时进行漏扫结果上报。可根据扫描结果自动生成安全策略；（提供截图证明）
▲（10）防火墙产品硬件符合国家标准GB/T 17626.5第三级或以上标准。（具备CNAS标识的权威第三方检测报告复印件）
▲（11）要求原厂项目团队具备良好的网络及网络安全技术支持能力以保证设备稳定运行，项目团队成员具体要求如下（要求提供相关证书和成员近3个月任意一个月社保证明）：
实施负责人1名，具备ITIL4认证专家、国际项目管理师认证（Prince2 PraCtitioner）、ISO27001 foundation、CISA；
实施工程师1名，具备CISP、CISAW、CCIE认证。
★（12）提供信创操作系统及维保。供应商需提供承诺函并加盖公章（格式自拟）。
12、系统集成：
投标人需要对本次采购的所有设备进行安装、部署、联调以及后续使用培训、质保期内的维护、应急响应等工作。如实施过程中出现其他费用不另增加预算，由投标人自行承担。（验收前需提交完整的验收材料，包括不限于：实施方案、配置策略、IP地址密码等实施文档）
 
说明：
以上技术要求中“★”系指实质性要求条款，需按要求提供相关证明材料作为佐证文件，如不响应视为无效投标，请各投标人注意！
“▲”系指重要指标参数，需提供系统功能截图等作为佐证文件，请各投标人注意！
 
采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
1、采购清单：
	医疗机构安全生产智慧安监平台（包二）采购清单

	类 别
	序号
	内 容
	描  述
	单位
	总数量

	配套设备
	1
	数据采集网关
	CPU：≥4核；内存：≥8G；硬盘：≥256G固态；支持modbus/opc/485数据协议。
	台
	10

	
	2
	网络交换机
	28口全千兆以太网络核心交换机，其中24电口，4光口（万兆接口）
	个
	10

	
	3
	物联网网关
	支持TCP及UDP数据通讯，及jason数据发送
	个
	120

	
	4
	硬盘录像机
	支持HIK，onVIF协议，支持RTSP视频流，双网口
	台
	9

	
	5
	防爆摄像头
	支持H.265, H.264, Smart265, Smart264，120 dB 宽动态。满足防爆IP67要求
	个
	2

	
	6
	传感器可燃气体仪表（支持远传功能）
	模拟量输入4-20ma,同时输出浓度，支持485通讯接口远传
	个
	5

	
	7
	传感器温湿度仪表模块（支持远传功能）
	模拟量输入4-20ma,同时输出温湿度，支持485通讯接口远传
	个
	78

	
	8
	数据库服务器
	CPU：≥16核 2.9GHz；内存：≥32G；存储：≥4T×2；SATA/RAID卡/双千兆/双电源550W，用于平台数据库部署，数据备份。需提供信创操作系统、信创数据库及配套中间件及维保
	台
	8

	
	9
	应用服务器
	CPU：≥16核 2.9GHz；内存：≥32G；存储：≥4T×2；SATA/RAID卡/双千兆/双电源550W，用于平台应用系统搭建，APP应用程序部署）。需提供信创操作系统及维保
	台
	8

	
	10
	防火墙
	CPU：≥4核 2.8GHz；内存：≥16G；
网络层吞吐量（Mbps，双向，IPv4/IPv6、长字节）：≥9869.886Mbps；
应用层吞吐量（Mbps，单向、IPv4/IPv6、长字节）：≥4000.640Mbps；
TCP每秒新建连接速率（个/秒）：≥10万/秒；
TCP并发连接数（IPv4/IPv6）：≥200万；
防病毒规则库：3年；
入侵检测防御规则库：3年；
应用规则库：3年；
千兆电口：≥4个；千兆光口：≥4个；管理口：≥1个；
提供信创操作系统及维保。
	台
	7

	
	11
	智能视频分析机
	8路视频流行为分析，支持安全帽、吸烟、打电话、烟火监测、通道堵塞、区域入侵、睡岗、离岗等行为识别；内存：≥16G；存储：≥1T
【算法功能】
烟火检测、区域入侵、睡岗、离岗、安全帽检测、人数统计、区域人数超限、绊线人数统计、安全帽、工服/反光服、吸烟、打电话、烟火；
【软件功能】支持通道管理、用户管理 、角色管理 、本机管理 、算子管理 、存储管理 、平台配置、事件统计 。
	台
	10

	集成服务
	12
	系统集成
	需要对本次采购的所有设备进行安装、部署、联调以及后续使用培训、质保期内的维护、应急响应等工作。
	项
	8

	项目总预算：127.36万元


附：各家医院需求清单
（1）南通市第一人民医院
	南通市第一人民医院需求清单

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量

	配套设备
	1
	数据采集网关
	台
	1

	
	2
	网络交换机
	个
	1

	
	3
	物联网网关
	个
	12

	
	4
	硬盘录像机
	台
	1

	
	5
	防爆摄像头
	个
	0

	
	6
	传感器可燃气体仪表（支持远传功能）
	个
	1

	
	7
	传感器温湿度仪表模块（支持远传功能）
	个
	7

	
	8
	数据库服务器
	台
	1

	
	9
	应用服务器
	台
	1

	
	10
	防火墙
	台
	1

	
	11
	智能视频分析机
	台
	1

	集成服务 
	12
	系统集成
	项
	1

	南通市第一人民医院预算：15.59万元


 
（2）南通市第二人民医院
	南通市第二人民医院需求清单

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量

	配套设备
	1
	数据采集网关
	台
	1

	
	2
	网络交换机
	个
	1

	
	3
	物联网网关
	个
	16

	
	4
	硬盘录像机
	台
	1

	
	5
	防爆摄像头
	个
	1

	
	6
	传感器可燃气体仪表（支持远传功能）
	个
	1

	
	7
	传感器温湿度仪表模块（支持远传功能）
	个
	9

	
	8
	数据库服务器
	台
	1

	
	9
	应用服务器
	台
	1

	
	10
	防火墙
	台
	1

	
	11
	智能视频分析机
	台
	1

	集成服务 
	12
	系统集成
	项
	1

	南通市第二人民医院预算：16.22万元


 
（3）南通市第三人民医院
	南通市第三人民医院需求清单

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量

	配套设备
	1
	数据采集网关
	台
	1

	
	2
	网络交换机
	个
	1

	
	3
	物联网网关
	个
	12

	
	4
	硬盘录像机
	台
	1

	
	5
	防爆摄像头
	个
	0

	
	6
	传感器可燃气体仪表（支持远传功能）
	个
	1

	
	7
	传感器温湿度仪表模块（支持远传功能）
	个
	7

	
	8
	数据库服务器
	台
	1

	
	9
	应用服务器
	台
	1

	
	10
	防火墙
	台
	0

	
	11
	智能视频分析机
	台
	1

	集成服务 
	12
	系统集成
	项
	1

	南通市第三人民医院预算：10.59万元


 
南通市第四人民医院
	南通市第四人民医院需求清单

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量

	配套设备
	1
	数据采集网关
	台
	1

	
	2
	网络交换机
	个
	1

	
	3
	物联网网关
	个
	14

	
	4
	硬盘录像机
	台
	0

	
	5
	防爆摄像头
	个
	0

	
	6
	传感器可燃气体仪表（支持远传功能）
	个
	0

	
	7
	传感器温湿度仪表模块（支持远传功能）
	个
	12

	
	8
	数据库服务器
	台
	1

	
	9
	应用服务器
	台
	1

	
	10
	防火墙
	台
	1

	
	11
	智能视频分析机
	台
	1

	集成服务 
	12
	系统集成
	项
	1

	南通市第四人民医院预算：15.83万元


 
南通市第五人民医院（南通市肿瘤医院）
	南通市第五人民医院（南通市肿瘤医院）需求清单

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量

	配套设备
	1
	数据采集网关
	台
	2

	
	2
	网络交换机
	个
	2

	
	3
	物联网网关
	个
	16

	
	4
	硬盘录像机
	台
	2

	
	5
	防爆摄像头
	个
	0

	
	6
	传感器可燃气体仪表（支持远传功能）
	个
	0

	
	7
	传感器温湿度仪表模块（支持远传功能）
	个
	12

	
	8
	数据库服务器
	台
	1

	
	9
	应用服务器
	台
	1

	
	10
	防火墙
	台
	1

	
	11
	智能视频分析机
	台
	2

	集成服务 
	12
	系统集成
	项
	1

	南通市第五人民医院（南通市肿瘤医院）预算：18.3万元


 
南通市第六人民医院
	南通市第六人民医院需求清单

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量

	配套设备
	1
	数据采集网关
	台
	1

	
	2
	网络交换机
	个
	1

	
	3
	物联网网关
	个
	16

	
	4
	硬盘录像机
	台
	1

	
	5
	防爆摄像头
	个
	1

	
	6
	传感器可燃气体仪表（支持远传功能）
	个
	1

	
	7
	传感器温湿度仪表模块（支持远传功能）
	个
	9

	
	8
	数据库服务器
	台
	1

	
	9
	应用服务器
	台
	1

	
	10
	防火墙
	台
	1

	
	11
	智能视频分析机
	台
	1

	集成服务 
	12
	系统集成
	项
	1

	南通市第六人民医院预算：16.22万元


 
南通市中医院
	南通市中医院需求清单

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量

	配套设备
	1
	数据采集网关
	台
	2

	
	2
	网络交换机
	个
	2

	
	3
	物联网网关
	个
	19

	
	4
	硬盘录像机
	台
	2

	
	5
	防爆摄像头
	个
	0

	
	6
	传感器可燃气体仪表（支持远传功能）
	个
	0

	
	7
	传感器温湿度仪表模块（支持远传功能）
	个
	12

	
	8
	数据库服务器
	台
	1

	
	9
	应用服务器
	台
	1

	
	10
	防火墙
	台
	1

	
	11
	智能视频分析机
	台
	2

	集成服务 
	12
	系统集成
	项
	1

	南通市中医院预算：18.48万元


 
南通市妇幼保健院
	南通市妇幼保健院需求清单

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量

	配套设备
	1
	数据采集网关
	台
	1

	
	2
	网络交换机
	个
	1

	
	3
	物联网网关
	个
	15

	
	4
	硬盘录像机
	台
	1

	
	5
	防爆摄像头
	个
	0

	
	6
	传感器可燃气体仪表（支持远传功能）
	个
	1

	
	7
	传感器温湿度仪表模块（支持远传功能）
	个
	10

	
	8
	数据库服务器
	台
	1

	
	9
	应用服务器
	台
	1

	
	10
	防火墙
	台
	1

	
	11
	智能视频分析机
	台
	1

	集成服务 
	12
	系统集成
	项
	1

	南通市妇幼保健院预算：16.13万元


 
2、货物交付期限：中标通知书发出后30天内完成所有硬件送货安装调试并上线。
3、送货地点：
（1）南通市第一人民医院：南通市崇川区胜利路666号
（2）南通市第二人民医院：南通市崇川区新华路298号
（3）南通市第三人民医院：江苏省南通市崇川区青年中路60号
（4）南通市第四人民医院：南通市崇川区城港路37号
（5）南通市第五人民医院（南通市肿瘤医院）：南院地址：江苏省南通市崇川区青年西路48号，北院地址：江苏省通州区平潮镇通扬北路30号
（6）南通市第六人民医院：南通市崇川区永和路881号
（7）南通市中医院：建设路院区地址：南通市崇川区建设路41号，孩儿巷院区地址：南通市崇川区孩儿巷北路6号
（8）南通市妇幼保健院：南通市崇川区世纪大道399号
 
采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
1、免费质保期为贰年。
（1）提供贰年的免费维修保护期，质保期从医疗机构安全生产智慧监管平台系统全部验收通过之日起计算。质保期后的日常运维和升级服务费用根据采购人实际需求另行采购。
（2）供应商应具备完善的运维保障体系，并针对本项目制定专门的售后服务方案（包括但不限于运维保障体系、应急预案、特殊运维方案、运维服务机构设置等）。对本项目所涉及的硬件设备，供应商应在免费运营维护期内根据采购人及各使用人的要求定期进行巡检以及维护，如发现故障须立即进行免费维修或免费更换，杜绝安全事故隐患。
（3）在免费运营维护期内，供应商应为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，根据采购人要求免费提供维护服务和技术支持，供应商在系统升级前应做好充分准备，并以书面的形式提前告知采购人及各使用人，在不中断正常服务的前提下进行系统升级，同时做好事件记录。
2、供应商应针对本项目配备维护保障专职人员和机构并提供7×24小时故障受理服务，对出现故障在1小时内响应，3小时以内到现场，12小时以内提出问题解决方案并采取相应措施保障用户正常使用。
3、供应商应为采购人系统使用人员提供免费培训并制定培训方案。培训内容涵盖服务器、数据库等系统及硬件操作培训。
4、为保证项目整体顺利开展，中标人应在本项目合同签订后与包一中标人配合，做好相关硬件的供货、安装、调试以及对接工作。采购人有权对该过程进行监督管理，否则因中标人原因导致的验收不合格，相关风险由中标人承担。
 
采购标的的验收标准；
1、医疗机构安全生产智慧监管平台系统上线正常运行满1个月后供应商方可提出验收申请，采购人根据实际情况可以分批组织验收。
2、采购人按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请上级主管部门等共同参与验收，并出具验收报告。
 
采购标的的其他技术、服务等要求；。
1、供应商报价时需含硬件全部费用，报价包括但不限于项目所涉及的相关专线宽带费、设备费、安装施工费、辅料费、人工费、运维费、项目组人员的工资、质量保证费、培训费（包括培训差旅费、住宿费、教材费、资料费、场地费等）、福利、食宿、交通、通信以及系统本身已支付或将支付的各种税费及其他交付使用前所产生的所有费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。
2、供应商要对本次项目进行充分的调研，确保投标产品参数，保证产品的兼容性，准确性。确保在项目实施过程中，采购人的各类业务系统必须正常运行。请供应商认真按照要求报价，因报价和质量原因引起的损失，由供应商自行承担。
3、专线宽带要求：供应商需免费提供贰年各家医院到市卫健委的专线宽带，包含南通市一院、市二院、市三院、市四院、市五院（市肿瘤医院）、市六院、市妇保院、市中医院8家医院，每家医院各1条，要求：带宽100M，每家医院含1个公网IP。
 
（八）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。
防火墙
 
（九）关于进口产品投标：本项目不接受进口产品投标
 
（十）履约保证金要求
12.1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。    12.2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；    12.3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
12.4、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。
 
（十一）付款方式;
项目预付款：合同签订并且提供合同总额30%的发票后，30日内支付合同总额30%的预付款；
二期付款：项目安装部署完成、运行稳定，项目经验收合格并且已按照采购人要求提供了技术培训、技术资料以及合同总额70%的发票后，按支付流程支付合同总额60%的款项；
三期付款：验收合格满一年后支付合同总额10%的款项。
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，需向采购人出具放弃预付款或降低预付款比例的情况说明。
 
 
四、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出并加斜体下划线）
4.1技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）
1、符合信创要求，供应商需提供承诺函并加盖公章（格式自拟）。
2、产品技术参数中的“★”号条款为实质性要求条款，需按要求提供相关证明材料作为佐证文件，如不响应视为无效投标。
 
4.2商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）
1、免费质保期为贰年。提供贰年的免费维修保护期，质保期从医疗机构安全生产智慧监管平台系统全部验收通过之日起计算。质保期后的日常运维和升级服务费用根据采购人实际需求另行采购。供应商需提供承诺函并加盖公章（格式自拟）。
2、供应商提供的硬件及配套设备要能保障医疗机构安全生产智慧监管平台软件的流畅运行，积极配合医疗机构安全生产智慧监管平台软件及数据对接实施项目的中标人，进行软件、硬件及配套设备的安装调试，直至整体项目顺利完工并验收合格。供应商需提供承诺函并加盖公章（格式自拟）。
3、各供应商在投标书中的分项报价需严格按照投标分项报价表格式，最终报价不得超过项目总预算以及各家医院预算，否则作无效投标处理。
4、中标公示后签订合同前5个工作日内，采购人有权要求中标方对提供的产品进行相关功能验证并提供原厂盖章的授权和质保函，如存在虚假应标或未能及时提供相关材料行为，将废除中标资格，并依法追究相关法律责任。
（备注：标★参数中所涉及的功能截图、厂商资质、产品资质及其他参数里面涉及到的证明材料，供应商在投标时需要提供；中标后签订合同前，采购人有权要求供应商提供原厂加盖公章的证明材料，供采购单位进行检查核实；必要时采购人有权要求中标人在中标后3个工作日内提供样机进行功能性测试，发现虚假强行应标的建议相关部门取消其中标资格，并列入政府采购黑名单。）
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第五章   评标方法与评标标准
 
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
评标方法与评标标准
价格分：50分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
技术分：29分
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	产品技术参数与功能指标
	对采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求的参数进行打分，技术参数要求进行逐条应答，完全对应招标文件的产品技术参数得满分21分，“▲”号条款为重要指标参数，每有一项不满足或负偏离的扣2分，其他项目需求每有一项不满足或负偏离的扣1分，分数扣完为止。（“▲”条款需按招标要求提供相关证明材料，未提供相关证明材料或者提供材料与要求不符的视为负偏离，中标候选单位需在合同签订前提供原厂盖章材料原件，未提供视为虚假应标。）
	21
	0
	客观分

	2
	投标人综合实力
	投标人或核心产品生产企业具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书符合性证书的，每提供1种得1分，本小项最高得3分。
注：投标文件中需提供相关证书扫描件并加盖公章，未提供的不得分。
	3
	0
	客观分

	3
	核心产品保障
	所投防火墙产品连续两年在IDC或CCID报告里市场占有率排名前三的得2分，排名前五得得1分，提供证明文件扫描件并加盖公章；
为保证防火墙原厂产品质量及售后服务，要求产品生产厂商需具备优秀的售后服务能力，服务能力达到GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的相关要求并达到五星级，得1分；具备信息系统建设和服务能力评估体系能力要求优秀级(CS4)证书，得1分。本项最高得2分。需提供以上证书证明材料复印件，不提供不得分。
为保证产品服务响应，要求所投防火墙产品厂商具备国家互联网应急中心的网络安全应急服务支撑单位证书（甲级），提供有效证书复印件的得1分，未提供的不得分。
	5
	0
	客观分


 
商务分：21分
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	组织和实施方案
	投标人提供项目组织和实施方案，内容包括但不限于①组织和实施流程、②方案完善程度、③设备安装方案、④进度计划、⑤质量保证措施、⑥紧急预案等。
1.方案包含以上全部内容且科学合理、针对本项目编制切实可行的得8分；
2.方案包含以上全部内容但缺乏针对性和可行性得6分；
3.项目实施方案上述内容部分缺项，科学合理及可行性明显欠缺的得4分；
4.方案内容缺项严重、简单粗糙、针对性不强、可行性欠缺的得2分；
未提供的不得分。
	8
	0
	主观分

	2
	售后服务及培训方案
	投标人提供针对本项目的售后服务和培训服务方案，内容包括但不限于：①售后服务内容、②响应时间、故障处理时间及恢复时效③支撑保障体系、人员配置、④培训方案（计划、内容等）。投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。
1.方案包含以上全部内容、内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得8分；
2.方案包含以上全部内容但缺乏针对性和可行性的得6分；
3.方案上述内容缺项，需求贴合度低的得4分；
4.方案内容缺项、简单粗糙、针对性不强、可行性欠缺的得2分；
未提供不得分。
	8
	0
	主观分

	3
	业绩情况
	根据投标人提供的2021年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施的类似项目业绩情况进行评定：每提供一个得1分，最高得3分。
注：投标文件中需提供合同证明材料扫描件（包括合同首页、项目内容页、标的金额所在页、签字盖章页），材料提供不全或未提供的不得分，同一业主业绩不得重复得分。
	3
	0
	客观分

	4
	节能环保
	投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	0
	客观分


 
 
 
 
 
 
 
 
 
第六章投标文件格式 
 
投标文件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日期 ：               
 
 
投标文件目录
 
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）
2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
3.法人授权书（格式见附件6）
4.投标函（格式见附件7）
5.中小微企业声明函（格式见附件8）
6.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）
总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。(格式见附件10）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件8）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）
 
附件1 
开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	 


 
                                          
附件2 
投标分项报价表中的表1和表2投标人都需要填写，表1为整个项目的分项报价，表2为各医院分项报价表，以单价、数量、总价形式形式呈现。
（表1）医疗机构安全生产智慧安监平台（包二）分项报价表
	医疗机构安全生产智慧安监平台（包二）分项报价表

	类 别
	序号
	内 容
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	单位
	总数量
	分项
单价
	分项
总价

	配套设备
	1
	数据采集网关
	 
	 
	 
	 
	中标通知书发出后  日
	台
	10
	 
	 

	
	2
	网络交换机
	 
	 
	 
	 
	……
	个
	10
	 
	 

	
	3
	物联网网关
	 
	 
	 
	 
	 
	个
	120
	 
	 

	
	4
	硬盘录像机
	 
	 
	 
	 
	 
	台
	9
	 
	 

	
	5
	防爆摄像头
	 
	 
	 
	 
	 
	个
	2
	 
	 

	
	6
	传感器可燃气体仪表（支持远传功能）
	 
	 
	 
	 
	 
	个
	5
	 
	 

	
	7
	传感器温湿度仪表模块（支持远传功能）
	 
	 
	 
	 
	 
	个
	78
	 
	 

	
	8
	数据库服务器
	 
	 
	 
	 
	 
	台
	8
	 
	 

	
	9
	应用服务器
	 
	 
	 
	 
	 
	台
	8
	 
	 

	
	10
	防火墙
	 
	 
	 
	 
	 
	台
	7
	 
	 

	
	11
	智能视频分析机
	 
	 
	 
	 
	 
	台
	10
	 
	 

	集成服务
	12
	系统集成
	 
	 
	 
	 
	 
	项
	8
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


 
（表2）各单位分项报价表：（表2为样表，投标人总共需要填写8张，每家医院单独一张分项报价表）。
	南通市XX医院分项报价表

	类 别
	序号
	内 容
	单位
	数量
	分项单价
	分项总价

	配套设备
	1
	数据采集网关
	台
	…
	…
	…

	
	2
	网络交换机
	个
	…
	…
	…

	
	3
	物联网网关
	个
	 
	 
	 

	
	4
	硬盘录像机
	台
	 
	 
	 

	
	5
	防爆摄像头
	个
	 
	 
	 

	
	6
	传感器可燃气体仪表（支持远传功能）
	个
	 
	 
	 

	
	7
	传感器温湿度仪表模块（支持远传功能）
	个
	 
	 
	 

	
	8
	数据库服务器
	台
	 
	 
	 

	
	9
	应用服务器
	台
	 
	 
	 

	
	10
	防火墙
	台
	 
	 
	 

	
	11
	智能视频分析机
	台
	 
	 
	 

	集成服务 
	12
	系统集成
	项
	 
	 
	 

	投标报价（人民币：元）
	 


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
 
 
 
附件3 
技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
 
附件4 
商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
 
附件5 
投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
 
 
 
 
 
                                             承诺人名称（公章）：
    
                                 日期：______年    月    日
 
 
 
附件6         
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         
附件7                             投标函
致：南通市政府采购中心
根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账号： 
日期：________年____月____日
 
 
 
附件8  
中小微企业声明函（货物类项目）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。
 
 
附件9
残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
                    供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日期：
 
 
 
 
 
附件10、实质性要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件10-1 证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。
 
 
 
 
 
 
 
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
 
 
 
1
３５

