竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2024-0023

采 购 人：徐州市第三十五中学

项目名称：塑胶操场改造工程

采购代理机构：徐州华源招标代理有限公司

2024年9月

磋商文件

项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2024-0023

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 的规定, 经政府采购监督管理部门批准，本公司受徐州市第三十五中学的委托就塑胶操场改造工程以磋商方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加招标。

一、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、供应商特定资格要求：

供应商拟选派项目负责人（注册建造师）具备建筑工程专业贰级（含）以上建造师资格证书；并取得《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。

说明：

1.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

二、查询及使用供应商信用记录

（1）由采购代理机构查询信用信息。

（2）查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）截止时点（查询环节）：资格审查结束前。

（4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

（5）信用信息的使用规则：

采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

电脑需提前准备好麦克风、音响、摄像头，提前检查保证能够正常使用。

操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年 10 月 8 日上午 09:30 ，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2024年 10 月 8 日上午09:30 ）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

- 首次响应文件开启时间：2024年 10 月 8 日上午09:30

- （五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

（十一）参与项目的投标人对苏采云开标操作系统没有把握的，可以在开标前在徐州市公共资源交易中心三楼扶手电梯处持苏采云CA锁及可以上网的笔记本电脑（笔记本电脑可以流畅运行苏采云系统）等候，人员不得进入开标室，届时会有代理机构工作人员现场指导。

（十二）中标人在领取中标通知书之前提供纸质投标文件两本。

四、文件编制要求

（一）投标文件编制要求：（以电子采购文件提供的格式和要求为准）

（1）《承诺书》（必须提供，加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（2）《磋商报价表》（必须提供，（加盖电子签章，格式见本章。政府采购客户端工具输入报价自动生成））；

（3）《分项价格表》（必须提供，加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（4）《偏离表》（必须提供，（加盖电子签章，格式见本章）

（5）《法定代表人授权书》（必须提供，加盖电子签章，格式见本章）；

（二）投标人资格、资信证明文件（1～6项必须提供，否则响应无效）：

1.具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件。以上证明文件的扫描件。

2.财务状况报告，至少提供：

（1）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任意1日的资产负债表的扫描件1份；

（2）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的扫描件1份。

（3）供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。响应文件中提供：

供应商拟选派项目负责人（注册建造师）具备建筑工程专业贰级（含）以上建造师资格证书；并取得《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。

- 4.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

- 5.预制型橡胶面层质量要求（提供检测报告原件扫描件，加盖公章）

- ①提供中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室出具的预制型橡胶跑道执行GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，在酸雨浸泡试验(500h)后，拉伸强度大于1.2MPa 的检测报告。

- ②提供中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室出具的预制型橡胶跑道执行GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，在耐人工气候老化(500h)后，拉断伸长率大于500%的检测报告。

- ③提供中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室出具的预制型胶跑道执行GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，无机填料含量小于45%的检测报告。

6.本项目为专门面向中小微企业的项目，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

7.供应商的信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信用截图。

（三）综合评审评分项

1.技术部分

（1）《项目实施方案》（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

（2）《售后服务方案》（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

2.商务部分

（1）《供应商业绩》（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

（2）《产品评价》《样品打分》（要求见本文《项目要求》及《评分细则》）；

五、提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

六、通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

- 供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序随机。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由其他投标人进行磋商）：

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，苏采云系统默认自动退出磋商，不再具有磋商资格。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

1、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目实施方案（得分）顺序推荐。

2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

3、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，供应商承担相应的法律责任。

4、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

5、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

6、磋商文件的澄清或者修改

提交响应文件截止之日（即“响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取磋商文件的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取磋商文件的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

7、供应商认为招标文件存在不合理条件，对供应商实行差别或者歧视性待遇，使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：张工

联系电话：19538817911

通讯地址：徐州市中山南路65号轻工大楼6楼。

8、样品提交：样品需于2024年9月30日17:30点前邮寄或递交至徐州市云龙区中山南路 65 号轻工大厦 602室(大厦从南侧院门进入)；或于2024年10月8日09:00前递交至徐州市公共资源交易中心一楼北门代理机构工作人员处。

所有样品应当注明样品名称、投标人名称、项目编号，密封完整。

联系人：赵工，联系电话：19538817911。

9、供应商应按照《确认投标函》（见附件）的要求，按时向代理机构发送《确认投标函》。

附件：

1.《项目要求》（采购需求）

2.《评分细则》

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《合同草案条款》

7.《预付款保函支付条款模板》

8.《承诺书》

9.《授权委托书》

10.《中小企业声明函》

11.《残疾人福利性单位声明函》

12.供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

13.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

14.《确认投标函》

15.代理服务收费标准

2024年 9 月 20 日

一、《项目要求》（采购需求）

一、本项目不接受超过人民币114.2万元（采购项目预算金额）的报价。

二、项目说明

1、项目名称：徐州市第三十五中学塑胶操场改造工程。

2、项目地址（建设地点）：徐州市第三十五中学。

3、工期：自合同签订之日起30日内完成施工并具备验收条件。

4、工程质量：合格。

三、项目概况

现有操场4500多平方米需要进行改造，具体详见工程量清单所含全部内容。

- 工程标准

- 1、现行国际田径协会联合会(IAAF)审定的《田径场地设施标准手册》；

2、中华人民共和国国家标准标准:《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018；

3、国家地方现行的各种建筑设计规范标准，施工及施工验收规范。

（二）工程概况及施工要点

1、原操场塑胶面层拆除场地清理一破损基层修复一基础打磨清理并草酸清洗→排水沟内清理及盖板固定→基层封底处理-13mm预制型塑胶面层铺设→按规范要求划标志线。

2、小操场基础处理恢复→基础打磨清理并草酸清洗→基层封底处理→8mm预制型塑胶面层铺设→投规范要求划标志线。

- 四、技术要求

- （一）统一技术要求

- 13mm厚橡胶面积:3300平方米,8mm厚橡胶面积:1226平方米。

- （二）田径场面层材质要求

- 新建13mm厚红色预制型橡胶面层，小操场新建8mm绿色预制性橡胶面层。胶采用双层一体结构，不得含有任何刺鼻性气味，不得含有任何硫化物，采用满胶工艺铺装。田径场须使用环保无味可循环利用的高分子可塑性橡胶，橡胶高聚物总量>40%，橡胶密度>13kg/㎡，橡胶熔融温度>140℃,具备中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室出具的橡胶材质可塑性和融温度检测报告，橡胶材料进场后须随机抽检橡胶面层的环保可塑性、高聚物总量、密度和融温度；

- 预制型橡胶面层质量要求：

- ①提供中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室出具的预制型橡胶跑道执行GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，在酸雨浸泡试验(500h)后，拉伸强度大于1.2MPa 的检测报告。

- ②提供中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室出具的预制型橡胶跑道执行GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，在耐人工气候老化(500h)后，拉断伸长率大于500%的检测报告。

- ③提供中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室出具的预制型胶跑道执行GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，无机填料含量小于45%的检测报告。

五、售后服务要求

1、质保及售后服务：整体工程质保期为八年。质保期外，工程质量出现问题，中标单位应主动提供维修方案，只收取材料费。

2、质保期内，如发生故障，采购人通知中标单位售后服务人员时，相关服务人员要在 2 小时内到达现场配合采购人处理问题，进行更换或进行必要的维修。

3、供应商需根据本项目特征及自身情况编制施工方案。

六、其他要求

其他具体规格、数量及参数详见设计文件及《工程量清单》（见附件）。

二、评分细则

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （15分） |  | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15 |  |
| 供应商业绩 （4分） |  | 提供供应商为合同乙方（承接方），合同签订日期在2021年1月1日后，合同内容为塑胶跑道建设或包含塑胶跑道建设。合同扫描件和中标通知书扫描件和竣工验收证书扫描件（三者缺一不得分），每份得2份，本项最高得4分，最低得0分。 |  |
| 产品评价 （13分） |  | 1.预制型橡胶跑道面层采用天然橡胶主材优质耐磨层，底层采用优质橡胶弹性材料，厚度≥13mm，在任何弯折情况下不得出现结构开裂的情况。提供具有“CMA”资质的检测机构出具的测试合格报告得3分。 2.预制型橡胶跑道物理性能，环保要求及有害物质限量需符合GB 36246-2018 《中小学合成材料运动面层》，提供具有“CMA”资质的检测机构出具的测试报告得4分。 3.跑道橡胶面层需具有零下40℃，500小时后根据GB/T14833-2020标准测试拉伸强度≥1.0，拉断伸长率≥300%。提供具有“CMA”资质的检测机构出具的测试合格报告得3分。 4.预制型橡胶卷材需提供根据GB/T1690-2010标准经过耐酸雨侵泡200小时后体积变化率小于等于0.05，质量变化率小于等于0.02。提供具有“CMA”资质的检测机构出具的测试合格报告得3分。 |  |
| 样品打分（25分） |  | 1、13mm预制型橡胶样品外观评分：根据所提供预制型橡胶样品的外观进行评分，橡胶表面纹理饱满、橡胶侧面无杂色白点的得5分；橡胶表面纹理粗糙，橡胶侧面无杂色白点的得3分；橡胶侧面有明显杂色白点的得1分。不提供得0分。 |  |
|  |  | 2、13mm预制型橡胶样品气味评分：根据所提供预制型橡胶样品的气味进行评分，橡胶基本无气味的得5分；橡胶气味较小的得3分；橡胶有明显气味的得1分。不提供得0分。 |  |
|  |  | 3、预制型橡胶跑道结构评分：根据所提供预制型橡胶跑道样品的结构进行评分，橡胶为上下分层结构，在弯折情况下也不会出现细微裂纹的得5分；橡胶在弯折情况下有细微裂纹但不会出现结构开裂的得3分；橡胶侧面能看出分层结构的得1分。不提供得0分。 |  |
|  |  | 4、8mm小跑道材料样品外观评分：根据所提供8mm小跑道材料样品的外观进行评分，橡胶表面纹理饱满、橡胶侧面无杂色白点的得5分；橡胶表面纹理粗糙，橡胶侧面无杂色白点的得3分；橡胶侧面有明显杂色白点的得1分。不提供得0分。 |  |
|  |  | 5、8mm小跑道材料样品气味评分：根据所提供8mm小跑道材料样品的气味进行评分，橡胶基本无气味的得5分；橡胶气味较小的得3分；橡胶有明显气味的得1分。不提供得0分。 |  |
|  |  | 备注：投标时须提供13mm预制型橡胶样品和8mm小跑道材料样品，样品尺寸均不小于50cm×50cm。 |  |
| 技术 部分 （43分） | 项目实施方案 （29分） | 文明施工 方案 （7分） | - 符合相关规范和要求，特别是针对塑胶跑道的用料、工艺等，内容完备，措施到位的，得7分； - 基本符合相关规范和要求，内容和措施一般，得5分； - 内容较差，缺乏针对性的，得 2分； - 无具体内容的，该项得 0分。 - 本项最高得7分，最低得0分。 |
|  |  | 质量管理 目标及措施 (7分) | - 目标明确，措施合理可行，符合项目特点，针对性强的，得7分； - 目标较明确，措施较合理，较具有针对性的，得5分； - 目标基本不明确，措施基本合理，针对性一般的，得2分； - 无具体内容的，该项得 0分。 - 本项最高得7分，最低得0分。 |
|  |  | 项目组人员配备（5分） | 根据对项目组人员的配备情况进行打分，对内容详细具体、科学合理、措施可靠，针对性强的，得5分； 内容较为具体、合理、措施较可靠，组织较为严谨、针对性较强的，得3分； 内容一般、措施基本合理，针对性一般的得1分； - 无具体内容的，该项得 0分。 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  |  | 实施保障措施 （5分） | 对内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强等方面进行评价， 内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强得5分； 内容较详细具体、较科学合理、措施较可靠，组织较严谨、针对性较强得3分； 内容基本完整、基本可行、针对性一般得1分； 无具体内容的，该项得 0分 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  |  | 设备投入 （5分） | 配备科学合理，能针对项目特点，满足实际需要的，得5分； 配备较合理，较具备针对性的得 3分； 配备基本合理，针对性一般的得 1分； 无具体内容的，该项得 0分。 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 售后服务方案 (14分) | 缺陷责任期内的服务方案 （5分） | 对内容的完整性、合理性、可行性进行评价， 内容完整、合理性强、可行性强的得5分； 内容较完整、合理性较强、可行性较强的得3分； 内容基本完整、基本合理性一般、可行性一般的得1分； 无具体内容的，该项得 0分 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  |  | 免费质保（4分） | 免费质保年限：免费质保不少于（含）8年，每增加1年增加2分，最多得4分。 |
|  |  | 缺陷责任期外的服务方案 (5分) | 对内容的完整性、合理性、可行性进行评价， 内容完整、合理性强、可行性强的得5分； 内容较完整、合理性较强、可行性较强的得3分； 内容基本完整、基本具备合理性一般、可行性一般的得1分； 无具体内容的，该项得 0分 本项最高得5分，最低得0分。 |

三、磋商报价表

项目编号：

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 塑胶操场改造工程 | 详见采购需求 |  |
| 总价（大写） |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3、偏离说明：详见《偏离表》。

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

5、预算为114.2万元，高于此价格的报价为无效报价。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2024年 月 日

四、分项价格表

（具有标价的工程量清单与报价表）

项目名称：

项目编号：

【根据《工程量清单》进行编制】

供应商（公章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示

磋商报价表

项目编号：

本次为最终报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 塑胶操场改造工程 | 详见采购需求 |  |
| 总价（大写） |  |  |

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、预算为114.2万元，高于此价格的报价为无效报价。

5、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2024年 月 日

注：由供应商代表通过苏采云二次报价，作为最终报价。

五、偏离表

项目编号：

| 序号 | 偏离内容 | 磋商文件（含磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的响应文件中的内容与磋商文件（含磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的要求。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

六、合同草案条款

政府采购合同

项目编号：JSZC-320300-XZHY-C2024-0023

项目名称：塑胶操场改造工程

采购单位：徐州市第三十五中学

中标供应商：

签订日期：    年  月  日

合同草案条款

甲方：徐州市第三十五中学（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

塑胶操场改造工程项目，甲方经招标选定乙方为本工程施工承包人，根据《中华人民共和国合同法》及本合同工程的招标文件、投标书、经甲乙双方协商一致，特签订本合同，共同遵守。

1、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地址：

1.3工程内容： 工程量清单所含全部内容

1.4资金来源：

2、工程承包范围

承包范围：

详见工程量清单。

3、工期要求

3.1招标工期30个工作日。

3.2工期原则上不得顺延。

乙方计算工期时间为：中标结果合法公示结束之时起即为计算开工时间，并不以合同签订盖章后计算工期。

4、质量标准

工程质量标准： 合格

5、合同价款

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：         元），经双方协商一致，预付款选择以下第   种付款方式：

第一种付款方式：

1、预付款付款方式（提交预付款保函的）

合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 7  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50%），小写￥      大写：人民币          。

2、余款在结算审计结束后7天内付清。

第二种付款方式：

1、预付款付款方式（不提交预付款保函的）

合同签订后 7工作日内，甲方应支付合同价款的百分之二十( 20%)小写¥ 	    大写：人民币    	。

- 峻工验收后  7 个工作日内支付至合同价款的百分之七十（70%），小写￥      大写：人民币          。

3、余款在结算审计结束后7天内付清。

6、其他说明

校内不提供施工人员住宿场所，且施工现场严禁生火做饭。

7、乙方派驻项目经理为__________________ 。

8、工程承包方式

8.1本工程在承包范围内保工期、包质量、包保修、包安全文明施工、包竣工验收合格标准。

8.2乙方完全独立负责在校内施工时外界因素影响施工的协调，乙方要保证工程顺利进行；

9、工程承包造价

9.1、此承包总价包括完成全部工程内容所发生的一切有关费用，实行固定单价合同，除工程设计变更可调整工程承包总价外，乙方不得以任何理由变更工程承包价。

9.2、本工程实行固定单价合同，量的风险及价的风险（包括中标时间到竣工时间的时间阶段内所有风险）均由乙方承担。

量的风险主要体现为以下：

9.2.1、清单漏项或者超编，乙方必须按照甲方要求无条件进行删减或增加，工期不计。

9.2.2、清单未提到，但是甲方根据现状需要进行增加或删减，乙方必须按照甲方要求无条件进行删减或增加，工期不计。

价的风险

9.2.3因本工程工期较短，所有材料、人工价格风险乙方必须自行承担，自招标开始到工程竣工验收合格之间材料价格和人工价格均不进行调整

9.3本工程需经审计方可最终决算。

10、工程质量及其管理：承包合同中的各系统名称、所选设备（材料）的品牌、型号规格、数量、技术参数等应与中标通知书、招标文件、工程量清单、投标文件、甲方对材料变化的要求一致。

10.1乙方必须严格按照有国家现行施工验收规范等有关规定，精心施工、记录、检验，严格把好每道工序的质量关，以确保工程质量达到合格验收标准。

10.2乙方保证所提供的设备、材料是全新的、未使用过的。

10.3由乙方招标的材料，应在招标前将该材料设备的有关技术资料和样品提交给甲方项目代表进行认质认价，待甲方同意认可后方可进行招标。甲方可以允许乙方使用其上报材料，也可以要求乙方招标其他品牌材料，无论何种要求，承包人都必须无条件执行

10.4由乙方招标的材料、设备必须符合国家规范规定。所有乙供材料进场前应向甲方提供齐全的质保材料、复试报告及材料品牌，经验收合格后，方可使用。如果甲方发现不合格材料进场，有权责令其无条件退场，已经使用的，乙方无条件返工。不按要求返工后退场的，乙方按照合同总价的2%向甲方支付违约金，并承担由此造成一切损失。

11、工程款支付和结算

11.1无预付款

11.2工程完成并结算审计后付款。

11.3结算依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、2004年《江苏省建筑与装饰工程计价表》和《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》（2009）及相关配套文件的规定,工程量清单及有效设计变更及签证。

11.4结算办法：本工程结算要满足审计公司对工程结算的所有要求，在此前提下结算按照招标范围内，满足招标文件相关要求。设计变更及现场签证造成费用增加或减少的按照中标文件已有的相同单价执行，没有相同单价但是有类似单价的按照类似价格执行，前两者均没有的按照预算的编制办法计价并乘以中标价/标底价的比率进行结算。

12、工程验收与保修

12.1工程验收

12.1.1工程竣工验收以国家规范、本工程技术文件和招标文件、施工技术要求为依据。

12.1.2 验收时间与条件

12.1.2.1 验收时间：本工程验收时间为中标结果合法公示结束之时起开始计算工期，经日历天90天必须验收。如拖延按照本合同出发条款进行处罚。

12.1.2.2工程具备验收条件为：工程全部施工完毕，所有的建筑垃圾清理完，否则将按照本合同条款进行处罚。

12.1.3工程竣工后，乙方根据甲方的要求提供完整的竣工技术档案资料1份。

12.1.4工程交付验收必须符合国家有关规定，必须按合同完成全部工程量。

12.1.5符合竣工验收条件，由乙方承担本项目施工各项资料及手续的办理。

12.2工程保修

12.2.1全部合同工程交工后，仍由乙方对工程质量实行保修，质量保证期为工程通过最终验收并使用之日起二年，有防水要求的自工程通过最终验收并使用之日起五年，在质量保证期之内，乙方对任何质量问题负责。

12.2.2属于保修范围内的项目，乙方在接到维修通知起8个小时内派人现场处理。如果没有在约定时间内到达现场处理维修，甲方委托他人处理，维修费将从质保金中扣除。

12.3工程质量：工程质量必须达到国家和地方规范及标准规定，并确保其质量达到合格等级。

乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工方案、设计变更、现行国家验收规范、标准等作为检查、抽查或者验收的依据和标准。

乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准施工；因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，延误的工期不顺延。

乙方应在自检合格后提前4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间环节的检查和验收手续，未通过甲方验收，乙方擅自进行下一道工序施工，则无论此部分工程是否合格，乙方都将按此部分工程价款的2%向甲方支付违约金且工期不得顺延。

12.4技术规范：按照国家、行业、地方颁布的现行有关工程建设标准、规范、规程及相关法律、法规执行。

乙方的施工方案、使用材料需经过甲方确认同意。

13、违约责任

13.1 工期违约

13.1.1如果乙方未按投标时的工程形象进度计划表及总工期横道图和分部分项工期横道图执行，按每一天4000元向甲方支付违约金，履约保证金不退。 在工程管理过程中将严格按照乙方投标时各类工期横道图掐点计算工期。

13.1.2由于乙方的原因造成竣工日期延误，除了对各个分项及子目进度处罚外，按每拖延一天4000元向甲方支付违约金，履约保证金不退。

13.2乙方使用的材料及施工质量与合同约定的要求不符的，甲方有权拒绝支付不符合要求部分的工程款及材料款，并要求乙方更换或返工，直至符合要求。乙方承担因此造成的全部损失，且工期不得计算，按照拖延工期进行处罚。

13.3因乙方原因，造成甲方增加工程费用和产生项目赔付费用，此部分费用由乙方承担，如果产生增加工期，则工期不得计算，按照拖延工期进行处罚。

13.4如出现以下情形为乙方根本性违约，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款的30%承担违约责任，并赔偿甲方的损失：

（1）分部分项及相关子目连续两次未按照乙方自报的工期进度表及各个工期横道图完成的，甲方有权立即解除合同且履约保证金不退。由于因工期影响到甲方开学，对其已完成的工作量不予计取。

（2）拒绝或不遵照甲方要求整改、更换或拆除有缺陷的工程。

（3）未经甲方同意，承包人分包、转包工程。

13.5因乙方自身原因，达不到合同约定的工程质量目标，同时乙方必须及时进行整改，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此造成的工期延误按前述有关条款进行处罚。

13.6因乙方自身原因，造成直接经济损失5万元以上工程质量事故或3人以下死亡或10人以下重伤的安全事故，发包人有权解除本合同，承包人承担由此而产生的一切后果。

13.7乙方项目经理必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务；乙方项目经理必须亲临施工现场组织本工程项目的施工，在工程进展过程中由政府有关部门组织的工程检查验收，项目经理必须参加。除不可抗力外，中途不得随意更换。

工程实施过程中，甲方根据进度情况及乙方实际完成状况判定乙方不能按期完成本合同工程，甲方有权中途终止合同（因不可抗力因素造成的除外），在以书面形式通知乙方而乙方不愿意接受书面通知时，则以甲方短信通知为准。由此造成的一切损失，均由乙方承担。

14、审计要求

14.1本工程需要经过审计方可最终结算。审计工作主要为审核清单范围内工程量是否如实完成、有无漏项或减项目，签证是否合法、是否符合规定规范等要求。

14.2审计费用结算方式

按区政府规定。

14.3审计过程中因乙方差错出现竣工结算送审综合单价低于中标综合单价及送审结算工程量低于实际工程量的情况，则该部分费用不予增加。除上述原因以外，其他乙方原因导致的审增额，由乙方支付审增部分的审计费用。

14.4本工程实行固定单价合同。

14.5审计费用在工程结算时从乙方工程款中扣除。

15、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：请按下列第（2）种方式解决；

（1）并约定向  /  仲裁委员会提请仲裁。

（2）向   工程所在地  人民法院提起诉讼。

16、合同份数

双方约定合同份数：   肆份（甲方贰份，乙方贰份）

17、补充条款

1、对3个工作日前产生的工程变更和经济签证，乙方未及时报送甲方的，将不予认可。

2、施工用水、用电费用按照乙方投标报价各项子目所含水电费用进行扣除。即采用原进原出方式执行。

3、乙方必须遵守甲方现场的管理制度和规定，服从甲方管理和监督检查。

4、施工过程中，乙方如违反现场管理制度和规定，甲方有权对乙方进行经济处罚，罚金必须3日内缴纳，若未按期缴纳，甲方有权在验工审计时双倍扣除。

5、对放线验线、关键工序、主要原材料，甲方有权请权威机构或部门进行复核或检验，复核或检验结果合格则甲方承担相应费用；如不合格则乙方承担相应费用及造成的一切损失。

6、如乙方未按国家规范及合同要求施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待乙方整改完毕并报经甲方验收同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责。

7、如乙方拒绝执行甲方的合理指令，甲方有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重对承包人处以1000-3000元/次的罚款，且执行指令的费用由乙方支付；若乙方拒绝支付，则甲方有权从乙方工程款中扣除。

8、乙方应优先支付工人劳动报酬；乙方如有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的，甲方有权在竣工审计时按每次1万元处罚。

9、乙方项目经理必须参加例会、专题会议和甲方组织召开的需乙方参加的有关会议，因故不能参加的应提前24小时向甲方提出申请，并在获得甲方批准后方可缺席，否则甲方将处1000元/次罚款。

10、在下列情况下，乙方不称职的管理人员，必须在24小时内离开工程现场，否则甲方将处1000元/人次的罚款；同时，乙方应在3日内向甲方报送合格的管理人员代替离开的人员。

A、甲方有充分证据确认无法胜任工作的；

B、不积极配合甲方正常工作的；

C、违反甲方现场管理规定的；

D、无证上岗的（按规定必须持证上岗的）。

11、甲方按照乙方投标文件中的施工组织设计进行审定，在计算开工之日期前乙方必须将投标时的施工组织设计及工期形象进度和工期进度横道图报甲方签批，若如乙方所报的施工组织设计及相关的工期形象进度表和各类工期横道图与投标时不一致时，按照投标时投标文件所描述执行。并将记录乙方一次不良行为记录且罚款5000元。

12、乙方不按时送审符合要求的施工组织设计，造成甲方无法判断工程施工顺利与否，责任由乙方承担。甲方对施工组织设计方案的确认是对其可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认；施工组织设计方案属乙方自身的施工措施，所增加的人工、材料、机械等费用均由乙方自行承担。

13、保修期按工程竣工验收合格后资料、手续齐备，正式移交甲方之日起计算。

14、保修期内，因乙方原因发生工程质量问题需要维修，乙方须在接到甲方通知后8小时内赶到现场，并于到场后二日内进行维修；如经过两次（含两次）以上维修，仍未能解决问题或乙方未按要求维修，甲方有权另行委托第三方进行维修，因此而产生的费用将从乙方保修金中双倍扣除，超支部分由乙方承担。

15、保修期内因乙方原因造成的工程质量问题（包括渗水漏水、各种管线、设施设备出现故障等）造成损失的，由乙方承担。

16、施工期间由于乙方原因造成人员死亡或导致停工，责任由乙方承担，且甲方将予以5万元/次的罚款并暂停支付工程款，直至乙方处理整改完毕并经甲方检查通过。

17、甲方有权对乙方的违章现象与安全文明情况进行检查并提出整改意见，乙方接到通知后在规定时间内未采取相应措施进行整改的，甲方将按照现场管理规定进行处罚。

18、本合同履行期间，乙方与第三方产生的债权、债务均由乙方自行解决，与发包人无关。

19、本工程验收前提必须达到施工场地范围窗明几净、一尘不染。如在验收时发现未达到此标准将扣罚10000元。

20、乙方必须严格执行甲方各类各项规章管理制度。

21、甲方不提供施工人员的住宿场所，且施工现场严禁生火做饭；如发现一次罚款1000元。

22、严禁任何垃圾抛洒，所有垃圾应按照安全文明方式进行处理

23、乙方务必注重室内原地面成品保护，做好防护措施，如因为施工损坏必须恢复原状且工期不计入。

24、所有未尽事项执行通用条款及招标文件。

甲方（盖章）：____________

授权代表（签字）：_______

地址：_________________

电话：_________________

______年_____月____日

乙方（盖章）：____________

授权代表（签字）：_______

地址：__________________

电话：__________________

______年_____月_____日

七、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

八、承诺书

致徐州华源招标代理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：         ）要求，本磋商报价供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他报价文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

磋商报价供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核《磋商文件》，包括书面的澄清（修改）通知书（如果有的话），本磋商报价供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、磋商报价有效期为30日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、同意在收到成交通知书后，按照磋商文件中的有关规定支付代理服务费。

八、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

磋商报价供应商（公章）：

磋商代表：

联系电话：

年  月  日

九、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与（                          项目） [项目编号：      ]的招标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

供应商（签字）：

2024年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

十、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司           （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（租赁和商务服务业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（租赁和商务服务业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于租赁和商务服务业

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》填写不完整、有歧义的，可视为未提供《中小企业声明函》

中小企业规模类型自测小程序

十一、残疾人福利性单位声明函

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州华源招标代理有限公司的塑胶操场改造工程的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （盖单位公章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 十二、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（            ）【编号：        】政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人授权代表签字：

投标人名称：

公章：

日期：   年  月  日

十三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）格式（格式可自拟）

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：                 ，项目编号：               所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：2024年	月	日

十四、确认投标函

徐州华源招标代理有限公司：

我单位确认参加（                   ）项目（项目编号：          ）的投标，我单位的投标联系人姓名为：（           ）、电话为（              ）。

注：请确定参与投标的供应商，将此确认函盖章扫描后，务必于2024年10月6日12时之前，发公司全名称+项目名称发送至电子邮箱1581814641@qq.com，并打电话确认。联系电话：19538817911  赵工

如果不按期发送确认函，供应商的投标文件有可能会被拒绝接收（含电子投标文件）。

投标人名称：

公章：

日期：2024年	月	日

十五、代理服务收费标准

| 中标金额. | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50万元以下(含50万元) | 1万元 | 1万元 | 1万元 |  |
| 50万元-400万元(含400万元) | 1.5% | 1.5% | 1.5% |  |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% | 0.9% | 0.8% |  |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% | 0.45% | 0.55% |  |
| 5000万元-1亿元(含1亿元) | 0.25% | 0.15% | 0.2% |  |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% | 0.01% | 0.01% |  |
| 50亿元以上 | 0.005% | 0.005% | 0.005% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

9.账户信息：

开户行：中国银行股份有限公司徐州新吴庄支行

户 名：徐州华源招标代理有限公司

账 号： 502769612353